招　标　文　件

项目名称：连云港市第二人民医院物业管理服务采购（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0140

连云港市公共资源交易中心

2025年10月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	3

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	92

第六章  投标文件格式	108

第一章  投标邀请

受连云港市第二人民医院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市第二人民医院物业管理服务采购（专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-G2025-0140）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市第二人民医院物业管理服务采购（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年11月17日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0140

项目名称：连云港市第二人民医院物业管理服务采购（专门面向中小企业）

预算金额：1976万元

项目分为两个采购包：

采购包1：西院区物业管理服务，预算金额：1004万元

采购包2：东院区物业管理服务，预算金额：972万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目服务范围为两院区物业管理服务（东院区位于海州区海连东路41号，西院区位于海州区幸福南路161号），包含保洁、配送、绿化管理、后勤维修保养、水电维修等服务内容。具体服务要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

投标人二个采购包皆可投，但只可中一个采购包。

开标、评标的顺序按照采购包1、2依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包1被确定为中标人，采购包2将不推荐为中标候选人。

合同履行期限：两年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年10月29日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月17日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市第二人民医院

地    址：海连东路41号

联 系 人：王鹏

联系电话：13812320618

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：朱工

联系电话：0518-85868206

3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电      话：0518-85868206

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.3 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功地按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金按照合同金额的5%收取。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 合同生效后，因政府采购主管机关或上级纪检监察机关认为本次采购活动违法、违规或人民法院判决认定本次采购活动违法，导致本合同被解除，甲方将不赔偿或补偿乙方任何损失。

17.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理服务。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，物业管理行业划型标准：（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

## 采购包1：西院区物业管理服务

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 西院区最低人数配置要求：配备服务人员共计109人：其中包含管理人员3人（项目经理1人、主管2人）；特殊岗位A类14人（主要岗位为：高低压电工岗5人、水电维修岗5人、中央空调岗4人）；特殊岗位B类24人（主要岗位为：医疗废弃物管理2人、未被污染输液瓶（袋）清运1人、手术室工人3人、血透室工人2人、ICU护理员3人、内镜中心工人1人、消毒供应中心7人、15楼RICU生活护理员3人、16楼NICU生活护理员1人、17楼CCU生活护理员1人）；电梯运行员5人（门诊1人、手术电梯3人、住院电梯1人）；中央运送岗8人，宿管1人；绿化管养员2人；区域保洁52人。投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置及要求。 在合同期内，本项目的项目经理须专职驻场管理。投标人必须书面承诺中标项目经理在合同期内专职驻场管理。 |
| 2 | 投标人承诺：①本项目中所有物业服务所需清洁用品及配套耗材均由投标人提供；②提供的用品及配套耗材需要符合医院感染预防与控制要求。 |
| 3 | 付款方式：中标人于每个月的5号前提供上月完整准确的相关台账资料，根据考核结果，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。 |

## 一、项目概况

西院区位于海州区幸福南路161号，西院区建筑面积77476.5㎡。西院区有门诊楼、住院楼、3号楼、4号楼、5号楼及相关附属用房组成。其中门诊楼地上10层，面积约13318.2㎡，住院楼地上20层，地下1层，面积约为42610.17㎡。服务内容为连云港市第二人民医院所需的物业服务，主要包含保洁、配送、绿化管理、电梯运行、后勤维修保养、水电维修、院感防控等服务内容。

## 二、服务技术要求

1、服务范围（服务内容）

住院部、门诊等区域物业保洁服务，服务内容包含院区环境保洁、生活护理服务、垃圾收集并分类、电梯服务、医疗废物院内收集及暂存（非处置）、生活垃圾清运、绿化养护、家具搬运、取送标本、路面维护、低压电工维修、高压运行值班、后勤维修维护等服务内容。

2、服务技术要求

2.1总体服务要求

1.遵守医院管理规定，所有人员必须服从所在服务区管理人员管理，统一着装、挂牌上岗，爱护公物，使用礼貌用语，文明服务，严禁与院方人员、病员及家属、以及供应商人员内部发生争吵或斗殴。

2.节能降耗，避免长明灯、长流水，不开无人灯，禁止用热水拖地。

3.保持服务范围内环境卫生，应严格按照医院消毒隔离原则及无菌操作 程序，做好所属区域内室内、公共区域石材地面、PVC 地面（含打蜡）、墙面的养护等；

4.配合院方做好各项迎检工作，并做好各项随机性、指令性的工作。

2.2院感要求

按照《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》严格遵守医院感染防控规范，具备基础院感知识与实操能力，物业公司按医院要求进行岗前培训，通过医院考核合格后上岗，确保清洁消毒工作符合标准，阻断环境传播途径，降低医院感染风险。

具体要求可分为以下4类:

1.岗前培训与考核要求(必须达标)

需参加我院院感科组织的专项培训，内容包括医院感染定义、传播途径(如接触传播、空气传播)、不同区域(如ICU、普通病房、污物间)的清洁消毒标准、医疗废弃物分类规范等。

必须掌握基础防护技能，如“七步洗手法”、个人防护用品(PPE，如口罩、手套、防护服)的正确穿脱方法，以及消毒剂(如含氯消毒剂)的浓度配制、使用时效等。

培训后需通过理论考试和实操考核，考核合格方可上岗；未达标者需补考，严禁未培训或未考通过人员上岗。

2.4岗位服务要求

工作人员身体健康，入职前需进行入职前体检，工作认真负责并定期接受培训；上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐；文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。人员分为三类：管理岗、重点区域及特殊岗、普通岗。

管理岗人员包括项目经理、主管；重点区域及特殊岗位人员包括：特殊岗位A类（上岗前需要取得满足工作条件的各类证书）包括：高低压电工岗、水电维修工人、中央空调工人、污水处理站操作工；特殊岗位B类（需要通过院级培训并取得合格证书，按月进行考核，工资具体金额根据每月考核结果核算）包括：医疗废弃物管理岗、未被污染输液瓶（袋）清运、手术室工人、血透室工人、RICU生活护理员、NICU生活护理员、CCU生活护理员、ICU生活护理员、内镜中心洗镜工、消毒供应中心工人。普通工作人员包括：普通保洁人员、专项保洁、120工人、电梯运行员、中央运送岗、宿管、抄表员、生活垃圾清运人员等。

1.项目经理服务要求

（1）每天工作时间不少于8小时，每周工作时长不少于40小时；

（2）每天按时完成医院安排的工作任务；

（3）办公地点常驻医院；

（4）上班不迟到、早退，不得离岗，离开医院必须请假。

2.项目主管服务要求

（1）每天工作时间不少于8小时；

（2）每天按时完成医院安排的工作任务；

（3）办公地点常驻医院；

（4）上班不迟到、早退，不得离岗，离开医院必须请假。

- 3.重点区域及特殊岗位人员

（1）上岗前需根据岗位要求取得相关证书；

（2）着装整齐、严格遵守岗位工作规定，严禁违章操作；

（3）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉；

4.保洁服务要求

（1）室内卫生（医疗设备除外）

地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂；

墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。

楼梯：保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂；每天有固定人员早8：00-18:00到楼道进行巡逻，保证无烟蒂。

栏杆、扶手:保持干净、光亮，无水迹；定期对扶手上油保养保持栏杆光亮。

天花：眼望无蛛网、无尘迹；

天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。

门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗；

办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒；

附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油；

垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒；

洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒；

灯具：眼望无明显尘迹，操作安全；

标识：保持干净，无不当张贴物；

绿化物：浇水及时得当，不损坏绿化物，盆栽内无垃圾、无烟蒂；

各类物体按规范进行消毒；

保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修；

宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。

（2）室外卫生区域

墙壁：无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

地面、台阶：无垃圾、沙土、油迹、积水和积雪等、无痰迹、无烟蒂；

花池、绿化带：无垃圾、杂物，花草叶无枯萎和明显积尘、无烟蒂；

顶篷、露天阳台等边缘区域：包括各幢楼的顶楼、露天阳台、边角区域等沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面的保洁、无烟蒂；

绿化草坪：美观洁净、无病虫害、无垃圾、无烟蒂、无枯枝烂叶，及时修剪；

吸烟区：保持清洁，及时清理烟蒂。

（3）公共厕所、卫生间

各种洁具、喷香设施功能良好，设施齐全，摆放整齐；

尿斗定期加芳香球、蹲坑、面盆：无污垢、无尿垢、无烟蒂，清洁无异味、隔断：无灰尘、无乱涂乱画、无污垢；

水龙头：无水锈、无污渍；

镜面和台面：无水迹、无污渍、明亮；

地面：无垃圾、无水迹、无污渍、干燥防滑、无烟蒂；

墙面及门：无灰尘、无污渍，拉手等配件完好；

垃圾篓、污物箱等：必须套上垃圾袋，无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三）、无污渍，表面清洁、保持完好。

- 专项保洁：

①全院玻璃窗每月擦一次；窗帘、围帘每半年清洗一次。（只负责拆装）

②水磨石等石材墙面、地面：每日清洗、至少由专业人员每半年保养一次（包含但不限于抛光等措施）。

③地板清洗、打蜡：病房内PVC地板每半年一次全面清洗、起硌蜡，公共部位每季度一次全面清洗、起硌蜡，木地板每半年清洗、打蜡一次。

④电梯等不锈钢设施：每日清洁保养。

⑤全院建筑物外立面按院方要求一年内做到不少于2次专项清洗。

- 各类设施清洁频率要求

①公共区域、消防通道

地面：每天至少清拖两次，做到无尘、无水渍、无污迹、无黏附物；

墙面：做到目视无污渍、无尘、无乱张贴；

消防窗：每天至少清擦一次，做到光亮、整洁、无手印、黏附物；

天花：每周至少清擦一次，做到无积尘，随时清除蜘蛛网；

灯具：每月至少清擦一次，做到无污渍、无蚊虫尸体；

扶手：每天至少清擦二次，做到无灰尘、无污渍、无黏附物。

②大楼及大楼外围

地面：每天至少清扫二次，随时保洁，做到干净、无烟头等杂物，每周冲洗一次进行彻底清洁；

花坛：每天至少清理一次，做到无灰尘、纸屑、烟头等杂物，每平方米不出现两处以上的杂草及垃圾；

标识牌：每天至少清擦一次，做到无尘、无黏附物；

管线：每天至少清擦一次，做到目视无污渍、无尘；

③病房及病房内设施：每天至少清洁4次。

④公共洗手间

洁具：每天至少清洗四次，随时保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍；

洗手台盆及水龙头：每天随时清擦，做到干净、明亮、无杂物；

台盆面板：每天随时清擦，做到干净、整洁、光亮、无杂物；

镜面：每天清擦四次，随时保洁，做到干净、明亮、无污渍、无手印；

空气质量：做到空气清新、无异味；

洗手间内卫生纸、洗手液随时补充；

地面干净、整洁，无水迹、污迹、纸屑等。

⑤楼层开水间

开水机附近每天至少打扫二次，随时保洁，做到干净、无杂物、无异味；

开水机表面干净，无污迹、无锈迹。脚垫每周至少冲洗打扫一次。

⑥公共部位痰桶

每天至少清擦三次，随时清洁，做到光亮、整洁、无手印、无黏附物。

⑦楼内公共墙面、地面

楼内所有花岗岩、大理石墙面、地面每月彻底清洁。

⑧办公区域、领导办公室及各类工作组办公室

地面：每天至少清洁一次，随时保洁，做到干净、整洁。无明显灰尘、无水渍、无污渍、无黏附物等杂物；无卫生死角。

墙面（含玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦二次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无污渍、无黏附物等杂物；房门每天清擦一次。

灯具：每月至少清擦一次，做到无明显灰尘、无污迹、无蚊虫尸体；

办公桌、书橱及沙发等办公设备设施，每天至少清擦一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；

各类设备设施的表面灰尘清擦每天至少一次。

⑨各类工作组办公室

地面：每天至少清洁一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无黏附物等杂物；无卫生死角。

墙面（含高屏、玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦一次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无污渍、无黏附物等杂物；房门每天至少清擦一次。

灯具：每月至少清擦一次，做到无明显灰尘、无污迹、无蚊虫每天至少清擦一次。

办公桌及沙发等办公用品：每天至少清擦一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；

各类设备设施的表面灰尘清擦每天一次。

⑩多功能厅、会议室、接待室、阶梯教室、报告厅等：

地面、桌面：每天至少保洁一次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；每次会议室、接待室使用前和使用后应及时整理保洁，恢复到备用状态；房门每天至少清擦一次。无卫生死角。

天花板：每周至少清擦一次，做到无积尘，随时清除蜘蛛网；

墙面（含高屏、玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦一次，做到目视无污渍、无尘、无乱张 贴。房门每天清擦一次。

会议桌、椅、讲台、各类设备设施：表面灰尘清擦每天至少一次，保持会议室用椅干净整洁，椅面不得有污迹和水渍。

如未详尽事宜以实际操作情况为准。

（6）生活垃圾、医疗废物、未被污染输液瓶（袋）收集清运和污水处理站

配备专职人员，每日按时收集清运全院生活垃圾、医疗废物、未被污染输液瓶（袋），严格遵守医疗废物收集清运、未被污染输液瓶（袋）清运和污水处理站的相关法律法规。对污水处理站的运行进行规范管理。

（7）病区微波炉管理

供病员饭菜加热使用，指导病员及其家属正确、安全使用微波炉，保持微波炉内腔及外表清洁。

（8）节能降耗的管理

及时关闭长明灯、长流水及无人区域空调，水、气及中央空调设备设施损坏、漏水、漏气等现象及时报修。

（9）特殊科室场所工作

门急诊保洁人员应在正常上班时间之前做好地面、水池等卫生清扫工作。公共厕所要求每两小时清洁打扫一次。门急诊过道随时保洁，各诊室下班前入室保洁一次。及时清理更换门急诊楼内各诊室垃圾袋。各科室保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。手术室、内镜室、供应室、检验科、ICU室等高危科室的工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我防护工作。检验科工作除检验科所在走廊部分和卫生间保洁，尚包括检验科试管玻片清洗、检验科医疗废物清理等，同时兼做病区送检标本登记和检验报告单配送工作。院领导办公室须每日上午上班前入室保洁一次。中晚班必须有专人在院内主动巡视，随时保洁，遇有突发保洁事件能随叫随到。

4.配送及工勤服务要求

（1）送检：（a）完成调度指派的各项任务；（b）负责收、送各病区标本及报告单，履行登记手续，急诊标本及报告单24小时随叫随到并及时送达指定地点；（c）负责配送血单、领取库血、配送血液等标本；以上要求须配送及时，核对无误，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。

（2）药品下送：（a）各病区大输液的配送；（b）药库至门急诊药房、病区药房的药品配送；（c）24小时配送药品，并区分白班和中晚班，要求配送人员固定；（d）配送及时；（e）配送药品不得遗失和损坏。

（3）陪检：院方提供工具。根据病区住院病人（住院危重病员、行动不便的病员、无陪病员）需要无偿提供到各检查科室预约、陪检工作；住院急诊病员陪检随叫随到，普通检查有计划地安排陪检工作。确保被陪检病员的安全，特殊情况及时与病区值班人员联系。树立全心全意为人民服务的思想，搬运病人要轻稳，注意保暖，防止跌伤，病情变化及时报告医生，不得擅自脱离病人，在工作中做到不怕脏、不怕累，视病人如亲人；完成调度指派的各项任务。

（4）绿色通道：负责急诊伤病人员的搬运工作，须在120救护车出诊后5分钟到达急诊大厅等候，做好接诊前各项准备工作；须提前接班，检查担架完好状态，发现问题及时报修或更换；掌握伤病员搬运常识，确保伤病员搬运过程中的安全；必须树立全心全意为人民服务的思想，在工作中要做到不怕脏、不怕累，视病人如亲人；由物管处及院方的双重管理，严格执行急救中心和物管处的各项规章制度，人员相对固定，24小时待命。

（5）物资配送：库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送人员固定、配送及时、配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要及时调整，做到24小时随叫随搬。

（6）工勤：（a）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等；（b）对手术病人进行接送；（c）手术室、供应室、内镜室独立保洁及勤杂事务；（d）ICU内独立保洁及重症病人的生活护理等（要求人员相对固定，上岗前需经相关科室专业培训）。

（7）服务中心人员：负责全院区域内紧急、常规的标本收集、紧急报告、会诊单领送标本试管或标本瓶领送病区等。

5.电梯服务要求

（1）所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌持证上岗，严格执行电梯操作规定，严禁违章操作。

（2）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉。

（3）站立、微笑服务，熟悉医院各楼层科室分布情况，耐心回答乘客的询问。

（4）严格执行电梯各项安全操作规程，无特殊情况不得使用快键直上直下，发现设备故障及时报告，认真如实回答维修师傅的询问，协助维修人员及时解决电梯故障。遇有紧急情况，应沉着冷静，及时报告，并妥善处理，疏导病员及家属安全转移。积极配合完成医院临时指令性任务。

（5）认真执行医院电梯和安全管理规定，做好电梯内禁烟防盗工作，发现陌生或可疑人员及时询问并报告监控，每天认真做好电梯内部及沟槽的保洁卫生，定期保养、消毒。

6.绿化管养服务要求：

（1）管养院区户内户外所有绿植、树木；

（2）夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀；

（3）春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿化树木保持成形美观。冬季对树木做好防护，防冻工作；

（4）供应商提供绿化养护用具及配套耗材。

7.生活护理服务要求

（1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲；

（2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系；

（3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财；

（4）执行保护性医疗制度有关要求，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。

8.后勤维修服务要求

（1）24小时人员在岗在位，值班电话保持畅通，必须在铃声响起的5秒钟内接听电话；

（2）每日及时完成当日维修任务；

（3）对全院基础设施和办公设施进行认真地管理和维护，建立健全台账；

（4）建立健全各种管理和维修制度，发现问题及时处理，制定维修方案，保证办公和生产的正常进行；

（5）要经常对基础设施和办公设施进行定期巡查，做好检查记录，确保各种设施处于良好状态；

（6）严禁以任何借口对于职责范围内的工作任务推诿拖拉、拈轻怕重、敷衍塞责，不履行首问责任、按时办结、一次性告知等职责和义务，效率低下，贻误工作。

（7）配合医院管理规定，进行日常节能降耗巡检。

（8）拟派驻本项目的高低压电工人员须同时具有行政主管部门颁发的高压和低压电工作业证（持有两证）。拟派驻本项目的维修人员须具有行政主管部门颁发的焊工证。

（9）物资配送:库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要即时调整，做到24小时随叫随搬。

（10）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等；

9.保洁设备配置要求

| 序号 | 物品名称 | 用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶式洗地机 | 清洁 | 1 |
| 2 | 手推式洗地机 | 清洁 | 2 |
| 3 | 吸水吸尘器 | 清洁 | 2 |
| 4 | 高压清洗机 | 清洁 | 1 |
| 5 | 吹风机 | 清洁 | 2 |
| 6 | 石材加重机 | 清洁 | 1 |
| 7 | 抛光机 | 清洁 | 1 |
| 8 | 外围扫地机（驾驶式） | 清洁 | 1 |
| 9 | 带消毒功能的全自动洗脱热烘一体机 | 清洗消毒 | 1 |

另：1、投标人所提供的保洁设备，产权归投标人所有，投标人负责维护保养，保证设备正常使用。

- 若有其他需要的服务范围内的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。

- 为提高本项目服务的高效化、标准化和精细化，投标人可根据项目情况，自行提供智慧化清洁设备（如自动清洁机器人、智能拖地机等），提供的智慧化清洁设备能够通过物联网、人工智能、大数据等技术实现智能化管理。

- 投标人承诺：①本项目中所有物业服务所需清洁用品及配套耗材均由投标人提供；②提供的用品及配套耗材需要符合医院感染预防与控制要求。

10.办公软、硬件要求

为保证本项目顺利实施，需要运用信息化手段实现院区人员及时调配、货物运送服务高效运行。为此，投标人须提供物业管理软件以实现人员管理（包括但不限于业主信息管理）、费用管理、工单处理（包括但不限于维修工单等）、设备管理等，运送服务（病员服务中心配送）相关信息化软件以实现货物运送的有效管理等。并且投标人须为提供的软件配备以下硬件设备：

（1）台式电脑2台，性能须能保证提供的软件正常运行，并满足自动化办公需求；

（2）打印机1台；

（3）具备人脸或指纹识别功能的签到设备1套。

- 人员配备要求

西院区最低人数配置要求：配备服务人员共计109人，其中包含管理人员3人（项目经理1人、主管2人）；特殊岗位A类14人（主要岗位为：高低压电工岗5人、水电维修岗5人、中央空调岗4人）；特殊岗位B类24人（主要岗位为：医疗废弃物管理2人、未被污染输液瓶（袋）清运1人、手术室工人3人、血透室工人2人、ICU护理员3人、内镜中心工人1人、消毒供应中心7人、15楼RICU生活护理员3人、16楼NICU生活护理员1人、17楼CCU生活护理员1人）；电梯运行员5人（门诊1人、手术电梯3人、住院电梯1人，目前8人）；中央运送岗8人，宿管1人；绿化管养员2人；区域保洁52人。投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置及要求。

项目经理

1.条件要求：具有医院管理相关经验，年龄不超过50周岁。

2.工作职责

（1）负责物业服务中心的全面工作，完成医院下达的任务，对医院整体物业管理质量安全负责。

（2）遇到重大问题能够处理得当，并及时向医院汇报。

（3）对物业服务中心的全体员工进行领导、管理和考核，保证医院物业管理工作的正常运行。

（4）组织拟制、审核和贯彻医院管理服务的工作计划和作业文件，负责医院管理服务的质量控制和费用控制。

项目主管

1.条件要求

具有医院管理相关经验，年龄在55周岁以下。

2.工作职责

（1）在项目经理和采购人的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。

（2）全面掌握区域物业公共设施、设备的使用过程。

（3）协助项目经理和采购人完成物业管理工作。

（4）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

（5）负责物业接待工作，做到仪表端庄、态度和蔼、热情大方、反应敏捷、处事稳健。

（6）负责接待及处理业户咨询、投诉工作，并定期进行回访。

（7）完成项目经理和采购人临时交办的工作。

保洁员

各病区及输液室时间上的调配，上午12:00下班，下午18:00下班，人员上班时间错开，避免空档期太长导致普通保洁及出院床位清洁、消毒不到位。

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，身体健康，初中以上文化，有相关工作经验，具有垃圾分类相关专业知识及急救护理相关专业知识的保洁优先。保洁员统一着装，衣帽整洁，仪表端庄，佩戴服务牌。尊重病人，有同情心，作业做到“四轻”（说话轻、走路轻、操作轻、开关门轻）。遵守医院和供应商的各项规章制度，非经允许，不得擅自移动物品，不允许翻看院方带有文字的纸张，不允许向院方询问与服务无关的任何问题。熟记操作规程及相关院感知识（如医疗废物收集整理、消毒液配比、自我防护和洗手方法等），能够按操作规程及时完成各项工作任务。不得将医院公物带到院外（包括开水、医疗废物、未被污染输液瓶（袋）、杂物等）。

合同签订进场前配备的保洁员中至少3名具有垃圾处理或垃圾分类相关证书，并将人员相关信息和证书报采购人备案。

遇到病人出现突发情况，保洁员应有一定的急救知识，在紧急事故中，能在第一时间采取初步的急救措施。

2.工作职责

负责全院范围内的保洁工作：病房大楼、门急诊楼、安宁疗护病房、医养结合病房、行政办公区等内外环境，大门四周、院内广场道路、职工车棚、地下室车库、学生（实习生）宿舍区等公共部位环境卫生；医疗废物收集清运、未被污染输液瓶（袋）清运；生活垃圾清运；参与医院节能降耗管理；配合院方做好特殊任务，包括但不限于创文创卫长效管理活动、各类检查、庆典活动、科室调整等保洁工作；完成传染病流行期间诊疗场所规范保洁工作、电梯等其他项目；当发生突发事件和遇到恶劣天气（暴雨、台风、下雪等）等情况的安全应急处置工作。

配送及工勤员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上文化，身体健康，行动敏捷，口齿清楚，有相关工作经验者可放宽条件优先录用（送检员必须达初中以上文化程度）。

2.工作职责

配送：送检、药品下送、陪检、绿色通道、物资配送（病床搬运）等；

工勤：医院勤杂事务。

电梯运行员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上文化，必须经我院培训合格后方能上岗，语言文明，身体健康，品貌端正，工作责任心强。

2.工作职责

负责全院电梯的正常运行操作，维持上下班进出秩序，发生情况及时处理和汇报上级主管。手术电梯实行24小时值班制度，专人操作，确保急诊、手术病人等及时使用。

绿化管养员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，身体健康，初中及以上文化，有相关工作经验。

2.工作职责

负责院内所有绿化和公共场所的移栽、修剪、种植花草树木，清除枯枝烂叶，定期浇水、喷药、除草、清扫杂物。

生活护理服务员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁。语言文明，身体健康，品貌端正，有爱心，工作责任心强，具有生活护理员（护工）专业培训后的上岗证。

2.工作内容

（1）在护士长的领导和护士的指导下工作，服务热情，语言文明，着装规范、整洁；

（2）负责照顾病员的生活起居，协助病员自身的清洁工作；

（3）病员床单元必须整齐、清洁、平整；

（4）病人生活所需得到满足（包括饮食、饮水、排便、翻身、拍背、按摩、擦洗等）；

（5）保护病人安全，满足病人基本生理、生活需求，并及时将病人的有关情况告知护士或医生。

后勤维修员（包括水电维修、中央空调、高低压电工）

1.人员条件

女性年龄在18～50周岁，男性年龄在18～55周岁，高中及以上学历，身体健康，操作熟练。

本采购需求中要求配备的所有从事特种作业人员（电气、水电、空调运行维护、电梯等）必须经过专门的安全、技术培训和考核，经考核合格取得国家认可的特种设备作业操作证或相关上岗证书。拟派驻本项目的高低压电工同时具有行政主管部门颁发的高压和低压电工作业证（持有两证）。合同签订进场前将人员相关信息和证书报采购人备案。

2.工作职责

负责全院水电线路、设施设备、中央空调管线及其他后勤维护保养、修理、焊接等工作；各类高低压配电设备间、配电箱及电路的维护保养、修理，照明插座系统的维修保养、修理，强、弱电的日常维护保养、修理工作，全院给排水系统、中央空调管路的维护保养、修理和零星安装。维修中所需材料由院方提供。

中央空调工人

1.人员条件

女性年龄在18～50周岁，男性年龄在18～55周岁，初中及以上学历，身体健康，操作熟练。

2.工作职责

（1）本岗位负责提供全院病房及门诊冷暖空气，以满足正常需要。

（2）上班要坚守岗位，认真负责，严格执行一切相关的规章制度，谨慎操作，安全生产。

（3）要钻研业务，操作人员应弄清制冷、制暖系统的工艺流程、制冷、制暖原理、操作及保养方法，不断提高自己的技术素质。

（4）一旦发生故障应立即处理，不能处理应及时通知总务处长，邀请有关技术人员和检修人员进行处理，并做好记录。

（5）做好操作运行记录，对记录数据中的异常情况应及时找出原因，保证安全运行。

（6）保持室内外卫生，改善环境，做到文明生产。

岗位设置

1、在合同期内，本项目的项目经理须专职驻场管理。投标人必须书面承诺中标项目经理在合同期内专职驻场管理。

2、岗位人员分布

| 西院区人员分布 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位类别 | 区域 | 岗位职责分工 | 本次招标人员需求 | 岗位职责 |
| 管理人员 | 西院区 | 物业经理 | 1 | （1）负责物业服务中心的全面工作，完成医院下达的各项任务，对医院整体物业管理质量安全负责。 （2）遇到重大问题能够处理得当，并及时向医院汇报。 （3）对物业服务中心的全体员工进行领导、管理和考核，保证医院物业管理工作的正常运行。 （4）组织拟制、审核和贯彻医院管理服务的工作计划和作业件，负责医院管理 服务的质量控制和费用控制。 |
|  | 西院区 | 物业主管 | 2 | 负责物业团队(保洁、维修、绿化等人员)的招聘、培训、排班与绩效考核，提升团队专业能力和服务意识。 配合医院感染控制部门，监督保洁、消毒等工作的合规性，降低交叉感染风险。 |
| 区域保洁 | 120工作站 | 生活护理服务 | 3 | （1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲； （2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系； （3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财； （4）执行保护性医疗制度，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。 |
| 区域保洁 | 1楼急诊 | 保洁 | 1 | 门急诊保洁人员应在正常上班时间之前做好地面、水池等卫生清扫工作。公共厕所要求每两小时清洁打扫一次。门急诊过道随时保洁，各诊室下班前入室保洁一次。及时清理更换门急诊楼内各诊室垃圾袋。各科室保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。手术室、内镜室、供应室、检验科、ICU室等高危科室的工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我防护工作。检验科工作除检验科所在走廊部分和卫生间保洁，尚包括检验科试管玻片清洗、检验科医疗废物清理等，同时兼做病区送检标本登记和检验报告单配送工作。中晚班必须有专人在院内主动巡视，随时保洁，遇有突发保洁事件能随叫随到。 |
|  | 输液室 | 保洁 | 1 | 1、在医护人员指导下，清洁操作台、器械柜表面，保持无灰尘、无杂物;禁止触碰医疗用品，仅对环境表面进行消毒，维持区域洁净。 2、每日定时清洁消毒走廊地面、墙面、门把手、电梯按钮、候诊椅、饮水机表面等高频接触部位;及时清理垃圾，更换垃圾桶袋，确保垃圾不溢出，垃圾桶表面定期消毒。 |
|  | 医学影像科（含2楼导管室） | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。 |
|  | 门诊1楼 | 保洁 | 2 |  |
|  | 门诊2楼 | 保洁 | 2 |  |
|  | 急诊病房 | 保洁 | 1 |  |
|  | 门诊3-5楼 | 保洁 | 2 |  |
|  | 门诊6-9楼 | 保洁 | 2 |  |
|  | 感染疾病科 | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐；天花：眼望无蛛网、无尘迹； 天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。 门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗； 办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒； 附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油； 垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒； 洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒； 灯具：眼望无明显尘迹，操作安全； 标识：保持干净，无不当张贴物； 各类物体按规范进行消毒； 保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修； 宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。 |
|  | 放疗中心、核医学科 | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。 |
|  | 安宁疗护 | 保洁 | 1 |  |
|  | 全科医学 | 保洁 | 1 |  |
|  | 新大楼手术室 | 保洁 | 1 | 1、手术室内部保洁工作等 2、手术后的清理及终末消毒等 3、手术病人的接送等 4、服务人数不含手术室生活护理员等 5、紧急使用物资领取；保洁要符合手术 室质量标准；人体样本的运送；药品耗材 的运送；垃圾的交接转运；手术室工作人 员通道的管理工作等。 |
|  | ICU、输血科 | 保洁 | 2 | 所属区域的清洁；卫生间、 库房、会议室、办公室、配餐间、处置间的消毒；病区所有物品、部分仪器设备的 清洁；地面、墙面、门窗、桌椅、病床、部分物品设备表面储物柜、拖鞋等消毒； 处理垃圾等。 |
|  | 新大楼6-19层病房保洁 | 保洁 | 14 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐；天花：眼望无蛛网、无尘迹； 天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。 门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗； 办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒； 附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油； 垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒； 洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒； 灯具：眼望无明显尘迹，操作安全； 标识：保持干净，无不当张贴物； 各类物体按规范进行消毒； 保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修； 宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。 开水机附近每天至少打扫二次，随时保洁，做到干净、无杂物、无异味；脚垫每周至少冲洗打扫一次。 |
|  | 新大楼6-19层公共区域保洁 | 保洁 | 4 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、无痰迹。 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 每天有固定人员早8：00-18:00对楼道进行巡逻，保证无烟蒂。 栏杆、扶手:保持干净、光亮，无水迹；定期对扶手上油保养保持栏杆。 |
|  | 新大楼1楼 | 保洁 | 1 |  |
|  | 医院外围 | 保洁 | 4 | 墙壁：无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 地面、台阶：无垃圾、沙土、油迹、积水和积雪等、无痰迹、无烟蒂； 花池、绿化带：无垃圾、杂物，花草叶无枯萎和明显积尘、无烟蒂； 顶篷、露天阳台等边缘区域：包括各幢楼的顶楼、露天阳台、边角区域等沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面的保洁、无蒂； 绿化草坪：美观洁净、无病虫害、无垃圾、无烟蒂、无枯枝烂叶，及时修剪； 吸烟区：保持清洁，及时清理烟蒂。 |
|  | 专项保洁（兼地下室保洁） | 保洁 | 3 | 地下室及其出入通道和出入口周边的清洁卫生等 |
| 电梯运行员 | 门诊1人、手术梯3人、住院部电梯1人 | 电梯运行 | 5 | （1）所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌持证上岗，严格执行电梯操作规定，严禁违章操作。 （2）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉。 （3）站立、微笑服务，熟悉医院各楼层科室分布情况，耐心回答乘客的询问。 （4）严格执行电梯各项安全操作规程，无特殊情况不得使用快键直上直下，发现设备故障及时报告，认真如实回答维修师傅的询问，协助维修人员及时解决电梯故障。遇有紧急情况，应沉着冷静，及时报告，并妥善处理，疏导病员及家属安全转移。积极配合完成医院临时指令性任务。 （5）认真执行医院电梯和安全管理规定，做好电梯内禁烟防盗工作，发现陌生或可疑人员及时询问并报告监控，每天认真做好电梯内部及沟槽的保洁卫生，定期保养、消毒。 |
| 中央运送岗 | 病员服务中心、体检中心拿标本、检验科拿标本、病区配送标本 | 配送及工勤 | 8 | （a）完成调度指派的各项任务；（b）负责收、送各病区标本及报告单，履行登记手续，急诊标本及报告单24小时随叫随到并及时送达指定地点；（c）负责送配血标本；以上要求须配送及时，核对无误，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。 |
| 区域保洁 | 新大楼-1层技能培训中心 | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。 |
|  | 夜间保洁 | 保洁 | 2 | 夜间全院临时、突发保洁工作等 |
|  | 消毒供应中心 | 保洁 | 1 | 1、在医护人员指导下，清洁操作台、器械柜表面，保持无灰尘、无杂物;禁止违规触碰医疗用品，仅对环境表面进行消毒，维持区域洁净。 2、每日定时清洁消毒走廊地面、墙面、门把手等高频接触部位;及时清理垃圾，更换垃圾桶袋，确保垃圾不溢出，垃圾桶表面定期消毒。 |
|  | 宿管 | 保洁 | 1 | 1、防火、防盗、防止破坏公物。 2、检查有无违规用电。 3、按时开关大门、开窗通风，特殊天气 检查门窗关闭水、电等情况。 4、值班室、公共卫生、公共设施、公共 卫生间等的清洁维护。 5、及时反映损坏或相关工作 |
| 绿化管养员 | 绿化 | 管养 | 2 | 1）夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀。 （2）春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿花树木保持成形美观。冬季对树木做好防护，防冻工作。 |
| 特殊岗位A（需要相关证书） | 高低压电工 | 后勤维修 | 5 | 1.高压系统巡检与监测，定期检查高压配电室的开关柜、变压器、互感器、避雷器、电缆等设备，记录电压、电流、温度、功率等运行参数，确保数值在正常范围。排查设备异响、渗漏、绝缘老化、接头松动等隐患，发现问题及时上报并初步处理，防止故障扩大。 2.故障应急处理与维修，接到高、低压供电故障(如断电、跳闸、设备异常)后，严格遵循高、低压操作规程快速响应，查明故障原因(如线路短路、保护装置动作、设备损坏等)。优先保障手术室、ICU、急诊等关键医疗区域用电，在安全前提下维修或更换故障部件(如开关、传感器、电缆等)，修复后进行试运行测试，记录故障处理过程。 3.定期维护与试验，按计划对高压、低压设备进行清洁、紧固、润滑 |
|  | 水电维修 | 后勤维修 | 5 | （1）24小时人员在岗在位，值班电话保持畅通，必须在铃声响起的5秒钟内接听电话； （2）每日及时完成当日维修任务； （3）对全院基础设施和办公设施进行认真的管理和维护，建立健全台账； （4）建立健全各种管理和维修制度，发现问题及时处理，制定维修方案，保证办公和生产的正常进行； （5）要经常对基础设施和办公设施进行定期巡查，做好检查记录，确保各种设施处于良好状态； （6）严禁以任何借口对于职责范围内的工作任务推诿拖拉、拈轻怕重、敷衍塞责，不履行首问责任、按时办结、一次性告知等职责和义务，效率低下，贻误工作。 （7）配合医院管理规定，进行日常节能降耗巡检。 （8）按照医院要求进行高处作业和焊接工作。且拟派驻本项目的维修人员应急管理厅颁发高处作业证、焊工证。 （9）物资配送:库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要即时调整，做到24小时随叫随搬。 （10）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等； |
|  | 中央空调 | 后勤维修 | 4 | 1.日常巡检与状态监测定期检查中央空调的主机、水泵、风机、冷却塔、管道、阀门、过滤器等设备部件，记录运行参数(如温度、压力、电流、电压)。排查设备异响、泄漏、振动、异常升温等潜在问题，及时发现并处理初期故障隐患，避免故障扩大。 2.故障诊断与维修，接到故障报修后，快速响应并现场排查故障原因，如制冷/制热效果差、设备无法启动、管道漏水、电路故障等。依据设备原理和维修规范，对故障部件进行维修或更换(如更换滤芯、传感器、电机、阀门等)，确保维修后系统恢复正常功能。维修完成后进行试运行测试，记录维修过程和结果，建立设备维修档案。 3.定期保养与维护，按照设备保养计定期对中央空调系统 |
| 特殊岗位B（需经过院级培训合格后上岗，并按月进行考核，工资根据考核结果发放） | 医疗废弃物管理 | 保洁 | 2 | 1、全院医疗垃圾的定时清运及垃圾暂存 处的清洁卫生、消杀工作； 2、医疗垃圾的交接台账等 |
|  | 未被污染输液瓶（袋）清运 | 保洁 | 1 | 1、定期参加使用后未被污染输液瓶（袋）管理相关知识的培训。 2、认真做好使用后未被污染输液瓶（袋）台账资料的记录并存档备查，不得瞒报、谎报。 3、严格按照使用后未被污染输液瓶（袋）的分类、收集、运送、暂存集中管理的要求定时收集到未被污染输液瓶（袋）暂存点。 4、收集过程中，不得私自窝藏、贩卖未被污染输液瓶（袋）。 5、按照使用后未被污染输液瓶（袋）收集的相关工作要求做好个人防护。 6、每天工作后要对暂存点的容器、转运车和个人防护用品进行消毒。 7、离开未被污染输液瓶（袋）暂存点，必须将门窗锁好，以防被盗。 |
|  | 手术室工人 | 生活护理服务 | 3 | （1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲； （2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系； （3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财； （4）执行保护性医疗制度，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。 |
|  | 血透室工人 | 生活护理服务 | 2 |  |
|  | ICU工人 | 生活护理服务 | 3 |  |
|  | 15楼RICU生活护理员 | 生活护理服务 | 3 |  |
|  | 16楼NICU生活护理员 | 生活护理服务 | 1 |  |
|  | 17楼CCU生活护理员 | 生活护理服务 | 1 |  |
|  | 内镜中心洗镜工 | 技工 | 1 | 1.内镜清洗消毒操作 严格遵循“预清洗→酶洗→漂洗→消毒/灭菌→终末漂洗→干燥”的流程处理内镜，每一步均按规范控制时间、温度、试剂浓度(如酶洗液配比、消毒剂有效期)。。操作时使用专用清洗工具(如毛刷、高压水枪、气枪)，仔细清洁内镜活检孔道、吸引孔道等隐蔽部位，确保无污物残留(如血迹、黏液)。对内镜附件(如活检钳、导丝、圈套器)进行分类清洗，可拆卸部件需拆分至最小单元，消毒/灭菌后按规定组装，避免部件损坏或遗漏。 2.设备与耗材管理 日常检查清洗消毒设备(如内镜清洗工作站、灭菌器、干燥设备)的运行状态，确保水压、气压稳定，设备参数符合操作标准，发现异常及时上报维修。管理清洗消毒耗材(如多酶清洗剂、消毒剂、润滑剂、一次性防护用品)，核对耗材有效期与纯度(需符合医用标准)，及时补充库存，避免耗材短缺影响工作。定期对清洗工具(如毛刷、布巾)进行清洁消毒或更换，防止工具本身造成交叉污染。 3.质量监测与记录 配合质控人员开展内镜清洗消毒质量监测，如定期进行内镜表面洁净度检测、孔道微生物培养(确保无菌或微生物数量达标)，留存监测数据。 详细记录每台内镜的清洗消毒信息，包括使用科室、患者信息(可追溯)、清洗消毒时间、试剂批次、操作人员、设备运行参数等，建立完整台账，确保过程可追溯。 4.安全与感染防控严格遵守感染防控规定，作业时穿戴工作服、防水围裙、护目镜、口罩、手套等防护用品，避免接触污染物导致职业暴露。规范外理医疗座充物加使田后的清洗座。严格遵守感染防控规定，作业时穿戴工作服、防水围裙、护目镜、口罩、手套等防护用品，避免接触污染物导致职业暴露。。规范处理医疗废弃物(如使用后的清洗废液、污染布巾)，按分类要求投放至专用收集容器，防止环境污染。保持清洗消毒区域清洁干燥，定期对地面、台面、设备表面进行消毒，营造无菌操作环境。 5.协作与培训配合与内镜医生、护士保持沟通，按诊疗节奏合理安排内镜清洗消毒顺序，优先保障急诊或紧急诊疗所需内镜的处理，避免延误诊疗。 |
|  | 消毒供应中心工人 | 技工 | 7 | 1、下收工人负责回收全院污染物品，并与清洗班人员交接物品，交接后清洗消毒 污染整理箱与回收车。 2、下送工人负责全院无菌物品发放工作，按科室所需物品数量，有计划装车，并将 无菌物品密闭运送至各科室，下送后清洗 消毒运送车辆。 3、洗班工人负责手工清洗、超声、清洗架装载清洗物品，负责包各科室敷料包。 4、包装班工人负责做好包装准备工作、 整理包装台面，医疗垃圾封存，负责核对 封包手术器械包、口腔科牙科手机注油、疼痛科穿针工作。 5、每日做好设备的清洁保养工作 |
|  |  |  | 109 |  |

## 四、服务期限与项目进度安排

服务期限：两年（合同签订的履约时间起算）

## 五、服务标准及考核办法

1.考核标准：实行百分制考核。

1.1基础管理（32分）

| 考核内容及标准 | 考核办法 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.有完善的规章制度和操作规范，包括设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、值班、交接班制度及各岗位工作标准等，制定具体的落实措施和考核方法并执行。 | 制度不健全，缺一项扣0.5分。制度无考核扣1分。 | 3分 |  |  |
| 2.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗，员工年龄符合招标文件要求，员工着装规范，佩戴胸卡，工时规范，工作作风严谨。各岗位人员分布应满足投标书和合同的约定配备。招聘员工入职前须经采购人审核通过。 | 专业技术人员，无专业技术证书发现一人扣0.5分，着装不规范、发现一人扣0.5分。抽查各工种岗位人数，发现少一人扣1分。招聘员工一人入职前未经管理部门审核通过扣4分。 | 3分 |  |  |
| 3.员工着装规范，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切。行为规范，工作时主动、热情。语言规范，用语准确，称呼恰当，使用文明用语，不得使用服务忌语。不得与病人及家属、医生、护士发生口角。 | 员工无佩戴标识、衣着不规范、服务态度生硬、工作时间使用服务忌语发现一人扣0.5分。与病人及家属、医生、护士发生口角、争吵发现一次扣1分。 | 3分 |  |  |
| 4.相关岗位建立24小时值班制度。设立服务电话，调度准确、用语规范、耐心细致。接受招标方对物业管理服务报修、问询、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 值班人员脱岗、电话无人接听、用语不规范、态度生硬抽查发现.一次扣0.5分。报修、问询、投诉无信息反馈和记录扣0.5分，无回访制度和记录扣1分。 | 3分 |  |  |
| 5.定期向采购人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达90%以上。 | 满意度平均低于90%，每低于5个百分点，扣0.5分。 | 3分 |  |  |
| 6.承诺提供的管理软件未真正应用到实际项目管理中，且限期整改未达到招标人要求的。 | 项目进场未按承诺配备软件扣1分，进场后1月内未配备的扣2分。后期仍未整改并配备的每月扣3分。 | 3分 |  |  |
| 7、承诺提供的设备设施未配备到位的，且限期配备仍不达要求的。 | 项目进场未按承诺配备齐全扣1分，进场后1月内仍未配备齐全的扣2分。后期仍未整改并配备的每月扣3分。 | 3分 |  |  |
| 8、应急预案完备，定期进行应急演练，遇突发事件，能及时派遣应急队伍到场协同支撑的。 | 应急预案不完整，无定期演练计划的扣1分。遇突发事件，需应急支援，公司无任到场的扣4分。 | 4分 |  |  |
| 9、制定详细的每月培训计划，每月定期对全部工作人员进行业务、安全、院感、应急等培训，每月培训不少于1次，每次培训时长不少于30分钟。对新入职员工要进行岗前培训，经考核合格后，方可上岗。 | 每月无培训计划扣1分，未定期培训扣3分，未对全员进行培训扣3分，培训时长少于30分钟扣1分，未对新入职员工进行岗前培训扣3分，培训不合格扣1分 | 3分 |  |  |
| 10、工作人员的年龄、学历、身体健康情况要符合招标文件要求。 | 每有1人不符合条件，扣1分。 | 4分 |  |  |

1.2保洁考核表（共28分）

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁人员工作态度 | 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，服从护士长领导，工作期间不能以拾、卖废品为主 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 7.因拖把过湿致行人损伤由物业承担所有责任。 |
| 办公室 会议室 接待室 值班室 各楼层大厅、病房、科室、门诊 | 1.墙面、天花板、灯饰、排风口无杂物，灰尘、蛛网。 2.桌面、台面、家具表面光滑、干净无污迹、灰尘、积水。 3.室内物品、窗缝、窗台、设备带等无灰尘、污迹、污渍。 4.门及门上的诊断窗的玻璃清洁无手印、斑迹、污渍。 5.大厅、楼梯、走廊地面无烟头、污渍、杂物、灰尘、积水。 6.不锈钢痰桶表面无异味、污渍、手印。 7.候诊椅无污渍、灰尘。 8.病房清洁时做到“三轻”（走路轻、说话轻、动作轻），病房湿拖地面，病区走廊用洗地机清洗，要有标识牌。 9.落实“一床一巾”操作。 10.出院病人终末处理到位。 | 8 |  |
| 保洁工具 分类使用 摆放整齐 规范 | 1.按医院感染预防与控制管理规范要求：毛巾、擦布、拖把、桶等工具颜色分类。 2.拖布的颜色区分：白色（办公室）、绿色（污染区）、蓝色（半污染区）、是否按规定使用。 3.桶按标识分类使用，地拖桶、清水桶、消毒桶是否有标识。 4.毛巾的分类（A清洁办公室用；B清洁病房用；C清洁公共区域用；D清洁消毒区域用；E清洁配膳室用；F清洁玻璃用；G清洁不锈钢制品用）。 5.会熟练使用各种保洁工具、消毒液的配制。 | 6 |  |
| 卫生间（公共、病房） | 1.玻璃镜面无污渍、水渍、手印； 2.面盆、水龙头、花洒表面干净，无污渍、水渍，面盆底部无污渍、积尘； 3.地砖、墙面、卫生间门套表面干净，无污渍、水渍，釉面砖色泽亮，无损伤； 4. 抽水马桶、大、小便池无污渍、积便、垢、异味，墙面、地面及边角清洁、干燥无积水；隔断四周及门清洁无污渍、无小广告； 5.纸篓无污渍、垃圾满 2/3及时更换垃圾袋、内外表面干净； 6.卫生间空气清新，无异味、无乱写乱画、无乱堆放物品。 | 5 |  |
| 配膳室、洗漱间 | 1.热水器表面无污渍、水渍；微波炉及柜子内、外两面清洁无污渍及食物残渣；洗衣机表面清洁干净无积尘； 2.水池无污渍、杂物、剩饭；地面无垃圾、污渍、杂物、积水；墙面无污渍、灰尘； 3.垃圾桶固定放置、内外两面干净、垃圾分类放置、定时转运无异味； 4.保洁工具有标识定点、定位放置；室内无杂物、无乱摆、乱放。 | 4 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

1.3电梯员考核表（12分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后持证上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，楼层与病区的联系； 2.工作期间站立服务，到站报站，禁止放置凳子在轿厢内 3.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、睡觉、聊天。 | 4 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核. 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.轿厢内、轿门地槽、地面、轿厢四周不锈钢墙面清洁光泽，无污迹、痰渍、果皮、手印、小广告等杂物； 2.电梯在行驶中，应劝阻乘客勿靠在轿厢门上，电梯内严禁吸烟； 3.当电梯使用中听到异常震动和异常声音及发生故障时，应立即通知维修人员，停用检修； 4.手术电梯若发生故障，应立即通知维修，通知相关病区，院护理总值班，医疗总值班，行政总值班； 5.检查专用电梯优先方便住院检查病人使用，同时协调兼顾好其他用途； 6.遇有老、弱、病、残、军应优先帮助进入电梯；遇有多个重危或大批病人应快速帮助进入电梯转运至病区； 7.电梯使用完毕停用时，将轿厢停在基站，将外面上锁，灯自动断电及自动关门。电梯长期停用，应将电梯机房总电源关掉； 8.严禁在层门开启情况下，掀按检修按钮来开动电梯作一般行驶，不允许掀按检修、急停按钮来消除正常行驶中的选层信号； 9.当有人被关在电梯内应立即启动应急预案，同时安抚被关人员； 10.遇有医院重大事件需配合医院的行动。 | 8 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

1.4 病员服务中心考核表（10分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，工作期间不能以拾、卖废品为主； 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天、睡觉； 3.熟悉医院所有科室、病区分布位置与功能。 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.调度：接到电话后迅速应答准确地分配任务至具体责任人5分钟内到达；对病房来电、铃响三声，必有应答态度和气，语气亲切、记录完整、件件落实；接到求救或需要协调的电话应立即无条件帮助解决，不得推诿； 2.陪检：陪送病人做各种检查。不得丢下病人干其它活或离开病人；使用推车、轮椅方法正确，运行过程中要扶着病人确保安全，病人检查时帮助将病人移动到检查床上，不得将病人的被子放到地上； 3.运送：及时送病历、会诊单各种检查、报告单并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；标本运送：要放在固定的箱子中，完善与病区、检验科电脑签收相关交接手续，禁止在运送员手中相互转换标本后再送至检验科；禁止徒手拿着标本运送；急诊标本应在接电话后30分钟内送达检验科；其他标本在2小时内送达检验科；药品运送：禁止将药品放到标本箱中与标本混在一起运送，特殊药品需使用固定装置运送；设备、仪器运送：做到轻拿轻放轻拿轻放、切勿粗暴以免损坏，做好交接登记手续； 4.禁止再执行运送任务期间躲在楼梯或其他地方坐着聊天、玩手机； 5.遇有医院重大事件需运送时必须立即响应配合医院行动。 | 5 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

1.5 外围环境考核表（10分）

| 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共场地和路面 | 无明显污垢、泥沙，每100㎡内烟头、纸屑平均不超过2个，无1cm以上的石子。 | 1 | 1.院方不定期检查考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣100元。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.按考核分值计算奖惩。 |
| 散水坡和 排水沟 | 无明显污垢、泥沙；每50㎡烟头和棉签或纸屑在2个以上 | 1 |  |
| 雨篷、天台和转换层 | 目视无垃圾、无青苔、无积水、无污迹，明沟畅通。 | 1 |  |
| 楼宇外墙 和幕墙 | 墙面目视无污渍。玻璃面上无污渍、水渍、灰尘。铁栏上无锈。 | 1 |  |
| 停车场、岗亭和自行车棚 | 无杂物、纸屑、油污、门窗玻璃无灰尘，棚上无垃圾、蜘蛛网。 | 1 |  |
| 宣传栏、雕塑、标示牌 | 无污迹、无明显积尘、无乱张贴。 | 1 |  |
| 化粪池 | 进排畅通，无污水外溢 | 1 |  |
| 垃圾中转站、垃圾池和垃圾箱 | 清运率100％，周围无明显污垢，排水畅通，无污水。 清运及时，清运率100％，周围无污垢，无积水，清运后及时冲洗，离池或箱2米没臭味。 | 1 |  |
| 污、雨水井和沙井 | 排水畅通，无外溢，沙井内无纸屑、烟头，盖上无污垢。 | 1 |  |
| 绿化地 | 房屋阳台上每100㎡烟头或棉签在5个以内，其他地面100㎡烟头或棉签在5个以内，在其他地面100㎡在1个以下。 | 1 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

1.6绿化及后勤维修服务（8分）

| 考核内容及标准 | 考核办法 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.院内所有绿化区，公共场所移栽、修剪、种植花草树木，清除枯枝烂叶，定期浇水、喷药、除草、清扫杂物。夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀。春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿化树木保持成形美观。冬季做好树木防护、防冻工作。 | 移栽、修剪、种植工作一次不完成扣1分，发现一处枯枝烂叶、杂草未清理扣0.2分，管理不到位导致一株树木病虫害的扣2分、死亡的扣4分。 | 5分 |  |
| 2.负责全院水电线路、设施设备、中央空调管线及其它后勤维护保养、修理工作。配电设备间、配电箱及电路的维护保养、修理，照明插座系统的维修保养、修理，强、弱电的日常维护保养、修理工作，全院给排水系统、中央空调管路的维护保养、修理和零星安装，水电维修值班。做到及时接听并回复维修电话，及时维修。平时注意对院内后勤设施进行保养，并负责污水处理。 | 报修记录不完整，缺一次扣0.5分。维修响应不及时一次扣3分。缺少相应的维修、保养记录一次扣1分。维护保养不到位导致医院损失的由考核部门按损失大小扣分。 | 3分 |  |

2.考核方法

2.1当月实际付款=合同应付款—当月考核扣款

当月考核扣款=百分制考核扣款+考核直接扣款额

=合同应付款×考核扣款比例+考核直接扣款额

百分制考核扣款：考核分在90分以上不扣服务费；考核分在85-90分（含90分），扣中标人当月服务费的3%；考核分在80-85分（含85分），扣中标人当月服务费的5%；考核分在70-80分（含80分），扣中标人当月服务费的15%；考核分低于70分（含70分，下同），扣中标人当月服务费的50%；连续两个月考核分数低于80分，采购人有权终止本合同。

考核直接扣款：

1）考核表中涉及未整改、投诉、同一事件再次发生的事项，每次扣除当月中标人服务费用 3000元；

2）中标人每月服务人员离职率不超过2%，每超1%，考核扣除当月中标人服务费用 3000元；

3）服务人员离职后，需3日内完成新服务人员招录，每超1日，考核扣除当月中标人服务费用100元；

4）当月出现损坏病员和医院利益、违反消防安全、生产安全的情形，每次扣罚中标人服务费用5000元。

考核扣分点位保洁人员费用发放须经护士长或科主任签字同意。

2.2考核连续三个月不合格，视为中标人不符合采购人使用要求，合同自动终止。所造成的损失及相关费用由中标人承担。中标人在撤离前必须与前来交接的公司工作做好相关工作，不得影响采购人物业工作正常运转。

3.其他考核事项

3.1院长行政查房(每两周一次)发现中标人服务不足(有规范不执行)，每件次扣罚200元。

3.2护理查房发现中标人服务不足(有诺不践、有规范不执行)，每件次扣罚100元。

3.3上级部门各项检查中发现不足视情节轻重扣罚500元。

3.4院内广场、道路、门急诊、医技和住院楼如有杂物、烟蒂、呕吐物滞留停留15分钟后有医护人员举报一次扣罚50元。

3.5医护人员、患者、患者家属举报服务质量和服务态度问题，一经查实扣罚100元。

3.6医疗废物及未被污染输液瓶（袋）按规范处理，违规运管，当月考核成绩为不合格。

3.7项目经理除正常节假日外必须每天现场工作时间不少于8小时，如无特殊理由达不到6小时，则发现一次扣罚供应商费用200元。

3.8在岗人员少于定编人员数量且无事先声明的，以及保洁装备投入数量少于投标文件承诺的，除扣除人员费用以外，当月考核成绩为不合格。

3.9未执行医院节能降耗相关措施，造成能耗浪费，除赔偿能耗损失费用外并单次扣罚100元。

3.10投标文件承诺的所有内容均作为考核内容，与承诺不符的当月考核成绩为不合格。

## 六、培训要求

1.所有服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，岗位须相对较固定。

2.电梯从业人员应在取得相关证书后上岗操作。

3.氧气房从业人员应在取得相关证书后上岗操作。

## 七、履约验收

采购人每月底对中标人负责的保洁、电梯使用、绿化养护等服务工作进行检查，根据考核表内容进行打分考核；中标人每月应提供人员岗位分布明细（需科室确认）、离入职报审单、考勤表、工资发放清单、培训记录等资料。

## 八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：中标人于每个月的5号前提供上月完整准确的相关台账资料，根据考核结果，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。

2.履约保证金：本项目履约保证金按照合同金额的5%收取。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

九、报价要求

1、报价内容应考虑但不限于完成所有服务内容及配套工作及费用所需的人员工资、加班费、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、巡检器材、保险、物资消耗、服装、胸卡、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与员工签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险，每月缴纳的各项保险复印件及支付工资情况要报给采购人；月工资收入不得低于项目当地政府最低工资标准。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。

投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

3、投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）；

4、本次投标报价为包干制。

5、合同履约期内不因国家提高最低工资标准、保险金比例等政策调整因素而调整合同价。遇有国家文明、卫生城市检查，以及国家省市有关专项检查中包含但不限于对加班人员激励的迎检方案、措施，不得另行向采购人主张任何结算费用。请投标人报价时综合考量。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

## 采购包2：东院区物业管理服务

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 东院区最低人数配置要求：配备服务人员共计105人；其中包含管理人员3人（项目经理1人、主管2人）；特殊岗位A类11人（主要岗位为：高低压电工3人、氧气房1人、水电维修5人、中央空调1人、污水处理站操作工1人）；特殊岗位B类18人（主要包括医疗废弃物管理2人、未被污染输液瓶（袋）1人、手术室工人5人、血透室工人2人、EICU护理员3人、ICU护理员3人、内镜中心洗镜工2人）；电梯运行员5人（门诊1人、手术电梯3人、住院电梯1人）；中央运送岗位8人；宿管1人；抄表员1人；绿化管养员2人；区域保洁56人。 在合同期内，本项目的项目经理须专职驻场管理。投标人必须书面承诺中标项目经理在合同期内专职驻场管理。 |
| 2 | 投标人承诺：①本项目中所有物业服务所需清洁用品及配套耗材均由投标人提供；②提供的用品及配套耗材需要符合医院感染预防与控制要求。 |
| 3 | 付款方式：中标人于每个月的5号前提供上月完整准确的相关台账资料，根据考核结果，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。 |

## 一、项目概况

东院区位于海州区海连东路41号，建筑面积75626.78㎡。东院区由门诊楼、住院楼及相关附属用房组成。其中东院区住院部、门诊楼地上21层，地下1层，其中住院部29125㎡，地下室面积9791.8㎡，门诊1楼面积：9238.6㎡，门诊2楼面积：10296.2㎡，门诊3楼面积：9466.51㎡，门诊4楼面积：5284.8㎡。服务内容为连云港市第二人民医院所需的物业服务，主要包含保洁、配送、绿化管理、电梯运行、后勤维修保养、水电维修、院感防控等服务内容。

## 二、服务技术要求

1、服务范围（服务内容）

住院部、门诊等区域物业保洁服务，服务内容包含院区环境保洁、生活护理服务、垃圾收集并分类、电梯服务、医疗废物院内收集及暂存（非处置）、生活垃圾清运、绿化养护、家具搬运、取送标本、路面维护、低压电工维修、高压运行值班、后勤维修维护等服务内容。

2、服务技术要求

2.1总体服务要求

1.遵守医院管理规定，所有人员必须服从所在服务区管理人员管理，统一着装、挂牌上岗，爱护公物，使用礼貌用语，文明服务，严禁与院方人员、病员及家属、以及供应商人员内部发生争吵或斗殴。

2.节能降耗，避免长明灯、长流水，不开无人灯，禁止用热水拖地。

3.保持服务范围内环境卫生，应严格按照医院消毒隔离原则及无菌操作 程序，做好所属区域内室内、公共区域石材地面、PVC 地面（含打蜡）、墙面的养护等；

4.配合院方做好各项迎检工作，并做好各项随机性、指令性的工作。

2.2院感要求

按照《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》严格遵守医院感染防控规范，具备基础院感知识与实操能力，通过培训考核后上岗，确保清洁消毒工作符合标准，阻断环境传播途径，降低医院感染风险。

具体要求可分为以下4类:

1.岗前培训与考核要求(必须达标)

需参加院感科组织的专项培训，内容包括医院感染定义、传播途径(如接触传播、空气传播)、不同区域(如ICU、普通病房、污物间)的清洁消毒标准、医疗废弃物分类规范等。

必须掌握基础防护技能，如“七步洗手法”、个人防护用品(PPE，如口罩、手套、防护服)的正确穿脱方法，以及消毒剂(如含氯消毒剂)的浓度配制、使用时效等。

培训后需通过理论考试和实操考核，考核合格方可上岗；未达标者需补考，严禁未培训或未考通过人员上岗。

2.4岗位服务要求

工作人员身体健康，入职前需进行入职前体检，工作认真负责并定期接受培训；上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐；文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。人员分为三类：管理岗、重点区域及特殊岗、普通岗。

管理岗人员包括物业经理、物业主管；重点区域及特殊岗位人员包括：特殊岗位A类（上岗前需要取得满足工作条件的各类证书）包括：高低压电工岗、氧气房工人、水电维修工人、中央空调工人、污水处理站操作工；特殊岗位B类（需要通过院级培训并取得合格证书，按月进行考核，工资具体金额根据每月考核结果具体核算）包括：医疗废弃物管理岗、未被污染输液瓶（袋）清运、手术室工人、血透室工人、EICU生活护理员、ICU生活护理员、内镜中心洗镜工、消毒供应中心工人。普通工作人员包括：普通保洁人员、专项保洁、120工人、电梯运行员、中央运送岗、宿管、抄表员、生活垃圾清运人员等。

1.项目经理服务要求

（1）每天工作时间不少于8小时；

（2）每天按时完成医院安排的工作任务；

（3）办公地点常驻医院；

（4）上班不迟到、早退，不得离岗，离开医院必须请假。

2.项目主管服务要求

（1）每天工作时间不少于8小时；

（2）每天按时完成医院安排的工作任务；

（3）办公地点常驻医院；

（4）上班不迟到、早退，不得离岗，离开医院必须请假。

- 3.重点区域及特殊岗位人员

（1）上岗前需根据岗位要求取得相关证书；

（2）着装整齐、严格遵守岗位工作规定，严禁违章操作；

（3）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉；

4.保洁服务要求

（1）室内卫生（医疗设备除外）

地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂；

墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。

楼梯：保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂；每天有固定人员早8：00-18:00到楼道进行巡逻，保证无烟蒂。

栏杆、扶手:保持干净、光亮，无水迹；定期对扶手上油保养保持栏杆光亮。

天花：眼望无蛛网、无尘迹；

天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。

门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗；

办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒；

附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油；

垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒；

洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒；

灯具：眼望无明显尘迹，操作安全；

标识：保持干净，无不当张贴物；

绿化物：浇水及时得当，不损坏绿化物，盆栽内无垃圾、无烟蒂；

各类物体按规范进行消毒；

保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修；

宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。

（2）室外卫生区域

墙壁：无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

地面、台阶：无垃圾、沙土、油迹、积水和积雪等、无痰迹、无烟蒂；

花池、绿化带：无垃圾、杂物，花草叶无枯萎和明显积尘、无烟蒂；

顶篷、露天阳台等边缘区域：包括各幢楼的顶楼、露天阳台、边角区域等沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面的保洁、无烟蒂；

绿化草坪：美观洁净、无病虫害、无垃圾、无烟蒂、无枯枝烂叶，及时修剪；

吸烟区：保持清洁，及时清理烟蒂。

（3）公共厕所、卫生间

各种洁具、喷香设施功能良好，设施齐全，摆放整齐；

尿斗定期加芳香球、蹲坑、面盆：无污垢、无尿垢、无烟蒂，清洁无异味、隔断：无灰尘、无乱涂乱画、无污垢；

水龙头：无水锈、无污渍；

镜面和台面：无水迹、无污渍、明亮；

地面：无垃圾、无水迹、无污渍、干燥防滑、无烟蒂；

墙面及门：无灰尘、无污渍，拉手等配件完好；

垃圾篓、污物箱等：必须套上垃圾袋，无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三）、无污渍，表面清洁、保持完好。

- 专项保洁：

①全院玻璃窗每月擦一次；窗帘、围帘每半年清洗一次。（只负责拆装）

②水磨石等石材墙面、地面：每日清洗、至少由专业人员每半年保养一次（包含但不限于抛光等措施）。

③地板清洗、打蜡：病房内PVC地板每半年一次全面清洗、起硌蜡，公共部位每季度一次全面清洗、起硌蜡，木地板每半年清洗、打蜡一次。

④电梯等不锈钢设施：每日清洁保养。

⑤全院建筑物外立面按院方要求一年内做到不少于2次专项清洗。

- 各类设施清洁频率要求

①公共区域、消防通道

地面：每天至少清拖两次，做到无尘、无水渍、无污迹、无黏附物；

墙面：做到目视无污渍、无尘、无乱张贴；

消防窗：每天至少清擦一次，做到光亮、整洁、无手印、黏附物；

天花：每周至少清擦一次，做到无积尘，随时清除蜘蛛网；

灯具：每月至少清擦一次，做到无污渍、无蚊虫尸体；

扶手：每天至少清擦二次，做到无灰尘、无污渍、无黏附物。

②大楼及大楼外围

地面：每天至少清扫二次，随时保洁，做到干净、无烟头等杂物，每周冲洗一次进行彻底清洁；

花坛：每天至少清理一次，做到无灰尘、纸屑、烟头等杂物，每平方米不出现两处以上的杂草及垃圾；

标识牌：每天至少清擦一次，做到无尘、无黏附物；

管线：每天至少清擦一次，做到目视无污渍、无尘；

③病房及病房内设施：每天至少清洁4次。

④公共洗手间

洁具：每天至少清洗四次，随时保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍；

洗手台盆及水龙头：每天随时清擦，做到干净、明亮、无杂物；

台盆面板：每天随时清擦，做到干净、整洁、光亮、无杂物；

镜面：每天清擦四次，随时保洁，做到干净、明亮、无污渍、无手印；

空气质量：做到空气清新、无异味；

洗手间内卫生纸、洗手液随时补充；

地面干净、整洁，无水迹、污迹、纸屑等。

⑤楼层开水间

开水机附近每天至少打扫二次，随时保洁，做到干净、无杂物、无异味；

开水机表面干净，无污迹、无锈迹。脚垫每周至少冲洗打扫一次。

⑥公共部位痰桶

每天至少清擦三次，随时清洁，做到光亮、整洁、无手印、无黏附物。

⑦楼内公共墙面、地面

楼内所有花岗岩、大理石墙面、地面每月彻底清洁。

⑧办公区域、领导办公室及各类工作组办公室

地面：每天至少清洁一次，随时保洁，做到干净、整洁。无明显灰尘、无水渍、无污渍、无黏附物等杂物；无卫生死角。

墙面（含玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦二次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无污渍、无黏附物等杂物；房门每天清擦一次。

灯具：每月至少清擦一次，做到无明显灰尘、无污迹、无蚊虫尸体；

办公桌、书橱及沙发等办公设备设施，每天至少清擦一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；

各类设备设施的表面灰尘清擦每天至少一次。

⑨各类工作组办公室

地面：每天至少清洁一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无黏附物等杂物；无卫生死角。

墙面（含高屏、玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦一次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无污渍、无黏附物等杂物；房门每天至少清擦一次。

灯具：每月至少清擦一次，做到无明显灰尘、无污迹、无蚊虫每天至少清擦一次。

办公桌及沙发等办公用品：每天至少清擦一次，随时保洁，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；

各类设备设施的表面灰尘清擦每天一次。

⑩多功能厅、会议室、接待室、阶梯教室、报告厅等：

地面、桌面：每天至少保洁一次，做到干净、整洁、无明显灰尘、无水渍、无污迹、无黏附物等杂物；每次会议室、接待室使用前和使用后应及时整理保洁，恢复到备用状态；房门每天至少清擦一次。无卫生死角。

天花板：每周至少清擦一次，做到无积尘，随时清除蜘蛛网；

墙面（含高屏、玻璃墙面、玻璃窗内侧）：每周至少清擦一次，做到目视无污渍、无尘、无乱张 贴。房门每天清擦一次。

会议桌、椅、讲台、各类设备设施：表面灰尘清擦每天至少一次，保持会议室用椅干净整洁，椅面不得有污迹和水渍。

如未详尽事宜以实际操作情况为准。

（6）生活垃圾、医疗废物、未被污染输液瓶（袋）收集清运和污水处理站

配备专职人员，每日按时收集清运全院生活垃圾、医疗废物、未被污染输液瓶（袋），严格遵守医疗废物收集清运、未被污染输液瓶（袋）清运和污水处理站的相关法律法规。对污水处理站的运行进行规范管理。

（7）病区微波炉管理

供病员饭菜加热使用，指导病员及其家属正确、安全使用微波炉，保持微波炉内腔及外表清洁。

（8）节能降耗的管理

及时关闭长明灯、长流水及无人区域空调，水、气及中央空调设备设施损坏、漏水、漏气等现象及时报修。

（9）特殊科室场所工作

门急诊保洁人员应在正常上班时间之前做好地面、水池等卫生清扫工作。公共厕所要求每两小时清洁打扫一次。门急诊过道随时保洁，各诊室下班前入室保洁一次。及时清理更换门急诊楼内各诊室垃圾袋。各科室保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。手术室、内镜室、供应室、检验科、ICU室等高危科室的工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我防护工作。检验科工作除检验科所在走廊部分和卫生间保洁，尚包括检验科试管玻片清洗、检验科医疗废物清理等，同时兼做病区送检标本登记和检验报告单配送工作。院领导办公室须每日上午上班前入室保洁一次。中晚班必须有专人在院内主动巡视，随时保洁，遇有突发保洁事件能随叫随到。

4.配送及工勤服务要求

（1）送检员：（a）完成调度指派的各项任务；（b）负责收、送各病区标本及报告单，履行登记手续，急诊标本及报告单24小时随叫随到并及时送达指定地点；（c）负责配送血单、领取库血、配送血液等标本；以上要求须配送及时，核对无误，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。

（2）药品下送：（a）各病区大输液的配送；（b）药库至门急诊药房、病区药房的药品配送；（c）24小时配送药品，并区分白班和中晚班，要求配送人员固定；（d）配送及时；（e）配送药品不得遗失和损坏。

（3）陪检：院方提供工具。根据病区住院病人（住院危重病员、行动不便的病员、无陪病员）需要无偿提供到各检查科室预约、陪检工作；住院急诊病员陪检随叫随到，普通检查有计划地安排陪检工作。确保被陪检病员的安全，特殊情况及时与病区值班人员联系。树立全心全意为人民服务的思想，搬运病人要轻稳，注意保暖，防止跌伤，病情变化及时报告医生，不得擅自脱离病人，在工作中做到不怕脏、不怕累，视病人如亲人；完成调度指派的各项任务。

（4）绿色通道：负责急诊伤病人员的搬运工作，须在120救护车出诊后5分钟到达急诊大厅等候，做好接诊前各项准备工作；须提前接班，检查担架完好状态，发现问题及时报修或更换；掌握伤病员搬运常识，确保伤病员搬运过程中的安全；必须树立全心全意为人民服务的思想，在工作中要做到不怕脏、不怕累，视病人如亲人；由物管处及院方的双重管理，严格执行急救中心和物管处的各项规章制度，人员相对固定，24小时待命。

（5）物资配送：库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送人员固定、配送及时、配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要及时调整，做到24小时随叫随搬。

（6）工勤：（a）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等；（b）对手术病人进行接送；（c）手术室、供应室、内镜室独立保洁及勤杂事务；（d）ICU内独立保洁及重症病人的生活护理等（要求人员相对固定，上岗前需经相关科室专业培训）。

（7）服务中心人员：负责全院区域内紧急、常规的标本收集、紧急报告、会诊单领送标本试管或标本瓶领送病区等。

5.电梯服务要求

（1）所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌持证上岗，严格执行电梯操作规定，严禁违章操作。

（2）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉。

（3）站立、微笑服务，熟悉医院各楼层科室分布情况，耐心回答乘客的询问。

（4）严格执行电梯各项安全操作规程，无特殊情况不得使用快键直上直下，发现设备故障及时报告，认真如实回答维修师傅的询问，协助维修人员及时解决电梯故障。遇有紧急情况，应沉着冷静，及时报告，并妥善处理，疏导病员及家属安全转移。积极配合完成医院临时指令性任务。

（5）认真执行医院电梯和安全管理规定，做好电梯内禁烟防盗工作，发现陌生或可疑人员及时询问并报告监控，每天认真做好电梯内部及沟槽的保洁卫生，定期保养、消毒。

6.绿化管养服务要求：

（1）管养院区户内户外所有绿植、树木；

（2）夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀；

（3）春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿化树木保持成形美观。冬季对树木做好防护，防冻工作；

（4）供应商提供绿化养护用具及配套耗材。

7.生活护理服务要求

（1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲；

（2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系；

（3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财；

（4）执行保护性医疗制度，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。

8.后勤维修服务要求

（1）24小时人员在岗在位，值班电话保持畅通，必须在铃声响起的5秒钟内接听电话；

（2）每日及时完成当日维修任务；

（3）对全院基础设施和办公设施进行认真地管理和维护，建立健全台账；

（4）建立健全各种管理和维修制度，发现问题及时处理，制定维修方案，保证办公和生产的正常进行；

（5）要经常对基础设施和办公设施进行定期巡查，做好检查记录，确保各种设施处于良好状态；

（6）严禁以任何借口对于职责范围内的工作任务推诿拖拉、拈轻怕重、敷衍塞责，不履行首问责任、按时办结、一次性告知等职责和义务，效率低下，贻误工作。

（7）配合医院管理规定，进行日常节能降耗巡检。

（8）拟派驻本项目的高低压电工须同时具有行政主管部门颁发的高压和低压电工作业证（持有两证）。拟派驻本项目的维修人员须具有行政主管部门颁发的焊工证。

（9）物资配送:库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要即时调整，做到24小时随叫随搬。

（10）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等；

9.保洁设备配置要求

| 序号 | 物品名称 | 用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶式洗地机 | 清洁 | 1 |
| 2 | 手推式洗地机 | 清洁 | 2 |
| 3 | 吸水吸尘器 | 清洁 | 2 |
| 4 | 高压清洗机 | 清洁 | 1 |
| 5 | 吹风机 | 清洁 | 2 |
| 6 | 石材加重机 | 清洁 | 1 |
| 7 | 抛光机 | 清洁 | 1 |
| 8 | 外围扫地机（驾驶式） | 清洁 | 1 |
| 9 | 带消毒功能的全自动洗脱热烘一体机 | 清洗消毒 | 1 |

另：1、投标人所提供的保洁设备，产权归投标人所有，投标人负责维护保养，保证设备正常使用。

- 若有其他需要的服务范围内的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。

- 为提高本项目服务的高效化、标准化和精细化，投标人可根据项目情况，自行提供智慧化清洁设备（如自动清洁机器人、智能拖地机等），提供的智慧化清洁设备能够通过物联网、人工智能、大数据等技术实现智能化管理。

- 投标人承诺：①本项目中所有物业服务所需清洁用品及配套耗材均由投标人提供；②提供的用品及配套耗材需要符合医院感染预防与控制要求。

10.办公软、硬件要求

为保证本项目顺利实施，需要运用信息化手段实现院区人员及时调配、货物运送服务高效运行。为此，投标人须提供物业管理软件以实现人员管理（包括但不限于业主信息管理）、费用管理、工单处理（包括但不限于维修工单等）、设备管理等，运送服务（病员服务中心配送）相关信息化软件以实现货物运送的有效管理等。并且投标人须为提供的软件配备以下硬件设备：

（1）台式电脑2台，性能须能保证提供的软件正常运行，并满足自动化办公需求；

（2）打印机1台；

（3）具备人脸或指纹识别功能的签到设备1套。

- 三、人员配备要求

东院区最低人数配置要求：配备服务人员共计105人；其中包含管理人员3人（项目经理1人、主管2人）；特殊岗位A类11人（主要岗位为：高低压电工3人、氧气房1人、水电维修5人、中央空调1人、污水处理站操作工1人）；特殊岗位B类18人（主要包括医疗废弃物管理2人、未被污染输液瓶（袋）1人、手术室工人5人、血透室工人2人、EICU护理员3人、ICU护理员3人、内镜中心洗镜工2人）；电梯运行员5人（门诊1人、手术电梯3人、住院电梯1人）；中央运送岗位8人；宿管1人；抄表员1人；绿化管养员2人；区域保洁56人。投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置及要求。

项目经理

1.条件要求：具有医院管理相关经验，年龄不超过50周岁。

2.工作职责

（1）负责物业服务中心的全面工作，完成医院下达的任务，对医院整体物业管理质量安全负责。

（2）遇到重大问题能够处理得当，并及时向医院汇报。

（3）对物业服务中心的全体员工进行领导、管理和考核，保证医院物业管理工作的正常运行。

（4）组织拟制、审核和贯彻医院管理服务的工作计划和作业文件，负责医院管理服务的质量控制和费用控制。

项目主管

1.条件要求

具有医院管理相关经验，年龄在55周岁以下。

2.工作职责

（1）在项目经理和采购人的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。

（2）全面掌握区域物业公共设施、设备的使用过程。

（3）协助项目经理和采购人完成物业管理工作。

（4）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

（5）负责物业接待工作，做到仪表端庄、态度和蔼、热情大方、反应敏捷、处事稳健。

（6）负责接待及处理业户咨询、投诉工作，并定期进行回访。

（7）完成项目经理和采购人临时交办的工作。

保洁员

各病区及输液室时间上的调配，上午12:00下班，下午18:00下班，人员上班时间错开，避免空档期太长导致普通保洁及出院床位清洁、消毒不到位。

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，身体健康，初中以上文化，有相关工作经验，具有垃圾分类相关专业知识及急救护理相关专业知识的保洁优先。保洁员统一着装，衣帽整洁，仪表端庄，佩戴服务牌。尊重病人，有同情心，作业做到“四轻”（说话轻、走路轻、操作轻、开关门轻）。遵守医院和供应商的各项规章制度，非经允许，不得擅自移动物品，不允许翻看院方带有文字的纸张，不允许向院方询问与服务无关的任何问题。熟记操作规程及相关院感知识（如医疗废物收集整理、消毒液配比、自我防护和洗手方法等），能够按操作规程及时完成各项工作任务。不得将医院公物带到院外（包括开水、医疗废物、未被污染输液瓶（袋）、杂物等）。

合同签订进场前配备的保洁员中至少3名具有垃圾处理或垃圾分类相关证书，并将人员相关信息和证书报采购人备案。

遇到病人出现突发情况，保洁员应有一定的急救知识，在紧急事故中，能在第一时间采取初步的急救措施。

2.工作职责

负责全院范围内的保洁工作：病房大楼、门急诊楼、安宁疗护病房、医养结合病房、行政办公区等内外环境，大门四周、院内广场道路、职工车棚、地下室车库、学生（实习生）宿舍区等公共部位环境卫生；医疗废物收集清运、未被污染输液瓶（袋）清运；生活垃圾清运；参与医院节能降耗管理；配合院方做好特殊任务，包括但不限于创文创卫长效管理活动、各类检查、庆典活动、科室调整等保洁工作；完成传染病流行期间诊疗场所规范保洁工作、电梯等其他项目；当发生突发事件和遇到恶劣天气（暴雨、台风、下雪等）等情况的安全应急处置工作。

配送及工勤员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上文化，身体健康，行动敏捷，口齿清楚，有相关工作经验者可放宽条件优先录用（送检员必须达初中以上文化程度）。

2.工作职责

配送：送检、药品下送、陪检、绿色通道、物资配送（病床搬运）等；

工勤：医院勤杂事务。

电梯运行员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上文化，必须经我院培训合格后方能上岗，语言文明，身体健康，品貌端正，工作责任心强。

2.工作职责

负责全院电梯的正常运行操作，维持上下班进出秩序，发生情况及时处理和汇报上级主管。手术电梯实行24小时值班制度，专人操作，确保急诊、手术病人等及时使用。

绿化管养员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，身体健康，初中及以上文化，有相关工作经验。

2.工作职责

负责院内所有绿化和公共场所的移栽、修剪、种植花草树木，清除枯枝烂叶，定期浇水、喷药、除草、清扫杂物。

生活护理服务员

1.条件要求

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁。语言文明，身体健康，品貌端正，有爱心，工作责任心强，有生活护理员（护工）专业培训后的上岗证。

2.工作内容

（1）在护士长的领导和护士的指导下工作，服务热情，语言文明，着装规范、整洁；

（2）负责照顾病员的生活起居，协助病员自身的清洁工作；

（3）病员床单元必须整齐、清洁、平整；

（4）病人生活所需得到满足（包括饮食、饮水、排便、翻身、拍背、按摩、擦洗等）；

（5）保护病人安全，满足病人基本生理、生活需求，并及时将病人的有关情况告知护士或医生。

后勤维修员（包括水电维修、中央空调、高低压电工）

1.人员条件

女性年龄在18～50周岁，男性年龄在18～55周岁，高中及以上学历，身体健康，操作熟练。

本采购需求中要求配备的所有从事特种作业人员（电气、水电、空调运行维护、电梯等）必须经过专门的安全、技术培训和考核，经考核合格取得国家认可的特种设备作业操作证或相关上岗证书。拟派驻本项目的高低压电工同时具有行政主管部门颁发的高压和低压电工作业证（持有两证）。合同签订进场前将人员相关信息和证书报采购人备案。

2.工作职责

负责全院水电线路、设施设备、中央空调管线及其他后勤维护保养、修理、焊接等工作；各类高低压配电设备间、配电箱及电路的维护保养、修理，照明插座系统的维修保养、修理，强、弱电的日常维护保养、修理工作，全院给排水系统、中央空调管路的维护保养、修理和零星安装。维修中所需材料由院方提供。

污水处理站工作人员

1.人员条件

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，高中及以上学历，身体健康，持有污水处理证。

2.工作职责

（1）本岗位负责全院污水的无害化处理及排放。

（2）认真学习环保相关法律法规，严格落实各项规章制度。了解污水处理站污水处理工艺流程，掌握站内各种设备的工作原理，严格执行污水处理的操作规程，不断掌握设备的运行规律，按规定对设备进行巡查和保养。若设备出现故障，要及时修理、及时汇报。

（3）按规定程序每天检查污水流量，按时加药、取样、化验，并做好记录。

（4）每周督促第三方来院履行服务内容，当在线监测项目发生异常时，及时与第三方进行沟通，查找并分析异常原因，提出解决方案，并及时向科室负责人汇报。

（5）负责环保三大平台（排污许可证、环保脸谱、市生态环境局信息申报系统）的系统信息维护、备案等工作，按规定向环保部门报告污水处理情况。

（6）负责我院环保证件的申领、变更等工作。

（7）禁止非工作人员进入污水处理站。

（8）做好清洁卫生工作，保持站内外整洁。

（9）随时接受上级主管部门和环保部门、疾控部门的检查和监督，认真进行整改。

（10）坚守岗位，服从管理，按时完成各项任务。

中央空调工人

1.人员条件

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上学历，身体健康，操作熟练。

2.工作职责

（1）本岗位负责提供全院病房及门诊冷暖空气，以满足正常需要。

（2）上班要坚守岗位，认真负责，严格执行一切相关的规章制度，谨慎操作，安全生产。

（3）要钻研业务，操作人员应弄清制冷、制暖系统的工艺流程、制冷、制暖原理、操作及保养方法，不断提高自己的技术素质。

（4） 一旦发生故障应立即处理，不能处理应及时通知总务处长，邀请有关技术人员和检修人员进行处理，并做好记录。

（5）做好操作运行记录，对记录数据中的异常情况应及时找出原因，保证安全运行。

（6）保持室内外卫生，改善环境，做到文明生产。

氧气房工人

1.人员条件

女性年龄在18～55周岁，男性年龄在18～60周岁，初中及以上学历，身体健康，操作熟练。

2.工作职责

（1）本岗位负责全院氧气管道的维护、氧气瓶的更换、氧气压力的调试，确保医院24小时不间断供氧。

（2）严格按照操作规程操作，严禁在机房吸烟，严禁氧气瓶任何部位接触油脂，严禁各种明火，严禁堆放易燃易爆物品。当班人员是防火安全员，能熟练使用灭火器材，随时检查火灾隐患，并接受总务处的检查和指导。

（3）加强机房内设备、管道、阀门的保养维护和定期检修，认真检查氧气瓶和供氧管道，发现漏气情况及时汇报并维修。一旦出现紧急情况，立即启动氧气泄漏应急预案。

（4）认真做好氧气瓶收发工作，并及时做好记录。

（5）遵守院内各项规章制度和中心供氧制度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。

（6）实行24小时值班制度，认真履行职责，确保全院安全供氧，不得擅自离开岗位。

岗位设置

1、在合同期内，本项目的项目经理须专职驻场管理。投标人必须书面承诺中标项目经理在合同期内专职驻场管理。

2、岗位人员分布

| 东院区人员分布 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位类别 | 区域 | 岗位职责分工 | 本次招标人员需求 | 岗位职责 |
| 管理人员 | 东院区 | 物业经理 | 1 | （1）负责物业服务中心的全面工作，完成医院下达的各项任务，对医院整体物业管理质量安全负责。 （2）遇到重大问题能够处理得当，并及时向医院汇报。 （3）对物业服务中心的全体员工进行领导、管理和考核，保证医院物业管理工作的正常运行。 （4）组织拟制、审核和贯彻医院管理服务的工作计划和作业件，负责医院管理 服务的质量控制和费用控制。 |
|  | 东院区 | 物业主管 | 2 | 负责物业团队(保洁、维修、绿化等人员)的招聘、培训、排班与绩效考核，提升团队专业能力和服务意识。 配合医院感染控制部门，监督保洁、消毒等工作的合规性，降低交叉感染风险。 |
| 区域保洁 | 血透室保洁 | 保洁 | 1 | 1.按“一患一清洁消毒”原则，在患者透析结束后，立即清洁床单元表面(床栏、床头桌、透析椅扶手)、地面，并用符合标准的消毒剂(如含氯消毒剂)擦拭消毒，去除血迹、体液等污物;清洁透析机外部表面(操作面板、机身)，避免消毒剂渗入机器内部。 治疗准备区/配液区:清洁操作台、器械柜表面，确保无灰尘、无杂物;配合医护人员做好区域消毒，禁止无关物品堆放，维持无菌操作环境。污物处理区:规范处理医疗废弃物(如使用后的透析管路、注射器)，按分类投入专用医疗废物袋/桶，密封后由专人转运;清洁污物桶表面及周围地面，定期消毒，防止污物泄漏、扩散。 公共区域:每日定时清洁消毒走廊地面、墙面、门把手、电梯按钮、候诊椅等高频接触部位，保持通风良好，垃圾及时清运。 2.清洁流程与规范执行 严格遵循“清洁区→潜在污染区→污染区’的清洁顺序，不跨区使用清洁工具(如抹布、拖把需分区专用，标记区分)，避免交叉污染。正确配制消毒剂(按说明书控制浓度)，确保消毒效果;清洁时动作轻柔，避免扬尘，对精密设备(如透析机)需在医护指导下操作，防止损坏。完成清洁消毒后，及时清洗、消毒清洁工具(如拖把晾晒、抹布高温消毒)，并按规定存放，保持工具本身洁净。 3.个人防护与职业安全作业时必须穿戴个人防护用品(PPE)，包括工作服、防水围裙、一次性手套、口罩，接触血液、体液时需加穿防护服，避免职业暴露。 工作结束后，按“七步洗手法”彻底洗手，必要时进行手消毒;若发生防护用品破损或污染物接触皮肤，立即按应急流程处理并上报。 |
|  | EICU | 保洁 | 1 | 1、EICU 内部保洁工作：垃圾桶清理，地 面清扫湿拖，门、窗、 把手擦拭等。 2、病区所有区域的清洁；病区、卫生间、 库房、会议室、办公室、配餐间、处置间 的消毒；病区所有物品、部分仪器设备的 清洁；地面、墙面、门窗、桌椅、病床、 部分物品设备表面储物柜、拖鞋等消毒； 处理垃圾；协助管理门禁等。 |
|  | ICU | 保洁 | 1 |  |
|  | 1楼急诊 | 保洁 | 2 | 门急诊保洁人员应在正常上班时间之前做好地面、水池等卫生清扫工作。公共厕所要求每两小时清洁打扫一次。门急诊过道随时保洁，各诊室下班前入室保洁一次。及时清理更换门急诊楼内各诊室垃圾袋。各科室保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。手术室、内镜室、供应室、检验科、ICU室等高危科室的工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我防护工作。检验科工作除检验科所在走廊部分和卫生间保洁，尚包括检验科试管玻片清洗、检验科医疗废物清理等，同时兼做病区送检标本登记和检验报告单配送工作。中晚班必须有专人在院内主动巡视，随时保洁，遇有突发保洁事件能随叫随到。 |
|  | 120工作站 | 生活护理服务 | 3 | （1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲； （2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系； （3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财； （4）执行保护性医疗制度，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。 |
|  | 1楼医学影像科 | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。 |
|  | 1楼公共区域 | 保洁 | 3 |  |
|  | 1楼检验科 | 保洁 | 1 |  |
|  | 1楼输血科 | 保洁 | 1 |  |
|  | 2楼门诊 | 保洁 | 4 |  |
|  | 3楼体检中心 | 保洁 | 1 |  |
|  | 3楼公共区域 | 保洁 | 1 |  |
|  | 门诊4楼、5楼GCP和开评标室 | 保洁 | 1 |  |
|  | 5-20楼病区及养老院保洁 | 保洁 | 17 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐。天花：眼望无蛛网、无尘迹； 天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。 门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗； 办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒； 附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油； 垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒； 洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒； 灯具：眼望无明显尘迹，操作安全； 标识：保持干净，无不当张贴物； 各类物体按规范进行消毒； 保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修； 宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。 开水机附近每天至少打扫二次，随时保洁，做到干净、无杂物、无异味；脚垫每周至少冲洗打扫一次。 |
|  | 5-20楼公共区域及病案室保洁 | 保洁 | 6 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、无痰迹。 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 每天有固定人员早8：00-18:00对楼道进行巡逻，保证无烟蒂。 栏杆、扶手:保持干净、光亮，无水迹；定期对扶手上油保养保持栏杆。 |
|  | 感染疾病科 | 保洁 | 1 | 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂； 墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无痰迹、无烟蒂;物品摆放整齐；天花：眼望无蛛网、无尘迹； 天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无痰迹、无烟蒂。 门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗； 办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒； 附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附属物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁,轮椅、推床的清洁、消毒和车轮上油； 垃圾箱：满3/4清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒； 洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒； 灯具：眼望无明显尘迹，操作安全； 标识：保持干净，无不当张贴物； 各类物体按规范进行消毒； 保洁过程中及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修； 宣传橱窗、展牌、楼层标识牌：表面干净无明显污渍、无蜘蛛网。 |
| 绿化管养员 | 绿化 | 管养 | 2 | （1）夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀。 （2）春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿花树木保持成形美观。冬季对树木做好防护，防冻工作。 |
| 区域保洁 | 医院外围 | 保洁 | 4 | 墙壁：无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理； 地面、台阶：无垃圾、沙土、油迹、积水和积雪等、无痰迹、无烟蒂； 花池、绿化带：无垃圾、杂物，花草叶无枯萎和明显积尘、无烟蒂； 顶篷、露天阳台等边缘区域：包括各幢楼的顶楼、露天阳台、边角区域等沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面的保洁、无烟蒂； 绿化草坪：美观洁净、无病虫害、无垃圾、无烟蒂、无枯枝烂叶，及时修剪； 吸烟区：保持清洁，及时清理烟蒂。 |
| 电梯运行员 | 门诊1人、手术梯3人，住院部电梯1 | 电梯运行 | 5 | （1）所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌持证上岗，严格执行电梯操作规定，严禁违章操作。 （2）服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗，工作中不做与工作无关的事，语言文明、不争吵、无有过错投诉。 （3）站立、微笑服务，熟悉医院各楼层科室分布情况，耐心回答乘客的询问。 （4）严格执行电梯各项安全操作规程，无特殊情况不得使用快键直上直下，发现设备故障及时报告，认真如实回答维修师傅的询问，协助维修人员及时解决电梯故障。遇有紧急情况，应沉着冷静，及时报告，并妥善处理，疏导病员及家属安全转移。积极配合完成医院临时指令性任务。 （5）认真执行医院电梯和安全管理规定，做好电梯内禁烟防盗工作，发现陌生或可疑人员及时询问并报告监控，每天认真做好电梯内部及沟槽的保洁卫生，定期保养、消毒。 |
| 中央运送岗 | 病员服务中心、体检中心拿标本、检验科拿标本、病区配送标本 | 配送及工勤 | 8 | 送检员：（a）完成调度指派的各项任务；（b）负责收、送各病区标本及报告单，履行登记手续，急诊标本及报告单24小时随叫随到并及时送达指定地点；（c）负责送配血标本；以上要求须配送及时，核对无误，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。 |
| 区域保洁 | 宿管 | 保洁 | 1 | 1、防火、防盗、防止破坏公物。 2、检查有无违规用电。 3、按时开关大门、开窗通风，特殊天气 检查门窗关闭水、电等情况。 4、值班室、公共卫生、公共设施、公共 卫生间等的清洁维护。 5、及时反映损坏或相关工作。 |
|  | 抄表员 | 保洁 | 1 | 1. 本岗位负责两院区各科室和宿舍区水电抄表工作。 2. 学习掌握有关水电管理的政策和处罚规定，积极进行节水、节电知识和政策的宣传，提高职工的节能意识。 3. 热爱本职工作，有良好的职业道德、高度的责任感。了解掌握水电基本知识，熟悉水电管线的基本情况。 4. 负责处理抄表中的异常情况，对水电用量突增突减的科室要了解其水电使用情况及计量装置是否正常，及时报告。 5. 按规定时间抄表，不得随意提前和推后，抄表时要留意表计的运行情况，对计量装置确实损坏的，应主动向总务处汇报，及时维修或更换。严禁估抄、漏抄，要妥善保管好抄表记录和相关票据 6. 严格管理，不徇私情，不谋私利，勇于纠正制止违章用水用电和窃水窃电行为。 7. 按时完成领导交办的其它工作。 |
|  | 生活垃圾清运人员 | 保洁 | 1 | 全院生活垃圾的定时清运及垃圾暂存 处的清洁卫生、消杀工作等 |
|  | 专项保洁（兼地下室保洁） | 保洁 | 4 | 地下室及其出入通道和出入口周边的清 洁卫生等 |
|  | 夜间保洁 | 保洁 | 2 | 夜间全院临时、突发保洁工作等 |
| 特殊岗位A（需要相关证书） | 高低压电工 | 后勤维修 | 3 | 1.高压系统巡检与监测，定期检查高压配电室的开关柜、变压器、互感器、避雷器、电缆等设备，记录电压、电流、温度、功率等运行参数，确保数值在正常范围。排查设备异响、渗漏、绝缘老化、接头松动等隐患，发现问题及时上报并初步处理，防止故障扩大。 2.故障应急处理与维修，接到高、低压供电故障(如断电、跳闸、设备异常)后，严格遵循高、低压操作规程快速响应，查明故障原因(如线路短路、保护装置动作、设备损坏等)。优先保障手术室、ICU、急诊等关键医疗区域用电，在安全前提下维修或更换故障部件(如开关、传感器、电缆等)，修复后进行试运行测试，记录故障处理过程。 3.定期维护与试验，按计划对高压、低压设备进行清洁、紧固、润滑 |
|  | 氧气房 | 值班员 | 1 | 1.氧气储存与管理 严格管理氧气房内的液态氧储罐、气态氧钢瓶，确保储存环境通风、阴凉、无火源，远离易燃易爆物品，符合医用氧气储存安全规范。 定期检查储罐/钢瓶的压力、液位、阀门密封性，记录储存量数据，确保氧气储备充足，避免因储量不足影响临床使用(尤其需提前预判高峰用氧量，及时协调补氧)。规范钢瓶搬运、装卸、存放流程，轻拿轻放，防止钢瓶碰撞、倾倒，做好钢瓶标识(满瓶、空瓶分区存放)。 2.氧气输送与系统巡检，监控氧气输送管道、汇流排、减压阀、压力表等设备的运行状态，确保氧气输送压力稳定(符合临床标准)，无泄漏、堵塞等问题。 定期巡检氧气房至各科室(如ICU、呼吸科、手术室)的输送管路及终端接口，排查管路老化、发现问题及时上报维修。 3.安全与合规管理，严格遵守医用氧气安全操作规范，严禁在氧气房内吸烟、使用明火或非防爆电器，配备足量灭火器、防火毯等消防器材，并定期检查其有效性。作业时佩戴防静电服、防护手套等防护用具，避免因操作不当引发氧气燃爆、人员冻伤(液态氧)等事故。学习医用氧气相关安全法规(如《医用气体工程技术规范》)，定期参加安全培训，提升安全操作意识。 |
|  | 水电维修 | 后勤维修 | 5 | （1）24小时人员在岗在位，值班电话保持畅通，必须在铃声响起的5秒钟内接听电话； （2）每日及时完成当日维修任务； （3）对全院基础设施和办公设施进行认真的管理和维护，建立健全台账； （4）建立健全各种管理和维修制度，发现问题及时处理，制定维修方案，保证办公和生产的正常进行； （5）要经常对基础设施和办公设施进行定期巡查，做好检查记录，确保各种设施处于良好状态； （6）严禁以任何借口对于职责范围内的工作任务推诿拖拉、拈轻怕重、敷衍塞责，不履行首问责任、按时办结、一次性告知等职责和义务，效率低下，贻误工作。 （7）配合医院管理规定，进行日常节能降耗巡检。 （8）按照医院要求进行高处作业和焊接工作。且拟派驻本项目的维修人员应急管理厅颁发高处作业证、焊工证。 （9）物资配送:库房至病区后勤物品的配送，以及科室之间床位调配；配送物品不得遗失和损坏；合理调配病区床位，掌握各病区空余床位数分布，当需要病床时要即时调整，做到24小时随叫随搬。 （10）医院勤杂事务如各项物资临时搬运、后勤物资存放和会议桌椅整理等； |
|  | 中央空调 | 后勤维修 | 1 | 1.日常巡检与状态监测定期检查中央空调的主机、水泵、风机、冷却塔、管道、阀门、过滤器等设备部件，记录运行参数(如温度、压力、电流、电压)。排查设备异响、泄漏、振动、异常升温等潜在问题，及时发现并处理初期故障隐患，避免故障扩大。 2.故障诊断与维修，接到故障报修后，快速响应并现场排查故 障原因，如制冷/制热效果差、设备无法启动、管道漏水、电路故障等。依据设备原理和维修规范，对故障部件进行维修或更换(如更换滤芯、传感器、电机、阀门等)，确保维修后系统恢复正常功能。维修完成后进行试运行测试，记录维修过程和结果，建立设备维修档案。 3.定期保养与维护，按照设备保养计定期对中央空调系统进行清洁。 |
|  | 污水处理站操作工 | 操作工 | 1 | 1.本岗位负责全院污水的无害化处理及排放。 2.认真学习环保相关法律法规，严格落实各项规章制度。了解污水处理站污水处理工艺流程，掌握站内各种设备的工作原理，严格执行污水处理的操作规程，不断掌握设备的运行规律，按规定对设备进行巡查和保养。若设备出现故障，要及时修理、及时汇报。 3.按规定程序每天检查污水流量，按时加药、取样、化验，并做好记录。 4.每周督促第三方来院履行服务内容，当在线监测项目发生异常时，及时与第三方进行沟通，查找并分析异常原因，提出解决方案，并及时向科室负责人汇报。 5.负责环保三大平台（排污许可证、环保脸谱、市生态环境局信息申报系统）的系统信息维护、备案等工作，按规定向环保部门报告污水处理情况。 6.负责我院环保证件的申领、变更等工作。 7.禁止非工作人员进入污水处理站。 8.做好清洁卫生工作，保持站内外整洁。 9.随时接受上级主管部门和环保部门、疾控部门的检查和监督，认真进行整改。 10.坚守岗位，服从管理，按时完成各项任务。 |
| 特殊岗位B（需经过院级培训合格后上岗，并按月进行考核，工资根据考核结果发放） | 医疗废弃物管理 | 保洁 | 2 | 1、全院医疗垃圾的定时清运及垃圾暂存 处的清洁卫生、消杀工作； 2、医疗垃圾的交接台账等 |
|  | 未被污染输液瓶清运 | 保洁 | 1 | 1.按规定时间、路线到各科室回 收，核对未被污染输液瓶袋的数量与标识，确保无血液、药液残留等污染情况，拒绝回收不符合要求的物品。 2.分类暂存:在回收过程中及暂存点，严格将 未被污染输液瓶袋与感染性医疗废物、生活垃圾分开存放，使用专用、有清晰标识的密闭容器，防止混放或泄漏。 3.安全转运:转运时确保容器密封，运输路线 避开人员密集区域，转运至医院指定的暂存场所，全程做好个人防护(如佩戴手套、口罩) 。 4.记录与交接:准确填写回收记录，包括回收 时间、科室、数量等信息，与暂存点或处置单位人员做好交接，确保流程可追溯。 5.清洁与防护:定期消后消毒回收工具和暂存 |
|  | 手术室工人 | 生活护理服务 | 5 | （1）着装规范：工作时间必须按规定着装，衣帽整洁、仪表端庄、统一佩戴胸牌；不穿响底鞋、首饰不外露；不留长指甲； （2）语言规范：礼貌待人，态度和蔼，不顶撞病人、不与病人发生争吵、打架。如与病人或家属发生矛盾，及时与护士长或管理人员取得联系； （3）以病人为中心，认真完成生活护理基本内容及病人和家属的有关生活护理要求，严格遵守医院有关规章制度，不吃、不拿病人食物、钱财； （4）执行保护性医疗制度，不探听、不泄露与传递病人及工作人员的隐私。 |
|  | 血透室工人 | 生活护理服务 | 2 |  |
|  | EICU工人 | 生活护理服务 | 3 |  |
|  | ICU工人 | 生活护理服务 | 3 |  |
|  | 内镜中心洗镜工 | 技工 | 2 | 1.内镜清洗消毒操作 。严格遵循“预清洗→酶洗→漂洗→消毒/灭菌→终末漂洗→干燥”的流程处理内镜，每一步均按规范控制时间、温度、试剂浓度(如酶洗液配比、消毒剂有效期)。。操作时使用专用清洗工具(如毛刷、高压水枪、气枪)，仔细清洁内镜活检孔道、吸引孔道等隐蔽部位，确保无污物残留(如血迹、黏液)。对内镜附件(如活检钳、导丝、圈套器)进行分类清洗，可拆卸部件需拆分至最小单元，消毒/灭菌后按规定组装，避免部件损坏或遗漏。 2.设备与耗材管理 日常检查清洗消毒设备(如内镜清洗工作站、灭菌器、干燥设备)的运行状态，确保水压、气压稳定，设备参数符合操作标准，发现异常及时上报维修。管理清洗消毒耗材(如多酶清洗剂、消毒剂、润滑剂、一次性防护用品)，核对耗材有效期与纯度(需符合医用标准)，及时补充库存，避免耗材短缺影响工作。定期对清洗工具(如毛刷、布巾)进行清洁消毒或更换，防止工具本身造成交叉污染。 3.质量监测与记录 配合质控人员开展内镜清洗消毒质量监测，如定期进行内镜表面洁净度检测、孔道微生物培养(确保无菌或微生物数量达标)，留存监测数据。 详细记录每台内镜的清洗消毒信息，包括使用科室、患者信息(可追溯)、清洗消毒时间、试剂批次、操作人员、设备运行参数等，建立完整台账，确保过程可追溯。 4.安全与感染防控严格遵守感染防控规定，作业时穿戴工作服、防水围裙、护目镜、口罩、手套等防护用品，避免接触污染物导致职业暴露。规范外理医疗座充物加使田后的清洗座。严格遵守感染防控规定，作业时穿戴工作服、防水围裙、护目镜、口罩、手套等防护用品，避免接触污染物导致职业暴露。。规范处理医疗废弃物(如使用后的清洗废液、污染布巾)，按分类要求投放至专用收集容器，防止环境污染。保持清洗消毒区域清洁干燥，定期对地面、台面、设备表面进行消毒，营造无菌操作环境。 5.协作与培训配合与内镜医生、护士保持沟通，按诊疗节奏合理安排内镜清洗消毒顺序，优先保障急诊或紧急诊疗所需内镜的处理，避免延误诊疗。 |
|  |  |  | 105 |  |

## 四、服务期限与项目进度安排

服务期限：两年（合同签订的履约时间起算）

## 五、服务标准及考核办法

1.考核标准：实行百分制考核。

1.1基础管理（32分）

| 考核内容及标准 | 考核办法 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.有完善的规章制度和操作规范，包括设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、值班、交接班制度及各岗位工作标准等，制定具体的落实措施和考核方法并执行。 | 制度不健全，缺一项扣0.5分。制度无考核扣1分。 | 3分 |  |  |
| 2.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗，员工年龄符合招标文件要求，员工着装规范，佩戴胸卡，工时规范，工作作风严谨。各岗位人员分布应满足投标书和合同的约定配备。招聘员工入职前须经采购人审核通过。 | 专业技术人员，无专业技术证书发现一人扣0.5分，着装不规范、发现一人扣0.5分。抽查各工种岗位人数，发现少一人扣1分。招聘员工一人入职前未经管理部门审核通过扣4分。 | 3分 |  |  |
| 3.员工着装规范，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切。行为规范，工作时主动、热情。语言规范，用语准确，称呼恰当，使用文明用语，不得使用服务忌语。不得与病人及家属、医生、护士发生口角。 | 员工无佩戴标识、衣着不规范、服务态度生硬、工作时间使用服务忌语发现一人扣0.5分。与病人及家属、医生、护士发生口角、争吵发现一次扣1分。 | 3分 |  |  |
| 4.相关岗位建立24小时值班制度。设立服务电话，调度准确、用语规范、耐心细致。接受招标方对物业管理服务报修、问询、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 值班人员脱岗、电话无人接听、用语不规范、态度生硬抽查发现.一次扣0.5分。报修、问询、投诉无信息反馈和记录扣0.5分，无回访制度和记录扣1分。 | 3分 |  |  |
| 5.定期向采购人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达90%以上。 | 满意度平均低于90%，每低于5个百分点，扣0.5分。 | 3分 |  |  |
| 6.承诺提供的管理软件未真正应用到实际项目管理中，且限期整改未达到招标人要求的。 | 项目进场未按承诺配备软件扣1分，进场后1月内未配备的扣2分。后期仍未整改并配备的每月扣3分。 | 3分 |  |  |
| 7、承诺提供的设备设施未配备到位的，且限期配备仍不达要求的。 | 项目进场未按承诺配备齐全扣1分，进场后1月内仍未配备齐全的扣2分。后期仍未整改并配备的每月扣3分。 | 3分 |  |  |
| 8、应急预案完备，定期进行应急演练，遇突发事件，能及时派遣应急队伍到场协同支撑的。 | 应急预案不完整，无定期演练计划的扣1分。遇突发事件，需应急支援，公司无任到场的扣4分。 | 4分 |  |  |
| 9、制定详细的每月培训计划，每月定期对全部工作人员进行业务、安全、院感、应急等培训，每月培训不少于1次，每次培训时长不少于30分钟。对新入职员工要进行岗前培训，经考核合格后，方可上岗。 | 每月无培训计划扣1分，未定期培训扣3分，未对全员进行培训扣3分，培训时长少于30分钟扣1分，未对新入职员工进行岗前培训扣3分，培训不合格扣1分 | 3分 |  |  |
| 10、工作人员的年龄、学历、身体健康情况要符合招标文件要求。 | 每有1人不符合条件，扣1分。 | 4分 |  |  |

1.2保洁考核表（共28分）

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁人员工作态度 | 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，服从护士长领导，工作期间不能以拾、卖废品为主 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元. 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 7.因拖把过湿致行人损伤由物业承担所有责任。 |
| 办公室 会议室 接待室 值班室 各楼层大厅、病房、科室、门诊 | 1.墙面、天花板、灯饰、排风口无杂物，灰尘、蛛网， 2.桌面、台面、家具表面光滑、干净无污迹、灰尘、积水 3.室内物品、窗缝、窗台、设备带等无灰尘、污迹、污渍 4.门及门上的诊断窗的玻璃清洁无手印、斑迹、污渍 5.大厅、楼梯、走廊地面无烟头、污渍、杂物、灰尘、积水 6.不锈钢痰桶表面无异味、污渍、手印 7.候诊椅无污渍、灰尘 8.病房清洁时做到“三轻”（走路轻、说话轻、动作轻），病房湿拖地面，病区走廊用洗地机清洗，要有标识牌 9.落实“一床一巾”操作 10.出院病人终末处理到位 | 8 |  |
| 保洁工具 分类使用 摆放整齐 规范 | 1.按医院感染预防与控制管理规范要求：毛巾、擦布、拖把、桶等工具颜色分类 2.拖布的颜色区分：白色（办公室）、绿色（污染区）、蓝色（半污染区）、是否按规定使用 3.桶按标识分类使用，地拖桶、清水桶、消毒桶是否有标识 4.毛巾的分类（A清洁办公室用；B清洁病房用；C清洁公共区域用；D清洁消毒区域用；E清洁配膳室用；F清洁玻璃用；G清洁不锈钢制品用） 5.会熟练使用各种保洁工具、消毒液的配制 | 6 |  |
| 卫生间（公共、病房） | 1.玻璃镜面无污渍、水渍、手印； 2.面盆、水龙头、花洒表面干净，无污渍、水渍，面盆底部无污渍、积尘； 3.地砖、墙面、卫生间门套表面干净，无污渍、水渍，釉面砖色泽亮，无损伤 4. 抽水马桶、大、小便池无污渍、积便、垢、异味，墙面、地面及边角清洁、干燥无积水；隔断四周及门清洁无污渍、无小广告； 5.纸篓无污渍、垃圾满 2/3及时更换垃圾袋、内外表面干净； 6.卫生间空气清新，无异味、无乱写乱画、无乱堆放物品 | 5 |  |
| 配膳室、洗漱间 | 1.热水器表面无污渍、水渍；微波炉及柜子内、外两面清洁无污渍及食物残渣；洗衣机表面清洁干净无积尘 2.水池无污渍、杂物、剩饭；地面无垃圾、污渍、杂物、积水；墙面无污渍、灰尘 3.垃圾桶固定放置、内外两面干净、垃圾分类放置、定时转运无异味 4.保洁工具有标识定点、定位放置；室内无杂物、无乱摆、乱放 | 4 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

1.3电梯员考核表（12分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后持证上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，楼层与病区的联系。 2.工作期间站立服务，到站报站，禁止放置凳子在轿厢内 3.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、睡觉、聊天。 | 4 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.轿厢内、轿门地槽、地面、轿厢四周不锈钢墙面清洁光泽，无污迹、痰渍、果皮、手印、小广告等杂物。 2.电梯在行驶中，应劝阻乘客勿靠在轿厢门上，电梯内严禁吸烟。 3.当电梯使用中听到异常震动和异常声音及发生故障时，应立即通知维修人员，停用检修。 4.手术电梯若发生故障，应立即通知维修，通知相关病区，院护理总值班，医疗总值班，行政总值班。 5.检查专用电梯优先方便住院检查病人使用，同时协调兼顾好其他用途。 6.遇有老、弱、病、残、军应优先帮助进入电梯；遇有多个重危或大批病人应快速帮助进入电梯转运至病区。 7.电梯使用完毕停用时，将轿厢停在基站，将外面上锁，灯自动断电及自动关门。电梯长期停用，应将电梯机房总电源关掉。 8.严禁在层门开启情况下，掀按检修按钮来开动电梯作一般行驶不允许掀按检修、急停按钮来消除正常行驶中的选层信号。 9.当有人被关在电梯内应立即启动应急预案，同时安抚被关人员。 10.遇有医院重大事件需配合医院的行动。 | 8 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

1.4 病员服务中心考核表（10分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，工作期间不能以拾、卖废品为主。 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天、睡觉。 3.熟悉医院所有科室、病区分布位置与功能。 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.调度：接到电话后迅速应答准确地分配任务至具体责任人5分钟内到达；对病房来电、铃响三声，必有应答态度和气，语气亲切、记录完整、件件落实；接到求救或需要协调的电话应立即无条件帮助解决，不得推诿。 2.陪检：陪送病人做各种检查。不得丢下病人干其它活或离开病人；使用推车、轮椅方法正确，运行过程中要扶着病人确保安全，病人检查时帮助将病人移动到检查床上，不得将病人的被子放到地上。 3.运送：及时送病历、会诊单各种检查、报告单并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；标本运送：要放在固定的箱子中，完善与病区、检验科电脑签收相关交接手续，禁止在运送员手中相互转换标本后再送至检验科；禁止徒手拿着标本运送；急诊标本应在接电话后30分钟内送达检验科；其他标本在2小时内送达检验科；药品运送：禁止将药品放到标本箱中与标本混在一起运送，特殊药品需使用固定装置运送；设备、仪器运送：做到轻拿轻放轻拿轻放、切勿粗暴以免损坏，做好交接登记手续。 4.禁止再执行运送任务期间躲在楼梯或其他地方坐着聊天、玩手机。 5.遇有医院重大事件需运送时必须立即响应配合医院行动。 | 5 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

1.5 外围环境考核表（10分）

| 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共场地和路面 | 无明显污垢、泥沙，每100㎡内烟头、纸屑平均不超过2个，无1cm以上的石子。 | 1 | 1.院方不定期检查考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣100元。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.按考核分值计算奖惩。 |
| 散水坡和 排水沟 | 无明显污垢、泥沙；每50㎡烟头和棉签或纸屑在2个以上。 | 1 |  |
| 雨篷、天台和转换层 | 目视无垃圾、无青苔、无积水、无污迹，明沟畅通。 | 1 |  |
| 楼宇外墙 和幕墙 | 墙面目视无污渍。玻璃面上无污渍、水渍、灰尘。铁栏上无锈。 | 1 |  |
| 停车场、岗亭和自行车棚 | 无杂物、纸屑、油污、门窗玻璃无灰尘，棚上无垃圾、蜘蛛网。 | 1 |  |
| 宣传栏、雕塑、标示牌 | 无污迹、无明显积尘、无乱张贴。 | 1 |  |
| 化粪池 | 进排畅通，无污水外溢。 | 1 |  |
| 垃圾中转站、垃圾池和垃圾箱 | 清运率100％，周围无明显污垢，排水畅通，无污水。 清运及时，清运率100％，周围无污垢，无积水，清运后及时冲洗，离池或箱2米没臭味。 | 1 |  |
| 污、雨水井和沙井 | 排水畅通，无外溢，沙井内无纸屑、烟头，盖上无污垢。 | 1 |  |
| 绿化地 | 房屋阳台上每100㎡烟头或棉签在5个以内，其他地面100㎡烟头或棉签在5个以内，在其他地面100㎡在1个以下。 | 1 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

1.6绿化及后勤维修服务（8分）

| 考核内容及标准 | 考核办法 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.院内所有绿化区，公共场所移栽、修剪、种植花草树木，清除枯枝烂叶，定期浇水、喷药、除草、清扫杂物。夏季每周修剪一次花木草坪，每周清除绿化带杂草，每周两次消杀。春秋季每月修剪一次，定期除杂草，保证绿化树木保持成形美观。冬季做好树木防护、防冻工作。 | 移栽、修剪、种植工作一次不完成扣1分，发现一处枯枝烂叶、杂草未清理扣0.2分，管理不到位导致一株树木病虫害的扣2分、死亡的扣4分。 | 5分 |  |
| 2.负责全院水电线路、设施设备、中央空调管线及其它后勤维护保养、修理工作。配电设备间、配电箱及电路的维护保养、修理，照明插座系统的维修保养、修理，强、弱电的日常维护保养、修理工作，全院给排水系统、中央空调管路的维护保养、修理和零星安装，水电维修值班。做到及时接听并回复维修电话，及时维修。平时注意对院内后勤设施进行保养，并负责污水处理。 | 报修记录不完整，缺一次扣0.5分。维修响应不及时一次扣3分。缺少相应的维修、保养记录一次扣1分。维护保养不到位导致医院损失的由考核部门按损失大小扣分。 | 3分 |  |

2.考核方法

2.1当月实际付款=合同应付款—当月考核扣款

当月考核扣款=百分制考核扣款+考核直接扣款额

=合同应付款×考核扣款比例+考核直接扣款额

百分制考核扣款：考核分在90分以上不扣服务费；考核分在85-90分（含90分），扣中标人当月服务费的3%；考核分在80-85分（含85分），扣中标人当月服务费的5%；考核分在70-80分（含80分），扣中标人当月服务费的15%；考核分低于70分（含70分，下同），扣中标人当月服务费的50%；连续两个月考核分数低于80分，采购人有权终止本合同。

考核直接扣款：

1）考核表中涉及未整改、投诉、同一事件再次发生的事项，每次扣除当月中标人服务费用 3000元；

2）中标人每月服务人员离职率不超过2%，每超1%，考核扣除当月中标人服务费用 3000元；

3）服务人员离职后，需3日内完成新服务人员招录，每超1日，考核扣除当月中标人服务费用100元；

4）当月出现损坏病员和医院利益、违反消防安全、生产安全的情形，每次扣罚中标人服务费用5000元。

考核扣分点位保洁人员费用发放须经护士长或科主任签字同意。

2.2考核连续三个月不合格，视为中标人不符合采购人使用要求，合同自动终止。所造成的损失及相关费用由中标人承担。中标人在撤离前必须与前来交接的公司工作做好相关工作，不得影响采购人物业工作正常运转。

3.其他考核事项

3.1院长行政查房(每两周一次)发现中标人服务不足(有规范不执行)，每件次扣罚200元。

3.2护理查房发现中标人服务不足(有诺不践、有规范不执行)，每件次扣罚100元。

3.3上级部门各项检查中发现不足视情节轻重扣罚500元。

3.4院内广场、道路、门急诊、医技和住院楼如有杂物、烟蒂、呕吐物滞留停留15分钟后有医护人员举报一次扣罚50元。

3.5医护人员、患者、患者家属举报服务质量和服务态度问题，一经查实扣罚100元。

3.6医疗废物及未被污染输液瓶（袋）按规范处理，违规运管，当月考核成绩为不合格。

3.7项目经理除正常节假日外必须每天现场工作时间不少于8小时，如无特殊理由达不到6小时，则发现一次扣罚供应商费用200元。

3.8在岗人员少于定编人员数量且无事先声明的，以及保洁装备投入数量少于投标文件承诺的，除扣除人员费用以外，当月考核成绩为不合格。

3.9未执行医院节能降耗相关措施，造成能耗浪费，除赔偿能耗损失费用外并单次扣罚100元

3.10投标文件承诺的所有内容均作为考核内容，与承诺不符的当月考核成绩为不合格。

## 六、培训要求

1.所有服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，岗位须相对较固定。

2.电梯从业人员应在取得相关证书后上岗操作。

3.氧气房从业人员应在取得相关证书后上岗操作。

## 七、履约验收

采购人每月底对中标人负责的保洁、电梯使用、绿化养护等服务工作进行检查，根据考核表内容进行打分考核；中标人每月应提供人员岗位分布明细（需科室确认）、离入职报审单、考勤表、工资发放清单、培训记录等资料。

## 八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：中标人于每个月的5号前提供上月完整准确的相关台账资料，根据考核结果，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。

2.本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

九、报价要求

1、报价内容应考虑但不限于完成所有服务内容及配套工作及费用所需的人员工资、加班费、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、巡检器材、保险、物资消耗、服装、胸卡、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与员工签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险，每月缴纳的各项保险复印件及支付工资情况要报给采购人；月工资收入不得低于项目当地政府最低工资标准。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。

投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

3、投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）；

4、本次投标报价为包干制。

5、合同履约期内不因国家提高最低工资标准、保险金比例等政策调整因素而调整合同价。遇有国家文明、卫生城市检查，以及国家省市有关专项检查中包含但不限于对加班人员激励的迎检方案、措施，不得另行向采购人主张任何结算费用。请投标人报价时综合考量。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法（采购包1、采购包2）

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（34分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 策划方案 （5分） | 投标人针对采购需求提供策划方案，内容须至少包含对本项目的①总体理解、②定位、③服务的针对性、④重难点分析、⑤合理化建议，五个要点内容。 方案中五个要点内容无缺项，贴合第四章采购需求进行策划方案制作，建议措施可实施性强的，得5分； 方案中五个要点内容无缺项，基本按照第四章采购需求进行策划方案制作，建议措施基本可实施的，得4分； 方案中五个要点内容无缺项，部分偏离第四章采购需求进行策划方案制作，建议措施可实施性不强的，得3分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常服务方案 （7分） | 投标人针对采购需求提供日常服务方案，内容须至少包含①保洁、②配送、③绿化管养、④生活护理、⑤后勤维修、⑥服务流程、⑦奖惩措施的方案，七个要点内容。 方案中七个要点内容无缺项，日常管理服务标准及措施完善，服务流程条理清晰，贴合第四章采购需求制定日常服务方案的，得7分； 方案中七个要点内容无缺项，日常管理服务标准及措施基本完善，服务流程条理较清晰规范，基本按照第四章采购需求制定日常服务方案的，得5分； 方案中七个要点内容无缺项，日常管理服务标准及措施合理性不高，服务流程条理性不强，部分偏离第四章采购需求制定日常服务方案的，得3分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目管理制度 （4分） | 投标人针对采购需求制定项目管理制度，内容须至少包含①组织架构及部门的岗位职责、②工作流程、③规章制度、④档案资料管理制度，四个要点内容。 项目管理制度中包含四个要点无缺项，组织架构及部门的岗位职责清晰，有完善的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性好的，得4分； 项目管理制度中包含四个要点无缺项，组织架构及部门的岗位职责基本清晰，有基本完整的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性较好的，得3分； 项目管理制度中包含四个要点无缺项，组织架构及部门的岗位职责内容较简单，有简单的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性不强的，得2分； 项目管理制度有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 院感措施方案 （5分） | 投标人针对采购需求提供院感措施方案，内容须至少包含①感染控制措施、②消毒控制措施、③工具设备的院感管控措施、④院感应急调度方案、⑤投标单位拟对员工院感知识的培训与考核方案，五个要点内容。 方案中五个要点内容无缺项，每个要点内容都详细合理，应急速度及人员调度措施能够突出及时性，可操作性强的，得5分； 方案中五个要点内容无缺项，每个要点内容都基本完整，应急速度及人员调度措施能够体现出及时性，具有可操作性的，得4分； 方案中五个要点内容无缺项，部分要点内容简单，应急速度及人员调度措施不能较好的体现及时性，合理性、可操作性不强的，得3分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 突发事件应急保障方案（5分） | 投标人针对采购需求提供突发事件应急保障预案，内容须至少包含①服务过程中发生重大冲突或者纠纷采取的处置措施、②遇到突击检查及重大检查等情况的应急保障预案、③高温、台风、冰雪霜冻极端天气的应急保障预案、④停水停电停气的应急保障预案、⑤火灾的应急保障预案，五个要点内容。 方案中五个要点内容无缺项，贴合第四章采购需求进行突发事件应急保障方案制作，应急处理措施完善，可实施性强的，得5分； 方案中五个要点内容无缺项，基本按照第四章采购需求进行突发事件应急保障方案制作，应急处理措施基本完整，可实施性较强的，得4分； 方案中五个要点内容无缺项，部分偏离第四章采购需求制定突发事件应急保障方案的，应急处理措施简单，可实施性不强的，得3分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 节能降耗管理方案（4分） | 投标人针对采购需求提供节能降耗管理方案，内容须至少包含①节约用水方案、②节约用电方案、③针对“长流水”、“长明灯”的具体管理措施、④日常巡视管理方案，四个要点内容。 方案中四个要点内容无缺项，贴合第四章采购需求进行节能降耗管理方案制作，措施具体且针对性强，可实施性强的，得4分； 方案中四个要点内容无缺项，基本按照第四章采购需求进行节能降耗管理方案制作，措施基本完整，可实施性较强的，得3分； 方案中四个要点内容无缺项，部分偏离第四章采购需求进行节能降耗管理方案制作，措施简单，可实施性不强的，得2分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配置和稳定队伍方案（4分） | 投标人针对采购需求提供人员配置和稳定队伍方案，内容须至少包含①岗位稳定性配置情况、②调动员工积极性的方法、③稳定队伍措施、④保障队伍稳定性的奖惩措施，四个要点内容。 方案中四个要点内容无缺项，配置合理程度高，方案具有激励导向作用，相应措施可实施性强的，得4分； 方案中四个要点内容无缺项，配置基本合理，方案基本能够起到激励导向作用，基本可实施的，得3分； 方案中四个要点内容无缺项，配置合理性不强，方案激励导向作用不大，可实施性不强的，得2分； 方案有缺项，与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（36分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 体系认证 （2分） | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1分。 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分。 注：上述两项投标文件中须提供：①有效证书的扫描件、复印件或电子件；②国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；上述①②项均加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分。 |
| 保洁装备投入 （8分） | - 在满足招标文件采购需求中保洁设备配置要求：驾驶式洗地机（1台）的基础上，投标人书面承诺为本项目再提供驾驶式洗地机，每增加1台得2分，最高得4分。 - 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。 2.在满足招标文件采购需求中保洁设备配置要求的基础上，投标人书面承诺为本项目再提供其他的医院所需智慧化清洁设备（如自动清洁机器人、智能吸尘器或智能拖地机等），并承诺提供的智慧化清洁设备能够通过物联网、人工智能或大数据等技术实现智能化管理，每增加一台得2分，最高4分。 注：投标文件中须同时提供：①承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；②设备一览表，表中至少注明设备名称和型号；提供的材料不符合招标文件要求、缺项或未提供均不得分。 |
| 信息化 管理 （8分） | - 投标人能为本项目提供物业管理相关信息化软件及与之配套的硬件设备并承诺：①物业管理相关信息化软件必须包含但不限于：业主信息管理、费用管理、工单处理（包括但不限于维修工单等）、设备管理等功能模块；②承担该软件的信息接口、数据传输、系统升级、售后服务的所有费用支出；满足上述要求得3分；在此基础上，投标人提供的物业管理相关信息化软件有实际正常运行的应用案例的得1分；本项最高得4分。 注：（1）投标文件中同时提供：①承诺函并加盖公章；②投标人自行开发的软件著作权证书或购买物业管理相关信息化管理软件合同（协议）或软件租赁合同（协议）； - 有案例证明的须提供被服务单位关于软件正常运行的书面说明并加盖被服务单位公章。（格式自拟，必须加盖被服务单位公章，后勤、总务等部门用章均不认可。） - 投标人承诺能为本项目提供运送服务（病员服务中心配送）相关信息化软件及与之配套的硬件设备，并书面承诺承担该软件的信息接口、数据传输、系统升级、售后服务的所有费用支出，满足上述要求得3分；投标人提供的运送服务（病员服务中心配送）相关信息化软件有实际正常运行的案例证明的，得1分；本项最高得4分。 注：（1）投标文件中同时提供：①承诺函并加盖公章；②投标人自行开发的软件著作权证书或购买运送服务（病员服务中心配送）相关信息化软件合同（协议）或软件租赁合同（协议）； - （2）有案例证明的须提供被服务单位关于软件正常运行的书面说明并加盖被服务单位公章。（格式自拟，必须加盖被服务单位公章，后勤、总务等部门用章均不认可。） |
| 项目经理 （4分） | 1.投标人拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得2分。 注：投标文件中同时提供：①有效证书扫描件、复印件或电子件；②2024年10月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料；以上证明材料须加盖投标人公章，否则不得分。 - 2.投标人拟派项目经理具有医疗机构类项目经理工作经历的得2分。 注：投标文件中提供项目经理工作经历证明函并加盖被服务单位公章。内容至少包含服务时间、项目经理工作经历、被服务单位名称、被服务单位联系人及被服务单位联系电话等相关信息，否则不得分。（必须加盖被服务单位公章，后勤、‘总务等部门用章均不认可） |
| 项目主管 （4分） | 投标人拟派具有医疗机构类物业工作经历的项目主管，每有1人得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供项目主管工作经历证明函并加盖被服务单位公章，内容至少包含服务时间、项目主管工作经历、被服务单位名称、被服务单位联系人及被服务单位联系电话等相关信息，否则不得分。（必须加盖被服务单位公章，后勤、总务等部门用章均不认可） |
| 业绩 （10分） | 1.投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有医疗机构类物业管理服务业绩的，每有一个得1分，最高得5分。 2.投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有物业管理服务项目业绩（住宅、医疗机构类除外）的，每有一个得1分，最高得5分。 注：上述1-2项投标文件中须同时提供：①合同复印件并加盖投标人公章，时间、服务内容以合同为准；②服务期内任意一个月开具给被服务单位的结算发票；③由被服务单位提供服务证明并加盖被服务单位公章；材料不全不得分。（格式自拟，必须加盖被服务单位公章，后勤、总务等部门用章均不认可） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据采购需求、评分办法确定一览表格式 | 根据采购需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。