政府采购竞争性

磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-C2025-0060

采购人：苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会

项目名称：出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务

采购项目类别：服务类

标的所属行业：其他未列明行业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二○二五年二月

目录

一、采购公告

二、供应商须知

三、采购要求

四、评审方法及标准

五、合同主要条款

六、附件格式

项目概况

出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年3月5日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZWK-C2025-0060

项目名称：出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰壹拾贰万元整（￥1120000.00）

最高限价：无

采购需求：

1、项目背景

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”原则，健全建筑火灾风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现分级分类治理、逐项闭环整改、标本兼治提升，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，持续保持全区安全生产形势平稳可控。

金鸡湖商务区区域内出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”量多面广，一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失，社会影响巨大。因此，有必要对出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”集中组织开展消防安全排查巡查，全面排查治理隐患，切实做到“三不、一到位”，即检查不留死角、整改不留后患、全程不走过场、制度健全到位，大力提升消防安全整体水平，强化源头治理，建立长效机制，防范和遏制安全事故的发生。

2、项目需求

围绕“不起火、烧不大、跑得掉”，重点整治以下内容：

2.1违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路，违章用火、用电、用气、用油。

2.2在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

2.3室内违规停放电动自行车或为电动自行车、电瓶充电。

2.4顶棚和隔墙采用易燃、可燃材料，使用易燃或可燃材料夹芯板装修、隔断。

2.5占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，在外墙门窗设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

2.6损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

2.7违规设置人员住宿，生产、经营、储存场所与住宿区未独立设置或采取物理防火分隔。

2.8占用防火间距和消防通道私搭乱建。

2.9未按规定安装烟感、喷淋、一键报警等设备设施。

2.10电动自行车停放充电设施新建、提档升级及相关管理指导服务。

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年1月31日

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，响应单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起五个工作日（北京时间）。

2、获取方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）

QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里下载本项目采购文件。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、售价：无

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、响应文件提交

1、网上响应文件接收截止时间：2025年3月5日9点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年3月5日9点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年3月5日9点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

2.1、江苏政府采购网

2.2、苏州市政府采购网

3、监督电话：0512-66681110。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会

单位地址：苏州工业园区苏州大道西国际大厦

联系方式：祁新华0512-69880337

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

单位地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系电话：0512-65158848

3.项目联系方式

项目联系人：陆宇、张田、李东

电话：0512-65158848-8011/0512-65237219

二、供应商须知

1总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见采购公告中。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

1.3磋商费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次磋商项目由苏州市卫康招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。

1.3.3代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司

账户：1102020209200836053

开户行：工行苏州道前支行

1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第 ① 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.11法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2磋商文件的说明

2.1磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.4磋商文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无

3.2响应文件的组成

3.2.1资格性审查文件

3.2.1.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；

3.2.1.6中小企业声明函（如有）（格式见第六章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.2.1.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.2.1.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

3.2.2符合性审查文件

3.2.2.1响应函（格式见第六章）；

3.2.2.2磋商响应报价表（格式见第六章）；

3.2.2.3报价分析表（格式见第六章）；

3.2.2.4商务和技术要求偏离表（格式见第六章）；

3.2.2.5法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证

3.2.2.6代理人身份证（如有授权委托）

3.2.2.7采购文件中要求必须提供的承诺书（格式见第六章）；

3.2.2.8服务团队人员详细介绍及相关证书复印件；

3.2.2.9采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；

3.2.4 综合评审文件：评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

以上3.2.1.1---3.2.1.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.2.1.6或3.2.1.7或3.2.1.8项资料，否则响应无效。

以上3.2.2.1-3.2.2.5、3.2.2.7、3.2.2.8、3.2.2.8为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.2.2.6项材料，否则响应无效。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标（响应）文件的编制与递交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

3.5响应文件开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

3.6技术支持

3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2响应文件审查

4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

4.2.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

4.2.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

4.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金：本项目支持提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）要求的电子履约保函作为履约保证金。

8合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商（含潜在供应商）询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系电话：0512-69165625

通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层  祝丽林

9.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 三、采购要求

受苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320591-SZWK-C2025-0060

- 二、采购方式：竞争性磋商采购

- 三、项目名称：出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务

四、预算金额：人民币壹佰壹拾贰万元整（￥1120000.00）

最高限价：无

五、采购要求：

- （一）项目概况

- 1、项目概况：

- 深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”原则，健全建筑火灾风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现分级分类治理、逐项闭环整改、标本兼治提升，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，持续保持全区安全生产形势平稳可控。

- 金鸡湖商务区区域内出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”量多面广，一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失，社会影响巨大。因此，有必要对出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”集中组织开展消防安全排查巡查，全面排查治理隐患，切实做到“三不、一到位”，即检查不留死角、整改不留后患、全程不走过场、制度健全到位，大力提升消防安全整体水平，强化源头治理，建立长效机制，防范和遏制安全事故的发生。

- （二）项目内容

1、检查范围

经初步排摸涉及金鸡湖商务区辖区内出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”1959家经营单位的消防安全巡查工作。

注：以上数量为暂定，最终根据检查数量按实结算。

- 本项目以国家法律法规及江苏省、苏州市、苏州工业园区相关要求为依据，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《江苏省消防条例》

（3）《苏州市消防条例》

（4）《江苏省单位消防安全管理规范》

（5）其他法律法规

4、检查内容要求：

（1）消防安全管理检查

（2）建筑消防设施检查

（3）检查隐患的建议整改措施

（4）安全检查全流程的信息化管理

（5）安全检查结束后，须提供一载体/一档案（包括详细的信息，并出具报告），一载体/一隐患报告以及全年汇总分析报告。

（三）重点整治内容

围绕“不起火、烧不大、跑得掉”，重点整治以下内容：

1、违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路，违章用火、用电、用气、用油。

2、在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

3、室内违规停放电动自行车或为电动自行车、电瓶充电。

4、顶棚和隔墙采用易燃、可燃材料，使用易燃或可燃材料夹芯板装修、隔断。

5、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，在外墙门窗设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

6、损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

7、违规设置人员住宿，生产、经营、储存场所与住宿区未独立设置或采取物理防火分隔。

8、占用防火间距和消防通道私搭乱建。

9、未按规定安装烟感、喷淋、一键报警等设备设施。

10、电动自行车停放充电设施新建、提档升级及相关管理指导服务。

（四）服务期限：

自合同签订之日起至2026年1月31日。

（五）拟投入服务人员要求：

人员：具有注册一级消防工程师证不少于2人，其中须有一位为项目负责人。其他服务人员中需有4名及以上中级消防设施操作员。

- （六）服务方案：

- 1、响应单位需根据项目背景及需求进行综合分析，在响应文件中提供具体的分析理解方案。

- 2、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供具体的服务方案，服务方案内容应当详细具体，完全涵盖采购要求内容，具有详细的服务体系。

- 3、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供针对本项目的工作计划及工作内容安排，工作计划及工作内容应当安排合理，阶段划分明确。

- 4、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供具体的服务保障措施，方案应具有科学性、合理性、专业性。

- 5、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供具体的应急响应方案，方案应具有科学性、合理性、专业性。

- 6、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供具体的项目实施管理方案，至少应包括项目组织管理、安全管理、风险管理、质量管理及验收交付等内容，方案应具有科学性、合理性、专业性。

7、响应单位应根据采购要求，在响应文件中提供有针对性的便捷响应服务方案，方案应包含检查及复核后出具报告的时间承诺、提供检查服务的模式方法及便捷性说明等内容。

8、响应单位应具备丰富的类似服务经验，确定成交后不得随意更换主要服务人员，如若发现成交单位未经采购人同意，实际主要人员安排与响应承诺存在不符，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，违约责任详见合同条款。

- 9、响应单位可提供类似服务经验证明或检查报告及企业信用等级证书等证明材料，以证明其具有良好的履约能力。

10、本项目的验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时,由采购人自行组建验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各分项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

注：经评委评审如若响应单位对实质性投标内容投标情况有重大负偏离（包括服务响应时间、服务人员配备数量、服务工作质量）从而影响合同履行的，都属于不实质性响应采购文件要求，为无效响应。其余服务方案要求、拟投入服务人员工作经验及专业技术能力储备、响应单位履约能力证明等要求均可根据评分标准规定进行综合评比打分。

六、磋商程序

- 1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- （1）查询时间：响应文件递交截止时间。

- （2）查询渠道：统一登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

- （3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

- 3、由磋商小组对各供应商提交的响应文件进行资格性及符合性审查。

- 4、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 5、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商报价机会。

- 6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 7、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足三家，磋商采购失败。

- 8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 9、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 10、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关规定讨论决定。

- 七、综合说明

1、供应商必须承诺采购文件中提出的全部采购内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本项目共一个标段，供应商应对采购要求的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位进行更正，所发生的费用由成交单位承担。

3、磋商总报价包括完成本项目所有服务产生的费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施过程中的不可预见的各项费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

4、实质响应要求：需满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

5、磋商保证金：无

6、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年1月31日。

7、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

8、知识产权：响应单位应保证招标人免除且响应单位承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的通知为准。

- 四、评审方法及评分标准

- 一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

- 二、评分标准

- （一）报价得分（20分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低（未超过采购预算和最高限价）的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

（二）技术方案（71分）

1、本项目的分析及理解（11分）

对本项目理解深刻，认识全面具体，分析理解和总结透彻详尽的得11分；

对本项目理解和认识较为全面，分析理解和总结较为详尽的得7分；

对本项目理解和认识不够全面，分析理解和总结不够详尽的得3分；

没有具体内容不得分。

2、本项目的服务方案（10分）

服务方案内容详细具体，完全涵盖采购要求内容，具有详细的服务体系的得10分；

服务方案内容较为详细，基本涵盖采购要求内容，服务体系较为完整的得6分；

服务方案内容不够详尽，涵盖面不全，但能基本匹配服务需求的得2分；

没有具体内容不得分。

3、本项目的工作计划及工作内容安排（10分）

工作计划及工作内容安排合理，阶段划分明确，具体安排合理，可操作性强的得10分；

工作计划及工作内容安排较为合理，阶段划分较为明确，具体安排较为合理，可操作性较强的得6分；

工作计划及工作内容安排不够合理，阶段划分可操作性较差的得2分；

没有具体内容不得分。

4、本项目的服务保障措施（10分）

服务保障措施合理全面，可行性高的得10分；

服务保障措施较为全面合理，可行性较高的得6分；

服务保障措施不够合理，可行性一般的得2分；

没有具体内容不得分。

5、本项目的应急响应方案（10分）

应急方案措施有效扎实、内容具体明确，可行性高的得10分；

应急方案措施较为扎实、内容较为具体明确，可行性较高的得6分；

应急方案措施内容简单，可行性较低的得2分；

没有具体内容不得分。

6、项目实施管理方案比较：（10分）

由评审小组根据各单位响应文件在以下内容方面进行综合评审：

1）项目组织管理、2）安全管理、3）风险管理、4）质量管理、5）验收交付等内容。

与采购需求贴合度高、专业性强、完善合理、可操作性高的得10分；

与采购需求比较贴合、专业性较强、比较完善合理、可操作性较高的得6分；

与采购需求不太贴合、专业性不强、不够完善合理、可操作性不高的得2分；

没有具体内容不得分。

7、服务响应便捷性比较（10分）：

各响应单位应针对本项目提供有针对性的便捷响应服务方案，方案应包含检查及复核后出具报告的时间承诺、提供检查服务的模式方法及便捷性说明等内容。

出具报告的时间快、服务响应时间短，服务响应方式灵活，整体模式便捷有效，可行性高的得10分；

出具报告的时间较快、服务响应时间较短，服务响应方式较为灵活，整体模式较为便捷有效，可行性较高的得6分；

出具报告的时间较慢、服务响应时间较长，服务响应方式不够灵活，整体模式不够便捷有效，可行性较低的得2分。

没有具体内容的不得分。

（三）响应单位履约能力（9分）

1、类似服务经验（3分）

响应单位提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。

（注：投标文件中须提供合同扫描件，不提供不得分。）

2、响应单位2021年1月1日至今完成过类似的隐患排查报告，且报告信息量包含：签到信息、检查人员签字、检查结果、隐患描述、法律依据、隐患图片、隐患类别、隐患级别的，得3分。

3、响应单位具有AAA及以上企业信用等级证书的得3分，需提供相关证明材料复印件。（响应文件中需提供证书扫描件）。

- 五、合同主要条款

根据采购编号【    】号的政府采购招标文件（下称采购文件）及成交单位的响应文件和成交通知书，各方就此次成交的【出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务】的采购事宜，签订本合同书。

委托方（以下简称甲方）：

联系人：

联系电话：

受托方（以下简称乙方）：

联系人：

联系电话：

甲、乙双方经过平等协商，就甲方委托乙方出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务项目（以下简称“本项目”）向其提供全流程咨询服务的相关事宜签订本合同。具体条款如下：

一、委托内容

（一）项目名称：出租载体、租赁厂房及“厂中厂”消防安全巡查服务

（二）服务期限：自合同签订之日起至2026年1月31日

（三）服务内容：

1、检查范围

- 经初步排摸涉及金鸡湖商务区辖区内出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”1959家经营单位的消防安全巡查工作。

注：以上数量为暂定，最终根据检查数量按实结算。

- 本项目以国家法律法规及江苏省、苏州市、苏州工业园区相关要求为依据，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《江苏省消防条例》

（3）《苏州市消防条例》

（4）《江苏省单位消防安全管理规范》

（5）其他法律法规

4、检查内容要求：

（1）消防安全管理检查

（2）建筑消防设施检查

（3）检查隐患的建议整改措施

（4）安全检查全流程的信息化管理

（5）安全检查结束后，须提供一载体/一档案（包括详细的信息，并出具报告），一载体/一隐患报告以及全年汇总分析报告。

5、重点整治内容

围绕“不起火、烧不大、跑得掉”，重点整治以下内容：

5.1、违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路，违章用火、用电、用气、用油。

5.2、在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

5.3、室内违规停放电动自行车或为电动自行车、电瓶充电。

5.4、顶棚和隔墙采用易燃、可燃材料，使用易燃或可燃材料夹芯板装修、隔断。

5.5、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，在外墙门窗设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

5.6、损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

5.7、违规设置人员住宿，生产、经营、储存场所与住宿区未独立设置或采取物理防火分隔。

5.8、占用防火间距和消防通道私搭乱建。

5.9、未按规定安装烟感、喷淋、一键报警等设备设施。

6.0、电动自行车停放充电设施新建、提档升级及相关管理指导服务。

二、双方义务

（一）甲方义务

1.甲方将委托全流程服务所必要的资料提交给乙方，并对提供资料的合法性、真实性和准确性负责。

2.若乙方需要向有关部门、单位或个人查阅、抄录委托全流程服务所必要的资料，乙方提前通知甲方，甲方予以配合；如因甲方原因未能及时取得相关资料的，乙方提交服务成果文件的时间相应顺延；

3.甲方应积极配合全流程服务工作，对乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件。

4.甲方按本合同的规定及时足额支付全流程服务费用。

（二）乙方义务

1.按照委托内容约定从事受托工作并承担相关费用，并对其工作成果、内容负责，但乙方履行相关义务涉及的事项的最终决定权由甲方享有；

2.乙方对甲方提供项目的文件资料应妥善保管，并尽保密之责，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人,但因法律规定或国家有权机关要求或甲方主动公开披露或非因乙方原因导致信息公开的除外。项目完成后乙方需将项目完整的文字档案资料交予甲方存档；

3.乙方人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

4.乙方应保证廉洁自律，维护甲方利益。

三、收费标准及支付方式

1.本合同价格为人民币          元（大写：           ），合同价格包括服务所需的人员费用（工资、加班、福利、奖金、意外险、社保等）、设备工具费用、检测报告费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2.结算方式：根据检查数量按实结算。

3.付款方式

3.1付款步骤：

①合同签订后甲方支付合同总金额的50%作为预付款；

②检查后按实结算合同剩余款项。

3.2乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《履行验收报告》。

3.3支付方式：转账。

3.4经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

四、违约责任和争议解决

1.在本服务合同执行过程中如因甲方对服务内容的变更或延误，乙方本服务合同的履行将顺延；如甲方单方终止本服务合同，甲方应支付受委托方已付出的相应合理费用。

2.当合同履行过程中产生争议时，各方应当友好协商；协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决。

五、不可抗力

因国家政策调整或地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他不可抗力因素导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方，并于七天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。双方遭受相同不可抗力影响的，相互免除上述通知、证明义务。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。互不追究违约责任，各自承担因不可抗力造成的经济损失。

七、其他

1.如有未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.若甲方变更或增加部分委托事项，双方应另行商议延长委托期限或增加服务费用。

3.本合同自甲乙双方盖章之日起生效，本合同壹式肆份，甲乙双方各执一份，采购代理机构执一份，财政监管部门执一份，所有合同具同等法律效力

- 六、附件格式

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           (采购项目编号)号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见《磋商采购响应报价表》等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起30天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

6、我们愿意遵守招标公告及磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：磋商响应报价表

(1)开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

（2）报价分析表

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 出租载体、租赁厂房（仓库）、“厂中厂”巡查 |  | 元/家 |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  | 小写：¥ |  |  |

注：投标报价金额与开标一览表须保持一致。

响应单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式4：人员配备一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式5：偏离表

技术或服务要求偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）响应单位情况表

响应单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 甲方单位名称 | 合同名称 | 合同金额 | 项目时间 | 与项目所需服务内容的相关性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式8：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式9：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：