目  录

第一章招标公告	1

第二章投标须知	6

一、投标须知前附表	6

二、总则	7

三、招标文件	7

四、投标文件	8

五、开标及资格审查	13

六、评标	14

七、定标	17

第三章招标内容及要求	22

第四章评标办法及评分标准	137

第五章合同主要条款	142

第六章投标文件及格式	147

- 第一章 招标公告

项目概况 建湖县城市生命线安全工程建设服务项目JSZC-320925-JCDL-G2025-0006的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月23日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JCDL-G2025-0006；

项目名称：建湖县城市生命线安全工程建设服务项目；

预算金额：2583.82万元；

最高限价（如有）：2533.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理 ；

采购需求：按照“综合监管+智慧监测”思路，依据省市要求及建湖县市政基础设施管理需求，全面推进建湖县城市生命线安全建设工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统），搭建1套城市生命线综合监管平台、1套基础支撑体系、1套智慧感知监测网、建立1套数据库并实施数据治理与脱敏脱密工作、部署1个监管监测运营维护中心，逐步完善市政基础设施信息化、智慧化的监管监测，实现省、市、县三级监管系统互通互联，数据共享、业务协同。具体内容详见招标文件要求；

合同履行期限：2025年11月30日前完成平台框架搭建、按需数据上报等工作，2025年12月30日前完成25年计划内物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2026年12月30日前完成全部物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2027-2029年平台、设备实现平稳运行；

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（详见招标文件第四章）：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-23 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：建湖县住房和城乡建设局

地址：建湖县双湖路建设大厦十一楼

联系电话：18961978660

2.采购代理机构信息

名称：江苏居诚工程项目管理有限公司

地址：建湖县双湖路建设大厦二楼

联系电话：15862025187

3.项目联系方式

项目联系人：代先生

电话：15862025187

- 第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县城市生命线安全工程建设服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 具体内容详见招标文件第三章 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个 |  |  |
| 采购单位联系人 | 李先生 | 电 话 | 18961978660 |
| 代理机构联系人 | 代先生 | 电 话 | 15862025187 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免缴投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标价的5%作为履约保证金，合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 详见招标公告 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年10月23日9时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年10月23日9时 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)，纸质投标文件正本一份，副本一份（中标公告后由中标候选人邮寄至江苏居诚工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 预算及最高限价 | 详见招标公告 |  |  |
| 质保期 | 叁年（项目建设完成后起） |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县住房和城乡建设局/江苏居诚工程项目管理有限公司 联系电话：18961978660/15862025187 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦十一楼/建湖县双湖路建设大厦二楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系电话：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |

- 二、总  则

1.适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2.定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方；

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方；

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.申请人的资格要求：详见招标公告。

- 三、招标文件

4.招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1 招标公告；

4.1.2 投标人须知；

4.1.3 招标内容及要求；

4.1.4 评标办法及评分标准；

4.1.5 合同主要条款；

4.1.6 投标文件格式。

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5.招标文件的澄清、修改及补充

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年10月22日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问；

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则将自行承担相应的风险；

5.3标书以外的内容，一律拒绝答复；

5.4投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负；

5.5本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

- 四、投标文件

6.投标文件的编制

6.1 要求

6.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

6.1.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2 投标语言及计量单位

6.2.1 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写；

6.2.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位；

6.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标单位公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理；

6.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分；

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担；

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7.为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免缴投标保证金。

8.投标报价

8.1 投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标服务的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目最高限价为2533.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述产品和服务所支出的必要费用，即主要包括（但不限于）：所投产品系统建设、设计、开发、优化、采购、供应、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金、招标代理费、城市生命线安全工程课题研究、等保测评、密评等所有相关伴随服务及内容，直到项目正常运行（直到项目值守运维期结束）所包括的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。项目在建设、运行、维护等期间内，项目增加新的需求，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。对投标人认为没有考虑到的费用采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

8.3.2 投标承诺书、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号文件标准收取（通过数字人民币方式交款），该费用由中标单位在签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

2.8 投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

9.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

9.1.2《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.2资格条件

（1）有效的营业执照（副本）；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

上述（1）-（5）必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效。

9.3符合条件

（1）报价：①《投标函》；②清单报价表。

（2）商务资信：①供应商登记表；②服务承诺函；③公共资源交易投标信用承诺书；④建湖县政府采购事前信用承诺书；⑤《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标《投标文件相关格式》)⑥项目配备人员一览表。

（3）技术响应：《技术响应表》。

上述（1）-（3）符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效。

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9.5招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供证明材料。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）；

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip），投标文件不得超过150M；

10.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密；

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》；

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章；

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》；

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》；

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改；

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外；

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效；

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16.投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行；

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等；

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的；

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的；

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的；

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7 异常低价审查
16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）

审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17. 比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任；

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- 七、定  标

19.定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证；

19.2本次招标评标方法为综合评分法；

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；

19.3 推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20. 确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台网等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力；

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果；

21.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

21.3.1提供虚假材料谋取中标的。

21.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

21.3.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

21.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

21.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

21.4政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案；

21.5 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示；

21.6中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320925-JCDL-G2025-0006；

2.项目名称：建湖县城市生命线安全工程建设服务项目；

3.最高限价：最高限价为2533.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处；

4.采购需求：按照“综合监管+智慧监测”思路，依据省市要求及建湖县市政基础设施管理需求，全面推进建湖县城市生命线安全建设工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统），搭建1套城市生命线综合监管平台、1套基础支撑体系、1套智慧感知监测网、建立1套数据库并实施数据治理与脱敏脱密工作、部署1个监管监测运营维护中心，逐步完善市政基础设施信息化、智慧化的监管监测，实现省、市、县三级监管系统互通互联，数据共享、业务协同。具体内容详见招标文件要求；

5.合同履行期限：2025年11月30日前完成平台框架搭建、按需数据上报等工作，2025年12月30日前完成25年计划内物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2026年12月30日前完成全部物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2027-2029年平台、设备实现平稳运行；

6.本项目不接受联合体投标。

二、采购内容及相关技术要求

（一）建设内容

建湖县城市生命线安全工程建设项目以县级政务云和电子政务外网为依托，汇聚行业监管数据、设施基础数据、其它部门相关数据，通过共性支撑平台提供数据共享交换、地图、视频等服务，面向燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工各行业领域，提供全屏展示、智慧监测和综合监管功能；面向城市生命线安全运行管理部门，提供统一用户中心、全县监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、通知公告、联络中心、多场景耦合预警分析、综合运维管理等功能；本项目主要建设内容包括：

1.智慧监测系统平台的构建

基于地理信息图，整理、分析、运算行业基础数据和动态监测数据，复用盐城市监管平台系统，形成与盐城市市级智慧监测系统贯通的可视化实时监管“一张图”，并预留二期工程场景扩容条件。

2.智慧监测内容

从契合监测需求出发，对已建各场景监测方案和内容进行充分整合、补充完善；对新建的监测方案明确责任主体、监测对象和指标。

（1）燃气爆炸场景。应对场站、管道（运输）、用户端的燃气泄漏爆炸风险，燃气公司负责完善燃气场站、管线和终端用户的感知设备建设；瓶装液化气公司负责完善瓶装液化气储配站规范管理、送气工专人专岗建设。

（2）城市排水场景。应对大雨天积水点、隧道、立交系统等的淹水风险，县住建局负责雨水内涝点和重要保障对象的排涝情况、闸站运行状态等感知设备建设。

（3）供水爆管场景。应对二次供水污染、老弱管道爆管等风险，建湖县自来水有限公司负责对供水设施（重点老旧管道及二供设施等）进行水质、视频监控等感知设备建设。

（4）道路塌陷场景。应对市政道路坍塌风险，县住建局负责对路面表观病害、路下方空洞病害等监测技术、设备购买和建设。

（5）桥梁倒塌场景。应对各种桥梁结构破坏风险，县住建局负责对市管“三特桥梁”及“高风险常规桥梁”进行形变、应力、裂缝等感知设备建设。

（6）第三方施工破坏场景。在地块内施工范围，工程建设单位负责对工地周边的重要管线（如中高压燃气管、电力管线等）监测保护，深基坑规范施工、边坡沉降监测等感知设备的建设；在路域施工范围，县住建局负责对路域第三方异常施工破坏行为进行光纤振动感知探查设备建设。

3.数据工程

推进数据汇聚治理，整合汇聚城市重点领域的行业监管数据、监测数据、基础设施数据和其他部门单位相关数据，建立城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库，满足江苏省、盐城市、建湖县监管平台数据汇聚要求。

勘察设计、等保和密码测评和信创国产化要求。项目招投标工作完成后，由中标方自行组织现场勘察和实施方案设计。项目建设完成后，由中标人委托具有资质的专业第三方测评机构，对本项目进行三年的密码应用安全性评估、等保测评。如因中标人交付的软件系统不符合等保和密评相关要求的，中标方须进行整改，直至满足要求；项目建设完成后须满足信创国产化适配要求。

硬件安装具体位置需要中标后经过现场勘查后具体确定；保证本项目新建设备安装调试正常，接入本项目物联网平台。中标人承担包括建设期、质保期内设备维护费及通讯费。质保期内确保设备正常运行，期间提供必要的设备维护和养护。

（二）技术规范

（1）行业标准

[1]《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

[2]《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2023）

[3]《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T9015-2012）

[4]《三维地理信息模型数据规范》（DB3201T281-2017）

[5]《智慧城市时空基础设施基本规定》（GB/T35776-2017）

[6]《智慧城市软件服务预算管理规范》（GB/T36334-2018）

[7]《城市安全风险评估导则》（DB32/T4145-2021)

[8]《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJT312-2021）

[9]《城市运行管理服务平台数据标准》(CJ/T545-2021)

[10]《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2022）

[11]《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》

[12]《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T4784—2024）

[13]《江苏省城市生命线安全工程燃气智慧监测技术指南（试行）》

[14]《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南（试行）》

[15]《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》

[16]《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》

（2）信息化标准

[1]《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC27001）

[2]《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T36478.3-2019）

[3]《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T36478.4-2019）

[4]《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

[5]《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

[6]《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

[7]《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

[8]《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

[9]《信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求》（GB/T39477-2020）

[10]《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

[11]《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》（GB/T43206-2023）

[12]《信息安全技术信息系统密码应用设计指南》（GB/T43207-2023）

[13]《网络安全法》

[14]《数据安全法》

[15]《个人信息保护法》

[16]《关键信息基础设施安全保护条例》。

（三）系统总体设计要求

结合建湖实际情况，通过梳理城市生命线信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求、信息量等内容予以分析并给出解决策略，进而明确城市生命线系统的建设目标、建设思路和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、逻辑架构、业务架构、技术架构、网络架构、数据架构、系统部署对接等方面，对本次建设的城市生命线系统的总体思路进行全面、系统的分析。

（四）信息资源目录编制要求

本项目将产生大量的数据资源，需根据《江苏省城市生命线安全工程数据标准》及盐城市信息化系统建设整体要求，围绕本项目“燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线”等7个场景，进行信息资源目录编制，具体目录项应包括：数据分类、数据资源名称、数据资源描述、来源系统、提供部门、共享类型、更新周期等。

## （五）硬件设备及服务技术要求

#### 1.专项感知网建设

| 1、道路专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 道路专项 | 路域AI巡检（检测）服务 | 1.行车速度：≤80km/h 2.采集像素：200万，透雾 3.压缩：H.265/H.264 4.镜头：23倍光学变焦(5.6-130mm) 5.协议：支持ONVIF协议 6红外补光：红外夜视距离大于150米； 7.云台：水平360°无限位旋转，仰视（+90°～-90°）无盲点 8.电源:车载电源，DC11V-18V宽电压 9.GPS定位：DC10V～100V，连续定位，GPRS秒级定时上报，支持SMS和平台查询位置信息，精度1.5米，BD+GPS精准定位 10.对采集数据按照生命线数据标准要求梳理，提供至道路专项系统中 | 项 | 1 |
| 2 | 道路专项 | 三维地质探地雷达车载（提供检测服务） | 1.雷达主机：探测深度：1~5m 2.实现方式：实时采样脉冲雷达中心频率：450MHz 3.信噪比：＞126dB 4.数据位数：16或32bit 5回复频率：160MHz 6.扫描/秒＞800 7.采集时速：60-130Km/h@5cm 8.水平采样间距（道间距） 9.时窗：166ns带宽＞120% 10.分数宽度，-10dB 11.采集模式：测距轮触发，时间触发或手动触发 12.定位：测距轮，内置GPS，外接GPS 13.通道数：≥12通道 14.对采集数据按照生命线数据标准要求梳理，提供至道路专项系统中 要求检测的车道公里数为190.8km（其中28km为分布式光纤传感监测道路空洞异常点）。 | 项 | 1 |
| 3 | 道路专项 | 道路塌陷场景光纤感知（试点）实时监测服务（设备复用第三方施工破坏专项） | 复用第三方施工破坏专项分布式光纤声传感设备及分析系统。 包括声纹库自迭代、背景噪音特征值学习标定、异常监测研判模型迭代优化、异常监测预警后处理算法适配、按月度输出道路空洞监测报告等。共计监测70公里。 | 项 | 1 |
| 4 | 道路专项 | 配套服务费 | 包括但不限于道路专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 2、排水专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 排水（雨水）专项 | 电子水尺 | 1.监测原理：微弱感应式测量； 2.设备通信方式：NB-IoT； 3.配置方式：支持蓝牙、App、平台远程配置； 4.量程：0-2m； 5.精度: ±1cm；分辨率1cm； 6.采集上传频率：无积水8小时上报心跳；积水小于100mm，15分钟采集上传；大于100mm，5分钟采集上传（加密频率和加密液位可调）； 7.★防护等级：IP68；（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章） 8.异动监测：具备； 9.终端工作温度：-20℃～70℃； 10.相对湿度：0~100%； 11.供电方式:内置电池供电,3.6V,152AH； 12.待机功率：＜100μA/3.6V； 13.续航时长：≥2年（低功耗模式：无积水8小时上报心跳，积水小于100mm，15分钟采集上传；大于100mm，5分钟采集上传；非低功耗模式：15分钟采集，1小时上报；有积水5分钟采集上报，且信号强度≥-95dBm工况下，可配置）。 14.采集响应时间：≤5s； 15.静态值守电流：≤0.2mA； 16.平均工作电流（不含通信）：≤8mA； 17.安装方式：一体式立杆安装（根据实际工况可调）； 18.需通过防腐盐雾试验。 | 个 | 83 |
| 2 | 排水（雨水）专项 | 视频监控 | 1.采用摄像头、雷达、补光灯一体化设计； 2.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器； 3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率，内置4颗白光灯，补光距离不小于30米； 4.设备支持水平方向0-340°旋转，垂直方向-20°～90°； 5.支持雷达水位数据读取功能，可自动读取水位，可通过IE浏览器或客户端软件显示样机读取的水位高度信息以及水位状态信息； 6.★处于休眠模式下，雷达仍处于工作状态，数据上传间隔可设置；样机处于休眠模式下，功耗应≤0.9W；（提供公安部或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告复印件，加盖投标人公章） 7.内置扬声器可随样机的转动进行水平,垂直不同方向的定向播放；扬声器支持水平0~340°,垂直-20~90°旋转； 8.支持漂浮物检测，可对限定区域内漂浮物的面积超过阈值的状态进行报警； 9.不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放； 10.★内置水平仪，可检测样机所处位置的水平度（提供公安部或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告复印件，加盖投标人公章） 11.内置2个RS485接口； 12.采用DC12V电源供电。 | 个 | 87 |
| 3 | 排水（雨水）专项 | 雷达液位计 | 1、设备参数： 1）测量原理：调频连续波FMCW； 2）量程：0.1-30m； 3）测量精度:±3mm; 4）分辦率：1mm； 5）波束角：6°； 6）外壳材质：MC； 7）防雷等级：6KV雷击浪涌； 8）★防水等级：IP68；（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章） 9）工作温度：-20°C~70°C； 10）工作湿度：0～100%； 11）★具备水文实验室CMA或CNAS检测报告扫描件，并加盖投标人公章； 12）需通过防腐盐雾试验。 2、采集终端： 1)集成水位、湿度、温度等监测指标； 2)无触点温度监测-40~+85℃，精度±1℃，感知异常温度波动； 3)4G或NB-IoT或LORA通信传输能力； 4)采用工业级贴片式e-SIM卡封装工艺，避免设备因高温、高湿、震动而引起的生锈、腐蚀、松动等故障； 5)内置锂电池，电池容量≥58000MAH，具有低功耗设计，工作平均功耗≤1.5mW，平均待机功耗≤0.1mW，平均待机电流≤20μA,具备4G传输能力，支持最大下行速率15Mbps和最大上行速率5Mbps，同时可支持B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41等多家电信运营商网络频段，支持DFOTA空中下载固件升级和低功耗设计； 6)内置温湿度传感，标称分辨率为0.1℃，具有温漂补偿校准功能可自动对测量数据进行温度补偿校准，确保测量准确； 7)可通过服务器远程授时自动获取时间戳数据，具备输出分辨率为1s的时间同步能力； 8)内置磁环激活模块，通过磁环激活，可将样品从待机模式切换至工作模式； 9)具备OTA远程配置和固件更新能力。可通过云服务器查看设备水位值，电池电量、联网成功率、无线信号强度、温湿度、时间戳数据，远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数，可OTA远程进行固件升级； 10)内置电压、电量采集模块，具备低电量报警功能，并能上传当前电压数据至平台，电压最小分辨率为1mV。每笔数据报文含电压、电量信息； 11)具备国产芯片级底层数据安全加密防御能力； 12)支持多个中心节点（或“目标中心”）通信网络架构，能够容纳大量接入并进行高效通信。采用高效的接入认证机制、数据传输协议和网络管理策略，具备资源调度和管理能力，以确保各个中心节点与监测仪器之间的数据同步、任务分配和负载均衡等，将有效降低通信延迟和提高数据传输效率； 13)通过试验持续≧6小时，高温≧80℃和低温≧-40℃环境试验报告； 14)高低温循环冲击测试80℃，低温-40℃，实验时间30分钟高温，30分钟低温；间隔时间1分钟；循环次数20次； 15)工作温度-40℃～80℃； 16)防爆等级：Ex ia IIC T3 Ga； 17)★防盐雾：通过≥96小时防腐盐雾试验检测，中性盐雾实验（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）； 18)★防水等级：IP68（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章））； 19）太阳能供电系统:12V太阳能供电，单晶太阳能组件，60Wp,支持6~12V直流电，30Ah磷酸铁锂。持续阴雨天工作15天。 | 个 | 4 |
| 4 | 排水（雨水）专项 | 配套服务费 | 包括但不限于排水（雨水）专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 3、桥梁专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桥梁专项 | 振弦式应变计（带温度） | - 1.★应变测量范围：≥3000με；（提供具备CNAS或CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖投标人公章） - 2.★非线性度：<0.1%FS；（提供具备CNAS或CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖投标人公章） - 3.不重复性：≤0.2%F.S； - 4.拟合精度：≈0.1%F.S/0.5%F.S； - 5.测温范围：-40℃ ~+150℃； - 6.灵敏度：±0.1℃； - 7.测温精度：±0.5℃； - 8.耐水压： ≥0.5； - 9.绝缘电阻： ≥50MΩ。 | 套 | 72 |
| 2 | 桥梁专项 | 光电挠度仪 | 1.测量距离：≤400m，可定制（配备不同的镜头）； 2.位移精度：±0.1mm（距离≤20m）、±0.2mm（距离≤50m）、±0.5mm（距离≤100m）； 3.采集频率：≤100Hz； 4.★受温度影响：≤0.05mm/℃（距离≤20m）；（提供具备CNAS或CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖投标人公章） 5.★测点选择:可选择视场范围内的任意点；（提供具备CNAS或CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖投标人公章） 6.联动拍照:设置阈值，联动摄像机进行拍照； 7.显示横向、竖向位移曲线、位移值，可显示实时图像，支持与物联网平台对接，具有数据续传功能； 8.具有上电自启动、历史数据读取、远程电源监控等功能； 9.测量范围：0.01 毫米—300 米（大变形）； 10.分辨率：测量范围的十万分之一； 11.灵敏度：0.01mm； 12.同步测点数量：不限（1hz同步连续采样）、≤30个（20hz同步采样），其他数量根据客户需求定制； 13.夹角：根据镜头选型； 14.目标靶功耗：≤3w； 15.采样频率：≥25Hz，可调；防护等级：IP67。 16.工作温度：-40℃~+85℃; 17.应具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗挠度试验。 | 套 | 12 |
| 3 | 桥梁专项 | 裂缝计 | - 1.测量范围 :0～20mm； - 2.分辨率： 0.001mm； - 3.精度： ±0.1%FS； - 4.输出方式： RS485，MODBUS-RTU； - 5.工作电压 ：9~28V； - 6.封装:抗冲击不锈钢外壳封装； - 7.温补:自补偿（内含温度光栅）； - 8.综合误差：≤0.2%FS； - 9.波长重复性≤0.15%FS； - 10.非线性度≤0.15%； - 11.★IP等级：IP68。（提供具备CNAS或CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 40 |
| 4 | 桥梁专项 | 高清球机 | 1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，内置GPU芯片； 2.支持不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍； 3.★内置2颗红外补光灯，4颗白光补光灯和4颗激光补光灯，支持手动/自动开启补光灯；（提供公安部或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告复印件，加盖投标人公章） 4.内置不少于50米（白光）500米（红外+激光）融合补光； 5.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观测，无观测盲区； 6.★预置点偏移自动复位检验：支持预置点偏离自动复位，预置点偏离自复位时间≤1s；（提供公安部或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告复印件，加盖投标人公章） 7.可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报视场角，可视距离，安装位置，镜头指向方位等； 8.支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效； 9.内置1个风扇，可对内部进行循环通风； 10.自带雨刷，支持手动，自动启动雨刷，当设置为自动雨刷时，检测到雨水时会自动开启雨刷，检测不到雨水后自动停止； 11.支持1路音频输入和1路音频输出； 12.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 13.样机内置陀螺仪，开启防抖功能后，可降低画面抖动； 14.具有北斗定位功能，并能在监视画面叠加样机所在位置的经纬度信息； 15.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 16.支持DC36V/2.23A±25%（标配）宽电压输入。 | 套 | 4 |
| 5 | 桥梁专项 | 综合采集仪（无线） | - 1.通道数：16ch； - 2.波长精度：≤±3pm； - 3.波长重复性：≤1pm； - 4.波长解调范围：1528-1568nm； - 5.波长分辨力：1pm； - 6.数据采集速率：3Hz； - 7.数据采集软件：具备权限选择、全谱显示、可视化界面显示、数据存储及历史数据查询、工作日志存储、物理量直接计算及显示； - 8.EMC测试：需通过静电放电抗干扰测试、浪涌抗干扰测试； - 9.数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI； - 10.通讯方式：4G/5G； - 11.通讯协议：MQTT/TCP/UDP/Modbus-TCP； - 12.支持远程控制、升级、数据滤波、数据计算； - 13.支持定时采集、触发采集、主动上报等。 | 套 | 4 |
| 6 | 桥梁专项 | 振弦智能采集终端（无线） | 1.测量范围： 400-6000Hz 2.通道数：16通道(可扩展） 3.分辨率： 0.01Hz 4.精度：±0.1Hz 5.温度精度：±0.5℃ 6.工作温度范围： -20℃~60℃ 7.供电电压：3.7V 8.通讯方式：4G/Lora/NB 9.通讯协议：MQTT/TCP 10.待机：3uA | 套 | 8 |
| 7 | 桥梁专项 | 配套服务费 | 包括但不限于桥梁专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，及桥梁常规定检服务，总价包干。 | 项 | 1 |
| 8 | 桥梁专项 | 桥梁定检服务 | 常规定检服务，对123座桥梁进行定检，出具第三方检测报告 | 项 | 1 |
| 4、第三方施工破坏专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 第三方施工破坏专项 | 分布式光纤声传感设备 | - 1.采样间隔：1m； - 2.单光路最大探测距离：不大于50公里； - 3.声纹库：大于十种(有30种)； - 4.分辨率：2m/4m/8m可设置； - 5.采样深度：16比特； - 6.定位精度：2 m； - 7.监测光路：支持8路轮询扫描，监测总距离 100公里以上； - 8.入侵报警功能检查≤1s（当探测器被触发时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号）； - 9.断纤报警功能检查≤3s（当出现断纤时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号,且宜能通过显示/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域 (位置)）； | 台 | 1 |
| 2 | 第三方施工破坏专项 | 光纤神经感知分析系统 | 1.CPU:Intel多核2.5G以上，支持单颗或多颗； 2.内存：≥64G； 3.硬盘；≥2T； 4.网卡：2个千兆网卡； 5.扩展槽：2个PCIe×16； 6.操作系统：支持Linux。 | 套 | 1 |
| 3 | 第三方施工破坏专项 | 第三方施工破坏场景监测服务 | 包括声纹库自迭代、背景噪音特征值学习标定、异常监测研判模型迭代优化、异常监测预警后处理算法适配、按季度输出第三方施工破坏事故分析报告、异常事件排查报告等（建湖县建成区范围内县管市政道路约124公里，服务期三年）。 | 项 | 1 |
| 4 | 第三方施工破坏专项 | 光纤租赁 | 3年服务期，租赁建湖县建成区范围内县管主次干道（124公里）已铺设的光纤。 | 项 | 1 |
| 5 | 第三方施工破坏专项 | 光纤标定 | 光纤勘查标定，2025年标定一次，2026、2027年除非光纤线路变动较大，否则不需要重新标定。 | 项 | 1 |
| 6 | 第三方施工破坏专项 | 配套服务费 | 包括但不限于第三方施工破坏专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |

#### 2.通讯网络建设

| 序号 | 场景 | 安装位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气 | 燃气企业公司政务专线 | 1 | 条 | 100M |
| 2 | 供水 | 供水企业公司政务专线 | 1 | 条 | 100M |
| 3 | 内涝 | 67条视频专线 | 67 | 条 | 50M |
| 4 | 桥梁 | 4座桥梁4条视频专线 | 4 | 条 | 50M |
| 合计 |  |  | 73 |  |  |

#### 3.服务器建设

采购政务云无法提供的设备，设备配置清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象服务器 | 1.国产品牌 2.配置2颗国产化ARM架构CPU，单颗处理器≥24核、主频≥2.6Ghz； 3.配置≥32GB DDR4内存； 4.配置≥4*10TB SATA HDD 硬盘； 5.配置≥1张Raid阵列卡，支持RAID 0/1/5/10； 6.配置≥2个GE网口； 7.配置冗余电源，冗余风扇，原厂导轨； 8.具有图形化管理界面，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等操作； 9.配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 10.服务器管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试。 | 2 | 台 | 文件存储等 |

#### 4.专网服务器建设

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.机型：国产非OEM产品，2U机架式，含导轨； 2.CPU：2 颗国产C86架构处理器，每颗主频≥2.5GHz，核心数≥16核； 3.内存：64GB DDR4内存； 4.硬盘：2块4T SATA硬盘； 5.RAID卡：支持RAID 0、1、5、6、10、50； 6.网卡：双口千兆电口； 7.电源：550W 冗余电源； 8.安全加固：具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 9.故障诊断：可判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能,前后面板均支持UID状态灯； | 3 | 台 | 专网算法服务器 |
| 2 | 服务器 | 1.机型：国产非OEM产品，2U机架式，含导轨； 2.CPU：2 颗国产C86架构处理器，每颗主频≥2.2GHz，核心数≥24核； 3.内存：256GB DDR4内存； 4.硬盘：2块8T SATA硬盘，2块1.92T SSD硬盘； 5.RAID卡：支持RAID 0、1、5、6、10、50； 6.GPU显卡：1块RTX4090显卡 7.GPU显卡：1块RTX4090显卡； 8.网卡：双口千兆电口； 9.电源：800W 冗余电源； 10.安全加固：具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11.故障诊断：可判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能,前后面板均支持UID状态灯。 | 1 | 台 | 管线专项管线图形服务器 |

#### 5.大屏端建设

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2LED | 1.屏体尺寸：宽度≥5.44米，高度≥2.88米，分辨率2720（宽）*1440（高），净显示面积不低于15.667平方米；点间距≤2 mm； 像素密度：≥250000点/㎡； 2.具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%； 3.水平/垂直相对错位等级符合SJ/T 11141-2017要求，错位等级≤0.05%； 4.亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%； 5.最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡； 6.水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内； 7.色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；； 8.刷新率：≥3840Hz; 9.平均使用寿命≥120000h,平均故障修复时间≤2min； 10.考虑到LED显示屏在实际使用中不可避免会有拍摄需求，为保证拍摄效果，LED显示屏须具有防摩尔纹膜相关技术。 | 15.67 | ㎡ | 5440*2880mm |
| 2 | LED接收卡 | 1、更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13. 支持DC 3.3V~7V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 34 | 个 |  |
| 3 | LED电源 | 1、名称:电源模块 2、类别:led显示屏超薄开关电源MA200SHS 40A 201V电源 | 51 | 个 |  |
| 4 | LED钢结构 | 常规挂墙安装支撑钢结构（镀锌管焊接） | 15.67 | ㎡ |  |
| 5 | 视频处理器 | 1.输入接口：2 ×HDMI 1.4；1 × DVI； 2. 10路网口输出，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192；1 路 HDMI 1.3 输出接口,可用作输出预监或视频输出; 3.音频输入输出： 支持HDMI伴随音频输入；支持 3.5mm 独立音频输入输出； 4.输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧； 5.支持 3个图层；图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整； 6.搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无级缩放；支持一键全屏缩放；支持输入源任意截取； 7.支持输入画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整； 8.支持 10 个自定义场景； 9.支持设备间备份，支持网口备份； 10.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步； 11.支持对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。同时支持硬件打屏功能。 12.与LED屏选用同一品牌产品，产品具有CCC、CQC、有害物质限制使用产品(国推ROHS)认证； 13.处理器产品具有视频控制器嵌入式软件； | 1 | 台 |  |
| 6 | 电脑 | 1.CPU16核 2.内存容量 32GB 3.硬盘容量 512GB SSD 4.操作系统支持统信、麒麟、中科方德等 5.显示器尺寸 (英寸)24 6.屏幕分辨率 (ppi)1920*1080 7.显存容量4G独显 | 6 | 台 |  |
| 7 | 音响系统 | 吸顶音响一对功放一套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 适配 | 设备安装，系统调试等 | 1 | 项 |  |

1、上述加★项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起三个工作日内，向采购人提供相关检测报告原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

2、中标单位在设备进场前需提供主要设备原厂的合格证书原件交予监理单位查验。如不提供或提供的合格证书不达投标时承诺的产品标准，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

#### （六）政务云资源与网络安全建设

对接建湖县政务云，由其提供云服务资源与网络安全服务，要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云服务器资源 | CPU:216、内存:928G、存储:25TB; | 项 | 1 | 由县数据局统筹，清单报价不予考虑。 |
| 2 | 国产化配置 | 25 套银河麒麟或欧拉操作系统、14 套 VastBase或高斯国产化数据库、11套东方通国产化中间件 | 项 | 1 |  |
| 3 | 网络安全服务 | 满足三级等保要求，涵盖1套 Web 应用防火墙、1 套入侵防御、1套防病毒服务、1 套访问控制、1套网页防篡改服务、1套主机安全(含漏洞扫描)2套堡垒机、1套数据库安全服务、1套日志审计、1套负载均衡、1 个互联网 P、1套运维审计、系统上线安全扫描1次 | 项 | 1 |  |
| 4 | 密码应用服务 | SSLVPN 网关1台、服务器密码机1台:密钥管理 1台、智能密码钥匙(UKex)(不低于 20个)、签名验签服务器1台。 | 项 | 1 |  |

#### （七）系统集成需求

| 序号 | 类型 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品软件和定制开发软件集成 | 对采购的软件产品、应用软件开发等需集成的部分，在项目现场进行部署、调试，并将各个分离的产品、功能等集成到相互关联、统一协调，实现整个系统稳定运行。 | 项 | 1 |

（八）生命线指挥中心运行需求

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维团队 | 按照团队至少配置12人的要求，根据相关标准实现7*24小时运维服务，实现城市生命线运维7*24小时的运维值守和预警事件分发、跟踪、督查。实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应。 7*24小时全天候进行运维值守。 | 支 | 1 |
| 2 | 运营中心办公支撑 | 服务期内，甲方指定地点建设的运营中心，提供包括日常办公各类耗材等更换 | 项 | 1 |

（九）指挥中心工程建设需求

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统工程 | 根据甲方指定区域，进行强弱电、网络综合布线施工以及涉及政务电子网、企业专网、政务内网等网络环境之间的数据交互。 | 项 | 1 |
| 2 | 机房工程 | 根据甲方指定区域，进行基础拆除、装饰装修、配套办公电脑、指挥操作台、相关机房及指挥中心等建设。建设面积约50平方。 | 项 | 1 |

#### （十）专网软件购置需求

| 序号 | 软件内容 | 功能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS引擎桌面软件 | 国产GIS平台，具备地图制图、三维场景展示以及数据服务发布等能力。 | 套 | 1 |
| 2 | GIS引擎服务端 | 国产GIS平台，具备空间数据处理、空间数据访问与管理以及服务聚合等能力。 | 套 | 1 |
| 3 | GIS中间件 | 国产GIS中间件，具备强大的数据存储、管理和分析能力。 | 套 | 1 |

#### （十一）数据脱密脱敏需求

| 序号 | 类型 | 功能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据脱密 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，将建城区范围内公共空间地下管线数据委托江苏省测绘档案馆进行脱密，以确保在政务网中的安全共享与使用。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据脱敏 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式，对建城区范围内的地下管线数据进行脱敏 | 项 | 1 |

#### （十二）工具类软件建设（应用支撑平台）需求

| 序号 | 专项名称 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 数据汇聚 | 离线数据采集 | 离线数据采集工具可实现包括VastBase、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SqlServer、Hive、SFTP、API等各种结构化、半结构化数据源的高效数据同步功能。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 实时数据采集 | 实时数据采集工具用于汇聚建湖县生命线各个业务监管场景的实时流数据，如排水监管子系统中的流量实时监测、液位实时监测等数据。实时采集工具作为主题的订阅者将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 数据填报采集 | 数据中台提供专门的数据填报工具配合完成数据归集，数据填报工具根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 文件采集 | 按照文件采集规则的配置从业务系统上采集非结构化的数据，以文件形式保存至数据中台。支持各种文件类型和多样的源文件存储协议如FTP、SFTP等。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 地下管线数据汇聚 | 地下管线数据汇聚实现建湖县各个区域地下管线数据的汇聚，通过地图服务的方式将地下管线数据进行分发。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 数据加工 | 数据标准管理 | 数据标准管理工具通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 数据质量管理 | 对建湖县生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 数据加工开发 | 数据加工开发包括离线数据开发和实时数据开发。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 数据资产管理 | 数据资产目录管理 | 数据资产目录按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 元数据管理 | 元数据是数据资产管理核心组成部分，贯穿于数据的创建、维护管理和使用的各个环节之中，元数据管理统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 指标管理 | 数据指标体系是构建数据中台的重要一环，按照规范化定义创建的指标会下沉到对应的表和字段。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 标签管理 | 通过精准化标签定义快速产生生命线各个业务监管数据的标签画像，对生命线数据资产有效管理。 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 数据服务 | 数据服务提供了将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 数据运维 | 系统管理工具 | 系统管理功能支持动态调整系统业务应用和管理权限，包括对用户、角色、日志等管理。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 作业调度工具 | 作业调度工具主要将数据采集、数据开发等任务配置到数据中台调度体系中。 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 数据监控工具 | 数据监控工具建立统一的运行监控体系，实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的精细化管理。 | 项 | 1 |
| 17 | 业务中台 | 预测预警能力集 | 桥梁倒塌预测预警能力集 | 桥梁倒塌专题预警模型，包括桥梁标准化监测安全评估模型、桥梁监测指标优 先级模型。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 基础业务能力集 | 资源中心 | 进行管控资源统一配置。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 流程中心 | 为建湖县生命线监管系统提供通用的流程管理，包括工作流定义、管理和监控功能。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 事件中心 | 为建湖县生命线监管系统提供定义标准的事件格式和通用基础字段，提供全系统统一的事件管理和处理机制。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 消息中心 | 为建湖县生命线监管系统提供各种消息类型的汇集点，并发送给接收方。 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 日志中心 | 为建湖县生命线监管系统提供全面的日志管理，避免日志分散在各个服务器中。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 报表引擎 | 为建湖县生命线监管系统提供完整的报表管理，实现各类分析报表的快速定制、生成和数据分析。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 配置中心 | 采用分系统配置模式解决建湖县生命线监管系统的每个专项应用配置数据分散存储不宜管理的问题。 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 规则引擎 | 将建湖县生命线监管系统中的业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。 | 项 | 1 |
| 25 | 技术中台（物联网平台） | 管理功能 | 设备管理 | 实现对传感器设备的注册，修改，注销，查询以及相应的指令下发和管理 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 协议适配 | 协议适配接口规范之一，定义对由消息解码器识别并提取的消息的所有处理的接口方法 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 接入认证 | 根据设备身份标识和设备认证系统，通过加密技术为物联网系统提供设备认证、设备可信接入能力。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 指令控制 | 适配不同设备类型下发指令控制采集上传频率、校时、报警阈值等。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 数据解析 | 设备上报数据后，根据不同设备类型适配解析规则进行数据解析及校验。 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 设备状态查询 | 主动查询设备数据状态、信号、电量、位置等相关状态信息。 | 项 | 1 |
| 31 |  | 协议接入 | 物联网设备协议对接 | 新增物联网设备接入及数据解析。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 具体协议接入模块 | 完成燃气、供水、污水、雨水、桥梁、路灯、公共感知设备等前端集成网关协议的接入集成，实现燃气、供水、污水、雨水、桥梁、路灯、公共感知设备等管线及相关附属设施布设的传感器设备监测数据接入。 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 协议转换 | 实现不同设备采集协议的转换，保证同一类型、不同厂商的设备数据能够按照统一的数据标准接入。实现各类状态报文、控制报文协议的转换。 | 项 | 1 |
| 34 | 技术中台（地理信息平台） | 二维GIS引擎 | 创建、共享和使用地图 | 可以创建供水、雨水、污水、燃气等应用场景专题图，为监管系统行业应用提供专题图服务。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 创建和管理地理数据库 | 能够设计、创建、维护和使用地理数据库。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 二次开发API | 提供一组应用程序编程接口（API）和软件开发工具包（SDK），以及代码实例库。 | 项 | 1 |
| 37 |  | 三维GIS引擎 | 多源地理信息数据处理 | 提供监管系统涉及的多源地理信息数据处理工具，包括地形切片、影像切片、人工模型切片、倾斜模型转换、矢量数据切片、BIM数据处理等，将原始数据转换成统一标准的三维应用格式。 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 三维场景服务管理 | 主要用于对服务端的三维场景服务数据进行配置，组织场景目录树，生成场景工程文件，实现三维数据服务的集中管理。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 三维浏览组件 | 为满足监管系统三维场景应用需求，三维GIS引擎具备TB级倾斜摄影建模数据在三维场景中快速加载、实时渲染的能力，实现高精度激光点云数据的快速加载与流畅显示，同时支持对点云数据设置颜色表等功能。 | 项 | 1 |
| 40 | 技术中台（大数据平台） | 分部署数据存储管理 | 分布式文件系统 | 提供文件数据、流数据、结构化数据的分布式存储，可采用HDFS等主流存储架构，支持多机器集群部署和动态扩容。 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 数据存储 | 包括定时数据存储和实时数据存储 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 数据生命周期管理 | 支持对大数据平台存储数据的生命周期管理，针对数据的不同时效、不同访问频率、不同重要性以及对合规性的要求，通过数据分类、归档、多层级存储、数据清理等步骤来降低数据维护成本，提高数据服务水平并满足对合规性的要求。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 分布式基础架构 | 数据实时交互 | 数据交互：提供本地SQL查询引擎，提供原始HDFS数据和HBase数据库的查询访问。支持全文检索和指定搜寻。 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 并行算法分析 | 支持各类算法的并行分析，通过配置计算任务模块、计算模型的方式通过计算集群节点实现多机器节点并发计算，加快数据分析、计算的效率。 支持聚类分析，支持时间序列预测；对指标统计等多种算法。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 资源监控 | 通过界面对大数据平台中各个集群资源的可视化监控及告警，支持对多个集群进行统一监控。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 资源优化 | 通过多机负载均衡、作业参数优化和匹配管理实现计算资源的优化管理 | 项 | 1 |
| 47 |  | 分布式内存数据库 | 实时内存计算 | 提供基于内存的迭代算法，包含Map和Reduce，提供多种操作类型Join、groupByKey、reduceByKey等。 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 实时流计算 | 提供实时流式计算服务，通过Flume、Kafka、Storm等技术集成，实现端到端的流处理解决方案，支持事件定义、事件发布、时间调度、配置处理，发布，调度，日志监控功能。 | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 异构数据互通 | 提供异构数据互通工具，支持将多种不同来源的数据进行加载和转换，以提供不同业务场景的数据访问使用。 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 批量数据处理 | 支持基于分布式内存数据库的支持定时批量处理和实时批量处理运算功能。定时处理部分通过定时器，在规定时间段范围内实现数据批量处理 | 项 | 1 |

### （十三）软件开发技术需求

城市生命线综合监管信息平台开发需求：包含但不限于城市生命线安全运行管理部门，提供统一用户中心、全县监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、通知公告、联络中心、多场景耦合预警分析、综合运维管理等功能。

| 一、综合应用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全县监管一张图 | 城县综合概览总图 | 智慧监测模块 | 动态接入全县监测报警及专业模型预警信息及统计指标。支持信息列表查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 综合监管模块 | 动态接入风险、隐患、应急事件、日常监管、工程项目改造等关键信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，展示全县监测报警、风险、隐患、应急事件相关信息的具体位置、详细信息等。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 城县基础设施子图 | 基础设施现状模块 | 汇聚燃气、雨水、污水、供水、道路等相关基础设施建设情况及统计指标。支持关键信息查看及筛选。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 基础设施规划模块 | 汇聚燃气、雨水、污水、供水、道路等相关基础设施建设工程项目等关键信息及统计指标。支持关键信息查看及筛选。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 与基础设施现状模块及基础设施规划模块进行信息联动，展示生命线相关基础设施、工程项目规划建设相关信息的具体位置、详细信息等。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 城县老旧管网子图 | 老旧管网现状模块 | 汇聚燃气老旧管网、雨水老旧管网、污水老旧管网、供水老旧管网的长度、管龄、管材等相关老旧管网情况及统计指标。支持关键信息查看及筛选。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 老旧管网改造计划模块 | 汇聚燃气、雨水、污水、供水的老旧管网设施改造建设工程项目等关键信息及统计指标。支持关键信息查看及筛选。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 支持在城县地理信息图层上展示不同专项业务的老旧管网位置分布和改造计划及状态，支持查看某一段老旧管网基础信息。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 城县综合运行监测一张图 | 监测设备接入模块 | 接入全县监测报警设备和设备监测覆盖范围信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 实时报警模块 | 接入全县燃气、排水、供水、桥梁等监测设备报警关键信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 与实时报警模块进行信息联动，展示全县监测报警相关信息的具体位置、详细信息。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 城县综合风险隐患子图 | 风险处置模块 | 接入全县燃气、排水、供水、道路等风险上报、风险分布信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 隐患整改监管模块 | 接入全县燃气、排水、供水、桥梁的隐患排查、隐患整改信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县风险四色图、隐患热力及相关的位置、描述信息等。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 城县综合巡检养护子图 | 巡检概览模块 | 汇聚全县燃气、排水、道路、桥梁等日常巡检任务、巡检问题信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 养护情况模块 | 汇聚全县排水、桥梁、道路的养护计划、养护进度信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 地理信息图模块 | 展示巡检养护关联基础设施情况，支持查看具体设施的巡检养护信息。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 城县综合监督评价子图 | 行业监督评价模块 | 汇聚全县燃气、排水、道路、桥梁等行业工作评价得分信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 城县监督评价模块 | 汇入生命线专项工作评价得分信息及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 地理信息图模块 | 关联展示各类评价信息，支持按照行业进行分类展示，支持点击查看详细信息，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 城县应急资源子图 | 指挥体系模块 | 汇聚全县应急指挥体系、应急事件及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 应急物资模块 | 汇聚全县应急物资、应急专家、避难场所及统计指标。支持关键信息查看及关键信息筛选。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 地理信息图模块 | 展示应急事件具体地点及影响范围，点击具体事件以弹窗形式展示事件详情信息。支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 25 | 综合统计分析 | 基础设施统计 | - | 对全县城县生命线基础设施及其附属设施数量进行统计分析，支持分区域、分专项进行统计，统计结果以图表形式展示，可通过基础设施数量统计总览不同区域基础设施的数量。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 监测设备统计 | - | 对全县城县生命线基础设施及其附属设施类型占比进行统计分析，支持分区域、分专项进行统计，统计结果以饼状图形式展示，可通过基础设施类型占比统计总览各类基础设施占比情况。 | 项 | 1 |
| 27 |  | 隐患及报警信息统计 | - | 对全县城县生命线基础设施及其附属设施覆盖率进行统计分析，支持分区域、分专项进行统计，统计结果以图表形式展示，可通过基础设施数量覆盖率统计总览不同区域基础设施的覆盖情况，为城县基础设施规划、建设、改造等提供辅助决策数据。 | 项 | 1 |
| 28 |  | 突发事件统计 | - | 对全县城县生命线基础设施及其附属设施历年变化情况进行统计分析，支持分区域、分专项进行统计，统计结果以图表形式展示，可通过基础设施历年变化情况统计总览各类基础设施的历年变化趋势。 | 项 | 1 |
| 29 |  | 统计报告管理 | 报告生成 | 用户可选择系统内置的报告模板，配置报告所需的数据源，依托系统统计分析数据自动生成一份报告。 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 报告浏览和下载 | 用户可对生成的统计报告进行内容查看、下载。 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 模板管理 | 用户可对系统内置的报告模板进行列表查看、筛选和检索，支持模板相关参数的新增、删除和已有模板参数的修改、保存。 | 项 | 1 |
| 32 | 应急联动处置 | 事件联动处置 | 应急事件管理 | 系统支持应急事件上报以及应急处置情况的续报、终报，应急事件信息包括：行业、等级、时间、描述信息、处置状态等。 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 应急事件查询 | 系统提供用户应急事件查询功能，支持所属行业、等级、时间、描述信息、处置状态等条件查询应急事件。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 应急事件查看 | 支持用户查看应急事件具体信息、事件位置，并支持地图联动。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 应急通讯录管理 | 支持监管部门用户对县级和具体部门应急联系人员联系信息的新增、删除、修改、编辑，支持监管部门工作人员通过应急通讯录一键发起通话或发送短信，快速联系相关应急人员。 | 项 | 1 |
| 36 |  | 应急资源管理 | 应急资源展示 | 通过接入第三方支撑资源，如危险源、重点保护单位、视频等数据，在地理信息地图上进行综合展示。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 救援队伍管理 | 对应急救援队伍进行管理，救援队伍包括公安（消防）、医疗卫生、水上搜救、防洪抢险、环境监控、危险化学品事故救援、基础信息网络和重要信息系统事故处置队伍，以及地质、水、电、油、气等工程抢险救援队伍。 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 应急资源查询 | 支持应急资源的查询，支持应急数据的位置、内容进行对统一的分词、分节点进行数据管理。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 应急资源统计 | 对应急资源进行统计分析，支持根据区域、应急资源类型等条件对应急资源进行统计分析，统计结果以图表形式展示，可对应急资源统计报表进行导出查看。 | 项 | 1 |
| 40 |  | 应急预案管理 | 预案结构化和数字化 | 系统提供应急预案的新增、修改、发布、修订等操作。支持通过开放访问权限的方式，为全县各级应急管理部门以及相关企业提供预案材料以供参考和学习。 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 预案查询 | 系统支持用户按关键字、类型进行预案的查询。 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 预案统计 | 系统支持按专项业务维度对预案进行分类统计和筛选。 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 预案材料评价 | 系统支持用户对共享的预案材料进行意见反馈。 | 项 | 1 |
| 44 |  | 应急知识库 | 知识库内容管理 | 系统支持应急监管单位用户对知识库内容进行新增、修改、删除。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 知识库内容查询 | 系统提供用户对应急知识库内容多条件的查询。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 知识库查看与下载 | 系统支持用户查看应急知识库内容详情和附件下载。 | 项 | 1 |
| 47 | 行业综合监管 | 项目信息管理 | 项目信息汇总管理 | 汇聚各专项业务的基础设施规划、计划、在建项目信息并按照图形及列表方式进行展示。 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 统计查询 | 对项目信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照属性查询、空间查询以及关键字查询。 | 项 | 1 |
| 49 |  | 督查督办 | 督办事项接收与分派 | 根据建湖县生命线业务需要，对全县基础设施行业的建设、管理、运营以及整改情况发出督察督办通知，并录入督办事项名称、性质、缘由、内容、附件、时间要求等，支持督办事项的列表显示以及接收建湖县下达的督办通知形成本级督查督办事项清单。 对于督办任务录入完成后，可录入分派信息，对主协办单位进行设置后，方可发送至所选单位或个人，执行任务分派。 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 督办跟踪 | 经系统登记分派、交办给承办单位的任务，可查看任务办理情况，查看该任务的承办部门、分派时间、接收时间、规定结束时间等信息。 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 督办事项催办 | 分派给各单位或个人的协作任务，可以对协作任务的进展进行反馈，可以由单位进行统一进展反馈，也可个人对自身任务进展进行反馈。 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 督办事项转办 | 根据任务执行人的实际情况，经过协调后，可直接在系统发起任务转办，与任务分派功能操作一样，亦可录入建议信息并选择负责单位，执行任务转办，并跟踪任务状态。 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 督办通知 | 根据重大任务跟踪的执行进展，对负责的应急协作队伍或个人进行全过程的督办通知。 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 督查督办查询统计 | 督办事项统计实现对督办通知的信息的分类统计，包括督办事项查询统计、督办任务执行时间查询、执行单位查询统计等。 | 项 | 1 |
| 55 |  | 行业通知公告 | 公告接收与发布 | 及时接收江苏省级、建湖县有关基础设施行业建设、运行、管理的重要通知和公告，形成上级公告列表进行展现。 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 在线查阅和下载 | 能够直接对所属权限下可查看的通知公告进行在线查阅和下载，系统自动标注已阅、已下载等状态信息，并能够自动留痕下载信息，确保数据安全。 | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 查询与统计 | 系统支持公告信息的多维度查询、包括关键词查询、时间维度查询、行业类别查询、发布部门查询、阅读数、下载数。 | 项 | 1 |
| 58 |  | 资料中心 | 资料管理 | 系统提供用户新增、删除、修改资料。新增资料时填写文件基本信息，方便用户后期快速查找。 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 资料类型支持 | 系统支持各种常见文件格式，如：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt等。 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 资料查询与下载 | 支持用户多条件查询行业资料库中的文档，提供下载功能。 | 项 | 1 |
| 61 | 公众安全服务 | 告警信息发布 | 预警提醒 | 通过综合评定监测数据、公众上报信息，及时向公众推送风险隐患、排查维修、安全事件的地点、影响范围、预计处置时间等消息提醒，帮助公众提前了解险情合理避让。 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 动态播报 | 滚动播报风险隐患、排查维修等事件处置动态进展，支持根据关键词、可查看事件列表和事件的处理详情，支持按照事件类型、关键词进行查询。 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 救助资源查询 | 联动应急资源管理，依托于GIS地图展示突发事故周边各类应急救援资源数据，主要包括周边医疗场所、紧急通道、救援队伍等。 | 项 | 1 |
| 64 |  | 隐患事件上报 | 事件上报 | 在日常生活中发现的城县管理类问题，可通过APP编辑和提交内容进行事件的上报。 | 项 | 1 |
| 65 |  |  | 后台管理 | 后台工作人员可在此查看并管理公众上报的所有事件。通过事件标题、关键词、模糊匹配搜索相关事件；可详细查看事件描述、上报人、上报时间、联系方式等详细信息；支持导出数据，如上报事件统计表及所有信息。 | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 结果反馈 | 工作人员通过结果反馈可查看办理部门反馈的相关事件的处置结果，并可同步反馈给上报人，供上报人进行查看。 | 项 | 1 |
| 67 |  | 公共宣传教育 | 安全教育 | 通过图文，视频或者是语音的方式向公众传播城县生命线相关的安全知识、法律法规，复用建立的应急知识库向公众提供应急安全知识、应急处置方法等，支持标题及关键词查询，提供下载功能。 | 项 | 1 |
| 68 |  |  | 在线讲座 | 给用户提供各类安全教育在线讲座，各个领域的专家会准备详细的内容开讲，用户可根据自己需求去学习。 | 项 | 1 |
| 69 |  |  | 知识检验 | 给用户提供安全知识核验功能，通过模拟安全风险隐患、事件等情况答题，可以有效的检测出用户在发生安全事故后的应急措施，从而更好地提升个人安全防范、应急处置能力。 | 项 | 1 |
| 70 |  | 民情民意反馈 | 综合评价 | 开展在线调整评价问卷，真实了解民情民意，公众对城县安全治理能力、风险预警能力、事故处置能力、企业监督整改情况、上报响应情况等维度进行打分评价。 | 项 | 1 |
| 71 |  |  | 信箱反馈 | 搭建互动平台，公众可针对城县基础设施安全建设工程、隐患事件处理情况献言献策，通过信息审核分发，由对应部门予以安排专业人员回复，集纳民智、助推治理能力提升。 | 项 | 1 |
| 72 |  |  | 民情日志 | 后台工作人员可针对公众反馈的信息进行审核、分类，可查看历史日志内容。民情日志包括民情来源、基本情况记录、处理结果、需要协助事项等。 | 项 | 1 |
| 73 |  | 个人中心 | 实名认证 | 进行身份信息登记，与公安人口库进行接口对接，实时在线核验人口信息，并系统提示核验结果。 | 项 | 1 |
| 74 |  |  | 个人信息查看 | 可查看和在线维护更新自己的个人信息，主要核心字段包括但不限于姓名、性别、联系方式、办公及家庭住址等基本信息。 | 项 | 1 |
| 75 |  |  | 个人密码修改 | 可在密码设置界面，自定义修改登录密码。 | 项 | 1 |
| 76 |  |  | 我的收藏 | （4）我的收藏 提供统一的“我的收藏”界面，可快速便捷的查看日常使用中收藏的相关知识信息及风险隐患事件等。 | 项 | 1 |
| 77 | 综合风险监测分析 | 城县生命线专项风险评估 | 城县生命线专项风险核心指标 | 城县生命线综合风险是通过监测对象、监测手段、预警核实和事件处置这四个维度综合考虑城县生命线运行的综合风险。 | 项 | 1 |
| 78 |  |  | 城县生命线专项风险指数构建 | 利用机器学习、层次分析法等权重计算方法赋予指标体系权重值，基于量化后的城县生命线专项风险评估指标体系得到每个专项的风险指数，进而量化每个专项的城县生命线运行情况。 | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 城县生命线专项数据来源 | 建湖县城县生命线安全工程专项风险评估应用主要数据资源来源于建湖县住建局、燃气公司、供排水中心等政府相关委办局和相关企业。 | 项 | 1 |
| 80 |  | 城县生命线综合风险评估 | 城县生命线综合风险核心指标 | 城县生命线综合风险是通过监测对象、监测手段、预警核实和事件处置这四个维度综合考虑城县生命线运行的综合风险。 | 项 | 1 |
| 81 |  |  | 城县生命线风险等级标准判定 | 制定城县生命线风险等级判定标准，基于量化后的城县风险指数和区间得到综合风险等级和地块风险等级。 | 项 | 1 |
| 82 |  |  | 城县生命线综合风险指数构建 | 通过机器学习、层次分析法等方法赋予响应权重，综合得到城县生命线综合风险指数。 | 项 | 1 |
| 83 |  |  | 城县综合风险评估数据来源 | 综合风险指数应用数据需求主要包括各专项、各地块结构化和非结构化数据，包括不限于城县生命线各专项各类管网及其附属设施的基本信息，以及各类物联感知设备的基本信息等。 | 项 | 1 |
| 84 |  |  | 综合风险态势分析 | 城县生命线安全工程综合风险态势从城县的整体视角展示城县综合风险以及每个地块的风险指数，并根据风险综合指数对应所属地块应呈现的等级颜色，从而帮助值班人员对城县生命线不同区域的情况做到感知 | 项 | 1 |
| 85 | 综合运维管理 | 值排班管理 | 排班管理 | 排班计划制定，根据组织的需求和规定自动创建排班计划，包含节假日、工作日、应急处置等多类型的计划指定 | 项 | 1 |
| 86 |  |  | 值班管理 | 支持实现电子化值班管理展示和查询统计，一键生成特定时间段的值班安排（可按日历格式或人员格式进行展示） | 项 | 1 |
| 87 |  |  | 交接班管理 | 实现在线交接班管理，一键交接班，减少人工对接操作；实现交接班提醒、消息通知等 | 项 | 1 |
| 88 |  |  | 历史记录管理 | 记录所有排班、轮班、值班、交接班记录，提供各类报表统计 | 项 | 1 |
| 89 |  | 巡检巡查管理 | 检查计划管理 | 支持实现各专项巡检计划同步与查询，结合日常巡检计划制定设备巡检计划（巡检范围、巡检设备、截止时间等），支持将审批后的巡检计划下发给巡检养护队伍，实现巡检养护队伍的收到反馈。 | 项 | 1 |
| 90 |  |  | 巡检设备地图 | 支持在基础设施子图中展示巡检计划指定的巡检区域和需要巡检的设备，通过移动端扫描上传巡检设备信息，点亮大屏中的巡检设备图标，巡检结果一目了然；支持点击图标查看巡检详情及现场图片；支持设备状态的分类统计与管理。 | 项 | 1 |
| 91 |  |  | 扫描上传巡检设备信息 | 结合设备资产库，支持使用移动端扫描设备条码、拍照等形式上传巡检设备信息，识别唯一资产编码，实现设备定期巡检的全覆盖。 | 项 | 1 |
| 92 |  |  | 巡检与问题记录管理 | 实现巡检计划执行、检查结果、问题、处置结果等状态的统计与展示，支持按不同专项、不同设备进行搜索与查询等。 | 项 | 1 |
| 93 |  | 工单闭环管理 | - | 工单创建、派发、流转、升级、关闭全生命周期管理，基于基础业务能力集，结合组织架构自定义配置各类工单的审批流程，提供工作流定义、管理和监控功能 | 项 | 1 |
| 94 |  | 设备资产管理 | 设备信息表单录入 | 支持手动录入、自动抓取（物联网平台）、excel导入等多种方式的设备信息收集，实现分专项、分类型、分区域的分类展示、管理和统计 | 项 | 1 |
| 95 |  |  | 设备资产库 | 根据设备信息录入，自动对设备资产进行编号，对应不同的分类标准与编码序列，制定详细的资产“身份证”，形成设备资产库 | 项 | 1 |
| 96 |  |  | 设备台账查询 | 支持模糊查询、组合查询，提供按专项、资产类别、关键词等查询功能；支持台账导出excel、csv等格式； | 项 | 1 |
| 97 |  |  | 设备处置跟踪 | 实现设备资产紧急程度的设置，支持自定义选择设备资产处置方式，如报废、报损、更换、维修等；支持资产处置申请，实现处置进度节点、状态的跟踪，形成资产处置台账，支持搜索查询，支持导出excel表格； | 项 | 1 |
| 98 |  |  | 设备状态变更 | 支持线上申请资产状态变更，形成变更台账，可查看到修改前和修改后的内容、更改人、修改时间等，完整记录设备资产变更历史记录。 | 项 | 1 |
| 99 |  |  | 设备数据分析 | 提供丰富统计报表的功能，包括但不限于折线图、柱状图、饼图、趋势图等，支撑生成指定时间段和任意单位部门、专项的资产明细汇总表。 | 项 | 1 |
| 100 | 统一门户 | 统一展示 | - | 门户系统通过集成本期项目建设相关的各类系统和应用，给用户呈现标准的桌面内容，提供县级监管部门、相关单位统一的门户访问地址，用户使用系统分配的账号进行登录。 | 项 | 1 |
| 101 |  | 统一门户 | - | 实现县级监管系统与相关其他系统对接，实现内部组织架构信息和人员信息的统一管理，为集成系统提供用户登录认证、用户信息查询等功能 | 项 | 1 |
| 102 |  | 门户导航管理 | - | 基于角色管理赋予的权限，查看许可范围内的系统导航，可根据自己的需要修改门户内各个导航入口的位置和排序，提供用户门户导航、导航管理功能 | 项 | 1 |
| 103 |  | 通知公告 | 通知公告查看 | （1）通知内容查看：提供用户在通知公告查看城县生命线监管单位发布的实时公告，公告支持在首页展示。 （2）通知提醒：支持对新到公告进行提醒。 （3）通知附件下载：支持用户点击通知公告进入详情查看和下载附件。 | 项 | 1 |
| 104 |  |  | 通知内容管理 | （1）通知内容新增：提供用户在消息中心控制台新建通知公告内容；支持保存内容为草稿。 （2）通知内容编辑：提供用户对保存的通知公告草稿内容进行编辑、修改。 （3）通知内容类型：通知内容支持多种类型，如文字、图片等。并支持添加附件。 | 项 | 1 |
| 105 |  |  | 通知发布管理 | （1）通知发布管理：支持用户设定通告发布的参数，如：发布时间、范围等。 （2）通知发布删除：提供用户对已发布的通知公告进行删除。 （3）通知发布审批：提供用户对通知公告发布的内容设定审批人，通知公告经审批后方可发布。 | 项 | 1 |
| 106 |  | 联络中心 | 通讯录管理 | （1）信息查看：支持用户在联络中心查看城县生命线系统用户及相关单位的联系方式。 （2）联系方式管理：支持对用户联系方式的新增、删除、修改和查询。 | 项 | 1 |
| 107 |  |  | 智能短信管理 | （1）短信内容管理：在线进行短信内容编辑，支持短信字数提示；对短信内容进行草稿保存，支持草稿的删除； （2）短信群发管理：管理员可管理短信的发送，支持设定发送时间、发送范围等参数；提供历史发送记录查看，支持多条件的查询发送记录；提供通过短信中心通讯录查询并批量选择短信接收人员；对短信接收号码进行手动新增、修改、删除。 （3）智能报警短信：提供管理员设置智能报警短信自动发送功能，当报警等级到达触发级别，系统根据管理员设置的短信信息，将信息发送到对应的人员手机上；提供用户新增智能短信触发事件（比如一键催办触发或某级别报警触发）；提供用户可修改智能短信的基础信息，如：触发等级、发送范围等；提供用户对已设定自动发短信的规则进行删除。 | 项 | 1 |
| 108 |  | IP电话 | IP电话功能 | 支持在联络中心的通讯录中选择城县生命线相关用户的联系方式，呼叫对方。 | 项 | 1 |
| 109 |  |  | 呼叫记录查看 | 系统提供用户查看呼叫记录信息。 | 项 | 1 |
| 110 |  |  | 呼叫记录查询 | 系统提供呼叫记录查询功能，支持多条件的查询。 | 项 | 1 |
| 二、燃气专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 燃气一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 动态接入燃气风险隐患、事件、巡查巡检、老旧管网改造等关键信息。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 动态接入全县燃气管线、燃气厂站相关报警数据，监测设备数据，接入燃气厂站相关监控视频。支持以图形的形式展示关键指标信息。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，展示全县燃气监测报警的具体位置、详细信息，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 风险隐患子图 | 风险模块 | 动态接入全县风险评估信息，主要包括风险（低风险、一般风险、较大风险、重大风险）分布统计、风险管控数据。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 隐患模块 | 动态接入全县隐患排查相关信息，主要包括隐患整改数量、隐患整改进度等。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 与风险模块及隐患模块进行信息联动，展示全县燃气风险四色图、隐患分布图以及重大风险隐患具体位置、详细信息。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 运行监测子图 | 报警监测模块 | 动态接入全县燃气监测报警相关数据，主要包括各燃气设施报警、燃气用户报警的数量及分布信息 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 报警处置模块 | 动态接入全县燃气报警处置相关数据，主要包括报警类型、处置状态、处置时间等信息 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 与报警监测与报警处置模块进行信息联动，展示全县可燃气体监测、流量监测、压力监测等报警信息以及监测设备的位置及详细报警信息 | 项 | 1 |
| 10 |  | 老旧管网子图 | 现状评估模块 | 动态接入全县燃气管线老化评估数据，评估类型主要包括符合安全运行要求、落实安全管控措施可继续运行、限期整改、立即改造等 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 老化改造模块 | 动态接入全县燃气管道老化改造项目信息，主要包括老旧管网改造计划及改造进度。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 与现状评估模块与老化改造模块进行信息联动，展示全县老旧管网分布位置及详细信息，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 基础设施子图 | 基础信息模块 | 动态接入全县天然气场站、燃气管网、管道燃气用户、液化气场站、瓶装液化气用户等基础信息。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 天然气供应信息模块 | 动态接入全县天然气年度累计供应量、合同量情况，支持以图形的形式展示天然气供应情况等关键指标。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 项目信息管理模块 | 动态接入全县年度重点项目、五年规划项目数据，支持以图形的形式展示项目情况。 | 项 | 1 |
| 16 | 燃气行业基础信息管理 | 燃气企业基础信息 | 统计分析 | 对管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站企业进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照企业类型查询。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 管道燃气 | 支持根据企业名称、统一社会信用代码等查询管道燃气企业属性信息。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 瓶装燃气 | 支持根据企业名称、统一社会信用代码等查询瓶装燃气企业属性信息。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 燃气汽车加气站 | 支持根据企业名称、统一社会信用代码等查询燃气汽车加气站企业属性信息。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 行业管理人员基础信息 | 统计分析 | 对燃气从业人员基础信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照岗位类型查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 行业管理人员 | 支持根据分类字段等查询燃气行业管理人员属性信息。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 从业人员基础信息 | 统计分析 | 对燃气从业人员基础信息进行多维度统计分析；对燃气从业人员的基本信息进行统一管理，提供信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 从业人员 | 支持根据分类字段等查询燃气行业从业人员属性信息。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 燃气用户基础信息 | 统计分析 | 对管道燃气用户、瓶装燃气用户信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 管道燃气用户 | 支持根据关键字、用户类型、详细地址等查询管道燃气用户属性信息。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 瓶装燃气用户 | 支持根据关键字、用户类型、详细地址等查询瓶装燃气用户属性信息。 | 项 | 1 |
| 27 |  | 燃气设施基础信息 | 统计分析 | 对燃气管网、燃气场站基础设施信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照管线里程、压力等级、场站类型查询。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 燃气管网 | 支持根据管线等级、管材、管龄等查询燃气线网属性信息。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 燃气场站 | 支持根据场站名称、场站类型等查询燃气场站属性信息。 | 项 | 1 |
| 30 | 燃气运行监测管理 | 统计分析 | 统计分析 | 对燃气监测设备、报警信息进行多维度统计分析 | 项 | 1 |
| 31 |  | 监测设备信息 | 信息查询 | 燃气厂站、管网、用户监测设备信息查询浏览可通过关键字、设备名称、设备型号等维度进行数据查询及导出下载。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 信息管理 | 提供对燃气厂站、管网、用户监测设备信息进行管理，包括设备名称、设备型号、安装时间、设备位置等信息。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 预警报警信息 | 信息查询 | 燃气厂站、管网、用户监测预警报警信息查询浏览可通过关键字、时间等维度进行数据查询及导出下载。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统收集燃气厂站、管网、用户预警报警情况。 | 项 | 1 |
| 35 |  | 预警报警处置信息 | 信息查询 | 燃气厂站、管网、用户报警处置查询浏览可通过关键字、处置状态、处置时间等维度进行数据查询及导出下载。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统收集全县燃气厂站、管网、用户报警处置情况。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 消息提醒 | 提供预警报警处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 38 |  | 视频监控信息 | 信息查询 | 视频监控查询可通过关键词进行数据查询。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 视频查看 | 接入全县燃气监控视频，提供视频查看功能。 | 项 | 1 |
| 40 |  | 自动超期督办管理 | 自动超期督办管理 | 对于系统里超期的预警信息，以消息的形式推送督办。 | 项 | 1 |
| 41 |  | 超期阈值设置管理 | 信息查询 | 支持通过关键字、监控指标、通知方式等维度查询燃气超期未处置阈值信息。 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 阈值设置 | 提供超期未处置阈值信息管理功能。支持新增、修改超期阈值报警规则，设置报警规则的具体信息 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 信息管理 | 支持超期阈值设置的查看详情、导出，可设置浓度报警、压力报警、流量报警等信息。 | 项 | 1 |
| 44 | 燃气运行处置管理 | 风险隐患 | 统计分析 | 对燃气管网风险评估结果、燃气设施隐患信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照时间查询以及关键字查询。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 风险评估信息管理 | 提供对燃气风险信息的统一管理。提供信息查询、信息管理等功能； | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 隐患信息管理 | 提供对燃气隐患信息的统一管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 47 |  | 事件管理 | 统计分析 | 对燃气突发事件信息进行多维度统计分析； | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 事件信息管理 | 提供对燃气突发事件信息的统一管理。提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 49 |  | 老化评估 | 统计分析 | 对燃气管网、场站和设施的老化评估信息进行多维度统计分析 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 燃气管网老化评估信息管理 | 提供对燃气管网老化评估信息的统一管理。 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 燃气厂站和设施老化评估信息管理 | 提供对燃气厂站和设施老化评估信息的统一管理。 | 项 | 1 |
| 52 | 巡检巡查信息管理 | 统计分析 | 统计分析 | 对燃气设施巡检巡查计划信息、巡检巡查计划执行信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 日常巡检 | 巡检巡查计划监管 | 对燃气设施巡检巡查计划进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 巡检巡查执行情况信息管理 | 对燃气设施巡检巡查计划执行情况进行管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 55 | 入户安检管理 | 统计分析 | 统计分析 | 对燃气入户安检计划及执行情况进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 56 |  | 入户安检信息管理 | 信息查询 | 支持通过关键字、所属企业等维度查询全县入户安检计划及执行结果信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 信息管理 | 通过接入系统或信息填报等方式收集全县入户安检计划及执行结果信息，支持查看详情 | 项 | 1 |
| 58 | 安全专项检查信息管理 | 检查标准管理 | 检查标准管理 | 支持燃气行业专项检查标准维护，包括新增、删除、修改、查询等，支持检查标准查看与下载。 | 项 | 1 |
| 59 |  | 检查计划 | 检查计划 | 支持选定企业制定检查计划，包括新增、删除、修改、查询等，支持检查计划查看与下载。 | 项 | 1 |
| 60 |  | 信息查询 | 信息查询 | 支持以列表的形式展示全县安全专项检查结果信息，支持查看详情及结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 61 | 燃气设施项目信息管理 | 统计分析 | 统计分析 | 对燃气设施规划项目、重点项目、在建项目信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 62 |  | 规划项目信息 | 信息查询 | 支持按照所属企业、时间、关键词查询燃气设施规划项目信息。 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 信息管理 | 通过接入系统数据或手动方式填报收集规划项目信息情况。 | 项 | 1 |
| 64 |  | 重点项目信息 | 信息查询 | 支持按照所属企业、时间、关键词查询燃气设施重点项目信息。 | 项 | 1 |
| 65 |  |  | 信息管理 | 通过接入系统数据或手动方式填报收集重点项目信息情况。 | 项 | 1 |
| 66 |  | 在建项目信息 | 信息查询 | 支持按照所属企业、时间、关键词查询燃气设施在建项目信息。 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 信息管理 | 通过接入系统数据或手动方式填报收集在建项目信息情况。 | 项 | 1 |
| 68 | 燃气监督考核评价 | 监督评价统计分析 | 监督评价统计分析 | 对燃气安全监管行业评价及城县生命线燃气专项工作评价等数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 69 |  | 第三方安全评估记录查询 | 数据填报 | 以填报的方式收集区域燃气第三方安全评估结果信息，支持excel导入。 | 项 | 1 |
| 70 |  |  | 评价结果查询 | 支持通过关键字、日期等维度查询建湖县燃气第三方安全评估结果信息，支持查看详情及结果导出。 | 项 | 1 |
| 71 |  | 行业评价管理 | 数据填报 | 接入现有系统数据或以填报的方式收集城县生命线安全工程燃气专项工作进行监督评价结果信息，支持excel导入。 | 项 | 1 |
| 72 |  |  | 评价结果查询 | 支持通过关键字、日期等维度查询建湖县城县生命线安全工程燃气专项工作进行监督评价结果信息，支持查看详情及结果导出。 | 项 | 1 |
| 73 |  | 城市生命线专项工作评价 | 数据填报 | 通过接入现有系统数据或手动填报的方式收集城县生命线安全工程燃气专项工作评价结果信息。 | 项 | 1 |
| 74 |  |  | 评价结果查询 | 支持通过关键字、日期等维度查询城县生命线燃气专项工作评价，支持详情查看及结果导出。 | 项 | 1 |
| 三、供水专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 供水一张图 | 总览子图 | 供水服务基础情况 | 通过指标展示县区水源地数量、应急水源地数量、自来水厂数量、增压泵站数量、供水管网数量、二次供水设施数量等信息。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 今日监测报警 | 通过指标展示水源地、自来水厂、供水管网、增压泵站、二次供水设施今日监测报警数量。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 数据接入 | 通过图标和指标展示接入平台的监测设备和监测数据数量。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 供水能力 | 通过图标和指标展示县区自来水厂数量、年供水量、月供水量、今日累计供水量信息，同时以折线图形式呈现全县今日累计供水量变化趋势。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 智慧化建设 | 通过图标和指标展示县区智能水表数量及覆盖率、二次供水设施数量及覆盖率、供水企业DMA分区计量覆盖率等信息。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 老旧管网改造 | 通过图标和指标展示县区老旧管网改造完成率等信息。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 管网漏损率 | 通过图标和指标展示县区供水管网漏损率等信息。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 突发事件 | 通过图标和指标展示县区突发事件上报数量、爆管事件累计上报数量等信息，同时从近一月/近三月/近一年等不同时间维度，以数字形式呈现突发事件累计上报数量。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 水质合格率 | 通过图标和指标展示县区水源地、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水水质合格率及相关占比等信息。 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 地图交互 | 在地理信息底图的图层，支持管网、增压泵站、水厂、二供设施、水源地等基础设施点位信息查看；支持水质监测设备、水压监测设备、流量监测设备等监测设备的点位信息查看；同时支持3D展现地图；支持预警数据在地图上的点位信息查看；支持老旧管网分布在地图上展示查看；支持水厂、水源地等检索功能。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 基础设施子图 | 基础设施 | 通过图标和指标展示县区自来水厂数量、管网长度、增压泵站数量、二供供水设施数量等信息。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 取水能力 | 通过图标和指标展示县区水源地数量、应急水源地数量、年取水量及不同水系占比、日取水能力等内容。 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 供水能力 | 通过图标和指标展示县区年供水量及增长率、日供水能力及增长率、近五年日供水能力等内容。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 年度重点项目 | 通过图标和指标展示县区年度重点项目总数、投资规模、已完成百分比、总完成百分比等内容。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 五年规划项目 | 通过图标和指标展示县区五年规划项目总数、投资规模、已完成百分比、总完成百分比等内容。 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 新建改造项目 | 通过图标和指标展示县区新建和改建的水厂、管道、泵站、二供设施的数量等内容。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 地图交互 | 在地理信息底图的图层，支持管网、增压泵站、水厂、二供设施、水源地等基础设施点位信息查看；同时支持3D展现地图；支持水厂、水源地等检索功能。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 运行监测子图 | 预警处置过程 | 通过图标和指标展示县区上报、已确认、处置完成预警数量等内容。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 监测预警概览 | 通过图标和指标展示县区原水、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水水质合格率及相关占比。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 水源地水位监测 | 通过图标和指标展示县区水源地水位监测数量；以列表形式展示县区水源地监测预警实时信息，展示字段包括所属城县、点位名称、点位位置、监测值、常规值、是否异常；同时点击某一行水位监测数据的地图定位，联动地图显示对应水位监测点位。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 预警处置情况 | 通过图标和指标展示县区不同处置状态的预警数量，主要包括预警总数、预警未处置数量、预警处置中数量、预警已处置数量； | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 预警处置列表 | 通过图标和指标展示县区预警总数、预警处置中、预警已处置、预警已超期数量；以列表形式展示县区预警信息，展示字段包括上报时间、预警源所处节点、报警类型、处置状态、所属城县；同时点击某一行的地图定位，联动地图展示相应预警点位。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 地图交互 | 在地理信息底图的图层，支持水质监测设备、水压监测设备、流量监测设备等监测设备的点位信息查看；同时支持3D展现地图；支持预警数据在地图上的点位信息查看。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 老旧管网子图 | 老旧管网多特征分布 | 通过饼状图展示县区老旧管网特征 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 老旧管网风险分布 | 通过饼状图展示县区老旧管网按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级不同风险等级占比信息。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 老旧管网改造落实情况 | 通过图标和指标展示县区老旧管网改造总长度、已改造长度、改造中长度、未改造长度等内容。 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 地图交互 | 在地理信息底图的图层，支持老旧管网分布在地图上展示查看；同时支持3D展现地图。 | 项 | 1 |
| 28 |  | 管网风险子图 | 管网风险管控过程 | 通过图标和指标展示县区风险评估后的管网长度、管控完成状态的管网长度等信息。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 管网风险评估结果分级分布 | 通过图标和指标展示县区按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级不同风险等级的管网长度及其占比信息。 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 管网风险管控率 | 通过图标和指标展示县区风险管网的总体管控率信息； 通过柱状图展示县区按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级不同风险等级的管控率信息 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 管网风险列表 | 通过图标和指标展示县区风险管网总数、已管控管网数量；以列表形式展示管网风险信息，展示字段包括管网编号、风险描述、风险等级、管控状态、上报时间；同时点击某一行的地图定位，联动地图展示相应风险点位。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 地图交互 | 在地理信息底图的图层，支持管网风险数据在地图上的信息查看；同时支持3D展现地图。 | 项 | 1 |
| 33 | 基础信息管理 | 水源地基础信息管理 | - | 通过列表的形式展示水源地基础设施的信息，水源地详细信息包括水源地名称、水源地类型、使用状态、水源地级别、流域水系等内容；支持通过水源地名称等维度进行水源地信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 34 |  | 自来水厂基础设施信息管理 | - | 通过列表的形式展示自来水厂基础设施的信息，自来水厂详细信息包括使用状态、厂站名称、水源名称、水源类型、取水规模、供水规模、供水人口、投产日期、地址等；支持通过自来水厂当前使用状态、名称等维度进行自来水厂信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 35 |  | 供水管网基础信息管理 | - | 通过列表的形式展示供水管线基础设施的信息，供水管线详细信息包括管线编号、所属乡镇、管道等级、管材、管径、建设年代、权属单位、使用状态、是否老旧管网等；支持通过供水管线建设年代等维度进行管线信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 36 |  | 中途增压泵站基础信息管理 | - | 通过列表的形式展示中途增压泵站基础设施的信息，中途增压泵站详细信息包括使用状态、泵站名称、增压站类型、投产日期、地址等；支持通过中途增压泵站类型、使用状态等维度进行增压泵站信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 37 |  | 二次供水设施基础信息管理 | - | 通过列表的形式展示二次供水设施基础设施的信息，二次供水设施详细信息包括使用状态、二次供水设施名称、投产日期、地址等；支持通过二次供水设施使用状态等维度进行二次供水设施信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 38 |  | 供水企业基础信息管理 | - | 通过列表的形式展示供水企业基础信息，供水企业详细信息包括所属城县、企业名称、上级主管单位、联系人姓名、联系人电话、法定代表人、经营地址、经营地址邮编等；支持通过供水企业经营状态等维度进行供水企业信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 供水管理人员信息管理 | - | 通过列表的形式展示供水管理人员基础信息，供水管理人员详细信息包括人员类型、姓名、所属乡镇、所属单位、联系方式；支持通过供水管理人员所属城县、人员类型等维度进行供水管理人员信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 40 |  | 供水用户数量管理 | - | 通过列表的形式展示供水用户数量信息，供水用户数量详细信息包括总用户数量、居民用户数量、非居民用户数量，同时支持供水用户数量信息导出功能。 | 项 | 1 |
| 41 | 运行监测管理 | 统计分析 | - | 通过图表形式展示预警报警数量、预警报警类型占比信息；同时支持以图表形式按照天、周、月、季度、半年、年等时间维度进行预警报警数量的统计分析。 | 项 | 1 |
| 42 |  | 监测设备信息 | - | 支持通过列表形式展示监测设备信息，监测设备详细信息包括设备名称、设备编号、设备类型、监测指标、设备位置、设备状态；支持通过列表信息点击查看设备详情、地图定位、预警记录等操作；支持通过监测设备类型(水质监测仪、压力监测仪、流量监测设备等)、设备状态（在线、离线）等维度进行监测设备信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 预计报警信息 | - | 支持通过列表形式展示预警事件信息，预警事件详细信息包括预警类别、设备类型、预警备注、关联设施、设施编号、所属区域、位置、主管单位、权属单位、监测指标、监测阈值、监测数据、监测时间、地图定位、附件查看；支持通过预警事件类别（水质异常、水压异常、流量异常）、时间范围等维度进行预警事件信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 44 |  | 预警报警处置信息 | - | 支持通过列表形式展示预警报警处置信息，预警报警处置详细信息包括预警类别、事件基础信息、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告、附件查看；支持通过预警事件类别（水质异常、水压异常、流量异常）、处置状态（未处置、已处置）时间范围等维度进行预警报警处置信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持通过自定义设置的阈值自动向供水企业用户推送超期未处置的提示。 | 项 | 1 |
| 45 |  | 超期阈值设置管理 | - | 系统支持管理人员可根据不同类别的预警事件，自定义设置超期阈值。 | 项 | 1 |
| 46 |  | 管网风险管理 | - | 支持通过列表形式展示管网风险信息，管网风险详细信息包括风险等级、管网信息、风险描述、所属区域、位置、主管单位、权属单位、评估时间、地图定位、附件查看；支持通过风险等级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级）、时间范围等维度进行管网风险信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、批量导入、编辑管网风险信息的功能。 | 项 | 1 |
| 47 |  | 突发事件管理 | - | 支持通过列表形式展示突发事件信息，突发事件详细信息包括事件名称、响应级别、事件说明、所属区域、地址、关联基础设施、现场照片、地图定位、附件查看；支持通过响应级别（Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级、重点交办事件）、时间范围等维度进行突发事件信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、批量导入、编辑突发事件信息的功能。 | 项 | 1 |
| 48 | 供水运行处置管理 | 统计分析 | - | 通过图表形式展示管网风险评估、突发事件信息；同时支持以图表形式按照天、周、月、季度、半年、年等时间维度进行管网风险评估和突发事件的统计分析。 | 项 | 1 |
| 49 |  | 风险评估信息管理 | - | 支持通过列表形式展示管网风险的处置信息，管网风险处置详细信息包括风险等级、关联供水企业、建设年代、管径、管材、附件查看等；支持通过风险等级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级）、时间范围等维度进行管网风险处置信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 50 |  | 突发事件管理 | - | 支持通过列表形式展示突发事件的处置信息，突发事件处置详细信息包括响应级别、事件描述、抢修内容、处理结果、处理日期、处理人员、处理单位、附件查看；支持通过响应级别（Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级、重点交办事件）、时间范围等维度进行突发事件处置信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 51 | 项目信息管理 | 统计分析 | - | 支持通过图标和指标展示项目总数、总投资额等信息，同时以年度重点项目、五年规划项目类型进行项目数量、投资额信息统计分析。 | 项 | 1 |
| 52 |  | 五年规划项目 | - | 支持通过列表形式展示五年规划项目的信息，五年规划项目详细信息包括项目名称、项目内容、年度、项目规模、项目总投资、项目建设进度；支持通过年度等维度进行五年规划项目信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 年度重点项目 | - | 支持通过列表形式展示年度重点项目的信息，年度重点项目详细信息包括项目名称、项目内容、年度、项目规模、项目总投资、项目建设进度；支持通过年度等维度进行年度重点项目信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 54 | 巡检养护管理 | 巡检管理 | - | 支持通过列表形式展示供水管网巡检结果的信息，管网巡检结果详细信息包括巡检时间、巡检对象、是否发现问题、问题处理情况等信息；支持通过时间等维度进行管网巡检结果信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、删除、修改、导入、导出全部巡检列表信息。 | 项 | 1 |
| 55 |  | 养护管理 | - | 支持通过列表形式展示供水管网养护信息，管网养护详细信息包括养护时间、养护对象、养护单位、养护内容等信息；支持通过时间等维度进行管网养护结果信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、删除、修改、导入、导出全部养护列表信息。 | 项 | 1 |
| 56 | 分区计量管理 | 一级分区管理 | - | 支持通过列表形式展示县区DMA分区信息，DMA分区详细信息包括各分区内供水量、需水量、漏损率等信息；支持通过不同时间等维度进行各DMA分区漏损率信息统计分析；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 二级分区管理 | - | 支持通过列表形式展示县区DMA分区信息，DMA分区详细信息包括各分区内供水量、需水量、漏损率等信息；支持通过不同时间等维度进行各DMA分区漏损率信息统计分析；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 58 | 停水许可管理 | 停水许可基本信息管理 | - | 系统支持停水许可基本信息管理，主要包括事项名称、申请人、申请时间、申请材料等信息；支持通过申请人、申请时间等维度进行停水许可基本信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 59 |  | 停水许可办理状态查询 | - | 支持对停水许可办理流程的跟踪管理以及办理状态的查询功能，能直观地显示企业的停水许可证申请进度。主要包括收件、受理、审查、决定、制证、送达等状态。 | 项 | 1 |
| 60 |  | 停水许可决定管理 | - | 系统支持以列表形式展示准予停水许可决定书、不予停水许可决定书信息，主要包括决定书办理时间、送达时间、是否准予等信息，支持按照时间、是否准予等维度进行查询。 | 项 | 1 |
| 61 |  | 停水许可审批督办 | - | 对于即将到法定办结时限的停水许可审批信息，支持到期提前预警功能。 | 项 | 1 |
| 62 | 供水安全保障工作监督评价 | 统计分析 | - | 支持通过图标和指标展示各项评价的得分和平均分等信息，同时以部规范化考核、省供水安全保障工作评价、应急水源评估类型进行各项评价得分和平均分等信息的统计分析。 | 项 | 1 |
| 63 |  | 部规范化考核 | - | 支持通过列表形式展示部规范化考核的信息，部规范化考核详细信息包括考核部门、考核时间、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行部规范化考核信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 64 |  | 供水安全保障工作评价 | - | 支持通过列表形式展示省供水安全保障工作评价的信息，省供水安全保障工作评价详细信息包括行政区划、评价时间、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行省供水安全保障工作评价信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 65 |  | 应急水源评估 | - | 支持通过列表形式展示应急水源评估的信息，应急水源评估详细信息包括评估年度、应急水源地名称、规模、应急水源地类型、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行应急水源评估信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 66 |  | 城市生命线供水专项工作评价 | - | 支持通过列表形式展示城县生命线供水专项工作评价的信息，城县生命线供水专项工作评价详细信息包括评价年度、得分、年度排名；支持通过年度等维度进行城县生命线供水专项工作评价信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 67 | 水质检测管理 | 水质检测管理 | - | 支持水源水、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水等自来水水质的抽样检测结果进行列表管理，支持水质检测信息的填报、导入，主要包括测点编号、测点名称、采样时间、检测类别、检测结果详细信息；支持通过测点名称等维度进行水质检测信息查询，同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 68 |  | 检测报告管理 | - | 支持水源水、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水等自来水水质的抽样检测报告的新增、批量导入、导出、删除等功能，支持按照测点名称、检测类别等维度进行水质检测报告查询。 | 项 | 1 |
| 四、排水（雨水）专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 排水防涝一张图 | 总览子图 | 设施总览 | 实现城县内雨水管渠、雨水泵站、入河排口、排水河道、调蓄设施和行泄通道等统计展示，支持按年份筛选查询，显示设施年度变化量 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 风险管控 | 实现对风险及管控现状统计展示，支持按年份筛选查询 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 汛前隐患排查整治 | 实现对汛前隐患排查整治结果统计展示，支持按年份筛选查询 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 巡检养护 | 实现设施巡检和养护任务执行结果（管网、泵站）统计展示，支持按年份月份筛选查询 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 年度工程 | 实现易淹易涝点整治项目、雨水管渠项目、雨水泵站项目执行结果的统计展示，支持按年份筛选查询 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 监测设备 | 展示全县监测设备情况，包括设备总览、设备分类统计、设备在线率展示 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 监测报警 | 实现全县监测报警信息的统计展示，以折线图展示全县监测报警数量；以表格形式展示不同等级报警的总数量、已处置数量和未处置数量 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 灾害预警 | 实现全县灾害预警信息的统计展示，以折线图展示灾害预警数量，点击统计数字支持地图定位 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 视频监控 | 统计全县视频监控总览情况，按照业务分类，展示不同监控对象的实时情况。 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 地图展示 | 实现对排水防涝设施、风险分析的积水点信息、应急管理信息等基础设施的图层控制，点击具体基础设施对应联动地图进行展示； | 项 | 1 |
| 11 |  | 风险隐患子图 | 图形展示 | 基于GIS地图可视化展示排水设施及易淹易涝点等相关风险及隐患的分布情况，按照不同等级、类型展示不同颜色、图标 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 统计展示 | 支持按照区域、时间、类型等维度对风险隐患数据进行统计展示，以图表形式展示建成区面积、已评估风险面积；不同区域、等级风险隐患的数量和面积；风险管控、隐患处置统计信息等 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 数据查询 | 支持风险隐患信息的查询展示，查询结果以列表形式展示 | 项 | 1 |
| 14 |  | 运行监测子图 | 图形展示 | 基于GIS地图可视化展示全县监测设备、监测报警、易淹易涝点预警、灾害预警等信息的分布情况，按照不同类型展示不同颜色、图标 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 统计展示 | 以图表等形式统计展示全县监测设备情况、运行监测情况、监测报警、报警处置、灾害预警及处置情况等信息 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 数据查询 | 支持运行监测信息的查询展示，查询结果以列表形式展示 | 项 | 1 |
| 17 |  | 巡检养护子图 | 图形展示 | 基于GIS地图展示巡检信息、养护信息，展示巡检问题、第三方施工项目信息等，支持巡检养护完成情况、问题解决情况的展示 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 统计展示 | 以图表等形式统计展示设施巡检结果、巡检问题、养护结果、养护经费等信息，包括巡检计划执行情况、问题的解决情况、养护计划的执行情况等 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 数据查询 | 支持巡检养护信息的查询展示，查询结果以列表形式展示 | 项 | 1 |
| 20 |  | 老旧管网子图 | 台账管理 | 实现老旧管网台账管理，支持查询展示 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 数据展示 | 一张图展示老旧管网分布，提供数据统计展示 | 项 | 1 |
| 22 |  | 基础设施子图 | 图形展示 | 基于GIS地图展示基础设施空间分布情况，以不同符号、颜色展示设施类型 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 统计展示 | 以图表等形式统计展示排水防涝行业数据、管渠、泵站、调蓄设施、行泄通道、工程项目等信息。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 数据查询 | 支持基础设施信息的查询展示，查询结果以列表形式展示 | 项 | 1 |
| 25 |  | 应急管理子图 | 应急预案 | 展示本县的应急预案；支持点击下载预案信息 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 图形展示 | 基于GIS地图可视化展示救援人员、救援队伍、应急专家、应急物资储配库、应急避难场所、应急车辆、重点保障对象、突发事件等分布情况 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 统计展示 | 支持统计并展示应急仓库数量、应急物资分类情况、应急队伍数量、专业抢险人员数量、社会抢险人员数量、重要保障对象数量；以柱状图形式展示各乡镇情况。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 舆情管理 | 以列表形式展示舆情清单信息，支持地图定位； | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 突发事件及处置 | 以列表形式展示突发事件信息，支持地图定位； | 项 | 1 |
| 30 | 排水防涝综合监管 | 风险隐患管理 | 风险管理 | 基于排水防涝一张图显示风险信息，在一张图中通过颜色分类；支持用户按照城县、风险等级等维度筛选风险信息，支持查看、导出和地图定位；支持风险信息的新增、编辑、删除、导入等操作；支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 隐患排查整治 | 对排水（排水防涝、污水）设施风险隐患排查及整治情况进行展示，包括生命线工程风险（包括地铁、电力设施、燃气设施、自来水厂、通讯设施、交通路网、隧道出入口等）、重点保护对象风险（转移安置场所、忌水危化品企业、人防工程、政府单位、医院、学校、污水处理厂、垃圾处理厂、重点企业、地质灾害隐患点），包括风险隐患的空间分布、数量、整改情况等信息，以不同颜色显示风险隐患的整治进度。可选择任意风险隐患信息，查看隐患详情，包括隐患名称、隐患类型、所属位置、隐患图片、整改情况等信息。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 统计分析 | 支持对内涝风险点、汛前隐患等风险隐患数据进行统计分析和展示，以图表形式显示统计结果，可对统计结果进行导出查看。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 突发事件处置管理 | 统计分析 | 对排水防涝突发事件信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照所属乡镇查询、时间查询以及关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 突发事件监督 | 对各乡镇上报的排水防涝设施突发事件信息及处置情况进行统一管理，主要包括事件类型、事件描述、处置状态等，实现信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 35 |  | 设施巡检养护管理 | 巡检养护计划管理 | 对于排水防涝日常巡检养护计划及汛期工作报表的制定进行统一管理，通过接入原有系统或填报的方式进行信息收集，提供在线登记、信息查看等功能。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 巡检养护执行管理 | 对排水防涝设施巡检养护计划及执行情况进行统一管理，提供信息查询、信息管理、执行管理、超期督办、地图定位、报表生成等功能。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 养护经费管理 | 支持按照年份、城县等维度筛选养护经费信息，支持查看、导出和定位；支持信息的新增、编辑、删除、导入；支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 问题信息管理 | 支持按照问题上报时间、乡镇等维度筛选，支持查看、导出和定位；支持信息新增、编辑、删除、导入；支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 统计分析 | 支持巡检、养护信息按照时间、城县等维度进行统计；支持统计分析数据的一键排序和指定范围数据导出；支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理 | 项 | 1 |
| 40 |  | 排水管线空间分析 | 排水管网连通性分析 | 通过拾取任意两管点，分析两点间的管线是否连通。设置连通点，分析出与该点连通的所有管线，同时列出所经过的管点。 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 排水流向分析 | 提供排水管线流向分析功能，针对管线排水不畅的情况，可以通过流向分析找出其下游流经的可能出现淤堵的管段，结合管养数据快速找到淤堵的管段。 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 排口溯源分析 | 提供排口溯源分析功能，针对排口水质超标、排口异常排水的情况，可通过溯源分析找出其上游流经的管段，根据该排口的上游管线及接入该排口的排水户，基于排口溯源结果，查找异常水源来水方向，同时确定可能存在排污的排水单元或是异常区域，查找异常排水的源头。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 排水防涝项目信息管理 | 排水防涝项目信息新增 | 支持新增排水防涝计划信息、建设信息、易淹易涝点整治、河道整治项目等，包括排水防涝项目的行政区划、名称、类型、计划年度、项目建设周期等信息。 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 排水防涝项目信息编辑 | 对已有的排水防涝计划信息、建设信息、易淹易涝点整治、河道整治项目等进行编辑，修改完成后保存即可刷新信息。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 排水防涝项目信息删除 | 删除已有的排水防涝计划信息、建设信息、易淹易涝点整治、河道整治项目。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 排水防涝项目信息查询 | 通过输入项目名称关键词快速查询相关项目，也可通过区划、规模等字段模糊查询排水防涝项目。 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 排水防涝项目地图定位 | 通过手动在地图标点，关联排水防涝项目，实现项目上图。 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 排水防涝项目报表生成 | 根据项目区划、规模等字段，统计排水防涝项目数量，并生成统计报表，报表支持导出成Excel。 | 项 | 1 |
| 49 |  | 排水防涝安全保障工作监督评价 | 排水防涝行业评价 | 依据排水防涝相关考核办法及标准，对排水防涝行业相关评价进行统一管理，主要包括评价信息填报、结果查询、报表生成等功能。 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 城市生命线排水防涝专项工作评价 | 对城县生命线排水防涝专项进行评价，主要包括评价结果查询、报表生成等功能。 | 项 | 1 |
| 51 |  | 设施基础信息管理 | 信息管理 | 支持对已有的排水防涝设施信息新增、编辑、删除等操作管理，修改完成后保存即可刷新信息。 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 查询导出 | 通过输入设施名称关键词快速查询相关设施，也可通过区划、权属单位等字段模糊查询排水防涝设施。 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 统计分析 | 支持按照数据类别、所属城县对雨水管网、雨水井、排水口、排水泵站、闸门、易淹易涝区、调蓄设施、河道、重点保障对象、行泄通道、防涝应急资源信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示。 | 项 | 1 |
| 54 |  | 网格化降雨预测预报 | 多源降雨预报数据资源接入 | 接入县气象局的网格化短临降雨预报成果数据外，系统接入国内外多家主流气象数值预报机构的预报成果数据，形成多源数据的融合分析，进一步提高降雨数值预报准确度。 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 降雨预报数据时空解析 | 从时间角度出发，由于气象机构预报信息发布时间固定，本技术将各机构发布的降雨预报信息解析为逐小时降雨过程，提供当前时间以后的降雨过程。 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 多元气象信息成果展示 | 根据接入的多家气象预报权威机构的气象预报信息，结合GIS地图实时展示当前气象云图、雷达图、风场、温场、气压及台风极端天气等多元内容。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 排水防涝辅助决策 | 城市内涝分析研判 | 基于省厅下发的城县内涝模型，对内涝预测、影响范围、排水流向分析、排口溯源分析等方面进行分析研判，提供模型应用、模型管理、模型预测结果查询等功能。 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 防汛调度辅助决策 | 基于防汛调度辅助决策模型，通过对基于对历史上典型降水强度、雨型、调度记录、影响程度等的深入学习，建立降雨和河道水位之间的关系系数，建立水位线预测模型，输出边际水位、排水承载度、相对水位、排水承载量、安全排水量、调蓄承载度，为城县内涝风险前置治理提供决策依据。 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 雨后复盘 | 汛情结束后，本模块可以对整个排水防涝情况总结评估，评估内容包含涝情基本信息、积淹情况、预案执行情况、处置管理过程等。 | 项 | 1 |
| 60 |  | 应急处置分拨调度 | 应急事件接件核查 | 应急事件接件核查模块主要实现接收事件的核查管理，由分拨调度人员根据应急事件详情派发给对应的责任部门，责任部门人员接收事件并对实现进行核实，核实后确定为预警事件则进行下一步处置。 | 项 | 1 |
| 61 |  |  | 预警研判 | 对核实为预警事件的预警信息进行研判分析，并将预警信息按照等级进行划分，为后续事件分拨处置提供依据。 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 预案处置 | 预案处置包括一般类预警处置、告警类预警处置、严重类预警处置三类。系统根据预警等级配置不同的处置预案，为事件处置人员提供辅助决策。 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 内外分拨 | 内外分拨模块实现应急预警信息的类型和应急处置事件的分拨管理，提供应急事件的处置效率。 | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 调度指挥 | 建立完整的应急处置地理信息数据库，包含应急物资、专家库、撤离路线等数据。 | 项 | 1 |
| 65 | 排水防涝运行监测管理 | 设备管理 | 设备台账管理 | 设备台账管理实现设备相关基础信息和设备变动管理，包括（但不限于）设备编号、设备名称、位置、型号、基本描述、技术性能、参数、技术协议、状态等。 | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 设备状态管理 | 对监测设备工况进行显示，当出现设备故障可以及时反馈进行维修。 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 设备维护记录 | 对监测设备的维护维修信息进行管理。如维修记录、点检记录、润滑记录、保养记录、变更记录、转移记录、不完好记录、运行记录以及报废记录等。 | 项 | 1 |
| 68 |  | 排水运行监测 | 管网运行状态监测 | 通过实时采集排水管网运行流量、液位等参数，实现排水管网运行状态在线监测 | 项 | 1 |
| 69 |  |  | 河道水位监测 | 通过实时采集城县暴雨过程中河道包括河涌、调蓄湖水位监测数据，实现河道水位在线监测 | 项 | 1 |
| 70 |  |  | 易积水点水位监测 | 通过实时采集城县暴雨过程中重要路段地势低洼处积水深度，实现易积水点水位在线监测 | 项 | 1 |
| 71 |  |  | 雨量监测 | 通过接入气象部门已有的雨量监测站点数据和城县暴雨预警信息，实时获取降雨量，方便用户实时掌握雨情，为防汛排涝提供基础数据。 | 项 | 1 |
| 72 |  |  | 泵站运行状态监测 | 通过接入排水泵站集水池内水位、排水口处压力和流量数据、泵站运行电流电压数据以及泵站水泵运行数据，实时掌握排水泵站运行状态 | 项 | 1 |
| 73 |  |  | 重要节点水质监测 | 针对排水管网、排水泵站和入河排口等重要节点部位等的综合监测与预警管理 | 项 | 1 |
| 74 |  |  | 河道水质监测 | 接入河道水质监测数据，对河道水质进行实时监测，对于水质超限情况进行报警。 | 项 | 1 |
| 75 |  |  | 雨水混接分析 | 对管网混接点数据进行梳理排查，将混接点数据上图，基于GIS地图可视化展示 | 项 | 1 |
| 76 |  | 监测分析 | 河道水位过程分析 | 基于河道水位数据的积累，结合河道断面水位流量过程关系，河道水位与季节、日期类型、时间段运行的关系，通过数据探索，最终形成河道水位的规律曲线及水位流量过程曲线，及时掌握城县河道重点断面、城县河道的水位变化情况 | 项 | 1 |
| 77 |  |  | 排水管网运行规律分析 | 基于管网液位、流量数据的积累，结合雨水管网液位流量与降雨量的运行关系，污水管网液位流量与季节、日期类型、时间段运行的关系，通过数据挖掘分析，最终形成污水管网和雨水管网的运行规律曲线 | 项 | 1 |
| 78 |  |  | 多设备关联分析 | 通过多设备关联分析，如管网上下游设备分析，结合管网运行规律曲线，可有效识别管网运行过程中出现的淤积、渗漏问题。 | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 排水管网故障管理 | 对通过监测分析、CCTV检测等，识别出排水管网安全运行故障进行统一管理。实现对监测分析识别出的排水管网故障推送给相关责任人，并支持查看管网故障处置详细流程。 | 项 | 1 |
| 80 |  | 阈值设置 | 管网运行阈值设置 | 基于已经识别的规律曲线，结合管网运行的一些规律，可以通过设定一定的规则阈值，实现管网安全运行问题自动识别及提醒。 | 项 | 1 |
| 81 |  |  | 河涌水位阈值设置 | 根据河堤高程、排口高程、河底高程、监测点位置合理分析设置河涌报警阈值 | 项 | 1 |
| 82 |  |  | 超期阈值设置 | 提供超期未处置阈值信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 83 |  | 监测报警管理 | 报警提醒 | 如果前端设备采集的实时监测的数据超出设定的阈值时，或者设备出现0值、无值、超量程数据以及断电等情况，系统自动进行声光一体报警，报警信息在GIS系统中弹出报警信息弹框并且高亮闪烁提示。 | 项 | 1 |
| 84 |  |  | 报警信息推送 | 当确定为报警信息后，可以通过短信的形式及时推送至相关责任人，相关责任人可以对报警信息进行反馈。 | 项 | 1 |
| 85 |  |  | 排水报警信息解除 | 系统可通过解除，对误报以及处理完毕的报警信息进行解除，解除后信息不在列表中展示。 | 项 | 1 |
| 86 |  |  | 报警信息全流程查看 | 支持查看记录报警提醒到报警解除全流程，支持查看各个环节的时间、处理人、处理意见等。 | 项 | 1 |
| 87 |  |  | 排水报警趋势分析 | 支持以曲线图的形式展示出24小时、7天、30天报警趋势分析图，包括报警时间、报警数值、报警设备名称、报警位置等信息。 | 项 | 1 |
| 88 |  | 预警信息管理 | 预警列表 | 列出接收到的所有预警信息，并可以对预警发生的位置进行定位，并可显示处置状态信息。 | 项 | 1 |
| 89 |  |  | 事件查询 | 支持根据事件所属乡镇、处置状态、预警等级等条件对事件信息进行查询，查询结果以列表形式展示，支持对事件查询结果进行定位查看。 | 项 | 1 |
| 90 |  |  | 消息提醒 | 提供预警处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 91 |  |  | 事件信息导出 | 支持对事件列表信息、事件查询结果信息进行导出（excel格式）查看，为事件应急处置提供辅助手段。 | 项 | 1 |
| 92 |  | 防汛日报监督 | 信息查询 | 支持通过关键字、所属乡镇、积水开始时间、积水结束时间等维度查询防汛日报信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 93 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统数据或手动方式填报收集各设乡镇防汛日报处置情况。支持新增、修改、删除、查看详情 | 项 | 1 |
| 94 |  | 积水点管理 | 积水点查询 | 支持按照积水开始时间、积水结束时间、积水深度、城县等维度筛选积水点信息，支持查看、导出和定位。 | 项 | 1 |
| 95 |  |  | 信息管理 | 支持本系统内接入的积水点信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
| 96 |  | 统计分析 | - | 对排水防涝设备、预警报警信息、防涝日报监督信息等数据进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照所属乡镇查询、时间查询以及关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
| 五、排水（污水）专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 污水一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 动态接入隐患排查、预警事件、项目信息、行业重点指标等关键信息及统计指标。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 动态接入全县重点排水户、污水管网、污水泵站、污水厂等监测内容数据，以及污水厂负荷率、污水厂排放信息和出厂水质达标率。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县污水监测报警的区域位置及数量、点击弹出对应报警列表信息。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 运行监测子图 | 报警监测模块 | 动态接入全县污水监测报警相关数据，主要包括各类别监测报警信息（重点排水户预警、污水泵站预警、污水管网预警及污水厂预警）以及各城县报警数量分布。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 报警处置模块 | 动态接入全县污水行业处置管理数据，主要包括污水处理能力、COD削减量、水质达标率、氨氮削减量等报警数据趋势。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县污水报警总数、全县污水运行监测报警（排水户、污水管网、污水泵站、污水厂）的区域位置及数量、点击弹出对应报警列表信息。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 老旧管网子图 | 现状评估统计模块 | 动态接入全县污水老旧管网现状分类统计数据，同步展示污水老旧管网公里数；动态接入污水老旧管网数据，对不同管龄、管径、材质三方面进行分类百分比统计。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 老化改造模块 | 动态接入污水管网老化改造相关监管数据，主要包括设施改造进度及完成率情况。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县污水管网的具体点位信息，点击弹出对应管网的相关信息。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 基础设施子图 | 基础信息模块 | 动态接入全县重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施总数、区域分布及各类别数据占比信息。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 行业信息模块 | 动态接入全县重点排水户、泵站、管网、污水处理厂新增数量及增长率信息。同时支持展示达标区建成面积及建成比例等信息。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县污水设施分布情况，地图中展示重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施数量及点位信息，点击弹出对应的列表信息。同时支持基础设施不同图层的切换。 | 项 | 1 |
| 13 | 污水运行监测管理 | 统计分析 | - | 对污水预警报警信息进行多维度统计分析 | 项 | 1 |
| 14 |  | 监测设备信息 | 信息查询 | 污水管网、污水泵站、污水厂监测设备管理查询浏览可通过关键字、设备名称、设备状态、厂商名称、安装时间等维度进行数据查询及导出下载。支持地图定位。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 信息管理 | 提供对污水管网、泵站、污水厂监测设备信息进行管理，包括设备类型、设备名称、设备型号、监测指标、采集频率、设备状态、厂商名称、监测位置等信息。支持查看详情。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 预警报警信息 | 信息查询 | 支持通过关键字、所属类别等维度查询污水管网、污水泵站、污水厂等设施报警预警及处置信息，支持查询结果导出下载，支持地图定位。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统数据收集预警报警及处置情况。支持查看详情。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 消息提醒 | 提供预警报警处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 超期阈值设置管理 | 信息查询 | 支持通过关键字、监控指标、通知方式等维度查询污水专项超期未处置阈值信息。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 阈值设置 | 提供超期未处置阈值信息管理功能。支持新增超期阈值报警规则，设置报警规则的具体信息，具体信息包括超期阈值设定、逾期通知方式、逾期通知范围、推送频率等。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 信息管理 | 支持超期阈值设置的查看详情、导出，包括：水质报警、流量报警等信息。 | 项 | 1 |
| 22 | 污水运行处置管理 | 隐患管理 | 统计分析 | 对污水专项隐患信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照时间、关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 隐患排查整治列表 | 提供对污水隐患信息及处置信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 24 | 污水设施巡检养护管理 | 统计分析 | - | 支持对污水设施巡检养护计划信息、巡检养护计划执行信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 25 |  | 巡检管理 | 信息查询 | 支持通过关键字、年份、月份等维度查询污水设施巡检巡查计划信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 信息管理 | 通过在线填报方式收集巡检巡查计划信息，支持新增（支持excel导入）、修改、删除、查看详情 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 消息提醒 | 提供巡检管理处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 28 |  | 养护管理 | 信息查询 | 支持通过关键字、年份、月份等维度查询污水设施养护管理计划信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 信息管理 | 通过在线填报方式收集养护管理计划信息，支持新增（支持excel导入）、修改、删除、查看详情 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 消息提醒 | 提供养护管理处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 31 |  | 巡检记录列表 | 信息查询 | 支持通过关键字、巡检对象、检查日期等维度查询污水设施巡检记录信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有监管系统数据方式收集巡检巡查记录信息，支持excel导入、支持查看详情 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 消息提醒 | 提供巡检记录处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 34 |  | 养护记录列表 | 信息查询 | 支持通过关键字、养护对象、养护日期等维度查询污水设施养护记录信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统数据方式收集养护记录新信息，支持excel导入、支持查看详情 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 消息提醒 | 提供养护记录处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 37 |  | 问题记录列表 | 信息查询 | 巡检养护标识码、问题分类、问题上报时间、处置状态等维度查询污水设施巡检养护过程中发现的问题情况进行数据查询及导出下载。 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 信息管理 | 接入现有系统数据收集污水设施巡检养护过程中发现的问题信息，支持excel导入、支持查看详情 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 消息提醒 | 提供问题记录处置情况的消息提醒功能，系统根据设定的阈值自动推送超期未处置的消息给相关负责人。 | 项 | 1 |
| 40 |  | 移动端信息管理 | 信息查询 | 支持移动端App或微信小程序的方式进行信息查看 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 信息管理 | 支持手动在线填报，填写巡检养护过程中发现的问题以及处置结果和附件信息。 | 项 | 1 |
| 42 | 污水设施保障工作监督评价 | 统计分析 | - | 对污水行业评价及城县生命线污水专项工作评价等数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 行业评价 | 数据填报 | 以填报的方式收集污水行业考核结果信息，支持模板导入。 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 评价结果查询 | 污水行业评价查询浏览可通过考核状态等维度进行数据筛选，并生成结果列表，支持详情查看及结果导出。 | 项 | 1 |
| 45 |  | 城市生命线专项工作评价 | 数据填报 | 接入现有系统数据或以填报的方式收集城县生命线安全工程污水专项工作监督评价结果信息，支持模板导入。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 评价结果查询 | 污水专项工作评价查询浏览可通过考核状态等维度进行数据筛选，并生成结果列表，支持详情查看及结果导出。 | 项 | 1 |
| 47 | 污水设施项目信息管理 | 统计分析 | - | 支持对项目计划信息及建设信息进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 48 |  | 计划信息列表 | 信息查询 | 支持按照时间、关键词查询污水设施计划项目信息。 | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统数据或手动方式填报收集计划项目信息情况 | 项 | 1 |
| 50 |  | 建设信息列表 | 信息查询 | 支持按照时间、关键词查询污水设施计划项目信息。 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统数据或手动方式填报收集建设项目信息情况 | 项 | 1 |
| 52 | 污水行业基础信息管理 | 统计分析 | - | 对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 重点排水户信息 | 信息查询 | 支持根据年份、季度、关键字等维度查询重点排水户属性信息。 | 项 | 1 |
| 54 |  | 污水管网信息 | 信息查询 | 支持根据年份、季度等维度查询污水管网属性信息。 | 项 | 1 |
| 55 |  | 污水泵站信息 | 信息查询 | 支持根据年份、季度、关键字等维度查询污水泵站属性信息。 | 项 | 1 |
| 56 |  | 污水井信息 | 信息查询 | 支持根据年份、季度、关键字等维度查询污水井属性信息。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 污水处理厂信息 | 信息查询 | 支持根据年份、季度、关键字等维度查询污水处理厂属性信息。 | 项 | 1 |
| 58 |  | 污泥管理 | 信息查询 | 支持根据年份、污水厂名称、关键字等查询污泥属性信息。 | 项 | 1 |
| 59 |  | 尾水管理 | 信息查询 | 支持根据年份、污水厂名称、关键字等查询尾水属性信息。 | 项 | 1 |
| 六、道路专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块名称 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 道路专项（市政道路及附属设施管理） | 道路及附属设施管理一张图 | 市政道路基础设施子图 | 县政道路基础设施子图 汇聚全县道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示。包括基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 市政道路检查养护子图 | 汇聚全县城县道路检查养护信息，展示全县城县道路检查养护关键指标和数据。包括道路检测模块、养护维修模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 道路基础信息管理 | 统计分析 | 根据乡镇对道路基础信息、附属设施信息进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 道路基础信息管理 | 以列表形式呈现道路基础信息，对快速路、主干路、次干路、支路等城县道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 道路附属设施基础信息管理 | 以列表形式呈现道路附属设施基础信息，对井盖、路灯等城县道路附属设施的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 6 |  | 道路检查管理 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对道路检查数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 检查计划管理 | 以列表形式呈现道路检查计划信息，对城县道路检查计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 检查记录管理 | 以列表形式呈现道路检查记录信息，对城县道路检查记录信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 检查问题管理 | 以列表形式呈现道路检查问题信息，对城县道路检查发现的病害信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 10 |  | 道路检测评定管理 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对道路检测数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 检测报告管理 | 以列表形式呈现道路检测报告简要信息，对城县道路定期检测信息进行管理，支持报告查询、在线浏览及下载 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 路况数据管理 | 以列表形式呈现道路路况检测评定数据详细信息，对城县道路定期检测数据进行管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 13 |  | 道路养护维修管理 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对道路养护维修数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 养护计划管理 | 以列表形式呈现道路养护计划信息，对城县道路养护计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 养护维修管理 | 以列表形式呈现道路养护维修信息，对城县道路养护维修信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 16 |  | 道路项目信息管理 | 统计分析 | 根据城县对道路项目信息进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 年度计划管理 | 以列表形式呈现道路年度计划项目信息，对城县道路年度计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 在建道路管理 | 以列表形式呈现在建道路项目信息，对城县在建道路信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 19 |  | 道路占用挖掘审批信息管理 | 统计分析 | 对道路占用挖掘审批信息进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 道路占用挖掘审批信息管理 | 以列表形式呈现在道路占用挖掘审批信息，对道路占用挖掘审批信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 21 |  | 我的任务 | 审核审批 | 可查看、编辑待审批工作。 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 我发起的 | 可查看、编辑我发起的任务。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 我办理的 | 可查看我办理的任务事项。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 移动端 | GIS查询 | 提供地图查询功能，在地图上显示养护道路起始点位置、道路等级等基本信息。 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 巡查打卡 | 支持通过点击打卡按钮快速生成巡查养护记录。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 用户设置 | 支持对用户进行管理，实现添加用户、编辑用户、禁用/启用用户、用户密码修改/重置。 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 检查填报 | 支持对检查检测表单进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 维修反馈 | 支持对维修结果进行反馈，进行创建、提交、审核、归档 | 项 | 1 |
| 29 | 道路专项（道路塌陷管理） | 道路塌陷管理一张图 | 总览子图 | 总览子图汇聚全县道路智慧监测、综合监管相关数据，展示全县风险评估、隐患排查整治关键指标和数据 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 总体风险评估子图 | 汇聚全县总体风险评估、专项风险评估相关数据，展示总体风险等级、隐患风险等级关键指标和数据 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 道路塌陷隐患子图 | 汇聚全县道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示全县塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息 | 项 | 1 |
| 32 |  | 塌陷风险源管理 | 信息查询 | 支持用户按照所属乡镇、工程名称、道路名称、检测单位、检测时间等维度筛选塌陷风险源信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 信息管理 | 系统提供塌陷风险源关键数据的结果接入或填报功能。 | 项 | 1 |
| 34 |  | 总体风险评估 | 统计分析 | 多维度对乡镇道路总体风险评估情况进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 总体风险评估报告 | 以列表形式呈现总体风险评估报告简要信息，对《总体风险评估报告》进行管理。包括报告查询、在线浏览。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 总体风险评估数据管理 | 对于城县道路总体风险评估关键数据通过各地县系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握总体风险评估数据情况，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 37 |  | 塌陷隐患探测管理 | 信息查询 | 道路检查记录查询浏览 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 信息管理 | 对于城县道路塌陷隐患探测关键数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 专项风险评估 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对专项风险评估数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 专项风险评估报告 | 以列表形式呈现专项风险评估报告简要信息，对《专项风险评估报告》进行管理。支持包括报告查询、在线浏览及下载 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 专项风险评估数据管理 | 对于乡镇道路塌陷专项风险评估关键数据通过各乡镇系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握专项风险评估数据情况。提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 42 |  | 塌陷隐患处置管理 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对塌陷隐患处置数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 处置计划管理 | 以列表形式呈现塌陷隐患处置计划信息、对乡镇道路塌陷隐患处置计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 处置信息管理 | 以列表形式呈现塌陷隐患处置详细信息，对乡镇道路塌陷隐患处置信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 45 |  | 塌陷事故管理 | 统计分析 | 根据乡镇、指标、时间三个维度对塌陷事故数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 事故信息管理 | 以列表形式呈现塌陷事故信息，对乡镇道路塌陷事故信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 七、桥梁专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 桥梁一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 动态接入全县桥梁基础信息、巡检养护、病害治理等关键信息，支持以图形的形式展示关键指标，支持列表查看及筛选关键信息。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 动态接入全县健康监测桥梁数量、监测报警桥梁数量数据，接入全县重点桥梁健康监测系统。支持以图形的形式展现关键指标。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，可查看桥梁具体位置，展示全县桥梁基础信息、专项整治信息、养护工程信息、事故处置信息，支持下钻到乡镇，支持图层选择。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 风险隐患子图 | 风险评估模块 | 接入全县城县生命线桥梁风险等级、风险清单、风险管控数据，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 隐患整治模块 | 接入全县隐患统计、隐患清单历年变化数据，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持桥梁定位。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 可查看桥梁具体位置，展示全县桥梁风险评估、隐患整治信息，支持下钻到乡镇，支持图层选择。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 运行监测子图 | 运行监测模块 | 动态接入全县桥梁监测相关数据，主要包括监测设备统计、报警分布统计数据，支持以图形的形式展示关键指标，接入全县重点桥梁视频监控，支持查看视频监控列表。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 报警预警处置模块 | 动态接入全县桥梁报警预警处置数据、处置完成进度数据，支持以图形的形式展示关键指标。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 展示全县桥梁健康监测分布情况。支持弹窗展示桥梁基础信息、报警处置信息；支持查看桥梁实时运行监测情况。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 基础信息子图 | 基础信息模块 | 基础信息子图汇聚全县桥梁基础信息数据。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 巡检养护模块 | 接入全县桥梁检查检测完成情况、展示桥梁巡检发现问题处置相关信息、展示桥梁养护工程计划相关信息，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 统计分析模块 | 按结构类型统计全县桥梁情况。分类为梁式桥、斜拉桥、拱桥、悬索桥、结构组合、其它的桥梁数量； | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 地理信息图模块 | 与基础信息模块、巡检养护模块进行信息联动，展现全县桥梁基础信息筛选对应图层；弹窗展示桥梁基础信息。 | 项 | 1 |
| 14 | 基础信息 | 基础信息 | 信息查询 | 以列表形式呈现全县桥梁基础信息，对全县桥梁基础信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 信息管理 |  | 项 | 1 |
| 16 |  | 桥梁档案 | - | 以列表形式呈现全县桥梁电子档案信息，对全县桥梁电子档案信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
| 17 |  | 管养变更 | 已移交桥梁 | 以列表形式呈现已移交桥梁信息，系统支持全县已移交桥梁信息统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 已拆除桥梁 | 以列表形式呈现已拆除桥梁信息，系统支持全县已拆除桥梁信息统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 已删除桥梁 | 以列表形式呈现已删除桥梁信息，系统支持全县已删除桥梁信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 项目管理 | 计划桥梁 | 以列表形式呈现全县计划桥梁信息，对全县计划桥梁项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 在建桥梁 | 以列表形式呈现全县在建桥梁信息，对全县在建桥梁项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 22 | 智慧监测 | 实时监测 | 实时监测展示 | 选择不同的监测桥梁，将桥梁布点可视化展示，并在测点处显示实时监测值。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  |  | 选择不同的监测桥梁，以列表和曲线的形式展示实时监测信息。支持监测数据导出功能。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 统计分析 | 选择不同的监测桥梁，对桥梁监测信息进行数理统计分析，包括平均值、方差、趋势等。 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 设备管理 | 选择不同的监测桥梁，以列表形式呈现桥梁监测设备信息，对桥梁监测设备信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 视频管理 | 通过接入桥梁监控视频，支持视频在线播放。支持视频按城县、桥梁维度进行区分管理。 | 项 | 1 |
| 27 |  | 桥梁监测报警预警 | 监测报警 | 以列表形式呈现桥梁监测报警信息，支持用户按照所属乡镇、桥梁名称、传感器类型、报警等级、时间等维度筛选桥梁监测报警信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 报警预警处置 | 以列表形式呈现桥梁报警预警处置信息，对桥梁报警预警处置信息的统一管理。提供信息查询、报警预警处置、消息提醒功能。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 超期阈值设置 | 对桥梁监测报警进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 30 |  | 监测报警管理 | 超限报警设置 | 支持用户按照设备类型、监测指标等维度筛选超限报警信息查看；支持对监测设备超限阈值进行新增、编辑、删除。 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 周期报警设置 | 支持用户对桥梁结构长周期变化监测信息查看；支持对周期报警信息进行新增、编辑、删除。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 累计报警设置 | 支持用户对桥梁累计报警信息查看；支持对桥梁累计报警信息进行新增、编辑、删除。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 桥梁模型 | 桥梁标准化监测预警安全评估模型 | 基于桥梁标准化监测预警安全评估模型、监测预警指标优先级模型，提供桥梁标准化监测预警安全评估及指标计算能力。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 监测预警指标优先级模型 |  | 项 | 1 |
| 35 | 综合监管 | 系统填报情况 | - | 支持用户按照年月、阶段、完整率、级别等维度筛选桥梁信息完整情况查看、导出。 | 项 | 1 |
| 36 |  | 检查检测 | 经常性检查 | 对全县桥梁检查检测信息进行管理，主要功能包括经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测等。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 常规定期检测 |  | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 结构定期检测 |  | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 特殊检测 |  | 项 | 1 |
| 40 |  | 养护工程 | 养护计划管理 | 以列表形式呈现桥梁养护计划信息，支持用户按照年月、桥梁名称等维度筛选桥梁养护计划信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 养护维修管理 | 以列表形式呈现桥梁养护维修信息，支持用户按照年月、桥梁名称等维度筛选桥梁养护维修信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 42 |  | 专项整治 | 隐患整治 | 对全县桥梁专项整治信息进行管理，主要功能包括隐患整治、危桥整治、独柱墩整治、安全防护设施等。 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 危桥整治 |  | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 独柱墩整治 |  | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 安全防护设施 |  | 项 | 1 |
| 46 |  | 事故处置 | 信息查询 | 通过桥梁名称、事故等级、时间等维度查询桥梁事故处置信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 信息管理 | 通过接入现有系统或手动方式填报收集各乡镇事故处置情况，支持查看详情 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 消息提醒 | 提供桥梁事故的消息提醒、短信提醒和一键发起IP电话呼叫等功能。 | 项 | 1 |
| 49 |  | 风险评估 | 风险评估报告 | 以列表形式呈现风险评估报告简要信息，对《风险评估报告》进行管理。支持报告查询、在线浏览及下载。 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 风险评估数据管理 | 以列表形式呈现风险评估数据详细信息，对于风险评估关键数据通过各地县系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握风险评估数据情况，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 51 |  | 监督评价 | 行业评价 | 桥梁行业评价主要依托现行的《江苏省城县桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》，包括城县桥梁和地下道路的组织管理、养护管理、安全管理、应急管理、技术保障、监督管理6大项，提供数据录入、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 生命线工作评价 | 对全县城县生命线桥梁专项工作进行监督评价，提供数据录入、指标配置、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 涉桥审批信息管理 | 信息查询 | 支持对道路占用挖掘审批信息进行查询。提供所属乡镇、道路名称、申报单位、施工单位、审批状态等信息查询，支持查询结果导出及下载。 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 信息管理 | 对于在桥上架设管线、在桥梁红线范围内施工、超重车辆过桥等审批信息通过原有系统接入或在线填报方式进行管理，支持查看详情，包括：所属乡镇、申请事项、申报单位、施工单位、申报原因、地点、施工开始时间、施工结束时间、审批状态等信息、操作（查看详情、提交、编辑、删除）。 | 项 | 1 |
| 55 | 统计分析 | 基础数据统计 | - | 对全县桥梁基础信息按照管理单元、统计指标、统计方式等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 56 |  | 项目信息统计 | - | 支持全县桥梁项目信息按照乡镇、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 运行监测统计 | - | 支持全县桥梁监测报警、报警预警处置信息按照所属乡镇、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 58 |  | 检查检测统计 | - | 对桥梁经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 59 |  | 养护工程统计 | - | 对桥梁养护工程数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 60 |  | 专项整治统计 | - | 对隐患整治、危桥整治、独柱墩整治、安全防护设施数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
| 61 |  | 技术状况变化趋势统计 | - | 支持全县桥梁技术状况变化趋势信息按照管理单元、统计指标、统计方式、图表类型等维度进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 62 |  | 事故处置统计 | - | 支持全县桥梁事故处置信息按照所属乡镇、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 63 |  | 风险评估统计 | - | 支持对全县桥梁风险评估信息按照所属乡镇、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 64 |  | 涉桥审批信息统计 | - | 支持对全县桥梁涉桥审批信息按照所属乡镇、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 65 | 工作台 | 我的任务 | 审核审批 | 可查看、编辑待审批工作，具体内容包括流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、发起人、发起时间、城县、单位名称等信息。 | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 我发起的 | 可查看、编辑我发起的任务，内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、撤销原因、发起时间等信息。 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 我办理的 | 可查看我办理的任务事项，具体内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、办理时间、发起人等信息。 | 项 | 1 |
| 68 |  | 管养变更 | 桥梁移交 | 支持对桥梁拆除任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 69 |  |  | 桥梁拆除 | 支持对桥梁删除任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 70 |  |  | 桥梁删除 | 支持对桥梁移交任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 71 |  | 检查检测 | 经常性检查 | 包括支持对桥梁经常性检查相关信息的填报、支持对桥梁常规定检相关信息的填报、支持对桥梁结构定检计划及结果填报、支持对桥梁特殊检测计划及结果填报。 | 项 | 1 |
| 72 |  |  | 常规定期检测 |  | 项 | 1 |
| 73 |  |  | 结构定期检测 |  | 项 | 1 |
| 74 |  |  | 特殊检测 |  | 项 | 1 |
| 75 |  | 养护工程 | 养护计划管理 | 桥梁养护维修信息填报，主要功能包括养护计划管理、养护维修管理等。 | 项 | 1 |
| 76 |  |  | 养护维修管理 |  | 项 | 1 |
| 77 |  | 专项整治 | 隐患整治 | 包括支持对隐患桥梁整治方案、整治施工、整治验收填报；支持对危桥整治危桥认定、整治方案、整治施工、整治验收填报；支持对独柱墩桥梁整治信息填报；支持对安全防护设施整治信息填报。 | 项 | 1 |
| 78 |  |  | 危桥整治 |  | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 独柱墩整治 |  | 项 | 1 |
| 80 |  |  | 安全防护设施 |  | 项 | 1 |
| 81 | 移动端 | GIS查询 | - | 提供地图查询功能，在地图上显示养护桥梁的位置等基本信息。 | 项 | 1 |
| 82 |  | 巡查打卡 | - | 支持通过点击打卡按钮快速生成巡查养护记录。 | 项 | 1 |
| 83 |  | 用户设置 | - | 支持对用户进行管理，实现添加用户、编辑用户、禁用/启用用户、用户密码修改/重置。 | 项 | 1 |
| 84 |  | 检查填报 | - | 支持对检查检测表单进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
| 85 |  | 维修反馈 | - | 支持对维修结果进行反馈，进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
| 八、三破专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 第三方施工监管一张图 | 总览一张图 | 项目监管 | 监管项目从审批到竣工的全流程闭环管理，关注施工过程中的项目四方交底情况、旁站监护问题； 1）以数字标签形式展示全县本年项目数、在建项目数、竣工项目数； 2）以数字标签形式展示项目获取施工许可情况、项目交底情况、旁站监护情况； 3）支持按照年份筛选。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 事件管理 | 统计全县本年破坏事件发生情况，以及破坏事件成因分析。 1）以数字标签形式展示全县本月破坏事件数、同比环比情况，本年破坏事件数，相较去年变化情况； 2）支持按照年月切换对破坏事件发生趋势进行统计； 3）分析各类管线破坏事件是由哪种项目类型项目造成。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 联合惩戒管理 | 汇聚全县联合惩戒信息，关注全县被惩戒单位在建项目情况。 1）以数字标签形式统计全县联合惩戒情况； 2）以柱状图形式展示各区联合惩戒情况； 3）统计全县被惩戒单位受惩戒次数，按排名由高到低排列，以公示栏形式展示被惩戒单位在建项目情况； 4）支持按照年份筛选。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 已审批道路占用、挖掘项目 | 汇聚全县已审批的施工项目，按照不同项目类型进行展示。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 巡检发现未备案项目 | 汇聚全县巡检发现未备案项目信息，关注未备案项目监管闭环。 1）按照燃气、供水、排水、道路专项统计各专项发现未备案项目情况； 2）以光纤监测、视频监测维度统计发现未备案项目情况； 3）以数字标签形式统计未备案项目监管情况，处置中项目数、补审批项目数、应急项目、停工项目数。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 本年破坏事件清单 | 汇聚全县今年发生破坏事件情况，以公示栏形式滚动展示。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 视频监控 | 汇总全县的接入智慧工地监管平台的用于监测深基坑或安装在管线存在区域附近的视频监控，及接入运管服平台的路域视频监控数据。 1）以数字标签形式展示视频监控数、在线率； 2）以数字标签形式统计展示视频监控异常监测预警数，预警处置情况； 3）依据近一周时间内各视频监控预警次数，默认展示视频预警次数前三的视频监控设备实时监控画面，支持进行视频画面切换。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 光纤振动监测 | 汇总全县的光纤振动传感设备监测数据。 1）以数字标签形式展示全县光纤振动总长度； 2）以柱状图形式展示光纤振动监测预警异常事件数。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 深基坑监测 | 汇总全县接入智慧工地监管平台的深基坑监测数据。 以数字标签形式展示深基坑项目、部署监测设备深基坑项目、监测覆盖率。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 第三方施工项目子图 | 项目基本信息 | 中间地图展示项目基本信息、红线范围以及施工项目所属的监测设备相关位置和红线范围中涉及的管线相关位置。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 项目信息总览 | 汇总展示项目的基本信息。 1）左侧展示施工项目的基本信息，包括项目名称、项目地址、项目起止时间； 2）展示施工项目参与方基本信息，包括建设单位、建设单位负责人、建设单位负责人联系电话、施工单位、施工单位负责人、施工单位负责人联系电话、监理单位、监理单位负责人、监理单位负责人联系电话、权属单位、权属单位负责人、权属单位负责人联系电话； 3）展示该项目涉及的管线四方交底情况。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 第三方施工管线破坏事件子图 | 管线破坏事件总览 | 地图中间展示管线破坏事件基本信息，包括管线破坏事件点位、涉及管线等。 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 管线破坏事件基本信息 | 1）左侧展示管线破坏事件基本信息，包括发生地点、事件名称、事件类型、发生事件； 2）如非临时施工项目造成的管线破坏事件，展示管线破坏事件涉及的项目、项目地址、项目类型、施工周期、项目状态； 3）展示管线破坏事件涉及的相关单位，包括建设单位、建设单位负责人、建设单位负责人联系电话、施工单位、施工单位负责人、施工单位负责人联系电话、监理单位、监理单位负责人、监理单位负责人联系电话、权属单位、权属单位负责人、权属单位负责人联系电话。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 管线破坏事件处置管理 | 汇总展示管线破坏事件处置情况。 在未处置完成的情况下： 1）展示处置负责人以及处置负责人联系电话、处置状态、管线破坏事件简述； 2）展示管线破坏事件现场照片。 在处置完成的情况下： 1）展示处置负责人以及处置负责人联系电话、处置状态、管线破坏事件简述、处置完成时间、处置时效； 2）展示管线破坏事件现场恢复照片。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 第三方施工巡检巡查子图 | 第三方施工巡检巡查总览 | 以第三方施工项目为维度，记录相关权属单位的巡查巡检记录，包括巡查巡检人员、巡查巡检现场图片或视频、巡查巡检完成时间、巡查巡检问题、问题整改等数据，对于巡查巡检产生问题形成问题清单，便于管理组织闭环跟踪。 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 管线巡检巡查异常问题处置总览 | 汇总展示全县巡检巡查异常问题情况。以饼状图形式展示与施工相关问题处置情况，包括已处置、未处置。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 管线巡检巡查问题处置进度总览 | 汇总展示全县巡检巡查异常问题的处置进度情况。以进度条形式展示异常问题处置情况。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 管线巡检巡查问题整改管理 | 以第三方施工项目为维度，展示各施工项目巡检问题情况，包括问题数量、问题状态，按照问题已解决、未解决、超期未解决的不同状态以不同颜色展示。并针对超期未解决的问题进行预警通知，情况严重后果的施工单位，采取强制停工等措施来约束。 | 项 | 1 |
| 19 | 施工项目信息管理 | 第三方施工项目统计 | - | 汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统计分析。支持全县施工项目按照乡镇、项目类型等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 施工项目信息管理 | - | 汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统一管理。 1）支持项目名称、相关单位、项目类型等维度筛选施工项目，支持施工项目信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的施工项目的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看第三方施工项目详情信息，包括基本资料、四方交底资料、施工监测设备、管线破坏、联合惩戒等的信息； 4）支持通过GIS地图为项目位置、项目红线范围打点。 | 项 | 1 |
| 21 | 道路挖掘审批 | 道路挖掘审批统计 | - | 手动录入道路挖掘审批项目，统计数量。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 道路挖掘审批管理 | - | 汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统一管理。 1）支持项目名称、相关单位、项目类型等维度筛选施工项目，支持施工项目信息查看、导出； 2）支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看第三方施工项目详情信息，包括基本资料、四方交底资料、施工监测设备、管线破坏、联合惩戒等的信息。 | 项 | 1 |
| 23 | 四方交底管理 | 四方交底统计 | - | 汇聚全县施工项目四方交底数据，对全县施工项目四方交底情况进行统计分析。 1）支持全县施工项目按照交底状态等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 四方交底信息管理 | - | 四方交底信息管理以第三方施工项目信息为基础，对各项目四方交底执行情况进行统一管理。 1）支持项目名称、交底状态等维度筛选施工项目，支持施工项目四方交底信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看四方交底详情信息，包括交底申请、管线确认、现场交底确认、二次复核、保护方案、旁站监护、发起人确认等模块的详细信息； 3）支持施工单位、建设单位四方交底流程发起，四方单位流程代办事项审批； 4）支持流程代办事项的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 25 |  | 旁站监护管理 | - | 汇总全县项目旁站监护数据，对旁站监护记录及问题进行统一分析。 1）支持项目名称、问题处置情况等维度筛选施工项目，支持旁站监护记录详情查看、导入； 2）支持本系统内接入的旁站监护的信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 我的代办 | - | 汇总涉及该登录人员所有四方交底流程信息。 1）支持四方交底流程代办审批； 2）支持发起的、已审批的四方交底流程查看。 | 项 | 1 |
| 27 | 巡检巡查管理 | 巡检巡查统计 | - | 将第三方施工破坏专项场景巡查巡检数据录入专项系统，并通过建湖县城县生命线数据中台汇聚全县燃气、供水、排水、道路巡检巡查相关数据，对巡检异常问题巡查进行统计分析。 1）支持全县巡检巡查记录统计； 2）支持异常问题数据按处置状态等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 28 |  | 巡检巡查信息管理 | - | 巡检巡查数据来源于第三方施工破坏专项场景，及数据中台中燃气、供水、排水、道路四个专项采集，对巡检巡查数据进行统一管理。 1）支持时间等维度筛选巡检巡查数据，支持巡检巡查记录信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看巡检巡查记录详情信息，包括检查单位、巡检人员、检查时间等信息。 | 项 | 1 |
| 29 |  | 巡检巡查异常问题管理 | - | 对巡检巡查记录中的异常问题进行统一管理，重点关注未处置问题。 1）支持处置状态等维度筛选巡检巡查异常问题，支持巡检巡查异常问题信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看巡检巡查异常问题详情信息，包括问题分类、问题描述、问题上报时间、处置状态等信息； 3）支持对巡检异常问题的处置功能； 4）支持未处置巡检巡查异常问题的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 30 | 管线破坏事件管理 | 管线破坏事件统计 | - | 汇聚全县管线破坏事件相关数据，对巡检异常问题巡查进行统计分析。 1）支持全县管线破坏事件信息按照处置状态进行统计。 | 项 | 1 |
| 31 |  | 管线破坏事件信息管理 | - | 管线破坏事件管理汇总管线破坏事件信息，对管线破坏数据进行统一管理。 1）支持处置状态等维度筛选管线破坏事件信息，支持管线破坏事件信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看管线破坏事件详情信息，包括事件名称、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对管线破坏事件的上报、处置、处置报告上传功能； 4）支持上报后管线破坏事件的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 32 | 联合惩戒管理 | 联合惩戒统计 | - | 汇聚全县联合惩戒数据，对联合惩戒数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 联合惩戒信息管理 | - | 联合惩戒信息管理对联合惩戒信息进行统一管理。 1）支持破坏事件类型、惩戒时间等维度筛选联合惩戒信息，支持联合惩戒信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看联合惩戒详情信息，包括事件名称、被惩戒单位、惩戒内容、发布时间等信息； 3）支持对联合惩戒信息的新增、编辑、删除功能。 | 项 | 1 |
| 34 |  | 联合惩戒单位管理 | - | 对于造成较多或较严重第三方施工破坏事故的单位，重点对其进行管理，包括对其在建项目的监管等，可在系统中查看其在建项目的基础信息、发生事故情况、监测预警情况等。 | 项 | 1 |
| 35 | 典型档案案例库管理 | 典型档案案例库 | - | 收集典型的第三方施工破坏事件案例，建立案例库，供相关单位学习参考，起到行业警示作用。 | 项 | 1 |
| 36 |  | 相关案例管理 | - | 通过收集整合行业的第三方施工破坏事件、处置办法、事件分析、联合惩戒等信息，对相关典型案例进行统一管理。 1）支持行业、事件年份等维度筛选典型档案案例信息，支持典型档案案例信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看典型档案案例详情信息，包括事件名称、行业、事件年份、行业建议、行业分析等信息； 3）支持对相关案例信息的新增、编辑、删除功能。 | 项 | 1 |
| 37 | 竣工验收管理 | - | - | 设单位可线上发起竣工验收申请，监管部门可线上查看项目竣工验收情况及相关归档资料，将竣工验收备案线上化，并将验收结果上传至系统。 | 项 | 1 |
| 38 | 行业管理 | 施工单位及建设单位评价标准制定 | - | 根据事故数量、事故等级等指标，制定施工单位及建设单位的评价标准。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 重大事故单位名单公示 | - | 对多次造成重大第三方施工破坏事故的单位进行名单公示。 | 项 | 1 |
| 40 | 施工监测设备管理 | 施工监测设备统计 | - | 汇聚全县施工监测设备数据，对全县施工监测设备信息进行统计分析。 1）支持全县监测设备按照设备类型等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 41 |  | 光纤振动监测设备管理 | - | 汇聚全县光纤振动监测设备数据，对光纤振动传感设备基本信息进行管理。 1）支持监测设备权属单位等维度筛选监测设备，支持光纤振动传感设备信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的光纤振动传感设备的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击光纤振动传感设备编号或查看详细详情，查看光纤振动传感设备详情信息，包括监测设备编号、监测设备权属单位、监测设备类型等信息。 | 项 | 1 |
| 42 |  | 视频监控设备管理 | - | 汇总全县的接入智慧工地监管平台的用于监测深基坑或安装在管线存在区域附近的视频监控，及接入运管服平台的路域视频监控数据，对视频监控监测设备基本信息进行管理。 1）支持监测设备权属单位等维度筛选监测设备，支持视频监控监测设备信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的视频监控监测设备的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击视频监控监测设备编号或查看详细详情，查看视频监控监测设备详情信息，包括监测设备编号、项目名称、监测设备权属单位、监测设备类型等信息。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 深基坑监测设备管理 | - | 汇聚全县接入智慧工地监管平台的深基坑项目的深基坑监控设备数据，对深基坑监控监测设备基本信息进行管理。 1）支持监测设备权属单位等维度筛选监测设备，支持深基坑监控监测设备信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的深基坑监控监测设备的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击深基坑监测设备编号或查看详细详情，查看深基坑监测设备详情信息，包括监测设备编号、项目名称、监测设备权属单位、监测设备类型等信息。 | 项 | 1 |
| 44 | 施工现场监测管理 | 施工监测统计 | - | 汇聚全县施工监测预警相关数据，对施工监测预警数据进行统计分析。 1）支持全县施工监测预警信息按照处置状态进行统计。 | 项 | 1 |
| 45 |  | 光纤振动预警管理 | - | 汇聚全县光纤振动预警信息，对光纤振动预警信息进行统一管理。 1）支持监测设备编号、处置状态、预警时间维度筛选光纤振动预警信息，支持光纤振动预警信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看光纤振动预警详情信息，包括监测设备编号、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对光纤振动预警信息处置功能，将预警信息推送给监管人员进行后续处置； 4）支持光纤振动预警的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 46 |  | 视频监控预警管理 | - | 汇总全县的接入智慧工地监管平台的用于监测深基坑或安装在管线存在区域附近的视频监控，及接入运管服平台的路域视频监控数据，对视频监控预警信息进行统一管理。 1）支持监测设备编号、处置状态、预警时间维度筛选视频监控预警信息，支持视频监控预警信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看视频监控预警详情信息，包括监测设备编号、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对视频监控预警信息处置功能； 4）支持视频监控预警的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 47 |  | 深基坑监测预警管理 | - | 汇聚全县深基坑监控预警信息，对深基坑监控预警信息进行统一管理。 1）支持监测设备编号、处置状态、预警时间维度筛选深基坑监控预警信息，支持深基坑监控预警信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看深基坑监控预警详情信息，包括监测设备编号、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对深基坑监控预警信息处置功能； 4）支持深基坑监测预警的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 48 |  | 阈值管理 | 预警超期阈值 | 支持平台管理人员可根据不同类别事件自定义设置预警超期阈值（支持对光纤振动监测设备、视频监控报警进行超期阈值设置，主要包括时间阈值设置、通知方式、通知范围等）； | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 事件超期阈值 | 支持平台管理人员可根据不同类别事件自定义设置事件超期阈值（支持对管线破坏事件、巡检巡查异常问题进行超期阈值设置，主要包括时间阈值设置、通知方式、通知范围等）。 | 项 | 1 |
| 50 | AI监测算法 | 人员入侵识别算法 | - | 用于监测重点禁入区域（如存在重要地下管线的区域等）内的人员，不允许靠近和进入这个区域，主要应用在施工现场重大危险源防护等方面。 | 项 | 1 |
| 51 |  | 机械设备类型识别算法 | - | 重点区域内部分机械设备不可入内，因此，想要有效监管机械设备，首先得利用视频识别算法，识别机械设备类型。 | 项 | 1 |
| 52 |  | 机械设备入侵识别算法 | - | 大型机械设备违规施工行为是导致地块内工程第三方施工破坏的最主要原因，基于视频识别，对重点区域（如存在重要地下管线的区域等）附近的机械设备进行实时监测，当机械设备接近或进入重点区域时，将识别到的机械设备类型与禁入规定匹配，若违反规定，则及时预警。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 机械设备作业区域人员安全防护算法 | - | 机械设备有一定的作业区域，当有人员进入安全区域范围内时，将会有一定风险。因此通过视频识别算法，拟合虚拟围墙、搭建起机械设备电子围栏，进行周界人员检测。 | 项 | 1 |
| 54 |  | 烟雾识别算法 | - | 利用计算机视觉、人工智能以及闭路电视监控技术，通过摄像机无人值守地不间断工作，自动分析、识别、定位视频图像内的烟雾，以最快最合适的方式进行告警和协助消防人员处理火灾危机，并最大限度地降低误报和漏报现象。 | 项 | 1 |
| 55 |  | 明火识别算法 | - | 利用计算机视觉、人工智能监控技术，通过摄像机无人值守的不间断工作，自动分析、识别、定位视频图像内的明火，以最快最合适的方式进行告警和协助消防人员处理火灾危机，并最大限度地降低误报和漏报现象；同时还可查看现场实时图像，根据直观的画面直接指挥调度救火。 | 项 | 1 |
| 九、地下管线专项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块 | 功能描述 | 项 | 1 |
| 1 | 地下管线数据管理 | 地图操作 | 地图操作 | 支持在数据管理模块中进行多种地图基本操作，便于各类管线信息的详情查看。具体功能包括地图放大、地图缩小、全图显示、比例尺缩放、坐标定位、地图量测、图形清除、图层管理、书签管理、属性查看等。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 数据更新入库 | 汇交数据入库 | 实现县资规局、县住建局、各权属单位汇交数据入库，数据入库完成后支持统计入库信息和导出功能。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 汇交数据更新 | 实现县资规局、县住建局、各权属单位汇交数据更新，支持清库和追加两种模式入库，支持待更新入库与库体数据的图文一体化差异比对，清晰区分新增、修改和删除管线和管点要素。数据更新完成后支持统计更新信息和导出功能。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 局部更新 | 实现局部管线数据更新入库，包括更新信息填写、选择数据、数据质检、更新比对、数据入库、更新数据统计以及导出入库报告。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 管网接边 | 支持通过属性列表形式展示接边结果，以图文一体化形式在地图上快速定位接边效果。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 数据更新统计 | 为方便核实数据入库的完整性，需支持对入库后数据的分类数量统计。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 数据编辑 | 基本操作 | 包括开始编辑、保存编辑、结束编辑、撤销操作、恢复操作、节点捕捉、捕捉设置等数据编辑操作。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 新增要素 | 实现选择管线类型并在图上绘制管点、管线。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 删除要素 | 实现对要素的删除。 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 属性编辑 | 拾取需要修改属性的管线（点），弹出属性面板，编辑管线对象的属性信息。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 批量删除 | 支持批量删除管线和管点，若在同一个区域存在重复数据，默认选择入库时间较久的数据，提供面板显示要删除的管点和管线，可以自定义取消删除，以防误操作。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 数据质检 | 结构检查 | 结构检查的检查项主要包括文件版本检查、文件名检查、图层名检查、图层完整性检查，例如是否存在非标准管线图层、有管线图层时是否缺少对应管点层、有井室线层时是否缺少对应井室点图层、有井室点层时是否缺少对应管点图层。 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 空间检查 | 空间检查主要包括检查管点中的孤点孤线检查，重复点、注记、线检查，微短超长管线检查，坐标高程范围检查，检查断面尺寸，管径检查等。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 属性检查 | 属性检查主要包括检查要素属性项是否与标准一致、检查要素属性必填项是否均已填写、检查要素属性内容是否符合标准值域要求、检查要素属性内容是否符合标准枚举值要求等。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 综合逻辑检查 | 主要包括图层与实体一致性检查、代码与属性一致性检查、探测日期与元数据逻辑检查、高程埋深一致性检查等。 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 管点逻辑检查 | 管点逻辑检查主要是针对管点属性的逻辑检查，包括变径检查、变材检查、管点点特征检查、隐蔽点属性一致性检查、三四通管点中心点高程一致性检查、旋转角检查、隐蔽点埋深一致性检查。 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 管线逻辑检查 | 管线逻辑检查主要是针对管线属性的逻辑检查，包括排水流向检查、埋设类型与断面尺寸一致性检查、埋设类型与总孔数一致性检查、埋设类型与占用孔数一致性检查、埋设类型与电缆条数一致性检查、埋设类型与线型一致性检查、建设年代与探测日期逻辑检查、管线高差合理性检查、间距分析。 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 井室逻辑检查 | 井室逻辑检查主要针对井室的属性逻辑检查，主要包括管点高程与井室点高程一致性检查、井室逻辑检查、井室点与井室线一致性检查。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 图和GIS库一致性检查 | 对图和GIS库一致性检查进行一致性检查，将当前图与数据库中的数据比较，若有不一致的数据，检查结果列表显示，双击后可进行定位。 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 错误浏览和修改 | 提供数据质检过程中管线数据检查出的错误信息浏览，可以查看错误编号、错误类型、要素名称、错误描述信息以及坐标等信息。基于错误列表进行错误定位与修改。 | 项 | 1 |
| 21 |  | 数据查询 | 综合查询 | 支持按空间范围、按管线类型查询各类管线数据，支持对查询结果进行图文一体化定位展示。 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 自定义查询 | 支持输入字段查询条件，也可以多字段组合来精细化查询管网要素。 | 项 | 1 |
| 23 |  | 数据统计 | 更新统计 | 根据数据库类型、更新时间范围、管线图层统计管点及管线更新信息。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 全库统计 | 支持按类别、要素数量、长度对全库所有管线进行统计，统计结果可导出。 | 项 | 1 |
| 25 |  | 数据输出 | 数据输出 | 支持按范围选择数据库类型、图层、字段导出GIS空间数据。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 管线三维建模 | 管线三维建模 | 支持对二维管线数据库自动化三维建模，支持按管线类型进行建模，建模过程中可以查看建模进度及详情。 | 项 | 1 |
| 27 |  | 数据备份恢复 | 数据备份 | 支持通过设置定期时间进行数据备份。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 数据恢复 | 数据入库时间采用统一授时服务器时间，支持版本回溯，选择备份版本数据进行数据恢复。 | 项 | 1 |
| 29 |  | 交互影响分析 | 管线交叉穿越分析 | 根据地下管线空间分布情况，分析地下管线与其他管线是否存在交叉穿越风险隐患，及时发现地下管线与其他管线交叉穿越带来的风险，产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等。 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 管线间安全间距风险分析 | 计算两段管段的水平或垂直距离，辅助判断管线水平或垂直净距是否满足规范要求，产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等。 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 管线与建（构）筑物间安全间距分析 | 依据管线规划设计相关规范要求，计算管线与建（构）筑物的水平净距，辅助判断是否满足规范要求。产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 建（构）筑物占压管线分析 | 辅助分析建（构）筑物与燃气管线是否存在占压情况，从而发现燃气管线是否存在隐患，产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等。 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 管线覆土深度分析 | 利用地下管线数据辅助分析管线覆土深度是否满足规范要求，产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等 | 项 | 1 |
| 34 |  | 辅助决策分析 | 净距分析 | 提供管线连通性分析功能，分析两个管点之间是否连通，找到管点相连通的路径并在地图中进行展示。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 横断面分析 | 将以直观的二维图结合数据属性的方式展示管线剖面状态，并支持路幅（车行道、人行道、绿化带等的宽度）的自定义修改，修改完后横断面结果自动刷新。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 纵断面分析 | 选择多条连续管线进行纵断面分析，支持平面和剖面联动定位，为方便看图，平面图上的管线需水平放置，支持纵断面管线要素与平面管线要素联动；支持交叉路口横断面分析结果与纵剖面的集成呈现。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 碰撞分析 | 根据绘制范围，系统自动分析范围内的管线与周围管线的碰撞情况，判断当前管线是否符合国家规范。 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 开挖分析 | 以三维模式在地图上绘制一个范围，按照开挖深度模拟三维开挖效果，并给出受影响的管线管点列表。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 管线埋深分析 | 根据《城县工程管线综合规划规范》中管线最小覆土深度、管线之间最小水平净距以及交叉管线之间最小垂直净距，对管线埋设进行分析。 | 项 | 1 |
| 40 | 地下管线交互一张图 | 基础信息一张图 | 基础信息一张图 | 汇聚燃气、排水、供水、电力、通讯等地下管线及其附属设施、相关场（厂）站等信息并进行可视化展示，可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息。 | 项 | 1 |
| 41 |  | 交互风险一张图 | 管线交叉穿越一张图 | 将交互分析数据管理模块分析的全县管线交叉穿越的结果进行图文一体化展示、查询和定位。 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 管线间安全间距不足一张图 | 将交互分析数据管理模块分析的全县管线间安全间距不足的结果进行图文一体化展示、查询和定位。 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 管线与建（构）筑物间安全间距不足一张图 | 将交互分析数据管理模块分析的全县管线与建（构）筑物间安全间距不足的结果进行图文一体化展示、查询和定位。 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 建（构）筑物占压管线一张图 | 将交互分析数据管理模块分析的全县建（构）筑物占压管线的结果进行图文一体化展示、查询和定位。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 管线覆土深度不足一张图 | 将交互分析数据管理模块分析的全县管线覆土深度不足的结果进行图文一体化展示、查询和定位。 | 项 | 1 |
| 46 |  | 地图操作 | 地图操作 | 支持在地下管线交互一张图模块中进行多种地图基本操作，便于各类管线信息的详情查看。具体功能包括地图放大、地图缩小、全图显示、比例尺缩放、坐标定位、地图量测、图形清除、图层管理、书签管理、属性查看等。 | 项 | 1 |
| 47 |  | 视图切换 | 底图切换 | 支持电子地图、影像图、三维场景等多种方式之间进行切换。 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 分屏显示 | 可实现多屏联动，便捷查询多类型数据情况。 | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 卷帘显示 | 可将地图分为双窗口，分别叠加需要的图层，通过拖动卷帘轴进行不同数据的卷帘对比查看。 | 项 | 1 |
| 50 |  | 二三维一体化 | 二维地图 | 二维地图模式下查看管线信息，提供二维地图浏览工具，包括二维地图浏览、放大、缩小书签管理、图层管理等。 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 三维地图 | 三维地图模式下查看管线和建筑物信息，提供三维地图浏览工具，包括三维场景浏览、场景漫游、飞行查看、放大、缩小、三维拾取、图层管理等，达到仿真模拟的效果。 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 二三维地图联动 | 提供二三维地图联动功能，实现地下管线设施和地上建筑物的二三维一体化地图服务。可进行三维模型的放大、缩小、平移、旋转等三维展示，实现地下管线设施和地上建筑物的二三维一体化地图服务。 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 地上地下一体化 | 地上地下场景一体化浏览支持地上模式和地下模式进行切换，通过视角的切换，实现全方位地上建筑和地下管线分布情况的查看。 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 三维空间测量 | 实现管线三维模型的测量，具体包括水平距离、垂直距离、空间距离、水平面积、地表面积测量 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 扯旗注记 | 画一条与管线相交的标注线，地图上标示出与标注线相交的各条管线的属性信息，方便用户查看管线的类型、材质、断面尺寸、压力、电压、孔数等信息。 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 三维管网信息查询 | 提供三维管网信息查询功能，通过点选、拉框、多边形等多种方式获取管线的相关信息。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 数据查询 | 空间查询 | 在地图上任意绘制、导入范围查询任意管线、管点数据信息，支持多图层组合查询，支持对查询结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 按管径查询 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成管径值筛选条件，支持单选或多选管径进行查询，支持对查询结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 按权属单位查询 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成权属单位值筛选条件，支持单选或多选权属单位进行查询，支持对查询结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 按道路查询 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成道路名称值筛选条件，支持单选或多选道路名称进行查询，支持对查询结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 61 |  |  | 按埋设方式查询 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成埋设方式值筛选条件，支持单选或多选埋设方式进行查询，支持对查询结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 62 |  | 数据统计 | 按管线类型统计 | 在地图上任意绘制、导入范围统计任意管线、管点数据信息，支持多图层组合查询，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 按管径统计 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成管径值筛选条件，支持单选或多选管径进行统计，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 按权属单位统计 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成权属单位值筛选条件，支持单选或多选权属单位进行统计，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 65 |  |  | 按道路统计 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成道路名称值筛选条件，支持单选或多选道路名称进行统计，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 按埋设方式统计 | 能根据选择管线图层，自动根据属性生成埋设方式值筛选条件，支持单选或多选埋设方式进行统计，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 按行政区域统计 | 根据行政区划分类统计管线长度信息，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 68 | 交互风险隐患管理 | 隐患登记管理 | 隐患登记管理 | 以台账方式登记地下管线交互分析隐患，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
| 69 |  | 隐患信息推送 | 隐患信息推送 | 通过系统将隐患推送给责任单位，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
| 70 |  | 隐患整改管理 | 隐患整改跟踪 | 权属单位对所推送的风险隐患进行勘查复核和治理反馈，权属单位按照系统设定内容，主动反馈隐患确认及排查整改过程信息。 | 项 | 1 |
| 71 |  |  | 隐患整改反馈 | 跟踪风险隐患的整改治理情况，形成隐患整改跟踪全视图，对未及时确认和整改的隐患发起督促提醒。 | 项 | 1 |
| 72 |  | 报表管理 | 生成报表 | 支持将交互风险分析隐患登记、整改、反馈等信息汇总输出打印。 | 项 | 1 |
| 73 |  |  | 表单定制 | 为提高系统的灵活性，支持对地下管线隐患的基本信息进行个性化定制。 | 项 | 1 |
| 74 |  | 流程定制 | 流程定制 | 地下管线交互风险涉及诸多权属单位，系统提供自定义流程功能，方便进行隐患精准推送。 | 项 | 1 |
| 75 |  | 附件管理 | 附件管理 | 支持导入、导出隐患相关的附件资料，包括文档、图片、视频等数据类型。 | 项 | 1 |
| 76 |  | 时限设定 | 时限设定 | 为提高隐患整改的进度，针对每个审批环节，系统可以设定审批时间。 | 项 | 1 |
| 77 | 系统运维与管理 | 用户管理 | 用户安全认证接口管理 | 通过用户登录密码验证以及人员权限的分配等方法实现，提供用户安全认证服务接口，只有在用户安全认证通过以后，才能访问有关的服务与数据。 | 项 | 1 |
| 78 |  |  | 用户安全管理 | 包括用户的注册、账号启用、账号停用、账号激活、账号进黑名单、黑名单账号释放等。 | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 用户权限管理 | 包括对用户所在组织机构、角色信息、权限信息、数据权限、服务权限、功能权限的控制等。 | 项 | 1 |
| 80 |  | 日志管理 | 日志管理 | 可对管线操作日志进行统一管理，如记录时间、来源、动作、结果、级别等信息，包括日志可视化展示、日志查询和日志统计等功能。 | 项 | 1 |
| 81 |  |  | 日志监控预警 | 及时发现系统的异常操作和可能存在的风险，通过自动化的日志巡查，缩短故障排查时间和业务中断时间，包括日志巡查、监控预警等功能。 | 项 | 1 |
| 82 |  |  | 日志核查反馈 | 支持通过日志监测预警软件对系统所有操作日志进行信息审核，对异常案件反馈给相应的用户，并跟踪记录异常日志处置过程。 | 项 | 1 |
| 83 |  | 系统配置管理 | 组织机构管理 | 支持对组织机构进行新增、修改和删除。 | 项 | 1 |
| 84 |  |  | 数据编目管理 | 支持按分类建立地下管线数据资源目录，包括基础数据、管线数据等基本信息和元数据信息。 | 项 | 1 |
| 85 |  |  | 数据服务管理 | 支持接入GIS平台二三维数据服务，包括服务名称、服务地址等。 | 项 | 1 |
| 86 |  |  | 管线数据标准管理 | 支持对管线图层、字段、字段别名、字段长度等进行自定义配置。 | 项 | 1 |
| 87 |  |  | 管线数据检查规则管理 | 实现管线数据检查规则的可配置，包括格式一致性、概念一致性、拓扑一致性等规则，在利用地下管线数据管理子系统对竣工管线进行入库时将直接调取此功能配置的数据检查规则。 | 项 | 1 |
| 88 |  | 权限管理 | 按角色分配权限 | 按用户角色分配功能权限、数据权限。 | 项 | 1 |
| 89 |  |  | 按图层分配权限 | 对数据资源中的基础数据、管线数据按图层分配权限。 | 项 | 1 |
| 90 |  |  | 按行政区划分配权限 | 系统需支持按行政区划进行分配权限，各行政区划用户只能浏览此行政区划中的管线数据。 | 项 | 1 |
| 91 |  |  | 按字段分配权限 | 支持自定义可显示和隐藏的任意字段。 | 项 | 1 |
| 92 |  |  | 按时限分配权限 | 支持自定义管线数据分配的浏览时限。 | 项 | 1 |
| 93 |  |  | 系统权限管理 | 实现管线各子系统的注册，方便对各子系统进行权限管理。 | 项 | 1 |
| 94 |  |  | 功能权限管理 | 实现对所有子系统的功能模块集中统一管理，方便按用户角色实现功能级的权限控制。 | 项 | 1 |
| 95 |  | 监测管理 | 服务器监测 | 监测地下管线系统应用服务器、数据库服务器的CPU、硬盘等实时状态。 | 项 | 1 |
| 96 |  |  | 数据库监测 | 监测地下管线系统所用到的数据库的实时状态，以防数据库断联情况发生。 | 项 | 1 |
| 97 |  |  | 服务监测 | 提供服务监测功能，使管理员能够查看服务使用情况、服务资源统计情况、平台运行状态等，发现问题或故障能及时告警，确保服务、数据库、网络环境正常、安全运行，保障平台安全、稳定、高效地运行。 | 项 | 1 |
| 98 |  |  | 黑名单管理 | 录并显示系统监控中按规则策略捕捉的违反规则的异常访问，管理员可以对异常访问IP进行处理，默认的处理方式包括冻结一段时间、验证码提示或直接拒绝访问。对服务访问的黑名单进行管理，可对黑名单进行增加、查询和删除操作。 | 项 | 1 |
| 99 |  |  | 异常报警 | 支持查询系统使用的各类服务在运行过程中出现的异常报警信息，从而帮助系统管理员及时发现系统异常情况并进行处理。 | 项 | 1 |
| 100 | 交互风险驾驶舱 | 管线总览 | 管线总长度 | 展示全县地下管线总长度。 | 项 | 1 |
| 101 |  |  | 管线更新总长度 | 展示当年地下管线竣工更新总长度。 | 项 | 1 |
| 102 |  |  | 管线建设计划总长度 | 展示全县管线建设计划总长度。 | 项 | 1 |
| 103 |  | 交互影响 | 交互风险总量 | 展示地下管线交互风险分析总数量。 | 项 | 1 |
| 104 |  |  | 按管线类别统计交互分析 | 按地下管线数据分类统计供水、燃气、排水等地下管线交互风险数量。 | 项 | 1 |
| 105 |  |  | 交互风险按行政区划统计 | 按行政区划统计地下管线交互风险数量。 | 项 | 1 |
| 106 |  |  | 按类别统计交互分析 | 按管线交叉穿越、管线间安全间距不足、管线与建（构）筑物间安全间距不足、建（构）筑物占压管线、管线覆土深度不足分类统计交互风险数量。 | 项 | 1 |
| 107 |  | 分类统计 | 管线分类统计 | 按地下管线数据分类统计供水、燃气、排水等地下管线数据总长度。 | 项 | 1 |
| 108 |  |  | 管线按行政区域统计 | 按行政区划统计地下管线数据总长度。 | 项 | 1 |
| 109 |  |  | 管线建设计划统计 | 按照类别、行政区划等各类条件统计管线建设计划长度。 | 项 | 1 |
| 110 |  |  | 管线更新分类统计 | 按地下管线数据分类统计供水、燃气、排水等地下管线数据年度更新总长度。 | 项 | 1 |
| 111 |  |  | 管线更新按行政区划统计 | 按行政区划统计地下管线数据年度更新总长度。 | 项 | 1 |

#### （十四）数据工程建设需求

本项目需提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据库建设、地下管线数据治理、数据治理、数据服务与运维、数据安全等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

技术要求如下：

| 序号 | 工作类别 | 具体工作 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源梳理 |  |  |  |
| 1.1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成县级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。 | 1 | 项 |
| 1.4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由县城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各乡镇/街道按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式） 作数据上传。 | 1 | 项 |
| 1.5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据资源池建设 |  |  |  |
| 2.1 | 归集库建设（离线数据） |  |  |  |
| 2.1.1 | 燃气归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 燃气管线信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管道级别，管线名称，当前介质等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.2 | 燃气输配场站信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气输配场站类型，使用状态，名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.3 | 汽车加气站信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括汽车加气站类型，使用状态，名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.4 | 重点用气场所信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括重点用气场所用户类型,非居民用户类型,用户信息等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.5 | 居民燃气用户信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码,行政区划代码,用户类型,用户类型,用户信息,详细地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.6 | 非居民用户信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括用户信息,详细地址,所在街道/社区,启用日期,用气范围,气源种类等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.7 | 燃气管线监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气管线监测数据点位名称,设施名称,设施编码,监测位置等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.8 | 燃气管线监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气管线监测数据设备名称,设备型号,监测指标,采集频率,上传频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.9 | 燃气场站监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气场站监测数据点位名称,设施名称,设施编码,监测位置等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.10 | 燃气场站监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气场站监测数据设备名称,设备型号,监测指标,采集频率,上传频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.11 | 燃气用户监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气用户监测数据点位名称,设施名称,设施编码,监测位置等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.12 | 燃气用户监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气用户监测数据设备名称,设备型号,监测指标,采集频率,上传频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.13 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括设备名称，安装地址，监控对象，设备型号，生产厂家等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.14 | 企业自身巡检巡查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气场站、管线、用户类型，计划内容、计划开始时间、计划结束时间、计划完成状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.15 | 巡检巡查问题及整改情况的信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括检查方法,检查内容,检查结果,存在隐患,检查日期,检查人员,设施权属单位等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.16 | 行业主管部门燃气安全专项检查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括计划内容、计划开始时间、计划结束时间、计划完成状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.17 | 专项检查问题及整改情况的信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括整改计划名称,整改内容,整改位置,整改图片等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.18 | 在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、巡检养护标识码、行政区划代码、是否涉及工程机械、问题分类、问题描述、检查地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.19 | 燃气隐患数据分级数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括整改计划名称,整改内容,整改位置,整改图片等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.20 | 燃气隐患及处置数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括整改计划名称,整改内容,整改位置,整改图片等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.21 | 燃气风险数据分级数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线编号、评估时间、风险等级等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.22 | 燃气风险及管控，风险评估信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线编号、评估时间、风险等级、管控状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.23 | 燃气事故处置结果信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码,行政区划代码,,事件名称,事件说明,地址、燃气重大事故应急预案中规定的事件、应急保供等 | 1 | 项 |
| 2.1.1.24 | 老旧管网改造信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括全市当年计划改造燃气老旧管网总长(公里)、已改造长度(公里)、改造中长度(公里)、未改造长度(公里)等 | 1 | 项 |
| 2.1.2 | 排水（雨水）归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 雨水管线、管点及其附属设施（雨水口、检查井）数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管类代码、类别、管径、管材、所在道路等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.2 | 泵站信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括泵站名称、地址、泵站类型、使用状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.3 | 排放口信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括排放口名称、地址、类别、地表高程、顶部高程等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.4 | 调蓄池信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括调蓄池名称、所属地市/区域、建设时间、所属单位名称、所属排水系统等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.5 | 行泄通道数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括行泄通道所在道路名称、长度、面积、地址、起点终点经纬度等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.6 | 主要河道信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括河流名称、河段长度、常水位、警戒水位等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.7 | 易淹易涝点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括易淹易涝点风险等级、地址、调查降雨量、调查降雨持续时间、调查最大内涝水深等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.8 | 易涝点积水事件信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括积淹深度，积淹范围，退水时长、积水时间、影响人数等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.9 | 排水防涝重点保障对象信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、名称、地址、类别、调查日期等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.10 | 雨水管网监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括雨水管网监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.11 | 雨水管网监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括雨水管网监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.12 | 排水防涝设施监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括排水防涝设施监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.13 | 排水防涝设施监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括排水防涝设施监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.14 | 易淹易涝点监测数据监测点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括易淹易涝点监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.15 | 易淹易涝点监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括易淹易涝点监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.16 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.17 | 风险区域数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，按年维度收集和统计风险区域数据 | 1 | 项 |
| 2.1.2.18 | 巡检巡查数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括检查单元、检查项目、检查方法、检查内容、检查结果、存在隐患等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.19 | 养护记录数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括养护对象、养护日期、养护内容等 | 1 | 项 |
| 2.1.2.20 | 在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、巡检养护标识码、行政区划代码、是否涉及工程机械、问题分类、问题描述、检查地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.3 | 排水（污水）归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 污水管网监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水管网监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.2 | 污水管网监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水管网监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.3 | 污水泵站监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水泵站监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.4 | 污水泵站监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水泵站监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.5 | 污水厂监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水厂监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.6 | 污水厂监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括污水厂监测数据设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.7 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.8 | 风险区域数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，按年维度收集和统计风险区域数据 | 1 | 项 |
| 2.1.3.9 | 巡检巡查数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括检查单元、检查项目、检查方法、检查内容、检查结果、存在隐患等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.10 | 养护记录数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括养护对象、养护日期、养护内容等 | 1 | 项 |
| 2.1.3.11 | 在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、巡检养护标识码、行政区划代码、是否涉及工程机械、问题分类、问题描述、检查地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.4 | 地下管线归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 管线供图记录信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线供图记录标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、供图范围等 | 1 | 项 |
| 2.1.4.2 | 放线记录信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括放线记录标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、供图范围等 | 1 | 项 |
| 2.1.4.3 | 验线记录信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括验线记录标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、验线范围等 | 1 | 项 |
| 2.1.4.4 | 竣工成果汇交记录信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括竣工成果汇交记录标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、汇交范围等 | 1 | 项 |
| 2.1.4.5 | 交互风险隐患信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括隐患类型、隐患名称、隐患点地址、隐患描述等 | 1 | 项 |
| 2.1.4.6 | 规划批后管理信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括规划许可信息、是否放线、放线单位、是否跟踪测量等 | 1 | 项 |
| 2.1.5 | 第三方施工归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 监测设备基本信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测设备属性结构表：标识码、点位标识码、设备类型、设备名称、设备型号等；监测点属性结构表：标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称、设施编码等；监测项阈值属性结构表：标识码、设备标识码、设备类型、监测指标、报警阈值等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.2 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、设备名称、安装地址、监控对象等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.3 | 第三方施工项目信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、项目名称、地块名、项目类型、施工项目地址、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、施工深度、建设单位、建设单位负责人等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.4 | 管线查询申请数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、项目编码、管线权属单位、管线类型、处理人、处理人联系电话、委托书、红线电子文件等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.5 | 四方企业信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、项目名称、地块名、项目类型、施工项目地址、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、施工深度、建设单位、建设单位负责人、建设单位负责人联系电话等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.6 | 四方交底数据数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括四方交底编号、项目编码、管线权属单位、管线类型、处理人等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.7 | 施工现场旁站监护信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线保护方案文件、建设单位保护方案确认时间、施工单位保护方案确认时间、监理单位保护方案确认人等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.8 | 管线破坏事件及处置信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气管道泄漏、燃气爆炸、供水爆管、供水管线泄漏、排水管线破坏、电缆破坏、通信破坏、有线破坏 | 1 | 项 |
| 2.1.5.9 | 管线破坏事件抢修恢复情况数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、管线破坏事件编号、项目编码等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.10 | 行政处罚信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、管线破坏事件编号、项目编码等 | 1 | 项 |
| 2.1.5.11 | 失信企业信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线破坏事件编号、项目编码、事件编码、事件描述等 | 1 | 项 |
| 2.1.6 | 供水归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 供水管网信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线编码、管径、管材、建设单位等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.2 | 水厂基础信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括厂站名称、处理工艺等、厂站类型、消毒方式等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.3 | 中途增压泵站基础信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括厂站名称、处理工艺等、厂站类型、消毒方式等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.4 | 居民住宅二次供水设施基础信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括厂站名称、处理工艺等、厂站类型、消毒方式等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.5 | 居民用户数量、非居民用户数量数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括居民用户数量、非居民用户数量等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.6 | 城乡统筹区域供水量数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括上一月度城市供水量、上一月度城乡统筹区域供水量等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.7 | 供水厂监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水厂监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.8 | 供水厂监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水厂监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.9 | 供水管网监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水管网监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.10 | 供水管网监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水管网监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.11 | 供水增压泵站监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水增压泵站监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.12 | 供水增压泵站监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括供水增压泵站监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.13 | 二次供水设施监测数据监测点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括二次供水设施监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.14 | 二次供水设施监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括二次供水设施监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.15 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、设备名称、安装地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.16 | 供水巡检检查记录数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括检查单元、检查项目、检查方法、检查内容、检查结果、存在隐患等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.17 | 在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、巡检养护标识码、行政区划代码、是否涉及工程机械、问题分类、问题描述、检查地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.18 | 供水管网风险评估信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括管线编号、评估时间、风险等级、管控状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.6.19 | 老旧管网改造信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括全市当年计划改造供水老旧管网总长（公里）、已改造长度（公里）、改造中长度（公里）、未改造长度（公里）等 | 1 | 项 |
| 2.1.7 | 道路归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.7.1 | 城市道路基本信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括快速路、主干路、次干路、支路等道路名称、道路等级、道路长度等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.2 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括视频监控点标识码、行政区划代码、设备名称、安装地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.3 | 道路检查记录数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括道路检查记录标识码、行政区划代码、巡检对象、检查单元、检查项目、检查方法、检查内容等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.4 | 道路检查发现的病害信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括日常巡查、定期检测、特殊检测、病害部位、病害类型等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.5 | 城市道路养护维修信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括病害来源、病害部位、病害类型等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.6 | 在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、巡检养护标识码、行政区划代码、是否涉及工程机械、问题分类、问题描述、检查地址等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.7 | 道路塌陷总体风险评估信息风险评估技术指南数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括工程名称、检测单位、评估单元编号、评估单元里程等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.8 | 道路塌陷专项风险评估信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括工程名称、检测单位等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.9 | 道路塌陷隐患处置信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、工程名称、检测单位、道路名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.10 | 事故信息报送表数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、道路名称、事故名称、事故状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.7.11 | 事故后评估总结表数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、道路名称、事故名称、事故状态等 | 1 | 项 |
| 2.1.8 | 桥梁归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.8.1 | 三特桥梁监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括三特桥梁监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.2 | 三特桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括三特桥梁监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.3 | 高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括高风险常规桥梁监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.4 | 高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括高风险常规桥梁监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.5 | 超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据标识码、行政区划代码、点位名称、设施名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.6 | 超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据标识码、点位标识码、设备类型、设备名称等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.7 | 视频监控点数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、设备名称、安装地址、监控对象、设备型号等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.8 | 桥梁建设年度计划数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、项目名称、项目类型等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.9 | 桥梁在建项目信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括标识码、行政区划代码、项目名称、项目代码、建设进度（方案阶段、施工阶段、验收阶段）、已完成投资额等 | 1 | 项 |
| 2.1.8.10 | 桥梁风险评估信息数据处理建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括桥梁名称、桥梁编号、评估时间、风险名称、风险等级、风险描述、位置信息等 | 1 | 项 |
| 2.1.9 | 省级回流归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.9.1 | 江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统归集库建库 | 江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统归集库主要包括燃气企业信息、燃气从业人员信息、燃气证书信息。 | 1 | 项 |
| 2.1.9.2 | 江苏省城乡统筹供水监管平台归集库建库 | 江苏省城乡统筹供水监管平台归集库主要包括供水企业信息、工作评价数据、太湖水源水日报、管网水月报。 | 1 | 项 |
| 2.1.9.3 | 江苏省城市桥梁信息管理平台归集库建库 | 江苏省城市桥梁信息管理平台归集库主要包括桥梁基础信息、桥梁管网变更、检查监测数据、养护数据、专项整治数据、桥梁信息完整情况。 | 1 | 项 |
| 2.1.9.4 | 江苏省建筑施工安全管理归集库建库 | 江苏省建筑施工安全管理归集库主要包括第三方施工项目信息 | 1 | 项 |
| 2.1.9.5 | 其他省级系统数据回流 | 江苏省省级建设的其他行业监管系统的数据回流 | 1 | 项 |
| 2.1.10 | 市级其他部门归集库建库 |  |  |  |
| 2.1.10.1 | 自然资源数据归集库建库 | 自然资源数据归集库主要包括地图数据、影像数据、DEM数据、三维模型数据、道路数据、建筑物数据、地名地址等地理信息数据。 | 1 | 项 |
| 2.1.10.2 | 应急管理数据归集库建库 | 应急管理数据归集库主要包括应急仓库、应急物资、救援队伍、重大危险源数据。 | 1 | 项 |
| 2.1.10.3 | 市场监管部门数据归集库建库 | 市场监管部门数据归集库主要包括巡检巡查数据。 | 1 | 项 |
| 2.1.10.4 | 气象数据归集库建库 | 气象数据归集库主要包括降雨预测数据、降雨实况数据、降雨预警数据、降雨历史数据。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 归集库建设（实时数据） |  |  |  |
| 2.2.1 | 燃气专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.1.2 | 监测报警属性数据库归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.1.3 | 报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.1.4 | 报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容等 | 1 | 项 |
| 2.2.1.5 | 突发事件抢修数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.1.6 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.2 | 供水专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.2.2 | 监测报警属性数据库归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.2.3 | 报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.2.4 | 报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告等 | 1 | 项 |
| 2.2.2.5 | 突发事件抢修数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.2.6 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.3 | 排水（雨水）专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.3.2 | 监测报警属性数据库归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.3.3 | 报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.3.4 | 报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告等 | 1 | 项 |
| 2.2.3.5 | 突发事件抢修数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.3.6 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.4 | 排水（污水）专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.4.2 | 监测报警属性数据库归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.4.3 | 报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.4.4 | 报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告等 | 1 | 项 |
| 2.2.4.5 | 突发事件抢修数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.4.6 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.5 | 道路专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.5.2 | 监测预警属性数据库归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.6 | 桥梁专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.2 | 监测报警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.3 | 报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.4 | 报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.5 | 突发事件抢修属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.6 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.7 | 隧道实时监测属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测指标、监测值、监测采集时间、监测上报时间等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.8 | 隧道监测报警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测报警时间、点位标识码、设备标识码、累计报警频次等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.9 | 隧道报警分析属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括值守人员手机号、值守人员单位、现场视频文件、报警编号等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.10 | 隧道报警处置属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括报警编号、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.11 | 隧道突发事件抢修属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.6.12 | 监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警设施编号、预警类型、预警地址、预警级别、预警状态等 | 1 | 项 |
| 2.2.7 | 第三方施工专项归集库建设 |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 光纤振动传感器设备监测预警消息属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括影响设施数据、设施名称、距离、影响等级、预警文件等 | 1 | 项 |
| 2.2.7.2 | 定位终端设备运行监测数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容、处理结果等 | 1 | 项 |
| 2.2.7.3 | 定位终端设备监测预警数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括预警编号、预警名称、监测设施编号、监测预警时间、监测预警类型等 | 1 | 项 |
| 2.2.7.4 | 视频监测设备监测预警消息属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括监测设施编号、监测预警时间、监测预警类型、监测预警详情、预警文件等 | 1 | 项 |
| 2.2.7.5 | 深基坑监测预警属性数据归集库建库 | 将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括项目代码、监测报表编号、项目名称、监测人员、监测日期等 | 1 | 项 |
| 2.3 | 主题库建设 |  |  |  |
| 2.3.1 | 公共基础主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 地图数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括乡镇/街道电子地图数据（缓存文件，坐标系跟天地图一致） | 1 | 项 |
| 2.3.1.2 | 影像数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括影像数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.3 | DEM数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括乡镇/街道DEM数据（TIFF格式，坐标系跟天地图一致） | 1 | 项 |
| 2.3.1.4 | 三维模型数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括三维模型数据（人工建模的模型或倾斜摄影模型） | 1 | 项 |
| 2.3.1.5 | 道路数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路数据（中心线、道路面） | 1 | 项 |
| 2.3.1.6 | 建筑物数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括建筑物数据（道路两侧100米内） | 1 | 项 |
| 2.3.1.7 | 地名地址数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括地名地址数据（市自然资源局提供服务） | 1 | 项 |
| 2.3.1.8 | （燃气、道路、桥梁、排水防涝、供水）相关应急资源数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括应急通信信息，包括应急联系单位、应急联系人等 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括应急资源信息，包括物资种类、数量及位置、应急抢险人员分布、应急专家等 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括应急预案信息，包括道路相关各级各类应急预案 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括应急知识库信息，包括城市道路相关应急业务规则、工作标准等 | 1 | 项 |
| 2.3.1.9 | 反恐资源数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括反恐怖防范物资信息，包括物资种类、数量和分布位置 | 1 | 项 |
| 2.3.1.10 | 其它排水防涝设施信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括主要排涝河道信息 | 1 | 项 |
| 2.3.1.11 | 排水防涝设施监测数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括内外河水位监测数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.12 | 排洪防涝相关数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括河道信息及水文数据，包括河道水位数据、河道历史最大水位等 | 1 | 项 |
| 2.3.1.13 | 防汛数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括防汛调度数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.14 | 水源地监测数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括监测点信息 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括监测设备信息 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括水源地水位监测数据 | 1 | 项 |
|  |  | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括水源地水质在线监测数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.15 | 燃气设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括燃气特种设备信息 | 1 | 项 |
| 2.3.1.16 | 巡检巡查数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括燃气管线及相关特种设备定期检验结果统计信息 | 1 | 项 |
| 2.3.1.17 | 排水防涝设施监测数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括易淹易涝点雨量监测数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.18 | 汛期日报数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括汛期日报数据，包括近24小时累计雨量、最大小时雨量、积水点数量、积水点位置、积水深度、积水原因、采取措施、损失情况等 | 1 | 项 |
| 2.3.1.19 | 气象数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括天气预报数据、降雨量数据、历史降雨量数据、城市天气预警信息 | 1 | 项 |
| 2.3.1.20 | 排水（排水防涝）设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括雨水管线及其附属设施、排涝泵站数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.21 | 排水（污水）设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括污水管线及其附属设施、雨污合流管线及其附属设施、污水处理厂、污水泵站、合流泵站数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.22 | 供水设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括供水管线及其附属设施数据、水源地、应急水源地、供水泵站、二供设施、供水企业数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.23 | 道路设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括市政道路及附属设施数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.24 | 桥隧设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁及附属设施数据 | 1 | 项 |
| 2.3.1.25 | 其它地下基础设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括地下公共停车场、其他地下空间及其附属设施数据 | 1 | 项 |
| 2.3.2 | 综合应用主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 仓库经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、仓库名称、仓库地址、联系人、联系电话、经纬度等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.2 | 应急物资经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属仓库、物资名称、物资类型、库存数量、计量单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.3 | 避难场所经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、场所名称、所在地址、场所类别、可用面积、容纳人数、负责人、联系电话、经纬度等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.4 | 应急专家经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、专家姓名、角色、常驻地、联系电话、工作单位、擅长专业、专家职称等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.5 | 救援队伍经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、队伍名称、主要负责人、联系人电话、值班电话、队员人数、经纬度、擅长行业、详细地址等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.6 | 应急预案经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、预案文件路径等 | 1 | 项 |
| 2.3.2.7 | 重大危险源数据经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、危险源名称、危险级别、重大危险源分类、地址、经纬度、企业名称等 | 1 | 项 |
| 2.3.3 | 燃气主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 报警预警处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、报警名称、报警时间、报警值等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.2 | 风险管控管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、风险类型、风险等级、管控状态等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.3 | 安全隐患处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、隐患类型（A类、B类）、隐患状态检查项目名称、检查日期、隐患描述、整改时限等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.4 | 老化评估处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、评估对象、处置状态、评估时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.5 | 突发事件处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、事件名称、事件说明、响应级别、地址、关联基础设施、现场照片、抢修内容、处理结果、处理日期、处理人员、处理单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.6 | 巡检巡查计划监管经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、计划名称、检查时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.7 | 巡检计划执行信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、检查日期、检查内容、检查结果、检查人员等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.8 | 入户安检信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、用户类型（居民、非居民）、安检时间、附件信息等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.9 | 考核结果信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、考核年度、考核状态（已考核、未考核）、时间范围、城市、得分、年度排名、考核状态、是否需要整改、操作（查看详情）； | 1 | 项 |
| 2.3.3.10 | 评价信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、年度、状态（已评价、未评价）、时间范围、城市、得分、年度排名、操作（查看详情） | 1 | 项 |
| 2.3.3.11 | 规划项目信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、项目名称、项目类型、项目内容等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.12 | 计划项目信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、项目名称、项目类型、项目内容等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.13 | 燃气设施基础信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括燃气管线（所属地市、管线材质、管线类型）等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.14 | 燃气企业基础信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、企业名称、统一社会信用代码、经营类别等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.15 | 燃气行业管理人员基础信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、人员类型、姓名、所属乡镇/街道、所属单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.3.16 | 企业信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、企业名称、统一社会信用代码、是否已查 | 1 | 项 |
| 2.3.3.17 | 检查标准经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、标准名称 | 1 | 项 |
| 2.3.3.18 | 监督检查经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属地市、企业名称、是否合格、检查记录（文字、图片、小视频）、检查结果等 | 1 | 项 |
| 2.3.4 | 排水（雨水）主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 管网信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、建设年代、探测单位、探测日期、使用状态、数据来源、类别、管道级别、流向、是否有压、管道异常、是否老旧管网等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.2 | 管网附属设施信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、管类代码、探测点号、要素代码、地面高程、特征点、附属物、所在道路、井室代码、旋转角、井深等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.3 | 排水口信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、名称、地址、类别、出流形式、河道常水位等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.4 | 场站信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、名称、地址、厂站类型、使用状态、探测单位、探测日期、数据来源、竣工日期、污水处理级别等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.5 | 易淹易涝区信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括调查降雨量、调查降雨持续时间、调查最大内涝水深、调查最大淹水面积、调查内涝持续时间、内涝主要原因、调查日期、区域情况描述、填报单位、填报日期、备注等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.6 | 调蓄设施信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、权属单位、所属排水系统标识码、调蓄设施名称、最高水位、最低水位、调蓄设施容积、调蓄设施类型、调蓄设施材质、建设时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.7 | 河道信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、河流名称、河段长度、、常水位、警戒水位等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.8 | 重点保障对象信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、名称、地址、类别、调查日期、对象情况描述、填报单位、填报日期、备注 | 1 | 项 |
| 2.3.4.9 | 行泄通道信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、道路名称、地址、起点经纬度、终点经纬度、长度、面积等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.10 | 重点排水户信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、排水户编码、申请单位、排水户地址、机构代码、法定代表人、电话、主管单位、排水企业类型、是否重点排水户等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.11 | 巡查养护统计信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、所属地市、所属乡镇/街道、年度、管网养护计划完成公里数、实际完成公里数等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.12 | 巡检结果信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、年度、月份、主管单位、巡检对象、巡检计划数量、已完成数量、更新时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.13 | 养护结果信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、年度、月份、主管单位、养护对象、养护计划数量、已完成数量、更新时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.14 | 突发事件信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、事件说明、监测对象、所属区域、处置结果、处置措施、处置时间、处置状态、位置信息等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.15 | 监测设备信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、点位标识码、设备类型、设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.16 | 实时监测信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、点位标识码，点位名称，监测指标，监测值，监测采集时间，监测上报时间，备注 | 1 | 项 |
| 2.3.4.17 | 监测报警信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、报警时间、所属地市、主管部门、报警位置、报警值、报警描述、处置状态、报警位置等 | 1 | 项 |
| 2.3.4.18 | 防汛日报信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括汛期日报降雨信息包含：标识码、行政区划代码、行政区名称、降雨开始时间、降雨结束时间、累计降雨量、城区最大小时雨量、城区最大小时雨量出现地址等；汛期日报积水点信息包含：标识码、行政区划代码、行政区名称、积水开始时间、积水结束时间、积水深度、积水位置、最大积水深度、是否造成人员伤亡和财产损失、具体情况等 | 1 | 项 |
| 2.3.5 | 排水（污水）主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.5.1 | 管网信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、建设年代、探测单位、探测日期、使用状态、数据来源、类别、管道级别、流向、是否有压、管道异常、是否老旧管网等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.2 | 管网附属设施信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、管类代码、探测点号、要素代码、地面高程、特征点、附属物、所在道路、井室代码、旋转角、井深等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.3 | 排水口信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、名称、地址、类别、出流形式、河道常水位等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.4 | 场站信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、名称、地址、厂站类型、使用状态、探测单位、探测日期、数据来源、竣工日期、污水处理级别等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.5 | 巡查养护统计信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、所属地市、所属乡镇/街道、年度、管网养护计划完成公里数、实际完成公里数等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.6 | 巡检结果信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、年度、月份、主管单位、巡检对象、巡检计划数量、已完成数量、更新时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.7 | 养护结果信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、年度、月份、主管单位、养护对象、养护计划数量、已完成数量、更新时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.8 | 突发事件信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、事件说明、监测对象、所属区域、处置结果、处置措施、处置时间、处置状态、位置信息等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.9 | 监测设备信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、点位标识码、设备类型、设备名称、设备型号、监测指标、采集频率等 | 1 | 项 |
| 2.3.5.10 | 实时监测信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、点位标识码，点位名称，监测指标，监测值，监测采集时间，监测上报时间，备注 | 1 | 项 |
| 2.3.5.11 | 监测报警信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、报警时间、所属地市、主管部门、报警位置、报警值、报警描述、处置状态、报警位置等 | 1 | 项 |
| 2.3.6 | 第三方施工主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.6.1 | 第三方施工项目信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括项目编码、项目名称、项目类别、施工单位、建设单位、监理单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.7 | 供水主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.7.1 | 预警事件管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、预警类别、设备类型、预警备注、所属区域、位置等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.2 | 管网风险管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、风险等级、管网信息、风险描述、所属区域、位置等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.3 | 突发事件管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、事件名称、响应级别、事件说明、所属区域、地址等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.4 | 预警事件处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、预警类别、处置状态、处置时间、处置内容等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.5 | 管网风险处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、风险等级、处置状态、处置时间、处置措施、处置结果等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.6 | 突发事件处置管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、响应级别、抢修内容、处理结果、处理日期、处理人员、处理单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.7.7 | 部规范化考核经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、年度、考核部门、考核时间、自评分、专家打分等 | 1 | 项 |
| 2.3.8 | 桥梁主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.8.1 | 基础信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁名称、桥梁编码、管理单位、养护单位、养护类别、养护等级等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.2 | 桥梁档案经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁名称、桥梁编码、管理单位、养护单位等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.3 | 管养变更已移交桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括移交方、任务名称、接收方等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.4 | 管养变更已拆除桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括任务名称、类型、桥梁等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.5 | 管养变更已删除桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括任务名称、类型、桥梁等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.6 | 经常性检查经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁名称、应巡查次数、实际巡查次数等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.7 | 常规定期检测经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁名称、应检桥梁/实检桥梁等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.8 | 结构定期检测经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括任务编码、桥梁编码、检测任务、检测年度、完成时间、展示用的完成时间、设计荷载、承载能力评定结果、实际荷载、限载吨位、限行措施、其它说明、负责人、联系方式、技术状况、bsim、bsis、bsix、备注、状态、养护单位id | 1 | 项 |
| 2.3.8.9 | 特殊检测经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁编码、检测结论、检测时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.10 | 技术状况经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括全桥BCI、桥幅BCI、BSIm、BSIs、BSIx | 1 | 项 |
| 2.3.8.11 | 养护工程统计经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括养护计划、养护资金（万元）、部门、工作类型等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.12 | 危桥整治经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁编码、认定时间、整治阶段等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.13 | 隐患桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁编码、认定时间、认定方式、整治阶段等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.14 | 安全防护设施经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括改造项目名称、改造措施、计划投资额（万元）、计划完成时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.15 | 独柱墩整治经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括任务确定时间、整治阶段、计划完成时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.16 | 技术状况变化趋势经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括所属城市、年度、BCI | 1 | 项 |
| 2.3.8.17 | 报警信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括监测报警指标、报警级别、报警时间、报警值等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.18 | 报警处置信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括监测报警指标、报警级别、报警时间、报警值、处置状态、处置时间、处置内容 | 1 | 项 |
| 2.3.8.19 | 突发事件处置信息经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括桥梁名称、行业主管部门、养护单位、事故名称、事故等级等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.20 | 行业评价经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括年代、单位名称、组织管理、养护管理、安全管理、应急管理、技术保障、监督管理、评分 | 1 | 项 |
| 2.3.8.21 | 生命线评价经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据 | 1 | 项 |
| 2.3.8.22 | 计划桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括项目名称、主管单位、项目内容、计划年度等 | 1 | 项 |
| 2.3.8.23 | 在建桥梁经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括项目名称、主管单位、实际开始时间、实际结束时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.9 | 道路主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.9.1 | 总体风险评估数据管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括年度、工程名称、道路名称、道路等级等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.2 | 塌陷隐患探测管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、建设单位、年度、工程名称等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.3 | 专项风险评估数据管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括工程名称、道路名称、风险等级等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.4 | 处置信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、隐患类型、隐患风险等级等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.5 | 事故信息报送表经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括事故时间、事故名称、事故地点等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.6 | 事故后评估总结表经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括事故时间、事故名称、事故地点等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.7 | 检查问题管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、主管部门、病害类型等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.8 | 养护维修管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、养护单位、养护类型等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.9 | 道路设施项目信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、建设单位、总投资额等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.10 | 道路基础信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、道路等级、道路长度等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.11 | 道路附属设施基础信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括设施类型、设施名称、设施数量等 | 1 | 项 |
| 2.3.9.12 | 道路设施项目信息管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括道路名称、建设单位、总投资额等 | 1 | 项 |
| 2.3.10 | 地下管线主题库建库 |  |  |  |
| 2.3.10.1 | 管线供图记录经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、申请管线类型、空间信息等 | 1 | 项 |
| 2.3.10.2 | 放线记录经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、放线时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.10.3 | 验线记录经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、规划许可证号、项目名称、项目地点、验线时间等 | 1 | 项 |
| 2.3.10.4 | 竣工成果汇交记录经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、项目名称、项目地点、竣工时间、汇交管线类型等 | 1 | 项 |
| 2.3.10.5 | 交互风险隐患经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、上报时间、隐患类型、隐患名称等 | 1 | 项 |
| 2.3.10.6 | 规划批后管理经过数据治理生成主题库 | 按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库，数据包括标识码、行政区划代码、项目名称、规划许可信息、是否放线等 | 1 | 项 |
| 2.4 | 专题库建设 |  |  |  |
| 2.4.1 | 桥梁倒塌专题库建库 |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 桥梁标准化监测预警安全评估数据经过治理生成专题库 | 基于桥梁标准化监测预警安全评估专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项专题库，满足桥梁标准化监测预警安全评估的专项场景业务需求，该业务所需的多个表,主要包括桥梁倒塌专题预警模型数据，有桥梁标准化监测预警安全评估和桥梁监测预警指标优先级数据。 | 1 | 项 |
| 2.4.1.2 | 桥梁监测预警指标优先级数据经过治理生成专题库 | 基于桥梁监测预警指标优先级专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项专题库，满足桥梁监测预警指标优先级的专项场景业务需求，该业务所需的多个表,主要包括桥梁倒塌专题预警模型数据，有桥梁标准化监测预警安全评估和桥梁监测预警指标优先级数据。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据归集 |  |  |  |
| 3.1 | 前置库实施 |  |  |  |
| 3.1.1 | 前置库数据接入实施 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 前置库数据接入准备 | 根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。 | 1 | 项 |
| 3.1.1.2 | 前置库数据接入 | 将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。 | 1 | 项 |
| 3.1.1.2.1 | 库表接入 | 安装部署前置库如PostgreSQL数据库，并创建好前置库表结构。对前置机进行运维管理，包括数据库性能、存储空间等数据层面的维护。 | 1 | 项 |
| 3.1.1.2.2 | 消息接入 | 安装部署消息服务程序如Kafka，并创建好Topic的脚本。 | 1 | 项 |
| 3.1.1.2.3 | 文件接入 | 安装部署文件服务如FTP，支持断点续传，并创建好文件存储目录。 | 1 | 项 |
| 3.1.2 | 前置库维护 |  |  |  |
| 3.1.2.1 | 数据库性能监测 | 为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。 | 1 | 项 |
| 3.1.2.2 | 数据库安全监测 | 定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 | 1 | 项 |
| 3.2 | 专项数据归集实施 |  |  |  |
| 3.2.1 | 燃气系统数据对接 | 通过市政务云对接燃气系统，获取过程管理等信息。 | 1 | 项 |
| 3.2.2 | 供水系统数据对接 | 通过市政务云对接供水系统，获取供水管网的巡检计划和执行情况，养护信息。 | 1 | 项 |
| 3.2.3 | 第三方施工-智慧工地监管平台数据对接 | 通过市政务云对接智慧工地系统，获取深基坑监测信息。 | 1 | 项 |
| 3.2.4 | 应急管理部门数据对接 | 通过市政务云与应急管理部门对接，包括工业企业风险报告系统、危化品重大危险源监测预警系统、救灾管理系统，归集与城市生命线安全运行相关的重大危险源、应急资源等数据。 | 1 | 项 |
| 3.2.5 | 市场监督部门数据对接 | 通过市政务云与市场监督部门对接，包括特种设备安全智慧服务平台，归集与城市生命线安全运行相关的燃气特种设备的监检信息统计数据。 | 1 | 项 |
| 3.2.6 | 行政审批部门数据对接 | 通过市政务云与行政审批部门对接，包括道路信息、桥梁信息等不在系统内数据。 | 1 | 项 |
| 3.2.7 | 住建部门数据对接 | 通过市政务云与城管部门对接，包括项目计划信息、在建项目信息、企业信息、企业证书信息、四方交底情况等不在系统内数据。 | 1 | 项 |
| 3.2.8 | 数据局相关部门数据对接 | 通过市政务云与数据局相关部门对接。 | 1 | 项 |
| 3.2.9 | 城管局数据对接 | 通过市政务云与城管局对接。 | 1 | 项 |
| 3.3 | 省级回流数据接入 |  |  |  |
| 3.3.1 | 江苏省城乡统筹供水监管平台数据对接 | 按照数据归集实施流程对江苏省城乡统筹供水监管平台进行数据归集实施，归集数据盐城市源水和出厂水日报数据、水源水和出厂水日报数据、管网水和管网末梢水月报数据、工作评价数据、供水企业数据。 | 1 | 项 |
| 3.3.3 | 江苏省城市桥梁信息管理系统对接 | 按照数据归集实施流程对江苏省城市桥梁信息管理系统进行数据归集实施，归集数据包括盐城市桥梁基础信息、检查检测信息、专项整治信息等数据。 | 1 | 项 |
| 3.3.4 | 江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据对接 | 按照数据归集实施流程对江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统进行数据归集实施，归集数据包括盐城市燃气经营企业从业人员电子证书、燃气经营企业、从业人员等数据。 | 1 | 项 |
| 3.3.5 | 江苏省建筑施工安全管理系统数据对接 | 按照数据归集实施流程对江苏省建筑施工安全管理系统进行数据归集实施，归集数据包括盐城市内建设工程项目的项目信息等数据。 | 1 | 项 |
| 3.3.6 | 其他省级系统数据回流 | 接入城市生命线省级监管系统接入的智慧泊车、工程改造系统中盐城市部分的数据 | 1 | 项 |
| 4 | 数据加工实施 |  |  |  |
| 4.1 | 库表数据开发实施 |  |  |  |
| 4.1.1 | 数据标准梳理 | 通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 | 1 | 项 |
| 4.1.2 | 参考数据设计 | 根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计 | 1 | 项 |
| 4.1.3 | 数据探查实施 | 使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。 | 1 | 项 |
| 4.1.4 | 数据标准检测 | 使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。 | 1 | 项 |
| 4.1.5 | 数据标准落库 | 结合省平台发布的数据标准、对接规范及盐城市实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作 | 1 | 项 |
| 4.1.6 | 数据质量规则设计 | 使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库、专题库的数据进行数据检查 | 1 | 项 |
| 4.1.7 | 数据质量任务开发（需考虑库表和消息） | 使用数据质量管理工具对归集库、主题库、专题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。 | 1 | 项 |
| 4.1.8 | 数据质量分析（需考虑库表和消息） | 根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因 | 1 | 项 |
| 4.1.9 | 数据质量报告设计（需考虑库表和消息） | 根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告 | 1 | 项 |
| 4.1.10 | 数据治理实施 | 根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理 | 1 | 项 |
| 4.1.11 | 数据融合开发 | 使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。 | 1 | 项 |
| 4.2 | 消息数据开发实施 |  |  |  |
| 4.2.1 | 数据标准梳理 | 通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 | 1 | 项 |
| 4.2.2 | 参考数据设计 | 根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计 | 1 | 项 |
| 4.2.3 | 数据探查实施 | 使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。 | 1 | 项 |
| 4.2.4 | 数据标准检测 | 使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。 | 1 | 项 |
| 4.2.5 | 数据标准落库 | 结合省平台发布的数据标准、对接规范及盐城市区县级实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作 | 1 | 项 |
| 4.2.6 | 数据质量规则设计 | 使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库、专题库的数据进行数据检查 | 1 | 项 |
| 4.2.7 | 数据质量任务开发（需考虑库表和消息） | 使用数据质量管理工具对归集库、主题库、专题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。 | 1 | 项 |
| 4.2.8 | 数据质量分析（需考虑库表和消息） | 根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因 | 1 | 项 |
| 4.2.9 | 数据质量报告设计（需考虑库表和消息） | 根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告 | 1 | 项 |
| 4.2.10 | 数据治理实施 | 根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理 | 1 | 项 |
| 4.2.11 | 数据融合开发 | 使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。 | 1 | 项 |
| 4.3 | 数据资产管理实施 |  |  |  |
| 4.3.1 | 数据资产目录梳理 | 根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。 | 1 | 项 |
| 4.3.2 | 元数据管理实施 | 通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。 | 1 | 项 |
| 4.3.2.1 | 元数据梳理 | 梳理分析各业务系统、数据标准、数据对接规范的元数据 | 1 | 项 |
| 4.3.2.2 | 元数据创建 | 对项目级元数据信息落库建设总体元数据库 | 1 | 项 |
| 4.3.2.3 | 元数据变更 | 建设元数据变更流程，确保元数据变更影响可控，数据流程稳定 | 1 | 项 |
| 4.3.3 | 指标管理实施 |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 业务专项数据指标实施 | 通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库、专题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。 | 1 | 项 |
| 4.3.3.2 | 数据资产指标实施 | 通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产指标进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。 | 1 | 项 |
| 4.3.4 | 标签管理实施 |  |  |  |
| 4.3.4.1 | 业务专项标签管理实施 | 针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。 | 1 | 项 |
| 4.3.4.2 | 数据资产标签管理 | 通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产标签进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据服务封装实施 |  |  |  |
| 5.1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案 | 1 | 项 |
| 5.2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 | 1 | 项 |
| 5.3 | 数据需求分析 |  |  |  |
| 5.3.1 | 燃气数据服务接口配置 | 根据燃气数据需求的内容，对燃气数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.2 | 排水（排水防涝）数据服务接口配置 | 根据排水（排水防涝）数据需求的内容，对排水（排水防涝）数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用排水（排水防涝）数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.3 | 排水（污水）数据服务接口配置 | 根据排水（污水）数据需求的内容，对排水（污水）数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用排水（污水）数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.4 | 第三方施工数据服务接口配置 | 根据第三方施工数据需求的内容，对第三方施工数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用第三方施工数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.5 | 供水数据服务接口配置 | 根据供水数据需求的内容，对供水数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用供水数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.6 | 道路数据服务接口配置 | 根据道路数据需求的内容，对道路数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用道路数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.7 | 桥梁数据服务接口配置 | 根据桥梁数据需求的内容，对桥梁数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用桥梁数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.3.8 | 综合应用服务接口配置 | 根据综合应用数据需求的内容，对综合应用数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用综合应用数据接口。 | 1 | 项 |
| 5.4 | 数据接口配置 |  |  |  |
| 5.4.1 | 燃气数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建燃气数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.2 | 排水（排水防涝）数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建排水（排水防涝）数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.3 | 排水（污水）数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建排水（污水）数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.4 | 第三方施工数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.5 | 供水数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建供水数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.6 | 道路数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建道路数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.7 | 桥梁数据服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建桥梁数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.4.8 | 综合应用服务接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 | 1 | 项 |
| 5.5 | 数据服务开发 |  |  |  |
| 5.5.1 | 燃气数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行燃气器数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.2 | 排水（排水防涝）数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行排水（排水防涝）数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.3 | 排水（污水）数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行排水（污水）数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.4 | 第三方施工数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行第三方施工数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.5 | 供水数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行供水数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.6 | 道路数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行道路数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.7 | 桥梁数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行桥梁数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.5.8 | 综合应用服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用数据服务开发。 | 1 | 项 |
| 5.6 | 数据服务编目 |  |  |  |
| 5.6.1 | 系统内部数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求 | 1 | 项 |
| 5.6.2 | 对外共享数据服务编目 | 根据江苏省及盐城市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目 | 1 | 项 |
| 6 | 数据运维 |  |  |  |
| 6.1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 | 1 | 项 |
| 6.2 | 数据归集实施监控 |  |  |  |
| 6.2.1 | 市水务局系统对接监控 | 对市水务局信息化系统数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.3 | 地下管线信息综合管理系统对接监控 | 对地下管线信息综合管理系统数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.5 | 江苏省城乡统筹供水监管平台数据对接监控 | 对江苏省城乡统筹供水监管平台数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.6 | 江苏省城市桥梁信息管理系统对接监控 | 对江苏省城市桥梁信息管理系统数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.7 | 江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据对接监控 | 对江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.8 | 江苏省建筑施工安全管理系统数据对接监控 | 对江苏省建筑施工安全管理系统数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.9 | 自然资源部门数据对接监控 | 对自然资源部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.10 | 应急管理部门数据对接监控 | 对应急管理部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.11 | 市场监督部门数据对接监控 | 对市场监督部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.12 | 气象部门数据对接监控 | 对气象部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.13 | 城管部门数据对接监控 | 对城管部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.2.14 | 乡镇/街道部门数据对接监控 | 对乡镇/街道涉及到专项数据的有关供数部门数据归集实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 6.3 | 数据开发实施监控 |  |  |  |
| 6.3.1 | 数据探查实施任务监控 | 对数据探查实施任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 | 1 | 项 |
| 6.3.2 | 数据标准检测任务监控 | 对数据标准检测任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 | 1 | 项 |
| 6.3.3 | 数据质量稽查任务监控 | 对数据质量稽查任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 | 1 | 项 |
| 6.3.4 | 数据融合开发任务监控 | 对数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 | 1 | 项 |
| 6.4 | 数据资产管理实施监控 |  |  |  |
| 6.4.1 | 元数据管理实施任务监控 | 监控元数据的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 | 1 | 项 |
| 6.4.2 | 指标管理实施任务监控 | 监控指标的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 | 1 | 项 |
| 6.4.3 | 标签管理实施任务监控 | 监控标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 | 1 | 项 |
| 6.5 | 数据服务封装实施监控 |  |  |  |
| 6.5.1 | 库表交换服务监控 | 对库表交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6.5.2 | 文件交换服务监控 | 对文件交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6.5.3 | 消息交换服务监控 | 对消息交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6.5.4 | API封装服务监控 | 对API封装服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6.5.5 | 视频交换服务监控 | 对视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6.6 | 运维服务 |  |  |  |
| 6.6.1 | 燃气数据运维服务 | 燃气数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.2 | 排水（排水防涝）数据运维服务 | 排水（排水防涝）数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.3 | 排水（污水）数据运维服务 | 排水（污水）数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.4 | 第三方施工数据运维服务 | 第三方施工数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.5 | 供水数据运维服务 | 供水数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.6 | 道路数据运维服务 | 道路数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.7 | 桥梁数据运维服务 | 桥梁数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 6.6.8 | 综合管线数据运维服务 | 综合管线数据上报运维及省市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |
| 7 | 省市数据对接实施 |  |  |  |
| 7.1 | 库表上报 |  |  |  |
| 7.1.1 | 燃气行业数据治理省市库表上报 | 对燃气行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括燃气用户信息、燃气管线监测数据、燃气场站监测数据、智能井盖监测数据、燃气用户监测数据、巡检巡查数据、风险隐患数据、用户服务监督（管道气）数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.2 | 排水（排水防涝）行业数据治理省市库表上报 | 对排水（排水防涝）行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括易淹易涝点信息、排水防涝重点保障对象、雨水管网监测数据、排水防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、巡检巡查数据、养护维修数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.3 | 排水（污水）行业数据治理省市库表上报 | 对排水（污水）行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、排水巡检巡查数据、养护维修数据等。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.4 | 第三方施工行业数据治理省市库表上报 | 对第三方施工行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括施工现场工作机械监测数据、第三方施工项目信息、四方交底信息、施工现场旁站监护数据、管线破坏信息等。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.5 | 供水行业数据治理省市库表上报 | 对供水行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括供水服务用户数量信息、其他供水信息、供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、突发事件数据、设施改造数据等。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.6 | 道路行业数据治理省市库表上报 | 对道路行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括道路附属设施基础信息、道路检查数据、道路养护维修数据等。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.7 | 桥梁行业数据治理省市库表上报 | 对桥梁行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载货车流量大的城市桥梁监测数据、规划建设数据等。 通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.1.8 | 综合管线数据治理省市库表上报 | 对综合管线行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括管线供图基本信息、放线信息、验线信息、成果汇交信息、交互风险隐患数据、规划批后管理数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由省市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2 | 文件上报 |  |  |  |
| 7.2.1 | 燃气行业文件数据治理省市文件上报 | 将燃气行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括燃气用户信息、燃气管线监测数据、燃气场站监测数据、智能井盖监测数据、燃气用户监测数据、巡检巡查数据、风险隐患数据、用户服务监督（管道气）数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.2 | 排水（排水防涝）行业数据治理省市文件上报 | 将排水（排水防涝）行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括易淹易涝点信息、排水防涝重点保障对象、雨水管网监测数据、排水防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、巡检巡查数据、养护维修数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.3 | 排水（污水）行业文件数据治理省市文件上报 | 将排水（污水）行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、排水巡检巡查数据、养护维修数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.4 | 第三方施工行业文件数据治理省市文件上报 | 将第三方施工行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括施工现场工作机械监测数据、第三方施工项目信息、四方交底信息、施工现场旁站监护数据、管线破坏信息中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.5 | 供水行业文件数据治理省市文件上报 | 将供水行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括供水服务用户数量信息、其他供水信息、供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、突发事件数据、设施改造数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.6 | 道路行业文件数据治理省市文件上报 | 将道路行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括道路附属设施基础信息、道路检查数据、道路养护维修数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.2.7 | 桥梁行业文件数据治理省市文件上报 | 将桥梁行业非结构化数据，文件类的数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载货车流量大的城市桥梁监测数据、规划建设数据中数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由省市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3 | 消息上报 |  |  |  |
| 7.3.1 | 燃气行业数据治理省市消息上报 | 将燃气行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括燃气管线监测数据、燃气场站监测数据、智能井盖监测数据、燃气用户监测数据、报警数据、风险隐患数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.2 | 排水（排水防涝）行业数据治理省市消息上报 | 将排水（排水防涝）行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括雨水管网监测数据、排水防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、智能井盖监测数据、报警数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.3 | 排水（污水）行业数据治理省市消息上报 | 将排水（污水）行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、污水井监测数据、重点排水户监测数据，报警数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.4 | 第三方施工行业数据治理省市消息上报 | 将第三方施工行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括施工现场工作机械监测数据、施工现场深基坑监测数据、监测预警数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.5 | 供水行业数据治理省市消息上报 | 将供水行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、监测报警数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.6 | 道路行业数据治理省市消息上报 | 将道路行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括道路附属设施基础信息、道路检查数据、道路养护维修数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.7 | 桥梁行业数据治理省市消息上报 | 将桥梁行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载货车流量大的城市桥梁监测数据、监测报警数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.3.9 | 综合管线数据治理省市消息上报 | 将综合管线行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括管线供图基本信息、放线信息、验线信息、成果汇交信息、交互风险隐患数据、规划批后管理数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由省市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 7.4 | 离线拷贝 |  |  |  |
| 7.4.1 | 燃气行业数据治理离线拷贝 | 将燃气行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括燃气管线信息、燃气场站信息、燃气用户信息。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.2 | 排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝 | 将排水（排水防涝）行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括雨水管网信息、泵站信息、其他排水防涝设施信息、易淹易涝点监测数据、智能井盖监测数据、报警数据等。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.3 | 排水（污水）行业数据治理离线拷贝 | 将排水（污水）行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括污水管网信息、污水处理厂信息、泵站信息、其他污水设施信息。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.4 | 第三方施工行业数据治理离线拷贝 | 将第三方施工行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括施工现场工作机械监测数据、施工现场深基坑监测数据、监测预警数据等。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.5 | 供水行业数据治理离线拷贝 | 将供水行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括取水口、供水管网信息、水厂信息、中途增压泵站信息、居民住宅二供设施信息、供水企业信息等。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.6 | 道路行业数据治理离线拷贝 | 将道路行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括城市道路基础信息等。通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.4.7 | 桥梁行业数据治理离线拷贝 | 将桥梁行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括桥梁基础信息等。 通过离线拷贝方式进行数据对接。 | 1 | 项 |
| 7.5 | 视频基础信息设备上报 |  |  |  |
| 7.5.1 | 燃气专项监控视频基础信息省市上报 | 整合燃气场站视频监控系统，实现对燃气场站关键区域视频监控的智能分析和统一管理，监督供气企业安全生产落实情况。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |
| 7.5.2 | 排水（排水防涝）监控视频基础信息省市上报 | 整合地下空间积水告警现场积水情况、重点保护对象现场积水情况、防汛河道重点区域、防汛车辆应急处理视频监控。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将排水（排水防涝）行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |
| 7.5.3 | 排水（污水）监控视频基础信息省市上报 | 整合污水泵站运行情况和污水厂运行情况的视频接入。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将排水（污水）行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |
| 7.5.4 | 第三方施工监控视频基础信息省市上报 | 整合挖掘施工区域的视频监控，能够查看挖掘区域实时动态。管线破坏事件发生地施工现场监控视频基础信息，以及相关处置单位临时架设的视频监控，能够全范围查看管线破坏事件情况。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将第三方施工行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |
| 7.5.5 | 供水监控视频基础信息省市上报 | 整合供水重点区域（如水源地）的视频监控，能够查看区域实时动态。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将供水行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |
| 7.5.6 | 桥梁监控视频基础信息省市上报 | 整合桥梁视频监控系统，实现对桥梁通行状况、运行状态的视频监控。按照省市平台数据标准，通过视频流方式将桥梁行业视频监控数据与省市平台进行对接。 | 1 | 项 |

### （十五）信息系统安全需求

#### 1.网络安全需求

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)以及《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，使建湖县城市生命线信息系统不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且符合其自身业务特点。

三级等保要求基础性指标、常规性指标、重点保护和安全保障能力的综合实力都 要达到国家规定的标准，可以有效提升信息系统的安全性和可靠性。其要求主要包括以下几个方面：

A.基础设施防护：包括网络安全设备、操作系统、数据库、应用服务器等方面的安全防护，确保信息系统的基础设施不被攻击或破坏。

B.数据安全防护：包括数据的加密、备份、恢复等方面的安全措施，防止数据泄露、损坏或被篡改。

C.用户身份认证和访问控制：确定用户身份，并根据其权限分配访问控制，防止未授权人员访问系统或数据。

D.安全监测与应急响应：包括安全漏洞扫描、恶意代码检测、入侵检测等方面的安全监测与事件响应，能够及时识别和处理安全事件。

#### 2.密码应用安全需求

根据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据几个层面分别满足密码应用要求中对应的等保三级的要求，建设一套合规适用的密钥管理体系，并建立相应的配套密码安全管理制度，通过密码技术与安全管理相结合，通过密码资源池所提供的密码安全服务，保证建湖县城市生命线安全工程一期的安全稳定运行。通过国产密码技术的应用，减少或消除平台存在的安全风险。对于未采用密码技术保护的，采用国产密码技术进行保护，已采用国外密码技术进行保护的，替换为自主可控的国产密码技术进行保护。充分考虑国家法律法规、行业规范等政策需求，积极响应国家号召，促进信息系统建设与信息安全可控发展。

#### 3.数据安全需求

按照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。

### （十六）用户需求

建湖县城市生命线监管平台主要服务用户包括建湖县政府、各级相关政府部门、权属企业单位、运营维护单位和社会公众五个主体。

### （十七）性能需求

本项目建设完成后需保障稳定高效地运行，主要从系统稳定性、系统应用性能、系统响应时间、系统并发处理能力以及其他非功能性需求考虑。

1、系统稳定性指标

（1）系统保证7*24小时不间断运行；

（2）平均故障间隔时间（MTBF）≥1000小时；

（3）平均修复时间MTTR≤2小时；

（4）可用率≥99%；

（5）正式上线运营后，数据可靠性达到99.99%；

（6）正式上线运营后，数据存储系统可用性达到99.9%。

2、系统应用性能指标

（1）采用基于可扩展、可插拔、支持分布式部署基于SOA架构的技术路线。

（2）用户登录时间≤3秒；

（3）新增、修改、删除、查询、列表显示页面≤3秒，峰值<=10秒；

（4）统计图表类页面展示≤5秒，复杂的大数据量运算，响应时间<=15秒；

（5）并发时地图浏览响应时间不超过5秒，服务器数据查询响应时间不超过5秒。

3、系统响应时间指标

（1）从一个用户角度讲，一般性操作最长不超过3秒；

（2）当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待的时间；

（3）对于实时监测类统计指标，需后台提前统计计算出结果，页面加载时无需实时统计，减少页面等待时间。

4、系统并发处理能力指标

本项目所涉及到市级监管平台以及各专项系统，考虑到使用场景和使用用户群体的规模，分别评估并发指标如下：

预估总用户数475人，按最大并发访问数约为用户总数的30%进行设计。

在业务高峰期间，系统平均响应时间要求不超过非业务高峰期间平均响应时间的1.5倍。

5、非功能性需求

（1）易用性：系统要保持操作简单、界面简捷、容易上手、具有良好的UI接口和界面操作方式便捷。

（2）可扩展性：系统要有良好的可扩展性、平台开放性，能够满足业务不断变化的需求，为系统后期功能的增强提供良好的支持。

（3）可移植性：系统要有良好的可移植性，支持跨平台部署，能支持国产操作系统。

（4）可维护性：用户的需求随着时间的推移及社会的发展，有可能发生变化，或者增加了新的需求，因此所选的结构应该是有良好的可维护性。例如模块化设计和适当的子系统间的松耦合度，使得系统架构可以将新的模块或子系统进行维护而不需要对整体架构进行大的调整。

（5）友好性：在用户体验上，实现操作人员与WEB界面的良好人机交互，要考虑不同操作系统的使用习惯等。

（6）兼容性：能兼容主流操作系统和浏览器访问。

（7）容错能力：系统应有较强的逻辑纠错容错能力。系统提供对用户操作顺序、输入数据的正确性检查功能，能够以显著方式提示错误信息。系统提供出错处理机制，能够明确提示错误信息。系统提供运行监视和故障恢复机制，能够建立和维护系统运行日志文件，对系统的所有操作进行跟踪和记录。系统提供软件异常处理措施。

### （十八）运行环境要求

本项目所涉及基础支撑软件（包括操作系统、数据库、中间件、国产化GIS平台）应满足国产化要求。

（1）国产化操作系统

采用具备完全自主知识产权的国产操作系统作为基础技术平台，以落实国家信息技术应用创新战略要求，构建安全可控的数字化底座，在保障核心业务系统数据主权与供应链安全的同时，推动本土信息技术产业链的协同发展与生态适配。

（2）国产化中间件

符合最新标准规范，轻量易于使用、性能强大、具有高可靠性和高安全性的应用服务器产品，支撑从开发到生产的全应用生命周期，同时提供容器云、微服务、监控运维等多项技术功能。

（3）国产化数据库

面向信创项目市场，入双名录内产品版本。能够实现数据安全存储和管理，主要功能包括：数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。

（4）现有国产化GIS平台授权

桌面GIS软件平台支持跨平台二三维一体化，兼容Linux、Windows等主流操作系统，原生支持全国产化软硬件环境，提供空间数据生产及加工、分布式数据管理与分析、地图制图、数据迁移、处理自动化、机器学习、影像处理等功能，可用于数据生产、处理、分析及业务系统定制。

### （十九）其他技术要求

| 1、7*24小时运维服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 7*24小时运维服务 | 运维值守服务 | 建设城市生命线运维服务团队按照相关标准实现7*24小时运维服务，实现城市生命线运维7*24小时的运维值守和预警事件分发、跟踪、督查。实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应。7*24小时全天候进行运维值守。终验结束后服务期3年。以上7*24小时运维服务需求部分，供应商均须出具服务承诺书，无承诺书或者以上服务条款缺项漏项均视为不响应标书。 | 项 | 1 |
| 2、第三方测评费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 第三方测评 | 等保测评 | 1、根据国家对网络安全等级保护工作的相关法律和技术标准要求，对建湖县城市生命线安全工程建设开展网络安全等级保护测评工作。 2、根据《信息安全等级保护管理办法》和《网络安全等级保护基本要求》，结合测评的结果，进一步完善信息安全等级保护管理体系。 3、结合等级保护测评报告提出的安全防护现状与等级保护基本要求之间的差距，进一步完善信息安全等级保护安全技术措施。最终顺利通过等级保护2.0三级测评。 4、等级保护2.0三级测评费用，每年进行一次，合计三年。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 密码测评 | 对建湖县城市生命线安全工程建设的所有信息系统进行商用密码应用安全性评估，输出评估结果，为信息系统商用密码应用与安全性等各项工作提供指导依据，主要包括以下评估内容： 1、系统商用密码应用安全评估服务，服务内容包括：根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等政策、法律法规的要求，对系统的密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估，出具《商用密码应用安全性评估报告》，并协助建湖县住建局向密码管理部门完成备案； 2、密码应用安全性整改咨询服务，服务内容包括： ①对建湖县城市生命线安全工程建设所有业务系统的密码应用方案提供合规性评审服务； ②提供密码应用安全性整改咨询服务，密码测评三级，每年进行一次，合计三年。 | 项 | 1 |
|  |  | 软件测评 | 对本项目系统平台建设完成进行测试与分析，对软件性能、功能及使用价值等进行客观评价，并出具测评报告。 | 项 | 1 |

## （二十）项目实施要求

### 1.项目管理要求

（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）中标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，中标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，中标人要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购人的业务需求可能会有一定的细化或调整。

（5）中标人须服从和配合项目监理单位的监理工作。

### 2.项目人员安排

中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。中标人提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

### 3.交付成果要求

中标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和盐城市相关要求。

中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

中标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

须提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书； |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案； |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告 |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统运维方案； |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报 |

## 4.项目培训要求

中标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

## 5.安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

## 6.验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准，并结合物联感知设备与市县一体化调试接入情况以及检测报告按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

## 7.知识产权要求

中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

8.其他要求

本项目硬件设备采购要求：在项目实施过程中采购人可根据项目实际情况对所需硬件设备进行适当调整。

三、服务保障和相关承诺要求

1、投标人应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。

2、项目建设阶段需保证不低于5人的驻场人员进行开发调试与联调（含传感器施工与调试），完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍须提供驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章）

3、在终验完成后，提供软件3年运维期、硬件3年质保期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算，运维期内应驻场服务。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，中标人负责系统的运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。（提供承诺函并加盖投标人公章）

4、项目通过终验之前，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，中标人需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。

5、本项目建设采用驻场开发方式，中标人在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。（提供承诺函并加盖投标人公章）

6、投标人要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目主要人员，如需更换项目主要人员应取得采购人同意。确保项目按期、按质完成。

7、项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。

8、定期召开项目协调会。

9、针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。

10、按照验收要求，及时提供全面的项目文档。

11、其他服务要求：

（1）中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目整体网络建设在电子政务外网上，部分建设在互联网平台上的数据通过互联网传递到政务云互联网区域，中标人需根据本项目网络实际情况建立完善的保障机制，确保系统安全稳定运行。

（2）中标人应严格遵循本项目满足市级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构，承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）基于江苏省、盐城市城市生命线安全工程建设要求结合建湖县需求进行定制化开发，在不改变项目整体系统框架的条件下，中标人需承担相关开发与调整费用。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（3）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（4）中标人需承诺对硬件施工及安装部分进行深化设计与施工图设计，设计过程中需充分与采购方进行沟通、汇报，满足各专项业务省市考核要求及建湖县实际管理需求。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县城市生命线安全工程建设服务项目 | 软件和信息技术服务业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实：

（一）小微企业优惠情况：

1.对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2.供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除：

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除：

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（20分） | 投标报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“政府采购政策功能落实” |
| 2 | 企业实力 （27分） | 业绩案例 （4分） | 投标人2021年1月以来完成过（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分（提供业绩合同原件扫描件，否则不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |
|  |  | 资质认证 （10分） | （1）体系认证： 投标人具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，不提供不得分，本项最高得3分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章。 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 |
|  |  |  | （2）项目建设能力： 1）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级或机电工程施工总承包一级资质的，得2分；本项最高得2分。（同时提供有效期内的安全生产许可证复印件并加盖投标人公章，未提供不得分） 2）投标人需具备自主研发能力，具备桥梁监管监测（或路面检测）类、地下管网类、燃气监管监测类、数字BIM、供排水监管监测类的软件著作权证书的，每提供一项得1分，最高得5分。 注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。 |
|  |  | 项目团队实力 （13分） | 投标人拟派项目经理（1人）：具有工程系列相关专业的高级及以上职称、住建部门颁发的机电工程一级注册建造师、信息系统项目管理师，每具备1项得1分，最高得3分。 （同时提供有效期内的安全员B证（安全生产知识考核合格证B类），未提供或提供不全不得分） |
|  |  |  | 除项目负责人外，拟投入高级业务人员（1人）：具有市政公用工程一级注册建造师、机电工程一级注册建造师、建筑工程一级注册建造师，每具备1项得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 除项目负责人外，拟投入业务技术人员：工程管理专业高级及以上工程师、市政工程专业高级及以上工程师、电气专业高级及以上工程师、公路或桥梁专业高级及以上工程师，每提供一项证书得1分，最高得4分，同人多证、同证多人的不重复计分，未提供的不得分； |
|  |  |  | 除项目负责人外，拟投入信息化技术人员：具备信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师、高级及以上系统集成工程师的，每提供一个得1分，最高得3分，同人多证、同证多人的不重复计分，未提供的不得分。 注：上述所有人员须提供相应人员证书原件彩色扫描件及在本单位已缴纳一个月的社会保险承诺函原件扫描件；2、个人职称证书不能体现相关专业的，须同时提供能体现相关专业的毕业证书原件彩色扫描件，以毕业证书所学专业为准。未提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 技术参数（24分） | 技术与性能的符合性 （24分） | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分24分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，全部满足的得14分，清单项有一子项负偏离扣1分；其它条款为一般技术指标，全部满足的得10分，负偏离1-5项的扣2分，负偏离6-10项的扣4分，负偏离11-15项的扣6分，负偏离16-20项的扣8分，负偏离20项及以上的扣10分 注：1、根据招标文件中采购内容及相关技术要求P22-134页，技术参数中带“★”项以提供的相关证明材料为准，不提供或不符合要求的视为不满足。 2、其它条款为一般技术指标，需提供《技术响应表》加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离，未在《技术响应表》中响应的条款，视同负偏离； 3.技术参数中每一小条为一项，投标单位需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 |
| 4 | 项目实施方案 （29分） | 现状需求分析（3分） | 对投标人提供的项目背景与现状进行综合评价，至少包含项目背景、江苏省建和模式分析及盐城市要求、建湖县现状分析、需求分析、建设内容与建设目标等内容。 （1）项目背景理解正确、现状分析合理、需求分析完善、建设内容正确的，得3分； （2）项目背景理解基本正确、现状分析较合理、需求分析较完善、建设内容基本符合需求的，得2.8分； （3）项目背景理解一般、现状分析一般合理、需求分析一般完善、建设内容符合需求程度一般的，得2.5分； 本项最高得3分，未提供不得分。 |
|  |  | 总体方案建设（3分） | 对投标人提供的项目整体架构设计方案进行综合评价，至少包含整体框架设计、数据架构设计、逻辑架构设计、网络架构设计、与既有系统关系设计等内容。 （1）设计方案逻辑正确、涵盖内容全面、具有高可操作性的得3分； （2）设计方案逻辑合理、涵盖内容较为全面、具有一定程度的可操作性的得2.5分； （3）设计方案逻辑一般合理、涵盖内容一般全面、可操作性一般的得2分； 本项最高得3分，未提供不得分。 |
|  |  | 综合监管平台建设方案（7分） | 对投标人提供的综合监管平台建设方案进行综合评价，至少包含综合应用、燃气专项、供水专项、排水专项、污水专项、道路专项、桥梁专项、地下管线交互专项、第三方施工破坏专项等内容的业务监管功能。 （1）方案内容完整、完全覆盖以上场景，对各专项功能与业务流程分析合理，综合监管功能完整的得7分； （2）方案内容较为完整、覆盖少于或等于6个场景，对各专项功能与业务流程分析较为合理，综合监管功能基本完整的得6.5分； （3）方案内容基本完整、覆盖少于或等于4个场景，对各专项功能与业务流程分析一般合理，综合监管功能一般完整的得6分； 本项最高得7分，未提供不得分。 |
|  |  | 智慧监测方案（4分） | 智慧监测方案：对投标人提供的智慧监测建设方案进行综合评价，至少包含排水、道路、桥梁、第三方施工破坏等专项的监测设备部署、对接、施工等内容。 （1）方案内容很完整，基本情况梳理完全准确，现状分析非常符合实际情况，设备选型、安装、对接与维护方案非常合理的得4分； （2）方案内容完整，基本情况梳理较准确，现状分析较符合实际情况，设备选型、安装、对接与维护方案较合理的得3.8分； （3）方案内容一般完整，基本情况梳理一般准确，现状分析一般符合实际情况，设备选型、安装与维护方案一般合理的得3.5分； 本项最高得4分，未提供不得分。 |
|  |  | 数据治理方案（4分） | 对投标人提供的数据治理方案进行综合评价，至少包括但不限于数据资源梳理、数据库建设、数据汇聚、数据治理、数据服务与运维、数据安全、数据更新和共享等。 （1）方案梳理非常合理、表述非常准确，优于采购需求的得4分； （2）方案较合理、表述较明确，满足采购需求的得3.8分； （3）方案及表述一般合理，基本满足需求的得3.5分； 本项最高得4分，未提供不得分。 |
|  |  | 数据对接方案（4分） | 对投标人提供的数据对接方案内容进行综合评价，至少包含基本情况梳理、总体目标、对接方式、对接内容、网络环境、对接数据标准、实施计划等内容。 （1）数据对接方案内容非常完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况，对接方式、对接内容、网络环境、对接数据标准合理的得4分； （2）数据对接方案内容较完整，基本情况梳理准确，对接实施方案得当、切实可行、能保证与其对接的得3.8分； （3）数据对接方案内容一般完整，基本情况梳理一般准确，现状分析一般符合实际情况，对接方案简单，勉强符合需求得3.5分； 本项最高得4分，未提供不得分。 |
|  |  | 实施、管理及运行维护方案 （2分） | 对投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案进行综合评价。 （1）方案结构清晰完整，内容准确全面、有针对性且具备可行性的得2分； （2）方案结构一般完整，内容基本全面、针对性一般但具备一定可行性的得1.5分； 本项最高得2分，未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（2分） | 对投标人提供的售后服务方案内容进行综合评价，包括售后服务保证措施和解决问题的能力、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间、质保期外的服务内容及收费标准等情况进行综合评价。 （1）售后服务方案全面合理、可行性强的得2分； - 售后服务方案一般合理、可行性一般的得1.5分； - 本项最高得2分，未提供不得分。 |

第五章 合同主要条款

采购人（全称）：建湖县住房和城乡建设局 （以下简称甲方）

中标人（全称）：                     （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县城市生命线安全工程建设服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价：       元。

二、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

三、项目经理

项目经理：

四、有关费用：服务完成前的一切费用由乙方承担。

合同价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述产品和服务所支出的必要费用，即主要包括（但不限于）：所投产品系统建设、设计、开发、优化、采购、供应、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金、招标代理费、城市生命线安全工程课题研究、等保测评、密评等所有相关伴随服务及内容，直到项目正常运行（直到项目值守运维期结束）所包括的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。项目在建设、运行、维护等期间内，项目增加新的需求，甲方在上述价款之外不再支付其他任何费用。对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中；

五、交付及验收：

合同履行期限：2025年11月30日前完成平台框架搭建、按需数据上报等工作，2025年12月30日前完成25年计划内物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2026年12月30日前完成全部物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2027-2029年平台、设备实现平稳运行；

甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、结算方式及期限

1、根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票后10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：总合同金额的30%。如果乙方未申请支付该款项，甲方可不适用该条款；

2、其余支付时间：

（1）完成2025年年度物联感知设备安装计划及综合监管平台建设，通过甲方中期评估后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总价的40%；

（2）中期评估结束且系统稳定运行满12个月，且物联感知设备及综合监管平台建设全部完成，经初步验收合格后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总价的60%；

（3）初验通过后进入12个月试运行期，乙方根据试运行期甲方反馈意见整改落实，按照盐城市信息化项目建设管理相关文件进行终验，项目通过最终验收及审计工作后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至审定价的70%；

（4）终验后满12个月，乙方完成运维值守服务，甲方收到乙方发票10个工作日内支付至项目审定价的80%；

（5）终验后满24个月，乙方完成运维值守服务，甲方收到乙方发票10个工作日内支付至项目审定价的90%；

（6）终验后满36个月，乙方完成运维值守服务，甲方收到乙方发票10个工作日内甲方支付剩余尾款。（支付合同款时须提供正式发票）

八、双方权利与义务

1.甲方责任

1.1 甲方按本合同规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方出具违反国家有关标准的成果；

1.2 甲方应保护乙方的投标书、文件、资料图纸、数据。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔；

2.乙方责任

2.1.乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，按期、按质、按量地完成双方商定的各项工作内容，并对完成服务的质量负责，达到甲方要求。报告质量应达到行业内领先水平；

2.2.应自行承担工作的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费、资料、会议费等；

2.3.在工作过程中，应主动和甲方保持密切联系；

2.4.根据审查意见及时修改、完善项目报告；

2.5.未经甲方同意，不得将项目报告转让给第三方；

2.6.人员保证与变更

（1）乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在报告编制过程应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经甲方批准；

（2）如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝；

（3）若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

2.7.若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失；

2.8.乙方负责定期向甲方项目工作进展情况；

2.9.乙方应根据甲方的要求，就项目加强与相关部门的协调衔接，及时向与项目有关的其他单位提供项目资料；

九、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的服务成果，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）本项目现场服务人员必须为乙方投标时投标文件项目配备人员一览表中人员，且按甲方要求在建湖地区进行驻点服务。如有违反，甲方有权解除本合同。

（2）乙方不能提交服务成果，或提交的服务成果不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方逾期提交的，应在提交前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交服务成果的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意提交服务成果，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

十、安全责任

乙方必须保证项目服务过程中人员及设备的安全。如因服务质量不合理、不规范，以及一切自然损坏而造成的人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十三、其他

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2.本合同有效期：合同签订之日起至项目全部工作完成并出具成果之日止（以下单日为准）。

3.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏居诚工程项目管理有限公司贰份。

5.本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 第六章 投标文件及格式

- （一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-JCDL-G2025-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县城市生命线安全工程建设服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章（电子签章）：

- （二）投标函

采购人：建湖县住房和城乡建设局

1.根据建湖县城市生命线安全工程建设服务项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，投标总价为（大写）          ，（小写）         元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.合同履行期限：2025年11月30日前完成平台框架搭建、按需数据上报等工作，2025年12月30日前完成25年计划内物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2026年12月30日前完成全部物联感知设备部署、安装、调试及数据对接；2027-2029年平台、设备实现平稳运行。

3.我方承诺所投软件产品运维期为 叁 年，硬件产品质保期为 叁 年。如我方供应的产品及服务因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4.如果我公司中标，保证不转包、不违法分包，保证派驻投标文件提供的项目组人员及时进场。

5.项目经理：

6.我方接受招标文件中的服务款支付条件。

7、如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

8、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

9、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：     年     月    日

- （三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县住房和城乡建设局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县城市生命线安全工程建设服务项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：    年   月   日

- （四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

- （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 身份证号：

系                   (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：年月日

- （六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

- （七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年  月   日

- （八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

- （九）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县住房和城乡建设局的建湖县城市生命线安全工程建设服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

建湖县城市生命线安全工程建设服务项目，属于          （所属行业）；承接企业为       （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加建湖县住房和城乡建设局的建湖县城市生命线安全工程建设服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

- （十一）清单报价表

采购人：建湖县住房和城乡建设局

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证服务质量。                                                         单位：人民币/元

| 项目名称 | - 数量 | - 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建湖县城市生命线安全工程建设服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标报价：（大写） （小写） |  |  |  |  |

注：报价清单详表另附，须逐项报价。

注：1.投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述产品和服务所支出的必要费用，即主要包括（但不限于）：所投产品系统建设、设计、开发、优化、采购、供应、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金、招标代理费、城市生命线安全工程课题研究、等保测评、密评等所有相关伴随服务及内容，直到项目正常运行（直到项目值守运维期结束）所包括的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。项目在建设、运行、维护等期间内，项目增加新的需求，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。对投标人认为没有考虑到的费用采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

2. 本项目最高限价为2533.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

投标单位：   （公章）

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

日期：     年   月   日

报价清单详表：

硬件部分详细清单报价表

单位： 人民币元

| 序号 | 产品名称/服务名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 单价/元 | 合价/元 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 专项感知网建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路域AI巡检（检测） | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 三维地质探地雷达车载（提供检测服务） | km | 162.8 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  |  | km | 28 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 分布式光纤声传感设备 | 台 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 光纤感知神经分析系统 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 基础部署费 | / | / | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 光纤租赁费 | / | / | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 光纤标定费 | / | / | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 道路塌陷场景光纤感知（试点）实时监测服务 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 配套服务费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 排水硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子水尺 | 个 | 83 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 视频监控 | 个 | 87 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 雷达液位计 | 个 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 配套服务费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 桥梁硬件 |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 振弦式应变计（带温度） | 套 | 72 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 光电挠度仪 | 套 | 12 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 裂缝计 | 套 | 40 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 高清球机 | 套 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 综合采集仪（无线） | 套 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 振弦智能采集终端（无线） | 套 | 8 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 桥梁定检 | 座 | 123 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 配套服务费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  | 第三方施工破坏专项 |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 分布式光纤声传感设备 | 台 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 光纤感知神经分析系统 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 第三方施工破坏场景监测服务费 | 年 | 3 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 光纤感知基础部署费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 光纤标定费 | km | 130 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 光纤租赁费 | 年 | 3 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 配套服务费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （二） | 通讯网络建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气企业公司政务专线100M | 条 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 供水企业公司政务专线100M | 条 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 67条视频专线50M | 条 | 67 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 4座桥梁4条视频专线50M | 条 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （三） | 服务器建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对象服务器 | 台 | 2 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （四） | 专网服务器建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 3 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 服务器 | 台 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （五） | 大屏端建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2LED | ㎡ | 15.67 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | LED接收卡 | 个 | 34 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | LED电源 | 个 | 51 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | LED钢结构 | ㎡ | 15.67 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 台 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 电脑 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 音响系统 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 适配 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （六） | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品软件和定制开发软件集成 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （七） | 生命线指挥中心运行 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配备相关的系统运行人员工资费 | 人 | 12 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 其他耗材费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （八） | 指挥中心工程建设需求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统工程费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 机房工程费 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

软件部分详细清单报价表

单位： 人民币元

| 序号 | 产品名称/服务名称 |  |  | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 单价/元 | 合价/元 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 专网软件购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GIS引擎桌面软件 |  |  | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | GIS引擎服务端 |  |  | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | GIS中间件 |  |  | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （二） | 数据脱密脱敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据脱密 |  |  | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 数据脱敏 |  |  | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （三） | 第三方测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评 |  |  | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 密码测评 |  |  | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 软件测评 |  |  | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （四） | 工具类软件建设（应用支撑平台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中台 | 数据汇聚 | 离线数据采集 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 实时数据采集 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 数据填报采集 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 文件采集 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 地下管线数据汇聚 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  | 数据加工 | 数据标准管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 数据质量管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 数据加工开发 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  | 数据资产管理 | 数据资产目录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  |  | 元数据管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 指标管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 标签管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 数据服务 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  | 数据运维 | 系统管理工具 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 作业调度工具 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  |  | 数据监控工具 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 | 业务中台 | 预测预警能力集 | 桥梁倒塌预测预警能力集 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  | 基础业务能力集 | 资源中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 流程中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 事件中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 消息中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  |  | 日志中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 报表引擎 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  |  | 配置中心 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  |  | 规则引擎 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 | 技术中台（物联网平台） | 管理功能 | 设备管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 协议适配 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  |  | 接入认证 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 指令控制 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 数据解析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 设备状态查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  | 协议接入 | 物联网设备协议对接 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 具体协议接入模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  |  | 协议转换 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 | 技术中台（地理信息平台） | 二维GIS引擎 | 创建、共享和使用地图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  |  | 创建和管理地理数据库 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 二次开发API | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  | 三维GIS引擎 | 多源地理信息数据处理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 三维场景服务管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 三维浏览组件 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 | 技术中台（大数据平台） | 分部署数据存储管理 | 分布式文件系统 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 数据存储 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  |  | 数据生命周期管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  | 分布式基础架构 | 数据实时交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 并行算法分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 资源监控 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 资源优化 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  | 分布式内存数据库 | 实时内存计算 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 实时流计算 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  |  | 异构数据互通 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  |  | 批量数据处理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| （五） | 监管平台开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、综合应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 全县监管一张图 | 城县综合概览总图 | 智慧监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 综合监管模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  | 城县基础设施子图 | 基础设施现状模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 基础设施规划模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  | 城县老旧管网子图 | 老旧管网现状模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 老旧管网改造计划模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 城县综合运行监测一张图 | 监测设备接入模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 实时报警模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  | 城县综合风险隐患子图 | 风险处置模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 隐患整改监管模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  | 城县综合巡检养护子图 | 巡检概览模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 养护情况模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  | 城县综合监督评价子图 | 行业监督评价模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 城县监督评价模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  | 城县应急资源子图 | 指挥体系模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 应急物资模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 | 综合统计分析 | 基础设施统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  | 监测设备统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  | 隐患及报警信息统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  | 突发事件统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  | 统计报告管理 | 报告生成 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 报告浏览和下载 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 模板管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 | 应急联动处置 | 事件联动处置 | 应急事件管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  |  | 应急事件查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  |  | 应急事件查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  |  | 应急通讯录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  | 应急资源管理 | 应急资源展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  |  | 救援队伍管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 应急资源查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 应急资源统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 应急预案管理 | 预案结构化和数字化 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 预案查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  |  | 预案统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  |  | 预案材料评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  | 应急知识库 | 知识库内容管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 知识库内容查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 知识库查看与下载 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 | 行业综合监管 | 项目信息管理 | 项目信息汇总管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 统计查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  | 督查督办 | 督办事项接收与分派 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  |  | 督办跟踪 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  |  | 督办事项催办 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  |  | 督办事项转办 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  |  | 督办通知 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  |  | 督查督办查询统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  | 行业通知公告 | 公告接收与发布 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  |  | 在线查阅和下载 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  |  | 查询与统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 |  | 资料中心 | 资料管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  |  | 资料类型支持 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  |  | 资料查询与下载 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 | 公众安全服务 | 告警信息发布 | 预警提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 |  |  | 动态播报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  |  | 救助资源查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  | 隐患事件上报 | 事件上报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 |  |  | 后台管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  |  | 结果反馈 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 |  | 公共宣传教育 | 安全教育 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 |  |  | 在线讲座 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 69 |  |  | 知识检验 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 70 |  | 民情民意反馈 | 综合评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 71 |  |  | 信箱反馈 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 72 |  |  | 民情日志 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 73 |  | 个人中心 | 实名认证 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 74 |  |  | 个人信息查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 75 |  |  | 个人密码修改 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 76 |  |  | 我的收藏 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 77 | 综合风险监测分析 | 城县生命线专项风险评估 | 城县生命线专项风险核心指标 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 78 |  |  | 城县生命线专项风险指数构建 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 79 |  |  | 城县生命线专项数据来源 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 80 |  | 城县生命线综合风险评估 | 城县生命线综合风险核心指标 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 81 |  |  | 城县生命线风险等级标准判定 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 82 |  |  | 城县生命线综合风险指数构建 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 83 |  |  | 城县综合风险评估数据来源 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 84 |  |  | 综合风险态势分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 85 | 综合运维管理 | 值排班管理 | 排班管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 86 |  |  | 值班管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 87 |  |  | 交接班管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 88 |  |  | 历史记录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 89 |  | 巡检巡查管理 | 检查计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 90 |  |  | 巡检设备地图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 91 |  |  | 扫描上传巡检设备信息 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 92 |  |  | 巡检与问题记录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 93 |  | 工单闭环管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 94 |  | 设备资产管理 | 设备信息表单录入 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 95 |  |  | 设备资产库 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 96 |  |  | 设备台账查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 97 |  |  | 设备处置跟踪 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 98 |  |  | 设备状态变更 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 99 |  |  | 设备数据分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 100 | 统一门户 | 统一展示 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 101 |  | 统一门户 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 102 |  | 门户导航管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 103 |  | 通知公告 | 通知公告查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 104 |  |  | 通知内容管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 105 |  |  | 通知发布管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 106 |  | 联络中心 | 通讯录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 107 |  |  | 智能短信管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 108 |  | IP电话 | IP电话功能 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 109 |  |  | 呼叫记录查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 110 |  |  | 呼叫记录查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 二、燃气专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 燃气一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  | 风险隐患子图 | 风险模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 隐患模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  | 运行监测子图 | 报警监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 报警处置模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 老旧管网子图 | 现状评估模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 老化改造模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  | 基础设施子图 | 基础信息模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 天然气供应信息模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 项目信息管理模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 | 燃气行业基础信息管理 | 燃气企业基础信息 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 管道燃气 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 瓶装燃气 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 燃气汽车加气站 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  | 行业管理人员基础信息 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 行业管理人员 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  | 从业人员基础信息 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 从业人员 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  | 燃气用户基础信息 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  |  | 管道燃气用户 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 瓶装燃气用户 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  | 燃气设施基础信息 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 燃气管网 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 燃气场站 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 | 燃气运行监测管理 | 统计分析 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  | 监测设备信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  | 预警报警信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  | 预警报警处置信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  | 视频监控信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 视频查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 自动超期督办管理 | 自动超期督办管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  | 超期阈值设置管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  |  | 阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 | 燃气运行处置管理 | 风险隐患 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 风险评估信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 隐患信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  | 事件管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 事件信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  | 老化评估 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  |  | 燃气管网老化评估信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  |  | 燃气厂站和设施老化评估信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 | 巡检巡查信息管理 | 统计分析 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  | 日常巡检 | 巡检巡查计划监管 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  |  | 巡检巡查执行情况信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 | 入户安检管理 | 统计分析 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  | 入户安检信息管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 | 安全专项检查信息管理 | 检查标准管理 | 检查标准管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  | 检查计划 | 检查计划 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  | 信息查询 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 | 燃气设施项目信息管理 | 统计分析 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 |  | 规划项目信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  | 重点项目信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  | 在建项目信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 | 燃气监督考核评价 | 监督评价统计分析 | 监督评价统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 69 |  | 第三方安全评估记录查询 | 数据填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 70 |  |  | 评价结果查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 71 |  | 行业评价管理 | 数据填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 72 |  |  | 评价结果查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 73 |  | 城市生命线专项工作评价 | 数据填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 74 |  |  | 评价结果查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 三、供水专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 供水一张图 | 总览子图 | 供水服务基础情况 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 今日监测报警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 数据接入 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 供水能力 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 智慧化建设 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 老旧管网改造 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 管网漏损率 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 突发事件 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 水质合格率 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  |  | 地图交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  | 基础设施子图 | 基础设施 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 取水能力 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 供水能力 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 年度重点项目 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 五年规划项目 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  |  | 新建改造项目 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 地图交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  | 运行监测子图 | 预警处置过程 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 监测预警概览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 水源地水位监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 预警处置情况 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  |  | 预警处置列表 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 地图交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  | 老旧管网子图 | 老旧管网多特征分布 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  |  | 老旧管网风险分布 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 老旧管网改造落实情况 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  |  | 地图交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  | 管网风险子图 | 管网风险管控过程 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 管网风险评估结果分级分布 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 管网风险管控率 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 管网风险列表 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 地图交互 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 | 基础信息管理 | 水源地基础信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  | 自来水厂基础设施信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  | 供水管网基础信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  | 中途增压泵站基础信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  | 二次供水设施基础信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  | 供水企业基础信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  | 供水管理人员信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 供水用户数量管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 | 运行监测管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  | 监测设备信息 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  | 预计报警信息 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  | 预警报警处置信息 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  | 超期阈值设置管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  | 管网风险管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  | 突发事件管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 | 供水运行处置管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  | 风险评估信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  | 突发事件管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 | 项目信息管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  | 五年规划项目 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  | 年度重点项目 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 | 巡检养护管理 | 巡检管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  | 养护管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 | 分区计量管理 | 一级分区管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  | 二级分区管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 | 停水许可管理 | 停水许可基本信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  | 停水许可办理状态查询 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  | 停水许可决定管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 |  | 停水许可审批督办 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 | 供水安全保障工作监督评价 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  | 部规范化考核 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  | 供水安全保障工作评价 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 |  | 应急水源评估 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  | 城市生命线供水专项工作评价 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 | 水质检测管理 | 水质检测管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 |  | 检测报告管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 四、排水（雨水）专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 排水防涝一张图 | 总览子图 | 设施总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 风险管控 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 汛前隐患排查整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 巡检养护 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 年度工程 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 监测设备 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 监测报警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 灾害预警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 视频监控 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  |  | 地图展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  | 风险隐患子图 | 图形展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 统计展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 数据查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  | 运行监测子图 | 图形展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 统计展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  |  | 数据查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  | 巡检养护子图 | 图形展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 统计展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 数据查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  | 老旧管网子图 | 台账管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 数据展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  | 基础设施子图 | 图形展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 统计展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  |  | 数据查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  | 应急管理子图 | 应急预案 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 图形展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  |  | 统计展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 舆情管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 突发事件及处置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 | 排水防涝综合监管 | 风险隐患管理 | 风险管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 隐患排查整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  | 突发事件处置管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  |  | 突发事件监督 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  | 设施巡检养护管理 | 巡检养护计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 巡检养护执行管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  |  | 养护经费管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 问题信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 排水管线空间分析 | 排水管网连通性分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 排水流向分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  |  | 排口溯源分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  | 排水防涝项目信息管理 | 排水防涝项目信息新增 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 排水防涝项目信息编辑 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 排水防涝项目信息删除 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 排水防涝项目信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  |  | 排水防涝项目地图定位 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 排水防涝项目报表生成 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  | 排水防涝安全保障工作监督评价 | 排水防涝行业评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  |  | 城市生命线排水防涝专项工作评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  | 设施基础信息管理 | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  |  | 查询导出 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  |  | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  | 网格化降雨预测预报 | 多源降雨预报数据资源接入 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  |  | 降雨预报数据时空解析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  |  | 多元气象信息成果展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  | 排水防涝辅助决策 | 城市内涝分析研判 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 |  |  | 防汛调度辅助决策 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  |  | 雨后复盘 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  | 应急处置分拨调度 | 应急事件接件核查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 |  |  | 预警研判 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 |  |  | 预案处置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  |  | 内外分拨 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  |  | 调度指挥 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 | 排水防涝运行监测管理 | 设备管理 | 设备台账管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  |  | 设备状态管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 |  |  | 设备维护记录 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 |  | 排水运行监测 | 管网运行状态监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 69 |  |  | 河道水位监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 70 |  |  | 易积水点水位监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 71 |  |  | 雨量监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 72 |  |  | 泵站运行状态监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 73 |  |  | 重要节点水质监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 74 |  |  | 河道水质监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 75 |  |  | 雨水混接分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 76 |  | 监测分析 | 河道水位过程分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 77 |  |  | 排水管网运行规律分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 78 |  |  | 多设备关联分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 79 |  |  | 排水管网故障管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 80 |  | 阈值设置 | 管网运行阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 81 |  |  | 河涌水位阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 82 |  |  | 超期阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 83 |  | 监测报警管理 | 报警提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 84 |  |  | 报警信息推送 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 85 |  |  | 排水报警信息解除 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 86 |  |  | 报警信息全流程查看 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 87 |  |  | 排水报警趋势分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 88 |  | 预警信息管理 | 预警列表 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 89 |  |  | 事件查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 90 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 91 |  |  | 事件信息导出 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 92 |  | 防汛日报监督 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 93 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 94 |  | 积水点管理 | 积水点查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 95 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 96 |  | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 五、排水（污水）专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 污水一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  | 运行监测子图 | 报警监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 报警处置模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  | 老旧管网子图 | 现状评估统计模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 老化改造模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 基础设施子图 | 基础信息模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 行业信息模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 | 污水运行监测管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  | 监测设备信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  | 预警报警信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  | 超期阈值设置管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 | 污水运行处置管理 | 隐患管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 隐患排查整治列表 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 | 污水设施巡检养护管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  | 巡检管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  | 养护管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  | 巡检记录列表 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  | 养护记录列表 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  | 问题记录列表 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 移动端信息管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 | 污水设施保障工作监督评价 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  | 行业评价 | 数据填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 评价结果查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  | 城市生命线专项工作评价 | 数据填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 评价结果查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 | 污水设施项目信息管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  | 计划信息列表 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  | 建设信息列表 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 | 污水行业基础信息管理 | 统计分析 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  | 重点排水户信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  | 污水管网信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  | 污水泵站信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  | 污水井信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  | 污水处理厂信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 |  | 污泥管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  | 尾水管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 六、道路专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块名称 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 道路专项（市政道路及附属设施管理） | 道路及附属设施管理一张图 | 市政道路基础设施子图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 市政道路检查养护子图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  | 道路基础信息管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 道路基础信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 道路附属设施基础信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  | 道路检查管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 检查计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 检查记录管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 检查问题管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 道路检测评定管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 检测报告管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 路况数据管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  | 道路养护维修管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 养护计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 养护维修管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  | 道路项目信息管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 年度计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 在建道路管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  | 道路占用挖掘审批信息管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 道路占用挖掘审批信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  | 我的任务 | 审核审批 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  |  | 我发起的 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  |  | 我办理的 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  | 移动端 | GIS查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  |  | 巡查打卡 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 用户设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  |  | 检查填报 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 维修反馈 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 | 道路专项（道路塌陷管理） | 道路塌陷管理一张图 | 总览子图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 总体风险评估子图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 道路塌陷隐患子图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  | 塌陷风险源管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  | 总体风险评估 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  |  | 总体风险评估报告 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 总体风险评估数据管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  | 塌陷隐患探测管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  | 专项风险评估 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  |  | 专项风险评估报告 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 专项风险评估数据管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  | 塌陷隐患处置管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  |  | 处置计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 处置信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  | 塌陷事故管理 | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  |  | 事故信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 七、桥梁专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 桥梁一张图 | 总览子图 | 综合监管模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 智慧监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  | 风险隐患子图 | 风险评估模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 隐患整治模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  | 运行监测子图 | 运行监测模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 报警预警处置模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 基础信息子图 | 基础信息模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 巡检养护模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  |  | 统计分析模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 地理信息图模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 | 基础信息 | 基础信息 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  | 桥梁档案 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  | 管养变更 | 已移交桥梁 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 已拆除桥梁 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 已删除桥梁 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  | 项目管理 | 计划桥梁 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  |  | 在建桥梁 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 | 智慧监测 | 实时监测 | 实时监测展示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  |  | 统计分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  |  | 设备管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  |  | 视频管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  | 桥梁监测报警预警 | 监测报警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 报警预警处置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  |  | 超期阈值设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  | 监测报警管理 | 超限报警设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 周期报警设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 累计报警设置 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  | 桥梁模型 | 桥梁标准化监测预警安全评估模型 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  |  | 监测预警指标优先级模型 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 | 综合监管 | 系统填报情况 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  | 检查检测 | 经常性检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  |  | 常规定期检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 结构定期检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 特殊检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 |  | 养护工程 | 养护计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  |  | 养护维修管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  | 专项整治 | 隐患整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  |  | 危桥整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 独柱墩整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 安全防护设施 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  | 事故处置 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 消息提醒 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  | 风险评估 | 风险评估报告 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  |  | 风险评估数据管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  | 监督评价 | 行业评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  |  | 生命线工作评价 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  | 涉桥审批信息管理 | 信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  |  | 信息管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 | 统计分析 | 基础数据统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  | 项目信息统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  | 运行监测统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 |  | 检查检测统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  | 养护工程统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  | 专项整治统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 |  | 技术状况变化趋势统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 |  | 事故处置统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  | 风险评估统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  | 涉桥审批信息统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 | 工作台 | 我的任务 | 审核审批 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  |  | 我发起的 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 |  |  | 我办理的 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 |  | 管养变更 | 桥梁移交 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 69 |  |  | 桥梁拆除 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 70 |  |  | 桥梁删除 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 71 |  | 检查检测 | 经常性检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 72 |  |  | 常规定期检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 73 |  |  | 结构定期检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 74 |  |  | 特殊检测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 75 |  | 养护工程 | 养护计划管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 76 |  |  | 养护维修管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 77 |  | 专项整治 | 隐患整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 78 |  |  | 危桥整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 79 |  |  | 独柱墩整治 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 80 |  |  | 安全防护设施 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 81 | 移动端 | GIS查询 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 82 |  | 巡查打卡 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 83 |  | 用户设置 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 84 |  | 检查填报 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 85 |  | 维修反馈 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 八、三破专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级级模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 第三方施工监管一张图 | 总览一张图 | 项目监管 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 事件管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 联合惩戒管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 已审批道路占用、挖掘项目 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 巡检发现未备案项目 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 本年破坏事件清单 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  |  | 视频监控 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 光纤振动监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 深基坑监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  | 第三方施工项目子图 | 项目基本信息 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 项目信息总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  | 第三方施工管线破坏事件子图 | 管线破坏事件总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 管线破坏事件基本信息 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 管线破坏事件处置管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  | 第三方施工巡检巡查子图 | 第三方施工巡检巡查总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  |  | 管线巡检巡查异常问题处置总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 管线巡检巡查问题处置进度总览 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 管线巡检巡查问题整改管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 | 施工项目信息管理 | 第三方施工项目统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  | 施工项目信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 | 道路挖掘审批 | 道路挖掘审批统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  | 道路挖掘审批管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 | 四方交底管理 | 四方交底统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  | 四方交底信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  | 旁站监护管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  | 我的代办 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 | 巡检巡查管理 | 巡检巡查统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  | 巡检巡查信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  | 巡检巡查异常问题管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 | 管线破坏事件管理 | 管线破坏事件统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  | 管线破坏事件信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 | 联合惩戒管理 | 联合惩戒统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  | 联合惩戒信息管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  | 联合惩戒单位管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 | 典型档案案例库管理 | 典型档案案例库 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  | 相关案例管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 | 竣工验收管理 | - | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 | 行业管理 | 施工单位及建设单位评价标准制定 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  | 重大事故单位名单公示 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 | 施工监测设备管理 | 施工监测设备统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  | 光纤振动监测设备管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  | 视频监控设备管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  | 深基坑监测设备管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 | 施工现场监测管理 | 施工监测统计 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  | 光纤振动预警管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  | 视频监控预警管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  | 深基坑监测预警管理 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  | 阈值管理 | 预警超期阈值 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  |  | 事件超期阈值 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 | AI监测算法 | 人员入侵识别算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  | 机械设备类型识别算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  | 机械设备入侵识别算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  | 机械设备作业区域人员安全防护算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  | 烟雾识别算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  | 明火识别算法 | - | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 九、地下管线专项 |  |  |  |  |  | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级级模块 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 1 | 地下管线数据管理 | 地图操作 | 地图操作 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 |  | 数据更新入库 | 汇交数据入库 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 |  |  | 汇交数据更新 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 |  |  | 局部更新 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 |  |  | 管网接边 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 |  |  | 数据更新统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 |  | 数据编辑 | 基本操作 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 |  |  | 新增要素 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 |  |  | 删除要素 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 |  |  | 属性编辑 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 |  |  | 批量删除 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 |  | 数据质检 | 结构检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 |  |  | 空间检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 属性检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 |  |  | 综合逻辑检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 |  |  | 管点逻辑检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 |  |  | 管线逻辑检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 |  |  | 井室逻辑检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 |  |  | 图和GIS库一致性检查 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 |  |  | 错误浏览和修改 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 |  | 数据查询 | 综合查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 |  |  | 自定义查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 |  | 数据统计 | 更新统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 |  |  | 全库统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 |  | 数据输出 | 数据输出 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 |  | 管线三维建模 | 管线三维建模 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 |  | 数据备份恢复 | 数据备份 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 |  |  | 数据恢复 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 |  | 交互影响分析 | 管线交叉穿越分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 |  |  | 管线间安全间距风险分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 |  |  | 管线与建（构）筑物间安全间距分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 |  |  | 建（构）筑物占压管线分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 |  |  | 管线覆土深度分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 |  | 辅助决策分析 | 净距分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 |  |  | 横断面分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 |  |  | 纵断面分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 |  |  | 碰撞分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 |  |  | 开挖分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 |  |  | 管线埋深分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 | 地下管线交互一张图 | 基础信息一张图 | 基础信息一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 |  | 交互风险一张图 | 管线交叉穿越一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 |  |  | 管线间安全间距不足一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 |  |  | 管线与建（构）筑物间安全间距不足一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 |  |  | 建（构）筑物占压管线一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 |  |  | 管线覆土深度不足一张图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 |  | 地图操作 | 地图操作 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 |  | 视图切换 | 底图切换 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 |  |  | 分屏显示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 |  |  | 卷帘显示 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 |  | 二三维一体化 | 二维地图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 |  |  | 三维地图 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 |  |  | 二三维地图联动 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 |  |  | 地上地下一体化 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 |  |  | 三维空间测量 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 |  |  | 扯旗注记 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 |  |  | 三维管网信息查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 |  | 数据查询 | 空间查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 |  |  | 按管径查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 59 |  |  | 按权属单位查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 60 |  |  | 按道路查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 61 |  |  | 按埋设方式查询 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 62 |  | 数据统计 | 按管线类型统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 63 |  |  | 按管径统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 64 |  |  | 按权属单位统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 65 |  |  | 按道路统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 66 |  |  | 按埋设方式统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 67 |  |  | 按行政区域统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 68 | 交互风险隐患管理 | 隐患登记管理 | 隐患登记管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 69 |  | 隐患信息推送 | 隐患信息推送 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 70 |  | 隐患整改管理 | 隐患整改跟踪 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 71 |  |  | 隐患整改反馈 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 72 |  | 报表管理 | 生成报表 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 73 |  |  | 表单定制 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 74 |  | 流程定制 | 流程定制 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 75 |  | 附件管理 | 附件管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 76 |  | 时限设定 | 时限设定 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 77 | 系统运维与管理 | 用户管理 | 用户安全认证接口管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 78 |  |  | 用户安全管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 79 |  |  | 用户权限管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 80 |  | 日志管理 | 日志管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 81 |  |  | 日志监控预警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 82 |  |  | 日志核查反馈 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 83 |  | 系统配置管理 | 组织机构管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 84 |  |  | 数据编目管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 85 |  |  | 数据服务管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 86 |  |  | 管线数据标准管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 87 |  |  | 管线数据检查规则管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 88 |  | 权限管理 | 按角色分配权限 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 89 |  |  | 按图层分配权限 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 90 |  |  | 按行政区划分配权限 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 91 |  |  | 按字段分配权限 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 92 |  |  | 按时限分配权限 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 93 |  |  | 系统权限管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 94 |  |  | 功能权限管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 95 |  | 监测管理 | 服务器监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 96 |  |  | 数据库监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 97 |  |  | 服务监测 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 98 |  |  | 黑名单管理 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 99 |  |  | 异常报警 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 100 | 交互风险驾驶舱 | 管线总览 | 管线总长度 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 101 |  |  | 管线更新总长度 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 102 |  |  | 管线建设计划总长度 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 103 |  | 交互影响 | 交互风险总量 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 104 |  |  | 按管线类别统计交互分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 105 |  |  | 交互风险按行政区划统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 106 |  |  | 按类别统计交互分析 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 107 |  | 分类统计 | 管线分类统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 108 |  |  | 管线按行政区域统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 109 |  |  | 管线建设计划统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 110 |  |  | 管线更新分类统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 111 |  |  | 管线更新按行政区划统计 | 项 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （十二）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据招标文件的要求，对照招标文件第三章P22-134页“采购内容及相关技术要求”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照产品或服务的性能指标填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品或服务技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术与性能的符合性的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供招标文件要求的相关佐证材料为准；

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

- （十三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日  期：   年    月    日

- （十四）服务承诺函

| 服 务 内 容 | - 1、投标人应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。 - 2、项目建设阶段需保证不低于5人的驻场人员进行开发调试与联调（含传感器施工与调试），完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍须提供驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） - 3、在终验完成后，提供软件3年运维期、硬件3年质保期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算，运维期内应驻场服务。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，中标人负责系统的运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。（提供承诺函并加盖投标人公章） - 4、项目通过终验之前，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，中标人需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。 - 5、本项目建设采用驻场开发方式，中标人在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。（提供承诺函并加盖投标人公章） - 6、投标人要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目主要人员，如需更换项目主要人员应取得采购人同意。确保项目按期、按质完成。 - 7、项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 - 8、定期召开项目协调会。 - 9、针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 - 10、按照验收要求，及时提供全面的项目文档。 - 11、其他服务要求： - （1）中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目整体网络建设在电子政务外网上，部分建设在互联网平台上的数据通过互联网传递到政务云互联网区域，中标人需根据本项目网络实际情况建立完善的保障机制，确保系统安全稳定运行。 - （2）中标人应严格遵循本项目满足市级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构，承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）基于江苏省、盐城市城市生命线安全工程建设要求结合建湖县需求进行定制化开发，在不改变项目整体系统框架的条件下，中标人需承担相关开发与调整费用。（提供承诺函并加盖投标人公章） - （3）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。（提供承诺函并加盖投标人公章） - （4）中标人需承诺对硬件施工及安装部分进行深化设计与施工图设计，设计过程中需充分与采购方进行沟通、汇报，满足各专项业务省市考核要求及建湖县实际管理需求。（提供承诺函并加盖投标人公章）。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：1、投标人对招标文件第三章服务保障和相关承诺要求逐条响应，不响应或部分响应作无效标处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府招投标活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （公章）

年    月    日

- （十五）项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 | 业主联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：  (盖章或签字)

日  期： 年 月 日

- （十六）承诺函

采购人：

我单位承诺拟派项目经理、高级业务人员及项目组成员   （姓名）   均为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位正常缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及主管部门的相关处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人/单位负责人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日  期：      年     月     日

（十七）项目配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2、以上格式投标单位可修改表格填写后投标。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- （十八）项目实施方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)