江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-321000-DFHX-D2025-0035

采购单位：江苏省扬州技师学院

招标代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

日  期：2025年8月29日

目录

- 单一来源采购邀请……………………………………3

- 供应商须知……………………………………………7

- 合同文本………………………………………………16

- 采购需求………………………………………………21

- 响应文件格式…………………………………………31

- 单一来源采购邀请

- 受	 江苏省扬州技师学院 的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就  江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目（JSZC-321000-DFHX-D2025-0035）项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

项目概况

江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目单一来源采购的唯一供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取单一来源文件，并于2025年9月5日14时30分（北京时间）前按要求递交响应文件。

一、采购项目名称及编号

1. 项目编号：JSZC-321000-DFHX-D2025-0035

2. 项目名称：江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目

3. 预算金额：68万元。

4. 最高限价：68万元，报价高于最高限价的作为无效响应处理。

5. 采购需求：具体详见采购文件第四章项目需求。

6. 合同履行期限：合同签订之日起10日历天完成供货安装及调试。

二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

4.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动

（二）本项目的特定资格要求：无

四、获取单一来源文件：

1、获取时间：自公告发布之日起至2025年9月5日14时30分（北京时间）

2、获取地点：江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取单一来源文件。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。技术支持联系方式：13813140731。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

1.截止时间：2025年9月5日14点30分（北京时间）

2.响应文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

六、其他补充事宜：

1. 本项目不收取谈判保证金；

2. 项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3. 潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4. 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源代理公司推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、本次单一来源采购联系方式

- 1.采购人信息

- 名    称：江苏省扬州技师学院

- 地    址：扬州市邗江区职中路31号

- 联 系 人：熊老师

- 联系方式：18936490062

2. 采购代理机构信息

名    称：　东方华星建设管理（江苏）有限公司

地　　址：  扬州市扬子江中路 189 号 4 楼

联 系 人：  花建祥

联系方式：  0514-82885573

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

- 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由采购人支付给代理机构代理服务费，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类的标准计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由采购人支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

- 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知代理机构。代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

- 8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

- 11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

- 16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为代理机构规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

- 17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

- 19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

- 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 19.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

- 25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

- 27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

- 六、成交

- 28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，代理机构有权重新组织采购。

- 29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省扬州技师学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目采购的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  2  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签定后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价30%的预付款；全部设备交付安装调试完毕经甲方查验合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价的70%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为        年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： 江苏省扬州技师学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：

项目经办人：

# 日期：

第四章 项目采购需求

一、项目名称：江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目

二、项目概况：建设集成电路工程技术实训基地，立足省市地方集成电路产业需求与创新趋势，以实施指定任务考察学生综合职业能力。可通过集成电路测试机平台完成集成电路竞赛、集成电路仿真、综合应用场景功能。设备适合学校实训教学，企业培训，同时也能适合第三届全国职业技能大赛“集成电路工程技术”项目的竞赛要求。

三、合同履行期限：合同签订之日起10日历天完成供货安装及调试。

四、预算金额：68万元。

五、最高限价：68万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理。

六、本项目不接受联合体投标。

七、本项目不接受进口产品投标。

八、特定资格要求：无。

九、付款方式：合同签定后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价30%的预付款；全部设备交付安装调试完毕经甲方查验合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价的70%。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 集成电路赛项竞赛设备 | 工业 |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定填写。2.须对填报内容是否准确进行核查。）

十二、采购需求（详见技术要求）

（一）核心产品: 集成电路实训一体机

（二）强制节能产品：/。

（三）采购数据中心（机房）的设备，产品参数须执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

（四）采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

1、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

2、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），包装和运输，售后服务，保险等。

十三、售后要求

（一）培训服务要求：包括技术、维修和教学培训，含工作原理，设备的教学、操作使用和维护方法，达到正确检修、维护和排除故障的水平。保证受培训人员能独立教学，依据技能大赛赛项技术文档要求，提供至少5天培训课程内容，工程师上门培训，培训费用由中标人承担。

（二）服务内容：所有设备均要求免费质保2年（验收合格之日起）。

（三）故障解决方案：在质保期内发生的任何技术和产品的问题，中标人全权负责，并是免费和无偿的，采购人人为造成的损伤除外；由于中标人提供的产品质量问题造成采购人的财产损失或使用安全问题，由中标人负责，中标人负责指导采购人对设备进行日常维护，并对采购人相关人员进行技术指导。

（四）专业技术人员保障及服务电话

每学期至少1次回访维护；设备发生故障两小时内给予故障解决方案，提供项目负责人及专业技术人员联系方式；

- 质保期满后的售后服务范围和收费

- 软件终身免费维护，不收取技术服务费差旅费；

- 服务响应时间

- 在质保期内，一旦发生质量问题，不论是否工作日,中标人手机应7*24小时保持畅通，一般问题24小时内解决，特殊问题3天内解决。

（九）中标人不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标后将追究其法律责任。

（十）其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

8、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出）

9、演示要求（如无演示要求请自行删除）

十四、技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 设备数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电路实训一体机 | 1.配套以下11套仿真设备： 清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子束蒸发、CVD、退火炉 具体设备功能如下： 一、接触式光刻机虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： （1）支持光刻机曝光设置：模拟还原真实机台曝光设置，支持在虚拟场景下选择曝光的模式和曝光时间； （2）支持板架安装：至少支持3种尺寸的板架选择，并展示相应的安装动画，具备已安装的校验功能； （3）支持光刻版安装：至少支持3种尺寸的光刻版选择和安装正反面的选择，展示相应的安装动画，具备已安装的校验功能； （4）支持晶圆安装：在晶圆安装过程中，具备模拟真实场景下光刻机的三点对齐功能； （5）支持模拟光刻机曝光对准功能：有扰动量设置，可模拟实际对准过程的误差，支持从上下左右四个不同方向移动显微镜；支持从上下、左右、顺时针旋转和逆时针旋转三个方面移动晶圆的位置；经过多次调整后，最终能呈现光刻版与晶圆的对准效果； （6）模拟光刻机摄像头移动速度调整，支持慢速和快速两种模式； （7）支持曝光图案上标记位置功能，可通过快捷键在当前位置和标记位置之间来回切换； （8）支持载片台、晶圆、板架的卸载流程，需和前期的安装流程相对应，以动画形式展示； （9）通过与触摸屏按键的配合操作，实现吸附、对准、加速、定位等功能需求。根据操作步骤提示，按下触摸屏上的目标按键，显示器内容联动变化，该交互场景需至少达到8次。 2．场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统需包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，并且需支持返回上一步操作，如果操作错误，有相应的容错机制。 6.仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7.系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 二、磁控溅射台虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： （1）模拟磁控溅射台破真空功能，具备破真空的操作流程，并展示破真空环节下参数的变化； （2）模拟在磁控溅射台上放靶材功能，具备完整的放靶材流程，包含但不限于打开盖子、拔下气管、拿下套筒、拧螺丝、放靶材等环节。其中涉及到选靶材环节，至少需支持15种材料； （3）具备以动画形式展示完整的放样品流程； （4）模拟磁控溅射台抽真空功能，具备抽真空的操作流程，并展示抽真空环节下参数的变化； （5）模拟磁控溅射台程序设定功能，具备选择程序和修改程序参数的功能，可选择的程序不少于20种，程序范围需覆盖直流和射频两种类型； （6）模拟磁控溅射台软件运行界面，具备运行程序的操作流程，并需在运行环节中展示粒子动画，能完整并准确的表达溅射的原理，包含但不限于粒子碰撞后的变化，磁场线路，粒子在磁场下的移动等场景； （7）具备以动画形式展示完整卸载靶材、样品的流程。 2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 三、步进式光刻机虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 步进式光刻机虚拟仿真系统具备上下片、调整曝光参数等设备虚拟操作，并具备设备的理论学习功能。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4.系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5.教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 四、等离子体虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 等离子体虚拟仿真系统具备上下片、调整刻蚀气体种类（至少8种）、针对不同的气体可设置不同的气体压力和流量等功能，并具备设备的理论学习功能。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 五、电子束蒸发虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 电子束蒸发虚拟仿真系统具备设备抽真空、自定义蒸镀材料、厚度等功能，并具备设备的理论学习功能。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 六、离子注入虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： （1）操作离子注入机，设置注入参数，包括：注入元素、注入时间、注入能量、注入剂量、气体压力、注入角度等。 （2）模拟上料后机械臂作业的过程，支持多角度观察设备，了解装片的过程。 （3）展示离子注入过程，通过动画展示离子注入到晶圆中的过程。 2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 七、清洗台虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 清洗台虚拟仿真系统具备模拟在晶圆制造工艺流程中的清洗工艺，包含氮气枪、去离子水、超声波清洗机、水槽等组成部分，支持和设备进行互动。可以模拟进行有机清洗和无机清洗。 2．场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 八、匀胶机虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 匀胶机虚拟仿真系统具备模拟真实匀胶机在高速旋转的衬底上，滴注光刻胶的过程，并支持设置匀胶机的转速和时间等参数。 2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 九、显影台虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 显影台虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的显影工艺，包含花篮、氮气枪、去离子水等组成部分，支持和设备进行互动，模拟晶圆光刻后的手动显影的操作步骤。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 十、CVD虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： CVD虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的PECVD氧化工艺，具备上下片、调整氧化气体种类（至少8种）、针对不同的气体可设置不同的气体压力和流量等功能，并具备设备的理论学习功能。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 十一、退火炉虚拟仿真系统 1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下： 退火炉虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的退火工艺，具备进舟、出舟的工艺流程，以及时间和温度等参数设置功能，并具备设备的理论学习功能。 2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。 3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。 4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。 5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。 6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。 7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。 集成电路实训一体机参数 （1）整机尺寸：长宽高：870mm×590mm×987mm（±5%）； （2）输入电压：AC220V； （3）对外接口：USB、HDMI、电源接口等； （4）虚拟仿真计算终端：CPU：Intel-i5；内存：16G；硬盘：256G SSD；显卡： GTX 1660s；配有鼠标和键盘； （5）数字孪生模型显示器：≥21寸，分辨率为全高清1920*1080；支持显示器高度调整,以便更好的适应理论教学的需求； （6）虚拟仿真操作面板：≥21英寸；触控技术：投射电容屏；接触点：10点；在操作过程中切换到不同系统时，面板内容需实现联动变化； （7）工作温度：-10℃-60℃，工作湿度：20%-95%（相对湿度无冷凝）； （8）模块化设计，预留检修通道，便于设备维修。 | 2 | 套 |
| 2 | 数据中心 | 一、考试平台功能 支持自定义设置考试内容，可将理论知识和实操放在一起考核，需提供包含考试报名、参加考试、查看成绩等完整功能的智能考试平台。 （1）系统采用B/S架构，方便师生登录使用； （2）仿真面板数据采集：考试过程中需要具备对光刻机操作屏、磁控溅射操作屏、匀胶机操作屏等多个仿真设备操作流程的数据采集，以及操作过程中的程序编辑、系统运行、参数设定等操作数据的采集。 （3）支持考试报名功能，学生可通过线上完成报名，报名信息包括阅读包括须知、选择考试批次、基本信息填写、报名信息查询； （4）支持参加考试功能，学生考试报名成功后，在规定时间内通过该模块进入考试，支持网页唤起虚拟实训系统； （5）支持成绩查看功能，学生可查看历次考试成绩，支持查看单次考试成绩详细信息； （6）支持个人信息修改：包含登录密码、姓名、性别、身份证信息、民族、手机号等信息的修改。 二、管理平台功能 （1）系统采用B/S架构，方便老师登录管理实训成绩，创建考核标准； （2）支持账号的登录、登出功能； （3）支持理论试题创建和查询功能，可以创建单选题、多选题、填空题等题型。支持按照试题类型、院系、专业等条件查询试题； （4）支持试卷查询和创建功能，支持试卷的状态修改，支持考试时长、考试名称、考核标准的修改； （5）支持成绩管理，支持按照学生、院系、专业、班级等条件查询考生成绩，支持查看单个学生考试成绩； （6）支持教务管理，按照院系、专业、班级、学生和老师等维度管理师生信息，支持登录账号和密码的修改； （7）支持按照每个仿真系统（清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子蒸发束）自定义考核标准，并与学生操作数据进行比对，自动评分并生成数据报告。 （8）自定义接触式光刻机的考核标准，需包含载片台尺寸的选项、板架尺寸的选项、光刻版尺寸的选项、曝光模式和时间标准的设定等五个方面。 （9）自定义磁控溅射台的考核标准，需包含靶材的选项和程序设定等两个方面。 （10）支持自定义工艺流程：基于清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子蒸发束、CVD、退火炉这11台仿真系统，支持按照不同的工艺流程自定义仿真设备的顺序和次数进行设备联动，并在客户端上展示。 | 2 | 套 |

十五、其他要求

谈判小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求，包括：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算*50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价*45%；

（3）谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价响应审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。 响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（谈判供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、开标一览表

十、分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

十四、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、单一来源响应函

致：

根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： （人民币：圆）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十、分项报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。