连云港市政府采购

招　标　文　件

项目名称：入海排污口规范化项目（未专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-BHXM-G2025-0003

采   购   人：连云港市生态环境局

采购代理机构：江苏宝宏项目管理咨询有限公司

2025年4月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	19

第四章  采购需求	26

第五章  合同专用条款表	37

第六章  评标方法与评标标准	38

第七章  投标文件格式	26

# 投标邀请

受连云港市生态环境局的委托，江苏宝宏项目管理咨询有限公司就入海排污口规范化项目（未专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320700-BHXM-G2025-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

入海排污口规范化项目（未专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“苏采云系统”内自行免费下载招标文件，并于2025年5月21日9点00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-BHXM-G2025-0003

2.项目名称：连云港市入海排污口规范化项目（未专门面向中小企业）

3.预算金额：340万元人民币，投标报价超出预算金额的按无效响应处理

4.采购需求：根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、《入河入海排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023）、《江苏省池塘养殖尾水达标排放两年行动计划》（苏环办〔2023〕323号）等有关要求，需强化入海排污口长效监管，确保尾水达标排放。加强和规范排污口监督管理，落实入海排污口整治责任是推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设的重要举措，对于改善近岸海域生态环境、促进绿色发展、建设美丽海湾具有重要意义。该项目拟在重点排污口安装视频监控和入海排污口异常排水智慧监控系统建设，实时监控排口周边情况及排水状况并新增入海排污口信息管理平台功能。每年对入海排污口开展现场核查，采购需求见第四部分项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

项目实施周期：1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2023年度或2024年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月29日至2025年5月9日（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录－网上报名－下载招标文件(后缀名为“.kedt”)－将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－－导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

④“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月21日上午9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市生态环境局

地址：连云港市海州区海昌南路78号

联系方式：刘处长 18951255722

2.采购代理机构信息

名称：江苏宝宏项目管理咨询有限公司

地址：连云港市海州经济开发区朐凤路116号

联系人：刘工

联系方式：18936672920

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：18936672920

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏宝宏项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宝宏项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：招标代理服务费按9000元计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排名 1-3 的投标人为中标候选人，若得分相同，由采购人以现场抽签方式确定排序。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏宝宏项目管理咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州经济开发区朐凤路116号，联系电话：18936672920。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份（一份正本，四份副本）与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 政策功能

33. 政策功能

1、对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

3、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（3）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.2支持绿色发展

1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市生态环境局

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏宝宏项目管理咨询有限公司

甲、乙双方根据      年    月    日 入海排污口规范化项目（未专门面向中小企业） （标段编号： JSZC-320700-BHXM-G2025-0003  ）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权。如发生知识产权纠纷，乙方应承担全部法律责任并赔偿甲方因此产生的直接损失（包括但不限于诉讼费、赔偿金、行政机关处罚等）。

4.2 因乙方提供的货物/服务导致甲方被第三方主张权利的，乙方应在接到甲方通知后24小时内采取有效解决措施，包括但不限于更换侵权部件、取得合法授权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证货物不存在任何所有权争议、抵押、质押、查封等权利负担。如因权利瑕疵导致货物被第三方追索，乙方应按第13条第3款的约定执行，并承担甲方因此产生的所有损失。

5.2 若货物涉及政府特许经营、专利技术等特殊权利要求的，乙方应提供完整的权利证明文件。

六、履约保证金（本项目不收取履约保证金）

七、质保期和质保金

7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 质保金        。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：合同签订后，乙方提交经甲方认可的技术方案后，支付合同价款的30%；完成所有建设内容，并通过验收，支付合同价款的60%；完成入海排污口常态化巡查，支付剩余价款。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

9.3 乙方应当依据双方约定的付款比例，足额向甲方提供合法有效的发票。在乙方准确无误地开具发票并将其交付甲方后的十个工作日之内，甲方需按照合同约定，完成对应发票金额款项的支付工作，确保款项足额、按时且无差错地支付至乙方指定的收款账户中。

9.4 如发现乙方存在履约问题，甲方有权暂停支付后续款项。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 质保期自最终验收合格之日起算【2】年

10.5 质保期内出现质量问题的，乙方应在接到通知后24小时内响应，48小时内完成维修/更换。同一问题维修3次仍未解决的，甲方有权解除合同并要求返还已付款项。

10.6 质量争议由双方共同委托省级以上质检机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3  乙方迟延交付货物的，每逾期1个自然日应按迟交货物对应价款的万分之五支付违约金，甲方可直接从合同尾款中抵扣。迟延超过约定交货期10个工作日的，甲方享有单方解除权。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，合同解除后，乙方应于收到解约通知后5个工作日内支付合同总价5%的违约金，该违约金可抵扣甲方已产生的实际损失；若实际损失超过违约金金额的，乙方应继续承担差额赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，按以下方式处理：
（1）甲方可行使拒收权并书面通知乙方；
（2）乙方应在收到拒收通知后3个工作日内提交书面更换方案，更换后仍逾期交付的，适用第13.3条约定；
（3）乙方未在规定期限内作出更换承诺或实际履行更换义务的，视为根本违约，甲方可立即解除合同并要求乙方按第13.3条第二款承担违约责任。

13.5 质量违约责任：货物质量缺陷经双方书面确认后，乙方应自接获通知后5个工作日内完成首次维修。首次维修后复检仍不合格的，甲方可要求二次维修。两次维修后质量检测仍不符合合同附件X技术指标的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并按合同总价30%支付惩罚性赔偿金，该赔偿金独立于且不排除甲方依法主张的其他损害赔偿权利。

13.6 本条款项下违约金系对根本违约行为的特别约定，与继续履行、采取补救措施等救济方式可同时适用，但累计赔偿总额不超过合同总价的100%。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏宝宏项目管理咨询有限公司

见证日期：      年  月  日

注：此合同格式仅供参考，具体以签订合同为准

- 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目背景

根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、《入河入海排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023）、《江苏省池塘养殖尾水达标排放两年行动计划》（苏环办〔2023〕323号）等有关要求，需强化入海排污口长效监管，确保尾水达标排放。入海排污口是污染物进入海洋的最后一关，是海域生态环境保护的重要节点，加强和规范排污口监督管理，落实入海排污口整治责任是推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设的重要举措，对于改善近岸海域生态环境、促进绿色发展、建设美丽海湾具有重要意义。

二、建设依据

1.《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）

2.《入河入海排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023）

3.《江苏省池塘养殖尾水达标排放两年行动计划》（苏环办〔2023〕323号）

三、项目需求

（1）对全市398个入海排污口进行现场踏勘，查看每个入海排污口排口位置、规范化情况、周边环境、设备安装条件等，编制技术服务方案。

（2）根据生态环境部门要求，在80个入海排污口安装视频监控设备和流量监控设备，并将监控设备接入入海排污口信息管理平台。

（3）在连云港智慧监管平台中新增入海排污口信息管理功能，主要有电子地图、全市入海排污口档案、备案信息、视频监控信息、异常排水识别及自动报警、监测信息、统计分析、数据导出、系统管理等。

主要技术要求如下：

根据监测设备定制开发数采程序，要求实现对监测设备的监测数据实时解析，并具备上传至智慧监管平台功能，数采程序需部署在政务云服务器中。

根据水利国标协议定制开发通讯协议，要求实现对监测设备自定义通讯协议互联互通。

智慧监管平台页面展示，要求实现地图点位展示，包括不限于点位信息、实时报警、监测数据实时展示、点位视频信息、点位在线离线状态展示、历史数据查询等定制功能。

（4）一是根据生态环境部门要求，对管理平台发现的异常报警问题开展现场核查、溯源调查及水质监测等。二是对全市200个入海排污口开展逐一核查，核实每个入海排污口基本信息、排水情况及常态化监管情况，视情对具备开展采样的排污口水质开展检测，优先选择水质差、排放量较大的排污口开展水质现场快检或实验室分析，提供监测数据或报告。三是每月开展一次湾滩巡查，巡查内容主要包括湾滩垃圾清理情况，查看现场是否有散乱垃圾、废弃物等以及省、市巡湾交办问题整改情况等，每月提交巡查工作情况报告。

四、项目需求清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息管理平台建设 |  |  |  |
|  | 信息管理平台建设（在连云港智慧监管平台中新增入海排污口信息管理功能并接入市生态环境智慧监管平台） | 详见项目技术参数5.1.1 | 套 | 1 |
| 二 | 入海排污口异常排水智慧监控系统建设 |  |  |  |
| 1 | 雷达流量计 | 详见项目技术参数5.2.1 | 套 | 60 |
| 2 | 超声波流量计（含终端机） | 详见项目技术参数5.2.2 | 套 | 20 |
| 三 | 视频监控系统建设 |  |  |  |
| 1 | 400W智能球机 | 详见项目技术参数5.3.1 | 台 | 20 |
| 2 | 智能网关球机（含终端机） | 详见项目技术参数5.3.2 | 台 | 60 |
| 3 | 立杆 | 详见项目技术参数5.3.3 | 台 | 80 |
| 4 | 存储卡 | 详见项目技术参数5.3.4 | 片 | 80 |
| 5 | 设备箱 | 详见项目技术参数5.3.5 | 只 | 80 |
| 6 | 光伏组件 | 详见项目技术参数5.3.6 | 套 | 80 |
| 7 | 流量卡 | 详见项目技术参数5.3.7 | 张 | 80 |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |
| 1 | 为业主提供技术服务 | 详见项目技术要求5.4.1 | 项 | 1 |
| 五 | 入海排污口常态化巡查 |  |  |  |
| 1 | 入海排污口管理平台相应排查、日常现场巡查、异常情况溯源排查 | 巡查要求详见招标文件技术要求5.5.1 | 个 | 200 |

五、货物技术参数及相关指标

本项目核心产品为：雷达流量计

5.1 信息管理平台建设

5.1.1 信息管理平台建设主要技术要求如下：

- 电子地图及统计分析

通过GIS地图的形式展示海洋流速仪点位基础信息，并通过图例颜色区分站点在线情况。监测一张图中提供自动监测站的监测详情弹框查看功能，该功能通过GIS地图的方式，实现流速仪数据的可视化展示，方便用户直观地查看各个监测站点的相关信息。

点击GIS地图上的自动监测站图标，可以查看各个站点的实时监控数据、报警数据、历史数据、站点视频监控查看等功能。实时监控数据会展示该监测站在当前时间下的最近一次监测传输数据，并显示实时值、标准值。列表下方展示最近72小时的变化曲线。报警模块会展示该站点在选定时间范围内的报警情况，包括报警时间、报警内容和处理状态。

- 全市入海排污口档案

可通过系统对自动站监测站点的基础信息进行维护，维护内容包括水系、站点名称、站点编码、站点类型、经纬度以及地址等信息。

在管理页面中，用户可对站点基本信息按不同分类进行维护。在每个类别下，可以通过站点名称、站点类型等条件进行筛选，用户可对筛选出来的断面基本信息进行查看、修改和删除。同时根据业务的需要，系统也提供新增站点类型的功能。

- 视频监控信息

通过采集前端监测站点配置的专业红外高速球型摄像机、定点红外摄像机等信息，可以对相应点的站点周围进行清晰的视频监控。该模块将自动监测站视频监控信息接入系统之中，同时提供筛选功能，方便查找视频。可以按在线和离线状态进行视频筛选，也可根据视频所在区县和类型进行筛选，查看视频回放等功能。

- 异常排水识别及自动报警

针对超标的自动站监测数据，系统提供超标报警、报警规则设置、推送设置功能。系统自动对监测数据超标情况进行报警，并发送报警信息，推送至相关部门、县区、街镇和相关责任人。

1）超标报警

用户在此功能界面可查看到自动站监测数据的实时超标报警信息，同时可以通过站点名称、站点类型、报警时间等条件进行查询筛选。该页面支持报警任务的创建，报警任务支持进一步下派或指派。

2）离线报警

用户在此功能界面可查看到自动站离线的报警信息，同时可以通过站点名称、站点类型、报警时间等条件进行查询筛选。该页面支持报警任务的创建，报警任务支持进一步下派或指派。

3）报警规则设置

支持用户对报警规则进行修改设置和新增。系统提供标准值报警规则和自定义报警规则两种，标准值报警为根据目标设定的报警值，同时用户可以根据业务需求自定义设置报警规则，运维人员根据用户提供的规则通过代码编辑后实现。

4）推送设置

该功能实现对报警信息的推送方式及推送人员进行设置维护。可以选择短信或其他推送方式，以及推送时间的设置和推送人员的维护。

5）推送记录

该部分展示了各个类型报警信息推送的详细情况，报警具体内容及短信发送状态都可以在本页面进行查询。

- 监测信息及数据导出

对接自动站监测数据，按业务需要将数据进行分类，用户可在此功能界面按站点名称、站点类型及时间范围等条件检索所需要的数据。该模块同时提供系统表单导出及个性化表单导出的功能。

6、通讯协议及数据采集程序开发

根据水利国标协议定制开发通讯协议，要求实现对监测设备自定义通讯协议，完成平台与设备之间的互联互通。

根据监测设备定制开发数据采集程序，要求实现对监测设备发送的数据进行实时解析，解析数据正常入库并通过GIS地图等方式进行展示。

★7、投标人承诺中标后在连云港智慧监管平台中新增入海排污口信息管理功能；保证入海排污口规范化项目信息管理平台正常使用，投标人在实施过程中产生的任何费用由投标单位自行承担。（投标人提供承诺书，格式自拟）

5.2入海排污口异常排水智慧监控系统建设

5.2.1 雷达流量计

采用多普勒雷达测速原理，对水流的表面流速进行探测，可全天候全天时稳定工作。

通过非接触方式准确测量水体的流速和水位。

1、测速频率：24GHz；

2、测速范围：0.03～20m/s；
▲3、测速精度：±0.01m/s ；±1%FS；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

4、雷达测流速波束角：12°；
  5、测距频率：24-26GHz；
  6、测距范围：45m；

▲ 7、测距精度：±1mm；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页加盖投标人公章）

▲8、测距分辨率：1mm；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

9、雷达测水位波束角：10°；
  10、姿态角智能感知及补偿：俯仰角、横滚角精度。

▲11、水位测量准确度：在0m-10m测量范围内，准确度等级1级，符合标准要求。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

▲12、流速最大允许误差：利用静水槽设置检定车以不同速度级运行，得出流速测量范围，流速最大允许误差≤3%。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告并加盖投标人公章或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

5.2.2超声波流量计

流量监测仪(超声波+液位)

▲1、防腐蚀特性：具备防盐雾特性检测报告，盐雾试验等级评定达到“10”级，测试时长72h。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页加盖投标人公章）

▲2、防护特性：防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页加盖投标人公章）

▲3、监测准确性：具备精度校准报告，超声波流速校准误差不大于±1%FS，压力式液位校准误差不大于±0.5%FS。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

▲4、抗跌落特性：具备依据GB/T 2423.7-2018的跌落测试报告，且测试后，样品外观无明显可视化损伤，样品功能正常。（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

▲5、抗冲击特性：防冲击防护等级达到IK06，具备检测报告，报告结果判定“合格”（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

6、采用超声波多普勒技术实现浸入式流速监测，同时配合内部压力式传感器监测液位高度，然后通过面积流速法实现流量的监测

7、采用低功耗设计，可续航3年以上

8、支持液晶显示屏展示采集的数据，方便现场维护

9、边缘预警：支持水位分级预警，包括告警区、预警区、正常区，智能调节对应等级的采集和上传频率

10、显示：支持1.77英寸LCD TFT彩屏数显

11、断点续传：断网恢复，数据补传

12、应用场景：城市雨水、污水管网流量监测场景

13、静压式液位参数：液位测量范围：0~10m

14、液位测量精度：±0.5%FS

15、液位分辨率：1mm

16、流速参数：流速测试原理：超声波多普勒

17、流速测量范围：0.02~6m/s（可定制）双向流速测量

▲18、流速分辨率：1mm/s（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的检测报告或厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

19、流速测量精度：±1%FS

20、传输周期：300~65535s（可配置），默认4小时

21、采集周期：60~65535s（可配置），默认15分钟

22、数据存储：128Mbit

23、唤醒方式：磁铁唤醒设备，实现手动采集当前液位数据并开启背光和上传数据

24、边缘预警：支持水位分级预警，包括告警区、预警区、正常区，智能调节对应等级的采集和上传频率

25、通信方式：4G全网通

26、通讯协议：MQTT协议

27、工作温度：-20~70℃

28、存储温度：-20~70℃

29、电池容量：76AH

30、安装方式：便携式安装组件随装随卸

31、防护等级：IP68

32、供电方式：电池供电

33、电池续航：≥3年（出厂配置）。

5.3视频监控系统建设

5.3.1 400w 智能球机

### 1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

### 2、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境

### 3、支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输，外置双天线

### 4、支持暖光/红外光双补光，暖光最远可达30 m，红外光最远可达30 m

### 5、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

### 6、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB

### 7、符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强

### 8、双卡单待，内置SIM卡（不支持插拔替换），并支持外插Nano SIM卡

### 5.3.2 智能网关球机

1、设备具备1个400W像素镜头，镜头靶面≥1/1.8英寸，具备25倍光学变倍。

最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

2、具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。

▲3、设备进行4G画面实时预览时功耗≤5.5W，进入低电休眠模式时功耗≤0.8W。设备具备WIFI功能，可实现远程调试运维，在无遮挡情况下，WIFI直线距离传输距离不小于50m。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）

▲4、设备具有极低电休眠功能，当备用电池电量低于阈值时，设备会进入休眠模式，当电池电量高于阈值时，设备会自动唤醒进入低功耗模式，通过这种方式可以对后备电池进行保护。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）

▲5、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）

▲6、smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章）

7、设备具备SL651水位 监测数据标准。

8、内置2个SD卡槽，均支持最大512GB存储卡。

9、卫星定位：内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台。

### ▲10、外壳防护能力不低于IP66（提供厂家宣传彩页并加盖投标人公章）

### 5.3.3 立杆

1、视频监控系统立杆的基座统一采用混凝土材质，基座的浇筑满足后期线缆敷设需要。基座应埋设在基坑内，基坑的开挖深度应满足立杆抗风、抗震等稳定性要求。

2、视频监控系统立杆统一采用热镀锌钢管，高度满足前端视频监控器使用及检修需要。立杆表层应进行防腐防锈处理，底部与基座稳固连接，设置防雷及接地系统。

3、立杆高3m，直径114mm，厚度 2.5mm。

5.3.4存储卡

1、容量 256GB

2、读写速度等级：Class10，USH-1 读写速度：读 90MB/s，

3、写 30MB/s 系统文件格式：FAT32

5.3.5设备箱

1、设备箱空间尺寸满足所有箱体内设备的安装布线要求。本方案采用的箱体统一为不锈钢材质，设置百叶窗散热，并满足防水、防虫、防盗等要求。

5.3.6光伏组件

- 峰值功率高达120W ，工作范围-40--85度，工作电压18V 边框材质优质铝合金，转换效能 21% ，重量7.3KG 类型 使用寿命25年以上。

- 12v120AH 三元聚合物锂电池，拥有完善保护电路，过充保护，过放保护，短路保护，过流保护，高温保护。能量密度高，无需地埋，寿命长，充放电次数2000次以上。

5.3.7流量卡

2年4G流量传输费

5.4技术服务

### 5.4.1对全市398个入海排污口进行现场踏勘，查看每个入海排污口排口位置、规范化情况、周边环境、设备安装条件等，编制技术服务方案。

5.5入海排污口常态化巡查

5.5.1一是根据生态环境部门要求，对管理平台发现的异常报警问题开展现场核查、溯源调查及水质监测等。二是对全市200个入海排污口开展逐一核查，核实每个入海排污口基本信息、排水情况及常态化监管情况，视情对具备开展采样的排污口水质开展检测，优先选择水质差、排放量较大的排污口开展水质现场快检或实验室分析，提供监测数据或报告。三是每月开展一次湾滩巡查，巡查内容主要包括湾滩垃圾清理情况，查看现场是否有散乱垃圾、废弃物等以及省、市巡湾交办问题整改情况等，每月提交巡查工作情况报告。

六、人员配备要求

★本项目需配置项目团队成员不低于5名，包括项目负责人1名，项目组成员不低于4名。投标人必须书面承诺不少于岗位最低人数5名的要求。(提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟)

投标人一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。

1.项目负责人：在整个项目开发实施全过程中，项目负责人与采购人单位高层管理人员做好对接工作。制定详细实施计划，包括任务分类、实施周期等。全流程跟进项目。建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，完善的支撑服务和保障队伍组织体系。

2.项目团队成员具有开发经验。配备项目管理、系统架构设计、软件设计开发、测试、集成、培训、质量保证、信息安全风险评估等人员，在项目组织中明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，参与此项目的各类技术人员须具有高度的服务意识和高度的责任感。

七、服务期限

★项目实施周期：1年

八、验收标准

1、项目结束时，中标人通过采购人组织的验收。

九、货物包装及运输要求

任何货物发出前必须充分保护、包装和进行专门处理，以保证其抵达工程现场时没有损伤。并根据性质选择采用包装箱、板条箱或仅部分保护的运输形式，包括防腐、防菌、防止害虫、暴晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分、海水、野蛮装卸等造成的损害。所有设备的包装经得起陆上的运输、搬运和码头的露天存放，使其到达目的地后完整无缺。

对设备运至现场的整个过程负责，包括搬运、仓储保管和安全措施。运输期间，设备和部件包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面标明净重、内容，装箱及卸载的正常步骤。

十、售后服务

供应方需对设备提供为期2年的质量保证。同时承诺：

（1）质保期内对所采购的软硬件产品提供免费维保升级服务；质保期内出现质量问题的，乙方应在接到通知后24小时内响应，48小时内完成维修/更换。同一问题维修3次仍未解决的，甲方有权解除合同并要求返还已付款项。

（2）质保期外，供应商应保证备品备件的有偿充足的供应；

（3）质保期外，提供免费电话咨询技术支持服务，接到运维问题报告后24小时内响应处理，远程指导运维人员修护，如有必要协调技术人员现场有偿技术指导。

十一、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：

合同签订后，乙方提交经甲方认可的技术方案后，支付合同价款的30%；完成所有建设内容，并通过验收，支付合同价款的60%；完成入海排污口常态化巡查，支付剩余价款。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、报价要求

1．报价币种为人民币。投标人按服务需求清单进行报价。

2．投标报价包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 2 | ★免费质保期：自交货验收合格之日起计2年。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | ★1.项目实施周期：1年 2. 交货方式：中标单位应负责安排运输工具，保证货物安装在采购人指定位置。运送及加工过程发生的一切费用均由中标单位承担。运输保险、加工损耗等附属费用由乙方全额承担，货物毁损灭失风险自验收合格时转移 3. 交货地点：采购人指定的交货地点。 |
| 4 | ★付款方式：1、合同签订后，乙方提交经甲方认可的技术方案后，支付合同价款的30%；完成所有建设内容，并通过验收，支付合同价款的60%；完成入海排污口常态化巡查，支付剩余价款； 2、乙方应当依据双方约定的付款比例，足额向甲方提供合法有效的发票。在乙方准确无误地开具发票并将其交付甲方后的十个工作日之内，甲方需按照合同约定，完成对应发票金额款项的支付工作，确保款项足额、按时且无差错地支付至乙方指定的收款账户中。 |
| 5 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 乙方同意接受甲方及审计机关对合同履行的全过程审计。审计结果作为结算依据，乙方应配合提供完整的财务、技术资料。 |
| 6 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |
| 7 | 审计监督 乙方须保留项目全周期财务凭证（保存期不少于10年），接受国家审计署或其授权机构的专项审计，应在收到审计通知后15个工作日内提供： ① 成本明细表（含人工、材料、机械费用分解表）； ② 第三方检测报告原件； ③ 设备进口报关单及完税证明（如有）。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

# 第六章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1.评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3.总得分=价格分+商务技术分

4.中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取前三名为中标候选人。

综合评分法

一、价格部分30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x30分。

二、商务部分14分

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订日为准）完成类似业绩的，每提供一份得1分，最高得3分。供应商须在电子投标文件中上传合同关键页（要点包括项目名称、项目主要内容和双方盖章页等），否则不得分。（业绩时间以合同签订时间为准） |
| 供应商资信 | 5分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分； 投标人具有ITSS运行维护能力证书的得1分，未提供不得分； 投标人具有软件成熟度CMMI认证证书的，得0.5分，未提供不得分； 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书的，得0.5分，未提供不得分； 投标人需分别提供上述证书原件扫描件，否则不予计分。 |
| 人员配置 | 6分 | - 投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师职称证书的，得1分，未提供不得分； 投标人项目组成员（项目负责人除外）具有IT服务工程师、注册信息安全工程师（CISP）、高级网络工程师、高级软件技术开发工程师、数据库管理工程师证书的，每提供一个得1分，最高得5分。 注：1、项目组人员不重复计分，一人多证者计分一次，不重复计分。 2、投标人需提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2024年11月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。前述材料均需加盖单位公章，不提供则该项不得分 |

三、技术部分56分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品的性能与需求的吻合程度 | 32分 | 评标委员会根据投标人投标产品的响应情况进行评分，全部响应招标文件“技术参数要求”要求的得32分。 1.其中标注“▲”的条款，负偏离在8项以内的，每有1项扣2分，负偏离超过8项的技术参数响应得0分。（标注“▲”的条款为重要参数要求，投标文件中需按照招标要求提供证明材料：未提供或提供与要求不符视为负偏离。 ## 2.未标注“▲”的为一般指标，提供技术偏离响应表，每有一项负偏离扣1分； 注：投标人须按要求将证明材料扫描件列出目录，并按排序附在投标文件中，不齐全或模糊不清无法辨认的不予计分。若因投标人原因未按要求装订导致评委查找不到不计分的由投标人自行负责。 |
| 入海排污口视频监控系统设备和智慧监控系统设备采购及安装方案 （5分） | 5 | 对入海排污口视频监控系统设备和智慧监控系统设备采购及安装方案、供货进度、安全和质量控制等保障措施进行评定。 方案科学合理，内容全面，措施完善，可行性高，有详细的规划，项目进度安排科学紧密，具有较高的技术保障措施，可实施性高的得 5分； 方案较科学合理，内容较全面完善，具有一定的可行性，项目进度安排较科学紧密，具有一定的技术保障措施；可实施性较高的得3分； 方案科学合理性一般、可行性不高，项目进度安排合理，技术保障措施简单；可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 入海排污口动态管理系统平台建设服务方案 （5分） | 5 | 对入海排污口动态管理系统平台建设服务方案进行评定。根据投标人对动态管理系统平台的功能、系统搭建方案、软硬件响应、应用合理性的分析。 提供了内容完整、详实可行的工作方案，满足功能需求、软硬件要求、应用分析全面合理，得5分； 提供了可行的工作方案，基本满足功能需求、软硬件要求、但应用分析不全面，得3分； 满足功能需求、软硬件要求、无应用分析，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 入海排污口常态化巡查方案（5分） | 5 | 对入海排污口常态化巡查方案（内容包括不限于现场核查、溯源调查、水质监测等）进行评定。 提供了内容完整、详实可行的巡查方案，满足招标需求、应用分析全面合理，得5分； 提供了可行的工作方案，基本满足招标需求、但应用分析不全面，得3分； 满足功能需求、无应用分析，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 技术服务方案（5分） | 5 | 对连云港市入海排污口基本情况（包括数量、点位分布、排口类型、主要污染来源等）的了解程度，以及提出的入海排口规范化建设实施技术要求和建设内容的合理性、规范性、完整性进行评分。 对入海排污口基本情况了解全面，提出的入海排口规范化建设实施技术要求和建设内容合理、规范，内容全面得5分； 对入海排污口基本情况了解一般，提出的入海排口规范化建设实施技术要求和建设内容较合理、规范，内容较全面得3分； 对入海排污口基本情况了解欠缺，提出的入海排口规范化建设实施技术要求和建设内容不够合理、规范，内容一般得1分。 |
| 合理化建议方案（4分） | 4 | 投标人对本项目提出合理化建议且可以实施的，经评审委员会一致认可，每有1条得1分，最高得4分。 |

第七章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

## 格式1.响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

## 格式2. 开标一览表

开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 项目实施周期 | 一年 |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：

- 格式3. 报价明细表

报价明细表

标段名称：

标段编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计 | 品牌 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息管理平台建设（在连云港智慧监管平台中新增入海排污口信息管理功能并接入市生态环境智慧监管平台） | 详见项目技术参数5.1.1 | 套 | 1 |  |  |  | / | / |
| 二 | 入海排污口异常排水智慧监控系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达流量计 | 详见项目技术参数5.2.1 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 超声波流量计（含终端机） | 详见项目技术参数5.2.2 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 三 | 视频监控系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W智能球机 | 详见项目技术参数5.3.1 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能网关球机（含终端机） | 详见项目技术参数5.3.2 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 立杆 | 详见项目技术参数5.3.3 | 台 | 80 |  |  |  | / | / |
| 4 | 存储卡 | 详见项目技术参数5.3.4 | 片 | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备箱 | 详见项目技术参数5.3.5 | 只 | 80 |  |  |  | / | / |
| 6 | 光伏组件 | 详见项目技术参数5.3.6 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 流量卡 | 详见项目技术参数5.3.7 | 张 | 80 |  |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 为业主提供技术服务 | 详见项目技术要求5.4.1 | 项 | 1 |  |  |  | / | / |
| 五 | 入海排污口常态化巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入海排污口管理平台相应排查、日常现场巡查、异常情况溯源排查 | 巡查要求详见招标文件技术要求5.5.1 | 个 | 200 |  |  |  | / | / |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

2、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4. 财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式5. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

格式6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 格式7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 格式8. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式9. 授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

## 格式10. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11. 售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式13. 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式14. 项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式15.项目团队人员配备表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式16. 其它证明材料