苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0084号

项目名称：盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）

采购单位：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年五月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0084 |
| 2 | 招标内容 | 盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务） |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-68669209/65238892 联系人：朱晓芹 卢君悦 潘莉莉 路丽丽 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 名 称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府 地 址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路 2099 号 联系人：胡斌 电 话：0512-63959417 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月6日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年6月6日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年6月6日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时按如下计算方式计算后付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目代理服务费贰万贰仟捌佰零捌元整。代理服务费含在供应商投标报价综合报价费用中，请各投标单位综合考虑。各供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标单位存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价或不符合招标报价规定的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年6月6日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0084号

项目名称：盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）

预算金额：人民币贰佰万元整（小写：2000000.00元）

最高限价：投标固定单价折扣最高限价为90%（具体根据实际工作量按实结算费用）

采购需求：盛泽镇城市照明维护服务范围包括盛泽镇全镇范围内照明设施，包括路灯、景观照明及城市路灯及景观灯养护服务等，本标服务内容为城市照明零星维修服务。

合同履行期限：合同签订之日起贰年，或实际结算金额达到合同金额，先到为止。

验收标准：招标文件、投标文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。JSZC-320509-CJZB-G2025-0069号第二标段和第三标段中标单位不得参与本项目的投标。

（5）其他特定资格要求：投标单位具有城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证；

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年6月6日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年6月6日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘察现场：投标单位可自行对路灯养护服务作业现场进行踏勘，但费用和安全责任由投标单位自行承担。投标单位在投标时应充分考虑现场实际情况，采购单位不负担因投标单位对路灯养护服务作业现场情况考虑不周而产生的任何费用。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

3.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名 称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

地    址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

联系人：胡斌

电    话：0512-63959417

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

电　话：0512-68669209

3.项目联系方式

项目联系人：朱晓芹

电　　  话：0512-68669209

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务），具体对应项目服务范围。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11服务地点：合同中明确约定的乙方提交的服务的地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。（本项目不涉及）

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标及分包转包

5.1联合投标：本项目不接受联合投标；

5.2本项目不接受分包转包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因服务环境的特殊性，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位如有向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的参考资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 投标人自行承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（见附件格式）

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期（2024年12月以来任意一个月)财务报表（资产负债表、利润表），或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（2024年12月以来任意一个月)的依法缴纳税收的凭据，最近期（2024年12月以来任意一个月)的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明；

6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合；

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小微企业采购。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其他特定资格要求：投标单位具有城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证，提供有效证书复印件。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；（详见附件格式）

12.5.2技术及服务偏离表；（详见附件格式）

12.5.3商务条款偏离表；（详见附件格式）

12.5.4关于资格文件的声明函；（详见附件格式）

12.5.5投标单位情况表；（详见附件格式）

12.5.6法定代表人身份证复印件；法人授权委托书（详见附件格式）及代理人身份证复印件（如有委托）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；（详见附件格式）

12.5.8针对本项目的承诺书（详见附件格式9）；

12.5.9其他有关符合性证明的文件（包括但不限于第四章招标书中所要求提供的证明文件，如有要求须提供）。

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目服务方案（具体可参考评分标准细则要求提供）；

12.6.2针对本项目配置的专用设施设备一览表、备品备件及易耗品清单表；（详见附件格式）

12.6.3针对本项目的人员配置表；（详见附件格式）

12.6.4投标单位类似业绩一览表；（详见附件格式）

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料。

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：

（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成项目标的服务全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的服务方案的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员、设备投入；

28.2.3投标单位的质量、服务措施；

28.2.4投标单位提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，系统进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

邮编：215000    联系电话：0512-68669209

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 代理服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：按照合同规定。投标单位参与投标即视为认可招标文件的所有需求。中标单位如未按规定时间如期提交合同履约保证金的视为放弃中标，改由排名其次的单位中标或采购单位重新组织采购，同时，采购单位有权按照中标单位虚假应标报政府采购部门依法处理。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：法定代表人身份证复印件（必须提供）

代理人身份证复印件（如有授权委托必须提供）

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付代理服务费，并按照规定时间提交合同履约保证金；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报价格为准并签章）

备注：本项目填报投标固定单价折扣，投标固定单价折扣一次报定。投标单位根据招标清单中的基准价格结合实际情况自行确定投标固定单价折扣（即“苏采云”系统中的优惠率，例如系统中填报优惠率为90%，则表示在招标规定单价基础上打九折，即投标固定单价折扣为90%），所有单价折扣为统一确定值且保持一致，投标固定单价折扣（即系统中的优惠率）上限为90%。投标固定单价折扣高于采购单位设定的最高限价的投标文件开标现场作无效投标处理。投标单位自行考虑项目实施期间的风险。中标后根据实际工作量和中标单价固定折扣按实结算的费用包括完成本项目范围内的照明设施等的零星维修服务所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、人为损坏、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。后期根据实际工作量及中标单价固定折扣按实结算。

附件4、投标报价分析表（格式供参考）

投标报价分析表（格式）

招标编号：             号

| 项目名称 | 投标固定单价折扣 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务） |  | 按招标要求 |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

备注：本表格投标固定单价折扣须与苏采云系统中填报的优惠率保持一致。本项目填报投标固定单价折扣，投标固定单价折扣一次报定。投标单位根据招标清单中的基准价格结合实际情况自行确定投标固定单价折扣（即“苏采云”系统中的优惠率，例如系统中填报优惠率为90%，则表示在招标规定单价基础上打九折，即投标固定单价折扣为90%），所有单价折扣为统一确定值且保持一致，投标固定单价折扣（即系统中的优惠率）上限为90%。投标固定单价折扣高于采购单位设定的最高限价的投标文件开标现场作无效投标处理。投标单位自行考虑项目实施期间的风险。中标后根据实际工作量和中标单价固定折扣按实结算的费用包括完成本项目范围内的照明设施等的零星维修服务所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、人为损坏、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。后期根据实际工作量及中标单价固定折扣按实结算。

附件5、技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、项目地点 |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 项目验收与考核 |  |  |
| 4 | 合同其他条款 |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7、针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

招标编号：             号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/专业 | 本项目中工作岗位 | 职称/工种/证书/类似工作经验年限等 | 备注 （联系手机号码等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

备注：配置人员应不低于招标要求，并按照招标要求提供对应的证明资料。

附件8、针对本项目配置的专用设施设备一览表

针对本项目配置的专用设施设备一览表（格式）

招标编号：             号

| 序号 | 设备、机具、作业车辆名称 | 型号（汽车行驶证号等） | 单位（台/辆/个等） | 数量 | 设备性质（自有/租赁/承诺购置或承诺租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

备品备件及易耗品清单表（格式）

招标编号：             号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

注：数量按养护期限计，请各投标人按上述格式自制《备品备件及易耗品清单表》投标。

附件9、承诺书

承诺书

致：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

针对【】号招标项目，经仔细阅读和研究，我司承诺：

- 安全承诺：如我方为中标单位，我方将认真履行本次招标要求的所有内容，我方自行承担所聘用全部服务人员的人身安全的全部责任。本项目服务过程中发生的一切安全问题，均由我方全权负责。

- 招标要求的其他承诺：须至少提供人员和机具设备配置满足招标配置要求的承诺内容。

投标单位名称（签章）：

日期：

附件10、投标单位类似业绩情况表格格式（参考格式）

1、投标单位类似业绩一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目服务内容 | 服务范围 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【代理机构/采购单位名称】：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320509-CJZB-G2025-0084号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12、投标单位情况表（参考格式）

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房等面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点的规定。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16、（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章招标书

受苏州市吴江区盛泽镇人民政府的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）的政府采购进行国内公开招标。

## 招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0084

## 项目名称：盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）

- 预算金额及最高限价：

预算金额：人民币贰佰万元整（小写：2000000.00元）

最高限价：投标固定单价折扣最高限价为90%（具体根据实际工作量按实结算费用）

四、合同履行期限（服务期限）： 合同签订之日起贰年，或实际结算金额达到合同金额，先到为止。

## 五、采购需求：

（一）服务工作范围及主要内容（简称招标工作量清单）：

城市照明零星维修服务

| 路灯设施维护清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称及规格 |  | 单位 | 基准价格（元） | 备注 |
| 一、路灯杆类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单臂路灯 | 1、规格：高度6-7米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.5mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 2508.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 2 | 单臂路灯 | 1、规格：高度8-9米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.75mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 2708.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 3 | 单臂路灯 | 1、规格：高度10-11米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.75mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 2968.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 4 | 单臂路灯 | 1、规格：高度12米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 3638.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 5 | 单臂路灯 | 1、规格：高度13米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4.25mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 4、含配套挑臂 | 根 | 5308.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 6 | 双臂路灯 | 1、规格：高度7-8米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.5mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 2958.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 7 | 双臂路灯 | 1、规格：高度9-11米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.75mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 3238.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 8 | 双臂路灯 | 1、规格：高度12米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 4208.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 9 | 双臂路灯 | 1、规格：高度13米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4.25mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套挑臂 | 根 | 7529.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 10 | 高杆灯 | 1、规格：高度11-12米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.75mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套灯架（盘） | 根 | 6585.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 11 | 高杆灯 | 1、规格：高度13米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4.25mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套灯架（盘） | 根 | 7388.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 12 | 高杆灯 | 1、规格：高度15米， 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚4.5mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、含配套灯架（盘） | 根 | 15088.50 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 13 | 双抱箍挑礕式路灯 | 1、规格：挑臂长度0.6米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、含配套抱箍、螺栓 | 套 | 485.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 14 | 双抱箍挑礕式路灯 | 1、规格：挑臂长度1.2米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、含配套抱箍、螺栓 | 套 | 655.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 15 | 双抱箍挑礕式路灯 | 1、规格：挑臂长度2.2-2.5米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、含配套抱箍、螺栓 | 套 | 958.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 16 | 双抱箍挑礕式路灯 | 1、规格：挑臂长度3-3.5米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、含配套抱箍、螺栓 | 套 | 1855.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 17 | 马路弯臂灯 | 1、规格：灯臂长0.2米 2、材质：搪瓷 | 套 | 185.00 | 含灯杆、挑臂、辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 18 | 道路路灯拆除 |  | 套 | 500.00 | 含拆除人工费、高空作费、卡车运输费、搬运费等 |
| 19 | 高杆灯拆除 |  | 套 | 500.00 | 含拆除人工费、高空作费、卡车运输费、搬运费等 |
| 20 | 其他路灯拆除 |  | 套 | 300.00 | 含拆除人工费、高空作费、卡车运输费、搬运费等 |
| 二、景观灯类 |  |  |  |  |  |
| 21 | 景观式路灯 | 1、规格：高度4米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、款式：参考绸都大道款 | 套 | 2855.00 | 含景观灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 22 | 景观式路灯 | 1、规格：高度5米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、款式：参考舜湖西路新城区段款式 | 套 | 3050.00 | 含景观灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 23 | 景观式路灯 | 1、规格：高度5.5米，7字型 庭院景观灯 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、款式：参考潜龙渠公园款 | 套 | 3050.00 | 含景观灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 24 | 景观式路灯 | 1、规格：高度3.5米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚3.25mm， 整体热镀锌 3、款式：参考万润家园款 | 套 | 1885.00 | 含景观灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 25 | 草坪灯 | 1、规格：高度1米 2、材质：Q235钢板、钢板壁厚2.0mm， 整体热镀锌防锈处理，表面静电喷涂 3、光源：科明，45W节能灯 3、绸都大道中间绿化带内定制款式 | 套 | 485.00 | 含草坪灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 26 | 草坪灯 | 1、规格：：260mm*260mm*H700mm 2、材质：优质镀锌板，灰色。 3、光源：1*20W 4、灯罩：实心亚克力 5、防护等级：IP65 6、潜龙渠公园内定制款式 | 套 | 585.00 | 含草坪灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 27 | 草坪灯 | 1、规格：直径Ø120mm*H640mm 2、材质：下半段优质镀锌管。 3、灯罩：上半段实心亚克力(400mm) 4、光源：9*1W 5、防护等级：IP65 6、新城区市民广场定制款式 | 套 | 585.00 | 含草坪灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 28 | 草坪灯 | 1、规格：Ф160mm*700mm 2、材质：优质镀锌管切割形成 3、光源：12W 4、灯罩：白色亚克力灯罩 5、防护等级：IP54 6、澜溪二路东侧开放式公园内定制款式 | 套 | 585.00 | 含草坪灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 29 | 投光灯 | 1、材质：优质铝制品 2、光源：30W 3、灯罩：玻璃 4、防护等级：IP67 5、舜湖大桥下南北两侧绿化带内的定制款式 | 套 | 658.00 | 含射树灯、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 30 | 投光灯 | 1、材质：优质铝制品 2、光源：12W 美国普瑞芯片 3、灯罩：玻璃 4、防护等级：IP65 5、参考舜湖大桥下南北两侧绿化带内的款式 | 套 | 658.00 | 含射树灯、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 31 | 地埋灯 | 1、规格：H60mm*Φ250mm 2、材质：压铸铝，不锈钢，钢化玻璃 3、光源：大功率LED 4、功率：18W 6、舜湖大桥下南北两侧绿化带内的定制款式 | 套 | 595.00 | 含地埋灯、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 32 | 投光灯 | 1、材质：优质铝制品 2、光源：1000W金卤灯 3、灯罩：玻璃 4、防护等级：IP65 5、含配套镇流器、电子触发器 6、舜湖大桥桥两侧定制款式 | 套 | 798.00 | 含投光灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 33 | 投光灯 | 1、材质：优质铝制品 2、光源：2000W金卤灯 3、灯罩：玻璃 4、防护等级：IP65 5、含配套镇流器、电子触发器 6、舜湖大桥桥两侧定制款式 | 套 | 1325.00 | 含投光灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 34 | 投光灯 | 1、规格：312mm*167mm 2、材质：铝材、钢化玻璃、不锈钢螺丝 3、功 率：LED36W 4、澜溪二路东侧开放式公园定制款式 | 套 | 655.00 | 含射树灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 35 | 投光灯 | 1、规格：210mm*300mm 2、材质：铝、玻璃 3、功率：LED36W, 4、定制款式 | 套 | 655.00 | 含射树灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 36 | 地埋灯 | 1、规格：LED24W 2、潜龙渠公园定制款式 | 套 | 788.00 | 含射树灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 37 | 道板钉（太阳能） | 1、规格：12cm*10cm 2、材质:铝 3、功率：6W 4、潜龙渠公园内定制款 | 套 | 195.00 | 含地埋灯、光源、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 38 | 筒灯 | 功率：12W | 套 | 75.36 | 含筒灯、其他辅材费、人工、机械费、车辆运输费、搬运费等 |
| 39 | 景观式路灯拆除 |  | 套 | 200.00 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费等 |
| 40 | 其他景观灯拆除 |  | 套 | 50.00 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费等 |
| 三、灯具及配件 |  |  |  |  |  |
| 41 | LED路灯灯具 | 1、规格：各种规格，按W计 2、欧普定制款 | W | 18.50 | 含灯具、人工安装费、搬运费、机械费、运输费， |
| 42 | LED灯具控制电源 | 规格：各规格 | 个 | 350.00 | 含控制电源、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 43 | LED防雨开关电源 | 规格：400W，24V | 个 | 550.00 | 含防雨开关、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 44 | 金卤灯 | 1、型号：1000W 2、品牌：亚明1923 | 个 | 438.00 | 含金卤灯、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 45 | 金卤灯 | 1、型号：2000W 2、品牌：亚明1923 | 个 | 1155.00 | 含金卤灯、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 46 | 景观灯灯罩 | 光源节能灯 | 套 | 60 | 含灯罩、光源、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 47 | 景观灯灯罩 | 光源LED | 套 | 26.59 | 含灯罩、光源、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 48 | 单灯控制器 | 欧普定制款 | 个 | 360 | 含单灯控制器、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 49 | 镇流器 | 1、规格：1000W开启式，用于金卤灯 2、品牌：亚明1923 | 个 | 315.00 | 含镇流器、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 50 | 镇流器 | 1、规格：2000W开启式，用于金卤灯 2、品牌：亚明1923 | 个 | 1400.00 | 含镇流器、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 51 | 电子触发器 | 规格：2000W金卤灯配套用 | 个 | 80.00 | 含触发器、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 52 | 电子触发器 | 规格：1000W金卤灯配套用 | 个 | 15.00 | 含触发器、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 53 | 光源 | 1、品名：节能灯 2、规格：24W，3U | 个 | 48.50 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 54 | 光源 | 1、品名：节能灯 2、规格：45W | 个 | 75.50 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 55 | 光源 | 1、品名：节能灯 2、规格：65W | 个 | 68.80 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 56 | 光源 | 1、品名：节能灯 2、规格：85W 3、品牌：科明 | 个 | 180.10 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 57 | 光源 | 1、品名：LED球泡 2、规格：9W | 个 | 22.50 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 58 | 光源 | 1、品名：LED球泡 2、规格：32W | 个 | 35.50 | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 59 | LED灯管 |  | 套 |  | 含主材费、辅材费、人工安装费、搬运费、机械费、运输费 |
| 四、管类 |  |  |  |  |  |
| 60 | PE管 | 规格：Φ32 | 米 | 16.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 61 | PE管 | 规格：Φ40 | 米 | 18.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 62 | PE管 | 规格：Φ50 | 米 | 19.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 63 | PE管 | 规格：Φ63 | 米 | 23.70 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 64 | PE管 | 规格：Φ110 | 米 | 27.90 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 65 | PVC管 | 规格：6分 | 米 | 5.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 66 | 热镀锌钢管 | 规格：Φ50 | 米 | 48.15 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 67 | 热镀锌钢管 | 规格：Φ65 | 米 | 64.93 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 68 | 热镀锌钢管 | 规格：Φ100 | 米 | 93.23 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 五、热镀锌件类 |  |  |  |  |  |
| 69 | 热镀锌二线横担 | 1、规格：5cm*5cm*60cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 101.63 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 70 | 热镀锌四线横担 | 1、规格：6cm*6cm*150cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 136.22 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 71 | 热镀锌大七字横担 | 1、规格：6cm*6cm*150cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 101.63 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 72 | 热镀锌小七字横担 | 1、规格：宽4cm*长25cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 76.15 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 73 | 热镀锌墙插 | 1、规格：两眼，长35cm*宽4cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 76.15 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 74 | 热镀锌墙插 | 1、规格：三眼，长55cm*54cm 3、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 86.34 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 75 | 热镀锌扁铁 | 1、规格：宽4cm*长25cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 76.15 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 76 | 热镀锌角铁 | 1、规格：20cm*5cm*5cm 2、材质：铁，整体热镀锌 | 块 | 76.15 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 77 | 热镀锌骑马箍 | 规格：各规格 | 个 | 16.80 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 78 | 热镀锌接地棒 |  | 根 | 102.20 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 79 | 路灯基础 | 长60cm*宽60cm*深120cm | 座 | 1250.00 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 六、控制箱及配件 |  |  |  |  |  |
| 80 | 电源箱 | 1、规格：高度60cm以内 2、材质：不锈钢 | 台 | 880.00 | 含控制箱及配件主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 81 | 路灯控制箱 | 1、规格：高度1.5m以内 2、材质：不锈钢 | 台 | 10200.00 | 含控制箱及配件主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 82 | 路灯经纬时间控制仪 |  | 个 | 1200.00 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 七、其他小配件 |  |  |  |  |  |
| 83 | LED灯带 | 规格：长1米，单色或彩色 | 米 | 12.2/W | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 84 | 洗墙灯 | 规格:长1米 | 米 | 350.00 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 85 | 电缆手工井 | 400mm*600mm*500mm | 套 | 735.00 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 86 | 线槽 | 1、规格：Φ2cm,长度1米 2、材质：塑料 | 米 | 10.34 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 87 | 线槽 | 1、规格：Φ2.5cm，长度1米 2、材质：塑料 | 米 | 11.54 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 88 | 线槽 | 1、规格：Φ3cm，长度1米 2、材质：塑料 | 米 | 12.58 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 89 | 线槽 | 1、规格：Φ4cm 2、材质：塑料 | 米 | 14.41 | 含主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费 |
| 八、线缆 |  |  |  |  |  |
| 90 | 铜芯电力电缆 | RVV-2*1.5 | 米 | 4.55 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 91 | 铜芯电力电缆 | RVV-2*2.5 | 米 | 6.58 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 92 | 铜芯电力电缆 | RVV-2*4 | 米 | 9.88 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 93 | 铜芯电力电缆 | RVV-2*6 | 米 | 14.70 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 94 | 铜芯电力电缆 | RVV-2*10 | 米 | 22.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 95 | 铜芯电力电缆 | RVV-3*1.5 | 米 | 6.10 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 96 | 铜芯电力电缆 | RVV-3*2.5 | 米 | 9.20 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 97 | 铜芯电力电缆 | RVV-3*4 | 米 | 14.40 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 98 | 铜芯电力电缆 | RVV-3*6 | 米 | 22.60 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 99 | 铜芯电力电缆 | RVV-3*10 | 米 | 28.74 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 100 | 铜芯电力电缆 | RVV-4*0.5 | 米 | 4.11 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 101 | 铜芯电力电缆 | RVV-4*2.5 | 米 | 12.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 102 | 铜芯电力电缆 | RVV-4*4 | 米 | 18.60 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 103 | 铜芯电力电缆 | RVV-4*6 | 米 | 26.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 104 | 铜芯电力电缆 | RVV-4*10 | 米 | 41.20 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 105 | 铜芯电力电缆 | RVV-5*1.5 | 米 | 11.20 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 106 | 铜芯电力电缆 | RVV-5*2.5 | 米 | 15.68 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 107 | 铜芯电力电缆 | RVV-5*4 | 米 | 23.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 108 | 铜芯电力电缆 | RVV-5*6 | 米 | 36.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 109 | 铜芯电力电缆 | RVV-5*10 | 米 | 48.90 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 110 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*1.5 | 米 | 3.78 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 111 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*2.5 | 米 | 4.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 112 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*4 | 米 | 6.44 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 113 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*6 | 米 | 8.99 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 114 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*10 | 米 | 13.60 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 115 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*16 | 米 | 19.25 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 116 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*25 | 米 | 31.02 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 117 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*35 | 米 | 43.78 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 118 | 铜芯电力电缆 | YJV-1*50 | 米 | 50.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 119 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*1.5 | 米 | 6.86 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 120 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*2.5 | 米 | 8.93 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 121 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*4 | 米 | 12.40 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 122 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*6 | 米 | 17.13 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 123 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*10 | 米 | 25.88 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 124 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*16 | 米 | 36.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 125 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*25 | 米 | 57.27 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 126 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*35 | 米 | 74.67 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 127 | 铜芯电力电缆 | YJV-2*50 | 米 | 103.68 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 128 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*1.5 | 米 | 8.31 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 129 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*2.5 | 米 | 11.24 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 130 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*4 | 米 | 16.04 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 131 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*6 | 米 | 22.53 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 132 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*10 | 米 | 34.78 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 133 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*16 | 米 | 50.22 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 134 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*25 | 米 | 78.87 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 135 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*35 | 米 | 104.67 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 136 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*50 | 米 | 143.78 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 137 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*1.5 | 米 | 9.84 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 138 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*2.5 | 米 | 13.70 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 139 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*4 | 米 | 19.84 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 140 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*6 | 米 | 28.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 141 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*10 | 米 | 43.98 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 142 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*16 | 米 | 64.42 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 143 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*25 | 米 | 100.87 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 144 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*35 | 米 | 135.27 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 145 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*50 | 米 | 184.48 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 146 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*1.5 | 米 | 12.23 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 147 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*2.5 | 米 | 17.02 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 148 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*4 | 米 | 24.71 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 149 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*6 | 米 | 35.07 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 150 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*10 | 米 | 54.85 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 151 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*16 | 米 | 80.33 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 152 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*25 | 米 | 126.22 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 153 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*35 | 米 | 169.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 154 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*50 | 米 | 231.19 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 155 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*4+1*2.5 | 米 | 17.90 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 156 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*6+1*4 | 米 | 25.34 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 157 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*10+1*6 | 米 | 39.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 158 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*16+1*10 | 米 | 59.18 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 159 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*25+1*16 | 米 | 88.12 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 160 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*35+1*16 | 米 | 118.57 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 161 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*50+1*25 | 米 | 156.70 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 162 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*35+1*25 | 米 | 118.57 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 163 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*4+2*2.5 | 米 | 21.22 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 164 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*6+2*4 | 米 | 30.21 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 165 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*10+2*6 | 米 | 45.77 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 166 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*16+2*10 | 米 | 70.05 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 167 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 104.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 168 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*35+2*16 | 米 | 135.92 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 169 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 181.92 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 170 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*35+2*25 | 米 | 135.92 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 171 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*2.5+1*1.5 | 米 | 15.80 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 172 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*4+1*2.5 | 米 | 22.62 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 173 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*6+1*4 | 米 | 32.01 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 174 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*10+1*6 | 米 | 49.57 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 175 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*16+1*10 | 米 | 75.15 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 176 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 112.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 177 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 152.52 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 178 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 201.02 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 179 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*35+1*25 | 米 | 152.52 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 180 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*1.5 | 米 | 1.33 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 181 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*2.5 | 米 | 2.55 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 182 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*4 | 米 | 3.13 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 183 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*6 | 米 | 3.91 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 184 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*10 | 米 | 5.15 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 185 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*16 | 米 | 5.96 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 186 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*25 | 米 | 9.77 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 187 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*35 | 米 | 10.85 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 188 | 铝芯电力电缆 | YJLV-1*50 | 米 | 17.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 189 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*2.5 | 米 | 5.25 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 190 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*4 | 米 | 6.57 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 191 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*6 | 米 | 8.11 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 192 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*10 | 米 | 10.99 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 193 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*16 | 米 | 12.90 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 194 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*25 | 米 | 20.01 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 195 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*35 | 米 | 22.57 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 196 | 铝芯电力电缆 | YJLV-2*50 | 米 | 34.48 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 197 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*2.5 | 米 | 5.67 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 198 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*4 | 米 | 7.21 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 199 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*6 | 米 | 8.97 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 200 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*10 | 米 | 12.37 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 201 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*16 | 米 | 14.88 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 202 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*25 | 米 | 22.97 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 203 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*35 | 米 | 26.47 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 204 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*50 | 米 | 39.68 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 205 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*4 | 米 | 7.99 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 206 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*6 | 米 | 9.99 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 207 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*10 | 米 | 13.99 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 208 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*16 | 米 | 17.22 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 209 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*25 | 米 | 26.17 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 210 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*35 | 米 | 30.87 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 211 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*50 | 米 | 45.58 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 212 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*2.5 | 米 | 7.66 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 213 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*4 | 米 | 9.89 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 214 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*6 | 米 | 12.42 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 215 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*10 | 米 | 17.45 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 216 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*16 | 米 | 21.33 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 217 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*25 | 米 | 32.82 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 218 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*35 | 米 | 38.72 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 219 | 铝芯电力电缆 | YJLV-5*50 | 米 | 57.59 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 220 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*2.5+1*1.5 | 米 | 6.03 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 221 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*4+1*2.5 | 米 | 7.67 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 222 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*6+1*4 | 米 | 9.71 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 223 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*10+1*6 | 米 | 13.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 224 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*16+1*10 | 米 | 16.42 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 225 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*25+1*16 | 米 | 24.97 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 226 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*35+1*16 | 米 | 28.37 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 227 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*50+1*25 | 米 | 42.68 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 228 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*35+1*25 | 米 | 28.37 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 229 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*2.5+2*1.5 | 米 | 7.36 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 230 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*4+2*2.5 | 米 | 9.27 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 231 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*6+2*4 | 米 | 11.87 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 232 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*10+2*6 | 米 | 16.07 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 233 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*16+2*10 | 米 | 19.83 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 234 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*25+2*16 | 米 | 30.42 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 235 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*35+2*16 | 米 | 33.82 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 236 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*50+2*25 | 米 | 51.79 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 237 | 铝芯电力电缆 | YJLV-3*35+2*25 | 米 | 33.82 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 238 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*2.5+1*1.5 | 米 | 7.51 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 239 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*4+1*2.5 | 米 | 9.58 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 240 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*6+1*4 | 米 | 12.14 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 241 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*10+1*6 | 米 | 16.72 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 242 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*16+1*10 | 米 | 20.63 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 243 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*25+1*16 | 米 | 31.62 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 244 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*35+1*16 | 米 | 36.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 245 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*50+1*25 | 米 | 54.69 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 246 | 铝芯电力电缆 | YJLV-4*35+1*25 | 米 | 36.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 247 | 铜芯护套线 | BVV-1*1 | 米 | 2.16 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 248 | 铜芯护套线 | BVV-1*1.5 | 米 | 2.79 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 249 | 铜芯护套线 | BVV-1*2.5 | 米 | 3.67 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 250 | 铜芯护套线 | BVV-1*4 | 米 | 5.09 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 251 | 铜芯护套线 | BVV-1*6 | 米 | 6.94 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 252 | 铜芯护套线 | BVV-1*10 | 米 | 10.82 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 253 | 铜芯护套线 | BVVB-2*0.5 | 米 | 2.85 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 254 | 铜芯护套线 | BVVB-2*1 | 米 | 3.32 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 255 | 铜芯护套线 | BVVB-2*1.5 | 米 | 4.20 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 256 | 铜芯护套线 | BVVB-2*2.5 | 米 | 6.04 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 257 | 铜芯护套线 | BVVB-2*4 | 米 | 8.47 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 258 | 铜芯护套线 | BVVB-2*6 | 米 | 12.00 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 259 | 铜芯护套线 | BVVB-3*0.75 | 米 | 3.79 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 260 | 铜芯护套线 | BVVB-3*1 | 米 | 4.56 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 261 | 铜芯护套线 | BVVB-3*1.5 | 米 | 5.86 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 262 | 铜芯护套线 | BVVB-3*2.5 | 米 | 8.63 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 263 | 铜芯护套线 | BVVB-3*4 | 米 | 12.36 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 264 | 铜芯护套线 | BVVB-3*6 | 米 | 17.56 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 265 | 铜塑线 | BV-0.5 | 米 | 1.66 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 266 | 铜塑线 | BV-1 | 米 | 1.88 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 267 | 铜塑线 | BV-1.5 | 米 | 2.28 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 268 | 铜塑线 | BV-2.5 | 米 | 3.05 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 269 | 铜塑线 | BV-4 | 米 | 4.25 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 270 | 铜塑线 | BV-6 | 米 | 5.93 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 271 | 铜塑线 | BVR-1(7*0.43) | 米 | 1.94 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 272 | 铜塑线 | BVR-1.5(7*0.52) | 米 | 2.37 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 273 | 铜塑线 | BVR-2.5 | 米 | 3.27 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 274 | 铜塑线 | BVR-4 | 米 | 4.65 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 275 | 铜塑线 | BVR-6 | 米 | 6.53 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 276 | 铜塑线 | BVR-10 | 米 | 10.62 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 277 | 铝塑线 | BLV-1*2.5 | 米 | 1.88 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 278 | 铝塑线 | BLV-1*4 | 米 | 2.05 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 279 | 铝塑线 | BLV-1*6 | 米 | 2.37 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 280 | 铝塑线 | BLV-1*10 | 米 | 3.50 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 281 | 钢芯铝绞线 | 1、规格：JKLGYJ 1KV 1*16/3 2、材质：铝、钢芯 | 米 | 6.43 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 282 | 钢芯铝绞线 | 1、规格：JKLGYJ 1KV 1*25/3 2、材质：铝、钢芯 | 米 | 6.81 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 283 | 钢芯铝绞线 | 1、规格：JKLGYJ 1KV 1*35/3 2、材质：铝、钢芯 | 米 | 8.07 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 284 | 钢绞线 |  | 米 | 26.70 | 含主材费、辅材费、人工敷设费、机械费、运输费 |
| 285 | 铜芯电力电缆拆除费 |  | 米 | 3.00 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费、车辆费 |
| 286 | 铝芯电力电缆拆除费 |  | 米 | 3.00 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费、车辆费 |
| 287 | 架空线拆除费 |  | 米 | 3.00 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费、车辆费 |
| 288 | 电线拆除费 |  | 米 | 0.80 | 含拆除人工费、机械费、运输费、搬运费、车辆费 |
| 九、人工、机械（材料甲供） |  |  |  |  |  |
| 289 | 普通施工人员费 | 日间 | 工 | 245.00 |  |
| 290 | 普通施工人员费 | 夜间 | 工 | 245.00 |  |
| 291 | 特殊施工人员费 | 日间 | 工 | 305.00 | 特殊工种（电焊工、氧割工、超过14米的高空作业工） |
| 292 | 特殊施工人员费 | 夜间 | 工 | 305.00 | 特殊工种（电焊工、氧割工、超过14米的高空作业工） |
| 293 | 叉车施工作业费 |  | 台班 | 217.93 |  |
| 294 | 吊车施工作业费 |  | 台班 | 1065.09 |  |
| 295 | 高空作业车施工费 |  | 台班 | 623.66 |  |
| 296 | 挖机施工作业费（土沟） |  | 台班 | 1374.24 |  |
| 297 | 挖机施工作业费（水泥） |  | 台班 | 1374.24 |  |
| 298 | 人工开挖三、四类土沟 | 电缆沟深0.6米内 | 立方米 | 86.39 |  |
| 299 | 人工恢复三、四类土 |  | 立方米 | 48.36 |  |
| 300 | 人工开挖混凝土路面 |  | 平方米 | 25.68 |  |
| 301 | 人工浇筑混凝土路面 |  | 平方米 | 85.24 |  |
| 302 | 抢修车 |  | 台班 | 1653.80 |  |
| 303 | 卡车 |  | 台班 | 732.50 |  |

（二）主要服务要求：

1.1路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、配电设施(含箱式变压器低压仓及控制箱遥控终端)、高低压电力电缆及其他电气配件等电器设施新增、改造、抢修等。

1.2工作流程：发现问题——采购单位派发《工作任务单》——中标单位进行维护（监理旁站、采购单位抽查）——确定工程量、验收——结算

1.3所有服务车辆须自行配备GPS，行车数据实时发送至采购单位监管平台。

1.4结算方式：根据共同确认的实际工作量，（无定额采用市场询价），最终上报结算为编制结算*中标固定折扣。

（三）若中标的投标单位在服务管理期间，出现下列情况的，将被扣除履约保证金或解除相关服务合同：

1、未经采购单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

2、服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺,严重违反采购单位考核标准的有关规定；

3、出现重大事故或问题或出现合同约定的合同解除情形。

（四）技术标准及考核验收

1、根据《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）和《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）要求实施，上述如有最新标准出台的，则按照最新标准执行。

2、考核标准详见合同附件，具体项目的验收应符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定。

（五）人员及设备配置要求：

1、配置项目负责人1名，现场安全负责人1名，除此之外，配置项目组（巡查、养护等）人员不少于9名。投标文件中提供上述对应在职人员在投标单位2024年12月以来任意一期的社保缴纳证明文件复印件加盖投标单位公章。

备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”故投入本项目服务的人员年龄要求为未退休人员。

2、项目服务过程中涉及要求持证上岗的特殊岗位应具有专业的资质证书并按国家或行业相关规定持证上岗，上述涉及一切责任均由中标单位承担。

3、机具设备配置要求：投标单位需具有相应的养护工程机具设备，保障养护工作的顺利进行，涉及施工的，必须配备安全警示和作业围挡设备设施。投标文件中提供满足配置要求的对应的承诺书或者技术及服务偏离表中承诺。

（六）其他服务要求：

1、免费质保期：维护期间，新增、更换设施的原材料、配件等的质保年限为2年（项目竣工验收合格之日起计）。

2、投标产品安装过程中如发现质量问题，中标单位需负责包修、包退、包换；

3、投标单位具备足够的生产和安装能力，随时准备充足的生产安装原材料、备品和配件等。

4、投标单位提供质保期满后的优惠服务的细则及条款；

5、除采购要求特别说明外，项目履约过程中，中标单位应保证接到采购单位指令，30分钟内响应，维护人员应在考核表要求时间内（考核表未做说明的则为按照采购单位规定的时间内）赶到现场，在考核表要求时间内（考核表未做说明的则为按照采购单位规定的时间内）修复。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

6、对维护人员进行必要的业务培训和安全教育，保证维护人员熟悉照明设施安装技能，严格按照采购单位要求施工，保证施工质量。

7、配备专业的服务队伍，建立维护保养计划，对于损坏的设施要及时通知采购单位，并根据采购单位的维护指令，及时修复。

8、按照国家标准配备交通安全设施，保证文明施工、安全施工。

（七）综合说明及其它要求：

1.投标报价说明：

（1）本项目填报投标固定单价折扣，投标固定单价折扣一次报定。投标单位根据招标清单中的基准价格结合实际情况自行确定投标固定单价折扣（即“苏采云”系统中的优惠率，例如系统中填报优惠率为90%，则表示在招标规定单价基础上打九折，即投标固定单价折扣为90%），所有单价折扣为统一确定值且保持一致，投标固定单价折扣（即系统中的优惠率）上限为90%。投标固定单价折扣高于采购单位设定的最高限价的投标文件开标现场作无效投标处理。投标单位自行考虑项目实施期间的风险。中标后根据实际工作量和中标单价固定折扣按实结算的费用包括完成本项目范围内的照明设施等的零星维修服务所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、人为损坏、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。后期根据实际工作量及中标单价固定折扣按实结算。（2）投标单位在报价时应充分考虑以下因素（如有涉及）：

2.1各投标单位应结合路段的路灯维护服务项目要求进行报价；

2.2报价应考虑整个承包期限内的全部照明设施等维护所需的材料费、人工费、税费、零星维修、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、人为损坏、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。

2.3因人为因素造成对路灯的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的非正常照明需及时维修或更换并恢复，所有涉及更换、因失窃需补齐的设备、材料均要求保证与原有设备兼容，性能与原配件性能相当或优于原配件的性能，上述所发生一切费用均包含在投标报价中。

2.4投标单位维护服务过程中所提供的路灯、维护设备必须满足路灯维护服务项目要求，并且不影响环境及保持照明正常。

2.5因失窃（以失窃当天在公安机关和采购单位登记的报案记录为依据）产生的费用均由中标单位承担，中标单位必须保证本次维护设备的完备性以及亮灯率。

2、投标单位维护人员的所有管理工作，施工安全、用电安全等由投标单位自行负责，采购单位概不对施工中发生的财产、人身安全负责。中标单位应实行严格的各类安全防护措施，涉及需要具有专业证书的技术人员提供服务的需持证上岗。中标单位服务过程发生的一切工伤、工亡、意外伤害、纠纷时，中标单位应自行妥善处理，采购单位不负责承担任何责任和费用。

3、维护过程中遇到失窃现象（不限于数量多少），中标单位应在当天向当地公安机关报案和采购单位报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况，必须及时将被偷盗设备、材料等进行补齐。

4、中标单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核评分。对采购单位提出的关于路灯维护服务项目合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由中标单位和采购单位协商解决。

5、在维护过程中，若有其他部门在本次招标路灯维护服务项目管理服务范围内或周边施工，中标单位意识到可能对看护工作造成影响时，中标单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因中标单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由中标单位负责。

6、知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在其本国使用该项目服务或者设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公示的补充通知为准。

## 五、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖签章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”的规定。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同文本

【盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）】政府采购合同

甲方：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据苏州市创杰招投标咨询服务有限公司政府采购编号【】号的招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次乙方中标的【盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）】项目的采购事宜，签订本合同书。

一、合同工作范围和工作内容：乙方负责完成甲方的【盛泽镇2025-2026年路灯养护服务（城市照明零星维修服务）】项目服务，清单详见招标文件第四章。

二、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

1、招标文件及其补充文件（如有）；

2、乙方递交的投标文件；

3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他必要文件。

三、价格与支付：

1、城市照明零星维修服务中标固定单价折扣为【  】%，暂定合同金额按照采购预算人民币贰佰万元整。具体根据实际工作量和中标固定折扣按实结算费用，结算费用包括完成本项目范围内的照明设施等的零星维修服务所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、人为损坏、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。

2、付款步骤：

合同签订生效，乙方提供服务，验收合格后每季度（服务期每满三个月为一个季度）根据乙方实际完成并申报的实际工作量按中标固定折扣后的价格按实结算，甲方支付合格工作量的50%款项；项目竣工验收合格且审计结束后，甲方付至项目审定造价的80%；审计结束两年后，甲方付清余款，甲方付款时，乙方须提供合格的发票及甲方要求的付款凭证资料，否则甲方有权延期支付，且不构成违约。

3、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票

4、合同履约保证金：

4.1中标公示之日起合同签订之日前，乙方向甲方缴纳合同金额的5%履约保证金，否则视为乙方放弃中标。乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，本项目约定以甲方认可的形式提交，本项目服务期满经甲方验收设施设备现状（如有），确认无质量问题后一个月内凭退款凭证无息退还保证金。

4.2乙方不履行合同或根据考核乙方有违反相关扣除全额履约保证金的行为的，履约保证金不予退还；给甲方造成的损失的，甲方有权从履约保证金中扣除相应费用或赔偿；给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应用此款规定。

四、合同履约期限（服务期限）：

合同签订之日起贰年，或实际结算金额达到合同金额，先到为止。

五、质量与考核：按合同附件考核标准和招标文件要求。

六、安全：

1、乙方承担维护的路段必须由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对维护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对维护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在维护时应指定专人负责安全，精心组织维护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保维护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。甲方在维护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

5、乙方在维护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

七、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、根据甲方路灯维护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3、甲方对乙方维护管理工作进行检查考核，并打分，具体根据考核结果支付维护费用。

4、甲方有义务将考核结果交由乙方签字确认。

（二）乙方权利和义务

1、乙方根据路灯维护技术规范、路灯维护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成路灯维护工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方维护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5、乙方在每月经验收考核后，按季度和合同付款步骤的规定领取维护费用。

6、乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案，并在每月的五号前将上个月维护档案和当月计划报送甲方。

八、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

九、违约责任

1、乙方如将中标项目再行转包、分包的，甲方有权立即终止合同。

2、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格发生重大违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

3、乙方所维护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。

- 十、合同生效及其它

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方、招标代理机构各执贰份，具备同等法律效力。

（以下为签章页，无正文）

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                        法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                           （签字或盖章）：

签约日期：                                  签约日期：

合同附件1：

城市照明零星维修服务项目考核标准

（一）考核内容

1、要求中标承诺管理人员到位；

2、要求中标承诺机械设备到场；

3、要求现场施工资料完备：

（现场施工资料，主要包括：施工日志；工作台账；质量、安全控制资料；施工组织设计、专项施工方案的编制和审批；施工月报及各类报审的及时性、准确性、真实性和完整性以及执行落实的严谨性；资料整理归档的及时性等）。

4、工程质量满足相关规范要求；

5、响应时间符合投标文件要求；

6、要求做到文明施工（工地围挡、爆闪灯、指路牌、限速标志等）；

7、无安全事故发生；

（二）考核方式及考核扣款：

1、考核为日常抽查和月季度的定期检查相结合；

2、每发现以上一项问题，扣结算款500元（同一问题可累计扣款）；

备注：其他事项以采购文件要求以及合同约定为准。合同履行期间采购单位有权根据项目服务内容情况酌情增加或调整考核标准内容。

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，最终对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）价格分（最高为10分）

第一步：投标固定单价折扣低于或等于采购最高限价折扣的，为有效投标报价。超采购最高限价折扣的投标报价文件为未实质性投标文件，不参与评审。

第二步：以投标固定单价折扣为价格分计算依据，所有有效投标固定单价折扣中最低固定折扣为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算：投标报价固定折扣得分=（评标基准价/投标固定单价折扣报价）×10%×100（价格分计算四舍五入保留两位小数）

- （二）针对本项目的服务方案（最高为48分）

2.1针对本项目常规城市照明零星维修服务方案（9分）

根据投标单位针对本项目的常规城市照明零星维修服务方案评定，主要是指居民申请、路灯安装、路灯拆除、路灯移位、基础浇筑、管线敷设、线路改造、接电项目、灯具更换、其他维修、新装、改造等照明设施零星项目提供服务的相关方案：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面得9分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得6分；上述内容阐述简单、完整性合理性可实施性较差的得3分；未提供不得分。最高为9分。

2.2针对本项目城市照明零星维修服务应急方案（9分)

根据投标单位针对本项目城市照明零星维修服务应急方案评定，主要是指照明设施发生交通事故、人为损坏、人为偷盗后所采取的临时措施及施工方案，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的措施与方案：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面得9分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得6分；上述内容阐述简单，完整性合理性可实施性较差的得3分；未提供不得分。最高为9分。

2.3针对本项目的安全管理方案及安全责任承诺（9分）

根据投标单位针对本项目的安全管理方案及安全责任承诺评定，主要包括正常营运及维修作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得9分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得6分；上述内容阐述简单，完整性合理性可实施性较差的得3分；未提供不得分。最高为9分。

2.4针对本项目的内部管理制度（9分）

根据投标单位针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性评定：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得9分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得6分；上述内容阐述简单，完整性合理性可实施性较差的得3分；未提供不得分。最高为9分。

2.5针对本项目的调查了解及重难点分析等（9分）

根据投标单位针对本项目现状的调查了解以及提出的重难点分析及解决方案情况评定：调查了解详实具体，重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得9分；调查了解较为详细，重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得6分；调查了解较为简单，重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性较差的得3分；未提供不得分。最高为9分。

2.6针对本项目的服务场地配置情况（3分）

根据投标单位针对本项目具有或承诺配置满足本项目本地化快速稳定服务机制的办公场所、室内外存储场地的情况评定（投标文件中附自有的房产证和土地证或购房协议复印件，已租赁的附租赁合同复印件和缴纳租费的证明复印件，承诺中标后配置的，提供承诺中标后进场日期之前配置到位的承诺书加盖投标单位签章）：上述场地配置完备、科学合理可靠，有利于项目服务的得3分；较为完善，合理性可靠性较好的得2分；不够完善，科学合理可靠性较差得为1分；未提供任何相关材料或说明的不得分。

（三）针对本项目的设备配置情况（最高为20分）

3.1针对本项目的车辆设备配置情况（15分）

针对本项目配置14米及以上高空作业车的，每具有一辆得3分，最高为6分；针对本项目配置日常亮化巡视机动车辆（5座及以上）的，每具有一辆得3分，最高为3分；针对本项目配置工程抢修车的，每具有一辆得3分，最高为3分；针对本项目配置防撞车的，每具有一辆得3分，最高为3分；上述总计最高为15分。自有的提供车辆产权证复印件、行驶证复印件；租赁的提供车辆产权证复印件、行驶证复印件、租赁协议复印件及租赁费用发票复印件；承诺中标后配置的，提供承诺中标后进场日期之前配置到位的承诺书；上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

3.2针对本项目的设备、工具配置情况（5分）

针对本项目配置马路切割机、发电机、电镐、空压泵、电焊机设备的，上述五项设备每配置一项的得1分，最高为5分；自有的提供设备清单、购置发票复印件；租赁的提供设备清单、购置发票复印件、租赁协议复印件及租赁费用发票复印件；承诺中标后配置的，提供承诺中标后进场日期之前配置到位的承诺书；上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

（四）针对本项目的项目组人员配置情况（最高为17分）

4.1针对本项目的项目负责人配置情况（4分）

针对本项目配置的项目负责人（1人，与项目现场安全负责人非同一人）具有机电工程二级或以上建造师证书、安全员B证、电工证、初级或以上职称证书的，每具备一项证书得1分，最高为4分；

投标文件中提供对应在职人员在投标单位2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明以及对应证书复印件，上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

4.2针对本项目的现场安全负责人配置情况（1分）

针对本项目配置的现场安全负责人（1人，与项目负责人非同一人）具有安全员证的得1分，最高为1分；投标文件中提供对应在职人员在投标单位2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明以及对应证书复印件，上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

4.3针对本项目的项目团队人员配置情况（12分）

项目团队人员（项目负责人、现场安全负责人除外）中配置同时具有登高作业证（或高空作业证）及电工证人员的，每具备一人得2分，最高为6分；配置具有高压电工证人员的，每具备一人得1分，最高为2分；配置具有低压电工证或建筑电工证人员的，每具备一人得1分，最高为4分。本项总计最高为12分。上述同一人员不重复得分，投标文件中提供对应在职人员在投标单位2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明以及对应证书证明文件复印件，对应资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

（五）投标单位针对本项目服务的综合能力（最高为5分）

5.1投标单位管理体系情况（3分）

投标单位具有有效的与本项目服务相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高为3分。上述认证证书须在认证有效期内，投标文件中提供证书复印件加盖投标单位签章以及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台查询到的清晰页面截图加盖投标单位签章，资料提供不全或所提供资料无法证明的不得分。

5.2投标单位类似项目业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日以来履行（以合同签订日期为准）的类似项目业绩情况：每提供一个有效业绩的得1分，最高为2分。提供合同、对应项目发票（任意一期），复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应得分内容的对应项不得分。

三、评分标准其他说明：

1、报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的，或付款步骤、服务期限有负偏离的，为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3、要求提供复印件的，可用扫描件代替；要求加盖公章的，可用电子签章。

4、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）