项目名称：通榆河水质自动监测数据购买服务项目（专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-320723-SWZD-G2024-0004

|  | 采 购 人： | 连云港市灌云生态环境局 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 江苏伟之达项目管理咨询有限公司 |

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………10

- 合同文本……………………………………22

- 采购需求……………………………………29

- 评标方法与评标标准………………………46

- 投标文件格式………………………………50

# 第一章  投标邀请

受[连云港市灌云生态环境局]的委托，江苏伟之达项目管理咨询有限公司就[通榆河水质自动监测数据购买服务项目（专门面向中小微企业）]([JSZC-320723-SWZD-G2024-0004])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通榆河水质自动监测数据购买服务项目（专门面向中小微企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320723-SWZD-G2024-0004

2.项目名称：通榆河水质自动监测数据购买服务项目（专门面向中小微企业）

3.预算金额：60万元/年，共3年，共180万元，高于此限价的投标文件将作为无效标处理

4.本项目设定最高限价，最高限价为180万元

5.采购需求：本次项目拟采购灌云县境内通榆河支流3个站点地表水质自动监测数据服务，用于监测通榆河支流水质情况，包括5项水质考核指标：溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流向3年的有效数据。由采购人提供建设点位数量、具体位置；由中标人建设水质自动监测站（站点内的设备产权归中标人所有，但须达到采购人要求，并组织专家验收合格），并对水质自动监测系统进行3年日常维护，提供数据，接受考核，站点建设的“三通一平”（通水、通电、基础建设等一切相关费用）由中标人负责，由采购人协调；项目三年运行期间产生的水、电、网络等费用由中标人负责。

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成监测站建设并投入试运行，90天内进入服务期（自采购人通知之日起）

7.质量标准：经采购人验收合格

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件投标文件格式。

2. 投标文件递交截止前被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目只接受中小企业投标，中小企业以外的投标人投标将会被拒绝（本采购所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）。本项目所属行业为租赁和商务服务业，投标人提供中小企业声明函。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标人具有企业基本户开户许可证或企业基本存款账户信息证明；

（2）若投标人的法定代表人参与投标，需提供投标人法定代表人身份证；若授权代表参与投标，需提供企业法人授权委托书及代理人身份证；

（3）参加该招投标活动中无弄虚作假或串通投标等违法行为、投标人无借牌挂靠行为的承诺；

（4）本项目中标后不得分包或者转包；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年4月3日至2024年4月11日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年4月24日10时00分（北京时间）；

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3、投标人制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件不一致，请投标人按照采购文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

4、根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。

5、投标文件相关要求：

①本项目采用不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；

②请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；

③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；

④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：

中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认；

投标文件正本一份，副本四份，电子标书一份（U盘形式、不加密无毒），中标后提供。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

本项目的采购代理费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，具体要求详见采购文件。

为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：投标人在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：连云港市灌云生态环境局

地    址：灌云县

联系方式：0518-80706327

2.采购代理机构信息

名    称：江苏伟之达项目管理咨询有限公司

地　　址：连云港市

联系方式：0518-85855258

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电　　 话：0518-85855258

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏伟之达项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏伟之达项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目的采购代理费用按“苏招协[2022]002文”相关费率计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，具体要求详见采购文件。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中标★部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对采购文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、有关事宜

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在工程采购项目中，工程由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。本项目所属行业为建筑业，项目属性为工程。

本项目执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），供应商为监狱企业的视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本项目执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。供应商为残疾人福利性单位的，符合规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

灌 云 县 政 府 采 购 合 同

（本合同为中小企业预留合同）

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签定本项目合同的条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

灌云政府采购合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：连云港市灌云生态环境局

乙方：

甲、乙双方根据2024年  月  日灌云县政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、标的内容

1.1 采购服务内容：

1.2 运维服务期限：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：__________________万元/年度（￥_________万元/年度）人民币。

2.2合同价款已包括但不限于灌云县境内通榆河支流3个站点地表水质自动监测数据服务，用于监测通榆河支流水质情况，包括5项水质考核指标：溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流向3年的有效数据采集费用；日常维护，提供数据和项目3年运行期间产生的水电费用、专家评审会务费以及开展本项目产生的所有费用包括现场服务及法律、法规、规范规定以及合同的要求应由中标单位承担的一切费用及中标单位提供的为完成合同最终成果而产生的一切附带服务费用(含应提供的文本、电子资料、管理、利润及税金等)，中标后不再因任何原因而增加费用。

2.3乙方中标后须按甲方要求建设水质自动监测站，站点建设的所涉及的“三通一平”（通水、通电、基础建设等）一切相关费用、设备费用等费用由中标人承担，甲方不承担此部分费用，站点建设完成后，设备产权归中标人所有。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，所有数据不得外传,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方是否提供履约担保：不提供履约保证金。

八、建设期、运维服务期及服务地点

8.1运维服务期：_________。

8.2服务地点：_________。

九、合同款支付

9.1付款方式：

（1）第一年：完成设备安装、试运行、验收，数据正常提供时，甲方向乙方支付合同总额的 20%；服务期满一年后，甲方向乙方支付当年剩余合同价款；

（2）第二年：服务期满二年后，甲方向乙方付清当年合同价款。

（3）第三年：服务期满三年后，甲方向乙方付清当年合同价款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2当设备出现故障或其他无法提供数据情形时，乙方组织手工采样监测，弥补期间数据缺失，以获得连续有效监测数据。在7～8月主汛期，对于5个指标（溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流向）的监测频次由4小时一组数据调整为2小时一组数据。

十二、验收

第一阶段验收标准：水质自动监测站建设完成后须经专家验收合格。

第二阶段验收：进入服务期后，甲方将采取不定期同步采样进行比对监测等质控措施，如果出现三次质控不合格，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应赔偿责任。

注：

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进第一阶段验收标准：水质自动监测站建设完成后须经专家验收合格。

第二阶段验收：进入服务期后，甲方将采取不定期同步采样进行比对监测等质控措施，如果出现三次质控不合格，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应赔偿责任。

注：

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方及专家验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

行整理，并列出清单，作为甲方及专家验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、合同内容的交付

13.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向灌云县仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌云县。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、备案方及财政监管部门

各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

附件：

廉 政 承 诺 书

为加强采购中的廉政建设，规范采购项目的各项活动，确保采购的质量，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护甲、乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，乙方特向甲方作出如下廉政承诺：

一、不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

二、不以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

三、不以任何理由为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不以任何理由为甲方单位及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动。

五、对以上廉政承诺，如有违反，乙方承担如下责任：乙方工作人员有违反以上廉政承诺行为的，按照管理权限和有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方有权视情中止《采购合同》，给甲方造成直接经济损失的，乙方应给予全额赔偿，并在采购决算时扣除。

六、本《廉政承诺书》作为《采购合同》的附件，与采购合同具有同等法律效力。《廉政承诺书》的有效期为双方签署《采购合同》之日起至该采购项目验收合格、决算完毕时止。

七、本《廉政承诺书》一式三份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）

地址：

电话：

年  月  日

第四章 采购需求

- 说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商业服务业。

本次项目拟采购灌云县境内通榆河支流3个站点地表水质自动监测数据服务，用于监测通榆河支流水质情况，包括5项水质考核指标：溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流向3年的有效数据。由采购人提供建设点位数量、具体位置；由中标人建设水质自动监测站（站点内的设备产权归中标人所有，但须达到采购人要求，并组织专家验收合格），并对水质自动监测系统进行3年日常维护，提供数据，接受考核，站点建设的“三通一平”（通水、通电、基础建设等一切相关费用）由中标人负责，由采购人协调；项目三年运行期间产生的水、电、网络等费用由中标人负责。

本项目要求合同签订后30天内将货物到采购人指定地点，60天内建设完成并投入试运行。

当设备出现故障或其他无法提供数据情形时，中标人组织手工采样监测，弥补期间数据缺失，以获得连续有效监测数据。在7～8月主汛期，对于溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、流向5个指标的监测频次为4小时一组数据。灌云生态环境局将采取不定期同步采样进行比对监测等质控措施，如果出现三次质控不合格，采购方将解除本合同，中标人应承担相应赔偿责任。

投标人中标后须按采购人要求建设水质自动监测站，站点建设的所涉及的“三通一平”（通水、通电、基础建设等）一切相关费用、设备费用及项目三年运行期间产生的水、电、网络等费用由中标人承担，甲方不承担此部分费用，站点建设完成后，设备产权归中标人所有。

二、主要技术要求

项目采购情况表

| 序号 | 监测断面（初步点位，以招标人最终要求为准） | 监测因子 | 最高限价（万元/年） | 数据采购年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南冯沟 | 溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流向 | 60 | 3 |
| 2 | 洪河 |  |  |  |
| 3 | 山前河 |  |  |  |

三、水质自动监测站设备及运维服务要求

- 产品质量要求

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

主要规范及标准：

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《水污染物排放总量监测技术规范》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

- 水质自动分析仪技术要求

- 基本要求

▲核心设备均通过生态环境部（或原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，提供生态环境部（或原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告以原件的扫描件上传至电子投标文件。核心设备指溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数分析仪。

- 技术指标要求

（一）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（二）氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法 |
| 量程 | 量程范围：0～10mg/L，可切换 |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 精密度 | ±3% |
| 重复性 | ≤2% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 准确度 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤0.05 mg/L |
| 量程漂移 | ≤2% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | ▲仪器釆用联排阀组系统，避免使用串联阀带来的高残留。 ▲具有浊度色度补偿功能和一定范围内扣除不同盐度硬度的影响。 ▲仪器具备健康状态诊断功能和异常信息警告、记录、上传及反馈功能，异常信息包括：低试剂预警、缺试剂报警、漏液报警、取样故障报警、超标报警、超量程报警等。报警根据情况分不同级别，不同级别报警在状态栏以不同的颜色的图标显示。 ▲仪器可实现手动/自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、跨度核査、平行样核査、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能和单步调试运行功能；且有独立的零点核查、跨度核查、标准样、水样通道。 ▲仪器具有光源校准功能，降低光源器件衰减引入的误差，消除光源老化的影响，保证仪器数据的稳定性。 注：▲项须提供省级及以上计量机构出具的带CMA标识评价报告复印件佐证，否则不予认可。 |

（三）高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化-电位滴定法 |
| 量程 | 0～5/10/20mg/L，可切换 |
| 重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| 准确度 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | ▲仪器釆用联排阀组系统，避免使用串联阀带来的高残留。 ▲采用电极滴定，不受水体的颜色和浊度影响，一定范围内扣除不同盐度、硬度的影响。 ▲仪器具备健康状态诊断功能和异常信息警告、记录、上传及反馈功能，异常信息包括：低试剂预警、缺试剂报警、漏液报警、取样故障报警、超标报警、超量程报警等。报警根据情况分不同级别，不同级别报警在状态栏以不同的颜色的图标显示。 ▲仪器可实现手动/自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、跨度核査、平行样核査、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能和单步调试运行功能；且有独立的零点核查、跨度核查、标准样、水样通道。 ▲仪器具有光源校准功能，降低光源器件衰减引入的误差，保证仪器数据的稳定性。 注：▲项须提供省级及以上计量机构出具的带CMA标识评价报告复印件佐证，否则不予认可。 |

（四）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可切换 |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 最小单次测量时间 | ≤60min可调 |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 示值误差 | ±3% |
| 重复性 | ≤2% |
| 直线性 | ±3% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功能要求 | ▲仪器釆用联排阀组系统，避免使用串联阀带来的高残留。 ▲具有浊度色度补偿功能和一定范围内扣除不同盐度硬度的影响。 ▲仪器具备健康状态诊断功能和异常信息警告、记录、上传及反馈功能，异常信息包括：低试剂预警、缺试剂报警、漏液报警、取样故障报警、超标报警、超量程报警等。报警根据情况分不同级别，不同级别报警在状态栏以不同的颜色的图标显示。 ▲仪器可实现手动/自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、跨度核査、平行样核査、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能和单步调试运行功能；且有独立的零点核查、跨度核查、标准样、水样通道。 ▲仪器具有光源校准功能，降低光源器件衰减引入的误差，消除光源老化的影响，保证仪器数据的稳定性。 注：▲项须提供省级及以上计量机构出具的带CMA标识评价报告复印件佐证，否则不予认可。 |

（五）流速流向仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 流速 | 量程0.02m/s～6.00m/s |
| 双向测流 | 双向测流：可测量正、负流向流速 |
| 水位 | 量程0.03m～10m |

- 系统集成要求

一体化水质自动监测系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、辅助单元及视频监控单元、一体化站房。

- 系统集成功能要求

1.1、具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

1.2、具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

1.3、▲具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

1.4、确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

1.5、具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

1.6、具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

1.7、存储不少于1年的原始数据和运行日志；

1.8、▲系统集成度高，易操作，省空间，具有良好的扩展性和兼容性，可根据实际应用需要，新增监测参数。需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

- 采水单元要求

- 采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91），保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性；

- 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置；

- 采样装置的吸水口应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响；

- 采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求；

- 采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响；

- 采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应；

- 采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗；

- 采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗；

- 采水单元采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。

- 配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、化学需氧量分析仪器配备相应的预处理装置，水温、pH、电导率、DO、浊度直接使用原水直接分析。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）▲预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

（5）▲能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- 控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

- 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- ▲具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据、环境参数等，采集的数据可自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；存储不少于1年的原始数据和日志；需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- ▲具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。需提供省级或省级以上计量院报告扫描件予以佐证，否则不予认可。

- 硬件设备技术参数

工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS-232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- 数据采集与传输要求

- 数据采集与存储：采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至中心平台；断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 数据传输与通讯：采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；采用网络数据传输方式；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- 辅助单元

辅助单元应包含UPS、防雷单元、废液单元等部分，具体要求如下：

- 配备UPS（总容量≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；

- 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；废液收集后委托有专业资质机构处置；

- 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

- 视频监控单元功能要求

需配置球型视频摄像机，立杆（3m）独立安装，可观察水站周边的水文情况，同时也可观察水站站房、供电线路等周边环境。

前端视频监控设备技术要求

网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；带红外，支持夜间查看。

- 监测站房技术要求

- 总体要求：监测站房采用一体化智能监测站房，站房应满足系统长期稳定运行，其材质、结构、几何尺寸应满足现场工况条件和设备仪表安装、运行、维护要求，站房设计使用寿命不小于50年。

- 外观：内外表面应平整光滑、颜色均匀，无龟裂、气泡、毛刺、杂质、明显变形等缺陷，站房外观应美观与环境协调性良好。

- 站房面积：8-10m²。

- ▲墙面挠曲率(挠度)：壁板挠曲率≤1%,挠度(变形量)≤30mm。

- ▲站房结构要求：

- a.站房可采用双层复合结构整体成型，站房所采用的材质、材料几何尺寸及结构力学性能具有防 潮、保温、防裂、防冻、防虫、防鼠功能，站房 强度、刚度、稳定性应满足抗震、抗台风、抗破 坏要求 ；

- b.站房内部空间可采用立体化设计，主要由底舱、工作舱和顶舱构成；

- c.站房可整体成型，各功能模块可集成为一体，需要移址时，可整体移址重复利用。

- ▲项须提供省级及以上计量机构出具的带CMA标识评价报告复印件佐证，否则不予认可。

- 运维技术要求

▲人员要求：站点运维人员至少1人（需取得省级及以上环保相关部门颁发的运维培训合格证书）。

1.水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样；

（2）根据仪器运行状况和类型，定期对电极耗材进行更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照相关要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

（6）配合业主方、托管站进行水站质量保证和质量质控工作

（7）随时接受业主单位的工作考核及质量考核

（8）中标方负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证站房整洁、站房安全；每年对取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。

（9）中标方负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统，并确保空调、除湿器、温湿度传感器等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由中标人负责更换。

（10）保证站房清洁，整齐，每周清扫站房（含质控间），不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围和取水口杂物，每年对站房更换损坏标识牌。

（11）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报招标人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

- 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

（13）水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（14）协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（15）积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人、省辖市站的工作考核和质控考核。

2、总体要求

（1）投标人必须为本项目在灌云县设立服务及办事机构，并配置专业的运维人员，人员应具备大专以上学历。运维公司必须聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并具备聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

（2）投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（3）投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

（4）在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（5）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

（6）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（7）不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

（8）投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

（9）对投标人装备的要求：

①投标人应具有水质自动系统常规参数的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人或仪器厂家应具有自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

②投标人应在江苏省内配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

③投标人为实施本项目，在江苏省内至少配置1套备机。

（10）对投标人提供运维服务的要求

①投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

②根据国家或者省级对水站管理规定的最新要求执行。

③水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

④总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

Ⅰ.每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和可编程控制器分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | 工控检查 |  | 检查状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 12 | 氨氮\总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 13 | 溶解氧分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |

Ⅱ.每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮/总磷分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

Ⅲ.每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

四、服务期

1、运维服务期限：合同签订后60天内完成监测站建设并投入试运行，90天内进入服务期（自采购人通知之日起），服务期3年。

2、服务地点：采购人指定地点。

五、验收要求：

（一）验收

第一阶段验收标准：水质自动监测站建设完成后须经专家验收合格。

第二阶段验收：进入服务期后，甲方将采取不定期同步采样进行比对监测等质控措施进行验收。

1、采购人以采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）付款方式

9.1付款方式：

（1）第一年：完成设备安装、试运行、验收，数据正常提供时，甲方向乙方支付合同总额的 20%；服务期满一年后，甲方向乙方支付当年剩余合同价款；

（2）第二年：服务期满二年后，甲方向乙方付清当年合同价款。

（3）第三年：服务期满三年后，甲方向乙方付清当年合同价款。

六、其他要求：

1、投标人项目组须至少包含项目负责人一名、技术负责人一名。

2、本项目不接受进口产品投标。

3、质量标准：经采购人验收合格。

七、本次采用资格后审，资格审查所需资料如下：提供投标人最新且有效的

| 序号 | 资料名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 格式见投标文件格式 |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 | 格式见投标文件格式 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺 | 格式见投标文件格式 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 格式见投标文件格式 |
| 6 | 企业基本户开户行许可证或企业基本存款账户信息证明 |  |
| 7 | 投标人法定代表人身份证 | 法定代表人参加投标时提供此项 |
|  | 授权代表人身份证 | 授权代表参加投标时提供此两项 |
|  | 法人代表授权委托书 |  |
| 8 | 中小企业声明函 |  |
| 9 | 投标人承诺书 | 格式见投标文件格式 |

注：投标申请人资格的审查将依据：资格审查应提供的资料中1～9项以原件的扫描件用投标文件制作工具生成的投标文件上传为准。如果因上传原件的扫描件不完善、不齐全、不完整或无法清晰辨认或未提供都将视为资格审查不合格。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由评审专家（采购人代表，如有）组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标办法：

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评委将以采购文件为评标依据，对投标人的响应报价、技术部分及商务部分等三部分内容按百分制打分，分为：价格部分A（20分）、商务部分B（30分）、技术部分C（50分）；最终得分=A+B+C。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  |  | 评委将以投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B；商务分C。最终得分=A+B+C A、价格分：20分；B、商务分：30分；C、技术分：50分 |
| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 1 | 价格分（20分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20，小数点后保留2位。 |
| 2 | 商务分 （30分） | 人员配备及 技术实力 （8分） | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有信息系统管理师高级证书的得2分，具有PMP项目管理资格证书的得2分，同时具有两种证书的得4分。 - 投标人拟投入本项目的其他人员（项目负责人除外）具有环境类中级工程师的，每有1人得2分，最多可得4分。 - 注：提供以上相应得分项人员的相关证书原件的扫描件，否则相应得分项不得分。 |
|  |  | 业绩 （2分） | 根据投标人自2020年1月1日起至今（以合同签署日期为准）具有类似的项目业绩的，每提供一个得2分，此项最高得2分。 注：投标人需提供中标（成交）通知书、合同等证明材料以原件的扫描件上传至电子投标文件，上传的资料原件扫描件不完善、不齐全、不完整或无法清晰辨认等，均不予以认可。 |
|  |  | 设备配置 （6分） | 投标人须具有移动水质监测车（内部须配置在线水质分析仪）的得6分，可用于本项目汛期、突发事件现场快速应急监测。 注：投标时须提供投标人名下的车辆行驶证，车辆内外部实体照片，各参数水质分析仪的采购发票或自主生产证明；若车辆非投标人所有，须额外提供车辆租赁协议，否则不予认可。以上材料以原件的扫描件上传至电子投标文件中。上传的材料原件扫描件不完善、不齐全、不完整或无法清晰辨认等，均不予以认可。 |
|  |  | 售后服务 （14分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案是否全面、可行进行综合评分，得0-4分； 2、根据投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行综合评分，得0-4分； 3、根据投标人提供的维护期内外的后续技术支持和维护能力情况进行综合评分，得0-3分； 4、根据投标人提供的项目所在地具有服务常驻团队情况进行综合评分，得0-3分。 注：未提供售后服务方案、售后服务承诺的本项不得分 |
|  | 技术分 （50分） | 技术参数及要求响应情况（24分） | 1、由评标委员会根据投标人投标产品的技术参数及要求响应情况进行打分，全部响应采购文件“技术参数及要求”的，得满分24分； 2、“技术参数及要求”中标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣1分，未标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣 0.5分，扣完为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 ②“技术参数及要求”中标“▲”的条款，投标人需按采购文件的要求提供相关证明材料以原件的扫描件上传至电子投标文件中，如投标人的投标文件中未提供相关证明材料或材料模糊不清无法辨别的，按不满足（负偏离）处理。 |
|  |  | 水站技术方案（8分） | 1、投标人对水站的构想 根据投标人对2个站点的总体认识及了解程度进行综合评分，得0-3分； 2、建设方案 投标人针对本项目采购文件的要求提供完整的建设方案。根据投标人提供的方案，进行综合评分，得0-5分。 优：以上内容全部涉及到，且方案全面合理的得3-5分； 良：以上内容基本涉及到，且方案较全面较合理的得1-3分； 一般：以上内容有涉及到，但方案较不全面较不合理的得0-1分； 未提实施方案的不得分。 |
|  |  | 项目实施计划、措施、技术力量等 （8分） | 根据各投标人实施方案的规划方案、施工组织措施、车辆、施工人员及资质、施工进度计划合理性、试运行、测试、调优、系统管理培训进行综合评分，得0-8分。 优：以上内容全部涉及到，且方案全面合理的得5-8分； 良：以上内容基本涉及到，且方案较全面较合理的得5-8分； 一般：以上内容有涉及到，但方案较不全面较不合理的得0-2分； 未提实施方案的不得分。 |
|  |  | 产品适用性（6分） | 1、为了系统的兼容性及后续维护的统一性，投标人所投产品“高锰酸盐指数自动分析仪、化学需氧量自动分析仪”为同一品牌产品的（品牌需在投标文件中明确），得2分，否则不得分； 2、投标人所投产品“一体化监测站房”通过环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有ccep认证证书的，得2分。（投标人需提供ccep认证证书以原件的扫描件上传至电子投标文件，否则不得分。） 3、投标人所投产品“高锰酸盐指数自动分析仪、化学需氧量自动分析仪”的生产厂家（或制造商）符合《环保装备制作行业（环境监测仪器）规范条件》的，得2分。（投标人的投标文件中需提供中华人民共和国工业和信息化部门查询名录截图，否则不得分。） |
|  |  | 系统集成功能（4分） | 系统集成完全具备以下功能的，每项得1分，最多可得4分： 1、具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、质控、应急、维护等多种运行模式； 2、具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具备自动留样功能； 3、具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； 4、系统配套状态传感器，温湿度、液位、压力、水浸报警、烟雾检测等，可实时了解系统运行状态，远程诊断。 注：投标人的投标文件中须提供省级及以上计量部门出具检测报告以原件的扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。） |
|  |  | 以上评分细则里涉及到的证明文件在投标时无需提供原件，请于开标前将原件扫描件上传至投标文件中，未上传或不清晰相应评分项不得分。经核实提供虚假材料谋求中标的投标人，将取消其投标资格，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报，在三年内禁止参加灌云县政府采购活动。 |  |

注：总得分 =价格分+ 商务分+ 技术分

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

格式1：

投标函（格式）

致：

根据贵方（项目编号：　　　　　），正式授权下述签字人全权代表投标人参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件。

中标后提交纸质投标文件正本一份，副本四份（投标人须知第14.1.1条要求投标人提交的全部文件）

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标人须知第18条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标投标人的行为。

9．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：未按照本投标函的格式要求填写投标函的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式2：

开 标 一 览 表（格式）

| 项目编号及名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | ￥： 万元/年，投标总价： 万元 人民币（大写）： |
| 服务期（年） |  |
| 备 注 |  |

注: ① 投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容；

②开标一览表格式不得自行改动。

③投标报价最多保留小数点后两位数（可为整数）。

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章或签章）：

投标人（加盖公章或签章）：

日    期：年月日

格式3：

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如有时）

| 序号 | 监测断面（初步点位，以采购人最终要求为准） | 监测因子 | 万元/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南冯沟 | 溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流向 |  |  |
|  | 洪河 |  |  |  |
|  | 山前河 |  |  |  |
| 投标价（人民币小写） |  |  |  | 仅填写一年报价 |
| 投标价（人民币大写） |  |  |  | 仅填写一年报价 |
| 运维服务期： |  | 合同签订后 天内完成监测站建设并投入试运行， 天内进入服务期（自采购人通知之日起）。 |  |  |
| 服务期（年）： |  | 年 |  |  |
| 质量标准： |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如有时） |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章或签章）：

投标人（加盖公章或签章）：

日    期：  年  月  日

格式4：

报价明细表

（格式可自拟，至少包含项目需求中所有内容）

格式5：

商务条款偏离表

项目编号：                                         标段号（如有时）：

| 序 号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对采购文件的主要商务条款（服务期、付款方式、质保期等），须实质性响应，允许正偏离，不允许负偏离，否则视为明显不符合技术规范、技术标准的要求。

投标人(加盖公章或签章)：

法人代表人或授权委托人（签名或盖章或签章）：

日             期：

格式6：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　（姓名）系　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　（投标人名称）的　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　　　　（招标人）的工程的投标活动。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：     性别：    年龄：

单  位：     部门：    职务：

投标人： (加盖公章或签章)

法定代表人： (签名或盖章或签章)

说明：

1．委托书内容填写要明确，涂改无效。

2．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式7：

投标申请人基本情况

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应将企业营业执照作为本表的附件，否则不予认可。

投标人(加盖公章或签章)：

法定代表人或委托代理人(签名或盖章或签章)：

日期：    年   月   日

格式8：

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 专业或岗位名称 | 证书名称及编号 | 类似工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、如投标人中标，本项目团队人员必须按本表承诺人员实际操作，不得随意更换，擅自更换属违约行为；

2、参与本项目人员的资格证书等证明材料附后。

投标人(加盖公章或签章)：

法定代表人或委托代理人(签名或盖章或签章)：

日期：   年   月   日

格式9：

技术参数响应表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按招标文件第四章采购需求中“规格参数”的要求的品目号分别填写，逐点应答，须实质性响应（可以正偏离），否则视为明显不符合技术规范、技术标准的要求。

投标人(加盖公章或签章)：

法人代表人或授权委托人（签名或盖章或签章）：

日             期：

格式10：

类似业绩一览表

（格式可自拟）

注：投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料。提供虚假业绩证明的，取消中标资格。

投标人(加盖公章或签章)：

法定代表人或委托代理人(签名或盖章或签章)：

日期：　　　年　月　日

格式11：

相关方案

（格式自定，根据采购文件及评标标准要求自行提供）

投标人(加盖公章或签章)：

法定代表人或委托代理人(签名或盖章或签章)：

日期：　年　月　日

格式12：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（加盖公章或签章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章或签章）：

日期：    年     月     日

格式13：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

声明人（加盖公章或签章）：

日期：  年   月  日

格式14：

投标人承诺书

1、在招投标活动中无弄虚作假或串通投标（或视为串通投标）、借牌挂靠等违法行为，否则愿意无条件接受被取消投标或中标（候选人）资格、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚；

2、无借牌挂靠行为；

3、我单位承诺：中标后将按照采购人要求在60日内完成水质自动监测的建设工作（须经专家验收合格）并投入试运行。

本次提交的所有投标文件或资料的内容是准确、真实的。上述文件及资料如有失实之处，我单位及文件签署人愿承担因此而引起的一切法律责任和后果。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章或签章）：

法定代表人或授权代表签字（签名或盖章或签章）：

日期：____年__月__日

格式15：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章或签章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式16：

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方 （投标人名称）参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》，我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

格式17：

其他材料

格式18：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。