竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统

运维服务项目

项目编号：JSZC-321203-WYKJ-C2025-0013

采 购 人：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室

采购代理：中通服网盈科技有限公司

2025年3月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商供应商须知	7

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	25

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 响应文件的组成和格式	34

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年03月19日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-WYKJ-C2025-0013

项目名称：化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：280万元人民币

最高限价：280万元人民币（超过限价报价的，作为无效响应处理）

采购需求：2套空气监测站、2套水质监测站、31套微型监测站、5套恶臭监测站、2台便携式检测仪、服务器硬件以及软件平台的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。具体要求详见磋商文件。

合同履行期限：自合同签订之日起两年。

本项目是否接受联合体响应：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

备注：本项目不专门面向中小企业，小微企业享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后可在系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年03月19日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

1.时间：2025年03月19日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备。核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

4.相关法律法规规定：

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十三条：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.本项目为固定总价合同，供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室

地址：江苏省泰州市滨江工业园区疏港路2号

联系人：陈先生

联系方式：15850886572

2.采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室

联系人：丁先生

联系方式：13376021183

3.项目联系方式

项目联系人：丁先生

电话：13376021183

# 第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，中通服网盈科技有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费按《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协﹝2024﹞20号）规定标准的60%计取,上述费用由成交供应商支付。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
    3.2磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在磋商响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按第六章 响应文件的组成和格式要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传。

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同。

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20供应商之间相互约定，一致抬高或压低响应报价。

7.1.21供应商之间相互约定，在磋商项目中轮流以高价位或低价位成交。

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各响应单位的报价情况与举报情况相吻合的。

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的。

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形：

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或磋商响应函未加盖供应商公章（或电子印章）的。

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选响应方案的除外）。

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的。

7.2.6响应报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（磋商控制价）的。

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求。

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同响应协议的。

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的。

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的。

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家）。

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的。

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理。

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不做增补。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、质疑提出和处理

格式请在江苏政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

（一）质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.下载磋商文件的供应商应根据第二章“参加磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

（二）《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2.对符合质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

（三）质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门对相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

2.1质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2.2质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

2.3质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

2.4质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

2.5质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

2.6对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁止参加本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情况在泰州市政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

2.7质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3.无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

4.投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5.《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在泰州市政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露，并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

6.质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十二、其他事项说明：

采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知--财库〔2020〕46号

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务（产品）给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

4.2监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.3残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.如果本项目同意联合体响应或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%（备注：与小微型企业价格扣除数值保持一致。确定后该备注删除）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

8.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

9.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

10.需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

11.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

12.中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同条款及格式

合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式六份，采购单位、供应商各持叁份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，在法定工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的合同款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第四章。

八、项目款的支付不计息。

合  同

项目名称：

项目编号：JSZC-321203-WYKJ-C2025-0013

甲方:                                             乙方:

地址：                                            地址：

甲乙双方根据                                  项目竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、采购标的

（一）服务名称：

（二）服务内容：                                     。

（三）服务期限：                                     。

（四）补充条款：                                     。

二、合同价款

（一）本合同总价款为人民币（大写）                 元整（¥           ）。

（二）本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行

本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。补充条款：                      。

四、验收

甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。相关验收工作须在甲方工作日时间内进行。

经验收不合格的，经甲乙双方协商确认一个合理期限，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，并可要求乙方支付违约金人民币（大写）     元整（¥         ）。

五、合同责任

（一）甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

（二）乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

（三）乙方需加强安全操作，如发生安全责任事故，由乙方全权负责。

（四）乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

（五）甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：           乙方指定联络人：

姓名：                     姓名：

联系方式：                 联系方式：

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同付款

1.本项目合同履约期间，按实际完成任务量及供应商成交的总价格结算。采购人根据供应商的实际完成服务内容按阶段支付费用。

2.供应商结账时需开具正式发票并附合同复印件；发票上标注的名称、账号、开户行应与收款人一致。

3.合同期内，甲方依据《滨江工业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维项目质量检查考核评分表》对乙方的服务进行不定期考核，考核频次为每季度不少于1次，每年服务期内将考核得分进行平均，依据得分情况，扣除相应费用后进行支付，详见采购文件第四章之项目需求。

4.付款方式为：双方签订合同后，一个月内支付合同总价的20%；服务期满一年后，一个月内支付合同总价的30%；服务期满两年后，一个月内支付合同总价的50%。服务期间，若考核不满足甲方要求，按上述考核办法扣除相应费用。（期间若因财务支付系统出现延迟、维护等原因，支付时间相应进行顺延。）

八、保密条款

乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

九、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）依法向泰州市高港区人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；2.采购文件和乙方的响应文件；3.成交通知书；4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各叁份。

甲方：     （盖章）                            乙方：     （盖章）

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

银行账号：

开户行：

年     月    日

# 第四章 项目需求

一、项目概述

为确保园区污染物排放限值限量监测监控系统设备的长期正常安全运行，保证环境空气、水质自动监测数据的有效性、准确性，全面保证数据规范性。根据当前国家、省、市政策文件、监测标准及评价规范要求，进一步提升设备运维成效，规范设备安装、运维等工作要求，提升数据底层治理精度。

目前泰州滨江工业园区污染物排放限值限量监测监控系统设备的运行维护需要托管给行业内的专业技术公司。

二、运维管理的内容和要求

（一）运维内容概况

2套空气监测站、2套水质监测站、31套微型监测站、5套恶臭监测站、2台便携式检测仪、服务器硬件日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。软件平台模块功能完善以及软/硬件升级和补丁更新等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。仪器设备不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用（含大件）、运维车辆费用、供应商人员工资、标准气体费用、标准试剂、防雷检测报告费用、比对检测费用、灭火器费用、网络费、服务器等所有费用由供应商负责。

运维设备清单：

| 序号 | 站点及设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 运维年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东联路 大气监测站 | VOCs分析仪（57种PAMS） | 5900-cc | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 2 |  | 气象五参数 | MH-QX | 杭州迈煌 （2015.11.5安装） | 1 | 2年 |
| 3 |  | β射线吸收法PM2.5颗粒物监测仪 | MP101M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 4 |  | β射线吸收法PM10颗粒物监测仪 | MP101M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 5 |  | 化学发光法NO-NO2-NOX分析仪 | AC32e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 6 |  | 脉冲荧光法SO2分析仪 | AF22e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 7 |  | 气体滤光相关法CO分析仪 | CO12e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 8 |  | 紫外光度法O3分析仪 | O342M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 9 |  | 动态校准仪 | MGC101 | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 10 |  | 零气发生器 | ZAG7001 | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 11 |  | 配套设备（含采集系统、供电系统、集成系统等） | / | 2015.11.5安装 | 1 | 2年 |
| 12 |  | 监测站房 | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 13 | 创汇西路 大气监测站 | VOCs分析仪（57种PAMS） | 5900-cc | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 14 |  | 气象五参数 | MH-QX | 杭州迈煌 （2015.11.5安装） | 1 | 2年 |
| 15 |  | β射线吸收法PM2.5颗粒物监测仪 | MP101M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 16 |  | β射线吸收法PM10颗粒物监测仪 | MP101M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 17 |  | 化学发光法NO-NO2-NOX分析仪 | AC32e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 18 |  | 脉冲荧光法SO2分析仪 | AF22e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 19 |  | 气体滤光相关法CO分析仪 | CO12e | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 20 |  | 紫外光度法O3分析仪 | O342M | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 21 |  | 动态校准仪 | MGC101 | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 22 |  | 零气发生器 | ZAG7001 | 法国环境 （2019.12.26安装） | 1 | 2年 |
| 23 |  | 配套设备（含采集系统、供电系统、集成系统等） | / | 2015.11.5安装 | 1 | 2年 |
| 24 |  | 监测站房 | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 25 | 金泰热电西 水质监测站 | 水质五参数 | WQMS2000-MS5 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 26 |  | 高锰酸盐指数分析仪 | WQMS2000-CODmn | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 27 |  | 氨氮分析仪 | WQMS2000-NHN | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 28 |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 29 |  | 总氮分析仪 | WQMS2000-TN | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 30 |  | 挥发酚分析仪 | LFS-2002（Phe） | 力合科技（湖南）股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 31 |  | 流量计 | WQMS2000-ADCP | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 32 |  | 配套设备（含取水系统、供电系统、集成系统） | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 33 |  | 监测站房 | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 34 | 赵泰支港中闸北水质监测站 | 水质五参数 | WQMS2000-MS5 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 35 |  | 高锰酸盐指数分析仪 | WQMS2000-CODmn | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 36 |  | 氨氮分析仪 | WQMS2000-NHN | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 37 |  | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 38 |  | 总氮分析仪 | WQMS2000-TN | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 39 |  | 挥发酚分析仪 | LFS-2002（Phe） | 力合科技（湖南）股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 40 |  | 流量计 | WQMS2000-ADCP | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 41 |  | 配套设备（含取水系统、供电系统、集成系统等） | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 42 |  | 监测站房 | 定制 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 （2022.11安装） | 1 | 2年 |
| 43 | 空气微站 | 气象五参数、VOCs、SO2、NOX、PM2.5、PM10 | AQMS-1100 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 （2022.11安装） | 31 | 2年 |
| 44 | 恶臭监控站 | 气象五参数、NH3、H2S、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳 | OGA-100 | 杭州春来科技有限公司 （2022.11安装） | 5 | 2年 |
| 45 | 便携式检测仪 |  |  |  | 2 | 2年 |
| 46 | 服务器及硬件 |  |  |  | 6 | 2年 |
| 47 | 平台软件 |  |  |  | 1 | 2年 |

（二）运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型站、便携式气体检测仪 | 33 | 1.负责所有监测因子分析仪及日常维护； 2.负责故障损坏的维修； 3.负责日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.负责每台设备断网恢复和通讯流量以及通讯相关费用。 |
| 2 | 空气监测站、水质监测站 | 4 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件； 8.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 9.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测。 |
| 3 | 恶臭监测仪 | 5 | 1.负责整个监测系统的日常维护； 2.负责整个监测系统故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 8.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测。 |
| 4 | 空气站、水站站房 | 4 | 1.负责定期清洁站房内的卫生； 2.定期对站房的防水、防潮、隔热、保温措施进行检查； 3.负责站房内供电系统的维护和老化更换； 4.负责站房内的空调和换气扇的维护维修； 5.负责灭火器的定期更新、保养； 6.负责防雷设施的维护和升级。 |
| 5 | 服务器及硬件、平台软件 | 7 | 1.不定时检查：指定专门工程师每日不定时至少一次进行系统检查，主要检查系统是否正常运行、响应速度、突发情况及时发现等； 2.软硬件等基础环境维护：指定专门工程师每周一次对系统所运行环境巡检，及时发现并解决系统运行中的问题，包括软/硬件升级和补丁更新等，保障系统正常稳定运行； 3.保证在运维期内，做到故障时2小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间； 4.负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等），提交采购人。 |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）供应商应提供各项设备完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）供应商应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序以及采购人运维要求进行运维。

（3）为确保各类问题能及时有效妥善处置，供应商应在泰州市范围内设有固定的办公场所，配备本单位的专业运行维护人员、专用运维车辆。（若供应商参加磋商之前暂未设置固定办公场所，项目成交后，成交供应商须在合同签订前在泰州市范围内建立固定的办公场所，确保2小时内赶到现场。）

采购人根据运维服务的情况，有权要求适当增加车辆和人员。供应商在响应文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配制说明，并对人员分工做出说明。

2.2运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》（HJ 1010）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002）

《水质 河流采样技术指导》(HJ/T52—1999)

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96—2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98—2003）

《溶解氧(DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99—2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100—2003)

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》(GB/T 11893—1989）

2.3空气质量自动监测站运维要求

（1）每日系统检查

每天至少两次（上午、下午各一次）远程查看空气自动监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的状态进行记录。

（3）每月/季工作项目

1）每月清洁站房；

2）每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点；

3）每月检查钢瓶压力并做好记录，将当前压力值与过去的压力值比较，用以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶，并注意钢瓶上标注的日期；

4）每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核；

5）每季清洁空调滤网。

（4）年度维护工作

1）每年对各监测仪器的准确度进行一次审核；

2）每年对各子站仪器进行一次多点校准。

（5）其它

1）成交单位在泰州市应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所有运维站点运行半年用量计算；

2）成交单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具等；

3）应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理；

4）应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由成交单位承担。（若当前制度已上墙张贴，由成交供应商依据实际情况对制度内容进行更新完善，并重新张贴。）

2.4水质质量自动监测站运维要求

1、须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购单位，并组织实施；

2、提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件；

3、定期清洗取水头部，保持取水水路畅通。定期检查维护，保证电路和通讯的畅通；

4、及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，用备用仪表替代，以保证数据采集量；

5、对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求；

6、负责水质自动监测站和视频监控设备看护，打扫并保证站房卫生，清洁；

7、认真做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录；

8、做好数据信息传输、接收系统的维护；

9、做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作；

10、在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准，使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.5恶臭空气质量自动监测站运维要求

1、每天检查仪器是否在线，定期对恶臭在线监测仪进行检查、标定、性能测试，保证数据有效性；

2、所有测试、校准、报警事件的操作要进行详细的记录备档；

3、恶臭气体监测仪要远离潮湿、雨水和腐蚀性气液体，保持表面干燥；尽量远离灰尘、保持周围环境清洁；

4、仪器运行环境密切关注，以防影响电子元器件正常使用；

5、刺激性化学药品，洗涤剂或浓度较大的清洁剂亦被禁止，柔软棉布蘸取少许清水轻拭仪器可行，且需及时擦干；

6、恶臭在线监测仪探测孔要经常擦拭，使孔管路保持疏通状态，避免液体流入探测孔,恶臭在线监测仪一旦液体流入即将其向下放置,使液体自行流出；

7、对于气路系统中有漏气的现象，查看一下抽气泵的膜片是否有破损，同时查看密封圈是否存在破裂，冷凝气、电磁阀是否损坏；

8、每周至少巡检一次，对设备进行维护，传感器风罩清洗；检查仪器供电是否正常，保持24小时正常工作；

9、每季度对监测因子传感器进行检查，视损耗情况及时进行更换维护。

2.6微型自动监测站系统运维要求

（1）运维要求

综合考虑设备的维护量、维护周期、各项维护操作耗时等相关因素确定。

（2）日常维护

系统的日常运行维护内容分为人员要求、日常维护和系统检修。

针对微型空气监测站的关键部件的维护要求和更换周期进行了规范。其中关键部件的维护周期根据已实施项目维护经验确定，更换周期根据设备工作寿命及已实施项目经验确定。

（3）系统检修

预防性检修和针对性检修相关内容是在参考HJ193基础上，根据已实施项目中微型空气监测站运行的实际情况归纳总结确定。

（4）系统日常维护要求（质量保证与质量控制）

1）监测系统正常运行时的所有数据均为有效数据，全部参与统计；

2）对于因仪器故障、运行不稳定或其他监测质量不受控情况下出现的零值或负值，判断为无效数据；

3）对仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障等非正常监测期间的数据判断为无效数据；

4）对于缺失和判断为无效的数据均应注明原因，并保留详细的原始记录，以备数据审核。

2.7监测预警软件系统运维要求

（1）软硬件运维服务

1）不定时检查：指定专门工程师每日不定时至少一次进行系统检查，主要检查系统是否正常运行、响应速度、突发情况及时发现等；

2）软硬件等基础环境维护：指定专门工程师每周一次对系统所运行环境巡检，及时发现并解决系统运行中的问题，包括软/硬件升级和补丁更新等，保障系统正常稳定运行；

3）保证在运维期内，做到故障时2小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间；

4）负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等），提交采购人。

（2）服务方式

1）热线支持服务：为本项目提供全天候7*24小时的热线服务，并指定1名专职工程师为用户提供远程技术支持，对系统运行中的软件使用问题、影响系统正常运转的问题提供良好的技术支持和解答。

2）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题、紧急故障或重大问题，则在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

（3）服务内容

本项目运维服务主要包括以下内容：

1）系统故障解决；

2）系统参数的调整，即应用软件适应性服务；

3）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题，工程师在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

4）定期巡检服务：在运维期内，供应商应安排服务人员定期进行远程系统巡检，对系统的运行情况、存在问题的现场检查，现场解决各类系统问题。巡检内容包括：进行数据库、应用服务器等设备运行状态检查、系统日志检查，向各地用户了解应用日常运行情况，及时发现并解决系统运行中的问题，提供系统整体性能优化服务。

（三）应急响应要求

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达子站处理故障并将信息反馈给采购人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知采购人。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并及时维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，雷电，地震）以外，所有设备维修与配件更换所产生的费用由运维方承担。

- 运维机构配置要求

1.因本项目涉及软件系统、硬件系统，且设备众多、分布面广，点位周围环境复杂，成交供应商在进行资源配置时须满足以下要求：

（1）成交供应商在泰州市内设立专门的服务机构，常驻人员不少于3人，其中1人驻场办公，常驻人员工作时间与采购人工作时间同步，运维人员必须有相应的工作经验，现场监控设施运维工程师需要有环保部门或中环协颁发的运维资格证书（须提供相关的证明材料，复印件加盖公章后附在响应文件内）。

（2）为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台。（车辆可以是成交供应商自有，也可以租赁使用。须提供相关的证明材料，如车辆行驶证、租赁合同等，复印件加盖公章后附在响应文件内）。

（3）为确保现场设备发生故障后能及时恢复使用，成交供应商须在泰州市内设立备品备件库，且现场关键仪表必须有备用机。

2.供应商应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

（1）运维基本要求；

（2）人员组织架构、数量及职责要求；

（3）运维资源配备情况；

（4）运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等。

（5）运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

三、考核办法

（一）履约期间，采购人依据《化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维项目质量检查考核评分表》对成交供应商的服务进行不定期考核，考核频次为每季度不少于1次，每年服务期内将考核得分进行平均，依据年度考核得分情况，扣除相应费用后进行费用支付。考核满分为100分，合格分为80分，具体运用如下：

（1）年度考核得分在80分以上（含本数），足额支付相应费用；

（2）年度考核得分在70分以上至80分以下，年度支付服务费用时扣除合同总价的10%，并责令整改；

（3）年度考核得分在60分以上至70分以下，年度支付服务费用时扣除合同总价的20%，并责令整改；

（4）年度考核得分在60分以下，采购人有权终止合同，并拒绝支付当年度相关费用。

（二）若发生突发事件，成交供应商未能依据磋商响应文件的要求，及时启动应急响应方案、快速有效处置，采购人视情扣除合同总价的5%。此类事件按次计算。

（三）履约期间一旦采购人发现并证实供应商数据造假，采购人有权立即单方面终止合同，拒绝支付剩余款项，并责令成交供应商退回相应时段已经支付的费用，成交供应商须无条件执行。

附：化学新材料产业园区污染物排放限值限量监测监控系统运维项目

质量检查考核评分表

| 考核 项目 | 评分内容 | 满分 | 考评 得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场 检查 | 检查设备运行状态，开展相关质控测试，抽查设备运维质控效果。 | 30 |  | 根据现场检查记录表得分情况进行评分。 |
| 运维质控完成情况 | 按照仪器设备运维要求，做好相应巡检、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。 | 10 |  | 不响应一次扣2分，扣完为止。 |
| 故障 应急 | 按照要求及时响应，保证运维设备主体产品正常运行。 | 10 |  | 一次不及时扣1分，扣完为止。 |
| 设备运行时长 | 每月除校准、按计划的预防性检查维护保养、停电以及其他不可抗拒力因素造成数据缺失外，仪器24小时正常开机，无故障运行时间占总运行时间的90%以上。（特殊情况，及时汇报） | 10 |  | 达不到90%，每降低1%扣2分，扣完为止。 |
| 数据运行反馈 | 每日数据查看、数据分析对前一日工作汇总，存在异常需反馈并查明原因、分析问题及工作计划预防。 | 15 |  | 不及时反馈问题，一次扣3分，扣完为止。 |
| 数据审核时效性 | 每天审核数据，对初审数据进行复审，每日完成上一日数据审查。 | 10 |  | 未做数据审查，一次扣2分，扣完为止。 |
| 运行维护报告 | 每月在规定时间内，提供包括仪器运行情况、数据获取情况的周报及运维计划与记录。 | 15 |  | 未在规定时间内提交报告，每一份扣2分，扣完为止。 |
| 考评总计分： |  | 100 |  |  |
| 考评人： |  |  |  |  |

四、商务要求

1、响应报价是根据磋商文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成磋商文件规定的工作所涉及到的一切费用，包括但不限于以下内容：人工费、差旅、评审、培训、技术支持、售后服务、管理费、规费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其它任何费用。

2、合同形式：固定总价合同。

3、付款方式：双方签订合同后，一个月内支付合同总价的20%；服务期满一年后，一个月内支付合同总价的30%；服务期满两年后，一个月内支付合同总价的50%。服务期间，若考核不满足采购人要求，按上述考核办法扣除相应费用。（期间若因财务支付系统出现延迟、维护等原因，支付时间相应进行顺延。）

4、签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人书面同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过“苏采云”系统及时登录“不见面开标大厅”，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与通过符合性审查的供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入商务技术响应文件评审。

第四阶段：系统商务技术响应文件评审结束后，进入最后报价环节，供应商在系统规定的时间内完成最终报价后，磋商小组对响应报价的供应商进行价格部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在30分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

五、磋商评定结果的方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7.确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先成交。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

8.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

评审标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的磋商报价分别统一按照下列公式计算： 供应商磋商报价得分=（评审基准价/该磋商供应商的最终报价）×100%×30分（得分保留两位小数，第三位四舍五入）。 | 30 |
| 2 | 类似业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似自动监测站运行维护项目，每提供一项得1分，最高得3分。 注：以上提供合同、中标（成交）通知书复印件加盖供应商公章。 | 3 |
| 3 | 企业资质 | - 供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、每提供一项得1分，本项最高得4分，没有不得分。 2、供应商具有环保工程专业承包资质或电子与智能化专业承包资质的得2分，没有不得分； 3、供应商具备信息安全服务资质认证CCRC证书（信息系统安全运维服务），其中一级资质得2分、二级资质得1分、三级资质得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。 4、供应商具备信息技术服务运行维护ITSS证书，其中成熟度一级得2分、二级得1.5分、三级得1分、四级得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。 注：提供在有效期内的认证证书复印件加盖供应商公章。 | 10 |
| 4 | 人员资质 | 1、拟投入本项目的项目经理具备： 网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）；IT服务项目经理（ITSS）；注册信息安全工程师（CISE）；信息系统项目管理师（高级），每提供1个证书得1分，本项最高得4分，没有不得分。 - 拟投入本项目的技术负责人具备环保专业高级工程师，同时具有环境空气自动监测运维与质控培训证书的，每有一人得2分，本项最高得4分，没有不得分。 3、拟投入本项目的项目组成员中具有： 注册信息安全工程师（CISE）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、IT服务工程师（ITSS）、高级网络技术工程师证书，每提供1个证书得1分，每人最高得2分，本项最高得4分。 注：1.须同时提供以上人员相关证书（电子证书打印件或截图）、与供应商签订的劳动合同以及2024年8月以来在供应商单位任意一个月缴纳的社保相关证明材料复印件并加盖供应商公章。2.项目经理不得兼任技术负责人。 | 12 |
| 5 | 检测 实验室 | 供应商自有具备CMA资质的环境检测实验室（实验室为供应商控股子公司的亦可）或者本身无但有委托具备CMA资质的环境检测实验室（委托周期需覆盖本项目服务周期）的得3分；无实验室且未委托实验室的不得分。 注：提供以上相关证明材料（CMA资质证书、委托协议等）的复印件并加盖公章，否则相应得分项不得分。 | 3 |
| 6 | 配件供应与保障 | 供应商具备完善的仪表配件供应渠道，提供现场核心进口仪器的原厂家备品备件的供货协议的得4分，每一项得2分（VOCs分析仪一项，颗粒物（PM2.5、PM10）一项）。 | 4 |
| 7 | 运维实施方案 | 磋商小组根据供应商提供的运维实施方案进行评分。 1.方案全面、完善、合理、可行得7分； 2.方案较全面、较合理、较可行得5分； 3.方案基本合理、基本可行得3分； 4.未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 运行管理机构、运行管理制度和操作规程 | 磋商小组根据供应商为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况进行评分。 1.方案全面、规范、合理、可行得7分； 2.方案较全面、较规范、较可行的，得5分； 3.方案基本规范、基本可行得3分； 4.未提供不得分。 | 7 |
| 9 | 运维交接方案 | 磋商小组根据供应商提供的运维交接方案进行评分，包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等方面。 1.内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强的，得7分； 2.内容较详实、表述较清晰、方案较贴合需求、有可操作性和针对性的，得5分； 3.内容一般、可操作性低、针对性低的，得3分； 4.未提供不得分。 | 7 |
| 10 | 运维质量控制 | 磋商小组根据供应商提供的运维质量控制进行评分，包括人员、装备、设备仪器、试剂、检测环境、质量监督等方面。 1.内容全面，提出的质控方案扎实全面，完全符合项目要求，得7分； 2.内容较完善，提出的质控方案较为全面，较好的符合项目要求，得5分；3.提出的质控方案基本符合项目要求，科学合理性一般，可行性一般的，得3分； 4.未提供不得分。 | 7 |
| 11 | 处理突发异常情况的措施及应急响应机制 | 磋商小组根据供应商提供的处理突发异常情况的措施及应急响应机制进行评分。 1.措施合理、有效、有针对性得7分； 2.措施较合理、较可行得5分； 3.措施基本合理得3分； 4.未提供不得分。 | 7 |
| 12 | 本地化运维支持方案 | 磋商小组根据供应商提供的本地化运维支持方案进行评分。 1.方便、快捷、可行得3分； 2.较方便、较可行得2分； 3.基本可行得1分， 4.未提供不得分。 | 3 |
|  | 合计 |  | 100 |

注：1.上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3.政府采购政策功能落实

本项目不专门面向中小企业，小微企业享受价格扣除优惠政策。

六、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1.自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2.公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

# 第六章 响应文件格式

一、资格审查文件

1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

2.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）；

3.响应人营业执照复印件；

4.供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

5.供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

6.提供供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的所在地社保机构出具的社保缴费证明材料，成立不满一年的供应商无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证；

7.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

8.诚信承诺书；

9.供应商未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询证明材料；

10.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

注：上述1—10中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查文件

1.竞争性磋商响应函（格式参见第六章）；

2.报价明细表（格式自拟）；

3.供应商情况表；

4.技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第六章）；

5.第四章项目需求中要求提供的材料；

6.项目组成人员表；

7.供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件

1.评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1.磋商响应报价表（开标一览表）；

2.二次报价将在开标系统内填写。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价－最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

封面

化学新材料产业园区

污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

响  应 文 件

项目编号：

供应商名称：_____________________

地    址：

二〇二五年  月  日

附件：

## 1.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：            职务：               手机（必填）：                   系：     （响应供应商名称）            的法定代表人。

特此证明

磋商响应人（盖法人章）：

日   期：        年      月      日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

## 2.法定代表人授权书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）  为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人：（签字或盖章）_______________________

授权单位名称（盖章）：_________________________________

地址：_____________________________________

日期：     年  月  日

附：授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司、分支机构等依法无须设置法定代表人职务的单位（仅当采购文件注明允许上述单位响应时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

## 3.供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 4.诚信承诺书

（采购人名称）  ：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1.我单位参与本项目磋商，提交的磋商响应文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目磋商绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目磋商绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如成交，我单位在成交结果公示结束后5天内领取成交通知书。

8.成交后，我单位将按照采购文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如成交，我单位将按照磋商文件规定以及响应文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目成交资格，愿意被采购人列入政府采购黑名单1—3年，愿意接受采购人和监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

5.中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接(或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业)。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

行业类别：软件和信息技术服务业

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 6.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 7.监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

## 8.磋商响应函

致：      （采购人名称）

根据贵方的         磋商文件，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）  代表我方（供应商的名称），全权处理泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室园区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                                      邮 编：

电 话：                                      传 真：

供应商开户行：                               账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：            联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

## 9.技术条款响应及偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第四章 项目需求中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将视为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应以空白表格列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：________年____月____日

## 10.商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 响应货币 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日   期：________年____月____日

## 11.项目组成人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：________年____月____日

## 12.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：________年____月____日

## 13.首次响应报价表

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 首次报价 |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

注：1.磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应需求清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的材料、劳务、机械与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2.第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在30分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。

## 14.技术说明与服务方案

## 15.要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加）

## 16.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或+/资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。