招 标 文 件

项目名称：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务

项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0011

采购单位：阜宁县农业农村局

招标代理机构：盐城舜翔工程咨询管理有限公司

2024年9月13日

总  目  录

招标公告……………………………1-3

投标人须知…………………………4-15

合同文本……………………………16-20

采购需求……………………………21-22

评标方法与评标标准………………23-24

投标文件格式………………………25-38

第一章 招标公告

项目概况

阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月8日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0011

2.项目名称：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：62.5万元

5.最高限价：62.5万元

6.采购需求：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务，涉及板湖镇戚桥片、沟墩镇林跃片、板湖镇西崔片、新沟镇新吉片、古河镇洋古片、罗桥镇青东片、硕集社区阳河片、陈良镇三烈片、新沟镇新西片等9个项目区，总面积约8万亩，检测内容主要为项目区内农田水利设施的检测服务，包括泵站工程，桥梁工程，水闸工程，涵洞（箱涵、管涵）工程，机耕道路工程，渠道（防渗渠、砼管道）工程等工程检测服务。

6.1检测周期：与工程施工同步，具体服从工程建设进度要求，确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

6.2、服务质量要求：

6.2.1项目检测必须满足《建设工程质量检测管理办法》（部令第141号）、《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》（苏建法[2006]97号）、《江苏省工程建设标准建设工程质量检测规程》及国家、江苏省相关标准规范最新要求，检测报告的编写必须满足相关标准规范的规定。

6.2.2响应服务：投标人需在接受招标人委托任务后24小时全天候服务（包括周六、周日及法定节假日)。

6.2.3检测时间要求：一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）投标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。

6.2.4验收：

（1）检测单位提交完整的检测报告一式三份。

（2）质量：按国家、江苏省相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正。达到合格标准。

本项目如果确需要委托缺项检测部分，该部分允许中标人委托有资质的单位进行检测（投标时须提供投标人缺项委托承诺书）。

7.合同履行期限：与2024年度高标准农田建设项目同步至缺陷责任期满。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2023年）的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有省级以上（含省级）水利行政管理部门核发的水利工程质量检测行业乙级及以上资质（专业类别必须包括混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测、机械电气5个专业类别）；

三、获取招标文件

1.时间：2024年 9 月 13 日至2024年9月 20 日（法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。(注：若决定参加投标的顺持投标人CA在上述时间内登录苏采云政府采购交易系统下载)

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024 年 10月8日15:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县农业农村局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：李鹏飞，联系方式：13401739777

2.采购代理机构信息

名 称：盐城舜翔工程咨询管理有限公司

地 址：阜宁县城南大厦A座6015

联系方式：宣识林，19051515171

3.监管机构信息

监管部门：阜宁县财政局采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

2024年9月13日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费

代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目中标价的1.5%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或采购代理构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、成交结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

附件：

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

我县提供贷款的金融机构是江苏银行，联系人：陈曦，电话：13401723128

第三章合同条款及格式

项目名称：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务

甲方（采购人）：阜宁县农业农村局

乙方（成交供应商）：                  （本次招标活动的成交供应商）

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切有关阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务中工具、设备、手册、技术资料及其他相关材料。

3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务售后有关的所有服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、签订合同文件的依据

（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务》以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的竞标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）合同附件：含乙方投标文件、以及投标文件中的各类服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

5、招标人有权对实际供货的数量进行调整。

二、合同标的

1、本合同总金额(人民币大写)∶                                 ；(人民币小写)                        。

2、上述金额是乙方为完成采购文件所确定的采购范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须质量保证与技术支持、加工制造、运输、供货、调试、验收、检测、保险、指导培训、售后服务以及利润、税金、风险费、管理费、代理费等规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

3、交付使用前的一切费用由乙方承担。

4、在合同履行中，甲方可以依实际需要决定增减合同货物采购数量，在合同结算时，单价不调整，按双方确认的实际采购数量进行结算，甲方无需因增减采购数量而加付任何其他费用，乙方对此无任何异议。

三、税费

1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

四、检测时间和周期

1、检测周期：与工程施工同步，具体服从工程建设进度要求，确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

2、检测时间要求：一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）投标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。

五、技术标准

质量要求：项目检测必须满足江苏省《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》(DB32/T 2707-2014)、规程、标准等相关要求。检测报告的编写必须满足相关标准规范的规定且符合本地相关部门核审要求。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、履约保证金

6.1 履约保证金缴纳:

6.1.1本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，乙方应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标结果公告质疑期结束之日起十日内且在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

乙方可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com)在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

6.1.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

6.1.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

6.2 履约保证金退还:

6.2.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

6.2.2 如为保函，在到期时自行失效。

6.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、服务质量保证

1、经检测合格的工程或材料等，乙方应对由于乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担；

2、乙方在收到甲方的书面通知后，应免费提供技术支持，帮助解决有关问题；

3、如果乙方在收到甲方通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

4、及时完成相应备案手续。

九、付款

1、本项目落实预付款制度，合同签订后30日内甲方支付合同价款的30%给乙方作为预付款；在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

2、提供全套合格的档案资料及检测报告，且工程四方验收及县级初验合格，一次性付清全部检测费；

3、以上付款无息。

十、索赔

1、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低服务的价格；

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对服务相应延长服务期。

2、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

十一、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

十二、售后服务

1、在服务期内，乙方应对甲方免费提供技术支持、指导、讲解等服务。

2、检测工作应及时，当个别测试结果不符合要求时，应第一时间与甲方联系。

3、最终的检测报告，应得到当地政府相关部门的认可。

3、有关部门对检测项目有方案要求的，乙方应编制合理方案经甲方确认并负责到相关部门备案。

十三、安全问题

乙方必须考虑服务、检测过程中的安全问题。如因乙方原因，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十四、不可抗力

1.如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十五条 违约责任

1、甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成的损失，甲方应承担相应的责任；

2、甲方违反本合同的约定，未能按时如数支付检测服务费的，应按每月千分之五的标准向乙方支付违约金，并应于五日内补交费用；

3、乙方违反本合同约定，乙方如发生将本服务项目转包、违规、违法现象或在履行合约中单方中途退出的，甲方将终止本合同，没收履约保证金，追偿违约金，并追究由此造成的一切损失；

4、乙方在一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）投标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。逾期提交不出检测报告的，每拖延一天罚款 1000元，其罚款由甲方直接从乙方的服务费中扣除。如因乙方原因造成累计拖延天数达15日（含）以上且甲方不认同的情况下，甲方有权单方面取消乙方的中标资格，终止合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由乙方负责。

5、乙方对所有检测内容的真实性负责，如检测结果和被检工程、材料误差超出规范范围的，发现一起扣除人民币10000元，发现二起或二起以上的，甲方有权终止本合同。

6、乙方应考虑中标后服务期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。服务期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以被损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个服务费中扣除。

7、乙方应严格按照有关规范规定客观公正地做好试验检测工作。本项目检测工作开始前，乙方必须对与本项目有关人员进行职业道德教育：任何人不得在本项目检测过程中谋取私利，发现受贿或索贿的，甲方有权终止本合同，并将抄送司法部门和招标管理机构。

十六、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

2.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

3、本合同在履行中如遇争议，双方可以通过协商和解、依法申请调解、向有关行政部门申诉、提请仲裁机构仲裁、向甲方所在地人民法院提起起诉等方式解决。

4.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人法定代表人

或委托代理人（盖章或签字）：或委托代理人（盖章或签字）：

联系电话：联系电话：

传真传真：

经营地址：经营地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

合同签订地点：合同签订时间：年月日

附件：                         廉政合同

根据国家及省、市、县廉政建设的规定，为做好政府采购活动中的党风廉政建设，保证政府采购工作高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务（项目名称）的项目法人阜宁县农业农村局(项目法人名称，以下简称“甲方”)与该项目包的中标人    （以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及有关规定。

(二)严格执行阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至供货合同失效日止。

第七条本合同作为阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务（项目名称）采购合同的附件，经合同双方签署后立即生效。

甲方：(单位全称)(盖单位章)       乙方：（单位全称）(盖单位章)

法定代表人法定代表人

或其授权代理人：（签字或盖章）或其授权代理人：（签字或盖章）

电话：电话：

日期：    年   月日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目内容

本项目所属行业：其他未列明行业。

1.项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0011

2.项目名称：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：62.5万元

5.最高限价：62.5万元

6.采购需求：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程质量检测服务，涉及板湖镇戚桥片、沟墩镇林跃片、板湖镇西崔片、新沟镇新吉片、古河镇洋古片、罗桥镇青东片、硕集社区阳河片、陈良镇三烈片、新沟镇新西片等9个项目区，总面积约8万亩，检测内容主要为项目区内农田水利设施的检测服务，包括泵站工程，桥梁工程，水闸工程，涵洞（箱涵、管涵）工程，机耕道路工程，渠道（防渗渠、砼管道）工程等工程检测服务。

6.1检测周期：与工程施工同步，具体服从工程建设进度要求，确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

6.2、服务质量要求：

6.2.1项目检测必须满足《建设工程质量检测管理办法》（部令第141号）、《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》（苏建法[2006]97号）、《江苏省工程建设标准建设工程质量检测规程》及国家、江苏省相关标准规范最新要求，检测报告的编写必须满足相关标准规范的规定。

6.2.2响应服务：投标人需在接受招标人委托任务后24小时全天候服务（包括周六、周日及法定节假日)。

6.2.3检测时间要求：一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）投标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。

6.2.4验收：

（1）检测单位提交完整的检测报告一式三份。

（2）质量：按国家、江苏省相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正。达到合格标准。

本项目如果确需要委托缺项检测部分，该部分允许中标人委托有资质的单位进行检测（投标时须提供投标人缺项委托承诺书）。

二、主要技术要求

1、检测周期要求：同被检测工程施工工期。

2、质量要求：所有检测行为、结果均应符合江苏省水利工程质量项目法人委托检测规范、规程、标准等相关要求，保证检测数据准确、真实。检测报告应在规定的时间报送招标人。

3、能根据工地施工日常检测要求，及时安排足够的人员、设备进行检测。

4、检测过程应符合相应行业主管部门有关技术规范。

5、现场检测结束后及时对检测项目进行评价。

6、检测时间要求：工程施工过程中进行的检测，检测单位应在检测完成后5个工作日内出具检测报告。阶段验收和竣工验收前进行的检测，检测单位应在检测完成后10个工作日内出具检测报告。

7、检测内容：阜宁县2024年高标准农田建设项目工程根据江苏省水利工程质量检测办法规定的检测内容和频次按照有关规定执行。

三、工程质量检测要点

阜宁县2024年高标准农田建设项目工程涉及的主要建筑物类型有：泵站、水闸（或闸站结合）、涵洞、机耕桥、机耕路、渠道等，现将各种类型的工程质量检测要点汇总如下：

1、泵站工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 墩墙 | 尺寸 | 墙体厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 水泵梁 | 尺寸 | 长度、宽度、高度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 电机梁 | 尺寸 | 长度、宽度、高度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 混凝土闸门 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 机耕桥 | 尺寸 | 宽度、长度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 钢闸门 | 制作 | 尺寸、焊缝 |
|  | 防腐 | 除锈质量、金属涂层、复合涂层 |
|  | 安装 | 尺寸、止水 |
| 启闭机 | 制造 | 各部件质量及相互配合质量 |
|  | 安装 | 尺寸、钢丝绳安全圈数、噪音、荷载控制装置、电气设备绝缘电阻 |
| 水泵机组安装及试运行 |  | 垫铁安装质量、组合面间隙、叶轮间隙、联轴器端面间隙及均匀性、水泵轴下导摆度、噪音、振动 |
| 电动机安装及运行 |  | 带电部分电气间距、接地质量、绕组绝缘电阻及吸收比、三相电流、振动、噪音 |
| 配电盘柜 |  | 外观质量、基础型钢安装质量、柜体安装质量、端子排安装质量、接地质量、二次回路接线质量、电源回路绝缘电阻 |
| 电力电缆 |  | 电缆支架安装质量、电缆管安装质量、电缆敷设质量、电缆线路防火阻燃设施施工质量 |
| 接地 |  | 低压系统接地形式检查、保护线截面检查、接地电阻检测 |
| 房屋装饰工程 |  | 抹灰工程、地面工程、门窗工程、电气照明 |

2、水闸工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 墩墙 | 尺寸 | 墙体厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 混凝土闸门 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 机耕桥 | 尺寸 | 宽度、长度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 钢闸门 | 同“泵站工程” |  |

3、涵洞（箱涵、管涵）工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 洞身 | 尺寸 | 壁厚 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 闸门 | 制作、安装等 |  |

4、机耕桥工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 梁板、桥台、桥桩 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 盖梁 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 联系梁 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 立柱 | 混凝土强度 |  |
| 桥面铺装、 防撞护栏 | 尺寸 | 长度、宽度（高度）、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |

5、机耕路

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 机耕路 | 尺寸 | 宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
|  | 路基密实度 |  |

6、防渗渠

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 防渗渠 | 尺寸 | 断面、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
|  | 渗漏量 |  |

7、管道灌溉

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| PE、PVC管道 | 尺寸 | 断面、壁厚 |
|  | 拉伸强度 |  |
|  | 公称压力 |  |

8、高压缆线

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 绝缘、护套材料，线芯 | 尺寸 | 断面、厚度 |
|  | 机械性实验 |  |
|  | 热老化实验 |  |

四、检测内容和频次

1、主要原材料

| 序号 | 检测 对象 | 主要检测内容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 细度、凝结时间、安定性，3天、28天胶砂强度 |  | 同一厂家、同一品牌、同一等级每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 2 | 钢筋 | 公称直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯、焊接质量 |  | 同一厂家、同一品种、同一规格每100t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 3 | 黄砂 | 细度模数、颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性 |  | 按不同产地每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 4 | 碎石 | 颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值 |  | 按不同产地每2000t抽检1次, 每单位工程至少抽检1次。 |
| 5 | 止水 材料 | 止水铜片 | 抗拉强度、延伸率、冷弯、焊缝渗透试验 | 每单位工程抽检1次 |
|  |  | 橡胶 止水带 | 硬度 拉伸强度 伸长率 | 每单位工程抽检1次 |
|  |  | 塑料 止水带 | 硬度 拉伸强度 伸长率 | 每单位工程抽检1次 |
| 6 | 土工布 | 厚度（mm） 单位面积重量（g／m2） 抗拉强度 撕裂强度 垂直渗透系度 |  | 每单位工程抽检1次 |
| 7 | 砌块连锁块 | 衬彻渠道所用砌块、连锁块的强度检测 |  | 每2公里至少抽检1次 |

2 、水闸、船闸、涵洞、泵站土建工程

| 序号 | 检测对象 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸身段 洞身段 站身段 船闸闸身 | 底板高程 | 上下游门坎处各2点 |
|  |  | 底板净宽 | 2～3道 |
|  |  | 墩墙长度 | 1道 |
|  |  | 墩墙竖向垂直度 | 2～3道 |
|  |  | 闸门槽轴线偏差 | 2道 |
|  |  | 门槽断面 | 3点 |
|  |  | 柱、梁、板排架断面尺寸 | 每构件段2道 |
|  |  | 柱、梁、板排架长度 | 每构件段1道 |
|  |  | 混凝土强度 | 底板、墩墙、排架、工作桥、公路桥等结构构件段回弹值 |
| 2 | 上下游岸、 翼墙 | 长度 | 1道 |
|  |  | 竖向垂直度 | 2道 |
|  |  | 断面尺寸 | 2道 |
|  |  | 顶面高程 | 2点 |
|  |  | 墙后还填土压实度 | 墙后1～2组（不得在顶面1m内取土样） |
|  |  | 混凝土强度 | 墙回弹值 |
| 3 | 上下游护坦 海漫消力池 | 平面布置尺寸 | 1遍 |
|  |  | 护砌厚度（含垫层、滤层厚度） | 1点 |
|  |  | 混凝土强度 | 分类别回弹值 |
| 4 | 混凝土工程表面质量 | 表面蜂窝麻面的深度、面积 | 全面普查 |
|  |  | 露筋情况 | 全面普查 |
|  |  | 渗漏水情况 | 全面普查 |
|  |  | 裂缝情况（位置、缝宽、长度是否贯通） | 全面普查 |
| 5 | 钢筋保护层厚度 | 受拉钢筋保护层厚度 水位变化区及以上钢筋保护层厚度 | 抽检孔门槽受拉钢筋、平底板面层钢筋、墩墙、排架、工作桥、公路桥等部位钢筋保护层若干处 |

注：1.水闸边孔、通航孔、船闸闸首、涵洞洞首、泵站边孔为必检对象。

- 水闸中孔、船闸闸室、涵洞洞身、泵站中孔、上下游岸（翼）墙等抽检50%。

- 闸门启闭机制作安装

3-1 闸门制作

| 序号 | 检测对象 |  | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面闸门 |  | 几何尺寸 | 每扇1次 |
|  |  |  | 一、二类焊缝质量 | 每扇1次，每扇3～4条 |
|  |  |  | 扭曲 | 每扇1道 |
|  |  |  | 肋边梁（端柱） | 每扇1道 |
|  |  |  | 面板平整度 | 每扇2～3点 |
| 2 | 钢闸门防腐喷涂厚度 |  |  | 每扇3部位，每部位＞20测点 |
| 3 | 铸铁闸门制作 | 几何尺寸、面板厚度、扭曲、止水件、密封座板厚 |  | 每扇1次 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。2.船闸、涵洞、通航孔全检。

3-2 闸门安装

| 序号 | 名 称 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面闸门 | 侧止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 底止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 关门位置顶止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 关门位置主横梁水平度偏差 | 每扇1道 |
|  |  | 闸门锁定装置 | 每扇1道 |
| 5 | 铸铁闸门 | 导轨及门体垂直度 | 每孔检查 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。船闸、涵洞、通航孔全检。

附表3-3 启闭机制造安装

| 序号 | 名 称 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬式启闭机 | 机身纵横向中心线 | 每台1道 |
|  |  | 机身高程 | 每台1处 |
|  |  | 机身水平度 | 每台1处 |
| 2 | 螺杆式启闭机 | 机身纵横向中心线 | 每台1处 |
|  |  | 机身水平度 | 每台1处 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。2.船闸、涵洞、通航孔全检。

3-4闸门启闭机联动检查

| 序号 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸门启闭过程所有运转件运行正常，无卡阻，两侧同步，止水橡皮无损伤 | 逐一检测 |
| 2 | 底止水橡皮与接触面无间隙不透光 | 逐一检测 |
| 3 | 放水后1m长止水橡皮范围内漏水量＜0.1L/s | 逐一检测 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。2.船闸、涵洞、通航孔全检。

4 、泵站安装工程

4-1主机泵安装

4-1-1 现场组装立式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机定子铁芯与水泵下导轴窝的垂直同轴度 | 每台1次 |
| 2 | 水泵下导轴窝的水平度、垂直同轴度 | 每台1次 |
| 3 | 电动机轴下导摆度 | 每台1次 |
| 4 | 水泵轴下导摆度 | 每台1次 |
| 5 | 电机空气间隙 | 每台1次 |
| 6 | 电机定子铁芯中心高程 | 每台1次 |
| 7 | 机组轴线垂直度 | 每台1次 |
| 8 | 水泵下轴颈中心位置 | 每台1次 |
| 9 | 卡环受力后轴向间隙 | 每台1次 |
| 10 | 导叶体与叶轮外壳同轴度 | 每台1次 |
| 11 | 受油器水平度 | 每台1次 |
| 12 | 叶轮外壳水平度 | 每台1次 |
| 13 | 导叶体轴窝与叶轮外壳垂直同轴度 | 每台1次 |
| 14 | 电机轴与水泵轴的同轴度 | 每台1次 |
| 15 | 联轴器间隙均匀性 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-2 整体卧式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装高度 | 每台1次 |
| 2 | 电机轴与泵轴同轴度 | 每台1次 |
| 3 | 轴承温度 | 每台1次 |
| 4 | 水泵轴向、径向振动 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-3 整体立式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装高程 | 每台1次 |
| 2 | 泵座水平度 | 每台1次 |
| 3 | 泵轴与电动机同轴度 | 每台1次 |
| 4 | 电机座水平度 | 每台1次 |
| 5 | 水泵轴向、径向振动 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-4 潜水电泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵座安装高程 | 每台1次 |
| 2 | 泵座安装水平度 | 每台1次 |
| 3 | 顶盖密封 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-5主机泵管路安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管路外径 | 每台1次 |
| 2 | 管路壁厚 | 每台1次 |
| 3 | 阀件安装方向 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

5、 沟、渠道检测

断面检测

| 序号 | 主要检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖、疏浚沟渠断面检测 | 每500米抽检1次 |
| 2 | 衬彻渠道断面检测 | 每500米抽检1次 |
| 3 | 衬彻渠道强度和厚度检测 | 每500米抽检1次 |

6、水泥路面检测

| 序号 | 主要检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰剂量 | 每500米抽检1次 |
| 2 | 压实度 | 每500米抽检1次 |
| 3 | 厚度 | 每500米抽检1次 |
| 4 | 劈裂强度 | 每500米抽检1次 |

四、报价要求

1、本次招标采用固定总价报价，各供应商应充分考虑项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，结合自身实力并充分考虑跟踪审计的实际进行自主报价。

2、各供应商的投标报价为完成本项目全部服务内容的全部费用，主要包括（但不限于）：服务酬金（包含服务人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业服务人员驻场跟踪服务费、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、验收、售后服务、设备机械投入、利润、税金、管理费、代理费等的各项所需的全部费用和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。

3、请各供应商要充分考虑本项目施工期及人员配备等驻场需要进行报价，如评标委员会发现明显低于成本价的，可作无效标处理。

4、 要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

五、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

六、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

七、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

第五章  评标方法与评标标准

一、采用综合评分法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（2）本次采购项目属于其他未列明行业 。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、投标文件初步评审（资格性审查和符合性审查）

2.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理将对投标文件中的资格证件证明材料的扫描件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格证件证明审查内容主要包括：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 投标人的营业执照原件彩色扫描件；

1.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）原件彩色扫描件；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。】；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件彩色扫描件）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》。

5.本项目的特定资格要求：

投标人具有省级以上（含省级）水利行政管理部门核发的水利工程质量检测行业乙级及以上资质证书原件彩色扫描件（专业类别必须包括混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测、机械电气5个专业类别）；

6.其他招标文件要求提供的证书、文件、证明材料原件扫描件。

2.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（因本项目为不见面开标项目，投标人应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致），不澄清者，以不利于投标人为原则处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

三、详细评审

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

招标文件实质性要求指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分。各投标人最终得分为：所有评委的平均得分。

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 (15分) | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15, 小数点后保留2位。 | 15分 |
| 2 | 项目组配备（20分） | 1、拟投入本项目的项目负责人，具有水利工程类中级职称的得3分，具有水利工程类高级及以上技术职称的得5分，最高得5分。 2、拟投入的项目组成员（不含项目负责人）至少包括混凝土类、量测类、岩土工程类、金属结构工程、机械电气类专业，每个专业得2分，本项最高得10分（同一专业不重复累计）。专业按照检测资质证书或职称证书或学历证明上注明专业，三者有一项符合即具备条件。 3、拟投入的项目组成员（不含项目负责人）中，每有一个中级职称的得1分，高级职称的得2分，本项最高得5分，同一人员职称按最高职称计取得分，不累计得分。 注：①投标时需提供上述人员相应的职称证书、资格证书、学历证书原件彩色扫描件（或带二维码的电子证书）； ②投标时提供项目组所有人员2024年1月以来任意一个月由本单位（含分公司）向人力资源与社会保障部门或税务部门交纳的养老保险证明材料。【养老保险缴费证明材料，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和参保缴费证明查询途径或带有二维码或验证码查询的缴费清单彩色截屏证明。事业单位不需提供，但需提供人社部门出具的该单位及相关人员事业性质证明原件彩色扫描件。】 | 20分 |
| 3 | 服务实施方案（45分） | 1、检测工作大纲（7分）：检测工作大纲重点突出，项目内容明确具体，针对性强，符合招标文件要求得7分；检测工作大纲重点不突出，项目内容不具体，针对性不强，得4分；检测工作大纲内容一般，项目内容欠缺，针对性差，得2分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 45分 |
|  |  | 2、检测频率和数量（7分）：检测频率、数量规范具体，检测方法手段明确清晰的得7分；检测频率、数量规范但具体，检测方法手段较清晰的得4分；检测频率、数量不规范，检测方法手段欠缺的得2分。未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 |  |
|  |  | 3、检测进度计划和人员设备（7分）：检测计划安排合理、检测人员及设备的数量配备完整、详细的得7分；检测计划安排较合理、检测人员及设备的数量配备比较完整的得4分；检测计划安排不合理、检测人员及设备的数量不完整的得2分。未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 |  |
|  |  | 4、关键节点部位技术方案（10分）：关于渠道混凝土强度、桥梁、低压管道、泵站等主要检测具体技术方案。方法科学合理得10分，较为合理得7分，一般得4分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 |  |
|  |  | 5、质量和安全（8分）：质量保证措施及安全措施方案科学合理、有明确的合同管理及资料归档制度，可行性强、有针对性，完全满足招标文件要求的得8分；质量保证措施及安全措施方案比较科学、有相应的合同管理及资料归档制度，可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得5分；质量保证措施及安全措施方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件的得3分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 |  |
|  |  | 6、对本项目的理解和技术建议（6分）：包括对招标项目的理解、对检测工作的实施方案和工作分解、为提高本项目质量和技术水平提出的建议等，方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得6分，方案完整但科学合理及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得4分，方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件的得2分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 |  |
| 4 | 类似工程业绩（20分） | 1、投标人自2021年1月1日以来承接过类似工程质量检测服务业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。 2、项目负责人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似工程质量检测服务业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。 注：投标人及项目负责人业绩证明材料须提供合同协议书原件彩色扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，且能反映业绩指标（如不能反映业绩指标的，需提供对应项目的批复文件或招标人出具的业绩指标证明材料并加盖公章）否则不予认可，未提供的不得分。 | 20分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年）的财务状况报表（至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年不需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交2024年9月前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的                  号招标文件，正式授权下述签字______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位（人民币：元）

投标总报价

小写：

大写：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。