招　标　文　件

项目名称：灌云县中医院物业管理服务项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2025-0008

灌云县政府采购中心

2025年6月

# 目  录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受灌云县中医院的委托，灌云县政府采购中心就灌云县中医院物业管理服务项目（项目编号JSZC-320723-JZCG-G2025-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 灌云县中医院物业管理服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月27日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2025-0008

项目名称：灌云县中医院物业管理服务项目（专门面向中小企业）

预算金额：人民币462万元

最高限价：采购包1：36万元，采购包2：96万元，采购包3：330万元，超过对应采购包的最高限价作无效投标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：灌云县中医院物业管理服务，包含但不限于水电维保、保安、保洁等，服务期为自合同约定服务之日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同约定服务之日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或灌云县政府采购中心通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，并上传至电子投标文件中，详见招标文件。

（三）本项目的特定资格要求：采购包2:供应商提供有效的《保安服务许可证》。

## 三、获取招标文件

时间：2025年6月6日至2025年6月13日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月27日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的灌云县政府采购中心在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.投标文件相关要求：

①本项目采用不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；

②请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；

③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；

④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：

中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认；

投标文件正本一份，副本贰份，电子标书一份（U盘形式、不加密无毒），中标后提供。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（带页码）。

为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：投标人在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。

特别提醒：供应商在开评标过程中请不要离场，请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效投标的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌云县中医院

地    址：连云港市灌云县伊山镇伊山北路7号

联 系 人：徐老师

联系电话：15358902306

2.采购代理机构信息

名    称：灌云县政府采购中心

地    址：灌云县东城区商务大厦A座12楼

联 系 人：冯工

联系电话：0518-80275537

3.项目联系方式

项目联系人：徐老师

电      话：15358902306

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和灌云县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购包2收取成本费10000元，由中标供应商支付，供应商在报价时综合考虑。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效投标处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效投标处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在30分钟内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标★部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购中心提供一正两副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件（带页码），封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额为政府采购合同金额的10%。在领取中标通知书后，合同签订前一次性缴纳，否则视为放弃，承担相应的责任。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

### 40、政府采购需求标准

- 参照执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《保安服务管理体系要求及使用指南》（GB/T 42765-2023）、《保安服务管理条例》、《物业管理条例》、《物业管理企业资质管理试行办法》（建设部）、《全国物业管理从业人员岗位证书管理办法》（建设部）、《中华人民共和国消防法》、《公共卫生条例》等。

- 41、解释权

41.1 本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 第三章  合同文本

灌云县政府采购合同（服务）采购包1

甲方：（买方）灌云县中医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：          ）公开招标采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：根据灌云县中医院服务社会化、标准化要求，需要24小时不间断水电维保服务，内容包含但不限于：院区内配电房、发电机、水泵房、供水管道的日常管理和维护，指定管理区域内水、电、气、五金、土木类维修等。具体详见第四章采购需求。

1.2 服务要求：详见采购需求中项目服务要求。

1.3 服务标准：详见采购需求。

1.4 补充条款：    /   。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 上述合同金额包括但不限于人工费用（包括工资、奖金、社保、节假日的加班费、员工福利、服装费用、服务耗材、管理费、法定税金等费用）、专用设备、服装、胸卡、通讯、保险（含意外险）、各种税费、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用（风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等）及其他为完成本项目所产生的一切相关费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：自  年 月  日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_/__。

9.2 交付方式： /。

9.3 交付地点：灌云县中医院。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：甲方在乙方服务，每个月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算当月费用。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、甲方权利与义务

（1）积极协调甲方内部与水电维保工作的有关事项。

（2）按照医院管理要求，有权对乙方的水电维保工作质量进行定期和不定期检查监督，通报检查结果及处理意见。

（3）每个月与乙方核实水电维保履约考核，在收到乙方正式结算发票后结算水电维保费用。

十二、乙方权利与义务

（1）根据有关法律、法规及本合同，结合实际情况，承担履行本合同所需配备的设备、水电维保人员等一切费用。

（2）必须遵守相关水电维保操作规范，派驻两名（两班倒）专职水电维保人员（具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业））全天服务院区。

（3）对甲方水电维保综合服务，确保实现管理目标、并承担相应责任，自觉接受甲方监督考核，考核标准详见招标文件。

（4）每月根据双方确认的考核评价结果，开具正式发票给甲方。

（5）配合甲方做好水电维保成本核算和成本控制工作。

（6）乙方应积极配合甲方妥善解决上合同期内的水电维保工作的交接工作，并配合甲方做好合同期的交接工作。

（7）完成国家法律、法规以及本合同规定的其他工作。

特别提醒：乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。

十三、税费

13.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

14.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

14.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

14.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 0.5小时内到达甲方现场。

14.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、项目验收

15.1 甲方依法组织履约验收工作，采购中心参与协助。

15.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

15.3 如有必要，甲方邀请参加项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

15.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

15.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十六、违约责任

16.1、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  3%  向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的  100%  。

16.2、乙方违反本合同第三章、第四章的约定，不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。

16.3、甲方有权利根据乙方对承包的服务管理效果进行考核，考核结果不合格，有权要求乙方进行必要的赔偿。若乙方不服从甲方的指导、管理与监督，经甲方书面通知后仍未改善，甲方有权单方宣布解除本承包合同，合同解除后不再支付服务费用。

16.4、因乙方管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担全部责任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予全部赔偿。

16.5、乙方不得私自变卖甲方提供的管理及日常维护工具、设施等，违者除据实赔偿外，应按实物折价金额30%支付违约金，情节特别严重者，移交相关部门处理。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌云县。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，采购中心一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

见证方：灌云县政府采购中心

签订日期：      年    月    日

灌云县政府采购合同（服务）采购包2

甲方：（买方）灌云县中医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：          ）公开招标采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：灌云县中医院保安服务包含但不限于整个园区的门卫看护、诊疗秩序维持、防火防盗巡逻、医托治理、车辆管理、安检等，具体要求详见招标文件第四章采购需求。

1.2 服务要求：详见采购需求中项目服务要求。

1.3 服务标准：详见采购需求。

1.4 补充条款：    /   。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 上述合同金额包括但不限于人工费用（包括工资、奖金、社保、节假日的加班费、员工福利、服装费用、服务耗材、管理费、法定税金等费用）、专用设备、服装、胸卡、通讯、保险（含意外险）、各种税费、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用（风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等）及其他为完成本项目所产生的一切相关费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：自  年 月  日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_/__。

9.2 交付方式： /。

9.3 交付地点：灌云县中医院。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：甲方在乙方服务，每个月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算当月费用。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、甲方权利与义务

（1）积极协调甲方内部与保安服务单位工作的有关事项。

（2）按照医院管理要求，有权对乙方的工作质量进行定期和不定期检查监督，通报检查结果及处理意见。

（3）每个月与乙方核实履约考核，在收到乙方正式结算发票后结算费用。

十二、乙方权利与义务

（1）根据有关法律、法规及本合同，结合实际情况，承担履行本合同所需配备的设备、人员等一切费用。

（2）必须遵守相关设备操作规范。

（3）按投标文件及招标文件要求派驻人员全天服务院区。

（4）自觉接受甲方监督考核，考核标准详见招标文件。

（5）每月根据双方确认的考核评价结果，开具正式发票给甲方。

（6）完成国家法律、法规以及本合同规定的其他工作。

特别提醒：乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。

十三、税费

13.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

14.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

14.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

14.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 0.5小时内到达甲方现场。

14.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、项目验收

15.1 甲方依法组织履约验收工作，采购中心参与协助。

15.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

15.3 如有必要，甲方邀请参加项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

15.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

15.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十六、违约责任

16.1、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  3%  向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的  100%  。

16.2、乙方违反本合同第三章、第四章的约定，不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。

16.3、甲方有权利根据乙方对承包的服务管理效果进行考核，考核结果不合格，有权要求乙方进行必要的赔偿。若乙方不服从甲方的指导、管理与监督，经甲方书面通知后仍未改善，甲方有权单方宣布解除本承包合同，合同解除后不再支付服务服务费用。

16.4、因乙方管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担全部责任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予全部赔偿。

16.5、乙方不得私自变卖甲方提供的管理及日常维护工具、设施等，违者除据实赔偿外，应按实物折价金额30%支付违约金，情节特别严重者，移交相关部门处理。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌云县。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，采购中心一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

见证方：灌云县政府采购中心

签订日期：      年    月    日

灌云县政府采购合同（服务）采购包3

甲方：（买方）灌云县中医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：          ）公开招标采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：包括但不限于所有建筑室内及室外环境（包括电梯、道路、广场、绿化带、楼顶清理）卫生保洁，不含外墙清洗，具体要求详见招标文件第四章采购需求。

1.2 服务要求：详见采购需求中项目服务要求。

1.3 服务标准：详见采购需求。

1.4 补充条款：    /   。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 上述合同金额包括但不限于人工费用（包括工资、奖金、社保、节假日的加班费、员工福利、服装费用、服务耗材、管理费、法定税金等费用）、专用设备、服装、胸卡、通讯、保险（含意外险）、各种税费、利润、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用（风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等）及其他为完成本项目所产生的一切相关费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：自  年 月  日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_/__。

9.2 交付方式： /。

9.3 交付地点：灌云县中医院。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：甲方在乙方服务，每个月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算当月费用。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、甲方权利与义务

（1）积极协调甲方内部与保洁服务单位工作的有关事项。

（2）按照医院管理要求，有权对乙方的工作质量进行定期和不定期检查监督，通报检查结果及处理意见。

（3）每个月与乙方核实履约考核，在收到乙方正式结算发票后结算费用。

十二、乙方权利与义务

（1）根据有关法律、法规及本合同，结合实际情况，承担履行本合同所需配备的设备、人员等一切费用。

（2）必须遵守相关设备操作规范。

（3）按投标文件及招标文件要求派驻人员全天服务院区。

（4）自觉接受甲方监督考核，考核标准详见招标文件。

（5）每月根据双方确认的考核评价结果，开具正式发票给甲方。

（6）完成国家法律、法规以及本合同规定的其他工作。

特别提醒：乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。

十三、税费

13.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

14.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

14.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

14.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 0.5小时内到达甲方现场。

14.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、项目验收

15.1 甲方依法组织履约验收工作，采购中心参与协助。

15.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

15.3 如有必要，甲方邀请参加项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

15.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

15.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十六、违约责任

16.1、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  3%  向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的  100%  。

16.2、乙方违反本合同第三章、第四章的约定，不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。

16.3、甲方有权利根据乙方对承包的服务管理效果进行考核，考核结果不合格，有权要求乙方进行必要的赔偿。若乙方不服从甲方的指导、管理与监督，经甲方书面通知后仍未改善，甲方有权单方宣布解除本承包合同，合同解除后不再支付服务服务费用。

16.4、因乙方管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担全部责任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予全部赔偿。

16.5、乙方不得私自变卖甲方提供的管理及日常维护工具、设施等，违者除据实赔偿外，应按实物折价金额30%支付违约金，情节特别严重者，移交相关部门处理。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌云县。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，采购中心一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

见证方：灌云县政府采购中心

签订日期：      年    月    日

# 第四章  采购需求

采购包1

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理服务。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目概况

根据灌云县中医院服务社会化、标准化要求，需要24小时不间断水电维保服务，内容包含但不限于：院区内配电房、发电机、水泵房、供水管道的日常管理和维护，院区内水、电、气、五金、土木类维护等。

二、服务目标

1、提供24小时驻场不间断运维服务，完成院区内日常应急维修任务，保障院区内医疗建筑与设备设施平稳运行。

2、完成对范围内建筑电气、医用电气、供排水管道以及其他基础建筑设施的日常维护保养工作。

3、应对突发涉及安全生产、自然灾害等事件的抢修排险以及安全生产隐患消除工作。

4、针对医院需求，建立医院后勤备品备件库管理要求，医院节能降耗等要求等。

三、服务技术要求

1、服务范围

（1）医院低压电系统运维服务范围

1）建筑电气部分

① 配电柜：空气开关、断路器、熔丝、接线端子、智能计量表、电气漏电自检报警。

② 病房照明设备：LED灯、雷达感应灯、应急照明设备。

③ 电动设备：感应电动门、电动窗帘、电动窗户、电动卷帘。

④ 接地设备：接地导线、接地电极、接地母线。

⑤ 隔离开关：空气开关、刀闸开关。

⑥ 基础设施：普通插座、开关。

2）医用电气设施

① 医用应急电源：双回路电源切换装置、UPS电源柜、二次线自动控制回路、应急电源插座。

② 医用电气防护：医用配电柜电路断路器、熔断器、过电压保护、漏电保护器：漏电断路器、漏电保护插座。

③ 电压稳定器：稳压器主机、稳压器回路。

④ 医用动力设施：医用动力电源柜、影像设备稳压电源、医用隔离变压器。

3）照明系统

院区路灯、绿化灯、太阳能灯、楼宇亮化灯具。

4）自动控制系统

智能照明控制系统、建筑自动化系统、环境控制系统、负压泵房循环控制系统等。

5）户外电力设施

户外动力柜、屋面消防风机动力柜、屋面抽烟机动力柜、屋面新风系统动力柜等。

（2）医院管道类运维服务范围

1）供、排水部分

① 给、排水水泵机组：液位计、水泵、主、备泵切换装置、软连接等。

② 阀门，包括闸阀、止回阀、浮球阀及阀间垫片。

③ 各主、支管道，回水管道。

④ 排污井、排污通道、检查井。

⑤ 纯水机房独立供水管道。

2）院内户外主管网及化粪池与沉淀池

① 院户外污水主管道、雨水主管道。

② 化粪池、沉淀池、油污池。

3）医院供水系统及地下室供水机房内负压泵系统

负压循环泵控制系统、热水泵循环系统、生活水箱

4）医用纯水供水控制柜、纯水机房二次补水系统。

（3）医用、办公家具及生活类五金设施维保服务范围

1）医用家具：操作台、护士吧台、医用橱柜、医用助平衡扶手、医用支架等。

2）办公家具：病区内桌、椅、书橱、办公抽屉等。

3）医废用品：医废垃圾桶。

4）基础设施：门、窗、床、锁、钥匙、窗帘轨道、铰链等。

5）五金设施：感应水龙头，医用长把水龙头、台盆、软管等。

2、服务内容和要求

（1）医院低压电系统运维服务内容和标准

1）院内日常应急维修工作

①工作内容：

医院内常发电气系统故障，主要为医用电气设备短路、医疗用电设备故障、科室办公诊疗区域等异常跳闸等电力供应问题，严重影响日常诊疗秩序，供应商需有组织紧急恢复供电与排除故障能力，供应商需解决包括但不限于医用线路断电、供电电压不稳、医用电气设备短路等情况，需具备包含对问题应迅速定位、实施紧急抢修方案等实力。同时，对重要的生命一级负荷区域维保团队应当组织应急人员与准备应急备用供电设施与方案，确保医院诊疗与救治过程正常运行，并要求驻场24小时不间断服务。

②执行要求

每次报修响应时间为10分钟内抵达现场，20分钟内须解决恢复供电问题，如遇突发严重的电气故障，无法于规定时间内完成，须与科室沟通，必要时立刻启动备用供电方案，确保30分钟内完成。

2）应对突发电气安全事故、电气不良事件时的应急抢修

紧急响应：在接到安全事故或是不良事件的应急报修后（不良事件多发生在手术室、抢救室、重症监护室等一级负荷区域），供应商应立即响应，并在5分钟内抵达现场，必须快速评估现场情况，确定问题的严重程度和影响范围。

故障定位与排查：供应商应能快速定位问题并进行故障排查，明确故障发生的原因，是设备故障还是电路问题，或者是人为操作问题。

紧急维修与应急供电：在完成故障定位后，供应商应立即进行紧急维修，恢复设备正常工作。如果设备需要较长时间修复，供应商应立刻组织紧急供电，如启动备用电源或者应急发电机等，以确保医院的正常运行，整个过程不得超过10分钟。

安全管理：在整个应急处理过程中，供应商必须始终将安全放在首位，严格遵守电气安全操作规程，确保病患以及工作人员的人身安全。

3）院内低压电气末端设备的日常维护保养

① 电气末端设备日常维护与检修

a、工作内容

定期巡查医院关键电气设备，包括强电间，母线桥架、户外动力箱等确保其正常运行。

巡检发现的医院电气设备故障，应迅速排查和诊断问题，并尽快恢复供电。

b、执行要求：

每周检修医院强电间地下室母线桥架、户外动力箱一次，其他区域每月巡查一次，保留巡检卡与电子台账记录。

c、维修响应时间：

巡检发现故障后，应在15分钟内到达现场并开始排查与检修故障，遇复杂与大型电力问题不得超过2小时，并预备有应急供电方案，维修过程中保留有电子版本或是纸质版本台账记录。

② 医院特殊用电设备维护

a、工作内容

定期维护医院手术室、ICU、急救室、实验室等特殊一级负荷区域动力电源，保养双回路自动切换装置，检测电气参数，遥控手柄与复位功能都须正常，并保有电子台账记录或是纸质版本记录。

对医疗设备的电源稳定性进行检测，保持各项电气数据正常，并保留有电子版本或是纸质版本台账记录，确保医疗操作不受电力影响。

b、执行要求

维护频率：每月对特殊一级负荷区域用电设备进行一次全面维护，各项电气参数测试标准请见《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》。

电源稳定性检查：每周一次，各项电气参数均符合医疗设备供电稳定参数要求，标准请见《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》。

③ 医院电气安全防范措施

a、工作内容

对医院消防漏电保护装置、隔离开关、接地系统等安全设施每季度进行检测一次，确保其正常工作。

对医院电气线路进行定期绝缘测试，防范漏电和火灾风险。

b、执行要求：

安全设施检查频率：每季度对医院安全设施进行一次全面检查。

绝缘测试：每月一次，确保线路绝缘阻抗符合标准。

④ 医用应急电源维护

a、工作内容

定期检查医用应急电力供应系统。

定期对应急双回路电源配电箱、储蓄电池、电源开关柜、接地系统等进行检查，确保其工作状态正常。

b、执行要求：每月进行一次全面的电力应急供应系统的检查，进行一次设备性能测试，保障输出电压、电流、稳定功率等参数均正常。在可行条件下，每季度进行一次充放电。具体各项参数标准请详见《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》。

⑤ 医院电气设备数据监测：

a、工作内容

定期检修配备电气设备数据监测系统，确保实时监测设备运行参数和能耗情况。

对设备运行数据进行分析和评估，及时发现潜在故障和能耗异常。

b、执行要求

监测系统维护频率：每季度对电气设备数据库进行备份与自检，并保存至少3个月的历史数据正常，各项通讯正常。

故障预警：对设备运行数据异常，应及时发出故障预警，并提出解决方案。

（2）医院管道类运行维保服务内容和要求

1）供排水系统应急抢修工作

① 工作内容

医院内常发水路管道损坏、阀门破损、供水故障及排水堵塞侵淹等问题，并严重影响诊疗秩序，维保团队需有应对突发的管道损坏方案，供应商需解决包括但不限于停水、管道泄漏、堵塞、阀门破裂、水侵淹等问题，需具备包含对供排水问题的迅速故障定位及实施紧急维修能力，同时，团队应当有组织应急人员与准备应急抢修设备设施进行临时的供水或是排水的解决方案，确保医院的正常诊疗秩序不受影响。

② 执行要求

在接到报修通知后，必须在10分钟内到达现场，进行问题的定位与排查。在20分钟内，实施紧急维修或者提供临时供水解决方案。对于需要更长时间解决的问题，必须向科室与主管部门提供详细的修复计划，并且在计划的时间内完成修复。

2）应对突发降水、台风暴雨等形成洪涝风险的应急抢险

① 工作内容

在突发降水、台风降水等自然问题发生时，应能迅速组织应急人员对医院内的主管网排水系统进行检查，确保主管排水系统的正常运行，防止内涝等问题的发生。对于发现的问题应能迅速进行维修，并在必要时进行应急排水。

② 执行要求

在接到降水预警后，应立即启动应急排水系统：地下备用排污泵、溢水阀门，组织应急抽水车，移动排水泵等；在降水发生后，应在5分钟内对医院内的紧急排水系统进行全面启动，发现问题后应在10分钟内，团队应急维修完毕，并及时做好排水失败应急预案，防止洪涝淹没医院重要设施。

3）院内给排水管路系统的日常维护与保养需求

① 给、排水水泵机组维修保养

a、工作内容

定期进行水泵机组的保养，检查和清理水泵，更换磨损的零部件，确保水泵的正常运行。并定期对水泵进行性能测试，包括流量、扬程等参数，确保其满足工作需要。

b、执行要求

每季度进行一次全面的水泵机组保养，每月进行一次水泵性能测试。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

② 阀门（包括闸阀、止回阀、浮球阀）与液位控制器的维修保养：

a、工作内容

定期检查阀门和液位控制器的工作状态，清理阀门，更换磨损的零部件，确保阀门的正常运行和液位控制器的准确性。并定期对阀门进行密封性测试，确保无漏气、漏水现象。

b、执行要求

每季度进行一次全面的阀门和液位控制器保养，每月进行一次阀门密封性测试。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

③ 各主、支管道检漏、止漏

a、工作内容

定期对主管道和支管道进行破损隐患检查，对于发现破损隐患及漏点进行及时处理。并定期对管道进行清理，确保管道的畅通无阻。对于需要更换的管道部分，应按照相关标准进行更换，保证管道完整性。

b、执行要求

每季度进行一次全面的管道检查和清理，对于破损隐患及漏点，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

④ 院内户外主管网及化粪池与沉淀池的维修保养：

a、工作内容

定期检查院内户外主管网的工作状态，对于发现的破损隐患及漏点进行及时处理。定期清理化粪池与沉淀池，保证其正常工作。对于需要更换的管道部分，应按照相关标准进行更换，保证管道的完整性。

b、执行要求

每季度进行一次全面的主管网、化粪池与沉淀池的检查和清理，对于发现的破损隐患及漏点问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

⑤ 医院供水系统及地下室供水机房内负压泵系统的维修保养：

a、工作内容

定期检查供水系统及地下室供水机房内负压泵系统的工作状态，对于发现的问题进行及时的维修和保养。定期进行系统的性能测试，包括供水压力、供水量等参数，确保其满足工作需要。

b、执行要求

每季度进行一次全面的供水系统及地下室供水机房内负压泵系统的检查和保养，每月进行一次系统性能测试，包括控制系统、手动操作以及极限测试。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

⑥ 双路供水管路的日常维护与保养：

a、工作内容

定期检查双路供水管路的工作状态，对于发现的问题进行及时的维修和保养。定期进行管路的性能测试，包括供水压力、供水量等参数，确保其满足工作需要。

b、执行要求

每季度进行一次全面的双路供水管路的检查和保养，每月进行一次管路性能测试。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

⑦ 医院各楼层管道井的维修保养：

a、工作内容

定期检查医院各楼层的管道井，包括阀门和计量表的工作状态，对于发现的问题进行及时的维修和保养。定期进行管道井的性能测试，包括供水压力、供水量等参数，确保其满足工作需要。

b、执行要求

每季度进行一次全面的管道井的检查和保养，每月进行一次管道井性能测试。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

⑧ 防洪设备的维护和检查：

a、工作内容

定期对防洪设备，如防洪栅栏、防洪沙袋、排水泵等进行维护和检查，确保在紧急情况下设备的正常运行。

b、执行要求

每季度进行一次全面的防洪设备的检查和维护。对于发现的问题，应在10分钟内响应，20分钟内进行处理。

⑨ 应急供水设备的维护和检查

a、工作内容

定期对应急供水设备进行维护和检查，确保在紧急情况下设备的正常运行。这包括但不限于应急水泵、应急供水管路、应急供水罐等设备的检查和维护。

b、执行要求

每季度进行一次全面的应急供水设备的检查和维护。对于发现的问题，应在5分钟内响应，10分钟内有处理结果。

（3）医用、办公家具及生活类五金设施维保服务内容和要求

1）工作内容

医院内医用与办公家具及五金器械发生损坏问题报修时，将影响医院正常运行,供应商需解决包括但不限于医用家具、办公家具、病区诊区五金基础设施损坏等问题，需具备解决该些问题维修能力，确保医院的正常诊疗秩序不受影响。

2）执行要求

在接到报修通知后，必须在10分钟内到达现场，进行问题的定位与排查。在20分钟内，完成实施维修或者更换好损坏物品。对于需要更长时间解决的问题，必须向科室与主管部门提供详细的修复时间，并且在要求的时间内完成。

（4）突发安全生产事件的培训与应急演练

院内供电以及供、排水系统涉及安全生产等方面，供应商需要制定符合医院要求的应急预案，并经常要对团队员工进行应急突发情况培训演练，由主管部门参加考核，以保障院内突发水安全不良事件时及时应对。演练项目包括防洪抗汛演练、火灾（涉及手术、血透、ICU等科室）应急演练、院内供水系统瘫痪紧急供水演练及停电应急演练。各项演练要求须参考《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等规范。

1）医院电气安全培训和事故调查

① 工作内容

组织电气安全培训，包括医护人员和维修人员，提高电气安全意识。对电气事故进行调查与分析，提出防范措施和改进建议。

② 执行要求

每年至少组织两次电气安全培训，包括电气事故案例分析。

电气事故发生后24小时内开始调查，调查报告在48小时内提交。

2）医院应急演练：

① 工作内容

制定医院各项演练应急预案，明确不良安全生产事件的应对措施。参加由医院组织的应急演练考核，提高员工的应急响应能力。

② 执行要求：

应急预案每年更新一次，并确保全体电气运维人员熟悉和掌握应急流程。

根据三甲医院指标要求时间，进行各项安全生产事件的应急演练。

（5）台账要求

需根据医院需求满足台账制定要求，对照《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中的制定管道日常维修与保养的台账。

（6）备品备件库管理与节能优化

1）备品备件库管理要求

① 应建立备品备件管理制度，明确备品备件采购流程、检验标准、存储要求、领用流程，定期对各种材料的消耗及使用情况进行分析。

② 根据给排水系统设备台账、价值部件清单、维护保养计划、故障维修耗材的统计分析结果建立备品备件的清单。备品备件清单内容应包含所属设备、规格型号、数量、采买途径、检查标准、储存要求、最低库存等要素。

根据备品备件清单，按最低库存量制定采买计划。

③ 备品备件入库前应对其规格型号、外观尺寸、合格证明文件、性能检测报告进行检查，验收合格后方可入库。

④ 有防尘、防腐、防潮、防爆、保存环境及期限要求的备品备件，其储存环境及储存时间应符合说明书规定。

⑤ 备品备件出库时应遵循先入先出原则，记录使用设备、领用人、型号、数量等信息。

⑥ 发现备品备件存在质量问题应立即停止使用，并对同批次产品进行检查，形成处置意见反馈给采购部门。

2）医院电气设备节能优化

① 工作内容

优化医院电气设备的运行参数，降低能耗和电费支出。

② 执行要求

节能改造效果评估：每年对能耗情况进行评估，并提出改进方案。

- 运维业务范围界定

在服务期间，涉及开槽、开洞、开挖等机械施工费用由采购人负责，参考《江苏省建筑与装饰计价表》（2013）、《江苏省安装工程计价表》（2013）、《江苏省市政工程计价表》（2013）。

三、驻场人员配备要求

- ★1、人数要求：本项目服务团队至少须配备2人，分2班次进行排班，每个班次至少有一人具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业），提供证书、单位为其购买的意外保险及劳动合同。

- 总体要求：

- (1)供应商必须遵守《中华人民共和国劳动法》，依法规范用工。

(2)符合条件的人员签订劳动合同，参加基本社会养老保险。

(3服务项目执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。

3、服务要求：

供应商要求：

要制定和执行项目计划、预算和时间表。统筹使用工单分析运维质量，与院其他工作部门及院内其他服务商沟通协调。同时优化团队人力资源分配，确保工作效率。

现场派驻人员要求：

安装和维修：负责医院的供水管道系统的维修和维护，确保系统的正常运行。

检查和诊断：定期检查管道系统，及时发现并诊断任何泄漏或损坏，及时止损，防止可能的故障。

合规和标准：严格遵循所有适用的建筑法规和标准，确保所有工作都符合健康和安全规定。

维修维护：负责维护和维修医院的低压电力系统，包括照明、插座和开关设备等。

故障检测和修复：快速诊断低压电力系统的故障，并及时修复，确保医院的正常运作。

安全操作：严格遵循电气工作的安全规范和操作程序，保护自身和他人的安全。

记录和报告：维护详细的工作记录，并定期报告工作进展和潜在问题，以支持团队的协调和项目管理。

资产管理：负责管理和维护团队的所有资产，如工具、设备和库存，确保其安全、完整和可用。

库存监控：监控库存水平，并根据需要及时报告所需物资，以确保团队的连续工作。

工具和设备维护：定期检查和维护工具和设备，确保它们处于良好工作状态，以支持团队的日常操作。

工单数据统计：收集和整理团队的工单数据，包括工作时间、材料消耗、任务状态等，以便进行分析和报告，支持决策和计划。

记录和报告：维护详细的资产、库存和工单记录，并定期报告给采购人或其他管理人员，以便进行更高效的资源分配和计划。

四、服务期限：自合同约定服务之日起三年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

五、服务标准

1、《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》；

2、《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）；

3、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26859-2011）；

4、《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019）；

六、考核标准与考核办法

日常水电维保考核标准

| 考核内容 | 评分规定 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |
| 1、运维人员应当按照国家规定要求持证上岗，持证上岗率100%，并需有相关工作经验；各项作业的劳动保护应符合国家规范； 2、值班服务人员服务态度端正，热情服务，做到文明礼貌、遵章守约、衣冠整洁。 | 未持证上岗，扣1分每人次；未按作业规范配备劳保用品，扣1分每次；劳动保护不符合国家规范，扣1分每次。 | 5 |  |
| 3、员工应当进行岗前培训和安全教育，并且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录。 | 无岗前培训、安全教育，扣1分人次；每年无岗位培训，扣1分每次。 | 3 |  |
| 4、按照系统运行、安全生产的要求，针对所辖运维设备，建立设备档案、维修档案和管理制度，明确运行、维护管理的岗位职责，制定巡检、保养维护、维修计划，各类职责、制度应上墙明示。 | 不合格项，扣1分每项。 | 3 |  |
| 二、技术资料管理 |  |  |  |
| 5、维保范围内的所有设备机房和设备的运行，应当严格执行系统设备安全运行和安全生产的要求，定时巡视设备机房和设备运行情况，并做好相关记录。 | 不合格项，扣1分每项。 | 3 |  |
| 6、制定符合各种国家规范要求的各类设备的检查、检测和年检工作计划，并落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。 | 不合格项，扣1分每项。 | 3 |  |
| 7、每月工作计划与完成情况汇总，内容应详实。 | 不合格项，扣1分每项 | 3 |  |
| 8、合理排班，确保现场问题能够及时处理。 | 不合格项，扣1分每项 | 2 |  |
| 9、在由院方指定的第三方单位对各运维服务公司管理的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，各运维服务公司应当积极协调、配合和安排人员现场监管，并共同对第三方单位相关工作进行验收。 | 不合格项，扣1分每项 | 2 |  |
| 10、设备、设施维修维护所需材料由运维服务公司执行安装的，应当做好相关记录及用材统计工作。 | 不合格项，扣1分每项 | 3 |  |
| 11、责任事件(含安全、管理、技术、服务、环境五项）。 | 发生一起处级责任事件扣2分、院级4分、被新闻媒体报道6分。 | 6 |  |
| 12、各运维服务公司应当保障所辖医院设备设施的日常运行操作、维修维护做好相关记录和建立技术档案。 | 不合格项，扣3分每项 | 6 |  |
| 三、运行管理 |  |  |  |
| 13、应当保障医院大楼区域的水、电、气、等不间断。 | 不合格项，扣3分每项 | 5 |  |
| 14、应当保障医院设备设施完好率达到95%。 | 设备设施完好率达到95%及以上5分，每降5%扣1分或发现一处不合格扣1分。 | 5 |  |
| 15、应当保障医院内维修工程质量合格率达到100%。 | 不合格项，扣1分每项 | 5 |  |
| 16、应当采取科学、有效、合理的节能、节水措施，做好节能运行监测。 | 不合格项，扣1分每项 | 3 |  |
| 17、对设备或系统出现的重大故障，应当做好维修分析，并提交分析报告。 | 不合格项，扣1分每项。 | 3 |  |
| 18、日常维护和报修达到100%执行。 | 每降5%，扣1分。 | 5 |  |
| 19、维修反应时间符合卫健委、省市县卫生管理部门的有关规范和医院基础管理规定的要求；维修及时率达到100%。 | 平均到达时间为12分钟不扣分,每增加5分钟扣1分（特殊情况及紧急性维修除外）。 | 5 |  |
| 20、服务回访率达到80%。 | 服务回访率达到80%不扣分，每降5%扣1分。 | 5 |  |
| 21、接受院方工作监督管理，及时落实院方的整改意见。 | 相关协商后调整改进方案、制定专项检查维护、监督跟踪事项、突发设备故障维修、不良事件处理、安全事件处理是否按时得到及时有效落实。不合格项，扣1分每项。 | 10 |  |
| 22、机房环境符合设备运行管理的要求，环境整洁、无杂物、无灰尘；做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具完好。 | 不合格项，扣1分每项。 | 4 |  |
| 四、巡检管理要求 |  |  |  |
| 23、对维保业务范围内做到定期巡检，并有台账记录 | 不合格项，扣1分每项。 | 1 |  |
| 24、巡检过程所遇问题在须当即解决，不得遗留。 | 不合格项，扣1分每项。 | 1 |  |
| 25、定期组织配合院方安全巡检大检查，发现安全生产问题，落实责任主体。 | 不合格项，扣1分每项。 | 2 |  |
| 26、根据规范要求定期上报巡检问题，形成季度月报制度。 | 不合格项，扣1分每项。 | 1 |  |
| 四、培训工作 |  |  |  |
| 27、根据实际安排，按要求及时参加院里组织的安全规程、调度规程、现场运行规程的学习、考试。 | 每1人次无故不参加安全规程、调度规程、现场运行规程的学习、考试，本项不得分；考试不合格，扣1分/人次。 | 3 |  |
| 28、定期培训项目。 | 1、培训记录每少一人次扣1分。 2、记录不认真、不完整扣1分/人次。 3、培训记录无小结、评价或签字的扣1分/人次。 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考核要求：每月甲方对乙方服务的质量进行考核，具体考核标准见上表，每三个月内实行不定期检查1-2次，每个月考核实行百分制。考核成绩85（含）—90分为合格，90（含）—95分为良好，95（含）—100分为优秀，低于85分为不合格。检查汇总后，双方共同签字，一式两份，双方各执一份。每个月由采购人汇总检查情况，得出考核综合得分。

履约考核与经费挂钩。凡每个月综合得分≥85分，则全额划拨当月合同款，达不到合格标准的，成绩每降低1分，经费划拨则降低0.5个百分点（以次类推），考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

进场前验收和每个年度验收的具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。验收费用由中标供应商支付。

商务要求

★实施期限：自合同约定服务之日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

付款方式：甲方在乙方服务每月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算本月费用。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。本次报价为总价形式。在合同期内服务费以报实价为准，响应报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任

采购包2

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

- 采购内容：

1、工作范围：灌云县中医院保安服务包含但不限于整个院区的门卫看护、诊疗秩序维持、防火防盗巡逻、医托治理、车辆管理、安检等。

★2、人员要求：

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安服务 | 保安员 | 10 | 10 | 需具有保安员证书。 |

注：服务期内供应商应当自行为服务人员办理人身意外伤害保险。提供以上相关人员证书。

3、服务标准：

中标供应商承担保安服务所必须的设备和工具等。

保安执行《保安服务管理体系要求及使用指南》（GB/T 42765-2023）

服务总体要求：

1全天候24小时对医院各区域进行治安巡查、参与突发事件的处理（主要为门卫、巡逻、车辆管理、火灾的预警、报警、初起火灾的扑救、火灾救援、诊疗秩序维持、治安突发事件处置、自然灾害救援等事件）、协助医疗救护。

2维护医院的正常医疗秩序，保障医院内所有人员的人身和财产安全，保护医院的设施和设备及各类财产不受损失，预防各类政治、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生。

3.配合公安机关、医院保卫部门做好信息的收集工作，防止各类敌对势力的破坏和渗透，对发现的可疑情况和线索应及时向医院保卫部门报告。

4.负责医院财务收费款及重要物资押送途中的安全。

5.组织人员对院内安全存在的隐患进行查找，及时报告不安全因素，并配合医院保卫部门进行整改。

6.全体保安员均为义务消防员，中标供应商应对保安员进行岗前培训，特别是消防技能的培训，使保安员具有一定的业务素质。

7.全体保安员均为应急救援队员，中标供应商应对保安员进行培训，特别是快速反应应急救援培训，当发生火灾、恶性治安案件、重大疫情应急病区的警戒及其他自然灾害突发事件时，3分钟内须有保安员赶到现场掌控局面，5至10分钟之内须派出足够人手参加救援。

8.建立完善的各项应急救援方案（火警、爆炸、投毒、群体性事件、其他破坏、盗窃、电梯困人解救等），并根据突发治安事件的规模和严重程度、事发时间（白天和夜间）制定大、中、小型突发治安事件应急保卫小组的组织方式或应急预案启动方法、处理流程等并按要求进行演练，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。防止医院区域内重大火灾、治安、交通、刑事等事件发生。

9.应建立完善的管理制度。包括保安队管理制度、接报警制度、重要人员及重要目标警卫制度、门卫值班制度、闭路电视监控管理制度、消防管理制度、车辆管理制度、值班巡逻制度、放行制度、交接班制度、奖惩制度、军事训练制度、会议制度、安全汇报制度及向医院保卫部门提供一份详细年度计划，做好台账整理工作。

10.保安员应熟悉医院整体地理环境及监控范围。

11.积极配合医院做好与安全生产相关的宣传工作。

12.每月把医院所发生的一些重要情况如实以书面形式汇报到医院保卫部门，每月、季度、半年、年终分别做好事件记录及总结，并交到医院保卫部门备案。

13.应按时按岗位安排保安到岗，不得随意减少岗位，因服务改造和岗位调整，医院可根据岗位实际需要在允许的范围内增加保安员数量，每个保安员增加的费用，按照中标合同计算。

14.确保每年至少开展1次涉医违法犯罪应急演练、1次消防应急演练。

灌云县中医院保安员岗位具体职责：

门诊大厅一米线管理和安全巡视

1.在项目经理的领导下开展日常工作；

2.维持门诊区域的诊疗秩序，协助门诊做好一米线管理、进出测温筛查工作；

3.对门诊区域的可疑人员、物品进行盘问、检查，制止管区内发生的打架、滋扰事件；

4.禁止携带宠物进入门诊区域；

5.认真做好防火、防盗、防破坏、防爆炸“四防”工作；

6.制止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具人员进入；

7.阻止医托、倒卖医疗机构挂号凭证人员进入；

8.阻止其他扰乱医疗机构正常秩序的行为；

9.及时劝阻院内吸烟现象；

10.完成领导交办的其他临时性工作任务。

急诊大厅

1.在采购人的领导下开展日常工作；

2.维持急诊区域的诊疗秩序，协助急诊做好人员、门前车辆管控工作；

3.对急诊区域的可疑人员、物品进行盘问、检查，制止管区内发生的打架、滋扰事件；

4.禁止携带宠物进入急诊区域；

5.认真做好防火、防盗、防破坏、防爆炸“四防”工作；

6.制止院内寻衅滋事的行为发生；

7.制止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具人员进入；

8.制止侮辱、威胁、恐吓、故意伤害医务人员或者非法限制医务人员人身自由行为发生，禁止尸体滞留病房，及时移送太平间；

9.阻止医托、倒卖医疗机构挂号凭证人员进入；

10.阻止其他扰乱医疗机构正常秩序的行为；

11.及时劝阻院内吸烟现象；

12.完成领导交办的其他临时性工作任务。

正门出入口交通指挥

1.在采购人的领导下开展日常工作；

2.维持门诊门前车辆管理秩序，对出租车进行管理；

3.对门诊区域的可疑人员、物品进行盘问、检查；

4.禁止携带宠物进入门诊区域；

5.制止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具人员进入；

6.阻止医托、倒卖医疗机构挂号凭证人员进入；

7.阻止其他扰乱医疗机构正常秩序的行为；

8.及时劝阻院内吸烟现象；

9.完成领导交办的其他临时性工作任务。

通道（救护车通道、职工通道）管理

1.在采购人的领导下开展日常工作；

2.确保车辆有序出入场，核验出门证；

3.对道闸系统发生损坏等问题及时上报；

4.及时劝阻院内吸烟现象；

5.完成领导交办的其他临时性工作任务。

车辆（非机动车和机动车）管理车辆（非机动车和机动车）管理

1.在采购人的领导下开展日常工作；

2.维持门诊门前车辆管理秩序，对出租车进行管理；

3.对门诊区域的可疑人员、物品进行盘问、检查；

4.禁止携带宠物进入门诊区域；

5.制止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具人员进入；

6.阻止医托、倒卖医疗机构挂号凭证人员进入；

7.阻止其他扰乱医疗机构正常秩序的行为；

8.及时劝阻院内吸烟现象；

9.完成领导交办的其他临时性工作任务。

微型消防站兼微机动处突队

1.在采购人的领导下开展日常工作；

2.根据岗位制度要求，完成初期火灾扑救和应急救援任务；

3.熟悉医院的建筑消防设施安全出口、建筑消防设施、消防电梯、道路进出口、消防登高面、水泵房、高位水箱及水源情况；

4.保持个人防护装备和负责保养装备完整好用，对医院内的可疑人员、物品进行盘问、检查，制止管区内发生的打架、滋扰事件，在警务室或院方的指挥下，处置焚烧纸钱、摆设灵堂、摆放花圈、违规停尸、聚众滋事等违法事件；

5.掌握消防设施的性能和操作使用方法，规劝、驱赶管区内的医托、摆卖、乞讨、散发广告等闲杂人；

6.参加治安、消防安全巡查和消防宣传教育，及时劝阻院内吸烟现象；

7.开展防护服穿戴、消防报警跑点、消防设施使用、疏散演练的日常训练工作，及时劝阻院内吸烟现象；

8.完成领导交办的其他临时性工作任务。

安检人员职责

1.对进入医院的人员和物品进行全面检查，防止危险物品带入医院，确保医院的安全与安宁；

2.具备高度的责任心和敬业精神，时刻保持警惕，对每一位进入医院的人员和每一件物品进行仔细检查，对违禁物品进行登记，不漏过任何一个潜在的安全隐患；

3.需具备良好的沟通技巧，以便在执行任务时能够得到患者和医院职工的理解与支持；

4.在处理突发事件时，安检人员应迅速采取措施，果断应对，确保事态得到有效控制；

5.定期参加培训，提高自己的业务水平，以应对不断变化的安全形势。

考核标准及考核办法

考核要求：每月甲方对乙方服务的质量进行考核，具体考核标准见下表，每三个月内实行不定期检查1-2次，每个月考核实行百分制。考核成绩85（含）—90分为合格，90（含）—95分为良好，95（含）—100分为优秀，低于85分为不合格。检查汇总后，双方共同签字，一式两份，双方各执一份。每个月由采购人汇总检查情况，得出考核综合得分。

| 项目 | 检查内容 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作及基础管理50分 | 供应商制定有详细的日常管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案 | 5 | 没有方案和预案扣2分，每发现一项不符合要求扣 0.5 分。 |  |
|  | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 5 | 没有建立制度，扣2分，保安服务管理工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣0.5 分，未制定具体措施扣0.5 分，未制定考核办法扣 0.5 分。 |  |
|  | 供应商管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 5 | 每发现 1 次 1 人无上岗证扣 0．5 分着装及标志一项不符合扣 0.5 分。 |  |
|  | 项目部组织机构健全，所有人员身体健康，形象良好，以医院工作为中心，自觉遵守各项制度 | 5 | 组织不健全扣 2 分，员工管理不到位每发现一处扣 0.5 分。 |  |
|  | 及时与医院沟通，对医院安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈 | 10 | 遇重大问题不报告扣5分，因沟通原因影响工作扣5分，安排事项无反馈、无结果每起扣1分。 |  |
|  | 建立 24 小时值班制度，设立服务电话耐心、细致、礼貌地接机关工作人员报修、投诉、求助、建议问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度 | 10 | 无相应管理制度的，扣3分；每发现一项落实不符合要求的，扣1分。 |  |
|  | 按要求配备保安服务人员 | 10 | 人员配备不足，每少一人扣5分； 配备人员不符合条件的，每一人扣5分。 |  |
| 保安保 障 50分 | 保安巡逻规范区域明确到人，实行标准化巡逻，保安员着装统一、工作仔细，形象良好 | 10 | 保安员责任不明确扣2 分；未实行标准化巡逻扣2分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣2分； |  |
|  | 进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 5 | 对医院单位工作造成影响，一次投诉扣1分。 |  |
|  | 巡逻保卫区域秩序盎然，无杂乱、嘈杂影响院方工作 | 10 | 有明显排队不整齐嘈杂声音影响院方形象，发现一次均扣 2分。 |  |
|  | 值班室每日清洁，室内地面及家具、电器、设备十浄明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐。 | 5 | 墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网桌椅台面无杂物，地面无杂物，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐，毎一项不符合扣1 分。 | ， |
|  | 车辆管理井然有序、无扰乱医院门口正常交通秩序的行为。 | 5 | 医闹、喧嚣阻碍交通，发现一次扣2分 |  |
|  | 有效阻止医托、倒卖医疗机构挂号凭证人员进入院方 | 5 | 每发现一次不符合扣 1分。 |  |
|  | 制止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具人员进入院区、制止院内寻衅滋事的行为发生、制止侮辱、威胁、恐吓、故意伤害医务人员或者非法限制医务人员人身自由行为发生。 | 10 | 每发现一处不符合扣2 分。 |  |

1）、成绩划分。检查考核由中标供应商配合采购人（采购中心参与）实施。每三个月内实行不定期检查1-2次，每个月考核实行百分制。考核成绩85（含）—90分为合格，90（含）—95分为良好，95（含）—100分为优秀，低于85分为不合格。检查汇总后，双方共同签字，一式两份，双方各执一份。每个月由采购人汇总检查情况，得出考核综合得分。

2）、履约考核与经费挂钩。凡每个月综合得分≥85分，则全额划拨当月合同款，达不到合格标准的，成绩每降低1分，经费划拨则降低0.5个百分点（以次类推），考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

进场前验收和每个年度验收的具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。验收费用由中标供应商支付。

（2）商务要求

★实施期限：自合同约定服务之日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

付款方式：甲方在乙方服务每月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用（无息）。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算本月费用，于下一个月开始后20日内付清。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。

考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。本次报价为总价形式。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包3

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理服务。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

- 项目背景：

为了患者及医务人员的身心健康，创造一个布局合理、环境优美、设施齐全、功能完备、干净整洁的就医环境，我院将保洁服务委托外包。

二、项目概况：

1.项目名称：灌云县中医院保洁服务项目

2.服务范围：

包括但不限于所有建筑室内及室外环境（包括电梯、道路、广场、绿化带、楼顶清理）卫生保洁，不含外墙清洗。

3.总体要求：

1、供应商必须遵守《中华人民共和国劳动法》，依法规范用工。

2、符合条件的人员签订劳动合同，参加基本社会养老保险。

3、所有服务项目参照物业管理条例、全国物业管理示范大楼标准及评分细则、物业管理企业资质管理试行办法（建设部）、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法（建设部）、《中华人民共和国消防法》、《党政机关办公区保洁服务规范》（DB3207T 2025—2024）、《公共卫生条例》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。

4.服务要求：

门诊、病房室内外环境整洁卫生，物品摆放有序，操作规范认真，服务及时热情。为医院提供专业的保洁服务，保洁整体管理保洁人员人身安全、消防安全、控烟劝导等工作内容。

三、管理模式：

管理模式为委托管理，托管中标供应商对全院保洁服务进行运行和管理。保洁服务工作人员全部由中标供应商派驻，劳动关系全部隶属于中标供应商，按要求购买人身意外伤害保险，按采购人的要求提供服务。

- 四、人员配备及服务要求：

- ★1.人员要求

| 岗位 | 配备数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备大专及以上学历且具有物业经理证书（全国物业管理从业人员岗位证书或全国物业行业项目经理职业资格证书）。 |
| 专业保洁 | 36 |  |

注：提供项目经理相关证书。

2.保洁服务岗位职责：

（1）了解并掌握各项工作流程及操作方法，工作主动热情，无条件服从采购人安排的一切工作并认真完成。

（2）严格遵守医院的一切规章制度。

（3）愿意并能接受不同的工作要求岗位安排，并按照操作规范及质量标准保质保量的做好责任区保洁和专项保洁，同时检查责任区内各种公共设施，设备及自来水龙头的完好情况，如有问题，及时发现及时报告医院进行修理，随时关闭岗位区域不必要的照明灯具。

（4）自备各类保洁工具及耗材（质量符合国家标准），做好对自己使用的保洁工具及耗材的保养和保管。

（5）愿意并能接受不同形式的岗位培训和专项技能培训，做到应知应会，并定期接受考核。

（6）根据实际工作中发生的问题及时汇报。

（7）服务第一，病人至上、互助互爱，树立团队精神。

3.人员服务要求：

工作人员遵纪守法、服从领导：工作人员身体健康无疾病，并提供健康证明，每年不少于一次体检费用自理，工作认真负责并定期接受培训；按需求穿戴统一制服，佩证上岗，文明用语；仪容仪表规范整齐；训练有素，认真负责。按照采购人的要求负责室内外环境卫生、内部人员管控、台账资料整理、制度管理工作及其配套设施等资产进行全权管理。由于我院医疗具有特殊性，所有人员必须服从院感部门的要求和院内管理。

- 项目经理

1.素质要求：

项目经理具有全国物业管理从业人员岗位证书或全国物业行业项目经理职业资格证书；身体健康，能够胜任管理工作。

2.工作内容：

（1）负责保洁服务的全面工作，完成医院下达的任务，对医院整体保洁服务质量安全负责。

（2）遇到重大问题能够处理得当，并及时向医院汇报。

（3）对保洁服务的全体员工进行统一管理和考核，保证医院保洁服务工作的正常运行。

（4）组织拟定制度、审核和贯彻医院保洁管理服务的工作计划和作业文件，负责医院保洁管理服务的质量控制和费用控制。

（二）保洁人员服务要求：

1.素质要求：

身体健康，有相关工作经验。保洁员统一着装，衣帽整洁，仪表端庄，佩戴服务牌。尊重病人，有爱心。熟记操作规程及相关院感管理知识（如医疗固废收集整理、消毒液配比、自我保护和洗手方法等），能按操作规程及时完成各项工作任务。不将医院公物带到院外（包括开水、医疗废物、杂物）。

2.工作范围、内容：

全院范围内的保洁工作，如病房大楼、门急诊办公楼等内外环境，大门四周、院内广场道路、职工车棚、地下室车库等公共部位环境卫生；蚊虫消杀、医疗废 物收集清运；参与医院节能减耗管理；配合院方做好特殊任务如：创文、创卫长效管理活动、各类检查、庆典活动、科室调整等保洁工作；胜任传染病流行期间诊疗场所规范保洁工作、遇重大传染病发生时勇于担当；发生突发事件和遇到恶劣天气（暴雨、台风、下雪等）等情况的安全应急处置工作。

3.服务质量标准：

（1）建筑室内卫生（医疗设备除外）

1.地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无烟蒂；

2.墙壁：手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

3.大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无烟蒂；

4.楼梯：保持干净，垃圾、水迹停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔、无烟蒂；

5.栏杆、扶手： 保持干净、光亮，无水渍；

6.天花板：无蛛网、无尘迹；

7.天台、挑台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短于1分钟，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理、无烟蒂。

8.门窗、玻璃：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹，门帘定期擦洗；

9.办公家具、病床、床头柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒；

10.附属设备及工具：空调、风扇、电视机和电脑等附设物表面手摸无明显尘迹，空调出风口和进风口及过滤网定期保洁，轮椅、推床的清洁、消毒；

11.垃圾箱：满即倾倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒；

12.卫生间：每天进行全面保洁，加强巡视，洗手盆、污物池、坐便器、蹲便器、无污垢、清洁无异味不堵塞、无尿垢，按规范消毒；

13.灯具：眼望无明显尘迹，操作安全；

14.标识、宣传栏：保持干净，无不当张贴物；

15.绿化物：浇水及时得当，不损坏绿化物，盆栽内无垃圾；

16.各类物体按规范进行消毒；

17.保洁过程中发现的问题：及时关闭走廊和各间办公室、诊疗室、病房、配餐间、卫生间等的电灯、电扇、灯箱灯、空调，如发现损坏及时与护士长联系修理，水龙头损坏及时报修。

18.医疗垃圾按院感要求规范管理、交接和运送、生活垃圾及时清运。收集生活垃圾及医疗垃圾至医院指定地点履行登记、签字手续，并做好档案管理（档案至少保存三年）。

（1）专项保洁：

①玻璃窗每周擦至少一次；

②石材墙面、地面：标段内每日清洗、定期保养。

③地板清洗、打蜡：病房内PVC地板每半年一次全面清洗、打蜡。

④电梯等不锈钢设施：不锈钢光亮剂每日清洗。

（2）室外卫生区域：

墙壁：无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理；

道路地面、广场、台阶：无垃圾、沙土、油迹、积水和积雪等、无烟蒂；

花池、绿化养护保养：无垃圾、杂物、杂草，花草叶无枯萎和明显积尘、无烟蒂；

顶篷、露天阳台等边缘区域：包括各幢楼的顶楼、露天阳台、边角区域等沟槽、地面、雨棚及边角区域，各种附体的表面的保洁、无烟蒂、无杂物。

分类垃圾桶：做到每天清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒；

（3）公共厕所、卫生间：

每天进行全面保洁，加强巡视，各种洁具功能良好，设施齐全；

尿斗、蹲便器、面盆：无污垢、清洁无异味不堵塞、无尿垢，按规范消毒，并制定清扫登记表责任到人及督查记录；

隔断：无灰尘、无乱涂乱画、无污垢；

水龙头：无水锈、无污渍；

镜面和台面：无水迹、无污渍、明亮；

地面：无垃圾、无水锈、无污渍、干燥防滑、无烟蒂；

墙面及门：无灰尘、无污渍；

垃圾篓、污物箱等：必须套上垃圾袋，无垃圾满溢现象（污物不超过三分之二）、无污渍，表面清洁、保持完好。

天花板：无蛛网、无尘迹；

（4）生活垃圾、医疗固废垃圾收集清运配备专职人员，每日按时收集并清运医疗固废垃圾，不得遗漏，严格遵守医疗固废垃圾收集清运的相关规范要求。每日按时清运。

（5）病区微波炉管理供病员饭菜加热使用，指导病员及其家属正确、安全使用微波炉，保持微波炉内腔及外表清洁。

（6）节能减耗的管理凡医院的水、电、气、管网等水龙头损坏漏水，气、管线破损漏气等现象及时随手关闭，及时报修。

（7）科室、场所工作

1.保洁人员应在医务人员正常上班时间提前做好地面、水池等卫生清扫工作。公共厕所要求每两小时清洁打扫一次并制定清扫登记表责任到人及督查记录。

2.门急诊过道随时保洁，各诊室下班前入室保洁一次。

3.保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。及时清理更换垃圾袋。

4.手术室、内镜室、供应室、检验科、ICU室、传染病房等高危科室的工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我防护工作。

5.生化区保洁员除保洁各房间，走廊和卫生间、化验室外还包括检验试管、载玻片清洗。

6.各种标本、各类垃圾等严格登记做好交接，防止丢失，帮助行动不便的病人打开水。

7.服从病区护士长管理，严格执行一人一巾，防止交叉感染，垃圾分类收集。保洁管理人员制定计划按工作流程、规范、定期检查，确保全院保洁到位。

8.各服务区保洁员要及时关灯、关水，空调开放时及时关门、关窗，发现设施损坏及时报修。

9.保洁人员责任心要强，人员相对固定，不得消极怠工、迟到早退等

10.遇有突发保洁事件能随叫随到。

11.医院每月发放满意度考核表，征求病号和院方监管部门、各科护士长、科室负责人对保洁及其他工作的意见。

12.按照护士长或科室负责人的要求，完成临时性或应急性工作。

- 保洁人员服务要求及考核标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度管 理 | 20分 | 1、管理人员持证上岗，员工着装规范，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切。行为规范，工作时主动、热情。语言规范，用语准确，称呼恰当，使用文明用语，不得使用服务忌语。不得与病人及家属、医生、护士发生口角。 | 5 |  | 着装不规范、员工无佩戴标识、服务态度生硬、工作时间使用服务忌语发现一人扣0.5分。与病人及家属、医生、护士发生口角、争吵发现一次扣1分。 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 5 |  | 抽查各岗位人数，发现少一人扣1分。 |
|  |  |  | 3、有完善的规章制度和操作规范，包括设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、值班、交接班制度及各岗位工作标准等，并制定具体的落实措施、考核方法、岗位职责和工作流程。建立各类应急预案。严格执行院方的各项规章制度和相关法律法规。按合同约定的内容完成各项工作任务，确保人员在岗在位，无脱岗、串岗现象的发生。 | 5 |  | 制度不健全，缺一项扣0.5分。无考核办法、预案扣1分。违反医院工作制度和相关的法律法规，影响医院的正常工作秩序，造成较坏的负面印象，该项不得分。工作人员脱岗、串岗发现一次扣0.5分。 |
|  |  |  | 4、每月至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 | 5 |  | 无培训一次一人扣1分 |
| 2 | 保洁服 务 | 55分 | 1.主干道、绿化带、广场地面光积水、杂物、杂草、白色垃圾、脏迹。公共设施、宣传牌、导向牌无污、无灰、无乱张贴物，保持光亮美观。垃圾桶、垃圾箱外部无脏迹、垃圾无外露，做到日产日清，并定期消杀。 | 10 |  | 地面有杂物、积水、脏迹发现一处扣0.5分。各种标识物等公共设施有灰迹、脏迹，发现一处扣0.5分。垃圾末做到日产日清发现一次扣1分，垃圾盛器未定期消杀发现一次扣0.5分。 |
|  |  |  | 2.按时擦抹门厅玻璃、病房门窗玻璃、医护办公室、治疗室玻璃内窗和门窗的玻璃，保持透明光亮、无污渍、无灰尘、无手印。诊室、检查室、值班室，保持墙面、墙角无灰尘、无蜘蛛网、无死角，地面光洁无杂物，桌面物品放置整齐。保持洗手池清洁、明亮。门诊手术室严格执行消毒隔离制度，保持地面清洁。 | 5 |  | 室内地面、墙面、玻璃、家具不清洁、有灰尘、1分。诊室桌面物品放置不整齐，洗手池不清洁发现一处扣0.5分。 |
|  |  |  | 3.定时清扫、拖抹大厅、走廊、楼梯、安全通道，保持无污渍、无蜘蛛网、无烟头、无痰迹、无死角，玻璃无手印，大理石地面洁净光亮。各类用具、设施洁净无尘。认真清理卫生间的死角，保持隔板、门框、地面、墙面、洗手池台面洁净、无死角，便池无污垢，厕所无异味。 | 5 |  | 大厅、走廊、楼梯等公共区域地面不清洁、有污渍、烟头、痰迹发现一处扣0.5分、大理石、地板、门窗内外框、洗手台面有灰尘发现一处扣0.2分。便池有污垢、便纸外溢、厕所有异味发现一处扣1分 |
|  |  |  | 4.定期打扫门诊等公共设施（包括电梯）的门框、门楣、窗台、扶手、墙角、消防设施、公共电话、宣传画及立柱、墙面等，保持无污渍、无浮灰、无蜘蛛网。定期清洗消毒垃圾纸篓、污物桶、痰盂，保持内外清洁、无污迹、垃圾不外溢。 | 5 |  | 公共设施的门框、门楣、窗台、扶手、墙角、消防设施、公共电话、宣传画及立柱等有灰尘、污渍、蛛网发现一处扣0.5分。污物、痰盂器皿内外有污迹，纸篓垃圾外溢发现一处扣1分。 |
|  |  |  | 5.适时关闭所管辖保洁区域内的公共照明灯。刷洗保洁物品时须节约用水，避免长流水现象。定时关启公共区域的空调和门窗，规范操作节约用电、用水。及时报修损坏的水、电设施。不得在院内洗私人衣物。 | 5 |  | 对保洁区域内的公共照明灯、自来水、空调及门窗未定时关闭，发现一处扣0.5分。工作时间做私活，发现一次扣1分。 |
|  |  |  | 6.做好床单元、床架、床栏及床头柜内外的清洁，达到无污迹、无灰尘。紫外线灯应每周擦拭一次。做好一人一巾工作 | 5 |  | 病室内床单元、家具、医疗器械、门窗有浮灰、污迹发现一处扣0.5分 |
|  |  |  | 7.地面停车场：地面目视无垃圾、杂物、积尘、油污；车场自动伸缩门目视光亮，无灰尘、污痕、锈蚀；停车区内标志牌目视光亮，无灰尘、无污痕。 | 5 |  | 地面有垃圾、杂物、积尘、油污，通风管道灰尘、蜘蛛网、污痕，车库设备有灰尘、污痕发现一处扣0.5分，其他发现一处扣0.2分。 |
|  |  |  | 8.大楼外侧非机动车车篷：及时清洗，保证无可视灰尘、污痕、杂物，保持明净。 | 5 |  | 雨篷有灰尘、污痕、杂物发现一处扣0.5分 |
|  |  |  | 9.地下停车场：地面目视无垃圾、杂物、积尘、油污；车场自动升降杆目视光亮，无灰尘、污痕、锈蚀；停车区内标志牌目视光亮，无灰尘、无污痕。 | 5 |  | 地面有垃圾、杂物、积尘、油污，通风管道灰尘、蜘蛛网、污痕，车库设备有灰尘、污痕发现一处扣0.5分，其他发现一处扣0.2分。 |
|  |  |  | 10、雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 | 5 |  | 未按要求采取措施发现一次扣2分 |
| 3 | 项目服务 | 10分 | 1、定期向院方发放物业管理服务工作征求意见单（格式由医院制定），对合理的建议及时整改，满意率达90%以上。 | 5 |  | 满意度平均低于90%，每低于5个百分点，扣0.5分。 |
|  |  |  | 2、如发现火灾时，迅速按灭火应急预案作紧急处置，并拨打火警电话通知公安消防部门，并报告部门主管。 | 5 |  | 未配合一次扣2分，导致严重后果取消合同 |
| 4 | 投诉检查整改项 | 15分 | 1、建立24小时投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 5 |  | 电话无人接听、用语不规范、态度生硬抽查发现。一次扣0.5分。投诉无信息反馈和记录扣0.5分，无回访制度和记录扣1分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 5 |  | 未整改一次扣2分 |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 5 |  | 一次扣5分 |
| 5 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 6 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |

（3）履约考核办法：

1）、成绩划分。检查考核由中标供应商配合采购人（采购中心参与）实施。每三个月内实行不定期检查1-2次，每个月考核实行百分制。考核成绩85（含）—90分为合格，90（含）—95分为良好，95（含）—100分为优秀，低于85分为不合格。检查汇总后，双方共同签字，一式两份，双方各执一份。每个月由采购人汇总检查情况，得出考核综合得分。

2）、履约考核与经费挂钩。凡每个月综合得分≥85分，则全额划拨当月合同款，达不到合格标准的，成绩每降低1分，经费划拨则降低0.5个百分点（以次类推），考核综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

进场前验收和每个年度验收的具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。验收费用由中标供应商支付。

（2）商务要求

★实施期限：自合同约定服务之日起3年；每年服务期满，采购人根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

付款方式：甲方在乙方服务每月经甲方考核成绩均在85分以上（包括本数），于下一个月开始后20日内付清上个月费用（无息）。考核成绩在85分以下（不含本数），按照考核成绩每降低1分，费用降低0.5个百分点的原则计算本月费用，于下一个月开始后20日内付清。乙方需在付款前10日内提供相应的正规发票，否则不予付款。甲方临时增加服务范围或项目内容的，可另行协商。综合得分累计两次低于70分，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金(从合同款中扣除)。

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。本次报价为总价形式。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、资格审查

资格性检查资料要求

资格性检查资料明细表

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《营业执照》 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 3 | 法定代表人身份证 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 | 法定代表人参加投标时提供 |
|  | 授权代表人身份证、被授权人身份证 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 | 授权代表参加投标时提供 |
|  | 法定代表人授权委托书（格式） | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 7 | 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 8 | 提供有效的《保安服务许可证》 | 原件彩色扫描件上传至电子投标文件中 | 仅参加采购包2时提供 |

注：上述资料原件彩色扫描件必须上传至投标文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。原件备查。

三、评审标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法（采购包1）

评标细则（100分）

| 序号 | 评分项目 | 评审项 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 |
| 2 | 技术部分（49分） | 项目分析整体设想与策划 | 7 | 项目定位、服务理念、管理思路及重点难点分析以及质控体系的方案等。 方案全面、科学合理、操作可行的7分； 方案基本可行，略有不足的得5分； 仅有方案思路，没有具体措施的最多得3分。 未见阐述不得分。 |
|  |  | 处置预案 | 7 | 供应商提供针对各类突发事件的处置预案。内容包含但不限于应对突发涉及安全生产、自然灾害等事件的抢修排险以及安全生产隐患消除工作等。 预案考虑周全、内容具体详细、有针对性和合理建议；7分； 预案考虑较全面、内容较详细、基本具有针对性，建议相对合理；5分； 预案内容不全、建议合理性较差，有明显缺项；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 管理规章制度 | 7 | 供应商制定水电维保管理规章制度。内容包含但不限于对项目制定的组织架构及部门岗位职责、工作流程、规章制度等。 部门岗位职责清晰，有完善的工作流程及规章制度，实用性强；7分； 部门岗位职责较清晰，有较完善的规章制度，实用性较强；5分； 部门岗位职责内容简单不清晰，有简单的工作流程及规章制度，可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 日常管理方案 | 7 | 供应商提供日常服务管理方案，包括但不限于巡检、保养维护、维修计划等。 方案全面具体，条理清晰，实用性强；7分； 方案较具体，条理较清晰，实用性较强；5分； 方案内容一般，条理一般，可行性一般的；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 人员管理方案 | 7 | 供应商制定服务人员管理方案。内容包含但不限于人员安排、人员工作积极性、水电维保工作的方法及措施等： 人员安排、调动人员工作积极性、维保方法科学合理，内容详细、实用性强；7分； 人员安排、调动人员工作积极性、维保方法较合理，内容较详细、实用性较强；5分； 人员安排、调动人员工作积极性、维保方法一般，内容一般、可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 安全防范措施 | 7 | 安全防范措施包括但不限于安全生产管理制度、安全风险管理、隐患排查治理制度、保障安全管理措施等。 措施科学合理，组织保障有力，操作性、实用性强；7分； 措施较为科学合理，操作性、实用性较强；5分； 措施存在不合理，组织保障一般，有明显缺陷，可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 备品备件库管理与节能优化措施 | 7 | 提供备品备件库管理与节能优化措施。 措施科学合理，可实施性强，得7分； 措施较为科学合理，操作性、实用性较强；5分； 措施存在不合理，可实施性差，得3分。 未见阐述不得分。 |
| 3 | 商务部分 （21分） | 企业 认证 | 9 | 1、供应商具备有效的质量管理体系认证证书的得3分； 2、供应商具备有效的环境管理体系认证证书的得3分； 3、供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得3分。 注：认证范围须为水电维保或者物业管理服务，提供证书材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，全国认证认可信息公共服务平台或国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。如认证范围名称表述不完全一致，但功能相近的，由评委统一认定。 |
|  |  | 类似 业绩 | 9 | 自2020年1月1日至今，供应商承担过类似公共建筑类（不含住宅）水电维保业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。 注：类似业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 3 | 遇到突发事项，供应商具有快速响应能力。承诺5分钟（含本数）内到现场得3分，承诺5分钟（不含本数）-10分钟（含本数）内到现场得1分，承诺超过10分钟（不含本数）到现场得0分。（提供承诺书） |

备注：提供上述相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。造成打分项不能及时得分的，后果由供应商自行承担；

综合评分法（采购包2）

评标细则（100分）

| 序号 | 评分项目 | 评审项 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 |
| 2 | 技术部分（38分） | 项目分析整体设想与策划 | 6 | 项目定位、服务理念、管理思路及重点难点分析以及质控体系的方案等。 方案全面、科学合理、操作可行的6分； 方案基本可行，略有不足的得4分； 仅有方案思路，没有具体措施的最多得2分。 未见阐述不得分。 |
|  |  | 处置预案 | 7 | 供应商提供针对各类突发事件的处置预案。内容包含但不限于火警、爆炸、投毒、群体性事件、其他破坏、盗窃、电梯困人解救或其他治安事件的应急预案启动方法、处理流程等。 预案考虑周全、内容具体详细、方法有针对性和合理建议，流程合理；7分； 预案考虑较全面、内容较详细、方法基本具有针对性，建议相对合理，流程较为合理；5分； 预案内容不全、方法合理性较差，有明显缺项；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 管理规章制度 | 6 | 供应商制定保安服务管理规章制度。内容包含但不限于对项目制定的组织架构及部门岗位职责、工作流程、规章制度等。 部门岗位职责清晰，有完善的工作流程及规章制度，实用性强；6分； 部门岗位职责较清晰，有较完善的规章制度，实用性较强；4分； 部门岗位职责内容简单不清晰，有简单的工作流程及规章制度，可行性一般；2分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 日常管理方案 | 7 | 供应商提供日常服务管理方案，包括但不限于保安队管理制度、接报警制度、重要人员及重要目标警卫制度、门卫值班制度、闭路电视监控管理制度、消防管理制度、车辆管理制度、值班巡逻制度、放行制度、交接班制度、奖惩制度、安全汇报制度等。 方案全面具体，条理清晰，实用性强；7分； 方案较具体，条理较清晰，实用性较强；5分； 方案内容一般，条理一般，可行性一般的；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 人员管理方案 | 6 | 供应商制定服务人员管理方案。内容包含但不限于人员安排、人员工作积极性、保安服务工作的方法及措施等： 人员安排、调动人员工作积极性、安保方法科学合理，内容详细、实用性强；6分； 人员安排、调动人员工作积极性、安保方法较合理，内容较详细、实用性较强；4分； 人员安排、调动人员工作积极性、安保方法一般，内容一般、可行性一般；2分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 安全管理措施 | 6 | 安全管理措施包括但不限于出入口交通指挥及车辆管理、通道（救护车通道、职工通道）管理、医托及倒卖医疗机构挂号凭证人员管理措施、防范扰乱医疗机构正常秩序管理措施等。 措施科学合理，组织保障有力，操作性、实用性强；6分； 措施较为科学合理，操作性、实用性较强；4分； 措施存在不合理，组织保障一般，有明显缺陷；2分； 未见阐述不得分。 |
| 3 | 商务部分 （32分） | 企业 认证 | 9 | 1、供应商具备有效的质量管理体系认证证书的得3分； 2、供应商具备有效的环境管理体系认证证书的得3分； 3、供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得3分。 注：认证范围须为保安服务，提供证书材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，全国认证认可信息公共服务平台或国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
|  |  | 类似 业绩 | 9 | 自2020年1月1日至今，供应商承担过类似公共建筑类（不含住宅）保安业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。 注：类似业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 2 | 遇到突发事项，供应商具有快速响应能力。承诺5分钟（含本数）内到现场得2分，承诺5分钟（不含本数）-10分钟（含本数）内到现场得1分，承诺超过10分钟（不含本数）到现场得0分。（提供承诺书） |
|  |  | 项目团队 | 12 | 1、项目团队负责人具有有效的三级或以上保安员证的，得2分，本项最高得2分。 2、项目团队（不含负责人）在符合需求的基础上具有有效的三级（高级）或以上保安员证的，有一名得2分，具有有效的四级（中级）保安员证的，有一名得1分，本项最高得4分； 3、项目团队中具有消防设施操作员或者建（构）筑物消防员或者救护员证的，有一名得3分，本项最高得6分； 注：一人具有同类证书多本，得分不重复计取，按高计取分值，提供证书材料原件彩色扫描件、劳动合同原件扫描件、2025年1月至今任意一月社保（退休人员提供退休证明）上传至电子投标文件中，否则不得分。 |

备注：1、保安员分为初级保安员（五级）、中级保安员（四级）、高级保安员（三级）、保安师（二级）、高级保安师（一级），如法律法规有其他规定的，从其规定（等级要求不变）。2、提供上述相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。

综合评分法（采购包3）

评标细则（100分）

| 序号 | 评分项目 | 评审项 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 投标 报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 |
| 2 | 技术部分（40分） | 项目分析整体设想与策划 | 7 | 项目定位、服务理念、管理思路及重点难点分析以及质控体系的措施等。 方案全面、科学合理、操作可行的7分； 方案基本可行，略有不足的得5分； 仅有方案思路没有具体措施的最多得3分。 未见阐述不得分。 |
|  |  | 处置预案 | 7 | 供应商提供针对各类重大活动、迎检工作、突发事件的处置预案。内容包含但不限于对项目针对性，重难点分析及合理化建议等。 预案考虑周全、内容具体详细、有针对性和合理建议；7分； 预案考虑较全面、内容较详细、基本具有针对性，建议相对合理；5分； 预案内容不全、建议合理性较差，有明显缺项；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 管理规章制度 | 7 | 供应商制定管理规章制度。内容包含但不限于对项目制定的组织架构及部门岗位职责、工作流程、规章制度等。 部门岗位职责清晰，有完善的工作流程及规章制度，实用性强；7分； 部门岗位职责较清晰，有较完善的规章制度，实用性较强；5分； 部门岗位职责内容简单不清晰，有简单的工作流程及规章制度，可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 日常管理方案 | 6 | 供应商提供日常保洁服务管理方案。 方案全面具体，条理清晰，实用性强；6分； 方案较具体，条理较清晰，实用性较强；4分； 方案内容一般，条理一般，可行性一般的；2分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 人员稳定方案 | 6 | 供应商制定服务人员稳定方案。内容包含但不限于人员安排、调动人员工作积极性的方法及措施等： 人员安排、调动人员工作积极性科学合理，内容详细、实用性强；6分； 人员安排、调动人员工作积极性较合理，内容较详细、实用性较强；4分； 人员安排、调动人员工作积极性一般，内容一般、可行性一般；2分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 应急处理预案 | 7 | 供应商对本项目各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于火灾事故应急预案、（停水、停电）应急预案、（台风、汛期）应急预案、（冰雪、极寒）天气应急预案等。 预案科学合理，组织保障有力，操作性、实用性强；7分； 预案较为科学合理，操作性、实用性较强；5分； 预案存在不合理，组织保障一般，有明显缺陷，可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
| 3 | 商务部分 （30分） | 企业 认证 | 9 | 1、供应商具备有效的质量管理体系认证证书的得3分； 2、供应商具备有效的环境管理体系认证证书的得3分； 3、供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得3分。 注：认证范围须为物业管理服务，提供证书材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，全国认证认可信息公共服务平台或国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
|  |  | 类似 业绩 | 9 | 自2020年1月1日至今，供应商承担过类似公共建筑类（不含住宅）保洁业绩的业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。 注：类似业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
|  |  | 项目团队 | 10 | 项目团队成员符合需求的基础上具有有效的三级（高级工）或以上保洁员证的，有一名得3分，具有有效的四级（中级工）保洁员证的，有一名得2分；具有有效的五级（初级工）保洁员证的，有一名得1分，本项最高得10分； |
|  |  | 服务响应速度 | 2 | 遇到突发事项，供应商具有快速响应能力。承诺10分钟（含本数）内到现场得2分，承诺10分钟（不含本数）-30分钟（含本数）内到现场得1分，承诺超过30分钟（不含本数）到现场得0分。（提供承诺书） |

备注：1、保洁员职业技能等级由低到高分为:职业技能五级(初级工)、职业技能四级(中级工)、职业技能三级(高级工)，如法律法规有其他规定的，从其规定（等级要求不变）（住房城乡建设部关于发布行业标准《保洁员职业技能标准》的公告https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2025/art_6b8e7e207bc14f08bdc2701b0ba3faee.html）。

2、提供上述相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：灌云县中医院

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：灌云县中医院

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、供应商认为需要提供的其他材料

（如有，请按要求提供）

- 七、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 八、投标函

投标函

致：灌云县中医院 根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十一、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十二、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十三、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、开标一览表

项目编号：           分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。