天华文化中心

物业考核

管

理

办

法

（更新）

江阴市文体广电和旅游局

2025年1月

天华文化中心物业考核管理暂行办法（修订）

为顺利推进天华文化中心物业管理服务工作的平稳过渡，建立健全规范有效的物业管理机制，提高物业基础服务保障能力和优质服务均衡化水平，不断提升市民和使用者对物业管理服务的满意度，以维护天华文化中心政府服务窗口良好的形象；根据局党委会集体决议内容精神，本着公平、公正、实事求是、科学合理的原则，特制定本办法。

一、考核组织

1.成立考核领导小组，下设考核实施小组。（附件一）

2.考核领导小组由天华文化中心使用单位有关领导组成。检查、督促考核办法的执行与落实；负责对考核结果进行审查评定。

3.考核实施小组由天华文化中心轮值单位牵头根据具体情况指定的其他人员组成。负责日常检查、督促和考核评定。

4.局安监科主要负责监督考核实施小组公平、公正的实施考核。

二、考核范围与对象

天华文化中心物业委托管理公司、所有物业服务项目与服务承包单位。

- 考核依据和标准

1.依据天华文化中心物业服务相关文件中物业服务质量等级标准和要求、合同约定与服务承诺、双方约定的其它质量标准和要求。（附件二）

2.根据本办法的各类物业考核评分细则（附件三）执行考核评分管理。

四、考核方式

1.考核工作主要按日常考核（含随机抽查考核）、评定考核（月度和季度评定）两种方式进行。以上考核方式均可作为考核结果运用。

2.日常巡查考核侧重于日常巡检，考核实施小组成员对照考核标准和根据部门不同的情况对整体物业日常的管护工作情况进行检查监督、提出整改，对超出整改时限和同一标准重复违反的予以扣分记录，在日常巡查台账中体现，分值累计计入月度考核报表。

3.月度评定考核一般在每月月底25日至31日之间，由考核实施小组成员、物业相关人员进行，得出当月部门物业考核得分，汇报考核领导小组。季度考核由天华文化中心使用牵头单位邀请考核领导小组成员，会同相关部门成员、物业人员在每季度末，参照月度考核情况对整体物业服务进行一次综合考核会议评定，由局责任科室汇总核对。

4.随机抽查考核为考核领导小组、考核实施小组对物业管理服务在日常管理期间、特殊的时间段或特殊时期的工作采用不定期的随机抽查考核。如有扣分列入月度成绩评定。

五、考核评分

1.实行安保秩序、保洁管护、设施设备维护、专业设备维保、综合服务质量五大类同时同步考核；总分值是100分。

2.月度物业考核得分计算权重为：日常考核占60%，月度考核占40%。（附件四）

3.季度物业考核得分计算依据为：召开会议评定，一般以月度考核综合得分相加后得平均分。（附件五）

六、考核结果运用

1.考核结果作为支付物业公司及保安公司服务承包费用的主要依据。考核费用运用以每季度为验收结算单元；每季度的物业管理费中提取10%作为物业服务管理工作的考评奖。（如：季度考核费用为100万元的，考评奖即为10万元）

2.考评等级标准：

（1）达到96分（含96分）为优秀；

（2）90分-95分（含90分）为合格；

（3）80分—89分为基本合格；

（4）低于79分（含79分）为不合格。

3.奖罚标准：

（1）考核实施人员每日巡查中发现的问题，经现场口头通知后未在规定的期限内完成整改的，每次做扣分处理并发书面整改通知（附件六）；接到书面整改通知书后仍未在规定的期限内完成整改的，每次扣款100元并累计扣分。

（2）考核评定为优秀，则全额支付物业管理费，上报局系统通报表扬。

（3）考核评定为合格，则全额支付物业管理费。

（4）以季度考评奖为10万元为例，考核评定为基本合格分数在86分-89分之间则扣除季度考评奖的10%，即1万元；若分数在80分-85分之间则扣除季度考评奖的20%，即2万元；若分数在79分以下则扣除季度考评奖的50%，即5万元。

（5）考核评定为不合格，则全额扣除季度考评奖；若连续两次不合格，业主方有权解除管理服务合同，列入业主方单位系统不良记录名单，五年内不再接受其参与业主方单位组织的竞争性谈判、比选和竞争性谈判等活动。

（6）全年四个季度考核的平均分为年度考核分，年度考核分在85分以上的视为合格，可在合同期内继续服务。年度考核分在85分（含）以下的视为不合格，业主方有权中止物业服务合同，提前进行物业服务的公开招标。

（7）若天华中心物业服务工作获主管部门的奖励，获得荣誉称号等；则进入业主方长期合作队伍优选名单，具有承接业主方后续项目物管服务代理的优先权（公开竞争选择队伍时，具同等条件优先权；内部项目合作按高分直接承接）。反之，如受新闻单位曝光及公开的批评或当月连续三次接到游客投诉并经查实的，按条款扣分并一次性扣500-2000元。

（8）标准或方案如有增补，经双方协商后作补充说明。

4.考核结果运用按照合同相关约定结合考核办法执行。

5.以上考核办法为试行，在执行过程中可视实际情况予以修改调整，并告知考核的物管企业。

七、本考核办法从签订合同之日起实施，制定方具有最终解释权。

江阴市文体广电和旅游局

2025年1月

附件一

年天华文化中心物业考核领导小组

组  长：王立

副组长：

组  员：

年天华文化中心物业考核实施小组

组  长：

副组长：

组员：

附件二

天华文化中心物业服务基本情况

一、建筑设施和配置基本情况：

1、天华文化中心各单位管护面积和公共设备概况

| 单位工程 | 楼层数 | 建筑面积 （㎡） | 底层面积 （㎡） | 电梯 （台） | 扶梯 （台） | 空调 （组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博物馆 | 3 | 12074 | 约3250 | 2 | - | 已托管 不在本次 招标内 |
| 图书馆 | 4 | 14848.6 | 约5100 | 3 | - |  |
| 文化馆 | 4 | 11124 | 约2930 | 2 | - |  |
| 展览馆 | 3 | 14298 | 约4770 | 4 | 4 |  |
| 大剧院 | 4 | 16586 | 约5650 | 2 | - | 1 |
| 光明塔 | 22 | 1000 | 约500 | 2 | - | - |
| 小计 |  | 69930.6 |  | 15 | 4 | 1 |
| 室外及广场 | 0 | - | 135576 | - | - | - |

2、主要管护设备设施情况

| 序号 | 系统名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 主供天华线10KV，备供澄镇线10KV 380V/220V |
| 2 | 给排水系统 | 五路供水主管路DN100，辅管DN50 |
|  |  | 雨污分流市政管网 |
| 3 | 空调系统 | 溴化锂热交换中央空空调机组1套 |
| 4 | 消防监控系统 | 一套五路分控 |
| 5 | 照明控制系统 | 普通照明 |
| 6 | 电梯、扶梯 | 19台 |
| 7 | 楼宇设备自控系统 | - |
| 8 | 会议音响系统 | - |
| 9 | 安防监控系统 | 五套 |
| 10 | 信息网络系统 | 中国电信、江阴广电 |
| 11 | 语音电话系统 | 100门入户 中国电信 |
| 12 | LED显示屏 | - |

3、现场条件

业主方无偿提供工作所需的日常用电、用水。业主方根据承包方的要求，结合自身的实际情况，无偿提供管理服务人员必需的物管办公用房及物资堆放仓库。

二、人员配备与岗位要求：

1、岗位要求（单位：人）

| 岗 位 | 配置要求 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 设施设备维护 | 设施维护7名（含项目经理1名），弱电2名 | 9 |
| 监控值班 | 专职人员2名 | 2 |
| 消防值班 | 专职人员5名 | 5 |
| 安保 | 内外场47名（含组长1名） | 47 |
| 保洁 | 内外场30名（含组长1名） | 30 |
| 合计 |  | 93 |

注：

（1）以上人员配置为不可负偏离项，具体人员配置由业主方与管护方根据场馆物业管理的实际情况优化配置。

（2）对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康，有上岗资格证，并严格执行规定给所有录用人员依法购买社会养老保险、工伤险、医疗保险等，由此产生的一切法律责任均由管护（物业）方负责。

（3）若国家或本市相关政策法规调整，如江阴市人力资源和社会保障局对城镇企业职工基本养老保险和最低工资标准进行调整，均由管护（物业）方承担责任，与业主方无关。

（4）各类人员按岗位要求统一着装，言行规范，注意仪容仪表，公众形象。

（5）监控室实行24小时值班制度，值班人员应随时听取业主及客户的意见和要求，并作出妥善处理和处理情况信息反馈，紧急维修应在1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。

## 2、人员配备要求

| ## 岗位 | ## 主要工作职责 | ## 人员配备要求 |
| --- | --- | --- |
| ## 项目经理 | ## 全面负责物业服务各项事务 | ## 50周岁（不含）以下，本科以上学历，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力。 |
| ## 设施设备维护 | ## 全面负责大楼房屋、设备设施及各类机电设备的运行管理工作，包括水、电、弱电、电梯、空调、计算机等 | ## 中专以上学历或中级以上职称，对自己的岗位，要有三年以上相关工作经验，年龄50周岁（不含）以下，有较强的专业维护知识和运用能力，同时具有相关从业资格证书。 |
| ## 安保 | ## 全面负责大楼内外部区域全天候的安全保卫管理，楼宇监控系统管理，车辆进出停放秩序等管理工作 | ## 55周岁（不含）以下，政审体检合格，仪表端正、政治素质好，初中以上文化，派驻人员需三分之一以上有安保岗位从业经验。 |
| ## 保洁 | ## 大楼内外保洁 | ## 55周岁（不含）以下，初中以上文化，政审体检合格，仪表端正，有吃苦耐劳精神，派驻人员需50%有相关岗位从业经验； |
| ## 消防值班 | ## 大楼全天候的消防监控（24小时值班） | ## 50周岁（不含）以下，政审体检合格，仪表端正、政治素质好，需有三年以上工作经历，必须持符合国家要求证书上岗。 |
| ## 监控值班 | ## 楼宇安保监控以及显示屏的管理（24小时值班） | ## 50周岁（不含）以下，政审体检合格，仪表端正、政治素质好，需有一年以上工作经历。 |

三、项目内容和服务标准：

1、设备设施维护服务

## （1）基本设备设施运行维护

## 对天华文化中心内建筑主体和一般公共设施设备的基本管理和养护。做到如下要求和标准：

## 1）设备图纸、档案资料管理完善、收集齐全，分类清晰；建立设备台账，登记详细，账物相符。

## 2）设备机房环境整洁卫生，物品摆放有序。机房内严禁吸烟、饮酒等与工作不相符的事宜，无关人员不得随意入内。

## 3）落实设备安全运行、岗位责任制，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，及时发现并解决故障；各类作业有详细记录。

## 4）接到维修通知后，应在10分钟内到达现场，维修及时率应保证达到100％。

## 5）重要部位（配电机房、监控系统等）应提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。

## （2）给排水设备运行维护服务

## 对大楼室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置，水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修等服务工作。做到如下要求和标准：

## 1）对供水系统管路及设备进行日常清洁并定期清洗消毒，防止跑冒滴漏；

## 2）定期对排水管进行清通、养护和清除污垢，保证室内外排水系统畅通；

## 3）有供水管理制度，保证水质符合国家标准；

## 4）管路保养好，无腐烂、无破损、无锈迹。

## （3）低压供电设备管理维护服务

## 对大楼公共用电设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修等工作。做到如下要求和标准：

1）管护人员持证上岗；

2）对供电输出系统、设备、线路进行日常巡检，发现问题和隐患及时汇报并解决，定期对供电线路做负荷均衡测试和绝缘试验；

3）保障公共区域内动力和照明用电系统的低值易耗品（灯泡灯具、开关插座等）日常养护维修更换服务工作，确保业主工作期间供电使用正常；

4）关于用电方面的安全维护、更新修缮计划申报合理、及时，保障输送电点位的用电安全和正常。

（4）弱电设备运行维护服务

## 大楼安防监控设备、门禁、日常办公网络设备、电子显示、音响设备、广播设备、电话、出入口道闸等的日常管理和养护维修等工作。做到如下要求和标准：

## 1）各类设施设备完好，系统运行良好；

## 2 ）维护计划合理，维护及时，记录完善清晰；

## 3）重要会议等活动需要时，有专人保障。

## （5）电梯运行维护

可委托具备电梯、扶梯设施维修保养的相应资质、资格的第三方实施。具体要求如下：

1）每月2次根据国家有关的技术规范工艺和采购人的要求对设备进行保养：

a.电梯轿厢、机房、井道等部位的各部件的检查、调整、润滑和清洁。

b.电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。

c.自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。

d.层门：层楼显示检查，层外召唤按钮检查，层门、层门联锁开关检查，调整，层门清扫。

e.井道：导轨加油，层门加油，对重检查，曳引绳及涨紧绳检查调整，补偿链、绳检查，调整。

f.底坑：清扫，检查安全开关，限速器开关，液压缓冲器开关是否可靠，检查调整（油压）缓冲器。

2）提供全天候应急处理服务，并在接到采购人报修通知后30分钟内赶到现场。

3）免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。

4）配合政府主管部门实施年检。

5）每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

（6）空调系统运行维护

可委托具备中央空调设施维修保养的相应资质、资格的第三方实施。具体按下表标准实施保养：

| 序号 | 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业保养 | B级保养（1次/2月） |
| 2 | 故障抢修 | 高效解决与处理突发性故障（响应时间以实际路途为参考） |
| 3 | 工况测试 | 1次/制冷、制热工况 |
| 4 | 现场培训 | 2次/年 |
| 5 | 服务响应 | 7×24小时 |
| 6 | 档案管理 | 全程记录<空调（系统）维保服务工作簿> |
| 7 | 计划管理 | “滚动式”记录<维保服务计划实施日程表> |
| 8 | 质量评价 | 服务期满提供测评表单，由用户逐项量化打分 |

注：专业保养服务项目中B级保养系据现场可行条件对空调主机进行运行状况检查和运行数据观测。

（7）消防系统维护

可委托具备消防设施维修保养的相应资质、资格的第三方，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。具体要求如下：

1）根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。

2）执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4）按照《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/T186）的有关标准要求，每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。

5）年度检查测试报告应当按规定送达采购人。

2、环境卫生管理服务

指定区域的清洁卫生工作包括：公共区域(如电梯、走廊、楼梯、厕所、大厅、茶水间、广场、景观、停车场等)、贵宾间、会议室、以及其他指定区域；区域内楼梯、楼梯栏杆的清洁保养工作；区域内各种地面等日常清洁工作；区域内卫生间的清洁、整理工作；区域内突发的卫生工作的处理；区域内开展创建、评优等其他标准的卫生工作。

要求和标准：

## （1）全体员工在管理服务期间，必须仪容整洁、仪表端正、礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到，统一服饰；

## （2）每日至少二次对所管辖区域进行巡视检查，及时发现并解决问题，并有检查及问题处理情况的记录；

## （3）每月底向甲方提交保洁管理服务运行情况工作报告；

## （4）按档案管理的要求，将保洁管理服务的有关资料分类管理，保存完好；

## （5）公共部位保洁随时打扫，保持空气清新，室内外地面、墙壁、设施清洁及窗明几净。配有清洁机、抛光机、吸尘器等保洁设备，电梯每天消毒，地垫每天更换；

## （6）走廊随时打扫，保持地面、墙壁、顶棚的洁净，无杂物，无污痕，无尘挂，清洁光亮；灯罩内无垃圾；走道四角及踢脚板保持干净卫生；

## （7）大厅地面保持干净、光亮，其它部位如墙面、台面、栏杆、椅子、沙发、灯座等保持光亮整洁，大厅玻璃门、窗、框保持干净光亮，大厅内不锈钢保持光亮；

## （8）垃圾筒摆设整齐，把垃圾袋套在垃圾箱内，无异味，及时清理，墙面及走道设施、门框、通风口，保持干净清洁；

## （9）每天清扫，保持院落干净整洁卫生，车辆摆放整齐，裸露管道、地面、立柱干净卫生；

## （10）垃圾实行袋装化，日产日清清运，并按指定位置倒入；

（11）对公共场所和周围缓建定期进行预防性卫生消杀；

（12）协助采购方制定灭四害点位布置、计划及方案等相关工作。

3、安保服务

安保服务管理工作包括：来人来访的通报、证件检验、登记等；门卫、守护和巡逻，门卫24小时值班制；公共秩序维护，治安及其它突发事件处理；区域内车辆停放、人员进出的秩序维护；车辆停放的秩序管理配合与衔接；业主方交办的其他安保管理等工作。

要求和标准：

## （1）配合有关部门做好办公大楼安全工作，制订和完善各类设备系统突发事件应急处置预案，并定期培训和操演；

## （2）强化保安队伍建设，加强平时内部培训和考核，建立淘汰和轮岗制度，及时调换不符合派出人员条件的队员，不断提高保安队伍的整体素质；

## （3）门卫管理：准时开闭大门，及时开闭道闸；积极引导外来办事人员，严格验证、登记手续；进出物资、物品把关严格，无无证车辆进入；

## （4）公共秩序：无乱停车辆，道路畅通，公共秩序井然；车辆、人员引导工作认真到位；

## （5）突发事件处理：处理各类突发事件快速及时有效；及时劝解各类聚众、纷争人员，维护良好秩序；

## （6）巡视巡逻：接报反应迅速，处置适当；安全防范和日常巡视工作规范有记录；按时开、锁各通道、防盗门；

## （7）车辆停放：定期巡视车辆停放情况，发现问题及时处置；

## （8）作风纪律：风纪端正，按规定着装，整洁得体，坚守岗位，无离岗、脱岗现象，换岗规范，值勤时不吸烟，无看书、私打电话等现象；

## （9）工作、更衣、休息室：干净、整洁、卫生，物品摆放整齐，符合卫生、安全规定。

## 4、能耗协助管理

## （1）合理有效地控制设备运行，尤其对中央空调系统、照明系统的分时段控制，最大程度地节约水电汽的使用；

## （2）用水、电、气等能耗费用的委托缴纳工作。

## 5、车辆停放管理

## 车辆停放区域的规划和优化管理建议和衔接（含自动停车收费系统）；停放区域划分合理，划线清晰；积极引导车辆按规停放，保持道路畅通。

## 6、保密要求

## 制定严格的保密制度；不得私自进入办公室，不得私自翻阅各种文件资料等，不得在公开场合发表不适当的言论或文字。

附件三

服务质量考核扣分解析表

| 序号 | 考核分类 | 偏标项目 | 评（扣）分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类服务质量 标准检查 | 一般偏标 | 0.5分/项 |
|  |  | 较大偏标 | 1分/项 |
|  |  | 重复偏标 | 2分/项 |
| 2 | 一般性投诉并经查实的（口头或电话投诉） |  | 1分/项 |
| 3 | 重大质量投诉并经查实的（书面投诉） |  | 5分/项 |
| 4 | 领导的意见反馈 |  | 3分/项 |
| 5 | 工作消极应付，不主动配合其他相关服务项目，造成不良影响 |  | 2分/项 |
| 6 | 发生责任事故 |  | 5分/项 |
| 7 | 发生重大安全事故 |  | 按合同要求解除合同 |

安保秩序考核评分细则

| 项目 | 序号 | 扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 | 1 | 着装规范整齐，精神饱满；服从命令，听从指挥； | 1 |
|  | 2 | 严禁酒后上岗；文明执勤，礼貌待人，不激化矛盾，无投诉。 | 2 |
|  | 3 | 上岗期间不做与工作无关的事情，巡查交接有记录、有台账。 | 1 |
| 出入管理 | 1 | 按照天华文化中心出入管理制度，认真检查可疑人员或可疑物品，严防易燃、易爆、有毒等危险物品的进入，确保人、财、物的安全及完整。 | 2 |
|  | 2 | 对不允许进入中心禁停区域的车辆进行拦阻，强行进入的要尽快劝离。 | 2 |
|  | 3 | 接送货物的车辆进出时，必须进行盘问检查和登记。 | 2 |
| 车辆停放管理 | 1 | 主要交通通道、消防通道禁止停放车辆，保持畅通、无杂物。 | 2 |
|  | 2 | 车辆引导停放有序，车头方向与箭头导向一致，地面干净整洁，交通标志、设施完好。 | 2 |
|  | 3 | 发生交通事故或车辆堵塞时，安保人员要第一时间到现场维护秩序，协调引导车辆分流、通行，无法处理时应及时汇报。 | 2 |
|  | 4 | 摩托车、电动车和自行车要引导在指定地点有序停放。 | 2 |
| 安保秩序 | 1 | 有人员无故不在岗现象。 | 2 |
|  | 2 | 保安巡查台账日志填写不完整。 | 1 |
|  | 3 | 在岗人员态度消极，遇事故意回避或不主动、不积极应对。 | 2 |
|  | 4 | 公共设施损坏或异常应及时报告；公共区域门窗、灯光等应及时关闭。 | 3 |
|  | 5 | 有效维护馆内秩序，发现吵闹、大声喧哗等不文明行为能及时制止。 | 2 |
|  | 6 | 及时清理进入中心和馆内的推销、派发广告资料及兜售商品等社会人员； 警惕防止小偷作案。 | 2 |
|  | 7 | 馆内发生安全事故，及时向有关部门报告，能采取相应措施，协助做好救助工作。 | 2 |
|  | 8 | 实行24小时安全防范值班巡逻制，协助做好安全防范工作。及时发现和处理各种安全事故隐患。 | 5 |
| 监控值班 | 1 | 严守纪律，坚守岗位，确保24小时双人双岗；严禁嬉笑打闹、睡觉或进行其他与值班无关的事。 | 3 |
|  | 2 | 监控值班日志填写不完整；故障问题当日上报，并持续跟踪故障的解决。 | 3 |
|  | 3 | 熟练掌握应知应会操作；应急操作考核达标；严防操作失误造成事故、故障发生。 | 5 |
|  | 4 | 采取针对性措施，加强对中心、馆内、办公区域等重点部位的安全防范。 | 2 |
|  | 5 | 熟悉相关知识和有关规定，及时、正确处理异常或报警信息；严格按流程规范处理各类警情，特别是火警。 | 10 |
|  | 6 | 保持值班室内的整洁，闲杂物品不得摆放操控台 | 2 |
| 消防安全 | 1 | 所有保安员同时也是义务消防员，并接受定期消防培训，定期检查灭火器等消防设施设备，积极配合各馆消防设施设备的维修更换。严格执行消防操作规程，定期进行消防演习。每半年进行最少一次消防演习。 | 3 |
|  | 2 | 根据公安部门的有关要求，制定公共场所反恐防暴等应急预案，定期组织演练；有效处置突发事件的能力。 | 3 |
|  | 3 | 及时响应、积极配合有关部门下达的指令或工作要求。 | 2 |

保洁考核评分细则

| 项目 | 序号 | 扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业 素养 | 1 | 着装规范整齐，精神饱满；保洁及时，操作规范。 | 1 |
|  | 2 | 严禁酒后上岗；举止文明，礼貌待人，工作负责，无投诉。 | 2 |
|  | 3 | 上岗期间不做与工作无关的事情，工作有记录、有台账。 | 1 |
|  | 4 | 保持管护区域内清洁卫生，垃圾做到日产日清。 | 2 |
| 各馆 室内 公共 区域 | 1 | 地面：无杂物、纸屑、无污迹。 | 每项1分 |
|  | 2 | 墙面：踢脚线、消防排烟门、警铃、安全指示灯、各种标牌表面干净。 |  |
|  | 3 | 各种设施（如标识牌、灯具、消防栓箱、开关插座、更衣柜等）：外表清洁干净，无积尘、污迹。 |  |
|  | 4 | 楼梯（所管区域内的楼梯、电梯、台阶及通道）：无灰尘、无杂物。 |  |
|  | 5 | 扶手、栏杆：光洁，无积尘，无指印。 |  |
|  | 6 | 门：干净，无灰尘，污迹。 |  |
|  | 7 | 垃圾桶：干净、无杂物、无污迹。 |  |
|  | 8 | 管道井及管道设备：干净，无蜘蛛网。 |  |
|  | 9 | 地下室定期保洁。 |  |
| 室外 公共 区域 | 1 | 广场及道路：干净、无纸屑、无烟头、无杂物、无污迹。 | 每项1分 |
|  | 2 | 公布栏、宣传栏：明亮光洁、无污迹。 |  |
|  | 3 | 绿化带：无杂物。 |  |
|  | 4 | 栏杆：无灰尘。 |  |
|  | 5 | 地表沟渠、雨、污水井及井盖：确保通畅。 |  |
|  | 6 | 垃圾中转站、收集箱垃圾不能溢出，周围卫生无散落垃圾，无明显污物。有效控制蝇、蚊等害虫孳生。 |  |
| 公共 厕所 | 1 | 厕所必须有专人管理，保持清洁卫生，即地面无积水，无纸屑、烟头、痰迹和杂物，大便器内无积粪，小便器（糟）内不积存尿液，无尿垢、杂物，厕所内基本无臭味。 | 每项2分 |
|  | 2 | 室内外墙面、门窗、隔离板应保持整洁，无乱涂、乱画、乱贴、无积灰、蛛网。 |  |
|  | 3 | 厕所打扫每天二次，其余时间为巡回保洁，厕所内设施有损及时报修。 |  |
|  | 4 | 公共厕所应经常进行卫生消杀，有台账、有记录。 |  |
| 不定期 管护 | 1 | 提供会议、展览和活动保障 | 每项2分 |

设施设备维护考核评分细则

| 项目 | 序号 | 扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员职业素养 | 1 | 着装整齐，精神饱满；服从命令，听从指挥。 | 1 |
|  | 2 | 严禁酒后上岗；礼貌待人，无投诉。 | 2 |
|  | 3 | 上岗期间不做与工作无关的事情，巡查交接有记录、有台账。 | 1 |
|  | 4 | 特殊工种人员持证上岗，严禁无证操作。 | 5 |
|  | 5 | 保持值守工作间环境整洁，清洁卫生。 | 1 |
| 制度执行 | 1 | 定期巡查，及时发现并解决零修故障，不拖沓，不推诿。 | 3 |
|  | 2 | 小型修缮项目必须上报业主方界定，得到同意后方可实施，不得擅自修缮。 | 5 |
|  | 3 | 每季度上报零星修缮项目明细及费用支出。 | 2 |
| 水电设施设备 | 1 | 有各项设施设备档案，有运行制度、维修制度和管理制度台账。 | 2 |
|  | 2 | 对管护范围内的水、电、暖气设备，做到安全、合理、节约耗能。 | 2 |
|  | 3 | 建立严格的配送电建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%。 | 2 |
|  | 4 | 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。 | 1 |
|  | 5 | 确保供水、气管道及设施完好无损，防止跑、冒、滴、漏，；保证给排水系统正常运行使用。 | 1 |
|  | 6 | 对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒。 | 1 |
|  | 7 | 定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 | 1 |
| 维修实施管理 | 1 | 房屋本体建筑物维修保养及时，完好。 | 2 |
|  | 2 | 花岗岩、瓷砖贴面、地面铺贴无松动现象。 | 1 |
|  | 3 | 公共提示牌、警示牌、指示牌完好，无破损现象。 | 1 |
|  | 4 | 公共建筑附属物无脱落等安全隐患现象。 | 2 |
|  | 5 | 漏报、瞒报涉及因建筑结构、构建等损坏而存在的安全隐患项目。 | 5 |
|  | 6 | 管理区域内措施不到位，出现不文明施工现象。 | 3 |
|  | 7 | 施工质量不到位，影响窗口正常服务。 | 6 |
|  | 8 | 施工工具、材料无人乱摆、堆放现象。 | 3 |
|  | 9 | 施工人员拒不服从管理方管理现象。 | 2 |

专业设施设备维保考核评分细则

| 项目 | 序号 | 扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本监管 | 1 | 程序规范、有合同、有档案。 | 5 |
|  | 2 | 监管得当、运行正常，无安全隐患。 | 3 |
|  | 3 | 执行行业标准管护，台账资料齐全。 | 2 |
| 消防设施管护 | 1 | 实行专人和定人责任管理制度。 | 5 |
|  | 2 | 定期检查保养记录台账，器材设备完好有效。 | 1 |
|  | 3 | 消防水源、器材、设备、场所不得挪作他用 | 3 |
|  | 4 | 消防自动控制系统运行正常，喷淋泵、消防泵工作正常。 | 3 |
|  | 5 | 消防管道阀门无生锈、开闭正常、无漏水现象。 | 3 |
|  | 6 | 消防栓无生锈、衔接正常，无漏水现象。 | 3 |
|  | 7 | 灭火器、水带等消防器材保养得当，无失压、破损现象。 | 3 |
|  | 8 | 消防提示、警示标志醒目、完好、设置合理。 | 2 |
| 中央空调管护 | 1 | 风机盘管新风机组保养得当，有月、年保养记录。 | 3 |
|  | 2 | 水系统泵、管、阀门无锈蚀、滴漏现象。 | 4 |
|  | 3 | 冷却塔设施完好，按时规定保养；水循环系统清洁，运行正常。 | 3 |
|  | 4 | 主机保养得当，运行正常。 | 5 |
| 电梯运行管护 | 1 | 机房整洁、无积尘、无蜘蛛网。 | 1 |
|  | 2 | 轿厢照明、风扇、指示灯等设施完好。 | 2 |
|  | 3 | 轿壁、轿门、层门、外召按钮运行正常，无污渍。 | 2 |
|  | 4 | 主机运转正常、制动有效。 | 5 |

物业综合服务考核评分细则

| 项目 | 序号 | 扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 人员 | 1 | 严格落实物业服务合同约定的人员及岗位配置；合理排班，科学管理，确保各项职责履行到位；不得弄虚作假，欺瞒人数，阳奉阴违。违反一次扣5分。 | 5分 |
|  | 2 | 若遇特殊情况需临时缺岗，必须报请主管部门审批同意，且缺岗时间不得超过十天；超过十天则扣除10分，超过二十天则扣除20分，以此类推。 | 10分 |
|  | 3 | 严格遵守业主方、使用方的各项管理制度；建立健全物业服务的各项台帐资料，记录真实、完整。 | 2分 |
|  | 4 | 工作时间确保值班电话畅通；物业主管、管理员必须保证24小时通讯畅通；工作期间严禁饮酒。 | 2分 |
|  | 5 | 受到用户有效投诉，并经调查核实确为物业责任。 | 5分 |
|  | 6 | 遇突发事件以及相关处理结果要及时上报。 | 5分 |
| 活动 保障 | 1 | 业主方或使用方举办各类活动时，依据活动要求提前做好人员配备、场地维护、卫生保洁、协助服务等各项准备工作。 | 3分 |
|  | 2 | 业主方组织的活动需进场布展或活动结束撤展时，必须有保安现场配合监督管理，确保场地及设施安全不损坏。 | 5分 |
|  | 3 | 活动期间，必须加强停车秩序的管理，特别是要加强主要通道保安力量，确保主要通道的畅通无阻。 | 3分 |
|  | 4 | 根据活动要求，严格把控活动现场的人员及车辆的出入。 | 3分 |
|  | 5 | 活动期间，各岗位不得有脱岗现象，必须提前安排好交接班工作。 | 2分 |
|  | 6 | 活动结束后，应及时恢复场地，检查并记录场地受损情况，及时汇报。 | 2分 |

附件四

天华文化中心物业月度考核情况表

年   月

| 项目 | 内容 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 ① | 安保秩序 |  |  |
|  | 保洁服务 |  |  |
|  | 设施设备维护 |  |  |
|  | 专业设备维保 |  |  |
|  | 综合服务 |  |  |
|  | 得 分 |  | 巡检人： |
|  | 注：扣分明细详见部门安全巡视日志。 |  |  |
| 月 度 考核巡检 ② | 巡检日期 |  |  |
|  | 安保秩序 |  |  |
|  | 保洁服务 |  |  |
|  | 设施设备维护 |  |  |
|  | 专业设备维保 |  |  |
|  | 综合服务 |  |  |
|  | 得 分 |  | 巡检人： |
| 月考核 得 分 | （①×60﹪+②×40﹪） |  |  |
| 考核部门人员签字 |  |  |  |
| 物业公司签字 |  |  |  |

附件五

天华文化中心物业季度考核汇总表

（第   季度）

| 月份 | 单位或区域 |  |  |  |  | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共文化艺术 发展中心 | 市博物馆 | 锡剧评弹艺术传承中心 | 外场 | 大剧院 |  |
| 会议提出整改意见 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评分值 |  | [( )+( )+( )]÷3 |  |  |  |  |
| 季度综合评定 |  | 优秀 合格 不合格 |  |  |  |  |
| 物业单位人员确认 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 经办人 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 科室意见 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  | 日期 |  |  |

附件六

物业考核巡检整改通知单

物业管理公司：

经现场检查，你方在物业管护方面有如下问题，请尽快落实整改，并将整改情况记录报送至考核实施小组管理办公室。逾期未整改的，将按办法予以扣分或扣款处理。

存在的问题：

1.

2.

3.

签发人：                    签收人：

时间：