无锡市政府采购项目

公开

招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

采购项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目录

一．投标邀请函-----------------------------------（3）

二．投标人须知-----------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------（17）

四．合同书（格式文本）---------------------------（48）

五．合同条款（格式）-----------------------------（50）

六．附件-----------------------------------------（53）

- 一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市交通运输综合行政执法支队委托，对智慧海事信息化设施运维项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

3.服务期：自合同签订生效之日起1年；

4.项目预算：68.28万元

5.最高限价：68.28万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市交通运输综合行政执法支队

8.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业；

9.本项目是否专门面向中小企业：否；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为经国家工商行政管理机关注册的企业法人；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网”－－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年8月11日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2025-0075项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年8月28日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年8月28日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼会议室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市交通运输综合行政执法支队

采购人地址：无锡市运河东路168号

联系人：浦佶

联系电话：0510-82605396

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：张沁、华晓蓉

联系电话：0510-82707727

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh1802@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼906室

邮编：214000

联系人：张沁、华晓蓉

电话：0510-82707727

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 投标供应商有效期内企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件（三证合一的单位只需提供最新营业执照扫描件）；

  - 法定代表人身份证明书（格式见附件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月） 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月） 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 承诺书一、二（格式见附件）；

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、报价明细表（格式见附件）；

5、投标偏离表（格式见附件）

6、售后服务承诺（格式见附件）

7、项目人员配置清单（格式见附件）

8、技术文件（内容参照评标办法）

9、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）（7）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准：详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下按1.05%计算。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

3.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 三．项目技术要求和有关说明

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

### 一、维护服务要求

1.1应急抢修

1.1.1 应急抢修是对系统突然出现的问题进行立刻修理的措施。系统必须保证正常运行。

1.1.2设备故障响应：供应商维保人员在接到采购人电话或书面的检修通知后，故障响应不超过1小时，指定技术人员必须2小时内到达故障现场，并处理解决问题。

1.1.3故障修复：一般故障12小时内修复、重大事故24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，供应商应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。

1.1.4软件维护：办公电脑和各业务软件的维护，包括系统升级、操作系统故障重装、应用软件安装、杀毒软件升级维护、电脑和外围设备连接调试、各业务系统插件安装维护、应用软件及业务系统操作辅助等。

1.1.5 设备配置：局机关中心机房核心交换机配置、路由器配置、防火墙配置、VPN设备配置、各服务器配置、数据库及日志审计配置、入侵检测配置、堡垒机配置、接入交换机配置及各水上中队交换机配置等，做好重要数据备份。

1.1.6设备维修：

基础清单一：不论何种原因，系统中除了办公电脑、打印机、复印机之外的设备，如果发生硬件故障，应告知采购人解决方案并征得同意后方可实施。更换的零部件由中标方负责，所更换的设备各项指标都应不低于原设备，更换前应将设备型号报给招标方备案并征得采购人同意。设备中的UPS蓄电池安排一次检测并出具检测报告，如果不能达标（100AH电池的内阻值大于5毫欧、65AH电池的内阻值大于8毫欧或蓄电池实际放电容量低于额定容量80%），则应更换蓄电池；对于监控铁塔或基础的损坏，应立即以原生产工艺、原设备所采用材料进行更换，更换后不得降低整体质量，对于更换材料较多的基础和铁塔，应提供相应的检测报告；设备更换所产生的材料费及其他所有相关费用，均包含在投标总价中；

基础清单二：合同价应包括监控及弱电系统设备运维及维修保养、安装调试（含系统检查、系统安装恢复、病毒防护、办公软件维护、网络设置等）等以及服务期限内所发生的维护服务相关的一切费用，在合同实施期间，人工工资费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。提供常用配件，如果需要更换新配件，需要得到采购人在价格等方面的认可，且价格应该是优惠价；

基础清单三：含11楼指挥大厅LED屏幕模块及配件的更换

应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并让相关报修人员签字确认后留档，以作为考核依据。

1.2平时维护保养

1.2.1系统硬件巡检

（1）铁塔监控与传输设备巡检，铁塔监控供电线路巡检（其中部分供电线路需要整改），发现异常及时解决，共26个点位，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。蠡湖风景区监控与传输设备巡检，供电线路巡检（其中部分供电线路需要整改），发现异常及时解决，共12个点位，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次；检查硬盘录像机、服务器等主要设备的工作情况，工作是否正常，硬盘是否有损坏等，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（2）检查AIS基站、AIS终端、VHF基站、执法记录仪数据采集工作站的工作情况，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（3）检查水上应急搜救通讯系统、中继台及终端设备的工作情况，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（4）检查水上搜救中心及吴塘门水上搜救中心信息化设施设备拼接屏及配套设备工作情况。每月至少2次。

（5）海巡艇上LED显示屏工作情况巡检，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

（6）检查办公电脑、打印机等办公设备，定期杀毒，及时解决故障，并指导招标方人员电脑操作，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

（7）检查主干网络设备，网络出口设备的工作情况，跟踪网络性能指标，掌握网络安全态势，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（8）检查机房环境监控设备、UPS及蓄电池、LED显示屏的工作状况，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次。

（9）检查执法记录仪、数据采集站工作情况，共：70台执法记录仪，6个数据采集站，每月至少2次。

（10）检查指挥中心机房配套设备，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（11）检查办公楼原有布线、监控、大屏，音频视频会议系统的工作情况如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

（12）检查指挥中心信息化设施设备工作情况。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

以上巡检结果均需主管部门签字认可，巡检现场拍照与招标方确认。

1.2.2网络及应用服务巡检

供应商每月至少2次对招标文件内设备基础清单所有的办公电脑、打印机等进行巡检，定期杀毒，及时解决故障，并指导招标方人员电脑操作。时间为每月的15号及30号，遇雨天或节假日等顺延，汛期及特殊时期每月4次。

1.2.3巡检应出具巡检报告，每次巡检结束后，应及时将报告提交给招标方。

1.3 系统改造和升级

如遇系统软件平台升级、监控点及硬件设备迁移等工作，供应商必须配合采购人和第三方进行工作。

1.4 用电及场地

1.4.1 系统中包含的各个外场监控点的取电有变化的，由供应商就近寻找适宜的取电单位协商接入；

1.4.2 系统中所有监控点的电费由供应商按时支付给取电单位。

1.5 用户操作人员的培训

对采购人提出的培训要求，供应商将根据采购人的实际需求，积极配合采购人的工作，定期组织相关培训。

1.6场地租赁费

所涉及维护设备占用第三方场地产生的租赁费用。

1.7无线通信费

机房环境监控等设备运行时产生的通讯费，由投标方支付给运营商。

1.8 考核办法

根据服务考核表进行打分，并每年提供服务考核表。

| 服务考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项 | 考核内容 | 考核指标 | 权重 |
| 投诉类 | 投诉 | 每起客户有效投诉扣1分，扣完10分为止。 | 10 |
| 规范类 | 工单规范性 | 响应流程和巡检流程，流程资料不完整扣0.5。流程缺失扣1分，扣完15分为止。 | 15 |
|  | 工作规范性 | 1、维护人员保持24小时电话畅通，一小时内电话无人接听超过三次且未及时回复，扣1分，扣完为止。 2、维护工作中遇到问题不汇报或者汇报不及时，造成工作任务未按时完成等重大影响，视影响程度，每次扣1～3分，扣完为止。 3、未按巡检作业计划进行巡检工作的，每次扣2分。 4、每年未进行服务质量总结的，一次性扣5分。 | 20 |
| 故障类 | 故障响应及问题处理 | 未及时响应、推诿客户的报障，每起扣1分，扣完5分为止。超时处理故障，扣完5分为止。 | 10 |
|  | 人为故障 | 由于维护人员人为操作导致产生的故障类事件，每起扣5分，扣完25分为止。 | 25 |
| 配合类 | 配合客户工作 | 无故拒绝配合类工作安排，考核扣5分，不积极配合工作安排每起考核扣2分。扣完20分为止。 | 20 |
| 加分项 | 隐患 | 主动发现客户现场存在的隐患，且整改完成。每起加2分，上限20分。 |  |
|  | 表扬 | 每次客户有效表扬加1分，上限10分。 |  |

根据考核得分应采取的相应措施

单次考核得分均≥85分的，委托人视项目实际完成情况考虑是否续签下一年度合同；

单次考核得分≥60分且＜85分的，直接取消受托人下一年度维护资格并罚款3000元/次；

单次考核得分＜60分的，直接取消受托人下一年度维护资格并罚款5000元/次。

（二）设备基础清单

### 2.1 基础清单一

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠山（洛社）水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.32*1.17米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 2 |
| 4 | 显示器 | DELL 17寸液晶 | 台 | 1 |
| 5 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 7 | 电视机 | 创维55寸 | 台 | 1 |
| 8 | 监控客户端电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 1 |
| 9 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 10 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 11 | 外网无线路由器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 13 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 梁溪水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 46寸液晶拼接单元 | 块 | 4 |
| 2 | 矩阵 | VGA切换8进8出 | 套 | 1 |
| 3 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | DS-8616N-ST | 台 | 1 |
| 4 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 9 |
| 5 | UPS主机 | 山特C6KS | 台 | 2 |
| 6 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 16 |
| 7 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 8 | 工作站 | 联想P410 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | S7703（主控单元*2，电源*2,48端口） | 台 | 1 |
| 10 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 2 |
| 11 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 路由器 | 华为AR2240-S | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 华为USG6370 | 台 | 1 |
| 14 | VPN设备 | 华为USG6308 | 台 | 1 |
| 15 | 海康监控平台（含服务器） | IVMS5000E | 台 | 1 |
| 16 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 17 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 18 | 机房动力环境监控 | 安定宝SN6800，温度、湿度、断电和水浸报警 | 套 | 1 |
| 19 | SIM卡年费 | 保证机房动力环境监控信息收发 | 项 | 1 |
| 20 | 机柜 | 600*600*2000 | 台 | 4 |
| 21 | 大唐鑫胜HL-5716 KVM切换器（含配线） |  | 台 | 1 |
| 22 | 大华综合监控管理平台一体机 | DH DSS7016 D | 台 | 2 |
| 23 | 大华综合监控管理平台 | DH DSS L800S3A B1 | 台 | 1 |
| 24 | 存储服务器 | DH EVS5024S R | 台 | 1 |
| 25 | 存储服务器 | 海康 | 台 | 1 |
| 26 | 专线交换机 | H3C S1050T | 台 | 1 |
| 27 | 政务网路由器 | 华为S2326TP EI | 台 | 1 |
| 28 | 光转设备 | 到上下级单位用协议转换设备 | 批 | 1 |
| 29 | VPN专线设备 | 华为 OPTIXPTN910 F | 台 | 1 |
| 30 | 英飞拓机笼 |  | 台 | 1 |
| 31 | 流媒体服务器 | 海康DS VE22S B | 台 | 5 |
| 32 | 流媒体服务器交换机 | 华为 ES0W2PSA0150 | 台 | 1 |
| 新吴水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.22*1.07米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7808 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康模拟红外 | 台 | 8 |
| 4 | 拼接显示单元 | 韩国LG 49寸液晶 | 台 | 4 |
| 5 | 解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构框架 |  | 平方 | 3.23 |
| 7 | 装饰边框 |  | 米 | 7.5 |
| 8 | PDU电源插座 | 6位10A | 只 | 1 |
| 9 | 显示器 | DELL 17寸液晶 | 台 | 1 |
| 10 | 监控客户端电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 1 |
| 11 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 12 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 13 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 14 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 15 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 16 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 17 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 滨湖水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 内网交换机 | H3C S1024R | 台 | 1 |
| 2 | 外网路由器 | D-LINK 1024R | 台 | 1 |
| 3 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 4 | 风景区硬盘录像机（含硬盘） | 海康DX-8632N-K8 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | PHILIPS 24寸 | 台 | 1 |
| 6 | 监控客户端电脑 |  | 台 | 3 |
| 7 | 户内显示屏 | P4.75双色，4.55*0.56米 | 块 | 1 |
| 8 | UPS主机 | 山特6KS | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 16 |
| 10 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 11 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD2112HDZ-EI | 台 | 2 |
| 蠡湖公园码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 1 |
| 4 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 1 |
| 5 | 护罩 | YA4512 | 套 | 1 |
| 6 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 1 |
| 7 | 5公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 8 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 9 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 10 | 工业级交换机 | 5口百兆 | 台 | 1 |
| 11 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 12 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 威尼斯花园码头（崇殖轩） |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 3公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 蠡湖中央公园码头（水上明月） |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 宝界山观景平台 |  |  |  |  |
| 1 | 5公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 2 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 3 | 不锈钢立杆 |  | 根 | 1 |
| 4 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 海康高清球机 | 海康DS-2DF8231IW-AW | 台 | 1 |
| 6 | 球机定制支架 |  | 台 | 1 |
| 7 | 防雷器 |  | 台 | 1 |
| 8 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 9 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 百米高喷码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 5 | 定制监控立杆 | 6米不锈钢 | 根 | 1 |
| 6 | 立杆基础 |  | 套 | 1 |
| 7 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 8 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 管社山庄码头 |  |  |  |  |
| 1 | 1公里无线网桥 | 2.4G 150M带宽 | 套 | 1 |
| 2 | 36倍中速网络球机 | DS-2DM1-518 | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 鼋头渚公园游船码头 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 3 |
| 2 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 3 |
| 3 | 护罩 | YA4512 | 套 | 3 |
| 4 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 3 |
| 5 | 无线网桥 | 150M | 套 | 1 |
| 6 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 7 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 8 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 高速艇码头 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 1 |
| 2 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 1 |
| 3 | 护罩 | YA4512 | 套 | 1 |
| 4 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 1 |
| 5 | 无线网桥 | 150M | 套 | 1 |
| 6 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 7 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 渔人码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 无线网桥 | 5.8G 5公里 | 套 | 1 |
| 5 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 6 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 锡山水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 23英寸一体机电脑 | 联想 C560 i5-4460T 8G 1T 2G独显 Rambo刻录 | 台 | 3 |
| 2 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 3 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 4 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 5 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 惠山（前洲）水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.32*1.25米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 6 |
| 4 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 6 | 显示器（拼接） | DELL U2412M | 台 | 4 |
| 7 | 23英寸一体机电脑 | 联想 C560 i5-4460T 8G 1T 2G独显 Rambo刻录 | 台 | 3 |
| 8 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 9 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 10 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 11 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 12 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 13 | 机房动力环境监控 | 安定宝SN6800，温度、湿度、水浸和断电报警 | 套 | 1 |
| 14 | SIM卡年费 | 保证机房动力环境监控信息收发 | 项 | 1 |
| 15 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 老前洲海事所院内通讯铁塔机房内 |  |  |  |  |
| 1 | 运河硬盘录像机（含硬盘） | DS-8616 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘录像机（抓拍，含硬盘） | DS-9008HF | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 19寸E1914H | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 1026E | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 1m | 台 | 1 |
| 老前洲海事所院内通讯铁塔 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | WV-CP504 | 台 | 3 |
| 2 | 电动二可变镜头 | 7.5-120mm | 只 | 2 |
| 3 | 护罩 | YA4712SHKW | 套 | 3 |
| 4 | 云台 | Y3060 | 只 | 3 |
| 5 | 电动变焦镜头 | 8-80mm | 只 | 1 |
| 6 | 24V电源 | 24V2.5A | 只 | 3 |
| 7 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢箱 | 50*80 | 个 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 京杭运河监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-8632N-K8 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-8632N-I8 | 台 | 1 |
| 1、直湖港 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 台 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 10 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 11 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 14 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 15 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 1000 |
| 16 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 2、西环路大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  |  |  |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 3、洛社海事所（监控点） |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 云台 | YAAN | 个 | 1 |
| 9 | 锡溧漕河口摄像机/可变焦 | DS-2CD7A27EWD-IZS 2.8-12mm | 台 | 1 |
| 10 | 锡溧漕河口摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 4、东方红桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 800 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 5、石塘湾 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 120 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 6、葑溪大桥北 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 3 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 4 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 5 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 6 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 7 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 9 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 13 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 14 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 200 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 7、葑溪大桥南 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 13 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 14 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 350 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 8、锡宜高速 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 9、高桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-TCW215-P8FW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  |  | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5026FWD | 台 | 3 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 3 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 3 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 3 |
| 8 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 9 | 工业交换机 |  | 台 | 1 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 15 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 16 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 17 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 10、151铁路桥及抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-TCW215-P8FW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | DS-2CD7066F | 台 | 2 |
| 4 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 2 |
| 5 | 室外护罩 | DS-1331Hz-C | 个 | 2 |
| 6 | 护罩支架 | DS-1293ZJ | 个 | 2 |
| 7 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 8 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 4 |
| 9 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 15 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 16 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 17 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 11、高桥往山北大桥方向 |  |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 定制，8米 | 个 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 5 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 500 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 12、高桥南400米 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 4 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 5 | 不锈钢箱（设备） | 30*40 | 个 | 1 |
| 6 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 230 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 13、凤翔大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 14、山北大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 4 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 5 | 室外护罩 |  | 个 | 2 |
| 6 | 护罩支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 拍照摄像机（800万低照度） | 海康DS-2CD5086F | 台 | 1 |
| 8 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 9 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 2 |
| 10 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 15、吴桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 9 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 60 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 16、锡山大桥南 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DC4223IW-DE | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD3325Y-I | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 6 | POE交换机 | DS-3E0106P-E | 台 | 1 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 17、锡山大桥北 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DC4223IW-DE | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD3325Y-I | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 6 | POE交换机 | DS-3E0106P-E | 台 | 1 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 18、梁溪大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 9 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 100*150 | 个 | 1 |
| 14 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 15 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 30 |
| 16 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 19、金城大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 20、永旺大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 21、高浪大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 3 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 3 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 拍照摄像机 | 海康DS-2CD5086F | 台 | 2 |
| 12 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 2 |
| 13 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 2 |
| 14 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 1 |
| 15 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 16 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 17 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 18 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 19 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 20 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 22、新安北桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 23、硕放大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 500 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 24、环太湖高速 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机） | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 25、丰乐桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 900 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 26、苏海巡206、苏海巡207、苏海巡0207和苏海巡0217上视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 车载硬盘录像机 | DH-NVR0404MF-GL(3.0) | 台 | 2 |
| 2 | 车载硬盘录像机 | DH-NVR0804MF-GL(3.0) | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 12寸12V | 台 | 4 |
| 4 | 智能球机 | DH-SD-59D120S-HN | 台 | 3 |
| 5 | 球机壁装支架 |  | 个 | 3 |
| 6 | 半球机 | DH-IPC-HDW5125C-A | 只 | 3 |
| 7 | 硬盘 | 1T | 块 | 6 |
| 8 | 开关电源 | 12V12A | 个 | 4 |
| 9 | 摄像机 | WV-CP504 | 台 | 1 |
| 10 | 电动变焦镜头 | 8-80MM | 只 | 1 |
| 11 | 护罩 | YA4512SHKW | 套 | 1 |
| 12 | 云台 | Y3040 | 只 | 1 |
| 13 | 4路硬盘录像机 | DS-7804 | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 2T | 块 | 1 |
| 15 | 线缆及辅材 |  | 批 | 1 |
| 27、水上应急通讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水上应急通讯系统 | VHF基站2座、船载对讲机34台、手持对讲机23台 | 套 | 1 |
| 28、AIS基站 |  |  |  |  |
| 1 | AIS基站 | 市辖区范围内 | 座 | 4 |
| 29、海巡艇上LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 套 | 8 |
| 30、AR2240、S7703、USG6370、USG6308核心设备质保 |  |  |  |  |
| 1 | 质保 | 原厂质保、企业质保均可 | 套 | 1 |
| 31、执法记录仪、数据采集站、办公电脑、打印机、复印机等 |  |  |  |  |
| 1 | 执法记录仪、数据采集站、办公电脑、打印机等 | 70台执法记录仪，6台数据采集站，66台便携式电脑、38台台式计算机、11台复印机、66台打印机、8台传真机 |  |  |
| 30、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 维保期间招标方因工作需要增加的少量布线、网络跳线、机柜电源、机柜层板等由供货商提供，包含在投标总价中。 |  |  |

### 2.2 基础清单二

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴塘门水上搜救中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 威创C-DGS67X2+ | 块 | 6 |
| 2 | 音视频矩阵 | 威创 | 台 | 1 |
| 3 | RGB矩阵 | 威创 SRAK0804 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGICOM 1000 | 台 | 1 |
| 5 | RGB长线驱动器 | 威创IRGB222A | 台 | 3 |
| 6 | 电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 2 |
| 7 | 电脑 | 惠普P7-1035CN | 台 | 1 |
| 8 | 音箱 | LAX吸顶 | 个 | 4 |
| 9 | 功放 | LAX D4 | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒 | US-802D PRO | 台 | 1 |
| 11 | DVD播放机 | 先锋 | 台 | 1 |
| 12 | 效果器 | FEEDBACK DESTROYER PRO | 台 | 1 |
| 13 | 会议终端机 | BESTSOUND HT206 | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | YAMAHA MG166CX | 台 | 1 |
| 15 | 时序电源 | LAX MPW8 | 台 | 1 |
| 16 | 监控交换机 |  | 台 | 1 |
| 17 | 内网交换机 | H3C S1024R | 台 | 1 |
| 18 | 外网交换机 | D-LINK 1024R | 台 | 1 |
| 19 | 布线系统 |  | 套 | 1 |
| 20 | 显示器 | PHILIPS 24寸 | 台 | 1 |
| 管社山水上搜救中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 威创C-DGS67X2+ | 块 | 6 |
| 2 | 音视频矩阵 | 威创 | 台 | 1 |
| 3 | RGB矩阵 | 威创 SRAK0804 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGICOM 1000 | 台 | 1 |
| 5 | RGB长线驱动器 | 威创IRGB222A | 台 | 3 |
| 6 | 音箱 | LAX吸顶 | 个 | 4 |
| 7 | 功放 | LAX D4 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | US-802D PRO | 台 | 1 |
| 9 | DVD播放机 | 先锋 | 台 | 1 |
| 10 | 效果器 | FEEDBACK DESTROYER PRO | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | YAMAHA MG166CX | 台 | 1 |
| 12 | 时序电源 | LAX MPW8 | 台 | 1 |
| 指挥中心机房配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 海康DS-2CD2TDY-I 200万高清 | 台 | 6 |
| 2 | POE交换机 | 海康5口DS-3E0105P-E | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-7716N-K4 16通道，4盘位 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 6T | 块 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | CS-8PP-25P 8寸额定功率：80W | 只 | 8 |
| 6 | 吸顶音箱 | CSL658C 6.5寸额定功率：60W | 只 | 4 |
| 7 | 功放 | AXIS MCA-2.3 额定功率2*230W | 台 | 3 |
| 8 | 无线麦克风 | 海天HT66B一拖二手持式 | 套 | 1 |
| 9 | 会议麦克风 | 海天HT860B一拖四鹅颈式 | 套 | 2 |
| 10 | 手持式麦克风 |  | 台 | 2 |
| 11 | 时序电源 | 海天HT3208 | 台 | 2 |
| 12 | 调音台 | YAMAHA MG12 | 台 | 2 |
| 13 | 反馈抑制器 | 海天HT2200 | 台 | 2 |
| 14 | 机柜 | 0.6*0.6*2M（音响设备、网络设备） | 台 | 1 |
| 15 | 机柜 | 0.6*0.6*0.8M（小会议室用） | 台 | 1 |
| 16 | 机柜 | 0.6*0.6*1.2M（拼接屏用） | 台 | 1 |
| 17 | 二层交换机 | S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电） | 台 | 1 |
| 18 | 布线系统 |  | 套 | 1 |
| 19 | 机柜PDU |  | 个 | 2 |
| 办公楼原有布线、监控、大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 布线系统 | 包括局机关大楼和2个搜救中心内布线 | 批 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 室内外海康DS-2CD2TDY-I 200万高清 | 台 | 12 |
| 3 | POE交换机 | 海康DS-3E0109P-E 9口 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康DS-8632N-ST，硬盘 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 |  | 台 | 2 |
| 6 | 大厅显示屏 | 一楼大厅内显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 7 | 办证大厅LED显示屏 | 办证大厅内全彩显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 8 | 办证大厅业务引导屏 | 办证大厅内业务引导显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 9 | 办证大厅广告屏 | 办证大厅内广告屏及配套布线、设备 | 块 | 2 |
| 10 | 办证大厅排队叫号系统 | 办证大厅排队叫号机、12块LED条屏及配套布线、设备 | 批 | 1 |
| 音频视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 八楼会议室 | 会议发言、音响、投影等弱电系统 | 套 | 1 |
| 2 | 九楼党员活动室 | 会议发言、音响、投影等弱电系统 | 套 | 1 |
| 局机关中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | S7703总装机箱 | ES0B00770300 | 台 | 1 |
| 2 | 800W交流电源模块（黑色） | W2PSA0800 | 个 | 2 |
| 3 | S7703主控处理单元A | ES0D00MCUA00 | 个 | 2 |
| 4 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | ES0DG48TFA00 | 块 | 1 |
| 5 | 二层交换机 | S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 2 |
| 6 | 机柜 |  | 台 | 6 |
| 7 | 机柜PDU | 8位10A2米线 | 个 | 13 |
| 8 | kvm切换器 | 16口kvm切换器，17寸显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 机房动力环境监控 | 温度、湿度、断电报警、水浸 | 套 | 1 |
| 10 | 机房配电 |  | 套 | 1 |
| 11 | UPS系统 | 一台20k主机，16节100ah电池 | 套 | 1 |
| 12 | 光转设备 | 到上下级单位用协议转换设备 | 批 | 1 |
| 13 | 核心交换机 | 中兴RSR7704 | 台 | 1 |
| 14 | 政务网防火墙 | 网康NI300 | 台 | 1 |
| 15 | 外网防火墙 | 华依防火墙 | 台 | 1 |
| 16 | 政务网路由器 | H3C ER5200G2 | 台 | 1 |
| 17 | 入侵检测防火墙 | 360网神NSG | 台 | 1 |
| 18 | 服务器 | 各应用服务器 | 台 | 26 |
| 19 | 楼层交换机 | 各楼层接入交换机 | 批 | 1 |
| 20 | VPN 网关 | NFNX3 HD2300 | 台 | 1 |
| 21 | VPN 路由器 | H3C MSR 3640 | 台 | 1 |
| 22 | 边缘路由器 | H3C MSR 5660 | 台 | 1 |
| 23 | DELL工作站 | T40 | 台 | 1 |
| 24 | 运管网交换机 | RG NBS3200 48GT4XS | 台 | 1 |
| 25 | 外网交换机 | RG ES224GC | 台 | 1 |
| 26 | 隔离型光纤收发器 | Net 4E | 台 | 3 |
| 27 | 长距离光纤收发器 | Net 40CE | 台 | 1 |
| 28 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000 UF | 台 | 4 |
| 29 | 防火墙 | 奇安信 网神 SecGate 3600 | 台 | 1 |
| 30 | 入侵检测 | 天融信 TopSentry | 台 | 1 |
| 31 | 堡垒机 | 深信服 OSM 1000 A600 | 台 | 1 |
| 32 | WAF | 深信服 WAF 1000 A100 | 台 | 1 |
| 33 | 漏洞扫描 | 天融信 | 台 | 1 |
| 34 | 数据库审计 | 天融信 | 台 | 1 |
| 35 | 日志审计 | 奇安信 LAS 1000 A600 | 台 | 1 |
| 36 | AI视觉计算工作站 |  | 台 | 1 |
| 37 | 其他服务工作站 |  | 台 | 1 |
| 38 | 大华综合监控管理平台一体机 | DH-DSS7016-D | 台 | 2 |
| 39 | 大华网关 | DH DSS C890253C 1U | 台 | 1 |
| 40 | 英飞拓机笼 |  | 台 | 1 |
| 办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 局机关及2个水上搜救中心办公电脑、业务用电脑 | 台 | 107 |
| 2 | 打印机 | 局机关及2个水上搜救中心办公用打印机 | 台 | 28 |
| 3 | 打印一体机 |  | 台 | 4 |
| 4 | 复印机 |  | 台 | 3 |
| 5 | 扫描仪 |  | 台 | 3 |

### 2.3基础清单三

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 大华 | 平方 | 14.94 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1）一路DVI视频输入；2) 一路音频输入；3）四路网口输出或四路光纤输出；4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控 制；5）最大带载分辨率2048×1152或1920×120 | 台 | 6 |
| 3 | 大屏幕拼接控制器 | 大华 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常 使用，具备设置预案、开 关机、信号切换等功能 | 套 | 1 |
| 5 | 台式电脑主机及配套 键盘鼠标 | 操作系统：win7简体中文版、CPU:INTEL酷睿157500、内存8GB、硬盘：1IB 7200转、显卡：高性能 显卡同时具备VGA\HDM等接口，支持多屏扩展模式显示 | 台 | 15 |
| 6 | 显示器 | 面板尺寸23.8英寸、显示面积：527.04*296.46mm、最佳分辨率： 1920*1080、像素间距；0.275*0.275mm、视角：178度、178度、显示色彩：1670万色、色域 | 台 | 39 |
| 7 | 安装结构 | 满足本项目LED显示屏安装需求的支架结构等 | 平方 | 15 |
| 8 | 配电柜 | 带漏电保护功能，按屏体总功率选配配电柜、（屏体功率详见技术规格要求 ） | 套 | 1 |
| 9 | 强电线缆 | 供配电柜到屏幕的强电线 | 米 | 80 |
| 10 | 信号线缆 | 提供控制器到屏体信号线 | 米 | 188 |
| 11 | 辅材 | 满足本项目的各类辅助材料 | 项 | 1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：自合同签订生效之日起一年。

  - 付款方式：合同签订生效后，采购方支付合同价款的50%，维护期满后支付合同价款的50%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市 ，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）总金额：   （大写）；      （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

需方（采购人）：（签章）        供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

地址：                          地址：

年  月  日                            年   月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（签章）

见证人：

年   月    日

- 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据项目编号招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就         的采购事宜，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后日内，预付款支付比例：合同金额的     %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的       %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

六．附件

附件一：评分标准

评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  20分

（2）投标供应商评价                            15分

（3）项目人员配置情况                          15分

（4）技术文件                                  50分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：

a对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

c参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。

d参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

e如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2.投标供应商评价（15分）

（1）业绩（3分）：投标人提供最近三年内与本项目类似的维保合同，每一个得1分，最高得3分。【提供合同及对应发票原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）企业资质（8分）：具备电子与智能化工程专业承包二级资质的加1分，一级资质的加2分；具备建筑施工企业安全生产许可证加2分；投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的得2分；投标人具有高新技术企业认证证书的得2分，最高8分，没有不得分。【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）体系认证（4分）：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证证书的，有1个得1分，最高得4分。【提供相关证书扫描件及该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章的扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.项目人员配置情况（15分）：

（1）项目负责人具有ITSS信息技术服务标准-IT服务项目经理证书的得1分，持有安全员B证的得1分；具有网络工程师认证证书的得1分；具有有效期内“高处作业”特种作业操作证书的得1分。最高得4分。

（2）项目组成员（项目负责人除外）具有有效期内“电工作业”和“高处作业”两个类别的特种作业操作证，并且同时具有以上两证的，每提供1人得1分，最高4分。

（3）项目组成员（项目负责人除外）具有有效期内“综合安防”工程师和“高处作业”特种作业操作证，并且同时具有以上两证的，每提供1人得1分，最高4分。

（4）项目组配备人员（项目负责人除外）中具有计算机操作系统认证工程师证书的得1分，最高得1分。

（5）项目组配备人员（项目负责人除外）中具有信息通信类或计算机（不含软件）类本科或以上学位，并且具有相应类别中级或以上职称，其中本科得1分，硕士及以上得2分，最高得2分，其他情况不得分。

【人员以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，按评分标准要求提供相应证明材料，并提供投标供应商为其缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明材料上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（50分）

（1）对现有系统的熟悉与理解程度需提供监控系统拓扑图、风景区无线传输拓扑图、网络系统拓扑图、AIS 基站系统拓扑图、水上应急搜救通讯系统拓扑图、机房设备拓扑图、AIS 基站信号覆盖范围图、设备分布位置图，每提供一个完整全面准确符合实际情况的得2分，最高16分，未提供或提供不准确的不得分。

（2）对提供项目服务实施方案是否完整且切实可行等方面打分。（10分）

方案科学完整，无漏项、可行性强的得10分；

方案科学完整性较好，存在1处漏项、可行性较强的得8分；

方案科学完整性一般，存在2处漏项、可行性一般的得6分；

方案科学完整性较差，存在3处及以上漏项、可行性差的得4分；

未提供不得分。

（3）对维保档案管理方案的合理性，以及维保记录的规范化、专业化、系统化、精细化程度打分。（10分）

管理方案合理规范专业，系统化、精细化程度高、无漏项的得10分；

管理方案合理性规范性专业性较高，系统化、精细化程度较高、存在1处漏项的得8分；

管理方案合理性规范性专业性一般，系统化、精细化程度一般、存在2处漏项的得6分；

管理方案合理性规范性专业性差，精细化程度差、存在3处及以上漏项的得4分；

未提供不得分。

（4）应急方案管理（14分）

方案科学合理，时效性高，可操作性强、无漏项的得14分；

方案较科学合理，时效性较高，可操作性较强、存在1处漏项的得11分；

方案科学合理性一般，时效性一般，可操作性一般、存在2处漏项的得8分；

方案科学合理性差，时效性差，可操作性差、存在3处及以上漏项的得5分；

未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

采购项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

投标人：

二〇二五年月日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市交通运输综合行政执法支队：

我方收到贵方编号JSZC-320200-JSZH-G2025-0075招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市交通运输综合行政执法支队：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0075）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0075）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市交通运输综合行政执法支队：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0075）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：             性别：                    电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年月日

承诺书二

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

年月日

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

| 项目 | ## 智慧海事信息化设施运维项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）报价明细表（格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                       采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0075

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

1、投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

2、售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

3、投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十一）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标供应商近三个月中任意一个月份 （不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）