苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-WYDL-G2025-0035

招标单位：江苏省苏州技师学院

招标内容：江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设

项目类别：货物类

苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

二○二五年十月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-WYDL-G2025-0035 |
| 2 | 招标内容 | 江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设 |
| 3 | 采购预算 | 人民币捌拾柒万元整（¥870000.00） |
| 4 | 联合体 | 不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见招标文件第六章）。 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 投标文件网上 提交截止时间 | 提交截止时间：2025年11月4日9:30时 北京时间 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年11月4日9:30时 北京时间 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标单位在【投标单位解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 时间：2025年11月4日9:30时 北京时间 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 11 | 中标通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出成中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 12 | 中标单位数量 | 由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位 |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，中标单位需在领取采购合同前向招标代理机构提供两份纸质投标文件，纸质投标文件需与上传的电子投标文件一致。注：纸质投标文件仅用归档使用。 |
| 14 | 中标服务费 | 在领取成交通知书时由中标单位向采购代理机构一次性支付服务费，该费用综合含在响应报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付成交服务费： 预算金额100万元（含）以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100～500万元（含）部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500～1000万元（含）部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000～5000万元（含）部分按该部分预算金额的0.5%计算；预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 本项目服务费：人民币壹万叁仟零伍拾元整（¥13050.00元） 账号名称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州市吴中支行 银行账号：32250199753600001086 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。 |
| 16 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求制作电子投标文件及签章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致； 5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.每标段符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质投标的投标单位不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

总目录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  招标书

第四章  合同主要条款

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请函

项目概况

江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设招标项目的潜在投标单位在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年11月4日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-WYDL-G2025-0035

2、项目名称：江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设

3、预算金额：人民币捌拾柒万元整（¥870000.00）

4、采购内容及清单：详细技术参数见采购文件第三章。

5、合同履行期限：自合同生效日起40日历天内由供应商免费运输货物至采购单位指定地点完成安装、调试并使其运行正常，直至实训室建设完成，实训中心正常使用。

6、合同履行地点：招标单位指定地点。

7、验收标准：根据采购文件要求及有关规定由采购单位或委托第三方进行验收。

8、本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：无

4、其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体。

三、报名及采购文件的获取

1、获取时间：2025年10月11日至2025年10月17日。

2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

3、方式：

（1）CA证书办理

投标单位参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

投标单位插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标单位确认函》，提交《投标单位确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。投标单位须打印、保留《投标单位确认函》，质疑时《投标单位确认函》与质疑函一并提交；未依照投标邀请函要求提交《投标单位确认函》的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标单位资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标单位权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标单位在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标单位操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年11月4日9:30（北京时间）；

2、开标时间：2025年11月4日9:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统投标单位操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标单位在【投标单位解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标有关信息将在：

（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；（3）中国政府采购网

成交公告亦是刊登在以上媒体，敬请各投标单位注意。

2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、招标单位信息

名    称：江苏省苏州技师学院

地    址：苏州国际教育园北区学府路288号

联系方式：0512-68717539

联 系 人：潘毅

2、采购代理机构信息

名    称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

地    址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室

联系方式：0512-68218526-8013、0512-65561182-8017

3、项目联系方式

项目联系人：张萌萌、罗陈娇、孙保会

电  话：0512-68218526-8017、0512-65561182-8013

苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

2025年10月11日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.4投标：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织。

2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、申请人的资格要求：

详见投标邀请函规定。

4、投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第六章）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的说明

7、招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的招标文件的质疑

8.1投标单位认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。因此凡是对招标文件提出质疑的投标单位，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次招标文件要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

8.4.1投标单位的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期；

8.4.7投标单位参加投标确认函;

8.4.8投标单位的法定代表人/负责人、投标单位代理人身份证(如有授权)。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：罗陈娇

联系电话：0512-65561182-8013

通讯地址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室

9、招标文件的澄清和修改

9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标单位通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布的补充通知为准。

四、投标文件说明

10、提示与要求

10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11、投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12、投标文件的组成（部分格式见第六章）

12.1封面；

12.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；

12.3投标报价分析表（格式详见第六章）；

12.4资格审查文件

12.4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报表或最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）（格式详见第六章）；

12.4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料声明函；（格式详见第六章）；

12.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前6个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；（格式详见第六章）

12.4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（提供书面声明）（格式详见第六章）；

12.4.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 12.4.7单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。响应文件中提供《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；（格式详见第六章）

12.5符合性审查文件

12.5.1关于资格文件的声明函（格式详见第六章）；

12.5.2投标单位情况表（格式详见第六章）；

12.5.3投标人法定代表人身份证扫描件；

12.5.4法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（如有授权）（格式详见第六章）；

12.5.5投标函（格式详见第六章）；

12.5.6投标保证承诺书（格式详见第六章）；

12.5.7响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表；（格式详见第六章）

12.5.8《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式详见第六章）；

12.5.9《项目组人员一览表》、《投入本项目主要人员资历表》（格式详见第六章）；

12.5.10其他有关符合性证明的文件；

12.6 综合评审文件

12.6.1投标单位提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式见第六章）

12.6.2与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

12.6.3投标人自己认为需要提供的资料；

注：

- 以上12.4.1-12.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.10为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标单位确认函》留存的手机号与投标单位联系。请投标单位确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标单位自行承担。

（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。

13、投标文件编制要求

### 电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统投标单位操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标单位操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标单位操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标单位操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统投标单位操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22、评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24、对投标文件初审

24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2与招标文件有重大偏离；

24.1.3投标单位拒绝修正错误；

24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25、投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标单位应随时保持系统在线，如因投标单位自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标单位自行承担。

26、异常低价处理

26.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

26.1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

26.1.2投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合资格条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标单位的报价均超过采购预算；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

28、 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：

第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定中标投标单位。若在选取中标人时出现并列情况，则由评委组织以抽签方式确定该中标人。

28.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。

28.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。

七、授予合同

29、中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30、合同授予标准

30.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

31、中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。

31.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32、合同的签订

32.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物或者服务的，所追加金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。

33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

34、监督

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 招标书

受江苏省苏州技师学院的委托，苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设的政府采购进行国内公开招标。

- 招标编号：JSZC-320500-WYDL-G2025-0035

- 项目名称：江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设

- 三、预算金额：人民币捌拾柒万元整（¥870000.00）

- 四、采购清单：

| 序号 | 名称 |  | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网工程运维平台 | 工业网络设备 | 实训工位x1个 三层网管型交换机x1台 二层网管型交换机x3台 智能网关x1台 LoRa网关x1台 LoRa终端x1个 | 台 | 10 |
|  |  | 工业控制设备 | 可编程逻辑控制器x1台 远程IO模块x1个 HMI人机界面x1个 带灯金属按钮x4个 按钮盒x1个 温湿度传感器x1个 温振传感器x1个 智能电表x1个 485扩展信号板x1个 | 台 | 10 |
|  |  | 标识解析设备 | RFID读写器x1个 扫码枪x1个 RFID抗金属标签x3个 | 台 | 10 |
|  |  | 工业智能产线模组 | 仓储供料单元x1个 RFID数据采集单元x1个 生产加工单元x1个 机械臂单元x1个 物料收发单元x1个 | 台 | 10 |
|  |  | 工业互联网平台系统 | 工业互联网平台-基础版x10点位 MES生产执行系统x10点位 工业互联网标识解析二级节点仿真平台x1个 | 个 | 1 |
| 2 | 场地布置 |  | 负责实训室整体专业文化及软装资源建设 一、专业文化 1、内容：将结合实训室教学功能分别进行相应的教学文化设计和建设，主要包括工业互联网发展历程及目前主要的技术手段； 2、负责实训室整体专业文化及设备所需强弱电建设。 二、软装建设 1、根据实训室的实际需求及风格搭配合适的软装建设，适合该专业教学和实训的实际需求。 | 项 | 1 |

五、采购需求：

技术参数：

| 序号 | 分类 | 名称 | 参数信息 | 标准 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网工程运维平台 | 工业网络设备 | （1）实训工位 1．形态：立式工位（带4个脚轮可移动） 2．外形尺寸：≥1200mm*600mm（L*W） 3．材质：铝型材+钣金 4．输入电压：220VAC 5．输出电压：24VDC 6．功能：部署设备 1)正面可部署各类工业互联网设备 2)正面设置走线槽，可支持综合布线实训 3)带漏电保护系统，确保系统使用安全可靠 - 三层网管型交换机 1．支持IEEE802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3ab,802.3z等 2．兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet等协议，可实现透明数据传输 3．≥8个10/100/1000M RJ45口 4．≥2个千兆SFP端口 5．≥10个状态指示灯Link/ACT 6．DC输入电压 12/24/48 VDC (9.6~ 60 VDC) 7．支持ERPS环网协议 （3）二层网管型交换机 1．支持IEEE802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3ab,802.3z等 2．兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet等协议，可实现透明数据传输 3．≥4个千兆RJ45口 4．≥2个千兆SFP口 5．≥6个状态指示灯Link/ACT 6．DC输入电压：12/24/48 VDC (9.6~ 60 VDC) 7．支持ERPS环网协议，最大环网数≥2 （4）智能网关 1．CPU：至少Cortex A8 800MHz 2．内存：至少256MB DDR3L RAM 3．SD插槽：至少2 x Micro-SD 插槽 4．USB端口：至少1 x USB 2.0 5．以太网端口：至少2 x 10/100MB 以太网接口 6．串行端口：至少4 x RS-232/485 独立串口 （5）LoRa网关 1.支持LoRa组网功能； 2.支持基本设置，包括数据通道、组网模式、工作模式、通信参数等； 3.支持接口设置，包括LoRa参数、串口参数、网口参数等； 4.支持网络设置，包括网络协议、SOCKET等； 5.支持DIN导轨式安装； 6.电源：DC 9~36V； 7.端口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口，不少于1个有线网口。 （6）LoRa终端 1.支持串口（RS-232/485）转LoRa功能； 2.支持协议选择，包括LG210、LG220、点对点； 3.支持LoRa参数设置，包括网关ID、通道选择、发射功率等； 4.支持串口设置，包括波特率、校验位、数据位、停止位等； 5.支持壁挂式安装； 6.电源：DC 9~36V； 7.串口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口。 | 10 |  |
| 2 |  | 工业控制设备 | （1）可编程逻辑控制器 1.端口形态：1个10/100M 以太网口，1个RS485接口（拓展信号板）。 2.电源输入：宽电压输入DC 20.4 V ~ 28.8 V。 3.安装方式：导轨式安装。 4.用户存储器：50 KB工作存储器，1MB 装载存储器，10KB保持性存储器。 5.I/O：6 点数字量输入 /4 点数字量输出, 2路模拟量输入。 - （2）远程IO模块 一体式I/O，PROFINET总线，8通道PNP型数字量输入，8通道PNP型数字量输出。 1．接口参数 1）总线协议：PROFINET 2）连接方式：至少2*RJ45 2．数字量输入 1）额定电压：24VDC(±20%) 2）信号点数：≥8个 3）信号类型：PNP 3．数字量输出 1）额定电压：24VDC(±20%) 2）信号点数：≥8个 3）信号类型：PNP - （3）HMI人机界面 1．显示尺寸：≥7英寸 2．输入电源： DC12V-28V 3．分辨率：≥800*480 4．亮度：≥250cd/㎡ 5．显示色彩：≥1600万色 6．功率：≤8W 7．内存：≥DDRIII 128M 8．接口：≥1个USB接口和1个COM口 9．以太网：支持 （4）带灯金属按钮 1．绿色环形灯 2．电压：DC9V-36V 3．直径：≥16mm （5）按钮盒 1．开孔：≥16mm 2．位数：≥4位 （6）温湿度传感器 1．温度测量范围：-40℃-80℃ 2．测量分辨率：≥0.1℃ 3．温度长期稳定性：≤0.1℃/年 4．湿度测量范围：0-100%RH 5．测量分辨率：≥0.1℃ 6．湿度长期稳定性：≤0.1℃/年 7．供电:12V-24VDC 8．输出信号：RS485 （7）温振传感器 1．测量信号：温度、速度、位移 2．供电电压：DC10V-30V 3．信号输出：RS485 4．振动速度测量范围：0-50mm/s 5．振动位移测量范围：0-5000um 6．表面温度测量范围：-40℃~+80℃ （8）智能电表 1.实时测量功能，可实时测量电压、电流、功率、功率因数、频率等电参量数据； 2.具有RS-485接口，通信协议支持Modbus RTU； 3.集成在电源模块中，预留RS-485通信接口； 4.具有视化面板，LCD显示，可轮显显示测量数据。 （9）485扩展信号板 1．所选485通信拓展板应与可编程逻辑控制器配套使用 2．输入电流：来自背板总线DC5V，50mA | 10 |  |
| 3 |  | 标识解析设备 | （1）RFID读写器 1．支持协议：至少支持Modbus TCP协议 2．通讯接口: 至少支持RS232或RS485其中一种 3．读取距离：0-50CM 4．写入距离：0-50CM 5．识别速度：≥10 张/秒 6．工作电压：DC9V-24V 7．支持三种工作模式：主从工作模式、主动工作模式、触发工作模式 8．支持TcpServer、TcpClient自由切换，数据可跨网传输 （2）扫码枪 1．设备类型：条码扫描器 2．扫描方式：CMOS 3．分辨率：≥640×480 4．照明光源：白光LED 5．对焦：红光LED 625nm 6．通讯接口接口：RS-232,USB,PS/2 7．提示方式：蜂鸣器，LED指示 8．工作电压：5 VDC±5% 9．额定功耗：≥900mW （3）RFID抗金属标签 1．芯片类型：U8 2．工作频率：860-960MHz 3．符合标准：ISO18000-6C 4．安装方式：背胶/螺丝/嵌入式 5．工作温度：-20℃-100℃ 6．存储容量：EPC128bits 7．使用寿命：可擦写≥10万次，数据保存>20年 | 10 |  |
| 4 |  | 工业智能产线模组 | ▲工业智能产线模组以制造业生产管理为背景，结合仓储管理及生产自动报工系统建立一套桌面型迷你车间；包含物料入库、物料出库、生产报工等生产环节（投标单位需提供产线各环节的说明图片）。 对外提供数据采集、运动控制、通信接口，满足数据采集、运动控制、工业自动化集成开发等相关教学场景实训条件。 仓储管理及生产自动报工系统需采用模块化设计，模块间可使用磁吸定位销自由拼接；需包含仓储供料单元、RFID数据采集单元、生产加工单元、机械臂单元、物料收发单元等功能单元组成。 1.仓储供料单元：由小型直线模块、供料模块组成；需集仓储功能、物料供给功能于一体。 1.1小型直线模块 通过磁力连接座与其他模块连接，承载供料模块；通过内置电机驱动机械连杆为供料模块提供动力；将丝杆导轨、传动齿轮、限位传感器等组合，形成一套方便拆接的运动控制直线模块。 1) 模块数量：≥2个 2) 动力机构：直流电机，直流电机电压≤48V 3) 微动开关传感器：≥2个 4) 接口类型： 8pin快拆磁力接口≥1个 5) 工作区间长度：≥40mm 6) 磁力连接座：≥5个 1.2供料模块 配合小型直线模块使用，模拟出入库仓储以及生产供料等场景。模块需支持标准磁力连接和标准传动接口，满足快速组装条件。 1） 模块数量：≥1个 2） 工作区间长度：≥40mm 3） 物料到位传感器：≥1个 4） 接口类型：胶壳端子 5） 磁力连接座：≥1个 2． RFID数据采集单元：由工位承载模块、RFID模块组成，RFID需具备数据采集、物料数据修改等功能。 2.1 工位承载模块 用于承载RFID模块、下料工位模块、上料工位模块等模块。 1）模块数量：≥4个 2） 磁力连接座：至少5个 2.2 RFID模块 用于固定RFID读写器，需使用阻尼铰链设计，方便调整RFID位置，便于RFID标签读写。模块需提供一个4PIN接口，可通过此接口使用可编程逻辑控制器或其他工具读写RFID标签数据。 1) 模块数量：≥1个 2) 电源输入：≤48V 3) 接口类型：胶壳端子 4) 通信参数：需支持Modbus RTU，可与西门子、三菱等主流PLC集成。可使用上位软件，修改波特率、站号等串口通信参数；可进行寄存器数据操作，完成卡片的读卡、写卡 3. 生产加工单元：由小型直线模块、模拟加工模块组成，模块间需便于拆装。使用电机模拟生产加工场景。 3.1模拟加工模块 模拟加工模块时模拟生产加工功能的直接执行机构，包含一个加工生产电机，需配合小型直线模块使用。模块通过胶壳端子连接至可编程逻辑控制器，另一端与8pin快拆磁力接口（Pogo Pin）连接，通过可编程逻辑控制器实现生产加工、设定加工时长等功能。 1) 模块数量：≥1个 2) 电源输入：≤48V 3) 接口类型：胶壳端子 4) 磁力连接座：≥1个 4. 机械臂单元：由机械臂模块、直线模块、动力模块组成。机械臂单元通过三个模块联动，组成三轴机械臂，可在直线轴、旋转轴、升降轴三个维度实现运动控制。 4.1 机械臂模块 需包含旋转轴、升降轴、末端夹具组成，具有旋转、升降两个维度运动功能，可通过连接直线模块与动力模块，组成三个自由维度机械臂。配合末端夹具，实现对制造业生产中机械臂搬运物料场景的模拟。 1) 模块数量≥1个 2) 电源输入：≤48V 3) 抓取范围：不小于270度 4) 驱动器：一体式步进电机 5) 控制方式：脉冲+方向 6) 接口类型：胶壳端子 4.2直线模块 需配有多个磁力连接座、至少一个直线导轨、至少一个伺服接口，方便快速完成多模块组装连接，支持通过标准磁吸接口和标准传动接口，将直线导轨、同步带、传动齿轮、传感器等组合成一套可方便拆接的用于高精度直线运动控制的模块。 1) 模块数量：≥1个 2) 电源输入：≤48V 3) 工作区长度：≥250mm 4) 接口类型：胶壳端子 5) 限位传感器：≥3个 6) 磁力连接座：≥9个 7) 伺服接口：≥1个 4.3 动力模块 支持通过标准磁吸接口和标准传动接口，将伺服电机、伺服驱动器、传动齿轮等组合成一套可方便拆接的用于高精度运动控制的动力模块。 1) 模块数量：≥1个 2) 输出方式：双向输出 3) 输入电源：≤48V 4) 动力驱动：低压伺服电机 5) 通信：支持Modbus RTU协议 6) 脉冲指令模式：脉冲+方向，A相+B相 7) 磁力接口个数：≥5个 8) 接口类型：胶壳端子 5.物料收发单元：由工位承载模块、上料工位模块、下料工位模块组成，支持通过标准磁吸接口快速将各个模块组合在一起，形成一个用于模拟物料上料、下料的生产环节。 5.1 上料工位模块/下料工位模块 上料工位模块模拟仓库入库时物料上料的工位场景；下料工位模块模拟仓库出料出库时下料的工位场景；模块需配置的对射传感器，检测物料是否到位。 1) 模块数量：每种≥1个 2) 电源输入：≤48V 3) 物料到位传感器：≥1个 4) 接口类型：胶壳端子 5) 磁力连接座：≥1个 | 1 |  |
| 5 |  | 工业互联网平台系统 | （1）工业互联网平台-基础版（10点位） 1.1 设备接入与管理中心 1、设备接入： 1）支持多种网络形式数据上传，包括不限于：MQTT、HTTP等； 2）支持多种工业通信协议接入，包括不限于：MODBUS TCP、OPC UA、西门子S7等； 3）支持多种层级设备接入，设备可以通过MQTT直接接入，也可通过边缘节点以及网关设备接入； 2、设备管理： 1) 支持多层级设备管理、设备模型管理、设备影子、设备物理拓扑图等； 2) 支持设备实例数量统计，包括不限于：在线、离线统计； 3) 支持随时随地获取在线或离线设备的最新数据和最新配置； 4) 支持设备告警功能，告警设置内容包括不限于：告警级别设置、持续时间、间隔时间、告警条件编辑、告警发生后动作定义等内容； 5) 支持设备日志功能，日志内容包括不限于：设备名称、时间、事件消息等； 3、数据流转： 1）支持多种数据源，数据源类型包括不限于：设备数据、数据库数据、MQTT数据； 2）支持多种转发目标，转发目标类型包括不限于：设备数据、数据库数据、MQTT数据； 3）支持数据过滤、数据选择、数据聚合、数据去重等多种数据清洗处理算子； 4）支持自定义算子，方便灵活定制处理，获取需要的数据； 4、数据分析与处理： 1）支持采集数据的时序分析，能够查询任意时间段内的数据； 2）支持时序聚合计算，通过数据监控的可视化界面可监测历史数据趋势图形； 1.2 零代码数据可视化开发平台 1、提供丰富且多元的开发控件： 1）支持工业领域特有的图表控件，以构建众多行业的应用和报表，包括不限于曲线线、饼状图、柱状图、表格、地图、图片、指针分度盘、进度栏、下拉选择框、热图等； 2）▲支持面板标题控件，支持5种以上预设的标题样式，支持颜色和渐变效果设置，支持标题字体效果设置；（投标单位需提供功能截图） 3）提供自定义绘图控件，支持平面图、UML计划图、工作流程等图元，能够根据数据或状态更改显示的对象，能够利用变量来修改形状，颜色，数值等； 4）▲支持页面切换控件，可以将多张页面进行整合显示，并可以将标题与跳转链接进行关联绑定，通过点击来切换页面；（投标单位需提供功能截图） 2、支持多种类型数据源： 1）系统数据源默认包含历史数据、采集点数据、报警数据； 2）支持添加自定义数据源，支持MySQL、PostgreSQL、MongoDB、InfluxDB、JSON数据源等数据源； 3）支持内置PostgreSQL查询编辑器, 方便进行sql语句的查询； 3、零代码页面开发 1）★提供可视化页面编辑器，支持零代码配置搭建可视化应用页面；支持一次配置，自适应PC端、移动端等查看模式。（投标单位需提供功能演示视频） 2）支持仪表板样式快速设置，设置选项包括不限于：边距、仪表板背景色和背景图片、透明度、面板边框颜色和样式、边框圆角、边框阴影、边框渐变等设置项； 3）▲支持使用模板标签重复利用页面，可以使用模板标签创建出动态可重复利用的面板，让面板可以随着选择的变量的不同，呈现不同的数据，通过切换可查看不同设备或测点的数据；（投标单位需提供功能截图） 4）支持按文件夹分组管理开发的页面，按文件夹分组设置页面权限，可设置权限包括不限于：查看权限、编辑权限、管理员权限； 5）支持自动适配手机端，也可以设置手机端的布局； 6）支持多语言编辑功能； 7）支持查看当前登录用户的全部可视化项目，提供首页预览效果图，并显示项目名称、最后编辑时间等信息； 8）项目支持分享，自动生成分享链接，分享链接访问支持账号登录访问或默认账号授权访问； 9）支持摄像头组件，可配置摄像头视频流地址，集成现场监控视频； 10）支持将项目公开发布，访问模式支持设置免登陆、账号登录，发布后自动生成独立访问链接； 4、报表导出 1）支持报表导出的格式为PDF及Excel； 2）报表主题支持2种以上主题风格导出，支持批量导出； 3）支持设置周期性任务和即时性任务，进行邮件发送； 5、版本管理功能 1）▲支持将每次更改的内容都保存为一个版本；（投标单位需提供功能截图） 2）▲支持将页面还原到任意历史版本；（投标单位需提供功能截图） 6、应用发布管理 1）支持自定义应用程序标题内容、标题颜色、标题栏背景色等； 2）支持用户自定义菜单层级，每个菜单项可设置绑定的画面、菜单名称、图标等； 3）支持按自定义菜单顺序轮播功能； 4）支持多语言发布； 7、帮助 1）提供详细的在线用户手册，包括快速入门、编辑器介绍、数据源管理等各个功能模块的用户说明，图文并茂。 2）提供常见问题帮助； 3）提供帮助视频，覆盖入门、技巧、场景、操作等分类，不少于40个视频； 1.3.工业设备模拟仿真软件 1、提供工业设备运行模拟仿真 1)▲支持设置仿真设备每个属性的数据模拟规则，模拟规则不少于3种，包括随机值、恒定值、渐变值等；（投标单位需提供功能截图佐证材料） 2)支持使用历史工况数据进行回放来产生模拟数据； 3)支持创建仿真设备，启动仿真设备，即可自动模拟数据上传到平台； 4)支持查看仿真设备的实时值和日志； - MES生产执行系统（10点位） 1. ★根据订单排产（含加工数量、启动命令）下发工单。（投标单位需提供产品功能演示视频） 2.基础数据：基础数据模块主要用于配置系统运行过程中需要使用到的一些基础业务数据。主要包括计量单位、物料产品分类、物料产品、客户、供应商、车间、工作站。 3.仓储管理：系统提供仓储管理功能，以满足工厂中各个业务环节涉及到的物资出入库及库存跟踪需求。 4.设备管理：设备的管理须包含设备台账、设备保养、设备点检、设备维修等内容。 5.生产管理：生产管理模块需支持根据工厂实际的产品、BOM依赖、工艺、工序及工作站（设备、人员等资源）等情况，将客户的订单分解为可执行的生产任务，并在生产过程中跟踪、监控、反馈生产情况。 6.质量管理：质量管理须支持从原材料采购入库、生产过程质量控制、销售出库质量检查三个阶段进行质量数据记录。 7.排班管理：排班管理须支持工厂人员的工作任务计划安排。主要内容包含班组人员的配置、班次配置、班组计划的配置、节假日设置及排班日历。 - （3）工业互联网标识解析二级节点仿真 平台（10个账号） 模拟真实的二级节点管理流程，用于配合工业互联网标识解析相关实验，平台需包括但不限于以下功能： 1.平台支持标识注册与管理，应实现标识的注册、查询、更新和注销等功能。 2.★平台支持管理员和企业用户两个角色，需包含管理员登录软件功能、企业用户登录软件功能、管理员创建企业用户功能。(投标单位需提供视频演示) 3.平台支持用户管理功能，管理员角色能够新建、编辑用户信息，当用户密码遗忘时，管理员能够重置用户密码。 4.▲平台支持企业前缀注册管理功能，需包含所有企业前缀注册申请列表页功能、对申请进行审核或驳回操作功能。(投标单位提供软件功能截图） 5.平台支持标识注册功能，用户可以手动录入产品标识编码，并支持使用元数据模板，可通过元数据模板录入产品的附加信息。 6.平台支持元数据模板管理功能，用户可以自由增加、编辑元数据模板，元数据模板字段属性至少包含中文名称、英文名称、数据类型、最小长度、最大长度、必填等属性值。 7.平台支持统计分析功能，能够对标识注册量、标识解析量进行统计，并提供包括但不限于折线图、表格等图表方式展示统计数据。 8.★平台支持API接口服务，开放接口服务应包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口，并支持使用APIPOST工具进行API接口功能测试、验证。（投标单位需提供以上6个功能演示视频） 9.▲提供基于平台API接口服务开发的标识注册、标识修改、标识解析、标识二维码打印等学习案例，案例资料包含HTML源码、JavaScript源码。（投标单位需提供不少于4个学习案例的资料截图） | 1 |  |

六、基本要求

1、本项目核心产品为：序号4工业智能产线模组，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

2、响应文件必须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值；若招标文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考。投标单位在投标文件中应明确所投产品的厂家、品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。投标单位提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其响应文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、投标单位所投产品须为市场主流品牌、优质产品，要求设备结构设计合理，并能采用先进技术，保证设备具有良好的品质，保证设备及配套备件是以完善的工艺和优质的材料制造而成的。

4、中标单位应按采购要求完成安装调试、系统整体建设、部署、调试及培训人员操作。

七、现场踏勘：

1、由投标单位自行踏勘现场，勘察所发生的费用由投标单位自行承担，投标单位在中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向招标单位提出任何索赔或追加的要求，对此招标单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2、现场集中踏勘时间：2025年10月20日9：30，地点：苏州国际教育园北区学府路288号，过时不再另行安排。

3、联系人：殷宝荣，联系电话：0512-62913541。

4、投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘查，充分了解现场环境并在投标文件中提供实训室建设方案。中标单位需严格按招标单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

八、合同履行期限、地点及交货要求：

1、合同履行期限：自合同生效日起40日历天内由供应商免费运输货物至采购单位指定地点完成安装、调试并使其运行正常，直至实训室建设完成，实训中心正常使用。

2、合同履行地点：招标单位指定地点。

3、中标单位在交货时须向招标单位提供以下资料：

（1）提供一套设备资料（中文至少两套）：主要部件及设备参数表（列出清单）、操作手册，维修手册，设备主要外购件使用维修说明书和制造厂家名称易损件、附件、备件清单（如果有）。

（2）提供设备、材料的装箱清单、出厂前的测试报告和产品合格证书。

（3）采购单位要求提供的其他相关资料。

九、验收、测试要求（根据采购文件要求、中标单位的投标文件及国家有关规定验收通过）：

1、政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》；在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

2、验收步骤：

第一步：对所有设备验收：

所有设备进场前须提前通知采购单位，由采购方或委托第三方对其进行检测验收合格后方可进行实施，验收内容包括但不限于标的物的品牌、型号、规格、性能、数量、外观、随机资料、包装及技术资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）。

第二步：待项目所有产品安装调试完毕、整体建设完成后，对整个项目的验收。

中标单位所供产品必须与投标文件中承诺的技术规格、品牌、型号、配置及质量标准完全一致，若出现验收不合格的情况时，则招标单位以书面形式通知中标单位在规定的时间内更换符合要求的产品；逾期未更换的，招标单位可解除合同并追究赔偿责任，并不予结算相关费用，相关损失和责任由中标单位承担。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

十、质量保证和售后服务要求：

1、所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求并符合国家质量标准；其质量及各项技术标准应当符合国家相关产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准；非标准设备按招标文件约定的技术要求和规范。

2、如中标单位提供的产品质量不能符合相应的中国国家标准及行业标准, 招标单位有权要求降价/换货/退货/拒收部分甚至整批货物，中标单位对此承担全部责任并应赔偿招标单位因此所遭受的损失。

3、免费质保期：所有设备提供免费质保期一年，自验收合格之日起计算。在质保期内发生的任何技术和设备上的问题，设备供应商全权负责，并且是免费和无偿的，包括零部件的更换。提供7*24小时运维服务，投标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内响应需方提出的维修服务要求，在8小时内赶到现场，24小时内处理完毕，以确保用户正常工作。投标单位应严格遵守服务合约，免费保修期满后供应商应只收取器件成本费并提供终身免费技术咨询。

4、在质量保证期间出现同一故障三次发生/故障原因不明/故障不能排除等产品不能正常使用或中标单位未及时提供售后服务的情况，招标单位有权要求延长质量保证期/更换设备/更换零部件/退货，中标单位应承担违约责任并赔偿由此给招标单位造成的直接和间接损失。

十一、人员配备及培训：

1、投标单位需为本项目配备1名项目负责人，2名技术人员，负责实时响应采购方反馈的问题和需求。

2、中标单位应免费对招标单位人员进行设备操作、维修和产品保养等方面知识技能的培训，直到招标单位人员达到独立熟练操作的程度，并具备处理问题的能力。

十二、综合说明：

1、投标单位须在招标文件中提出的全部技术规格与要求做出相应的承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、知识产权：中标单位应保证招标单位免除且中标单位承担由于招标单位在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、伴随服务：列出随货物免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单。响应文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等。响应文件中明确质保期满后，主要配件、易损易耗件的报价。响应文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。响应文件中明确技术培训的内容等。

4、包装、运输与储存：产品包装、运输和储存符合标准规定及国家主管机关的规定，具有长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

5、与本次采购项目有关的所有质量、安全问题均由中标单位负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行全部承担，与他人无涉。

6、投标总报价应包括所需的设备、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

十三、商务要求：

1、付款步骤：合同签订后，招标单位向中标单位支付合同总额的30%预付款，待整个项目完成并经招标单位验收合格后10个工作日内，招标单位向中标单位支付合同款的尾款。付款时，中标单位应向招标单位提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

2、付款方式：银行电汇或转账。

十四、信用查询

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标单位进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

2、评审小组在对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标单位参加政府采购的失信信息：

2.1政府采购严重违法记录，即投标单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

2.2.1被列入失信被执行人名单；

2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

2.2.3根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

3、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

4、查询渠道：统一登录政府采购交易管理平台的系统查询投标单位的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

5、查询证据留存方式：对存在失信信息的投标单位，应填写《苏州市级政府采购投标单位失信信息确认函》，由失信投标单位应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十五、政策执行（如涉及）

1、节能品目清单：(★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴)若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，投标单位须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

2、3C认证：本次投标单位所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；投标单位在响应文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书，否则为无效标。

3、本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

十六、行业属性：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

十七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上公示的补充通知为准。

- 第四章 合同主要条款

甲方（需方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320500-WYDL-G2025-0035号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设事宜，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| # 序号 | # 货物名称 | # 品牌、规格、型号 | # 数量 | # 单价（元） | # 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| # 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |

本合同价格包括：投标总报价应包括所需的设备、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# 二、乙方负责完成甲方的江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设，下列文件为本合同不可分割部分：

# ① 成交通知书；

# ② 乙方的响应文件；

# ③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

# ④ 响应文件及其附件；

# ⑤ 合同附件。

三、合同履行期限、地点及交货要求：

1、合同履行期限：自合同生效日起40日历天内由乙方免费运输货物至甲方指定地点完成安装、调试并使其运行正常，直至实训室建设完成，实训中心正常使用。

2、合同履行地点：甲方指定地点。

3、乙方在交货时须向甲方提供以下资料：

（1）提供一套设备资料（中文至少两套）：主要部件及设备参数表（列出清单）、操作手册，维修手册，设备主要外购件使用维修说明书和制造厂家名称易损件、附件、备件清单（如果有）。

（2）提供设备、材料的装箱清单、出厂前的测试报告和产品合格证书。

（3）甲方要求提供的其他相关资料。

四、检测、验收要求（根据采购文件要求、乙方的投标文件及国家有关规定验收通过）：

1、政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》；在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

2、验收步骤：

第一步：对所有设备验收：

所有设备进场前须提前通知甲方，由甲方或委托第三方对其进行检测验收合格后方可进行实施，验收内容包括但不限于标的物的品牌、型号、规格、性能、数量、外观、随机资料、包装及技术资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）。

第二步：待项目所有产品安装调试完毕、整体建设完成后，对整个项目的验收。

乙方所供产品必须与投标文件中承诺的技术规格、品牌、型号、配置及质量标准完全一致，若出现验收不合格的情况时，则甲方以书面形式通知乙方在规定的时间内更换符合要求的产品；逾期未更换的，甲方可解除合同并追究赔偿责任，并不予结算相关费用，相关损失和责任由乙方承担。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

五、付款步骤：

1、付款步骤：合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%预付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款。付款时，乙方应向甲方提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

2、付款方式：银行电汇或转账。

六、质量保证和售后服务：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供合格的标的物；

2、标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、售后服务内容按招标文件要求及乙方响应文件的承诺执行。

七、本合同应为完整货物及功能的提供：

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

八、税费

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担。

2、本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、进口部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

九、所有权及知识产权：

乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。

十、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

①在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

②甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。

2、乙方违约责任及违约金支付：

①乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。

3、本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。

十一、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除和转让

# 1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

# 2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 3、合同的部分和全部都不得转让。

十三、争议解决方法

1、因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。

2、因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、其他

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。

4、本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，政府采购监督管理部门   份，采购代理机构各   份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

- 第五章 评标办法与评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定执行，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格评审加分。

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2中小微企业在投标文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：

①若响应人提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

②监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

（二）所投产品技术参数响应(满分24分)

根据投标单位对本项目产品技术参数（评分项“（三）相关功能演示”除外）的响应情况进行评分：每有一项重要技术参数不满足要求的扣2分，每有一项一般技术参数不满足要求的扣1分，本项满分24分，扣完为止。

注：本项目所投产品的技术参数“▲”项代表重要技术参数，其他技术参数为一般技术参数；投标单位需对全部参数逐条响应，并提供《技术参数偏离表》加盖公章（格式详见第六章）；“▲”项需根据采购技术参数要求提供对应证明材料并加盖公章，未提供的视为负偏离。

- 相关功能演示（满分10分）

投标单位需按以下技术参数“★”项提出的演示项细则要求对主要功能进行视频演示，共有以下4项演示要求，每项各2.5分，共10分；每项全部满足或优于演示要求的得2.5分，如未提供演示或演示不满足要求的扣2.5分。

1、工业互联网平台系统支持管理员和企业用户两个角色，需包含管理员登录软件功能、企业用户登录软件功能、管理员创建企业用户功能的演示。

2、工业互联网平台系统支持API接口服务，开放接口服务应包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口，并支持使用APIPOST工具进行API接口功能测试、验证6个功能的演示；

3、工业互联网平台零代码页面开发提供可视化页面编辑器，支持零代码配置搭建可视化应用页面；支持一次配置，自适应PC端、移动端等查看模式功能的演示；

4、MES生产执行系统根据订单排产（含加工数量、启动命令）下发工单功能的演示。

注:

- 投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。

- 单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。

3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。

（四）工业网络运维平台设备实施方案(满分9分)

根据投标单位提供的工业网络运维平台设备实施方案（包含但不限于供货配送计划、设备安装调试、网络平台管理与运维、工作进度安排、人员配置方案等内容）综合比较打分，各环节内容描述详实具体、科学合理、切实可行的得9分；内容完整，较合理可行的得6分；内容一般、合理性可行性有所欠缺的得3分；未提供不得分。

（五）实训室场地建设方案(满分7分)

根据投标单位提供的实训室建设方案（包含但不限于实训场地策划改造措施、设备空间适配性、文化载体设计、安全管理规范等内容）综合比较打分，各环节内容描述详实具体、科学合理、切实可行的得7分；内容完整，较合理可行的得4分；内容一般、合理性可行性有所欠缺的得1分；未提供不得分。

（六）培训方案及售后服务方案(满分14分)

1、技术服务、培训方案(7分)

根据投标单位提供的培训方案情况进行综合评分：技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得7分；技术服务、培训方案科学较合理，较有效的协助采购人掌握产品特性的得4分；技术服务、培训方案合理性较差，不能满足采购人的需求的得1分；未提供方案则不得分。

2、售后服务方案(7分)

根据投标单位提供的售后服务具体内容和措施：服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺方案等综合打分，方案科学有效且具有可操作性的得7分；方案科学性、可操作性一般的得4分；方案有所欠缺，可操作较差的得1分；未提供不得分。

（七）企业综合实力比较（满分6分）

- 1、投标单位应提供2022年8月1日（以合同签订日期为准）以来承接过的类似业绩合同扫描件，每提供1份得2分，最多得6分。

- 注：投标单位需提供完整合同扫描件并加盖公章，未提供不得分。

第六章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式一：

开标一览表

（格式）

投标人（盖公章）：                            招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省苏州技师学院国家级高技能人才培训基地工业数据采集应用实训室建设 |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

注：投标总报价应包括所需的设备、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

说明：投标单位的投标报价不得超过采购预算，否则即为无效投标。
格式二：

投标报价分析表

招标编号：                       号

项目名称：

| 序号 | 品类 | 货物名称 | 产品参数 | 生产单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 制造商企业类型（中/小/微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

备注：

1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括所需的设备、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

格式三：

财务状况报告

致:(采购代理机构名称)

现附上我方(口最近一期财务报表或最近一期经审计的财务报告 或 口资信证明)复印件或扫描件，我方提供的证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请投标单位按照自身实际情况编制填写，在相应的“口”中打“√”，并按照以下要求提供相应证明资料:

(1)审计报告：最近一期经审计的报告可提供2024年经审计的财务报告，若2024年财务报告尚未经审计出具，可提供2023年经审计的财务报告。

(2)成立年限不足1年的投标单位，提供资信证明复印件或扫描件;

2、投标单位提供的相应证明材料复印件或扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标单位加盖其单位公章。

投标单位盖章:

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日       期:    年   月   日

格式四：

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致:(招标单位或采购代理机构)

在贵方组织的            （项目名称）  （招标编号：           ）招标，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标单位盖章:

法定代表人或授权代表人（盖章或签字）：

日  期:   年  月  日

格式五：

依法缴纳税收证明材料

致:(招标单位或采购代理机构)

1.依法缴纳税收的投标单位

（  ）现附上自     年    月   日至     年    月   日期间我方依法缴纳的税收凭据复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的投标单位

（  ）现附上我方依法免税证明材料复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请投标单位根据实际情况填写，在相应的(  )中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标单位提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标单位，提供投标文件递交截止时间前六个月(不含截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标单位，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的投标单位，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。

3、投标单位提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标单位加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

投标单位盖章:

日  期:   年  月  日

格式六：

依法缴纳社会保障资金证明材料

致:(招标单位或采购代理机构)

1.依法缴纳社会保障资金的投标单位

（  ）现附上自     年    月   日至     年    月   日我方依法缴纳的社会保险凭据复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

- 依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位

(   )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请投标单位根据实际情况填写，在相应的( )中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件

2、投标单位提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月(不含截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

投标单位盖章:

日  期:   年  月  日

格式七：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致:(招标单位或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意事项:

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标单位盖章:

法定代表人或授权代表人（盖章或签字）：

日  期:   年  月  日

格式八：

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式九：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

投标单位：（签章）

日期：      年	 月 	日

格式十：

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式十一：

# 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件

要求：真实、有效、清晰

格式十二：

投标函

苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括但不限于：投标总报价应包括所需的设备、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

投标单位：（公章）

定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式十三：

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

邮    编：

投标（响应）人（签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式十四：

响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、产品参数及品牌 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

格式十五：

技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式十六：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：    年     月    日

格式十七：

项目组人员一览表

项目编号：         号                          项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须自行根据项目需要配备相应的人员。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：     年   月   日

格式十八：

投入本项目主要人员资历表

项目名称：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |  |
| 职务 |  | 在本合同中拟任职 |  | 为竞标人服务时间 |  |  |
| 学历： ， 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 已取得的相关执业资格： |  |  |  |  |  |  |
| 2、经历 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 | 备注 |
| 3、获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4、目前承担的工作（需要如实填报） |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式十九：

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若投标单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式二十：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：投标单位如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

格式二十一：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）   （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）   （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：投标单位如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

（全文完）