苏州工业园区政府采购

招标文件

| 采购编号： | JSZC-320591-ZYTD-G2025-0002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购 |
| 采购人： | 苏州工业园区苏相合作区安监与环保局 |
| 项目类别： | 货物类 |

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

二零二五年二月

目录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 采购需求

- 合同文本

- 评标办法及评分标准

- 第一章 招标公告

项目概况： 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年03月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-ZYTD-G2025-0002

项目名称：漕湖专职消防救援站专用装备器材采购

预算金额：人民币697.4196万元（采购包1:135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；）

最高限价：

采购包1：135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包1 | 1 | 项 | 3个月 |
| 2 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包2 | 1 | 项 | 3个月 |
| 3 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包3 | 1 | 项 | 3个月 |
| 4 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包4 | 1 | 项 | 3个月 |
| 5 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包5 | 1 | 项 | 3个月 |
| 6 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包6 | 1 | 项 | 3个月 |
| 7 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包7 | 1 | 项 | 3个月 |

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起五个工作日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4.售价：免费。

5.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年03月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、制作电子投标文件：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

5、苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110,0512-66186093；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州工业园区苏相合作区安监与环保局

地址：苏州市相城区开发区永昌泾大道1号漕湖大厦

联系人：赵一帆

联系方式：0512-66185257

2、采购代理机构信息

名称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

地址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼

联系方式：0512-66185285

3、项目联系方式

项目联系人：汪明、王巍东

电话：0512-66185285-8033

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州咨悦潭建设项目管理有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州咨悦潭建设项目管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购投标人质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：汪明

联系电话：0512-66185285-8033

现场递交地址:苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼。

邮寄收取地址:苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表（详见系统格式）

14.1.3分项报价表（格式见第三章）

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.1.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.1.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.1.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件））；

14.1.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

14.1.5.3投标单位情况表（格式见第三章）；

14.1.5.4投标人法定代表人身份证扫描件；

14.1.5.5法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.5.6投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.1.5.7投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；

14.1.5.8技术要求偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.9售后服务承诺书（格式见第三章）；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目实施方案

14.1.6.2项目人员配置表（格式见第三章）；

14.1.6.3 类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.1.6.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.6.5《中小企业声明函》（格式见第三章）或《残疾人福利性单位声明函》（如有）（格式见第三章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.1.6.6其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（6）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

16.6投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起60天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.5开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.7至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

23.8开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

23.9资格审查

23.9.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.9.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

23.9.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.9.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.9.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.9.2.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

23.9.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评审报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

31.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

31.5在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商在签订政府采购合同后，可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

七、授予合同

33.合同

33.1采购人应当原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

33.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

33.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，履约验收产生的费用由中标（成交）供应商承担（其中验收专家劳务报酬费的支付方式为采购人代中标（成交）供应商转交给验收专家）。确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

八、其他事项

34.相关政策

34.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

34.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

34.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

34.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

34.5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、代理服务费

36.代理服务费：按照各标段采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元以0.8%、1000万～5000万元0.5%，5000万元以上0.25%，按差额定率累进法计算。本项目采购包1代理服务费18863元；采购包2代理服务费13634元；采购包3代理服务费：14745元；采购包4代理服务费：18778元；采购包5代理服务费：12658元；采购包6代理服务费：12354元；采购包7代理服务费：10800元；

十、未尽事宜

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织实施的编号为（采购编号）的招标活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：          。

被授权人联系电话：（手机）。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 单位：（元） 人民币 |  |

注：本表中的报价为综合报价，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、车辆达到上牌要求费用、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

此处按所投采购包填写对应采购包的投标总报价。

最高限价：采购包1:135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；

三、分项报价表

分项报价表

项目编号：	单位（人民币）：元

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《分项报价表》参加投标。

2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。

3、此处按所投采购包填写对应采购包的分项报价。

4、最高限价：采购包1:135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；

四、投标函

投标函

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 ：

我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容应包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

- 我们已详细审查全部采购文件，我们认为采购文件中不存在以不合理的要求限制或者排斥潜在投标单位、不存在对潜在投标单位实行差别待遇或者歧视待遇、不存在指定特定的投标单位、不存在含有倾向性或者排斥潜在投标单位的其他内容，且对本项目采购文件我们已完全知悉所有内容，对采购文件无异议，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 我们同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 我们愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

- 我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

- 我们愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准支付相关费用。如果我方中标，我方愿意在领取中标通知书时按采购文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

- 如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金。

- 在接受业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公正的开展服务工作，确保项目服务质量，按时完成业务，并承担相应的责任。

- 我方同意采购方关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

- 与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

五、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加       （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

声明函

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司：

我单位（投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 七、中小企业声明函

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包1）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （消防头盔），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （正压式空气呼吸器（6.8L)），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （长航时空气呼吸器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （空气备用气瓶），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防护目镜），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （抢险救援头盔），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （激光测距仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （望远镜），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生杆），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援头盔），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援靴），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援手套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援刀），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （湿式救援服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （53寸快解牵引绳），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （激流救生衣），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （安全口哨），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （频闪照明灯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （可抓握浮漂），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （潜水面镜），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （30米绳包），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （潜水脚蹼），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （激流救援网），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援绳索工具套装），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水面漂浮绳），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生圈），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生衣），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （锚组套装），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水域救援头灯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （指南针），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （干式水域救援服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （定位浮漂），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防水对讲机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （舷外机（30匹）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （冲锋舟），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （夜视仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （雨衣），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包2）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （消防员灭火防护服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防手套1），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防手套2），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防安全腰带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防员灭火防护靴），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （应急逃生自救安全绳），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防腰斧），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防静电内衣），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防灭火防护头套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （抢险救援手套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （抢险救援服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （抢险救援靴），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （护膝、护肘），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防绳包），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （隔热服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （避火服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （二级化学防护服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （一级化学防护服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防蜂服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （电绝缘装具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防静电服），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （内置纯棉手套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防高温手套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防化手套），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防阻燃毛衣），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包3）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （移动排烟机（汽油）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （便携式电动排烟机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （坑道小型空气输送机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水驱动排烟机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （直流水枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多功能水枪（无后座力）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （泡沫管枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （转角水枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （刺穿式破拆水枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （组合式泡沫钩管/水球/水幕喷射器/螺旋枪灭火套装），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （单干线水炮），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动自摆炮（干线）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多空间自由度遥控消防炮），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （高倍数泡沫发生器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （背负式细水雾），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （空气充填泵（含防爆箱）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防爆充气箱），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （智能应急救援头盔），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包4）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （漏电检测仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （气动起重气垫），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救援支架），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （敛尸袋），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （支撑保护套具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （稳固保护附件），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （指环切割器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （电动破拆工具组），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （液压破拆工具组），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （机动链锯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （无齿锯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （玻璃破碎器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手持钢筋速断器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多功能刀具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手动破拆工具组），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （便携式防盗门破拆工具组），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （毁锁器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （哈利跟撬棍），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防盗窗破拆扳手），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包5）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （热像仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （佩戴式防爆照明灯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防呼救器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （头骨振动式通信装置），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手持防爆电台），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手提式强光照明灯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （荧光棒），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （有毒气体探测仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （可燃气体探测仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （测温仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （电子气象仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （隔离警示带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （危险警示牌），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （电梯钥匙），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （躯体固定气囊），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （肢体固定气囊），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生照明线），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （折叠式担架），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多功能担架），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生气垫），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （缓降器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （医药箱），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （金属堵漏套管），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （注入式堵漏工具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （粘贴式堵漏工具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （电磁式堵漏工具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （木制堵漏工具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （无火花工具），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动箱灯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动照明灯组），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动发电机（静音）），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （5G单兵），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （5G球机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （POC手机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （基地台），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防用小型飞行器1），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （三轴稳定器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （运动相机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （卫星电话），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手持云台），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包6）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （消防通用安全绳），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防坐式半身安全吊带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （防坠落辅助部件），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移动供气源），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防员降温背心），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （音视频生命探测仪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防过滤式自救呼吸器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （救生抛投器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （单杠梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （挂钩梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （二节拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （三节拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （15米金属拉梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （多功能挠钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防斧），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防铁锹），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防火钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防丁字镐），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防锤），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （大力剪     ），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （风力灭火机），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （浮挺泵），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手抬泵1），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （手抬泵2），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消火栓扳手），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （转换接口套装），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （分水器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防水带65），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防水带80），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带挂钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带护桥），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水幕水带），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带包布     ），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （伸缩式救援梯），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （移车器），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （灭蜂枪），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （消防移动储水装置），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （水带卷盘），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （O形安全钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （D形安全钩），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

中小企业声明函（漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包7）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （防爆灭火机器人），属于工业；制造商为（  ），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（   ）万元，属于（   ）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

......................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年 月 日

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

九、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不得出现价格。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十二、投标单位基本情况表

投标单位基本情况表

单位名称（盖章）：

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 项目人员总人数 |  |  |  |
| 资产净值（万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 技术负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址：邮编：电话： 传真：E-mail： 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 户名：开户行： 账号： |  |  |
| 资金情况 | 固定资产：（万元） 流动资产：（万元） |  |  |
| 其它说明： |  |  |  |

十三、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |
| 2 | 免费更换维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题 |  |  |

注：

1、保修期，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品或维修；包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品；

2、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十四、类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：后附评分办法及评分标准中要求的业绩证明材料。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十五、项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 第四章 采购需求

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司受苏州工业园区苏相合作区安监与环保局的委托，就其需要采购的漕湖专职消防救援站专用装备器材采购采购进行国内公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320591-ZYTD-G2025-0002

2、项目名称：漕湖专职消防救援站专用装备器材采购

预算金额：人民币697.4196万元（采购包1：135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；）

最高限价：

采购包1：135.1196万元；采购包2:90.895万元；采购包3：98.305万元；采购包4：134.35万元；采购包5：84.39万元；采购包6：82.36万元；采购包7：72万元；

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包1 | 1 | 项 | 3个月 |
| 2 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包2 | 1 | 项 | 3个月 |
| 3 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包3 | 1 | 项 | 3个月 |
| 4 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包4 | 1 | 项 | 3个月 |
| 5 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包5 | 1 | 项 | 3个月 |
| 6 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包6 | 1 | 项 | 3个月 |
| 7 | 漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包7 | 1 | 项 | 3个月 |

采购需求：

3、本项目不接受联合体投标；本项目不接受进口产品。本项目核心产品分别为：采购包1：消防头盔、抢险救援头盔；采购包2：消防员灭火防护服；采购包3：智能应急救援头盔；采购包4：电动破拆工具组、液压破拆工具组；采购包5：手持防爆电台；采购包6:手抬泵；采购包7:防爆灭火机器人；

二、基本参数要求

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包1

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防头盔 | 70 | 顶 | 1、符合XF(GA)44-2015《消防头盔》标准。 2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩组成。 3、全防护帽壳需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。 4、头围可调范围广，可调节范围达到52-65cm。 5、帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。 6、冲击吸收性能：高温预处理后≤3300N，辐射热预处理后≤3300N，低温预处理后≤3400N，浸水预处理后≤3400N。 ▲7、抗冲击加速度性能：帽顶部≤130gn，帽前部≤310gn,帽侧部≤320gn,帽后部≤310gn。 8、下颏带采用带插扣的3点可调式，同时下颏带角度可调节，无论是否佩戴空呼面罩，都能提供最佳佩戴角度 9、采用带大旋风旋钮的头箍，可方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。头盔的佩戴深度可多档调节，以满足不同使用者的习惯。 10、内部带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。 11、头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴，同时头盔自带有面罩连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。 12、配有可拆卸铝箔防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。 13、阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；披肩损毁长度≤10mm；续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；面罩续燃时间≤0s，不应有融熔、滴落现象。 14、经XF(GA)44-2015中电绝缘试验后，帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.5mA。 15、经过XF(GA)44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量≤22mm，卸载后变形≤2.5mm。 16、头盔整体重量小于1.8KG。 17、应采用双层防护面屏SW，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。 18、所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经XF(GA)44-2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有金色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过64%。 19、含有内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 20、 投标产品标示、包装满足XF(GA)44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF(GA)44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料，并加贴有消防产品自愿性认证标志。 21、每顶头盔配备用披肩一条； |
| 正压式空气呼吸器（6.8L) | 30 | 具 | 1.正压式空气呼吸器需符合XF(GA)124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等配件为同一品牌； 3.具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 4.压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 5.压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。 6. 压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Ex ia IIC T4 Ga要求；显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 7.背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF(GA)124-2013标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。 8.供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯 9.在充满气的状态下，整机佩戴质量≤13kg。 ▲10.动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤245 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 11.XF(GA)124-2013中耐高温试验后，呼气阻力≤640Pa。 12.XF(GA)124-2013中耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 13.XF(GA)124-2013中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤0.5 MPa。 14.XF(GA)124-2013中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤720Pa。 15.静态压力≤200 Pa。 16.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 ▲17.全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥67%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 18.减压器输出压力应在0.5 MPa ~0.68 MPa之间。 19.安全阀关闭压力大于1.1 MPa。 20.供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 21.空呼报警哨应集成于减压器上，而非连接于压力表。 22.气瓶容量为6.8L 23.压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，其漏气量≤5L/min。 24.气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 25.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 26.包装满足XF(GA)124-2013要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 长航时空气呼吸器 | 10 | 具 | 一、整体要求： 符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求； 二、配置描述： （1）减压器：高压报警减压器 （2）气瓶阀：自锁气瓶阀 （3）压力平视显示装置 （4）压力表：智能电子压力表 （5）高压管：采用进口无紫铜管设计。 （6）气瓶容积：6.8L 三、技术参数： （1）电气元件的防爆性能：符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中EX iaIIC T3级的规定。 （2）材料阻燃性能：背具、背带、带扣、全面罩、中压导气管、供气阀：阻燃性能试验后不应出现熔融现象，续燃时间＜5S。。 （3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1min内的下降＜2 MPa；应无漏气和异常变形。 （4）佩戴质量：＜11.0kg。 （5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降＜2MPa。 ▲（6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，吸气阻力＜500 Pa，呼气阻力＜1000Pa；在（2～1）MPa范围内.吸气阻力＜500Pa，呼气阻力＜1000Pa。 （7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；且呼气阻力＜1000Pa。 （8）耐低温性能：呼气阻力＜1000Pa。 （9）耐辐射热性能：吸气阻力＜500 Pa，呼气阻力＜1000Pa。 （10）静态压力：＜500Pa，且小于排气阀的开启压力。 （11）警报器性能：防爆性能符合符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中EX iaIIC T3级的规定。。 ▲（12）全面罩性能：总视野保留率＞70%，双目视野保留率＞55%，下方视野≥35°；镜片的透光率＞85%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）＜1%。面罩内表面采用防雾处理技术，不上雾，外表面采用硬化处理技术，耐刮伤。 （13）减压器性能：输出压力：0.3-0.9MPa。 （14）安全阀性能：关闭压力：＞0.9MPa （15）供气阀性能：设置自动正压机构。 （16）压力表：外壳设有橡胶防护套，精度1.6级，具有夜光功能，漏气量＜25 L/min。 （17）压力平视显示装置：采用无线连接，LED显示方式，发射装置与显示装置的配对具有唯一性,低电压状态下的工作时间≥2小时。防爆等级：≥Exia IIC T3 Ga 。 （18）连接强度：≥250N。 （19）高压部件强度：经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后应无渗漏和异常变形。 （20）中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，无扭曲变形,无漏气和异常变形。 （21）快插接头：连接应方便、可靠，其尺寸符合XF124-2013的规定。 （22）气瓶：符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa；。 （23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀设置有安全阀,瓶阀自带双面显示压力表，手轮采用防误关自锁设计，为横向红色手轮。 （24）他救接口装置：中压导气管通过三通输出接头，可与供气阀连接管上的快速接头相连接；快速接头能自行密封、自行锁定 （25）产品须有应急延时装置设计，延时装置使用时间不少于40min，延时装置与空呼全面罩连接口应采用快速结构设计。 |
| 空气备用气瓶 | 40 | 个 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 消防护目镜 | 40 | 副 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。 2、头带宽度不小于10mm，护目镜质量应不大于150g： 3、单镜片型，长方形镜片（包括眼罩）的长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度≥3mm 4、光学性能：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ，水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ，光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%，广角散射测量值应不大于1.5%。 5、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验后无缺陷。 6、抗重物锤击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后后无缺陷。 7、耐紫外老化性能：经紫外老化试验后，透射比的相对变化量：≤±1%。 8、耐热性能：进行耐热试验后，测量护目镜光学性能能满足：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ。水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ。光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%。广角散射测量值应不大于1.5%。 9、经检测：耐磨性能、耐腐蚀性能、抗熔融金属和炽热固体性能、化学雾滴防护性能均符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。 |
| 抢险救援头盔 | 60 | 顶 | 一、基本要求 救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、技术要求 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。 3、头盔整体重量：≤750g±5g 4、双光束头灯 既可照明整体区域，也可聚焦局部区域,尾灯SOS模式. 5、可调集成一体式护目内面罩 6、帽盔顶部和帽盔双侧均需设置有透气孔槽 7、头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。 8、帽壳和塑料部件：需耐高温热塑性塑料。 9、下颏带需能速脱扣。 |
| 激光测距仪 | 1 | 个 | 量程：3-1000米 电源 ：锂电池 测量单位： 米(m)、码(Yd) 测距误差： ±0.3m 测量角度范围： -90°~90° 弹道补偿角度范围： -20°~20° 测高最小高度起：1m 测角误差:±1° 激光波长：905 nm 视力安全：FDA（CFR 21） 望远镜倍率：7X 望远镜物镜孔径：23mm 望远镜目镜孔径：16mm 出瞳直径 3.7mm 屈光度 ±5D 镜片镀膜：A5 测速范围： 18~300km/h 液晶显示器： 透过式LCD Transflective LCD 重量：≤200g |
| 望远镜 | 1 | 个 | 1、金属内胆，防水防雾； 2、旋转升降的眼罩，屈光度可调； 3、光学倍率： 10x 4、物镜口径：42mm 5、出瞳距离：≥17mm 6、视场：≥7.3° 7、棱镜材质：BAK4棱镜 8、镜片材质：HMAIED镜片 9、千米视野：≥115m 10、对焦方式 ：中心调焦 11、瞳距调节范围:56-72mm 12、屈光度调节:±4dpt 13、工作温度:-30/+50℃ 14、外形尺寸:≤145X115X52(mm) |
| 救生杆 | 1 | 根 | 1、杆体材质：超轻碳纤维 2、折叠后长度≤2.32米，展开长度（米）≥17米，重量≤4.5Kg ▲3、浮球的规格 ：浮力≥60N; 重量≤1250g 4、浮力圈的规格：直径≥510mm；重量≤500g；浮力≥35N 5、单钩的规格 ：钩口宽≥110mm ；长度≥310mm ；重量≤270g 6、挂钩的规格：挂钩半径≥110mm；长度≥300mm；重量≤270g 7、弧形钩的规格：重量≥480g；长度≤700mm；宽度≤500mm |
| 水域救援头盔 | 12 | 顶 | 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有≥8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机； 7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 51-64 厘米之间调节； 8.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 10.质量：≤550g； 11.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≥3670N； ▲12.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g，加速度超过150g的作用时间：≤2ms； |
| 水域救援靴 | 12 | 双 | 1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计； 2.脚踝处有魔术贴固定收紧； 3.水域救援靴从靴内后跟中央起止靴口最低处的高度≥200mm； 4.质量≤1kg； 5.靴帮材料在经过反复弯折20000次后，不应无裂纹、松面、掉浆等现象； ▲6.靴帮抗刺穿性能≥102N； 5.凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 6.经常磨损区域做加强处理； 7.脚掌侧面带有排水孔； 8.脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； |
| 水域救援手套 | 12 | 双 | 1、五指式多用途救援手套，人体工学预弯曲设计，贴合手部自然曲度，舒适且操作灵活，有效缓解手部疲劳。 2、采用高弹力氯丁橡胶复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。 3、弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部，阻止海水进入手套内部，开合调节便捷 4、立体式入口，设计有YKK拉链开合，更易于手套快速穿脱。左右手套设计有防丢失粘合塑料扣。 5、粘合盲缝工艺，出色的防水性能和抗拉强度。 6.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失； 7.质量：≤170g； 8.双手穿戴手套后，戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于100%； 9.在9kPa压力下，掌心面材料经5000次循环摩擦后，试样不应被磨穿； 10.掌心面材料的割破力不应小于12N； ▲11.抗刺穿性能≥55N； 12.水域救援手套的徒手控制百分比不应大于105%； 10.穿戴时间不应超过10s； |
| 水域救援刀 | 12 | 把 | 1.一面集成了刀面、锯齿面、割绳钩，适应不同作业需求； 2.另一面无刃设计，可以按压用力接触； 3.钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用； 4.带有刀鞘设计，可以稳定的固定救援刀于救生衣上； 5.采用双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上； 6.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落； 7.手柄采用橡胶覆盖，凸点设计，加强摩擦与握力效果； 8.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手； 9.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用； 10.手柄底部带有玻璃破碎器； 11.整刀长≥22cm，刀柄长度≥15cm； 12.刀片材质为钛合金；硬度≥50HRC； ▲13.切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过10s； 14.救援刀经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象； 15.刀鞘耐压力980N，刀鞘不应破裂； 16.在45℃恒温2h后，刀鞘应无变形； 17.手柄覆盖材质为TPR热塑橡胶； 18.刀鞘材料为玻璃纤维加强型尼龙； |
| 湿式救援服 | 12 | 套 | 1.主要材质为3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能。 2.在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan™材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感。 3.双向的YKK®前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷。 4.腕部和踝部的YKK®拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧。 5.所有的缝线处都是用四针六线缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感。 6.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 7.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱。 8.手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的可视性。 9.左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK拉链闭合设计，方便使用。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件。 10.主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向不应出现断裂现象； 11.耐磨性面临经2000次循环摩擦 后，补强经过6000此循环摩擦不应被磨穿；耐静水压100kpa下5min后不应出现水滴渗透。 ▲12.湿式服的接缝经≥100N、持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 13.湿式服穿着时间≤25s，重量≤1.8kg； |
| 53寸快解牵引绳 | 12 | 根 | 1.牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为快速挂扣，静态长度≥85cm； 2、在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥145cm，弹性长度为静态长度的 1.5-2.0 倍。 3.两端缝合：Z 形线迹并加固 缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光。 |
| 激流救生衣 | 12 | 件 | 1.激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 2.结构为背心式，颜色为红色采用扣件和拉链形式。 3.闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 ▲4.浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤4.5%。 5.救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²。 ▲6. 救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 7.救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 8.救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 9.快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受 2500N 的拉力。 10.人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N。 11.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。 12.配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止 入水后救生衣向上移位。 13.产品带有永久性标签，标签内容包含： 制造厂名称、地址和注册商 标；产品名称及型号； 生产日期和批号； 产品执行标准的代号；主要参数。 |
| 安全口哨 | 6 | 个 | 1.材质：耐撞击ABS塑胶。 2.颜色：桔色。 3.挂绳：原装可拆卸尼龙绳。 4.分贝：≥105db。 5.适用环境：水域救援、户外求生等。 6.产品特点： （1）ABS树脂合成塑料制作，是安全环保的塑料； （2）室内外声音响亮，穿透力强； （3）配置长挂绳可挂在脖子上； （4）可用于救援求救、示警，体育运动裁判哨，用途广泛 |
| 频闪照明灯 | 12 | 个 | 多功能水域救援频闪示位灯： 1、重量≤30g，便携且易部署于救生衣挂点上； 2、七色闪频；遇水即亮；也可手动开关； 3、续航能力≥8h； 4、IPX7防水等级； 5、贮存寿命 ≥5 年 |
| 可抓握浮漂 | 6 | 个 | 1、整体采用高强度塑料制成，经久耐用，织带部分是有高强度丙纶制成，绳子是PE聚乙烯材质制成。 2、高密度聚乙烯，表面顺滑，具有抗老化，不漏气，浮力强。 3、外形流线弧度水面阻力小。 4、亮红色高可视性。 5、浮力不小于150N。 6、尺寸≤：69×24×15cm |
| 潜水面镜 | 12 | 只 | 1.旋转镜带方便调整，透明的双密封矽胶裙边，适合不同面形，钢化玻璃镜片，附塑胶保护盒。 2.无框硅胶包边设计，符合人体工程学造型。人脸贴合设计，紧密不透风，在水中可随意摆动。 |
| 30米绳包 | 12 | 个 | 1.高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带； 2.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 3.采用的直径≥9mm绳索，长度≥30米，绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h； 4.整体质量≤1.5kg； 5.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 6.网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 7.绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。 |
| 潜水脚蹼 | 2 | 双 | 可调式脚蹼，采用聚丙烯材料及合成橡胶材料注塑成型，具有出色的推进力、加速度和机动性。倾角蹼体，左右对称设计，踢水时稳定性好，响应快，推进力强劲。足套设于蹼片下方，有效增加蹼片动力面积。人体解剖学设计足套，合成橡胶材料，舒适贴合足部。足套底部前端设有排水孔口，快速排除足套内积水。足套外底设有凸起防滑块，湿滑表面防滑性出色。脚蹼肋条根部与足套一体式结构，提高脚蹼强度和踢动时稳定性，加速动力向蹼片传递，最大化推进力。蹼片设有稳定翼，指向快速，水下行动灵活。蹼片设有导流沟，聚水快速引流通过，限定水流方向，效率最大化。蹼掌前端M形优化，合成橡胶护边与脚蹼肋条一体式。塑胶插扣蛙鞋带扣，合成橡胶蛙鞋带，可快速调节。 |
| 激流救援网 | 1 | 个 | 一、用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞。尺寸≥500cm*160cm 二、基本性能和参数要求： 水面拦截网可以实现多角度斜拉拦截水中被困人员，可以布置在缓流或者急流的水域。可以放置在水域两端固定，遇险者被拦住附着后可以拉到船上或者斜拉上岸。水面拦截网不仅适用于角度较为平缓的水域，有一定的坡度，也可以在下端拦截遇险者。 整体宽≥500cm，高≥160cm，锦纶织带宽5cm；配置漂浮救援绳，直径≥10mm、最小断裂强度≥35 KN，带有连接扣安全O型锁9个，长≥20m的救援绳1根，手提收纳包一个。 |
| 水域救援绳索工具套装 | 1 | 套 | 总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准内的； 1.装备收纳包1个，容量≥45L； 2.绳包材质：PVC1000D夹网布；容量≥45L； 3.铝合金单滑轮4个，单个重量≤270g，强度≥32kN(2*16kN），最大使用绳径:13mm； 4.铝合金双滑轮2个，单个重量≤430g，强度≥36kN(4*9kN），最大使用绳径:13mm； 5.钢制D型丝扣安全钩15个，单个纵向拉力≥50kN。横向拉力≥13kN，开口拉力≥20kN。开口大小≥25mm，重量≤270g； 6.手式上升器1个，重量≤190g，强度≥5kN。适合绳径:8-13mm，安全工作负荷≥120kg； 7.8孔分力板1个，断裂负荷≥50kN，重量≤210g； 8.带耳八字环：断裂负荷≥22kN； 9.成型7mm普鲁士绳圈：绿色2个，单根长≥75cm，断裂拉力≥18kN； 10.成型8mm普鲁士绳圈：红色2个，单根长≥100cm，断裂拉力≥20kN； 11.直径10.5 mm静力绳50米，承受拉力≥31kN，打结拉力≥19.5kN，静态延展率≤3.4%，极限冲坠次数＞15，首次冲击力≥5.5kN，每米重量≤80g； 12.25mm宽快挂扁带2个，单个长度≥17cm，断裂拉力≥22kN。 13.水域救援漂浮救生绳 直径12mm，±0.5mm，长度≥100米；在水面漂浮48h不下沉；重量应不大于6.6Kg；延伸率应不小于1％且不大于10%。 |
| 水面漂浮绳 | 200 | 米 | 1.整体要求 1.1符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求。 2.结构 2.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 3.技术性能： 3.1直径：12±0.5mm，长度≥100米。 ▲3.2破断强度≥18KN。 3.3延伸率：≤3%。 3.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上。 3.5线密度：≤70g/m。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。 |
| 救生圈 | 6 | 个 | 1.聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为売体 2.内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化 3.内径：450MM 左右 外径：700MM 左右 厚度 105MM 4.浮力：≧17KG 5.重量：2.5KG 6.救生圈设置不少于 4 个 360°反光带，反光带宽度≥50mm，均为分布在整个圈体； 7、设置绳索固定位置，并预设不少于 4 个等长绳索索环。 |
| 救生衣 | 20 | 件 | 1、外观：①救生衣的颜色为橙色。②救生衣的系固采用插扣和拉链形式。③救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。④救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm2，且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不小于200cm2。⑤救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。⑥救生衣体上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离⑦救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。 2、浮力： ①救生衣固有浮力材料提供的浮力为53 N。②救生衣安全气囊提供的浮力为112 N。③救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力为151 N。 3、浮力损失： ①在安全气囊未充气状态下，救生衣在淡水中浸泡24 h后，其浮力损失为1.9 %。②安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡24 h后，其浮力损失为1.8 %。③气胀式救生圈充气后在淡水中浸泡24 h后,其浮力损失为1.3%。 4、强度： ①救生衣衣身能承受3200 N的作用力30 min而不损坏。②救生衣肩部能承受900 N的作用力30 min而不损坏。③安全气囊与救生衣体之间能承受900 N的作用力而不发生脱离或损坏。④裆带与救生衣体之间能承受900 N的作用力而不发生脱离或损坏。 5、属具： ①每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入。 ②每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。 6、浸水性能： 水中姿态：①在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5 s 内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120 mm 以上。 ②在安全气囊充气的情况下，救生衣能在3 s 内使人体处于后仰姿态，且人体躯干与铅垂线的角度不小于30°，人嘴高出水面120 mm 以上。 落水和跳水:穿着人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求①救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害;②没有影响其水中姿态及浮力的破损;③不对其属具及附件造成破坏。 包装配有便携式手提袋。 |
| 锚组套装 | 1 | 套 | 滩涂固定器在山岳救援和水域救援都可以用到。在救援过程中，想搭建绳索滑轮组的时候发现没有合适的物体建立锚点，传统的简易锚点系统无法提供持续牢固的支撑且容易晃动。便携式金属锚点系统（滩涂固定器）让您告别这种烦恼。1根，2根，3根皆可使用，搭建迅速，易于调节，方便收纳，超高承重，多重特性使其成为一套高效的锚点系统。与套装内提供配套的绳索、滑轮、抓绳器、金属扣锁等结合起来即可搭建完整的高强度锚点系统。 执行标准：GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 产品配置： 1、便携式金属锚点（滩涂固定器）3个，硬度＞30HRC； 2、激流救援滑轮3个，断裂强度＞51KN； 3、铝合金手动D型锁4个，断裂强度＞31KN； 4、抓绳器1个，断裂强度＞15KN； 5、静力绳12mm直径100米1条，断裂强度＞40KN； 6、普鲁士结辅绳1.8米3条； 7、可拖拽收纳箱1个； |
| 水域救援头灯 | 12 | 个 | 1、电池容量：3节AAA电池 2、额定功率≥3W 防爆等级不低于 ExibIICT4Gb（提供防爆合格证）。 3、光源平均使用寿命 ≥100000 h 4、光源模式：模式1:中亮(远光)-高亮(远光)-高亮 (远光+泛光)高亮(泛光)-低亮(泛光)-关闭，模式2:高亮(红光)-频闪(红光)-SOS(红光)-关闭 5、连续放电时间 中亮(远光)≥20 h，红光≥66，低亮(泛光)≥200h 外形尺寸长≤59mm宽37 mm高44mm 6、重量≤53g（不含电池） 7、外壳采用韧性好的塑胶材料，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用。 8、灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208-2017规定IP66/IP68（2m,1h） |
| 指南针 | 12 | 个 | 1、材质：ABC+有机玻璃 2、重量：≤120G 3、尺寸≤:6.5*6.5*3.6CM 4、水下工作温度：-30℃～+60℃ 5、水下下潜深度：≥50米 6、用途：水下指引方向 |
| 干式水域救援服 | 12 | 套 | 1.干式水域救援服具有防水，耐磨，透气等特点；采用三层防水透气面料制作，表面特殊处理，防泼水处理，适合极端条件下水域作业； 2.在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部用做特殊加固处理； 3.上衣肩部拉链设保护盖； 4.裆部有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服； 5.整体的高强度防水拉链确保密封不进水； 6.袖口、颈部、腰部和踝部都配有氯丁橡胶材质的魔术贴调节带，帮助穿着人员束紧，调节舒适度； 7.手臂和双腿处带反光条确保在有雾条件下依然有较高的识别性； 8.腰部有可调节织带，采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节。缝合处采用胶质压合确保不渗漏； 9.救援服采用红色和黑色相间颜色； 10.服装面料不含甲醛、不含可致癌物质，无异味； 11.产品带有永久性标签。标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标； 产品名称及型号； 生产日期和批号；产品执行标准的代号； 主要参数； 12.配备专用保存包，方便携带； 13.10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 14.耐水摩擦色牢度≥4-5级；耐洗色牢度≥4-5级；耐光色牢度≥4级； 15.面料经 2000 次循环摩擦后，表层不应被磨穿;耐磨加固层面料经6000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 ▲16.接缝断裂强力≥1100N； ▲17.保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）基础体温下降≤0.9℃，且受试者能捡一支直径9mm的铅笔并书写；防渗漏性能≤80g； 18.衣服质量≤1.3KG，携行质量≤1.4kg； 19.经过25次洗涤后，面料的耐静水压不应小于50kPa（未出水珠）； 20.透湿率应≤1.55×10³； |
| 定位浮漂 | 2 | 个 | 1、结构：外囊+内囊 2、环保纯单键防水解TPU涂层布，1680d/1000D考度拉PU涂层外囊， 3、 TPU吹管，ABS吹嘴，可以口吹，BCD打气，无需打气筒。 4、尺寸：外径*高度≤75*22cm 5. 质量轻便：≤1.5kg |
| 防水对讲机 | 3 | 个 | 1、漂浮式对讲机； 2、超便携使用设计，尺寸≤52mm*95mm*33mm； 3、输出功率≥5W； 4、内置大容量锂离子电池，电压7.4V，容量≥1850mAH； 5、简易菜单操作系统； 6、3年防水保证； 7、频率范围：发射156.025-161.600，接收156.050-163.275； 8、信道步进：25KHZ； 9、重量：230克； 10、配件：天线、皮带夹、电源适配器、充电底座、挂绳等； 11、防水等级：IPX7。 |
| 舷外机（30匹） | 1 | 台 | 1、发动机类型：二冲程、二缸汽油发动机； 2、额定功率: ≥22KW； 3、压缩比:7.00:1 4、额定转速：≥5000转/min； 5、排气量(CC)：≥496； 6、缸径*行程(mm)：72*61（mm）； 4、档位：前进-空挡-倒挡； 5、重量：≤53KG 6、冷却系统：水冷； 7、启动系统：手动起动器； 8、标准配置油箱：≥24L 9、推进方式：螺旋桨； 10. 润滑系统:预混汽油和机油 11、配舷外机防护罩1只； |
| 冲锋舟 | 1 | 条 | 1、长≥4200mm；外宽≥1880mm；船高≥530mm，型深≥425mm，型宽≥915mm；气囊直径≥50cm：气囊数≥3+1个，底部：铝合金 2、净重≤82KG；满载≥930KG;艉板高度≤400mm 3、底板安装时间≤150s； 充气时间：采用气瓶充气时间≤135s ▲4、气密性：空载状态，浮筒充气至0.025mpa额定压力，静置60min后剩余压力不小于0.025mpa；气囊充气至0.035mpa额定压力，静置60min后剩余压力不小于0.035mpa 5、耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异样； 6、速度性能：空载航速≥45km/h；载重400kg航速≥37km/h 7、转向性能：空载状态航速10km/h时，左转≤3.2m；右转≤4.0m ▲8、橡胶涂覆织物材质强度：面料经向拉伸强度≥84KN/m，纬向拉伸强度≥70KN/m，经向梯形撕裂强度≥320N，透气性：充气至25kpa额定压力，静置5min，不透气。 9、配件：铝合金底板1套、铝合金卡条1套、铝合金坐板1套、铝合金船桨2支、脚踏式充气泵1个、维修工具1套（修补筒1个、修补片3片；胶水1支；气阀扳手1支） |
| 夜视仪 | 1 | 个 | 红外夜视数码望远镜采用优异的光学、电子、机械系统融合设计，具有清晰的物镜成像，稳定的电子功能及舒适的目镜成像。 1、物镜倍率：≥8X 2、数字变焦：1-10X 3、放大倍率：80x(固定倍率8x10) 4、物镜直径：≥52mm 5、视场角度：≥5.4° 6、成像距离：1m-无限远 7、显示屏数目：2 8、显示成像：≥1440*1440 9、图像传感器：200W超感光Sensor 10、拍照像素：12M 11、摄像像素：1920*1080 12、夜视能力：微光全彩/红外夜视 13、功率：7W（MAX） 14、WIFI：支持（ios & Android） 15、GPS：支持 16、电子罗盘：支持 17、气压&海拔：支持 18、陀螺仪：支持 19、角度传感器：支持 20、微光观察距离：≥1000m 21、全黑观察距离：≥500m 22、SD-Card：T-Flsah(MAX 64G) 23、电池：≥9000mA LI-CON 24、工作时间：≥8H（TYP） |
| 雨衣 | 30 | 件 | 1、雨衣面料平整，洁净，颜色鲜艳一致，无残破，刀痕，死褶，缺膜，欠硫和脱层。 2、面料在 30Kpa 压力下一小时不透水，雨衣的粘条粘附力强度≥18N，缝纫扯断强度≥5.8KN/M，配片色差级 4-5，雨衣面料厚度≥0.2MM。 3、缝纫线路顺直，针码均匀整齐，松紧适宜，无断线，缝线起止回针1cm，针距密度：明线 9 针/3cm。 4、拉链顺滑平服，无起龙、破肚、掉牙现象。 5、粘条固定，顺直、粘条粘合后宽度 1.4cm 左右。 |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包2

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防员灭火防护服 | 75 | 套 | 总体符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，满足应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 1、结构：三层结构，外层面料克重≤（240±12）g/m2，防水透气隔热层克重≤（160±8）g/m2，舒适层面料克重≤135±7）g/m2。 2、服装配备救生拖拉带。 ▲3、整体热防护性能TPP值≥40cal/cm2。 ▲4、整套服装质量≤2.85kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm； 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm； 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm； 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm； 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥2400N，纬向≥3000N； 2）舒适层断裂强力：经向≥650N，纬向≥600N； 3）救生拖拉带断裂强力：≥16000N； 4）撕破强力：外层经向≥750N，纬向≥700N； 5）外层接缝断裂强力：经向≥1000N，纬向≥900N。 ▲7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8000g/(m2•24h)，有效提高舒适性。 8、整套服装热稳定性能：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。 9、水洗后各层面料缩水率：外层经纬向≤1%，防水透气层经纬向≤2%，舒适层经纬向≤2.5%。 10、表面抗湿性能：≥3级。 |
| 消防手套1 | 90 | 双 | 1.符合XF 7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。 ▲4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； ▲5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 |
| 消防手套2 | 10 | 双 | 1.符合XF 7-2004《消防手套》标准； 2.手套采用三层结构设计，分别为外层，防水层，隔热舒适层。 3.手套外层采用防火牛头层材质；手背关节处及无名指小拇指外侧添加了 TPR 防撞材质，具有一般橡胶的回弹性和良好的耐磨性、防滑性，减震性能优良，但柔软舒适性要优越于橡胶；手背腕关节外部设有科技感反光转印，防水耐温，消防员在夜间救援时可以起到醒目反光的作用；在手背正中心处设有感应灯，打开之后处于常绿状态，如果靠近 220V 以上电压时，感应灯会红绿色交替闪烁，以提醒消防战士注意附近是否有高压电源。拇指处设有温度感应标志，当温度超过 70°时，热感应标签会变色，以提醒消防战士四周环境温度。 4.手心处采用防火牛二层；防水层采用防水透气膜；隔热舒适层采用舒适柔软的芳纶防割针织绒布，具有优异的阻燃、耐热、耐辐射、防割性能，轻巧的质量也使手套更加灵活。手套侧面带有 D 型环，方便携带；手腕内侧设有魔术贴腕带，增加手套的牢固性，不容易松动。 5.阻燃性能：外层手掌、手背阴燃和续燃时间均为 ≤0s，外层掌心面经向损毁长度≤8mm ，纬向的损毁长度损毁长度≤5mm；外层手背面经向损毁长度≤14mm 纬向的损毁长度损毁长度≤15mm；整体热防护性能：≥35 cal/cm2。手套外层及衬里收缩率为 ≤2%； 6.力学性能：耐磨性能（循环次数）掌心>2000、背面>2000；掌心和手背割破力均为>15N；撕破强力掌心≥90N、手背 ≥750N；刺穿力：掌心≥120N、手背 ≥75N； 7.整体防水性能：无渗透。 |
| 消防安全腰带 | 40 | 根 | 17款消防安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用尼龙和热锻铝合金材质，主体颜色为藏蓝色。 1、款式：插扦改良式。 2、织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，宽度≤70mm，厚度≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 3、带扣；热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺。 4、扦针；不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 5、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 6、移动板：尼龙66材质。 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫。 9、缝线：尼龙66材质 10、正立方向静拉力：≥13KN。 11、重量：≤0.8KG |
| 消防员灭火防护靴 | 75 | 双 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 1.4靴筒顶部有收紧设计，面料为防水阻燃材料。 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%。 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 ▲2.3抗刺穿性能：≥2500N。 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5隔热性能：≤10℃。 2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7防滑性能：≥15°。 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 2.9质量：≤2.0kg。 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 |
| 应急逃生自救安全绳 | 40 | 套 | 一、自救安全绳套装用于消防员火场逃生自救。 二、逃生绳主要性能要求： 1、直径为 8（±0.5）mm； 2、长度=16m； 3、最小破断强度≥20kN； 4、线密度≤50g/m； 5、延伸率应≥1%且≤10%（承重达到最小破断强度的 10 %时）； 6、经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象； 7、在 600（±5）℃、 1.33 kN 负荷环境下的承载 ≥45 s，在 400（±5）℃、 1.33 kN 负荷环境下承载 ≥300s，不应出现断裂现象； 8、绳体阻燃。 三、基本结构性能要求： 1、安全绳为包芯绳结构，绳索外皮及内芯应采用芳纶材料制成，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主体颜色应为黄色； 2、安全绳的一端应采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝 50mm， 并包以裹紧的橡胶或塑料套管； 3、绳芯内应编入贯穿全绳的信息条，以便溯源； 4、绳环下方应设置永久性标志； 5、整套系统应包括安全绳、多功能绳包、2 个轻型安全钩（铝质 D 型钩）、轻型下降器、扁 带、缠绳板等 7 项组件构成。整套组件均为同一厂家生产制造。 6、下降器主体框架采用航空铝合金制造，具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索；并拥有面板双重安全保护开关，具备离手制停功能，具备防慌乱功能； ▲7、下降器可承受 5KN以上的工作负荷，破断负荷不小于13.5KN； 8、绳包应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，绳包本体应选用芳纶材料制成，耐高温不低于260°； 9、绳包套装应轻便、携带方便，总重量≤1.9kg； 10、安全绳 4m、8m、12m 处应设置相应标识。绳体上应设置反光标识，间断反光长度不少于绳体总长度的三分之一； 11、轻型安全钩和下降器应符合 XF(GA)494《消防用防坠落装备》标准要。 |
| 消防腰斧 | 40 | 个 | 1、符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。 2、基本尺寸：全长285±2.5mm，斧头长度160±2.5mm， 斧头厚度 10 ±1 mm，平刃宽度56±1.5mm，柄刃宽度22±1mm，撬口宽度30±1mm， 撬口深度25±1mm。 3、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3 u m；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有 害杂质缺陷，涂漆部分不应有 流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔 隙、夹杂物及其它明显缺陷，表 面花纹应清晰。 4、质量 ≤ 1KG 5、硬度要求：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且 其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不 应有裂纹、变形等损伤。 7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥6. 5cm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和 裂纹等影响使用功能的损伤。 8、尖刃和柄刃 凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢 平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等 影响使用功能的损伤 9、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB 6461 -2002外观等级 评定轻微级的要求。 10、腰斧表面具有防静电耐腐蚀涂层。 11、腰斧套材质头层牛皮。 13、腰斧锯片具有刻度测量功能。 |
| 防静电内衣 | 60 | 件 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业； 2.外观要求 2.1各部位整烫平服、整洁。 2.2由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 2.1甲醛含量≤20mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 2.2尺寸变化率：长度和宽度方向≤5%。 2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥4级。 2.4胀破强力：≥600kpa。 2.5起球等级：≥4级。 2.6缝制：缝线针距≥12针/3cm,腋下接缝强力≥260N，后档接缝强力≥350N。 2.7防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。 |
| 消防灭火防护头套 | 70 | 只 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5.缝线采用黑色防火阻燃线； 6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； 7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%； 8.面料抗起球性能不应低于4级； 9.整体性能：质量≤160g; 10.接缝强力≥900N； |
| 抢险救援手套 | 90 | 双 | - 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准的规定要求； 2.手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护，拇指指尖具有触屏功能。 4.手背关节处采用碳纤维硬壳设计，增强抗冲击防护性，防护硬壳外附反光耐磨布设计，醒目的同时具有手骨保护和简易破拆功能，可敲击玻璃。在120焦耳的冲击作用下不破裂，除大拇指以外其他四指指背缝制有反光缓冲保护海绵垫。 5.手掌内层采用凯夫拉防割布。防割等级≥4级，耐磨等级≥3级，耐撕裂等级≥4级，抗穿刺等级≥3级。手掌外层采用灰色超纤材料，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能。 - 6.拇指外侧添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液。 7.阻燃性能：经向纬向续燃时间≤0s,经向纬向损毁长度≤14mm。且不应有熔融滴落现象。 8.热稳定性能：在温度为（180±5）℃经5min后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，收缩率长方向≤2%,宽方向≤2%。 9.手套耐磨性能优异，试样在9kpa压力下经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 ▲10.手套耐撕破强力：经向≥280N，纬向≥100N。 11.手套抗切割性能：≥15N。 12.手套耐穿刺性能：≥290N。 13.手套灵巧性能，徒手控制百分比≤105%。 14.抓握性能平均值≥100%. 15.穿戴性能，穿戴时间≤10s。 |
| 抢险救援服 | 70 | 套 | 1、选用单层双面芳纶面料，总体性能符合《XF 633消防员抢险救援防护服装》标准。结构款式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》要求，整套服装带电量≤0.2μc。 2、夏季款，上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋，左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于贴软胸徽。右胸设长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。行军帽为棒球帽款式，正前方设消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm；腰带为插扣式腰带。门襟及袖口、裤脚魔术贴不应刮手。 3、阻燃性能，续燃时间为0S，损毁长度（经纬）≤33mm；无熔融滴落现象。 4、撕破强力（经纬向）≥200N；断裂强力（经纬向）≥880N，接缝断裂强力≥750N。 ▲5、服装具备抗菌性能，水洗50次后应具有抗菌效果，其中抑菌率金黄色葡萄球菌≥97%，大肠杆菌≥89% ，白色念珠菌≥83%。 6、服装应具备防霉特性，按国标要求进行测试，28天后防霉等级不得高于1级。 7、缝纫线及硬质附件经260℃热稳定性实验后应保持原有功能。 8、外层耐水摩擦及耐洗沾色≥4级。外层沾水等级应≥4级。 |
| 抢险救援靴 | 70 | 双 | 1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求； 2、主体为黑色；鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 4、鞋底采用连帮注射工艺。 ▲5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。 6、靴帮抗剌穿性能≥120N。 7、靴底抗刺穿性能≥1100N。 8、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 9、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 10、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。 11、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 12、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08 |
| 护膝、护肘 | 70 | 副 | 1、包括护膝1对、护肘1对；主体颜色为黑色。 2、外层保护层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等材料；内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便缓冲材料。 3、耐磨性能：硬质保护层磨耗量≤250mm3。 4、硬质保护层抗刺穿性≥400N |
| 消防绳包 | 40 | 个 | 1、结构：腰包左边圆筒形包专门用于放置消防安全绳，右边方形包可放置手套、呼救器、对讲机和小工具等，方形包外部有腰斧包，圆筒形包和方形包各自独立，包内重量均匀分布，且不影响空气呼吸器气瓶阀的开启和关闭。包底有排水设计。设有反光带。 2、性能：按 GB/T3923.1-2013 测试：断裂强力≥3000N；按GB/T3917.31-2009 测试：撕破强力≥650N；按 GB/T21196.2-2007 测试：耐磨次数≥50000；按 GB/T5455-2014 测试燃烧性能：损毁长度≤80mm。 |
| 隔热服 | 12 | 套 | 1、本防护服须符合国家消防XF634-2015标准； 2、分体式，背部带空气呼吸器背囊，整套包含：头罩、隔热上衣、隔热裤、五指隔热手套、靴套。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 3、本防护服整体(包含头罩、手套、脚套)结构≥4层，所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。 ▲4、火焰和辐射热防护性能TPP(cal/c㎡)≥45.00. 5、抗辐射热渗透性能（s）:内表面温升达到24℃的时间≥67s. 6、阻燃性能（表层）：燃烧毁损长度：经向应≤12mm,纬向≤15mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. ▲7、断裂强力（表层）：经向≥1800N，纬向≥1500N. 8、撕破强力（表层）:经向：≥300N,纬向：≥230N. 9、剥离强力（表层）：横向：≥10N,纵向：≥18N. 10、热稳定性能，尺寸变化率（%）（表层）：经向≤3%，纬向≤3%。 11、耐弯折性能（表层）：干态断裂强力（N）：经向≥1650N,纬向≥1350N。 12、耐弯折性能（表层）：湿态断裂强力（N）：经向≥1500N，纬向≥1350N。 13、阻燃性能（隔热层）：燃烧毁损长度：经向应≤5mm,纬向≤5mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 15、阻燃性能（衬里层）：燃烧毁损长度：经向应≤50mm,纬向≤40mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 16、断裂强力（衬里层）：经向≥700N，纬向≥450N. 17、外层接缝断裂强力≥750N。 18、本防护服整体质量：≤6kg 19、头罩包含镀金防护面屏，厚度≥4MM,尺寸≥23*16CM，内置头盔。手套为五指，所用材质与连体服一致，手掌带芳纶加强层，靴套，所用材质与连体服一致，靴底带芳纶加强层。 |
| 避火服 | 2 | 套 | 1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。 2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。 4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N. 6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N. 7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA. 8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 ▲9、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s. 10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠. 11、整体接缝断裂强力≥800N 整套服装配尼龙收集袋，便于携行。 12、总重量≤9kg.(M/L) 13、该防护服耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。 |
| 二级化学防护服 | 8 | 套 | 消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。 1、符合 XF(GA)770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用； 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 4、整体抗水渗透性：20min 无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。 ▲5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。 ▲7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性 5 级；可拆卸更换。 9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 |
| 一级化学防护服 | 4 | 套 | 消防员化学防护服（一级）专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。 1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、（选配：外界气源接头、通风系统分配阀、内部除湿系统）等部分组成。 3、 贴条的粘附强度≥0.78kN/m，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能 ▲4、整体气密性≤230Pa；整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥ 70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。整套重量≤8kg。 5、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好， 遇火只产生炭化，不熔滴。 ▲6、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s， 经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 7、化学防护手套要求：耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能 5 级；可拆卸更换。 8、防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。 9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。 10、内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。 |
| 防蜂服 | 4 | 套 | 消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。 2、全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 3、面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥1500次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤90mm。 ▲4、断裂强力：经向≥1300N，纬向≥800;撕破强力：经向≥200N，纬向≥80N;接缝断裂强力≥700N。 5、甲醛含量≤40mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥6级; 6、头罩性能：孔径≤1mm； 7、手套性能：抗刺蛰力≥0.85N；割破力≥2N。撕破强力≥500N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 8、靴帮抗刺穿性能≥190N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.3mA，始滑角＞15°。 9、重量≤4.2kg。 |
| 电绝缘装具 | 2 | 套 | 1.整体要求 1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2.结构 2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。 3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 3.6绝缘手套耐电压≥12KV。 3.7绝缘靴耐电压≥25KV |
| 防静电服 | 4 | 套 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业。 1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 2.2面料透气率≥70mm/s。 2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 2.4断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。 2.5撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。 2.6点对点电阻：≥2×1010 Ω。 2.7防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套 |
| 内置纯棉手套 | 50 | 双 | 1、用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。 2、具备防静电、质地柔软的性能。 3、为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 |
| 防高温手套 | 10 | 双 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准，。 1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。 2.技术性能： 2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象。 2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。 2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。 2.4 TPP值:≥55cal/c㎡。 2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。 2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。 |
| 防化手套 | 10 | 双 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力。 3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 4、耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹。 5、耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级。 6、对工业化学品的防护时间：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥70min。 |
| 消防阻燃毛衣 | 32 | 件 | 1.整体要求 1.1符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》。 2.材料、款式 2.1采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。 2.2为长袖款，鸡心领设计。 2.3肩肘部需用芳纶材料补强。 3.技术性能 3.1保暖性能：克罗值≥0.6clo。 3.2氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。 3.3阻燃性能：续燃时间为0S。 3.4甲醛含量：≤75mg/kg。 3.5PH值：4.0-8.5。 3.6耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度≥4级。 3.7起毛起球性能：≥3级。 3.8顶破强度：≥900KPa。 3.9水洗尺寸变化率：≤6%。 3.10静电性能：≤0.2μC。 |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包3

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动排烟机（汽油） | 1 | 台 | 符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场的正压排烟及送风。 1、知名品牌燃油发动机，功率≥3.0KW; ▲2、强劲风力技术、超强风压，排烟量≥52000立方米/小时； 3、风扇直径≤42CM、加固型合成树脂叶片； 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、运转时间：≥2小时； ▲6、重量：≤40KG; 7、尺寸：56X56X52cm; 8、配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度；配有斜度调整杆、可使风机向下倾斜不小于10°； |
| 便携式电动排烟机 | 1 | 台 | 用于火灾现场特定区域的快速排烟通风，符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。 1、采用椭圆形射流技术；防护罩格栅间隙不大于8mm，有效安全防护； 2、采用可更换高性能锂电池，可在排烟机运行时更换电池，电池自带电量指示器;还可连接220VAC/50Hz交流电，用于电池充电及直接运行; 3、折叠式设计、体积小，重量轻，配有肩带和提手，既可单人背负、也可手提；便于快速移动、特别适合于高层建筑的排烟通风。 ▲4、排烟量≥29000立方米/小时。 5、电机：功率≥600W、最大转速≥2300r/min，可变速、且防尘防水、防护等级不小于IP66 。 6、电池运行时间：全速连续使用时间不低于50分钟，60%转速使用时间不少于200分钟。 7、风扇直径≤40cm，加固型合成树脂叶片; 8、风扇角度调节范围：不小于-90°- +65°区间，适用于不同场合排烟； 9、产品尺寸：≤55X55X30CM ; ▲10、产品重量：≤25KG； 9、工作温度：-20℃ 到 40℃ 。 |
| 坑道小型空气输送机 | 1 | 台 | 1、电动、防爆、手提便携式、多用途风机。 2、热控开关具有过热保护功能。 3、AC-4.6米电线及经过雨淋测试的IP55密闭开关盒。 4、马达功率：≥210W 5、风扇直径：≥约20cm×9叶片 6、排风量：≥1500m³/hr 7、产品重量：≤12kg 8、噪音：≤75dB 9、产品尺寸约：≤35×35×39cm 10、带≥7.6米风筒（非风管） |
| 水驱动排烟机 | 1 | 台 | 符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场的正压排烟及送风； 1、水驱动铝制马达、功率≥6.7KW； ▲2、强劲风力技术、超强风压，排烟量≥79000立方米/小时； 3、加固型合成树脂叶片，风扇直径≤60cm; 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、额定水压≥10BAR； 6、额定流量≥620升/分钟； 7、配有压力表、可实时监测水压情况； ▲8、重量：≤50KG； 9、尺寸：≤75X75X65cm； 10、配有脚轮、可方便移动； 11、拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度区间不小于-10-+20度，以达到最理想角度。 |
| 直流水枪 | 9 | 支 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； 1、接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理。 2、阀体：铝合金压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。 3、球体：铝镁合金挤压工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理。 4、把手：门字型省力把手，表面红色喷塑防腐处理。 5、枪管：铝镁合金挤压工艺，一体整流式稳流枪管，表面金色阳极氧化防腐处理。 6、喷嘴：铝镁合金锻压工艺，出水口口径≥19mm，表面金色阳极氧化防腐处理 7、配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥45mm，门式手柄结构，枪管壁厚≤3.5mm，总长度≤480mm，总重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa； ▲8、流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m； 9、密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时。 |
| 多功能水枪（无后座力） | 15 | 支 | 1、用于火灾扑救、具有直流喷雾无极转换，流量可调，防扭结等功能； 2、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准。， 3、额定压力≥0.6MPa； 4、直流额定流量为≥8L/s ▲5.直流射程≥32m； 6.喷雾角≥110°； 7.水枪球阀手柄操作力矩≤7.5Nm。 8.流量多档可调，流量分为：2.5L/s-5L/s-6.5L/s-8L/s-Flush（冲洗）； 9、枪头前端防护套采用高性能橡胶套，带有橡胶均匀固定雾化齿； 10、水枪具有直流、喷雾、开花等喷射功能，水枪具有开关功能。 11.水枪重量≤1.85KG； 12.进水口：通径 65mm。 13.球阀和阀杆须采用 6061 铝镁合金 锻造氧化成型。 14、尾部接口采用铝镁合金材质；枪体采用铝镁合金； |
| 泡沫管枪 | 6 | 支 | 产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准； 1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2、枪体：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻； 3、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 4、可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化； 5、流量≥480L/min； 6、射程≥24m； 7、枪体长度：≤460mm 8、产品重量：≤3.5kg |
| 转角水枪 | 2 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.转角式水枪由铝合金和304不锈钢材质制成，阳 极氧化抛光处理； 3.枪管在 360 度内旋转扑救喷射，枪管为可拆卸式，能满 足死角暗火喷射要求；喷射功能:开花、直流、喷雾； 4.进水口径：65mm； ▲5.最大流量≥360L/min； 6.压力范围 0-0.8Mpa； 7.喷射距离≥22m； 8.最大喷雾角≥120° 9.整装质量≤3kg； 10.卡口形式：卡式 11.具有永久性标志及产品数据标识； |
| 刺穿式破拆水枪 | 1 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.由不锈钢材料或优于该材质制成；穿刺水枪通过穿刺头进 行注水、喷射，以达到直接灭火的目的； 3.阀门采用等同于铜质或高于该材质；枪头采用 304 不锈钢 或同等质量材质； 枪管长度≥1.1m; 4.流量≥550L/min； 5.枪头具备穿刺≥1.2mm 金属材料能力，可进行泡沫和水 切换射流，枪体可拆卸； 6.进水口径：65mm； 7.卡口形式：卡式； 8. 重量：≤2.6Kg 8.具有永久性标志及产品数据标识； |
| 组合式泡沫钩管/水球/ 水幕喷射器/螺旋枪灭火套装 | 1 | 套 | 可选择使用三节延长杆，单节≥1米，最长可≥3米。自由组合成移动式中倍泡沫钩管、水球喷射器、水幕喷射器、螺旋枪。 1.中倍泡沫钩管：用以扑灭大型油罐类火灾的移动式消防设备之一。具有使用操作简便，发泡倍数高，发泡速度快等优点，特殊的宽版设计，瞬间即可产生丰富的泡沫群，由点及面的泡沫覆盖能力。 1.1泡沫溶液流量:10L/s； 1.2工作压力: 0.4-0.6Mpa；泡沫倍数:50±10； 1.3射流宽度: 5-7.5m。 2.水球喷射器：形成隔离水幕，防止火势蔓延，保护消防员免受热辐射。工作压力：0.6-1.0MPa；水流量：16 l/s；射流直径10m。 3.水幕喷射器：既可以放在地上，也可以手持使用，形成隔离水幕，防止火势蔓延，保护消防员免受热辐射。工作压力：0.6-1.0Mpa，射流形状：扇面170°，水流量16L/s，射流直径≥12m。 4.螺旋枪: 铝合金材料，可通过支架悬空产生大量水雾。双喷射器螺旋设计，其中一个喷射器位于另一个的上方，同时下面的喷嘴向前伸出，可以减小上下射流的相互影响。水流沿螺旋表面流出，在喷射时形成充满的水射流。额定工作压力：≥0.6Mpa；流量≥10L/s；60度角开花射流：直径≥7m；45度角开花射流：直径≥6m。 |
| 单干线水炮 | 1 | 门 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准； 2、快攻移动式消防炮主要由炮体、炮头等组成； 3、炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀； ▲4、额定流量≥30升/秒，射程：水≥60m； 5、射流形式：直流/开花/喷雾。水平可调角度±20°； 6、俯仰角度范围为30~70°，通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角； 7、内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门意外开启，炮体正面标识阀门开启ON和阀门关闭OFF的位置； 8、与炮体一体化铸造而成的T形把手，便携快速攻击； 9、可折叠式撑脚，碳化钨材料防滑钉；撑脚表面标配橡胶膝盖撑垫，减轻消防员工作时的负担； 10、标配安全带，安全带有收纳装置； 11、360°旋转消防接口； 12、配快速拆装型泡沫管； 13、标配的储存架，固定在消防车上可以安置设备，在行驶中保护设备不会被磕碰损坏。 |
| 移动自摆炮（干线） | 1 | 门 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准； 2、变流量双恒压型炮头，0.7MPa或0.4MPa两种出口喷射压力可以恒定，尤其水炮入口压力低的时候，选择0.4MPa出口恒定压力将高效灭火； ▲3、额定流量≥30升/秒， 4、俯仰角度范围为30~70°。通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角； 5、配备安全阀，当外力导致消防炮倾倒一定角度时，安全阀会自动关闭，防止产生耍龙现象而伤害人员，为了消除水锤效应，安全阀的关闭时间大于5秒； 6、子弹头结构控制阀，可以无级调控出水流量； 7、当自摆碰到障碍时，可以自动记忆障碍位置而避开障碍正常运行； 8、移动式水力自摆消防炮主要由炮体、炮头等组成；炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀； 9、射程：水≥60m；泡沫混合液≥54.5m； 10、射流形式：直流/开花/喷雾； 11、水平自摆角度为20°或30°或40°三个摆幅角，手动/自摆模式切换旋钮，拉开旋钮即可退出自摆功能，实现手动控制射流方向，推回旋钮开启自摆功能； 12、360°旋转消防接口，进水口可以上下20°自动调节； 13、配快速拆装型泡沫管； 14、标配的储存架，固定在消防车上可以安置设备，在行驶中保护设备不会被磕碰损坏。 |
| 多空间自由度遥控消防炮 | 1 | 门 | 符合GB19156-2019《消防炮》标准；适用于石油、化工、油罐区大型仓库、地下车库等高温作业， 1、多自由度消防炮可脱离地面，立式灭火，远射程，多角度，大范围喷射， 2、主要由夹具、炮体等组成，炮体与夹具采用快速插拨式连接 3、炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀 4、工作压力：≥0.6MPa ▲5、水流量：≥30L/s 6、射程：≥60米 7、旋转角度：俯仰/水平≥90度 8、电机带有手动控制手柄，同时配有远程无线遥控器，操作人员可以根据作业现场情况灵活选择控制方式。 |
| 高倍数泡沫发生器 | 1 | 套 | 适用于生产存放石油化工、气体、机械制造工业等建筑物内及仓库火灾：生产车间、石化加工生产场所及仓库，设备库、泵站和压缩机站、飞机库等，轻金属结构的建筑、存放含有酒精的液体和可溶液体的仓库，避免使用大量水来灭火的存放重要设备的库房，用于密闭室内、建筑物内立体泡沫灭火。 无风机设计。通过消防车，直接供给泡沫混合液，瞬间就可产生巨大泡沫群，发泡倍数可以达到500倍以上，摒弃传统的风轮机发泡设计，不受风流影响，结构更简单，操作更便捷。 1、符合 GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准的要求； 2、泡沫混合液流量：≥100升/分； 3、压力：额定工作压力≥6kg； 4、无风机设计。通过消防车，直接供给泡沫混合液； ▲5、泡沫膨胀比例（发泡倍数）：≥500； 6、发泡率（量）：55m 立方米/min； 7、重量：≤10kg； |
| 背负式细水雾 | 2 | 套 | 具备快速应对⽕、爆、毒、疫等多种耦合式突发事件的⼴谱洗消、呼吸防护和⾼效灭⽕能⼒。套装分为⼀体化单兵作战单元和配套的⾼效灭⽕复合药剂、⼴谱洗消战剂三部分组成。 1、整机质量(⼯作状态):≤35Kg ▲2、药剂充装量:≥18L 3、喷射时间:≥100S 4、喷射距离:≥10m 5、灭⽕能⼒: ≥4A、144B 6、复合⽓瓶:容积≥6.8 升，额定压⼒ 30MPa ，呼吸器使⽤(单功能) 时间:≥60min，呼吸器使⽤(双功能)时间:≥45min， 11.5MPa～ 11MPa 预报警，5.5MPa～5MPa 余压报警 ， 7、呼吸防护性能：符合XF124-2013（正压式消防空⽓呼吸器）标准，⼯作过程中全⾯罩内保持正压环境吸⽓阻⼒ ≤500Pa.呼⽓阻⼒≤700Pa,⼀次完整喷射耗⽓≤7MPa 8、喷射次数：呼吸器不使⽤状态下，⽓瓶额定压⼒下，装置可 重复重装喷射≥3 次 9、装备机体结构与驱动⽅式：机体驱动⽅式为全⽓动驱动且 承装药剂的主料仓不承压，⽅便随时切换药剂快速重装使⽤； 10、主机体符合⼈体⼯程学及安全设计，空⽓压缩⽓瓶位于机体 中央且瓶体⼝朝正上⽅位置；主机体材料及各连接部件均采 ⽤耐腐蚀性材料适合在各种环境下使⽤。 11、扩展能⼒：具备蓝⽛接⼝提供标准 5G 通信与图传的扩展能 ⼒，提供可快速替换红外热成像系统的标准接⼝及配件，具 备北⽃定位功能的扩展能⼒，具备核污染应急洗消的扩展能⼒。 |
| 空气充填泵（含防爆箱） | 1 | 台 | 静音式充气泵有智能控制器、压缩机、马达等部件组成，用于空气呼吸器压缩气瓶的空气填充，压缩空气质量符合EN12021标准； ▲1、充气流量：≥315L/min； 2、工作压力：≥300bar ； 3、充气时间：充2只瓶6.8升气瓶时间小于14分钟，快速高效； 4、控制系统：压缩机具有自动停机功能，可根据压力设定自动停机，应配有带运行计时器，具有自动排污、污水收集功能，可选手动或自动运行模式； ▲5、保护功能：具有转向保护，低油压保护，过载保护，防频繁启动保护功能，并配有指示灯； 6、压力检测和控制功能：设备具有一级，二级，三级气缸压力表，实时显示各个气缸工作压力。 7、保养提醒功能：设备应具有保养提醒功能，在达到保养时间时，应有提醒操作员保养功能； 8、连续工作时间：≥8小时； 9、噪声：≤75分贝；振动烈度：≤12mm/s；排气温升：≤150摄氏度； 10、马达功率：≥7.5KW； 11、高效三缸，三级压缩机，静音式结构，压缩机不外露，封闭在箱体内，降低噪音； 12、PLC+HMI 全智能控制器，压力可设定范围在 100-330bar； |
| 防爆充气箱 | 1 | 台 | 1. 更高的防护性能，操作员正面三层钢板结构，门主体钢板厚≥10mm,箱内≥5MM钢板并折弯加强，箱外≥5mm钢板折弯加强，正面总厚≥20mm钢板； 2. 强力的三方向门闩锁止功能； 3. 开门自动切断气源； 4. 关门并锁止后自动接通气源开始充气； 5. 4只气瓶2*2布局，可以实现2瓶在内箱充气，始终有另外2瓶在外箱准备，充好的气瓶转到箱外取下换上空瓶的同时，提前准备好的外箱气瓶转到箱内自动充气，大大提高充气效率的同时，减少压缩机的启动次数； 6. 每个充气头都具有防喷涌功能，防止误操作时高压气体瞬间喷涌而产生的甩鞭效应伤害操作人员或损坏充气阀； 7. 充气头自闭功能，不接气瓶的充气阀自动关闭，接上气瓶自动打开，不充装的工位不需要额外的封头或阀门来关闭； 8. 充气速度可手动调节； 9. 气瓶放置桶内径≥205mm，可同时充装6.8升，9升，12升消防气瓶以及10-12升潜水铝瓶； 10. 调压功能，可根据气瓶瓶身上的标定压力调节充气压力，防止过压充气造成危险； |
| 智能应急救援头盔 | 4 | 套 | 1、智能头盔所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式。头盔性能符合《XF44-2015》国家标准； 2、头盔材料:采用复合纤维材料和缓冲内衬，保证头盔壳体轻量化的同时，头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能，整体重量小≤1680克（不含披肩重量）。 ▲3、头盔冲击吸收性能：高温预处理、辐射热处理、低温预处理、浸水预处理最大冲击力均≤3300N； 4、头盔抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤150gn，帽前部、侧部、后部最大冲击加速度均≤400gn，150gn持续时间＜6ms，200gn持续时间＜3ms； 5、阻燃性能：下颏带、披肩损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，面罩续燃时间≤5s；12、侧向刚性帽壳最大变形≤25mm，卸载后变形≤2mm，且无碎片脱落； 6、头盔左右水平视野不应小于105°，上视野不应小于7°，下视野不应小于45°。 7.头盔帽壳上具有生产厂名称（或商标）、型号规格、生产日期（批号）等永久性标志 8、智能处理器:实现高清视频采集，支持 H.264 视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，同时具备支持 WiFi、蓝牙、公网 4G全网通，系统版本不低于安卓8.1，内存不低于RAM2GB,ROM不低于16GB.具有北斗或gps定位功能。电池容量不低于3800毫安时。可实现手持机、平板、电脑的远程指挥和通信功能。 9、摄像头模块:清晰度不低于1600万像素，拍摄时画面稳定无抖动同时具有一体化照明补光、激光定位功能。 10、健康体征检测模块:可检测佩戴者心率值、血氧值 ▲11、环境检测模块:可同时检测一氧化碳、可燃可爆气体浓、环境温度。 1）一氧化碳（响应时间小于等于30s，量程0-1000ppm，分辨率1ppm，精度正负2ppm)。 2）可燃可爆气体浓度(响应时间小于等于30s，量程0-100%LEL，分辨率1%LEL，精度正负2%LEL）。 3）环境温度（检测范围-70—500摄氏度，精度正负0.5摄氏度）。 12、通讯模块：内置专网对讲机功能接口，同时支持公网语音通讯，应内置扬声器。 13、指挥平台:系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有指图像视频传输、人员轨迹定位、1对1、1对多通话指挥；生命体征实时监测、气体和环境温度监测数据应实时显示在指挥终端上，并在出现危险信号报警；灾难状况记录等功能。 14、指挥软件：采用三防PAD或具有三防功能的手持机。 15、投标产品包含不低于一年的设备使用各类软件费用。 |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包4

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏电检测仪 | 2 | 个 | 1、一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫。 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息。 ▲7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m。 8、工作温度：-40℃至60℃。 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min。 10、重量（含电池）：≤230克。 11、尺寸（不含天线）≤145*75*45mm。 |
| 气动起重气垫 | 1 | 套 | 应用于各种交通事故救援，地震等灾害救援，建筑物坍塌救援；有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。 1、气垫的操作压力≥12巴，爆破压力≥48巴，安全系数≥4:1； 2、有防静电和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性； 3、气垫厚度≤2.5厘米，适用于狭小空间等特殊场所的救援； 4、表面互锁结构设计，边缘倒角设计更易于插入； 5、反光中心和四角标记，保证在光线不好的地方依然有良好的可视性； 6、芳族聚酰胺织料增加型材料，四周均有多层结构，更结实耐用； 7、正常使用，正确存放，使用寿命可达15-20年。 ▲8、全套方形起重气垫不少于8种规格； 起重力≥4.5吨的气垫1个，举升高度≥12cm，气垫面积≤26*20cm，重量≤1.5kg； 起重力≥10吨的气垫1个，举升高度≥17.5cm，气垫面积≤32*32cm，重量≤3kg； 起重力≥20吨的气垫1个，举升高度≥24cm，气垫面积≤44*44cm，重量≤5kg； 起重力≥33吨的气垫1个，举升高度≥19cm，气垫面积≤31*102cm，重量≤8kg； 起重力≥34吨的气垫1个，举升高度≥28cm，气垫面积≤52*62cm，重量≤8.5kg； 起重力≥40吨的气垫1个，举升高度≥33cm，气垫面积≤61*61cm，重量≤9.5kg； 起重力≥50吨的气垫1个，举升高度≥37cm，气垫面积≤68*68cm，重量≤12kg； 起重力≥59吨的气垫1个，举升高度≥39cm，气垫面积≤78*69cm，重量≤14kg； 9、附件配置：配备2条10米充气软管，2条5米充气软管，1个减压器，1个12巴复式操纵仪。 |
| 救援支架 | 1 | 个 | 1、一套设备即可实现三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架的功能，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘,同时可选配电动遥控绞盘，可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。 2、标准尺寸：完全收缩≤150cm，完全展开≥270cm； 3、有效使用高度≥220cm； 4、具有延长功能，延长后收缩尺寸≤280cm，展开尺寸≥350cm； 5、有效使用高度≥300cm； 6、工作负荷≥300kg，阻 断 力≥1800kg； 7、包装规格≤180×60×40cm； 8、重 量≤16kg （不含绞盘）； 9、手动绞盘：工作负荷≥300kg，钢缆长度≥30M，手动绞盘带自锁装置 阻 断力≥22kN； 10、配高强度铝合金包装箱。 |
| 敛尸袋 | 20 | 个 | 用于包裹遇难人员尸体，无纺布材质。 1、单面防水涂层，承重强度高、防水； 2、袋子四周有4个提手，承受重量75-200KG； 3、双拉链头更方便打开或封口，直型或U型的拉链设计能帮助工作人员把尸体迅速的装进尸体袋，减慢尸袋暴露在外而腐烂的时间； 4、环保无污染，可直接燃烧； 5、体积小，重量轻，独立包装，使用方便。 |
| 支撑保护套具 | 1 | 套 | 1.气动自锁支撑杆、延长杆、各类底座、附件表面采用阳极氧化处理工艺，经：≥96h中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； ▲2.气动自锁支撑杆、延长杆表面采用防静电工艺，接地电阻：≤1Ω； 3.快速气动支撑杆采用双回路一键泄压设计，可手动、气动操作，无需插销、旋钮固定，行程内遇到负荷可自动锁止，支撑杆内壁具有刻度尺，调节精度：≤2mm； 4.整套系统安全性能系数：≥4:1； 5.工作压力：0-12巴间可任意调节； ▲6.气动自锁支撑杆轴向最大承载能力：≥60T； 7.快速气动支撑杆数量：≥3根： 7.1 收缩长度：≤880mm； 7.2 行程：≥620mm； 7.3 延伸长度：≥1500mm； 7.4 重量：≤12kg； 8.冠状支撑附件数量：≥1个，犀牛角支撑附件数量：≥1个，L型横梁支撑附件数量：≥1个，U型横梁支撑附件数量：≥1个，平面固定支撑附件数量：≥1个，万向旋转支撑附件数量：≥3个； 9.三脚架连接支撑附件数量：≥1个，附件可与支撑杆配套使用，可快速组建三脚救援支架，角度可任意自由调整； 10.支撑压力安全监控系统≥1套：可随时监控支撑系统的负荷状态 10.1 当支撑系统负荷在0-10T时，监控系统以绿色安全指示； 10.2 当支撑系统负荷达到10-12.5T时，监控系统以黄色警示指示； 10.3 当支撑系统负荷超出12.5T时，监控系统以红色预警指示； 11.紧固带数量：≥3套，配有棘轮松紧系统，用于物体的固定；气动动力系统双回路操控仪数量：≥1套，可同步遥控两组支撑杆伸缩锁定，配置压力表，读数精度：≤0.5巴，充气、泄气按键需为独立设计；互通式减压装置数量：≥1套，双压力表设计，高压表读数精度：≤10巴，低压表读数精度：≤0.5巴，可快速连接支撑杆进行操作；充气软管数量：≥2根，长度：≥5m，可快速连接支撑杆进行操作。 12.配置表：快速气动支撑杆3根，冠状支撑附件1个，犀牛角支撑附件1个，L型横梁支撑附件1个，U型横梁支撑附件1个，平面固定支撑附件1个，万向旋转支撑附件3个，三脚架连接支撑附件1个，支撑压力安全监控系统1套，紧固带3套，操控仪1套，减压装置1套，充气软管2根。 |
| 稳固保护附件 | 1 | 套 | 1、稳固保护附件：套组由4个止滑器、2个索链、4个紧固带、2个多功能支架、2个尖锐物体保护罩、4个正方形垫块、2个长方形垫块组成，组件共20件套； 2、主要用于车辆固定适和救援过程中保护救援人员及伤员，防止玻璃划伤及锐角划伤等二次伤害。使用优质橡塑及纤维材质，具有高度耐磨，耐高温，耐低温，耐油，防腐蚀，防水等性能，使用寿命长。 3、配有牵引绳，便于携带和操作。单件承重约60t ，每平方厘米最大承重约110公斤，产品有多种形状和规格，实用性高。 4、除作为气垫的必要配件，还可以单独或组合使用。 5、与球形气垫配合使用时：用于支撑被顶升物，防止倒塌，保证救援与被救人员的人身安全。 6、可单块使用也可相互固定联接或叠加使用：形成稳定的承重柱，保证救援现场安全。 |
| 指环切割器 | 1 | 套 | 携带轻便，操作安全、切割高效、作业简便、快速完成；可轻松切割任何材料，包括塑料、铂金、黄金、白银、钛、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等；最大切割厚度达6mm。 指环切割器套装组成： （1）电动切割器×1，带有透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈。 （2）负载电池盒×1，可装四节5号电池； （3）手指保护器×1，开放式保护器，适用于所有手指尺寸； （4）金刚石切割片×1，用于切割高硬度金属； （5）硬质合金切割片×2，用于切割一般硬度的金属； （6）辅助螺丝刀×1，用于安装或更换切割片； （7）练习用手指×1；用于练习 （8）练习用指环×10，用于练习； （9）冷却液×2，具有超强的吸热性，保护手指在切割过程中不被烫伤； （10）尖嘴扩张钳×1， （11）小手提箱×1 （12）操作说明书； |
| 电动破拆工具组 | 1 | 套 | 1.电动液压破拆工具组参考GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》标准要求、符合GB/T 29178-2012《消防应急救援装备配备指南》、符合《常规水陆两用液压破拆工具组试验大纲》； 2.工具具备温度智能管理系统，可在-20℃至55℃环境下储存2小时后取出开机无异常； 3.锂电池支持水下更换； 4.整套工具具备无级变速设计，电机转速自由调节范围：0-3000rpm； 5.整套工具把手为三叉固定式360°环形设计。 6.手提把具备照明灯； 7.电动液压剪切器 7.1 最大工作压力：≥72MPa； ▲7.2 剪切力：≥600kN； 7.3剪切能力：能一次剪断直径：≥36mm的Q235A圆钢； 7.4 开口距离：≥170mm； 7.5 重量：≤20kg（含电池和液压油）； 8.电动液压扩张器： 8.1 最大工作压力：≥72MPa； 8.2 工具头为快速可更换设计，配备扩张、钢板撕裂功能，配套工具头单件重量均：≤2kg； ▲8.3 最小扩张力：≥40kN，最大扩张力：≥60kN，牵引力：≥40kN，挤压力：≥40kN，撕裂力：≥130kN； ▲8.4 扩张距离：≥500mm，牵引距离：≥390mm； 8.5 重量：≤16.5kg（含电池和液压油）； 9.电动液压顶撑器： 9.1 最大工作压力：≥72MPa； ▲9.2 顶撑器顶端具备激光对准装置； 9.3 顶撑力：≥130kN； 9.4 顶撑行程：≥400mm，收拢长度：≤580mm，顶撑长度：≥980mm； 9.5 配置撑顶压力安全监控装置1套，可实时监控撑顶装置负荷状态： 9.5.1 当撑顶负荷在0-10T时，监控装置以绿色安全指示； 9.5.2 当撑顶负荷达到10-12.5T时，监控装置以黄色警示指示； 9.5.3 当撑顶负荷超出12.5T时，监控装置以红色预警指示； 9.6 重量：≤16kg（含电池和液压油，不含压力安全监控装置）； 10.配置表：锂电池6块、电动液压剪切器1套、电动液压扩张器1套、电动液压撑顶器1套、座式充电器4套、扩张工具头1副、钢板撕裂工具头1副、磁吸充电系统3套、压力安全监控装置1套、三防运输箱3套。 |
| 液压破拆工具组 | 1 | 套 | 1、结构组成：整套工具包括双输出液压机动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压顶杆1台、多功能手动工具1台。 2、主要应用场景：用于建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业救援； 3、双输出液压机动泵： ▲3.1质量：≤23kg； 3.2额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min； 3.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min； 3.4配10米液压管2根。 4、液压扩张器： ▲4.1质量：≤15kg； 4.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN； 4.3扩张距离：≥720mm。 5、液压剪切钳： ▲5.1质量：≤9.5kg； 5.2开口距离：≥170mm； 5.3剪切能力：直径≥31mm的Q235A圆钢； 5.4宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。 6、液压剪扩钳： ▲6.1质量：≤15kg； 6.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥43KN，最大扩张力≥70KN； 6.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢； 6.4扩张距离：≥380mm； 6.5剪切开口：≥320mm。 7、液压顶杆： ▲7.1质量：≤11kg； 7.2撑顶力：≥150KN； 7.3撑顶长度：≥760mm； 7.4原始长度：≤515mm； 7.5撑顶行程：≥250mm。 8、多功能手动工具： 8.1具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。集成手动泵并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动扩张臂和剪切刃，无需外接动力源； 8.2最大工作压力：≥72MPa； 8.3剪切开口距离：≥27mm； 8.4剪切能力：≥能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢； 8.5扩张距离：≥125mm； 8.6扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN； ▲8.7质量：≤8kg。 |
| 机动链锯 | 2 | 台 | 1、功率≥3kw； 2、风冷二冲程引擎； 3、排量≤60cc； 4、导板长度≥18寸； 5、重量≤6kg （不含导板链条）； 6、链条最大速度≥29m/s； 7、油箱容积约0.65L； 8、润滑油箱容积约0.33L； 9、声能级：≤120dB（A）； |
| 无齿锯 | 2 | 台 | 采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。 选配有万能金刚石锯片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。 1、汽缸排量(CC)≥115 2、功率(kw)≥5.6 3、燃油箱体积(L)≥1.25 4、空转速度（rpm）≥ 2700 5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5 6、噪音水平(dB)≤104 7、锯片规格(mm)≥400 8、切割深度(mm)≥145 |
| 玻璃破碎器 | 1 | 套 | 主要用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等，整套工具轻便、易携带，可满足常见各类破拆玻璃的使用要求。 1、满足GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件电动汽车玻璃剪切器试验大纲； 2、电动切割器1个：重量≤1.2kg，切割速度≥150cm/min(≥4mm汽车玻璃）； 3、玻璃凿切器1个：长度≥250mm，切割玻璃厚度≤12mm，重量≤0.5kg； 4、弹性破窗器1个：长度≥140mm，直径≤18mm，重量≤110g，破拆≥4mm汽车钢化玻璃； 5、玻璃吸盘2个：直径≥116mm ，吸附力≥50kg，重量≤330g； 6、配件：电池2块， 充电器1个 ，护目镜1副，专用手套1付， ABS工具箱1个； |
| 手持钢筋速断器 | 1 | 台 | 1、手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用， 2、切割范围：钢筋、钢管、电缆等。 3、机身部份360°可自由旋转。 4、电压范围：110-240V， 锂电电池:DC18v 5、开口距离：≥28mm ▲6、剪切能力： 6.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≥25mm。 6.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≥25mm. 7、剪切时间 7.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≤8.6秒。 7.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≤9.5秒 8、电池持续工作能力： 在连续切割直径20mm的圆钢（Q235A材质）70次后，电力未耗尽。 9、产品配有4档电量显示功能。 10、含电池及液压油重量：≤11KG |
| 多功能刀具 | 5 | 把 | 1、结构组成：尖嘴钳、标准工具钳、钢丝钳、开罐器、开瓶器、附件连接器、锥刀、锯齿刀(可锯绳索)、主刀、小一字起子、大一字起子、锉刀、尺子、附件(连接套筒、11 种型号起子)； 2、主要应用场景：适用于事故现场救人或自救； 3、材质：不锈钢，钳口为钨钢； 4、硬度53—55HRC（其中钳头硬度46HRC）； 5、折合尺寸（cm）：105*38*25； 6、重量：250g（±3%） |
| 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把。重量≤19KG.配备模块化防水工程塑料箱 ▲1、手动破拆手柄部份浸水2H后绝缘电阻≤11.5GΩ。 ▲2、消防斧平刃应以能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 3、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 4、撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 5、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 6、手动破拆工具的金属部份经GB/T10125-2012规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。 7、多功能冲击手柄：冲击行程≤325mm。 8、消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm。 9、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm。 10、多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm。 11、多功能手柄重量≤4.5KG、消防平斧重量≤3.3KG、长尖凿工具头重量≤1.45KG、长平凿工具头重量≤1.5KG、长宽凿工具头重量≤1.8KG、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7KG、金属切割器工具头重量≤1.5KG。 |
| 便携式防盗门破拆工具组 | 1 | 套 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具. 一、液压泵主要参数 1、额定输出压力：≥70MPA 2、额定输出量：≥0.8ml/次 3、低压输出压力：≤1.3MPA 4、低压流量：≥3.2ml/次 5、手柄力：≤350N 6、质量：≤4kg 二、微型扩张器 1、扩张距离 ：≥150mm； 2、扩张（分离）力：≥70KN 3、快速接口型式：单管接口； 4、质量：≤4KG 三、开门器 1、最大开启距离：≥300mm 2、开启（分离）力：≥60KN； 3、收拢长度：≤250mm；; 4、快速接口型式：单管接口； 5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽； 有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。 6、质量：≤4KG。 四、四合一多用撬棍 1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。 2、长度：≤460mm 3、重量：≤2KG 五、微型钢筋：速断器主要参数 1、开口距离≥20MM 2、切割直径：≥10mm圆钢 3、质量：≤2kg 六、微型剪切器 1、开口距离：≥30MM 2、切割直径：≥20mm圆钢 3、质量：≤4kg |
| 毁锁器 | 1 | 套 | 1、破拆功能：据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速； 1.1、拆卸面板扭断锁芯时间≤12-45秒； 1.2、开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门； 2、拆锁夹主体材料：选用不锈钢材料制造专用工具； 3、夹口设计：剪叉式C型咬合口(可拆卸面板、拆卸锁芯)； 3.1、内侧设计凹型(拆卸面板起到防滑作用)； 3.2、咬合口的开口≥2cm-8cm，确保市场所有主流锁具面板均可轻松夹松快拆。 3.2咬合口处经特殊表面热处理，硬度值≥45，保证足够强度。 3.3连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺(非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠) 4、手柄设计：两个手柄均带可扩展功能的内置式螺丝刀具。一个手柄带快拆式十字螺丝刀，另一个手柄带平口一字螺丝刀。两个手柄尾部均带U型口，但两个U型口尺寸不同，可拆卸不同尺寸锁芯。 5、带十字螺丝刀的手柄上有可放置快拆强开磨具头的槽口，槽口为非贯通式，槽口内置强磁片，可快速固定强开磨具头，稳定不脱落，可保证在短时间内开启锁具。 6、带一字螺丝刀的手柄，U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体。 7、螺丝刀前端设计≥8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。此手柄的螺丝刀内内置电源，开关及LED灯源及光纤灯束，点亮灯源用于拨动锁体时快速准确看清拨动点位置。 8、配备电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具(十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具)、工具箱。 9、充电式电动扳手参数： 空载转速：≥0-2600/2900转/分钟 冲击频率：≥0-3300/3800次/分钟 最大扭矩：≥360NM 电池容量：≥2.0Ah 充电时间：≤70min 重量：≤2kg 电池包数量：≥1个 10、工具箱： 工具箱尺寸≤560*270*100mm； 工具箱重量≤7kg |
| 哈利跟撬棍 | 2 | 根 | 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，该工具包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设置有防滑部件，杆体装有吊带方便携带。铁铤整体全部为高碳钢锻打而成，硬度≥45HRC，热处理淬火工艺。长度≥36寸，重量≤6KG. |
| 防盗窗破拆扳手 | 2 | 把 | 该工具可以通过快速拧断钢管凿击玻璃等功能来将防盗窗拆除，自带多种扳手功能最大限度的节省了破拆时间，具有安全、高效快速等特点； 1、尖头破窗器，可凿击钢板玻璃； 2、双向切割刃口，可切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗； 3、具有不少于10种扳手功能； 4、方槽刃口，可起撬防盗窗圆管； 5、长度：≦85cm； |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包5

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热像仪 | 1 | 台 | 消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 1、热像仪尺寸（H*W*D）：≦220mm*110mm*85mm； ▲2、重量（含充电电池）不超过900克； 3、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。 4、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求。 5、屏幕：LCD屏幕不小于3.5英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 6、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD<50mK (0.05℃)； 7、需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层 8、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 9、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。 10、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。 ▲11、需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪。需标配电子罗盘功能，可用中文在屏幕上显示东、西、南、北及东北、西北、东南、西南的方向。 12、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索、激光指针激活。 13、热像仪主体需无电源及数据电源插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 14、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 15、保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。 16、全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹 |
| 佩戴式防爆照明灯 | 40 | 个 | 1、额定电压：≥DC3.7V 2、额定容量：≥1.8Ah 3、光源功率：3W 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h 5、充电时间：≤5h 6、重量：110g(含支架) 7、外形尺寸：≤φ25×120mm 8、外壳防护等级：IP66/IP68 9、照度：强光≥2000 lx. 弱光≥900 lx 10、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 11、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，确保灯具在易燃易爆场所使用的安全性。 ▲12、灯具在水下5m环境下可正常使用1小时。 13、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 14、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 15、灯具电量可视化显示，可直观查看电池电量剩余工作时间及灯具工作状态（工作光、强光、爆闪）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 16、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 17、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 18、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。 19、可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足各种紧急需求。 20、具备8种以上不同类型（采购方选择一种）的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用 |
| 消防呼救器 | 40 | 个 | 1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 3、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。 4、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预 报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6、通信功能： 6.1呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。 6.2同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥100dB。 12、低电压告警声级强度：≥65dB。 ▲13、连续工作时间： ①连续开机时间：≥24h。 ②连续报警时间：≥900min。 14、质量：≤230g。 15、绝缘性能MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 16、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17、耐气候环境性能： 高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。 低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、耐机械环境性能： 振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。 20、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。 21、接收灵敏度，μV≤0.3。（信噪比为12dB）. ▲22、通信距离，m≥2000。 23、发光亮度，cd/m2≥300。 24、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 25、产品标志产品上应标有如下内容： a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。 26、显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 27、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 28、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 29、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 30、具备计时提醒功能。 31、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。 32、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 33、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 34、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 35、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。 36、防爆标志：ExibⅡCT4Gb，提供防爆证书复印件。 37、防护等级：≥IP68。 |
| 头骨振动式通信装置 | 15 | 套 | 1、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。 2、耳机部分才用双耳式全骨传导降噪耳机，可配合面罩、头盔等消防装备使用，不会破坏和损坏原有空呼面罩、头盔原有的的结构与功能，佩戴简单方便。 3、整机设计合理，整机重量≤350g，耳机部分重量≤90g。 4、防尘、防水、防爆，防护等级 IP68，防爆等级：≥ExiaIICT5 Ga。能够适用于各种易燃易爆等危险环境下的对讲通讯； 5、全骨传导降噪耳机与 PTT 套件采用防水型快速连接插头，可以快速切换骨传导耳机或防爆手持台的肩咪通讯功能。不佩戴耳机时， PTT 套件可单独当肩咪使用，具有内置麦克风与内置喇叭；插上骨导耳机即为 PTT 控制按钮。 6、 PTT 套件具有两个 PTT 开关：侧面小 PTT 按钮，正面喇叭处大 PTT 按钮，即使佩戴消防手套轻松触发。 7、骨导耳机性能参数： 送话灵敏度：-20dB±5dB。 送话输入阻抗：送话输入阻抗 1KΩ±0.1KΩ。 ▲送话总谐波失真：送话器的谐波失真系数г应不大于 5％。受话输入阻抗：受话器输入阻抗不小于 8Ω。 受话灵敏度：受话灵敏度应满足 107dB±3dB。 送受话语音清晰度：骨传导降噪耳机在 95dB 噪声环境下可辨识通话，通话应清晰可辩。 噪音抗扰等级：骨传导降噪耳机抗扰等级应不小于 95 dB。频率响应：送受话频率响应 100～10000HZ。 信噪比：送受话信噪比≥60dB。 8、按键寿命≥30 万次，各个组件的连接处的连接拉力应不小于 100N（10Kg），电磁抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅲ级要求。 9、整机应具备耐高低温、耐盐雾、抗震抗跌落等性能，绝缘性能应满足标准条件下≥50MΩ，静电放电抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅱ级要求。 10、防爆等级≥ExiaIICT5 Ga。 |
| 手持防爆电台 | 30 | 个 | 1、符合《XF(GA)/T 1056-2013 警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》； 2、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 3、外壳防护等级≥IP68，包含符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准。 4、防爆标志：≥Ex ib ⅡB T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ 5、外壳防护等级≥IP68 6、数字灵敏度≤-122dbm（数字） 7、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式。 8、频率范围 350-400MHz 9、信道容量 ≥1000；组群：≥32； 10、信道间隔 12.5 KHz/20 KHz /25 KHz 11、发射功率 1~4W可调 12、电池容量≥2200mAh(防爆专用) 13、待机时间 ：模拟:＞10h 数字:＞15h 14、外观尺寸 (标配电池，不含天线)：约高*宽*深≤135*55*40 mm 15、重量 (带标配电池和天线)≤400克 16、频率稳定度 ±0.5ppm 17、内置蓝牙模块，支持北斗、GPS双模式，水平位置精度≤5米 18、配备一张加密卡、充电器、天线、背夹、挂绳等附件，为保证兼容性，配件须与对讲机同品牌。 19、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 20、支持内置NVOC和AMBE++两个声码器 |
| 手提式强光照明灯 | 10 | 个 | 1、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光） 2、额定电压≥DC22.2V 3、额定容量≥2.5Ah 4、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h， 泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h， 泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h 5、充电时间≤3h 6、重量≤1.5kg 7、外形尺寸：≤φ80x200mm 8、防护等级IP66/IP68，可在1.5m水深处使用1小时 9、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备本安式提手 10、隔爆+本质安全防爆设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用，灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 11、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充放电保护电路 12、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明 12、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式 13、灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置。 14、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能， ▲15、灯具照度：强光平均值≥2000 lx，最小值：≥1200 lx；弱光平均值≥1200 lx，最小值≥800lx。 16、灯具开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应正常点亮，并实现强、弱光切换。 17、灯具在零下25度低温及55度高温下，持续工作2小时，仍能正常开关及切换强弱光 18、灯具在1m处跌落，无机械损伤和紧固件松动，且仍能正常开关及切换强弱光。 |
| 荧光棒 | 120 | 根 | 1、荧光棒符合XF/T 1428-2017（GB/T8416-2003）《消防用荧光棒》标准，无毒无放射性、不易燃、无火花；发光时间稳定、具有不可致灭性、抗外力破坏保持发光；360度可视性光谱纯净、单色性能良好；独立密封，具有防水功能。 2、每根荧光棒的发光时间不少于90分钟。 3、初始亮度≥210cd/㎡。 4、有效亮度≥20cd/㎡。 5、内管内溶液开口的闪点大于等于110摄氏度。 6、尺寸≥15*30 CM |
| 有毒气体探测仪 | 1 | 个 | 1、能够可靠地监测多达四种危害气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 5、检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO 6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 |
| 可燃气体探测仪 | 1 | 个 | 1、检测仪具备各种灵活传感器选项，以便检测不同环境下的可燃气体传感器配置选项灵活； 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 5、检测气体种类：可燃气LEL 6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4） 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 |
| 测温仪 | 2 | 个 | 1、手枪型红外测温仪，内置双激光点定位功能及白色背光LCD显示/数据保持 /自动关机/最大、最小值、平均值/温差测量/高温/低温报警/K型热电偶输入/USB接口及数据存储等功能，温度单位可切换。 2、温度范围：-50度至1650度。 3、距离目标：50：1。 4、反应时间：＜0.15毫秒。 5、基本精度（TK）：±1.5%。 6、分辨率：0.1℃（1000°内），1°（1000°以上）。 7、发射率：0.1-1.0。 8、精度：±1%。 |
| 电子气象仪 | 1 | 台 | 1、袖珍型专业手持气象仪，支持温度、湿度、气压、风速、风向、光照、紫外线等要素测量，内置天气预报、人体舒适度、红外测温、指南针、定位轨迹、海拔、卫星通讯等辅助监测功能，具有手电筒、SOS求救信号、无线电静默、校准等特色功能。整机重量轻，单手可握的小巧设计。 1、温度测量范围：-30℃~70℃，-40℃~80℃(宽温型) 2、红外测温范围：-70℃~380℃ 3、湿度测量范围：0%RH~100%RH 4、气压测量范围：300hPa~1100hPa 5、风速测量范围：0~40m/s 6、风向测量范围：0~360° 7、光照动态范围：0~128000 lx 8、冷启动TIFF：≤35s； 9、通讯接口：USB（Type C）、WIFI、BT 10、电池类型：锂聚合物电池，电压3.7V，容量≥3800mAh。 11、电池续航：连续亮屏工作≥24小时，待机工作≥200小时 12、整机重量：≤180g |
| 隔离警示带 | 14 | 盘 | 1、警戒带用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警戒带使用方便，不会污染现场环境，有反光功能。 2、可多个连接使用。 3、采用加厚涤纶材质，抗风能力强，抗磨耐用； 4、警戒带印有“警戒/消防救援”字样，主色红色，每盘长100米，宽不小于45毫米。 |
| 危险警示牌 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场警戒警示。采用2mm铝合金板冲压而成，高亮度抗紫外线室外反光材料，50m清晰可见，是最专业的消防现场警戒套组。警示牌为40CM三角形，黄底黑字反光，工程级反光膜。2MM厚铝板，标准图案。可与标志杆配套使用。分有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 |
| 电梯钥匙 | 5 | 把 | 表面电镀360度覆盖，耐腐蚀，耐用，多功能。可开启电梯、火车、动车、地铁通用门。 |
| 躯体固定气囊 | 1 | 套 | 躯体固定气囊采用真空成型原理，将气囊内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便，特别有利于群体伤者的转移、运送。 1.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。 2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用 4.可进行X光成像及磁共振检查 5.使用时快速简便，非专业人员也可操作 6、承重≥150KG |
| 肢体固定气囊 | 1 | 套 | 1、该产品外层采用阻燃材料，内衬是高分子粒子。 2、采用真空成型原理，配有专用气筒，将气囊内空气抽出，使其形成与人体形状相符的硬性固定成型体，紧贴人体，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3、由上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 4、体积小、重量轻，携带方便，保护性强，坚固耐用。 5、可进行X光成像及磁共振检查。 6、自重：≤5kg。 |
| 救生照明线 | 2 | 盘 | 1、符合 GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求； 2、结构组成：供电源、发光线、绕线盘 3、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。" ▲4、发光亮度：≥19cd/m2，具有常亮和频闪两种功能； 5、闪烁频率：1.5Hz； 6、绝缘电阻：≥50MΩ 7、常亮工作时间：≥8h； 8、闪亮工作时间：≥16h； 9、表面最高温度：≤60℃； ▲10、单条线体拉力：≥1000N 11、系统供电电压：DC12V； 12、线体长100米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 13、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。 14、照明线具备导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。 ▲15、整体质量：≤4.5Kg； |
| 折叠式担架 | 2 | 个 | 铝合金救援担架采用高强度铝合金和牛津面料制成,设计人性化；此担架具有重量轻、体积小，携带方便，使用安全等特点，极大程度提高抢救效率。 1、担架配置4个脚轮，其中2个万向轮,偏于行走运输； 2、展开尺寸≥185cm*50cm*20cm; 3、承重≥160KG; 4、重量≤10KG； |
| 多功能担架 | 1 | 个 | 主要用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高空救助，水平或垂直吊运，化学事故现场救护。 1、材质采用特殊塑料复合而成，体积小重量轻，便于携带，应用范围广； 2、可耐低温-30度，高温+50度； 3、附件：背包、拖绳一个； 4、展开尺寸(cm):≥244 x 92 5、承重:≥200kg |
| 救生气垫 | 1 | 套 | 1、气垫性能应符合XF631-2006标准， 2、气垫采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m 3、气垫总量≤70kg，储存年限≥2年 4、气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。 5、气垫配有气压表，可显示工作气压。 6、气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。 7、气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N 8、承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N 9、气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。 10、气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性 11、气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。 12、消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级。 13、消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的増加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级 14、充气时间≤28s，补气时间≤6s ▲15、减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g 16、消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 17、消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。 18、消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 19、气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa 20、可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。 21、产品适用最大高度16m； |
| 缓降器 | 2 | 个 | 1、符合GB21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求; 2、往复式高层缓降逃生器械，可实现一机多救； 3、逃生缓降器由安全钩（由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠）、安全带（安全带材质为合成纤维材料，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环）、绳索、调速器、不锈钢连接件（挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质）及绳索卷盘组成。 4、缓降绳索采用航空用钢丝绳芯包覆芳纶纤维编织而成，直径≥6mm，绳长 30m，下降时中途遇到火情不易烧断，可耐高温达 500℃。 5、采用摩擦阻尼结构,连续200次下降所有部件无异常现象。最大负荷（981±5N）状态下，连续 200 次下降，下降速度≤1.1m/s;最小负荷（343±5N）状态下，连续 200 下降，下降速度≤0.5m/s； 6、高温处理后，标准负荷连续两次下降，下降平均速度≤0.7m/s； 7、安全带具有反向防滑脱装置。 8、主机具备自冷却功能，控制设备温度在60℃左右。 |
| 医药箱 | 2 | 个 | 铝合金箱体，箱内配备口对口呼吸器、碘伏棉棒、酒精棉棒、超大创口贴、直角大创口贴、关节贴、指尖贴、普通创口贴、医用纱布块、敷料镊子、急救毯、体温计、降温贴、速冷冰袋、安全别针、绷带剪刀、医用检查手套、清洁湿巾、一次性口罩、卷式骨折夹板、应急口哨、应急手电、弹性绷带、医用胶带、乳胶止血带、三角绷带、急救手册等急救用品。满足外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品、器械。 |
| 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 1、金属堵漏套管是由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。配合快速堵漏胶迅速修复各种水、油、气、酸、碱、盐和各类有机溶剂的泄漏，可以对管道上孔、洞、缝进行直接封堵。 2、该工具适用介质温度在70～150℃， 3、适用管道直径：12～125mm ，最大封堵压力不小于2.5MPa。 4、金属堵漏套管能密封直径不小于（0.5寸、0.75寸、1寸、1.25寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸）10种管道的裂缝与小孔，无需压缩空气，使用专业螺钉固定。 5、配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。 |
| 注入式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、本套工具所有部件全部采用进口不锈钢和无火花铜合金材质生产，具有防静电、防爆、无火花等特点。无火花注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，适用介质温度在-200至600℃、压力大于30MPa的泄漏； 2、高压注胶枪1把，材质：进口钢材； 3、堵漏胶（10支/盒）3盒，红盒胶一盒、白盒胶一盒、兰盒胶一盒； 4、手动高压油泵1台，压力≥76MPa； 5、专用高压油管（附快速接头）1根； 6、旋塞阀（M12）4只，材质：无火花铜合金材质； 7、角向接头（45°、90°）各1只，材质：无火花铜合金材质； 8、注射弯头（M12）1只，材质：无火花铜合金材质； 9、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：无火花铜合金材质； 10、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； 11、专用润滑松动喷剂一罐； 12、专用扳手1把； 13、铝合金工具箱1只。 |
| 粘贴式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、粘贴式堵漏工具能用于水类、油类、气类、化学试剂类、酸类、碱类泄漏介质。可灵活应用于多种规格的法兰、罐体、阀门等部位的堵漏。 2、粘贴式堵漏工具由钢带捆扎器、钢带及卡扣、堵漏胶泥、专用扳手和携行箱等组成。 3、适用介质温度：-70℃ ～ 200℃ 4、修复后可承受压力：2.5 MPa 5、孔洞状泄漏口，直径≤Ф50mm，堵漏压力2.5MPa 6、裂纹泄漏口， 长*宽≤50*5mm，堵漏压力2.5MPa 7、线状泄漏口， 裂缝长度100mm，堵漏压力2.5MPa 8、法兰垫片穿孔扇形缺口，弧长≤20，堵漏压力2.5MPa 9、点状泄漏口，直径≤ф15，堵漏压力2.5MPa 10、产品配置：钢带捆扎器1把、钢带1条（3米）、卡扣10只、堵漏胶泥1套。 |
| 电磁式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、电磁式堵漏工具(磁压式堵漏工具)用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 。 2、本套工具利用超强永磁体对钢铁容器的吸附力，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵住各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏的目的。本套工具适用于各种大型管道、槽车、立卧罐等储运设备的堵漏，使用方便快捷。 3、磁压式堵漏器额定起重能力≥300KG,圆柱形起重能力≥150KG，最大抗拉脱能力≥1000KG; 4、配置：磁压器一个，防爆铜片四块，东方神胶两组，不干胶一卷、铝合金携带箱一个。 |
| 木制堵漏工具 | 1 | 套 | 1、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业； 2、材质工艺：红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形； 3、适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。 4、配置：该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 5、适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa； |
| 无火花工具 | 1 | 套 | 1、主要应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的作业场所； 2、无火花工具采用优质合金铝青铜材料制造，各种工具均通过绝缘处理； 3、无火花工具抗拉强度>105Kgf/mm²,硬度HRC≥35。工作时无火花，无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成， 4、配置：全套含管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等21件，铝合金工具箱包装。 |
| 移动箱灯 | 2 | 台 | 1、额定电压：DC≥20V 电池容量≥32Ah； 2、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W； 3、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥4500lx；10m处最大初始照度≥1200lx； 4、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离大于1Km； 5、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h； 6、防护等级灯头IP66，箱体IP65； 7、外形尺寸（长×宽×高）：升起状态645×370×1860（±50）mm；收缩状态：645x370x210(±50)（mm） 8、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。播放时默认 20m处声强＞70dB。 9、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。 10、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音； 11、水平转角、俯仰角：达到水平回转角≥ 360°，俯仰角≥60°; 12、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面 0.1m 跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效; 13、重量≤19KG; |
| 移动照明灯组 | 1 | 台 | 1.全方位自动泛光工作灯符合GB16796-2009、GB/T4208-2017、GB/T15211-2013、GB26755-2011标准; 2、由灯盘、伸缩气缸、发电机、控制面板、遥控器、泵、警示灯、三角地桩及行走轮组成，采用220V供电； 3.灯盘可单独调节方向，上下可旋转360°，左右旋转360°；灯头应符合GB/T4208-2017中IP66的规定；遥控器最大无线距离不小于65m. 4.连续工作时间：发电机充满燃油连续工作≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需求。 5.电源指示；照明装置控制盒上应有固态LED金属电源指示灯，在使用过程中照明设备发生故障时，指示灯可以提示故障。 ▲6.照明装置在5米处的照度不小于576Lx;照明装置在10米处的照度不小于426Lx；照明装置在20米处的照度不小于335Lx；照明装置在30米处的照度不小于226Lx；照明装置在40米处的照度不小于125Lx。 7.抗风性能：照明装置升至最高状态时，采用8级风对灯具作用力（441.6v)给灯具进行施力，前后左右方向施加相应拉力各40min，灯具能正常工作，无倾斜，升降杆无变形。 8.遥控器对码功能：遥控器有对码功能，控制盒清码后，原装遥控器无法对灯具进行控制，对码成功后恢复原遥控器自动控制功能。 9.发电机功率：≥2000W，油箱额定容量：约15L，采用4个100WLED光源灯头组成。 |
| 移动发电机（静音） | 1 | 台 | 1、便携式静音型智能发电机符合GB/T 2820.8和GB/T 2820.10往复式内燃机驱动的发电机组的标准要求，适用于消防救援、野外拉练、应急供电等需求，具有重量轻、噪音低、运行时间长、携行方便，作业环境要求低等特点。 2、便携式静音型智能发电机的发动机采用单缸四冲程风冷发动机，排气量≥212cc，发电机采用数码变频控制技术，满负荷≥6h，1/4 负载≥15h，油箱容量≥13L，CDI点火系统，手起动/电起动/APP起动均可，噪声符合CE 标准<72dBA@4米。 ▲3、纯正弦波输出，THD <3%，2个AC输出插座，额定输出电压220V，额定频率50Hz，额定输出≥3.7kVA，最大输出≥4.2kVA；1个12V点烟器+1个12V T型DC插座输出接口，额定电流8A；1个电池充电接口；2个USB接口，输出为5V/2A/1A；一对并机接口；输出复位功能。 4、发电机配备智能无线监控系统，发电机内置有WIFI模块，不需要路由器，手机可通过WIFI与发电机直接相连，通过手机APP可以起动或关闭发动机。 5、可通过手机APP对发电设备的运行参数进行实时监控，油箱配备燃油传感器，手机可以实时查看油箱剩余油量，并具有自动提醒用户按时保养发电机和故障排除功能。 6、支持双机并联功能，两台发电机AC输出可以并联，获得双倍功率，并联后可达到2×3.7=7.4kVA额定输出。 7、发电机内置防倾倒燃油控制系统，油箱加满油后，朝侧面倾斜放倒发电机也不会漏油，放倒后就算打开油箱盖也不会漏油，放倒后重心最低，不会因为车辆运动翻滚，车载高安全性。 ▲8、“零重力”便携式设计，在发电机侧面设置竖直向上的拉杆，大直径滚轮沿着发电机长度方向设置，内部采用重心优化设计，倾斜一定角度时可实现零重力拖行发电机。 9、全地形滚轮设计，可根据现场环境，调整离地高度，最高离地高度≥10cm。 10、整体重量≤48KG， |
| 5G单兵 | 1 | 台 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 3、产品通过基于GB T15211-2013，XF(GA) T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据 ▲4、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 5、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 6、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 7、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。 ▲8、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280； 9、外壳防护等级支持IP68； 10、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 11、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 12、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 13、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； 14、支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 15、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 16、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 17、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； 18、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 19、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 20、设备工作温度-20℃至60℃； 21、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线； 22、持续工作时间不低于6h。 23、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； |
| 5G球机 | 1 | 台 | 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 3、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、XF(GA)/T645-2014检测依据 ▲4、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； ▲5、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 6、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 7、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 8、支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 9、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 10、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象 11、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 12、产品尺寸直径≤180mm，高度≤295mm； 13、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 14、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 15、编码算法支持H.264和H.265; 16、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 17、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 18、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 19、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 20、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 21、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 22、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 23、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 24、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； |
| POC手机 | 1 | 台 | 1、设备具备电信设备进网许可证 2、设备满足国家规定的IP68防护标准 3、全网通终端，支持移动、电信、联通、广电4G网络。 4、CPU不低于八核，主频≥2.0GHz。 5、RAM≥4GB，ROM≥64GB。 6、显示屏≥4.7寸，分辨率≥1280*720 7、系统不低于Android 12。 8、支持前后双摄，前置摄像头≥500万，后置摄像头≥1300万； 9、电池容量≥5200mAh，电池可拆卸。 10、支持宽带对讲功能，有独立对讲按键，支持一键对讲功能。 11、支持一键旋钮调频,支持SOS一键紧急呼叫 12、支持可拆卸背夹，便于携带。 13、接口：TYPE-C，支持OTG 14、支持 3.5mm 耳机 ，支持耳机 PTT 对讲按键 15、单北斗定位 16、采用专用降噪芯片，保证对讲音质 17、支持扩展接口，支持Pogo 13 PIN接口 18、支持对讲业务平台，支持可视化调度平台 19、终端要求能够接入江苏消防POC平台 |
| 基地台 | 2 | 台 | 1、电台应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）； 2、电台应具有良好的可靠性及耐用性，须同时符合标准MIL-STD-810G和GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； 3、电台须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54； 4、电台须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、数字常规和数字集群4种工作模式；同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机； 5、电台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0； 6、电台内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间支持自由切换，且切换不重启。 7、电台须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个； 8、无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的。 9、电台须支持包容组呼叫功能，正在参与组呼通话中的对讲机可通过主动拨号或者联系人菜单组将新的组加入到当前的通话之中。 10、电台须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸； 11、电台可组成临时动态组，最多保存32个动态组（2个动态组群）。 12、基地台须支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障； 13、直流电源须具备低噪声的特点，使用时产生的噪声不得超过40分贝； 14、频率范围：350-400MHz 15、信道容量：≥1024 16、组群：≥64（每组群≥128个组） 17、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 18、工作电压：13.6V±15% 19、频率稳定度：≤±0.5ppm 20、输出功率：低功率：UHF1/UHF3:1-25W; VHF1:5-25W 高功率；UHF1/UHF3:1-45W; VHF1:5-50W 21、TTFF（首次定位时间）冷启动：＜60秒 22、TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒 23、水平位置精度：＜5米 |
| 消防用小型飞行器1 | 1 | 台 | 1、结构组成：小型双光无人机、电池包（三电一管家)、探照灯、喊话器 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中无人机侦查 3、轴距：≤400MM 4、重量：≤1000克 5、GNSS系统：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在RTK模块开启时支持 GLONASS） 6、最大上升速度：≥6 m/s 7、最大下降速度：≥4 m/s 8、最大水平飞行速度：≥20m/s 9、最大飞行海拔高度：≥5000米 10、最大可承受风速：≥5级风 11、最大飞行时间（空载）：≥40分钟 12、工作环境温度：-10°C 至 40°C 13、视觉系统：全向双目视觉系统 14、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥5公里 15、图传分辨率：≥1080P/30fps 16、夜航灯：标配 17、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 18、云台相机：云台相机需集成可见光广角相机、长焦相机及热成像相机三种镜头 19、红外相机分辨率/帧率：≥640*512/30Hz 20、可见光相机像素：有效像素≥4000万 21、可见光相机数字变焦：≥32倍数码变焦 22、可见光相机视频：3840x2160@30fps；1920x1080@30fps 23、遥控器续航时间：内置电池≥2小时 24、遥控器显示屏大小及亮度：≥5寸，亮度≥1000cd/m2 25、遥控器输出：带HDMI输出喊话器 26、警灯功率：2W； 27、声压：118dB@1m； 28、云台灯参数：fov:20°；光通量；1830±3% 1m；中心光照度：9Lux@50m；云台角度：-15°~-90°。 29、云台灯功能：自动跟随、常亮、爆闪； 30、警灯模式：红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪 |
| 三轴稳定器 | 1 | 套 | 1、不小于1.8英寸彩色OLED触摸屏， 2、可拆卸电池，不小于12小时强劲续航，满足全天需求。 3、自动轴锁，握持轻松，动力充沛。 4、器机身仅重不大于1.3干克(包含云台、电池手柄、双 层快装板)，具备不小于3干克负 载能力， 5、完成蓝牙配对后，云台机身的录制按键可直接触发相机的录像功能； |
| 运动相机 | 1 | 套 | 主相机尺寸：39×39×22.3 毫米；防水：裸机 10 米，加防水壳 60 米；麦克风：1 个；重量：56 ；触控屏：1.76 英寸 350 ppi，500±50 cd/m² 446×424；相机影像传感器：1/1.7 英寸 CMOS；镜头：视场角：155°，光圈：f/2.8，等效焦距：12.7 mm，焦点范围：0.3 米至无穷远；ISO 范围：拍照：100-6400，录像：100-6400；电子快门速度：拍照：1/8000 至 30 秒，录像：1/8000 秒至帧率限制快门；照片最大分辨率：4000×3000；变焦：数码变焦，拍照：4 倍，录像：2 倍（> 60fps），3 倍（≤ 60fps，地平线增稳开），4 倍（≤ 60fps，地平线增稳关），慢动作/延时摄影：不支持；照片拍摄模式：单张照片：1200 万像素；倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10 秒；电池类型：LiPo 1S；容量：580 mAh；能量：2.23 Wh；电压：3.85 V；使用环境温度：0°C 至 40°C；充电环境温度：5°C 至 60°C；工作时间：70 分钟*实验室条件下，录像分辨率设为 1080p/30fps（省电模式），关闭电子增稳功能时测得。随身路由器支持FDD-LTE、TD-LTE等多种模式，可覆盖全球13个频段，支持三大运营商，可将移动网络信号转化为WI-FI信号，可同时为8个无线设备及一个有线设备提供网络支持，适合多人多设备同时使用。采用10000mAh大容量电芯，拥有长达65小时的待机时间，支持双向快充，可为多种设备提供充电的同时，子充满时间更快。产品尺寸：111.5X70X22mm,重量257g。 可无缝接入江苏消防图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像。 |
| 卫星电话 | 1 | 台 | 1、尺寸：尺寸：140毫米（长）x 60毫米（宽）x27毫米（厚） 2、重量：247克 3、待机时间：长达30小时；通话时间：长达4小时 4、显示：200个字符照明的图形显示；音量，信号和电池强度表；照明抗风化键盘 5、呼叫功能：集成扩音器；快速连接到铱星语音邮件；双向SMS和简短的电子哟见功能；预编程的国际接入码（00或+）；语音、数字和文字信息的邮箱；可选铃声和提示音（8选择）； 6、内存：100条本机电话簿，可存储多个电话号码、邮件地址和消息；在通话记录中保留接收，未接来电和已拨电话 |
| 手持云台 | 1 | 台 | 1、1.8英寸彩色OLED触摸屏； 2、摇杆支持变焦/云台控制； 3、支持横竖拍切换； 4、续航可达29小时； 5、无线蓝牙控焦/快门； 6、载重不小于3KG； |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包6

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防通用安全绳 | 10 | 根 | 1.整体要求 1.1符合国家XF(GA)494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 ▲3.2破断强度：≥49.5KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 消防坐式半身安全吊带 | 8 | 根 | 1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准的要求， 2、Ⅱ型安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个7075铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； 9、安全吊带设计负荷≥2.67kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 |
| 防坠落辅助部件 | 8 | 套 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，配置包括手套1双，头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳100米，护绳套2只，安全钩10只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，缓冲器1个，动力挽索2根，梅陇锁4只，连接扁带1根，换轮2个，短扁带2根，长扁带2根，地垫1块，装备整理包1只。 1、手套：耐用的双层皮质，手掌采用A级牛皮制造，虎口额外加强了耐磨性，手背采用了耐磨透气的尼龙材料，手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔； 2、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 2.1透气孔≥16个，提供了极佳的透气性； 2.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 2.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 2.4重量：≤410g 3、全身式安全带 3.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升 3.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援 3.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带 3.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带 3.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别 3.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备 ▲3.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力 3.8重量：≤2550g 4、静力绳： 4.1绳皮股数≥44股 4.2直径：≤10.5mm ▲4.3破断强度：≥32kN 4.4每米重量：≤72g 4.6长度100米 5、护绳套：材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢；⻓度：≥70cm； 6、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g； 7、手式上升器： 7.1左手和右手各一个； 7.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 7.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 7.4重量：≤190g； 7.5强度：≥12KN 7.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料 7.7适应绳径：8-13mm 8、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 9、防恐慌下降器： 9.1带有防恐慌功能 9.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停 9.3承重：≥225 kg 9.4强度：≥18kN 9.5重量：≤365g 9.6适用直径：10-12 mm 9.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金 10、抓绳止坠器： 10.1导向性止坠器和工作定位装置 10.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放 10.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm 10.4重量：≤188g 10.5工作负荷：≥100kg 11、势能缓冲器：长度≥70cm，坠落打开后115-118cm，强度：≥15kN； 12、动力挽索：12.1由动力绳制作而成；12.2直径：≤11mm；12.3强度：≥22kN；12.4材料：尼龙，轻合金, PVC；12.5重量：≤120g； 13、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g； 14、连接带：轻量化高强度短扁带，重量≤12g，材料：聚酰胺纤维，强度≥22kN，宽度≤16mm，长度≤11cm， 15、滑轮：高效率大尺寸单滑轮，效率达到94%，顶部大型连接孔可容纳不少于3把锁扣，重量: ≤257g，强度:≥32 kN ，最大使用绳径:13毫米，轴承类型: 封闭滚珠轴承。 16、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g； 17、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g； 18、地布：100%耐⾼温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 19、装备包： 19.1顶部和背部有大开口，能轻松拿取主仓物品，采用YKK拉链； 19.2人体工程学肩带和背部衬垫，有可调节胸带，背重物不容易滑落； 19.3带有泡沫的底部和前部采用超级耐用的尼龙材料，保证了长时间的使用，并且能保护你的装备 19.4容量：≥40L |
| 移动供气源 | 1 | 套 | 1，移动供气源特别适合在隧道，管道或其它有限空间中，以及其它污染环境中完成长时间、大工作量的复杂工作时使用。产品符合GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》标准。 2，主要配置：一部具有配件收纳箱的手推小车，一个配有40米主管的软管盘，两根10米中压软管，两根腰带供气系统，两个面罩，两个供气阀，两套逃生呼吸器，一个减压阀，一个Y型接头，四个6.8L气瓶。 3，气瓶固定方式为弹性固定机构，非束带固定，安装和更换更加快捷；作为独立气源供气、可单独打开和关闭每个气瓶、在不中断持续供气的情况下更换气瓶。每个气瓶连接手轮处配置有橡胶保护套，避免连接口被污染、损坏。四个独立的高压放气阀，更快泄放气瓶连接管中高压余气，避免带压更换气瓶对系统的影响。 4，小车止滑支架可实现小于20°斜坡区域的支撑，单脚即可操作、使整体车身更稳固。 5，2根独立的腰带供气系统，可供两个人同时作业；同时配备2套逃生呼吸器，确保使用人员安全。 6，全面罩泄漏率＜0.002%，吸气阻力＜135Pa，呼气阻力＜530Pa，静态压力＜310Pa;面屏抗冲击性能达到EN136 classIII级。 7，供气阀可360度任意角度同面罩连接，插接面罩即自动供气、无需激活操作， 脱开面罩即自动停气、无需按钮操作。 8，减压阀安全可靠的不易被触碰设计，与气瓶之间采用直接连接；卸压阀启动后，吸气阻力＜0.10KPa，呼气阻力＜0.55KPa. 9，精度1.6级的高压和中压两个压力表，高压表指示气瓶的压力、中压表指示中压输出压力，能让监护人员更好的观察管路中气体压力状况。 10，警报器激活压力5.5MPa、平均消耗量＜1.5L/min，报警声强>95dB、持续时间>20s. |
| 消防员降温背心 | 12 | 件 | 1.产品技术性能符合《中华人民共和国公共安全行业标准》中XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》技术要求。 2.蓄冷袋采用马赛克结构，4×4方格，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位达到更好降温效果。 3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色。 4.外层面料损毁长度经、纬向≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。断裂强力经、纬向≥350N；撕破强力经、纬向≥25N。 5.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。 6.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激，对环境友好，提供安全性认证。 7.蓄冷剂相变热≥200kj/kg。蓄冷剂总蓄冷量≥300kj。 8.蓄冷降温袋静压负重≥490N。接缝断裂强力经、纬向≥350N。 9.贴体温度≥5℃。总质量≤2.0 kg。 |
| 音视频生命探测仪 | 1 | 台 | 1、音视频生命探测仪结合了音视频成像技术、水下视频技术和无线传输技术相结合的侦检救援装备，主要用于探测和定位因地震、爆炸、滑坡、矿山事故或建筑凹陷被掩埋在倒塌结构中的幸存者 2、设备由探测仪主机、无线控制终端、电动旋转音视频探头和防水视频探头组成； ▲3、主机：彩色触摸显示屏≥8寸，按键和触摸结合双操控方式；有手腕带能单手手持 4、主机能一键录像、拍照和存储功能，能通过触摸放大、缩小照片；内存容量支持≥256G 5、预览功能：在回放宫格画面中能显示照片分辨率、经纬度信息和时间日期 6、主机具有画面有≥8倍放大和缩小和卫星定位功能，能显示主机当前的实际坐标位置 7、探测仪连续工作时间≥10小时； ▲8、远程控制终端屏幕≥10寸；传输距离≥80米；控制距离≥80米；远程控制终端能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看；主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光 开启调节。 9、电动音视频探头：直径≤30MM，补光灯数量配≥8颗高亮LED灯；旋转探头角度横向≥360°、纵向≥90°；探头内置音频探头，可实时双向通话。 ▲10、防水视频探头：直径≤33MM,内置≥8颗高亮LED灯，夜视功能照度低于0.003lux的情况能看清8米内人物活动迹象；防水等级≥IP68 11、产品具有防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb 12、伸缩杆伸展长度≥3.4米和≥20米的延长线，可用于水下、井下或悬崖等救援 13、配置防水、防尘和防摔防护箱 |
| 消防过滤式自救呼吸器 | 30 | 个 | 1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求； 2、防护头罩：高效阻燃，抗高温，保护头部，面部避免受火星伤害； 3、视窗：视野开阔，透光度好，使得逃生路线清晰可见； 4、半面罩：橡胶材质，可贴合各种脸型，内置呼气阀，确保呼吸通畅； 5、头带：松紧可调，贴合头部，不易晃动脱落，可自行调节适配，避免呼吸器产生较大幅度移位，对视野造成严重影响； 6、防护时间：≥30分钟； 7、过滤装置：过滤一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾等有害气体，滤烟效率≥95%。 8、CO透过积累量≤200ml/m3；吸气中的 CO≤2%；氰化氢透过浓度≤10ml/m3；吸气温度应小于 65 度；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力应≤300 Pa；视窗透光率大于 85%；有效期不低于 3 年。 |
| 救生抛投器 | 1 | 个 | 1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、产品配置：发射主机 1 个（抛投器主机内置1.5 升碳纤维气瓶）、多功能底座 1 个、陆用救援弹≥2 个（内置救援绳）、水用救援弹≥2 个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1 个、绳包≥2 个（分别内含≥190 米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1 个、收绳器≥1 套、双滚珠角度仪≥1 套、气瓶充绳器≥1 套、16 克 CO2 压缩气瓶≥4 个、触发剂≥4 个、救生圈保护套≥2 套、锚钩≥1；套航空箱一套； 3、工作压力：≥8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）； ▲4、抛射距离：陆用时抛射距离≥350 米；水用时抛射自动充气救生圈距离≥250 米，搭配直径8mm专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80米； ▲5、抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2500N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7400N； 6、抛射偏差角≤0.8°； 7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头； 9、配备金属多功能底座，有 30°、45°、55°、65°、75°等 5 个调整角度。带有 2 个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用； 10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力； 11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远； 12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援； 13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 |
| 单杠梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术性能 3.1工作长度3±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤9.0kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°。 3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。 3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 挂钩梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤10.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 二节拉梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏； |
| 三节拉梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.4±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤44kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤11°、α逆：≤11°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm、外弯曲≤1.5mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后均无脱胶现象。 3.15抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 15米金属拉梯 | 1 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 多功能挠钩 | 2 | 套 | 产品执行标准：GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》。 1、主要应用场景：消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具。 2、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有:消防斧、消防榔头（铝合金材质）、消防爪耙、标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。 ▲4、抗拉离性能：挠钩连接件抗拉离性能 kN：12.5KN不脱落 ▲5、钩拉性能：消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象 6、消防挠钩产品由4节可组合手柄和9个工具头组成，放置在1个携行箱内。由4节手柄和尖顶单头挠钩工具头组合为最大长度状态的消防挠钩时，总长度≥4300mm，额定拉力≥2000N， 7、工具头包括尖顶单头挠钩工具头1个，尖顶双头挠钩工具头1个，平顶双头挠钩工具头1个，Y形撑顶工具头1个，爪耙工具头1个、剪刀工具头1个，锤形工具头1个、锯型工具头1个、铲型工具头1个。 8、各组件质量 尖顶单头挠钩工具头≤1.04KG，尖顶双头挠钩工具头≤1.26KG，平顶双头挠钩工具头≤1.25KG，Y型撑顶工具头≤0.78KG，爪耙工具头≤1.15KG、剪刀工具头≤0.97KG，锤形工具头≤0.81KG、锯型工具头≤0.55KG、铲型工具头≤0.86KG，可组合手柄≤3.04KG（0.76KG/节，共4节），携行箱≤6.09KG。 10、可组合手柄为合成树脂管加金属连接头形式。 |
| 消防斧 | 5 | 把 | 1.PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。 2. 斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢。斧头和手柄的连接处经过灌胶处理，压力机注入专业胶防止掉头，大大增加使用者安全系数。 3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。 4.品经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠。 |
| 消防铁锹 | 5 | 把 | 适用于救援人员携带方便，重量轻，易使用，安全可靠； 1、功能：铲、镐、锯、斧、扳手、割绳槽、破拆锥、刀、呼救哨、打火石、 开瓶器、防身棍等。 2、结构：五合一连接组织结构；铲头、三节连接杆、尾锥。 3、规格：总长度 ≥750mm，铲头宽度 ≥129mm，铲头长度 ≥166mm；重量 ≤900g。 4、材质：铲面为3CR13锰钢，硬度 48+，刃口锋利，功能化结构设计，光泽无斑点，不小于2.5mm 板材厚度；连接杆铝镁合金材料，抗冲击力不小于1200KN，壁厚度达不小于5mm，丝扣紧凑，拆卸方便，适合高寒高温。 |
| 消防火钩 | 5 | 根 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥3M； |
| 消防丁字镐 | 2 | 把 | 美式救援镐由绝缘镐柄和镐头组成，总长≥90cm，镐柄芯部采用玻纤棒，保证强度，表面采用PVC制成绝缘、轻便、高韧性，外表包裹一层TPR（热塑橡胶）经人体工程学设计防滑、不震手、环保，因材料特殊性永不折断，采用倒装工艺安装永不脱头保证使用安全，镐头由锰钢锻打制成，经淬火工艺处理硬度（HRC）保持48-55之间，可一次砍断12mmQ235A热轧圆钢，适用于城市、森林等救援破拆作业。 |
| 消防锤 | 3 | 把 | 消防锤头部采用高碳钢锻造，一体成型设计，整体实心不掉头。锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，增加抓握力和舒适感，不易打滑，减震性好。柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，防震抗弯。经过特殊热处理淬火工艺在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体开辟救援通道是火场必不可少的的工具。 |
| 大力剪 | 4 | 把 | 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成； 2、绝缘剪断钳符合 DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》； 3、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压可达5000V； 4、剪切性能：直径16mm以下电线、钢筋； 5、将切硬度：≥HRC30; |
| 风力灭火机 | 2 | 台 | 1、有效风力灭火距离：2.13m；出风口风量：0.45m³/s，气缸排量：79.7cm³。 2、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，转速下降小于标定转速的5％。二次启动后正常工作。超速试验：符合GB/T10280-2008规定。叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定。 3、安全防护（不漏油、不漏电）：符合GB/T10280-2008规定。 4、常温启动：5s，燃油箱容量：2.02L 5、整机装配质量：装配正、确完整，运动件运转灵活，没有干涉、阻滞。翻转试验：标定转速下自水平位置上、下、左、右倾斜90°均能正常工作。发动机功率：符合GB/T10280-2008规定。 6、发动机工作转速：6800r/min。 7、一次加油连续工作时间：110min。 8、耳旁噪声：95dB（A）。 9、手感振动：1.8m/s²。 10、净质量：约10kg。 11、热防护罩：符合GB/T10280-2008规定。使用说明书：符合GB/T10280-2008规定。标志与包装：符合GB/T10280-2008规定。 12、最大排风量 ：1872 m³/h，（0.52m³/s=1872m³/h） 13、有全封闭的油管：发动机供油管全封闭在油管保护器里，操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油，更安全。 14、采用混合4冲程发动机，加上优化设计制造的风机叶轮，风力强劲有力。机器重量分布合理：机器重心低，背负时与人体重心完美重合，无论在平地还是在坡地上，不会有后仰的趋势。 15、吹风管长度可在35cm范围内调节，能更好的适用不同的使用现场。 16、带有4点弹簧减震系统的动力设备，可以充分提高背负时的舒适度。可调节带透气减震垫的双肩背带，进一步提高操作人员的舒适度，操作灭火机时不易疲劳，安全性更高。 |
| 浮挺泵 | 1 | 台 | 1. 设备应适用于消防灭火、城市排涝、给排水作业等应急救援任务需要，具备功率强劲、运转稳定，启动快捷，故障率低等优点。 2. 设备动力应为单缸风冷四冲程发动机。 3. 设备功率≥6HP（马力），额定转数≥3500RPM，额定排量≥220cc。 4. 设备应能不限时间的干转而不会损坏设备。 5. 设备外形采用低重防倾覆设计，可抵御大风大浪。 6. 设备浮箱采用耐磨损、耐穿刺、耐腐蚀、耐紫外线的高强度尼龙复合材料。 7. 设备浮箱两侧设计了免安装一体成形的超大把手，方便运输和储存。 8. 设备泵体和叶轮应采用铝合金材料，可以抽吸海水、工业废水等恶劣水质。 ▲9. 设备最大扬程应≥45米。 10. 设备最大流量应≥1150升/分钟。 11. 设备最大出水压力应≥4.5bar。 ▲12. 设备最小吸水深度应≤20mm。 13. 设备噪音等级≤95dB。 14. 设备采用独立式油箱，油箱容积≥6升。 15. 设备可连续工作时间≥180分钟。 16. 设备尺寸应≤800×600×420厘米。 17. 设备干重应≤30公斤。 18.设备预留了防水电池仓，可选配安装遥控装置。 |
| 手抬泵1 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定。 3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程； 4、输出功率：≥10KW; 5、转速：≥6000转/分钟； 6、油箱容积：≥5L； 7、水泵类型：单泵单程离心泵； 8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） ▲9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）; 10、额定压力：≥0.5MPA; 11、吸水口：≤65mmm； 12、重量：≤55KG |
| 手抬泵2 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机； 3、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应； 4、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换； 5、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵； 6、手动操作吸水，最大吸程≥7米； 7、输出功率：≥33KW; 8、转速：≥5200转/分钟； 9、油箱容积：≥17L； ▲10、额定流量：≥19L/S（吸深3米）; 11、额定压力：≥0.5MPA; 12、进水口≧Ø80mm； 13、出水口≧Ø65mm，可转动180度； 14、引水时间≦11秒； 15、整机体积为≦705mm×625mm×735mm 16、重量：≤100KG |
| 消火栓扳手 | 6 | 个 | 1、扳手头部内角设计，夹合有力，紧固，不易打滑，便于辅助消火栓的正常开启和关闭。 2、加强手柄设计使用杠杆原理，强度高，摔不断，表面耐磨损。 3、产品材质：采用烤漆工艺一体成型。 4、颜色：红色 |
| 转换接口套装 | 2 | 套 | 1、产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 4、工作压力强度≥2.5MPa； |
| 分水器 | 10 | 个 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 4、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 5、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 6、把手：T型浸塑把手； 7、工作压力：≥2.5Mpa 8、重量：≤4.6 kg 9、分水器口径为：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口 |
| 消防水带65 | 100 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准， 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁； 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的 厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水 快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； ▲5、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤ 1.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%； 扯断强度≥50MPa 7、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计 工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平 整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、 砂眼。配专用橡胶水带护套。 |
| 消防水带80 | 150 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准， 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁； 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的 厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水 快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； ▲5、单位长度重量≤320g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤ 1.8％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%； 扯断强度≥50MPa； 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计 工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平 整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、 砂眼。配专用橡胶水带护套。 |
| 水带挂钩 | 15 | 个 | 1、参照XF494-2004《消防用防坠落装备》 2、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 |
| 水带护桥 | 2 | 副 | 1.整体要求 1.1采用天然优质橡胶,钢模制造而成。 1.2产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。 2.技术性能 2.1护桥槽：宽度：90mm 深度75mm 2.2外形尺寸：85*57cm 2.3底板厚度： ≥5mm 2.4质量：≤30KG |
| 水幕水带 | 20 | 盘 | 1、参照执行CCF-MHSB-07《消防类产品性认证实施规则》和GB6246-2011标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力≥5.4MPa； 4、规律排列喷射孔喷射孔之间相距约（30-35）cm，喷雾高度≥10m，产生水幕阻挡稀释易爆和有毒气体； 5、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤265g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤0.5％，直径膨胀率≤3.0％，附着强度≥55N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 6、水带端部标明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎沃卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套； |
| 水带包布 | 15 | 个 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3.它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 伸缩式救援梯 | 1 | 架 | 1、铝合金材质，收拢长≥1.12m，完全展开≥3.8m； 2、重量：≤12.5kg； 3、标准承重≥150kg； 4、梯级12布，工作高度≥2.9m。 5、具有锁定指示孔，快速一键解锁；靠墙防滑端帽；防夹手装置，外扩平衡梯脚。 |
| 移车器 | 1 | 套 | 利用杠杆原理，通过撬杠撬动移车器的撬柄支起车轮移车。 1、通用于各类轿车、越野车及微型轻型客车一器全能； 2、纯粹机械的设计终生免维护，超长保用； 3、高强度结构钢满焊而成保证受力不变形，万向脚轮量身特殊定制转动灵活高承载； 4、杠杆抬升一次到位快捷省力易操作； 5、配有地面保护轮及二次释放装置，避免操作时划伤地面。 6、单个规格尺寸≥350mm*620mm*200mm，单个净重：≤23公斤，每套数量：4个， 单个承重：≥1000公斤/个（四个最大承重≥4000公斤），支起最小离地间隙约60毫米。 |
| 灭蜂枪 | 1 | 套 | 1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，对快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到毒杀和熏离马蜂的作用。 2、技术参数： 2.1打气方式：设定压力值充压自动停止或手动打气； 2.2最大压力：4BAR； 2.3产品重量：整体含箱子重量≤4kg 2.4灭蜂器重量≤2kg； 2.5箭只垂直最大有效射高≥40m 3、灭蜂器包含内容： 3.1灭蜂器 1 把， 3.2智能电动充气泵1套（含UBS充电线、充压软管、收纳袋等） 3.3灭蜂箭 100 支（含箭头、箭杆、箭尾）， 3.4箭只保护管100支 3.5管腔清洁刷（不锈钢杆把）1支 3.6灭蜂药剂 1 瓶（可以浸泡约 500 根灭蜂箭）， 3.7箭杆收纳盒 1 个， 3.8橡胶手套 10双， 3.9口罩 10 个， 3.10激光瞄准器 1 只，备电1只 3.11电池充电器 1 个， 3.12使用说明书 1 份， 3.13报警人危险告知书模板 1 份， 3.14器材箱 1 个（带锁2把钥匙）。 |
| 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 移动式消防储水装置可为消防部队提供移动性水源储存及水源中转，并经泄气、拆卸、折叠后可放置于器材箱等空间的装置。 1、储水装置为圆台形结构，主要有罐体、进出水口、电动充气装置及修补工具包等配件组成。 2、符合XF1204-2014标准，容积：≥10T； 3、尺寸：≤3.6m×2.9m×1.2m； 4、材质：高强度夹网布，聚酯纤维：1000D*1000D； ▲5、纤维含量：100%；撕裂强度：≥8000 N/5cm；拉伸强度：≥4900 N/5cm；抗刺穿：≥400 N； 6、储水装置为充气式，充气圈进气口处设置压力显示装置，且保压2h无泄漏； 7、低温性能：低温冲击后，无裂纹； 8、排水口：≥65mm，接口符合 GB 12514 的规定； 9、储水装置采用聚氯乙烯材质设置永久性柔性产品标识； 10、提供纸质版产品使用说明书、合格证及保修卡。 |
| 水带卷盘 | 2 | 套 | 充分利用物理学落差原理，通过车轮的驱动传动收取水带，也可以单盘或双盘收取水带。具有重量轻、体积小，工作效率高； 1、材质：不锈钢、钢板、6061铝合金； 2、车身外观静电喷塑(消防红)，转盘、手柄镀铬工艺 ；尼龙耐磨轴套，拉伸轮毂，聚氨酯防滑轮胎； 3、尺寸：收缩≤43CMX22CM X 84CM，展开≥43CM X22CM X 108CM； 4、重量：≤18KG; |
| O形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。 3、流畅的内部设计和Keylock系统避免钩住绳索或挂片等锚点。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣。 6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ； |
| D形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备。 3、无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损； 4、纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g。 |

漕湖专职消防救援站专用装备器材采购分项采购包7

| 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆灭火机器人 | 1 | 台 | 一、整体要求 1、整机要求:消防机器人技术性能须符合 XF(GA)892.1-2010《消防机器人 第1部分:通用技术条 件》国家标准相关要求;提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的检测报告，提供国家防爆检验检测中心出具的整机防爆合格证书。 二、技术要求： 1、▲外形尺寸（mm）：≤长*宽*高1680mm×900mm×1370mm； 2、最小离地间隙（mm）：≥160； 3、直行速度（m/s）： ≥1.6； 4、电机功率：≥3kw*2； 5、▲爬坡能力（%）：≥90%； 6、▲整机牵引力（kN）:＞5.8； 7、▲整机质量（kg）：＞650kg； 8、▲最大倾覆稳定角（°）：＞40； 9、喷淋降温装置:双重水幕喷淋降温； 10、▲防爆等级不低于 Ex db eb ib mb Ⅱ B+H2 T6 Gb； 11、▲最大越障高度（mm）:≥300mm 12、电池容量：≥100AH； 13、▲防碰撞功能:采用防爆激光避障传感器,防爆激光避障传感器检测到障碍物后停止运行（检测报告中需体现使用激光避障传感器）； 14、▲直行跑偏量（%）：≤0.7，制动距离（m）：≤0.20； 15、遥控距离（m）：≥1000m； 16、视频传输距离（m）：≥1000m； 17、▲水炮：水、泡沫两用防爆消防炮，水射程 ≥89m，泡沫混合液射程≥82m 18、涉水深度（mm）：≥500 19、机载设备：搭载六合一气体检测功能：CO、H₂S、O₂、CO₂、CH₄、NH₃(检测报告体现需6种气体的种类)及温湿度探测，机器人搭载4路摄像头，可观察周围火场环境可观察周围火场环境、机器人后退路况，具备红外功能，在浓烟或夜间，能够对周边环境进行红外侦查，及时发现受困人员以及着火部位等，带有声光报警。 20、遥控器：分为摇杆控制跟屏幕触屏遥控，当遥控器摇杆发生紧致故障时，可以切换触屏摇杆进行控制车体移动，控制装置显示屏尺寸≥10英寸，自重≤4.0kg。可同时观看以及控制，将现场周围的环境图像稳定的呈现给远处的操控人员，可实时的显示电池、内部的各种信息，机器人状态、现场温湿度、有毒有害气体浓度报警信息等控制机器人前进、后退、转向等运动；控制水炮做上、下、左、右、直流、雾化、自摆动等动作。 21、设备具有良好的气体检测、音视频传输功能，能检测到机器人本体周围的声音，配备升降式云台装置。 22、冗余控制：设备具有一套冗余控制遥控器，备用遥控器可以确保机器人在恶劣环境或同频段干扰的情况下立刻建立应急通讯，并控制车体行走。 23、▲消防炮参数：水炮流量≥80L/S；额定工作压力（MPa）：≥1.2；水炮俯仰角度（°）：≥-15~90；水炮回转角度：（°）≥-150~110； 24、越障高度/离地间隙≥1.8； 25、转弯直径/自身长度≤1.2；转弯直径（mm）左≤1800，右≤1750； 26、▲云台性能：初始高度(mm) ≥1360；举升后高度(mm)≥1860； |

三、其他综合说明

（一）投标人必须承诺招标文件中提出的要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购文件及附属清单中如有涉及相关品牌的，不做依据及要求。

（二）投标人所投产品应能够明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数或性能说明书。中标单位所提交的技术资料应随每批货物包装发运，其费用应包括在该品目的基本报价中，中标单位提供的技术资料应与其提供的货物相一致，技术资料应该全面、详细。

（三）投标总报价一次报定，包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

（四）验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收。满足国家相关标准及有关规定和采购文件要求，并由采购方验收通过。

1、中标单位向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和中标单位依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查；

2、 验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件；

3、 验收要求

（1）中标单位必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于招标文件规定的规格和材质要求，如果采购人发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，中标单位需无条件退货，并按照合同总价款的20%违约金无条件支付给采购人，违约金从中标单位提交的履约保证金或采购人应付中标单位的任何款项中支付。同时采购人有权终止合同，并保留追究中标单位责任的权利。

（2）验收标准：中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位承诺的其它指标。

（3）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标单位并提出索赔。

（4）验收期限在安装调试结束60个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（5）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（五）交接、培训、保修期、售后服务

1、交接清单（英文或原文、与原文相对应的中文翻译件）,货物交货地点统一由甲方指定目的地。

2、培训计划（中文版）：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字和影视资料，影视资料需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。

3、保修期：全部器材免费质保一年，自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由中标单位负责免费更换或维修，保修期内，所有货物维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

4、售后服务，投标单位提供7*24小时技术支持和售后服务。接到报修通知后2小时内响应；6小时内赶到现场；12小时内解决问题。

（六）知识产权：中标单位应保证在本国因使用本项目涉及的设备而引起第三方提出的专利权、商标权或工业设计权侵权时的采购人无责任。并由中标单位承担由此产生起诉、行动、行政程序索赔、请求等的应对流程及责任以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 第五章 合同文本

| # 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据                 采购编号为                 号的招标文件及中标人的投标文件和中标通知书等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

甲方、乙方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经友好协商，现达成如下协议，供双方共同遵守。

1、合同标的物和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 ，（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

1.1本合同价格包括完成本项目所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装就运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2、标的物交付

2.1交货日期：3个月内完成供货交付甲方使用。

2.2交付地点：苏州工业园区苏相合作区，采购人指定地点。

2.3标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.4包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

3、技术规范

3.1所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

4、质量、安全要求

4.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

4.2乙方应保证在本国因使用本项目涉及的设备而引起第三方提出的专利权、商标权或工业设计权侵权时的甲方无责任。并由乙方承担由此产生起诉、行动、行政程序索赔、请求等的应对流程及责任以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、验收及伴随服务

5.1验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对乙方进行履约验收。乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

5.1.1根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.1.2在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.1.3甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.1.4验收期限在安装调试结束60个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.1.5验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.2伴随服务

5.2.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

5.2.2 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

5.2.3提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

5.2.4在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

5.2.5对甲方技术人员的技术指导或培训。

5.2.6除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

6、合同价款支付

6.1付款步骤：合同签订后，付至合同价的50%，器材完成验收后付至合同价的95%，余款在质保期满后1个月内付清。

6.2付款时乙方须提供如下A、B单据

A、正式的发票。

B、由甲方双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

6.3支付方式：转帐或本票。

6.4经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。

乙方开户银行名称和账号为：

账户名称：

银行账号：

开户银行：

7、对标的物货物提出异议的时间和办法

7.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8、售后服务

8.1除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺整个系统提供免费质保  年，提供长期技术支持和维修服务。

8.2乙方应以优良的服务态度，在质保期内发生故障，供应商应在   小时内予以响应（免费上门服务），在   小时内解决问题。

8.3其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。

9、违约责任

乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲因此遭致的损失费用。

10、不可抗力

10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

11、索赔

11.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

11.4甲方提出索赔的书面材料应报政府部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府部门审核。

12、合同修改

12.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

13、转让和分包

13.1采购合同的部分和全部都不得转让。

13.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

14、合同的解除

14.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

15、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员是 合同履行地仲裁机构 ；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

16、合同生效及其他

16.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。同时须送代理公司处，由代理公司交至采购管理部门备案。

16.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（5）《采购合同履行验收报告》

16.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州咨悦潭建设项目管理有限公司备存。

17、未尽事宜

17.1合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构各执壹份。

17.2未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定排序。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、 针对中小型企业的评审：

（1）价格的折扣：对于小型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除；对微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（符合《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）规定条件的中小微企业在参加政府采购活动时，对小型和微型企业货物或服务的价格给予20%的扣除，工程项目给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（4）小微企业参加本次采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中供应商提供的货物由中小微企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

5、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准

（一）价格分（最高为45分）

第一步：投标总报价等于或低于采购预算的为有效投标报价。投标总报价高于采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即45分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为45%）。

（二）技术质量（20分）

1、技术性能及要求（20分）

（1）投标单位所投产品的技术参数、性能、质量完全符合或优于招标文件的技术要求的得20分；其中产品技术技术参数要求中打“▲”号部分，每有一项负偏离扣2分；其他每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：1）打“▲”号部分参数，投标文件中提供具有检测（检验）资质的检测机构出具的合格检测（测试）报告，佐证其是否符合或优于招标文件打▲参数技术要求，未按上述要求提供或提供不全视为不具备得分条件，每缺一项扣2分，扣完为止；

2）未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣1分，扣完为止；

3）技术参数偏离均不得改变产品的性质和使用，偏离构成严重影响采购人实际使用的，则评标委员会有权认定为不实质性响应招标文件要求。

（三）项目实施方案及售后服务（30分）

1、项目实施方案（9分）

对各投标单位的供货计划、安装、调试方案、进度保障措施的合理性、技术可行性、措施保障程度、质量保证等内容进行综合评定，概述详细具体全面，可行性强，保障性高9分；概述较为具体，可行性一般，保障性一般6分；概述简单，可行性差，保障性差3分；未作说明的本项不得分。

2、器材质量及选材情况比较（9分）

根据投标单位所投产品的所投器材的整体质量、相关生产设计工艺、材质等情况进行综合比较。器材整体质量可靠、设计科学先进、技术性能成熟稳定、适用性强的得9分；基本满足项目需求的得6分；有所欠缺的得3分；未作说明的本项不得分。

3、售后服务（6分）

（1）对各投标单位售后维修服务体系情况进行综合评定，售后维修服务体系完备、技术力量强、零配件充足、维修供应保障可靠的得3分；售后维修服务体系基本完备、技术力量一般、零配件基本满足维修要求的得2分；明显存在不足的得1分；未作说明的本项不得分。

（2）对各投标单位的售后服务方案进行综合评定，包括但不限于响应时间、维修时间、售后流程等。上述方案详实具体、可实施性强的得3分；上述方案较为详细、可实施性较好的得2分；上述方案不够详细，可实施性一般的得1分；未作说明的本项不得分。

4、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

5、培训及技术支持方案（3分）

根据投标人对采购单位使用人员的培训及技术支持方案进行综合评定，概述具体详细、科学合理、措施明确、技术支持保障性强的得3分；概述较为详细，科学合理程度一般，技术支持保障性较好得2分；培训计划欠详细、安排欠合理、技术支持相对差的得1分。未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力情况（最高为5分）

1、投标单位2021年（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩比较：每提供一份得1分，最高得2分。（投标文件中提供完整的合同扫描件）

2、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高为3分。（投标文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）

（本文完）