目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	7

五、开标及资格审查	12

六、评  标	13

七、定  标	16

第三章 招标内容及要求	20

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章 合同主要条款	38

第六章 投标文件及格式	44

（一）开标一览表	44

（二）投标函	45

（三）无重大违法记录声明函	46

（四）供应商登记表	47

（五）法定代表人身份证明书	48

（六）法定代表人授权委托书	49

（七）中小企业声明函（服务）	50

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）	51

（九）公共资源交易投标信用承诺书	52

（十）建湖县政府采购事前信用承诺书	53

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	54

（十二）清单报价表	55

（十三）技术要求响应及偏离表	56

（十四）投入本项目人员配置表	57

（十五）售后服务及承诺	58

（十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函	59

（十七）实施方案	60

第一章 招标公告

项目概况

建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目JSZC-320925-WYGS-G2025-0061招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-7-30 9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-WYGS-G2025-0061

项目名称：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目

预算金额：60万元

最高限价（如有）：/

采购需求：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务分别安装在西干河（严桥路）、孟兰河（双湖路）、走马沟（南环路）、李夏沟（经六路），详见招标文件第三章招标内容及要求。

合同履行期限：一年，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、投标申请人资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-30 9:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会

单位地址：建湖县南环路999号科创大厦

联系人：赵先生

联系电话：13651596676

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏伟业项目管理有限公司

单位地址：建湖县双湖路建设大厦三楼

联系人：彭先生

联系电话：15061192200

3.项目联系方式

项目联系人：彭先生

联系电话：15061192200

4.监管部门

名称：建湖县财政局

联系电话：0515-86233622

5.软件技术支持：0519-8672280

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 详见招标公告 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 赵先生 | 电 话 | 13651596676 |
| 代理机构联系人 | 彭先生 | 电 话 | 15061192200 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 一年，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至建湖县双湖路建设大厦三楼（江苏伟业项目管理有限公司），未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2025年7月30日9:00时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2025年7月30日9:00时 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算价为60万元，高于采购预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会/江苏伟业项目管理有限公司 联系电话：13651596676/15061192200 通讯地址：建湖县南环路999号科创大厦/建湖县建设大厦1305室 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年7月25日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所包括检测人员、数据采集、设备协议对接等产生的费用、管理、安装、检测、运维、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对投标人认为未考虑到的费用招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

8.3 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费柒仟伍佰元整（通过数字人民币方式交款），该费用由中标单位在签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.2资格条件（1）-（5）必须提供，否则投标无效。

（1）有效的营业执照彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①投标函；

②开标一览表；

③清单报价表。

（2）商务资信：

①供应商登记表（格式见招标文件第六章）；

②公共资源交易投标信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

③建湖县政府采购事前信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

④法定代表人身份证明书（格式见招标文件第六章）；

⑤法定代表人授权委托书（格式见招标文件第六章）；

⑥投入本项目人员配置表（格式见招标文件第六章）；

⑦售后服务及承诺（格式见招标文件第六章）；

⑧本单位正式职工缴纳养老保险承诺函（格式见招标文件第六章）。

（3）技术响应：技术要求响应及偏离表（格式见招标文件第六章）。

9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5货物要求

9.5.1政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

9.5.2供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

9.5.3若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9.6招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件扫描件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

16.7异常低价审查

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公示中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 招标内容及要求

一、项目基本情况

项目名称：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目

预算金额：60万元

最高限价（如有）：/

采购需求：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务分别安装在西干河（严桥路）、孟兰河（双湖路）、走马沟（南环路）、李夏沟（经六路），详见招标文件第三章招标内容及要求。

合同履行期限：一年，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

项目属性：服务类项目

二、技术要求及相关说明

建湖高新区四座微型水质监测站分别安装在西干河(严桥路)、孟兰河(双湖路)、走马沟(南环路)、李夏沟(经六路)，于2019年建设完成。投标人自行进行现场踏勘，确保设备满足运行参数要求，如参数不满足，中标人需在合同签订后15日内完成设备改造确保满足技术参数要求，改造费用包含在投标报价内。运维期内如遇环保政策变化或设备性能下降中标人负责对设备进行改造满足相关要求。

设备监测参数：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、常规五参数（PH、温度、浊度、电导率、溶解氧）

设备运行要求

（一）主要规范及标准

1、《水污染物排放总量监测技术规范》

2、《水和废水监测分析方法》（第四版）

3、《环境水质监测质量保证手册》

4、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

5、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

6、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

7、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

8、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

9、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

10、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

11、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

12、《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

13、《总氮自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

14、地表水自动监测技术规范 HJ915-2017

（二）监测仪器设备技术要求

1、仪器设备改造基本功能要求

自动监测仪器必须能够长期稳定运行的在线运行，仪器必须具有密封的箱体，具有防潮和防尘功能。改造完成后必须具备以下功能：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态显示和传输功能：监测仪空闲状态、测量状态、调零状态、故障状态等所有状态在主页显示且和远程监控软件相同。

（2）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有参数显示和传输功能：监测仪可以显示所有参数且和远程监控软件相同。

（3）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查、标定。

（4）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有多种工作模式：监测仪可以选择手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式。

（5）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有试剂余量监控及报警、耗材寿命管理及报警功能。

（6）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有参数变更的自动记录和查询、数据标识功能。

（7）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息自动告警、记录、上传功能。

（8）高锰酸盐指数、总磷和总氮分析仪具备安全门锁、安全门监测功能和压力监测功能。

（9）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有三级操作权限功能。

（10）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有远程操作功能（如测量、标定、清洗等操作）。

（11）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪需采用一体式集成机柜，且配置试剂冷藏箱，保证分析仪器运行时所用的关键化学试剂处于4±2℃低温保存。

2、设备运行参数要求

（1）水温水质自动分析仪

量程：0~60℃可调

精确度：±0.5 ℃

MTBF：≥720 h/次

（2）pH水质自动分析仪

量程：pH 0～14 （0～40 ℃），可调节

重复性：≤±0.1 pH

漂移（pH=4、7、9）：≤±0.1 pH

响应时间：≤30s

温度补偿精度：≤±0.1 pH

MTBF: ≥720 h/次

实际水样比对试验: ≤±0.1 pH

（3）溶解氧水质自动分析仪

量程：0～20 mg/L，可调

重复性：±0.3 mg/L

零点漂移：±0.3 mg/L

量程漂移：±0.3 mg/L

响应时间（T90）：≤120 s

温度补偿精度：0.3 mg/L

MTBF: ≥720 h/次

实际水样比对试验: ≤±0.3 mg/L

（4）电导率水质自动分析仪

最小检测范围：0～500 mS/m（0～40℃），可调

重复性误差：±1%

零点漂移：±1%

量程漂移：±1%

响应时间（T90）：≤30s

温度补偿精度：±1%

MTBF：≥720h/次

实际水样比对试验：±1%

（5）浊度水质自动分析仪

量程：0～1000NTU，可调

重复性：±5%

零点漂移：±3%

量程漂移：±5%

线性误差：±5%

MTBF：≥720h/次

实际水样比对试验：±10%

（6）氨氮水质自动分析仪

测定原理：纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法

量程：量程范围：0～10mg/L，可切换

示值误差：20%：±4%；50%：±3%；80%：±2%

定量下限：≤0.05mg/L

重复性：≤2%

24h低浓度漂移：≤0.02 mg/L

24h高浓度漂移：≤0.06%

pH影响试验：±6%

环境温度影响试验：±5%

MTBF：≥720h/次

实际水样比对试验：氨氮＜2 mg/L：±0.2 mg/L；氨氮≥2 mg/L：±10%

（7）高锰酸盐指数水质自动分析仪

测定原理：高锰酸钾氧化法

量程：0～20mg/L，可切换

重复性误差：±1%

零点漂移：±1.5%

量程漂移：±2%

葡萄糖试验：±2%（测量误差）

MTBF：≥1200h/次

实际水样比对试验：±10%

（8）总磷水质自动分析仪

测定原理：钼酸铵分光光度法

量程：0～2mg/L，可切换

重复性误差：±1%

直线性：≤±1.5%

零点漂移：≤±0.5%

量程漂移：≤±0.5%

MTBF：≥1200h/次

实际水样比对试验：±10%

（9）总氮水质自动分析仪

测定原理：紫外分光光度法

量程：0～20mg/L，可切换

重复性误差：≤±1%

直线性：≤±1.5%

零点漂移：≤±0.5%

量程漂移：≤±1%

MTBF：≥1200h/次

实际水样比对试验：±10%

3、采/配水单元改造技术要求

根据更新设备需求对采配水单元进行改造，需满足以下技术要求：

（1）采水方式

①要求保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

②采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

（2）采水泵

①选择潜水泵或自吸泵，原则上优先考虑潜水泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求。

②采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

③采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

（3）采水管路

①双管路采水，采水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响必须小于5%（水温的影响必须小于20%）。

②必要的防冻措施，保证冬季低温时采样管路不被冻裂。

③采水管采用磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。

④管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

⑤采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。

（4）工作方式

①采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

②保证停电后重新上电时，采水单元、控制单元、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。

（5）配水

①要求任何仪器出现故障都不会影响其他仪器的工作。

②满足各仪器对样品的要求，满足所有仪器的需水量。

③根据五参数仪器对水样的要求，对于五参数仪器供水不经过任何处理，直接进入仪器的进样方式。

④除五参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，预处理后的水样未改变水样的代表性。

（6）清洗功能

①具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙，管壁无附着物。

②能对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗，但不允许使用化学试剂清洗，以免造成二次污染。能采用清洁水流对五参数传感器进行冲洗。所配置的气洗装置须是无油型，保证不对分析结果造成影响。

③具有反冲清洗的操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。

④保证每个测量周期对整体系统及五参数传感器进行清洗。

⑤冲洗水应保证抽排至不会对监测结果产生影响的区域外。考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

采配水单元组件技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五参数池 | 采用流通式不锈钢五参数池，五参数池需具备空气反吹装置。 |
| 2 | 沉砂池 | 沉砂池采用不锈钢材质，需具备超声波震荡清洗装置和具备溢流液位传感器。 |
| 3 | 采水管 | 采用UPVC、PPR等优质管材，管材使用寿命8年以上。 |
| 4 | 电动阀 | 球阀阀体需采用不锈钢材质 |
| 5 | 采水泵固定装置 | 固定装置需具备防撞和耐腐蚀功能。 |
| 6 | 采样泵 | 工作电压：220V 功率≥0.37KW 流量≥4m3/h |
| 7 | 清洗泵 | 采用优质品牌清洗泵。功率≥160W。 |
| 8 | 进样压力传感器 | 进样管路安装压力传感器，实时监测采样管路压力状态 |

（三）运维要求

1、中标供应商水站运维期间，需做好如下工作：

①提供、配制并定期更换监测站点仪器所需试剂；

②定期更换系统和仪器所需备品备件；

③对系统和仪器进行定期检修、保养，及时排除系统和仪器出现的故障；

④搭建水站监控软件平台，实时监控设备运行情况，配备专人维护；

⑤对仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；

⑥配合采购人进行质量保证和质量质控工作；

⑦随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

⑧保证水质自动监测站房及周边区域的清洁，整齐；

⑨对取水管路、取水口采样装置、安全警示装置等进行巡查、维护；

⑩认真、及时做好各类运维及质控记录，并按省站要求进行信息的录入及上传。

2、其他要求：

①运行维护期间，运维人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障等一切与运维相关的费用均由中标供应商支付；

②运行维护期间，如遇招标人为水站更换或新增仪器，中标供应商须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

③运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属招标人所有。未经招标人同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

④中标供应商对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

⑤运行维护期间，中标供应商有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站加强安保措施，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标供应商安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标供应商须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标供应商承担。中标供应商须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作。

3、水站运维要求：

1）运维机构基本要求

中标供应商中标后需在本项目所在地或周边城市设立办公场所，放置一套备用设备并配备专业工具及维修所需备品备件。

本项目至少配备运维人员5名管理人员2人；每个水站配备专业技术人员驻点进行维护工作至少1人监控软件平台与驻点人员配合核对数据，运维人员需服从招标人管理。运维负责人等相关资料交招标人备案，人员变更需提前半个月向招标人提出书面申请，得到批准后方可更换人员；运维人员在运维开始后的一个月内必须经过有关设备厂家的技术培训，取得培训合格证明。

每周现场设施例行巡检

（1）每次进入站房后检查各自动分析测量模块及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；提前预判问题，及时更换问题备件。

（2）检查水样供应、水泵取水情况，检查内部管路是否通畅和漏液，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁(必要时进行清洗)，定期清洗过滤网等配件。

（3）检查站点监测房内电路系统、通讯系统是否正常，数据传输是否正常。

（4）保持监测房，控制柜的清洁，保持检测设备的清洁，对各种辅助设备也要进行检查。查看空调工作状况，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

（5）检查各水质分析仪表标准溶液和试剂，用量是否充足，是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

（6）观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。对报警记录进行逐条检查，存在超标的，及时向业主报告。采用无线传输的，检查传输卡上的费用，不足时，及时充值。检查数据传输是否在1％以内。

（7）每一台仪表每周做一次标定校准，小型仪表每周清洗探头传感器或补液。

（8）认真、规范填写各项运维台账记录，确保用户签字及时。进行故障排查与检查维护时，更应作好记录。

（9）对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

运维监测仪表操作流程（详细）

运维技术人员必须认真阅读仪表说明操作手册，严格按本操作规程操作维护仪器

开机前检查工作

⑴ 检查电源电压是否为220VAC±10%/50Hz；

⑵ 检查药液是否充足，是否在有效期内；

⑶ 检查仪器内部管路是否连接牢固，不泄露；

⑷ 检查计量管和测量池是否清洁；

⑸ 检查进样和排液捏阀管路安装是否到位；

⑹ 校准仪器测量参数；

上机操作仪器立即采样分析，观察一个采样分析周期。

仪器维护

（1）进入“主菜单”，选择“仪器调试”进入“设备调试”。

（2）进入“设备调试”后，打开上、下安全面板。

（3）更换或添加药液时要注意防止药液溅出。

（4）清洗计量管和消解室时，要小心地把计量管和消解室拆下，用蒸馏水反复冲洗，冲洗干净后安装。管路连接要牢固、可靠。

（5）机内管路有污染时要及时清理。

（6）维护结束后，关好安全面板。

（7）启动自动清洗功能，对管路进行一次清洗。

（8）退出“仪器调试”菜单，仪器进入测量工作状态。

巡检台账填写注意事项

1、运维人员要字迹工整，严禁涂改；

2、运维人员责任明确，签字清晰，体现运维点专人责任制；

3、巡检台账要妥善保存，防止破损、丢失，保证公司和环保部门核查历史记录。

每月现场维护内容

(1)高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、常规五参数（PH、温度、浊度、电导率、溶解氧）各在线自动监测模块:检查内部试管是否污染，必要时进行清洗、保养、清洁；

(2) 每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行次日常校验。检查监测仪噐接地情况，检查监测用房防雷措施。

(3)每月对设备进行校验比对一次。

按公司《水质在线自动分析仪表水样比对试验质量控制》要求实施比对

(4)其他

保持、监测用房(监控箱)的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

检查各通信线连接是否松动，并进行处理;采用无线传输的检查传输卡上的费用，不足时，及时充值。

按仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作

仪器废液交送相关单位妥善处理。

每季度现场维护内容

对运维点高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质在线自动监测模块进行零点、量程漂移实验。

②进行季度例行维护工作，每季度至少对水质在线自动监测模块，试样计量组件等进行一次清洗。检查水质在线自动监测模块水样导管、试剂导管、废液导管，必要时进行更换；

③对自动分析仪进行一次标样溶液核查；

④对监测站房网络设备进行检查，查看工控机存储数据是否正常。

每半年现场维护内容

①检查在线监测仪表的蠕动泵管弹性是否正常管，必要时进行更换；

②检查在线监测仪表的主板、端子的线路连接处是否有氧化情况，必要时进行维护保养；

③对在线监测仪表的排阀、高压阀、计量组件、消解组件进行例行维护检查，必要时进行更换；

④对监测站房的空调进行检查。

每年现场维护内容

①对监测站房的消防设施进行检查，灭火器的保质期是否正常；

②对监测站房的电源线路进行检查，保证设备和人员的安全；

③检查监测站房的防雷设施是否完好无损。

（四）在线监测设备维护规程及注意事项

1、在线监测设备精密仪器，工作环境温度介于恒温，检查监控房供电是否正常，空调运转是否正常，保证所有设备在理想的工作环境下运行。

2、定期检查并补充各试剂，并检查试剂是否过保质期。

3、定期检查废液瓶内废液存量，并及时处理排除，切勿造成废液溢流。定期检查潜水泵进出水口，并确保顺畅。

4、定期检查计量管洁净程度，当计量高位或低位信号任意一路信号低于600时，请执行“即刻清洗”，如清洗结束后，计量管仍然无法清除干净，请关机后把计量管拆下手动刷洗。

5、检查液晶面板是否正常显示，上传数据是否与监测设备一致，是否正常联网上传；检查任意时间段历史数据是否完整。

6、观察流量监测设备瞬时流量及累积流量值，检查采样探头是否有东西堵塞，每周清洗一次流量探头，保证流量测量的准确性。

7、根据使用情况定期拆卸水样瓶及相应管路进行清洗。拆卸时一手捏住与水样瓶连接的过渡管，一手将水样瓶轻轻竖直向上取出。

8、仪器应避免阳光直射，避免强磁场、强烈震荡的环境。

9、及时补充仪表的试剂和蒸馏水，并同时在系统设置里调整光源基线。更换试剂时，小心操作防止烧伤。

10、定期检查蠕动泵管是否有破损，2个月更换一次，仪器的各蠕动泵管，使用寿命到期后需及时更换。更换泵管时应严格遵守泵头说明书的操作规则，泵管严禁扭曲！

11、废液严禁随意丢弃乱倒，否则后果自负，并由运维人员本人，自行承担相应的法律责任！

（五）设备故障预防处置与应急预案制度

1、严格按照岗位职责及相关制度，做好设备的日常巡检、日常维护保养、定期校准和校验等工作，如实记录现场条件变化，并对其带来的影响作出判断，保证设备的正常运行。

2、建立日常维护工作汇报制度，如发现重大事故或仪器严重故障，应立即向属地环保部门和招标人进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，获批准后实施。

3、故障处理的基本原则

（1）先入后出；先高端后低端。

（2）先重点后一般；先调通后修理，故障消除后立即复原。

4、在线监测设备需要停用、拆除或更换的，应当事先报经能环部有关部门批准。

5、运行中发现故障或接到故障通知，白天应在2-4小时内赶到现场进行处理，夜晚发生故障由运维人员电话指挥现场操作人员应急处理，并于次日清晨第一时间赶往现场处理。

6、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、数据仪死机、水路堵塞等，可携带工具或备件到现场进行针对维修，此类故障维修时间不应超过2小时。

7、对不易诊断和维修的仪器故障，若4小时内无法排除，应上报备案并及时进行处理，设备大修时应并保证已采集的数据不丢失。

8、在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向上级部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每4小时一次，每天不少于4次。

9、因维修、更换、停用、拆除等原因影响自动监控设施正常运行超过12小时的，向属地环保部门和招标人进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工报送数据的替代方案，获批准后实施。

10、对24小时内无法排除故障的仪器，安装备用仪器或关键部件。核心关键部件经调换后根据国家有关技术规定对设施重新调试经检测比对合格后投入运行。

11、对环保部门下达的异常情况处理单进行响应处理，异常情况响应率达到100%。

12、重大障碍处理完毕后，三日内写出书面专题报告，将故障的现象、原因、处理过程、经验、教训等上报属地环保部门和招标人。

水站故障处理

1、中标供应商人员发现所维护水站故障或接到故障通知，运维技术人员应在2小时内（夜间8点后可延迟至第二日上午9点前）赶到现场进行处理。对于一般故障，如电磁阀控制失灵、膜裂（损、气路堵塞、死机等，中标供应商的维修时间不应超过12小时；水站在确认自行无法排除的故障后应在24小时内，向专业维护维修机构报修，并按照专业维护维修机构的要求履行报修手续；如特殊情况需长时间停机（超过24小时），应及时以书面形式报告招标人，并使用备用机替代或进行人工分析报送数据（水质稳定情况下2次/周，水质异常情况下1次/天）。

2、仪器经过维修后在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查；若监测仪器主要分析单元进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行比对实验和校准检查使之符合质量控制要求。

（六）备品备件要求

运维现场必须备有足够的备品备件，每月对备用仪器进行一次标样核查，如核查结果不符合规定的质控评价要求，应重新进行一次校准和核查，如仍不符合规定的质控评价要求，则应进入维护状态；对备品备件的使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。不得因备件购置周期等的原因，影响水站正常运行。如有发生，按影响有效数据的天数计算。

（七）应急措施要求

1、当监测水体水质数据出现异常，经判断为水质发生变化或发生污染事件，中标供应商必须立即报告招标人（五参数应在4小时报告，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮参数应在8小时内报告）。同时，确保自动监测系统正常运行，数据传输通畅，并按属地环保部门和招标人要求进行加密监测，并协助采购人做好相关应急监测工作。

2、当监测水体发生污染事件，应按采购人要求报送水质快报和日报，直至水质恢复正常；

3、系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，可在满足技术要求时，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

（八）质量控制与质量保证制度

1、按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行校准。

2、 所有使用的试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月；标准溶液和试剂的配制按资质认定的要求进行。

3、 水站应建立严格的质控管理档案，认真做好各项质控措施实施情况的记录，包括水站日常数据检查情况、试剂配制情况、每周巡检的作业情况、每周标样核查、每月比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等的记录。

4、自动监测数据管理

常规五参数至少每间隔1小时监测一次，每天应采集24个数据；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮参数至少每间隔4个小时监测1次，每天应采集6个数据。水站监测时间为每天0:00，4:00，8:00，12:00，16:00及20:00。需要加密监测的（由采购人通知）在统一规定时间内按整数时间均匀增加。

如果水站仪器设备发生故障，在48小时内无法恢复正常时应及时上备用机；因特殊原因无法使用备机时应采取实验室方法进行人工补测，每周不少于两次，直至系统或仪器设备恢复正常为止。

三、服务保障和承诺要求

1、必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

2、工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担；

3、中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目 | 其他未列明行业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1、为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

4、推荐的中标候选人数：1名。

二、小微企业优惠情况：

1、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10，结果保留两位小数(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件)。 注：小微企业优惠政策详见招标文件第四章“二、政府采购政策功能落实”。 |  |
| 2 | 企业 业绩 （6分) | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得6分，须提供合同、中标通知书原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的水质监测业绩，需是与本项目服务内容相关的业绩。 |  |
| 3 | 人员 配备 （12分) | ①投标项目负责人具有仪器仪表类中级工程师职称证书得1分，具有仪器仪表类高级及以上职称得2分，本项最高得2分； ②投标项目组成员（除投标项目负责人）具有自动监控（地表水）运行工合格证书的有一人得2分，最高得10分。 备注：须提供证书原件彩色扫描件及投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位缴纳养老保险为其缴纳的社会保险承诺书复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。上述人员一人多证不重复计分，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供社保证明原件及官方网站查询路径核查。如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。 |  |
| 4 | 企业 实力 （2分) | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，有一项得1分，最高得2分，须提供证书原件彩色扫描件及官方网站查询截图，未提供或未按要求提供不得分，认证证书覆盖范围包含本项目服务相关内容，认证须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 |  |
| 5 | 实施 方案 （70分) | ①日常维护服务方案 评委根据投标人针对本项目日常维护服务方案提供详细的维护服务方案，主要依据项目特点制定总体的维护方案，包括常见故障的处理流程，相关资料的整理更新管理等酌情评分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目上述内容全面性、合理性、可行性、针对性优的得24分；内容全面性、合理性、可行性、针对性较好的得23；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得22分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 ②应急服务方案 评委根据投标人应急服务方案在突发事件与特殊时段，如节假日或深夜，如何提供应急服务等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目方案优秀合理、可行性强且具有针对性的得24分；投标人根据本项目方案概述较好，满足项目需求的得23分；投标人根据本项目方案表述一般、合理可行的的得22分；未提供的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 ③巡检服务方案 评委根据投标人对本项目巡检服务方案提供详细巡检服务方案，明确定期、非定期巡检方案、巡检日志、归档管理制度的合理性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 进度科学、合理、针对性强、时效性高的得22分；合理性、可行性、时效性较好的得21.5分；合理性、可行性、时效性一般的得21分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |  |

备注：其中“实施方案”总页码建议不超过300页。上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，如有质疑、投诉，投标人须向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款

建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目

服

务

合

同

江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会

二〇二五年七月

合同条款

招标人（全称）：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称甲方）

中标人（全称）：                                      （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

1、项目名称：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目

2、服务内容：建湖高新区四座微型水质监测站运维服务分别安装在西干河（严桥路）、孟兰河（双湖路）、走马沟（南环路）、李夏沟（经六路），于2019年建设完成。乙方需自行进行现场踏勘，确保设备满足技术参数要求，如参数不满足，乙方需在合同签订后15日内完成设备改造确保满足技术参数要求，改造费用包含在投标报价内。运维期内如遇环保政策变化或设备性能下降乙方负责对设备进行改造满足相关要求。

二、合同标的

1、中标价即为合同价。

2、本合同总金额（小写）：          元，(大写)                     ，合同的报价应包括检测人员、数据采集、设备协议对接等产生的费用、管理、安装、检测、运维、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除中标价外，甲方不再支付其他任何费用。

三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

1、中标通知书；2、供方中标的投标书；3、招标文件；4、供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

四、履约保证金

1、乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥  元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向招标人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：

无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；

3.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内；

3.3条件：

按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

3.4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

3.4.2乙方不履行与招标人订立的合同的；

3.4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

3.4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

3.4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；

3.4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、服务期与验收

1、合同履行期限：一年，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。

2、项目地点：建湖县高新区西干河（严桥路）、孟兰河（双湖路）、走马沟（南环路）、李夏沟（经六路）

3、甲方或者招标代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

六、结算方式及期限

1、根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票后10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：总合同金额的30%。如果乙方未申请支付该款项，甲方可不适用该条款；

2、余款在乙方完成本项目要求的所有运维工作内容，并出具成果后年底一次性付款，支付合同款时须提供正式发票。

七、违约责任

1、任何一方违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，每次违约应向对方支付合同总价0.5%的违约金。如违约造成的实际损失超过违约金的，超出部份的损失还应予赔偿。

2、乙方因自身原因未按照合同约定期限完成合同约定的整个项目，每逾期一天，乙方应按合同总价的0.1%向甲方支付违约金，但违约金最高额以不超过合同总价的8%为限。因延期产生的所有费用由乙方承担。

3、因甲方原因需延长工期的，工期顺延。

4、乙方履行本合同达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施进行整改，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

5.本合同其他条款对违约责任另有约定的，从其他约定。

八、双方义务

1、甲方责任

1.1 甲方按本合同规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方出具违反国家有关标准的成果；

1.2 甲方应保护乙方的投标书、文件、资料图纸、数据。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔；

2、乙方责任

2.1乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，按期、按质、按量地完成双方商定的各项工作内容，并对完成服务的质量负责，达到甲方要求。报告质量应达到行业内领先水平；

2.2应自行承担工作的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费、资料、会议费等；

2.3在工作过程中，应主动和甲方保持密切联系；

2.4根据审查意见及时修改、完善项目报告；

2.5未经甲方同意，不得将项目报告转让给第三方；

2.6人员保证与变更

（1）乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在报告编制过程应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经甲方批准；

（2）如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝；

（3）若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

2.7若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失；

2.8乙方负责定期向甲方项目工作进展情况；

2.9乙方应根据甲方的要求，就项目加强与相关部门的协调衔接，及时向与项目有关的其它单位提供项目资料；

九、安全责任

乙方必须确保此项目安全实施，若发生不安全问题自行负责处理并承担一切责任。

十、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年   月   日至     年   月  日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份、甲方执叁份乙方执叁份。

6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲 方：                            乙 方：

地 址：                            地 址：

法定代表人或授权代理人：           法定代表人或授权代理人：

联系电话：                         联系电话：

2025年   月   日                   2025年   月   日

第六章 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-WYGS-G2025-0061

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：（电子签章）

（二）投标函

招标人：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会

1、根据已收到的建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：     （小写）：￥    元的投标报价（含招标代理费等）完成本项目，并按上述要求实施此项目；

2、我方接受招标文件中的支付条件、第三章“招标内容及要求”及技术参数要求；

3、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，服务期一年，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止；

4、如果我公司保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人  （姓名）；

5、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

6、我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30 天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

7、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

8、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：     年  月  日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日  期：     年     月     日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓    名：                             联系电话：

系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

日  期：  年  月  日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加建湖县城及上冈镇雨污水管网检测项目的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投标单位(公章)：

法定代表人(印章或签字)：

日 期：    年  月  日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）    的     （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会 的建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（九）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

（十）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日  期：______年    月    日

（十二）清单报价表

江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                                        单位：人民币元

| 项目名称 | - 数量 | - 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| 投标报价： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括检测人员、数据采集、设备协议对接等产生的费用、管理、安装、检测、运维、招标代理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；2、本项目采购预算为60万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：    年    月    日

（十三）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标(不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求) | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标文件第三章 招标内容及要求“二、技术要求及相关说明”全部内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数要求，所有技术参数要求必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数要求不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数要求及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

投标单位： (全称并加盖公章)

日 期：  年  月  日

（十四）投入本项目人员配置表

| 机构 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 证书类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项 目部人员 |  |  |  |  |

备注：此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：   （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：     （签字或盖章）

年   月   日

（十五）售后服务及承诺

| 服务内容 | 1.必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单； 2.工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担； 3.中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。 |
| --- | --- |
| 投标承诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件“售后服务及承诺”，要求逐条响应，未响应作无效标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：    年  月  日

注：此表不够可复制和放大。

（十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函

采购人：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖高新区四座微型水质监测站运维服务项目的投标。我单位承诺                   为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：      年      月      日

（十七）实施方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）