招　标　文　件

| 项目名称 | ： | 江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三） |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SQHT-G2024-0005 |

（ 货物 类项目， 否 专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 宿迁市产品质量监督检验所 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 江苏华腾工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2024年08月07日 |

总  目  录

- 投标邀请……………………………………02

- 投标人须知…………………………………06

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………36

# 第一章  投标邀请

受[宿迁市产品质量监督检验所]的委托，[江苏华腾工程项目咨询有限公司]就[江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）]([JSZC-321300-SQHT-G2024-0005])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三） JSZC-321300-SQHT-G2024-0005招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）” 获取招标文件，并于2024-08-28 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQHT-G2024-0005

2.项目名称：江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）

3.预算金额：217万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 217万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市产品质量监督检验所拟对江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）进行采购，详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：3个月。

7.本项目  不接受联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年08月08日09：00至2024年8月14日18：00。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2024年08月28日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市产品质量监督检验所

地址：宿迁市经济开发区发展大道889号

联系人：刘军

联系方式：13515290090

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华腾工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区绿地壹品20幢商铺50号

联系人：陈刘艳

联系方式：13101860072

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为： 采购人参照计价格[2002]1980号文规定标准*41%缴纳代理服务费，评委费另付。注：数字人民币为支付方式之一。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标供应商。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：平台线上接收或现场接收或邮寄接收

联系部门：   宿迁市产品质量监督检验所/江苏华腾工程项目咨询有限公司

联系电话：  13515290090/13101860072

通讯地址：   宿迁市经济开发区发展大道889号/宿迁经济技术开发区绿地壹品20幢商铺50号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (1) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：  / 按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物验收合格且收到供应商发票后10个工作日内一次性付清全款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）

项目编号：JSZC-321300-SQHT-G2024-0005

甲方：（买方）宿迁市产品质量监督检验所

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为     元整（       元）的标的货物。

标 的 清 单

| 货物名称 | 品牌.规格.产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：3个月。

（二）交货地点： 甲方指定地点 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

六、付款方式

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物验收合格且收到供应商发票后10个工作日内一次性付清全款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务要求

1、乙方须在验收后，必须提供两年免费维修服务（人为损坏除外）。自接到采购人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 延期超过10日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

- 十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即               。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十一、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十二、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 2024年 月 日 | 2024年 月 日 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目接受进口产品。

一、项目基础信息

1、项目名称：江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）

2、最高限价：217万元

3、合同履行期限：3个月。

4、供货地点：采购人指定地点

5、质量：合格

6、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：货物验收合格且收到供应商发票后10个工作日内一次性付清全款。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

二、采购清单及参数（核心产品：全自动微生物鉴定仪）

| 编号 | 采购需求概况 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶成像系统 | 1 |
| 2 | 自动螺旋接种仪 | 1 |
| 3 | 全自动微生物鉴定仪 | 1 |
| 4 | 全自动酶联免疫荧光免疫分析仪 | 1 |
| 5 | 二氧化硫测定仪（8位） | 1 |
| 6 | 冻干机 | 1 |
| 7 | 梯度PCR仪 | 1 |
| 8 | 电泳仪 | 1 |

（一）凝胶成像系统技术参数

1.样品来源：能满足不同的不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等。

2.触摸屏：≥9.7英寸触摸屏，具有多点触控功能。

▲3.分辨率：≥630万像素。

4.滤光片：标配535nm-645nm滤光片。

5.动态范围：＞3.5OD。

6.光源：标配透射紫外、侧白光，选配透射白光、透射蓝光。

7.智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应的软件设置。

8.自动曝光：具有两种自动曝光算法（快速和优化）。

▲9.最大成像面积：≥21×14cm。

10.软件功能：

10.1.全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。

10.2.软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑。

10.3.软件可自由安装于多台电脑，同时分析。

10.4.软件可控制曝光时间以看到微弱信号。

10.5.任何缩放设置都有预校准的自动对焦，显示过饱和像素保证精确定量。

10.6.添加各种格式的文字注释。

▲10.7.自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。

10.8.相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算。

10.9.微卫星DNA分析；RFLP和DNA指纹分析。

10.10.≥12种预设染料颜色标记显示及输出。

10.11.报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。

10.12.▲可3D图像观察及输出；拥有多幅图像合并显示并分析功能；图像输出格式：≥4种（需包含tif、.bmp、.png、.jpg）；数据输出方式：≥4种（需包含剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出）。

10.13.软件免费升级；配有软件操作指南flash；配有中英文界面。

10.14.配置：主机一台、多功能成像板1块、存储终端1台，图像输出设备1台，中文使用说明书。

（二）自动螺旋接种仪技术参数

1、接种模式: 指数模式、循环模式、均一模式。

2、培养皿直径: 90 mm或150 mm；

3、预设接种体积: 50, 100 或 200 µL。

4、计数范围: 100 到 1x107 CFU/mL。

▲5、可编程接种体积 (通过 USB) 从 10 到 1000 µL。

6、指数模式: 90 mm 培养皿上最小4个稀释对数; 140/150mm培养皿最小6个稀释对数。

7、体积精确到: ± 0.5 % 。

8、注射器容量≥1000 µL；

9、接种循环时间(1 次消毒+ 1 次样品进样 + 1次接种）≤ 25 s。

10、同一样品连续接种量最高可达20个培养皿 (50 µL)。

11、多功能耐高温高压灭菌的接种针。

12、通过溢出技术对接种针清洁和消毒，压力高达8bars。

13、全不锈钢机身、微处理器控制 。

▲14、快速旋转手臂。

15. 质保期: 1 年（注册后）。

16. 符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系三体系认证标准、FDA BAM (细菌学分析手册)标准。

17.配件清单

17.1. ≥1 个 90mm 的培养皿适配器；

17.2. 1 个盒子包含: 1) 1 瓶蓝色染液2) 1 个硅胶管注射器 3) 1 个 Ø 150 mm 培养皿适配器 4) 1 个 Ø 90 mm 螺旋计数网格 5) 1 个测试容器支架 6) 1 套 2 个过滤器  7) 1 个软件(最低要求: 最低要求 1280x960 屏幕分辨率) 8) 1 USB A/B 线 ；

17.3. 1 个 Ø 150 mm 螺旋计数网格；

17.4. 1 盒清洁粉；

17.5. 4 套耐高温高压 GL45 瓶连接管；

17.6. 1 套 GL45 瓶双头管；

17.7. 1 个接种针；

17.8. 1 根电源线；

17.9. 1 份用户手册 （中文）；

17.10. 1 份清洁粉快速使用指南；

17.11  1箱1000个DB50无菌烧杯。

（三）全自动微生物鉴定仪技术参数

1 硬件

1.1 光学系统：应用3个不同的波长读取卡片反应结果，分别为430、568nm和660nm。

▲1.2 采用具有蓝牙功能电子比浊仪,标准化制备菌悬液测量细菌浓度范围0.5~4.0 麦氏单位。

2．软件

2.1软件界面：使用直观易用熟悉的WINDOWS界面，利用导览和过滤功能，方便查询鉴定结果。

2.2联网功能：可以与LIS系统实现简便的数据交换，增强同一单位的数据交流能力和本系统数据交流的能力。

2.3高级专家系统:必要时专家系统能够快速准确地“指纹”识别细菌耐药机制。

2.4用户可在仪器中自行建立鉴定数据库，鉴定变种菌株。

3 技术性能

▲3.1 仪器可鉴定G- 、G+ 、酵母菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、李斯特氏菌、单核增生李斯特菌、大肠杆菌O157、芽孢杆菌、炭疽杆菌、猪链球菌I型及II型、非发酵菌等，菌库达500条目以上。

3.2检测通量：同时检测不少于30个测试。

3.3鉴定结果平均在2-6小时。

▲3.4 具有独立的全封闭鉴定和药敏试卡，试验过程中不需添加任何辅助试剂，保证实验室的安全性，避免菌液接种过程中的污染。

▲3.5 全自动仪器，只需自备菌液选定卡片，仪器自动真空充填、自动加样，自动切割、自动密封卡片，并将其传送至读卡培养箱中，自动孵育判读结果并打印报告。

3.6  标准化及可溯源性：通过扫描条形码将标本信息录入电脑软件，实现标本的数据化控制，鉴定卡片上的条形码读出卡片类型，由此将鉴定卡和标本信息关联，不会出现人为误差。

3.7  药敏：设备具有强大药敏功能，包括真菌药敏功能，药敏报告时间平均2-8小时，同一报告可报告的抗生素不少于15个，能够为突发事件提供药物控制方案。

4 检测方法

▲4.1 鉴定细菌原理：细菌鉴定经典方法比色、比浊法，技术稳定，鉴定结果重复性高。

▲4.2 动态法检测，每15分钟检测一次。

5认证

5.1  鉴定卡具有AOAC认证，仪器具有CFDA认证。

6.配置清单：

6.1 主机                 1台；

6.2 专用电脑操作系统     1套；

6.3 不间断电源           1台；

6.4 电子比浊器           1台；

6.5 条码读出器           1台；

6.6 操作手册             1套；

6.7 用具箱           1套；

6.8 加样枪               1套；

6.9 稳压器               1台；

6.10 分液器                  1台；

6.11配套色彩图像输出设备     1台；

6.12配套黑白图像输出设备     1台；

其它必配的附件、配件、专用工具、备件等      1套。

6.13技术资料：中文操作说明书、 中文维护说明书、中文试剂说明书。

6.14服务：上门安装调试、操作人员培训，软件免费升级，整机质保壹年。

- 全自动酶联免疫荧光免疫分析仪

1 硬件性能

▲1.1 自动化：将即可用试剂条插入仪器中，系统自动进行整个免疫分析的预温、吸样、量度、分析及打印结果等不同步骤。

▲1.2 测试容量：模块化设计，灵活的测试容量，可同时进行不少于24个不同的测试；可堆叠设计，节约占地空间，支持后续升级扩展。

▲1.3 吸样系统：仪器自动进行免疫分析中样本混匀、稀释、清洗及转移过程；智能泵功能，自动进行堵塞检查，避免交叉污染。

1.4 仪器状态LED： 仪器带有多个LED，用于指示仪器总体状态和仓位运行状态，对仪器堵塞、泄露自动警示。

1.5 反应区：系统为多参数分析仪，每个模块拥有不少于2个独立的反应仓，各含6个及以上试验通道，各仓独立运行、独立控温，可分开启动，并可同时或随时开展相同或不同的检测项目。

1.6 仪器中央系统控制内置温孵箱温度在35.3℃至38.7℃ ± 0.7℃。

1.7 检测系统：仪器内部设置荧光扫描器，对每个试剂条末端荧光变化进行检测。每小时检测不低于36次，结果报告时间由30分钟到2小时, 120测试/天/模块。

1.8 休眠模式：可选择仪器组中的一台或多台模块在未使用时自动进入休眠模式，不影响其他模块的正常运行，节约能源，有效缩短仪器启动预热时间。

1.9内部摄像头控制，用于自动识别反应区主耗材，避免不同批号，不同检测项目之间的误操作混合放置。

2 软件功能

2.1 包含高清触摸显示器和用于单个模块的内部计算机，执行在用户和仪器之间起界面作用、检测反应过程、数据管理、存储并打印结果，以及与 LIMS 进行通信。

▲2.2 可储存预先设定标准曲线，每14天-28天只需进行一次单点校正。跨模块共享校准数据，无需重复校准。

2.3 支持实验室数据管理系统双向连接。

3 检测性能

▲3.1 试剂条：采用封闭、独立的单人份包装，每盒试剂盒内需同时配备校准液与质控液，无需另购比色杯、吸头等其他任何试验耗材。

3.2 适用于多种环境和食品基质，经过ISO、AOAC等国际认证，24小时和48小时解决方案可供选择。

▲ 3.3 共13种测试条类别可供选择，包括沙门氏菌检测（抗体技术/克隆噬菌体结合蛋白）、李斯特菌检测、单增李斯特菌检测、大肠杆菌O157型检测（抗体技术/克隆噬菌体结合蛋白）、葡萄球菌肠毒素检测和弯曲菌检测

4. 整体配置

全自动免疫荧光分析仪，包括检测仪，软件系统，高清触摸显示屏，扫码仪，HP电脑（＞2个模块）及维护工具，中文使用说明。

5. 技术数据:

5.1 工作温度：18～30℃；

5.2 相对湿度：20%～80%，无冷凝；

5.3 电源电压：220V±10%，50Hz。

6. 售后服务与国内培训：

6.1 免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，按验收指标逐项测试，直至达到各项验收要求。

6.2质量保证期后1年内维修只收材料费。

6.3维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时。

6.4免费培训2人直至能完全独立操作。

7. 保修期：安装调试后经用户验收合格当天起，质量保证期1年。

（五）二氧化硫测定仪（8位）

1.全自动二氧化硫蒸馏仪：

1.1、全自动二氧化硫蒸馏仪由以下单元组成：八套加热控制单元、一套冷却水自循环单元、八套氮气流量控制单元、八组磁力搅拌控制单元、一组自动加酸控制单元、计时控制单元和滴定单元组成。

1.2、加热控制：采用碗状远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水、耐酸碱腐蚀)。

▲1.3、加热单元：8位，可单孔单控；加热系统带有升温和保温功能，可自行设置切换。

1.4、升温时间：8-12min。

1.5、氮气装置：

1.5.1主机设有氮气总接口，具有氮气保护功能，可单孔单控，氮气流量：0-2L/min(可调)，精度：0.1L/min。

1.5.2主机设有压力开关，实验前可打开氮气总接口监测管路气密性，带有气密性检测装置。

1.5.3 氮气接头采用快插头，易于拆卸。

1.6、控制模式：可设置蒸馏时间、蒸馏功率、加酸体积，实验开始后按照实验标准自动执行实验步骤，自动化程度高，实验结束后自动停止加热，无需人工看守。

▲1.7、加酸控制单元：主机设有酸液总接口，可设定加酸体积，根据选择的样品孔位自动定量加酸，加酸范围：0-20ml。

1.7.1、加酸接头采用聚四氟材质，与蒸馏烧瓶连接处采用快插式磨砂口，方便操作。

▲1.8、磁力搅拌单元：在接收区设有8位独立的内置式磁力搅拌系统，搅拌速度可通过旋钮调节。

1.9、计时控制单元：根据实验标准每组蒸馏单元设有独立的计时控制系统，可设定工作时间0-200min，实验开始后自动计时，计时结束可自动停止加热。

1.10、滴定单元：主机设有独立的滴定蝴蝶夹，可自行滑动，方便进行滴定操作。

1.11、单孔功率：0-600w(可调)；

1.12、总功率：≤4800W。

1.13、冷却方式：封闭式内循环回流系统，压缩机制冷降温内循环系统，冷凝水温度＜15℃，适合大批量工作，冷凝效果更佳。

1.14、主机设有冷凝管清洗口，可一键清洗冷凝管。

1.15、蒸馏瓶规格：1000mlX8。

1.16、接收瓶规格：锥形瓶100mlX8（可选双吸收瓶）。

1.17、仪器兼容性：考虑多个二氧化硫方法的兼容性，具备双吸收功能。

1.18、工作条件：

电源：AC 220V，50Hz；

环境温度：10-35℃；

环境湿度：＜60%；

2.工业冷水机

2.1、额定电压：220V；额定频率:50Hz；

2.2、制冷量：0~5kw；

2.3、最大储水容量：15L；

2.4、安全保护：压缩机过流保护，流量报警，超温报警；

2.5、温控范围：0-室温（可调）。

3、二氧化硫蒸馏仪专用氮气发生器：

3.1.氮气流量：0~16L/min。

▲3.2.制氮方式：PSA变压吸附方式制氮。

3.3.氮气纯度：≥99.9% 。

3.4.输出压力：0~5Bar；

3.5.露点：≤-40℃；

3.6.噪音：≤54dB(A)。

3.7.运行参数全展示，全面监控仪器运行状态；具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录，工作中空压机的电压电流显示（提供图片），输出压力精确到0.01psi（提供图片），全方位保障仪器正常使用。

3.8.内置压缩机，无需另配空气气源；具有压缩机电压电流检测技术，外部电路异常报警功能；具有压缩机功耗智能分配技术，保护压缩机，延长整机使用寿命。

3.9.工作条件：电源：AC 220V，50Hz；

3.10.环境温度：10-35℃  环境湿度：＜60%。

4、标准配置：

二氧化硫蒸馏主机一台、工业冷水机一台、专用氮气发生器一台、1000ml蒸馏瓶8只、冷凝管8只、加酸接口8只、100ml锥形瓶8只、聚四氟加酸接头8套、蝴蝶夹一个、万用夹8个、加酸瓶架（3孔）一个、烧瓶架（8孔）一个、流动相瓶3个、聚四氟管1米、循环水管10根、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。

- （六）冻干机

1.基本参数：

▲1.1 冷阱温度： ≤-80 ℃ ;

▲1.2 极限真空度＜0.60Pa(空载），真空度显示精度 0.01Pa。

1.3 冻干面积：≧0.1 ㎡；

1.4 物料装载：≧1000 ml；

1.5物料盘层数（层）：≧3；

1.6立式设计，底部有脚轮，透明钟罩式干燥室，安全直观。

2.功能特点

2.1 具备冻干工艺设置功能，冻干中可实现温度、真空度的自动控制和自主曲线运行，能够有效缩短冻干时间，保证样品形态，实现开发冻干工艺的要求。

2.2 可数字设置真空度，运行中保持所设置的真空度，真空度能够跟随梯度温度进行设置， 跟随升温曲线同步控制。

▲2.3 真空度的控制精度最低可达 0.1Pa，具备真空度报警功能，真空度超过设定的报警数值将会蜂鸣报警并文字提醒。

▲2.4 一组程序可设置至少30段升温曲线，每段可单独设置对应真空度；特殊加热膜，PID 模糊控制，温度均匀精准，温度控制精度 0.1 度；可存储至少30 组不同的程序，用于各类不同样品的冻干。

2.5 工业 PLC 可编程逻辑控制器，具有水、电、磁三防设计，运行稳定，可靠耐用；无需变动系统硬件即可通过更新软件实现对产品功能实时升级和迭代。

2.6 采用液晶高清彩色触摸屏，全触摸操作，无需按键；高清显示，灵敏感应，可通过屏幕完成冻干操作、系统参数设定、数据查看等功能，冻干过程中显示等级、真空度、 样品温度、冷阱温度等参数。

2.7 可实时选择、切换中英文界面，设置三级账户密码权限，符合GMP权限管理要求，实现用户分级操作，减少误操作，保护冻干工艺和冻干数据。

2.8 真空系统采用皮拉尼真空计，增强真空计量的稳定性和可靠性，不易损坏， 使用寿命长，真空感应精度更灵敏，感应精度达到 0.01Pa。

2.9 具备真空泵保护功能，可根据使用要求设置冷阱温度，只有冷阱达到设置的温度，真空泵才可以启动，有效防止水气进入真空泵，减少对真空泵的损耗。

2.10 自动记录真空泵运行时间，便于评估真空泵的使用情况；可独立设置、修改真空泵保养时间提醒，到达保养时间进行声音蜂鸣和文字提醒报警。

2.11 品牌压缩机，优化制冷系统，制冷更迅速，冷阱温度低，捕水能力强；制冷系统具有故障自诊断功能，制冷系统温度异常将启动声音蜂鸣和文字提醒报警。

2.12 大容积不锈钢冷阱，实现样品独立预冻，无需冰箱辅助；冷阱无内盘管，光滑内表面， 耐腐蚀，易清洁。

2.13全不锈钢台面，耐腐蚀，易清洁，增加隔热层，避免台面凝水、结霜。

2.14 排水阀和充气阀分离设置，可独立进行排水和充气操作，免除共用设置的冰堵无法充气的问题；排水、充气阀采用不锈钢球阀，可手动控制充气流量，避免进气过快破坏冻干样品形态。

2.15具备主要功能部件自检功能，可实现单个部件的启停，分别查看单零部件工作状态，便于维护和检修。

2.16 报警记录自动存储，可实时查询，异常状况报警具备蜂鸣声音和文字提醒功能。

2.17 自动保存冻干数据，可实时查看当前冻干运行曲线和历史数据曲线，整个冻干过程清晰明了。

2.18 内置大容量存储模块可存储不少于 1000 条冻干曲线和报警记录，具有更大的存储量，可实时查询冻干数据。

2.19 具有 USB 接口，可导出冻干数据，便于用户信息化管理以及工艺优化。

2.20 在操作界面能显示当前运行时间，同时具有屏幕日期和时间校准功能。

2.21充气阀可直接连接氮气瓶或惰性气体瓶，无需选配额外的氮气充气阀，更方便。

2.22 主机 1 台+真空泵 1 台+连接管路、卡箍 1 套。

（七）梯度PCR仪参数

1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪。

1.2 8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态。

▲1.3 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同。

1.4 半导体加热制冷方式。

1.5 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等。

1.6当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用梯度程序。

1.7带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。

1.8. 仪器参数

1.8.1 显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程。

1.8.2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存。

▲1.8.3最大升降温速率：5℃/秒。

1.8.4温度范围：0 -100℃；

1.8.5温控准确度：±0.2℃；

1.8.6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）。

▲1.8.7梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同。

1.8.8接口：5个USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。

1.9、配件清单 ；

1.9.1.PCR仪主机一台；

1.9.2. 电源线一根；

1.9.3. 耗材1盒；

1.9.4.中文使用说明书。

（八）电泳仪

1.1电泳电源
1.1.1 输出范围：电压10-300V；电流4-400mA；功率≤75W。
1.1.2  输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟。
1.1.3  显示：LED显示。

1.1.4 有暂停/继续功能。
1.1.5  输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。
1.1.6 安全标准：通过EN-61010 CE标准。
1.1.7 安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护。
1.2 电泳仪
1.2.1  带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，尺寸最大为15x 25cm。
1.2.2  多种不同大小的手灌胶选择。
▲1.2.3  适合所有需要的电泳梳---多通道移液器兼容电泳梳；电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳 。

1.2.4  可支持预制胶。

1.2.5  最多可分离120个样品。
1.2.6配置：水平电泳槽及电泳梳1套，凝胶电泳制胶装置1套，电泳仪电源1套，中文使用说明书。

三、验收标准

（1）招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（2）招标人对中标人提供的服务或货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求及招标人要求。

（3）验收前中标人必须确保项目设备、材料、功能完全满足招投标文件技术规格要求或国家行业有关质量标准，应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

六、其他要求

1、依据本项目采购需求供应商自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2、依据本项目采购需求供应商可以提供承担过的类似项目业绩相关证明材料，包括但不限于中标（成交）通知书和采购合同。

3、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并顺利通过采购人验收。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

5、项目实施方案：供应商根据本项目需求制定完善的项目实施方案，切实可行，条理清晰，内容详尽。

6、管理力量、技术人员 安排：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的管理力量、技术人员安排，如：人员职责分工、劳动纪律、奖惩制度、人员配备力量等全方面多角度地进行明确。

7、供货进度方案：提供针对本项目撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。

8、售后服务：供应商应考虑到售后服务，如响应时间、售后维护、质保期服务等，并提交全面的方案策略。

七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1 采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品  。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

8、对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：结果保留小数点后2位数。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 37.00 | 完全满足招标文件技术参数要求的得满分。标“▲”项为重要参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.8分，其它项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.1分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在响应文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、能力 | 企业业绩 | 6.00 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：须提供中标（成交）通知书、合同原件电子件加盖公章，二者缺一不可，（合同主要内容、标的、等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。 |
|  | 节能环保 | 2.00 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得 1 分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得 1 分。未提供的不得分。 |
|  | 企业认证 | 6.00 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每有一项的得2分，本项最高得6分。 注：提供证书原件电子件加盖公章，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00 | 根据实施方案（包含但不限于实施计划、设备使用和调试等）的完整性、思路清晰、逻辑合理等进行打分。实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得5分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的实施措施，完整和实用的，得4分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得3分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |
|  | 管理力量、技术人员 安排 | 5.00 | 拟投入本项目人员管理及人员配备情况进行打分。人员配置齐全，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得5分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的管理力量和人员配置方案，完整和实用的，得4分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，得3分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |
|  | 供货进度方案 | 5.00 | 根据供货进度的可行性、合理性等方面进行打分。工艺独特、精巧且优于采购需求的，得5分；进度安排合理、能够基本满足本项目采购需求内容，得4分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，得3分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 4.00 | 提供售后服务方案，方案内容应包括技术支持和维修服务，维保队伍，质保期限，质保期外的维修服务，响应时间等进行打分。方案详细、完善，故障响应及时的得4分；方案较完整，故障响应满足需求的得3分；方案不完整，故障响应基本满足需求的得2分；方案内容一般，可行性差的得1分；没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第  （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 法人授权书

- 中小企业声明函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 磋商所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：江苏省市场监管技术创新中心（酒类食品）设备采购项目（三）

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

合同履约期限：

日期：       年   月   日

五、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 八、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。