目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标须知………………………………………………5

一、投标须知前附表…………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标………………………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………20

第四章   评标办法及评分标准………………………………45

第五章   合同主要条款………………………………………49

第六章   投标文件及格式……………………………………54

第一章  招标公告

项目概况

建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目JSZC-320925-SQGC-G2025-0062招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-01-16 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2025-0062

项目名称：建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目

预算金额：90.000000万元

最高限价（如有）：/。

采购需求：

建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目包括为建湖朦胧宝塔建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、辅助照明系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电源配电系统、专用通信系统、防雷接地系统和中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中的相关要求，并能确保一次性通过省文物主管部门的专项验收。具体招标内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。

合同履行期限：合同签订后60日历天内实施完成并通过验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-01-16 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县文化馆

单位地址：建湖县湖中南路文化艺术中心D区

联系人：刘先生

联系电话：13770217882

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

单位地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207

联系人：姜先生

联系电话：0515-80663088

3.项目联系方式

项目联系人：姜先生

电话：0515-80663088

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目包括为建湖朦胧宝塔建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、辅助照明系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电源配电系统、专用通信系统、防雷接地系统和中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中的相关要求，并能确保一次性通过省文物主管部门的专项验收。具体招标内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 采购单位联系人 | 刘先生 | 电 话 | 13770217882 |
| 代理机构联系人 | 姜先生 | 电 话 | 0515-80663088、18796544827 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 合同签订后60日历天内实施完成并通过验收。 |  |  |
| 质保期 | 二年 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207江苏双清工程造价咨询有限公司，未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2026年1月16日9:00时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2026年1月16日9:00时 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算为90万元，高于采购预算的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县文化馆/江苏双清工程造价咨询有限公司 联系电话：13770217882/0515-80663088 通讯地址：建湖县湖中南路文化艺术中心D区/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11幢二楼207 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年1月14日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 本项目采购预算为90万元，高于采购预算的作无效标论处。

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用按照苏招协【2022】002号文的收费标准×90%收取（通过数字人民币方式交款）；

该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元(含400万元） | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 400万元-1000万元（含1000万元） | 1.10% | 0.90% | 0.80% |
| 注：①招标代理服务收费按差额定率分档累进法计算。 ②收费标准的计算基数为中标金额。 根据项目实际需要分标段招标的， 按各标段中标金额分别计算各标段招标代理服务费。 |  |  |  |

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件彩色扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件彩色扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②公共资源交易投标信用承诺书；

③建湖县政府采购事前信用承诺书；

④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；

⑤服务承诺函。

9.4企业报价折扣证明

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件彩色扫描件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年1月16日9:00）前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）评标委员会启动异常低价投标审查后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（14）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

16.7 异常低价审查

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目中提供相同核心品牌产品（★★红外枪型网络高清摄像机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  招标内容及要求

项目属性：货物类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2025-0062

2.项目名称：建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目

3.预算金额：90万元。

4.采购需求：建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目包括为建湖朦胧宝塔建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、辅助照明系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电源配电系统、专用通信系统、防雷接地系统和中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中的相关要求，并能确保一次性通过省文物主管部门的专项验收。

5.合同履行期限：合同签订后60日历天内实施完成并通过验收。

6.本项目不接受联合体投标。

二、技术要求及相关说明
（一）项目内容
 1、项目概况
 朦胧塔位于盐城市建湖县宝塔镇（旧属阜宁县）宝塔村，古射阳河与西塘河交汇处，距

建湖县城35公里，西邻阜宁县的永兴镇。朦胧塔为盐城市尚存的两座古塔之一，亦为苏北唯一的三层断塔，坐落于建湖县宝塔西部射阳河与西塘河汇合处的宝塔村境内，现为省级文物保护单位。该塔高16.7米，塔形为三层八面，呈木檐楼阁式，古朴雅致。塔地面积为9平方米。塔内有地宫，呈现八角形，每边长55厘米，深1.47米，宫内有葬舍利的函。塔地面积为9平方米。朦胧塔不同于江苏的砖身木檐阁室塔，它虽是砖身砖檐平座，却用金丝楠木做头拱、木构副阶。其次，一般塔为五、七、九层，三层塔的实例不多，但朦胧塔确实只有三层，也是江苏省内唯一的三层塔。再次，底层穹窿顶楼面的做法也是比较少见。总之，朦胧塔为研究苏北地区的古代建筑提供了珍贵的实物，具有十分重要的价值。朦胧塔呈八角形，高约16.7米，底边长约2米。地面上残存的有三层，各层腰檐仍见叠涩砖数层和石制角梁，上面两层四面开门，底层仅南面有门，塔内2米高处砖砌穹窿顶。北面佛龛已被拆成一大窗户，中部有扶梯可盘旋而上，故民间说朦胧塔是九个半门。为更好地保护朦胧塔，当地干部群众在净慧寺四周建起了围墙，净慧寺院内占地面积为12000平方米，朦胧塔本体占地面积为9平方米。

1995被公布为盐城市第一批文物保护单位。

2002年十月被公布为江苏省第五批文物保护单位。

2、项目内容及功能要求

▲（1）针对建湖县朦胧塔安全防范系统项目。建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、辅助照明系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电源配电系统、专用通信系统、防雷接地系统和中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中的相关要求，并能确保一次性通过省文物主管部门的专项验收（投标时提供承诺函原件彩色扫描件，格式自拟）。

（2）本项目涉及室外管线敷设、设备安装调试、监控中心机房建设、安防系统运行、系统检测、项目专项验收以及工作人员的培训和维护管理等全部内容。

（3）为了保证建湖县朦胧塔安全防范系统项目的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

（二）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 3*4mm²室外防水电源线 | （1）采用防水材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm²； （3）满足国标要求。 | m | 300 |
| 2 | 单模，8芯室外光纤 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）单模光纤芯数≥8芯； （3）光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； （4）合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； （5）钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； （6）光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。 | m | 865.23 |
| 3 | 单模，8口光纤接线盒 | （1）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N； （2）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； （3）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； （4）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠； （5）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥8芯； （6）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； （7）壳体表面无肉眼可见锈斑。 （8）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求； （9）含光耦合器。 | 只 | 14 |
| 4 | 单模，48口机架式光纤接线盒 | （1）光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装； （2）全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； （3）配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； （4）自带光纤熔接盒，熔纤4芯数≥48； （5）全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； （6）钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力； （7）配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，表面无肉眼可见锈斑。 （8）在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求。 | 套 | 2 |
| 5 | 单模光纤跳纤 | （1）单模跳纤长度≥3米； （2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； （3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； （4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB。 | 根 | 20 |
| 6 | 24口网络配线架 | 1、规格：24口，RJ45 2、技术参数：（1）模块化端口，支持单个端口拆装或更换；（2）黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；（3）高强度PC+ABS材料端口面框；（4）可更换标示，方便端口管理；（5）背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； | 套 | 2 |
| 7 | 理线架 | （1）黑色烤漆钢质理线架，占用空间≤1U； （2）整体板厚1.2mm，机械性能强。 | 套 | 4 |
| 8 | 电源控制模块 | （1）电量、功率、电流（三相电流）、电压（三相电压）、剩余电流、温度等，测量准确值可以达到0.005； （2）自定义设置电流、过欠压、电量等阈值，当测量值越过设定的限值时报警 （3）支持本地控制、远程控制、定时控制 （4）过温保护（70℃温度报警，80℃断电保护）、过欠压保护（欠压：170V-190V可设，过压：235V-265V可设）、过载保护（达到设置额定电流 1.1 倍时候动作）、漏电保护（漏电值达到 20mA） 、短路保护 （5）本地挂锁，挂锁后远程及本地都无法控制通断 （6）过流指示、过温指示、过欠压指示、漏电指示，绿灯常亮为正常工作，红灯常亮为故障，红色闪烁为报警 （7）联网模块功能：内置联网模块 WIFI ，通过联网传输，在 APP端实现远程控制； （8）额定电流：≥20A,额定电压:2P,220/240V | 套 | 4 |
| 9 | LIU 光纤配线架 | （1）壳体：冷轧钢板（厚度1.2~2.0mm），静电喷塑处理 （2）阻燃性：塑料件达FV-0级标准 | 套 | 1 |
| 10 | 6类非屏蔽跳线 3米 | （1）线缆长度≥3米； （2）采用阻燃材质； （3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm²； （4）满足国标要求。 | 根 | 30 |
| 11 | PE管φ50 | （1）DN直径≥50mm²； （2）满足国标要求。 | m | 200 |
| 12 | 桥架200mm*100mm | （1）名称：桥架 （2）规格：200mm*100mm*1.5，含吊装、壁挂支架，含连接片、横担、各类配件等，含安装桥架所需要的开洞、补洞等完成桥架安装所需要的一切工作 （3）材质：金属防火桥架。 | m | 20 |
| 13 | ZR-RVV-6*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥6，线缆直径≥1mm²； （3）满足国标要求。 | m | 480 |
| 14 | ZR-RVV-4*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1.0mm²； （3）满足国标要求。 | m | 160 |
| 15 | ZR-RVV-2*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm²； （3）满足国标要求。 | m | 240 |
| 16 | ZR-RVVP-5*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥1.0mm²，带铜丝屏蔽层； （3）满足国标要求。 | m | 80 |
| 17 | 六类非屏蔽网线(阻燃) | （1）采用阻燃材质； （2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm²； （3）满足国标要求。 | m | 240 |
| 18 | #25JDG线管 | （1）名称：JDG线管 （2）规格：JDG25，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作 | m | 100 |
| 19 | #25金属软管 | （1）名称：金属软管 （2）规格：Φ25 | m | 50 |
| 20 | 管井开挖 | 依据现场情况开挖 | m | 150 |
| 21 | 手孔井 | （1）混凝土基础规格≥C25； （2）砌筑：砖砌矩形； （3）勾缝及抹灰砖墙井内（外）侧抹灰； （4）管、渠道及其它 管、渠道平基 复合木模； （5）据现场定制井盖，采用不锈钢隐形仿古井盖，与建筑地面外貌保持一致； （6）满足验收标准要求。 | 个 | 10 |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 22 | 网络型报警控制主机 | （1）纯硬件嵌入式系统设计，采用高性能数据处理芯片； （2）板载不少于2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接≥63个总线编制模块； （3）板载不少于1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块； （4）支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,支持≥255个不同类型总线编址模块接入； （5）总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能； （6）主机板载不少于PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持配置网络接警中心≥6个、电话线接警中心≥2个、短信中心≥3个； （7）自带不少于16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区； （8）具备≥64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作； （9）多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电； （10）主机主板及不少于1/2/8/16等防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳任一时间拆卸报警及触发报警的明确区分； （11）主机报警响应时间＜2s； （12）支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防； （13）支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置； （14）板载≥4路可编程输出接口，支持≥128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线,且继电器输出支持管理远程开启及关闭； （15）具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理模块读取查阅； （16）支持按系统/子系统/防区分别独立控制； （17）支持控制键盘与IP网络同时独立控制； （18）可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传； ▲（19）无线网络模块支持全网通（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）； （20）当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警； ▲（21）支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）。 | 台 | 1 |
| 23 | 报警主机备用蓄电池 | 铅酸电池，容量≥7AH，满足安防使用需求。 | 块 | 1 |
| 24 | 报警编程键盘 | （1）直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA； （2）中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； （3）直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷； （4）每台主机允许设置一个主控键盘和不少于8个分控键盘； （5）采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； （6）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； （7）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； （8）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询。 | 套 | 1 |
| 25 | 通信模块 | （1）采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入联网工作； （2）通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理设备对报警控制主机进行在线控制管理； （3）工作电源：DC10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离； （4）通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置； （5）支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式。 | 个 | 1 |
| 26 | 防区模块 | （1）线末电阻标准接线防区≥8路； （2）工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护； （3）防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； （4）可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； （5）防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； （6）报警输出/接点容量：不少于1路常开/常闭。 | 台 | 4 |
| 27 | 总线驱动模块 | 1.具备2条RS485总线接口，可接入63个总线扩充模块，并通过TCP/IP网络接口连接至GlobalNTS大型网络报警控制主机，改变了传统的依靠RS485线路建立的总线结构，利用AW-BIXNET，也可将GlobalNTS的总线建立在TCP/IP网络环境当中。2.工作电源：10-18V直流电源，具备反极性保护；3.工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA；4.输出指示：工作状态LED指示灯；5.通信接口：两线485总线通信接口；6.通讯协议格式：MODBUS工业控制器网络通信协议；7.网络接口：两个TCP/IP网络通讯口；8.拨码开关：两位；9.工业级芯片；10.硬件看门狗功能；11.防雷、过流、过压多重保护措施；12.工作温度：-20ºC～50°C；13.工作湿度：不大于90%。 | 个 | 1 |
| 28 | 数据集成模块 | （1）通过数据集成模块实现与报警设备通信与控制； （2）实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息； （3）实时下发综合安防管理设备的控制指令； （4）联动响应时间＜2s。 | 个 | 1 |
| 29 | IP网络通讯模块 | （1）IP联网报警模块，接入报警主机使用； （2）工作电压：10-18V直流电源，具备反极性保护； （3）工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA； （4）输出指示：工作状态LED指示灯； （5）通信接口：不少于1路RS485总线通信接口； （6）网络接口：不少于两个TCP/IP网络通讯口； （6）拨码开关：不少于两位； （7）工业级芯片，支持硬件看门狗功能； （8）防雷、过流、过压多重保护措施； （9）含网络集成、安防报警管理等功能。 | 个 | 4 |
| 30 | 网络集成 | 网络集成 | 套 | 1 |
| 31 | 安防报警管理 | 入侵报警系统运行管理 | 套 | 1 |
| 32 | 跟踪报警 | 实现报警跟踪 | 套 | 1 |
| 33 | 声光一体化报警器 | （1）工作电压范围(V/DC)9-15V； （2）工作电流范围(mA)≤300； （3）声压(dB)≥105dB/m； （4）声光连续工作时间≥45min； （5）闪灯次数(分钟)≥180。 | 只 | 1 |
| 34 | 微波探测器 | 1、探测范围：≥18米*25米； 2、SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； 3、采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报； 4、灵敏度：探测视区内正常步速2~4步； 5、微波频率：满足人形探测要求，支持防动物功能，有效预防≤20KG动物的活动报警； 6、支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； 7、支持抗辐射干扰，抗白光干扰：≥8000Lux。 | 只 | 1 |
| 35 | 红外电子光栅探测器 | 探测距离不小于100m；探测方式：相邻两光束遮断检知式；光束数：不少于六光束（互射式）；最大通讯距离：2000米；光源：红外LED；感应速度：40m/sec；报警输出：继电器输出（开关信号）；电源、电压：DC10~18V；消耗电流：30~90mA max；防拆输出：1B接点输出，DC26V/0.5A max；光轴调整角度（水平）：180°(垂直不可调)；防拆防剪防移动双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报；抗干扰能力强：在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；采用高档铝合金外壳及精选元器件，整体稳定性好，可靠性高，抗干扰能力强。 | 套 | 8 |
| 36 | 紧急报警按钮 | 1、防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；2、工作电压：≤250V,工作电流：≤300Ma；3、触点模式：常开/常闭。 | 只 | 1 |
| 37 | 设备接线箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 台 | 4 |
| 38 | 开关电源 | 全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 2 |
| 39 | 红外电子光栅探测器支架 | 根据现场情况定制 | 对 | 8 |
| 40 | 设备箱防拆开关 | （1）常开/常闭可调； （2）联动报警时间小于2S。 | 只 | 4 |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |
| 41 | 室外高速球型网络高清摄像机 | ▲（1）镜头采用≤1/1.8＂CMOS传感器（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）； （2）支持多种智能资源切换：混合比对、人员布控、车辆布控、Smart事件； （3）支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍； （4）支持不低于2560×1440@30fps高清画面输出； （5）支持双光补光，暖白光补光距离：不低于50米，红外补光距离：不低于250米； （6）支持不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； （7）支持光学透雾技术，极大提升透雾效果;（9）最低照度：彩色：≤0.0005Lux,黑白：≤0.0001Lux； （8）宽动态：≥120dB超宽动态； （9）红外照射距离：暖白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米； （10）主码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； （11）网络接口：RJ45网口支持不低于自适应10M/100M网络数据； （12）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持不小于256G； （13）工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%； （14）功耗：≤42 W。 | 台 | 3 |
| 42 | ★★红外枪型网络高清摄像机 | （1）具有≤1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习硬件及算法，提供精准的分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； （3）采用深度学习去误报算法，当树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； （4）支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； （5）全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； （6）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； （7）焦距：3.3~9mm； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）图像尺寸：≥2560×1440； （10）音频不小于1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； （11）报警不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量）； （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防护≥IP67。 | 台 | 6 |
| 43 | 红外半球型网络高清摄像机 | （1）具有≤1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行； （3）支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测； （4）人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； （5）行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警； （6）支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心设备，并叠加至视频画面； （7）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）最大图像尺寸≥2688×1520 （10）报警：不少于3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） （11）音频：不少于2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防水防尘≥IP67。 | 台 | 3 |
| 44 | 星光级枪型网络高清摄像机 | （1）采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色： （2）摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能： （3）支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换 （4）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； （5）支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； （6）支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； （7）支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； （8）支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； （9）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； （10）图像尺寸：不低于2688×1520； （11）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （12）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （13）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （14）防水防尘≥IP67； ▲（15）水平仪功能检验:设备内置水平仪,可检测设备是否水平状态（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）。 | 台 | 4 |
| 45 | 枪机镜头 | 自动光圈，光圈F值不小于1：1.4，F1.6；C接口,焦距段需包含10-550mm，解像力需不小于8MP，相面尺寸不小于1/1.8"。可见光和近红外波段成像偏移不大于20μm，可用于红外灯补光条件下使用。 | 只 | 10 |
| 46 | 枪机安装支架 | 功能参数：铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；最大载重15KG；厚度2mm。 | 个 | 10 |
| 47 | 枪机护罩 | 室外护罩/标配/风扇、加热/AC24V(DC12V内置）/防护等级不小于IP67。 | 个 | 10 |
| 48 | 辅助照明白光灯 | 1、照射距离≥80米； 2、照射角度≥45°的光束； 3、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护。 | 个 | 4 |
| 49 | 智能灯光联动器 | 1、配合白光灯使用； 2、工作电压：DC 12~24V； 3、大功率开关量输出； 4、支持≥250V/10A交流的开关量输出。 | 套 | 4 |
| 50 | 补光联动控制 | 1、名称：补光联动控制 2、功能：联动时间小于2S | 套 | 1 |
| 51 | 开关电源 | 全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 8 |
| 52 | 网络接口模块 | 功能：联动时间小于2S | 块 | 1 |
| 53 | 通用解码器 | （1）采用框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； （2）采用插拔式模块化设计，支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； （3）采用双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换； （4）产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示： （5）支持双电源冗余（电源支持热插拔）； （6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）； （7）不少于16路HDMI输出+单主控板+单电源； （8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率； ▲（9）产品的信号切换时间＜20ms（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）； （10）设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ▲（11）支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）。 | 台 | 1 |
| 54 | 32路网络录像机 | （1）3U标准机架式IP存储；输入/输出带宽：≥256Mbps/256Mbps 32路H.265、H.264混合接入； （2）≥2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 ；16盘位，可满配8TB硬盘，支持硬盘热插拔 ；支持RAID0，1，5，6，10，JBOD，支持全局热备盘；支持16×1080P解码 ；支持H.265、H.264、SVAC混合解码；2个千兆网口 ；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口； （3）支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载）； （4）Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 （5）支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； （6）可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动； （7）可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘。 ▲（8）设备可屏蔽用户登录，屏蔽时间可设（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的专业检测机构出具的符合要求的检测报告扫描件加盖投标单位公章）。 | 台 | 1 |
| 55 | 8T存储硬盘 | 单盘容量：不低于8TB； 缓存：不低于256MB； 转速：不低于7200RPM； 硬盘接口：SATA。 | 块 | 12 |
| 56 | 核心交换机 | （1）交换容量≥756Gbps/7.56Tbps； （2）包转发率≥222Mpps/396Mpps； （3）端口不少于24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中8个10/100/1000BASE-T combo口）端口，4个1/10GE SFP+口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 1 |
| 57 | 汇聚交换机 | （1）交换容量≥756Gbps/7.56Tbps； （2）包转发率≥222Mpps/396Mpps； （3）端口不少于24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中8个10/100/1000BASE-T combo口）端口，4个1/10GE SFP+口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 1 |
| 58 | 48口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥126Mpps； （3）端口不少于48*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 1 |
| 59 | 24口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥96Mpps； （3）端口不少于24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 2 |
| 60 | 16口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥84Mpps； （3）端口不少于16*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 4 |
| 61 | 8口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥30Mpps； （3）端口不少于8个10/100/1000Base-T端口，2个100/1000Base-X端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 1 |
| 62 | 光模块 | 传输数率≥1Gbps，传输距离≥15-20Km。 | 只 | 8 |
| 63 | 视频管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求; （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （8）采用H.264视频压缩标准; （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持DVI、HDMI输出显示; （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 64 | 设备安装箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 台 | 3 |
| 65 | 汇聚中继设备箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于400*500*300（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 台 | 1 |
| 四、声音复核系统 |  |  |  |  |
| 66 | 声音复核探测器 | （1）拾音范围≥100㎡； （2）灵敏度≥-30dB； （3）信噪比≥70dB； （4）配置报警干接点；报警输出声压可调； | 只 | 1 |
| 67 | 音频处理器 | 1、工作电压：DC 12V； 2、声音范围：35dB-110dB； 3、配置报警干接点；报警输出声压可调。 | 只 | 1 |
| 68 | 专用电源 | （1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出。 | 只 | 1 |
| 69 | 有源音箱 | （1）一体化式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； （2）采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； （3）支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集进行实时输出现场采集的声音； （4）具有离线功能，内置≥32GB大容量存储器，支持报警触发任务； （5）标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； （6）具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； （7）支持通过音量调节旋钮进行输出音量的调节； （8）具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； （9）音箱不进行输出声音时，自动关闭扬声器电源，节能环保； （10）支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； （11）支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置。 | 套 | 1 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 70 | 双门控制器 | （1）数字侦测输入（不少于门磁x2、开门按钮x2、防拆机侦测x4）； （2）不少于4组输出（电锁x2、警报x2）； （3）提供内TCP/IP通讯接口，联网距离≤100m； （4）每门提供不少于2组继电器输出点，供电锁及警报使用； （5）具有反潜回及胁迫码设定功能； （6）抗静电干扰-15V~+15V。 | 台 | 1 |
| 71 | 键盘+IC卡门禁读卡器 | （1）读卡频率：不低于13.56MHz； （2）支持触摸按键的密码输入方式； （3）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式； （4）指纹容量：不低于5000枚； （5）支持防拆，具备防拆报警； （6）支持不少于RS485等通讯方式； （7）功耗：≤6W； （8）防水防尘≥IP65。 | 只 | 2 |
| 72 | 无键盘IC读卡器 | （1）读卡频率：不低于13.56MHz； （2）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式； （3）指纹容量：不低于5000枚； （4）支持防拆，具备防拆报警； （5）支持不少于RS485等通讯方式； （6）功耗：≤6W； （7）防水防尘≥IP65。 | 只 | 1 |
| 73 | 出门开关 | （1）工作电压：3V； （2）尺寸：直径≥50mm，厚度≥15mm； （3）防护等级：≥IP54； （4）工作温度：-10°C至50°C； （5）安装方式：墙面螺丝安装。 | 只 | 2 |
| 74 | 门禁电气组 | 含电源、标准接口、电气线路等。 | 套 | 1 |
| 75 | 磁力锁 | （1）安全类型：通电上锁； （2）拉力≥300KG； （3）功率≤6W； （4）工作寿命≥100万次； （5）适用金属门等多种安装方式。 | 把 | 2 |
| 76 | 磁力锁支架 | 标配 | 套 | 2 |
| 77 | 门磁 | （1）采用金属电镀外壳材料¦防水¦防震； （2）缝隙距离<1cm； （3）实时侦测门的开关状态。 | 只 | 1 |
| 78 | 发卡器 | （1）支持不少于卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/身份证）、身份证采集的功能； （2）具备照片视频防假功能； （3）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （4）支持在线采集，实时上传至综合安防管理设备； （5）工作电流≤0.2A。 | 台 | 1 |
| 79 | 门禁IC卡 | 支持CPU加密技术 | 张 | 6 |
| 80 | 门禁管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求; （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （8）采用H.264视频压缩标准; （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持DVI、HDMI输出显示; （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 81 | 开关电源 | 全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 1 |
| 82 | 出门按钮、读卡器安装盒 | （1）工作电压：3V； （2）尺寸：直径≥50mm，厚度≥15mm； （3）防护等级：≥IP54； （4）工作温度：-10°C至50°C； （5）安装方式：墙面螺丝安装。 | 只 | 4 |
| 六、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 83 | 巡查钥匙扣 | 标配 | 只 | 6 |
| 84 | 巡查点 | （1）一体化总线通信内置读卡模块； （2）四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良； （3）设计紧凑体积小巧，满足文物保护要求。 | 套 | 2 |
| 85 | 巡更管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求; （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （8）采用H.264视频压缩标准; （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持DVI、HDMI输出显示; （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 86 | 智能PDA手持巡检机 | （1）内置芯片，后置摄像头不低于2000万像素CMOS自动对焦、具备人脸检测功能； （2）产品具备定位功能； （3）独立WIFI模块，支持IEEE802.11b/g标准网线网络，读卡距离≥1米； （4）数码液晶显示；支持全协议感应卡；读卡反应时间<0.1秒；存储记录≥10000条； （5）识读响应时间应＜1s且现场巡查信息传输到管理终端的响应时间应≤5s。 | 只 | 2 |
| 87 | 无线对讲机 | （1）频率范围 VHF：136-174MHz，UHF： 400-470MHz； （2）供电时间(小时) 模拟：>11小时，数字：>16小时； （3）功率(W)：UHF高功率≥4W，UHF低功率≤1W；VHF高功率≥5W，VHF低功率≤1W； （4）其它功能：≥IP54防水防尘； （5）信道数量：≥1024个。 | 只 | 1 |
| 88 | 数据采集器 | 标配 | 只 | 1 |
| 89 | 无线呼叫器 | 标配 | 只 | 1 |
| 90 | 信号接收器 | 标配 | 只 | 1 |
| 七、专用通信系统 |  |  |  |  |
| 91 | 专用对讲主机 | （1）可接入≥256路分机； （2）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； （3）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率； （4）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式； （5）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式； （6）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； （7）扬声器功率≤3W；功耗：<7W； （8）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； （9）摄像头≥500万像素； （10）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （11）实现安全防范联动，联动时间≤2s。 | 台 | 1 |
| 92 | 一键式紧急求助报警柱 | （1）采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； （2）支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； （3）支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲； （4）支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； （5）支持音频扩展，标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； （6）支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； （7）支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； （8）支持双网口； （9）IP等级≥IP65。 | 套 | 1 |
| 93 | 专用通信对讲管理设备 | （1）实时监听通过接入对讲分机与主机，并可将对讲分机管理、配置等操作； （2）支持分区管理，支持对讲分机点的分区管理，可选择单个\多个分区进行操作； （3）实时喊话，支持通过实时喊话进行与分机实时通话；（4）媒体播放，支持选择媒体文件进行实时播放媒体库管理； (5)含IP地址模块。 | 套 | 1 |
| 94 | 电源接线箱 | 1)材质：不锈钢； 2)形式：壁挂式； 3)规格：不小于300*400*250（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 项 | 1 |
| 95 | IP地址模块 | 标配 | 只 | 1 |
| 96 | 分机专用底盒 | 接线盒明装 普通接线盒 | 只 | 2 |
| 八、电源配电系统 |  |  |  |  |
| 97 | 供电电源控制主机 | （1）主机容量不小于10kVA，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）输出功率因数为1（1kVA=1kW），与负载完美匹配。 （3）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。 （4）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 （5）所投最高效率应不低于95%。 （6）为保障可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。 （7）所有电路板均需要采用三防工艺。 （8）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （9）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。 | 台 | 1 |
| 98 | 后备电源装置 | （1）蓄电池要求满足后备运行， 蓄电池采用1组12V100AH。 （2）每组蓄电池必须配备电池空开。 （3）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （4）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （5）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。 （6）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （7）极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （8）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 （9）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （10）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 （11）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 | 32 |
| 99 | 蓄电池柜 | 采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力、含开关及连接铜排线缆等。 | 台 | 2 |
| 100 | 专用配电箱 | （1）不小于400*500*200（mm）； （2）不少于10回路，不锈钢材质； （3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能。 | 台 | 1 |
| 101 | 电池柜承重架 | 镀锌材质 | 套 | 2 |
| 102 | 专用接线电缆 | UPS配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等。 | 批 | 1 |
| 103 | 3KVA 机架式供电电源控制主机 | 3KVA 机架式UPS | 台 | 1 |
| 104 | 锂电池12V38ah | 锂电池12V38ah | 块 | 8 |
| 105 | 电池柜 | 采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力、含开关及连接铜排线缆等。 | 台 | 1 |
| 九、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 106 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥40kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up≤1.8KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 1 |
| 107 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥20kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up≤1.8KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 1 |
| 108 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up≤1.2KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 4 |
| 109 | 机房专用防雷插座 | 机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯。 | 只 | 6 |
| 110 | 低压电源避雷器 | In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up≤1.2KV；响应时间≤25ns。 | 只 | 15 |
| 111 | 视频组合避雷器 | 视频组合避雷器 | 只 | 15 |
| 112 | 网络信号避雷器 | 网络信号避雷器 | 只 | 15 |
| 113 | 抗电磁干扰措施 | 现场制作，紫铜材质，热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 114 | 电磁兼容 | 紫铜材质，现场加工，热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 115 | 室外监控立杆 | 室外监控立杆 | 套 | 7 |
| 116 | 等电位汇集装置 | 不小于40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接，含药剂、工具。 | m | 12 |
| 117 | 室内接地母线 | （1）名称：双色接地线； （2）规格：标配； （3）材质：阻燃、低烟、无卤。 | m | 20 |
| 118 | 铜铁转换排 | 规格：不小于40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具。 | 块 | 5 |
| 119 | 监控地网 | 含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等。 | 组 | 6 |
| 120 | 联合地网 | 含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等。 | 组 | 1 |
| 十、中心控制室 |  |  |  |  |
| 121 | 110联网报警设备 | 配置110联动设备，并确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求。 | 套 | 1 |
| 122 | 声光一体化报警器 | （1）工作电压范围(V/DC)9-15V； （2）工作电流范围(mA)≤300； （3）声压(dB)≥105dB/m； （4）声光连续工作时间≥45min； （5）闪灯次数(分钟)≥180 | 只 | 1 |
| 123 | 中心控制终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求； （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码； （10）支持DVI、HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素。 | 台 | 1 |
| 124 | 报警系统专用打印机 | 采用针式，宽度(mm)≥266；接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口。 | 台 | 1 |
| 125 | 综合安防集成管理设备 | 1.硬件部分： 系统具有算力强、可靠性高、灵活扩展性强、易管理，易部署等优点，可广泛应用于虚拟化、云计算、高性能计算，人工智能等场景。 系统支持1颗高性能处理器及64G； 系统支持风冷和液冷提升系统能力； 系统支持智能阵列RAID控制器，为数据读写提供高速缓存，支持掉电数据保护功能； 系统支持工作负载加速； 系统支持提供高级安全加密功能； 系统支持增强型的芯片安全加密技术，实现内存加密和虚拟机加密，数据传输更安全可靠； 系统支持管理模块可监控系统运行状态，提供远程管理功能。 2.功能部分： （1）设备具有集接入、转发于一体的视频并发流媒体转发能力；流媒体转发能力；单网卡≥700Mbps、多网卡绑定≥1400Mbps； （2）录像存储管理；单节点管理存储空间≥50TB； （3）支持多协议取流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等； （4）网络模式支持多址、容错、高级绑定等功能； （5）网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关； （6）安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问； （7）内置高性能处理器及运行内存,满足安防系统使用要求； （8）具备报警联动接口，能够实时反映各设备状态； （9）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； （10）可远程配置多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； （11）支持智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 一览表支持一键打印； （12）具有事件记录功能，可记录入侵和紧急报警、出入口控制、专用通信对讲等设备的报警事件并联动查询关联视频、录像或其它关联信息； （13）功能模块至少包含报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子地图等功能； （14）系统支持自动校时功能； （15）实时反映报警系统各设备状态； （16）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； （17）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； （18）支持智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； （19）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略； （20）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印； （21）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作； （22）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录； （23）产品需适用于安防领域。 （24）文物一张图管理：本模块主要是通过GIS地图的方式直观的将文物保护点、博物馆及其他主体通过标注的方式进行展示，同时对不同类型的主体双击标注点可以进行相关的操作（查看主体基本信息、查看文物保护点的巡检记录、查看文物保护单位及博物馆的实时视频图像、安防系统运行情况一览等）；登录用户根据授权的权限可以通过组织机构查询相关的地图标注点位；系统会自动对异常文物点的信息进行及时推送，同时对历史数据进行汇总展示，以方便管理者实时掌握文物点最新的信息。 （25）文物安全巡查执法管理：系统授权用户可以通过此功能模块实时查看本单位及其下属单位的巡检文物点的巡查信息；对巡查过程中发现的需要处理的问题，系统授权用户可以将此问题进行抛转，以便其他用户对巡检问题进行跟踪处理；系统对历史巡查进行台账管理，系统授权用户可以根据实际需要进行查询、统计及导出Excel。 （26）文物资源管理：本功能模板实现对系统整体的组织机构的数据资料管理，整体以树状的方式进行展示；支持对各个具体的组织机构人员之类的维护管理；系统默认递归显示授权登录用户当前所属组织机构及其下属子部门的相关信息及人员信息数据。 | 套 | 1 |
| 126 | 视频智能分析 | 视频智能分析 | 套 | 1 |
| 127 | 联动接口组件 | 联动接口组件 | 套 | 4 |
| 128 | 联动接口模块 | 联动接口模块 | 套 | 4 |
| 129 | 综合安防管理巡更组件 | 综合安防管理巡更组件。 | 套 | 1 |
| 130 | 综合安防管理电子地图组件 | （1）支持电子地图缩放、拖动； （2）支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位； （3）支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示； （4）支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制； （5）支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图； （6）支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示； （7）支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向； （8）支持各类图标样式自定义配置。例如，支持视频点位图标多角度朝向设定。 | 套 | 1 |
| 131 | 远程电源管理组件 | （1）支持智慧用电功能设备的数据采集、管理分析、数据归档、数据订阅和发布管理。 （2）系统能够实时监控前端设备箱的在线情况、用电量的管理、及位置信息。 （3）设备和APP可以直接监控每台设备的各种用电数据，漏电、打火、过载等等。 （4）支持WiFi，Lora，4G等无线回传技术。 （5）物联网最新的主流安全技术，安全强度高。 （6）支持WEB管理服务。 （7）支持可视化数据查询、隐患分析、能耗统计和参数设置等功能。 （8）支持智慧用电与其它安防、消防之间的各种联动。 （9）支持各文物保护单位的安防消防相关设备的在线情况并形成运行报告。 （10）含运行服务所需硬件、传输网络等与本次相关设备。 | 套 | 1 |
| 132 | 视频输出装置 | 1、支持安防、汇报等多场景模式切换； 2、支持多块屏同源信号自拼接、分割显示； 3、视角不小于178°，趋近于水平； 4、运行稳定，可24小时持续工作； 5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 6、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 7、支持HDMI信号环通功能； 8、模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 9、尺寸不小于1210.51*681.22mm | 台 | 6 |
| 133 | 单屏处理器 | 模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 台 | 6 |
| 134 | 维护机架(含电源集配器和线缆) | 4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出。 | 套 | 6 |
| 135 | 屏幕拼接专用管理组件 | 通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1 |
| 136 | 设备机柜 | 钢制喷塑，不小于600mm*1000mm*42U，厚度≥1.5mm。 | 台 | 3 |
| 137 | 可视对讲 | （1）显示屏：不小于7寸彩色触摸TFT LCD； （2）显示屏分辨率≥1024*600； （3）操作方式：电容式触摸屏； （4）支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； （5）网线供电：支持解码器网线供电； （6）网口：不少于1路10M/100M自适应以太网口； （7）网络协议：SIP2.0、RTSP； （8）材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板。 | 台 | 1 |
| 138 | 防护器械（钢叉、警棍等） | 标配。 | 套 | 1 |
| 139 | 操作台（2工位） | 钢制喷塑，不小于1.5mm厚，木质桌面。 | 台 | 1 |
| 140 | 机房散热 | （1）制冷量不小于3500W； （2）循环风量不小于700m³/h； （3）适用于面积不小于20㎡。 | 台 | 2 |
| 141 | 防静电地板 | 不小于600*600*35MM，无边陶瓷面防静电地板。 | ㎡ | 24.43 |
| 142 | 机房装饰改造 | 符合风险单位禁区建设标准，包含防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局改造等。 | 项 | 1 |
| 143 | 安装调试费 | 依据现场实际情况进行安装调试，并考虑文物平台接入，满足验收标准。 | 项 | 1 |

注：采购人根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品，在设备清单中以“★★”标出，具体产品为“★★红外枪型网络高清摄像机”。

三、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 中标单位自行承担运输和安装过程中的安全责任。

3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范系统 | 工业 |

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、小微企业优惠情况：

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2. 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

三、残疾人福利单位价格扣除：

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱和戒毒企业价格扣除：

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。

八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

九、评标细则（总分值为100分）：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） |  |  |  |  |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业优惠政策详见本文第四章。 |  |  |  | 30 |
| 2 | 综合实力部分（70分） |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |  |
|  | ① | 企业业绩 | 6 | 投标人具有类似项目业绩合同（2022年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，此项最高得6分（业绩证明材料包括合同原件彩色扫描件、中标通知书原件彩色扫描件和项目验收证明原件彩色扫描件，未提供的或提供不全的不得分）； 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |
|  | ② | 综合实力 | 1 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； 须提供相关证明材料原件彩色扫描件。 |  |
|  | ② | 技术 符合性 | 52 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分52分。技术参数中加“▲”部分为重要指标，全部满足招标要求的得16分，出现负偏离有一项扣2分；技术参数中除加“▲”以外的其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得36分，出现负偏离有一项扣0.06分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一编号项的要求为一项。 |  |
|  | ③ | 实施 方案 | 9 | （1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中产品供货方案进行评定，提供有针对性的、科学有效的产品供货方案，至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案；④文保项目保障措施。 投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为1分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 （2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案进行评定，提供有针对性的、完整合理的售后服务方案至少包含：①服务体系；②回访巡检方案；③安全应急方案。 投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 （3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中人员培训方案进行评定，提供有针对性的、科学合理的产品人员培训方案，至少包含：①业务技术功能培训；②常见故障处理培训。 投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为1分共2分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |  |
| 3 | 节能环保 |  | 2 | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |  |

备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款

采购人（全称）：            建湖县文化馆           （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 履约保证金

3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3履约保证金的退还：

3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2时间：项目实施完成验收合格后退还。

3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
    5. 乙方在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由乙方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

6. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、质量保证

1. 乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2. 具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1.交付时间：合同签订后60日历天内实施完成并通过验收。

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

五、售后服务

1. 乙方承诺提供 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

六、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续

2. 结付方式及期限：

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）供货结束验收合格后付至合同价的90%，余款质保期满后无质量问题一次性结清（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起30日内支付相应进度款项；支付货款时须提供正式发票）。

七、 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

八、不可抗力

1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

# 本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：    年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

第六章 投标文件及格式

# （一）开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目

项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2025-0062

分包号：分包1

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

年    月   日

（二）投标函

采购人：建湖县文化馆

- 根据已查看的建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以总价为（大写）

元，（小写）                 元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2. 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后60日历天内实施完成并通过验收。

3. 我方所投产品免费质保期为 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4. 我方参与本项目的投标核心产品“★★红外枪型网络高清摄像机”品牌为     。

5. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

6. 我方接受招标文件中的货款支付条件。

7. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9. 我方承诺项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县文化馆

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　月　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县文化馆的建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县文化馆 的建湖朦胧宝塔安全防范系统采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（九）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月   日

(十) 建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县文化馆：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品和服务，并保证所供产品及服务质量。                                              单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 选用品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3*4mm²室外防水电源线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 300 |  |  |  |
| 2 | 单模，8芯室外光纤 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 865.23 |  |  |  |
| 3 | 单模，8口光纤接线盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 14 |  |  |  |
| 4 | 单模，48口机架式光纤接线盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 单模光纤跳纤 | 详见技术参数要求及相关说明 | 根 | 20 |  |  |  |
| 6 | 24口网络配线架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 理线架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 电源控制模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | LIU 光纤配线架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 6类非屏蔽跳线 3米 | 详见技术参数要求及相关说明 | 根 | 30 |  |  |  |
| 11 | PE管φ50 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 200 |  |  |  |
| 12 | 桥架200mm*100mm | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 20 |  |  |  |
| 13 | ZR-RVV-6*1.0mm²信号线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 480 |  |  |  |
| 14 | ZR-RVV-4*1.0mm²信号线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 160 |  |  |  |
| 15 | ZR-RVV-2*1.0mm²信号线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 240 |  |  |  |
| 16 | ZR-RVVP-5*1.0mm²信号线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 80 |  |  |  |
| 17 | 六类非屏蔽网线(阻燃) | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 240 |  |  |  |
| 18 | #25JDG线管 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 100 |  |  |  |
| 19 | #25金属软管 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 50 |  |  |  |
| 20 | 管井开挖 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 150 |  |  |  |
| 21 | 手孔井 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 10 |  |  |  |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 网络型报警控制主机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 报警主机备用蓄电池 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 1 |  |  |  |
| 24 | 报警编程键盘 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 通信模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防区模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 4 |  |  |  |
| 27 | 总线驱动模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 数据集成模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | IP网络通讯模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 4 |  |  |  |
| 30 | 网络集成 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 安防报警管理 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 跟踪报警 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 声光一体化报警器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 34 | 微波探测器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 红外电子光栅探测器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 8 |  |  |  |
| 36 | 紧急报警按钮 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 37 | 设备接线箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 4 |  |  |  |
| 38 | 开关电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 2 |  |  |  |
| 39 | 红外电子光栅探测器支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 对 | 8 |  |  |  |
| 40 | 设备箱防拆开关 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 4 |  |  |  |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 室外高速球型网络高清摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 42 | ★★红外枪型网络高清摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 6 |  |  |  |
| 43 | 红外半球型网络高清摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 44 | 星光级枪型网络高清摄像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 4 |  |  |  |
| 45 | 枪机镜头 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 10 |  |  |  |
| 46 | 枪机安装支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 10 |  |  |  |
| 47 | 枪机护罩 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 10 |  |  |  |
| 48 | 辅助照明白光灯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 4 |  |  |  |
| 49 | 智能灯光联动器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 50 | 补光联动控制系统 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | 开关电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 8 |  |  |  |
| 52 | 网络接口模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 1 |  |  |  |
| 53 | 通用解码器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 32路网络录像机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 8T存储硬盘 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 12 |  |  |  |
| 56 | 核心交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 汇聚交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 48口接入交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 24口接入交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 16口接入交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 4 |  |  |  |
| 61 | 8口接入交换机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 光模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 8 |  |  |  |
| 63 | 视频管理终端机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 设备安装箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 65 | 汇聚中继设备箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四、声音复核系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 声音复核探测器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 67 | 音频处理器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 68 | 专用电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 69 | 有源音箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 双门控制器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 键盘+IC卡门禁读卡器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 2 |  |  |  |
| 72 | 无键盘IC读卡器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 73 | 出门开关 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 2 |  |  |  |
| 74 | 门禁电气组 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 磁力锁 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 2 |  |  |  |
| 76 | 磁力锁支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 77 | 门磁 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 78 | 发卡器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 门禁IC卡 | 详见技术参数要求及相关说明 | 张 | 6 |  |  |  |
| 80 | 门禁管理终端机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 81 | 开关电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 82 | 出门按钮、读卡器安装盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 4 |  |  |  |
| 六、电子巡查系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 巡查钥匙扣 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 6 |  |  |  |
| 84 | 巡查点 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 85 | 巡更管理终端机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 86 | 智能PDA手持巡检机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 2 |  |  |  |
| 87 | 无线对讲机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 88 | 数据采集器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 89 | 无线呼叫器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 90 | 信号接收器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 七、专用通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 专用对讲主机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 一键式紧急求助报警柱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 93 | 专用通信对讲管理设备 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 94 | 电源接线箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 95 | IP地址模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 96 | 分机专用底盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 2 |  |  |  |
| 八、电源配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 供电电源控制主机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 98 | 后备电源装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | 节 | 32 |  |  |  |
| 99 | 蓄电池柜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 2 |  |  |  |
| 100 | 专用配电箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 101 | 电池柜承重架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 2 |  |  |  |
| 102 | 专用接线电缆 | 详见技术参数要求及相关说明 | 批 | 1 |  |  |  |
| 103 | 3KVA 机架式供电电源控制主机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 104 | 锂电池12V38ah | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 8 |  |  |  |
| 105 | 电池柜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 九、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 电源避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 107 | 电源避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 108 | 电源避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 109 | 机房专用防雷插座 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 6 |  |  |  |
| 110 | 低压电源避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 15 |  |  |  |
| 111 | 视频组合避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 15 |  |  |  |
| 112 | 网络信号避雷器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 15 |  |  |  |
| 113 | 抗电磁干扰措施 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 114 | 电磁兼容 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 115 | 室外监控立杆 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 7 |  |  |  |
| 116 | 等电位汇集装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 12 |  |  |  |
| 117 | 室内接地母线 | 详见技术参数要求及相关说明 | m | 20 |  |  |  |
| 118 | 铜铁转换排 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 5 |  |  |  |
| 119 | 监控地网 | 详见技术参数要求及相关说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 120 | 联合地网 | 详见技术参数要求及相关说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 十、中心控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 110联网报警设备 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 122 | 声光一体化报警器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 只 | 1 |  |  |  |
| 123 | 中心控制终端机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 | 报警系统专用打印机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 125 | 综合安防集成管理设备 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 126 | 视频智能分析 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 127 | 联动接口组件 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 128 | 联动接口模块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 4 |  |  |  |
| 129 | 综合安防管理巡更组件 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 130 | 综合安防管理电子地图组件 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 131 | 远程电源管理组件 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 132 | 视频输出装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 6 |  |  |  |
| 133 | 单屏处理器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 6 |  |  |  |
| 134 | 维护机架(含电源集配器和线缆) | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 6 |  |  |  |
| 135 | 屏幕拼接专用管理组件 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 136 | 设备机柜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 3 |  |  |  |
| 137 | 可视对讲 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 138 | 防护器械（钢叉、警棍等） | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 1 |  |  |  |
| 139 | 操作台（2工位） | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 140 | 机房散热 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 2 |  |  |  |
| 141 | 防静电地板 | 详见技术参数要求及相关说明 | ㎡ | 24.43 |  |  |  |
| 142 | 机房装饰改造 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 143 | 安装调试费 | 详见技术参数要求及相关说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标报价 （1-143项合价，与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2. 本项目采购预算为90万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

（十三）技术响应表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照投标服务指标填写投标技术指标，所有技术响应(须包含“技术要求及相关说明”所有内容)必须在此表体现；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2. 中标单位自行承担运输和安装过程中的安全责任。 3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件P44的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

### （十五）实施方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）