招　标　文　件

项目名称：东海县新教育学校实验室设备采购

- 项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2025-0006

- 采   购   人：东海县教育局

采购代理机构：江苏永安工程项目管理有限公司

2025年10月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  投标邀请

项目概况 东海县新教育学校实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年10月31日09：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2025-0006

项目名称：东海县新教育学校实验室设备采购

采购项目预算金额：361.437912万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：通风化学实验室4间、化学仪器准备室2间、化学药品室1间、生物实验室2间、生物教学器材1间、物理电学实验室2间、物理热学、力学、学实验室4间、物理仪器准备室3、初中化学教学仪器2间、初中物理教学仪器2间、化学演示教室1间、物理演示教室1间、精品录播教室1间、地理教室1间、数学创新实验室1间、音乐教室1间、美术教室1间、舞蹈教室1间、等教室设备采购，具体详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

2.本项目不接受进口产品，中标后不允许分包或转包。

（三）本项目的特定资格要求：/

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月31日9：00：00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县教育局

地    址：江苏省连云港市东海县晶都大道3号

联系方式：王老师13851395953

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永安工程项目管理有限公司

地    址：连云港市东海县牛山镇海陵东路309-14号

联 系 人：吉维娟

联系电话：13401268777

3.项目联系方式

项目联系人：吉维娟

电      话：13401268777

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏永安工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按苏招协[2022]2号文规定的标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付，需考虑在投标报价中。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

27.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标供应商在领取成交通知书时，需提供二份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为招标文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

连云港市政府采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据     年   月  日                    项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 货物内容：             。

1.2 规格型号：             。

1.3 技术参数：             。

1.4 数量：             。

1.5 补充条款：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               元整（¥           ）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期        （自项目验收合格之日起计）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：           。

9.2 交付方式：          。

9.3 交付地点：           。

十、合同款支付

10.1 付款方式：本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经东海县教育局组织验收合格后一次性付清（不计利息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本章中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

3.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：  学生实验桌

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 2 | 项目整体质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。（供应商提供承诺） |
| 3 | 本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经东海县教育局组织验收合格后一次性付清（不计利息）。 |

一、项目概况

东海县富国路中学需采购一批实验室、教室设备及器材(含供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、维保服务等)。

- 二、货物（标的）采购清单

| 通风化学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用不低于2m长不锈钢软管。 配三通、接头。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 教师总电源 | 教师演示台安全总电源采用总控式电源系统，具有过载及漏电保护等功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 水槽柜 | 规格：≥500*600*820mm 水槽：外径规格≥600×500×310mm，内径规格≥400×380×230mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均预留锁孔、内嵌式塑料扣手，合页采用塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量，需要提供生物抗菌型塑料甲醛、甲苯去除率检测报告扫描件: ▲（1）投标人提供由生产厂商依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲醛去除率≥70%；（检测报告扫描件封面上须有CMA或CNAS认证标志） ▲（2）投标人提供由生产厂商依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲苯去除率≥25%。（检测报告扫描件封面上须有CMA或CNAS认证标志） | 14 | 张 | 工业 |
| 5 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： 1.化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级 ； 2.物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试； ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第1、2点检测要求。 3.甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。 4.放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，符合放射性核素限量检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第3、4点检测要求。 5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； 6.抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。 7.重金属检测：检测依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格。 8.燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。 9.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%； 10.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁：采用≥33x33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33x33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133x55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥长515mm宽55mm高140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥长539mm宽95mm高168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用不低于3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，≥80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450*300*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为≥30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 | 25 | 张 | 工业 |
| 6 | 功能柱 | 规格≥360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚不低于9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 25 | 张 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 尺寸：≥120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间， 面板采用耐磨、耐腐蚀面板。 有电源开关设置2路多功能220V交流插座，操作简单，安全可靠。 | 25 | 套 | 工业 |
| 8 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm。 | 50 | 张 | 工业 |
| 9 | 全室给、排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 1 | 室 | 工业 |
| 10 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 工业 |
| 11 | 万向吸风罩 | 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。3. 关节连接杆：304不锈钢。4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。6. 拱形集气罩：直径≥375mm，高密度PP制成。7. 伸缩导管：直径≥75mmPP。8. 固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 | 26 | 套 | 工业 |
| 12 | PP离心风机 | 6.5A功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-752Pa,转速；1440,380V | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 变频器 | 1、重载矢量控制变频器，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 2、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 风帽 | PP材质 | 1 | 只 | 工业 |
| 15 | 消音器 | PP材质 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 防震垫 | 橡胶软垫（配螺丝） | 4 | 只 | 工业 |
| 17 | 风管 | PVC材质,Φ400 | 24 | 米 | 工业 |
| 18 |  | PVC材质,Φ160 | 32 | 米 | 工业 |
| 19 |  | PVC材质,Φ110 | 24 | 米 | 工业 |
| 20 | 弯头 | PVC材质,Φ400 | 4 | 只 | 工业 |
| 21 |  | PVC材质,Φ160 | 18 | 只 | 工业 |
| 22 | PP变径 | PVC材质,Φ160变Φ110 | 14 | 只 | 工业 |
| 23 | 风机电缆线 | 6㎡三相电缆 | 1 | 室 | 工业 |
| 24 | 风管支架及吊杆 | 定制 | 1 | 室 | 工业 |
| 25 | 调试及管道改造 | 调试、现场清理、管道改造等费用 | 1 | 室 | 工业 |
| 26 | 文化墙 | 实验室学科文化 | 1 | 室 | 工业 |

| 化学仪器准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 准备台 | 规格：≥3000*1200*850㎜ 台面：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能， 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*290mm 台下盆采用壁厚≥5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 1 | 张 | 工业 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用不低于2m长不锈钢软管。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 试剂架 | 1、尺寸：≥2200*300*550mm 2、立柱、挂片采用≥1.0mm厚镀锌钢板制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，耐酸碱腐蚀。护栏采用≥1.0mm厚304不锈钢管。 3、层板（≥10mm浮法玻璃） | 1 | 组 | 工业 |
| 6 | 滴水架 | 1、材质:高密度PP。 2、尺寸：≥550*400*120mm，不低于27支滴水棒。 3、底部托盘中间设有排水孔。 4、可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：≥1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具备CNAS或CMA标识的权威检测报告扫描件（检测项须包含：甲醛释放量≤0.05mg/m³） | 16 | 台 | 工业 |
| 8 | 教师椅 | 常规 1.面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强、透气性好 2.海棉：采用高密度定型阻燃海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度不低于30kg/m3，坐感舒适，回弹率高。 3.气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便。 4.五星脚：优质五星脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 9 | 供排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 1 | 室 | 建筑业 |
| 11 | 电气管线 | 1、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用4 mm多芯铜质护套线。3、支干电源线采用2.5mm 、1.5mm多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 工业 |

| 化学药品室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 通风柜 | 尺寸：≥W1200*D850*H2350mm 。 1、主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末 2.静电流水线自动化喷涂及高温固化。 3.顶板不低于7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。 4.内衬板、导流板、后背板采用不低于4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 5.移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 6.框内嵌入≥4mm钢化玻璃，门开启高度为≥740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 7.台面采用（国产）实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 8.排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 9.水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框（水为选配项，默认为壁式水，可根据需求改为桌面式水）。 10.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 11.插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 12.总开关32A漏电保护断路器。 13.其它上柜内右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装考克等设施。 台面参数：台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求 (1)形状和位置公差检测需符合检测合格要求: ①台面、正视面板件翘曲度：≤700mm对角线长度≤1400mm。 ②台面、正视面板件平整度：≤0.2mm。 ③底脚平整性：≤1mm。 (2)金属件外观检测需符合检测合格要求： ①焊接处：焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差不大于1mm。 ②冲压件：冲压件无脱层、裂缝求。 (3)柜体、储物柜表面理化性能检测需符合检测合格要求：金属喷漆（塑）涂层。 ①冲击强度：3.92J,无剥落、裂纹、皱纹。 ②耐腐蚀：24h,乙酸盐雾试验，达到10级。 ③附着力:达到1级。 (4)力学性能检测需符合检测合格要求。 ①搁板弯曲试验， ②拉门强度， ③拉门水平静载荷试验， ④拉门猛开试验， ⑤拉门耐久性， ⑥主体结构和底架的强度试验， 以上试验结果均需符合检测合格标准要求。 (5)表面耐化学试剂需符合检测合格要求。 98.1%乙酸，37.2%盐酸，70.2%硝酸，77.1%硫酸满足5级 (6)钢制件喷涂参照HJ2547《环境标志产品技术要求家具》标准重金属测试需符合检测合格要求。 铅≤2MG/KG,镉≤0.5MG/KG,铬≤1MG/KG,汞≤1MG/KG,锑≤2MG/KG,钡≤2MG/KG,硒≤1MG/KG,砷≤2MG/KG. (7)按照EN4175-3《排风柜-第3部分型式检测方法》需符合检测合格要求。 ①浓度测试(内侧法)max(ppm) ②浓度测试(外侧法)max(ppm) ③扰流测试R(ppm) （8）▲投标人提供由生产厂商满足（3）、（4）、（5）、（6）、（7）证明材料扫描件。 | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 通风药品柜 | 1、规格：≥1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11、阶梯：配一块阶梯；规格≥245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。 | 5 | 个 | 工业 |
| 3 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：≥1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用不低于1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）需符合UL 94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级。 ▲6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径≥160mm），内置一个交流风机，无静电火花。（投标人提供由生产厂商送检的带有CMA或CNAS标识的外壳防护等级不低于IP68、酸性盐雾试验不低于168h后保护等级不低于 10 级的风机检测报告扫描件）。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：提供整柜甲醛释放量：≤0.05mg/m³；挥发性有机物释放量：苯：≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，可迁移有害元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均不超过限值的检测报告；整柜至少通过5项化学试剂测试。1、硫酸（98%）；2、盐酸（37%）；3、硝酸（65%）；4、氢氧化钠（40%）；5、甲醛（37%），检验耐腐蚀性结果合格。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 ▲14.投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第5、11点检测要求。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 毒害品储存柜 | 1.尺寸：≥1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有不小于Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）需符合UL 94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级。 6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径≥160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：整柜甲醛释放量：≤0.05mg/m³；挥发性有机物释放量：苯：≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，可迁移有害元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均不超过限值的检测报告；整柜至少通过5项化学试剂测试。1、硫酸（98%）；2、盐酸（37%）；3、硝酸（65%）；4、氢氧化钠（40%）；5、甲醛（37%），检验耐腐蚀性结果合格。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 ▲14.投标人提供由生产厂商送检的柜体主材（钢板、PP聚丙烯板）带有CMA或CNAS标识的酸性盐雾（AASS)试验检测报告扫描件。 ▲15.投标人提供生产厂商具有效期内的耐火和防爆测试权威检测报告扫描件。 | 2 | 个 | 工业 |
| 5 | 通风系统 | 规格尺寸：不低于Ø160mm、不低于Ø110 mm 国标UPVC管道根据实验室布置科学设计通风管道的结构走向，配套管道风机，保证通风效果，采用塑料焊接和管件连接，牢固可靠。 | 1 | 室 | 建筑业 |

| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）等不低于36项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 2、通过国家化学建筑材料测试中心检测，提供耐沸水性能、抗拉强度、弯曲强度等不低于15项物理性能检测。 3、通过国家重点实验室检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3，达到环保E1级标准。 4、通过国家认可的第三方有资质的检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》）。 5、通过权威机构检测，按照国家标准《建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,要求总挥发性有机物（苯、二甲苯和TVOC）的释放率<2μg/㎡。 6、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉），提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗真菌检测报告。 7、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗菌率检测报告。 8、通过国家认可的有资质的第三方检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，提供（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率≥30%。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第6、7、8点检测要求。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长不锈钢软管。 配三通、接头。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 教师总电源 | 教师演示台安全总电源采用总控式电源系统，具有过载及漏电保护等功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 水槽柜 | 规格：≥500*600*820mm 水槽：外径规格≥600×500×310mm，内径规格≥400×380×230mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均预留锁孔、内嵌式塑料扣手，合页采用塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。 | 14 | 张 | 工业 |
| 5 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： 1.化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级 ； 2.物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试； 3.甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。 4.放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，符合放射性核素限量检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； 5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； 6.抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。 7.重金属检测：检测依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格。 8.燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。 9.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%； 10.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第8、9、10点检测要求。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁：采用≥33x33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33x33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133x55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥长515mm宽55mm高140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥长539mm宽95mm高168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用不低于3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，≥80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450*300*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为≥30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 | 25 | 张 | 工业 |
| 6 | 功能柱 | 规格≥360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚不低于9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 25 | 张 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 尺寸：≥120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，面板采用耐磨、耐腐蚀面板。 有电源开关设置2路多功能220V交流插座，操作简单，安全可靠。 | 25 | 套 | 工业 |
| 8 | 台灯 | 长度≥400mm,镜面不锈钢材质，LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 26 | 个 | 工业 |
| 9 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm， 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm。 | 50 | 张 | 工业 |
| 10 | 全室给、排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 1 | 室 | 建筑业 |
| 11 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 工业 |
| 12 | 调试及管道改造 | 调试、现场清理、管道改造等费用 | 1 | 室 | 建筑业 |
| 13 | 文化墙 | 实验室学科文化 | 1 | 室 | 建筑业 |

| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 四、▲投标人提供由生产厂商送检的教师演示桌具备CNAS或CMA标识的权威检测报告扫描件（检测项须包含：外形尺寸偏差及形状位置公差、外观要求、安全性要求、力学性能、甲醛释放量、重金属不少于4项、阻燃性、操作台台面理化性能、操作台柜体及储物柜表面理化性能），检验报告提供查询截图。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师总电源 | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通 过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。教师演示电源部分： ①市电输出220V±10% ②提供：直流高压输出240V/300V ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S ④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A ⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： 1.化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级 ； 2.物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试； 3.甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。 4.放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，符合放射性核素限量检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； 5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； 6.抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。 7.重金属检测：检测依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格。 8.燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。 9.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%； 10.环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第5、6、7点检测要求。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁：采用≥33x33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33x33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133x55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥长515mm宽55mm高140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥长539mm宽95mm高168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用不低于3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，≥80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450*300*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为≥30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 | 25 | 张 | 工业 |
| 4 | 功能柱 | 规格≥360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚不低于9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 25 | 张 | 工业 |
| 5 | 学生电源 | 外箱体由钢制材质，电源置于台面，面板与台面呈45°夹角，既便于读取参数又便于操作；交流输出：1.5V—24V，共8档,电压表在线实时显示，最大电流3A，过载保护。直流输出：1.25V—24V范围内连续可调，最大输出电流3A，过载保护，直流电压表电流表在线实时显示。稳压6V：最大输出电流为500mA。学生台另有电流计1只（电流0.6，3A二档，）、电压计1只（电压3V，15V二档）、灵敏电流计1只（±300uA），市电220V到桌。 | 25 | 套 | 工业 |
| 6 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm。 | 50 | 张 | 工业 |
| 7 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 工业 |
| 8 | 调试及管道改造 | 调试、现场清理、管道改造等费用 | 1 | 室 | 建筑业 |
| 9 | 文化墙 | 实验室学科文化 | 1 | 室 | 建筑业 |

| 物理力学、光学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）等不低于36项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 2、通过国家化学建筑材料测试中心检测，提供耐沸水性能、抗拉强度、弯曲强度等不低于15项物理性能检测。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第1、2点检测要求。 3、通过国家重点实验室检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3，达到环保E1级标准。 4、通过国家认可的第三方有资质的检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》），合格的放射性核素限量检验报告。 5、通过权威机构检测，按照国家标准《建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,要求总挥发性有机物（苯、二甲苯和TVOC）的释放率<2μg/㎡·h，检测报告合格。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第3、4、5点检测要求。 6、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉）。 7、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。 8、通过国家认可的有资质的第三方检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率≥30%。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师总电源 | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通 过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。教师演示电源部分： ①市电输出220V±10% ②提供：直流高压输出240V/300V ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S ④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A ⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： 1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硝酸（65%）、硫酸（98%）等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级； 2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试； 3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。 4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； 5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； 6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化。 7、重金属检测：检测依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格。 8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。 9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024 《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%； 10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024 《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁：采用≥33x33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33x33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133x55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥长515mm宽55mm高140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥长539mm宽95mm高168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用不低于3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，≥80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450*300*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为≥30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 五、▲投标人提供由生产厂商送检的学生实验桌检测报告扫描件、检测报告封面上须有CMA或CNAS标志认证（检测项须包含：外形尺寸偏差及形状位置公差、外观要求、安全性要求、力学性能、甲醛释放量、阻燃性、操作台台面理化性能、操作台柜体及储物柜表面理化性能、产品有害物质涂层可迁移元素不少于8项），检验报告提供查询截图。 | 25 | 张 | 工业 |
| 4 | 功能柱 | 规格≥360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚不低于9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 25 | 张 | 工业 |
| 5 | 学生电源 | 尺寸：≥120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间， 面板采用耐磨、耐腐蚀面板。 有电源开关设置2路多功能220V交流插座，操作简单，安全可靠。 | 25 | 套 | 工业 |
| 6 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm。 | 50 | 张 | 工业 |
| 7 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 工业 |
| 8 | 调试及管道改造 | 调试、现场清理、管道改造等费用 | 1 | 室 | 建筑业 |
| 9 | 文化墙 | 实验室学科文化 | 1 | 室 | 建筑业 |

| 物理仪器准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 准备台 | 规格：≥2400*1200*850㎜ 台面：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能， 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：设有储物柜。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 仪器柜 | 1、规格：≥1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不少于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不少于5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 16 | 台 | 工业 |
| 3 | 教师椅 | 常规 1.面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强、透气性好 2.海棉：采用高密度定型阻燃海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度30kg/m3，坐感舒适，回弹率高。 3.气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便。 4.五星脚：优质五星脚。 | 1 | 张 | 工业 |
| 5 | 电气管线 | 1、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用4 mm多芯铜质护套线。3、支干电源线采用2.5mm 、1.5mm多芯铜质护套线。 | 1 | 室 | 建筑业 |

| 生物教学器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 初中科学探究实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 ▲投标人提供由生产厂商具备CNAS或CMA标识的实验箱权威检测报告扫描件，检测报告检测内容：重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、邻苯二甲酸酯、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量）、甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌），检测结果均符合要求。 二、主要配置及用材 纱布*1、镊子*1、解剖针*1、吸水纸*100、捕虫网*1、养虫罐*1、300ml烧杯*1、培养皿*1、胶头滴管*3、50ml样品瓶*2、字母“e”装片*1、单筒高倍望远镜*1。 三、活动项目 1.认识显微镜的结构，练习使用显微镜 ；2.观察微小生物体及其细节结构 ；3.观察生物的特征 。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电；2.自备：新鲜橘皮，A4白纸，清水，照相机；3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用。 ▲投标人提供由生产厂商初中科学探究实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、镊子*1、解剖针*1、吸水纸*100、捕虫网*1、养虫罐*1、300ml烧杯*1、培养皿*1、胶头滴管*3、50ml样品瓶*2、字母“e”装片*1、单筒高倍望远镜*1）；三、实验箱能完成的实验课题（1.认识显微镜的结构，练习使用显微镜 ；2.观察微小生物体及其细节结构 ；3.观察生物的特征。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 初中生物的结构层次实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*3、培养皿*3、胶头滴管*5、吸水纸*100、、单筒高倍望远镜*1、双面刀片*1、牙签*1、玻璃棒*1、棉球包(5个)*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*1、美工刀*1、南瓜茎横切片*1、生物的结构层次样册*1、单层扁平上皮装片*1、小肠永久切片*1、疏松结缔组织装片*1、血液涂片*1、平滑肌分离装片*1、骨骼肌纵切*1、心肌切片*1、运动神经元装片*1、人体四类基本组织挂图*1、托盘*1、电子秒表*1、黑玻璃板*1、透明板*1、小铁铲*1、竹夹子*1、化学标签(195*115mm)*1、带盖玻璃瓶*1。 三、活动项目 1.制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片；2.制作并观察人的口腔上皮细胞临时装片；3.观察草履虫；4.观察洋葱根尖细胞分裂的切片；5.观察、制作动植物细胞模型；6.植物的组织观察；7.认识绿色开花植物体的结构层次；8.观察人体的几种基本组织；9.认识人体的结构层次；10.探究影响鼠妇（或蚯蚓、蚂蚁等）行为和分布的环境因素；11.探究非生物因素对植物和霉菌等生物的影响；12.调查校园、公园或农田等环境中的生物种类；13.制作小型生态瓶。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电；2.自备：1.清水；2.洋葱鳞片叶；3.新鲜黄瓜；4.黑藻或苦草；5.牛奶；6.牛肉汤；7.恒温培养箱；8.培养好的洋葱根尖；9.质量分数15%的盐酸；10.体积分数为95%的酒精；11.勺子；12.电磁炉；13.锅；14.橙子；15.龙眼；16.绿豆；17.塑料食品袋；18.红枣；19.完整的油菜植株；20.20只鼠妇；21.湿土；22.干土；23.12条蚯蚓；24.多株大小相似的青菜；25.两个相同的花盆；26.喷水壶；27.适合青菜生长的土壤；28.面包；29.恒温箱；30.调查表；31.照相机。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中生物的结构层次实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*3、培养皿*3、胶头滴管*5、吸水纸*100、单筒高倍望远镜*1、双面刀片*1、牙签*1、玻璃棒*1、棉球包(5个)*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*1、美工刀*1、南瓜茎横切片*1、生物的结构层次样册*1、单层扁平上皮装片*1、小肠永久切片*1、疏松结缔组织装片*1、血液涂片*1、平滑肌分离装片*1、骨骼肌纵切*1、心肌切片*1、运动神经元装片*1、人体四类基本组织挂图*1、托盘*1、电子秒表*1、黑玻璃板*1、透明板*1、小铁铲*1、竹夹子*1、化学标签(195*115mm)*1、带盖玻璃瓶*1。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片；2.制作并观察人的口腔上皮细胞临时装片；3.观察草履虫；4.观察洋葱根尖细胞分裂的切片；5.观察、制作动植物细胞模型；6.植物的组织观察；7.认识绿色开花植物体的结构层次；8.观察人体的几种基本组织；9.认识人体的结构层次；10.探究影响鼠妇（或蚯蚓、蚂蚁等）行为和分布的环境因素；11.探究非生物因素对植物和霉菌等生物的影响；12.调查校园、公园或农田等环境中的生物种类；13.制作小型生态瓶。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 初中生物与环境实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 培养皿*2、胶头滴管*4、50ml样品瓶*4、100ml烧杯*4、化学标签*1、PH试纸*1、水质TDS检测笔*1、空气质量检测仪*1。 三、活动项目 1.模拟探究“ 酸雨 ”的危害；2.测试水环境、空气、声环境等，调查认识人类活动破坏或改善生态环境的实例。 四、附加配置及注意事项 1.供水不供电;2.自备：清水、小麦种子、幼苗 ▲投标人提供由生产厂商初中生物与环境实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（培养皿*2、胶头滴管*4、50ml样品瓶*4、100ml烧杯*4、化学标签*1、PH试纸*1、水质TDS检测笔*1、空气质量检测仪*1。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.模拟探究“ 酸雨 ”的危害；2.测试水环境、空气、声环境等，调查认识人类活动破坏或改善生态环境的实例）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*5、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*2、胶头滴管*2、双面刀片*1、玻璃棒*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*2、美工刀*1、化学标签*1、解剖刀*1、顶芽纵切*1、锥形瓶*1、单子叶植物茎横切*1、木本双子叶植物茎横切*1、南瓜茎纵切切片*1、 三、活动项目 1.观察种子的结构；2.观察种子萌发过程中的形态结构变化；3.探究种子萌发的条件；4.测定种子的发芽率；5.观察植物的根毛和根尖结构；6.观察植物的芽结构；7.解剖和观察花的结构；8.观察茎的结构和输导功能；9.观察导管和筛管；10.探究植物细胞的吸水和失水；11.制作并观察叶片横切片的临时切片；12.观察植物的蒸腾失水现象；13.观察比较土壤浸出液培养的植物幼苗；14.探究植物光合作用产生的气体是氧气；15.探究植物的光合作用需要二氧化碳；16.探究植物光合作用的条件、原料和产物；17.探究植物呼吸作用的原料和产物；18.探究植物对空气温度和湿度的影响；19.设计校园绿化方案。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电；2.自备：1.蒸馏水；2.浸泡过的蚕豆种子、浸软的玉米种子；3.大豆（玉米）种子、细沙若干；4.小麦种子（或水稻、绿豆等其他植物的种子）、水、餐巾纸；5.带有顶芽的杨柳（或其它的植物）的枝条；6.某种形体较大的完全花（如桃花）、A4白纸；7.一枝百合花或一段芹菜；8.新鲜的萝卜、清水；9.一株生长旺盛的盆栽植物；10.土壤浸出液、玉米幼苗；11.清水、金鱼藻；12.25%的氢氧化钠溶液、萝卜块、天竺葵；13.盆栽的天竺葵、黑纸片、清水；14.萌发的种子、煮熟的种子、保温瓶*2；15.伞；16.A4白纸。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中生物圈中的绿色植物实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*5、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*2、胶头滴管*2、双面刀片*1、玻璃棒*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*2、美工刀*1、化学标签*1、解剖刀*1、顶芽纵切*1、锥形瓶*1、单子叶植物茎横切*1、木本双子叶植物茎横切*1、南瓜茎纵切切片*1）；三、实验箱能完成的实验课题（1.观察种子的结构；2.观察种子萌发过程中的形态结构变化；3.探究种子萌发的条件；4.测定种子的发芽率；5.观察植物的根毛和根尖结构；6.观察植物的芽结构；7.解剖和观察花的结构；8.观察茎的结构和输导功能；9.观察导管和筛管；10.探究植物细胞的吸水和失水；11.制作并观察叶片横切片的临时切片；12.观察植物的蒸腾失水现象；13.观察比较土壤浸出液培养的植物幼苗；14.探究植物光合作用产生的气体是氧气；15.探究植物的光合作用需要二氧化碳；16.探究植物光合作用的条件、原料和产物；17.探究植物呼吸作用的原料和产物；18.探究植物对空气温度和湿度的影响；19.设计校园绿化方案。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 初中生物圈中的人实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、镊子*1、培养皿*2、胶头滴管*6、吸水纸*1、棉球包*1、剪刀*1、100ml烧杯*2、平口试管*3、平口试管*6、试管架*1、500ml烧杯*1、止水夹(小)*2、250ml锥形瓶*2、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、石棉网*1、双孔硅胶塞*2、90°长直角玻璃导管*2、90°短直角玻璃导管*2、乳胶管*0.3。 三、活动项目 1.探究常见食物中的营养成分(如蛋白质、淀粉、脂肪、无机盐等)和能量；2.探究食物在口腔内的化学性消化；3.测量淀粉和葡萄糖通过透析袋的差异；4.观察人体的消化系统；5.观察胃壁和小肠壁的微观结构；6.设计健康生活的一周计划；7.观察呼吸系统的主要组成结构；8.模拟膈肌的运动，演示呼吸过程；9.测量肺活量；10.验证人体呼出气体中含有较多的二氧化碳；11.观察人血涂片；12.观察小鱼尾鳍内血液流动；13.观察心脏的结构；14.观察各种血管结构；15.观察水蚤的心脏跳动；16.探究运动对心率的影响；17.测量血压；18.模拟“血型鉴定”；19.观察泌尿系统；20.观察尿液形成过程；21.观察皮肤（包括汗腺）结构；22.观察神经系统的组成和结构；23.观察某些反射活动（如膝跳反射）；24.训练小动物建立某种条件反射；25.测定人的反应速度；26.观察人体对外界环境的感觉器官（如眼球、耳）的结构；27.皮肤感受“冷”“温”刺激实验；28.探究甲状腺激素对动物（如蝌蚪）发育的影响。 四、附加配置及注意事项 1.供水供电；2.自备：饭粒（或馒头、面包的碎屑）、鸡蛋清、花生种子、食用油、水；2.新鲜馒头、凉开水；3.猪胃（即猪肚）、猪小肠、清水；4.新鲜猪肺；5.消毒酒精；6.尾鳍色素少的活的小鱼；7.猪或羊的新鲜心脏；8.标准A、B型血清、75％酒精；9.小狗、饲料；10.体长20 m m 蝌蚪30只、金鱼藻12条。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中生物圈中的人实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、镊子*1、培养皿*2、胶头滴管*6、吸水纸*1、棉球包*1、剪刀*1、100ml烧杯*2、平口试管*3、平口试管*6、试管架*1、500ml烧杯*1、止水夹(小)*2、250ml锥形瓶*2、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、石棉网*1、双孔硅胶塞*2、90°长直角玻璃导管*2、90°短直角玻璃导管*2、乳胶管*0.3。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.探究常见食物中的营养成分(如蛋白质、淀粉、脂肪、无机盐等)和能量；2.探究食物在口腔内的化学性消化；3.测量淀粉和葡萄糖通过透析袋的差异；4.观察人体的消化系统；5.观察胃壁和小肠壁的微观结构；6.设 计健康生活的一周计划；7.观察呼吸系统的主要组成结构；8.模拟膈肌的运动，演示呼吸过程；9.测量肺活量；10.验证人体呼出气体中含有较多的二氧化碳；11.观察人血涂片；12.观察小鱼尾鳍内血液流动；13.观察心脏的结构；14.观察各种血管结构；15.观察水蚤的心脏跳动；16.探究运动对心率的影响；17.测量血压；18.模拟“血型鉴定”；19.观察泌尿系统；20.观察尿液形成过程；21.观察皮肤（包括汗腺）结构；22.观察神经系统的组成和结构；23.观察某些反射活动（如膝跳反射）；24.训练小动物建立某种条件反射；25.测定人的反应速度；26.观察人体对外界环境的感觉器官（如眼球、耳）的结构；27.皮肤感受“冷”“温”刺激实验；28.探究甲状腺激素对动物（如蝌蚪）发育的影响。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 初中动物的运动和行为实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 带灯放大镜*1、单筒高倍望远镜*1、剪刀*1、透明胶带*1、解剖工具*1、小鱼捞渔网*1、小铁铲*1、图钉*20、小老鼠走迷宫*1 三、活动项目 1.观察动物多种多样的运动形式；2.观察脊椎动物的肌肉、骨骼和关节的基本结构；3.制作伸肘和屈肘模型；4.观察动物的不同行为；5.探索小鼠走迷宫免费获取食物的学习行为。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水无需供电；2.自备:1.去毛的鸡翅、猪长骨、圆骨（或其他形态的骨）；2.动物行为的资料（动物行为视频等）；3.小鼠、笼子（配饮水装置）、木屑、食物（玉米渣、坚果等）。 ▲投标人提供由生产厂商初中动物的运动和行为实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（带灯放大镜*1、单筒高倍望远镜*1、剪刀*1、透明胶带*1、解剖工具*1、小鱼捞渔网*1、小铁铲*1、图钉*20、小老鼠走迷宫*1）；三、实验箱能完成的实验课题（1.观察动物多种多样的运动形式；2.观察脊椎动物的肌肉、骨骼和关节的基本结构；3.制作伸肘和屈肘模型；4.观察动物的不同行为；5.探索小鼠走迷宫免费获取食物的学习行为。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 初中生物的生殖、发育与遗传实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、培养皿*1、牙签*1、美工刀*1、解剖刀*1、直尺6220*1、A4记录夹*1、女性生殖系统图*1、男性生殖系统图*1、21天鸡蛋孵化过程图册*1、解剖剪*1、嫁接膜*1、花木剪刀*1、正常人染色体装片*1、帆布折叠水桶*2、彩球*20、彩球*20、2B铅笔*1、坐标纸*4。 三、活动项目 1.观察人的生殖系统、精巢、卵巢切片；2.观察昆虫和蛙的生活史标本；3.饲养家蚕，观察家蚕的生殖与发育；4.观察鸡卵的结构；5.孵化鸡卵，观察孵化全过程；6.观察果实和种子并探究其适应传播的结构；7.植物的扦插和嫁接；8.观察人染色体；9.模拟精子和卵细胞的随机结合；10.探究花生果实大小的变异；11.观察性状遗传规律。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电；2.自备：1.小桶、蚕卵、桑叶、蚕茧；2.孵化的不同时期的鸡蛋；3.孵化箱、鸡蛋；4.各类成熟的果实或种子、纸；5.一盆薄荷、一盆蟹爪兰、一盆仙人掌等；6.大、小两个品种的花生果实。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中生物的生殖、发育与遗传实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、培养皿*1、牙签*1、美工刀*1、解剖刀*1、直尺6220*1、A4记录夹*1、女性生殖系统图*1、男性生殖系统图*1、21天鸡蛋孵化过程图册*1、解剖剪*1、嫁接膜*1、花木剪刀*1、正常人染色体装片*1、帆布折叠水桶*2、彩球*20、彩球*20、2B铅笔*1、坐标纸*4。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.观察人的生殖系统、精巢、卵巢切片；2.观察昆虫和蛙的生活史标本；3.饲养家蚕，观察家蚕的生殖与发育；4.观察鸡卵的结构；5.孵化鸡卵，观察孵化全过程；6.观察果实和种子并探究其适应传播的结构；7.植物的扦插和嫁接；8.观察人染色体；9.模拟精子和卵细胞的随机结合；10.探究花生果实大小的变异；11.观察性状遗传规律。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 初中生物技术实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、带灯放大镜*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*5、玻璃棒*1、美工刀*1、化学标签*1、保鲜袋*4、平口试管*5、1000ml烧杯*1、止水夹*2、500ml锥形瓶*1、气球*1、不锈钢酒精灯*1、无孔硅胶塞*1、双孔硅胶塞*1、90°长直角玻璃导管*1、90°短直角玻璃导管*2、玻璃直导管*1、乳胶管*1、棉球包*1、10ml量筒*1、研钵*1一次性针筒/注射器*1、电动榨汁机*1、泡菜坛*1、上下口抽滤瓶*1、250ml集气瓶*1。 三、活动项目 1.演示发酵现象；2.制作米酒；3.制作酸奶；4.果酒果醋的制作；5.腐乳的制作；6.探究食物腐败的原因和保存的方法；7.制作沼气发酵装置。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水无需供电;2.自备：1.勺子；2.温开水；3.糯米1500克，蒸锅、筷子、毛巾、干净的脸盆；4.新鲜纯牛奶、乳酸菌、恒温箱；5.新鲜水果苹果、葡萄、梨等、恒温箱；6.豆腐、粽叶、酒（黄酒、米酒等）、香辛料（花椒、胡椒、八角、桂皮、姜、辣椒等）、高压锅；7.澄清的牛肉汤。 ▲投标人提供由生产厂商初中生物技术实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、带灯放大镜*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*5、玻璃棒*1、美工刀*1、化学标签*1、保鲜袋*4、平口试管*5、1000ml烧杯*1、止水夹*2、500ml锥形瓶*1、气球*1、不锈钢酒精灯*1、无孔硅胶塞*1、双孔硅胶塞*1、90°长直角玻璃导管*1、90°短直角玻璃导管*2、玻璃直导管*1、乳胶管*1、棉球包*1、10ml量 筒*1、研钵*1一次性针筒/注射器*1、电动榨汁机*1、泡菜坛*1、上下口抽滤瓶*1、250ml集气瓶*1。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.演示发酵现象；2.制作米酒；3.制作酸奶；4.果酒果醋的制作；5.腐乳的制作；6.探究食物腐败的原因和保存的方法；7.制作沼气发酵装置。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 初中健康地生活实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、载玻片*1、胶头滴管*5、电子秒表*1、化学标签*1、锥形瓶*5、平口试管*5、A4记录夹*1、蛔虫卵装片*1、蛔虫标本*1、脱脂棉*1、医用胶带*1。 三、活动项目 1.调查当地常见的几种遗传病和主要传染病；2.观察蛔虫卵；3.探究酒精（或烟草浸出液）对水蚤心率的影响；4.模拟练习人工呼吸或止血包扎；5.模拟练习老年突发性疾病（如心血管病）的急救；6.设计旅行药箱的药物清单。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电；2.自备：1.蒸馏水；2.A4记录夹；3.A4白纸；4.碘酒；5.蛔虫卵装片；6.蛔虫标本；7.活水蚤、不同浓度的烟草浸出液。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中健康地生活实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、载玻片*1、胶头滴管*5、电子秒表*1、化学标签*1、锥形瓶*5、平口试管*5、A4记录夹*1、蛔虫卵装片*1、蛔虫标本*1、脱脂棉*1、医用胶带*1。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.调查当地常见的几种遗传病和主要传染病；2.观察蛔虫卵；3.探究酒精（或烟草浸出液）对水蚤心率的影响；4.模拟练习人工呼吸或止血包扎；5.模拟练习老年突发性疾病（如心血管病）的急救；6.设计旅行药箱的药物清单。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 初中生物的多样性实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 纱布*1、字母“e”装片*1、带灯放大镜*1、载玻片*1、盖玻片*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*2、吸水纸*1、棉球包*1、竹夹子*1、化学标签*1、直尺*1、解剖剪*1、团藻装片*1、水绵装片*1、胞间连丝切片*1、水绵接合生殖装片*1、细菌三型涂片*1、酵母菌装片*1、青霉装片*1、曲霉装片*1、棉签*1。 三、活动项目 1.观察蚯蚓；2.鸟适于飞行的形态结构特点；3.观察藻类、苔藓、蕨类和种子植物；4.认识校园内的植物并挂分类标识牌；5.观察病毒、细菌和真菌；6.探究微生物的生活环境；7.制作孢子印；8.观察酵母菌和霉菌。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水供电;2.自备：1.新鲜橘皮；2.A4白纸；3.清水；4.活蚯蚓、糙纸；5.活家鸽、鸟笼；6.藻类、苔藓、蕨类和种子植物等代表性的植物；7.照相机、A4纸；8.病毒、细菌和真菌相关视频；9.牛肉汁；10.新鲜蘑菇、A4白纸。 3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用 ▲投标人提供由生产厂商初中生物的多样性实验箱检测报告扫描件、检测报告具备CNAS或CMA标识，检测内容包含：二、实验箱具备主要配置及用材（纱布*1、字母“e”装片*1、带灯放大镜*1、载玻片*1、盖玻片*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*2、吸水纸*1、棉球包*1、竹夹子*1、化学标签*1、直尺*1、解剖剪*1、团藻装片*1、水绵装片*1、胞间连丝切片*1、水绵接合生殖装片*1、细菌三型涂片*1、酵母菌装片*1、青霉装片*1、曲霉装片 *1、棉签*1。）；三、实验箱能完成的实验课题（1.观察蚯蚓；2.鸟适于飞行的形态结构特点；3.观察藻类、苔藓、蕨类和种子植物；4.认识校园内的植物并挂分类标识牌；5.观察病毒、细菌和真菌；6.探究微生物的生活环境；7.制作孢子印；8.观察酵母菌和霉菌。）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 初中生物显微镜实验箱 | 一、实验箱规格：≥470*360*204mm 箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 载玻片(载玻片7101，50片/盒)*1、盖玻片(盖玻片22*22,100片/盒)*1、目镜（带测微尺）(23.2mm)*1、光学专业生物显微镜（XSP-16A 初中高中【1600倍泡沫箱配置】+移动尺）。 三、活动项目 配合其他实验箱完成相关的实验项目 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 初中生物实验资源包 | 初中生物实验资源包涵盖实验课程、实验指导视频两大部分，由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。 实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供实验原理、知识要点难点指导、器材准备、实验步骤、实验记录、实验分析与结论、实验注意事项、实验评价与建议、实验拓展与延伸等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。 实验视频与实验课程同步，视频内容涵盖实验课程全部版块，视频演示器材与配置器材完全能一致。实验视频还原真实实验教学场景，可直接用于实验备课与实验教学，充分展示实验的真实性。视频内容包含：实验主题、实验目的、器材介绍、实验的操作与演示、实验现象分析与总结、实验注意事项等内容。 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 实验箱平板车 | 1.结构：采用ABS材料，模具一体成型；整体≥540*490*120mm 2.背部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。 3.四个万向轮固定点采用M10铜镶嵌件，铜镶嵌件四周环绕加固，增强实验箱平板车使用寿命，使万向轮固定点更加美观，实用。 4.平板车的前侧设计拉手，平板车上空置时，是演员可以轻易提放。 5.功能：实验箱平板车与实验箱结合，采用与实验箱组合相同的倒扣装置，可使实验箱体与实验箱平板车互相之间锁止，可堆叠多个实验箱，方便实验员移动实验箱，平板车不仅可以配合实验箱使用，实验员在准备实验器材仪器时，也可通过平板车来搬运，省时省力，更高效。 6.万向轮：实验箱平板车采用3寸医用静音万向轮，前轮带刹车，静音，耐磨，减震，行走灵活，不伤地板。 7.每套实验箱平板车都贴有对应学科名称，方便归类划分。 | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数：40X-640X。 2.观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 3.目镜： H10X、H16X。物镜：消色差4X、10X、40X（弹）。 4.转 换 器：三孔转换器。载 物 台：固定金属方平台，尺寸110mm*110mm(±2mm)； 5.切片夹。 6.调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构。 7.聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。 8.光 源：平凹反光镜ф50mm。 | 10 | 台 | 工业 |
| 15 | 数码显微镜 | 1、观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。 3、摄像系统：内置数码一体化1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持单机/互动模式切换，支持多人共揽 4、物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X、100X 5、转换器：四孔物镜转换器 6、移动平台：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm 7、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.003mm 8、电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9、重要技术性能 9.1、4倍物镜成像清晰圆直径≥18.6mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.6mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm。 9.2、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm, 9.3、显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。 9.4、显微镜物镜放大准确率≤±0.5% 9.5、微调机构空回≤0.003mm 9.6、转换器稳定性≤0.002mm 9.7、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 9.8、摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm。 9.9 、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm、不重复性≤0.02mm. 9.10 、用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm 。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告扫描件，且检测项目必须在CMA或CNAS授权范围内，满足第9.1~9.8条显微镜重要性参数的检测要求。 10、智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统，配显微镜图像观察软件。 ▲投标人提供由生产厂商数码显微镜产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料扫描件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 仪器柜 | 1、规格：≥1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不少于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不少于5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 6 | 台 | 工业 |
| 18 | 准备台 | 规格：≥2400*1200*850㎜ 台面：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能， 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：设有储物柜。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 | 工业 |

| 初中化学教学仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格 品名教学性能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，≥1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，≥1200mm×1800mm | 1 | 件 | 工业 |
| 3 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：消毒酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 52 | 件 | 工业 |
| 5 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 52 | 个 | 工业 |
| 6 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 2 | 双 | 工业 |
| 10 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 2 | 盒 | 工业 |
| 11 | 化学实验废水处理装置 | 一、技术指标： 技术指标 （1）可处理的污染物 1）含酸、碱液废水。 2）铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子（处理前各种离子浓度均＜500毫克/升水）。 3）六价铬和汞的化合物（需要做前期处理）。 4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。 （2）处理能力：每次最多处理的废水总量为≥12.8升。 （3）电 源：专用电源AC 220V 50Hz 转 DC12V 1A （4）搅拌器为无级调速、叶轮搅拌 （5）外形尺寸：≥416mm*360mm*620mm | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 废液分类回收桶 | 塑料制，≥25L | 3 | 个 | 工业 |
| 13 | 电动离心机 | 仪器尺寸：≥235*285*225mm,使用电源220V±22V，50HZ，1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。2.主机机壳采用≥1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。4.最高转速：4000r/min，容量：≥20ml×6或者≥15mlx6,最大相对离心场1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 电加热器 | 密封式。 1.额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率1000W。 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 3.规格：≥240mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径≥155mm。≥高16mm。黑色圆形。 4.其他要求符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 | 工业 |
| 15 | 蒸馏水器 | 产品特点：1、不锈钢电热蒸馏水器是按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备；2、密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄；3、采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长等特点；4、本机断水器件采用原装进口元器件，可灵敏地从第一时间判断出设备断水情况，迅速切断加热电源，性能稳定，保证用户使用放心安全。技术参数：1、出水量（L/H）：202、功率（KW）：13.53、电压（V）：380 5L/H | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 列管式烘干器 | 试管瓶子干燥器，13管，外形尺寸：≥Ф250 mm*高360mm、工作电压：220V±10%。仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体由不锈钢材质制造，列管由铝材制作，散热性能更好。通风管外径≥12mm,长度≥185mm， 每支通风管上均布 12个直径≥ 5 mm 的通气孔。 额定功率：280W±20%,电机功率：20W , 发热功率：260W,干燥气流温度：50℃~60℃,整机噪声：≤50dB。 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 学生电源 | 一、适用范围、规格： 1.适用于中学物理及化学实验教学用学生电源。 2.9V/1.5A。 二、技术参数： 1.输出电压：直流输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档。 2.电源电压转换采用硅钢片电源变压器降压，同步电压调整电路。 3.过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断。 4.机箱及面板：面板尺寸≥208mm×100mm，面板材料采用金属底板。.面板有正负接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及电源指示灯。 5.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。 6.机箱外壳≥212mm×176mm×114mm。 7.连续工作时间不少于8h。 | 15 | 台 | 工业 |
| 19 | 教学电源 | 一、适用范围、规格： 1.适用于初中物理教学演示实验用教学电源。 2.12V/5A，稳压，8s自动关断。 二、技术参数： 1.输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡； 2.额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。 3.机箱及面板：面板尺寸≥238mm×108mm，面板材料采用金属底板。.面板有接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及0V～15V直流电压表。 4.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。 5.机箱外壳≥246mm×200mm×116mm。 6.连续工作时间不少于8h。 | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 仪器车 | 规格：≥600mm×400mm×750mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于φ80mm、厚≥20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的不锈铁板制成，四周安装有≥50mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 | 工业 |
| 21 | 试剂瓶托盘 | 1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。 2.外形尺寸：≥300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。 3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。 4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。 5.产品自≥800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 12 | 个 | 工业 |
| 22 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm | 2 | 个 | 工业 |
| 23 | 一字螺丝刀 | ≥Ф6mm，长≥150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 | 工业 |
| 24 | 十字螺丝刀 | ≥Ф6mm，长≥150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 | 工业 |
| 25 | 钢丝钳 | ≥160 mm，抗弯强度 1120 N；剪切性能≥Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 1 | 把 | 工业 |
| 26 | 钢锤 | ≥0.25kg （圆柱形）、手锤的材料，用优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 | 1 | 把 | 工业 |
| 27 | 三角锉 | 规格尺寸：长度：≥250mm，优质碳钢锻造，塑胶手柄。用于锉弧面、边和棱角等。 | 1 | 个 | 工业 |
| 28 | 民用剪刀 | ≥160mm。1、材料为钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。剪口工作部硬度不低于HRC54。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 3 | 把 | 工业 |
| 29 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 1 | 套 | 工业 |
| 30 | 玻璃管切割器 | 可切割直径≥20mm以下玻璃管 | 1 | 个 | 工业 |
| 31 | 打孔器 | 产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为≥100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度≥0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度≥0.16mm；顶屑杆：直径≥3.5mm长≥105mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 32 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于36mm。3． 上、下夹板应由木板制成，表面光洁。4． 上夹板应备有直径为≥4mm、≥6mm、≥8mm、≥10mm。直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 个 | 工业 |
| 33 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。 4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 6． 刀口张角可调。" | 1 | 个 | 工业 |
| 34 | 电动钻孔器 | 一、技术参数： 1.电源 AC220V/50Hz 2.额定功率 480ｗ。 3.钻头直径 ≥ 3mm，5mm，7mm钻头各一支。 4.主轴行程 ≥40mm 5. 工作半径： ≥ 105mm 6.主轴转速： 一级11000r/min;二级转速 5500r/min.（可调节） 7.钻孔能力： ≥ 铁 7mm ≥木材 25mm 8.夹持直径： ≥1-10mm 9.工作台尺寸： ≥170mm*170mm 10.产品尺寸： ≥ 215mm*170mm*450mm 二、结构组成： 由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。 刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。 限位架;保护支撑钻体部分，限制其位置。 电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 托盘天平 | 1、100g,0.1g 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量100g，分度值0.1g 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值） 4、镊子的材质为金属制，厚度适合取最大法码5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位 | 25 | 台 | 工业 |
| 36 | 托盘天平 | 1、演示用500g,0.5g 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量500g，分度值0.5g 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值） 4、镊子的材质为金属制，厚度适合取最大法码5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 电子天平 | 100g，0.0001g 2、全称量去反。3、自动校准功能（外校）。4、水平调整脚。5、水平指示器。6、全铝合金外壳和钢化玻璃防风罩。7、316高耐腐不锈钢托盘。8、双核心运算处理。9、纯铜全封闭变压器。10、标准232数据、打印接口。11、三面玻璃移门。12、电磁平衡式传感器。13、LED液晶显示屏。 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 电子天平 | 200g，0.01g | 15 | 台 | 工业 |
| 39 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 1 | 台 | 工业 |
| 40 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 25 | 支 | 工业 |
| 41 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 1 | 支 | 工业 |
| 42 | 数字测温计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 1 | 台 | 工业 |
| 43 | 多用电表 | 1、准确度等级：电压、电流2.5级，直流电阻5.0级；2、灵敏度：直流20KΩ/V,交流10KΩ/V；3、测量范围：直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。电阻：×1、×10、×100、×1K、×10K。电感：2～1000H。带蜂鸣器，电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级。一个转换开关,尺寸：≥160mm*110mm*50mm。4、每台电表附一对测试电笔。 | 1 | 个 | 工业 |
| 44 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。 | 2 | 台 | 工业 |
| 45 | 教学支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为≥210×135mm，立杆直径为≥φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。 | 25 | 套 | 工业 |
| 46 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：≥74mm，外径：≥85mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥145mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 25 | 个 | 工业 |
| 47 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑≥30mm坩埚 | 1 | 个 | 工业 |
| 48 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径≥21mm，立柱粘结牢固 | 25 | 个 | 工业 |
| 49 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径≥25mm | 4 | 个 | 工业 |
| 50 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径≥35mm | 4 | 个 | 工业 |
| 51 | 漏斗架 | 产品为木制，底板≥35*9.5*1.8，杆长≥36CM,带2个锥形孔的板≥32*6.5*1.5CM | 1 | 个 | 工业 |
| 52 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 1 | 个 | 工业 |
| 53 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为≥200mm×110mm。两端能夹持≥20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 1 | 个 | 工业 |
| 54 | 多用滴管架 | 1.产品采用白色ABS工程塑料注塑成型。2.产品整体尺寸为≥220mm×55mm×55mm，为拆装式，组装后成阶梯状，每层上面为滴管穴孔，直径为≥15mm，10孔穴均匀分布；下面为反应孔穴，孔穴直径为≥14mm×5mm，10个反应孔穴均匀分布，颜色均匀，不变形。 | 25 | 个 | 工业 |
| 55 | 量筒 | 1． 标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2． 最小分度：0.2ml。 3． 最高标线到内底最小距离：70mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5． 全高：135mm±5mm。 6． 壁厚：不小于1mm。 | 25 | 个 | 工业 |
| 56 | 量筒 | 1． 标称容量：25ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2． 最小分度：0.2ml。 3． 最高标线到内底最小距离：90mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5． 全高：155mm±5mm。 6． 壁厚：不小于1mm。 | 25 | 个 | 工业 |
| 57 | 量筒 | 1． 标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。 2． 最小分度：1.0ml。 3． 最高标线到内底最小距离：110mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5． 全高：195mm±10mm。 6． 壁厚：不小于1mm。 | 25 | 个 | 工业 |
| 58 | 量筒 | 1． 标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。 2． 最小分度：1.0ml。 3． 最高标线到内底最小距离：150mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5． 全高：250mm±10mm。 6． 壁厚：不小于1mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 59 | 量筒 | 1． 标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。 2． 最小分度：5ml。 3． 最高标线到内底最小距离：220mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：50mm。 5． 全高：350mm±15mm。 6． 壁厚：不小于1.2mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 60 | 容量瓶 | 250ml采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，采用塑料塞，可耐酸耐碱，不易破。全高220±10mm，瓶体外径≈80mm，瓶底外径≈55mm，瓶体最小壁厚≥0.8mm，瓶颈最小壁厚≥1.2mm，容量误差±0.3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-1991 《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。 | 1 | 个 | 工业 |
| 61 | 容量瓶 | 500ml采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，采用塑料塞，可耐酸耐碱，不易破。全高270±10mm，瓶体外径≈100mm，瓶底外径≈70mm，瓶体最小壁厚≥0.8mm，瓶颈最小壁厚≥1.2mm，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-1991 《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。 | 1 | 个 | 工业 |
| 62 | 滴定管 | 规格尺寸：酸式，25ml采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印环线，螺牙冒2#活塞，管上口为60度锥形口，直接24MM深度15MM，管壁上要有等级计量符号，容量误差±0.04ml，全高≥570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。 | 1 | 支 | 工业 |
| 63 | 滴定管 | 规格尺寸：碱式，25ml采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印环线，管上口为60度锥形口，直接24MM深度15MM，管壁上要有等级计量符号，容量误差±0.04ml，全高≥570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 | 1 | 支 | 工业 |
| 64 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL 采用透明玻璃制造，聚四氟乙烯活塞，全长不大于750mm，分度表长度500～600 mm，壁厚1.3±0.3 mm，活塞孔径约为2mm； 最小分度值：0.1ml；表面和内层不允许有积水条纹，无明显直棱线、铁屑 、严重擦伤和密集气线存在，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 | 2 | 支 | 工业 |
| 65 | 试管 | φ12mm×70mm、1． 规格：试管外径Φ12mm；试管高≥70mm；壁厚≥0.8mm。 2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 125 | 支 | 工业 |
| 66 | 试管 | φ15mm×150mm、1． 规格：试管外径Φ15mm；试管高≥150mm；壁厚≥1mm。 2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 250 | 支 | 工业 |
| 67 | 试管 | φ18mm×180mm、1． 规格：试管外径Φ18mm；试管高≥180mm；壁厚≥1.2mm。 2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 75 | 支 | 工业 |
| 68 | 试管 | φ20mm×200mm、1． 规格：试管外径Φ20mm；试管高≥200mm；壁厚≥1.2mm。 2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 75 | 支 | 工业 |
| 69 | 试管 | φ32mm×200mm、1． 规格：试管外径Φ32mm；试管高≥200mm；壁厚≥1.5mm。 2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 10 | 支 | 工业 |
| 70 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 | 工业 |
| 71 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 | 工业 |
| 72 |  | Φ20mm×250mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 | 工业 |
| 73 | 烧杯 | 10mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个 | 工业 |
| 74 | 烧杯 | 25mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 | 工业 |
| 75 | 烧杯 | 50mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 | 工业 |
| 76 | 烧杯 | 100mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 | 工业 |
| 77 | 烧杯 | 250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个 | 工业 |
| 78 | 烧杯 | 500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 3 | 个 | 工业 |
| 79 | 烧杯 | 1000mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 3 | 个 | 工业 |
| 80 | 烧瓶 | 1． 规格：圆底，长颈250ml。 2． 尺寸：瓶身外径：88±2mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。 | 13 | 个 | 工业 |
| 81 | 烧瓶 | l，平底"1． 规格：平底，250ml。 2． 尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。" | 3 | 个 | 工业 |
| 82 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，100ml。 2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。" | 50 | 个 | 工业 |
| 83 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，250ml。 2． 尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。 | 10 | 个 | 工业 |
| 84 | 蒸馏烧瓶 | 250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 2 | 个 | 工业 |
| 85 | 集气瓶 | 125mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 100 | 个 | 工业 |
| 86 | 集气瓶 | 250mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 20 | 个 | 工业 |
| 87 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL 瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 5 | 个 | 工业 |
| 88 | 广口瓶 | 60mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 170 | 个 | 工业 |
| 89 | 广口瓶 | 125mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 25 | 个 | 工业 |
| 90 | 广口瓶 | 250mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 25 | 个 | 工业 |
| 91 | 广口瓶 | 500mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 92 | 茶色广口瓶 | 60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 30 | 个 | 工业 |
| 93 | 茶色广口瓶 | 125mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 94 | 茶色广口瓶 | 250mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 95 | 细口瓶 | 60mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 50 | 个 | 工业 |
| 96 | 细口瓶 | 125mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 200 | 个 | 工业 |
| 97 | 细口瓶 | 250mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 | 工业 |
| 98 | 细口瓶 | 500mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 99 | 细口瓶 | 1000mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 | 工业 |
| 100 | 细口瓶 | 3000mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 | 工业 |
| 101 | 茶色细口瓶 | 60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 102 | 茶色细口瓶 | 125mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 25 | 个 | 工业 |
| 103 | 茶色细口瓶 | 250mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个 | 工业 |
| 104 | 茶色细口瓶 | 500mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 | 工业 |
| 105 | 茶色细口瓶 | 1000mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 | 工业 |
| 106 | 滴瓶 | 30mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 | 工业 |
| 107 | 滴瓶 | 60mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 75 | 个 | 工业 |
| 108 | 茶色滴瓶 | 30mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 25 | 个 | 工业 |
| 109 | 茶色滴瓶 | 60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 5 | 个 | 工业 |
| 110 | 酒精灯 | 150mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过不低于1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 25 | 个 | 工业 |
| 111 | 干燥器 | 150mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 1 | 个 | 工业 |
| 112 | 气体发生器 | 规格：250ml。1、全高306±15mm。发生器应配备胶塞2个，弯形二路活塞1个，双球安全漏斗1支。2、应力：嘴子在偏光应力仪下呈紫红色，其余部分允许存在扩散状淡蓝色。3、球斗内口、球体斜嘴口均应呈粗砂面。4、无明显缩颈、塌肩，歪颈垂直度误差不小于3mm。球斗气泡最大直径小于5mm，数量不超过2个；节瘤最大直径小于3mm，数量不得超过2个；结石最大直径小于2mm，数量不得得超过2个。球体气泡最大直径小于5mm，数量不超过4个；节瘤最大直径小于3mm，数量不得超过3个。 | 1 | 个 | 工业 |
| 113 | 冷凝器 | 直形，300mm。 1. 外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5 mm，上管长80±10mm，外径 23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚＞1.2mm，下管厚＞1.5mm。 2. 造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 2 | 支 | 工业 |
| 114 | 牛角管 | 弯形，≥φ18mm×150mm 无色透明硼硅玻璃制，规格≥φ18mm×150mm，直形管长≥80mm，锥形管长≥70mm，壁厚≥1.5mm。 | 2 | 支 | 工业 |
| 115 | 漏斗 | 规格：60mm。 2． 漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约≥2mm。 3． 漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。 4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 25 | 个 | 工业 |
| 116 | 漏斗 | 规格：90mm。 2． 漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约≥2mm。 3． 漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 3 | 个 | 工业 |
| 117 | 安全漏斗 | 规格尺寸：直形40mm"1． 直形。 2． 漏斗口径：40mm±2mm。 3． 口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。" | 25 | 个 | 工业 |
| 118 | 安全漏斗 | 规格尺寸：双球，40mm"1． 双球。 2． 漏斗口径：40mm±2mm。 3． 口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。" | 2 | 个 | 工业 |
| 119 | 分液漏斗 | 规格尺寸：100ml 高硼硅玻璃制，标称容量100ml，(梨)形，壁厚＞1.3mm；无严重玻璃缺陷；轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度，其他技术要求应符合QB/T2110－1995 | 5 | 个 | 工业 |
| 120 | 分液漏斗 | 规格尺寸：球形，50ml球形，50mL球型分液漏斗，标称容量50mL,壁厚≥0.8mm，其他技术要求应符合QB/T2110－1995。梨形，50mL | 5 | 个 | 工业 |
| 121 | 三通连接管 | T形 Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 | 工业 |
| 122 | 三通连接管 | Y形 Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 | 工业 |
| 123 | 滴管 | 100mm 直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 50 | 支 | 工业 |
| 124 | 滴管 | 150mm 直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 50 | 支 | 工业 |
| 125 | 干燥管 | 规格尺寸：单球，130mm.1、规格：单球，130mm。2、干燥管的球厚薄均匀，无明显歪颈、塌肩。3、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。 | 4 | 支 | 工业 |
| 126 | 干燥管 | 规格尺寸：U形，150*50mm1． 规格：U形，Φ15mm×150mm。 2． U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 2 | 支 | 工业 |
| 127 | 玻璃活塞 | 规格尺寸：直形170*50mm 1． 直形。 2． 活塞芯孔径2mm；活塞芯中心径12mm；活塞壳长30mm；活塞接管长120mm；活塞接管外径Φ7－8mm；活塞接管厚不低于1.2mm。 3． 灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径。 4． 管口烘光不得有缺损块口。 5． 活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准。 6． 活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口。 7． 活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。" | 2 | 支 | 工业 |
| 128 | 圆水槽 | 1、规格：φ200mm×100mm。2、外径200±10mm，全高100±10mm，壁厚≥2mm，沿高10±2mm。玻璃材质 | 2 | 个 | 工业 |
| 129 | 圆水槽 | 1、规格：Φ270mm×140mm。2、外径270±10mm，全高140±10mm，壁厚≥2mm，沿高10±2mm。玻璃材质 | 2 | 个 | 工业 |
| 130 | 坩埚 | 瓷制，≥30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 3 | 个 | 工业 |
| 131 | 坩埚钳 | ≥200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 25 | 个 | 工业 |
| 132 | 烧杯夹 | 规格尺寸：≥80*230mm"1． 产品用厚度为≥2㎜的不锈钢板制造。总长度为≥230㎜，宽度为≥40㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 2 | 个 | 工业 |
| 133 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长≥125mm，钢板厚≥1.2mm， 前部应有防滑脱锯齿 | 25 | 个 | 工业 |
| 134 | 试管夹 | 木制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 25 | 个 | 工业 |
| 135 | 止水皮管夹 | 规格尺寸：≥50*40mm "1． 产品用直径≥Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。" | 25 | 个 | 工业 |
| 136 | 螺旋皮管夹 | 规格尺寸：≥40*30mm"1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应不小于20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。" | 5 | 个 | 工业 |
| 137 | 石棉网 | 规格尺寸：≥125*125mm" 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由不小于Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为≥3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。" | 25 | 个 | 工业 |
| 138 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 25 | 个 | 工业 |
| 139 | 燃烧匙 | 规格尺寸：250mm 1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。 4． 半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 25 | 个 | 工业 |
| 140 | 药匙 | 长度13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 25 | 个 | 工业 |
| 141 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 5 | kg | 工业 |
| 142 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 4 | kg | 工业 |
| 143 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg | 工业 |
| 144 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | kg | 工业 |
| 145 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | kg | 工业 |
| 146 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号白色，质地均匀 | 8 | kg | 工业 |
| 147 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 3 | kg | 工业 |
| 148 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m | 工业 |
| 149 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m | 工业 |
| 150 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m | 工业 |
| 151 | 试管刷 | ≥Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 个 | 工业 |
| 152 | 试管刷 | ≥Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 个 | 工业 |
| 153 | 试管刷 | ≥Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 | 工业 |
| 154 | 烧瓶刷 | ≥250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 | 工业 |
| 155 | 烧瓶刷 | ≥500mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 | 工业 |
| 156 | 结晶皿 | 规格尺寸：直径70±2mm，高40mm±2mm1、规格：80mm±2mm。热冲击不低于80℃。2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 157 | 表面皿 | 1． 瓷，Φ60-75mm。 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 4． 皿内外釉面光洁无碰损缺口，无裂纹，无明显的椭圆现象，底平无釉，置平稳。 | 25 | 个 | 工业 |
| 158 | 表面皿 | 1． 瓷，Φ100mm。 2． 皿口内径：Φ100mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 4． 皿内外釉面光洁无碰损缺口，无裂纹，无明显的椭圆现象，底平无釉，置平稳 | 2 | 个 | 工业 |
| 159 | 研钵 | 60mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 25 | 个 | 工业 |
| 160 | 研钵 | 100mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 1 | 个 | 工业 |
| 161 | 蒸发皿 | 100mm 瓷制，耐受温度≥800℃ | 25 | 个 | 工业 |
| 162 | 蒸发皿 | 120mm 瓷制，耐受温度≥800℃ | 3 | 个 | 工业 |
| 163 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 25 | 个 | 工业 |
| 164 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 25 | 个 | 工业 |
| 165 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 25 | 个 | 工业 |
| 166 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 250 | 支 | 工业 |
| 167 | 塑料洗瓶 | 1． 产品为乳白色塑料制品。 2． 产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml。 3． 出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高。 4． 盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水。 5． 喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出。 | 25 | 个 | 工业 |
| 168 | 塑料水槽 | 1.产品用无毒透明硬质塑料制成。 2.外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm。 3.产品自≥1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。 | 25 | 个 | 工业 |
| 169 | 集气瓶挂扣器 | ≥125mL，塑料制 | 25 | 个 | 工业 |
| 170 | 集气瓶挂扣器 | ≥250mL，塑料制 | 5 | 个 | 工业 |
| 171 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，≥100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 25 | 个 | 工业 |
| 172 | 注射器 | 10mL，塑料制 | 25 | 只 | 工业 |
| 173 | 酒精喷灯 | 容积≥250mL 座式、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接 底座直径≥105mm,高≥130mm | 2 | 个 | 工业 |
| 174 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试 | 1 | 个 | 工业 |
| 175 | 储气装置 | 1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置外形尺寸直径≥160mm,高≥200mm。3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。4、贮气装置集气容量3000ml。5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 | 工业 |
| 176 | 储气袋 | 容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 2 | 个 | 工业 |
| 177 | 磁力加热搅拌器 | 1．采用优质直流电机，噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用；2.可调节转速，可长期加热使用；3.搅拌转子耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作。电源：220v，误差5%，电动功率40W，加热功率200W，无级调速：0~1400r/min， | 5 | 个 | 工业 |
| 178 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 15 | 份 | 工业 |
| 179 | 铝片 |  | 100 | g | 工业 |
| 180 | 铝丝 |  | 100 | g | 工业 |
| 181 | 铝箔 |  | 50 | g | 工业 |
| 182 | 锌片（锌花） | 工业 | 250 | g | 工业 |
| 183 | 锌粒 | 工业 | 250 | g | 工业 |
| 184 | 铁粉 | 试剂 | 50 | g | 工业 |
| 185 | 铁丝 | 直径≤2mm | 250 | g | 工业 |
| 186 | 紫铜片 |  | 250 | g | 工业 |
| 187 | 铜丝 |  | 100 | g | 工业 |
| 188 | 活性炭 |  | 1000 | g | 工业 |
| 189 | 碘 | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 190 | 红(赤)磷b | 试剂 | 50 | g | 工业 |
| 191 | 硫粉b | 工业 | 25 | g | 工业 |
| 192 | 镁条b | 试剂 | 10 | g | 工业 |
| 193 | 二氧化锰 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 194 | 三氧化二铁 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 195 | 氧化铜 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 196 | 氧化钙 | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 197 | 过氧化氢b | 试剂，30% | 1000 | mL | 工业 |
| 198 | 氯化钾 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 199 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 200 | 氯化钠 | 工业 | 1000 | g | 工业 |
| 201 | 氯化钙 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 202 | 无水氯化钙 | 工业 | 100 | g | 工业 |
| 203 | 氯化镁 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 204 | 三氯化铁 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 205 | 氯化铵 | 工业 | 500 | g | 工业 |
| 206 | 氯化钡b | 试剂 | 25 | g | 工业 |
| 207 | 硫酸钾 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 208 | 硫酸铝 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 209 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500 | g | 工业 |
| 210 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 211 | 硫酸铵 | 工业 | 250 | g | 工业 |
| 212 | 硫酸铝钾 | 工业 | 500 | g | 工业 |
| 213 | 碳酸钾 | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 214 | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | g | 工业 |
| 215 | 碳酸氢钠 | 工业 | 1000 | g | 工业 |
| 216 | 大理石 | 块状 | 1500 | g | 工业 |
| 217 | 碳酸钙 | 粉末 | 500 | g | 工业 |
| 218 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | g | 工业 |
| 219 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 220 | 硝酸银b | 试剂 | 25 | g | 工业 |
| 221 | 氯酸钾b | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 222 | 硝酸钡b | 试剂 | 25 | g | 工业 |
| 223 | 硝酸钠b | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 224 | 硝酸钾b | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 225 | 硝酸b | 试剂 | 500 | mL | 工业 |
| 226 | 氢氧化钠b | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 227 | 氢氧化钠b | 工业 | 1000 | g | 工业 |
| 228 | 氢氧化钾b | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 229 | 氢氧化钡b | 试剂 | 50 | g | 工业 |
| 230 | 氨水 | 试剂 | 500 | mL | 工业 |
| 231 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 500 | g | 工业 |
| 232 | 碱石灰 | 工业 | 500 | g | 工业 |
| 233 | 煤油b |  | 500 | mL | 工业 |
| 234 | 酒精b | 95%，工业 | 15 | L | 工业 |
| 235 | 汽油b |  | 250 | mL | 工业 |
| 236 | 乙酸（醋酸）b | 试剂 | 100 | mL | 工业 |
| 237 | 葡萄糖 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 238 | 蔗糖 | 试剂 | 250 | g | 工业 |
| 239 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | g | 工业 |
| 240 | 酚酞 | 指示剂 | 5 | g | 工业 |
| 241 | 品红 | 染料 | 5 | g | 工业 |
| 242 | pH广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本 | 工业 |
| 243 | 蓝石蕊试纸 |  | 5 | 本 | 工业 |
| 244 | 红石蕊试纸 |  | 5 | 本 | 工业 |
| 245 | 定性滤纸 | 快速，≥9cm，80张 | 5 | 盒 | 工业 |
| 246 | 定性滤纸 | 快速，≥15cm，80张 | 1 | 盒 |  |
| 247 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落 | 1 | 盒 | 工业 |
| 248 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极. | 2 | 台 | 工业 |
| 249 | 微型溶液导电实验器 | 技术参数 1. 能显示不同性质电解质溶液的导电强弱及。还能观测某些物质，在晶体时不能导电，化成溶液时便开始导电变化现象。 2. 工作环境： 温度0℃～45℃/湿度 85%RH。 3. 电源： DC3V 5号电池2节。 4. 外形尺寸： ≥180mm×60mm×27mm。 | 25 | 套 | 工业 |
| 250 | 气体实验微型装置 | 1、具有结构简单、设计精巧、仪器容量小、药品用量少、操作简便、实验过程快、现象明显、成功率高、安全省时、气体利用率高、无尾气污染、适用范围广、携带方便等优点。 2、该套仪器可以广泛应用于中学化学教学中氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氯化氢、硫化氢、二氧化硫、氮气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、乙烯、乙炔等十几种气体的探究实验，能够进行装置的气密性检查、气体的制备、收集、探究气体的性质（包括气体和固体、液体反应以及气体之间反应等）、尾气的吸收等系列实验操作 | 25 | 套 | 工业 |
| 251 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气和氧气的的气体出口应采用玻璃活塞连接尖嘴导管 加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 5 | 台 | 工业 |
| 252 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 25 | 台 | 工业 |
| 253 | 金刚石结构模型 | 碳原子：≥Φ30mm的4孔黑色塑料球≥30个；化学键：≥Φ3mm×35mm镀镍金属杆≥40根 | 1 | 套 | 工业 |
| 254 | 石墨结构模型 | 碳原子：≥Φ30mm的5孔黑色塑料球≥39个；化学键：≥Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，≥Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 1 | 套 | 工业 |
| 255 | 碳-60结构模型 | 碳原子：≥Φ30mm的3孔黑色塑料球≥60个；化学键：≥Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 1 | 套 | 工业 |
| 256 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：≥Φ8mm黑色塑料球；化学键：≥Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 1 | 套 | 工业 |
| 257 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：≥Φ8mm黑色塑料球；化学键：≥Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 1 | 套 | 工业 |
| 258 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 25 | 个 | 工业 |
| 259 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为≥100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化，耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 2 | 件 | 工业 |
| 260 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；≥Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；≥Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套 | 工业 |
| 261 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；≥Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；≥Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个，能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 25 | 套 | 工业 |
| 262 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子≥Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子≥Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：≥Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 1 | 套 | 工业 |
| 263 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 1 | 件 | 工业 |
| 264 | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色彩美观 | 25 | 套 | 工业 |
| 265 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种标本组成。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于173*119*30mm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 266 | 炼铁高炉模型 | 规格尺寸：≥290*200*650mm.1．为炼铁高炉缩小模型，由塑料制成，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：≥650mm；2. 模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4.热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5.炉缸剖面示出铁口、出渣口等；6.炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等；7.应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8.产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；9.各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 1 | 套 | 工业 |
| 267 | 合成有机高分子材料标本 | 标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 268 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 269 | 溶解氧测定仪 | 量程0mg/L～10.0mg/L；分辨力0.1mg/L，仪器界面简单，便于操作 | 1 | 台 | 工业 |
| 270 | 水处理实验箱 | 至少可用纳米材料、稀土陶瓷砂、生物活性炭、水处理膜等材料进行水处理实验 | 1 | 台 | 工业 |
| 271 | 手持气体检测仪 | 可检测包括氧气、复合可燃气体、一氧化碳、氮氧化物、甲醛等气体，仪器界面简单，便于操作 | 1 | 台 | 工业 |
| 272 | 土壤成分分析仪 | 可测速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾，有机质含量，土壤酸碱度及土壤含盐量（定量）等指标，仪器界面简单，便于操作 | 1 | 台 | 工业 |
| 273 | 高锰酸钾制氧气实验装置 | 大试管、单孔橡胶塞、胶皮管、玻璃导管、集气瓶、水槽、铁架台(带铁夹)、酒精灯、玻璃片、坩埚钳。 | 25 | 套 | 工业 |
| 274 | 过氧化氢制氧气实验装置 | 锥形瓶、分液漏斗、双孔塞、集气瓶、玻片、水槽、直角导管。 | 25 | 套 | 工业 |
| 275 | 酸度计 | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 2 | 个 | 工业 |
| 276 | pH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.01； 配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲投标人提供生产厂商满足1、5、6、7条参数检测报告扫描件。 | 1 | 个 | 工业 |
| 277 | 氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 | 1 | 个 | 工业 |
| 278 | 无线压强传感器 | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.04Kpa配备1个30cc塑料针筒；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置不小于2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 | 1 | 个 | 工业 |
| 279 | 木炭 | 不低于500g | 2 | 包 | 工业 |
| 280 | 定性滤纸 | Φ9 | 10 | 盒 | 工业 |
| 281 | 火柴 | 木质，≥41*1.95*1.95mm | 60 | 盒 | 工业 |
| 282 | 棉花 | 脱脂棉，不低于500g | 2 | 包 | 工业 |

| 初中物理教学仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格 品名教学性能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 25 | 件 | 工业 |
| 2 | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 56 | 双 | 工业 |
| 3 | 机械危害防护手套 | 3 级 | 56 | 双 | 工业 |
| 4 | 套袖 | 棉 | 56 | 套 | 工业 |
| 5 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 56 | 个 | 工业 |
| 6 | 护目镜 | 防机械冲击 | 56 | 个 | 工业 |
| 7 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创 可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 超声波清洗机 | 容积≥22升，全不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 仪器车 | 规格：≥600mm×400mm×750mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于φ80mm、厚不小于20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的不锈铁板制成，四周安装有≥50mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 | 工业 |
| 13 | 小托盘 | 1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。 2.外形尺寸：不小于460mm×350mm×130mm，壁厚≥2mm。 3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。 4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。 5.产品自≥800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 25 | 套 | 工业 |
| 14 | 大托盘 | 1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。 2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。 3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。 4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。 5.产品自≥800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 25 | 套 | 工业 |
| 15 | 提盒 | 承重大于3 kg | 2 | 个 | 工业 |
| 16 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 整理箱 | 1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。 2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。 3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。 4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。 5.产品自≥800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 18 | 一字螺丝刀 | ≥Φ6 mm，≥长 150 mm；≥Φ3 mm，≥长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 2 | 套 | 工业 |
| 19 | 十字螺丝刀 | ≥Φ6 mm，≥长 150 mm；≥Φ3 mm，≥长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 2 | 套 | 工业 |
| 20 | 手板锯 | 固定式普通型 | 1 | 把 | 工业 |
| 21 | 钢手锯 | A 型（单面）≥300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2 mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经过 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm。 | 1 | 把 | 工业 |
| 22 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 ≥30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长≥ 400 mm厚度 ≥0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，硬度在 HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距≥2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎 | 1 | 把 | 工业 |
| 23 | 曲线锯 | 无级调速 | 1 | 把 | 工业 |
| 24 | 电锯 | 手持式 | 1 | 把 | 工业 |
| 25 | 木工锤 | ≥0.25 kg | 1 | 把 | 工业 |
| 26 | 钳工锤 | ≥0.4 kg，A 型或者 B 型 | 1 | 把 | 工业 |
| 27 | 斧 | ≥1.25 kg | 1 | 把 | 工业 |
| 28 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ 0.5 mm～Φ 2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC | 2 | 把 | 工业 |
| 29 | 钢丝钳 | ≥160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能≥Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 1 | 把 | 工业 |
| 30 | 尖嘴钳 | ≥160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能≥Φ1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 | 工业 |
| 31 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度≥ 100 mm，最大张 开度≥ 100 mm | 1 | 把 | 工业 |
| 32 | 斜口钳 | ≥125 mm，双刃刀 | 1 | 把 | 工业 |
| 33 | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于 125 mm，开闭 灵活，钳口闭合间隙≥ 0.15 mm，夹紧力 22 kN | 1 | 台 | 工业 |
| 34 | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长≥ 200 mm 每 10 mm 锉纹条数约 30 条，齿高应不小于法向齿距的 25％，硬度 62HRC 以上 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 油石 | 白刚玉≥ 20 mm×5 mm×20 mm | 1 | 块 | 工业 |
| 36 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～ P2000 | 25 | 张 | 工业 |
| 37 | 木锉 | 平锉，中齿 ≥200 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 38 | 什锦锉 | 包括不小于10 支以上不同形状的锉刀，不低于Φ4 mm，长度不小于 150 mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 1 | 套 | 工业 |
| 39 | 刨子 | ≥250 mm，长刨，手柄在顶面 | 1 | 个 | 工业 |
| 40 | 錾子 | 扁錾，≥27 mm×200 mm，碳素工具钢 T7A 或 T8A 制作，退火后硬度不低于 187HBW | 1 | 个 | 工业 |
| 41 | 活扳手 | ≥200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长不小于 22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理 | 1 | 把 | 工业 |
| 42 | 丝攻 | ≥3 mm、≥4 mm、≥5 mm、≥8 mm、≥10 mm，配丝攻扳手 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 铁皮剪刀 | 力臂 ≥200 mm，剪 ≥100 mm | 1 | 把 | 工业 |
| 44 | 民用剪刀 | ≥160mm。1、材料为钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。剪口工作部硬度不低于HRC54。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 1 | 把 | 工业 |
| 45 | 电工刀 |  | 1 | 把 | 工业 |
| 46 | 桌面型切割机 | 配有内置虎钳，底座和虎钳为铸铝 | 1 | 个 | 工业 |
| 47 | 电烙铁套装 | 20 W 内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 | 工业 |
| 48 | 电烙铁套装 | 60 W 内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 | 工业 |
| 49 | 焊锡膏 | 中性 | 1 | 盒 | 工业 |
| 50 | 焊锡丝 | 无铅 | 450 | g | 工业 |
| 51 | 松香 | 助焊 | 100 | g | 工业 |
| 52 | 吸锡器 | 手动 | 1 | 个 | 工业 |
| 53 | 胶枪 | 60 W，热熔胶 | 1 | 把 | 工业 |
| 54 | 台钻 | Φ3mm～Φ16 mm，带机架，单相 | 1 | 台 | 工业 |
| 55 | 手电钻 | Φ1 mm～Φ10 mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声 ≤86 dB | 1 | 台 | 工业 |
| 56 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00 mm 3.00 mm、…、13.00 mm；钻螺纹底孔用≥ 2.5 mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm | 1 | 套 | 工业 |
| 57 | 打孔器 | 产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径≥3.5mm≥长105mm | 1 | 套 | 工业 |
| 58 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于36mm。3． 上、下夹板应由木板制成，表面光洁。4． 上夹板应备有直径为不小于4mm、6mm、8mm、10mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6．上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 个 | 工业 |
| 59 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于 44HRC | 1 | 个 | 工业 |
| 60 | 锥子 | 锥头长 ≥77 mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 | 工业 |
| 61 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长≥ 125 mm，钢板厚≥ 1.2 mm镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 | 工业 |
| 62 | 水准器 | 气泡水准器 | 2 | 个 | 工业 |
| 63 | 直角尺 | 宽座角尺，≥160 mm×100 mm，不锈钢材料， 硬度 561HV（或 53HRC），2 级 | 1 | 个 | 工业 |
| 64 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 1 | 箱 | 工业 |
| 65 | 钳工工作台 | 桌面≥ 1200 mm×700 mm，高≥ 780 mm，桌面厚≥18 mm，复合板面 金属支架 | 1 | 台 | 工业 |
| 66 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 2 | 只 | 工业 |
| 67 | 体温计 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV标志 | 25 | 支 | 工业 |
| 68 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 2 | 支 | 工业 |
| 69 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 60 | 支 | 工业 |
| 70 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 | 2 | 支 | 工业 |
| 71 | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差± 1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 2 | 支 | 工业 |
| 72 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差 <±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 2 | 支 | 工业 |
| 73 | 数字温度计 | 量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差 <±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm | 15 | 支 | 工业 |
| 74 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10 ℃～50 ℃，误差≤±3 ℃ | 2 | 个 | 工业 |
| 75 | 红外温度计 | 分辨力 0.1 ℃ | 2 | 个 | 工业 |
| 76 | 湿度计 | 指针式，190*190*15mm 指针式。测量范围湿度：10～95% 温度：-10～60℃ ，分辨率：0.1 准确度 ，湿度：2.5%±1%RH ，温度：±0.5℃ | 2 | 个 | 工业 |
| 77 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 25 | 个 | 工业 |
| 78 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 25 | 套 | 工业 |
| 79 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 60 | 支 | 工业 |
| 80 | 试管 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 支 | 工业 |
| 81 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个 | 工业 |
| 82 | 烧瓶 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个 | 工业 |
| 83 | 烧杯 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 50 | 个 | 工业 |
| 84 | 烧杯 | 150 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 50 | 个 | 工业 |
| 85 | 烧杯 | 250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 50 | 个 | 工业 |
| 86 | 烧杯 | 300 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 50 | 个 | 工业 |
| 87 | 烧杯 | 500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 5 | 个 | 工业 |
| 88 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 25 | 个 | 工业 |
| 89 | 漏斗 | 规格：90mm。 2． 漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约≥2mm。 3． 漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 5 | 个 | 工业 |
| 90 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 15 | 个 | 工业 |
| 91 | 教学用远红外加热器 | 可用于试管加热，炉芯内径 50 mm～60 mm，炉芯内高度 80 mm～90 mm，炉体内芯应采用不锈钢加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作 1 h | 2 | 台 | 工业 |
| 92 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 4 | 台 | 工业 |
| 93 | 烧瓶用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 2 | 台 | 工业 |
| 94 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 25 | 个 | 工业 |
| 95 | 三通连接管 | T 形 | 25 | 个 | 工业 |
| 96 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，不小于0.8 mm 钢丝制成 | 25 | 个 | 工业 |
| 97 | 打气筒 | 1、手动充气筒，外径不小于30㎜，不小于长500㎜，塑胶或橡胶制的充气软管与气筒底座、气筒气嘴接合紧密，装卸方便。2、气筒外管材料为无缝钢管或铝合金。3、气筒配有多功能充气嘴二个，气嘴为夹持式一个，插入式一个；4、可适用自行车、摩托车车胎充气，最大充气压力不小于0.8MPa. | 2 | 个 | 工业 |
| 98 | 脚踏打气筒 | 筒身材质：铝合金 其他材质：ABS工程塑料 高度:≥17.0cm 筒身直径：44.5mm 内筒直径：34.5mm 气压：120PSI | 2 | 个 | 工业 |
| 99 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度不小于 15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 2 | 个 | 工业 |
| 100 | 硫代硫酸钠 | 俗称海波，分析纯 | 1000 | g | 工业 |
| 101 | 石蜡 |  | 1000 | g | 工业 |
| 102 | 蜂蜡 |  | 500 | g | 工业 |
| 103 | 酒精 |  | 1000 | mL | 工业 |
| 104 | 物理支架 | 一、适用范围： 适用于中学物理实验教学用物理支架。 二、技术参数： 1、物理支架由大小A型座各1件、立杆2件、复夹2件、烧杯夹1件、万向夹1件、台边夹1件、铁环1件、圆托盘2件、吊钩4件、吊钩杆1件、绝缘杆1件等组成。 2.立杆长约≥500mm、≥700mm，直径≥12mm。 3. 铁环内径内径为≥90mm，柄直径为≥8mm，长不小于100mm。 4. 圆托盘直径为≥198mm，一个无孔，另一个以圆心为中心点，均匀分布有内8个外8个通孔，内孔直径为≥11mm，外孔直径为≥15mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 105 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为≥210×135mm，立杆直径为≥φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。 | 25 | 套 | 工业 |
| 106 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于 560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 2 | 套 | 工业 |
| 107 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于150mm ×150mm，下台面有效面积不小于150 mm× 150mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～ 235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 2 | 台 | 工业 |
| 108 | 半导体致冷器 | 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于 40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于 2 min | 2 | 台 | 工业 |
| 109 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 25 | 套 | 工业 |
| 110 | 碘升华凝华管 | 一、适用范围、规格：1.用于初中物理、化学实验教学。2.规格：密闭式。二、技术参数：1.由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥25 mm，两端内凹面深度为4±1mm；管内密封碘的质量≥0.1克；2.手柄长≥100mm，直径为ф6±1mm；3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹；管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）；4.管体应耐80℃温差的急冷骤热；5.升华与凝华的全过程耗时应≤10分钟。 | 2 | 个 | 工业 |
| 111 | 制作简易温度计实验材料 | 小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5 mL 红色食用 色素等 | 25 | 套 | 工业 |
| 112 | 物质弹性实验材料 | 包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 | 25 | 套 | 工业 |
| 113 | 物质磁性实验材料 | 多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、 木块、镍片、回形针若干 | 25 | 套 | 工业 |
| 114 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 25 | 套 | 工业 |
| 115 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光 | 25 | 套 | 工业 |
| 116 | 电缆结构与材料套材 | 包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、 通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝 缘体及电缆结构 | 25 | 套 | 工业 |
| 117 | 人体发电趣味演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 2 | 套 | 工业 |
| 118 | 物质导热性实验材料 | 包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等 | 25 | 套 | 工业 |
| 119 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑 料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导 热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料 的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 2 | 个 | 工业 |
| 120 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温 时弯曲程度明显 | 2 | 个 | 工业 |
| 121 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100 g、 50 g、10 g、5 g 各 1 个， 20 g 2 个，钢制镊子 | 25 | 台 | 工业 |
| 122 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100 g、 50 g、10 g、5 g 各 1 个， 20 g 2 个，钢制镊子 | 2 | 台 | 工业 |
| 123 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 25 | 台 | 工业 |
| 124 | 体重秤 | 附测体高装置、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。体重计回零误差不大小1/2分度；体重计任一点的平均示差不大小1个分度。体重计的使用寿命不少于10000次。脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。刻度盘标有0～150kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。最大称重：150千克、最小分度值：1kg，调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。 | 2 | 台 | 工业 |
| 125 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子 | 2 | 台 | 工业 |
| 126 | 案秤 | 量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 2 | 台 | 工业 |
| 127 | 弹簧度盘秤 | 最大称量10kg，分度值50g；指针式，零点可调。 | 2 | 台 | 工业 |
| 128 | 杆秤 | 量程 0 kg〜2.5 kg | 2 | 杆 | 工业 |
| 129 | 戥子 | 量程 0 g〜250 g | 2 | 杆 | 工业 |
| 130 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体；圆柱体直径≥ 20 mm，高≥ 32 mm 每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 25 | 套 | 工业 |
| 131 | 立方体组 | 本产品由木材，铜，铁，铝制品组成。铜制品边长分别为≥20mm,铝制品边长分别为≥20mm，铁制品边长分别为≥20mm，木制品边长分别为≥20mm. | 25 | 套 | 工业 |
| 132 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3 8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3 等 6种不同体积 | 13 | 套 | 工业 |
| 133 | 量筒 | 1． 标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。 2． 最小分度：5ml。 3． 最高标线到内底最小距离：220mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：50mm。 5． 全高：350mm±15mm。 6． 壁厚：不小于1.2mm。 | 13 | 个 | 工业 |
| 134 | 量筒 | 250 mL，2 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 | 工业 |
| 135 | 量筒 | 1． 标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。 2． 最小分度：1.0ml。 3． 最高标线到内底最小距离：150mm。 4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5． 全高：250mm±10mm。 6． 壁厚：不小于1mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 136 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 2 | 个 | 工业 |
| 137 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 2 | 支 | 工业 |
| 138 | 密度计 | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 2 | 支 | 工业 |
| 139 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 25 | 个 | 工业 |
| 140 | 望远镜 | 双筒，≥7×35 | 2 | 个 | 工业 |
| 141 | 半导体性质实验材料 | 包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显 | 15 | 套 | 工业 |
| 142 | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 2 | 套 | 工业 |
| 143 | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 2 | 套 | 工业 |
| 144 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长不低于 13 cm，不低于Φ2 cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 2 | 个 | 工业 |
| 145 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约不低于Φ20 mm×50 mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 2 | 个 | 工业 |
| 146 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 100 | g | 工业 |
| 147 | 甘油 | 试剂 | 50 | mL | 工业 |
| 148 | 食用色素 | 红色 | 10 | mL | 工业 |
| 149 | 演示直尺 | 一、适用范围、规格：1.初中物理分组实验测量长度使用。2.木质，1000mm。二、技术参数：1.全长1000mm，尺宽42mm，厚不低于8mm。2.尺双面单侧有刻度，尺面最小刻度1cm。3.尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4.白色漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。 | 2 | 把 | 工业 |
| 150 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应 ±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 50 | 把 | 工业 |
| 151 | 钢直尺 | 600 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应 ±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 25 | 把 | 工业 |
| 152 | 钢直尺 | 300 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应 ±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 25 | 把 | 工业 |
| 153 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低 于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 25 | 盒 | 工业 |
| 154 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm， 尺带宽度不低于 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰边缘平直、材料环保、耐磨损 | 25 | 盒 | 工业 |
| 155 | 游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 2 | 把 | 工业 |
| 156 | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm | 2 | 把 | 工业 |
| 157 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 2 | 只 | 工业 |
| 158 | 数显外径千分尺 | 量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm | 2 | 只 | 工业 |
| 159 | 激光测距仪 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm | 2 | 台 | 工业 |
| 160 | 滚轮式测距仪 | 量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160 mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 2 | 台 | 工业 |
| 161 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 25 | 块 | 工业 |
| 162 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防 水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 25 | 块 | 工业 |
| 163 | 节拍器 | 机械式，40 拍/分～208 拍/分，39 档；四种 （2、3、4、6）鸣铃模式 | 2 | 个 | 工业 |
| 164 | 节拍器 | 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式 （0、2、3、4） | 2 | 个 | 工业 |
| 165 | 沙漏 | 玻璃制，5 min 误差≤±10% | 2 | 个 | 工业 |
| 166 | 滴漏 | 水钟 | 2 | 个 | 工业 |
| 167 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径不低于245mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差 ≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时 至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5° 分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 2 | 个 | 工业 |
| 168 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 25 | 套 | 工业 |
| 169 | 力的作用趣味实验材料 | 含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等 | 15 | 套 | 工业 |
| 170 | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 15 | 把 | 工业 |
| 171 | 弹弓 | 形变现象显著 | 15 | 把 | 工业 |
| 172 | 连弩枪 | 小型模型 | 15 | 把 | 工业 |
| 173 | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 2 | 套 | 工业 |
| 174 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 2 | 台 | 工业 |
| 175 | 气火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 2 | 台 | 工业 |
| 176 | 物体受力与运动演示器 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压 3 V，空载电流小于 50 mA，悬挂不低于 200 g 重物匀速上升时工作电流小于 150 mA电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800 mm±50 mm | 2 | 套 | 工业 |
| 177 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N 0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 25 | 组 | 工业 |
| 178 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 2 | 个 | 工业 |
| 179 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差 ≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 25 | 个 | 工业 |
| 180 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 25 | 个 | 工业 |
| 181 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 25 | 个 | 工业 |
| 182 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差 ≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 25 | 个 | 工业 |
| 183 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围 180°，量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度 | 2 | 个 | 工业 |
| 184 | 数字测力计 | 量程 0 N〜5 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 2 | 个 | 工业 |
| 185 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 2 | 个 | 工业 |
| 186 | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10 N～10 N，分度值 0.2 N示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度重复性偏差≤1/4 分度 | 2 | 个 | 工业 |
| 187 | 重锤 | 不低于300 g | 2 | 个 | 工业 |
| 188 | 金属钩码 | 10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 25 | 套 | 工业 |
| 189 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 | 15 | 套 | 工业 |
| 190 | 欹器模型 | 无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆 | 1 | 组 | 工业 |
| 191 | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 1 | 套 | 工业 |
| 192 | 重心应用趣味实验材料 | 可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 | 15 | 组 | 工业 |
| 193 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 15 | 套 | 工业 |
| 194 | 摩擦力趣味实验制作材料 | 可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验 | 15 | 套 | 工业 |
| 195 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承 2 种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构 | 1 | 套 | 工业 |
| 196 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过 渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空 盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平 面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的 情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差 应不小于 40 mm | 1 | 套 | 工业 |
| 197 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角 度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬 条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm， 高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料， 长≥1200 mm，内侧宽度为≥9 mm，平行度公差 ≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角 应能在0°～15°之间连续可调 | 1 | 套 | 工业 |
| 198 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 1 | 套 | 工业 |
| 199 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低 重心浮筒配重等 | 15 | 套 | 工业 |
| 200 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、 连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通 管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口， 从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当 接触浮体底部时浮体上浮 | 1 | 套 | 工业 |
| 201 | 气体浮力演示器 | 一、结构: 气体浮力演示器由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g、气筒(自备)等组成。 二、使用方法: 1、将底座、支杆、杠杆组装好，并把杠杆调整为水平状态。 2、将气球打足气，挂在杠杆的一端，另一端挂上钩码，保持两端平衡。 3、用打气针放掉气球内的气，这时便可见到杠杆就不平衡，挂气球的一端偏低，从而说明了气体浮力的存在。 | 1 | 套 | 工业 |
| 202 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、 浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度 计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、 悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套 | 工业 |
| 203 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由潜水艇模型（球形）、注射器、软乳胶管组成；2.胶管与注射器和潜水艇配合良好；胶管尽量选用软质，以不至于影响潜水艇模型的沉浮运动；3.实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。 | 1 | 套 | 工业 |
| 204 | 伽利略温度计 | 不少于 10 球，14 ℃～32 ℃ | 1 | 支 | 工业 |
| 205 | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 | 25 | 套 | 工业 |
| 206 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥210 mm×100 mm ×50 mm | 1 | 套 | 工业 |
| 207 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的 透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块 的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀； 透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 1 | 套 | 工业 |
| 208 | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破 | 15 | 套 | 工业 |
| 209 | 液体内部压强实验器 | 本仪器由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。2． 承压盒的内径不低于φ36mm，转轴孔径不低于φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。3． 胶管内径不低于6mm，壁厚不小于1mm，长度不少于300mm。4． 支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。 | 25 | 套 | 工业 |
| 210 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 370 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长不低于 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 25 | 台 | 工业 |
| 211 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚 ≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm， 分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 25 | 个 | 工业 |
| 212 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个 喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或 盖，有表示深度的标尺 | 1 | 台 | 工业 |
| 213 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、 浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过 8° | 25 | 套 | 工业 |
| 214 | 帕斯卡球 | 活塞筒长≥ 200 mm，外径≥ 25 mm，壁厚≥1.5 mm； 圆球外径 ≥60 mm，不锈钢或者铝合金材质； 喷嘴数量≥10 个，孔径 ≥0.5 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 215 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、 切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水； 大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力 ≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径≥ 2 mm 纯铜丝 | 1 | 个 | 工业 |
| 216 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等 组成，尺寸 ≥210 mm×210 mm×120 mm，底座 应平稳；粗管外径 ≥30 mm，细管外径≥ 12 mm， 无色透明材料透光率≥90％ | 1 | 个 | 工业 |
| 217 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 1 | 个 | 工业 |
| 218 | 生活中的连通器模型 | 透明地漏模型、水位计等，可注水演示 | 1 | 套 | 工业 |
| 219 | 倒装壶 | 透明，可注水演示 | 1 | 个 | 工业 |
| 220 | 乳胶管 | 外径≥ 9 mm、内径 ≥6 mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％ | 10 | m | 工业 |
| 221 | 乳胶管 | 外径≥ 6 mm、内径≥ 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m | 工业 |
| 222 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 ≥8 mm | 1 | 套 | 工业 |
| 223 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm、≥长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 500 | g | 工业 |
| 224 | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm，≥长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 500 | g | 工业 |
| 225 | 负压鱼缸 | ≥200 mm×200 mm×250 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 226 | 可密封长玻璃管 | ≥Φ10 mm×800 mm，有胶塞，带刻度衬板 | 25 | 支 | 工业 |
| 227 | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 15 | 套 | 工业 |
| 228 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa | 1 | 台 | 工业 |
| 229 | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106 kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜 90°时指针改变不大于 1/2 分度值，带橡皮球 | 1 | 台 | 工业 |
| 230 | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 1 | 套 | 工业 |
| 231 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100 mm，进水口外径≥ 10 mm，出水口外径 ≥8 mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 232 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 1 | 个 | 工业 |
| 233 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 1 | 套 | 工业 |
| 234 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 1 | 套 | 工业 |
| 235 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 1 | 套 | 工业 |
| 236 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 1 | 套 | 工业 |
| 237 | 伯努利悬浮球演示器 | 含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75 mA，试验电压 1250 V； 瞬态过电压：额定脉冲电压2500 V，脉冲试验电压 2950 V | 1 | 套 | 工业 |
| 238 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 25 | 套 | 工业 |
| 239 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 1 | 组 | 工业 |
| 240 | 滑轮组 | 由单滑轮2 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 25 | 组 | 工业 |
| 241 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 ≥40 mm，轮毂厚≥ 10 mm轮缘厚 ≥8 mm | 1 | 组 | 工业 |
| 242 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：≥103mm，≥69mm，≥51.5mm，≥34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 1 | 个 | 工业 |
| 243 | 桔槔 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 | 工业 |
| 244 | 辘轳 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 | 工业 |
| 245 | 水转连磨 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 | 工业 |
| 246 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸≥ 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB | 15 | 套 | 工业 |
| 247 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸≥ 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB | 15 | 套 | 工业 |
| 248 | 电铃 | 立式 高≥185，底直径≥80mm 1． 电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板、接触螺钉、接线柱和底座组成。2． 工作电压：直流3～6V。3． 外形尺寸：≥90×85×185mm。4． 音响效果：在15米范围内铃声清晰。5． 电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。6． 衔铁的触点为银质。7． 电路导线的走向应醒目整齐。8． 铁铃采用φ55mm | 1 | 个 | 工业 |
| 249 | 听诊器 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成， 传音清晰，100 Hz～500 Hz 衰减不大于 12 dB | 1 | 个 | 工业 |
| 250 | 波动弹簧 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕， 弹簧刚度 2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm | 1 | 套 | 工业 |
| 251 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含 放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密 封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于 -0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于 -0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固 体中的传播以及真空不能传声等实验 | 1 | 套 | 工业 |
| 252 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 253 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 1 | 套 | 工业 |
| 254 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 1 | 个 | 工业 |
| 255 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 ≥10 mm，全长≥ 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径≥ 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 1 | 台 | 工业 |
| 256 | 电动离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。2． 外形尺寸：≥550×240×150mm。3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。4．主动轮直径为≥Φ240mm，从动轮直径为≥Φ40mm。5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。6． 各部件均应作防锈处理。7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 1 | 台 | 工业 |
| 257 | 话筒 | 动圈式，输出阻抗 600Ω | 1 | 个 | 工业 |
| 258 | 音频发生器 | 频率范围 200 Hz〜2000 Hz，误差≤±3 Hz带功率放大器和扬声器，输出功率≥250 mW I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 259 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 260 | 纸盆扬声器 | 直径不小于150mm，8Ω、1．纸盘扬声器的直径不小于150mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式；2.外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺。 | 1 | 台 | 工业 |
| 261 | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 5 | 套 | 工业 |
| 262 | 教学示波器 | DC～5MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 263 | 示波器 | 数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 264 | 超声应用演示器 | 电源电压：220V±10% 50HZ，显示距离：0.2~2.5m，消耗功率：＜3W，外型尺寸：≥210mm×200mm×75mm。 | 1 | 套 | 工业 |
| 265 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 1 | 套 | 工业 |
| 266 | 声级计 | 130 dB，0.1 dB；手持式，数显 | 1 | 台 | 工业 |
| 267 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 1 | 个 | 工业 |
| 268 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 1 | 个 | 工业 |
| 269 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到 15°；用于光的直线传播情境化教学 | 1 | 个 | 工业 |
| 270 | 无影灯原理演示器 | 多个点光源、被照物等 | 1 | 套 | 工业 |
| 271 | 凹面镜 | 直径≥ 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 | 工业 |
| 272 | 凸面镜 | 直径≥ 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 | 工业 |
| 273 | 镜面 | 不锈钢 8K 镜面，尺寸≥300 mm×300 mm | 1 | 块 | 工业 |
| 274 | 哈哈镜 | 纵向、横向 | 1 | 块 | 工业 |
| 275 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 25 | 台 | 工业 |
| 276 | 光的反射实验仪 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动 | 25 | 台 | 工业 |
| 277 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 ≥5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 25 | 套 | 工业 |
| 278 | 平面镜成像实验器 | 1. 由平面镜、支架、三角板、成像标志等组成。2.平面镜由全反射玻璃和漫反射玻璃两块组成，不小于110mm×80 mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。3.性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。纸盒包装 | 25 | 套 | 工业 |
| 279 | LED光源 | 距光源≥500mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状 | 25 | 个 | 工业 |
| 280 | 无尽头灯廊制作材料 | 组成：反光镜 1 个、半反镜 1 个、纸盒、发光二极管、电池盒 1 个、导线若干等 | 5 | 套 | 工业 |
| 281 | 潜望镜制作材料 | 2 段直管，2 段 90°弯管，各段可连接；弯管转角有 45°切角，可安装平面镜 | 5 | 套 | 工业 |
| 282 | 透明水槽 | 一、适用范围： 适用于中学物理实验教学用透明水槽。 二、技术参数： 1.方形，外形尺寸为≥250mm×180mm×90mm，壁厚壁厚≥2mm。 2.底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 1 | 个 | 工业 |
| 283 | 透明水槽 | ≥Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 284 | 光导纤维组 | 透明光导直径 ≥3 mm、≥10 mm，包黑皮光导纤维 ≥5 mm | 1 | 组 | 工业 |
| 285 | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm | 25 | 面 | 工业 |
| 286 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 25 | 面 | 工业 |
| 287 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 3、光学元件应符合JY0001标准8.1.6条的规定，金属器件应无行刺、无锈蚀，成型规整。 | 25 | 盒 | 工业 |
| 288 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 1 | 套 | 工业 |
| 289 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 1 | 个 | 工业 |
| 290 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 1 | 套 | 工业 |
| 291 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 25 | 个 | 工业 |
| 292 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 25 | 套 | 工业 |
| 293 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 25 | 个 | 工业 |
| 294 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长≥ 35 mm，高度 ≥35 mm 厚度≥ 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为 精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 25 | 块 | 工业 |
| 295 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为≥254mm紫外线灯管、波长为≥365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约≥300×230×60mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸≥300×150×60mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸≥70×50×3mm；荧光片尺寸为≥0×50×3mm，采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。仪器外形尺寸：≥300×230×120mm。 | 1 | 套 | 工业 |
| 296 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF-nC≥0.015 的 ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 1 | 套 | 工业 |
| 297 | 手持直视分光镜 | 400 nm～700 nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱 | 1 | 套 | 工业 |
| 298 | 照度计 | 量程 0 lx～20000 lx，分辨力 0.1 lx；手持 式，数显 | 1 | 台 | 工业 |
| 299 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 1 | 套 | 工业 |
| 300 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 1 | 套 | 工业 |
| 301 | 光具座 | 材质：铝塑 | 25 | 套 | 工业 |
| 302 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透 镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 25 | 套 | 工业 |
| 303 | 擦镜纸 | ≥10cm×15 cm，纸纹细密 | 100 | 张 | 工业 |
| 304 | 玻棒(附丝绸) | 1、玻棒材质：有机玻璃、实心，不小于≥φ12mm×295mm。2、丝绸尺寸应不小于150mm×150mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用, | 25 | 对 | 工业 |
| 305 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 25 | 对 | 工业 |
| 306 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 25 | 对 | 工业 |
| 307 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 308 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min | 1 | 对 | 工业 |
| 309 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 1 | 对 | 工业 |
| 310 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º | 1 | 副 | 工业 |
| 311 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为不小于 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 1 | 台 | 工业 |
| 312 | 电子起电机 | 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000 V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II 类电器） | 1 | 台 | 工业 |
| 313 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 1 | 套 | 工业 |
| 314 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 25 | 对 | 工业 |
| 315 | 蹄形磁铁 | 1.产品属 D-CG-LU-80 型，磁化而成，并配有软铁制成的衔铁。 2.北极（N 极）涂红色，南极（S 极）涂兰色或白色。 3.高度：80mm±2.0mm。 4.横截面积： 200 平方毫米。 5.磁感应强度（表面）：≥0.055T。 6.矫顽力（He）：≥50KA/m。 7.应符合教育行业 JY0057-94《教学用磁钢》的要求。 | 25 | 个 | 工业 |
| 316 | 钕铁硼磁钢 | 0.38 T | 1 | 个 | 工业 |
| 317 | 翼形磁针 | 2 支，针体 ≥140 mm×8 mm，座≥Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 1 | 组 | 工业 |
| 318 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 ≥28 mm×8 mm，座≥Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 25 | 组 | 工业 |
| 319 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘0°～180°的平行度偏差±0.5° | 2 | 台 | 工业 |
| 320 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×110 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 1 | 套 | 工业 |
| 321 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套 | 工业 |
| 322 | 磁感线演示板 | 每块板上有不少于 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 1 | 套 | 工业 |
| 323 | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小。 | 2 | 盒 | 工业 |
| 324 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 15 | 台 | 工业 |
| 325 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V 负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强 度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类 电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 15 | 台 | 工业 |
| 326 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V 6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V） | 1 | 台 | 工业 |
| 327 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套 | 工业 |
| 328 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距 离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 2 | 个 | 工业 |
| 329 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体 | 25 | 个 | 工业 |
| 330 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径≥ 13 mm，绕线宽度≥ 65 mm；副线圈 0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径≥ 35 mm，绕线宽度≥ 69 mm | 1 | 套 | 工业 |
| 331 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径≥ 11 mm，绕线宽度≥ 57 mm；副线圈 0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 ≥24 mm，绕线宽度≥ 52 mm | 25 | 套 | 工业 |
| 332 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 25 | 组 | 工业 |
| 333 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm ×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm ×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 1 | 台 | 工业 |
| 334 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 335 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80 mA ±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～ 20 mA。触点最高电压 16 V，额定电流 1 A常闭电阻≤0.2 Ω，常开电阻≤0.2 Ω，开距≥0.3 mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 25 | 个 | 工业 |
| 336 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2 A | 25 | 套 | 工业 |
| 337 | 电机原理演示器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为 24 V；在额定工作电压下连续工作 1 h，温升应不高于 55 ℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ | 1 | 个 | 工业 |
| 338 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下工作 1 h 温升应不高于 55 ℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ | 1 | 个 | 工业 |
| 339 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 25 | 套 | 工业 |
| 340 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ 0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长≥ 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径≥ 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 25 | 套 | 工业 |
| 341 | 微电流放大器 | 放大倍数 1000 倍，输入端可连接单根导线 输出接演示电表，输出电压可调，使用 6 V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1根，长≥ 0.5 m，两端为接线插头。附 10 kΩ NTC 热敏电阻和电桥（电源电压 1.5 V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意 1 分度。零漂不大于满度值的 5%/min | 1 | 个 | 工业 |
| 342 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 1 | 套 | 工业 |
| 343 | 圆线圈 | 线圈架内径 ≥200 mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 1 | 个 | 工业 |
| 344 | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为 60 kV、负载电流为 200 μA 的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100 cd/m2 | 1 | 套 | 工业 |
| 345 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 1 | 个 | 工业 |
| 346 | 半导体收音机 | 便携式，应含中波、短波 | 1 | 台 | 工业 |
| 347 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动 | 1 | 台 | 工业 |
| 348 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm横截面≥2.55 mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个 | 1 | 台 | 工业 |
| 349 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 ≥20 mm，穿线孔两端直径相同，线长≥ 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 1 | 个 | 工业 |
| 350 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径≥ 125 mm；摆轴采用 钢材制作，直径≥ 8 mm，长≥ 160 mm；支架高≥ 460 mm，横梁长≥ 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～ 0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 351 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料球直径≥Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 352 | 动能实验演示器 | 包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量 不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 1 | 台 | 工业 |
| 353 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm | 1 | 台 | 工业 |
| 354 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径 相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小. | 1 | 台 | 工业 |
| 355 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等 C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D 型盖上有电加热器组件. | 1 | 个 | 工业 |
| 356 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA. | 1 | 套 | 工业 |
| 357 | 气体做功内能减少演示器 | 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s | 1 | 套 | 工业 |
| 358 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度 10 ℃时应能旋转 | 1 | 个 | 工业 |
| 359 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，≥Φ16 mm，厚≥ 1 mm，长≥ 65 mm；摩擦绳为约≥Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N | 1 | 套 | 工业 |
| 360 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10°有一主刻度线；专用酒精槽≥ 120 mm×40 mm×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于 30° | 1 | 个 | 工业 |
| 361 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于 16 mm 长不小于 350 mm，扁形段长不小于 60 mm。灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度≥ 80 mm。灰铸铁铁销，直径 5 mm～6 mm，长不小于 60 mm，每 套不少于 50 根。酒精槽尺寸 ≥150 mm×30 mm×25 mm，铝，配盖，有手柄 | 1 | 个 | 工业 |
| 362 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径≥Φ10 mm，外径 ≥Φ25 mm，长≥ 130 mm，底座≥Φ65 mm，手柄≥Φ 40 mm，活塞杆≥Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 1 | 个 | 工业 |
| 363 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10 N≤脱开力≤30 N | 1 | 套 | 工业 |
| 364 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa | 1 | 套 | 工业 |
| 365 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 366 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 367 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 1 | 只 | 工业 |
| 368 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器 | 1 | 只 | 工业 |
| 369 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 25 | 只 | 工业 |
| 370 | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔 量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过 载自恢复 | 25 | 只 | 工业 |
| 371 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 25 | 只 | 工业 |
| 372 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔 量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电 过载自恢复 | 25 | 只 | 工业 |
| 373 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 1 | 只 | 工业 |
| 374 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 只 | 工业 |
| 375 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 25 | 只 | 工业 |
| 376 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～ 500 MΩ，准确度 10 级 | 1 | 只 | 工业 |
| 377 | 电池盒 | 适用于 R6 电池 | 50 | 个 | 工业 |
| 378 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 50 | 个 | 工业 |
| 379 | 充电电池 | 镍氢电池，R6 | 25 | 个 | 工业 |
| 380 | 干电池 | R20，无汞 | 50 | 个 | 工业 |
| 381 | 充电器 | ≥20 槽，容量≥2700 mAh | 1 | 台 | 工业 |
| 382 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 50 | 个 | 工业 |
| 383 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 50 | 个 | 工业 |
| 384 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 50 | 个 | 工业 |
| 385 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 50 | 个 | 工业 |
| 386 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 50 | 个 | 工业 |
| 387 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 ≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升 ≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流 电压降≤100 mV | 50 | 个 | 工业 |
| 388 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 ≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升 ≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流 电压降≤100 mV | 25 | 个 | 工业 |
| 389 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 ≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升 ≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流 电压降≤100 mV | 1 | 个 | 工业 |
| 390 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 1 | 个 | 工业 |
| 391 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 25 | 个 | 工业 |
| 392 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 25 | 个 | 工业 |
| 393 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、 0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、 1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 25 | 组 | 工业 |
| 394 | 演示电阻箱 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 1 | 个 | 工业 |
| 395 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 1 | 个 | 工业 |
| 396 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 25 | 个 | 工业 |
| 397 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为≥ 1000 mm，直径分别为≥ 0.5 mm、 0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 ≥1000 mm ≥500 mm，直径均为≥ 0.3 mm） | 1 | 台 | 工业 |
| 398 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 ≥500 mm，直径分别为 ≥0.5 mm、≥0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为≥ 500 mm、300 mm直径均为 ≥0.3 mm） | 25 | 台 | 工业 |
| 399 | 插头导线 | 长度分别为≥ 200 mm、≥300 mm、≥400 mm；单芯≥ 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 | 工业 |
| 400 | 接线夹导线 | 长度分别为 ≥200 mm、≥300 mm、≥400 mm；单芯≥ 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 | 工业 |
| 401 | 接线叉导线 | 长度分别为 ≥200 mm、≥300 mm、≥400 mm；单芯不低于 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 ≥5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 | 工业 |
| 402 | 组合接头导线 | 长度分别为≥ 200 mm、≥300 mm、≥400 mm；一头为单芯 不低于4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口≥ 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 | 工业 |
| 403 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W） 1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器 （20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W） 2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6 块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3 块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只， 灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。 线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后 紧固平整 | 1 | 套 | 工业 |
| 404 | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω、 4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级 开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V， 0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只， 导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能 相互拼接，拼接后紧固平整 | 25 | 套 | 工业 |
| 405 | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 | 15 | 套 | 工业 |
| 406 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于 ±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不 少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 1 | 套 | 工业 |
| 407 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ | 15 | 套 | 工业 |
| 408 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm， 100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 3 | 支 | 工业 |
| 409 | 低压测电器 | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48 | 3 | 支 | 工业 |
| 410 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 | 工业 |
| 411 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 | 工业 |
| 412 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线， 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和 大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线 和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电 | 1 | 套 | 工业 |
| 413 | 高压电弧触电示教板 | 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与 大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等； 人与高压线的距离 25 mm～50 mm 可调 | 1 | 套 | 工业 |
| 414 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，不少于10 根以上；绝 缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，不少于30 根以上； 单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，不少于 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两 端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个， 12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流， 2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入 产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将 负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开 启电源后应能正常工作；安全要求：变压器 一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕 组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组 与保护接地线不连通 | 1 | 套 | 工业 |
| 415 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/ 电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块 1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模 块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～ 2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖 直的钢制黑板上 | 1 | 套 | 工业 |
| 416 | 能的转化实验器 | 机械能－电能模块 2 个、风力发电模块 1 个 镍氢蓄电池模块 1 个、太阳能电池模块 1 个 发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个半导体制冷 (热)/温差发电模块 1 个、电压指示模块 1 个。选配：斯特林发动机模型 1个、专用电源（12 V/4 A）1 个（半导体致冷实验用） | 25 | 套 | 工业 |
| 417 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量 ≤0.05 L/s | 1 | 套 | 工业 |
| 418 | 烧杯 | 25ml | 100 | 个 | 工业 |
| 419 | 烧杯 | 50ml | 50 | 个 | 工业 |
| 420 | 烧杯 | 1000ml | 15 | 个 | 工业 |
| 421 | 量筒 | 10ml | 50 | 个 | 工业 |
| 422 | 量筒 | 25ml | 25 | 个 | 工业 |
| 423 | 量筒 | 50ml | 2 | 个 | 工业 |
| 424 | 锥形瓶 | 100mL | 50 | 个 | 工业 |
| 425 | 锥形瓶 | 250mL | 15 | 个 | 工业 |
| 426 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 | 工业 |
| 427 | 广口瓶 | 125mL | 80 | 个 | 工业 |
| 428 | 细口瓶 | 250mL | 80 | 个 | 工业 |
| 429 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：30mL；3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 100 | 个 | 工业 |
| 430 | 胶头滴管 | 透明钠钙玻璃制，产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 300 | 支 | 工业 |
| 431 | 白瓷点滴板 | 至少6穴 | 50 | 个 | 工业 |
| 432 | 玻璃棒 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：φ3mm～φ4mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 4 | 千克 | 工业 |
| 433 | 坩埚钳 | 不低于200mm，1、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；2、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 50 | 个 | 工业 |
| 434 | 坩埚 | 瓷制，不低于30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 50 | 个 | 工业 |
| 435 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、药匙材质：塑料。 | 100 | 个 | 工业 |
| 436 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成；2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 50 | 个 | 工业 |
| 437 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：≥74mm，外径：≥85mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：≥145mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 50 | 个 | 工业 |
| 438 | 试管架 | 不少于6孔 塑料 | 50 | 个 | 工业 |
| 439 | 试管夹 | 不低于180mm；木质，1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 50 | 个 | 工业 |
| 440 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 50 | 个 | 工业 |
| 441 | 长颈漏斗 | 90mm | 30 | 个 | 工业 |
| 442 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥(梨)形，100mL；3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 25 | 个 | 工业 |
| 443 | 高锰酸钾制氧气实验装置 | 大试管、单孔橡胶塞、胶皮管、玻璃导管、集气瓶、水槽、铁架台(带铁夹)、酒精灯、玻璃片、坩埚钳。 | 25 | 套 | 工业 |
| 444 | 过氧化氢制氧气实验装置 | 锥形瓶、分液漏斗、双孔塞、集气瓶、玻片、水槽、直角导管。 | 25 | 套 | 工业 |
| 445 | 酸度计 | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 2 | 个 | 工业 |
| 446 | pH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.01； 配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 | 1 | 个 | 工业 |
| 447 | 氧气传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1%； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 ▲投标人提供生产厂商满足1、5、6、7条参数检测报告扫描件。 | 1 | 个 | 工业 |
| 448 | 无线压强传感器 | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.04Kpa配备1个30cc塑料针筒；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置不小于2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 | 1 | 个 | 工业 |
| 449 | 水电解实验装置 | 使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成。 | 25 | 台 | 工业 |
| 450 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于23mm | 1 | 套 | 工业 |
| 451 | 石墨结构模型 | 球直径不小于23mm | 1 | 套 | 工业 |
| 452 | 单孔橡胶塞（带导管） | 单孔，配合不少于20x200mm试管使用。 | 100 | 个 | 工业 |
| 453 | 双孔橡胶塞（带导管） | 不小于φ32mm | 100 | 个 | 工业 |
| 454 | 铁架台 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为不小于210×135mm，立杆直径为不小于φ12mm，一端有不小于M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。 | 50 | 套 | 工业 |

| 化学演示教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2800*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*290mm 台下盆采用壁厚≥5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 1 | 张 | 工业 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 礼堂椅 | 规格：中心距≥520mm,单座长为≥570mm，座椅总高：930mm（±5mm）座高：445mm（±5mm），座深度：≥420mm 写字板高：≥760mm，最小排距：≥900mm 1、背板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于10mm。背板框架采用优质冷轧钢板厚度不少于1.2mm，上宽65mm（±2mm），下宽60mm（±2mm）,优质冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，表面工艺采用环保塑粉静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑、平整。 2、座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不少于15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接。 3、写字板：采用优质环保刨花板，并面贴防火板精制而成，写字板前端采用后成型半圆边工艺，整体结构牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于25mm。写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 4、站脚：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。站脚总高930mm（±2mm），扶手到地面高度655mm（±5mm），站脚宽度50mm（±1mm），圆型转轴部分宽度≥50mm,站脚底部脚长375mm（±2mm）、宽50mm（±1mm）。全包围式地角螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配2个塑料地脚盖，遮挡地角螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 5、座固定件：采用优质铝合金，内镶直径≥12mm六角钢筋，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 6、 书架网：采用≥4.8mm冷拉钢焊接成型，长420mm（±2mm）宽230mm（±2mm）高100mm（±2mm），表面静电喷涂防锈处理，牢固，承受力大。 7、坚固螺丝：用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 8、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。 9、☆座椅两侧采用ABS塑料卡条，使造型更加美观，简洁，防尘方便打扫卫生。 10、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方，符合现代特色。 | 50 | 张 | 工业 |
|  | 音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.12＂全音域两分频音箱； 2.频率响应(Frequency Pesponse)：≥50Hz-19KHz； 3.灵敏度(Sensitivit)：≥98dB(1.0w/1m)；限幅噪声频率：22.4Hz-22.4KHz ；采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在100小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤； 4.标称阻抗(Nominal Impedance)：8Ω；.阻抗模量：≧80%；在设备的额定频率内，阻抗模量越大，信号源的有效电功率越大； ▲投标人提供由生产厂商满足第3、4项条款的第三方检测报告扫描件,检测机构网站可查询验证并截图。 5.额定功率(Rated Power)：≥350W； 6.峰值功率(Pesk Power)：≥1200W； 7.单元配置(Components)：LF Components：≥1×12"/HF Components：≥1×1"； 8.扩散角度(Coverage)：≥80°(H)×50°(V)； 9.声压级(Maximun SPL)：≥117dB continuous,≥119dB peak。 | 4 | 只 | 工业 |
| 2 | 音箱功率放大器 | 1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能； 2.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 3.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大； 4.立体声功率：≥2*600W8Ω；4Ω≥2*1200W； 5.桥接功率：≥1*1800W8Ω； 6.信噪比：≥100db； 7.阻尼系数：≥400:1； 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.1db)； 9.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHZ； 10.灵敏度：0.775V,1.0V,1.4V； 11.具有RJ45控制接口，可以通过RJ45控制接口对设备进行集中管理控制； 12.具有USB接口，可以下载设备运行数据，随时掌握、了解设备运行状态，方便日常维护管理； 13.具有BNC以太网数据接口，可以通过BNC以太网数据接口获取设备低频信号，了解设备的低频运行状态； ▲14.投标人提供生产商满足第11、12、13项条款的第三方检测报告扫描件,检测机构网站可查询验证并截图。 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 调音台 | 1.单声道3段均衡设计，便于对人声范围内的调控； 2.可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源； 3.每路具有静音功能选择，可一键静音； 4.内置MP3播放器，采用USB接口，兼容多种音频格式，带蓝牙接收； 5.内置99种高精度数字DSP效果； 6.主输出七段均衡器，优化输出信号； 7.60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮； 8.输入：8路话筒输入；1路立体声输入； 9.输出：立体声主输出L、R；辅助AUX×1；效果发送×1； 10衰减器行程：60mm流线型高精度衰减器推子； 11.热分解温度：≧400℃；为保证设备可以在高温环境中正常使用，设备采用的电路板在高温不会热分解； 12.爬电距离：4.3mm；设备内导电零部件之间的绝缘材料表面的最短距离须满足要求，保证零部件正常运行； ▲投标人提供由生产商满足第11、12项条款的第三方检测报告扫描件,检测机构网站可查询验证并截图。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 智能反馈效果器 | 1.采用24Bit数据总线和32Bit双DSP处理器，双话放设计，两种声音对比使用； 2.六通道输入，三路单声道输入、两路立体声输入、一路蓝牙输入；三路单声道具有15段均衡调节、压限、通道延时、斜率可变高通滤波器、一键自动防啸叫、可变啸叫点抑制、可变啸叫抑制强度、效果音量调节；两路立体声输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节；一路蓝牙输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节； 3.六通道输出，其中两路输出设有压限、通道延时、10段均衡调节、音乐、麦克风、效果音量调节；三路输出设有压限、通道输出延时、7段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节；两路输出设有压缩、通道输出延时、高低通滤波器5段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节； 4.可以储存3种固定出厂模式和17种自调模式并支持电脑导入导出，多台机器同时使用同一模式文件； 5.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 6.16进制2寸彩色液晶屏显示； 7.电脑调试软件中英文双语显示切换；通过USB连接设备，控制各项精细参数； 8.蓝牙手机播放及APP蓝牙手机控制参数； 9.具有断电记忆功能，当设备突然断电数据会自动储存； 10.设备联机状态下，手机屏、电脑屏与机器显示屏数据同步，在调试的时候更直观更方便。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线会议话筒一拖四 | 1.采用PLL锁相环频率技术，使用UHF 640-690MHz频段波； 2.高效抑制噪声线路，灵敏拾音头，拾音距离达到15-20CM； 3.红外式对频功能，将发射机红外对频窗口对准接收机的红外对频窗口，发射机就能匹配接收机的频率； 4.面板设计高档大气，适合高端会议室、政府等工程使用； 5.接收机背面2条天线设计，增强接收的信号，外观大方得体； 6.开关按键使用软按键，无噪声轻触开关，轻按0.1S开启进入工作状态； 7.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 8.表现力丰满，动态追踪能力强； 9.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命； 10.会议座设计静音功能，当打开会议座后，轻按一下开关键，咪杆灯不亮，便自动切换为静音模式；再轻按一下开关键，咪杆灯环亮，就切换为正常模式； 11.主机配合数字液晶显示屏工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 12.会议底座采用双色设计，高档大气上档次，液晶显示屏更大，工作频率等一目了然； 13.有效距离80米，可轻松驾驭各种会议演讲场合； 14.主机支持1个独立6.3mm平衡输出口和两个6.35mm卡侬的混合输出插口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 无线话筒 | 1.双调谐真分集自动选讯，消除接收死角，避免断讯，红外对频技术，方便快捷可靠； 2.锁相环频率合成技术，38KHz导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功耗； 3.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器，三重静噪控制； 4.超外差二次变频设计，选择性好，接收灵敏度高； 5.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力； 6.采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂； 7.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命； 8.具有Dante扩展功能，支持Dante输入通道和Dante输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制； | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 智能电源管理器 | 1.带LED智能显示屏，实时显示网络连接情况、工作状态、保护状态； 2.带有电压保护功能，当电压超过260V设备不启动；设备在使用中，电压超过260V时，设备自动断电； 3.带有电流保护功能，当工作电流超过35A时，设备自动断电； 4.支持2.4G无线网络联机，手机可远程异地同步控制，一台手机可控制多台智能电源管理系统，支持定时开关机设置，方便管理使用； 5.支持中控控制 6.每路带有单独的EMI专业电网滤波器,通道独立开关，可自由开启、关闭通道； 7.双重绝缘：0.45mm；为防止危险带电零件对设备产生电击，对危险带电零件使用双重绝缘保护。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 机柜 | ≥1.8米网络机柜； 材料：SPCC优质冷轧钢板； 结构：稳定可靠，强度好；内部设计标准19’安装立柱；顶部和底部背部可同时走线； 颜色：黑色； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 防护等级：IP23； 标准宽深度：H：1800W；W：600mm；D：800mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 音箱线 | 两芯无氧铜音箱线，总计2*2.0平方或300芯。 | 100 | 米 | 工业 |
| 10 | 音频信号线 | 两芯带屏蔽音频信号线，1.5米/条。 | 7 | 根 | 工业 |
| 11 | 音箱吊挂件 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： ≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥ 28mm*70mm，设备面板尺寸：≥160mm*90mm | 4 | 个 | 工业 |

| 物理演示教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2800*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*290mm 台下盆采用壁厚≥5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 1 | 张 | 工业 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 礼堂椅 | 规格：中心距≥520mm,单座长为≥570mm，座椅总高：930mm（±5mm）座高：445mm（±5mm），座深度：≥420mm 写字板高：≥760mm，最小排距：≥900mm 1、背板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于10mm。背板框架采用优质冷轧钢板厚度不少于1.2mm，上宽65mm（±2mm），下宽60mm（±2mm）,优质冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，表面工艺采用环保塑粉静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑、平整。 2、座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不少于15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接。 3、写字板：采用优质环保刨花板，并面贴防火板精制而成，写字板前端采用后成型半圆边工艺，整体结构牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于25mm。写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 4、站脚：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。站脚总高930mm（±2mm），扶手到地面高度655mm（±5mm），站脚宽度50mm（±1mm），圆型转轴部分宽度≥50mm,站脚底部脚长375mm（±2mm）、宽50mm（±1mm）。全包围式地角螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配2个塑料地脚盖，遮挡地角螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 5、座固定件：采用优质铝合金，内镶直径≥12mm六角钢筋，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 6、 书架网：采用≥4.8mm冷拉钢焊接成型，长420mm（±2mm）宽230mm（±2mm）高100mm（±2mm），表面静电喷涂防锈处理，牢固，承受力大。 7、坚固螺丝：用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 8、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。 9、☆座椅两侧采用ABS塑料卡条，使造型更加美观，简洁，防尘方便打扫卫生。 10、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方，符合现代特色。 | 50 | 张 | 工业 |
|  | 音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.12＂全音域两分频音箱； 2.频率响应(Frequency Pesponse)：≥50Hz-19KHz； 3.灵敏度(Sensitivit)：≥98dB(1.0w/1m)；限幅噪声频率：22.4Hz-22.4KHz ；采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在100小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤； 4.标称阻抗(Nominal Impedance)：8Ω；.阻抗模量：≧80%；在设备的额定频率内，阻抗模量越大，信号源的有效电功率越大； 5.额定功率(Rated Power)：≥350W； 6.峰值功率(Pesk Power)：≥1200W； 7.单元配置(Components)：LF Components：≥1×12"/HF Components：≥1×1"； 8.扩散角度(Coverage)：≥80°(H)×50°(V)； 9.声压级(Maximun SPL)：≥117dB continuous,≥119dB peak。 | 4 | 只 | 工业 |
| 2 | 音箱功率放大器 | 1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能； 2.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 3.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大； 4.立体声功率：≥2*600W8Ω；4Ω≥2*1200W； 5.桥接功率：≥1*1800W8Ω； 6.信噪比：≥100db； 7.阻尼系数：≥400:1； 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.1db)； 9.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHZ； 10.灵敏度：0.775V,1.0V,1.4V； 11.具有RJ45控制接口，可以通过RJ45控制接口对设备进行集中管理控制； 12.具有USB接口，可以下载设备运行数据，随时掌握、了解设备运行状态，方便日常维护管理； 13.具有BNC以太网数据接口，可以通过BNC以太网数据接口获取设备低频信号，了解设备的低频运行状态； | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 调音台 | 1.单声道3段均衡设计，便于对人声范围内的调控； 2.可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源； 3.每路具有静音功能选择，可一键静音； 4.内置MP3播放器，采用USB接口，兼容多种音频格式，带蓝牙接收； 5.内置99种高精度数字DSP效果； 6.主输出七段均衡器，优化输出信号； 7.60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮； 8.输入：8路话筒输入；1路立体声输入； 9.输出：立体声主输出L、R；辅助AUX×1；效果发送×1； 10衰减器行程：60mm流线型高精度衰减器推子； 11.热分解温度：≧400℃；为保证设备可以在高温环境中正常使用，设备采用的电路板在高温不会热分解；； 12.爬电距离：4.3mm；设备内导电零部件之间的绝缘材料表面的最短距离须满足要求，保证零部件正常运行； | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 智能反馈效果器 | 1.采用24Bit数据总线和32Bit双DSP处理器，双话放设计，两种声音对比使用； 2.六通道输入，三路单声道输入、两路立体声输入、一路蓝牙输入；三路单声道具有15段均衡调节、压限、通道延时、斜率可变高通滤波器、一键自动防啸叫、可变啸叫点抑制、可变啸叫抑制强度、效果音量调节；两路立体声输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节；一路蓝牙输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节； 3.六通道输出，其中两路输出设有压限、通道延时、10段均衡调节、音乐、麦克风、效果音量调节；三路输出设有压限、通道输出延时、7段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节；两路输出设有压缩、通道输出延时、高低通滤波器5段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节； 4.可以储存3种固定出厂模式和17种自调模式并支持电脑导入导出，多台机器同时使用同一模式文件； 5.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 6.16进制2寸彩色液晶屏显示； 7.电脑调试软件中英文双语显示切换；通过USB连接设备，控制各项精细参数； 8.蓝牙手机播放及APP蓝牙手机控制参数； 9.具有断电记忆功能，当设备突然断电数据会自动储存； 10.设备联机状态下，手机屏、电脑屏与机器显示屏数据同步，在调试的时候更直观更方便。 ▲投标人提供满足第2、3、4项条款的第三方检测报告扫描件,检测机构网站可查询验证并截图。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线会议话筒一拖四 | 1.采用PLL锁相环频率技术，使用UHF 640-690MHz频段波； 2.高效抑制噪声线路，灵敏拾音头，拾音距离达到15-20CM； 3.红外式对频功能，将发射机红外对频窗口对准接收机的红外对频窗口，发射机就能匹配接收机的频率； 4.面板设计高档大气，适合高端会议室、政府等工程使用； 5.接收机背面2条天线设计，增强接收的信号，外观大方得体； 6.开关按键使用软按键，无噪声轻触开关，轻按0.1S开启进入工作状态； 7.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 8.表现力丰满，动态追踪能力强； ▲9.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命；投标人提供生产商满足第三方检测报告扫描件,检测机构网站可查询验证并截图； 10.会议座设计静音功能，当打开会议座后，轻按一下开关键，咪杆灯不亮，便自动切换为静音模式；再轻按一下开关键，咪杆灯环亮，就切换为正常模式； 11.主机配合数字液晶显示屏工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 12.会议底座采用双色设计，高档大气上档次，液晶显示屏更大，工作频率等一目了然； 13.有效距离80米，可轻松驾驭各种会议演讲场合； 14.主机支持1个独立6.3mm平衡输出口和两个6.35mm卡侬的混合输出插口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 无线话筒 | 1.双调谐真分集自动选讯，消除接收死角，避免断讯，红外对频技术，方便快捷可靠； 2.锁相环频率合成技术，38KHz导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功耗； 3.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器，三重静噪控制； 4.超外差二次变频设计，选择性好，接收灵敏度高； 5.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力； 6.采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂； 7.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命； 8.具有Dante扩展功能，支持Dante输入通道和Dante输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制； ▲投标人提供生产商满足7、8项参数的第三方检测报告并附检测机构网站可查询验证截图扫描件； | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 智能电源管理器 | 1.带LED智能显示屏，实时显示网络连接情况、工作状态、保护状态； 2.带有电压保护功能，当电压超过260V设备不启动；设备在使用中，电压超过260V时，设备自动断电； 3.带有电流保护功能，当工作电流超过35A时，设备自动断电； 4.支持2.4G无线网络联机，手机可远程异地同步控制，一台手机可控制多台智能电源管理系统，支持定时开关机设置，方便管理使用； 5.支持中控控制 6.每路带有单独的EMI专业电网滤波器,通道独立开关，可自由开启、关闭通道； ▲7.双重绝缘：0.45mm；为防止危险带电零件对设备产生电击，对危险带电零件使用双重绝缘保护；投标人提供生产商满足此条款的检测报告扫描件,检测报告网站可查询验证并截图证明文件扫描件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 机柜 | ≥1.8米网络机柜； 材料：SPCC优质冷轧钢板； 结构：稳定可靠，强度好；内部设计标准19’安装立柱；顶部和底部背部可同时走线； 颜色：黑色； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 防护等级：IP23； 标准宽深度：H：1800W；W：600mm；D：800mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 音箱线 | 两芯无氧铜音箱线，总计2*2.0平方或300芯。 | 100 | 米 | 工业 |
| 10 | 音频信号线 | 两芯带屏蔽音频信号线，1.5米/条。 | 7 | 根 | 工业 |
| 11 | 音箱吊挂件 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： ≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥28mm*70mm，设备面板尺寸：≥160mm*90mm | 4 | 个 | 工业 |

| 精品录播教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统模块 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 互动录播主机 | 1、主机采用Linux嵌入式系统，采用本地导播和 B/S远程导播双模式架构方式管理操作，可7*24小时长期工作，稳定可靠，防止病毒黑客攻击； 2、系统采用跨浏览器，跨平台的设计，用户访问可以在所有流行的浏览器中进行，集录制、直播、导播管理、图像跟踪、存储、视音频编码等功能于一体，为高集成度设备。 3、支持≥10路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能同时支持主预监实时观看至少12画面同步显示；包括≥4路高清1080P SDI信号输入、2路HDMI信号、和多路远程互动信号输入。 4、 具备本地导播信号输出和电影画面输出，支持VGA和HDMI高清视频输出接口。 5、 视频编码格式：标准流媒体文件格式，视频MP4音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，最高分辨率支持1080p60。 6、 1路802.3ab 1000Base-T千兆网接口，支持网络流媒体实时直播，高低码流可调。 7、 音频输入输出：支持≥2个AUX输入、≥2路AUX输出。 8、 控制通信接口：支持≥4路RS-232，≥2路USB2.0接口,≥2路USB3.0接口。 9、 低功耗，12V安全电压供电，不高于1U。 10、多种导播形式，本地导播，远程IE导播，录播APP导播，广播级导播台等。导播模式具备手动导播，半自动导播，自动导播三种方式。同时可以实现远程在线web导播，支持导播台控制方式和APP导播控制，操作人员可手动导播。 11、录制视频课件清晰度可以进行调整。支持同步录制为flv/mp4文件格式、具备电影模式、课件资源模式、分屏模式等录制模式，支持图标水印添加。 12、主讲教室支持接入≥4间听课教室进行互动，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PTT视频；可实现视音频双向远程互动，本地授课教师视频与远端交互信号可录制为一个视频文件，无需后期进行编辑合成。 13、在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登陆远程互动教室，继续正常的远程互动教学。 14、主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持≥150路（1080P30，2M码流）直播并发，并支持将直播流推送到任意流媒体服务器，并支持将直播流推送资源管理平台或其它流媒体服务器实现大规模直播服务。 15、集成图像跟踪系统，无需配备额外的跟踪系统主机即可完成自动跟踪拍摄功能： 1）无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至录播主机； 2）灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； 3）目标跟踪不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室； 4）教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示； 5）具备抗干扰能力，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； 6）跟踪镜头根据目标移动速度和动作幅度的智能调整移动速度，便镜头平滑过度，在保持目标处于镜头的同时视频流畅自然； ▲16.投标人提供生产商带有CNAS或CMA的检测的平均无故障MTBF≥100000小时的检测报告扫描件。 ▲17.投标人提供生产厂家符合第12项系统功能截图、第15项系统软件设置窗口截图证明文件扫描件。 ▲18、投标人提供生产厂家符合第3项系统功能系统界面截图、第10项系统功能截图证明文件扫描件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 录播主机管理软件 | 1、系统支持≥12路的视频显示。 2、 系统支持至少10路高清视频导播切换，≥4路SDI有线或者无线视频接入，≥2路HDMI接入，≥2路DDR视频，≥1路片头，≥1路片尾导入支持后台上传，U盘拷贝，本地录制视频接入通道等；高清支持1080P；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、支持云台的上下左右，变焦，速度等控制，控制协议支持232接口控制，TCP/UDP的IP控制，支持端口的自定义。可支持导播台的联动。预置位点击存储和调用，不需要繁琐的设置。支持预览画面的点击跟踪。 4、视频的导播切换支持自动，半自动，手动导播三种模式。 5、分屏显示模式设置：可实现≥7种分屏模式的设置；特效切换模式设置：可实现单分屏模式≥14种特效切换，如各种划像，切割，淡入淡出，分开等，分屏模式也支持点击跟踪功能。 6、系统支持主监PGM导播区和PVW预监设置，PGM导播区可以实现导播全屏，在全屏模式下双击支持返回导播窗口；PVW预监可以预先调试视频后切换到主监设置。 7、支持多种录制模式，导播通道，资源通道用户可自由选择是否录制。录制时长可分段存储，录制码率支持512Kbps-60Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。录制的存储介质可选择本地硬盘和U盘，可设置硬盘上限存储设置，设置后录制视频达到硬盘上线会自动覆盖最早记录。支持录制时的添加录制信息主讲人，课题名称等信息，录制支持倒计时的选择。 8、直播支持rtmp的主备通道。同时支持TS，RTSP直播。本机自带rtmp/RTSP 的流通道可用于各种直播平台，vlc等视频拉流采集。直播码率支持512Kbps—8Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。 9、录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小。 10、HDMI的输入自带图像检测。系统内置图像检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换，支持阈值，触发，切换停留时长等操作，支持当前VGA锁定状态。 11、录制的文件可通过本地导播或者远程导播实时回放，也可通过USB拷贝到U盘，拷贝支持全选可单选等。或者通过远程导播下载到存储电脑。显示当前录制文件夹，视频数量，录制时长，是否修改文件名称等。 12、可实时添加LOGO，字幕，时钟，标题等。 LOGO，字幕，时钟，标题的位置支持在画面拖拽，字幕和标题支持颜色，大小等调节，LOGO支持颜色的调整。可自定义增加字幕条的背景，字幕叠加在图片字幕条显示。 13、系统配有智能控制终端，具备≥8键按钮，可一键开始录制、暂停、直播、PPT上下翻页，4组场景切换，一键开启抠像绿膜抠像，录制power灯和data灯，切换power灯和data灯提示。 14、绿膜抠像软件可实现书写大屏虚拟变色：一键变绿、蓝、红三种颜色背景；可独立设置色值，支持独立的显示为绿色，采集端正常颜色； 15、抠像模式下前景通道支持云台摄像机（包含无线云台摄像机）和广播及摄像机的接入。云台摄像机支持上下左右，变焦，速度等控制，背景通道可用笔记本输入的信号和自定义背景通道当作背景进行抠像。 16、HDMI输出可自定义输出1080P60，输出的图像可选择主监，预监，HDMI等。 17、系统界面提供系统时间，音频状态，IP地址，CPU、内存、硬盘空间等供录制人员能检测监看，4G网络信号支持上传的码率可以实时监测。 18、系统可实时对主机远程定时开关机、手动重启和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间和剩余空间 4G网络信号支持上传的码率可以实时监测等。 19、远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作。 20、录制完成的课件支持自动上传，定时上传，手动上传至指定的服务器。 21、系统支持快速剪辑制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 ▲22、支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数（投标人提供生产商具有上述功能截图及关于此条参数的检测报告扫描件，报告中包含此条功能参数以证明其技术符合性）。 23、提供录播系统的SDK接口控制录播主机，接口文档包含TCP/UDP，232等协议。232接口可自定义设置接入导播台或者控制终端等。 24、系统支持一键恢复出厂设置，不影响录制视。避免参数调试错误可一键恢复出厂设置。 25、系统可对接同品牌硬件导播台。 26、录播系统需支持远程APP导播管理控制 （1）APP支持自定义ip和端口的设置 （2）APP带有录播主机的授权绑定 （3）移动端APP支持对录播主机通道信号的导播功能，可对≥6路通道信号画面切换操作 （4）支持对录播主机录制状态的管控，实现课程录制的开始，暂停，停止功能 （5）支持录播控制APP直播推流管理，开始直播，停止直播功能。 （6）支持录播控制APP实时监看主监画面。 （7）支持对录播系统跟踪的自动和手动模式的切换。 ▲27、为保障系统的稳定性，投标人提供生产商国家认可的第三方权威机构颁发的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。 ▲28.投标人提供生产厂家符合第2、3、5、6项系统功能截图证明文件扫描件。 ▲29.投标人提供生产厂家符合第5、6项第三方权威机构颁发的检测报告扫描件，报告中包含此条功能参数以证明其技术符合性。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 嵌入式虚拟抠像微课软件 | 1.抠像软件高度集成内置于录播主机中，支持1路机位实时抠像处理，满足真人与虚拟场景的合成输出。 2.内置≥6套2.5D的虚拟场景，虚拟场景可自定义后台更换，虚拟模式的背景可自定义添加视频。 3.、虚拟的场景支持电视框的加入，可自定义设置视频的大小，视频位置可通过鼠标在通道预览窗口拖拽，放大，缩小等操作。 4.支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。 5、绿膜抠像软件可实现书写大屏虚拟变色：一键变绿、蓝、红三种颜色背景；可独立设置色值，支持独立的显示为绿色，采集端正常颜色； 6、抠像模式下前景通道支持云台摄像机（包含无线云台摄像机）和广播及摄像机的接入。云台摄像机支持上下左右，变焦，速度等控制，背景通道可用笔记本输入的信号和自定义背景通道当作背景进行抠像。 7.支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 8.支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 9.支持录制过程中添加LOGO、字幕、转场特效、布局组合等实时在线非编功能。 ▲10、投标人提供生产厂家符合第4、6项系统功能截图证明文件扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 自动跟踪系统 | 1、产品类型：图像定位核心系统：包含智能图像定位软件及相关硬件，可自动跟踪区域内教师和学生的移动，判别所在区域的位置，移动的方向、速度，向主机传送位置信息。 2、图像分析：无限接近专业人工拍摄手法，杜绝因摄像机的转动、变焦等产生的垃圾镜头，整套系统不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的授课情景更加生动，确保上课内容更加真实清晰。 3、教师跟踪：根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。当老师步伐较快时，自动切换到教师全景镜头；当老师缓慢停下时，自动切换至教师特写镜头。系统兼顾人脸识别技术，根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度。 4、学生定位：用于定位拍摄学生视频，学生无需按任何元器件，也无需在学生区域安装其他任何感应设备。当学生站立起来回答问题时，先切换到学生全景镜头；当学生特写到位后，再切换到学生特写镜头，当有多名学生站立时候，切换至学生全景镜头。兼顾1-9年级学生身高特点，系统应同时提供多种定位方案以适应学生身高变化。 5、板书定位（备用通道，主机必需支持）：当教师在黑板前板书授课时，自动切换至板书摄像机；视频画面以黑板为中心，保证板书的清晰度；完成板书返回讲台后，自动切换至教师跟踪摄像机。 6、拍摄模式：系统能自动适应2机位、3机位、4机位、5机位（即教师特写1路、教师全景1路、板书定位1路、学生特写1路、学生全景1路）拍摄模式。 7、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象，比如老师授课时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，教师小范围（讲台范围内）移动时，不跟踪，最大限度的保持画面稳定、清晰；当教师在讲台区域快速大范围移动，先切换讲台全景，再切换教师站定后的特写； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 高清特写摄像机 | 1.支持两路最高达 1080P/60 的全高清 SDI 输出，同时支持单网口同时输出特写摄像机和全景摄像机两路最高达 1080P/60 的全高清 H.264 网络视频流输出； 2.教师机内部可配置为特写和全景两路 SDI 视频或者两路网络视频流的自动切换模式. 3.支持 ONVIF、RTSP 等网络协议，支持 RTMP 推流，支持 FMS、CRTMP SERVER 等多种推流服务器；支持网络 VISCA 控制； 4.同时支持网络控制和串口控制，支持网络和串口返码； 5.图像传感器：1/2.8 " CMOS,214 万像素 6.焦距：4.7mm-94.0mm 7.光圈：F1.6-F3.5 8.变焦：光学20 倍，数字变焦12 倍 9.视场角 ：59.5°-2.9° 10.聚焦系统：自动、手动、PTZ 触发、一键触发 11.最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 12.快门速度：1/1-1/10000 秒 13.增益：自动/手动 14.白平衡 ：自动、手动、室外、一键触发、手动、自动跟踪 15.曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先 16.信噪比：≥50dB 17.水平范围：-170°~+170° 18.垂直范围：-30°~+90° 19.云台控制接口：RS-232/RS-485 20.辅助镜头 传感器 ：1/2.8 英寸 CMOS 21.有效像素：214 万像素 22.焦距：8mm 23.视角：水平 36°，垂直 20° | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持外采浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 2 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 全景摄像机 | 图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 有效像素 207万、16：9 视频信号 DVI（HDMI）/SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3接口视频格式 1）U3：1920X1080P60/50/30/25 ；1280X720P60/50/30/25 ；960X540P30 ；640X360P30； 640X480P30 ；352X288P30 ；960X540P30 ；800X600P30 ； 2）U3兼容U2：960X540P30；640X360P30；1280X720P10/15；720X576P50；720X480P60； 640X480P30 ；352X288P30 ；800X600P30 ； 镜头光学变倍 12倍光学变焦 f＝3.9～46.8mm 20倍光学变焦 f＝5.5～110mm 视角 6.3°（窄角）～72.5°（广角） 3.3°（窄角）～54.7°（广角） 光圈系数 F1.8 ～ F2.4 F1.6 ～ F3.5 数字变倍 X10 最低照度 0.5Lux(F1.8, AGC ON) 数字降噪 2D﹠3D数字降噪 白平衡 手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K 聚焦 自动/手动/一键聚焦 光圈 自动/手动 电子快门 自动/手动 背光补偿 开/关 动态范围 关/动态等级调整 视频调节 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 信噪比 >55dB 视频输出接口 DVI（HDMI）、SDI、LAN、USB3.0 图像码流 双码流输出 视频压缩格式 H.265、H.264 音频输入接口 A-IN：双声道3.5mm线性输入 音频压缩格式 AAC、MP3、G.711A 网络接口 100M网口（10/100BASE-TX）；5GWiFi(可选) 网络协议 RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 支持远程升级、远程重启、远程复位 控制接口 RS232（环通）、RS485 控制协议 VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400 电源接口 HEC3800电源插座(DC12V) 电源适配器 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A 输入电压 DC12V±10% 输入电流 1A（最大） 功耗 12W(最大) | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 吊麦 | 1、心形指向性拾音，频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4、最大声压级：132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比65DB； 7、可隐藏式安装； 8、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头； | 6 | 只 |  |
| 9 | 音频处理器 | 集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 供电功能，提供48V幻像供电； 多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒； 外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道； 防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 输入阻抗： MIC 4300Ω，AUX 50KΩ 输出阻抗（平行）： MIC 15KΩ，LINE 220Ω 标准输入电平（平行）： MIC-28dBV，不平衡AUX 2.5dBV 标准输出电平（平行）： MIC-25dBV，LINE 0dB 频率响应： 20Hz-20KHz THD+N： ≤0.5% 幻象供电： +48V 电源电压： AC 220V 消耗功率： 25W 尺寸： 430×220×43（mm） 重量： 3.2Kg | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 智慧听学音箱 | 1.基于linux操作系统； 2.可以处理各类网络连接，确保网络连接的稳定性、 可靠性； 3.通过该软件，实现智能互联网音箱连接校级平台，实现资源的在线使用; 4.提供处理不同用户、不同类型内容的播放控制逻辑。 5.尺寸：≥长65cm/高16cm/厚12cm 6.功率：60W 7.音质：HIFI级音质 8.声道：左右双声道 9.喇叭：两个高音喇叭、两个全频喇叭 10.输入：蓝牙、AUX两路外置输入 11.话筒：支持两路话筒同时使用 12.频点：每路话筒支持100个频点设置 13.混音：支持5路音频同时输入，混音后可同时输出 14.音效：支持扩声、朗诵、音乐三种音效模式； 15.安装：壁挂，装在教室后部 16.网络：支持4G无线网络 17.云服务：有配套的内容云服务平台，教师可通过手机APP直接推送到音箱，或使用蓝牙播放 18.网络配件：每台设备配备一张4G物联网卡（电信、移动、联通），可组流量池按年计费。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 扩音教学麦克风 | 头戴麦克风： 1. 频段：UHF，低延时，人声高还原度； 2. 对频方式：红外对频 3. 佩戴方式：采用双耳挂式设计，佩戴稳固、长时间佩戴无压迫感； 4. 头戴麦材质：弯曲部分采用高强度、柔性记忆钛丝，不变型、皮肤接触部位采用亲肤食品级硅胶，更轻柔舒适、不过敏； 5. 头戴麦电池容量：320毫安聚合物锂电池，可持续使用5.5小时以上； 6..载波频率范围：640MHz~690MHz; 7.信噪比：>80dB; 8.频率响应：40Hz~14000Hz; 9.工作距离：＞10m 手持麦克风： 1.频段：UHF，低延时，人声高还原度； 2.对频方式：红外对频，规避了蓝牙2.4G麦克风出现的穿墙等问题； 3.使用普通品牌的5号电池，从满电的情况下，持续使用可以续航17小时； 4.载波频率范围：UHF550-600MHz 5.信噪比：>85dB 6.频率响应：30-18KHz 7.工作距离：＞10m | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 听学教育服务系统校级平台 | 一、平台框架: 部署在云平台，是学校专用的管理云服务系统。智能管理校本资源存储空间和内容，提供资源内容点播服务，提供各类管理功能，主要包括如下： 1、组织管理：可对组织信息进行修改，对分组以及成员进行增删改查。 2、内容管理：可以资源进行目录管理、对资源增删改查，并可对批量上传资源以及批量处理资源图标，资源海报。 3、音箱管理：提供分组管理音箱管理任务管理三个模块，可对音箱进行分组管理，修改音箱信息、音箱权限、以及对任务进行增删改查操作。 4、频点管理：具有音箱频点管理功能，支持远程设置各班音箱频点，有效解决班级音箱串频问题。 ▲5、投标人提供生产厂家符合第1、2、3、4项平台功能页面截图材料证明扫描件。 二、配套内容及服务: 1.语文专题含:课文朗读（部编版7-9年级）、古诗文专区（课内古诗词解读、课外古诗词诵读），中华经典、名人名篇、名著导读、中外名著、作文专栏、解读经典等系列的内容，并且提供在线内容及持续更新服务。 2.英语：包括5个版本英语教材同步（仁爱、沪、人教版等），每日听力、英语美文、格言警句、中考冲刺等，并且提供在线内容及持续更新服务。 3.音乐：含音乐类8个系列，其中有：校园音乐、中国古典音乐、非遗传统音乐、经典歌剧、器乐赏析、时代主旋律、歌曲集萃、国粹经典等，并且提供在线内容及持续更新服务。 4.综合:含7个板块，其中有：文化生活、科学视野、人生启蒙、阳光心态、人文历史、道德与法治、榜样力量等，并且提供在线内容及持续更新服务。 5.党建：含8个板块，其中有：党务知识、学“习”专栏、党员教育、先进典型、学法普法、文化滋养、科室专栏、教育动态等并且提供在线内容及持续更新服务。 6.提供10G的校本资源存储空间，支持学校上传本校资源内容，支持资源的分类、添加海报、图标等功能，并可在听学服务平台的发布。 7.提供1000分钟的校本资源制作服务。 ▲8、投标人提供生产厂家符合第1、2、3、4、5项功能截图材料证明扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 教师端APP | 1.以校级平台数据库为基础构建基于移动互联技术，内容丰富，栏目、版面布局合理，菜单设计人性化。 2.注册和登录：后台统一为教师注册账号，个人用户可以在APP上直接使用手机号注册或使用微信号快捷登录。 3.信息推送：信息推送分为录音信息推送和文字信息推送两种模式，支持单条音频或多条音频推送。 4.内容资源：可对平台内容推送至听学音箱播放，可分享内容资源至微信好友/朋友圈/qq/复制链接，并可对喜欢的内容进行收藏。内容保持持续更新。 5.校本资源推送：校本资源是指学校自己制作和上传的资源，仅在本校使用，并提供制作所需条件。 6.播放控制：可设置单次的定时定点播放，也可以设置每天重复的定时定点循环播放，并可对听学音箱进行音量调节、暂停/播放、停止播放等操作。 ▲7.投标人提供生产厂家符合第3项功能设置界面截图、第6项功能截图证明文件扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 互动课堂 | 1.支持RTSP、H.323视频传输协议。 2.支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等 3.主讲教室支持接入≥4间听课教室进行互动，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PTT视频；可实现视音频双向远程互动，本地授课教师视频与远端交互信号可录制为一个视频文件，无需后期进行编辑合成(需提供此条参数的系统功能截图证明文件扫描件，以证明其技术符合性)。 4.在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登陆远程互动教室，继续正常的远程互动教学。 5.支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 6.录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 多功能导播控制系统 | 基本要求： 1、导播要具有实时性、准确性，因此导播模式不是简单远程导播，网页导播，pad导播等，而是必须满足本地实时导播，即：通过本地录播直接连接显示器、鼠标、图像控制设备完成无延时的导播。 2、导播不仅能录制、直播还要能兼有校园电视台功能，不仅能对某一路视频导播，而且还要能对多路的复合视频进行导播；不仅支持1080P/30/60导播也要支持720P/30/60导播； 3、导播具有多种特技效果（如淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等）、特效字幕（如设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置等）、LOGO校徽、直播监视等功能； 4、导播具有多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式不少于6种，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式。 导播台参数需求: 1、导播台主要快捷键:单画面，多画面，画中画，录制/停止，硬切，课件，导播等。 2、通过导播台能对老师、学生摄像机的镜头的拉近和拉远旋转等； 3、一个手动/自动导播快捷键；一个效果器的快捷键；一个淡入淡出的快捷键等； 4、导播台视频信号切换支持预导播画面和实时导播/直播画面，能同时对六路画面实时切换导播。 5、采用FlashROM，对控制信息记录，断电不丢失；可控制9路视频手动、自动一键切换、多种画中画模式支持并且每一路视频记忆不低于9个预置位； 6、导播控制支持多种控制协议协议：PELCO_P，PELCO_D，VISCA， 波特率:2400,4800,9600,19200bps,38400 bps等； 7、导播台手动控制模式要求：一种是通过快捷键迅速切换画面同时对镜头进行控制比如拉近、拉远、左右旋转等；一种是事先对某个镜头进行控制好待需要时候直接切换； 8、可选配无线控制模块，可实现对Visca协议摄像机的无线控制功能. 9、导播控制器上不仅自带手动遥控手杆，通过遥控手杆可以控制摄像机的旋转镜头的拉近和拉远等，而且自带两个拉近和拉远的快捷键。 10、导播台自带音量调节推子，可以对导播音量进行手动调节。 11、导播带只需一根USB线即可进行供电和导播控制，无需外接电源和控制线。 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 中央控制系统 | 1、能集中控制录播设备的开关，操作简单方便，只需一根网线即可完成设备的供电及控制。须与录播主机为同一品牌； 2、中央控制器操控板 内嵌安装于教师桌面或者桌面式两种，教师可通过该控制器完成设备一键式开/关机，一键式上/下课，录制的开始、暂停及结束、直播/停止直播的切换操作等功能，提供系统需要的其他外围设备输入接口，内嵌于教师桌椅面时需要安装翻转式上盖，防止其他物品或灰尘落入输入接口。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 时序电源 | 1、支持TCP和UDP的一路网口通讯，带有8个232的串口，8个红外接口，4个SW开关，8个自定义的PORT控制，12V输出4组，485控制,2组220V独立输出控制. 2、输出负载单路最大30A，整机最大输出负载40A 3、控制输入： 8*port，带有独立的网口可与同单位中控面板（SX-COM）连接控制使用. 4、每路开启延时为1秒. 5、每路带独立应急开关按键. 6、内置防雷击和抗浪涌网路. 7、1U标准机架设计. | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 机柜 | 钢制机柜22U 材料：SPCC优质冷轧钢板制作。表面酸洗、磷化、除油除锈。 防护等级：IP20. 承载：净载≥300KG。（服务器机柜），网络机柜满足装载要求 结构稳固，工艺精湛，尺寸精密，经济实用，操作安装方便。 钢化玻璃前门和带透气孔门条及网孔后门 内部托盘空间， 可同时安装脚轮和支持脚 可关闭的下走线通道，走线孔尺寸可按需调整。 齐全的可选配件 安装立柱不低于1.5mm，不低于外板1.0mm。前门带透气孔的钢化玻璃门，前门配黑色旋把所，后门三段式六角网孔门，后门配。 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 网路交换机 | 网络协议标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x固定端口： 8个10/100/1000M自适应 RJ45端口；包转发速率：线速1000Mbps/秒；吞吐量为11Mpps；背板带宽16G； | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 学生课桌椅 | ABS课桌椅参数（参照GB/T35607-2017中小学课桌椅标准）技术要求达到QB/T4071-2010课桌椅产品标准： 一、课桌要求（尺寸：宽 460mm（±3mm）×长 660mm（±3mm）×高（700-780mm（±3mm）） A.面板要求1、材质：采用一级全新 ABS 塑料 新料，一体注塑成型。抗压、耐磨、 耐冲击。 2、尺寸：宽 460mm（±3mm）×长 660mm（±3mm），≥厚30mm。 周围及底部完全无毛边，光滑安全。面板三边具有环形挡笔沿。 3、功能：靠胸前处有一内弧造型设计，形状为圆边。 附加设计：面板底部有强化承重之设计。镶入两支≥15×30×1.0mm方管，并与面板底部平齐。笔槽（位置书箱前端）尺寸为长 300mm（±2mm）*宽 30mm（±1mm） *深 3mm（±1mm）。左侧有一个直径≥75mm圆形杯槽，右侧有一个眼镜槽尺寸为长 155mm（±2mm）*宽 55mm（±1mm） *深 3mm（±1mm）。 4、说明：在强化耐用度上，采用最耐冲击的 ABS 塑料原料，并且在面板底部内嵌镶入一根≥15×30×1.0mm方管，以强化面板抗冲击力度。此 ABS 面板耐冲击强度：须经≥5 磅榔头重力锤击，不得 破裂，否则视同品质不符。 B.书箱要求1、材质：采用一级全新 PP 塑料， 一体注塑成型。抗压、耐磨、耐冲击。 2、尺寸：外宽 620mm（±2mm）* 深 415m（±2mm）*高 185（±2mm）。 3、功能：书箱底部有不少于 60 条透水槽缝设计。每条槽缝长 43mm（± 1mm）*宽≥ 4.5mm，这样能有效防止书籍受潮。 4、书箱俩侧自带储物盒尺寸为长 230mm（±2mm）*宽 46mm（±1mm） *深 92mm（±1mm）； C.桌钢架要求1、材质及形状：椭圆钢管。焊接全为满焊。 2、尺寸：外管 30mm（±1mm）*60mm （±1mm）*不低于1.2mm 椭圆钢管，内管25mm（±1mm）*50mm（±1mm）*不低于1.2mm椭圆钢管，桌底脚采用 30mm（±1mm） *60mm（±1mm）*不低于1.2mm 椭圆冷轧钢管。 3、表面涂装：焊接完成之钢管架， 经除锈除油后喷塑烧烤成型。 D.脚垫要求1、材质：采用 pp 塑料一体注塑而成， 超级耐磨。 E. 调节要求：可调节 5 种不同高度，每档为 20mm（±1mm）。 二、课椅参数要求 A.靠背要求1、材质：采用 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。不可采用回收料。 2、尺寸：425mm(±5mm)*326mm(±5mm)。 3、说明：依据青少年脊椎的曲线经心琢磨打造，形状中间内陷，两侧包覆，下端微凹设计，面板耐冲击（耐冲击强度：须经≥5 磅榔头重力锤击，不得破裂，否则视同品质不符） 4、坐垫为夏天通风，为美观好看，有大小不一，均匀不等的141个孔。为拿去方便，靠背上方有月牙形提手。 B.坐垫要求1、材质：采用全新 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。 2、尺寸：425mm(±5mm)×405mm(±5mm)×54mm(±1mm)。 3、说明：采取轮廓化设计，中间内陷；人体工学波浪式设计，在座板上设计有透气槽，面板耐冲击（耐冲击强度：须经≥5 磅榔头重力锤击，不得破裂，否则视同品质不符）。 4、坐垫为夏天通风，为美观好看，有大小不一，均匀不等的170个孔。 C.椅钢架要求1、材质及形状：椭圆钢管。焊接全为满焊。2 尺寸：外管 30mm（±1mm）*60mm（±1mm）*不低于1.2mm 椭圆钢管，内管25mm（±1mm）*50mm（±1mm）*不低于1.2mm 椭圆钢管，椅底脚采用 30mm（±1mm）*60mm（±1mm）*不低于1.2mm 椭圆冷轧钢管。 1、表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。 D.调节要求：可调节不同高度。 E.脚垫要求：材质：采用 pp 塑料一体注塑而成， 超级耐磨。 | 50 | 套 | 工业 |
| 21 | 智慧多媒体讲台 | 1、智慧讲桌尺寸：≥1100*650*1010，讲桌高度根据人体力学设计，适合老师教学使用。 2、智慧讲桌钢木结合整体拼装设计，整体框架为冷轧钢板，老师接触位置为木制桌面，和老师接触面为圆弧造型，防止撞击。 3、智慧讲桌具有弹出式键盘托，按下后，可弹出键盘和鼠标托，不用时，直接推回即可。 4、智慧讲桌内嵌12U标准机柜+台式机独立空间，可放置多个设备。 5、屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏，外覆钢化玻璃面板，厚度≥3mm；支持≥10点触控； 6、屏体屏幕采用窄边设计，左右和上侧的黑边框≤10mm。 7、屏体底部具有物理实体快捷按键≥9个，按键功能包括系统开/关、对匹配的大屏进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减，一键静音，另有一个自定义按键，用户可根据需求定制响应的按键；屏体带“按键锁”，临时下课时，可按该键锁定按键，防止学生误操作。 8、屏体侧边具有≥4路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路VGA和HDMI IN接口，均可连接电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上。 9、屏体侧边内置接口：HDMI IN≥1个；VGA≥1个;USB≥4个；RS232≥2个;Type-B触摸口≥1个; IO≥1个。 10、屏体底部内置刷卡模块；讲台屏支持刷卡实现设备开机或者解锁按键。 11、屏体采用适配器供电方式，无220V强电输入，保证使用安全。 | 1 | 台 | 工业 |
| 22 | 教育视频资源管理应用云平台 | 1. 资源展示模块： 1.1 具备资源门户展示功能，平台内的视频资源能在网站首页进行集中展示。应包括教学直播、视频课件点播、新闻公告等展示；视频课件列表应支持最新、最热排行，具备站内搜索引擎，可进行关键字模糊查询；具备资源筛选功能，可根据教育类别、科目、年级、教材版本、单元等进行分类，最少支持5个级别可选。 2. 视频课件应用模块： 具备视频课件自动汇聚、手动上传、在线点播、视频截取、视频课程组合、视频评论、视频打分、下载、分享等功能。 2.1 录播系统主机本地视频资源可自动上传至教学视频资源管理平台，上传内容包含视频文件、视频相关信息等内容； 2.2 支持手动上传其他视频媒体资源到资源管理平台进行点播展示； 2.3 支持在线点播观摩，无需安装视频播放插件，视频点播同时可查看视频相关信息，包括视频主讲人、视频简介、视频分类、视频索引列表、ST分析说明等；点播页面同时支持在线评论、打分功能； 2.4 支持视频在线下载功能，下载视频文件为标准MP4文件； 2.5 视频视频附件在线预览查看和下载功能，附件支持word、excel、ppt、pdf、jpg、png等文件格式； 2.6 支持有权限用户在点播页面进行索引添加，添加索引可自动生成视频节点的缩略图，并自动在视频进度条生成索引点，索引点可查看缩略图和索引描述，点击索引点可快速跳转至索引播放位置； 3. 课件模块： 3.1 自动将视频课件相关课件附件资源进行整合，支持word、excel、ppt、pdf、jpg、png等文件格式的展示、在线预览、下载等；具备课件资源的筛选和搜索功能，支持按时间和下载量进行排序。 ▲4. 在线直播模块：（投标人提供生产厂家平台直播页面教室状态截图证明文件扫描件）。 4.1 支持在线录播教室视频直播，可与本地的录播系统无缝对接，形成课堂直播； 4.2 支持公开直播创建，可选用本地直播流和网络URL链接进行直播播放； 4.3 具备教室状态显示功能，可显示直播中、录制中和关闭中等状态； 4.4 支持直播快速录制功能，可在直播观看过程中进行实时录制控制；同时支持录制模式选择功能，可根据需要选择资源模式、电影模式和双模式录制； 4.5 直播支持高低码流选择功能，可根据用户带宽情况选择合适带宽的观看效果； 4.6 支持直播聊天功能，直播观看用户可进行在线文字交流； 5. 同步课堂录播模块： 5.1 支持同步课堂互动视频的直播观摩和录制；支持直播“一键”录制和预约录制； 5.2 具备同步课堂视频课件点播； 5.3 同步课堂音视频构成：主讲授课时为主讲单画面、主讲单声音；互动中时为主讲与互动端双分屏画面、双方互动声音； 6. 教学评价模块： 6.1 评价模式支持直播和点播评价，支持生成邀请码； 6.2 支持自定义评价表导入； 6.3 评价过程自动录制为网络教研课程。 7.1 支持播放组创建和切换观摩； 7.2 支持学校列表查看和学校设备远程管理； 7.3 支持多画面预览观看，支持单画面、四分屏、六分屏、九分屏显示；每路信号画面可任意选取切换。 8. 个人中心模块： 8.1 支持个人用户中心自动生成，具备个人资料展示模块，可展示用户个人信息、档案； 8.2 具备个人上传、录制的视频资源中心，可查看、编辑、上传自定义视频； 8.3 具备个人微课、优课模块，可查看、编辑微课视频相关信息； 8.4 具备我的收藏模块，可查看和编辑个人收藏视频信息； 8.5 具备消息管理模块，可查看个人评论资料和他人针对自己视频课件的评论信息，并支持及时回复功能； 9. 后台管理模块： 9.1 具备资源管理模块，可对平台内的所有视频课件资源进行统一管理，包括审核、信息编辑、视频非线编、新闻编辑、资源汇聚编辑、视频分类信息编辑等； 9.2 具备独立的视频管理、微课管理、课程管理、优课管理模块，可对视频相关资源进行针对性管理； 9.3 具备新闻、公告编辑模块，支持HTML5内容编辑界面，用户可任意编辑新闻内容； 9.4 具备自动汇聚分类编辑模块，可定义关键字进行视频课件资源的自动分类； 9.5 具备视频资源分类节点和分类树编辑模块，管理员可自定义编辑分类词条和分类级别； 9.6 支持录制后台管理功能，用户可对录制过程进行实时管理，可任意添加录制、增加时长、暂停录制、结束录制等操作； 9.7 支持网络公开课录制； 9.8 具备课表录制功能，可根据录制课表进行自动录播；课表可进行批量导入； 9.9 具备网络公开课直播教室管理功能，可添加网络URL链接进行网络共享直播； 9.11 具备教学评价活动创建功能，可创建在线直播模式教学评价和点播观摩模式的教学评价； 9.12 具备用户管理和用户权限管理功能，支持多种用户角色的定义；支持用户权限的任意划分； 9.16 支持平台界面LOGO、平台名称、平台图片等信息的编辑和修改； 10. 移动端应用模块： 10.1 平台支持移动终端APP的使用，通过APP客户端软件连接服务平台，进行视频资源的直播、点播等功能应用； 10.2 支持IOS和安卓平台APP：IOS系统APP支持app store下载，安卓系统APP支持平台内扫码下载； 10.3 用户账号和相关权限和资源管理平台一致； 10.4 支持下载平台内视频到本地移动终端。 11. 优课评选模块： 11.1 具备优课评选模块，可根据时间、热度、评分进行排序，支持按视频名称、主讲人、优课简介、优课分类进行快速筛选； 11.2 优课课件点播支持教学目标、学情分析、重点难点、教学准备、教学过程等相关信息的查看； 11.3 支持教研文字评论功能和教研评分功能，评论信息可供其他用户进行点赞和回复；教研评分根据教学目标、教学程序、教学方法和手段、教学基本功等相关教学指标打分，生成综合评分。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 操作台 | 长≥1.4m，宽≥0.6m，高≥0.7m，含五角旋转椅一把 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 监听音响 | 功耗：30W 频响：80Hz~20KHz 喇叭：4寸低音 1寸高音 调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量 两路立体声莲花音频输入、两路话筒输入 一路副机音频输出 | 1 | 台 | 工业 |
| 27 | 观摩椅 | 规格尺寸：≥580*1020*710mm 产品参数： 1.详细尺寸：中心距≥580mm；扶手宽≥80mm；座内宽≥490mm；扶手高≥620mm；座高≥440mm；全高≥1020mm；整体深度≥710mm。 2.背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。背板尺寸：517*765*17±5mm，座板尺寸：435*425*12±5mm。油漆颜色采用哑光定制黑且需要用环保油漆。 3.背/座内板（框）：背内板采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：695*440*8±5mm，座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：430*420*55±5mm。所有板材甲醛含量≥E1级别。 4.背/座海绵:采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达到40 kg/m3。背海绵尺寸：480*700*100±5mm，加长加宽座海绵尺寸：520*455*145±5mm。 5.脚架：扶手框采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，脚管采用优质方管(80x40xT1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为不低于3mm厚优质密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：415*342*75±5mm，底脚尺寸：310*230*78±5mm。 6.扶手:采用进口橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：422*80*29±5mm。 7.布料:选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。面料达到国标阻燃级别。 8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 10.写字板:采用一体成型的铁制托盘，连接支架为直径15mm的铁柱。板面采用三聚氰氨写字板，四周强化塑料PA6封边，设有笔槽和瓶拖。笔槽末端加深处理方便取出笔，瓶拖为卡扣式设计，可稳固悬挂矿泉水瓶。托盘尺寸：≥155*140mm，板面尺寸：≥294*293*16mm。 | 18 | 套 | 工业 |
| 28 | 教室环境部署 | 1、吸音板吊顶：吊顶采用轻钢龙骨和吊筋及木工造型顶、白色≥600×600mm 穿孔矿棉吸音板,具备不燃、隔热、吸音特性； 2、地面吸音处理： ①原地面凿毛，自流找平或原凸凹块消除，地面保护，基层套胶处理，水泥、黄砂等辅材； ②塑胶地板，厚度≥2.0mm及以上，不含DOP、重金属、VOC含量极低，每平方米总重量要求不低于2000g/m2,耐磨等级要求不低于T级,消音率要求不低于13dB等，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；最后热熔焊接营造清洁效果，防止灰尘和潮气渗入接缝。 3、墙面吸音处理：墙面采用高性能吸音板，浅色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点，浅颜色为主。 包含造型及倒角处理等 4、消防管道及前面柱子吸音处理。 5、窗户处理：靠近嘈杂区，阳光直射区封闭；窗帘采用全遮光加厚窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于50%，颜色根据学校要求选定。必要时做双层玻璃处理。 7、装饰线：颜色搭配合理踢脚线，边缝压边，直角收边，阴角收边、窗户包边等 8、观察室：根据现场情况定制观察室，需制作观察窗并贴带学校logo的单透模。 | 1 | 间 | 工业 |
| 29 | 系统集成 | 录播教室使用的弱电线材如：高清线、音视频线、网线等，设备之间连接的配件，集成调试、培训等等 | 1 | 项 | 工业 |

| 地理教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 一、地理教学设备 |  |  |  |
| 1 | 黄土地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地） | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 海岸侵蚀地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 丹霞地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 喀斯特地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池） | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 火山熔岩地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 荒漠（风蚀）地貌 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂 风积：新月形沙丘，戈壁 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 五种地形模型 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 煤、石油矿质构造 | 规格：≥600×400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 表现：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 平面政区地球仪 | 产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。球体为≥Φ32cm | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 平面地形地球仪 | 产品应由球体（≥Φ32cm）和支架组成的平面地形仪器，比例尺 1:40000000 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 平面地形地球仪 | 平面比例尺为1/90000000。球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 | 个 | 25 | 工业 |
| 12 | 立体地形地球仪 | 1.产品由球体和支架等组成。2.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 平面两用地球仪 | 产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000，地形/政区两用；球体为≥Φ32cm | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，≥210mm，1∶60 000 000 | 个 | 25 | 工业 |
| 15 | 填充地球仪 | ≥320mm，政区，灯光 | 个 | 5 | 工业 |
| 16 | 填充地球仪 | ≥320mm，地形，灯光 | 个 | 5 | 工业 |
| 17 | 经纬度模型 | 球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000。 | 件 | 1 | 工业 |
| 18 | 天球仪 | 灯光两用，球体直径≥320mm。天球体为透明、半透明塑料或网状结构。天球体内设有地平面及钻有星象孔的小地球仪。 | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 月球仪 | ≥320mm | 个 | 1 | 工业 |
| 20 | 月球仪 | ≥141.6mm | 个 | 1 | 工业 |

| 数学创新实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 苏科版（2022年新课标2026年配套新教材）初中数学学具及配套课程资源 | 1、线面体形成仪 材质：ABS注塑一次成型。底座为电池盒长≥6.5cm×宽≥1.8cm、中间为齿轮组长≥6cm×宽≥5.9cm、上部是转动的，转动杆长≥8.5cm×宽≥0.8cm，咖啡色。 组件要求：直径≥0.5cm小球2个（橘红色和荧光黄）；绳子2根长度≥5cm（透明色、鲜绿色）卡片暗红色；长方形片≥5cm×3cm；三角形片≥≥5cm×3cm；梯形片≥5cm×3cm×3.5cm；半圆片直径≥5cm；类花瓶片高≥5cm。 2、“水”立方 材质：PVC材质注塑一次成型，正方体，内置淡蓝色液体。 尺寸：体积≥6.5CM*6.5CM*6.5CM；壁厚≥0.2cm；注液10%*1和40%*1。 3、函数发生器 材质：PVC注塑一次成型，黑色。尺寸：长≥16.2cm宽≥10cm厚≥5cm；卡片尺寸≥3*4CM，共计12张，其中6张印有数字正面1/3/5/7/9/11，背面2/ 4/ 6/ 8/ 10/12，无数字的6个，颜色红黄色，厚度0.2-0.3MM。 4、三视图演示板 材质：PVC和有机玻璃注塑一次成型。≥18cm×18cm三视图板三片，每块板上均有三个“洞”，这三个“洞”分别是长方体、圆柱、圆锥的主视图、左视图与俯视图的位置。 5、几何体套件 材质：PVC注塑一次成型。包含以下11件模型及相应包片：正方体、长方体、圆柱、圆锥、球、三棱锥、四棱锥、五棱柱、正八面体、正十二面体、正二十四面体。模型尺寸：高度≥6.0CM（多边体除外）,圆直径≥4.6CM，厚度≥1MM,（内部球吹塑封闭，外球敞开）,尖角钝化处理，确保使用安全；包片材质：250克铜纸板覆膜冲压成型，外包纸颜色同立体色。 6、多面体表面组件 材质：PVC材质注塑一次成型，内磁，磁铁厚度≥3mm，直径≥5cm。尺寸：6个正方形≥6cm×6cm，4个等边三角形边长≥6cm，4个等腰三角形底边长≥6cm。 7、小立方体套件 材质：ABS；数量：27个；尺寸：边长为≥2cm正方体。 8、三色球 材质：PVC和有机玻璃注塑一次成型。包含红、黄、白球各4只。直径≥2cm。 9、骰子组件 材质：有机玻璃注塑一次成型。有数字正六面体的骰子、点子正六面体的骰子、空白正六面体的骰子，正八面体的骰子、正十二面体的骰子，正四面体的骰子各2只，尺寸≥2cm。 10、鈡面魔板 材质：有机玻璃注塑一次成型。钟面整体为全透明，钟面上装有时针与分针，指针关联转动，正常时间刻度，数字3、6、9、12 颜色为黑色；时针黄色，分针蓝色，指针上的中轴线分别为蓝色和红色。尺寸：直径≥11cm厚≥2cm。 11、磁性七巧板 材质：PVC注塑一次成型，内磁。2副，整体尺寸≥12cm×12cm。 12、移动“小路” 材质：PVC注塑一次成型两组“草坪”，草绿色， “草坪”尺寸≥13*11CM。配1张A4纸，上面印有“草坪”范围。 13、曲线魔板 材质：ABS注塑一次成型，蓝色。尺寸：魔板≥23cm*9cm，厚≥3mm.莱洛三角形和圆形直径分别≥24mm。 14、放缩尺 材质：PVC材质注塑一次成型，由4把尺组成，最长尺≥32cm*2cm，厚≥3mm，最短尺≥18cm*2cm，厚≥3mm；刻比例刻度2，3，4，5，6，7，8，9，10和黄金刻度0.618。 15、四边形探究仪 材质：ABS注塑一次成型，透明蓝。尺寸：长度≥20cm，宽度≥1cm；2CM后每1CM为一个钉位（凸起钉位）可旋转不可拆卸；钉位皮筋连接。 16、圆周角探究仪 材质：PVC材质注塑一次成型，直径≥12CM，2个动点,中心点固定钉位；上下移动槽；橡皮筋连接。 17、多功能尺组件 材质：PVC材质注塑一次成型，由6把尺和90度量角器组成。 18、勾股定理演示器 材质：PVC和有机玻璃注塑一次成型。底板浅灰色，三个盒子白色，分别演示直角，锐角，钝角三角形三边关系。整体尺寸≥34.5cm*13.5cm,厚≥2cm；蓝色水剂，3个正方体体积均等即可（参考正方形体积）。 19、多功能磁钉板 材质：PVC材质注塑一次成型，尺寸≥22cm*30.5cm，分布13*9个凸钉，间隔≥2cm。背面带磁，附PVC透明薄片。 20、月历魔板 月历魔板≥17.5*12.5cm，厚度≥3mm，材质：PVC材质注塑一次成型，蓝色。月历魔板上带长方形，正方形，十字形，Z字形格。 21、磁性三角尺 材质：PVC材质注塑一次成型，透明色。30、60度角长直边≥12cm（有刻度10cm），等腰直角三角形斜边≥12cm（有刻度10cm）；内嵌圆形的磁片。2副。 22、方程模型演示尺 材质：PVC材质注塑一次成型，尺寸：长≥25cm，宽≥10cm，厚≥1cm。模型带环形弯道及双向直道，带两个“人形”和三个“车形”模型。小车与人分别运行。模拟人、车或物在“直道”或“弯道”上相遇或追及场景的学具模型。 23、双面转盘 材质：ABS；转盘的一面被均分为4份，用4种颜色标注；转盘的另一面被均分为12等分，一种颜色。底座深灰黑色。尺寸：直径≥10cm。 24、莫比乌斯带 纸质，一面红色一面白色，配双面胶，贴白色端口。尺寸：长≥45cm,宽≥3.5厘米；2条。 25、测角仪 材质：ABS材质注塑一次成型。蓝、装红外发射器。尺寸≥24cm*20cm。通过圆转盘重力垂下，判断物体与平面的夹角。 26、小棒组件 材质：PVC。棒头红色，棒体白色。尺寸≥4cm30根，≥5,6,7,8,9cm各一根；袋装。 27、数学扑克 正面印有数字：-13~13各2个，正数用红色，负数用蓝色，0用黑色；反面印有图形。方形卡纸尺寸≥5cm正方形；印刷数字和花纹；共54张；≥350克白卡对裱；包装盒尺寸≥5.5cm*5.5cm*2.5cm,白色印字。 28、组合月历材质：纸质。≥29*21cm，印有规律数字。与月历魔板搭配使用可框出不同月份月历。 29、九宫格材质：纸质：≥21cm*29cm9*9个格子。 30、点阵纸材质：纸质：≥21cm*29cm；网点印刷。 31、网格纸材质：纸质：≥21cm*29cm；网点方格印刷。 32、多边形塑料片组件 材质：PVC材质，腰长为≥5cm的等腰直角三角形4块；直角边长分别≥3cm、≥4cm的直角三角形4块；边长≥5cm的正方形4块；边长≥2cm的正方形4块；≥5cm*2cm的长方形6块。 33、多边形纸片组件 材质：纸质。三角形纸片三边≥6cm×8cm×10cm，4张；三角形纸片三边≥10cm×10cm×6cm，2张； 三角形纸片三边≥6cm×6cm×6cm，2张；三角形纸片三边≥12cm×15cm×18cm，15张；长方形纸片≥7cm×4cm，4张；≥10cm×3cm，2张；正方形纸片边长≥5cm，4张；正方形纸片边长≥8cm，6张。 方格纸 材质：纸质。≥ 8cm*4cm的方格纸，≥0.5cm*0.5cm的网格纸6张，正方形的方格纸4张，带坐标的方格纸10张。 34、方格纸 ≥8cm*4cm的方格纸1张，≥0.5cm*0.5cm的网格纸6张，正方形的方格纸4张，带坐标的方格纸10张。 35、多边硬纸片组件 材质：纸质。长方形硬纸片≥7cm×4cm，4张；正方形硬纸片边长≥5cm，6张；正方形硬纸片边≥长8cm，4张，其中有2张印上分成4块的线条；正方形硬纸片边长≥4cm，4张；正方形硬纸片边长≥3cm，4张。 36、透明纸片 材质：硫酸纸，提供印有指定图形的透明纸片40张，可用于认识几何图形的性质。21种，均印有图形。 37、细绳：材质：棉线。 38、不透明布袋 材质：黑色布袋。尺寸≥20cm*30cm。 皮筋橡胶，大的直径≥4cm*9根，小的直径≥1.5cm*3根。 39、皮筋：共彩色不低于12根，其中大的9根，小的3根。 40、安全剪刀材质：塑料、不锈钢；尺寸≥6cm*13.5cm 配套课程资源1.支持软件持续升级，资源存储，交互，支持操作系统：Windows，Linux；支持国产操作系统如统信、麒麟国产操作系统；（提供通用软硬件适配认证中心联合认证的相应证明材料进行佐证） 2.支持多终端。可以实现不仅仅是在PC机的环境下，电子白板，平板电脑、手机终端、一体机，等各种终端环境； 3.通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，如垂线/平行线/中线等辅助线、辅助面，并可以实现几何体本身的隐藏或显现； 4.可实现平台资源的分享、下载、再编辑等； 5.可以实现课件直接插入Office和WPS中，并在文件中可以实现动态演示效果；（提供相应操作的功能截图进行佐证）； 6.可以查看平台共享资源的详细操作步骤，并进行跟踪学习； 7.可以实现数与式的认识的动态演示，比如实数于数轴的关系、无理数的认识等； 8.能直接绘制边数N可以任意变化的正多边形； 9.能够模拟圆的形成过程和尺规作图的动态演示； 10.可以实现通过列表、描点、连线画出函数图像，函数图像的动态形成过程和图形变换对解析式的影响； 11.能够测量比如直线的长度、斜率等； 12.可以实现图形的动态变换如平移、翻折和旋转； 13.可以实现圆与圆的位置关系的动态演示等； 14.可以模拟投硬币、投针试验等学习统计和概率。 | 套 | 54 | 工业 |
| 2 | 空间几何模型 | 立体几何模型类共46件，包括几何开体剖面模，体积模型，旋转体等.尺寸高度为不低于10cm，有机玻璃材质 包含：正三棱锥，正四棱锥，正五棱锥，正六棱锥，正四面体，正八面体，正十二面体，正二十面体，截面为椭圆形圆锥，截面为圆形圆锥，截面为抛物线圆锥，圆锥的形成，正三棱柱，斜三棱柱，直角三棱柱，空心圆柱，里面为三棱锥的圆锥，截面为曲线的圆锥，截面为三角形的圆锥，截面为长方形的三棱柱，圆柱的形成，截面为长方形的圆柱，实心圆柱，圆台的形成，截面为长方形的五棱柱，截面为长方形的六棱柱，正三棱台，正四棱台，截面为长方形的正方体，截面为梯形的正方体，截面为六边形的正方体，截面为正方形的正方体，正方体，正四棱柱，正五棱柱，正六棱柱，截面为三角形的正方体，里面为圆球的正方体，里面为四面体的圆球，球的形成，长方体，平行六面体，地面为长方形的垂直锥，里面为圆球的四面体，里面为正方体的圆球，两面角 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 密铺模块数学创意套装 | 1、提手箱尺寸：≥35cm*25cm*7.5cm，内含磁性白板及256片几何积木，材质：木制，含有正三角形、正方形、梯形、正六边形、任意三角形、任意四边形、菱形、1/4圆等内附磁吸片； 2、提高学生图形认知、数学几何、动手思考能力； 3、学生可自由定制规则，如图形的组合、分割，镜像成型、对称学习，发挥想象，自由拼搭； 4、内含说明书，所含棋子吸附不移位，并有国家3C认证，严检保障； | 套 | 6 | 工业 |
| 4 | 益智棋盘系列 | 1、该棋盘包含4个系列，包含“阻挡策略”、“赛跑策略”、“占有性策略”、“竞合策略”； 2、培养学生思维逻辑的养成，通过对战增强筹划力、自主思考能力、沟通交流能力及谋划策略的能力，规则简单，游戏策略多样； 3、材质为榉木。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 趣味智拼 | 纯木制益智类数理思维学具包含以下产品：二元金字塔4个、三元金字塔4个，T字之谜4个、七巧板4个，百鸟朝凤4个，彩色动物园4个，数字华容道4个，三国华容道4个，巧克力方程4个； 一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书； 配套视频 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 益智数学之方 | 纯木制益智类数理思维学具包含以下产品：天龙摆尾三阶4个，7立方4个，斜放积木4个，空十字4个，环环相扣4个，数学拐角4个，笛卡尔锁4个，酒桶锁4个，球形锁4个； 一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书； 配套视频 | 套 | 2 | 工业 |
| 7 | 巧解数学之谜 | 纯木制益智类数理思维学具包含以下产品：步步高升2个，双子塔2个，保卫苹果4个，双目混珠2个，三足鼎立2个，绝处逢生2个，步步高2个，环形跷跷板2个，法老魔戒2个，智取奶酪4个； 一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书； 配套视频 | 套 | 2 | 工业 |
| 8 | 拥挤的数学 | 纯木制益智类数理思维学具包含以下产品：数字拼盘4个，蜂巢三十八4个，你推我挤之方块4个，你推我挤之三角4个，你推我挤之圆4个，四T之谜4个，胜者为王4个，勇者胜4个，钻石棋2个； 一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书； 配套视频 | 套 | 2 | 工业 |
| 9 | 花样数学 | 纯木制益智类数理思维学具包含以下产品：智取三角木4个，智取海胆4个，异四点4个，骰子魔方4个，双龙游2个，四彩汉堡2个，汉诺塔2个，巧放4兄弟2个，趣玩黄金眼2个； 一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书； 配套视频 | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 《动手动脑 玩转数学（第1辑）》【拓展版】 | 外包装盒尺寸≥285*210*14塑封外包装。包含套装包含基础包（内含29张折纸材料、1本折纸指导书）和补充包（内含8张折纸材料）；高品质特种纸+HUV机印刷，油墨瞬间干燥，颜色鲜艳饱和；刀版扎合工艺处理，直接裁切好折纸用纸的边缘，并对内部折痕做好压痕处理；整体装袋处理。每个专题都配备专门指导操作及玩法视频，操作及玩法视频不低于50个。 基础包包含： 1.制作纸盒用纸≥410*280，100g双胶纸 1张 2.双纸带组合正十二面体（基础版）≥205*280 240g特种纸 1张 3.双纸带组合正十二面体（升级版）≥205*280 240g特种纸1张 4.正二十面体艺术骰子（基础版）≥205*280，180g特种纸1张 5.正二十面体艺术骰子（升级版）≥205*280，180g特种纸1张 6、立体模型基础零件≥205*280，240g特种纸4张 7.翻转六连粽≥205*280 180g特种纸1张 8.翻转八连粽≥205*280，180g特种纸1张 9.翻转三明治（基础版）≥205*280，180g特种纸 1张 10.翻转三明治（升级版）≥205*280，180g特种纸1张 11.翻转半正方体 ≥205*280，180g特种纸 2张 12.编织纸足球≥ 205*280，240g特种纸 1张 13.编织镂空五角星笼（材料一）≥205*280，240g特种纸 1张 14.编织镂空五角星笼（材料二）≥205*280，240g特种纸1张 15.莫比乌斯圈·纸带组合 ≥205*280，80g特种纸1张 16.莫比乌斯圈·变脸六边形≥205*280，80g特种纸1张 17.莫比乌斯圈·魔三角（基础版）≥205*280，80g特种纸1张 18.莫比乌斯圈·魔三角（升级版）≥205*280，80g特种纸1张 19.折出来的七巧板（材料一）≥205*280，80g特种纸1张 20.折出来的七巧板（材料二）≥205*280，80g特种纸1张 21.埃舍尔积木≥205*280，180g特种纸3张 22.螺线·蜗牛壳（材料一）≥205*280，80g特种纸1张 23.螺线·蜗牛壳（材料二）≥205*280，80g特种纸1张 二、拓展包包含： 1.立体基础零件≥205*280，210g特种纸（彩色2张），240g特种纸（白色2张） 2.立体基础零件（耗材）≥205*280，240g特种纸4张 3.拓展包使用说明≥185*130,70g双胶纸1张 | 套 | 108 | 工业 |
| 11 | 《动手动脑 玩转数学（第2辑）》【拓展版】 | 鳖臑环≥ 205*280 3张 150g特种纸 "1. 高品质特种纸+HUV机印刷，油墨瞬间干燥，颜色鲜艳饱和； （低能耗huv印刷绿色环保油墨是近年来研发的一种新型的印刷油墨，它的干燥过程是通过huv光源，在特定波长范围的紫外光线照射下，瞬间使油墨从液态转变成固态） 2. 刀版扎合工艺处理，直接裁切好折纸用纸的边缘，并对内部折痕做好压痕处理； 3.整体装袋处理" 常氏坍缩盒≥ 205*280 2张 200g特种纸 牟合方盖 ≥205*280 2张 200g特种纸 无限翻转方块 ≥205*280 1张 200g特种纸 编织立方体·手撕小方块 ≥ 205*280 4张 200g特种纸 截角菱形十二面体灯谜球 ≥ 205*280 1张 250g特种纸 立体模型基础零件（足球、翻转正十二面体）≥ 205*280 5张 250g特种纸 鲁班锁 ≥205*280 1张 250g特种纸 编织菱形三十面体（材料一） ≥ 205*280 1张 250g特种纸 编织菱形三十面体（材料二） ≥ 205*280 1张 250g特种纸 爬坡陀螺（材料一） ≥205*280 1张 300g特种纸 爬坡陀螺（材料二）≥ 205*280 1张 300g特种纸 卡片游戏·猜生日 ≥ 205*280 1张 350g白卡纸 卡片游戏·猜生肖 ≥ 205*280 1张 350g白卡纸 正二十面体骨架 ≥ 205*280 1张 350g白卡纸 三色绣球 ≥ 205*280 2张 80g特种纸 吹气陀螺 ≥ 205*280 1张 80g特种纸 白纸 ≥410*280 1张 100克高白双胶纸 折纸指导用书 16开 ≥185*260 1本 封面250g铜板+内文80克双胶 | 套 | 108 | 工业 |
| 12 | 直纹曲面数学文化创意套装 | 1，利用直线构造平面中的直纹曲线或空间中的直纹曲线，具有无限多种创意以及对应的创作结果. 2，配套工具、操作性强。 3，合计6种，每一种的底板具有不同的基础设计样式，同时也允许每一位（组）创客独立设计与创作其他不同的样式. 4，每一种的组件都包括材料包与底座外框. 5，外框尺寸≥30cm*30cm. 6，底板采用贴皮高密度板，黑色. | 套 | 2 | 工业 |
| 13 | 三角正方 | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）任务：把这四个红色拼图组合成一个正方形或三角形. （3）带有任务提示. | 套 | 2 | 工业 |
| 14 | 互不相连 | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）任务一：把数字1至8放在方格上，使无论在直、横或斜上都不会有两个相连的数字；任务二：把数字1至8放在方格上，使所有直行内数字的总和均相等. （3）带有任务提示. | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 邻面相同 | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）任务：把这六个六角形围着中央的六角形，使相邻接触面的颜色相同. （3）带有任务提示. | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 放下四T | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）排列四个T字，使他们能平放在大框内.用小框再试一次. （3）带有任务提示. | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 移走得到 | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）把16根小棒依要求排好. 挑战一：移走四根小棒，使图上剩下四个大小相同的三角形；挑战二：重新开始，移走四根小棒，使图上只剩下六个大小相同的三角形. （3）带有任务提示. | 套 | 1 | 工业 |
| 18 | 数独 | （1）规格：不小于450mm×350mm×45mm. （2）规则：每行、每列及每宫填入数字1-9且不能重复。 （3）带有任务提示. | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | 七元正方形 | 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：300mm*100mm。 功能概述：由七块不同大小、不同形状的巧板组合拼装成一个大正方形。 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 四元正四面体 | 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：300mm*100mm。 功能概述：由四个相同形状的物块组成，目标是形成一个正四面体。 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | 数学科普读物 | 包括但不限于，张景中院士编写的《数学家的眼光》等科普著作、张景中院士主编的《好玩的数学》系列丛书等. | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 窗帘 | 数学文化定制窗帘 | 间 | 2 | 工业 |
| 23 | 移动轻便讲台 | 数学实验室定制讲台≥900X500X900mm | 张 | 2 | 工业 |
| 24 | 学生探究桌 | 1、人字形组合桌，钢木结构，组合桌中间为六边形设计，边长≥600mm，两边为长方形桌倒圆角设计，边长≥1100mm，整体高度≥750mm，桌面厚度为 ≥25mm； 2、三聚氢密度板，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好； 3、耐磨，防腐蚀，硬度强。 4、主体采用≥ 1.0mm优质冷轧钢板喷塑而成，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理。 | 张 | 18 | 工业 |
| 25 | 学生凳 | 尺寸：≥380*250*420mm 1.方凳面板：整体造型根据人体工程学及力学原理设计，长久坐不感疲劳，采用韩国进口高密度聚乙烯（HDPE)一次注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。 2.主管采用≥20*40*1.2mm方管，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用进口低密度聚氯乙稀，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。 | 套 | 108 | 工业 |
| 26 | 定制收纳柜 | 尺寸：≥1800mm*400mm*900mm（±5%）基材：选用优质E1级实木颗粒板，厚度≥18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国际标准。面材：选用环保型三聚氰胺，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。侧板，背板及层板材质同顶板，厚度≥18mm，封边：采用封边条厚度≥1.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 间 | 2 | 工业 |
| 27 | 环境搭建 | 针对于产品方案进行环境改造和搭建，包含两个教室文化改造不少于220m2。 | 项 | 1 | 工业 |

| 音乐教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 钢琴 | 1、钢琴尺寸：≥1520mm×630mm×1250mm。 2、琴键数：88键（71/4八度高音）。 3、琴键：木制；琴键选用性能更稳定且不易开裂、变形的多层板制造，重量和力度标准适当，使触键感格外舒适。 4、以小字一组a音为标准音，频率应在440HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5、演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6、键盘：实木复合键盘，白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键材质一般为ABS塑键（也可采用乌木）。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合QB/T3912-1999表1中的规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于640mm。 7、踏板：踏板功能齐全，具有延音踏板和弱音踏板、柔音踏板。 8、琴弦：采用ROSLAU琴弦。 9、琴槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 10、金属零件：铁板结构牢固，涂层无起泡、脱皮：踏板、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮、锁的表面光洁，无锈蚀和变色。 11、音板、肋木：用松科云杉属、冷杉属等树种木材，如云杉、鱼鳞云杉。 12、外观颜色：镜面亮光漆（黑色）外壳采用EO级环保板材，油漆：使用高级不饱和树脂优质环保漆。 13、外观颜色：黑色亮光，带有液压缓降器。制作工艺精良，主体边缘弧面修饰，直柱琴腿，特具时代气息 14、每台钢琴配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只，附产品手册及彩页说明书。 15、基本结构、外壳符合GB/T 10159---2015《钢琴》的相关要求。 | 1 | 架 | 工业 |
| 2 | 音乐凳 | 1.尺寸：≥边长410mmx高310mmx宽310mm±10mm，厚度≥3.5mm。 2.材质：高密度ＰＥ环保塑料防水抗摔材料。 3.工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； | 51 | 个 | 工业 |
| 3 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁， 磨砂面； 2、规格：谱台面≥450*300mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 3、结构： 由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成；谱架为高度780-1400mm可调节，加厚金属钢管支架底部有 3 个支撑杆 可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； | 51 | 个 | 工业 |
| 7 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm；小舞台尺寸：1540*1230*310±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 ▲投标人提供生产商合唱台符合PE原材料提供检测报告，检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格材料扫描件。 | 5 | 组 | 工业 |

| 美术教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、美术教室专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1、教师用设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 写生凳 | 1、材质：榉木 2、尺寸：≥30*（45-65）cm 3、功能：可旋转升降高度，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 教师画架 | 1、材质：榉木，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度） 2、尺寸：≥55*57*162（260），平放高度：≥100cm，最大夹画：≥230cm 3、特点：带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 教师画板 | 一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。 二、技术要求： 1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。 2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 1 | 块 | 工业 |
| 2、学生用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生工作台 | ≥长1800宽800高750mm，全橡胶木实木桌，≥80×80mm桌腿，≥18mm厚实木板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面）. 实木板桌面各项功能必须达到如下要求： ▲1、投标人需提供生产厂商具有抗菌检测：通过权威检测机构检测，主要检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，要求检测结果大于99.9%，提供生物抗菌型净化膜的抗菌率检测报告扫描件。 ▲2、投标人需提供生产厂商具有去除甲醛检测：通过权威检测机构检测（检测报告封面须上有CMA或CNAS等认证标识），检测依据:QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供生物抗菌型净化实木板的甲醛去除率检测报告扫描件,甲醛去除率≥60%。 ▲3、投标人需提供生产厂商具有去除甲苯检测：通过权威检测机构检测（检测报告封面须上有CMA或CNAS等认证标识），检测依据:QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供生物抗菌型净化实木板的甲苯去除率检测报告扫描件,甲苯去除率≥20%。 ▲4、投标人需提供生产厂商具有释放负离子检测：通过权威检测机构检测（检测报告封面上有CMA或CNAS等认证标识），提供生物抗菌型净化实木板的释放负离子浓度检测报告扫描件（检测结果：初始浓度不低于平均值7.2×10⁷/m³，24h浓度不低于平均值3.85×108/m³）。 | 4 | 张 | 工业 |
| 2 | 工作台凳 | 1.规格：≥340*240*450mm 2.结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。 3.材质：全实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、性能：环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 24 | 把 | 工业 |
| 3 | 学生画架 | 1、材质：榉木+进口松木 2、尺寸：≥45*45*150（190）cm 3、置画高度：≥150cm 4、托盘升降：53-95cm 5、特点：梯形、带箱体，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。 | 50 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生画板 | 一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。 二、技术要求： 1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。 2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 50 | 块 | 工业 |
| 5 | 写生凳 | 1、尺寸：≥340*340*400mm 2、材质：松木材质 3、工艺：榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 50 | 个 | 工业 |
| 6 | 知识展板 | 1、规格尺寸：≥900*600mm/张，每套4张； 2、教室装饰知识展板、UV喷绘，镜钉安装； 3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 作品展示板 | 1、尺寸：≥1200*2400mm 2、材质：环保E1级高密度出软木材料，软木≥9mm，胶厚≥1mm，进口环保胶，配置实木边框，厚≥17mm，宽≥30mm，配图钉1盒。 | 2 | 块 | 工业 |

| 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 钢琴 | 1、钢琴尺寸：≥1520mm×630mm×1250mm。 2、琴键数：88键（71/4八度高音）。 3、琴键：木制；琴键选用性能更稳定且不易开裂、变形的多层板制造，重量和力度标准适当，使触键感格外舒适。 4、以小字一组a音为标准音，频率应在440HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5、演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6、键盘：实木复合键盘，白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键材质一般为ABS塑键（也可采用乌木）。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合QB/T3912-1999表1中的规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于640mm。 7、踏板：踏板功能齐全，具有延音踏板和弱音踏板、柔音踏板。 8、琴弦：采用ROSLAU琴弦。 9、琴槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 10、金属零件：铁板结构牢固，涂层无起泡、脱皮：踏板、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮、锁的表面光洁，无锈蚀和变色。 11、音板、肋木：用松科云杉属、冷杉属等树种木材，如云杉、鱼鳞云杉。 12、外观颜色：镜面亮光漆（黑色）外壳采用EO级环保板材，油漆：使用高级不饱和树脂优质环保漆。 13、外观颜色：黑色亮光，带有液压缓降器。制作工艺精良，主体边缘弧面修饰，直柱琴腿，特具时代气息 14、每台钢琴配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只，附产品手册及彩页说明书。 15、基本结构、外壳符合GB/T 10159---2015《钢琴》的相关要求。 | 1 | 架 | 工业 |
| 2 | 墙镜 | 镜面厚度不低于5mm。优质防水镜面含边框 | 20 | 平米 | 工业 |
| 3 | 把杆 | 要求，水曲柳木直径低于120mm，内穿≥15mm软钢。升降式，三米一组（包含两个底座）。 | 8 | 套 | 工业 |
| 4 | 舞蹈鞋 | 优质牛皮底，彩色布邦，34码-41码平均分配 | 45 | 双 | 工业 |
| 5 | 舞蹈压腿凳 | 练功凳，尺寸：≥24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 3 | 个 | 工业 |
| 6 | 舞蹈压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：≥23*15*7cm。 | 45 | 个 | 工业 |
| 7 | 舞蹈垫 | 尺寸：≥180*80cm，高密度NBR材质，厚度：≥1cm。 | 45 | 面 | 工业 |
| 8 | 舞蹈练功球 | 直径：≥55cm，加厚防爆， | 10 | 个 | 工业 |
| 9 | 舞蹈拉力带 | TP面料，拉丁弹力带，尺寸：≥90*5cm。 | 20 | 根 | 工业 |
| 11 | 鞋柜 | ≥1400*400*400，十格，整体木质框架，凳面采用高密度海绵，可坐人，下部可放鞋。 | 5 | 个 | 工业 |
| 12 | 更衣柜 | 1.单门尺寸：≥ 单门高930mm，≥单门宽382mm，≥单门深500mm 2.材质：门板需由 ABS 塑料制成，柜体需采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 3.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 4.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 5.采用榫卯连接结构，DIY 组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 6.柜门和柜体高光亮面无皮纹，2）右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，*3）号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，*门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，*4）护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤；*5）组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接，使整排柜子连为一体保证使用的安全。需要移动柜子是又可以拆紧固见方便移动。 7.门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程需简单便捷； 8.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销三个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。 9.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内 固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的 结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方 便清理； 10.上下板高度≥30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 11.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。 12.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！ 13.板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm） ▲14.投标人需提供生产厂商具有塑料储物柜检验报告（含塑料件耐冷热循环检测，提供检测报告扫描件，检测报告上有CMA或CNAS标志）。 ▲15.投标人需提供生产厂商具有ABS储物柜ABS原料ROSH 十项测试：（镉、铅、汞、六价格、多溴联苯PBBs（10项）、多溴二苯醚（PBDEs）(10项）、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二酸钾二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯；材料测试报告（提供检测报告扫描件，检测报告上有CMA或CNAS标志）。 ▲16.投标人需提供生产厂商具有成品无甲醛检测报告和成品无重金属检测报告（提供检测报告扫描件，检测报告上有CMA或CNAS标志）。 ▲17.投标人需提供生产厂商具有ABS原料无甲醛检测报告和ABS原料无重金属检测报告（提供检测报告扫描件，检测报告上有CMA或CNAS标志）。 | 16 | 门 | 工业 |
| 13 | 场室的建设与装饰 | 1.场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工. 2.场室顶部的造型与吊顶，找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工. 3.场室地面根据实际需求进行的基础性处理，平与铺设地板，含造型、材料与人工. 4.装饰线：颜色搭配合理踢脚线，边缝压边，直角收边，阴角收边等. | 1 | 间 | 工业 |

| 教室门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教室门 | 材质：多层板，中间带玻璃。 | 30 | 个 | 工业 |

- 三、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决，因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求，此部分包含在投标报价中。

四、供货要求

1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场交货并安装完毕。

3.交货地点：东海县富国路中学，具体地点甲方指定为准。由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物质量并安全运达采购人指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知采购人，以准备接货，货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

五、安装调试要求

1.本项目中实施过程中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

2.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

3.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

4.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

5.实施进度要求：投标人进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工。

6.施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。

六、国家或行业相关规范标准

1、《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》GB/T4893.1-2021

2、《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T3854-2017

3、《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T35601-2017

4、《塑料家具通用技术条件》GB/T32487-2016

5、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

6、《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》GB6675.4-2014

7、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

8、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006

9、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007

10、《实验室家具通用技术条件》10/GB 24820-2009

11、《教学实验室设备电源系统》JY/T 0374-2004

12、《中小学理科教室装备规范》JY/T0385-2006

13、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号

14、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库》〔2019〕18号

15、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号

16、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号

包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

七、人员配备要求

为保证项目实施，本项目需配备专业的项目实施团队，包含项目负责人1名，及若干专业技术人员。拟派的项目负责人具体负责项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，具有信息系统项目管理、电子信息、信息安全管理等方面的专业技术，有实验室设备建设改造、相关软件运行维护等经验，能够及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。拟派的项目团队成员需为专业人员，且具有参与类似项目的经验。

- 八、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

3、培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

4、培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。

5、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。

九、履约验收要求

1.中标人应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装至正常使用的最佳状态，货物安装期间及离场前，须保护好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。

2.中标人在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。

3.中标人应设项目负责人，负责安装协调管理工作。中标人派出的服务于本项目的项目负责人及主要技术团队人员应具备相应的资质及相关专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。

4.货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。

6.如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。

7.验收由采购人及使用单位验收小组、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及使用单位、中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

8.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，投标人可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

9.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

10.最终验收在所有货物安装调试完毕后进行。在此期间中标人须派人员参加，若中标人所供货物出现问题，则中标人应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。

11.验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

十、货物抽检

本项目中标后，中标人自收到采购人通知之日起5日内提供采购人随机抽取30件货物进行检验，中标人所投所有货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不合格，中标人应2天内进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后仍不合格的，则采购人有权要求中标人支付合同价款10%的违约金（采购人有权在应付中标人的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，采购人有权向中标供应商追偿）；情节严重的造成的一切损失由中标供应商承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

十一、售后服务要求

项目整体质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。（供应商提供承诺）供应商负责产品在使用期间内，提供三年免费保修，在产品保修期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

十二、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十三、付款方式与履约保证金

1.付款方式

本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经东海县教育局组织验收合格后一次性付清（不计利息）。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （4分） | 投标单位需提供类似项目业绩证明材料，每提供一个得2分，最多4分。 注：时间以合同签订时间为准。 |
| 技术服务水平 （30分） | 根据投标供应商所投产品对招标文件的响应性进行符合性评审：满足或优于投标文件所列技术参数及要求的，得满分为30分。 “▲”条款为重要技术指标项，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止； 注：（1）须按本文件采购需求中《货物（标的）技术参数及功能指标》，在投标文件中提供所需的相关证明文件方可得分。 （2）相同产品，相同技术参数不重复扣分。 |
| 产品功能演示(9分) | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 （注：未上传视频介绍或上传的视频介绍不能满足以下功能要求、视频文件无法播放的，此项不得分） 一、提供数码显微镜进行功能演示（3分） 1、数码显微镜平板即可放在显微镜上观察，又可以拆卸下来观察，支架可任意角度调节，显微镜机身自带USB供电，为平板电脑供电；单台显微镜可支持5台以上平板/手机同时观察。 2、用户可通过机身二维码扫描下载软件，安装软件应用程序。 3、学生端软件系统界面必需同时具备：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习功能模块。 注：演示视频需保持连贯完整性，需一镜到底当中不得出现卡顿，剪辑，演示视频内容需口述完整，需实际操作演示产品的功能。以上3项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 二、录播设备演示视频（3分） - 1、互动录播主机内置虚拟抠像微课程软件，（非单独的抠像主机，以下类同）支持蓝色或绿色两种抠像方式，支持多通道抠像，具有虚拟抠像前景和背景的通道选择自定义，内置≥36套固定场景，≥6套可自定义后台更换，虚拟场景可自定义后台更换，虚拟模式的背景可自定义添加视频，添加的视频可以任意拖拽大小、可拖拽移动位置，抠像模式下支持一键抠像，支持云台控制的放大缩小，速度快慢，预置位存储等。 - 2、互动录播主机内置虚拟抠像微课程软件，虚拟的场景支持电视框的加入，可自定义设置视频的大小，视频位置可通过鼠标在通道预览窗口拖拽，放大，缩小；支持绿幕抠像过程中人像位置放大、缩小调节，调节位置可设置0-100范围选择，拖动进度条可调节人像大小及位置。 - 3、互动录播主机内置虚拟抠像微课程软件支持可视化自由搭建虚拟演播场景，采用无轨虚拟演播技术，支持单个场景具备无轨虚拟≥5个虚拟机位，支持虚拟镜头推拉，平移，旋转，运动速度可自由调节，无须移动或者操作真实摄像机， - 4、互动录播主机内置虚拟抠像微课程软件抠像模式下前景通道支持云台摄像机和广播及摄像机的接入。云台摄像机支持上下左右，变焦，速度等控制，背景通道可用笔记本输入的信号和自定义背景通道当作背景进行抠像。前景可选择1-8通道，背景通可选择1-8通道。 - 5、互动录播主机录播管理软件支持AI字幕离线和在线，启用后可实现语音转写为字幕，字幕颜色和大小可自由选择。支持字幕嵌入PGM视频，也可以支持字幕和视频分离，实现播放视频字幕跟随。 - 6、互动录播主机录播管理软件支持多种录制模式，导播通道，资源通道用户可自由选择是否录制。录制时长可分段存储，分段时长为15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等。 注：以上6条演示视频需要在互动录播主机(非PC架构)一台机器上演示，非外加主机或外加独立的软件演示，以上如有一条未演示成功或者不符合都不得分。 - 三、提供苏科版（2022年新课标2026年配套新教材）初中数学学具及配套课程资源进行功能演示（3分） - 1、提供动态画板演示：平面几何动态作图:支持绘制基本图形： 点，线，圆，圆弧，多边形，路径；支持点的附着、合并与分离；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图； - 2、提供数学学具演示：（1）、函数发生器：从主件进口处插入卡片，数字卡片自然地从出口处滑出，观察卡片进出前后朝上一面的数的变化。在无字卡片正反面写不同数字，自行演示函数发生过程；（2）、线面体形成仪：演示一动点以等长度绕一定点旋转形成圆。演示线段固定一端点旋转形成圆面。演示三角形旋转形成圆锥；（3）、圆周角探究仪：演示圆周角定理。演示圆内接四边形对角的关系； - 注：功能设计合理、演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求，以上2项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 |
| 1.实施计划及人员安排（7分） | 投标人根据项目需求提供实施计划,包含但不限于项目实施计划、进度计划、人员安排、应急保障计划等相关内容： 计划内容完整，措施科学合理，可实施性强的得7分； 2.计划内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得4分； 3.计划内容一般，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 2.售后服务方案（7分） | 投标人须承诺质保期间24小时内响应并解决问题，需提供售后服务方案、供货安装调试方案及厂家售后服务承诺情况，有详细的售后服务计划和完善的故障解决方案，能及时、快速地解决故障等。投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 1.内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得7分； 2.内容较为简单、可行、细节待完善的得4分； 3.内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 3.实施及安装方案(7分） | 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案等： 1. 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，能够很好满足本项目需求的得7分； 2. 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，较能够满足本项目需求的得4分； 3. 方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 4.培训方案 （3分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 1. 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得3分； 2. 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 5.质量保证措施（3分） | 投标人根据项目需求提供质量保证措施相关内容： 1.措施内容完整，科学合理，可实施性强的得3分； 2.措施有缺项，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2024年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：江苏永安工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏永安工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：招标文件中所有参数响应需同步提供相应的佐证材料，如厂家白皮书或检测报告或实物成果照片等，同时明确页码，否则因无法认定带来的后果由供应商自行承担。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日