招　标　文　件

项目名称：张家港市南丰小学货梯采购与安装

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0020

项目属性：货物

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	21

第六章 投标文件格式	22

。

# 第一章  投标邀请

张家港市南丰小学货梯采购与安装JSZC-320582-JZCG-G2025-0020招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-06-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0020

项目名称：张家港市南丰小学货梯采购与安装

预算金额：65万元

最高限价（如有）：65万元

采购方式：公开招标

采购需求：南丰小学两个校区各增设一台四层垂直货梯，要求包含电梯底坑，电梯井道制作，电梯设备及电梯安装。

合同履行期限：计划工期为60日历天，具体按照采购人指令执行。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.资格证明文件的书面承诺

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

(1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（四）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-19 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市南丰镇人民政府

单位地址：张家港市南丰镇南丰东路002号

联系人：李靖

联系电话：0512-58620263

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：孙玮泽

联系电话：0512-58915381

3.项目联系方式

项目联系人：孙玮泽

电话：0512-58915381

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物(包含井道制作及底坑）、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款1％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

- 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物(包含井道制作及底坑）、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2电梯货到安装完毕，检验合格，取得使用许可证后，退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯（一） | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 垂直电梯（二） | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 电梯安装服务 | 2 | 项 | 建筑业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 4 | 电梯维护保养服务 | 3 | 年 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 垂直电梯（一） |
| 2 | 垂直电梯（二） |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 二、技术要求

（一）采购内容

1.张家港市南丰小学需增加2台垂直电梯，电梯井道及底坑。中标方负责电梯的井道制作及底坑（需自行安排设计院设计图纸，按图施工）；新电梯的供应、配套安装、调试、验收、免费整梯3年质保、售后服务等工作。

2.电梯的井道需实地勘察，采购方选定位置，中标人组织设计院现场勘察并设计建筑图纸，图纸需有资质的设计方盖章

3.在投标前，需勘查现场，充分考虑接电电缆、桥架总长度、电箱及开关等所有电气设施设备等。在安装前，需进行充分的测量并严谨的进行放线排版工作，若因施工过程中开挖底坑及井道安装遇到额外增加的费用（如：敲墙、管网迁移、接电电缆、桥架长度、电箱及开关等所有电气设施设备等）由中标方承担，涵盖安全防护措施等相关项目。

4.电梯每层的层门套由中标方负责。

5.涉及开挖破坏的绿化、墙面、地面等，包含破坏的绿化、墙面、地面的修复。

6.提供本次采购的2台电梯3年整机维保服务，新梯及维保期内的电梯检验费由中标单位承担。

（二）技术参数要求

1．垂直电梯技术参数要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯（一） | 1.电梯梯号：南丰校区 2.载重量≥1600kg 3.速度≥1.0m/s 4.顶层高度4500mm 5.底坑深度1600mm 6.提升高度11.7m，以现场为准 7.层/站/门：4/4/4 8.开门方式：中分门 9.井道尺寸2900mm*2800mm，以现场为准 10.无机房，尺寸以现场为准 11.轿厢净尺寸：宽≥1500mm（W），深≥2300mm（D）,高≥2500mm（H） 12.对重侧置 13.净开门尺寸：1100mm(W)*2100mm(H)， 14.控制方式：单台 15.电梯配置带到站铃声的到站灯 16.土建尺寸，由中标单位中标后进行实测实量。 17.电梯配备无障碍功能 18.整轿厢及层门304不锈钢 |
| 2 | 垂直电梯（二） | 1.电梯梯号：永联校区 2.载重量≥1600kg 3.速度≥1.0m/s 4.顶层高度4500mm 5.底坑深度1600mm 6.提升高度12m，以现场为准 7.层/站/门：4/4/4 8.开门方式：中分门 9.井道尺寸2900mm*2800mm，以现场为准 10.无机房，尺寸以现场为准 11.轿厢净尺寸：宽≥1500mm（W），深≥2300mm（D）,高≥2500mm（H） 12.对重侧置 13.净开门尺寸：1100mm(W)*2100mm(H) 14.控制方式：单台 15.电梯配置带到站铃声的到站灯 16.土建尺寸，由中标单位中标后进行实测实量。 17.电梯配备无障碍功能 18.整轿厢及层门304不锈钢 |
| 3 | 电梯井道及底坑（三） | 1.电梯井梯号：南丰校区 2.井道设计需有设计资质的设计方设计 3. 底坑钢筋混凝土现浇，需符合电梯安装标准及设计院要求 4．电梯井用金属一体板外包 5.井道主立柱方管≥200*200*8 6.井道横梁方管≥200*150*6 7. 井道门立柱方管≥100*100*5 8. 井道承重横梁方管≥200*150*10 9.电梯井所用材料均需符合国家相关标准 10.底坑如需打桩、基础加固等，由中标方承担 |
| 4 | 电梯井道及底坑（四） | 1.电梯井梯号：永联校区 2.井道设计需有设计资质的设计方设计 3. 底坑钢筋混凝土现浇，需符合电梯安装标准及设计院要求4．电梯井用金属一体板外包 5.井道主立柱方管≥200*200*8 6.井道横梁方管≥200*150*6 7. 井道门立柱方管≥100*100*5 8. 井道承重横梁方管≥200*150*10 9.电梯井所用材料均需符合国家相关标准 10.底坑如需打桩、基础加固等，由中标方承担 |
| 7 | 垂直电梯（一）垂直电梯（二） | 1.曳引系统 采用永磁同步无齿轮电机驱动，使用寿命要求不低于20年。 制动器非鼓式 |
| 7 | 垂直电梯（一）垂直电梯（二） 均须满足的参数 | 2.控制系统（控制柜、电梯控制主板、变频器） 控制柜：一体式控制柜，集成控制与检修功能。实现门开着情况下的平层和再平层控制；检修运行控制；紧急电动运行控制；检测门开启情况下轿厢的意外移动（轿厢意外移动保护装置的检测子系统）。 变频器：交流变频调速 电梯控制主板：32位微机集选控制 |
|  |  | 3.限速器 符合相关标准、技术规范。 |
|  |  | 4.安全钳 符合相关标准、技术规范。 |
|  |  | 5.电源 动力：三相五线交流380V，50Hz； 照明：单相交流220V，50Hz |
|  |  | 6.平层精度±5mm |
|  |  | 7.噪声符合相关标准、技术规范 |
|  |  | 8.运行震动 水平≤0.2m/s2，垂直≤0.3m/s2 |
|  |  | 9.光幕 光幕光束数≥175束且防护等级达IP54 |
|  |  | 10.导轨、轨道垂直度 (1)主、副导轨采用实心导轨。 (2)每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差，轿厢导轨和设有安全钳的T型对重导轨不大于1.2mm,不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm；两列导轨顶面的距离偏差，轿厢导轨为0~+2mm，对重导轨为0~+3mm |
|  |  | 11.对重块、反绳轮全金属材质 |
|  |  | 12.轿厢装潢 （1）轿壁及轿门：1.5mm及以上SUS304发纹不锈钢、轿厢后壁与门同宽镜面不锈钢 （2）吊顶：豪华吊顶，配静音自动控制轴流风机、全柔和LED照明（每组灯源独立工作） （3）轿底：耐磨PVC地板（中标人提供图案，由采购人任选） （4）扶手：三侧圆形发纹不锈钢扶手，安装高度：按无障碍标准 （5）中标后由中标人提供具体款式方案，经采购人确认同意后，方可施工，费用已包含在总价中，采购人不再另行支付费用。 |
|  |  | 14.厅门及小门套 均为1.5mm及以上SUS304发纹不锈钢 |
|  |  | 15.人机交互系统 （1）单操纵箱：面板为发纹不锈钢、 （2）外呼盒：楼层外呼盒为一体式液晶显示屏(LCD) （3）到站提示：配备语音报站功能 （4）智能光幕保护 （5）配备残疾人操纵箱：面板为发纹不锈钢，按钮为发纹不锈钢配盲文，设置在电梯的轿厢侧面，安装高度：按无障碍标准 |
|  |  | 16.消防功能 电梯须具备消防迫降功能。 |
|  |  | 17.视频监控 放置随行电缆，安装高清摄像头 |
|  |  | 18.通信系统 按国家规范要求配置五方通话系统，并与消控室完成连接 |
|  |  | 19.地坎 硬质铝合金 |
|  |  | 20.电梯功能 (1)直接停靠 (2)最佳运行曲线自动生成 (3)来电自动恢复运行 (4)轿厢位置自修正 (5)满载直驶 (6)轿内风扇手、自动控制 (7)轿内照明自动控制 (8)轿内错误指令取消 (9)全集选 (10)开门时间可设定 (11)显示楼层字符可设置 (12)轿内载重补偿 (13)外召按钮粘连去除 (14)运行计数器、运行计时器 (15)层高数据自修正 (16)井道参数自学习 (17)电机参数自学习 (18)基站锁梯 (19)自动返基站 (20)消防返基站 (21)电源过电压保护 (22)电动机过流过载保护 (23)编码器故障保护 (24)上下行超速保护 (25)运行时间过长保护 (26)轿厢超载保护 (27)电源缺相保护 (28)电动机过热保护 (29)光幕保护 (30)触点粘连保护 (31)运行方向逆转保护 (32)运行终端越程保护 (33)开门故障他层放客 (34)轿内应急照明 (35)报警警铃 (36)消防状态反馈 (37)故障低速平层 (38)故障记录可查询 (39)反向指令消除 (40)手动控制松闸 (41)再平层功能 (42)轿厢意外移动保护（UCMP）待机 (43)预留视频线 (44)底坑爬梯 (45)井道照明 |

（三）电梯物联网管理平台

1．投标人或电梯品牌制造商所提供的电梯物联网管理平台需免费给采购人使用。

2．投标人或电梯品牌制造商提供的电梯物联网管理平台需包含电梯物联网分析管理平台系统、移动终端电梯管理系统。

（四）质量要求

1．电梯产品标准和规范要求

本次采购的电梯设备的制造和安装必须符合我国最新的有关技术标准和规范，并确保能通过相关部门的验收。

（1）《电梯技术条件》GB/T 10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588-2020

（3）《电梯试验方法》GB/T 10059-2023

（4）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》 GB/T 7025.1-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（7）《电梯用钢丝绳》GB 8903-2024

（8）《电梯曳引机》GB/T 24478-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T 12974-2023

（10）《电梯操作装置、信号及附件》GB/T 30560-2014

（11）《电梯耐火层门技术规范》T/CEA0062-2024

（12）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（13）其他各项有关标准

（14）以上规范如有最新标准按最新标准执行。

2．电梯的使用寿命不低于20年，供应商对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

3．为保证项目的一致性，投标人所投电梯必须为同一品牌，否则作无效投标处理。

4．投标人必须在投标文件中提供详细的《投标电梯各部件清单说明表》《投标电梯主要技术参数及配置表》，需要提供相关表格，否则作无效投标处理。

5．供应商中标后提供的货物及配件均为全新的、未使用过的、按国家标准生产的合格正规产品，符合设计规范要求。所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可以使用行业标准、规定。

6．中标单位提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，中标单位承担由此产生的全部责任。

（五）安装调试要求

1．施工区域实行封闭式施工，由中标单位负责施工区域的封闭围挡及安全防护措施，否则由此造成的一切安全问题，由中标单位自行承担，与采购人无关。

2．安装调试由中标单位负责，新电梯整机安装、调试及试运行，安装为全包工程。

3．施工所需的一切工具、设备均由中标单位自行负责。

4．为减少改造工程对采购人正常工作的影响，存在按需停工、间断施工、三班倒施工或按采购人管理需要临时调整施工时间等，及其他施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。供应商均需合理安排施工人员，并将所需费用考虑在投标总报价中。

5．针对本项目周边学校环境，施工需要采取专门的施工技术和组织措施，有科学合理的施工现场平面布置图，以减少对改造区域医疗环境的影响。

6．中标单位需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；无条件服从校方现场管理，主动积极，良好地与其他相关单位配合施工安装。

7．所有设备在到达安装现场后必须经采购人确认后方可进行安装，现场验货时必须提交该产品的原厂质量合格证明。

8．在安装过程中如发现设备存在质量问题，中标单位负责包修、包退、包换，发生的费用由中标单位自行负责。

9．货到校方工地现场直至验收合格交付使用期间，中标单位应负责设备及配件的保管及看护。为设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

10．因中标单位施工对邻近设施、管线、装饰装潢等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用。

11．安装调试期间或保修、维保过程中所产生的垃圾，由中标单位负责日产日清。

12．中标单位自行负责施工中以及井道口一切安全问题。在安装、维保服务过程中给采购人、任何第三方造成人身和财产损失的，所有法律、赔偿责任由中标人自行承担，与采购人无关。

13．投标方须具备持有安全管理员证、特种设备检验检测人员证（电梯检验）等专职人员。

（六）验收要求

1.本项目为“交钥匙”工程（中标单位必须在规定的时间内完成电梯安装验收的所有手续，确保电梯正常运行），标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。由此牵扯到的所有费用的增加均由中标单位承担，采购人不再另行支付费用。

2．设备进场、安装调试等工序开始，中标单位需按国家有关规定报请主管部门进行监督检验，并提供设备质保书、保修证明等书面资料。

3．验收标准：根据招标要求及有关规定由采购方及政府主管部门到场，并通过验收。

4．电梯投入使用前须通过政府主管部门的监督检验，即“使用许可”。

5．新梯监检费由中标单位负责。

6．验收合格后30日内，中标单位将电梯相关的所有资料及钥匙移交采购单位。

7．资料清单：包括施工图纸及详细技术参数、安装说明书、部件安装图、电器敷线图、操作手册、维修手册等。

（七）维保服务要求

1．本项目整机维保期为自所有电梯安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证之日起3年（全包）。

2．中标单位每月2次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养。保证所有电梯的安全、正常、稳定运行，并且对维保电梯的安全性能负责。

3．中标单位用于电梯维保的人员应持有特种设备作业T证。

4．中标单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

5．维保单位应按照TSGT5001-2023《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保并记录。电梯档案要求一梯一档。

6．应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，年检所需的所有费用由中标单位承担。

（八）报价说明

1．投标人应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标总报价中，如考虑不足，由此引起的额外费用由中标人自行承担。

2．投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3．投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4．要求在电梯使用的全生命周期将接口、协议免费开放给采购方，免费配合采购方接入运行平台进行调试。

- 三、商务条款

1．质保期

所有设备免费整机质保期为自所有电梯安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证之日起3年。

2．质保期售后服务要求

（1）新装电梯免费质保是指质保期内电梯全部部件和安全保护装置由于制造质量问题导致电梯不能正常运行，中标单位应无偿提供修理或更换服务。

（2）质保期内，中标人对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，中标人应予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由中标人承担。

（3）一般故障在2小时内修理完成，重大故障须在24小时内修理完成。不能排除故障的，中标人应负责安排电梯制造商在24小时内派技术人员到现场解决故障问题。

（4）对于电梯困人故障，中标人必须在30分钟内赶至现场处理关人问题。

（5）根据采购人实际需要免费提供电梯相关管理人员电梯安全、管理、运行等方面的培训。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期

计划工期为60日历天，具体按照采购人指令执行。合同签订后，中标单位分批交货，分批安装，具体以采购人书面通知为准。

（2）交货方式

设备原厂包装免费送至采购人指定地点，并提供投标承诺品牌、型号对应的证明材料，原厂质量合格证明等，经采购人审核通过后方可进行下一步施工。如和投标承诺不一致，需及时更换，由此造成的损失及影响的工期由中标单位负责。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；

（2）发货前30个工作日采购人支付中标人合同总额的40%，作为提货款。所有设备交货安装调试完毕，经当地特种设备检测机构检验合格后，中标人方能移交采购人。

（3）电梯货到安装完毕，检验合格，取得使用许可证后，采购人支付至电梯款金额的100%(包含电梯安装服务费用)

（4）电梯维保服务费按年度支付。

5．投标货币

人民币

- 四、其他要求

1．技术要求

（1）投标电梯产品采用的整机应为原厂原品牌

（2）投标电梯产品采用的曳引机及其制动器应为原厂原品牌,且制动寿命达到1500万次及以上

（3）投标电梯产品采用的控制系统应为原厂原品牌

（4）投标电梯产品采用的门机应为原厂原品牌，且动作寿命达到1000万次及以上

（5）投标电梯产品采用的限速器、缓冲器、安全钳应为原厂原品牌

（6）投标电梯产品采用的轿厢意外移动、上行超速保护应为原厂原品牌

2．实施要求

（1）投标人应提供安装调试方案，方案内容包括但不仅限于项目进度计划、拆除方案、安装工艺、施工质量控制措施、安全文明措施、与各方的配合协调措施、减少对改造区域医疗环境影响的措施、安装风险管理等方面，紧密结合电梯以及建筑的实际情况，对更新过程中可能出现的各类问题进行预估，并提出具有针对性与适配性的应对措施。

（2）投标人应提供应急预案及措施方案，方案内容应包括但不限于突发事件处置流程、安全保障措施、应急响应措施等。

（3）投标人应提供配合验收方案，方案内容包括但不仅限于配合验收资料目录清单（包括出厂合格证、设备说明书、质量证明书、图纸等）、配合验收计划（包括验收目标、时间、内容、人员、结果等）、验收合格保障措施等。

（4）中标人必须以便利、快捷的方式提供各项售后服务，在投标文件中提供针对本项目详细的售后服务方案，投标人应提供售后人员配置、售后服务响应时间、故障解决措施、零配件供应保障、备件应急保障措施等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

（5）人员配备

投标人拟投入本项目人员应具有机电工程一级建造师注册证书、安全考核B证。

- 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1. 价格分（40 分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留两位小数）；

2. 垂直电梯产品质量分 （28分）

2.1. 整机系统（3分）

投标电梯产品采用的整机为原厂原品牌的得3分，否则不得分。(请在投标文件中提供型式试验报告或相关证书，未提供的不得分)【3/0】

2.2. 曳引系统（3分）

投标电梯产品采用的曳引机及其制动器为原厂原品牌,且制动寿命达到1500万次及以上的得 2 分，制动寿命达到2000万次及以上的得 3 分，否则不得分。(请在投标文件中提供型式试验报告或委托实验报告或第三方检测机构出具的制动器动作次的(检)试验报告，未提供的不得分) 【3/2/0】

2.3. 控制系统（3分）

投标电梯产品采用的控制系统为原厂原品牌的得3分，否则不得分。(请在投标文件中提供型式试验报告或相关证书，未提供的不得分)【3/0】

2.4. 门系统（3分）

投标电梯产品采用的门机为原厂原品牌，且动作寿命达到1000万次及以上的得2分，动作寿命达到1500万次及以上的得 3 分，否则不得分。(请在投标文件中提供型式试验报告或委托实验报告或第三方检测机构出具的（检）试验报告，未提供的不得分) 【3/2/0】

2.5. 安全系统（6分）

投标电梯产品采用的限速器、缓冲器、安全钳为原厂原品牌的，每满足一个部件得2分，最高得6分。(请在投标文件中提供型式试验报告或相关证书，未提供的不得分) 【6/4/2/0】

2.6. 电梯物联网管理平台（6分）

投标人或电梯品牌制造商提供的电梯物联网管理平台包含电梯物联网分析管理平台系统、移动终端电梯管理系统的，每包含一个得3分，最高得6分。(请在投标文件提供第三方相关证明材料，例如产品的检测报告、著作权证书等，未提供的不得分）【6/3/0】

2.7. 部件系统（4分）

投标电梯产品采用的轿厢意外移动、上行超速保护为原厂原品牌的，每满足一个部件得2分，最高得4分。(请在提供型式试验报告或相关证书，未提供的不得分) 【4/2/0】

3．实施方案（22分）

3.1安装调试方案（6分）

根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案进行评定，方案内容包括但不仅限于项目人员配置、进度计划、施工方案、安装工艺、施工质量控制措施、调试方案、安全文明措施、安装风险管理等方面，紧密结合电梯以及建筑的实际情况，并提出具有针对性与适配性的应对措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【6/4/2/0】

3.2应急预案及措施（6分）

根据投标人提供的针对本项目提供完整、合理的突发事件处置预案方案进行评定，方案内容应包括但不限于突发事件处置流程、安全保障措施、应急响应措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【6/4/2/0】

3.3配合验收方案（6分）

根据投标人提供的针对本项目的配合验收方案进行评定，方案内容包括但不仅限于配合验收资料目录清单（包括出厂合格证、设备说明书、质量证明书、图纸等）、配合验收计划（包括验收目标、时间、内容、人员、结果等）、验收合格保障措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【6/4/2/0】

3.4售后服务方案（4分）

根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行评定，方案内容包括但不仅限于售后人员配置、售后服务响应时间、故障解决措施、零配件供应保障、备件应急保障措施等情况。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【4/3/2/0】

4. 投标人履约能力及专业技术力量比较（10分）

4.1投标人投入本项目人员中，具有机电工程一级建造师注册证书、安全考核B证，有一个得2分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关人员的证书，并附投标人为其缴纳社保证明材料，未提供的不得分）【4/2/0】

4.2投标人获得的质量体系认证，环境管理体系，有一个得3分，本项最多得6分。（请在投标文件中提供相关证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（认证证书须在有效期内且证书状态为有效），未提供的不得分）【6/3/0】

注：投标文件中提供的证明材料须清晰可辨，如因模糊，造成无法辨认，该项不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

- 一、封面

- 二、投标函

- 三、开标一览表

- 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 六、分项报价表

- 七、投标电梯各部件清单说明表

八、投标电梯主要技术参数及配置表

- 九、服务方案

- 十、投标人情况介绍

十一、检测（试验）报告等（如有）

- 一、封面

﻿

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 招标编号：

- 投标人名称：

- 日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

- 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

中小企业声明函等

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4、若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

- 七、投标电梯各部件清单说明表

电梯号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格与型号 | 制造厂商 | 产地 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主控线路板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全电路板 |  |  |  |  |  |
| 7 | 轿顶电气板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 通讯板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 10 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日  期：       年     月     日

注：

1.各投标人可按此格式自制表格填写，每种规格型号的电梯均须单独填写。

2.投标人必须在投标文件中提供详细的《投标电梯各部件清单说明表》否则作无效投标处理。

八、投标电梯主要技术参数及配置表

电梯号：

| 型号名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | M/s |  | 额定载重量 | Kg | 乘客人数 | 人 |
| 曳引机 | 曳引机型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 结构型式 |  |  | 曳引机布置方式 |  |  |
|  | 曳引轮节径 |  |  | 减速比 |  |  |
|  | 电机型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 额定功率 |  |  | 额定转速 |  |  |
|  | 额定电压 |  |  | 额定电流 |  |  |
|  | 额定频率 |  |  | 绝缘等级 |  |  |
| 曳引悬挂 系统 | 曳引绳数量 |  |  | 悬挂比 |  |  |
|  | 曳引绳的结构或型号 |  |  |  |  |  |
|  | 单绕或复绕 |  |  |  |  |  |
| 拖动及控制系统 | 控制柜布置区域 |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 调速器型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 控制器型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 控制装置 |  |  | 调速方式 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  | 通讯方式 |  |  |
| 门锁 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 限速器 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 安全钳 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 上行超速保护装置 | 作用方式 |  |  | 型号 |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 | 型号 | 轿厢 |  | 制造商 |  |  |
|  |  | 对重 |  | 制造商 |  |  |
| 导轨 | 型号 | 轿厢 |  | 制造商 |  |  |
|  |  | 对重 |  | 制造商 |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 层门形式 |  |  |  | 轿门形式 |  |  |
| 轿厢尺寸 |  |  |  | 井道型式 |  |  |
| 层/站数 |  |  |  | 提升高度 |  |  |

投标人（公章）：

日  期：       年     月     日

注：

1.可按此表格式按投标各种型号的电梯分别填报本表。

2.投标人必须在投标文件中提供详细的《投标电梯主要技术参数及配置表》否则作无效投标处理。

九、服务方案

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

- 十一、检测（试验）报告等（如有）