苏州工业园区政府采购

招标文件

（公开招标---综合评分法）

| 采购编号： | JSZC-320591-JZCG-G2025-0023 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2025.8-2027.7外包学院、工技校年度物业管理服务采购 |
| 采购人： | 苏州工业园区服务外包职业学院 苏州工业园区工业技术学校 |
| 项目类别： | 服务类 |

苏州工业园区集中采购中心

二0二五年六月

目    录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 采购需求

- 合同文本

- 评标办法及评分标准

- 招标公告

项目概况： 2025.8-2027.7外包学院、工技校年度物业管理服务采购的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年7月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-JZCG-G2025-0023

项目名称：2025.8-2027.7外包学院、工技校年度物业管理服务采购

预算金额：人民币壹仟肆佰贰拾万柒仟陆佰元整（¥14207600），本项目为合并项目，其中：苏州工业园区服务外包职业学院预算为9607600元，苏州工业园区工业技术学校预算为4600000元。

最高限价：人民币壹仟肆佰贰拾万柒仟陆佰元整（¥14207600），本项目为合并项目，其中：苏州工业园区服务外包职业学院预算为9607600元，苏州工业园区工业技术学校预算为4600000元。

采购需求：本物业项目两校为同一校园，位于苏州独墅湖科教创新区松涛街208号，占地面积约310亩，总建筑面积约32.6万平方米，其中地下面积约3.4万平方米。校园内共有20栋建筑，其中8栋为高层建筑；配套设施完善，设有676个地下车位、一座约300平方米的垃圾站；全校共有52部电梯，约1200盏室外路灯、350个窨井盖；运动场地丰富，学校露天操场面积约15260平方米，另有1座室内体育馆、7片露天篮球场、2片露天排球场和1片露天网球场。

学校设有东、西、南、北4个出入口，其中北门为人行通道，校内师生员工总人数约11000人，其中住校人员约7000-8000人。本次采购项目包括综合服务、客服服务、保洁服务、工程维修服务、宿舍管理服务、楼宇及教学服务和招待所（宾馆）管理等，由于服务对象人数众多且场所功能重要，因此对物业管理的服务品质与安全保障能力要求较高。具体采购需求详见招标文件第四章。

合同履行期限：2025年8月1日至2027年7月31日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：2025年6月20日至2025年6月27日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年7月11日09点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位全称：苏州工业园区服务外包职业学院

地址：苏州市工业园区若水路99号

联系方式：0512-62932033

单位全称：苏州工业园区工业技术学校

地址：苏州工业园区松涛街208号

联系方式：0512-62930311

2、采购代理机构信息

名称：苏州工业园区集中采购中心

地址：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北园区集中采购中心

联系方式：0512-66605633

3、项目联系方式

项目联系人：柳涵

电话：0512-66605633

- 投标人须知

- 总则

  - 投标人资格要求

    - 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 投标费用

（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论采购结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

（2）本次招标不收取招标文件费用及代理服务费用。

  - 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。中标（成交）后，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

  - 集中现场考察

本项目按以下第 ② 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在”苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：2025年7月3日09时00分（北京时间）；

集合地点：苏州工业园区松涛街208号西门。

联系人：王老师 ；联系电话：17351235512 。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

  - 法律适用

本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 招标文件的说明

  - 招标文件的获取

见第一章招标公告

  - 招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

  - 招标文件的澄清或修改

（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

  - 招标文件的约束力

（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

  - 投标文件的组成

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价表（格式见第三章）；

    - 资格性审查文件

      - 具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

      - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

      - 中小企业声明函（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

      - 监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.3.1—3.1.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项资料，否则投标无效。

    - 符合性审查文件

      - 投标函（格式见第三章）；

      - 商务和技术偏离表（格式见第三章）；

      - 投入本项目人员配备一览表（格式见第三章）及采购需求中要求必须提供的证书；

      - 采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

      - 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

      - 代理人身份证（如有授权委托）；

以上3.1.4.1—3.1.4.5为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.4.6项材料，否则投标无效。

    - 综合评审文件

      - 评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

    - 价格折扣文件（如有）

      - 非专门面向中小企业的项目如提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

    - 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

    - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 投标保证金：无

  - 投标文件的有效期

本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

  - 电子投标文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

    - 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 技术支持

    - CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

    - 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00X7天

电话：0512-66605052；手机：17315885859

  - 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 开标和评标

  - 开标

    - 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

    - 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

    - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

    - 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

    - 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

    - 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

    - 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 资格审查

    - 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。

    - 信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

      - 查询时间：投标文件提交截止时间。

      - 查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

      - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

      - 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

      - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

  - 评标委员会

    - 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

    - 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

（一）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

（二）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（三）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

    - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

  - 评标

    - 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

    - 投标文件的比较和评价

      - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

      - 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。

      - 价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

      - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 本项目采用线上澄清。

      - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

      - 接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 中标

  - 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评审报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

  - 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 履约保证金

  - 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

  - 详见本采购文件合同文本中的约定。

- 合同

  - 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

  - 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向集采中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，集采中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人联系电话：0512-62932033

采购人通讯地址：苏州工业园区松涛街208号苏州工业园区服务外包职业学院

采购人联系电话：0512-62930311

采购人通讯地址：苏州工业园区松涛街208号苏州工业园区工业技术学校

  - 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向集采中心提出，采购人委托集采中心负责答复。

集采中心联系电话：0512-66605633、0512-66605611

集采中心通讯地址：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北苏州工业园区集中采购中心

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，集采中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 其他事项

  - 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州工业园区集中采购中心组织实施的编号为   （采购编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 单位：（元） 人民币 |  |

注：本表中的报价为综合报价，总报价应考虑完成本项目所有服务产生的费用、所有设备投入、人员配备及服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

三、公开分项报价表

公开分项报价表（一）

（岗位报价-综合单价）

| 序号 | 部门 | 岗位 | 岗位数量 |  |  | 岗位综合单价 （元/岗*月） | 投标总价 （岗位数量×综合单价× 个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日常岗 | 12小时岗 | 24小时岗 |  |  |
| 1 | 项目部 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目内勤 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 综合管理 | 综合服务 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 客服服务 | 客服主管 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 客服 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 楼宇管理 | 楼宇主管 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 楼宇协管员 | 5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 体育场馆管理员 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 宿舍管理 | 宿舍管理主管 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 宿舍协管员 | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | 宿舍值班员 |  |  | 11 |  |  |
| 13 |  | 宿舍保洁员 | 15 |  |  |  |  |
| 14 | 工程维修管理 | 维修主管 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 日常维修 | 8 |  |  |  |  |
| 16 |  | 值班维修 |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 高压值班 |  |  | 3 |  |  |
| 18 |  | 弱电专职管理员 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 保洁 | 保洁主管 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 保洁员 | 33 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | 绿化维护员 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 招待所（宾馆）管理 | 前台 |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 宾馆保洁 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 信息化服务 | 信息管理员 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 大写： 人民币 |

说明：

1.总体物业配备人员平均年龄不超50周岁。

2.岗位配置数是指当班岗位数，要求如下：1个日常岗应配备1人，1个12小时岗应配备2人轮岗，1个24小时岗应配备3人轮岗，如发现缺岗应进行相应的处罚。

3.岗位配备人员需固定，严禁一人多岗、串岗。

公开分项报价表（二）

（分项报价表）

| 序号 | 条目 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |
| 2 | 安全生产 |  |
| 3 | 劳动保险 |  |
| 4 | 办公设备 |  |
| 5 | 服装 |  |
| 6 | 通讯巡检器材 |  |
| 7 | 高空外立面清洁 |  |
| 8 | 室内绿化 |  |
| 9 | 清洁易耗品 |  |
| 10 | 保险费 |  |
| 11 | 税金 |  |
| 12 | 管理费 |  |
| 13 | ...... |  |
| 合计 |  | 大写： 人民币 |

注：

1.公开分项报价表（一）和公开分项报价表（二）中的合计金额都应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.报价表考虑投标单位各项成本核算和投入的成本明细。

3.分项报价条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、服装、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用等等，条目可自行添加或删除。

4.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

四、投标函

致：苏州工业园区集中采购中心：

我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。

- 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。

- 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

- 我方承诺本投标书的有效期限为90天。

- 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

- 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

- 我方承诺投标过程中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关标书的函电，可按下列地址联系：

联系人：              联系电话：               电子邮箱：

地址：                                         邮政编码：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区集中采购中心：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

- 六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于物业管理；承接企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称）   ，属于物业管理；承接企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、	投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

5、服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

八、商务和技术偏离表

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对本招标文件第四章采购需求里的要求，投标人的情况与招标文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。表格可根据实际情况自行调整、编辑。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

九、投入本项目人员配备一览表

投入本项目主要人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 健康 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目内勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 客服主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 楼宇主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 宿舍管理主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 维修主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保洁主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.第四章采购需求第三条“（一）岗位配置要求”为投标人必须达到的最低要求，投标人配置的人员必须不低于以上要求，投标人在投标文件中提供项目经理、项目内勤、综合服务、客服主管、楼宇主管、宿舍管理主管、维修主管、保洁主管这8个岗位的详细人员配备（相关信息填入附件《投入本项目主要人员配备一览表》），同时投标文件中须提供这8个岗位配备人员加粗加红部分要求的证书证明扫描件，否则作为无效投标处理。提供不符、不全或不提供的，作为无效投标处理。

其他岗位人员以承诺方式填入附件《拟投入本项目的其他岗位人员配备承诺表》，无需提供具体人员名单。

请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。（如：身份证、毕业证书、工作经验证明及其他相关证书、证明等）。

拟投入本项目的其他岗位人员配备承诺表

| 序号 | 部门 | 人员类别 | 招标文件要求的配置岗位数量 |  |  | 投标人承诺配备符合招标文件岗位人员要求的岗位数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日常岗 | 12小时岗 | 24小时岗 | 日常岗 | 12小时岗 | 24小 时岗 |  |
| 1 | 客服服务 | 客服 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼宇管理 | 楼宇协管员 | 5 |  |  |  |  |  | 所有配置人员须持有公安部门颁发的保安员证（提供承诺函） |
| 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 所有配置人员须持有公安部门颁发的保安员证（提供承诺函） |
| 4 |  | 体育场馆管理员 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 宿舍管理 | 宿舍协管员 | 2 |  |  |  |  |  | 所有配置人员须持有公安部门颁发的保安员证（提供承诺函） |
| 6 |  | 宿舍值班员 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 7 |  | 宿舍保洁员 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程维修管理 | 日常维修 | 8 |  |  |  |  |  | 所有配置人员须持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）（提供承诺函） |
| 9 |  | 值班维修 |  |  | 1 |  |  |  | 所有配置人员须持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）和特种设备安全管理和作业人员证书（A）（提供承诺函） |
| 10 |  | 高压值班 |  |  | 3 |  |  |  | 所有配置人员须持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）（提供承诺函） |
| 11 |  | 弱电专职管理员 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保洁 | 保洁员 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 绿化维护员 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 招待所（宾馆）管理 | 前台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 宾馆保洁 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 信息化服务 | 信息管理员 | 1 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标承诺配备工作岗位数为整数，没有小数点。

2、投标承诺配备的各岗位的岗位数不满足招标文件各岗位数量配备要求的，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

3、拟投入本项目的的其他岗位人员名单、身份证、学历、资格证书等资料在进场核验时向采购人提供。

4、中标单位须为参与本项目的作业人员购买意外伤害险，不得非法用工。

5、中标方需为岗位人员配备常用备品备件及工器具。

十、投入本项目专业设备及易耗品清单

投入本项目专业设备及易耗品清单

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十一、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

第四章  采购需求

- 项目概况：

（一）项目介绍

本物业项目两校为同一校园，位于苏州独墅湖科教创新区松涛街208号，占地面积约310亩，总建筑面积约32.6万平方米，其中地下面积约3.4万平方米。校园内共有20栋建筑，其中8栋为高层建筑；配套设施完善，设有676个地下车位、一座约300平方米的垃圾站；全校共有52部电梯，约1200盏室外路灯、350个窨井盖；运动场地丰富，学校露天操场面积约15260平方米，另有1座室内体育馆、7片露天篮球场、2片露天排球场和1片露天网球场。

学校设有东、西、南、北4个出入口，其中北门为人行通道，校内师生员工总人数约11000人，其中住校人员约7000-8000人。本次采购项目包括综合服务、客服服务、保洁服务、工程维修服务、宿舍管理服务、楼宇及教学服务和招待所（宾馆）管理等，由于服务对象人数众多且场所功能重要，因此对物业管理的服务品质与安全保障能力要求较高。

本项目采购人组织集中现场考察，具体要求详见招标文件第二章投标人须知“1.10集中现场考察”。供应商可自行选择是否参与，如参与则在约定时间地点参加集中现场考察。

20栋建筑整体情况

| 物业名称 | 建筑面积 | 建筑层数 | 室外面积 | 绿化面积 | 地下室面积 | 地下室车位数 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【若水楼】【1】幢 | 【33297.72】平方米 | 【17】层 | 【158442】平方米 | 【31038】平方米 | 【32059.16】平方米 | 【676】个 | 【0】个 |
| 【玄同楼】【1】幢 | 【23238.04】平方米 | 【6】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】个 | 【0】个 |
| 【闻道楼】 【1】幢 | 【23820.05】平方米 | 【11】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【静笃楼（宿舍）】 【1】幢 | 【26925.38】平方米 | 【18】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善地楼（宿舍）】 【1】幢 | 【20970.21】平方米 | 【14】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善胜楼（宿舍）】 【1】幢 | 【20969.85】平方米 | 【14】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【守中楼（宿舍）】 【1】幢 | 【22440.51】平方米 | 【15】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【抱朴楼（宿舍）】 【1】幢 | 【22440.51】平方米 | 【15】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善谷楼（宿舍）】 【1】幢 | 【6756.05】平方米 | 【4】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【玄德楼】 【1】幢 | 【6343.54】平方米 | 【4】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【10】个 |
| 【善治楼】 【1】幢 | 【18646.05】平方米 | 【12】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 | 【2049.47】平方米 | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善时楼】 【1】幢 | 【4493.17】平方米 | 【2】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善渊楼】 【1】幢 | 【5477.09】平方米 | 【4】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善德楼】 【1】幢 | 【5594.13】平方米 | 【3】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善仁楼】 【1】幢 | 【4150.56】平方米 | 【5】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善能楼】 【1】幢 | 【18300.79】平方米 | 【5】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善信楼】 【1】幢 | 【14519.47】平方米 | 【6】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善味楼】 【1】幢 | 【5532.32】平方米 | 【3】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 【善行楼】 【1】幢 | 【5746.25】平方米 | 【4】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【20】个 |
| 【袭常楼】 【1】幢 | 【4402.62】平方米 | 【3】层 | 【0】平方米 | 【0】平方米 |  | 【0】平方米 | 【0】个 |
| 总计 | 【294064.31】平方米 | 【165】层 | 【158442】平方米 | 【31038】平方米 | 【34108.63】平方米 | 【676】个 | 【30】个 |

1.【若水楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【32个，547.2平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【17】 |
|  | 层高 | 【约4.2米，挑高区域10.25米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】【岩板】【PVC卷材地板】【石材】【软木地板】【复合地板】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【电梯厅、走道、卫生间】【电竞室】【2-17层地面】【2层门厅】【2层电竞室】【2层会议室、5层公区】 |
|  | 地面面积 | 【4454.98平方米】【259.37平方米】【16933.1平方米】【949.25平方米】【38平方米】【230平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【3楼】【13楼】【14楼】【15楼】【16楼】【17楼】 |
|  | 面积 | 【438.1平方米、50.5平方米、76.9平方米、76.9平方米、102.9平方米、118.9平方米】 |
|  | 挑高 | 【4米、2.8米、2.8米、2.8米、2.8米、3米】 |
|  | 地面类型 | 【PVC】 |
|  | 设施 | 【LED大屏、音响、话筒、会议系统等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【7】；品牌【通力】 |
|  | 空调 | 数量【4】；品牌【格力】；型号【LSBLGRF1160MH/NbA】；功率【340KW】； 数量【9】；品牌【格力】；型号【FCU-N-7A】； 数量【286】；品牌【格力】；型号【FCU-N-7】； 数量【91】；品牌【格力】；型号【FCU-N-6】； 数量【35】；品牌【格力】；型号【FCU-N-5】； 数量【69】；品牌【格力】；型号【FCU-N-4】； 数量【11】；品牌【格力】；型号【FCU-N-3】； 数量【77】；品牌【格力】；型号【FCU-N-2】； 数量【2】；品牌【格力】；型号【FCU-N-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-1-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-2-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-3-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-4-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-5-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-6-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-7-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-8-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-9-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-10-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-11-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-12-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-13-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-14-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-15-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-16-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-N-17-1】； 数量【12】；品牌【格力】；型号【FAU-N-1】； 数量【6】；品牌【格力】；型号【HRV-N-3-1~6】； 数量【5】；品牌【威乐】；型号【CHR-N-R-1~5】；功率【37KW】。 数量【3000】；型号【壁挂空调】； 数量【150】；型号【柜机】 |
|  | 给排水设备 | 数量【1】；品牌【双恒】；型号【DN25】； 数量【19】；品牌【双恒】；型号【DN50】。 |
|  | 消防设备 | 数量【1】；品牌【浙江上风SFJ-N-1-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-2-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-4-1】 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-4-2】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-12-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-13-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EF-N-R-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【EFY-N-R-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-1】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-2】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-3】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-4】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-5】； 数量【1】；品牌【浙江上风】；型号【SFJ-N-R-6】； 数量【19】；品牌【大成智慧】；型号【DC-D-1KVA】； 数量【511】；品牌【大成智慧】；型号【LEDDC36V】；功率【2W】； 数量【334】；品牌【大成智慧】；型号【LEDDC36V】；功率【8W】； 数量【149】；品牌【大成智慧】；型号【LEDDC36V】；功率【5W】；数量【4】；品牌【大成智慧】；型号【LEDAC220V】；功率【18W】。 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台1600kva树脂绝缘干式变压器】；生产商【鲁特电工股份有限公司】；型号【SLB..NX2..1500】 |

2.【玄同楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【24个，1108.8平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【6】 |
|  | 层高 | 【约4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】【石材】【PVC卷材地板】【石塑地板】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【楼梯间、卫生间、走道】【门槛石】【会议室、办公室、实验室】【阶梯教室】 |
|  | 地面面积 | 【5824.47平方米】【16.09平方米】【4644.78平方米】【225.99平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【4F】 |
|  | 面积 | 【879.12平方米】 |
|  | 挑高 | 【2.8m】 |
|  | 地面类型 | 【PVC卷材地板】 |
|  | 设施 | 【大屏、音响、话筒等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【1】；品牌【通力】； 数量【2】；品牌【通力】； 数量【3】；品牌【通力】。 |
|  | 给排水设备 | 数量【12】；品牌【上海双恒】；型号【DN65】； 数量【37】；品牌【上海双恒】；型号【DN32】。 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台1000kva树脂绝缘干式变压器】；品牌【鲁特电工股份有限公司】；型号【SC8-ND（2-1000】 |
|  | 消防设备 | 数量【51】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【42】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【1】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF203】； 数量【2】；品牌【北大青鸟】；型号【HY6311】； 数量【49】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5131】； 数量【82】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5142】； 数量【86】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5141】； 数量【54】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5143】； 数量【1】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT-GB11-KZ】； 数量【505】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5100】； 数量【54】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5121P】； 数量【94】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5123】； 数量【54】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF172】； 数量【65】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3XM-01】； 数量【31】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3BM-01】； 数量【11】；品牌【北大青鸟】；型号【HY5716C】； 数量【1】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5061】； 数量【6】；品牌【大成智慧】；型号【T-1~6ATLE1-1】； 数量【6】；品牌【大成智慧】；型号【T-1ATLE2-1】； 数量【5】；品牌【大成智慧】；型号【T-2~6ATLE2-1】； 数量【5】；品牌【大成智慧】；型号【T-1ATLE3-1】； 数量【1】；品牌【大成智慧】；型号【T-2ATLE3-1】。 |

3.【闻道楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【24个，554.4平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【11】 |
|  | 层高 | 【约4.9（不含挑高）】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】【石材】【PVC卷材地板】【复合地板】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【楼梯间、卫生间、咖啡厅】【南北门厅】【多功能教室、大小书库、档案室、报告厅、报刊阅览】【排练室、报告厅舞台】 |
|  | 地面面积 | 【4873.01平方米】【1474.48平方米】【2600平方米】【377.81平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【2F】 |
|  | 面积 | 【1058.21平方米】 |
|  | 挑高 | 【8.7米】 |
|  | 地面类型 | 【PVC】 |
|  | 设施 | 【LED屏、舞台机械、舞台灯光、音响设备等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【5】；品牌【通力】 |
|  | 空调 | 数量【1】；品牌【格力】；型号【FCU-S-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【FCU-S-2】； 数量【13】；品牌【格力】；型号【FCU-S-3】； 数量【448】；品牌【格力】；型号【FCU-S-4】； 数量【11】；品牌【格力】；型号【FCU-S-5】； 数量【136】；品牌【格力】；型号【FCU-S-6】； 数量【6】；品牌【格力】；型号【FCU-S-7A】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【AHU-S-4-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-1-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-1-2】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-2-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-2-2】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-2-3】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-3-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-4-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-5-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-6-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-7-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-8-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-9-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-10-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-S-11-1】。 |
|  | 给排水设备 | 数量【26】；品牌【上海双恒】；型号【DN40】 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台1000kva树脂绝缘干式变压器】；品牌【鲁特电工股份有限公司】；型号【SC8-ND（2-1000】 |
|  | 消防设备 | 数量【6】；品牌【天广】；型号【DN150】； 数量【13】；品牌【天广】；型号【DN150】； 数量【79】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【13】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【55】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5131】； 数量【123】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5142】； 数量【58】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5141】； 数量【77】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5143】； 数量【550】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5100】； 数量【25】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF-5110】； 数量【66】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5121-P】； 数量【86】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5123】； 数量【77】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5172】； 数量【71】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3XM-01】； 数量【46】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3BM-01】； 数量【5】；品牌【北大青鸟】；型号【HY5716C】； 数量【13】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5016】。 |

4.【静笃楼（宿舍）】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【511个，1073.1平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【18】 |
|  | 层高 | 【3.4米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【19438.64平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【4】；品牌【通力】 |
|  | 给排水设备 | 数量【6】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【11】；品牌【苏州苏净】； 数量【840】；品牌【双恒】；型号【DN25】； 数量【32】；品牌【双恒】；型号【DN50】； 数量【3】；品牌【双恒】；型号【DN100】。 |
|  | 消防设备 | 数量【15】；品牌【大成智慧】 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台1600kva树脂绝缘干式变压器】；品牌【鲁特电工股份有限公司】；型号【SLB..NX2..1500】 |
|  | 其他设施 | 空气源热泵： 数量【11】；品牌【苏净】；型号【单台制热量：93KW】；功率【20.26KW】 电动车充电桩： 数量【44】；品牌【领臻】；型号【10路标准版机器】；功率【单路最大功率500w】。 宿舍冷水表： 数量【510】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍热水表： 数量【510】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍电表： 数量【510】；品牌【安科瑞】。 |

5.【善地楼（宿舍）】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【391个，821.1平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【14】 |
|  | 层高 | 【3.4米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【6652.84平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【4】；品牌【通力】 |
|  | 给排水设备 | 数量【3】；品牌【上海双恒】；型号【DN100】； 数量【40】；品牌【上海双恒】；型号【DN50】； 数量【392】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】； 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】； 数量【3】；品牌【荏原】；型号【Q=3L/S,H=30m,N=3Kw】； 数量【2】；品牌【荏原】；型号【Q=15L/S,H=15m,N=5.5Kw】； 数量【6】；品牌【荏原】；型号【Q=14L/S,H=30m,N=11Kw】； 数量【2】；品牌【荏原】；型号【Q=2L/S,H=45m,N=3Kw】； 数量【3】；品牌【荏原】；型号【Q=4.5L/S,H=15m,N=3Kw】。 |
|  | 消防设备 | 数量【78】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【21】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【1】；品牌【天广】；型号【DN100】； 数量【14】；品牌【天广】；型号【DN150】； 数量【45】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5131】； 数量【18】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5142】； 数量【57】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5141】； 数量【72】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5143】； 数量【1040】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5100】； 数量【36】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF-5110】； 数量【59】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5121-P】； 数量【100】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5123】； 数量【72】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5172】； 数量【43】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3XM-01】； 数量【60】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3BM-01】； 数量【3】；品牌【北大青鸟】；型号【HY5716C】；数量【14】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5061】。 |
|  | 供配电系统 | 数量【2排体绝缘高压交流金属封闭开关设备】；品牌【施耐德（北京）中压电器有限公司】；型号【FBX-E24-20/CBb1】；参数【U24kUd65kVUp125kVf 50Hz |
|  | 其他设施 | 空气源热泵 善地楼：数量【11】；品牌【苏净】；型号【单台制热量：93KW】；功率【20.26KW】 电动车充电桩： 数量【87】；品牌【多利源充电桩】；型号【DLY-IV】；功率【单路承载功率800w】 宿舍冷水表： 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍热水表： 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍电表： 数量【390】；品牌【安科瑞】。 |

6.【善胜楼（宿舍）】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【391个，821.1平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【14】 |
|  | 层高 | 【3.4米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【6652.84平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【4】；品牌【通力】 |
|  | 给排水设备 | 数量【3】；品牌【上海双恒】；型号【DN100】； 数量【40】；品牌【上海双恒】；型号【DN50】； 数量【392】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】； 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】； 数量【3】；品牌【荏原】；型号【Q=3L/S,H=30m,N=3Kw】； 数量【2】；品牌【荏原】；型号【Q=15L/S,H=15m,N=5.5Kw】； 数量【6】；品牌【荏原】；型号【Q=14L/S,H=30m,N=11Kw】； 数量【2】；品牌【荏原】；型号【Q=2L/S,H=45m,N=3Kw】； 数量【3】；品牌【荏原】；型号【Q=4.5L/S,H=15m,N=3Kw】。 |
|  | 消防设备 | 数量【78】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【21】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【1】；品牌【天广】；型号【DN100】； 数量【14】；品牌【天广】；型号【DN150】； 数量【45】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5131】； 数量【18】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5142】； 数量【57】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5141】； 数量【72】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5143】； 数量【1040】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5100】； 数量【36】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF-5110】； 数量【59】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5121-P】； 数量【100】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5123】； 数量【72】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5172】； 数量【43】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3XM-01】； 数量【60】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3BM-01】； 数量【3】；品牌【北大青鸟】；型号【HY5716C】； 数量【14】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5061】。 |
|  | 其他设施 | 空气源热泵： 数量【11】；品牌【苏净】；型号【单台制热量：93KW】；功率【20.26KW】 电动车充电桩： 数量【75】；品牌【多利源充电桩】；型号【DLY-IV】；功率【单路承载功率800w】。 宿舍冷水表： 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍热水表： 数量【390】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍电表： 数量【390】；品牌【安科瑞】。 |

7.【守中楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【421个，884.1平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【15】 |
|  | 层高 | 【3.4米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【16195.04平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【4】；品牌【通力】 |
|  | 给排水设备 | 数量【6】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【11】；品牌【苏州苏净】； 数量【840】；品牌【双恒】； 数量【32】；品牌【双恒】；型号【DN50】； 数量【3】；品牌【双恒】；型号【DN100】。 |
|  | 消防设备 | 数量【15】；品牌【大成智慧】 |
|  | 其他设施 | 空气源热泵： 数量【11】；品牌【苏净】；型号【单台制热量：93KW】；功率【20.26KW】 电动车充电桩： 数量【36】；品牌【踏歌】；型号【TG-V3.0-10】；功率【单路最大功率800w】 宿舍冷水表： 数量【420】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍热水表： 数量【420】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍电表： 数量【420】；品牌【安科瑞】。 |

8.【抱朴楼（宿舍）】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【421个，884.1平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【15】 |
|  | 层高 | 【3.4米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【16195.04平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【4】；品牌【通力】 |
|  | 给排水设备 | 数量【6】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【3】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【2】；品牌【威乐】； 数量【11】；品牌【苏州苏净】； 数量【840】；品牌【双恒】；型号【DN25】； 数量【32】；品牌【双恒】；型号【DN50】； 数量【3】；品牌【双恒】；型号【DN100】。 |
|  | 消防设备 | 数量【15】；品牌【大成智慧】 |
|  | 其他设施 | 空气源热泵; 数量【11】；品牌【苏净】；型号【单台制热量：93KW】；功率【20.26KW】 电动车充电桩： 数量【37】；品牌【踏歌】；型号【TG-V3.0-10】；功率【单路最大功率800w】 宿舍冷水表： 数量【420】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍热水表： 数量【420】；品牌【上海双恒】；型号【DN25】。 宿舍电表： 数量【420】；品牌【安科瑞】。 |

9.【善谷楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【8个，137.6平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【4】 |
|  | 层高 | 【3米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【4440.79平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【2】；品牌【通力】 |
|  | 空调 | 数量【18】；品牌【格力】；型号【AC-1】； 数量【141】；品牌【格力】；型号【AC-2】； 数量【6】；品牌【格力】；型号【AC-3】； 数量【4】；品牌【格力】；型号【AC-4】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-Q-1-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-Q-2-1】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【MAU-Q-2-2】； 数量【2】；品牌【格力】；型号【36HP】； 数量【2】；品牌【格力】；型号【32HP】； 数量【2】；品牌【格力】；型号【36HP】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【28HP】； 数量【1】；品牌【格力】；型号【24HP】。 |
|  | 给排水设备 | 数量【5】；品牌【天广】；型号【DN50】； 数量【8】；品牌【天广】；型号【DN40】； 数量【6】；品牌【天广】；型号【DN40】； 数量【3】；品牌【荏原】；型号【Q=3.5L/S,H=30m,N=3Kw】； 数量【2】；品牌【荏原】；型号【1.0L/S,H=20m,N=2.2Kw】； 数量【5】；品牌【瑞美】；型号【BTL-338,V=350L,99KW】。 |
|  | 消防设备 | 数量【20】；品牌【京安】；型号【SN65】； 数量【15】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5131】； 数量【27】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5142】； 数量【36】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5141】； 数量【18】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5143】； 数量【183】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5100】； 数量【55】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF-5110】； 数量【18】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5121-P】； 数量【22】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5123】； 数量【18】；品牌【北大青鸟】；型号【JBF5172】； 数量【14】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3XM-01】； 数量【21】；品牌【北大青鸟】；型号【GRT3BM-01】； 数量【1】；品牌【北大青鸟】；型号【HY5716C】； 数量【22】；品牌【北大青鸟】；型号【JT-JBF5101A】。 |
|  | 其他设施 | 油污处理器： 数量【2】；品牌【亚科】；型号【LIPATOR-SSNS20】 |

10、【玄德楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【12个，190.8平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【4】 |
|  | 层高 | 【约4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【PVC地胶、地毯、地砖】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【会议室、其他区域】 |
|  | 地面面积 | 【173.6平方米、259.29平方米、约6084.25平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【2楼、4楼】 |
|  | 面积 | 【208会议室46.11平方米、209会议室173.6平方米、210会议室159.39平方米、405会议室53.9平方米】 |
|  | 挑高 | 【4.09米】 |
|  | 地面类型 | 【PVC地胶、地毯】 |
|  | 设施 | 【大屏、音响、电子横幅、话筒、会议系统等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【1台】；品牌【通力电梯有限公司】；型号【KONEMonoSpace】 |
|  | 空调 | 数量【4组】;品牌【格力】;型号【GMV-615WM/X1】 |
|  | 消防设备 | 数量【排烟风机2台】；品牌【江苏省靖江市季市镇三元桥南首】；型号【HTF-I-]D#】；功率【11KW】 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台干式电力变压器】；品牌【江苏瑞恩电气有限公司】；型号【SCB12-800/20NX2】；功率【800KVA】 |

11、【善治楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【28个，327.6平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【12】 |
|  | 层高 | 【约4.2米（不含挑高）】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地毯、地砖等】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【会议室、其他区域】 |
|  | 地面面积 | 【约1000平方米，约17646.05平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【10楼、12楼】 |
|  | 面积 | 【约1000平方米】 |
|  | 挑高 | 【3.9米】 |
|  | 地面类型 | 【地毯】 |
|  | 设施 | 【大屏、显示器、会议系统、话筒、音响等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【3台】；品牌【康力电梯股份有限公司】；型号【KLK1-I/VF1050/1.75】 |
|  | 空调 | 数量【30组】；品牌【东芝多联机空调（38P】；型号【东芝MMY-HP3814HT8-C1F】 |
|  | 给排水设备 | 数量【水泵5天】；品牌【上海奥富特电机有限公司】；型号YX3-1326-2【YTL-280M-2】；功率【7.5KW】 |
|  | 消防设备 | 数量【消防泵2台喷淋泵2台】；品牌【上海成峰电机科技有限公司】；型号【YTL-280M-2】；功率【90KW】 |
|  | 供配电系统 | 数量【量【2台干式电力变压器】；品牌【江苏瑞恩电气有限公司】；型号【SCB12-800/20NX2】；功率【800KVA】 |

12.【善时楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【4个，434.8平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【2】 |
|  | 层高 | 【13米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【PVC+木地板、地砖】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【室内运动场、其他区域】 |
|  | 地面面积 | 【1310.19平方米、3182.98平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |

13、【善渊楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【16个，321.6平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【4】 |
|  | 层高 | 【3.8米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖为主】 |
|  | 地面面积 | 【约5477.09平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |

14、【善德楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【6个，61.2平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【3】 |
|  | 层高 | 【4.5米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖为主】 |
|  | 地面面积 | 【约5594.13平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |

15.【善仁楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【8个，164平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【5】 |
|  | 层高 | 【约4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地毯、木地板、地砖】 |
|  | 不同类型分布位置 | 【影剧院、报告厅、其他区域】 |
|  | 地面面积 | 【360.19平方米、246.3平方米、3544.07平方米】 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 【一楼】 |
|  | 面积 | 【606.49平方米】 |
|  | 挑高 | 【5.6米】 |
|  | 地面类型 | 【地毯、木地板】 |
|  | 设施 | 【大屏、投影、会议系统、音响、话筒等】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 垃圾存放点 |  | 一个垃圾站，约300平方米 |

16、【善能楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【10个，265平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【5】 |
|  | 层高 | 【4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖为主】 |
|  | 地面面积 | 【约18300.79平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【1台】；品牌【通力电梯】；型号【KONEMonoSpace】 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台干式电力变压器】；品牌【江苏瑞恩电气有限公司】；型号【SCB12-800/20NX2】；功率【800KVA】 |

17.【善信楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【36个，828平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【6】 |
|  | 层高 | 【约4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地砖】 |
|  | 地面面积 | 【约14519.47平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |

18.【善味楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【6个，110平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【3】 |
|  | 层高 | 【约4.5米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【以地砖为主】 |
|  | 地面面积 | 【约5532.32平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 给排水设备 | 数量【4天】；品牌【上海奥富特电机有限公司】；型号【YX3-132S2-2】；功率【7.5KW】 |
|  | 消防设备 | 数量【消防泵2台】；品牌【上海塔克泵阀制造（集团）有限公司】；型号【XID6.0/15G-KL】；功率【18.5KW】 |
|  | 供配电系统 | 数量【2台干式电力变压器】；品牌【江苏瑞恩电气有限公司】；型号【SCB12-800/20NX2】；功率【800KVA】 |

19.【善行楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【14个，200平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【4】 |
|  | 层高 | 【4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【以地砖为主】 |
|  | 地面面积 | 【约5746.25平方米】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 数量【3台】；品牌【巨人通力电梯有限公司】；型号【062009】 |
|  | 给排水设备 | 数量【4台】；品牌【上海奥富特电机有限公司】；型号【Y2-11212】；功率【75KW】 |
|  | 消防设备 | 数量【喷淋泵2台】；品牌【上海凱翔機电有限公司】；型号【12S1--2】；功率【45KW】 |

20.【袭常楼】指标明细

| 指标项 | 指标明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 卫生间指标 | 个数及面积 | 【14个，180平方米】 |
| 层数指标 | 层数 | 【3】 |
|  | 层高 | 【约4.2米】 |
| 窗户指标 | 窗户数量及面积 | 供应商自行踏勘 |
| 地面指标 | 地面类型 | 供应商自行踏勘 |
|  | 不同类型分布位置 | 供应商自行踏勘 |
|  | 地面面积 | 供应商自行踏勘 |
| 会议室、报告厅 | 分布位置 | 供应商自行踏勘 |
|  | 面积 | 供应商自行踏勘 |
|  | 挑高 | 供应商自行踏勘 |
|  | 地面类型 | 供应商自行踏勘 |
|  | 设施 | 供应商自行踏勘 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【真石漆】 |
|  | 外墙面积 | 供应商自行踏勘 |

（二）采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

采购人提供物业办公室4间，总面积约150平方米，配有家具及空调。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

- 服务内容与要求：

- 基础物业服务

- 保洁服务

（1）本项目所属区域内的公共场所/公共区域，指公用设施、通道（楼梯）、公共大厅；墙面、橱窗、饰品、饰物等公用设施及空间；绿化景点设施、外场（户外空间）、地面道路、停车场、地下车库等环境设施；办公室、各种会议室、活动室、值班室等功能场所。

（2）管理工作内容包括：负责楼宇校方使用场室、公共部位的环境清洁；室内绿化管理；楼宇外部露天公共区域清洁；地下室、河道、喷水池、标识、垃圾箱、排洪沟、窖井等的日常清洁；外立面的定期清洁；进行垃圾中转站的日常维护与清运；​开展校园除四害、日常消杀工作，等等。

（3）具体服务要求：

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 公共区域卫生及垃圾清理 | - 在不影响正常教学的前提下，保证楼宇内部（公共区域、公共教室、会议室、办公室、实验室、公共机房等）环境整洁。 - 通道地面、墙面及公共区域保洁要求：每日清扫和擦拭保养不少于2次，并进行巡回保洁，确保无垃圾、无积灰、无烟头、无污渍、无手印、无蜘蛛网等，保持地面光亮、沙发洁净、茶几光亮。 - 公共教室保洁要求：每日至少清扫2次、拖擦1次；黑板、讲桌、窗台早晚各擦拭1次；门每周擦洗1次；墙面、顶棚、风扇、灯具每月清理一次；卫生间的墙面、顶棚、灯具同样每月清理一次。 - 会议室、接待室保洁要求：会议桌椅、地面每日进行打扫抹尘；窗台、门楣、门套、墙面、墙角每三日清洁一次；每次会议结束当日必须完成清理；天棚、灯具、设备每月清洁一次；门窗玻璃每两月清洁一次。保洁需达到的标准为：会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角均无积尘且保持光亮。​ - 玄德楼四楼保洁要求：办公桌椅、地面需每日进行打扫抹尘；窗台、门楣、门套、墙面、墙角每三日清洁一次；会议结束当日必须完成清理；天棚、灯具、设备每月清洁一次。保洁标准为办公室桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角均无积尘且保持光亮。 - 教师休息室每日清扫2次，拖擦1次。 - 电梯内每日打扫一次，并对电梯执行专用清洁剂保养清洁作业并消毒，具体操作需符合中性药剂使用标准及安全流程，相关作业记录需存档备查。清洁要求：电梯厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；指示板明亮 ；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。 - 公共机房、公共实训室、办公室内部每日按需打扫，每周细清扫1次。 - 吸烟点位每日清扫2次。​ - 卫生间、盥洗间保洁要求：每日清洁不少于2次并进行巡回保洁，窗台需每日清洁一次；天棚、灯具每月保洁1次；门窗玻璃每两周保洁1次。清洁标准要求厕坑便具洁净无黄渍，小便斗内无积垢，卫生间地面干净、无异味、无积水、无污渍、无杂物；隔挡无广告、污渍，镜面、盥洗池、台面无污点；纸篓一天清理两次；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，保持光亮。保洁工具与用品需统一放置在指定地点，且要在卫生间明显位置公示每日保洁记录情况。 - 电器按时开关，确保安全；每日清扫和擦拭保养不少于2次，随时巡回保洁。 - 其他室内公共区域保洁：每日清扫、拖擦走廊、大厅、楼梯，拖擦不少于3次；墙面、顶棚、风扇、灯具每月清理1次。 - 室外公共区域保洁要求：①保持校园道路、广场、停车场等主要保洁区全天候整洁干净，定期清洗，确保路面无积水、无废弃物及白色污染，路沿石边缘无明显沙石尘土，排水口无堵塞，行道树树穴内无废弃物；②办公区域外的道路和停车场及所有公共区域地面，需做到无有色垃圾、建筑垃圾、堆积杂物、积灰、积水和淤泥、堵塞等；③每天清扫和擦拭保养不少于2次，保洁员每小时巡视，发现杂物及时清理并随时巡回保洁，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。 - 根据相关设备、场地的污染程度，定期对垃圾筒清洁或清洗，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。 - 公共设施保洁要求：①消防栓、消防箱、宣传栏、指示牌等公共设施保持干净，外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。。②报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。③监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点。做到不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮，玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮。 - 运动场：按学校要求对运动场的路面、栏杆、塑胶场地、运动器材等进行清洁，确保无垃圾、无杂物、无落叶、无积水、干净整洁；定期对运动场地进行冲洗、养护。 - 屋顶及天沟每月清洁1次，并根据本市天气状况，提前检查，确保下水管道畅通。 - 垃圾处理与设施维护：①按需配置（补充、更换）大楼内外垃圾收集点，楼内垃圾箱/果皮箱需日产日清并更换垃圾袋，同时保持果皮箱（桶）整洁，每日清理两次，确保无外溢；②保持垃圾周转站周边整洁干净、无异味，做到日产日清；夏季每日进行一次灭蚊、蝇消杀工作；垃圾、废弃物做到日产日清，隔油池保持常年干净、清洁，全面承担垃圾的清理工作；③根据相关设备、场地污染程度，定期对垃圾筒清洁或清洗。 - 绿化带内无烟蒂、无碎石、无垃圾、无杂物，一经发现立即清除。 - 大理石、花岗岩地面定期保养（半年一次），工程量约为1000平方米。 - 水池清洗一年不少于2次。 - 地库每日清扫地面垃圾杂物，特别是车上的抛弃物，保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁；雨天增加清扫力度，发现积水及时清理。 - 洁具、垃圾收集容器和运输工具：洁具、容器和运输工具要标识清楚，及时回收，定点摆放，保持洁净。扫帚、拖把、垃圾铲等洁具随用随清洗；运输用大垃圾桶、手推车或机动车清洗每日1次，容器和工具完好率为90％以上。 - 按照学校要求，每年对玄同楼、善治楼、若水楼等重点区域外立面（具体以现场踏勘为准，面积约3万平方米）开展2次清洗；同时，确保每年至少对总面积约15万平方米的所有楼宇外立面进行1次全覆盖清洗。此外，所有楼宇外立面3米以下区域需每周清洁1次。 - 每日检查并做好水池等水面的保洁工作，无漂浮物、杂草等。 - 每月对学校围栏围墙进行清理打扫，及时清除缠绕在围墙上的绿化枝叶等杂物，保持围墙整洁干净。 - 保持学校公共设施、信息栏、指示牌等设施清洁完好，及时清洁乱贴乱画现象。 - 做好防灾害、汛期、雨雪天气校园主干道的清洁工作。​ |
| 垃圾分类 | - 按照《苏州市生活垃圾分类管理条例》对校园垃圾进行分类，做到日产日清，果皮箱随满随掏，保证垃圾无爆满落地、周边无散落垃圾、无陈旧垃圾堆积；同时所有垃圾桶须清晰标示可存放垃圾的品种，厨余垃圾桶明确标示具体外包供应单位以便管理。箱体经常擦拭、清洗，保持干净整洁，无异味、无旧污迹，无污水漫溢，箱桶周边地面整洁，无蝇、无臭。 - 垃圾不外溢，周边无垃圾散落，无蝇、无臭、无残留或堆积垃圾；窨井、污水井及时清掏，保持井内清洁，防止污水外溢，确保周边无淤泥、污渍及明显异味。 - 建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 - 定时定点投放垃圾，按照学校规定的垃圾投放地点和时间进行投放。 - 配备专门的保洁员负责大垃圾房的垃圾分类。​ - 配备专门的保洁员，在垃圾回收集中时间尽快转运垃圾。​ - 配备专用垃圾中转专用车2辆。 - 做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
| 卫生消毒 | - 建立“四害”消杀工作管理制度，定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施。 - 办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 - 发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 公共部位绿化养护 | - 根据采购人需求提供室内绿化相关服务，具体包括：①盆栽植物管理：盆栽绿植、花卉的采购、摆放及日常养护（如浇水、施肥、修剪等）；②绿化景观维护：室内绿植墙、垂直绿化等固定景观的定期养护与清洁；③应季花卉更换：按周期更换室内装饰用应季花卉，确保景观效果；④临时布置服务：大型活动或节庆期间，提供临时盆栽摆放及绿化装饰服务（相关采购、摆放及养护费用已包含在合同约定的服务费内，校方无需额外支付）。 - 每月2次清理室内外绿化区域内的鼠迹、蟑迹和鼠洞堵塞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；每日清理花盆、绿化地中的垃圾、杂物。 - 花卉的养护及清洁：每月1次巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。 - 室内绿化生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 - 清除室内绿化的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 - 根据病虫害发生规律对室内绿化实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，提倡生化物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药，相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。在使用农药时，须做好人员保护措施，使用喷雾器时，注意天气情况，避免药液扩散或喷溅。 - 每次养护工作完成后，应即时予以记录备案。 - 室内绿化生产垃圾须当日及时清运。 - 景观水池水面定期清理，无枯枝树叶、水质清洁。 - 绿化增补清单： 序号; 摆放区域; 品种; 数量; 单位; 备注. 1; 玄同楼门口; 铁树; 6; 盆; 特殊. 2; 玄同楼一楼大厅; 非洲茉莉; 2; 盆; 大盆. 3; 玄同楼二楼楼梯上去处; 特大夏威夷; 4; 盆; 特大盆. 4; 玄同楼510会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 5; 玄同楼511会议室; 大袖珍叶子; 2; 盆; 中盆. 6; 玄同楼511会议室; 万年青; 4; 盆; 中盆. 7; 善能楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 8; 善能楼一楼大厅; 龙须铁; 2; 盆; 中盆. 9; 善能楼一楼大厅; 天堂鸟; 2; 盆; 特大盆. 10; 善能楼105; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 11; 善能楼105; 龙须铁; 2; 盆; 中盆. 12; 善能楼105; 万年青; 2; 盆; 中盆. 13; 善能楼105; 发财树; 1; 盆; 大盆. 14; 善胜楼门口; 铁树; 2; 盆; 特殊. 15; 善胜楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 16; 善地楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 17; 守中楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 18; 静笃楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 19; 抱朴楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 20; 玄德楼门口; 铁树; 4; 盆; 特殊. 21; 玄德楼一楼大厅; 幸福树; 2; 盆; 特大盆. 22; 玄德楼一楼大厅; 发财树; 2; 盆; 大盆. 23; 玄德楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 24; 玄德楼一楼大厅; 红掌; 7; 盆; 精品. 25; 玄德楼207会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 26; 玄德楼209会议室; 大绿萝; 4; 盆; 大盆. 27; 玄德楼209会议室; 红掌; 4; 盆; 精品. 28; 玄德楼210会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 29; 玄德楼210会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 30; 玄德楼210会议室; 红掌; 8; 盆; 精品. 31; 玄德楼211会议室; 步步高发财树; 2; 盆; 特大盆. 32; 玄德楼211会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 33; 玄德楼211会议室; 红掌; 7; 盆; 精品. 34; 玄德楼二楼过道; 万年青; 12; 盆; 中盆. 35; 玄德楼二楼过道; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 36; 玄德楼401; 发财树; 2; 盆; 大盆. 37; 玄德楼401; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 38; 玄德楼401; 红掌; 2; 盆; 精品. 39; 玄德楼401; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 40; 玄德楼401; 君子兰; 1; 盆; 精品. 41; 玄德楼401; 万年青; 1; 盆; 中盆. 42; 玄德楼402会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 43; 玄德楼403; 发财树; 2; 盆; 大盆. 44; 玄德楼403; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 45; 玄德楼403; 红掌; 1; 盆; 精品. 46; 玄德楼403; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 47; 玄德楼403; 龙须铁; 1; 盆; 中盆. 48; 玄德楼403; 君子兰; 1; 盆; 精品. 49; 玄德楼405会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 50; 玄德楼406; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 51; 玄德楼406; 红掌; 1; 盆; 精品. 52; 玄德楼406; 发财树; 1; 盆; 大盆. 53; 玄德楼406; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 54; 玄德楼406; 君子兰; 1; 盆; 精品. 55; 玄德楼407; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 56; 玄德楼407; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 57; 玄德楼407; 红掌; 1; 盆; 精品. 58; 玄德楼407; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 59; 玄德楼407; 君子兰; 1; 盆; 精品. 60; 玄德楼408; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 61; 玄德楼408; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 62; 玄德楼408; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 63; 玄德楼408; 发财树; 1; 盆; 大盆. 64; 玄德楼408; 红掌; 1; 盆; 精品. 65; 玄德楼409; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 66; 玄德楼409; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 67; 玄德楼409; 红掌; 1; 盆; 精品. 68; 玄德楼409; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 69; 玄德楼409; 发财树; 1; 盆; 大盆. 70; 玄德楼410; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 71; 玄德楼410; 红掌; 1; 盆; 精品. 72; 玄德楼410; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 73; 玄德楼410; 发财树; 1; 盆; 大盆. 74; 玄德楼410; 龙须铁; 1; 盆; 中盆. 75; 玄德楼411; 发财树; 1; 盆; 大盆. 76; 玄德楼411; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 77; 玄德楼411; 红掌; 1; 盆; 精品. 78; 玄德楼411; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 79; 玄德楼412; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 80; 玄德楼412; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 81; 玄德楼412; 发财树; 1; 盆; 大盆. 82; 玄德楼412; 红掌; 1; 盆; 精品. 83; 玄德楼412; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 84; 玄德楼412; 君子兰; 2; 盆; 精品. 85; 玄德楼413; 发财树; 1; 盆; 大盆. 86; 玄德楼413; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 87; 玄德楼413; 红掌; 1; 盆; 精品. 88; 玄德楼413; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 89; 玄德楼415; 发财树; 1; 盆; 大盆. 90; 玄德楼415; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 91; 玄德楼415; 红掌; 1; 盆; 精品. 92; 玄德楼415; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 93; 玄德楼416; 吊绿萝; 3; 盆; 小盆. 94; 玄德楼416; 红掌; 1; 盆; 精品. 95; 玄德楼416; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 96; 玄德楼门口; 铁树; 2; 盆; 特殊. 97; 玄德楼大厅; 小袖珍叶子; 4; 盆; 小盆. 98; 玄德楼门口; 铁树; 2; 盆; 特殊. 99; 玄德楼一楼东厅; 大绿萝; 1; 盆; 大盆. 100; 玄德楼一楼东厅; 万年青; 2; 盆; 中盆. 101; 玄德楼一楼东厅; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 102; 善治楼10楼会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 103; 善治楼10楼会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 104; 善治楼10楼会议室; 红掌; 8; 盆; 精品. 105; 玄德楼一楼西厅; 吊绿萝; 1; 盆; 小盆. 106; 玄德楼一楼西厅; 万年青; 2; 盆; 中盆. 107; 玄德楼一楼西厅; 特大夏威夷; 3; 盆; 特大盆. 108; 若水楼二楼大厅; 特大夏威夷; 9; 盆; 特大盆. 109; 若水楼二楼大厅; 龙须铁; 11; 盆; 中盆. 110; 若水楼二楼大厅; 小袖珍叶子; 12; 盆; 小盆. 111; 若水楼二楼大厅; 红掌; 10; 盆; 精品. 112; 若水楼201（一站式）; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 113; 若水楼201（一站式）; 红掌; 6; 盆; 精品. 114; 若水楼201（一站式）; 吊绿萝; 6; 盆; 小盆. 115; 若水楼310会议室; 特大夏威夷; 4; 盆; 特大盆. 116; 若水楼1311会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 117; 若水楼1411会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 118; 若水楼1411会议室; 大袖珍叶子; 1; 盆; 中盆. 119; 若水楼1507会议室; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 120; 若水楼1604会议室; 特大夏威夷; 3; 盆; 特大盆. 121; 若水楼1607会议室; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 122; 若水楼三楼大厅; 特大夏威夷; 4; 盆; 特大盆. 123; 若水楼三楼大厅; 龙须铁; 5; 盆; 中盆. 124; 若水楼三楼大厅; 大袖珍叶子; 13; 盆; 中盆. 125; 闻道楼门口; 铁树; 3; 盆; 特殊. 126; 闻道楼一楼大厅; 非洲茉莉; 2; 盆; 大盆. 127; 闻道楼一楼大厅; 万年青; 24; 盆; 中盆. 128; 闻道楼一楼大厅; 大绿萝; 2; 盆; 大盆. 129; 闻道楼一楼大厅; 鸭脚木; 2; 盆; 大盆. 130; 闻道楼一楼大厅; 特大夏威夷; 3; 盆; 特大盆. 131; 闻道楼一楼大厅; 大袖珍叶子; 18; 盆; 中盆. 132; 闻道楼一楼大厅; 幸福树; 3; 盆; 特大盆. 133; 闻道楼二楼报告厅; 万年青; 8; 盆; 中盆. 134; 闻道楼403会议室; 特大夏威夷; 1; 盆; 特大盆. 135; 闻道楼403会议室; 万年青; 1; 盆; 中盆. 136; 闻道楼403会议室; 发财树; 1; 盆; 大盆. 137; 善仁楼102报告厅; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 138; 善仁楼102报告厅; 红掌; 6; 盆; 精品. 139; 善仁楼过道; 大绿萝; 3; 盆; 大盆. 140; 善仁楼过道; 万年青; 2; 盆; 中盆. 141; 善味楼一食堂; 发财树; 1; 盆; 大盆. 142; 善味楼一食堂; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 143; 善味楼一食堂; 大绿萝; 3; 盆; 大盆. 144; 善德楼二食堂; 大绿萝; 4; 盆; 大盆. 145; 善谷楼一楼; 大绿萝; 6; 盆; 大盆. 146; 善谷楼二楼; 大绿萝; 8; 盆; 大盆. 147; 善谷楼二楼; 特大夏威夷; 2; 盆; 特大盆. 148; 善谷楼四楼; 大绿萝; 6; 盆; 大盆. 149; 善谷楼四楼; 发财树; 3; 盆; 大盆. 150; 善谷楼四楼; 龙须铁; 4; 盆; 中盆. 151; 若水楼门口; 铁树; 5; 盆; 特殊. 152; 机动; 大绿萝; 30; 盆; 大盆. 153; 机动; 发财树; 20; 盆; 大盆. 154; 机动; 红掌; 30; 盆; 精品. 155; 机动; 吊绿萝; 20; 盆; 小盆. 说明：上述绿化增补清单表格中，特大盆指绿化高度1.7米以上，大盆指1米-1.7米，中盆指0.5米-0.8米，小盆指0.3-0.4米，且绿化高度均不含盆的高度。 |
| 应急处理 | - 如出现自来水爆管、公共性疫情、极端天气等情况，应启动相应的应急预案，全力配合有关部门，保障采购人及访客人身安全，减少财产损失。 |
| 其他要求 | - 保洁时间为：7:00—11:00，13:30—16:00，公共区域须在每日7:30前和14：00前完成清洁工作。 - 对服务区域会造成影响的周边区域环境卫生进行清扫。 - 负责日常清洁卫生中消耗的物料和工具。 - 协助校方在节日、庆典等大型活动及重大活动、卫生大扫除检查期间，确保校园保洁工作及时开展并达到学校及相关部门标准。协助学校做好节能型校园创建工作，随手关闭辖区内“无人空开”的水电开关。 - 协助校方做好节日、参观活动、庆典时的环境美化（如插彩旗）的布置保障。 - 协助学校做好各类后勤评优、达标类活动保障。 |

2、工程维修维保服务

（1）本项目管理范围如下：

①供配电系统

高压开关房、直流屏、信号屏及各低压配电房（室）、强电间（含人防配电室）、配电间的管理；

全校路灯、景观灯、喷泉及线路终端等设施的管理；

全校一到四级水电表（含供应商水电表）的管理；

停送电操作，机房运行值班、安全巡检、倒闸操作；

设备缺陷和故障的发现、及时上报学校备案。

②给排水系统

全校水泵房管理；

地下室集水坑、排污泵管理；

消防泵、喷淋泵、稳压泵、污染井、降油池及生活用水水箱管理；

排洪沟、雨水井、窨井、阀门及水表管理。

③零星维修

各楼宇及公共设施（含学生食堂、教工食堂、三期食堂）的小型零星维修。

④设备用房管理

中标单位负责各大小机房、配电房（室）、配电间、水泵房、空调机房、管道井等设备用房的日常巡查以及整理、整顿、清扫、清洁等管理工作。

⑤空调系统

空调水系统VRV空调运行维护与巡视检查。

⑥电梯管理

各电梯机房巡视检查及整理、整顿、清扫、清洁等管理工作。

- 各类空调、弱电集成、电梯、消防系统、高压预试等专项设备由学校委托外包单位负责维保，中标单位需协助采购人对外包单位进行监督和开展现场日常管理工作。

- 具体服务要求：

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 水电日常维护 | - 保持用电设备清洁，定期清扫；定期和不定期进行检查，发现隐患及时维修。 - 室内设备间保持通风良好。 - 对室内外照明设施进行维修和管理，确保保持设备保持良好运行状态，并严格按照校方方案执行景观灯、照明设施的开闭时间。 - 保持给排水管路畅通，如有不畅要及时疏通排除，如有漏水要及时修复，保持阀门和水泵良好；阀门和水泵有故障时及时与采购人、供应商联系、配合修复。 - 每周对校区供水管网、闸阀、水表等进行巡检，仔细排查跑冒滴漏现象，每月对备用水泵开展定期试运转工作，确保其始终处于实用状态，并做好详细的运转及巡检记录；巡检结束后，需及时将情况汇总上报学校主管部门，针对安全巡检中发现的跑冒滴漏现象，在月水电报表中进行无归属数据分析。对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁，发生紧急情况时及时采取应急措施；同时，要确保卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等始终保持完好无损。 - 各类集水坑于每年雨季前清洗一次；生活水箱每年清洁2次，每次生活水箱清洁后依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）进行检测并提供正规检测报告；水泵房每日进行4次巡检，并认真做好巡检记录。 - 每日对各类电梯机房开展巡视检查，确保控制柜门窗、警示标识、照明设备无异常声响与渗油现象，紧急救援装置齐全，电梯使用标志完好，报警按钮可正常使用，若发现问题及时上报处理。 - 做好应急情况处理：遇到水管冻坏、爆管、水表损坏等突发事件，第一时间向校方报备，并迅速采取措施紧急止损，妥善处理应急与特殊情况。 - 施工配合管理：大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 - 开关室、配电房（室）每日进行4次巡检，详细记录巡检情况和设备运行参数，保障电力系统稳定运行。 - 配电间每周进行一次巡检，以便及时发现设备运行异常、温度过高等问题，保障电力稳定供应。遇到高温、暴雨、大风、雷电、梅雨等恶劣天气前后，要对配电间进行额外巡检，检查设备是否因天气因素受损；设备新装、检修或改造后，在投运后的24小时内，应增加巡检次数，密切观察设备运行状态，及时发现可能出现的问题。 |
| 设施设备的维保 | - 明确服务区域内各设施设备的维保责任人；发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置；设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录；消防系统等特殊设备应按相关政策法规要求实施定期值班检查工作。 - 公共设备维护、保养的范围包括但不限于：泵房、锅炉、配电房（室）、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员须符合国家、江苏省以及苏州市相关要求。 - 给排水、供水系统：①建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。②节约用水，防止冒、滴、漏，或大面积跑水事故的发生。③保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵启动不少于每年4次。④保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。⑤每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。⑥保证排水系统的正常运转，防止阻塞。⑦遇停水应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。 - 机电、照明及自动化系统管理：①对服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。②建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。③供电和维修人员持证上岗。④保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。⑤保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气巡查、维保工作要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。⑥遇停电限电预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。⑦对临时施工工程有用电管理措施。⑧发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。⑨负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。⑩确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。 - 负责服务区域内音源、服务器、喇叭等广播设备的正常使用及维修保养工作。 - 空调系统运行：空调系统运行维护主要负责集中空调系统（包括水冷式、VRV空调、局部中央空调系统等）以及挂壁式、柜式空调的日常使用和日常巡查工作，日常巡视检查时需详细做好运行记录，若发现设备存在缺陷或故障，应立即上报学校。 - 协助学校与各类专业设备维保单位做好设备维护维修跟踪服务及现场保障工作，跟进维保进度、监督维保质量，及时反馈设备维护维修过程中出现的问题；在维保单位现场作业时，提供必要协助，如协调场地、提供设备相关信息等，确保维保工作顺利开展，同时监督现场作业情况，保障作业安全与规范。 - 工程维修主管应具备暖通空调相关专业知识，配合学校做好空气、通风等工作。 - 开关房、配电房（室）实行封闭式管理，建立设施设备管理卡。 - 对电梯机房实行封闭式管理，保持机房通风良好、环境卫生达标，并建立设施设备管理卡。同时，在电梯轿厢内公布呼叫电话、乘梯须知及安全年检卡等信息，保障电梯安全运行和乘客的知情权。 - 定期保养室内外水阀（每月开关一次，根据实际情况合理调节水量）、门窗合页润滑等。 - 多媒体与智能化设备管理：建立多媒体设施设备台账，对多媒体、音控、铃声等系统拟定详细的设备操作说明并进行公示；做好与外协单位在智能化设备维护保养工作中的关系协调、接洽及跟踪服务，保障智能化设备维护保养工作顺利推进。 - 建立水电计量的信息台账，数据检录充分有效，责任到人。 - 各类设备标识清晰，安全用具在有效期内。 - 全校（包括宿舍区、办公区、食堂等区域）空调过滤网由物业公司负责组织每年清洗两次。 - 按照节能要求更换、回收话筒、遥控器电池。 |
| 设施设备的日常零星维修 | - 负责电气系统的日常维护：①灯具类，负责各类灯具及其附件（如灯罩、整流器、格栅灯受力吊筋等）的更换维修工作，但作业高度超过6米（如报告厅及体育馆球场照明）的维修更换不在物业负责范围内，物业承担协助跟踪义务；②开关类，对各类开关面板、断路器、空气开关、刀闸开关、接触器进行更换维修，容量大于100安培以上的维修更换工作不在物业负责范围，物业需协助跟踪；线路方面，负责4mm²及以下线路的维修更换，以及4mm²及以下、长度不超过30米的明敷线路安装，若故障线路为暗敷，需协调土建进行维修更换，物业仅承担协助跟踪义务；③插座类，负责各类插座的更换维修工作。 - 负责给水系统的日常维护：①负责DN32及以下各类阀门（如冲水阀、脚踏式冲水阀、手压式冲水阀、水龙头、花洒等）的更换维修，包含PPR阀门的烫接工作。②承担DN32及以下管道的维修更换，包括ppr管烫接，若故障管道为暗敷，需协调土建进行维修更换，物业负责协助跟踪。 - 负责排水系统设施设备的日常维护：①对教室、宿舍、食堂、卫生间等场所的洗手池、马桶、地漏、洗菜池等卫生器具及水龙头、下水管道接口、存水弯等排水配件进行检查，及时维修或更换损坏部件，保障排水顺畅无渗漏；②定期检查排水泵等提升设备的电机运转、叶轮磨损、控制开关等运行状态，并做好设备保养，确保污水提升排放正常；③检修检查口、清扫口、检查井等清通设备，修复损坏的井盖、井座，清理井内沉积物，保证清通设备正常开启使用。 - 负责排水系统管道系统的日常维护：①采用管道疏通机、高压水枪等专业工具，疏通因食物残渣、毛发、纸巾、泥沙等杂物堆积造成堵塞的排水横支管、立管、排出管；②定期检查管道连接处，对松动、渗漏的接口使用密封胶、橡胶圈等材料进行修复，确保连接紧密；③检查通气管的畅通情况，清理管内杂物，修复破损、变形的管段，维持排水管道内气压平衡，防止水封破坏产生异味；巡视室外排水支管、干管、主干管，查看是否存在沉降、移位、破裂等问题，清理管道周边杂草杂物，修复损坏的检查井、跌水井，保障室外排水系统排水畅通。 - 负责定期检查食堂隔油池的隔油设施运行状况，清理油污和沉淀物，维修或更换损坏设备，防止含油污水污染排水管道。 - 负责限位器的维修、调整工作，若需更换限位器，由学校提供相应物料并进行更换操作。 - 负责家具、装修的日常维护：①在门窗维护方面，负责门窗、门禁、窗帘、卫生间隔断门的松动固定，以及各类木门锁、防盗门、球形门锁、塑钢门锁的维修更换。其中因门窗铰链及限位导轨、铝合金门地弹簧和自身机构导致的松动，若无需配件更换，物业需及时维修；若涉及复杂维修、配件更换以及门框、窗框的维修，则不在物业维修范围内，物业仅承担协助跟踪义务。②在家具维护方面，负责锁具、铰链、法兰、二折16寸导轨、各类拉手及锁扣的更换，以及家具各类部件、晾衣架的松动固定。但家具类需电焊、氩弧焊的损坏维修，以及教室课桌需铁膨胀螺丝固定的工作，不在物业维修范围内，物业仅负责协助跟踪。③负责墙面污染的打磨。④室内5米以下窗帘杆（轨道）维修更换。 - 负责机电设备类的日常维护：①开水炉。负责电磁阀、出水阀门、进水金属软管及阀门的更换，以及电源线路（含射频卡电源线路）的维修工作。其中，射频卡更换及地址通讯设置不在物业维修范围内，物业仅承担协助跟踪义务。②空调。承担电源线路维修、电源开关及插座更换维修等工作。当采购人需要对空调进行其他维修时，物业须派人协助配合。 |
| 高配管理 | - 工作人员需熟练掌握供电设备相关知识，熟练掌握各类设备的内部结构及工作原理，严格遵守操作规程，能快速准确地操作设备。高压室运行采用24小时值班制，值班人员须持有高压电工作业证上岗。 - 高配值班人员需定期巡视高压柜，变压器等的设备运行情况，如发现问题，应立即上报，同时采取有效的、安全的措施迅速排除故障，确保供电稳定。 - 严格执行“两票”（工作票、操作票）、“三制”（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）的停电、倒闸操作制度，确保操作规范、安全。 |
| 报事报修 | - 各类空调、弱电集成、电梯、消防系统、高压预试等专项设备由学校委托外包单位负责维保，中标单位需协助采购人对外包单位进行监督和开展现场日常管理工作。如遇上述设备发生故障，须及时向对应专业维护单位报修；发现门禁系统异常，及时向学校报备；发现其他问题，也应第一时间向学校报备，并迅速联系厂家维保，确保沟通率达100%。 - 每周对多媒体设备进行检查、登记并及时报修；按学校订单要求对电子大屏进行编辑与公示；在大型活动前，提前对多媒体、音响设备开展检查与调试。 - 利用校园网上报修平台、报修电话等，做好维修记录并建档。原则上紧急维修响应不超过半小时，简单水电维修确保不过夜完成，一般维修在一天内处理完毕，小型安装维修不超过一周。 - 确保修理工作及时高效、质量可靠，每月针对楼宇和重点维修项目进行回访。对零星维修、设备保修的修复情况实施量化管理，做好登记与备案。同时，在楼宇内建立报修信息平台，以便高效管理报事报修工作。 |
| 其他要求 | - 负责数据抄录：每月25号抄录全校所有水电表数据。 - 根据学校的订单免费配发钥匙，钥匙胚由学校提供，做好登记与审批手续。 - 协助学校做好施工管理：①施工备案材料的收集与初审、施工图纸合规性及可行性审核；②动火作业前审查作业申请与人员资质、作业中监督现场安全及作业后检查消除隐患；③高处作业前检查人员健康与设备性能、作业中管控安全防护与现场秩序；④制定应急预案、定期组织应急演练，在突发状况时第一时间响应、救援并配合调查处理。负责维修物资管理：①常用设备耗材由采购人提供，物业公司依据学校相关制度办理领用手续；②与学校建立耗材领用、回收信息沟通平台；③对维修工具、装备实施台账登记制度，确保物资管理清晰有序。 - 做好场所管理与施工协作：①对报告厅、会议室实行封闭式管理；②配合学校签约修缮单位，做好楼宇公共区域施工作业的协助、施工管理及跟进工作。 - 维修工具自备，维修材料由校方提供。 |

3、房屋维护服务

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 主体结构、围护结构、部品部件 | - 每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 - 每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 - 每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 - 每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 - 办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 - 通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 其他设施 | - 每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 - 每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 - 路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 - 接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 装饰装修监督管理 | - 装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 - 根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 - 受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 标识标牌 | - 标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 - 每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

- 宿舍管理

（1）本项目管理范围包括5幢学校宿舍楼（抱朴楼、守中楼、静笃楼、善胜楼、善地楼）的日常管理、安全管理、卫生保洁服务等常规服务，做好24小时值班工作，严格执行学校学生宿舍的管理制度，妥善处理各类突发应急事件，保障学生公寓良好的安全和生活秩序；协助学生工作处宿管中心规范学生行为及开展宿舍内部检查；楼宇内部施工管理；学生宿舍文化共建与真情服务，等等。

（2）具体服务要求：

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 日常检查 | - 每日开展宿舍卫生与安全检查，每周至少 3 次全面检查负责楼层每间宿舍，同时每周对宿舍及走廊等区域的限位器进行检查，所有检查结果均及时汇总、公布并上报。 - 对宿舍区域内的大功率电器等违禁物品的使用情况进行及时检查并按学校相关规定进行处理；发现设施、消防器材等安全隐患，立即上报相关部门。严格执行宿舍检查周报制度。 |
| 作息管理 | - 按学校通知规定的时间，执行关锁封闭楼内通道及大门、熄灯操作，并督促学生遵守作息时间。对晚归学生及时开门并做好登记。 - 就寝查房制度：每晚就寝时段查房，登记并上报晚归、夜不归宿等违纪情况。 |
| 值班管理 | - 宿舍值班员实行24小时上班制，严禁脱岗，否则视为合同违约，采购人有权解除合同；须严格按照工作时间上班，不迟到、早退，中途不擅自离岗，不得在工作时间饮酒、吸烟或做个人私活；严格遵守交接班制度，办好交接手续并认真做好值班日志记录；宿舍管理主管和宿舍协管员应每日检查各楼值班员及保洁员的工作情况，发现问题及时整改并做好相应检查记录。加强宿舍夜间巡逻，与学校一起制定宿舍安全管理计划。 - 加强宿舍夜间巡逻，与学校一起制定宿舍安全管理计划。 - 突发事件处理：制定预案，确保突发事件处置及时、程序规范。 |
| 宿舍内部公共卫生保洁 | - 每日10:00、15:00前完成两次卫生大清扫及垃圾清理，宿舍各在管公共区域（含值班室）保持整洁、卫生、干净。 - 确保公共卫生间无异味，卫生洁具无积便、尿垢、污渍。 - 保持公共区域墙、地、顶面无污垢，垃圾桶无积存垃圾，门窗明净。 - 清理阳台、平台、天花板的垃圾、积灰和蛛网，定期更换公共区域垃圾袋，清洁空置房间。 - 负责辅助用房、楼宇活动室等公共用房及设备的卫生清洁。 - 定期对楼道消毒，按医疗规定对传染病宿舍规范消毒。 - 严格分类收集垃圾，确保标识齐全，做到垃圾日产日清，清运率达100%。 |
| 宿舍文化建设与学生教育引导 | - 文化氛围营造。营造门厅区域文化氛围，及时更新宣传栏、公告栏信息。 - 文化创建活动。每学期组织开展2次以上文明宿舍创建活动。 - 学生动态关注、及时报告并处置宿舍内学生心理问题、特殊情况及突发状况。 - 意见收集反馈、每季度召开1次学生座谈会，每班选派1名代表，听取意见建议，提升服务质量。 - 便民服务提供。提供针线、电吹风、小五金、急救药箱等免费便民服务。 |
| 门禁及秩序管理 | - 严格执行大件物品、钥匙借用登记制度。 - 规范学生进出宿舍刷卡行为，准确掌握住宿学生的进出情况，严禁非本住宿区学生进入（异性学生、社会闲杂人员严禁进入），对违反规定的人和事进行阻止，正确行使管理职能。 - 做好学生宿舍门卫工作，对来访人员严格核查登记，对学生晚归情况做好记录、对夜不归宿等违纪行为及时检查上报；严格控制人员进出，原则上禁止外来无关人员进入宿舍，若因施工、维修等必要事由需进入的，须登记备案。杜绝男女生混住现象，发现立即上报。 - 制止宿舍内发放、张贴小广告行为，清除各类小广告；制止攀爬、翻越宿舍围栏行为。 - 严禁推销人员以各种理由进入学生宿舍，发现学生有推销行为的应及时制止并报相关部门处理。 |
| 其他要求 | - 健全物业管理制度，人员考核合格，严格执行学校宿舍管理安排。 - 规范建立物业管理台账，确保记录完整。 - 禁止随意占用辅助用房及学生宿舍。 - 熟悉各宿舍楼、各寝室学生人数、所属学院、专业年级等基本情况。规范管理学生住宿档案，保证信息准确无误。 - 检查人员按评分标准公平公正评分，注重教育引导，规范言行举止。 - 宿舍管理主管需具备较强事业心与责任感，熟悉业务且经验丰富，对接学工处宿管科，按时参加学工例会，完成学校交办任务。 - 空置房屋卫生。负责毕业生离校、宿舍调整等腾空寝室的卫生清洁。 - 宿舍验收。学生毕业、学籍变更或宿舍调整后，及时进行宿舍验收、物品登记，并按学校标准认定及处理遗失、损坏物品赔偿事宜。 - 台账与信息管理。建立并完善学生宿舍台账及住宿学生信息资料。 - 安全巡检。落实安全巡检，建立含安全卫生检查、人员排班等内容的周报反馈机制。 - 制定各种突发事件预案，出现突发事件、刑事或治安案件、灾害事故等，根据预案规定，及时处置、及时报警，注意保护现场，并上报学校。 - 按学校要求做好迎新保障工作，包括宿舍资源排查、卫生清理、工具及钥匙发放等。 - 做好毕业生离退宿服务，涵盖宿舍资源盘点、物品勘验登记、费用收取、钥匙遥控器回收等。 - 开展节假日期间宿舍安全专项检查。 - 每日定时巡查电动自行车充电区不少于 3 次，夜间专项巡查至少 2 次，重点检查设备运行、车辆停放及消防设施状况，并做好巡查记录；若遇充电区异常情况，须立即断电、疏散人员、启动应急响应。 - 工作人员统一着装，佩戴工牌，规范服务用语，保持良好精神面貌。 - 每学期组织一次宿舍值班员、保洁员岗位知识与服务技能培训。 - 环境管理。杜绝宿舍楼内推销行为，保持地下车库车辆摆放整齐、卫生整洁，确保宿舍区域外围无垃圾杂物。 - 迎检准备。做好各级各类宿舍相关迎检迎评准备工作。 - 信息发布。每日向学生公布安全提示、天气预报、健康知识等生活信息。 - 应急管理。建立完善突发事件应急处理预案。 |

- 楼宇管理

（1）本项目管理范围包括15幢建筑楼宇（不含5幢宿舍楼）的教学辅助服务；楼宇智能化系统管理；楼宇施工管控、安全卫生检查、外来参观接待、外来入住企业管理；师生校园文体活动保障（包括报告厅会议服务、体育馆活动开放等）；行政会议接待及教师办公服务；协调楼宇保洁卫生；楼宇安全服务。

（2）具体服务要求：

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 楼宇门禁及钥匙管理 | - 按规定时间准时开闭楼宇大门。 - 负责教学楼宇场所钥匙的应急管理及公共区域门窗开关工作：按需为公共教室、教师休息室、会议室等场所提供钥匙应急服务，自接到通知起10分钟内完成相应场所的门窗开关等操作，保障教育教学工作的应急需求。 |
| 教学辅助服务 | - 根据教务部门要求，协助教学用品、用具的管理与发放，包括门禁卡、多媒体辅助器材的借还办理，以及饮用水供应保障。 - 按教务安排定量开放自习教室；晚间检查教室使用情况，完成清楼、设备检查，锁好门窗。 - 依据学校活动日程，做好各类考试考场布置、大型招聘活动布置、教室课桌椅借还、新生开学迎接、各类参观接待等保障工作。 |
| 设施设备管理 | - 楼宇协管员需具备通信设备电子相关操作技能，负责设施设备的日常管理、安全管控、登记及报修工作。 - 定期检查多媒体教学设施设备，记录巡检情况，及时报修损坏设备。 - 配合做好楼宇节能降耗工作，检查公共场室水、电、空调、多媒体等设施设备。 - 全面负责楼宇设施设备的日常管控登记、报修/检修及施工管理；协助学校跟踪教学设施维保单位的维护维修服务。 - 配合工程人员定期检查楼宇内强弱电间、电梯机房、地下水泵房等重点区域。 - 负责楼宇内照明系统的智能化控制设备的日常运行监控；定期巡检照明控制线路、终端设备及软件系统，及时处理故障（如设备失灵、程序异常、通信中断等），保障照明系统稳定运行；根据季节、作息时间调整照明控制策略（如分时段控制、区域化管理），满足教学、办公及公共区域的照明需求。 - 负责管理楼宇暖通系统的智能化设备（如空调机组控制器、温度传感器、通风变频装置等），通过中控平台实时监测温湿度、空气质量等参数，自动调节空调、通风设备运行状态，优化室内环境舒适度；响应师生反馈的暖通异常问题（如温度不均、设备异响等），及时排查控制逻辑或硬件故障，协调维修团队完成修复。 |
| 服务信息公示 | - 建立楼宇服务指南，公示值班电话及报修流程。 - 在服务窗口公示课程表及调课通知单等教务信息。 |
| 专项检查与安全管理 | - 每日对多媒体教室、报告厅、楼顶、平台等区域的卫生与安全进行综合检查，并做好检查记录。 - 对强弱电区域实行封闭式管理，安排专人定期巡视，检查设施设备完好情况。 - 定期开展楼宇空关房及楼层的清洁与维护工作。 |
| 其他事务管理 | - 负责楼内拾物的登记与招领，协助师生找寻遗失物件。 - 定期对楼内教室、公共区域、卫生间、强弱电间、楼顶、地下室、空置楼层等进行全面检查，内容涵盖灯、空调、风扇、家具、门窗、涂料等，及时将检查结果反馈学校。 - 承担学校弱电设施维护，以及多媒体、会议、活动的保障工作。 - 配合学校做好实验室安全管理，管理人员需具备安全管理相关知识。 - 对报告厅、多媒体教室、公共机房实行封闭式管理，定期与教务部门召开信息沟通交流例会。 |

6、客服服务

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 会议全流程服务 | - 会议受理与准备，包括接受会议预订，详细记录会议等需求；根据会议需求、场地大小及用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规范，落实音视频设施保障措施。 - 会前筹备工作。按照校长办公室要求布置会场，做好引导牌放置工作，确保引导人员手势规范、语言标准。 - 会中服务工作。会议期间按要求为参会人员提供加水等服务。 - 会后整理工作。对会议现场进行检查，完成会场清扫、恢复工作，及时对会务用具进行清洁、消杀、整理，并明确责任人。 - 会务用品管理工作。负责会务用品的日常管理，会前会后及时清洁用品，定期进行检查、盘点。 - 专项管理机制。建立专项会议室的突发事件处置机制；客服主管定期与校长办公室开展沟通协调，整理归档各类会议档案。 |
| 行政主楼收发事务 | - 邮件快递管理。客服每日上午前往门卫领取至行政主楼前台（说明：学校各类信件、快递等由门卫统一收发）。负责信件、报纸、杂志的接收与转发，对快递和包裹进行接收登记并通知领取；做好办公快件代发及相关台账信息登记工作，对时效性较高的信件、报纸等需送至对应办公室。 - 其他服务。根据需求，为师生提供订票、订报、订饮用水等服务。 |
| 行政主楼前台接待工作 | - 访客接待。负责访客接待、信息登记、基本咨询和引见工作，严格遵循业主单位接待服务规范，以良好的礼节礼貌完成任务，对重要事项认真记录并及时传达。 - 信息处理。承担前台电话等信息的收集、传达、任务派发及接受垂询工作。 - 其他服务。为学生和老师提供临时保管物品服务；响应行政楼办公区域房间特殊开关门需求；根据校长办公室的工作联系单，及时做好信息传达及任务派发登记工作。 |
| 其他事务工作 | - 物品管理。协助校长办公室管理仓库用品（如宣传用品、办公用品），做好物品送取与整理、仓库定期检查与盘点等工作。 - 物品分发。协助校长办公室分发学校报纸、文具用品等。 - 其他协作。协助完成校长办公室安排的其他相关行政服务工作。 |
| 服务规范与应急要求 | - 服务人员需热情、主动、文明服务，切实提高现场服务应变能力，及时与校长办公室沟通；严格履行校长室与校长办公室一切信息保密义务。 - 重大活动保障。学校重大活动时，根据校长办公室工作要求，提前安排相关事务并进行人员调配，确保配备足够的客服人员承担接待工作。 |

7、招待所（宾馆）管理

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 日常管理 | - 严格执行前台各项规章制度，负责前台日常管理工作。​ - 为客人办理入住手续，根据需求安排房间（本场所不对外营业），并跟踪预离房间状态；办理调换房手续，落实预订中特殊要求或VIP接待事项。​ - 掌握住客动态及信息资料，退房时检查房间物品及设备损坏情况，定期巡查所有房间，及时报修损坏设备；检查房间卫生，准确控制房间状态。​ - 提供对内及对外咨询、留言服务，承担物品转交工作；每日负责公共区域、总值班室及宾馆用房的内部保洁（包括床上用品清洗）；将退房房卡分类整理，并及时完成对应房间的清洁、一次性用品和床上用品更换，确保环境整洁与服务高效。 - 手写登记入住人信息、入住时间、退房时间及入住天数，及时制作并上交每月、每周电子档案。​ - 负责耗材用品的采购、领用与记录工作（耗材费用包含在合同约定的服务费内，校方不额外支付），按时完成部门下达的其他指令。 |
| 其他要求 | - 岗前认真阅读交班本，落实上一班移交事项；查阅发文，了解当天会议情况，提供相关问讯服务。​ - 根据预订情况提前安排房间、准备房卡；针对预订团队，将房间安排信息及团队资料送达客房及总机。​ - 准确、及时办理客人入住登记及住店期间换房手续；收集客人特殊需求及反馈意见，呈报校方管理人员。​ - 熟记常客及VIP客人姓名、职务，提供个性化服务；按客人要求办理延迟退房或延期手续，解答各类问询。​ - 建立并完善电子台账，包含日报、周报、月报、年报；制定、修改并优化前台管理及工作程序。​ - 与校长办公室、后勤处等部门保持良好沟通协调，及时满足客人订房需求。​ - 持续提升业务技能与文化修养，树立良好的宾客服务职业道德规范。 |

（二）其他及专业物业服务

1、其他物业服务

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 进驻管理 | - 详细审阅、熟悉所有整个物业管理服务区域的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。迅速熟悉服务区域内的机电设备系统、楼宇/场地智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。 - 对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。提供24小时热线，响应采购人反应的紧急要求。 - 在物业管理中引入绿色低碳概念，通过各项措施降低碳排放量，提高能源、水资源的利用效率 |
| 综合服务 | - 发挥物业综合服务的中枢协调职能，24小时值守，电话铃响3声之内接起。精准记录服务诉求，协调物业各团队处理。跟进问题进度与反馈，收集建议，遇紧急事件迅速上报并协同处置。负责妥善保管全校的钥匙和门禁通卡，并做好使用登记。 |
| 重大活动后勤保障 | - 根据采购人重大活动安排，制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保障重大活动的顺利进行。 - 活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 - 加强日常维护检查，确保系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保活动的正常进行。 - 提供重大活动期间的安全警戒与秩序维护服务。 - 提供重大活动结束后清场服务。 |
| 信息化服务 | - 在日常物业管理中，供应商应结合服务内容，注重利用采购人现有的信息化管理工具，提高信息化、智能化、数字化管理水平，以提升服务质量与效率，方便采购人监督考核。供应商需配合使用采购人现有的信息化管理系统，该系统包含服务平台功能（含满意度调查、意见建议等）、报修维修管理功能（实现工单自动派发、进度查询，确保服务过程闭环、透明）、照明空调集中控制功能（实现对校园照明及空调设备的远程开关、模式调节、能耗监测，支持根据时段、场景自动优化运行策略，降低能耗成本）、宿舍管理系统（包括宿舍分配、入住登记等功能，实现宿舍资源动态管理）、宿舍监控系统（通过智能摄像头实现宿舍区域安全监控、异常情况预警）、宿舍水电管理系统及宿舍道闸管理系统（采用刷卡、人脸识别等方式实现宿舍出入口权限控制，记录人员进出数据，提升宿舍安全管理效率），系统各功能的使用需满足管理需求。 - 信息管理员需熟悉与物业相关的信息化管理系统，负责系统日常运行、员工培训，及时发现系统故障，保障信息安全，并完成采购人交办的其他事务，以确保相关信息化工作顺利推进。 |
| 物品搬运等临时性工作 | - 协助搞好临时工作服务：如办公室调整、办公物品搬迁、废旧物品资料销毁等工作。 |
| 档案管理 | - 建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 - 档案和记录齐全：包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：各类演练台账、客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 - 遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 - 履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 应急管理 | - 建立各类应急预案，并在物业办公室等处张榜悬挂，及时处理突发事件，定期实行突发事件应急演练。 - 当发生台风、暴雨、雪灾等灾害性天气及其他突发事件时，应对设备机房、停车棚、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。 - 各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理。 - 发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 - 办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 - 事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 服务改进 | - 明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 - 对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 - 需整改问题及时整改完成。 |
| 退场交接 | - 按采购人要求做好退场交接，避免因物业服务的交接影响采购人正常工作。 |

2、专业物业服务

| 服务内容 | 具体服务要求 |
| --- | --- |
| 高空外立面外墙清洁 | - 对服务区域内20栋建筑物（其中8栋为高层建筑）外立面进行清洗、清洁，工作量约15万平方米，不少于每年1次。执行作业的工作人员必须持有高空作业证，并做好高空清洁人员的安全保障措施，清洗区域下方划出隔离区域，提醒过路行人车辆，避免造成危险。 |
| 一般生活垃圾处理 | - 全校范围内的生活垃圾、可回收垃圾每日收送2次并提供暂存服务。 |

- 服务人员要求

- 岗位配置要求

| 序号 | 部门 | 岗位 | 内容 | 要求 | 配置岗位数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日常岗 | 12小时岗 | 24小时岗 |
| 1 | 项目部 | 项目经理 | 项目总管理、与校方沟通、投诉管理等项目管理、协调工作。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位）；普通话流利，能够清晰准确地进行沟通交流；具备应急救护处置能力和技能，熟练掌握心肺复苏、创伤包扎、AED操作等应急救护技能，具备突发事件的现场处置能力；熟悉消防法律法规、消防安全管理制度，熟练操作消防设施设备，掌握火灾预防、火灾扑救及应急疏散等消防知识；3年以上类似物业项目管理经验。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 项目内勤 | 协助项目经理开展项目内务管理工作，包括员工工资造册、人事管理、物资管理等内容；同时负责与学校后勤处的对接，包括但不限于提交工作计划表、工作周报等相关事务。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），有2年以上物业管理经验。 | 1 |  |  |
| 3 | 综合管理 | 综合服务 | 24小时值守，电话铃响3声之内接起。精准记录服务诉求，协调物业各团队处理。跟进问题进度与反馈，收集建议，遇紧急事件迅速上报并协同处置。负责妥善保管全校的钥匙和门禁通卡，并做好使用登记。 | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），有2年以上类似项目经验，普通话流利，能够清晰准确地进行沟通交流，具备较强的沟通能力与高度的责任心。 |  |  | 1 |
| 4 | 客服服务 | 客服主管 | 协助项目客服管理，负责日常投诉处理、客服相关事项闭环管理，以及行政综合管理等。（8:00-17:00） | 年龄不超过40周岁，大专及以上学历（或学位），有2年以上类似项目经验，普通话流利，能够清晰准确地进行沟通交流，形象较好，熟悉急救基本技能。 | 1 |  |  |
| 5 |  | 客服 | 学校各类活动、会议和接待的会务服务工作；行政主楼前台接待工作；行政主楼内各部门的日常收发事务；协助校长办公室做好行政服务等工作。（8:00-17:00） | 年龄不超过35周岁，大专及以上学历（或学位），普通话流利，能够清晰准确地进行沟通交流，相貌姣好，性格温和。 | 3 |  |  |
| 6 | 楼宇管理 | 楼宇主管 | 负责与学校职能部门对接，教学服务综合管理、内部综合协调和安全管理工作。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），具有较强的通信设备和信息网络的操作、维护的工作技能，所学本专业优先，熟悉楼内消防设施系统相关工作，熟悉急救基本技能。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 楼宇协管员 | 负责做好教室、办公场所安全巡查工作，发现可能存在的安全隐患；提供教育教学服务应急保障，负责楼宇智能化系统管理，以及大型活动全力保障。（8:00-17:00） | 年龄不超过40周岁，大专及以上学历（或学位），具有两年以上智慧楼宇管理经验。须持有公安部门颁发的保安员证。 | 5 |  |  |
| 8 |  |  | 负责做好考试中心安全巡查工作，发现可能存在的安全隐患；提供教育教学服务应急保障，以及大型活动全力保障。（8:00-17:00） | 年龄不超过40周岁，大专及以上学历（或学位），具有两年以上智慧楼宇管理经验。须持有公安部门颁发的保安员证。 | 1 |  |  |
| 9 |  | 体育场馆管理员 | 负责体育场馆安全运营、设施维护及器材管理，保障教学与大型活动顺利进行，提供全方位后勤支持，确保安全高效。（8:00-17:00） | 年龄不超过50周岁，高中（或中专）及以上学历，责任心强，工作细致高效，具备良好的执行力和团队协作能力，有相关工作经验。 | 1 |  |  |
| 10 | 宿舍管理 | 宿舍管理主管 | 负责与学校学工处和二级学院对接。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），有3年以上宿舍管理经验，熟悉基本急救技能，熟悉楼内消防设施系统相关工作。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 宿舍协管员 | 安全管理：管控宿舍楼门禁，定时巡查，排查违规用电等隐患；应急处理：协助应对火灾等突发情况，及时上报学校；秩序维护：监督楼宇纪律，管理设施，调解学生纠纷；学生服务：传达通知，协助管理学生住宿与物品信息。（7:00-17:00） | 年龄不超过50周岁，大专及以上学历（或学位）。须持有公安部门颁发的保安员证。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 宿舍值班员 | 4个宿舍楼（守中楼、善地楼、静笃楼、善胜楼）每楼配置2个（均为24小时岗）（白天和晚间每楼均为2岗）；1个宿舍楼（抱朴楼）配置3个（均为24小时岗）（白天和晚间均为3岗） | 年龄女不超过50周岁、男不超过55周岁，初中及以上学历，有相关工作经验。 |  |  | 11 |
| 13 |  | 宿舍保洁员 | 5个宿舍楼，每栋配置3个日常清洁岗，负责宿舍楼清洁、楼道垃圾清运以及垃圾分类的相关工作。（7:00-16:00） | 年龄女不超过50周岁、男不超过55周岁，有相关工作经验。 | 15 |  |  |
| 14 | 工程维修管理 | 维修主管 | 主要负责维修安排，相关事务综合管理，对高压和低压设备进行巡视、对电梯等特种设备进行日常安全巡检和管理工作。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），3年以上工程维修项目经验，熟悉特种设备安全管理知识，熟悉基本急救技能。须持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）、特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）、特种设备安全管理和作业人员证书（A）上岗。 | 1 |  |  |
| 15 |  | 日常维修 | 校园内各类建筑设施、水电线路、门窗桌椅等的日常巡检与故障维修工作；房屋设施巡查、维护与监管；教学设备、办公设备的基础维护及简易故障处理；配合重大活动，提前对场地设施设备进行检修调试；及时响应师生报修需求，完成派单维修任务并做好维修记录；协助后勤管理部门做好设施设备维护档案整理等工作。（8:00-17:00） | 年龄不超过50周岁，高中（或中专）及以上学历，2年以上相关工作经验。 须持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）上岗。 | 8 |  |  |
| 16 |  | 值班维修 | 根据学校需求，承担校园各类建筑设施、水电线路、教学及办公设备等突发故障的紧急维修工作；负责电梯等特种设备日常安全巡检工作；实时接听值班报修电话，15分钟内响应师生紧急维修需求，并迅速赶赴现场处理；对无法当场解决的重大故障，及时上报并协调专业维修团队，做好现场安全防护与解释沟通；详细记录值班期间维修事件的发生时间、故障情况、处理过程及结果，形成完整的值班维修日志；协助做好校园夜间及节假日的设施设备安全巡查，保障校园运行安全。 | 年龄不超过50周岁，高中（或中专）及以上学历，2年以上相关工作经验。须持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）、特种设备安全管理和作业人员证书（A）上岗。 |  |  | 1 |
| 17 |  | 高压值班 | 对开关房、配电房进行24小时值守，实时监控设备运行状态，完成日常巡检、维护及故障排查。遇到高压设备突发故障，及时处理，无法解决的快速上报并协调专业团队，做好现场防护。工作中详细记录设备运行及故障处理情况，形成值班日志。同时协助开展夜间和节假日的高压设施巡查，保障校园电力安全。 | 年龄不超过50周岁，高中（或中专）及以上学历，2年以上相关工作经验，须持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）上岗。 |  |  | 3 |
| 18 |  | 弱电专职管理员 | 学校弱电设施维护、多媒体、会议、活动保障。（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，大专及以上学历（或学位），需具备综合布线、会议系统及广播系统等校园弱电系统的维护能力，2年以上相关工作经验，具备良好的沟通能力和应急处置意识，了解校园安全管理规范。 | 1 |  |  |
| 19 | 保洁 | 保洁主管 | 主要负责清洁安排，管理（8:00-17:00） | 年龄不超过45周岁，高中（或中专）及以上学历，3年以上保洁（卫生）主管工作经验。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 保洁员 | 负责全校楼宇室内及公共区域保洁，岗位配置不低于：善信楼6人，若水楼4人；玄同楼、闻道楼、善治楼各3人；玄德楼、善能楼、善渊楼各2人；善时楼、善仁楼各1人；袭常楼和善行楼共1人；外场3人（含地下车库）；垃圾分类2人。（7:00-16:00） | 年龄女不超过50周岁、男不超过60周岁，身体健康，有类似经验。 | 33 |  |  |
| 21 |  |  | 负责考试中心室内及公共区域保洁（7:00-16:00） | 年龄女不超过50周岁、男不超过60周岁，身体健康，有类似经验。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 绿化维护员 | 负责与学校职能部门对接，室内绿化养护综合管理、室外绿化巡查、内部综合协调工作。（7:00-16:00） | 年龄女不超过50周岁、男不超过60周岁，身体健康，有3年以上绿化养护管理经验，熟悉绿化药剂及绿化机械设备的使用，具备基础医疗救助知识，能及时应对各种突发状况。 | 1 |  |  |
| 23 | 招待所（宾馆）管理 | 前台 | 执行规章制度，管理前台日常事务。为客人办理入住、退房、换房手续，掌握住客动态，提供咨询留言服务，负责耗材采购记录，建立电子台账，与各部门协调，提升服务技能。 | 年龄女不超过50周岁、男不超过60周岁，高中（或中专）及以上学历；相貌端正；服务意识好。 |  |  | 1 |
| 24 |  | 宾馆保洁 | 负责公共区域、值班室及宾馆用房保洁，含床上用品清洗。及时完成退房房间清洁，更换一次性用品和床上用品，检查房间卫生，保障环境整洁。（8:00-17:00） | 年龄女不超过50周岁、男不超过60周岁，身体健康，有类似经验。 | 2 |  |  |
| 25 | 信息化服务 | 信息管理员 | 熟悉与物业相关的信息化管理系统，负责系统日常运行维护、员工培训，及时发现系统故障，保障信息安全，并完成采购人交办的其他事务，以确保相关信息化工作顺利推进。 | 年龄不超过40周岁，大专及以上学历（或学位），计算机、信息管理等相关专业优先，2年以上信息化系统运维经验，具备良好的沟通协调能力，能与校方、技术团队对接需求，跟踪故障处理进度，同时服从采购人交办的其他事务，具备保密意识和应急处置能力。 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 82 | 0 | 17 |
| 岗位合计 |  |  |  |  | 99 |  |  |
| 说明： 1.总体物业配备人员平均年龄不超50周岁。 2.岗位配置数是指当班岗位数，要求如下：1个日常岗应配备1人，1个12小时岗应配备2人轮岗，1个24小时岗应配备3人轮岗，如发现缺岗应进行相应的处罚。 3.岗位配备人员需固定，严禁一人多岗、串岗。 4.工作时间如有变化以校方通知为准。 5.所有证书须在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以上人员配置要求为投标人必须达到的最低要求，投标人配置的人员必须不低于以上要求，投标人在投标文件中提供项目经理、项目内勤、综合服务、客服主管、楼宇主管、宿舍管理主管、维修主管、保洁主管这8个岗位的详细人员配备（相关信息填入附件《投入本项目主要人员配备一览表》），同时投标文件中须提供上述8个岗位配备人员加粗加红字体要求的证书证明扫描件，否则作为无效投标处理。提供不符、不全或不提供的，作为无效投标处理。

其他岗位人员以承诺方式填入《拟投入本项目的其他岗位人员配备承诺表》，无需提供具体人员名单。拟投入本项目的的其他岗位人员名单、身份证、学历、资格证书等资料在进场核验时向采购人提供。

- 投标单位在投标文件中需提供承诺函承诺“楼宇协管员岗位、宿舍协管员岗位配备的所有人员均持有公安部门颁发的保安员证上岗，日常维修岗位配备的所有人员均持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）上岗，值班维修岗位配备的所有人员均持有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）和特种设备安全管理和作业人员证书（A）上岗，高压值班岗位配备的所有人员均持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）上岗”，否则视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

- 投标人在公开分项报价表（一）中，以岗位配置要求中的岗位进行报价。

4、投标人应考虑合同期内最低工资标准调整，因最低工资标准调整导致人员工资变化，采购方不对服务费用和支付方式做调整，仍按合同约定的服务费和支付方式支付费用。

5、中标后入场前，供应商需将所有服务人员的无犯罪证明提交给采购人备案，如未按要求提供，采购人有权解除合同。

（二）服务人员管理要求

1、每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2、投标人需在中标后入场前按采购人要求提供公安部门为投入本项目所有人员出具的《无犯罪记录证明》。整个服务期内，如投入本项目人员发生了《苏州市密切接触未成年人行业从业人员入职查询和从业禁止制度实施办法》所规定的从业限制情形的，投标人应立即通知采购人，并更换服务人员。

3、服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书或特种设备作业证书的，应当按规定持证上岗。

4、如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。中标单位应保证项目人员稳定，人员更换率不超过本项目服务人员总数的30%，超过30%，采购人有权解除合同；中标单位如需更换项目经理或主管（客服主管、楼宇主管、宿舍管理主管、维修主管、保洁主管），应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换。所有更换人员不得低于其招标文件中对应的人员要求。除采购文件中明确可兼职岗位外，本项目其他服务人员不得在其他项目兼职。

5、采购方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由中标单位自行管理，中标单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购方无关。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购方不承担任何责任。中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购方不承担责任。

6、着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。中标单位需为本项目所有现场工作人员提供统一工作服，工作服样式需经采购单位确认，相关费用包含在报价中。

7、保密和思想政治教育：（1）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。（2）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。（3）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

- 设备及易耗品配置要求

| 使用人 | 具体配置要求 |
| --- | --- |
| 招待所（宾馆）前台和保洁 | 招待所（包括值班室）储备足量的易耗品：卷纸、抽纸、消毒液、大垃圾袋、小垃圾袋、矿泉水、一次性牙刷、洗发水、沐浴露、一次性拖鞋等。 |
| 楼宇管理 | 对讲机（含耳机）、强光手电筒、应急口哨、干湿温度计、小型工具箱、胶水/胶带/标签纸等。 |
| 客服 | 办公电脑、打印机、应急医药箱、应急充电套装、复印纸、基本办公用品等。 |
| 保洁员/宿舍保洁员/宾馆保洁 | 配置保洁设备及足量易耗品： 设备包括专用垃圾中转运输车辆2辆、驾驶式扫地机2台、手推式洗地机1台、高压水枪2把、吸尘器2台、抛光机1台及警示牌若干； 易耗品包括榨水器、玻璃刮水器、静电尘推、扫把、水桶、手套、各室场垃圾袋、卫生间卫生纸及专用消杀物资等。 |
| 维修人员 | 扳手、螺钉旋具、锤子、钳子、电钻管工工具、梯子、计量器具、绝缘手套、防滑劳保鞋、安全帽、工具包、万用表、电工胶带、热缩管、接线端子、电缆钳、膨胀螺丝、排水软管等。 |
| 宿舍管理人员 | 对讲机（含耳机）、钥匙收纳盒、强光手电筒、应急口哨、小型工具箱、胶水/胶带/标签纸、应急医药箱等。 |
| 项目内勤 | 办公电脑、一体机（具备打印、复印和扫描等功能）、碎纸机、复印纸、基本办公用品等。 |

- 综合说明

1、投标总报价一次报定，包括承包期内物业服务的需要的服务人工、设备及易耗品、福利、保险、社保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应当充分考虑服务内容及价格，保障本项目的服务品质。

2、中标单位必须按照《劳动法》及采购文件的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险；正常工作时间以外的加班费、法定节日的加班费按国家有关规定执行，投标单位须考虑在内。

3、本项目所有现场工作人员，采购人不提供工作餐。

4、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在当期应支付款项中扣除。

5、因中标单位管理不善，造成保安、保洁、维修等工作范围内的物品、设施、设备等损坏或遗失的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

6、中标单位应在物业管理中引入绿色低碳概念，通过各项措施降低碳排放量，提高能源、水资源的利用效率。

7、供应商中标后，采购人有权对中标供应商的投标文件进行核验，如发现虚假，将上报主管部门，相关法律风险由供应商自行承担。

8、投标单位提供的服务能够至少达到采购需求中的全部要求，投标单位不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按响应无效处理。投标单位应将采购需求中不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出，投标单位完全同意的条款不需要列出。

- 合同要求

合同要求包括第五章合同文本中约定的所有条款，投标人完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，投标人不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按投标无效处理。

投标人应将不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出，投标人完全同意的条款不需要列出。

第五章 合同文本

政府采购合同（服务）

项目名称：                       项目编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标人）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需        (项目名称)            经苏州工业园区集中采购中心  以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）成交供应商投标文件；

（三）合同条款；

（四）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定成交供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为：                     。

三、合同金额

合同总金额为：（大写）人民币        元，小写：        。

合同金额包括在服务期内所需的劳务支出及其配套的工具设备、耗材、垃圾清运、通讯器材、保洁设备、保洁用品、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、其它临时性杂项应急服务费、各种税费、保险、劳保、维护、支持与培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、预付款、付款条件和付款时间:

2.1预付款：

□乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除。

2.2进度款：按季度结算费用，每期支付的服务费用=[（中标价-预付款）/结算期数-考核应扣费用]。其中，苏州工业园区工业技术学校合计支付【460万元-工技校考核合计应扣费用】，每季度支付【57.5万元-预付款/8-工技校每季度考核应扣费用】，其余部分由苏州工业园区服务外包职业学院支付，苏州工业园区服务外包职业学院合计支付【（中标价-460万元）-服务外包考核合计应扣费用】，每季度支付【（中标价-460万元-预付款）/8-服务外包每季度考核应扣费用】。

2.3采用月度考核、季度付款的模式。本项目由苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区工业技术学校分别考核，甲方每月度对服务内容进行考核，并根据考核情况在每个季度结束后次月十个工作日内支付相应的服务费用。若乙方未及时提供合格发票，甲方有权延迟付款直至乙方提供合格发票。

2.4付款前，乙方需向甲方提供：

A、合格发票（发票必须备注中标单位的收款银行和账号）；

B、物业管理考核结果。

2.5在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区工业技术学校

2、服务期限：2025年8月1日至2027年7月31日。

六、服务要求

乙方提供的服务应符合采购文件、投标文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

七、考核与验收

甲方委派专门部门负责乙方日常工作的监管、协调、考核，乙方应服从甲方管理。在检查中发现礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁、工作质量、服务态度、执行制度等方面存在的问题，甲方依据《苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区工业技术学校物业管理考核办法》的要求进行考核，同时考核结果与物业费的支付进行挂钩。本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体履约验收方案详见合同文本—附件2。

本项目由苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区工业技术学校分别考核。

八、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目采购文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

7、因乙方管理不善，造成保安、保洁等工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，甲方有权要求乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉讼法律。

8、甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。乙方和派驻人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派驻人员生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

九、售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在采购过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十、履约保证金

1、□不要求提交履约保证金

2、☑要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的 5  %（不得超过合同金额的10%），即人民币  /  元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：不低于上述退款期限届满时 1 年期贷款市场报价利率（LPR） 。

4、履约保证金退还条件：中标供应商合同履行完毕且经采购人验收（考核）合格，无违约或重大责任事故。

5、履约保证金退还时间： 采购人应在5个工作日内向中标供应商退还 。

6、履约保证金退还方式：  全额无息退还履约保证金 。

7、履约保证金不予退还的情形： 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十一、违约责任

1、若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）乙方未按合同约定期限提供服务的，每迟延一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书【7】日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金并承担所有费用。

5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、乙方如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

十二、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）采购文件约定的解除合同的情形。

2、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业，否则甲方有权单方解除合同。

4、合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权单方解除合同。

5、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

十三、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十四、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十五、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十六、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

1、如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。

2、如签署纸质合同，壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、合同附件：

附件1：苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区工业技术学校物业管理考核办法

附件2：服务类项目履约验收方案

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

签订日期：                            签订日期：

- 附件1：

苏州工业园区服务外包职业学院、苏州工业园区技术学校

物业管理考核办法

为加强学校管理业务团队（以下简称：采购人）对物业管理服务项目（以下简称：中标单位）合约履行情况及服务质量的有效监控，完善物业管理规范化、标准化、制度化运行机制，形成甲乙双方务实、高效、有序的良性互动，从而持续提升学校物业管理的师生满意度，努力实现“服务育人，环境育人，文化育人”的精细化服务管理目标，结合学校实际工作，特订立本办法。

一、考核部门

依据“谁主管，追负责”的原则，采用“垂直管理”的方式，明确责任部门及负责人。考核覆盖物业管理合约服务范围的全过程。重点涉及宿舍管理服务、工程维修服务、楼宇（教学）管理服务、保洁服务、客服服务、招待所（宾馆）管理等六大业务模块；工作力求做到“平等互动、指标明确、客观公正”。

考核验收责任分工一览表

| 项目 | 责任部门 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 总协调 | 后勤管理部门 | 负责组织协调工作，完善管理机制，根据采购需求编制《物业月度考核量化指标》；开展阶段性验收，收集各分项月度考核资料、日常工作处罚单；形成季度、年度评价，并提出相应的奖惩处置意见。 |
| 综合管理服务 | 后勤管理部门 | 需根据合同约定的服务范围和要求，编制《物业日常工作检查细则》，强化日常工作现场督查；每月初明确重点工作任务；月末开展分项业务综合考评，提出奖惩处置意见，并提交分项月度考核资料，作为季度服务费支付的重要依据。 |
| 宿舍管理服务 | 宿舍管理部门 |  |
| 工程维修服务 | 后勤管理部门 |  |
| 楼宇（教学）管理服务 | 教学管理部门 |  |
| 客服服务 | 校长办公室 |  |
| 招待所（宾馆）管理 | 后勤管理部门 |  |
| 保洁服务 | 后勤管理部门 |  |

二、考核与结算机制

（一）工作考核

各业务主管部门依据《物业日常工作检查细则》《物业月度考核量化指标》开展日常检查与月度考核。发现服务不达标、缺岗串岗等违约行为，按规定开具《处罚通知单》；每月由后勤处汇总处罚单及月度考核结果，作为季度验收和服务费结算的核心依据。

（二）季度验收与付款

后勤管理部门每季度支付服务费前，结合各部门报送的《处罚通知单》、月度考核结果等材料，汇总形成物业服务季度考核验收材料和违约扣款明细表，经双方确认并报学校审批后，向物业项目部出具《物管费结算通知单》，作为开票依据。凭证齐全后，于每季度次月5日前完成财务结算。

三、附则

（一）考核标准

1.《物业月度考核量化指标》（详见附件）为可操作的评分依据。月度考核基础分为100分，按服务内容明确分值权重，未达标准按情节扣分，优质服务可加附加分（最高5分）。

2.物业进场后，各业务主管部门需根据合同约定的服务范围和要求，编制《物业日常工作检查细则》，作为可操作的罚款依据。5000元（含）以下处罚单由业务主管部门审批，5000元以上需报分管校长；季度扣款明细表由分管校长审批。

（二）月度考核结果与季度费用结算

1.月度考核结果合格（≥85分）：未违约则全额支付服务费；发生违约扣款的，扣除相应金额后支付。

2.月度考核结果基本合格（60-84分）：每低于85分1分，扣除当月0.5%物业费，同时启动整改；叠加其他扣款的，按实际扣除。

3.月度考核结果不合格（<60分或年度3次/连续2次基本合格且未整改）：采购人有权解除合同。

4.违约扣款：服务不达标、缺岗串岗等行为，按规定汇总扣款明细并从当季服务费中扣除；尾期违约可通过缴纳罚金或履约保证金抵扣。

（三）重大责任终止条款

若发生火灾、学生伤亡等重大安全事故且物业负主要责任，或严重违反合同造成不良影响，学校有权终止合同并追究违约责任。

（四）争议解决

双方若发生争议，应基于事实、客观公正协商解决。

本办法作为《物业管理服务合同》附件，中标单位需接受采购人依据本办法实施的日常监管与考核，采购人有权按约定对违约行为采取扣除服务费（或履约保证金）的处罚措施。

四、物业月度考核量化指标

（一）物业月度考核量化指标（综合管理服务）

| 考核类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位履职（20分） | 项目经理工作 | 每日8:00-17:00在岗履职；及时处理校方投诉；有效协调项目管理工作 | 10 | 缺岗扣1分/次；未及时处理校方投诉扣2分/次；未有效协调项目管理工作扣2分/次 |  |
|  | 项目内勤工作 | 按时完成工资造册、人事物资管理；及时提交工作计划表、周报；与后勤处有效对接 | 5 | 未按时完成工资造册、人事物资管理扣1分/次；未及时提交工作计划表、周报扣1分/次；未与后勤处有效对接扣3分/次 |  |
|  | 综合服务工作 | 执行24小时值守；电话铃响3声之内接起；精准记录服务诉求；跟进问题进度与反馈；遇紧急事件迅速上报并协同处置；妥善保管全校的钥匙和门禁通卡，并做好使用登记 | 5 | 未执行24小时值守扣5分/次；电话超3声未接扣1分/次；服务诉求记录错误扣1分/次；未跟进问题进度扣1分/次；紧急事件未及时上报扣5分/次；钥匙、门禁卡管理混乱扣1分/次 |  |
| 工作规范（20分） | 制度执行 | 物业综合管理制度健全并严格执行；物业管理各类台账齐全，记录规范 | 10 | 物业综合管理制度不健全或未严格执行扣2分/次；台账不齐全、记录不规范扣2分/10项 |  |
|  | 沟通协作 | 与校方沟通顺畅；内部团队协调有序 | 5 | 与校方沟通不畅导致投诉扣2分/次；内部团队协调不力扣1分/次 |  |
|  | 应急处理 | 按要求开展应急演练；妥善处置突发事件 | 5 | 未按要求开展应急演练扣1分/次；突发事件处置不当扣2分/次 |  |
| 专项服务（15分） | 重大活动保障 | 制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行；活动接待及服务人员仪表端庄、举止文明、经过专业培训；设备故障时有应急预案；完成重大活动结束后清场服务 | 5 | 未制定活动服务方案扣2分；活动人员未培训上岗扣2分；设备故障无应急预案扣2分；未完成清场工作扣1分 |  |
|  | 信息化服务 | 信息管理员需熟悉系统，培训物业人员使用系统，及时发现系统故障，确保相关信息化工作顺利推进。 | 5 | 信息管理员未及时发现系统故障扣1分/次；未完成采购人交办事务扣1分/次 |  |
|  | 档案管理 | 档案及时归档，资料齐全；遵守保密要求；退场时移交相关资料 | 5 | 档案未归档或缺失重要资料扣2分/类；违反保密规定扣5分 |  |
| 人员管理（25分） | 人员配置 | 总体人员平均年龄不超50周岁；按岗位配置要求配备人员；无一人多岗、串岗现象 | 10 | 总体人员平均年龄超50周岁扣5分；缺岗按标准人数，每少1人扣2分；存在一人多岗、串岗现象扣2分/次 |  |
|  | 培训管理 | 每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行考核；每季度至少开展1次保密、思想政治教育培训 | 5 | 未按季度开展岗位技能、保密等培训，每项扣2分；培训无考核记录扣2分 |  |
|  | 人员资质 | 人员持证上岗（需持证岗位）；人员学历、经验符合岗位要求 | 5 | 人员未持证上岗（需持证岗位）扣2分/人；人员学历、经验不符岗位要求扣2分/人 |  |
|  | 人员稳定 | 人员更换率不超过本项目服务人员总数的30%；更换项目经理或主管需经采购人批准 | 5 | 人员更换率超30%扣5分；未经批准更换项目经理或主管扣3分/次 |  |
| 服务形象（5分） | 服务规范 | 工作人员着装分类统一，佩戴标识；仪容整洁、姿态端正、举止文明；用语文明礼貌，态度温和耐心 | 5 | 工作人员未统一着装、佩戴标识扣1分/人；出现服务态度投诉扣2分/次 |  |
| 服务条款执行情况（15分） | 服务标准落实 | 按要求执行高空外立面清洁、空调清洗、垃圾处理等服务频次；落实绿色低碳措施 | 5 | 未按要求执行高空外墙清洁、空调清洗、垃圾处理等服务频次，每项扣2分；未落实绿色低碳措施每项扣2分 |  |
|  | 临时工作相应 | 协助完成办公室调整、物品搬运等临时工作 | 5 | 未协助完成办公室调整、物品搬运等临时工作，每次扣1分 |  |
|  | 协议条款履约 | 按要求提交人员无犯罪记录证明、签订保密协议；落实工伤事故责任条款 | 5 | 未按要求提交人员无犯罪记录证明、未签订保密协议，每项扣2分；未落实工伤事故责任条款扣5分 |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、 优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |
| 扣分项（无上限） | 重大失误 | 发生安全责任事故、泄露保密信息等重大问题，视情节严重程度扣分 | 无上限 | 发生安全责任事故、泄露保密信息等重大问题，视情节严重程度每次扣5-20分 |  |
|  | 未按要求执行 | 未按招标书中具体服务要求或投标文件内容执行，视情节严重程度扣分 |  | 根据未执行事项对服务质量、项目运行等造成的影响程度，每次扣3-15分 |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |

（二）物业月度考核量化指标（宿舍管理服务）

| 考核 类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 备注 | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 （35分） | 严格执行学院作息制度 | 按照学院作息时间开关楼内通道、大门，督促学生遵守作息时间，学生晚归应及时予以开门 | 3 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 严格执行就寝查房制度 | 每晚就寝查房（每间宿舍每月巡查4次以上），夜不归宿等违纪现象及时汇报 | 4 | 未按学院规定查房扣1分/次，有瞒报、查房数量不够等情况扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 严格执行24小时值班制度 | 严格按合同岗位配备配备值班人员，进行轮班24小时值班，夜间每栋楼必须按岗值班，人员在岗无脱岗现象 | 8 | 有缺岗脱岗串岗现象每次扣2分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 严格执行安全巡查制度 | 每日进行安全巡查，发现学生使用大功率电器等违禁物品及时扣留、记录和汇报；发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施、消防器材等）及时上报有关部门 | 5 | 未检查扣1分/次，违禁物品未查到、未扣留、未及时反馈扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 安全防范 | 严格执行宿舍会客、大件物品登记、钥匙借用登记等其他各项安全管理制度 | 3 | 未执行有关制度扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 定期配合检查消防设施，有问题及时上报 | 3 | 未配合或发现问题不上报扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 杜绝男、女生混住、斗殴致伤、重大失窃等事件 | 4 | 有男女混住、斗殴致伤、失窃现象扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 重要节假日期间进行宿舍安全专项检查 | 2 | 未按要求检查扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 宿舍围栏完好，无攀爬、翻越现象 | 2 | 对攀爬现象，放任不管或任事态蔓延扣1/次，扣完为止 |  |  |
|  | 突发事件处理 | 有处理预案，突发事件处置及时，程序规范 | 1 | 未按规定程序处理扣1分/次，扣完为止 |  |  |
| 卫生保洁 （20分） | 宿舍室内公共卫生 | 合同规定配备保洁人员，保持宿舍室内公共卫生清洁，每日上下午两次进行卫生大清扫（每日10：00、15：00前完成垃圾清理）保证学生宿舍公共部位环境整洁，无明显垃圾；公共卫生间无异味，卫生洁具做到无积便、无尿垢、无污渍；公共区域墙、地、顶面无污垢，垃圾桶无积存垃圾、污物；保持门窗明净；阳台、平台、天花板做到无垃圾、无积灰、无蛛网；负责公共区域垃圾袋的更换，彻底清洁空置房间，按学院活动要求清洗教师值班室、标准宿舍房间。 | 5 | 有缺岗脱岗现象扣2分/次，未按规定卫生保洁扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 保持辅助用房、楼宇活动室、楼宇平台、开水炉、洗衣机等公共用房、设备清洁，学生宿舍空调过滤网每年至少清理一次 | 3 | 未按规定卫生保洁扣2分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 定期对楼道进行消毒，有传染病的宿舍按规定消毒 | 3 | 未按规定消毒扣2分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 垃圾分类清理清运 | 生活垃圾分类、日产日清，清运率达到100% | 3 | 未按规定清理扣2分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 空置房屋 卫生 | 保持毕业生离校、宿舍调整、退宿等腾空的寝室卫生 | 4 | 未按规定卫生保洁扣1分/间，扣完为止 |  |  |
|  | 宿舍验收 | 学生毕业、学籍变更、宿舍调整后及时进 行宿舍验收 | 2 | 验收不到位扣1分/间，扣完为止 |  |  |
| 内务检查 （12分） | 卫生、安全检查 | 非节假日每日进行宿舍卫生、安全检查（一般每间宿舍每周3次,），检查结果及时汇总、公布、上报；每日定时巡查电动自行车充电区不少于 3 次，夜间专项巡查至少 2 次。 | 7 | 未按规定次数检查扣1/次，未及时公布、上报等扣1分/次,扣完为止 |  |  |
|  | 检查规范 | 检查人员检查严格按照评分标准评分，检查评分公平、公正，注意说明存在的问题，重视教育引导 | 3 | 评分不客观、不公正，受到师生投诉扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 检查人员注意言行举止，无违反员工守则事项 | 2 | 违反员工守则，受到投诉扣1 分/次，扣完为止 |  |  |
| 宿舍文化与学生教育引导 （10分） | 宿舍文化氛围营造 | 门厅区域氛围营造，校园文化、企业文化有机统一 | 1 | 未按要求布置扣1分,扣完为止 |  |  |
|  |  | 宣传栏、公告栏信息更新及时 | 2 | 未及时更新扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 宿舍文化创建活动 | 每学期组织开展2次以上文明宿舍创建活动 | 2 | 未按要求开展扣2分,扣完为止 |  |  |
|  |  | 协助院系、部门开展宿舍文化创建活动 | 1 | 未按要求协助开展有关活动扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  | 关注学生思想状况 | 关注学生思想状况，特殊情况及时报告 | 2 | 应当发现或及时汇报的问题未及时报告扣2分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 每月召开学生座谈会，听取学生意见，提 高服务质量 | 2 | 未按规定召开扣2分/次，扣完为止 |  |  |
| 物业管理规范 （23分） | 工作规范 | 物业管理制度健全，人员考核合格，并严 格执行宿管中心工作安排 | 4 | 制度不健全或未严格执行扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 物业管理各类台账齐全，记录规范 | 4 | 台账不齐全，记录不规范扣1分/10项，扣完为止 |  |  |
|  |  | 无随意占用辅助用房、学生宿舍现象 | 2 | 随意占用扣1分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 学生住宿档案管理规范，信息准确，无差 错，无疏漏 | 5 | 学生住宿信息不准确，有疏漏扣1分/10项，扣完为止 |  |  |
|  | 员工配备 | 用工符合法律规定，人数符合同约定 | 5 | 未按合同约定配备员工（根据现场检查,员工工资\保险缴纳凭证等确定）扣2分/人，扣完为止 |  |  |
|  | 便民服务 | 提供针线、电吹风、小五金、急救药箱等 便民免费服务 | 1 | 未按规定提供服务扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 学生满意 度 | 每个季度组织学生对物业管理与服务质 量进行测评 | 2 | 80分及以上得1分，90分及以上得2分 |  |  |
| 附加分（5 分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、 优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |  |

（三）物业月度考核量化指标（楼宇（教学）管理服务）

| 考核类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学服务应急保障和日常管理的准备与执行情况（24分） | 楼宇门禁及钥匙管理 | 按规定时间准时开闭楼宇大门；负责教学楼宇场所钥匙的应急管理及公共区域门窗开关工作：按需为公共教室、教师休息室、会议室等场所提供钥匙应急服务，自接到通知起10分钟内完成相应场所的门窗开关等操作，保障教育教学工作的应急需求。 | 12 | 未按规定时间准时开闭楼宇大门，每次扣1分；未在接到通知后10分钟内完成公共教室、教师休息室、会议室等场所的钥匙应急服务或门窗开关操作，每次扣3分； |  |
|  | 任务完成质量 | 教学服务综合管理任务按时、高质量完成 | 5 | 无差错得5分；完成任务但存在少量细节问题得3分；任务完成有明显瑕疵或部分未完成得1分；未完成任务不得分。​ |  |
|  | 智能化系统管理 | 做好楼宇暖通系统的智能化设备日常管理，及时响应师生反馈的暖通异常问题；做好照明系统的智能化控制设备的日常运行监控 | 2 | 未做好楼宇暖通系统的智能化设备日常管理，出现设备异常未及时排查，每次扣1分；接到师生反馈的暖通异常问题，未在1小时内响应处理，每次扣1分；未对照明系统的智能化控制设备进行日常运行监控，导致设备故障未及时发现，每次扣1分；监控记录缺失或不完整，每次扣1分。 |  |
|  | 问题解决能力 | 对于教学过程中出现的问题，能迅速提出有效解决方案并妥善解决 | 3 | 迅速并妥善解决得3分；虽能解决但方案不够高效得2分；无法独立解决问题，需多次协调外部资源得1分；未能解决问题不得分。​ |  |
|  | 突发事件处理 | 有处理预案，突发事件处置及时，程序规范 | 2 | 未按规定程序处理扣1分/次，扣完为止 |  |
| 安全管理（15分） | 日常安全巡查 | 每日定时对实训室内设施、消防器材等进行全面安全检查，及时发现潜在安全隐患，并第一时间上报至相关管理部门。 | 5 | 未检查扣1分/次，未及时反馈扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 楼宇开闭与场所设施管理 | 对暂时未使用的教室、办公场所，主动检查并关闭门窗、水电设施，避免资源浪费与安全风险。 严格按照规定时间准时开启和关闭楼宇大门，确保人员出入安全与秩序。 | 5 | 未检查扣1分/次，未及时反馈扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 专项巡视检查 | 加强对教室、办公场所的日常巡视工作，重点检查多媒体设备、电源、门窗等设施的关闭情况。对未及时关闭的设备与门窗，须当场关闭，并详细记录相关信息，形成汇总报告后上报学院。 | 5 | 未检查扣1分/次，未及时反馈扣1分/次，扣完为止 |  |
| 应急及活动保障（15分） | 应急保障准备 | 应急物资齐全、定期检查且可正常使用。制定完善的应急保障预案且相关人员熟悉流程 | 5 | 按要求开展应急演练，未落实每次扣1分；发生突发事件未妥善处置，视情节每次扣1-3分；应急物资缺失或损坏，每发现一项扣1分；预案存在漏洞或人员对流程不熟悉，则根据严重程度酌情扣1-3分。 |  |
|  | 应急响应速度 | 在教育教学服务出现紧急情况时，迅速到达现场并采取有效措施 | 5 | 5分钟内到达现场并采取有效措施得5分；10分钟内到达得3分；30分钟内但超过10分钟到达得1分；未及时响应不得分。​ |  |
|  | 大型活动保障效果 | 大型活动期间，各项保障工作（如场地布置、设备运行、秩序维护等）均无差错，确保活动顺利进行 | 5 | 顺利完成任务得5分；出现少量小问题但未影响活动正常开展得3分；出现影响活动进行的问题得1分；因保障不力导致活动中断不得分。 |  |
| 卫生保洁（26分） | 实训室，公共机房内公共卫生 | 保持实训楼，教室以及公共教室图书馆、办公场所内公共卫生清洁。教室、图书馆、公共教室以及办公场所内的公共卫生清洁教学区域每日进行卫生大清扫，公共卫生间无异味，无尿垢、无污渍；公共区域墙、地、顶面无污垢，污物；保持门窗明净；阳台、平台、天花板做到无垃圾、无积灰、无蛛网；负责公共区域垃圾袋的更换，定期清洁空置房间（每年两次）。 | 8 | 未按规定卫生保洁扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 公共教学楼每日应安排保洁人员做好小扫（早晚各一次），校内实习实训室每周进行一次大扫除。做好"五关"（关灯、关窗、关水、关门、关电）每学期初更新教学用具（如粉笔、板檫、电池等），平时有缺及时补充确保教学正常进行。 | 10 | 未按规定卫生保洁扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 保持辅助用房、楼宇活动室、楼宇平台、开水炉、洗衣机等公共用房、设备清洁 | 3 | 未按规定卫生保洁扣1分/ 次，扣完为止 |  |
|  |  | 定期对楼道进行消毒，有传染病的实训室按规定消毒 | 3 | 未按规定消毒扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 垃圾清 理清运 | 生活垃圾日产日清（指定垃圾投放点），清运率达到100% | 2 | 未按规定清理扣1分/次，扣完为止 |  |
| 物业管理规范 （20分） | 协助工作 | 协助教务处、各系部做好各类活动、考试等现场环境的布置，并做好秩序维护及安全工作 | 5 | 未按要求协助开展有关活动扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 工作规范 | 物业管理各类台账齐全，记录规范 | 2 | 台账不齐全，记录不规范扣1分/10项，扣完为止 |  |
|  | 工作规范 | 无随意占用实训室，公共机房 | 2 | 随意占用扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 工作规范 | 有效投诉 | 8 | 确因物业工作失误，导致学生投诉或产生严重影响，扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 员工配备 | 用工符合法律规定，人数符合同约定 | 3 | 未按合同约定配备员工扣3分/人，扣完为止 |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |

（四）物业月度考核量化指标（客服服务）

| 考核类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工形象（12分） | 人员配备 员工服装 | 严格按照合同岗位专人专岗。着装规范，佩戴整齐。举止大方，行为规范 | 8 | 缺人缺岗4分/次，着装不规 范扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 工作态度 | 客服人员精神状态饱满、积极乐观。服务态度积极、主动、热情。服务用语符合礼貌用语标准 | 4 | 如有人员投诉客服服务态度 差如核查属实扣2分/次，扣完为止 |  |
| 会议服 务及接待活动（24分） | 会前准备工作 | 按照学院会议、活动时间安排通知，在会议开始前45分钟（重大活动提前90分钟）按会议联系单要求布置好会场。重大活动 | 12 | 任一项未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 应提前安排好人员协调，确保足够人员进行接待工作。 |  |  |  |
|  |  | 会前对会议室（空调、话筒、多媒体、电子屏、灯、线缆、电脑等）设备设施进行初步检查，如有问题及时通知工程组人员维修 |  |  |  |
|  |  | 会议开始前15分钟客服人员在会场门口 迎接与会人员进入会场 |  |  |  |
|  |  | 会场附近的卫生环境监察到位 |  |  |  |
|  | 会中服务标准 | 会议服务过程中要求服务人员保持安静， 不要发出噪音影响会场秩序 | 6 | 会议服务中因客服人员不按规操作，影响会场正常秩序扣2分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 添加茶水频率可根据会场实际需求进行调整，一般情况夏季为20分钟/次，冬季为15分钟/次 |  |  |  |
|  | 会后收尾工作 | 对会议用品进行回收整理，清点归仓库 | 6 | 未按规定操作任一项扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 对遗留在会场的与会人员物品进行保管待失主来找寻 |  |  |  |
|  |  | 关闭会议室设备（空调、灯、话筒）等。检查设施设备是否完好。会议室专用设备、线缆不可离开会议室，不可出借及用作他用 |  |  |  |
| 前台服务（22分） | 咨询服务 | 积极、主动、热情的为来访人员及业主提供问询服务 | 4 | 在接待来访者是如有怠慢或不耐烦的情绪扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 安全防范 | 对楼宇进出的外来人员进行严格管控，对来访者一定要与受访者进行核实后方可 允许其进入 | 8 | 未执行有关制度扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 严格执行会客、大件物品登记、钥匙借用 登记等其他各项安全管理制度 |  |  |  |
|  | 报纸、信件收发 | 报纸当日送发、信件接收后第一时间电话通知收件人 | 3 | 如有重要信件未及时通知扣1分/次，遗失信件扣2分/次，扣完为止 |  |
|  | 电话接听 | 1、电话铃响3声之内接起，礼貌用语 2、信息传递及时有效，并跟踪确认 | 4 | 如因信息传达不准确造成损失扣2分/次，扣完为止 |  |
|  | 前台环境 | 台面整洁、物品摆放整齐 | 3 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
| 环境卫生 （14分） | 会议室卫生 | 保持会议室卫生清洁，桌椅、绿化、物品摆放整齐、定期开窗通风 | 4 | 未按规定卫生保洁扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 保持设备设施表面无积灰、污垢 | 4 |  |  |
|  | 会议用品 卫生 | 会议杯具、毛巾等每次使用后清洗并用消毒柜消毒后存放下次备用 | 6 | 未按规定清理扣3分/次，扣完为止 |  |
| 维护维修 （10分） | 零星报修 | 定期对会议室空调、热水器、照明灯具、各类锁具、门窗玻璃、家具配件、开关插座、桌椅板凳、面盆镜子、各类把手等实 行检查发现问题及时报修 | 2 | 未按规定报修扣1分/10项，扣完为止 |  |
|  |  | 报修、维修跟踪、回访等工作流程规范， 维修的登记、跟踪、监督、验收工作 | 4 | 工作流程不规范，报修台帐记录不规范扣1分/项，扣完为止 |  |
|  | 设备维护 | 会议室报告厅使用应遵守管理制度，使用过程应有人员跟踪，有违规行为应及时制 止并上报相关人员 | 4 | 未按规定维护扣1分/项，扣完为止 |  |
| 仓库管理 （4分） | 仓库环境 | 会议仓库物品摆放整齐有序，室内环境整洁 | 2 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 物品管理 | 对仓库物品执行进出库登记管理，责任人 管理制度 | 2 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
| 物业管理规范 （14分） | 工作规范 | 物业管理制度健全并严格执行 | 3 | 制度不健全或未严格执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 物业管理各类台账齐全，记录规范 | 3 | 台账不齐全，记录不规范扣1分/10项，扣完为止 |  |
|  |  | 无随意占用辅助用房现象 | 1 | 随意占用扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 其他不规范的工作，导致投诉或产生严重 影响 | 1 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 员工配备 | 用工符合法律规定，人数符合同约定 | 4 | 未按合同约定配备员工（根据现场检查,员工工资\保险缴纳凭证等确定）扣2分/人,扣完为止 |  |
|  | 满意度 | 每个季度组织学院相关部门对物业管理与服务质量进行测评 | 2 | 80分及以上得1分，90分及以上得2分 |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |

（五）物业月度考核量化指标（工程维修服务）

| 考核 类别 | 考核 内容 | 考核要点 | 分 值 | 备注 | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视检查考核 （64分） | 供配电系统 | 开关室和配电房（室）每日巡视检查为4次，配电间每周巡视检查1次，并做好巡检记录。特殊天气及设备特殊状态下的巡检按招标要求执行 | 5 | （巡视记录必须填写入《运行日志》）不得提前或滞后填写，缺一次扣除1分,扣完为止 |  |  |
|  |  | 岗位人员检查。配电房（室）必须保证24小时有人值班 | 6 | 检查发现缺岗扣除2分/次，扣完为止 |  |  |
|  |  | 设备故障上报 | 5 | 瞒报、漏报隐患故障发现一次扣除（2分）如隐患故障造成非正常停电或设备人生事故一次扣除5分，扣完为止 |  |  |
|  | 泵房 | 每日进行4次巡检，泵房设备的运行参数必须及时如实填写在《泵房运行日志》 | 3 | （巡视记录必须填写入《运行日志》）不得提前或滞后填写，缺一次扣除1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 发现泵房设备故障或隐患，该项在招标书中所规定有物业工程组织维修项目内，而没有及时组织维修，并未报基建办公室 | 5 | 发现一次扣除2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 由于巡视检查不到位，由于设备故障或隐患造成非正常停水或使设备损坏 | 5 | 发现一次扣除5分，扣完为止 |  |  |
|  | 污水系统 | 污水泵手动主备用转换记录由物业设计，并粘贴在现场 | 5 | 无现场记录，发现一台扣除1分， 扣完为止 |  |  |
|  |  | 污水泵一周进行一次手自动切换 | 2 | 无切换记录发现一次扣除1分记录切换与现场水泵运行不一致一次扣除，扣完为止 |  |  |
|  |  | 污水泵及污水坑清理 | 5 | 污水坑两年清洗一次，如未清理一台扣除2分，由于污水坑垃圾过多，致使泵叶卡塞，无法正常抽水，造成地下室淹没，一次扣除5分，扣完为止 |  |  |
|  | 强电间 | 宿舍楼强电间，为检查重点，每周一次检 查记录，每月1日将检查记录送交基建办公室 | 3 | 预期无记录上交一次扣除1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 在强电间巡视检查中发现开关、熔断器、线路有灼烧严重痕迹予以及时更换 | 5 | 在有材料情况下未及时更换一次扣除1分、在无材料却有不及时上报后勤处一次扣除2分、由于未及时上报更换滞后造成故障扣除5分、扣完为止 |  |  |
|  |  | 对于模块、转发器等一卡通设备有安全隐患及时上报基建办公室 | 5 | 如未及时上报一次扣除1分、未及时上报造成事故一次扣除2分、扣完为止 |  |  |
|  | 公共区域 | 路灯检查每月1日将检查记录上交到基建办公室 | 5 | 预期无记录上交一次扣除2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 草坪灯、庭院灯灯管损坏，物业及时更换 | 2 | 在有材料情况下未及时更换一次扣除0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 凡遇大雨天气，必须对各楼宇屋顶进行检 查，将检查结果上报基建办公室 | 3 | 预期无记录上交一次扣除1分、扣完为止 |  |  |
| 维修 （30分） | 一般维修 | 物业工程所承担维修项目，按照招标书上所规定的项目执行，严禁缺员缺岗 | 10 | 如未及时维修发现一次扣除2分、 扣完为止；缺员缺岗一次扣除4分 |  |  |
|  | 维修响应 | 接到报修后，30分钟内必须响应。在现场维修中，由于各种客观原因不能够及时维修的工程项目，必须向后勤处说明原因。由后勤处做统一安排。 | 5 | 超过维修响应时间一次扣除1分、由于客观原因未及时上报一次扣除2分，扣完为止 |  |  |
|  | 维修反馈 | 由后勤处安排的维修项目，必须在2天之内完成维修工作，维修完毕后，一天之内向后勤反馈 | 10 | 无反馈一次扣除2分，扣完为止 |  |  |
|  | 防洪 | 每年5月1日，物业应向后勤处报当年度的防洪预案，经后勤审批同意后执行。防洪预案及防汛物资申请在5月10日前上交后勤处，防洪预案后勤处审批通过后，防洪物资必须在5月30日之前全部到位，防洪物资备用时间（5月30日——10月30日） | 5 | 预期无防洪预案扣除5分、防洪期间物资未到位一项扣除1分、防洪期间不得把防洪物资外借，必须有专人负责，违反此条扣除2分，扣完为止 |  |  |
| 工程跟踪 （6分） | 跟进情况 | 凡是在学校内所有的外单位维修，物业工程都有义务进行工程跟踪。后勤处安排的工程维修跟踪项目，必须安排专人进行不间断跟踪协调。中国移动、中国电信、中国联通在学校强弱电间所以施工，必须不间断跟踪。 | 6 | 凡无跟踪一次扣除2分、后勤处安排的工程维修跟踪项目，必须安排专人进行不间断跟踪协调，并做好记录，违反一次扣除2分，扣完为止 |  |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定。 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |  |

（六）物业月度考核量化指标（保洁服务）

| 一级 指标 | 二级指标 | 评分要点 | 分 值 | 备注 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备（15分） | 保洁主管 | 负责清洁安排和管理，专人专岗 | 15 | 缺岗串岗每次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 保洁员 | 按照学校的要求配置现场人员 |  |  |  |
| 服务内容（57分） | 教室清洁 | 教室每日清扫两次 | 3 | 地面有垃圾扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 黑板、讲桌、窗台早晚各擦拭一次 | 3 | 有垃圾或未擦拭干净扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 门每周擦洗一次 | 3 | 有灰尘或粘贴物扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 墙面、顶棚、风扇、灯具月清理一次 | 3 | 有蜘蛛网或明显灰尘扣1分/处，扣完为止 |  |
|  | 卫生间清洁 | 卫生间每日清理两次以上 | 5 | 有异味扣1分，卫生纸满溢扣2分/， 地面脏乱扣2分处，扣完为止 |  |
|  |  | 墙面、顶棚、灯具月清理一次 | 3 | 有蜘蛛网或明显灰尘扣1分/处，扣完为止 |  |
|  | 公共区域 | 每日清扫、拖擦走廊、大厅、楼梯、拖擦不少于三次 | 2 | 有明显垃圾扣1分/处，扣完为止 |  |
|  |  | 墙面、顶棚、风扇、灯具月清理一次 | 3 | 有蜘蛛网或明显灰尘扣1分/处，扣完为止 |  |
|  |  | 按需配置（补充、更换）大楼内外垃圾收集点，楼内垃圾箱日产日清并更 换垃圾袋 | 2 | 垃圾满溢扣1分/处，垃圾桶周围脏乱扣1分/处，扣完为止 |  |
|  | 教师休息室 | 每日清扫两次，拖擦一次，并每周进行一次细清扫，以保证办公室的环境卫生。 | 2 | 脏乱有垃圾扣1分/间，扣完为止 |  |
|  | 电梯 | 电梯内每日打扫一次，并按照《电梯保洁保养技术规范》，每日对电梯执行专用清洁剂保养清洁作业并消毒，具体操作需符合中性药剂使用标准及安全流程，相关作业记录需存档备查。 | 2 | 电梯内有垃圾，扣0.5分/次；未每日作业或消毒，扣0.5分/次；清洁消毒不达标，扣0.5分/次。未用专用清洁剂或非中性药剂，扣0.5分/次；剂量不当，扣0.5分/次。​未遵守安全流程，扣0.5分/次；引发事故，直接扣2分。​未及时记录、记录不实或未存档，均扣0.5分/次。，扣完为止 |  |
|  | 公共机房、实训室，会议室、接待室等 | 按要求保洁 | 3 | 脏乱有垃圾扣1分/间，扣完为止 |  |
|  | 办公室、吸烟点 | 每日清扫两次 | 1 | 有垃圾扣0.5分/处，扣完为止 |  |
|  | 垃圾周转站 | 周边整洁干净，无异味，日产日清，夏季要求每日一次灭蚊蝇消杀工作。 | 5 | 夏季不做灭蝇扣3分/次，有异味扣1分/次，周围脏乱扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 道路清洁 | 道路、广场、停车场、室外绿化等主要保洁区全天候整洁干净，无积水、无废弃物、无白色污染 | 2 | 有垃圾积水扣1分/处，道路广场有杂草扣1分/处，扣完为止 |  |
|  |  | 路沿石边缘无明显沙石，尘土 | 2 | 有明显垃圾扣2分/处，扣完为止 |  |
|  |  | 排水口无堵塞情况 | 2 | 有排水口堵塞扣2分/处，扣完为止 |  |
|  |  | 行道树树穴内无废弃物 | 3 | 有废弃物扣1分/处，扣完为止 |  |
|  | 室内绿化 | 绿化数量达标，植株健康鲜活，布局合理有序，养护及时规范 | 5 | 未达规定数量，每少10%扣1分；出现枯萎、黄叶、病虫害植株，每处扣0.5分；布局杂乱无章、遮挡通道等，每处问题扣0.5分；存在浇水不足、施肥不当、清洁不到位等情况，每处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 池塘保洁 | 每日检查并做好水池等水面的保洁工作，无漂浮物、杂草等 | 3 | 池塘内有漂浮物扣1分/处，扣完为止 |  |
| 协助工作（14分） | 消杀 | 协助校方集中或定期做好除四害、消杀等工作 | 8 | 校园四害持续出现扣4分/次，扣完为止 |  |
|  | 节能校园创建 | 协助学院做好节能型校园创建工作，随手关闭辖区内“无人空开”的水电开关 | 2 | 持续无人空开扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 保洁 | 协助校方在节日、庆典等大型活动中及时做好校园保洁工作 | 4 | 未做好配合扣2分/次，扣完为止 |  |
| 其他（10分） | 保持完整 | 保持学院公共设施、信息栏、指示牌等设施清洁完好，及时清洁乱贴乱画现象 | 2 | 出现乱贴乱画扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 防灾 | 做好防灾害、汛期、雨雪天气校园主干道的清洁工作 | 3 | 雨雪天气未配合做好清洁扣3分/次，扣完为止 |  |
|  | 美化 | 协助院方做好节日、参观活动、庆典时的环境美化（如插彩旗）的布置保障 | 2 | 未完成布置任务扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 评优 | 协助学院做好各类后勤评优、达标类活动保障。 | 3 | 未配合做好评优工作扣1分/次，扣完为止 |  |
| 垃圾分类（4分） | 垃圾分类 | 各类垃圾定时、定点存放到相应的垃圾桶，垃圾桶标识清楚，有专门人员负责垃圾分类清理及相关辅助工作；建立垃圾清运台账。 | 4 | 出现垃圾混放或台账确实扣2分/次，上限4分 |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |

（七）物业月度考核量化指标（招待所（宾馆）管理）

| 考核 类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分 值 | 备注 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工形象（12分） | 人员配备员工服装 | 严格按照合同岗位专人专岗。着装规范，佩戴整齐。举止大方，行为规范 | 8 | 缺岗2分/次，未按规定着装扣 1分/次，扣完为止 |  |
|  | 员工精神状态 | 客服人员精神状态饱满、积极乐观。服务态度积极、主动、热情。服务用语符合礼貌用语标准 | 4 | 如有人员投诉客服服务态度差如核查属实扣2分/次，扣完为止 |  |
| 宾馆接待服务（24分） | 前期准备 | 岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天住宿情况以提供各种问讯服务。 | 6 | 任一项未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡 |  |  |  |
|  |  | 掌握住客动态及信息资料，退房检查房间有无损坏物品，不定期的查看所有得房间，有无损坏的设备需要保修。检查房间卫生，控制房间状态 |  |  |  |
|  | 服务标准 | 为住店客人办理入住手续并安排房间（不对外营业） | 12 | 服务中因客服人员不按规操作，影响会场正常秩序扣2分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时，做好客人信息登记，登记本上手写入住人信息，入住时间，退房时间，入住几天，每月每周做好电子档，及时上交学校 |  |  |  |
|  |  | 接收散客的临时入住及预订 |  |  |  |
|  |  | 为客人办理调、换房等情况，并跟踪预离房间状态 |  |  |  |
|  |  | 提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作 |  |  |  |
|  | 收尾工作 | 负责退房清点工作，做好宾馆内所有物品（包括布草）的日常清点与保管，做好资产管理工作 | 6 | 未按规定操作任一项扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 客房服务与保洁服务（退房房卡做好分类，及时打扫房间） |  |  |  |
|  |  | 做好相关电子档台帐，包括日报，周报，月报，年报。 |  |  |  |
| 日常服务（22分） | 咨询服务 | 积极、主动、热情的为来访人员及业主提供问询服务 | 4 | 在接待来访者是如有怠慢或不耐烦的情绪扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 安全防范 | 对楼宇进出的外来人员进行严格管控，对来访者一定要与受访者进行核实后 方可允许其进入 | 8 | 未执行有关制度扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 严格执行会客、大件物品登记、钥匙借 用登记等其他各项安全管理制度 |  |  |  |
|  | 报纸、信件收发 | 报纸当日送发、信件接收后第一时间电话通知收件人 | 3 | 如有重要信件未及时通知扣1分/次，遗失信件扣2分/次，扣完为止 |  |
|  | 电话接听 | 1、电话铃响3声之内接起，礼貌用语 2、信息传递及时有效，并跟踪确认 | 4 | 如因信息传达不准确造成损失扣2分/次，扣完为止 |  |
|  | 前台环境 | 台面整洁、物品摆放整齐 | 3 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
| 环境卫生（14分） | 宾馆卫生 | 按每日卫生计划表合理安排公共区域日常清洁，负责责任区域内的清洁卫生工作，做到门窗、楼梯扶手无灰尘，天花板、墙角无蜘蛛网，地面无垃圾、痰迹，瓷砖无污垢，墙面无印迹，蹲坑无积物，便池无污垢，洗手盆无污渍，镜面无痕迹，厕所无异味，保持责任区域内的卫生处于最优状态 | 3 | 未按规定卫生保洁扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 保持宾馆卫生清洁，桌椅、绿化、物品摆放整齐、定期开窗通风 | 2 |  |  |
|  |  | 保持设备设施表面无积灰、污垢，保证所有房间可随时使用 | 3 |  |  |
|  |  | 做好窗帘，地毯等定期清洗 | 2 |  |  |
|  | 宾馆用品 卫生 | 宾馆杯具、毛巾等每次使用后清洗并用消毒柜消毒后存放下次备用 | 4 | 未按规定清理扣3分/次，扣完为止 |  |
| 维护维修（10分） | 零星报修 | 定期对宾馆空调、热水器、照明灯具、各类锁具、门窗玻璃、家具配件、开关插座、桌椅板凳、面盆镜子、各类把手等实行检查发现问题及时报修 | 2 | 未按规定报修扣1分/10项，扣完为止 |  |
|  |  | 报修、维修跟踪、回访等工作流程规范，维修的登记、跟踪、监督、验收工作 | 4 | 工作流程不规范，报修台帐记录不规范扣1分/项，扣完为止 |  |
|  | 设备维护 | 做好固定资产设备台帐，做好所有物品 （包括布草）的日常清点与保管，做好资产管理工作，保持公共设施、设备完好，存在的问题及时联系有关部门 | 4 | 未按规定维护扣1分/项，扣完为止 |  |
| 仓库管理（4分） | 仓库环境 | 仓库物品摆放整齐有序，室内环境整洁 | 2 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 物品管理 | 对仓库物品执行进出库登记管理，责任人管理制度 | 2 | 未按规定执行扣1分/次，扣完为止 |  |
| 物业管理规范（14分） | 工作规范 | 物业管理制度健全并严格执行 | 3 | 制度不健全或未严格执行扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 物业管理各类台账齐全，记录规范 | 3 | 台账不齐全，记录不规范扣1分/10项，扣完为止 |  |
|  |  | 无随意占用辅助用房现象 | 1 | 随意占用扣1分/次，扣完为止 |  |
|  |  | 其他不规范的工作，导致投诉或产生严重影响， | 1 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
|  | 员工配备 | 用工符合法律规定，人数符合同约定 | 4 | 未按合同约定配备员工（根据现场检查,员工工资\保险缴纳凭证等确定）扣2分/人,扣完为止 |  |
|  | 满意度 | 每个季度组织学院相关部门对物业管理与服务质量进行测评 | 2 | 80分及以上得1分，90分及以上得2分 |  |
| 附加分（5分） | 先进事迹 | 月度工作中表现出来的先进事迹、优秀个人、突出贡献等，经过条线分管人员认定 | 5 | 每认定一件加分1分，上限5分 |  |
| 总分 |  |  | 105 | 考核得分 |  |
| 考核日期： 考核人签字： 后勤处确认： 物业签字： |  |  |  |  |  |

- 说明：物业月度考核分数=（综合管理服务月度考核得分+宿舍管理服务月度考核得分+楼宇（教学）管理服务月度考核得分+客服服务月度考核得分+工程维修服务月度考核得分+保洁服务考核月度得分+招待所（宾馆）管理月度考核得分）/7

附件2：

苏州工业园区服务类项目履约验收方案

- 项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

本期验收起始时间（日常考核、分段验收适用）：

- 验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定条款的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

- 验收依据

苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》和《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》。上级文件规定与《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》不一致的，以上级文件规定为准。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

- 验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

- 验收方式（形式）

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

- 验收内容

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

- 验收程序

7.1验收准备

7.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，在验收日期前做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作。

7.2成立验收小组

7.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人。若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，劳务报酬等费用由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。采取代建方式进行采购的，结合代建协议内容按照前款7.2.1、7.2.2成立验收小组。日常考核、分段验收小组成员的组成不受7.2.1、7.2.2规定约束，但采购人的工作人员必须参与最终验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当制定履约验收工作实施方案，认真履行项目验收职责，按照实施方案开展验收，做好验收记录，确保出具的验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

- 验收结果

8.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

8.4对为社会公众提供的公共服务项目，采购人应于验收结束之日起2个工作日内在江苏政府采购网公开验收结果（待“苏采云”系统中履约验收公告模块开通后执行）。

- 验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

表1：政府采购履约验收通知单

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

| 表2：政府采购履约验收书（服务类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  | 供应商 | （姓名+职务+单位） |  |
| 采购代理机构 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同名称 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |
| 验收组织形式 | □采购人自行组织验收 □委托代理机构验收 |  |  |  |  |
| 是否日常考核/分段验收 | □是 □否 | 日常考核/分段验收情况 | 本项目验收共分 期，本次为第 期 |  |  |
| 验收人员（按实际情况勾选） |  | 验收方式 | 验收依据和过程（可附附件） |  | 验收意见 |
| 验收小组成员 | □采购人： （非日常考核/分段验收时必选） （姓名+所属部门） | □核查服务时间是否足额 □核查服务范围是否完整 □核查服务要求是否达标 □核查服务承诺是否实现 □核查服务人员、设备是否一致 □对照采购人需求，对服务内容中涉及专业领域的部分进行复核 □其他 |  |  |  |
|  | □代建单位： （姓名+单位+所属部门） |  |  |  |  |
|  | □受采购人委托的代理机构： （姓名） |  |  |  |  |
|  | □采购人委托的同领域其他单位人员或第三方专业机构的专家： （姓名+单位） |  |  |  |  |
| 验收参与人员 （如有） | □实际使用人/社会公众服务对象： | 服务对象满意度 |  |  |  |
|  | □第三方专业机构： | 对照采购文件中服务需求，出具加盖公章的评估报告等 |  |  |  |
|  | □专家（本办法第二十八条规定情形）： | 出具书面意见 |  |  |  |
|  | □参加本项目的其他供应商（本办法第二十八条规定情形）： |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | □合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 验收意见 | （如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名） 验收小组成员对上述验收结论：□无异议 验收小组成员签字： □有异议，单独提供验收意见 验收小组成员签字： |  |  |  |  |
| 异议复核 | 异议事项： 复核意见： 签字： |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见（如有委托） | 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |
| 采购人意见 | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认 | （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交（如属优先采购产品），否则由采购代理机构组织抽签确定排序。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准

| 评审类别 | 评审项 |  | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分（30分） | 投标报价 |  | 第一步：未被认定投标无效的投标报价为有效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为评标基准价。 第三步：将所有有效投标报价与评标基准价相比较：等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30分 |
| 技术 部分 （70分） | 1 | 整体设想与策划 | 结合本项目实际情况，投标人提出针对本项目的整体设想、管理规划等方面内容： 提出的整体设想完善，符合项目要求，内容详细，具有系统且具有前瞻性的管理规划，实施路径清晰可行，资源配置合理，风险防控措施完备，创新服务模式与管理手段，能显著提升项目服务品质与管理效能的，得7分； 提出的整体设想较完善，内容描写较详细，有较系统清晰的管理规划，实施路径较清晰可行，资源调配和保障措施较合理完备，但创新性和深度不足的，得4分； 整体设想笼统，内容描写简略，管理规划不系统清晰、实施路径可行性较低，缺乏关键实施细节及保障机制，创新性不足的，得1分； 未提供相关内容不得分。 | 7分 |
|  | 2 | 项目各类管理制度比较 | 投标人分别对保洁、维修、宿舍、楼宇、客服、招待所（宾馆）等方面针对本项目提出各类管理制度： 管理制度覆盖全部工作内容，各环节流程清晰，责任主体、工作标准及考核机制明确，具备详细合理的实施步骤与风险应对措施，能切实有效落地执行的，得7分； 管理制度较全面，主要工作流程完整，责任基本界定清晰，实施步骤和保障措施较详细合理，可行性较强的，得4分； 管理制度存在明显缺漏，部分工作流程不明确，责任划分模糊，缺乏有效实施措施，难以保障项目管理有序开展的，得1分； 未提供相关内容不得分。 | 7分 |
|  | 3 | 服务方案比较 | 投标人分别对宿舍、保洁、维修、楼宇、客服及招待所（宾馆）等方面提出各类服务方案： 服务方案完整覆盖全流程服务，明确具体操作标准与流程，制定垃圾中转站维护、设备管理台账等详细工作标准，规范会议服务、卫生消毒、维修响应等作业程序，合理规划特殊项目周期工艺，细化人员职责、培训考核机制，应急保障措施完善，且服务标准符合规范的，得7分； 服务方案较完整，核心服务流程清晰，工作标准较详细，作业程序较规范，关键环节保障措施较完善，职责较细化，能较好满足项目需求，但部分细节存在不足的，得4分； 服务方案仅涵盖基础服务内容，部分流程、标准、程序、责任不明确，仅能保障基本服务的，得1分； 未提供相关内容不得分。 | 7分 |
|  | 4 | 应急措施方案 | 根据投标人提供的应急措施方案进行评审： 应急措施方案全面覆盖火灾、极端气候、停水停电、公共突发事件、传染性疾病、意外伤害、心理危机干预等各类突发情况，针对每种事件制定详细分级响应机制，明确应急组织架构与各岗位人员职责，提供具体的应急处置步骤与技术规范，并制定年度案例演练计划，涵盖消防演练、防暴防恐演练、抗震急救演练等，且具备极强的可操作性和针对性的，得5分； 应急措施方案较全面，覆盖主要突发情况，应急响应机制和人员职责基本明确，应急处置流程和演练计划较合理，但部分细节有待完善，可操作性较强的得3分； 应急措施方案仅涉及少量突发情况，内容简略，应急组织架构不清晰，处置流程缺乏具体指导，演练计划不完整，可操作性不强的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5分 |
|  | 5 | 进退场交接及业主配合方案比较 | 根据投标人提供的进退场交接及业主配合方案进行评审： 进场交接方案明确进场前准备工作，包括人员配备、物资筹备、资料收集等；制定详细的设施设备查验流程与标准，确保准确接收项目设施设备；规划与原物业或相关部门的工作交接步骤，保障服务无缝衔接。退场交接方案明确退场前的服务延续承诺、设施设备恢复标准、资料移交清单等；设计合理的人员安置与物资处置方案。业主配合方案中，规划与业主沟通的渠道、频率及内容，如定期召开沟通会议、建立线上反馈平台；制定针对业主需求的响应机制与服务承诺，明确在交接过程中业主需配合的事项及协助方式。整个方案内容完善，各环节措施具体有效，具备详细的时间节点与执行计划，可操作性强，同时明确方案执行的监督机制的得5分； 方案内容基本完善，涵盖进退场交接主要环节和业主配合要点，措施较有效，时间节点和执行计划较明确，可操作性较强的得3分； 方案内容存在较多缺漏，进退场交接流程不清晰，业主配合措施不具体，缺乏时间规划和执行保障，可操作性不强的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5分 |
|  | 6 | 项目信息化管理实施方案 | 在项目单位现有信息化管理现状（信息化管理系统）的基础上，根据投标人提供的信息化管理实施方案进行综合评审，方案中包括但不限于软硬件设备的投入与优化： 实施方案中设计思路明确、技术合理且可行性强、能有效地与项目单位信息化系统对接，提升物业整体信息化管理水平，明显提升日常物业管理和服务工作的效率得5分； 实施方案中设计思路较清晰、技术合理且有一定的可操作性、能较有效利用项目单位信息化系统，一定程度上提升物业整体信息化管理水平，较有效提升日常物业管理和服务工作的效率得3分； 实施方案中设计思路不清晰、技术落后，可行性和可操作性不强、不能明显提升物业整体信息化管理水平，不能有效提升日常物业管理和服务工作的效率得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5分 |
|  | 7 | ▲项目经理 | A、具有本科或以上学历（或学位），得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有物业管理项目经理（负责人）工作经验不少于5年的得1分，投标文件中提供服务单位或物业单位出具的证明材料； C、具有国家测试机构或语委会颁发的普通话等级证书，得1分； D、具有四级或以上建（构）筑物消防员证或四级或以上消防设施操作员证，得1分； E、具有红十字会颁发的救护员证或救护培训合格证或应急救护证，得1分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件、工作经验证明、以及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 5分 |
|  | 8 | ▲楼宇主管 | A、具有本科或以上学历（或学位）得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有红十字会颁发的救护员证或救护培训合格证或应急救护证得1分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 2分 |
|  | 9 | ▲宿舍管理主管 | A、具有本科或以上学历（或学位）得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有红十字会颁发的救护员证或救护培训合格证或应急救护证得1分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 2分 |
|  | 10 | ▲客服主管 | A、具有本科或以上学历（或学位）得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有国家测试机构或语委会颁发的普通话等级证书，得1分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 2分 |
|  | 11 | ▲维修主管 | A、具有本科或以上学历（或学位）得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有红十字会颁发的救护员证或救护培训合格证或应急救护证得1分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 2分 |
|  | 12 | ▲保洁主管 | A、具有大专或以上学历（或学位）得1分，投标文件中提供学历证书或学位证书扫描件； B、具有保洁（卫生）主管工作经验不少于5年的得1分，投标文件中提供服务单位或物业单位出具的证明材料。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件、工作经验证明、以及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 2分 |
|  | 13 | ▲客服 | 具有国家测试机构或语委会颁发的普通话等级证书，有一个人具有得1分，最高3分。 投标文件中需上传相应人员的证书扫描件及社保部门出具的最近六个月（至少一个月）投标单位为该持证人员缴纳社保的证明材料的扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 3分 |
|  | 14 | ▲投标单位实力综合评价 | 投标单位具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每一项得1分，最高得3分。 注：上述认证证书，须在有效认证期内，必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图（失效、撤销或暂停的对应证书视为未提供）及证书扫描件，否则对应项不得分。 | 3分 |
|  | 15 | ▲获奖情况 | 投标单位2022年6月1日以来（以获得时间为准）管理的非住宅项目获得过政府主管部门颁发的物业服务相关方面奖项的，县区级及以上的奖项每提供一个得1分，最高得3分。 注：上述奖项，须提供荣誉证明材料扫描件（如奖项证书扫描件，政府机关红头文件，官网截图等），否则不得分。 | 3分 |
|  | 16 | ▲类似业绩 | 2022年6月1日以来签订的物业服务（非住宅）项目业绩合同（至少包含宿舍管理、保洁、工程维修内容，岗位名称不一致的以合同体现的服务内容为准），有一份得2分，最高得10分。 投标文件中须提供服务合同及对应的服务发票等资料的扫描件，发票可提供合同期内任意一张。不符或不提供者不得分。 同一项目不同年份的合同按一份业绩计算，不重复计算业绩分数。同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计分。 | 10分 |

备注：

1、打“▲”项目为客观分。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

3、提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不得分。

三、政府采购政策：

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如承接服务的供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

1、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（本文完）