招　标　文　件

项目名称：连云港市博物馆馆藏文物预防性保护项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2025-0006

采   购   人：连云港市博物馆

采购代理机构：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受连云港市博物馆的委托，江苏卓睿工程咨询管理有限公司就连云港市博物馆馆藏文物预防性保护项目（专门面向中小企业） (JSZC-320700-ZRZB-G2025-0006 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市博物馆馆藏文物预防性保护项目（专门面向中小企业）  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025 年10月9日9 点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2025-0006

2.项目名称：连云港市博物馆馆藏文物预防性保护项目（专门面向中小企业）

3.预算金额：204万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为 204万元。

5.采购需求(简介)：为库房配置一批专业的文物储藏柜架、囊匣及环境调控设备，以保证文物展示微环境稳定、洁净，全面提升馆藏文物的预防性保护能力，配置安全有保障且符合国家文物保护要求的文物展柜。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限（交货期）：60日内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目部分产品 不接受 进口产品（具体详见第四章采购需求）（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间 2025年10月9日上午9:00:00（北京时间）。

2.开标时间：提交投标文件截止时间

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市博物馆

地址：连云港市海州区朝阳东路68号

联系人：贾先生

联系方式：0518-85681747

2.采购代理机构信息

名称：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

地址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304

联系人：李工

联系方式：18795569115

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏卓睿工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏卓睿工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3中标服务费：参照苏招协[2022]002文（货物类）收费标准下浮30%计取；此费用最终由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3

政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准等其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏卓睿工程咨询管理有限公司，联系地址：连云港市高新区科苑路88号壹品国际B座22层，联系电话： 15051178431。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

34、促进中小企业发展

34.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

34.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.3 参加政府采购活动的供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

35.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

35.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏卓睿工程咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后7个工作日，支付合同价款的40%，项目施工完毕并经甲方初验完成后支付合同价款的40%，文物主管部门结项验收后付清余款（无息）。

付款前，乙方需开具正规等额发票，如乙方不能按期提供有效发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，代理机构执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业 。

1、本项目需求中斜体加下划线的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 验收： （1）采购方对中标方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标中标方立即予以更换，不得拒绝和延误。 （2）中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。 （3）采购方对中标方提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训采购方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。 （4）验收时中标方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标中标方负责。 （5）对技术复杂的项目，采购方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。 |
| 2 | 合同履行期限：60日历天（合同签订之日起算） |
| 3 | 免费质保期：两年，自验收合格之日起计算。 |
| 4 | 免费质保要求： （1）乙方对因修复质量问题产生的故障提供修复维护服务，所有文物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到文物使用现场维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）技术支持响应时间。一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。 |
| 5 | 付款方式： 合同签订后7个工作日，支付合同价款的40%，项目施工完毕并经甲方初验完成后支付合同价款的40%，文物主管部门结项验收后付清余款（无息）。 付款前，乙方需开具正规等额发票，如乙方不能按期提供有效发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。 |
| 6 | 应急响应要求 质保期内，一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方只收取成本费。 |

3.本项目核心产品为：净化恒湿机（小型）

一、项目背景

连云港市博物馆馆藏文物预防性保护项目实施内容：为库房配置一批专业的文物储藏柜架、囊匣及环境调控设备，以保证文物展示微环境稳定、洁净，全面提升馆藏文物的预防性保护能力，配置安全有保障且符合国家文物保护要求的文物展柜。

主要针对馆内文物展厅和文物库房的现状和具体需求,为文物配备一批文物展柜、文物储藏柜架、无酸纸囊匣等储藏装置，并施行库房金库门改造等措施，全面提升博物馆馆藏文物预防性保护综合能力。

二、货物采购清单及技术要求

1、项目清单：

（1）文物保存环境调控：净化恒湿机（小型） 7台；

（2）文物展柜：景箱柜5台、台面柜22台、沿墙展柜7台共24.9米、独立展柜5台；

（3）恒温恒湿储藏柜：4台，隔板式恒湿储藏柜：1台；

（4）文物囊匣：100个；

（5）库房辅助设备：库房专用登高梯1个、文物减震车2台、文物转运箱2个；

（6）库房环境改造：金库门1扇

2、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |
| 1 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 7 | - 调控容积：≥8m3； - 控湿精度：≤±3%； - 控湿范围：在展柜内温度低于30℃条件下，有效湿度控制范围为25%-70%； - 供电电源：AC220V/50Hz； - 额定功率：≤145W； - 净化恒湿机（小型）工作时噪音不超过45分贝。 - 气流组织：微正压送风； - 净化恒湿机（小型）出风口风速＜3m/s； - 净化方式：活性炭滤网吸附； - 通讯方式：预留通讯端口RS485/RJ45，内置无线通讯模块； - 能通过调控设备控制网关接入局域网，实现同监控服务器和客户端的实时通讯；工作人员能远程对净化恒湿机的运行状态进行监测，根据需要远程修改参数； - ▲恒湿机控制系统，能够对净化恒湿机的运行状态进行控制，将数据传输到环境监测平台，便于集中管理，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） - 安全防护性能：具备自动诊断和远程诊断功能，多重安全保护系统； - 小型净化恒湿机在≤8m³的密闭展柜空间内，可以在10小时内，将柜内湿度从25%RH调节到70%RH；也可以在10小时内，将柜内湿度从70%RH调节到25%RH； - 净化恒湿机（小型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达到1kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达到1kg。 - 将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无须人工排（倒）水；配有自动取水模组，在适用环境条件下，自动从将空气中水汽冷凝，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水，选择获得免排水和加水专利的净化恒湿机； - ▲安全性能：为保障文物安全，采用安全设计，通过防爆认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件的扫描件。 |
| 二、文物展柜 |  |  |  |  |
| 展柜技术要求 1.展柜结构要求 - 展柜所有部件均为模块化设计、制作，具有可逆性，方便组装拆卸； - 柜体框架采用40*40*1.5mm及以上冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度； - 焊接成形后，经时效处理状态达到T5及以上性能完毕后，用专业设备磨平打光，防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm，并设计有水平调节装置； - 金属表面做防锈蚀处理，保证30年不脱落、不变色； - 框架结实、牢固，散热性好。承载能力达到每平米承载展品质量不少于500kg的要求，具备抗冲击力、防砸、防撬及不易变形的功能。 2.展柜空间要求 - 文物展柜的展示空间应通过安全的隔离层与展柜灯箱空间、展柜底座空间等其他空间分隔，所有展柜上、下设备层的设计秉承安全、实用、美观的原则； - 展柜顶部照明区域与展示空间相对独立并密封，上部的温度不会传到展示空间； 3.展柜专用铝型材要求 - 展柜铝型材应采用高性能铝锰合金材料生产，时效状态为T5及以上壁厚不小3mm，由专用螺栓与展柜龙骨连接； - 展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，要求抗拉强度≥160N/mm2，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW； - 玻璃与铝型材的安装为玻璃嵌入铝型材的“U”型槽内，槽深30～40mm之间，玻璃与“U”型槽底的连接处为2mm厚的U形硅橡胶垫层，铝型材与玻璃之间不直接接触，确保玻璃的安全性； - 玻璃与“U”型槽两侧的间隙各为2-3mm便于密封胶的密封，用中性双组分环保密封胶密封，具有无气味、无挥发性； - 材料不含任何酸、碱性物质、无异味、无挥发性，充分的发挥密封材料的性能 4.展柜密封性能及密封材料要求 - 柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用专用硅胶密封胶条，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 - 柜体气密性（换气率）≤0.5d-1； 5.展柜表面要求 - 展柜所使用的饰面钢板应满足GB/T 13237-2013要求：抗拉强度位于(335～470)N/mm2范围内，断后伸长率≥25%，弯曲试验后，试样弯曲外表面无目视可见的裂纹、断裂或起层； - 密封胶采用环保型密封胶，安全环保、性能稳定，无溶剂、环保无味、不含异氰酸盐； 6.展柜开启方式要求 - 台面柜：采用掀起式开启或电动推出手动平移式开启； - 沿墙展柜：采用电动推出手动平移式开启； - 独立展柜：采用电动推出，手动平移式开启； - 景箱柜：采用掀起式开启。 - 开启控制手柄放置在柜体下底座的金属盒内，金属盒配有锁具 - 为了保证安全性，柜门开启电路为独立供电电路，在需要开启柜门时通电； - 柜门开启装置配有滑轨和轴承，确保柜门开启和关闭应顺畅，进出无震动和异常响声以及爬行现象。 7.展柜锁具要求 - 将锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔。 - 使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家相关标准。 - 一柜一锁，钥匙互不通开。 - 锁具性能参数： - 锁心外牙采螺帽固定。 - 钥匙互换率达15万次以上。 - 铜或锌合金锁壳及锁芯。 8.展柜照明要求 - 照度适宜不损害文物与展品本身，不影响展品或文物真实面貌的反映与观众的视觉效果； - 灯具必须具备各种配光角度的反射器，能实现多种不同的配光输出，以适应不同的展陈内容和展陈形式； - 背景及重点照明对比度：1:3-1:5； - 亮度无极可调：1%-100%； - 灯光无频闪； - 精准灯具配光：光束角无极可调节：10°-60°； - 景箱柜、台面柜、独立展柜：轨道射灯：功率：≥3W；色温：3000（±100K）-4000（±100K）；显色指数：大于95Ra； - 沿墙展柜：1）小射灯：功率：≥3W；色温：3000（±100K）-4000（±100K）；显色指数：大于95Ra；2）洗墙灯：功率：≥10W；色温：3000（±100K）-4000（±100K）；光通量＞850LM；显色指数：大于95Ra； - ▲展柜灯光控制系统应能对展柜内所有灯光进行实时控制和监测，系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求，并提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。 9.展柜布料和板材要求 - 展柜内部所使用的布料燃烧性能符合GB 8624-2012中B1级别要求；释放的甲醛含量按GB/T2912.2-2009 标准检测应不高于20 mg/kg）； - 柜内使用的织物为100%纯棉纺织物，织物无胶固定于面板，选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，所有材料及工序符合博物馆保存标准符合相关行业标准及要求。 - 展柜所使用的板材应满足GB/T 11718-2021要求，要求静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%； 10.柜体内部空气质量 展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。柜内配置2台无线温湿度监测终端、1台无线紫外光照监测终端、1台无线二氧化碳监测终端、1台无线大气有机挥发物总量（VOC）监测终端和1台无线甲醛监测终端，要求： - ▲无线温湿度监测终端对调控区域内温湿度进行实时监测，要求温度测量范围：-30～70℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：±2%RH；采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件； - ▲无线紫外光照监测终端对调控区域内紫外线、光照度进行实时监测；要求光照度测量范围：0.1～2000lux；测量精度：±4%示值；紫外测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)；测量精度：±8%；采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件； - ▲无线二氧化碳监测终端要求二氧化碳测量范围：0～2000ppm；精度：60ppm±2%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 - ▲无线大气有机挥发物总量（VOC）监测终端要求测量范围：0～20ppm(异丁烯)；测量精度：0.1ppm±8%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 - ▲无线甲醛监测终端要求测量范围：0～10ppm；测量精度：0.02ppm±4%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 - 展柜产品的维护管理性能 - 展柜均有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间，及相关管道等接口。 - 展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备（恒湿机）所需的通风格栅及预留空间，方便日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间，检修时无需打开柜门。 |  |  |  |  |
| 一层展厅 |  |  |  |  |
| 1 | 景箱柜 | 台 | 1 | 规格：3600*1650*1300mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，2面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度800mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 2 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：800*650*425mm。 配套展台尺寸：U型；规格：3040*700*520mm。 顶部轨道射灯照明 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，玻璃高度350mm，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 |
| 3 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1650*650*425mm。 顶部轨道射灯照明 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，玻璃高度350mm，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 |
| 4 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：3800*1000*3000mm； 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，3面玻璃，正面和侧面玻璃；玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比≤0.9%，紫外线投射比≤0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 5 | 景箱柜 | 台 | 1 | 规格：3850*700*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，2面玻璃，正面和顶面玻璃，玻璃尺寸：3000*350mm；3000*600mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 6 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：4400*1000*3000mm。 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，1面玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 7 | 独立展柜 | 台 | 1 | 规格：900*900*2200mm； 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，5面玻璃，玻璃高度：1720mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 8 | 景箱柜 | 台 | 1 | 规格：2770*700*720mm； 采用高性能安全超白夹胶玻璃，2面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，正面和顶面玻璃，玻璃尺寸：2570*350mm；2570*600mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 9 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：650*650*425mm； 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度350mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 10 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2000*650*425mm； 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度350mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明。 |
| 11 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1800*850*1820mm； 配套展台尺寸：1800*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1600*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 12 | 独立展柜 | 台 | 1 | 规格：900*900*2200mm； 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，5面玻璃，玻璃高度：1720mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 13 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：2500*1000*3000mm； 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 14 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：5400*1000*3000mm； 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，1面玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 15 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：3340*1500*3000mm； 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，1面玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 16 | 独立展柜 | 台 | 1 | 规格：900*900*2200mm； 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，5面玻璃，玻璃高度：1720mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 17 | 景箱柜 | 台 | 1 | 规格：2200*1200*720mm； 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，4面玻璃，玻璃高度：250mm，顶面+正面+两侧玻璃，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 18 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：850*850*1820mm； 配套展台尺寸：850*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：650*650*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 19 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：2000*1000*3000mm； 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，1面玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 20 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1600*850*1820mm； 配套展台尺寸：1600*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1400*650*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 21 | 独立展柜 | 台 | 1 | 规格：900*900*2200mm； 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，5面玻璃，玻璃高度：1720mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 22 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2200*800*1820mm； 配套展台尺寸：2200*800*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：2000*650*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 二层展厅 |  |  |  |  |
| 1 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1000*1000*1820mm。 配套展台尺寸：1000*1000*720 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：800*800*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 2 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1300*1000*1820mm。 套展台尺寸：1300*1000*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1100*800*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 3 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：850*850*1820mm。 套展台尺寸：850*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：650*650*1100mm；成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 4 | 景箱柜 | 台 | 1 | 规格：1300*1300*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，2面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度570mm，2面玻璃，正面+顶面玻璃，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 5 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2400*800*775mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度700mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 6 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：3000*1000*1820mm。 套展台尺寸：3000*1000*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：2400*800*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 7 | 沿墙展柜 | 台 | 1 | 规格：3460*500*3000mm。 采用6+0.76+6mm及以上低反射玻璃，1面玻璃，正面玻璃，玻璃高度：2250mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 |
| 8 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2050*1000*1820mm。 套展台尺寸：2050*1000*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1850*800*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 9 | 独立展柜 | 台 | 1 | 规格：1600*1000*2200mm。 采用5+0.76+5mm及以上低反射玻璃，5面玻璃，玻璃高度：2000mm，可见光透射比为≥97.1%，可见光反射比0.9%，紫外线投射比0.3%，具有防爆功能玻璃外观。 顶部轨道射灯照明 |
| 10 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：850*800*1820mm。 套展台尺寸：850*800*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：650*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 11 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2140*950*1820mm。 套展台尺寸：2140*950*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1400*800*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 12 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1700*950*1820mm。 套展台尺寸：1700*950*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1500*800*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 13 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：3000*850*1820mm。 套展台尺寸：3000*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1150*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 14 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2000*800*1820mm。 套展台尺寸：2000*800*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：1800*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 15 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：2800*1400*425mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃高度：350mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 16 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：1150*850*1820mm。 套展台尺寸：1150*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：950*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 17 | 台面柜 | 台 | 1 | 规格：850*850*1820mm。 套展台尺寸：850*850*720mm。 采用高性能安全超白夹胶玻璃，5面玻璃，厚度不低于5+0.76+5(㎜)，玻璃尺寸：650*650*1100mm，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。 顶部轨道射灯照明 |
| 三、储藏柜架 |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿储藏柜 | 台 | 4 | - 规格：1200*800*1950mm。 - 材料：材质采用厚度≥1mm优质冷轧钢，每层承重≥50KG； - 结构：标准款为6层层板式； - 恒温恒湿储藏柜柜体换气率：≤0.20d-1； - 柜内温度控制范围：15℃～30℃； - 柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH； - 温度控制稳定性：温度值±2℃； - 湿度控制稳定性：湿度值±3%RH； - 加湿水箱：水箱容积3L，带液位指示，带液位开关，手动加水； - 柜内空气净化：尼龙网+HEPA+改性椰壳活性炭+银离子涂层（复合滤网）； - ▲恒温恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - 通讯功能：支持以太网、MQTT DTU方式组网； - 远程诊断： - 具有设备自检和远程诊断功能； - 保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护； - 制冷系统具有制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能； - 恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能； - 加湿水箱缺水、满水保护功能； - 柜内湿度超标警示和保护功能； - 故障报警和维护保养提示功能； - 噪音：正前方1m处运转噪音50dB(A)，消音室环境下测量； - 电源：AC220V±10% / 1相 / 50Hz±2Hz； - 额定功率：300W。 |
| 8 | 隔板式恒湿储藏柜 | 台 | 1 | 1、规格：1200*800*1950mm； 2、材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； 结构： 3、隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可调整；标准4层；上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； 4、工艺：静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄；采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形；所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； 5、使用电源：220VAC,50HZ,1A；消耗功率：最大：200W/平均：60W； 6、隔板式恒湿储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天。 7、为方便日常使用与观察，隔板式恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 8、免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。 9、断电恒湿保护：在断电8小时内湿度保持恒定，波动不超过5%RH。 10、恒湿控制模块要求，湿度调控精度：≤±3%RH；湿度调控范围：25%～70%RH；净化恒湿机出风口风速＜3m/S；尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水。 11、▲配套文物保存环境监测系统软件，系统软件要求：可接收恒湿储藏柜、恒温恒湿储藏柜、恒湿机等环境调控设备的数据，显示环境状况，设备工作状态，设置设备参数；支持报警信息分区域发往相关管理员；支持报警信息记录查询与分析；支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；文物保存环境监测系统软件安全可靠，软件应符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） |
| 四、文物囊匣 |  |  |  |  |
| 1 | 文物囊匣 | 个 | 100 | - 规格：按照文物尺寸定制 - 囊匣符合《馆藏文物包装材料 无酸纸质材料》（WW/T 0077—2017）等相关标准； - 文物囊匣由“囊匣木质外层”、“无酸纸材料”、“内囊”、“固定材料”和“配件”五个部分组成。 - 囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层（奥松板）加外包布，内层采用无酸瓦楞纸板，内囊与文物充分填充。 - 囊匣木质外层 - 木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形。 - ▲奥松板甲醛释放量可达到 E1 级，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 无酸纸材料 - 浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； - 金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于50mg/kg。 - 木质素卡伯值不超过5。 - pH值：无缓冲剂的无酸纸板的pH值7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性。 - 碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以CaCO3计）。 - 不含硫化物；不含荧光增白剂。 - 内囊： - 内囊需使用优质棉卷，需采用纯天然优质棉花。 - 棉卷与藏品之间有相应的回弹力，将藏品置于囊匣内时，六个方向均与棉花内囊接触，保证物囊吻合。 - 应采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。应由优质EPE（聚乙烯）发泡材料、丙纶（聚丙烯）丝绵和腈纶（聚丙烯腈纤维）棉三种材料组成。EPE厚度需≥10毫米，丙纶、腈纶棉要有一定厚度并外加无酸纸包装，确实起到EPE硬度的缓冲作用。 - 固定材料：应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 - ▲配件：囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |
| 五、库房辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 库房专用登高梯 | 个 | 1 | - 规格：700*500*1600mm； - 踏板数：三步； - 框架整体焊接结构，有扶手； - 踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，稳当可靠。 |
| 2 | 文物减震车 | 台 | 2 | - 规格：1000*600*1000mm； - 文物搬运专用；箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥80kg； - 万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。 |
| 3 | 文物转运箱 | 个 | 2 | - 规格：800*600*600mm； - 箱体采用 E0 级 10mm 厚防水板板外贴 2mm 厚黑色麻面铝板； - 脚轮采用对角刹车设计，保证转运箱静止状态的不滑车，不翻倒，更有利的保证了箱体的安全性能； |
| 六、库房环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | A级库房金库门 | 扇 | 1 | - 1700*2000mm（净尺寸）、2200*2300mm（总尺寸） - 库房门结构包含门框、门扇、日闸门、机械密码锁、执行机构，生物指纹门禁系统、安全重锁装置等机构。 - 门框从外到内依次为： SUS304 1.2mm不锈钢装饰板+6mmU型钢+1.2mm不锈钢板。门扇表面采用304不锈钢材质,外表美观、易清洁、耐用、无刮痕、永不生锈。第一层:外包厚度为1.2mm不锈钢钢装饰板;第二层:主门板，厚度为8mm厚高强度钢板;第三层:防钻、防切割高强度合金钢板，厚度为35mm;第四层:防火填充层，防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的合成材料20mm;第五层:夹层加强板,厚度为3mm厚钢板;第六层:锁盒盖板,厚度为1.2mm厚不锈钢装饰板。 - 具备防盗、防火、防钻、防冲击、防火焰切割、防爆、防烟、密闭等功能。符合国家标准中A级标准要求，防破坏极限≥30分钟，耐火极限达2小时，满足“四防”要求。 - 库房门配置：3把机械密码锁+活体指纹电子锁，带三锁联动互锁机构，任意开启2把机械密码锁都可以开启库房门。 - 日闸门由不锈钢方通折弯焊接而成的格栅门，格栅间距≤100mm，安装在门扇后面向内开启，在金库门开启状态具有观察、通风、阻拦作用；配置内外开启防盗锁。 - 安全重锁装置:当锁具或门体受到暴力冲击或火焰切割时,触发安全重锁装置，启动后,有防钻钢板防护。 |

三、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2.验收：

（1）采购方对中标方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标中标方立即予以更换，不得拒绝和延误。

（2）中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。

（3）采购方对中标方提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训采购方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。

（4）验收时中标方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标中标方负责。

（5）对技术复杂的项目，采购方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

3．交货期、交货方式及交货地点与免费质保期

3.1 交货期：60日内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

3.2 交货方式：项目需求单位指定位置安装验收。

3.3 交货地点：项目需求单位指定地点。

3.4 免费质保期：两年，自验收合格之日起计算（有特殊要求的，从其约定）。

免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的损坏，终生维修，维修时只收部件成本费 。

免费质保要求：

（1）乙方对因修复质量问题产生的故障提供修复维护服务，所有文物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到文物使用现场维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）技术支持响应时间。一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

4.付款方式：

合同签订后7个工作日，支付合同价款的40%，项目施工完毕并经甲方初验完成后支付合同价款的40%，文物主管部门结项验收后付清余款（无息）。

付款前，乙方需开具正规等额发票，如乙方不能按期提供有效发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。

5.履约保证金：本项目不收取

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：无。

8.应急响应要求

质保期内，一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方只收取成本费。

9.报价要求：报价须包含但不限于包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

特别提醒谈判供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

四、其他

1. 人员配备要求

投标人具备履行本项目的技术能力，并根据技术人员情况及相关工作进行明确分工，确保项目具有相关技术专业人员实施。

2.服务标准

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

3.培训要求

为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求中标方选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

（1）基本知识培训

（2）日常操作培训

（3）日常检查与维护

（4）软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

（5）日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

4、报价要求

（1）投标报价中应包括完成本项目的所有含税费用，本项目采用固定总价合同，投标方一旦中标，结算时价格不再调整。

（2）与本项目相关的检验检测费、保险费均由中标方承担。

（3）本项目为交钥匙工程，中标方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

5.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标人。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （16分） | 完全符合招标文件要求没有负偏离得16分，扣完为止；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则评审。 （1）标（▲）项技术参数每有一项负偏离扣2分，超过8项负偏离，属于重大偏差； （2）其他技术参数每有一项负偏离扣1分。 注：投标文件中提供详细填写的技术要求响应及偏离表，其中要求提供证明材料的必须提供，否则不得分。 |
| 类似业绩（8分） | 2022年1月(含) (时间以合同签订时间为准)至今，投标人承担过博物馆等类似场馆项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收合格证明为准，三种缺一不可），每提供一项目得2分，最多得8分。（投标文件提供中标通知书、正式合同、验收合格证明材料的原件扫描件或复印件加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 产品认证 （5分） | 投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。 |
| 拟投入人员 （8分） | 拟投入本项目的团队人员： （1）项目负责人：具有政府机构颁发的物联网应用技术工程师证书的得2分； （2）技术负责人：具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书的得2分； （3）拟投入其它人员：具有主管部门颁发的文博相关职称证书的，每提供一项得2分，最高得4分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前六个月内任意1个月社保证明材料，资料不齐全或未提供不得分。同一人不可重复得分。 |
| 技术方案（7分） | 根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分，投标人充分了解采购人的实际需求，根据需求对产品设计开发生产过程中的重点和难点有深刻认识，并且提供解决方案；货物的功能须符合采购人实际需求，性能符合国家及行业标准，使用的技术具有先进性，最终呈现的效果与展陈风格相符；方案内容包括但不限于：①项目需求分析；②项目重点、难点分析和解决方案；③产品技术路线；④产品生产工艺；⑤产品结构图；⑥效果图等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强的，得7分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，得4分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 实施方案（7分） | 根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分，投标人充分了解项目现场的实际情况，根据现场情况和采购需求，制定的项目实施方案合理、有针对性；项目团队组织架构合理，团队技术人员符合项目实施的实际需求；项目进度安排合理，对突发情况预留足够时间；项目投入的设施设备充足，安全文明施工方案且充分考虑人员、环境和文物安全；安装、调试方案设计的安装图纸、布线图符合相关标准规范，且充分结合现场情况；实施方案内容包括但不仅限于：①项目团队；②项目进度计划和保障措施，③供货方案（生产、包装、运输等）；④设备设施情况；⑤安全文明施工方案；⑥安装、调试方案等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强的，得7分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，得4分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 应急方案（7分） | 根据投标人提供的应急方案进行评审，包括但不限于：①突发事件识别；②应急流程；③应急预案等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强的，得7分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，得4分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 售后服务（7分） | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务承诺；②售后服务响应机制；③售后服务点设置情况等 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强的，得7分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，得4分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 培训方案（5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训资料；②培训方式和培训时间；③培训内容；④培训目标等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强的，得5分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，得3分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

- 七、投标函

致：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

八、中、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏卓睿工程咨询管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收： （1）采购方对中标方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标中标方立即予以更换，不得拒绝和延误。 （2）中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。 （3）采购方对中标方提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训采购方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。 （4）验收时中标方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标中标方负责。 （5）对技术复杂的项目，采购方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限：60日历天（合同签订之日起算） |  |  |  |
| 3 | 免费质保期：两年，自验收合格之日起计算。 |  |  |  |
| 4 | 免费质保要求： （1）乙方对因修复质量问题产生的故障提供修复维护服务，所有文物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到文物使用现场维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）技术支持响应时间。一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式： 合同签订后7个工作日，支付合同价款的40%，项目施工完毕并经甲方初验完成后支付合同价款的40%，文物主管部门结项验收后付清余款（无息）。 付款前，乙方需开具正规等额发票，如乙方不能按期提供有效发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。 |  |  |  |
| 6 | 应急响应要求 质保期内，一般问题 24 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方只收取成本费。 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。