苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZDY-C2025-0024号

采购项目：2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目

采购单位：苏州市吴江区同里镇人民政府

采购类别：服务类

苏州市东易工程招投标咨询有限公司

二〇二五年七月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币捌拾万元整（¥800000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 网上响应文件接收截止时间 | 时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼 |

目   录

一、 竞争性磋商邀请函

二、 采购内容

三、 磋商采购程序

四、 评审办法及评分标准

五、 合同主要条款

六、 附件格式

- 竞争性磋商邀请函

项目概况

2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年8月1日上午09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZDY-C2025-0024 号

2、项目名称：2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目

- 3、预算金额：人民币捌拾万元整（¥800000.00）

- 4、最高单价：人民币捌拾万元整（¥800000.00）

- 5、采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

6、采购需求：（详见磋商文件）

2025年同里镇区范围技防城维保服务项目，主要涉及包含摄像机、立杆、公安网络专线、云存储等维护内容。

7、服务地点：采购单位指定地点。

- 8、服务期限：自合同生效之日起壹年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

- ★本项目不接受联合体投标；不允许转包、分包。

- 本项目支持政府采购合同信用融资。

- 11、验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准由采购人验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间至2025年7月29日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交磋商文件截止时间

1.本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件接收截止时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间）

远程开标时间：2025年8月1日上午09:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2025年8月1日上午09:30至10:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区仲英大道1038号明珠城公交首末站西门五楼     邮编：215000

联系人：林燕芳

联系电话：0512-63087666  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

6、请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

7、中标服务费

7.1、收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%的。本项目采购代理服务费为¥：12000.00元。采购代理服务费由成交单位支付，请各供应商在响应报价时予以综合考虑。

7.2、缴纳账户：

账  户：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

开户行：中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行

账  号：1102022009200521638

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区同里镇人民政府

地 址：江苏省苏州市吴江区同里镇迎燕东路68号

联系人：金圣瑜

电　话：0512-63330148

2.代理机构联系方式

名称：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

地 址：苏州市吴江区仲英大道1038号明珠城公交首末站西门五楼

联系人：林燕芳、戴勇      电　话：0512-63087666

八、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

- 采购内容

受苏州市吴江区同里镇人民政府的委托，苏州市东易工程招投标咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-SZDY-C2025-0024号

二、采购内容：2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目

- 三、采购项目预算：人民币捌拾万元整（¥800000.00）

- 四、最高限价：人民币捌拾万元整（¥800000.00）

五、合同履行期限：自合同生效之日起壹年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

- 六、采购需求及要求：

（一）项目背景

吴江区同里镇人民政府为进一步完善社会治安防控体系建设,落实《全市动态人像卡口系统建设应用任务书》建设要求，按照“一体化建设、一体化运作”的总体要求，立足同里实际，重点对景区、车站、公共安全重点部位等人流聚集区域进行规划部署。因这批点位大多处于重要的治安防控区域，目前原合同维保已到期，急需为此类设备线路等进行后续维护和保障。

（二）采购内容和要求

主要为现有的745套治安监控摄像机提供日常运行的维保服务，维护相关的电源、立杆、线路、监控平台，保证监控点位正常接入派出所监控中心，其中“村村通”公安监控728套，车卡监控4套，“1+X”公安监控6套，全景监控7套，所有745个点位的治安监控摄像机视频存储采用云存储方式实现，并通过安全可靠的专线网络与吴江区公安局视频专网视频共享平台、吴江经济技术开发区智慧管理中心平台、智慧吴江视频应用能力支撑平台、吴江开发区（同里镇、江陵街道）审批服务综合执法一体化平台对接。

因本项目系统运行要求较高，为保证项目平稳、安全、高效运行与维护，投标单位须具备相应的售后运维系统（包括网络传输设备巡查、接报即修功能），应充分考虑专业运维机构、人员、车辆、设备及等项目实施运维因素。

1）对应维护设备清单如下:

维护设备清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “村村通”公安监控 | 原有设备维护，点位立杆支架、电源、护罩、线路、设备箱的维护、30天云存储维护及1年专线租赁和平台对接服务（如有损坏需更换的设备见技术参数1） | 728 | 套 |
| 2 | 车卡监控 | 原有设备维护，点位立杆支架、电源、护罩、线路、设备箱的维护、30天云存储维护及1年专线租赁和平台对接服务（如有损坏需更换设备见技术参数2） | 4 | 套 |
| 3 | 1+X公安监控 | 原有设备维护，点位立杆支架、电源、护罩、线路、设备箱的维护、30天云存储维护及1年专线租赁和平台对接服务（如有损坏需更换设备见技术参数3） | 6 | 套 |
| 4 | 全景监控 | 原有设备维护，点位立杆支架、电源、护罩、线路、设备箱的维护、30天云存储维护及1年专线租赁和平台对接服务（如有损坏需更换设备见技术参数1） | 7 | 套 |
| 5 | 系统平台功能及运维管理 | 监控平台基础功能与整体系统的运维管理，新增1套安全网关（详见技术参数4） | 1 | 项 |

2）对接平台要求：

1、吴江区公安局视频专网视频共享平台

吴江区公安局视频专网视频共享平台是2019年苏州市吴江区公安局建设的一网一平台的专网视频整合共享平台项目，该项目包括为全区公安视频专网内的村村通、治安、电警、卡口、高空、人像等所有区及乡镇的全量视频资源进行统一整合、汇聚并实现共享，实现公安局泛态感知网内的按需调度和共享，后续作为区共享平台的重要组成部分，实现视频归集与共享实现综合领域业务协同，实现城区安全的全面监控与监管的有效组成。

2、吴江经济技术开发区智慧管理中心平台

吴江经济技术开发区智慧管理中心是为全面推进吴江经济技术开发区（同里镇）“智慧镇”建设，根据地方党委政府工作需要，发挥传媒优势，通过技术创新、内容创新、服务创新，建成的一个信息本地化、管理智能化的多功能综合服务应用平台，其中通过平台能够对新建设的摄像头实现实时预览、录像回看与下载、拼控上墙等功能的操作。实现本地信息发布，融合社会综合治理联动指挥、网格管理、综合执法为一体的镇级综合信息管理中心。

3、智慧吴江视频应用能力支撑平台

智慧吴江视频应用能力支撑平台是吴江区大数据局建设的开放给全区委办局的视频资源共联共享平台，实现吴江区政府视频共联共享，有效整合公安、教育、卫健、交通、市监、城管、水务、环保、文体广旅、大联动等各政府部门之间的视频资源；同时智慧吴江应用能力支撑平台须为后续视频图像解析、视频图像应用等系统提供预支撑，使视频大数据更好地服务于公安、教育、卫健、交通、市监、城管、水务、环保、文体广旅及大联动等行业领域。

4、吴江开发区（同里镇、江陵街道）审批服务综合执法一体化平台是构建党建引领、审批服务、综合执法、网格管理、指挥调度、治安监控以及江陵街道特色功能的综合管理平台，响应单位可现场勘察，具体可咨询采购单位。

3）如日常维护过程中存在设备损坏的，需要及时更换，更换的主要设备应满足以下参数要求：

治安监控摄像机：

技术参数1：

| 1 | 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080。 |
| --- | --- |
| 2 | ▲设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 |
| 3 | ▲内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 |
| 4 | ▲设备内置4颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 |
| 5 | ▲补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |
| 6 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 7 | 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 |
| 8 | 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 |
| 9 | ▲当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 |
| 10 | 警戒音具有不低于11种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 |
| 11 | ▲通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 |
| 12 | 设备支持电压在DC12V±30%范围内正常工作。 |
| 13 | 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 14 | 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |

车辆卡口摄像机：

技术参数2：

| 1 | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps |
| --- | --- |
| 2 | ▲具有不小于1/1.8"英寸传感器。 |
| 3 | 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 |
| 4 | 内置电动镜头，可远程调节镜头倍率和聚焦，焦距：8~32mm。 |
| 5 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 6 | 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% |
| 7 | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |
| 8 | ▲内置GPU芯片。 |
| 9 | ▲支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 |
| 10 | 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 |
| 11 | 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
| 12 | ▲支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 |
| 13 | 可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。 |
| 14 | ▲支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 |
| 15 | 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 16 | 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 17 | 样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。 |
| 18 | ▲样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状 |
| 19 | ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |
| 20 | 需支持IP67防尘防水。 |
| 21 | 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |

高清球机：

技术参数3：

| 1 | 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 |
| --- | --- |
| 2 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 |
| 3 | 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx |
| 4 | 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm |
| 5 | ▲设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |
| 6 | 支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 |
| 7 | 设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 |
| 8 | 内置GPU芯片 |
| 9 | ▲设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 |
| 1 | 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍 |
| 11 | ▲smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 |
| 12 | 可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 |
| 13 | ▲设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 |
| 14 | ▲设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 |
| 15 | ▲设备支持白光、红外灯混合补光，开启白光补光可识别50m处的彩色人体轮廓，红外补光可识别距设备250m处的人体轮廓 |
| 16 | 支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 |
| 17 | 设备应符合GB/T 4208中IP67的规定 |
| 18 | 支持在-40 °C~70 °C范围内正常工作 |

安全网关：

技术参数4：

| 1 | ip地址设置 | ▲可通过设置端口使用设置软件设置业务端口ip地址, |
| --- | --- | --- |
| 2 | 在线状态显示 | ▲通过设置端口,使用设置软件可以看到设备是否在线 |
| 3 | ping 回显 | ▲对ping 进行回显功能 |
| 4 | 复位功能 | 通过长按功能键,复位设备初始配置 |
| 5 | ip地址分配功能 | ▲使用网线连接设置端口后自动分配ip地址给电脑,以供设置软件使用 |
| 6 | 状态灯 | 5个LED状态指示灯 |
| 7 | 复位功能 | 具有1个复位功能按钮 |
| 8 | 接入能力 | 可同时接入5个RJ45 |
| 9 | PCB阻燃： | V-O等级 |
| 10 | 电路板设计 | 4层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现节能功能 |
| 11 | 抗紫外线 | 产品需经过UV紫外线老化测试 |
| 12 | 电路设计 | PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 |
| 13 | PC控制 | 可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。 |
| 14 | 抗干扰： | ▲运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 |
| 15 | 配置保存功能 | ▲通过设置软件设置好ip地址后,断电重启后ip地址不丢失 |
| 16 | 网络传送能力 | ▲客户端与设备使用2米的超五类网线直连,每次发送2000个ping包,丢包率小于 1% |
| 17 | ip地址获取功能 | ▲通过设置软件能获取到之前设置的ip地址 |
| 18 | 多设置端口功能 | ▲4个设置端口可支持同时接入4根网线自动分配不同ip地址 |
| 19 | 无故障时运行间 | 平均无故障工作时间 ≥70000小时，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 |
| 20 | 环境温度 | 工作：-20℃~65℃，存储：-35℃~75℃ |
| 21 | 环境湿度 | 工作：5%~85%无凝露，存储：5%~90%无凝露 |
| 22 | 高低温性能 | 工作温度范围：-40℃~75℃ |
| 23 | 防火试验 | ▲设备防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm |
| 24 | 抗震等级 | ▲满足8级抗震等级要求；测试后产品无破损及松动，正常工作，产品表面无机械性损伤。 |
| 25 | 指示灯状态 | 可通过指示灯的闪亮的状态提示设备运行状态 |
| 26 | 支持协议 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、TCP/IP,ICMP |
| 27 | 端口 | 支持 10/100M网络, 能根据不同的对等设备和网线自适应 |
| 28 | 网络介质支持 | 10Base-T：3类或3类以上UTP,100Base-TX：5类UTP |
| 29 | 电源 | 一个电源插口, 9V 2A直流电源 |

注：本标段核心产品为：治安监控摄像机、车辆卡口摄像机、高清球机。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（三）合同履行期限：1年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

（四）服务地点：甲方指定地点。

（五）技术标准：

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。

《公安视频图像信息应用系统》GAT 1400.1-2017 。

《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

（六）点位信息

因考虑到项目实施安全性和数据不泄密，仅提供部分点位供投标单位用于现场勘查及费用评估。以下为维护点位大致范围，具体维护地址以甲方最终确认地址为准。

| 序号 | 设备名称 | 派出所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镇北停车场充电桩南 | 同里派出所 |
| 2 | 089成字圩停车场1 | 同里派出所 |
| 3 | 041正福草堂西 | 同里派出所 |
| 4 | 074华莱士（北） | 同里派出所 |
| 5 | 067小川东路小停车场东 | 同里派出所 |
| 6 | 068爱维尔面包房（西） | 同里派出所 |
| 7 | 134同里大饭店南 | 同里派出所 |
| 8 | 079北图浜路口（西） | 同里派出所 |
| 9 | 077北图浜路口（南） | 同里派出所 |
| 10 | 086明清街香格酒楼南 | 同里派出所 |
| 11 | 114陈去病故居（南） | 同里派出所 |
| 12 | 066小川东路小停车场西 | 同里派出所 |
| 13 | 069爱维尔面包房（东） | 同里派出所 |
| 14 | 096北游客中心（南） | 同里派出所 |
| 15 | 133同里大饭店西 | 同里派出所 |
| 16 | 097北游客中心(北) | 同里派出所 |
| 17 | 102海鱼桥西（东） | 同里派出所 |
| 18 | 025饮马桥（西） | 同里派出所 |
| 19 | 101海鱼桥西（北） | 同里派出所 |
| 20 | 043新明清街 | 同里派出所 |
| 21 | 078北图浜路口（东） | 同里派出所 |
| 22 | 132广场游客中心 | 同里派出所 |
| 23 | 111水墨同里西 | 同里派出所 |
| 24 | 123读书桥 | 同里派出所 |
| 25 | 108三元桥北1 | 同里派出所 |
| 26 | 113嘉荫堂 | 同里派出所 |
| 27 | 115陈去病故居（北） | 同里派出所 |
| 28 | 128公园桥北 西 | 同里派出所 |
| 29 | 029耕乐堂北 | 同里派出所 |
| 30 | 镇北停车场充电桩南 | 同里派出所 |

（七）维保内容：

维保内容包含线路维护、监控设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、监控摄像机的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

（八）维保服务方式：

在成交单位确定之后要求成交单位对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1、设备运行环境。

2、所有设备的安装位置、运行情况。

3、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

4、线路所有接口、所有摄像机、接线柱线路接点是否牢固。

5、软件使用情况、软件升级情况。

6、系统数据备份情况。

一）、定期上门巡检服务

1、每一个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

4、对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5、对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

二）、电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系成交方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

三）、现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在正常使用下发生损坏，由成交方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，成交方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

（九）运维要求：

1、总体要求

一）按照运维要求履行运维职责，落实日常巡检、故障处理、问题跟踪、安全保密、文档整理、优化建议等工作。

- 日常巡检：包括前端设备巡检、传输网络巡检。

- 故障处理：发现问题要及时处理并上报运维管理单位，上级运维平台下发的故障及时响应，影响较大的故障须经运维管理单位同意后方可展开处理。

- 安全保密：需按照公安机关的工作要求，进行必要的安全、保密教育，签订安全、保密协议，履行安全、保密义务。

- 文档整理：在日常维保工作中应形成相应的文档，包括巡检情况记录、故障排查记录、系统拓扑更新、一机一档更新维护、月季报等。

- 优化建议：在日常维保工作中，应结合实际问题和当前科技发展趋势，给出可行的完善优化建议，保证系统能正常运行。

二）值班备勤：在平常日、节假日、重大活动以及恶劣天气均有相应的值班制度，提供相应的应对方案。

三）人员及车辆：维护方必须具备完整的维护管理部门，负责具体事务的运作维护人员至少4人，必须拥有网络工程师证书、登高作业证书，工程车不得少于2辆。

四）常用的备品备件要求：为确保维护方能够顺利及时的完成维护任务，要求维护方在吴江必须设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件。

2、前端设备维护要求

（1）前端维护设备主要包含前端摄像机及其相关配件，设施故障一律以部件全新更换为主，更换部件必须为不低于原有产品应用功能与技术指标的升级产品，如设备无法修复或修复成本较高，应选择整机设备更换。

（2）每次故障服务更换部件内容需经采购方及监理方签字确认后方可实施，除更换部件外，承诺不向甲方搭售任何硬件产品。

（3）对前端设备供电线路、光纤链路，如因外力、市政建设、供电杆路整治、人为破坏、不可抗力等因素造成中断的维护服务处理，甲方进行必要的第三方部门的协调、协助。

（4）对前端摄像机及其相关配件等基础物理设备、设施，如因外力、市政建设、人为破坏、不可抗力等第三方因素造成损坏后修理、修复、更换的维护服务处理。

（5）对前端设备因树技、苗圃等绿化遮挡的修剪、清理的维护服务处理，由维护方提供必要的登高设备，甲方进行必要的城管、园林、绿化等部门的协调、协助。

（6）提供前端硬件“一机一档”数据采集更新、点位汇聚对接等服务。

（十）服务要求：

1、响应供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

2、伴随服务：如果产品在维保期内发生故障，供应商应在2小时内予以响应（免费上门服务），如在4小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

3、要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

✧摄像机完好率必须达到98%；

✧监控后台抽检的方式进行考核，在线完好率必须达到98%；

整体监控完好率必须达到98%。

（十一）若中标的投标单位在服务管理期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同。

1、未经招标单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

2、严重违反采购方考核标准的有关规定；

3、出现重大事故或问题。

（十二）有关说明：

1、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。响应总报价包括磋商采购文件所确定的采购范围内的全部明示和隐含的内容，应包括服务期内完成所有服务内容所需要的一切费用，人工费、材料费、设备费、交通费、食宿费、管理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，除本项目合同约定的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

2、付款办法：见合同主要条款。

3、采购人与本项目成交供应商派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由成交供应商自行管理，成交供应商和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交供应商自行负责，与采购人无涉。

4、成交供应商提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

5、成交供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。响应单位须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

（十三）报价说明：

1、报价包含完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

（十四）验收标准：根据磋商文件要求、国家标准及行业标准执行。

七、其他要求：

1、本项目不接受进口产品。

2、响应单位须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

3、若本次采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品政府采购品目清单管理中的强制采购产品，供应商应提供认证机构（参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中）出具的有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求；采购产品如不属于品目清单范围内的，供应商因考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供应相关绿色产品。

4、上述清单中的设备如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，投标人所投产品型号必须为协议供货目录中有的品牌型号，且投标报价必须在协议供货价格内，品牌型号及配置可上江苏省政府采购中心网上最新一期中查询，提供相关产品信息的截图资料，否则为无效投标。

5、响应单位承诺采购文件中提出的全部服务规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、付款步骤：详见合同条款。

7、响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

8、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

八、综合说明：

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

九、电子响应文件的组成和顺序

（一）网上响应文件组成：

1、目录

2、磋商报价表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

3.6关于资格文件的声明函；

3.7特殊资格证明材料（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2供应商法定代表人身份证复印件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

4.5★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

4.6偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

4.7供应商情况表；

4.8其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的详细服务方案；

5.2项目配备人员比较；

5.3综合实力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

6、价格折扣响应文件（本项目非专门面向中小企业采购）

备注：

★磋商响应文件由1、2、3、4、5和6款规定的内容共同组成。供应商必须提交上述3、4、6款规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应磋商文件而被拒绝。

（二）网上响应文件的制作

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

4、如因软件系统出现问题或其他因素导致磋商当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

- 5、★网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或响应失败。

- 6、响应文件组成部分中如磋商文件已给定格式的，供应商按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

- 7、一经磋商，除非供应商在响应文件中对磋商文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

- 8、采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行修改。

- 9、★响应文件计量单位和使用文字

- 9.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

- 10.报价（编制）要求的说明

- 10.1.磋商报价应包括完成该项服务全部内容的一切费用。

- 10.2本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

- 10.3一项磋商内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

- 10.4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的条款另有规定。

- 十、响应文件的递交

- （一）响应截止时间

- 1、网上响应文件必须在响应截止时间前提交，逾期提交响应文件的，采购单位拒绝接收。

- 2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- （二）响应文件的补充、修改或者撤回

- 1、响应文件的修改应在磋商截止时间前进行。

- 2、磋商开始时间后至磋商截止时间前，供应商可以撤回投标。

- 3、磋商截止时间后供应商不得撤回投标。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

- 十一、响应无效和项目的终止

- （一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- 1、响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定要求的；

- 2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

- 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 4、未按要求提供投标（响应）保证承诺书；

- 5、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

- 6、因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

- 7、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

- 8、法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

- （二）磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商过程中发现磋商供应商有下列述情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 5、不同供应商的响应文件制作机器码一致。

- （三）项目的终止

- 出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位式适用情形的；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

十二、综合说明及其它要求：

1、磋商响应总报价包括但不限于承接服务方所需的产品、人工、设备、员工工资、社保、工会福利或其他保险、福利、交通、伙食、各种税费等一切费用。陪护人员不因任何原因形成与中心之间的劳动或劳务或任何其他直接关系。中心不负责陪护人员因提供陪护服务所产生的交通、食宿、服装、生活用品等任何费用。陪护人员的人身、财产安全如有任何意外或事故，由服务单位全权负责，与中心无涉。

2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、成交单位须按照本采购文件的要求对该项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知乙方，合同内容经双方协商调整。综合服务履行期间，招标单位将对该招标项目进行检查考核。因成交单位管理不善，造成项目服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，招标单位有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

4、成交单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

5、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果，同时，成交单位自行承担由于其服务工作导致的设备损坏、人身安全问题等一切责任事故的处理。

6、磋商说明：

（1）网上报名不成功或者不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）实质性响应文件或进入二次报价的或二次报价在采购预算内的不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家），磋商采购失败。

十三、政策执行（如涉及）

1、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须按政府采购协议供货要求执行。

2、本次招标不接受进口货物的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

3、节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号） 、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型和微型企业、其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，如中标（成交）价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十四、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：响应文件递交截止时间后。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

十五、本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理人在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网等发布的相关公告为准。

三、磋商采购程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商应委派携带有效身份证件和数字证书（CA）的代表准时参加。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5.只有通过资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

6.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

8.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

9.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

10.进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 四、评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定。

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

二、评分标准

总分值均为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与方案及其它占60%（权重）。

- 价格分（40分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100，小数点后保留两位。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商响应报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商响应报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 针对本项目设备技术参数比较（30分）

投标单位必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术投标对照表并提供相应的设备详细技术特性说明：

评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得满分。带“▲”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分；其他设备参数负偏离的，每一项减0.5分，直至扣完为止（带“▲”项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告加盖投标单位公章，无检验报告扫描件视为负偏离）。

- 项目方案及技术质量（18分）

1、针对本项目理解情况、现场勘测情况综合评定打分（6分）

投标单位需提供现场勘测图（点位现场照片、点位经纬度），项目理解分析充分合理，现场勘测充分，内容科学完整真实准确，描述详细清晰准确的得6分；理解分析比较合理，勘测比较科学完备，描述比较详细，能满足项目实施需要的得3分；勘测内容简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得1分。不提供的不得分。

2、针对本项目的前端摄像机、线路外场、网络、平台协助维护方案（4分）

投标单位针对本项目的前端摄像机、线路外场、网络、平台协助维护方案，根据方案的完整性、合理性进行打分，方案完整、合理性强的得4分；方案基本完整、较合理的得2分；方案有所欠缺的得1分；不提供的不得分。

3、设备、平台对接实施能力及方案（4分）

提供相关证明材料及方案，评委根据所提供的证明材料、方案酌情打分。科学合理，描述详细，逻辑清晰、可操作性强的得4分；比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得2分；简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得1分；未描述的不得分。

4、针对本项目售后服务运维体系和方案（4分）

提供机构设置方案和售后服务体系，机构设置健全、响应时间快、证明材料齐全的得4分；机构设置较健全、响应时间较快、证明材料较齐全的得2分；机构设置一般、响应时间一般、证明材料一般的得1分；未提供不得分。

（四）综合履约能力（12分）

1、根据投标单位拟派往本项目团队技术人员（4分）：

技术人员获得PMP证书，有1名的得1分，最高得1分。

技术人员获得CISP证书，有1名的得1分，最高得2分。

技术人员同时具备电工证和登高证，有1名的得1分，最高得1分。

（同一人员限评一项证书，不得重复计分，响应文件中提供有效证书扫描件及由社保部门出具的响应单位为其缴纳的近三个月或以上社保证明材料扫描件，否则不得分）。

2、针对本项目配置的服务工程车辆情况（3分）。车辆齐全、完善的得3分；车辆配置一般的得1分；不提供的不得分。（拥有产权或租赁的车辆，响应文件中须提供车辆的行驶证、机动车登记证书等证明材料的扫描件；租赁的除提供上述材料的，还需另需提供租赁协议；如承诺中标后购置或租赁的，须在响应文件中提供承诺函，否则不得分）

3、针对本项目配置的服务工程工具、备品件配备情况（3分）。设备齐全、完善的得3分；设备配置一般的得1分；不提供的不得分。（拥有产权或租赁的设备，响应文件中须提供设备购置发票；租赁的除提供上述材料外，还需租赁合同等证明材料的扫描件；如承诺中标后购置或租赁的的，须在响应文件中提供承诺函，否则不得分）

4、类似业绩（2分）

响应单位2022年至今完成的类似业绩，每提供一个得1分，最高2分。（响应文件中提供类似业绩合同等证明文件扫描件，未提供不得分，时间以合同签订时间为准）。

备注：

1、响应总报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、服务期、付款步骤如有负偏离的不得标。

3、响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

4、响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人可对相应证书扫描件等进行原件核查，响应单位如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。

5、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州市东易工程招投标咨询有限公司进行2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目（采购编号：              ）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的2025年同里镇镇区范围技防城维保服务项目工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商采购文件及其附件；

（2）磋商响应文件；

（3）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），合同总金额包括服务期内完成所有服务内容所需要的一切费用，人工费、材料费、设备费、交通费、食宿费、管理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：合同签订生效后30日内甲方支付至合同金额的50%；服务到期后经甲方验收合格后支付至合同金额的100%。

（1）项目实施过程中，由甲方每半年对本项目服务进行一次考核打分，详见《附件一：服务考核表》。不同指标具有不同分值，共计100分，余款实际付款金额将根据总得分按照以下得分区间进行比例计算：

考核得分在90分及以上的，全额支付服务费；

考核得分在90分（不含）-75分（含）的，按照所得分值比例支付相关服务费；（如考核得分为89分，实际支付费用=服务费*89%。）

考核得分在75分以下的，采购人有权解除合同，且不予支付对应服务费用。

年度分值按照每次考核的平均分计取，最终考核应扣款（如有）在最后一次服务费支付时一次性扣除。

（2）合同款结算时，需提供以下资料：

A、合格的发票。

甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、支付方式：银行转账等。

三、合同履行期限：2025年  月  日至2026年   月  日。

四、服务内容及要求：详见采购文件。

五、质量要求、验收标准：

1、乙方提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合行业内各项要求。

2、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

六、服务要求

1、按甲方的需求及时到货，乙方需负责全部设备的供货及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护等，投标产品安装过程中如发现质量问题，乙方需负责包修、包退、包换。

2、维护服务要求

2.1、应具有有效详细的维修维护服务管理流程及实施方案。提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2.2、要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

（1）摄像机完好率必须达到98%；

（2）监控后台抽检的方式进行考核，在线完好率必须达到98%；

（3）整体监控完好率必须达到98%。

2.3、维护期内，如存在货物损坏需要更换的，应保证所更换设备质量，满足招标技术要求。如果产品在维保期内发生故障，供应商应在2小时内予以响应（免费上门服务），如在4小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

- 3、由于乙方提供的产品质量问题造成用户的财产损失或使用安全问题，由乙方负责。

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 4、考核标准详见《附件一：服务考核表》

七、甲、乙方权利和义务

- 1、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

- （3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

- 2、乙方权利和义务

（1）严格按照甲方要求进行服务，接受甲方人员的安排、指导和监督。

（2）对服务项目范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。

- （3）进场后，严格按照甲方要求进行服务。

八、违约责任

- 1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 2、甲方违约责任

甲方逾期付款的应按照逾期付款金额根据全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价基准利率（LPR）支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

- 3、乙方违约责任

（1）乙方不能提供服务的，或服务不到位的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- （2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交备案。

十二、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构 壹 份，政府监管部门 壹 份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

附件一：服务考核表

考核办法

一、项目实施过程中，甲方每半年对乙方按照以下标准进行考核。考核得分在90分及以上的，全额支付服务费；考核得分在90分（不含）-75分（含）的，按照所得分值比例支付相关服务费；（如考核得分为89分，实际支付费用=服务费*89%。）考核得分在75分以下的，采购人有权解除合同，且不予支付对应服务费用。年度分值按照每次考核的平均分计取，最终考核应扣款（如有）在最后一次服务费支付时一次性扣除。

二、考核标准

| 考核指标 | 考核内容 | 考核分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 工作计划管理 | 5分 |  |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |  |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | 5分 |  |
|  | 月、季、年的维护报表 | 5分 |  |
| 质量管理（75分) | 日常维护 | 10分 |  |
| 人员管理（5分） | 定期巡检、保养 | 10分 |  |
|  | 故障修复状况 | 10分 |  |
|  | 故障响应速度 | 10分 |  |
|  | 软、硬件系统完好率 | 15分 |  |
|  | 信息安全巡检测试 | 10分 |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 |  |
|  | 备品备件储备情况 | 5分 |  |
|  | 服务质量 | 5分 |  |
| 考核总分 |  | 100分 |  |

- 六、附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州市东易工程招投标咨询有限公司：

我们收到你们             号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后     天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市东易工程招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3-1：磋商响应报价表

（1）磋商响应报价表（第一次报价）

磋商项目名称：                              磋商编号：

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价(元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 自合同签订之日起一年（具体根据采购单位的要求）。 |
| 是否小微企业 : □小型 □微型 □否 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

注：本表中的报价为综合报价，报价包括但不限于全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用、采购代理服务费以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

（2）报价明细表

项目编号：                                      项目名称：

| 序号 | 报价项 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总报价 |  | 金额（大写） 元 （小写） |  |  |  |  |

注：“报价明细表”投标总价应当与“磋商响应报价表”的投标总价相等，如不相等，以磋商响应报价表为准。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件4：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

3.针对本项目的人员配置表

(1)针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                              磋商编号：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

4.类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件5、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

4.供应商情况表

供应商基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 20 年 万元 |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日   期：

5.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供承诺或相关证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 7 | 合格磋商响应单位特殊要求（如有） |  | 按公告要求 |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

6.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

7. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

9.安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

10.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

（全文完）