公 开 招 标 文 件

项目名称:2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务

项目编号:JSZC-320812-ZQHJ-G2025-0012

采购人:江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会

代理机构:中企华建友工程管理有限公司

二〇二五年五月十九日

第一章   投标邀请

受江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会的委托，中企华建友工程管理有限公司就2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年06月16日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320812-ZQHJ-G2025-0012

（二）项目名称:2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务

（三）预算金额: 1400 万元

（四）最高限价: 1400 万元

（五）采购需求:对清江浦经济开发区（西片区、南片区）市政基础设施进行养护，包括不限于建成区绿化、市政管网、市政道路、路灯、桥梁、排口整治、夏季防汛以及养护期内可能新增的市政基础设施进行养护，并对排查出的问题进行维修，确保整个片区基础设施运转正常，服务期二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。具体详见第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:服务期二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。

（七）本项目（☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明专业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年06月16日14点30分（北京时间）

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会

地址:淮安市朝阳西路106号

联系方式:邱主任  18936383166

2、采购代理机构信息

名称:中企华建友工程管理有限公司

地址:淮安市科技大道16号

联系方式:张工    0517-80528106

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中企华建友工程管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会（以下简称采购人）和中企华建友工程管理有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3本项目招标代理服务费以成交价为基数，按照国家计价格[2002]1980号文标准 35% 计取；上述费用由投标人考虑进投标报价中，但无需单独列项；中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至我单位电子信箱452045103@qq.com），采购人（或采购代理）对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人（或采购代理）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人（或采购代理）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或采购代理）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人（或采购代理）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（或采购代理）的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（本项目不采用暗标）

17.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人（或采购代理）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购人（或采购代理）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，采购人（或采购代理）将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人（或采购代理）均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人（或采购代理）和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人（或采购代理）将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中甲方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（/）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3采购代理将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（或采购代理）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（或采购代理）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市清江浦区财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.3中标人在领取中标通知书时，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质投标文件加盖公章送至中企华建友工程管理有限公司。

- 授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 /被列入“节能产品品目清单”的，实行 /。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

2、方案部分:50分

（1）对本项目范围内现状进行分析，针对性提出今后养护工作的重难点同时提出详尽、符合实际、切实可行的方案措施的得10分；方案内容较具体详细、基本符合实际、措施相对简单的得7分；方案内容不够具体详细、措施简单、表述不够准确，明晰的得4分，未提供不得分；

（2）绿化养护措施：树木、草坪、绿篱及地被等养护措施和养护台账制度的建立应具体详细、符合实际、切实可行的得10分；方案内容较具体详细、基本符合实际、措施相对简单的得7分；方案内容不够具体详细、措施简单、表述不够准确，明晰的得4分，未提供不得分；

（3）市政基础设施养护措施：道路、雨污管网、桥梁、路灯、泵站及排口等基础设施等养护措施和养护台账制度的建立应具体详细、符合实际、切实可行的得10分；方案内容较具体详细、基本符合实际、措施相对简单的得7分；方案内容不够具体详细、措施简单、表述不够准确，明晰的得4分，未提供不得分；

（4）人员配备方案：评标委员会对各投标人提供的人员配备方案进行横向对比、综合打分，方案科学、合理，针对性强得10分;方案可行，针对性一般的得7分，方案只能说明基础需求的得4分，未提供不得分；

（5）安全文明管养措施:评委会根据投标人提供的安全文明管养措施方案，措施方案包括灾害性天气和突发事件（如交通事故）应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容。方案科学、合理，针对性强得10分;方案可行，针对性一般的得7分，方案只能说明基础需求的得4分，未提供不得分。

3、商务部分:40分

（1）对投标人自2022年1月1日以来承担过片区市政基础设施养护服务业绩（服务内容为：道路、管网、绿化、路灯、泵站、桥梁）进行加分，承担业绩服务内容至少包含上述服务内容中的任意2项的得8分，在此基础上每增加一项服务内容加2分，本项最高得16分。（业绩需提供中标通知书、合同、竣工或完成证明材料；时间、服务内容以合同载明的为准。直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明或其他证明资料复印件加盖CA电子公章）。

（2）投标人具有市政公用工程二级及以上资质的得8分，三级资质得6分。（证书扫描件加盖CA电子公章）

（3）拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师的得4分，具有中级及以上工程师职称的，得4分；拟派技术负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师的得4分，具有中级及以上工程师职称的，得4分；本项最高得16分。（需提供上述人员证书及2025年以来任意一个月或以上投标人为其缴纳的社保证明加盖CA电子公章）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的通用条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

委 托 方：            (以下简称甲方)

受委托方：            (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方责任，经共同协商、达成一致。就2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务等事宜，签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称：2025-2026年度江苏淮安清江浦经济开发区西片区、南片区市政基础设施养护服务。

2、养护范围：对清江浦经济开发区（西片区、南片区）市政基础设施进行养护。

3、养护内容：对清江浦经济开发区（西片区、南片区）市政基础设施进行养护，包括不限于建成区绿化、市政管网、市政道路、路灯、桥梁、排口整治、夏季防汛以及养护期内可能新增的市政基础设施进行养护，并对排查出的问题进行维修，确保整个片区基础设施运转正常，服务期二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。

养护质量等级：市政合格，绿化养护标准为二级。

二、养护经费

1、所有费用包干(包括养护期间对范围内市政基础设施进行养护以及维修所发生的人工费、机具费、材料费、管理费、利润、税金等),总计一年养护费用(大写)             (¥ :       万元)。

2、包括养护内容中明确的全部建成区绿化、市政管网、市政道路、路灯、桥梁、排口整治、夏季防汛以及养护期内可能新增的市政基础设施进行养护项目，及配套设施的保洁与维护；综合抗灾费、安全生产的相关措施费及其他所有相关费用等。

3、养护期限

本道路市政设施委托养护协议于2025年   月   日签订，期限为签订协议之日起二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。

四、养护质量标准

本项目养护质量标准：招标文件第四章采购需求、淮安市园林绿化管理中心2019年颁发的《关于下发市管绿地精细化养护管理考核办法的通知》、《城市道路养护技术规范》、《城市道路管理条例》、《城市道路养护维修服务质量要求》、《中华人民共和国防汛条例》《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》及市区相关部门出台的其他养护质量要求。

五、乙方的责任与义务

1、乙方安排巡查人员每日对管养路段、照明设施、排水管网巡查，重点巡查道路、巷道及其它道路附属设施破损、井盖缺损、照明设施破损、排水管道清淤等情况，做好巡查台账；对可能影响交通安全的隐患第一时间设置必要的提示标志并及时维修；若巡查未发现未经审批非法占用、挖掘(含顶管)区管道路及巷道的及非法接入排水管网的，乙方负责无偿恢复，并处应收修复费等额的罚款。

2、加强对城市道路、人行道、排水(雨污管网)、照明设施（路灯及景观灯）等各项市政基础设施的经常性巡查，明确专职巡视人员(至少2名),确定巡视范围和项目，建立日报制度。巡视人员发现道路、照明损坏、破损及井盖缺失等现象及相关安全隐患等问题，要及时报告处置并按规定做好巡视刻录台账(必须留有影像资料)。

3、乙方须落实安全生产措施，为上岗工人配置统一工作服和反光套袖，自行解决安全作业问题，在进行养护作业时必须认真负责、注意安全操作，如发生意外，事故处理及一切费用由乙方承担。

4、维护人员须自觉学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防范意识和技术水平。在维护抢修过程中，特种人员必须经相应考试合格后，应持证上岗。

5、乙方在日常工作中做好各项应急工作准备，包括人员、施工机械设备和物资设备。发生应急抢修，乙方在收到甲方电话通知后30分钟内到达现场并组织抢修。在2小时内部能完成抢修任务的，向主管部门报告。

6、遇自然灾害(如台风、地震、暴雨等)、重大节日、重大庆典活动时，应采取响应措施，增加巡查力度，并且服从甲方调度。

7、及时巡查灯具设施紧固情况，防止灯具脱落，防止线路短路断路或漏电现象

8、施工时应保持现场卫生环境，不影响交通，及时清运施工过程中产生的垃圾，路灯施工时应保持路灯现场卫生环境不影响交通，同时上杆操作应注意杆下作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯。

9、逢节假日，如元旦、五一、国庆、春节及政府要求的特别日子，甲方须在主要路段布设围挡或标志时，乙方应积极配合，若由乙方施工，应按政府及甲方要求施工、管理。

10、需要大型设备更新的，费用由甲乙双方另行商定。

11、养护作业中，如因安全防护不到位、管理不善引发的交通事故，由养护单位承担全部责任，并赔偿所引起的全部费用。

12、甲乙双方如因战争、特大暴雨、火灾、台风等不可抗力因素影响不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得主管单位证明后，允许延期、或不履行合同，并根据情况可部分或全免承担违约责任。

13、乙方          为养护项目经理，联系电话：          ( 24小时保持畅通)。人员及电话如更换，及时通知甲方。

六、甲方的义务与责任

1、甲方指派      为甲方代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2、按有关养护标准对乙方的日常养护工作进行检查和考核，考核标准详见附件，作为年终综合考核的主要依据。

七、违约责任

1、乙方违反合同约定的义务造成甲方经济损失，乙方必须给予相应赔偿。

2、乙方提出的设施设备维修计划报告，如因甲方拖延而无法及时实施，造成设施设备损坏，影响维修质量的，责任由甲方承担。

八、付款方式

养护管理实行百分制考评，每月考核一次，得分在95分(95分)以上，可计取当月养护费用；得分在75-95分(含75分)按所得分百分比支付养护费用；得分在75分以下，扣除当月养护经费的一半，连续两月考核比分在75分以下，终止合同。付款根据签订合同费用，按每月考评结果每3个月发放一次。

九、其他事项

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，协议双方友好协商不成的，提请仲裁委员会按照规则进行仲裁。

十、本合同一式 肆 份，委托方 贰 份，受委托方 贰 份，经双方签章后第一年服务期合同生效，其中第二年合同生效条件为第一年年底进行考核合格。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

委托方：（公章）              受委托方：（公章）

法定代表人或其委托代理人      法定代表人或其委托代理人

（签字）                       （签字）

甲    方:                  乙方:

单位盖章:                  单位盖章:

代表签字:                  代表签字:

签定日期:                  签定日期:

第五章  项目采购需求

一、采购服务内容

1、对清江浦经济开发区（西片区、南片区）市政基础设施进行养护，包括不限于建成区绿化、市政管网、市政道路、路灯、桥梁、排口整治、夏季防汛以及养护期内可能新增的市政基础设施进行养护，并对排查出的问题进行维修，确保整个片区基础设施运转正常，服务期二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。

维修范围界定：

道路及管网：1.车行道成片翻修20平方米(含）以下;面层修补400平方米(含）以下。

2.人行道成片翻修400(含）平方米以下。

3.单处路缘（平）石100-延米（含）以下。

4.零星补坑:每处沥青混凝土路面S≤10平方米，水泥混凝土路面S≤5平方米，人行道修补S≤20平方米，侧（平）石L≤15m内，沟槽L≤15m 内，其他设施S≤16平方米。

5.单处管道维修长度L≤60m内；

其余详见下表采购服务清单（清单工程量仅供投标人参考，投标人投标前自行复核）：

| 清江浦经济开发区（西片区、南片区） 市政基础设施养护服务清单（汇总） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 分类 | 养护内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 绿化 |  | 主干道中对部分绿化免费进行提升改造，绿化对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。行道树检查，及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 平方米 | 686121.00 |
| 2 | 管网 | 主管网 | 对管网进行巡查检测，依据检测结果，针对管道不同程度的存在破裂、变形、错口、脱节、异物穿入、起伏、腐蚀、渗漏等缺陷，结合管道管径、损坏类型及程度、周边修复实施条件等因素综合考虑管道修复形式。排水管道、井积淤不超过规定要求，井盖座完好，检查井的井盖与雨水井的井篦安放平稳，与井框吻合，疏通周期不少于1次/年，确保排水设施通畅，下水道出水口无淤泥、堵塞现象。 | 米 | 239005.52 |
|  |  | 支管网 |  | 米 | 45289.66 |
| 3 | 道路 | 车行道 | 1、路面常见破损的修理，应针对各种破损的产生原因、路面结构类型、龄期、修理季节的气候条件等实际情况，采取行之有效的修理方法。对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害； 2、检查排水井和下水口的坍塌现象，检查井盖情况，破损井盖雨水篦及时更换；对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害。 | 平方米 | 798086.00 |
|  |  | 人行道 | 人行道砖松动、沉陷及塌陷、修复破损的人行道铺装，保持人行道的平整；对损坏或歪斜的侧石及平石，应及时调整或更换。 | 平方米 | 214767.00 |
| 4 | 路灯 |  | 定期巡查：必须定期对城市道路照明设施进行检查，及时发现问题并进行处理。对于出现故障的设施，应及时排除故障并维修。 | 项 | 1 |
| 5 | 桥梁 |  | 桥面平整无坑，排水良好，栏杆无缺损，结构稳定无损，无剥落、露筋等现象，各种指令标志齐全、清晰。 | 座 | 17 |
| 6 | 防汛 |  | 定期检查公路路面和排水设施的情况，及时进行维护和修复，保障道路的畅通，及时获取天气预报信息，掌握汛期的降雨情况和趋势；检查清理积水，杂物，及时疏通堵塞管道保障排水畅通，对排水困难地段采用排水泵进行加快雨水排放；汛期防汛抢险工作。 | 项 | 1 |
| 7 | 泵站及排口整治 | 泵站 | 1、格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修； 2、格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件； 3、每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。 | 个 | 3.00 |
|  |  | 排口 | 雨污混接雨水直流排水口予以封堵、相应排污通道沿线接口的封堵、 管线内残液残渣等残留物的清理；对已有混接污水截流设施进行改造，并采取防水体水倒灌措施。 | 个 | 58.00 |

| 西片区（分区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 部位 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化 |  | 主干道中对部分绿化免费进行提升改造，绿化对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。行道树检查，及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 平方米 | 98943.00 | 详见附件一 |
| 2 | 管网 | 主管网 | 对管网进行巡查检测，依据检测结果，针对管道不同程度的存在破裂、变形、错口、脱节、异物穿入、起伏、腐蚀、渗漏等缺陷，结合管道管径、损坏类型及程度、周边修复实施条件等因素综合考虑管道修复形式。排水管道、井积淤不超过规定要求，井盖座完好，检查井的井盖与雨水井的井篦安放平稳，与井框吻合，疏通周期不少于1次/年，确保排水设施通畅，下水道出水口无淤泥、堵塞现象。 | 米 | 57487.47 | 详见附件二 |
|  |  | 支管网 |  | 米 | 12543.66 |  |
| 3 | 道路 | 车行道 | 1、路面常见破损的修理，应针对各种破损的产生原因、路面结构类型、龄期、修理季节的气候条件等实际情况，采取行之有效的修理方法。对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害； 2、检查排水井和下水口的坍塌现象，检查井盖情况，破损井盖雨水篦及时更换；对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害。 | 平方米 | 101880.00 | 详见附件三 |
|  |  | 人行道 | 人行道砖松动、沉陷及塌陷、修复破损的人行道铺装，保持人行道的平整；对损坏或歪斜的侧石及平石，应及时调整或更换。 | 平方米 | 9180.00 |  |
| 4 | 路灯 |  | 定期巡查：必须定期对城市道路照明设施进行检查，及时发现问题并进行处理。对于出现故障的设施，应及时排除故障并维修。 | 项 | 1 | 详见附件四 |
| 5 | 桥梁 |  | 桥面平整无坑，排水良好，栏杆无缺损，结构稳定无损，无剥落、露筋等现象，各种指令标志齐全、清晰。 | 座 | 5 | 详见附件五 |
| 6 | 防汛 |  | 定期检查公路路面和排水设施的情况，及时进行维护和修复，保障道路的畅通，及时获取天气预报信息，掌握汛期的降雨情况和趋势；检查清理积水，杂物，及时疏通堵塞管道保障排水畅通，对排水困难地段采用排水泵进行加快雨水排放；汛期防汛抢险工作。 | 项 | 1 | / |
| 7 | 泵站及排口整治 | 泵站 | 1、格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修； 2、格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件； 3、每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。 | 个 | 2 | 详见附件六 |
|  |  | 排口 | 雨污混接雨水直流排水口予以封堵、相应排污通道沿线接口的封堵、 管线内残液残渣等残留物的清理；对已有混接污水截流设施进行改造，并采取防水体水倒灌措施。 | 个 | 14 |  |
| 南片区（分区） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 部位 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绿化 | 南片区 | 主干道中对部分绿化免费进行提升改造，绿化对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。行道树检查，及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 平方米 | 587178.00 | 详见附件一 |
| 2 | 管网 | 主管网 | 对管网进行巡查检测，依据检测结果，针对管道不同程度的存在破裂、变形、错口、脱节、异物穿入、起伏、腐蚀、渗漏等缺陷，结合管道管径、损坏类型及程度、周边修复实施条件等因素综合考虑管道修复形式。排水管道、井积淤不超过规定要求，井盖座完好，检查井的井盖与雨水井的井篦安放平稳，与井框吻合，疏通周期不少于1次/年，确保排水设施通畅，下水道出水口无淤泥、堵塞现象。 | 米 | 181518.05 | 详见附件二 |
|  |  | 支管网 |  | 米 | 32746.00 |  |
| 3 | 道路 | 车行道 | 1、路面常见破损的修理，应针对各种破损的产生原因、路面结构类型、龄期、修理季节的气候条件等实际情况，采取行之有效的修理方法。对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害； 2、检查排水井和下水口的坍塌现象，检查井盖情况，破损井盖雨水篦及时更换；对局部的、轻微的初始破损进行修理。清扫保洁、处理泛油、拥抱、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷、处理波浪、啃边等病害。 | 平方米 | 696206.00 | 详见附件三 |
|  |  | 人行道 | 人行道砖松动、沉陷及塌陷、修复破损的人行道铺装，保持人行道的平整；对损坏或歪斜的侧石及平石，应及时调整或更换。 | 平方米 | 205587.00 |  |
| 4 | 路灯 |  | 定期巡查：必须定期对城市道路照明设施进行检查，及时发现问题并进行处理。对于出现故障的设施，应及时排除故障并维修 | 项 | 1 | 详见附件四 |
| 5 | 桥梁 |  | 桥面平整无坑，排水良好，栏杆无缺损，结构稳定无损，无剥落、露筋等现象，各种指令标志齐全、清晰。 | 座 | 12 | 详见附件五 |
| 6 | 防汛 |  | 定期检查公路路面和排水设施的情况，及时进行维护和修复，保障道路的畅通，及时获取天气预报信息，掌握汛期的降雨情况和趋势；检查清理积水，杂物，及时疏通堵塞管道保障排水畅通，对排水困难地段采用排水泵进行加快雨水排放；汛期防汛抢险工作。 | 项 | 1 | / |
| 7 | 泵站及排口整治 | 泵站 | 1、格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修； 2、格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件； 3、每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净 | 个 | 1 | 详见附件六 |
|  |  | 排口 | 雨污混接雨水直流排水口予以封堵、相应排污通道沿线接口的封堵、 管线内残液残渣等残留物的清理；对已有混接污水截流设施进行改造，并采取防水体水倒灌措施。 | 个 | 44 |  |

| 附件一： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西片区 |  |  |  |
| 部位 | 单位 | 数量 | 养护等级 |
| 明远路 | m² | 20920 | 二级养护 |
| 金象路 | m² | 6623 | 二级养护 |
| 维科路 | m² | 32840 | 二级养护 |
| 华清路 | m² | 38560 | 二级养护 |
| 合计 |  | 98943 |  |
| 南片区 |  |  |  |
| 部位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 发展大道 | m² | 116280 | 二级养护 |
| 奋进大道 | m² | 15940 | 二级养护 |
| 开明路 | m² | 26160 | 二级养护 |
| 开拓路 | m² | 19380 | 二级养护 |
| 龙腾路 | m² | 25930 | 二级养护 |
| 浦发大道 | m² | 140858 | 二级养护 |
| 通海大道 | m² | 46380 | 二级养护 |
| 云景路 | m² | 6140 | 二级养护 |
| 永济路 | m² | 26940 | 二级养护 |
| 科创路 | m² | 3020 | 二级养护 |
| 科技路 | m² | 4840 | 二级养护 |
| 创业路 | m² | 4400 | 二级养护 |
| 创新大道 | m² | 94710 | 二级养护 |
| 祥泰路 | m² | 56200 | 二级养护 |
| 合计 |  | 587178 |  |

| 附件二： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 部位 | 养护内容 | 单位 | 数量 |
| 西片区 | 主管道 | 疏通排水管道、零星维修 | 米 | 57487.47 |
|  | 支管道 | 疏通排水管道、零星维修 | 米 | 12543.66 |
| 南片区 | 主管道 | 疏通排水管道、零星维修 | 米 | 181518.05 |
|  | 支管道 | 疏通排水管道、零星维修 | 米 | 32746.00 |
| 合计 |  |  |  | 284295.18 |

| 附件三： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 道路 | 长度（M） | 车行道宽度（M） | 车行道面积（M2） | 人行道宽度（M） | 人行道面积（M2） |
| 西片区 | 华清路 | 1100 | 12 | 13200 | / | 0 |
|  | 维科路 | 1400 | 9 | 12600 | / | 0 |
|  | 金象路 | 600 | 12.8 | 7680 | 5.8 | 3480 |
|  | 明远路 | 1900 | 36 | 68400 | 3 | 5700 |
| 小计 |  | 5000 | / | 101880 | / | 9180 |
| 南片区 | 创新大道 | 4952 | 20 | 99040 | / | 0 |
|  | 发展大道 | 3715 | 27 | 100305 | 11 | 40865 |
|  | 奋进大道 | 925 | 20 | 18500 | / | 0 |
|  | 开明路 | 1336 | 18 | 24048 | / | 0 |
|  | 开拓路 | 1958 | 15 | 29370 | / | 0 |
|  | 龙腾路 | 1328 | 15 | 19920 | / | 0 |
|  | 浦发大道 | 3534 | 15 | 53010 | 9 | 31806 |
|  | 通海大道 | 2439 | 22 | 53658 | 10 | 24390 |
|  | 通甫路 | 2857 | 12 | 34284 | 10 | 28570 |
|  | 西安路 | 8884 | 16 | 142144 | 9 | 79956 |
|  | 祥泰路 | 2859 | 16 | 45744 | / | 0 |
|  | 云景路 | 652 | 15 | 9780 | / | 0 |
|  | 永济路 | 2938 | 16 | 47008 | / | 0 |
|  | 创业路 | 421 | 15 | 6315 | / | 0 |
|  | 科创路 | 322 | 15 | 4830 | / | 0 |
|  | 科技路 | 550 | 15 | 8250 | / | 0 |
| 小计 |  | 39670 | / | 696206 | / | 205587 |
| 总计 |  | 44670 | / | 798086 | / | 214767 |

| 附件四： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南片区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 养护内容 |
| 1 | 路灯箱变 | 台 | 10 | a)维修人员应熟悉掌握配电箱（室）设施，运行方式、控制方式、变压器和配盘供电容量及运行状况； b)配电箱（室）保持清洁、明亮，有防止小动物窜入的有效措施。箱（室）是否漏雨积水，门窗齐全、电缆等设施齐全有效。 c)开关断合标志、指示灯指示正确、空气开关、真空开关、磁吸开关、灭弧罩完整无烧痕，保险管完整，熔断丝工作正常，内部无响声； d)避雷器外壳无破损裂纹，内部无异声，接地良好； 电缆绝缘良好，接头无过热、烧焦等现象。 |
| 2 | 带监控节能路灯控制 | 台 | 19 |  |
| 3 | 塑料护管电缆 | km | 18 | a)地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有施工单位施工，应提醒注意，并加强巡视； b)地缆线路上不得栽种树木，堆置重物、埋设任何东西等。 c)检查电缆有无破损，接头有否过热及烧蚀情况； d)低压电缆绝缘电阻用500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在0.5MΩ以上。 对以上检修的情况，做好记录存档。 |
| 4 | 钢管护管电缆 | km | 1.67 |  |
| 5 | 高杆灯 | 杆 | 5 | （1）灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯； （2）打泡或炸泡引起玻壳损坏，只剩灯芯或灯头； （3）灯的电源引线松脱，或保险丝烧断等。 （4）镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常； （5）灯头灯泡松动或照明方向不正； （6）灯具灯臂移位； （7）单灯、补偿电容器损坏应及时更换，不得省掉电容运行； （8）触发器失效或工作不稳定；（9）变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换，控制箱内的触发器是否接触良好，时钟运行是否正常。 （10）每次修灯或时隔半年对灯具清扫一次。a)杆身是否倾斜、被撞、杆基有否下沉或变形现象，如有以上情况，应及时处理并逐级报告。 b)杆如有露筋、裂纹、掉块现象应及时报告及处理。 c)未经允许严禁在照明系统杆上牵挂广告牌或横幅，一经发现即予拆除。 d)每年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况作评估，对有锈蚀的地方，根据锈蚀情况，进行有效的防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω，确保灯杆的可靠强度和安全运行； e)对以上检修的情况，做好记录存档。 |
| 6 | 10米以下功能灯 | 杆 | 1543 |  |
| 西片区 |  |  |  |  |
| 1 | 路灯箱变 | 台 | 1 | a)维修人员应熟悉掌握配电箱（室）设施，运行方式、控制方式、变压器和配盘供电容量及运行状况； b)配电箱（室）保持清洁、明亮，有防止小动物窜入的有效措施。箱（室）是否漏雨积水，门窗齐全、电缆等设施齐全有效。 c)开关断合标志、指示灯指示正确、空气开关、真空开关、磁吸开关、灭弧罩完整无烧痕，保险管完整，熔断丝工作正常，内部无响声； d)避雷器外壳无破损裂纹，内部无异声，接地良好； 电缆绝缘良好，接头无过热、烧焦等现象。 |
| 2 | 带监控节能路灯控制 | 台 | 8 |  |
| 3 | 塑料护管电缆 | km | 18 | a)地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有施工单位施工，应提醒注意，并加强巡视； b)地缆线路上不得栽种树木，堆置重物、埋设任何东西等。 c)检查电缆有无破损，接头有否过热及烧蚀情况； d)低压电缆绝缘电阻用500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在0.5MΩ以上。 对以上检修的情况，做好记录存档。 |
| 4 | 钢管护管电缆 | km | 1.67 |  |
| 5 | 高杆灯 | 杆 | 5 | （1）灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯； （2）打泡或炸泡引起玻壳损坏，只剩灯芯或灯头； （3）灯的电源引线松脱，或保险丝烧断等。 （4）镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常； （5）灯头灯泡松动或照明方向不正； （6）灯具灯臂移位； （7）单灯、补偿电容器损坏应及时更换，不得省掉电容运行； （8）触发器失效或工作不稳定；（9）变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换，控制箱内的触发器是否接触良好，时钟运行是否正常。 （10）每次修灯或时隔半年对灯具清扫一次。a)杆身是否倾斜、被撞、杆基有否下沉或变形现象，如有以上情况，应及时处理并逐级报告。 b)杆如有露筋、裂纹、掉块现象应及时报告及处理。 c)未经允许严禁在照明系统杆上牵挂广告牌或横幅，一经发现即予拆除。 d)每年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况作评估，对有锈蚀的地方，根据锈蚀情况，进行有效的防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω，确保灯杆的可靠强度和安全运行； e)对以上检修的情况，做好记录存档。 |
| 6 | 10米以下功能灯 | 杆 | 562 |  |

| 附件五： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南片区 |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 数量 | 养护内容 |
| 创新大道 | 座 | 2 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 发展大道 | 座 | 2 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 浦发大道 | 座 | 3 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 通甫路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 西安路 | 座 | 2 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 祥泰路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 永济路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 合计 |  | 12 |  |
| 西片区 |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 数量 | 养护内容 |
| 康庄路 | 座 | 2 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 华西路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 枚乘路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 诚意路 | 座 | 1 | 日常巡查，定期观测，应急排查等 |
| 合计 |  | 5 |  |

| 附件六： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 区域 | 单位 | 数量 |
| 泵站维护 | 南片区 | 个 | 1 |
| 排口整治 |  | 个 | 44 |
| 泵站维护 | 西片区 | 个 | 2 |
| 排口整治 |  | 个 | 14 |
| 总计 |  |  | 61 |

二、管养考核办法

养护管理实行百分制考评，每月考核一次，得分在95分(95分)以上，可计取当月养护费用；得分在75-95分(含75分)按所得分百分比支付养护费用；得分在75分以下，扣除当月养护经费的一半，连续两月考核比分在75分以下，终止合同。

考核明细（满分100分）

市政基础设施部分（70分）：

1、资料考核(满分15分)：

1）人员配置方案，包括管理班子机构健全、职责明确、人员齐配，满足本项目要求，主要是巡查人员、监管人员、维修人员安排，特种作业人员应有安全教育记录。未及时上报，出现一次扣4分。

2）正常运营及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施。未及时上报，出现一次扣2分。

3）市政基础设施运行服务的维护保养方案，包括日常维护安排、灯具清洗、设施定期检测等基本工作。未及时上报，出现一次扣2分

4）对管理范围内照明设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。未及时上报，出现一次扣2分。

5）应急及突发事件的应对方案。未及时上报，出现一次扣2分。

2、日常管理考核（满分55分）：

1）沥青路面有坑洼、沉陷、拥包等现象，无任何资料进行落实的，每1处扣1分。

2)混凝土路面有开裂、沉陷等现象，并无无任何资料进行落实的，每1处扣1分

3)人行道板有沉陷、松动、工期、缺损，并无无任何资料进行落实的，每1处扣1分。

4)盲道、缘石等无障碍设施不规范，每1处扣1分。

5)道路护栏有锈蚀缺损10%以上，发现一处扣1分。

6)路名牌、无障碍设施标牌设置不规范、标识错误、标牌缺失、标牌倾斜、外表破损、有污渍等，发现1处扣1分。

7）照明设施巡查人员每天值班时间为24小时，确保及时处置路灯故障，每发现1次无人值班扣1分。

8）日常维修需如实填写巡查记录，检查到一次未如实填写，或有遗漏，一次扣1分。

9）监督人员将不定时的与养护单位针对养护范围内的维修、巡查人员进行考核，养护维修巡查人员需佩戴工作证、反光背心、安全头盔等。若未穿戴，查到一次扣0.2分/人，总分1分。

10）因交通事故导致路灯损坏的，因养护单位巡查不到位造成司机逃逸，下落去向不明的、养护单位应付全部责任，并应在规定的48小时内把损坏的路灯杆补装到位。如未安装到位，扣1分。

11）养护范围内的路灯，若发生损坏，不亮，灯杆倾斜的，发生大面积不亮的，须在24小时内维修到位，如未维修到位，扣1分。

12）养护单位工作人员必须24小时保持通讯畅通，一次未接电话扣0.5分；城建科不定时巡查各养护范围内的每日巡查情况，20分钟内未能到达现场的，每次扣1分。

13）发包人下发路灯零星维修记录确认单需在三个工作日内完成工程，迁移路灯的灯杆、电缆等当天需送到指定仓库，如丢失、遗漏、被盗，全权由养护（施工）单位负责，另扣除月考核1分。

14）控制箱零部件存在锈蚀、裂缝、伤痕、开关不灵活或漆皮脱落大于10%的，一次扣0.2分，总分1分。

15）控制箱内电器元件有烧蚀现象应及时更换，发现一次未更换扣1分。

16）排水管道及雨水口淤积超过1/4管径的，检查井淤积超过井内主管口1/4管径的，每一处扣1分；以此类推超过1/3的，扣5分。

17）排水管道、箱涵堵塞造成漫水的，每一处扣2分。

18）施工时不能做好文明施工，材料堆放不整洁、渣土清运不及时、施工影响交通的，发现1处扣2分。

19）对上季通报问题未整改也未署名说明情况的，每一次扣5分。

20）被各级各类媒体予以列入正、反面报道的，分别加、扣5分。

21）市民举报投诉，12345平台、人大提案、领导等交办事项问题未在规定时间内及时处理的，每次扣5分。

22）造成重大安全事故以上的或形成恶劣社会影响的，每次扣10分。

23）摸索、推广新技术、新工艺，形成理论体系，或在省级以上期刊发表相关文章，传播成功经验，促进行业发展的，每项加5分。

绿化养护部分（满分30分）：

| 项目 | 质量要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 队伍管理 | 绿地内必须定人定岗，6000-8000㎡/人；养护管理人员工作期间必须着园林统一工作服，发包人将不定期组织人员在岗情况专项检查。 | 工作时间内路段上无管理人员，每次扣1分；有未着工作服，每人每次扣1分； |
| 浇水、冲尘 | 在4-11月期间每3天浇一次水，遇到雨水天气进行顺延；12月至次年3月每周至少浇水一次（冰冻季节除外）。主城区道路分车带平篱灌木等须确保植物表面无灰尘污浊 | 未及时浇水扣2分，浇水不到位扣1分，浇水不规范，影响周边环境卫生的扣1分，主城区道路分车带平篱灌木表面污浊的扣2分 |
| 护绿管理 | 绿地有专人巡查，发现践踏绿地、攀枝摘花、摇晃树木等行为及时制止，发现重大毁绿行为要及时制止，并及时上报执法部门处理，同时按期恢复绿化后将结果上报 | 24小时内未发现毁绿行为，每次扣2分 |
|  | 绿地管理范围内有行政审批同意的事项时，要跟踪管理，监督施工单位在审批范围内操作，不得超范围或破坏其他绿化。 | 树木移植或占用绿地施工过程中，管理力度不强，造成审批范围外绿地或植物受到损坏的，扣1-2分。 |
|  | 协助城管做好绿地内、树池内无种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象。 | 有养护单位管理不到位造成绿地内、树池内有种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象的，每处扣2分。 |
| 绿地养护 | 修剪：1、绿篱的修剪应确保平篱线条整体，轮廓清晰，平篱顶面平整，高度一致；2、球类的修剪要注意大小结合、高矮结合，毛球剪成光球；3、乔木修剪应配合整形，除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等；4、花灌木修剪迎渐趋萌蘖枝、病虫枝、不均衡枝、保持花灌木树形美观、匀称。影响景观的残花、残果应及时剪除； | 未及时修剪，每处扣2分，未达到要求的每株（平方）扣1分 |
|  | 涂白裹干：每年11月初开始对乔灌木进行涂白，树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。同时对不耐寒树种进行裹干。 | 未按时间要求和质量要求进行涂白和裹干的每地段扣2分。 |
|  | 靠近养护地段的沟边、道口5米范围内需确保无杂草、杂物等 | 未按要求清除杂草杂物的每处扣2分 |
|  | 绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧树叶等现象，无枯枝落叶 | 绿地内有绿化垃圾、枯枝落叶，每处扣2分 |
| 缺株补植 | 树木、地被完好无缺，补植的苗木的品种与规格需与现场品种规格保持一致。 | 树木、地被缺株在7日内（高温和冰冻季节除外）未补齐的，树木每株扣1分；地被每平方米扣1分。补植的苗木品种规格与现场品种与规格不一致的，扣2分。 |
| 草坪养护 | 草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪，高度保持在5-12公分，无明显病虫为害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于95%，对绿地内与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰，乔灌木的根部保留5-10㎝的环形隔离，切边后的泥土及时清运干净。无明显病虫为害症状。 | 草坪秃斑小于5㎡，每处扣1分，大于5㎡，每处扣2分；有明显杂草，每处扣2分；草坪未及时修剪或修剪高度过低,扣2分;病虫害防治不及时(出现明显病虫为害症状)，每处扣1分;草坪覆盖率低于95%，自行补植,未补植的,每10M2扣1分。未切边的每处扣2分，边缘不流畅的每处扣1分，切边后泥土未及时清运的扣2分 |
| 黑麦草加播 | 每年9月底前完成黑麦草播种并及时浇水，确保出芽率要达到98%以上。11月上旬上报黑麦草播种报验单、及图片资料。 | 黑麦草考核参照淮园发〔2016〕50号<关于进一步规范绿化养护及审批等制度的通知> |
| 病虫害防治 | 3-11月份做好病虫害统防统治工作，尤其是美国白蛾，锦斑蛾等高发高危虫害的防治工作；发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大；定期对虫情测报汇总并上报 | 未及时进行病虫害防治的，扣1分。未及时上报虫情汇总表的，每次扣2分 |
| 档案管理 | 日常养护管理作业资料齐全（包括机械设备、农药使用，安全管理台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员，路段长将巡查发现的问题及时报长效办。每月23日报月总结（上报当月的亮点工作）。 | 年底汇总的养护台帐不健全的，扣3分，未及时报月总结或内容不符合要求的，扣2分 |
| 应急抢险 | 成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，有人值班，及时抢险，确保无不良影响。 | 未成立抢险队伍的，扣2分；若遇突发事件无法联络的，每次扣3分，并从养护经费中扣除处理事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险，每次扣3分。 |
| 文明安全养护 | 做到文明作业，随时保持道路的清洁、畅通，现场有专人负责安全。在夜间养护作业必须在作业地域内按交通规定设置警示标志，在水边等危险地段需增加安全警示牌 | 未做到的，每次扣1分， 发生安全事故的，除承担相关责任外，每次扣5分。 |
| 交办单回复 | 城管交办单、数字城管交办单、12345交办单、市民及媒体投诉、长效管理交办单、手机app交办单等按时整改并回复；针对交办单存在职责不清的，实行派单制。 | 未按要求按期整改每单扣2分；对交办单推诿的扣3分；未按照派单制执行的，每件扣5分。 |

★三、商务部分

（一）服务期限:服务期二年，第一年年底进行考核，考核合格后第二年合同生效。

（二）服务地点:由采购人指定。

（三）付款方式:养护管理实行百分制考评，每月考核一次，得分在95分(95分)以上，可计取当月养护费用；得分在75-95分(含75分)按所得分百分比支付养护费用；得分在75分以下，扣除当月养护经费的一半，连续两月考核比分在75分以下，终止合同。付款根据签订合同费用，按每月考评结果每3个月发放一次。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务地点 | 交付期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括本项目市政基础设施养护服务、及配套设施的保洁与维护、综合抗灾费、安全生产的相关措施费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、服务、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要服务、技术条款描述 | 所投服务及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:无。

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（详见示范格式六）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（详见示范格式六）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（详见示范格式六，查询结果将以网页打印，加盖供应商电子签章，必须提供）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加中企华建友工程管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人（或采购代理）协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承诺函

致江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会:

本单位郑重承诺：

1、我公司负责人不存在为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询结果将以网页打印，加盖供应商电子签章，必须提供）

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日