苏 州 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320507-JZCZ-G2026-0001

采 购 人：京沪高铁苏州北站地区管理办公室

项目名称：京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养

采购类别：服务类

江苏纵驰工程管理有限公司

二〇二六年一月

目 录

前附表	1

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	10

第三章 投标文件格式	26

第四章 采购内容	45

第五章 合同主要条款	65

第六章 评标办法及标准	71

# 前附表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320507-JZCZ-G2026-0001 |
| 2 | 项目名称 | 京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 现场踏勘 | 根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担 |
| 5 | 询问及质疑 | 报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-68708379 （2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标投标人确认函》”。 （4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司招标部 通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131 |
| 6 | 保证金 | 本项目不收取保证金 各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章） |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年1月30日9:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 | 2026年1月30日9:30（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目采购代理服务费由中标人支付，金额为人民币贰万零伍佰元整（￥20500.00）。 账户名：江苏纵驰工程管理有限公司高铁新城分公司 开户行：江苏苏州农村商业银行股份有限公司望亭支行 账号：0706678391120100008867 |

# 第一章 招标公告

项目概况 京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年1月30日9点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JZCZ-G2026-0001

项目名称：京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养

预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

采购需求：本项目为京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养，具体详见第四章采购内容。

服务期限：自合同签订之日起一年。（最终结算金额达到预算金额总价或合同履行期限到期，本项目自动终止）。

服务地点：采购人指定地点。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：建筑业，承接本项目的服务单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标人参加本项目政府采购活动响应文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

（2）拟选派项目负责人资质等级：具有有效期内的市政公用工程专业注册建造师二级（含）以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。

4.其它资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及招标文件的获取：

1.报名截止时间：自公告发布之日起五个工作日。

2.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标投标人确认函》，提交《投标投标人确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标投标人确认函》，质疑时《投标投标人确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标投标人确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.售价：免费

四、投标文件提交：

1.提交投标文件截止时间：2026年1月30日9点30分（北京时间）

2.开标时间：2026年1月30日9点30分（北京时间）

3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标），“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。投标人解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：

（1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-67591006、67591007

（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标投标人确认函》”。

（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

2.苏州市财政局政府采购监管处监督电话：0512-68616651

3.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

4.本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：京沪高铁苏州北站地区管理办公室

地址：苏州市相城区高铁新城南天城路58号铁路大厦最东边三楼

联系人：朱婷婷

电话：13901540168

2.采购代理机构信息

名称：江苏纵驰工程管理有限公司

地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍、张薇、徐张豪

联系方式：0512-68708379

3.项目联系方式

项目联系人：王丹萍

电话：0512-68708379

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

（2）拟选派项目负责人资质等级：具有有效期内的市政公用工程专业注册建造师二级（含）以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。

- 4．落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：建筑业，承接本项目的服务单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标人参加本项目政府采购活动响应文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应招标文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合投标

本项目不接受联合投标。

7、进口产品

本项目不接受进口产品。

8.投标分包

8.1政府采购合同的部分和全部都不得转让。

8.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

9.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2招标文件不是投标人进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.招标文件的澄清和修改

11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的为准。

12.投标文件的澄清和修改

12.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

12.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

13.现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担

四、投标文件说明

14．提示与要求

14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

14.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

15.投标文件计量单位和使用文字

15.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

16.投标文件的组成

16.1封面；

16.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

16.3投标报价明细表（格式见第三章）；

16.4资格审查文件：

16.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明；

（7）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

（8）中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（格式见第三章）；

（9）投标人具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

（10）拟选派项目负责人资质等级：具有有效期内的市政公用工程专业注册建造师二级（含）以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

16.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

16.4.3投标人情况表（格式见第三章）；

16.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

16.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）；

16.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）；

14.4.7其它有关资格证明文件。

16.5.符合性审查文件：

16.5.1投标函（格式见第三章）；

16.5.2偏离表（格式见第三章）；

16.5.3拟投入本项目的团队成员表；

16.5.4《投标保证承诺书》（格式见第三章）；

16.5.5其他有关符合性证明的文件。

16.6综合评审文件

16.6.1针对本项目整体服务方案；

16.6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

16.6.3对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

16.6.4投标人认为需要提供的其他资料。

注：

（1）以上“16.4”为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上“16.5”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“16.4-16.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标投标人确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

17.投标文件编制要求

17.1投标文件按统一格式、顺序编写。

17.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容、

18.投标报价（编制）要求的说明

18.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的总报价应包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及招标代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

18.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

18.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

18.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18.6政府采购异常低价审查

18.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

18.6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

19.投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

19.投标文件的有效期

19.1自提交投标文件截止之日起120天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

20.投标文件的递交：本项目采用电子网上招投标，无需提供纸质投标文件。

21.投标文件要求：

- 21.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。

22.投标文件的递交、补充、修改和撤回

22.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

22.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

23.投标截止时间

23.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

23.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

24.投标文件的补充、修改和撤回

24.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

24.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

25.开标

25.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

25.2线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。投标人解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

25.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。

25.4根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11 号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

25.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。

25.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

25.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.4.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

25.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

26.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3对投标文件进行比较和评价；

26.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标投标人提出的质疑。

27.评标内容的保密

27.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

27.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

27.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

28.对投标文件初审

28.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1未按照本须知规定制作的；

28.2.2未按本须知规定提交资格证明文件；

28.2.3与招标文件有重大偏离；

28.2.4投标人拒绝修正错误；

28.2.5投标人的报价是选择性的；

28.2.6投标人的报价只响应了部分招标内容；

28.2.7不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

28.2.8招标文件规定的其他认定无效的情况。

28.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

28.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

28.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

28.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

28.4采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.8采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

29.投标的澄清

29.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人或者采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

29.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

29.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

30.无效投标和废标

30.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.5不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

31.投标文件的评价和比较

31.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件。

31.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、服务期限、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

31.3.1服务方案及理赔方案；

31.3.2投标人的资信情况和履约能力；

31.3.3投标者提供的其他优惠条件；

31.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32.中标人的确认

32.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选投标人名单中直接确定中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示，公告期为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.合同授予标准

采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

34.中标通知书

34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.3中标通知书将成为合同的组成部分。

35.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

35.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

36.代理服务费

本项目代理服务费为人民币贰万零伍佰元整（￥20500.00），中标人应在领取中标通知书时向代理公司支付代理服务费。中标人在投标报价时应综合考虑该费用。

账户名：江苏纵驰工程管理有限公司高铁新城分公司

开户行：江苏苏州农村商业银行股份有限公司望亭支行

账号：0706678391120100008867

36.1中标人须按标准计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

37.监督

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏纵驰工程管理有限公司组织实施的编号为         号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 1、我们愿意按照招标文件的一切要求，报价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及招标代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 120 天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定的标准向招标代理机构支付代理服务费；

9、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- |

注：1、本项目采用优惠率报价方式，如折扣率为55%，则报价表中优惠率填写45%；如打四折，则报价表中优惠率一栏填写60%，以此为例。

2、结算价=投标人完成工作量对应的审计价格×（1-优惠率）。

日期：    年  月  日

4、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合优惠率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 投标优惠率（%） |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与《开标一览表》的响应总报价一致，否则以《开标一览表》为准。

投标人名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

5、人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 技术专长 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

6、偏离表

（服务内容、服务要求）偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

商务条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：1、投标人的投标文件与招标文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。

3、若事项较多，投标人可根据招标内容的实际情况另纸说明。

7、施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

提示：投标人应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

11、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商业服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年   月   日

13、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

（采购代理机构）    ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“投标人须知”要求，评标委员会认为投标人的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

江苏纵驰工程管理有限公司受京沪高铁苏州北站地区管理办公室的委托，就其所需京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养采用公开招标进行采购，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320507-JZCZ-G2026-0001

二、项目名称：京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养

三、采购预算：人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

四、采购内容：

（一）维修保养清单：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢挂锁＋合页 | 1个挂锁+3个合页 | 套 | 107 |
| 2 | 木门锁 | 不锈钢锁体，全铜锁芯 | 套 | 177 |
| 3 | 防盗门锁 | 机械防盗门锁及其配件 | 套 | 258 |
| 4 | 门锁芯 | c级全铜锁芯 | 套 | 36 |
| 5 | 更衣柜锁 | 25mm通开锁 | 套 | 17 |
| 6 | 不锈钢锁(镂空防盗门) | 双活型防柱锁体 | 套 | 97 |
| 7 | 不锈钢锁(格栅门) | 与原款式一致，35-45mm通用型 | 套 | 85 |
| 8 | 肯德基门锁 | 地弹门专用锁 | 套 | 80 |
| 9 | LED平板灯/LED格栅灯 | 60cm*60cm | 套 | 120 |
| 10 | LED长条嵌入式平板灯 | 122cm*22cm | 套 | 127 |
| 11 | LED长条铝方通灯 | 120cm*7cm | 套 | 47 |
| 12 | 电源、插座 | 五孔+明盒 | 套 | 16 |
| 13 | 灯贴 | 24W | 套 | 23 |
| 14 | 筒灯 | 18w | 套 | 77 |
| 15 | 筒灯 | 22w | 套 | 86 |
| 16 | LED三防条灯 | 30w | 套 | 135 |
| 17 | LED球灯 | 105w | 套 | 138 |
| 18 | LED投光灯 | 300w | 套 | 592 |
| 19 | LED轨道射灯 | 35w | 套 | 107 |
| 20 | 轨道射灯用铝合金轨道 | 嵌入式帘轨，宽46mm，材AL-06成品质为铝合金，并带有装卸口 | m | 45 |
| 21 | LED地插式景观防水射灯 | 50w | 套 | 200 |
| 22 | LED T5一体式灯管 | 1.2m 12w | 支 | 21 |
| 23 | LED T8一体式灯管 | 1.2m 18w | 支 | 55 |
| 24 | 水晶吊灯光源 | LED光源E14/E27螺口球泡/尖泡 | 只 | 19 |
| 25 | 户外防水低压灯带 | 10w/m | 米 | 22 |
| 26 | 户外防水低压灯带变压器 | 24V 120W | 只 | 86 |
| 27 | 贴片灯带 | 10W/m | 米 | 13.8 |
| 28 | 贴片灯带变压器 | 200w | 只 | 95 |
| 29 | 吸顶风扇 | 16寸 | 套 | 147 |
| 30 | 电表 | 三相100A | 只 | 180 |
| 31 | 不锈钢电线槽 | 200mm*100mm | 米 | 155 |
| 32 | 单芯线 | 1.5mm2 | 米 | 1.39 |
| 33 | 护套线 | 2*1.5mm2 | 米 | 4.02 |
| 34 | 电线 | 2*2.5mm2 | 米 | 4.48 |
| 35 | 电线 | 3*4mm2 | 米 | 14.22 |
| 36 | 电线 | 3*6mm2 | 米 | 20.4 |
| 37 | 电线 | 4*6mm2 | 米 | 27.2 |
| 38 | 电线 | 5*6mm2 | 米 | 34 |
| 39 | 定时器（时控开关） | 3W | 套 | 55 |
| 40 | USB充电面板 | 二三孔插座+USB*2 | 套 | 35.7 |
| 41 | 多用插座 | 5位 | 套 | 26 |
| 42 | 电线金属套管 | 4分 | 米 | 2.65 |
| 43 | 电线金属套管 | 6分 | 米 | 4.25 |
| 44 | 电线金属套管 | 1寸 | 米 | 4.96 |
| 45 | 电线金属套管 | 1.2寸 | 米 | 6.62 |
| 46 | 304不锈钢螺旋套管 | 1寸 | 米 | 20 |
| 47 | 304不锈钢螺旋套管 | 1.2寸 | 米 | 38 |
| 48 | PVC套管 | 4分 | 米 | 1.03 |
| 49 | PVC套管 | 6分 | 米 | 1.33 |
| 50 | PVC套管 | 1寸 | 米 | 1.96 |
| 51 | PVC电线槽 | 3cm | 米 | 3.2 |
| 52 | PVC电线槽 | 5cm | 米 | 6.9 |
| 53 | PVC电线槽 | 7.5cm | 米 | 9.4 |
| 54 | PVC电线槽 | 10cm | 米 | 15.2 |
| 55 | 尼龙波纹电线套管 | AD28.5mm阻燃 | 米 | 7 |
| 56 | 尼龙波纹电线套管 | AD25mm阻燃 | 米 | 5 |
| 57 | 空开2匹 | 20A | 只 | 16 |
| 58 | 空开2匹 | 40A | 只 | 30 |
| 59 | 漏保2匹 | 20A | 只 | 31.24 |
| 60 | 漏保2匹 | 40A | 只 | 39.03 |
| 61 | 漏保3匹 | 40A | 只 | 43.58 |
| 62 | 漏保3匹 | 63A | 只 | 45.84 |
| 63 | 漏保3匹 | 100A | 只 | 84.5 |
| 64 | 不锈钢户外箱 | 40cm*30cm*20cm | 套 | 177 |
| 65 | 不锈钢户外箱 | 40cm*50cm*20cm | 套 | 315 |
| 66 | 不锈钢户外箱 | 50cm*60cm*20cm | 套 | 385 |
| 67 | 电气控制箱 | 不锈钢户外防雨箱60*80cm：3P80A空开+4P40A漏保+2P40A漏保*2+2P25A漏保+2P16A漏保*5+时控开关 | 套 | 1800 |
| 68 | 电气控制箱 | 室内30*40cm：3P60A空开+2P25A漏保*3 | 套 | 500 |
| 69 | 万能胶 | 4L | 桶 | 173 |
| 70 | 水不漏 | 2kg | 袋 | 26 |
| 71 | 内墙涂料 | 18L | 桶 | 298 |
| 72 | 外墙涂料 | 25kg | 桶 | 550 |
| 73 | 金属氟碳漆 | 国产 | Kg | 65 |
| 74 | 金属防锈面漆 | 国产 | Kg | 16.8 |
| 75 | 金属防锈底漆 | 国产 | Kg | 16.8 |
| 76 | 结构胶 | 590mL | 支 | 30 |
| 77 | 幕墙专用耐候结构胶 | 590mL | 支 | 42 |
| 78 | 发泡胶 | 750mL | 支 | 23.6 |
| 79 | 高强度防水发泡胶 | 750mL | 支 | 30 |
| 80 | 玻璃胶 | 590mL | 支 | 15.3 |
| 81 | 免钉胶 | 590mL | 支 | 15.3 |
| 82 | 丁基胶防水胶带 | 300mm×2.0mm | m | 3 |
| 83 | 彩钢瓦 | 1.2mm | ㎡ | 62.5 |
| 84 | 岩棉防火夹芯板 | 岩棉厚度5cm，双面彩钢板厚度0.5mm*2 | ㎡ | 125 |
| 85 | 岩棉防火夹芯板用封口槽/U型槽 | 100mm×100mm×0.8mm | m | 40 |
| 86 | 隔热铝瓦长城板 | 950mm*45mm*0.6mm，夹心瓦厚度45mm，填充物为防潮阻燃聚氨酯 | ㎡ | 118 |
| 87 | 仿真绿草皮 | 3cm | ㎡ | 30 |
| 88 | PVC加厚商用地垫 | 6.5mm厚 | ㎡ | 285 |
| 89 | 混纺+PVC 防滑地毯 | 50mm*50mm*25mm | ㎡ | 100 |
| 90 | 混纺+PVC 拼接办公地毯 | 50mm*50mm*25mm拼接花纹 | ㎡ | 168 |
| 91 | 护栏 | 立杆镀锌钢管100*100高1200mm，边框镀锌方管50*30mm，横管镀锌钢管50*70长3100mm，中下横管*2镀锌钢管50*30长3000mm，竖管镀锌50*30mm | m | 246 |
| 92 | 镀锌预埋铁板 | 35cm*35cm*1.2cm | 块 | 56.54355 |
| 93 | 镀锌预埋铁板 | 35cm*35cm*2.0cm | 块 | 94.23925 |
| 94 | 镀锌预埋铁板 | 20cm*20cm*1.2cm | 块 | 18.4632 |
| 95 | 镀锌角钢国标 | 40mm*40mm*4mm | 支(6m ) | 65 |
| 96 | 镀锌方管国标 | 20*40*4mm | 支(6m ) | 45 |
| 97 | 镀锌方管国标 | 40*40*2mm | 支(6m ) | 65 |
| 98 | 镀锌方管国标 | 40*60*2mm | 支(6m ) | 92.2284 |
| 99 | 镀锌方管国标 | 50*100*2.5mm | 支(6m ) | 174.1446 |
| 100 | 镀锌方管国标 | 100*100*2.5mm | 支(6m ) | 220 |
| 101 | 镀锌圆管 | Φ76*3mm | 支(6m) | 157.1691 |
| 102 | 镀锌圆管 | Φ89*3.5mm | 支(6m ) | 214.758 |
| 103 | 花纹镀锌防滑板 | 厚度3mm | ㎡ | 120 |
| 104 | 花纹镀锌防滑板 | 厚度4mm | ㎡ | 160 |
| 105 | 花纹不锈钢防滑板 | 厚度3mm | ㎡ | 310 |
| 106 | 花纹不锈钢防滑板 | 厚度4mm | ㎡ | 410 |
| 107 | 包塑钢丝绳 | 6mm | m | 10 |
| 108 | 包塑钢丝绳 | 8mm | m | 14 |
| 109 | 828铝合金窗 | 单玻6mm | ㎡ | 380 |
| 110 | 788铝合金窗 | 单玻6mm | ㎡ | 460 |
| 111 | 雨水天沟 | 7英寸铝合金2.0mm厚 | m | 70 |
| 112 | 落水管 | 铝合金落水管120mm*150mm*1.8mm | m | 80 |
| 113 | 竹木纤维墙板（不含金属框架） | 10mm | ㎡ | 60 |
| 114 | 竹木纤维板隔墙（含金属框架） | 9mm | ㎡ | 80 |
| 115 | 多层板 | 120cm*240cm*12mm | 张 | 215 |
| 116 | 铝塑板 | 120cm*240cm*4mm18丝 | 张 | 180 |
| 117 | 铝塑板 | 120cm*240cm*4mm21丝 | 张 | 240 |
| 118 | 铝塑板 | 120cm*240cm*4mm30丝 | 张 | 380 |
| 119 | 免漆板 | 120cm*240cm*17mm | 张 | 250 |
| 120 | 三防洁净板/矿棉板 | 含主龙骨 0.54支，副龙骨2.7支，边角0.2支，吊杆0.7米等 | ㎡ | 85 |
| 121 | 阳光板 | 5mm | ㎡ | 32.5 |
| 122 | 阳光板 | 8mm | ㎡ | 45 |
| 123 | PC耐力板 | 3mm | ㎡ | 67 |
| 124 | PC耐力板 | 5mm | ㎡ | 111 |
| 125 | 小便池实木隔断（实木免漆，含五金） | 与原款式一致 | 块 | 160 |
| 126 | 小便池五金（锁或铰链） | 不锈钢 | 套 | 40 |
| 127 | 卫生间实木隔断（实木免漆，含五金） | 与原款式一致 | 间 | 850 |
| 128 | 卫生间实木隔断五金（锁或铰链） | 一个锁体+两个支架+两个合页 | 套 | 72 |
| 129 | 实木复合门（含五金） | 成品实木复合门 | 扇 | 1500 |
| 130 | 实木复合门五金 | 一个执手锁+3个不锈钢合页+1个门吸 | 套 | 190 |
| 131 | 柜门不锈钢弹簧铰链 | 304不锈钢 | 付 | 8.5 |
| 132 | PVC排水管 | φ50 | m | 5.59 |
| 133 | PVC排水管 | Φ75 | m | 10.29 |
| 134 | PVC排水管 | φ110 | m | 19.62 |
| 135 | PVC排水管 | φ125 | m | 30.8 |
| 136 | PVC排水管 | φ160 | m | 38.22 |
| 137 | PP-R热熔管 | φ50 | m | 25 |
| 138 | PP-R内丝弯头 | φ50 | 只 | 27.74 |
| 139 | 全铜水表 | 6分 | 只 | 45 |
| 140 | 全铜地漏 | DN50 | 只 | 50 |
| 141 | 全铜快开阀 | 6分 | 只 | 45 |
| 142 | 马桶盖 | 缓降盖板 | 只 | 50 |
| 143 | 马桶，带水箱 | 连体式 | 只 | 698 |
| 144 | 陶瓷台盆 | 台下盆 | 只 | 475 |
| 145 | 厕所蹲式大便器 | 蹲式 | 只 | 550 |
| 146 | 厕所小便器 | 挂斗式 | 只 | 440 |
| 147 | 拖把池 | 不含龙头L435*W355*W610 | 只 | 275 |
| 148 | 厕所台盆感应水龙头 | 感应式 | 套 | 336 |
| 149 | 按压式水龙头 | 单柄单控 | 套 | 264 |
| 150 | 便池感应器 | 小便器配套 | 只 | 296 |
| 151 | 便池电磁阀 | DN32 | 只 | 200 |
| 152 | 单冷水龙头 | DN15 | 只 | 100 |
| 153 | 三角阀 | DN15 | 只 | 21 |
| 154 | 金属波纹管 | 30cm-50cm | 根 | 30 |
| 155 | 开水炉加热管、双管 | 管径8.6mm，单根长3.1m | 根 | 120 |
| 156 | 蒸饭箱加热管、双管 | 管径8.6mm，单根长3.1m | 根 | 120 |
| 157 | 开水炉专用龙头 | DN20 | 只 | 100 |
| 158 | 哈夫节修补器 | 材质铸铁，DN200-219*1000MM | 只 | 1239 |
| 159 | 哈夫节修补器 | 材质铸铁，DN200-219*800MM | 只 | 991 |
| 160 | 双壁波纹管 | φ800，环刚度SN8 | m | 150 |
| 161 | 水泥 | P.C42.5，50kg/包 | 包 | 17.05 |
| 162 | 黄砂 | 20kg | 包 | 5 |
| 163 | 瓜子片 | 20kg | 包 | 5 |
| 164 | 石子 | 20kg | 包 | 5 |
| 165 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 364.74 |
| 166 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 381.48 |
| 167 | 沥青50kg | 冷沥 | 袋 | 60 |
| 168 | 花岗石广场砖 | 印度红，厚度3cm | ㎡ | 350 |
| 169 | 花岗石广场砖 | 印度红，厚度5cm | ㎡ | 580 |
| 170 | 花岗石井盖 | 印度红，厚度8cm | ㎡ | 920 |
| 171 | 花岗石井盖，打孔12个φ5cm | 厚度8cm | ㎡ | 500 |
| 172 | 雨水井金属托板打孔12个φ5cm | 镀锌钢板，厚度5mm | ㎡ | 460 |
| 173 | 加厚镀锌雨水盖板 | 120cm*60cm*5cm，外圈50mm*50mm*5mm国标角钢，格栅采用40mm*5mm扁钢 | 块 | 500 |
| 174 | 加厚镀锌雨水盖板 | 750mm*500mm*5mm（定制热镀锌钢沟盖板，承重过车） | 块 | 350 |
| 175 | 水泥雨水盖板 | 800mm*800mmC250级，井盖座一套 | 块 | 200 |
| 176 | 球磨铸铁雨污水井 | 100*100cm*80kg（含外圈内盖，承重过车款） | 套 | 1167.74 |
| 177 | 球磨铸铁雨污水井 | 80*80cm*65kg（含外圈内盖，承重过车款） | 套 | 780 |
| 178 | 球磨铸铁雨污水井 | 70*70cm*60kg（含外圈内盖，承重过车款） | 套 | 580 |
| 179 | 球磨铸铁雨水边井 | 50*30cm（承重过车款） | 块 | 95 |
| 180 | 球磨铸铁雨水边井 | 50*30cm（长款）（承重过车款） | 块 | 115 |
| 181 | 树脂、PE高分子排水槽水管 | 树脂排水槽，PE高分子盖板，规格长度100cm*内宽15cm*内高15cm，材质厚底25mm | m | 150 |
| 182 | 树脂、PE高分子排水槽水管 | 树脂排水槽，304不锈钢盖板，壁厚2mm，规格长度100cm*内宽15cm*内高15cm，材质厚底25mm | m | 220 |
| 183 | 防汛砂袋 | 含黄砂 | 套 | 25 |
| 184 | 4寸潜水泵 | 1.5kw | 台 | 1100 |
| 185 | 4寸潜水泵 | 2.5kw | 台 | 1600 |
| 186 | 4寸钢丝管 | DN100 | m | 109 |
| 187 | 4寸水带 | DN100 | m | 8.5 |
| 188 | 6寸钢丝管 | DN150 | m | 172 |
| 189 | 6寸水带 | DN150 | m | 10 |
| 190 | 4寸汽油水泵 | DN100 | 台 | 2000 |
| 191 | 6寸柴油水泵 | DN150 | 台 | 3600 |
| 192 | 彩条布 | 宽200cm、长度30米 | 卷 | 280 |
| 193 | 编织袋 | 60cm×100cm | 只 | 1.2 |
| 194 | 强光电筒 | LED 3.0W | 只 | 160 |
| 195 | 铁锹 | 锹头规格：宽 200-250mm，长 300-350mm，材质厚度 1.2-1.5mm | 把 | 35 |
| 196 | 洋镐 | 镐头重量 1.5–2.5kg | 把 | 40 |
| 197 | 撬棍 | 羊角撬棍，一端扁头、一端羊角状 | 把 | 38 |
| 198 | 室内地砖 | 80cm*80cm | ㎡ | 90 |
| 199 | 墙砖 | 瓷片75cm*150cm | ㎡ | 90 |
| 200 | 墙砖 | 石材18mm厚 | ㎡ | 400 |
| 201 | 地弹簧 | N222 | 套 | 318 |
| 202 | 平开窗限速器 | 不锈钢 | 只 | 15 |
| 203 | 交流接触器 | 50A | 只 | 148 |
| 204 | 交流接触器 | 95A | 只 | 200 |
| 205 | 塑壳断路器 | 100A | 只 | 123 |
| 206 | 塑壳断路器 | 150A | 只 | 200 |
| 207 | 卷帘 | 高2m以内，遮光 | m | 60 |
| 208 | 布帘 | 成品布艺 | ㎡ | 101 |
| 209 | 棚布 | 650g刀刮布 | ㎡ | 20 |
| 210 | 透明磁吸门帘 | 3mm厚 | ㎡ | 69 |
| 211 | 钢化玻璃 | 5mm | ㎡ | 70 |
| 212 | 钢化玻璃 | 8mm | ㎡ | 101.4 |
| 213 | 钢化玻璃 | 12mm | ㎡ | 161 |
| 214 | 钢化夹胶中空玻璃 | 5mm+1.52pvb+5mm | ㎡ | 210 |
| 215 | 钢化夹胶玻璃 | 6mm+1.52pvb+8mm | ㎡ | 285 |
| 216 | 钢化玻璃无框门，含五金 | 12mm | 扇 | 800 |
| 217 | 钢化玻璃无框门配件 | 不锈钢地弹簧、拉手 | 套 | 300 |
| 218 | 减速带 | 1000mm*350mm*70mm | m | 100 |
| 219 | 道钉 | 塑料道钉 | 只 | 1.8 |
| 220 | 橡胶路岩坡 | 500mm*600mm*150mm | 块 | 300 |
| 221 | 橡胶路岩坡 | 500mm*800mm*160mm | 块 | 350 |
| 222 | 橡胶过车线槽减速带 | 500mm*350mm*70mm | m | 120 |
| 223 | 防撞柱（PVC加厚） | TPU75cm*8cm | 根 | 25 |
| 224 | 防撞柱（金属加厚） | 600mm*140mm*2mm | 根 | 80 |
| 225 | 标线漆 | 20L | 桶 | 500 |
| 226 | 打点棒 | 材质铝合金，可伸缩 | 套 | 450 |
| 227 | 万向轮滚轮 | 5寸双轴承 | 只 | 60 |
| 228 | 尼龙限位轮 | 双轮含支架 | 套 | 120 |
| 229 | 道闸主板控制器 | 控制器主板 | 套 | 274.6 |
| 230 | 道闸专用喇叭 | 10w | 只 | 24 |
| 231 | 道闸显示屏变压器开关电源 | 24V,100W | 只 | 70 |
| 232 | 冷冻油 | 原装正品 | 升 | 280 |
| 233 | 制冷剂 | RI34A | kg | 70 |
| 234 | 空调滤网清洗 | 风管机 | 次 | 180 |
| 235 | 点检及应急抢修 | 检查点位，并完成抢修 | 次 | 1120 |
| 236 | 空调拆除或安装或加液 | 风管机 | 次 | 500 |
| 237 | 空调拆除或安装或加液 | 挂机 | 次 | 280 |
| 238 | 室外机保养 | RAS-YA180-IA | 次 | 1200 |
| 239 | 电力线路 | 检查线路，并完成抢修 | 次 | 600 |
| 240 | 车位划线 | 冷漆标线 | ㎡ | 33 |
| 241 | 道闸杆 | 铝合金，80*50mm，4m/根 | 根 | 347 |
| 242 | 道闸主机 | 主机拆除、检测、维修、安装 | 次 | 680 |
| 243 | 道闸控制箱 | 控制箱拆除、检测、维修、安装 | 套 | 1200 |
| 244 | 道闸电机 | 电机拆除、检测、维修、安装 | 只 | 900 |
| 245 | 道闸/单向门/玻璃电动感应门遥控器 | 与道闸配套 | 只 | 80 |
| 246 | 地感线圈或雷达 | RVV线圈 | 套 | 250 |
| 247 | 道闸摄像头 | 1个摄像头，配一个立柱，采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器内置GPU芯片 | 套 | 2500 |
| 248 | 道闸主机 | 单车道，含以下直臂闸杆；车辆检测器；地感线圈；工作电压：AC220V±15%，50Hz±4%；额定功率200W；落杆速度：0.8-2S；杆长度：杆长≤5M；防护等级：符合室外设备IP54级别 | 套 | 5000 |
| 249 | 车辆识别系统 | 一进一出双车道，红显示屏（可显示动态二维码）、内置高亮补光灯、主控板于一体 | 套 | 7500 |
| 250 | 电动门 | 电动门拆除、检测、维修、安装 | 次 | 600 |
| 251 | 电动单向门 | 电动门拆除、检测、维修、安装 | 次 | 500 |
| 252 | 电动单向门电机 | 电机拆除、检测、维修、安装 | 套 | 800 |
| 253 | 电动单向门控制器 | 控制器拆除、检测、维修、安装 | 套 | 800 |
| 254 | 玻璃电动感应门电机 | 国产 | 套 | 2500 |
| 255 | 玻璃电动感应门控制器 | 国产 | 套 | 2400 |
| 256 | 卫生间消毒机 | 壁挂式，紫外线、臭氧、负离子净化 | 套 | 772 |
| 257 | 叉车 | 5吨加长叉臂 | 台班 | 900 |
| 258 | 厢货 | 5.8m，载重8吨 | 台班 | 800 |
| 259 | 路灯车 | 自重4.95吨，臂展28米 | 台班 | 1300 |
| 260 | 升降车 | 自重3.3吨，升高14米 | 台班 | 880 |
| 261 | 吊车 | 自重33吨，起重25吨 | 台班 | 1300 |
| 262 | 货车 | 9.6米，载重16吨 | 台班 | 1000 |
| 263 | 三轮车运输 | 车厢尺寸：2000mm×1500mm×500mm | 车/次 | 80 |
| 264 | 铲车 | 自重25吨，斗容1.5吨 | 台班 | 400 |
| 265 | 破碎机 | 自重25吨 | 台班 | 1200 |
| 266 | 建筑垃圾专用运输车 | 自重8t,载重10t，运距20km | 车/次 | 700 |
| 267 | 建筑垃圾消纳处置费 | 载重10T | 车/次 | 125 |
| 268 | 施工移动脚手架 | 高度综合考虑 | ㎡ | 5.1 |
| 269 | 维修人工 | 瓦工、木工、油漆工等工种 | 工日 | 330 |
| 270 | 高空蜘蛛人 | 含施工过程各项保护安全措施费 | 工日 | 800 |

（二）服务要求

1、维护保养工作要求：

（1）投标人应根据巡查情况，制定维护计划，在取得采购人同意后实施，并做好维护记录。每月向采购人上报一次维护情况汇总表。

（2）维修保养工作安全要求：

A、维修保养必须文明施工，尽可能减少对周边人文造成影响；

B、维修保养队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；

C、维修保养人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；

D、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由投标人负责恢复,投标人应制定维护计划，在日常维护中要做好维护记录。

（3）必须建立相关的维护技术资料：

A、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

B、建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障数据。

C、各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

（5）在道路维修过程中要做好安全交通标识牌，尽可能不影响办公楼工作人员和办事市民的出行。

（6）负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行；

2、特殊说明：

凡因以下原因导致的标的物损坏，中标人也应提供维修服务，并根据具体情况另外收取维修费用：

（1）由于火灾、水灾、地震等不可抗拒因素造成的标的物故障。

（2）由于非投标人造成的事故、误用、滥用（未遵照随产品所附之安装说明书所示的使用方法、使用环境和注意事项进行操作）等人为造成的标的物损坏的。

- （3）未经采购人和投标人许可的人员对标的物进行拆卸、维修或者改装，造成故障的。

- 五、综合说明及其他要求：

1、投标人应对招标文件中提出的全部要求进行响应，同时明确详细的服务方案。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本项目投标总报价一次报定，应包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及招标代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、中标人须为服务人员购买用工意外伤害保险，服务期间发生的意外伤害事故由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

4、中标人须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

5、本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

6、服务期限：自合同签订之日起一年。（最终结算金额达到预算金额总价或合同履行期限到期，本项目自动终止）。

7、服务地点：采购人指定地点。

8、付款步骤：按月结算。每月乙方完成工作量验收通过后，按对应的价格×（1－优惠率）据实结算，支付结算价的70%；11月末进行年度结算并送审计，审计结束后且资料齐全付至审定价的95%；剩余5%在质保期结束后付清。12月乙方完成工作量验收通过并经审计后，按对应的价格×（1－优惠率）算，支付审定价的95%，剩余5%在质保期结束后付清。

六、政府采购政策：

1、中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如投标人认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小、微型企业，未提交则不享受扶持政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

4.1本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应投标人应当提供获得国家认定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

4.2本项目工程量清单中涉及的所有工程材料如属于环境标志产品，但并非强制采购产品；响应投标人需在其响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境产品认证证书复印件，否则视为未使用环境标志产品。

5、若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与投标人信用记录的政府采购要求

1、查询时间：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方(采购人)：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养政府采购计划，并委托江苏纵驰工程管理有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320507-JZCZ-G2026-0001），根据本项目的采购结果确定    为本合同乙方，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同价格：

1、合同清单：详见附件。

2、合同固定金额为人民币：中标优惠率为：   %。合同总金额包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及招标代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、付款步骤：

1、合同签订后，按月结算。每月乙方完成工作量验收通过后，按对应的价格×（1－优惠率）据实结算，支付结算价的70%；11月末进行年度结算并送审计，审计结束后且资料齐全付至审定价的95%；剩余5%在质保期结束后付清。12月乙方完成工作量验收通过并经审计后，按对应的价格×（1－优惠率）算，支付审定价的95%，剩余5%在质保期结束后付清。

2、付款前，乙方需先向甲方提供：

2.1合格的发票；

2.2由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》；

2.3其他（若有）；

因乙方未按时提供以上材料的，甲方有权延迟支付对应款项且不视为违约。

3、支付方式：银行转账等。

4、乙方开户行及账户如下：

户名：

账号：

开户行：

未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

三、服务内容：

根据甲方的需求，乙方负责为甲方提供“京沪高铁苏州北站广场(站房)公共区域维修保养”服务，具体内容参见招标文件及乙方投标文件。

四、服务期限及地点

1、服务期限：自合同签订之日起一年。（最终结算金额达到预算金额总价或合同履行期限到期，本项目自动终止）。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、质保期限：一年。

五、服务质量与检验：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供合格材料，按采购文件要求及实际服务质量标准进行验收。

2、乙方需接受甲方在服务质量等方面的统一管理。

3、乙方承办的零星项目服务出现一般性失误时，第一次甲方口头提出，第二次甲方将提出书面整改通知；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，乙方承担相关损失，再次出现，甲方提出警告；出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失；每张整改通知经核实，扣除项目结算费用的5%；每张警告扣除项目结算费用的5%；乙方出现严重失误承担相关损失同时扣除项目结算费用的10%，并终止合同。

4、耗材质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。

5、有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证和条件，并按国家有关部门规定，定期体检且有年审合格记录。

6、服务响应时间及方式：在接到甲方维修通知后，半小时内响应，1小时内现场踏勘，乙方根据项目实际情况，保证安全和质量的前提下，在甲方要求下尽快完成维修工作。

六、甲乙双方责任和义务

(一)甲方的主要义务

1、根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方必须满足本采购文件相关要求。

（二）乙方权利和义务：

1、乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2、乙方必须满足本采购文件要求。

七、违约责任

（一）甲方违约责任：

1、在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

（二）乙方违约责任：

1、乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2、乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

3、乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

4、乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

5、乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

6、甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在7日内提供书面证明材料。

九、合同修改

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下 第二种 方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分（与本合同具有同等法律效力）：

2.1中标通知书；

2.2招标文件及其附件；

2.3乙方中标的投标文件；

2.4乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏纵驰工程管理有限公司备存。

十四、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十五、附则

1、合同份数：本合同一式   份，甲乙双方各执   份，政府采购监督管理部门及招标代理机构各   份，具有同等法律效力。

2、双方所确认的联系人、联系方式及地址（本合同首部载明），如发生变更的，应当提前3日书面通知另一方，未通知的自行承担由此引起的送达不能等不利后果。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：          法定（授权）代表人（签字）：

日期：                                日期：

# 第六章 评标办法及标准

- 一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评审总得分最高的投标人有两个或两个以上的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评分标准：

（一）价格（20分）

本项目采用优惠率报价方式

第一步：100%＞投标优惠率≥0%的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标。无效投标的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效报价中满足采购文件实质性要求，且优惠率最高的报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝【（1－基准优惠率）/（1－投标优惠率）】×价格权值×100

（二）技术服务方案（60分）

1、整体服务方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，具有针对性的得10分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

2、实施计划和各阶段进度保证措施：进度计划完善合理、措施考虑全面科学、具有合理性及针对性强得10分；进度计划较完善合理、措施考虑较全面科学、合理性及针对性较强得7分；进度计划基本全面、措施片面、合理性及针对性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

3、维修、改造等施工方案：包括关键施工技术、工艺及解决方案等，施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得10分；施工技术措施较科学合理、操作性较强、考虑较周全得7分；具体施工方案简单，操作性一般的得4分；方案内容不完整、操作性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

4、机械设备投入方案：机械设备配备科学合理，考虑周全、高效的得10分；机械设备配备较科学合理，考虑较周全、高效的得7分；机械设备配备科学性、可行性一般的得4分；方案内容不完整、可行性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

5、安全文明措施：保障措施考虑全面科学、具有合理性及可行性，针对性强得10分；保障措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；保障措施片面、合理性及可行性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

6、突发事件应急措施：应急措施考虑全面科学、具有合理性及可行性、针对性强得10分；应急措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；应急措施片面、合理性及可行性、针对性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。最高10分

（三）服务团队配置（14分）

1、项目负责人持有相应岗位证书且具有工程师及以上职称证书得5分；助理工程师证书的得3分；最高得5分

2、项目技术负责人具有工程师及以上职称证书的5分；助理工程师证书的得3分；最高得5分

3、拟派维修专业人员（安全员）持有相应岗位证书且具有二级建造师证书的，符合要求的每个人员得4分，最高得4分

注：以上1-3评分项投标文件中需提供上述人员的相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近期社保缴纳证明，未提供或提供不齐全的不得分。

（四）综合实力比较（6分）

1、投标人独立承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩合同得3分，最高得6分（投标文件中需提供完整清晰的合同扫描件或复印件，提供资料不符合或不提供不得分）。

注：

1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）