单一来源采购文件

项目名称：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目

项目编号：JSZC-320903-JSZH-D2025-0080

采购单位：盐城市公安局盐都分局

2025年08月08日

总  目  录

单一来源采购邀请…………………………3

供应商须知…………………………………7

合同文本……………………………………15

采购需求……………………………………21

响应文件格式………………………………28

第一章  单一来源采购邀请

受盐城市公安局盐都分局的委托，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目(JSZC-320903-JSZH-D2025-0080)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-JSZH-D2025-0080

2.项目名称：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：99万元

5.最高限价：99万元

6.采购需求（简介）：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目是盐都区重点安防民生项目，包含杆件、监控摄像头设施建设维护服务、光纤租赁服务、备品备件补新替换服务、重大安防活动保障服务等内容，是全区社会面视频监控系统日常运营的重要保障；详见单一来源文件“项目需求”部分。

7.合同履行期限：一年

8.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动。

二、合格单一来源供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取单一来源文件

1.时间：2025年08月18日8:00至2025年09月02日09:00。

2.地点：苏采云系统客户端

3.方式：在“苏采云系统客户端”自行免费下载单一来源文件。

4.售价：0元

三、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2025年09月02日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

四、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 本次单一来源采购不收取投标保证金，不收取质量保证金。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局盐都分局

地址： 盐城市盐都区新都路630号

联系人：沈警官

联系方式：18205106890

2.采购代理机构信息

名 称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地 址： 盐城市盐都区瞰都公馆10号楼1001

联系人：张俊东

联系方式：15061668076

3.项目联系方式

项目联系人：沈警官

电　　 话：18205106890

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准按苏招协[2022]002号文计取。供应商投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后直接支付给招标代理单位。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购人。采购人将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购人规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
   27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
   27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
   27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购人有权重新组织采购。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

项目名称：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目

项目编号：JSZC-320903-JSZH-D2025-0080

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目单一来源采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

1、 产品/服务内容：            。

2、合同履行期限：

2.1盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控维保期：1年，运维达标且良好可续签一年。

3、质量要求：合格且符合甲方的要求。

二、合同金额

1、本合同金额为人民币（大写）：_________________圆整（￥__________元）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方提供的软件均须为正版，如软件出现版权纠纷，由乙方承担相关责任，与甲方无关。

2、乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

在签订合同时，乙方须向甲方交纳履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10%（去尾法，到百元），交纳形式为转账或者银行保函、保证保险以及法律法规允许的其他形式，具体形式由中标人自行选择。中标人在收到中标通知书后，须在合同签订时，向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消中标资格。履约保证金在乙方完成全部服务后15个工作日内无息退还。履约保证金用以约束成交乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。甲方对AA评级及以上政府采购乙方（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实），免收履约保证金。

缴纳方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务要求

1、乙方提供和交付的产品技术规格应当符合国家、行业的各类规范和标准，服务和技术标准不得低于现有与各级公安部门合作的同类租用服务，并确保线路畅通及安全使用。

2、乙方应建立配套巡查机制，及时发现专线故障，主动恢复。对于甲方向乙方提供的专线故障申告，乙方应快速修复，并为甲方提供7X24小时的技术支持和保障措施。

3、甲方提出服务请求后，乙方在0.5小时内响应，乙方在2小时内赶到现场，并保证在2小时内查明原因，一般问题在6小时内解决，重大故障启动应急备用方案，最长在不超过24小时内予以解决。

4、乙方承诺每条专线年故障时间应低于5%（断线时间/当年总时间，从乙方接到甲方电话申告开始计时）。

九、交付方式及交付地点

1、交付方式：由乙方负责盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保。

2、交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

2.1合同签订后甲方支付该单项合同价的30%作为预付款；

2.2维保满半年支付至维保合同价的50%；

2.3维保满1年后按维保合同价结清。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收（验收费用由乙方承担），并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

- 十四、违约责任

1、因乙方原因造成线路中断（不可预测的自然灾害或未告知的市政施工造成中断及甲方造成的原因除外），每季度考核，前端在线率低于95%的，每低一个百分点（小数点后四舍五入取整数），向甲方支付违约金两千元。

- 2、乙方未在本合同第八条第4款规定时间内解决问题的，每有1次，按照合同额的千分之二向甲方支付违约金。同时甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项中扣除。

3、如甲方未在合同约定付款日期内支付的，将每延期一日按照合同额的万分之五支付给乙方违约金。

4、未尽事宜或有争议的事项，合同双方应本着友好合作的精神协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、合同生效及其他

1、合同经双方负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

负责人或授权代表：                      负责人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

一、项目概况及要求

1、项目名称：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控系统二次维保项目

2、预算金额：99万元

3、最高限价：99万元

4、采购需求：盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控维保项目是盐都区重点安防民生项目，包含杆件、监控摄像头设施建设维护服务、光纤租赁服务、备品备件补新替换服务、重大安防活动保障服务等内容，是全区社会面视频监控系统日常运营的重要保障。

4.14.1设备维护内容：盐都区镇（街道）381个监控点位，401路视频监控。其中球机290个（含高空瞭望2台）、枪机111个以及相关机房内的设备维保。

4.2线路租赁服务：381个点位线路。

4.3前端设备供电保障费：401路前端设备的取电、用电费用。

5、合同履行期限：

5.1盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控维保期：1年，运维达标且良好可续签一年。

6、质量要求：合格并符合采购人要求。

二、工作内容清单

1、需维保的设备信息表：

| 类型 | 设备 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 | 球机 | 红外功能：最低照度0Lux；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达270m；红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时。 系统功能 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080，200万像素，信噪比≥56dB。精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动。支持标准的API开发接口，支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入。支持PAL/NTSC 制式切换，具有良好的地区适用性。支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE 可实现点击跟踪和放大。支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好。支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失。支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态。支持防雷、防浪涌、防突波。室外球达到IP66 防护等级。支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能。 机芯功能： 30倍光学变倍，16倍数字变倍。支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、透雾、强光抑制、电子防抖、防红外过曝功能、背光补偿、宽动态、3D数字降噪。支持超低照度，支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux，0 Lux with IR支持区域曝光、区域聚焦功能。支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90°。支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心。支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级。 功能： 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码等信息。支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设。支持以太网控制，同时支持模拟输出；可通过IE 浏览器和客户端软件观看图像并实现控制。具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64G，支持NAS 存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS 盘；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS 加密和IEEE 802.1x 网络访问控制；支持三码流技术，支持三码流同时输出，支持GB28181协议，支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准)，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC。当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、声强突变、人脸侦测、人员聚集，并联动报警。 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波。 | 271 | 台 | 海康威视 | DS-2DF728W-YD/GA |
|  | 枪机 | 主要特性： 最高分辨率可达200万像素1920x1080。 采用H.264 High Profile高压缩比编码,可最大输出支持HD1080p@60fps高帧率，图像更流畅，在1920x1080@25fps,2Mbps码率下，需达到清晰度1000TVL 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 最低照度彩色:0.001 lx (AGC开)，黑白:0.0001 lx (AGC开) 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率 支持宽动态范围达120dB,3D数字降噪功能,适合逆光环境监控 ，大于54dB信噪比。 需使用包含13~39mm焦距，自动光圈连续变焦红外镜头 支持DC/AC/PoE三种供电模式，且在大于DC12V±28%/AC24V±28%范围内变化时无需调整可以正常工作 支持最大128G Micro SD/SDXC卡本地存储 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 本地模拟输出,方便安装调节 具有1对报警输入输出接口，内置麦克风及1个音频输入（Mic in/Line in可切换），1个音频输出接口。需支持MP2L2或AAC音频编码 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080@30fps，并且可以分别设置不同分辨率与帧率；子码流704x576@25fps。 可最大支持20路同时访问, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频，支持手机监控 支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，走廊模式画面旋转90°功能，ROI感兴趣区域设置功能，SVC可伸缩编码功能 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、音频异常检测、徘徊检测、场景变化检测、进入区域检测、离开区域检测、快速移动检测、停车检测、物品遗留检测、物品拿取检测，联动报警开关功能功能 支持车辆抓拍并自动识别车牌号码。抓拍图片叠加识别信息并上传。 有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦。 支持8行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改，具有logo图片叠加到视频画面功能 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等 镜头根据实际情况选用焦距； | 128 | 台 | 海康威视 | DS-2CD4026W-YD/GA |
|  | 补光灯 | 中心照度:70lx@<20m> 是否支持外置时、光控:支持外配时控/光敏控制开关 是否支持故障输出:支持补光灯故障检测信号输出 额定功率:30W 外壳材质:金属铝 工作电压:电压：170VAC～264VAC； 补光角度：40° 有效补光距离：16m～25m； 外形尺寸：274mm(W)×320mm(H)×130mm(D)； 工作环境温度：-40℃～+55℃； 工作环境湿度：10%～90%RH； 外壳防尘防水等级：IP65 | 111 | 台 | 海康威视 | SL-2111-2 |
|  | 高空瞭望专用网络高清低照度摄像机 | 200万像素；1080p HDTV；1/1.8”逐行扫描RGB CMOS；彩色：0.1 lux、F1.5；黑/白：0.01 lux、F1.5；本地电源频率50 Hz：1/34500秒至2秒；H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)；H.264 Baseline和Main ProfileMotion JPEG；用于软件集成的开放式API，包括www.onvif.org上可用的ONVIF规格；低照度功能、电子防抖、透雾功能、强光抑制等功能； | 2 | 台 | 安讯士 | Q1635 |
|  | 高空瞭望专用大倍数镜头 | 画面尺寸：1/2型；光学焦点距离：12-660[mm]；支持光学透雾；光学变焦倍率55倍；最大口径比：1:4.0（f=12mm）～18.2(f=1680mm)；光圈范围：F4.0～360相当；光圈驱动方式：Video & DC Iris；接口类型：C；最短摄像距离：7.0 [m]；后焦距：80.933 [mm]；光圈动作时间：约1.5秒；变倍动作时间：约4.5秒；聚焦动作时间：约4.5秒；预置位：内置自制防雷系统；像素：全画面达到200万像素；预置位功能：支持；防眩光功能 | 2 | 台 | 宾得 | H55ZBME-F-HD |
|  | 室外重型网络云台 | 云台可最大输出功率≤85W；水平旋转角度0～360°连续旋转；云台支持网络功能；最大承载50kg；支持云台守望功能；预置位支持80个；可支持两路视频同时输出或切换输出；云台支持网络功能；防护等级IP66；抗雷击浪涌符合GB/T17626.5-2008 工作环境： 温度：-25℃～+65℃ 湿度：＜90%RH | 2 | 台 | 亚安 | YH3891-HD |
|  | 室外大型全天候防护罩(定制) | 加热：50W(220V)、风扇：22W(220V)、雨刷：5W(220V)加热：36W(24V)、风扇：8W(24V)、雨刷：5W(24V)；防护等级IP66；自动温控范围：加热开：8°±5° 关：20°±5°（风扇同时运转）风扇开：37°±5° 关：20°±5° | 2 | 台 | 海康威视 | DS-1393HZ |
|  | 工业级8口交换机 | 满足百兆交换功能 | 20 | 个 | 华为 | S2700 |
|  | 杆件 | 立杆332根、抱杆26根、横臂杆件8根、借杆33个、塔装2个 | 366 | 根 | 国优 | 定制 |
|  | 安装支架 | 枪机安装于其他物体，根据实际情况定制 | 200 | 个 | 国优 | 定制 |
|  | 设备防雷 | 选用C级电源浪涌保护器，除了能够防止间接雷8/20μs的能力，还具备防止直击雷10/350μs的能力。 交流电源经配置的自动重合闸开关(含防雷浪涌保护器)引接入设备箱使用，如果直流变压器与直流电源供点电长度不超过15米，则可省去直流电源浪涌保护器 | 319 | 个 | 明安信 | C级 |
|  | 点对点网络传输线路 |  | 401 | 条 | 联通 |  |
|  | 三层千兆交换机 | 24端口主机以太网交换机主机(24个10/100/1000Base-T)，交换容量≥200Gbps；包转发率≥60Mpps；路由协议：支持静态路由、OSPF、RIP路由协议； | 9 |  | 华为 | S5700-28P-LI-AC |
|  | 三层千兆交换机 | 48端口主机以太网交换机主机(48个10/100/1000Base-T)，交换容量≥200Gbps；包转发率≥60Mpps；路由协议：支持静态路由、OSPF、RIP路由协议； | 12 |  | 华为 | S5700S-52P-LI-AC |
|  | 网络硬盘录像机NVR |  | 16路17台；8路6台 |  | 海康威视 | DS-8600N-ST |
|  | 硬盘 | 专业硬盘，用于NVR，每摄像头按每月3T以上存储容量配备(保证图像保存时间不少于40天)。 | 215 | 块 | 希捷 | 3T |
|  | 集中存储设备（盐渎、潘黄、盐龙三个派出所） | 采用linux存储专用操作系统，5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书；4U24盘位，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持512路视频（2Mbps）与图片并发写入；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用，逻辑卷的动态在线扩展；在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘时，保留的磁盘中的数据可正常读出；支持视音频采用视频流协议直接接入存储，可节省存储服务器；当平台服务器掉线甚至瘫痪时，视频数据仍可正常写入，保证数据完整；可提供Web管理方式、命令行管理方式以及多设备集中管理工具，管理页面可图形化显示磁盘状态、性能状态和空间使用，可及时获取设备环控信息（主板温度/CPU温度/机箱温度等）；支持对历史视频的抽帧存储，可按照1/2、1/4、1/8 、I帧 的策略进行抽帧；针对关键视频，包含实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；设备内部可实时备份录像数据，无需第三方软件；支持接入SmartIPC，实现区域入侵报警、跨界报警等智能存储、智能检索，智能浓缩播放；3C、CE、FCC、UL、CB、CQC(保证图像保存时间不少于40天)。 | 3 | 套 | 海康威视 | DS-A72024R/RTC |
|  | 管理控制平台 | 采用SOA软件架构体系设计，结合中间件等主流技术，支持海量接入和大并发量访问的能力;核心服务器均支持完善的双机热备机制，确保系统的稳定运行;平台各服务采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充;支持主流操作系统、Web中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运行环境;支持GB/T 28181-2011、ONVIF等协议IP视频编码设备的接入;支持基于GB/T28181-2011、DB33/T 629-2011等标准互联协议实现平台间级联互联，满足视频“大联网”的应用需要; 平台拥有完善的运维管理工具，帮助管理人员及时发现设备故障，提高运维效率;实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能。以WEB页界面方式，对系统进行实时监控和录像检索回放，适用于非监控中心室的用户。实时监控和接警处理。通过认证，对所辖区内的所有现场设备进行图像预览与查阅，可以实现轮循预览、报警接警和报警处理、电子地图等功能。支持视频上电视墙的输出控制。支持软解码大屏输出，支持解码卡、解码器、模拟/数字矩阵控制输出，支持键盘、3D摇杆控制，支持高清解码输出，支持文件回放上墙，支持报警联动上墙；支持对其它标准客户端软解码VGA输出的协同控制。 | 1 | 套 | 海康威视 | Ivms-8200 |
| 区局监控管理中心 | 核心交换机 | 背板带宽：6Tbps 包转发率：1152Mpps 端口参数 端口结构：模块化 扩展模块：6个业务槽位 功能特性 VLAN：支持Access、Trunk、Hybrid方式 支持default VLAN；支持VLAN交换；支持QinQ、增强型灵活QinQ；支持基于MAC的动态VLAN分配 组播管理：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | 1 | 台 | 华为 | LEOKS9306 |

二、采购标的的所属行业（软件和信息服务业），根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

谈判供应商成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、开标一览表

十、分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、单一来源响应函

致：（采购人）

根据贵方的 项目编号   号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： 元 其中： 盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控维保费：（大写） ，小写： 元 |  |
| 合同履行期限： 1、盐城市公安局盐都分局社会面二期视频监控维保期： 年 |  |
| 质量要求：符合采购人要求。 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

十、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写报价明细表的，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。