招  标  文  件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2025-0011

项目名称：丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维

江苏诚云工程咨询有限公司

2025年9月28日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

招标文件目录

第一部分 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二部分 投标人须知	8

一、总  则	11

二、招标文件	13

三、投标文件	14

四、开标及评标	17

五、确定结果	20

六、授予合同	20

七、询问、质疑、投诉	22

八、诚实信用和解释权	24

第三部分 合同条款	26

第四部分 采购需求	50

一、 项目概况	50

二、 采购标的	50

三、 技术及服务要求	50

四、其他要求	70

第五部分 评标办法和标准	71

1.采购代理机构职责	71

2.评标委员会职责	71

3.评标注意事项	72

4.评标过程的保密	73

5.报价前后不一致的处理原则	73

6.投标人资格审查	73

7.投标人符合性审查	75

8.技术和商务评估	75

9.相同品牌产品的处理原则	78

10.允许修改评标结果的情形	78

11.推荐中标候选人	79

第六部分 投标文件（格式）	80

一、资格部分	81

二、技术部分	92

三、商务部分	97

四、其他部分	104

# 第一部分 投标邀请

项目概况

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年10月21日09点30 分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-CYGC-G2025-0011

项目名称：丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维

预算金额：1485.3125万元

最高限价：处理单价最高限价24.25元/吨，超过最高限价的为无效报价， 按无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标： 不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年年度企业财务审计报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。

- 本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：2025年09月28日0:00起至2025年10月11日 23:59分（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年10月21日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市丹北镇人民政府

地址：丹阳市中心路与 Y015 交叉路口

联系人：汤立波

联系方式：0511-86342100

2.采购代理机构信息

名 称：江苏诚云工程咨询有限公司

地 址：丹阳市开发区嘉荟新城11栋1单元702室

联系方式：0511-86262166

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：0511-86262166

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织, 如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。 □统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用苏采云系统的视频会议形式，请各投标人自行搭建好演示环境，在评审期间对演示内容进行线上演示；同时将演示内容以录播形式上传至“苏采云”系统的演示视频模块作为备份，视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；¨是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间： ；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □货物类。 ☑服务类。 本项目核心产品为 污水处理厂运维服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

## 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市丹北镇人民政府。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏诚云工程咨询有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.3中标人需向代理机构缴纳（大写：壹拾陆万伍仟叁佰贰拾伍元）人民币165325元服务费（最终取费按中标价收取）。

收费标准：参照（苏政采协【2024】20号文）的规定标准计取。

招标代理费用收款信息（数字人民币）：

钱包ID:0022001326476639

钱包名称:江苏诚云工程咨询有限公司

开户行:南京银行丹阳支行

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11.投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12.投标报价

12.1 投标报价应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括为实施本项目所涉及的全部服务内容所发生的所有费用，包括但不限于为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费 用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标单价即为合同签约价，中标单价在合同实施期间不因处置总量的

多少，人工、材料、机械等调整， 国家的法律法规和政策发生的变化等因素而作任何调整。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准” 第 5 项规定进行修正。

### 13.投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14.投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16.投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17.投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标及评标

### 18.开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20.评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

### 21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

### 1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

### 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

### 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

21.3投标文件澄清

21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.2 投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22.无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 未通过符合性审查的；

- 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

（12）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（13）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（14）投标人存在串通投标情形的；

（15）加“★”服务要求响应有负偏离的；

（16）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（17）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（18）项目服务期有负偏离的；

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

### 23.串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26.废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 五、确定结果

### 27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

## 六、授予合同

### 28.中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1□本项目不收取履约保证金

☑本项目中标供应商应按中标价乘以预估污水处理量（预计本项目污水处理量为 61.25万吨）金额的10%缴纳履约保证金，中标人应在合同签订前，向采购人交纳履约保证金。履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

29.2履约保证金退还时间：采购单位（甲方）在合同期满的次月结清污水处理费用并退还履约保证金（免息）；

29.3履约保证金不予退还情形：

- 除不可抗力外，投标人（乙方）不履行与采购人（甲方）订立的采购合同的，履约保证金不予退还；

- 投标人（乙方）履约过程中出现违背违约并造成甲方损失的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 注：履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30.签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 七、询问、质疑、投诉

### 31.询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32.质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）

接受单位：江苏诚云工程咨询有限公司

地    址：丹阳市开发区嘉荟新城11栋1单元702室

联 系 人：张工

联系方式：0511-86262166

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

### 33.投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

## 八、诚实信用和解释权

### 34.诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35.适用法律及约束力

35.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 36.解释权

36.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏诚云工程咨询有限公司所有。

# 第三部分 合同条款

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维

采购人：丹阳市丹北镇人民政府

中标供应商：

签订日期：

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

见证方：江苏诚云工程咨询有限公司

甲、乙双方根据 丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维（项目编号：           ）公开招标的结果，签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.“甲方”系指购买货物和服务的采购人，即丹阳市丹北镇人民政府 。

2. “乙方”系指提供货物和服务的投标人，即                    。

3.“见证方”系指负责招标采购的江苏诚云工程咨询有限公司。

4. “货物”系指投标人提供的相关设备、备件、工具、成套技术资料及手册等。

5. “服务 ”系指按合同规定投标人必须承担的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目代运行及其他服务承诺等。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

6.“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

2.服务内容

1、本项目单独处理鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）预处理后的电镀废水，中标人及时编制运营方案，并重新组建新的运营班组人员至现场【现场运行组织机构人数不得少于21人，包含项目管理部、财务部、运营部及行政部等。运营部包括运行班组、机电班组、化验班组（包括化验室满足检测常规指标及重金属的仪器及试剂）等】。

2、运行过程中中标人每日按照环保及江苏省住建厅要求负责各项水质项目的检测，做好化验台账的记录工作并存档。

3、运行过程中中标人每日按照环保及江苏省住建厅要求负责运行生产运行管理台账的记录工作，并存档。

4、运行过程中中标人需对废水产生的污泥进行脱水、储存及处置，污泥处置必须按照环保法律法规要求进行储存、运输、处置。

5、运行过程中中标人应及时对设备、仪表等进行保养 ，维护及维修，确保所有机电、电器设备处于完好状态， 设备完好率不低于98%，并做好设备台账记录工作并存档。

6、运行过程中中标人应及时对所有在线仪表做好比对、校验，确保仪表检测准确率不得低于±5%，做好在线仪设备仪表台账记录工作。

7、运行过程中中标人应及时维护好自控系统，确保设备运行参数都能处于自控状态。

8、运行过程中中标人做好办公区域及生产区域的环境卫生的保洁工作。

9、运行过程中中标人做好员工的安全教育工作，每年不得低于4次安全演练，并做好影像资料存档，提高员工的安全意识，杜绝安全事故发生。

10、运行前中标人做好易制毒、易制爆等物品向属地公安局备案工作，备案需符合属地公安监管的法律法规，运行过程中做好安全储存及使用工作。

11、运行过程中产生的各种危废，中标人需在运行前做好各种危废的管理计划,建立危废储存设施及配套监控等设施，并递交给属地环保局审核报备工作，运行过程中按照危废处置管理条例做好危废储存事项及处置工作。

12、运维前中标人需重新配备16台进出水(COD、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铜、六价铬、总铬）在线仪表及验收联网等工作。

13、运维前中标人需重新编制应急预案报属地环保部门备案。

14、运维前中标人需及时租赁液氧罐及配套的气化器等供臭氧发生器使用。

15、运行过程中中标人需严格按照排污许可条例内容进行运维，实际运行过程中涉及到调整的内容，需及时变更排污许可条例。

16、运行过程中中标人需协助采购人做好上级部门各项检查工作。

3.本项目进水水质设计要求 （mg/L、pH 为无量纲）

| 项目 | 进水水质设计要求 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| SS | ≦250 |
| BOD | ≦60 |
| COD | ≦350 |
| 氨氮 | ≦35 |
| 总氮 | ≦80 |
| 总盐 | ≦25000 |
| 氯离子 | ≦5000 |
| 总磷 | ≦4 |
| 总铬 | ≦0.5 |
| 六价铬 | ≦0.15 |
| 总镍 | ≦0.15 |
| 总锌 | ≦ 1.0 |
| 总铜 | ≦0.3 |
| 总银 | ≦0.15 |
| 总氰化物 | ≦0.2 |

4.本项目出水水质设计要求

出水水质排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂排放标准（mg/L、pH 为无量纲），同时满足 GB18918-2002 一级 A 排放标准。（mg/L、 pH 为无量纲）

| 项目 | 出水水质设计要求 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| SS | ≦ 10 |
| BOD | ≦ 10 |
| COD | ≦50 |
| 氨氮 | ≦4(6) |
| 总氮 | ≦ 12（15） |
| 总磷 | ≦0.5 |
| 总铬 | ≦0.1 |
| 六价铬 | ≦0.05 |
| 总镍 | ≦0.05 |
| 总铜 | ≦0.3 |

最终出水水质排放标准与环评批复一致，如以上标准存在更新则按最新的标准执行，单价不予调整。

5.服务质量要求

（1）进水指标达到上述3本项目进水水质设计要求的前提下，确保出水达到上述 4本项目出水水质设计要求，稳定达标排放。中标人在合同履约期间必须无条件接受采购人、相关部门的监督管理及处理,出水无条件接受丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂的监督管理。日常运行过程中如进水指标满足上述3.本项目进水水质设计要求的前提下，如出现出水超标，受到环保处罚，其罚款金额及因此产生的全部赔偿责任均由中标人负责。由于本项目的排口是借用丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂的排口，平时后巷污水处理厂在排口采样或环保例行督察在排口采样，若是中标人原因造成出水超标，其罚款金额及因此产生的全部赔偿责任均由中标人负责承担。

（2）本项目运行使用到液碱、硫酸、双氧水、液氧等药剂，运行过程中要按照属地公安及安监部门要求做好备案工作，如有安全隐患，立即整改，杜绝安全事故发生，如发生安全处罚，其罚款金额及产生的人身损害、财产损失等全部赔偿责任均由中标人负责。

（3）本项目运行过程中，所产生的各类危废，需按照属地环保及安监部门要求做好备案、储存、运输、处置等工作，如有安全隐患，立即整改，杜绝安全事故发生，如发生安全、环保等处罚， 其罚款金额及产生的人身损害、财产损失等全部赔偿责任均由中标人负责。

6. 合同金额

6.1 合同单价：人民币：小写：         元/吨污水；大写          元/吨/污水。

6.2 合同总额包括相应药剂费（硫酸、液碱、醋酸钠、硫酸亚铁、PAC、PAM、双氧水、液氧、重金属去除剂、消泡剂等）、电费、工资（含社保）、危废污泥处置费、危废废液处置费、物料装卸费、化验器具费、在线仪表配置运维费、生物菌种接种费、设备、仪表日常维保费、设备大修费、化验及在线试剂费、办公费、利润、开票税金以及其他项目实施所产生的所有费用。

6.3 最终结算以实际污水处理量为准。按甲方进水流量计的流量计算。

报价应包括：包含乙方自行负责其员工的一切工资、福利； 如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责；乙方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。因乙方违反《劳动合同法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

7.服务进场时间：合同签订生效 15 日内进场正式接管运维。

8.服务期限：本项目服务期限为七个月。合同期内如乙方在履行合同时，经考核没有达到合格的，甲方可以解除其合同并取消其下次投标的资格。

9.付款方式：

9.1预付款

☑乙方自愿放弃本项目预付款。

□合同签订后，甲方收到乙方提供的正规发票10个工作日内，支付中标价乘以预估污水处理量（预计本项目污水处理量为61.25万吨）金额的10%的预付款；

9.2付款方式：每个运营月 1 号，甲乙双方对该项目进水流量计共同抄表，以确定上个运营月实际污水处理量。乙方在每个运营月结束后七（7）个工作日内，须向甲方提交水量及水质报表，并附污水处理费计算书，同时向甲方提交付款申请单，税务部门规定的发票。甲方收到乙方提交的付款申请单后， 牵头相关单位在十（10）个工作日内共同完成审核，审核无误，由甲方及丹阳市财政局各承担50%的污水处理费分别向乙方支付上一月污水处理费。甲方在合同期满的次月结清污水处理费用并退还履约保证金（免息）。

10.履约保证金：

10.1 本项目按中标价乘以预估污水处理量（预计本项目污水处理量为61.25万吨）金额的10%缴纳履约保证金，中标人应在合同签订前，向采购人交纳履约保证金。乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

10.2 甲方在合同期满的次月结清污水处理费用并退还履约保证金（免息）。

10.3 履约保证金不予退还的情形：

（1）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（2）乙方履约过程中出现违约并造成甲方损失的。

注：履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

11. 甲方的主要责任

11.1 在代运行期间，甲方应积极控制好鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）排放水质达到上述3.本项目进水水质设计要求，确保乙方能正常运行。

11.2 在代运行期间，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本协议规定的出水质量标准。

11.3 甲方应每月足额支付污水处理费，并对丹阳市财政局按本合同条款约定应该支付的污水处理服务费负全额连带担保责任。

11.4 甲方建立对乙方的考核机制。

12.乙方的主要责任

12.1 从开始代运日起，乙方应在进水水质达到上述 3.本项目进水水质设计要求的前提下连续接受和处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到上述 4.本项目出水水质设计要求质量标准后，通过丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水厂设置的排放口排放至太平河。

12.2 出水水质指标：

污水处理厂出水水质排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂排放标准，同时满足 GB18918-2002 一级 A 排放标准。

12.3 存档月度水质化验台帐及行业主管部门或环保部门的监测报告。

12.4 污泥处理年平均污泥含水率≤63%，存档污泥含水率化验台帐。污泥处理设施始终保持运行正常，周围不得有跑冒滴漏现象。污泥需按危废标准堆放，储存及处置。

12.5 台帐管理：

12.5.1 污水运行台帐：记录要齐全，污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如 DO、MLSS、污泥回流，PH,ORP 等；值班人、接班人、交接班记录等。

12.5.2 污泥处理：运行台帐和污泥处置凭证记录齐全、真实可靠，污泥台帐记录内容包括：脱水机的开停、运行时间、污泥产量等记录，以及絮凝剂的配制及用量、药泵开启时间、污泥外运记录等。

12.5.3 设备及在线仪表台帐管理：记录齐全、真实可靠，主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录。

12.5.4 化验台帐：台帐记录齐全、真实、合理、可靠，要求台帐记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程。

12.6 档案管理配备专（兼）职档案管理人员，资料完整、安全，月报年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，档案保持期限不低于二年，建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表档案管理；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于二年，统计报表应长期保存。

12.7 水质与检验化验室管理：配备化验室和检测仪器设备，正常开展常规项目检测污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全，并按相关规定管理化验项目及频次，化验项目及频次参照 CJJ60《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定。化验分析方法采用国家或行业标准检验分析方法，按照 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定或建设部 CJ/T51-2004 《城市污水水质检验方法标准》执行。化验质量控制，化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。

12.8 设备与仪表管理：设备外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%。备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格。在线监测仪表，按工艺要求布设，且仪表工作正常，在线 COD 监测仪、流量计等需与环保部门联网；工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH 计、DO、浊度仪等检测点均需保证运行正常，仪表的完好率不应小于90%，仪表的运转率不应小于90%。

12.9 安全管理制度管理：要有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。应急预案，建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练，1年不得低于4次演练。操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台帐齐全；厂主管领导和安全负责人要接受正 规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书。

12.10 厂容厂貌管理：室外建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照 明设施完好；厂内可绿化、景观良好。室内办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁； 办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。构筑物无渗漏，油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效。

12.11 制度建设管理：操作管理，构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。有完善的考核制度并能很好地实。信息建设：有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠。企业文化建设，有良好的企业文化氛围，企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等 ，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。

13.项目运行维护

13.1 本项目与后巷污水处理厂共用一个排水口，如需对原设置监测点进行升级改造，则由丹阳市环保监管部门和乙方同时实施。出水水质的监测方法均需满足本协议、丹阳市环保监管部门及其他相关部门的要求,出水水质监测点升级改造费用由甲方承担。

13.2 乙方负责按月统计监测点监测数据，并按照附件二的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表进行填列，并上报甲方审核确认。本项目代运行期内，任何一次监测的任何污水出水水质指标超标或污水进水水质指标超标，均由乙方及时书面通知甲方，并说明原因。

13.3 本项目开始待运行后，出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂排放标准 （mg/L、pH为无量纲），同时满足 GB18918-2002一级A排放标准，如出水标准存在更新则按最新的标准执行，单价不予调整。当本项目出水水质标准按本协议执行后，乙方因出水水质超标的违约责任以本协议12.5.2 条约定的为准。

13.4 甲方的检查与核实

（1）甲方或其指定机构有权在代运行期内的任一运行日，对监测点的监测程序、监测项目、监测指标、监测数据、监测设备和仪器等进行现场检查，以核实乙方记录及上报的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表。

（2）甲方或其指定机构的水质检查结果与乙方记录的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表不一致时，以丹阳市环保监管部门的监测数据为准。

（3）甲方或其指定机构进行现场检查发生的费用，如检查无异常则由甲方承担；如检查结果存在异常，则检查相关费用由乙方承担。

（4）如检查结果发现乙方排放的污水超标，则乙方承担承担本协议规定的水质超标的违约金。

13.5 水质超标的处理

13.5.1 进水水质超标

（1）进水水质超标的认定

当进水水质中任何一项指标超出第 3 条所列标准，则视为进水水质超标。

（2）进水水质超标的排查

在进水水质超标时，乙方可向甲方及时提出申请，协助甲方进行排查，找出进水水质超标原因，发生费用甲乙双方各自承担。如乙方在协助甲方排查进水水 质原因时，故意隐瞒（或应当知晓却不告知）进水水质超标原因，则视为乙方违约，甲方可视事件的违约情节轻重，对乙方处以每次壹仟至叁仟的违约金，并由乙方赔偿由此造成的一切损失。

（3）进水水质超标复检

乙方发现进水超过第 3 条规定的标准时应随即以书面形式向甲方、环保部门报告，要求组织复检。甲方应在接到乙方书面报告后24小时内对进水混合样复检，按污水检测指标中超标倍数最高的计算：

1）若出现实测浓度值÷进水标准值>1.5, 则视为进水水质严重超标，乙方应立即将该等进水水质严重超标情况通知甲方，并根据相关技术要求提请应急方案，应急方案经甲方同意后执行；

2）若出现 1.2<实测浓度值÷进水标准值≤1.5 或 PH 值小于 5 或大于10（PH以在线检测仪的数据为准，在线检测仪出现故障的除外)的情况，连续三（3）日以上并仍持续超标，则从第四（4）日起，可视为进水水质长期超标；

3）若出现 1.1<实测浓度值÷进水标准值≤1.2，连续六（6）日以上并仍持续超标，则从第七（7）日起，可视为进水水质长期超标；

4）实测浓度值÷进水标准值≤1.05，则视为此种超标在乙方正常处理范围之内，乙方有义务保证出水水质符合本协议规定的出水质量标准；

5）其他情况不视为水质长期超标或严重超标。

（4）进水水质超标的免责与不免责

1）进水水质超标但未达到长期超标或严重超标的标准，乙方须确保出水水质满足本协议第 4 条的约定，如出水水质超标，则乙方须按照本协议承担违约金；当进水水质按照本协议约定长期超标或严重超标时，则免除乙方出水水质超标的违约责任，直至进水水质改善或完成处理设施改造；

2）当进水水质监测指标中出现重金属等有毒有害物质含量过高对污水处理厂生化系统可能产生破坏的严重污染情况（以在线检测仪的数据为准，在线检测仪出现故障的除外），乙方应启动应急处置预案，并将超标情况通知甲方和环保部门。如进水水质监测指标中出现重金属等有毒有害物质含量过高的情况，乙方应按照谨慎运营惯例的原则采取适当的措施处理所有污水。甲方应会同环保部门按照污水处理行业普遍的业务规范和操作规程对乙方采取的措施进行鉴定，判断 乙方是否以谨慎运营惯例的原则采取了适当的措施。经鉴定证明乙方适当采取了合理措施的，则甲方免除乙方出水水质超标的责任。

（5）进水水质长期超标处理

如果进水水质满足 12.5 条（3）款 2）项或 12.5 条（3）款 3）项的规定，则可认定为进水水质长期超标。如因进水水质长期超标或严重超标或进水水质重金属等有毒有害物质超标的，乙方需要改变或增加污水处理设施、工艺及设备等，并导致运营成本变化，则乙方应尽快向甲方发出书面通知，详述其认为必要的改变和支出的增加或成本的改变情况，经甲方审核确认后，由甲方对乙方进行补偿，补偿方式如下：

1）如果进水水质超标，但污水处理项目有能力处理，且能使出水水质符合本协议规定的标准，则甲方应在原有的污水处理费基础上补偿因增加处理负荷所造成的成本增加部分。

2）如果进水水质严重超标，污水处理项目没有能力处理，使出水水质不符合本协议规定的标准，则乙方不承担该期间出水水质不达标的违约责任（包括环保部门根据适用法律的规定进行的处罚），免除乙方在进水水质严重超标期间不足量处理违约金，并按基本水量向乙方支付污水处理服务费。若出水水质超标持续十天以上，由甲乙双方共同协商处理办法，制订改造方案，经甲方同意后实施，改造费用由甲方承担。未经甲方书面同意，乙方不得实施变更改造方案。

3）乙方需建立重大事故磋商、会商机制（突发应急事故、上游废水短期不稳定），不能擅自停止接收上游废水，应立即跟甲方商量，及时处理，积极配合做好政府应急处置各项工作。

12.3.2 出水水质超标

（1）若本项目代运行期内，开始代运行后的任一运营日的任一出水水质的指标不符合第 4 条的规定，则视为出水水质超标，乙方不免除其承担在适用法律及与第三方丹阳鹏鹞污水处理有限公司签订使用后巷污水处理厂排放口的合同项下应承担的其他责任，包括环保部门根据适用法律的规定进行的处罚。同时应向甲方支付按如下方式计算的违约金。

计算某一污染物的当量数

某污染物当量数 = 该污染物的排放量（千克）该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的排放量=污染物实际浓度×出水水量

各种污染物的污染当量值见下表

| 污染物 | 污染当量值（千克） |
| --- | --- |
| 1．化学需氧量（COD） | 1 |
| 2．生化需氧量（BOD5） | 0.5 |
| 3．悬浮物（SS） | 4 |
| 4．氨氮（NH4+—N） | 0.8 |
| 5.总氮 | 0.8 |
| 6．总磷（TP） | 0.25 |

（2）因乙方原因造成本项目代运行期内任一运营日的出水水质日均值的指标不符合届时丹阳市环保监管部门的要求，则由乙方承担相关处罚费用，且相关处罚费用不得计入运营成本。

（3）因进水水质长期超标或严重超标或非乙方原因（不含进水水质超标）造成本项目代运行期内任一运营日的出水水质日均值的指标不符合届时丹阳市环保监管部门的要求，则由甲方协调处理相关事宜，该等责任不应由乙方承担。

13.6 逾期付款

该协议项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至付款方实际付款之日止，按每日万分之一支付违约金。

13.7 污水处理量

污水处理量计算

（1）进水口与出水口水量计量

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目，进水口目前甲方已设置流量计，计量该项目的污水进水水量。

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目，出水口目前甲方已设置流量计，计量该项目的污水出水水量。

（2）处理水量的认定

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目进水量作为污水处理服务费的依据。

污水处理量计量

（1）甲方和乙方应使用符合国家有关标准要求的流量计连续测量、计算和记录污水出水计量点的污水出水数量，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

（2）乙方负责流量计流量数据的按月统计，须按照附件一的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水量日报表进行填列。

（3）在检查、检定/校准的间隔期间，流量计应是密封和安全的，每个流量计均应被安装在甲方同意的安全装置内。每个安全装置均应有两(2)把锁，甲方和乙方应各持每个安全装置上的两把锁中其中一把的钥匙。

（4）甲方和乙方应至少每年一次，委托丹阳市质量技术监督部门或其他检测机构对流量计进行检定或校准，该等定期检定或校准的相关费用由乙方承担。

（5）乙方负责记录对流量计每次定期和非定期的检查、检定/校准的结果，并在检定/校准后收到相关报告的三(3)个工作日内将该等报告的复印件提供给甲方。

（6）若经检查发现任何流量计不准确时，乙方应尽快将其修理或更换，其费用由甲方承担。但更换方案必须经甲方批准,且更换时由甲乙双方人员现场监督、共同验收。若流量计不能正常工作，乙方应在六（6）个工作日内恢复流量计的正常工作。

（7）在第一个正式代运行日时，甲方和乙方应及时将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一污水流量计的初始值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表到场。

（8）如进水流量计突发遇到故障自动清零，处理水量按前2个月的平均流量进行计算。

13.8 污水处理费的考核支付

代运行期内，甲方有权对乙方的运行工作按照不低于附件二的运行管理考核标准进行绩效考核。甲方根据绩效考核结果汇总结算支付污水处理费。本项目主要绩效考核方式为运行年综合考核，具体规则如下：

运行年综合考核

1）本项目代运行期内的任一运行年最后一运行月付费前，在甲方收到乙方的付款申请书后五（5）个工作日内，若甲方决定对乙方进行年综合考核的，则甲方在绩效考核前七（7）个工作日书面通知乙方开始考核时间。

2）乙方不得以任何理由拒绝考核或拖延考核时间，否则甲方有权对乙方处以伍万至拾万元罚款。乙方在考核期间应积极配合甲方的考核，如在甲方考核过程中，乙方不积极配合，拖延考核时间，甲方有权暂缓支付当年最后一运营月未付的污水处理费。

3）甲方根据绩效考核结果汇总结算支付当年最后一运行月污水处理费，本项目年污水处理费与绩效考核结果挂钩，计算公式为：

经考核的年污水处理扣减费=考核当月应付污水处理费×B

B 的取值标准如下表所示：

绩效考核得分与经考核的年污水处理费关系表

| 序号 | 当期绩效考核得分 （A） | 考核扣减比例 | B 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大于或等于 85 分 | 不扣减 | 1 |
| 2 | 大于或等于 75，且 小于 85 | 每低于85分 1 分，扣除当年最后一运行月污水处理费的1% | 1-[100%-1%× (85-B)] |
| 3 | 大于或等于 65, 且小于 75 | 在 90%的基础上，每低于 75分 1 分，扣除当年最后一运行月污水处理费的 1.5% | 1-[90%-1.5%× (75-B)] |
| 4 | 大于或等于 60, 且小于 65 | 在 80%的基础上，每低于 65分 1 分，扣除当年最后一运行月污水处理费的 2% | 1-[85%-1.5%× (65-B)] |
| 5 | 小于 60 分 | 扣除当年最后一运行月污水处理费的50% | 50% |

当绩效考核得分结果低于60分时，乙方应自费进行整改（设备大修除外），如在约定时间内未整改到位，甲方有权自行安排项目整改，并从履约保函中提取资金支付相关费用。在运营期内，乙方不能正常履行运行职能，1年之内累计2次绩效考核分数低于60分或者出现重大安全事故的，甲方有权按乙方违约终止本项目。

13.9 履约验收方案

1、验收时间：验收采用绩效考核方式，主要为运行年度综合考核，在运行年最后一运行月付费前进行考核。

2、验收方式： 甲方自行组织验收，如对考核结果有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

3、验收程序：对服务期实施情况进行考核（具体详见考核评分表），结合考核情况和服务效果进行验收。

14.项目设施的移交

14.1 移交范围

乙方须在移交日向甲方，在无偿、完好、能正常运行、无债务、无设定抵押担保的条件下，移交丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目所有资产的所有权和所有权益，包括但不限于：

（1）与项目设施相关的所有设备及备品备件、化学药剂等；

（2）与项目设施相关的所有技术、知识产权等；

（3）管理和运行维护本项目设施所必需的技术文件，以及所有的运行维护手册、记录，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运行维护项目设施；

（4）本项目设施的资产清册；

（5）甲方合理要求的其它物品与资料；

（6）上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

14.2 移交程序

14.2.1 最后恢复性大修

（1）在项目移交日前的三（3）个月内，乙方应协助甲方，并按照甲方的要求对本项目所有设备设施进行一次最后恢复性维修，确保本项目设备设施的整体完好率达到100%，维修费由甲方承担。

（2）最后恢复性大修的具体内容和标准，由甲方根据国家法律、技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定；

（3）乙方按照甲方的要求，编制最后恢复性大修方案，并予以实施；

（4）最后恢复性大修经甲方确认合格后，由双方授权代表书面签字予以确认；

（5）甲方有权对最后恢复性大修的全过程进行监督。

（6）如果乙方不能根据第 13.3.1 条款进行最后恢复性大修，视作乙方违约， 甲方有权提取运行期履约保函提前终止本协议。

14.3 人员和人员培训

（1）不迟于移交日前三（3）个月，乙方将向甲方或其指定机构提交一份当时乙方雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或其指定机构聘用。

（2）甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前三（3）个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方免费负责为上述人员提供培训。移交日之前，甲方或其指定机构和乙方将组织对上述人员进行考核，以确定乙方的培训目标是否完成。

（3）在移交之前，乙方根据国家劳动法律法规做好人员安置与补偿，甲方根据实际需求择优录用。

（4)乙方在移交前须缴清所有雇员的社会保险，并向甲方提供足够的资料证明乙方已全部结清雇员所有社会保险。

14.4 移交标准与缺陷修复

(1)在移交日，乙方应保证本项目处于良好的管理和维护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准。

(2)在移交日之前，甲方应在乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复(大修理费由甲方承担）。

14.5 移交效力

（1）自移交日起，乙方在本合同项下的权利即行终止，乙方无权取得自移交日起的污水处理费。

（2)自移交日起，项目资产的所有权和其他相关权益均转移给甲方或其指定的机构。

(3) 自移交日起，由甲方或其指定的机构全面负责项目设施的管理和运营维护。

(4)双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

(5)双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

14.6 移走乙方的其他无关物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日起六十（60）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的运营维护和管理无关的物品。若乙方在 上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

15.双方的一般权利和义务

15.1 甲方和乙方共同的一般权利和义务

15.1.1  不可抗力

15.1.1.1 不可抗力

不可抗力是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

(1) 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

(2) 流行病、瘟疫爆发；

(3) 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

(4) 全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

(5) 由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理工程供电中断。

15.1.1.2 积极补救不可抗力的义务

(1) 尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响作出估计；

(2) 作出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(3) 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(4) 作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(5) 将其根据上述(2)(3)和(4)段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

15.1.1.3 不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商，

(1) 如果双方在 15 日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方可依不可抗力造成的时间损失给予乙方相应延长代运行期。

(2) 如果双方不能够在上述 15 日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

15.1.1.4 费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。

15.1.1.5 不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过三十(30)天，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者同意终止本协议。如果自不可抗力发生之日起六十(60)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

15.1.2 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在代运行期期满之后的 1 年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本承诺在本协议终止后仍然有效。

15.1.3 合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(a)除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

(b)如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

(1) 经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

(2) 合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

15.2 甲方的一般义务

15.2.1 不干预

甲方不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

15.2.2 不当兑取保证金保函内金额

如果甲方兑取了乙方提交的履约保函，之后乙方通过项目所在地人民法院诉讼解决确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此发生的直接费用和支出，以及支付自兑取之日至退还之日的利息，该利息按届时银行短期贷款利率执行。

15.3  乙方的一般义务

15.3.1 遵守适用法律

乙方履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

15.3.2 劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

15.3.3 项目文件的协调

乙方应确保本协议项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本协议的规定和都能够履行本协议。

15.3.4 税金、关税及收费

乙方应按照适用法律缴纳所有税金、关税及行政性收费。

15.3.5 知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目运行和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责应诉和赔偿。

15.4 保险

15.4.1 代运行期内，乙方必须按照规定自费购买保险。

15.4.2 如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本协议从履约保函款中兑取需支付的保险费金额。

16.违约赔偿

16.1 赔偿

任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

16.2 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

16.3 部分由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

16.4 对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

17. 终止、变更和转让

17.1  终止

17.1.1 甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(a)乙方擅自转让、出租代运行权；

(b)乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押；

(c)乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

(d)乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

(e)根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；

(f)乙方未履行本协议项下的其它义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知45个工作日内仍未能补救该实质性违约。

17.1.2 乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a) 甲方未能按照本协议的约定履行向乙方支付污水处理费的义务；

(b) 甲方未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的 45个工作日内未能补救该实质性违约。

17.1.3 终止意向通知和终止通知

17.1.3.1 终止意向通知

按照第 17.1.1 或 17.1.2条发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

17.1.3.2  终止通知

在协商期届满之时，除非：

(a) 双方另外达成一致；或

(b) 导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

17.1.4 终止的一般后果

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第16.1.6条可能到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。

17.1.5  终止后的补偿

17.1.5.1 乙方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果甲方因乙方违约事件而终止本协议，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。甲方向乙方支付项目设施运营维护所需的备品备件及化学品的合理评估值的补偿金额后，乙方对该项目的相关权益将转归甲方所有。

17.1.5.2  甲方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果乙方因甲方违约事件根据第 17.1.2 条终止本协议，则乙方有权要求甲方收回该项目的相关权益。甲方向乙方支付项目设施运营维护所 需的备品备件及化学品的合理评估值的补偿金额后，乙方在该项目中的相关权益将转归甲方所有。

17.1.5.3  第 15.1 款项下不可抗力事件或法律变更导致的终止

如果因第15.1款所述的不可抗力事件导致任何一方依据第17.1条终止本协议，甲方应向乙方支付项目设施运营维护所需的备品备件及化学品的合理评估值的补偿金额。甲方支付该项目的补偿金额后，乙方将该项目中的相关权益转让给甲方。

17.1.6  终止后的移交

17.1.6.1乙方根据17.1.6.2 条款向甲方移交参照第14.1条规定的污水处理项目所有设施的权利和权益。

17.1.6.2 乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的运行权。甲方和乙方应于15日内按照17.1.5条款确定终止补偿金额。甲方应在确定终止补偿金额后 30 天内将终止补偿金全部支付。乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，将项目设施的所有权和运行权全部移交给甲方。

17.2  变更和转让

17.2.1 甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应：

（a）具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府的授权，以及：

（b） 接受并完全承担原甲方在本协议项下义务的履行。

16.2.2 乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

18. 解释和争议的解决

18.1  解释规则

18.1.1 修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

18.1.2 可分割性

如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其它条款仍然有效和可执行；

双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

未尽事宜由双方另行协商，协商结果视同本协议同样有效。

18.2 争议的解决

18.2.1 双方友好协商解决

若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 45 个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第18.2.2 条的规定。

18.2.2 争议解决

本协议引起的或与本协议有关的所有争议，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

18.2.3 争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

18.2.4 继续有效

18.2 条款规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

(注：争议解决方式只能选择仲裁机构和法院中的一种)

19．合同生效及其它

19.1 合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商，并可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

19.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

# 第四部分 采购需求

## 项目概况

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目委托运营，污水处理量约105万吨/年（日平均污水处理量约为3000吨），本项目服务期为七个月，预估污水处理量61.25万吨。最终污水处理量按实结算，按采购人进水流量计的流量计算。

项目所属行业：工业

## 采购标的

- 服务类标的

| - 序号 | - 标的名称 | - 计量单位 | - 数量 | - 服务要求简述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 丹北镇后巷污 水处理厂升级 改造项目运维 | - 项 | - 1.0 | - 详见采购需求 |  |

## 技术及服务要求

（一）服务范围：丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目委托运营，污水处理量暂定61.25万吨（日平均污水处理量约为3000吨），最终污水处理量按实结算，按采购人进水流量计的流量计算。

（二）项目背景：后巷污水处理厂建立于2009年8月，位于丹阳市丹北镇太平河南岸，东安村以西，刘巷村以东，是丹阳市人民政府与丹阳市鹏鹞水处理有限公司以BOT 形式投资运行的污水处理厂，项目总占地面积约为45亩。

后巷污水处理厂总设计规模为2万t/d，分两期建设，一期1万t/d，二期预留1万t/d（原设计建在预留地块处）。目前一期工程已建成并营运（于2008年7月获得了丹阳市环境保护局的审批同意），主要负责接纳处理丹北镇后巷及埤城等区域的生活污水及部分工业废水，目前实际处理量为9500t/d。

丹阳市沿江生态电镀集中整治环保园区是根据镇江市人民政府办公室《关于研究丹阳市电镀工业集中整治工作相关事宜的会议备忘录》，在丹北镇设立的电镀集中整治环保园区。其目的是将全市范围内不符合保留条件的电镀企业搬迁入园，实现电镀工业污染的集中治理和达标排放。

鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）是专门负责处理园区产生的电镀废水的公司，该公司设计电镀废水总处理规模为1万t/d，分两期建设（一期4450t/d、二期5550t/d)。电镀园区废水经鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）预处理后，废水污染物中六价铬、总铬、总镍、总铁、总锌、总铜、总银、总氰化物等因子达国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)表3特别排放标准限值要求，其余污染物因子达到后巷污水处理厂接管标准后，纳入后巷污水处理厂进行进一步集中处理，目前已经接入后巷项目污水处理厂。

根据后巷污水处理厂现状实际废水处理工艺（生化+过滤+消毒”等工艺）及其实际运行效果等情况分析，鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）排放的电镀废水以饱和烷烃和难降解COD为主污染物（重金属等因子已达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)表3特别排放标准限值要求，无需再进一步处理），其可生化性低，毒性大，后巷污水处理厂现有工艺无法使该类废水长期稳定达标排放，因此 ,为了实现生态电镀集中整治环保园区电镀工业废水的集中治理和稳定达标排放，丹阳市丹北镇人民政府拟投资5000万元，对后巷污水处理厂进行升级改造，建设3000t/d的工业废水处理设施，单独处理鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）预处理后的电镀废水。升级改造后经过处理达标排放的水最终借用丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂排口排至太平河，该项目在2018年8月投入使用。

（三）项目工艺

（四）项目构（建）筑物清单

| 序号 | 主要建、构筑物 | 主要尺寸 | 数量 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3000t/d电镀废水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池 | 30.0m×17.0m×5.5m | 1 | 钢砼 |  |
| 2 | 应急池 | 30.0m×8.0m×5.5m | 1 | 钢砼 |  |
| 3 | 混凝沉淀池A | (14.0+4.5)m×14.0m×7.0m | 1 | 钢砼 |  |
| - 4 | - Fenton池 | - 28.0m×9.5m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 5 | - 混凝沉淀池B | - (14.0+4.5)m×14.0m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 6 | - 预缺氧池 | - 26.8m×7.8m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 7 | - 水解酸化池 | - 26.8m×7.8m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 8 | - 厌氧沉淀池 | - Φ20×4.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 9 | - A/O池 | - 26.8m×45.5m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 10 | - 二沉池 | - Φ20×4.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 11 | - 混凝沉淀池C | - Φ16×4.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 12 | - 纤维转盘滤池 | - 6.5m×2.6m×3.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 13 | - 中间水池 | - 6.0m×4.0m×3.8m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 14 | - 臭氧氧化池 | - 6.0m×15.5m×7.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 15 | - 应急处理池 | - 9.0m×9.0m×5.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 16 | - 加药间 | - 15.0m×12.0m×6.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 17 | - 鼓风机房 | - 9.0m×12.0m×6.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 18 | - MCC间 | - 9.0m×12.0m×6.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 19 | - 污泥脱水间 | - 25.0m×12.0m×6.5m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 20 | - 臭氧制备间 | - 18.0m×7.0m×6.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 21 | - 液氧站 | - 6.0m×10.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 22 | - 污泥池 | - Φ12×5.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 23 | - 加药装置区 | - 13.6×5.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 24 | - 变电所 | - 9.0×12.0m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 25 | - 设备间 | 24.0×5.8m | - 1 | 钢砼 |  |
| - 26 | - 污水收集池 | 5.0×10.0m | - 1 | 钢砼 |  |

（五）项目设备清单

| 序号 | 工艺单元 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电镀废水调节 | 曝气搅拌系统 |  | 1套 |  |
| 2 |  | 液位控制系统 |  | 1套 |  |
| 3 |  | 管道流量计 |  | 1套 |  |
| 4 |  | 电控铸铁镶铜方向阀门 |  | 2套 |  |
| 5 |  | 搅拌罗茨鼓风机 | Q=47.7m3/min.N=75kW | 2台 |  |
| 6 |  | 提升泵 | Q=210m3/h，N=22kW | 2台 |  |
| 1 | 电镀废水应急池 | 液位控制系统 |  | 1套 |  |
| 2 |  | 提升泵 | Q=210m3/h，N=22kW | 1台 |  |
| 3 |  | 提升泵 | Q=210m3/h，N=22kW | 1台 |  |
| 4 |  | COD在线检测 |  | 1台 |  |
| 5 |  | 氨氮在线检测 |  | 1台 |  |
| 6 |  | TN/TP 在线检测 |  | 1台 |  |
| 7 |  | 总镍在线检测 |  | 1台 |  |
| 8 |  | 总铜在线检测 |  | 1台 |  |
| 9 |  | 总铬在线检测 |  | 1台 |  |
| 10 |  | 六价铬在线检测 |  | 1台 |  |
| 1 | 电镀废水混凝沉淀1 | 曝气搅拌系统 | 7m3/m2h | 1套 |  |
| 2 |  | 折桨混合搅拌机 | N=18.0kW | 1台 |  |
| 3 |  | 框式反应搅拌机 | N=5.5kW | 1台 |  |
| 4 |  | pH 在线计 |  | 1套 |  |
| 5 |  | 硫酸加药系统 |  | 1套 |  |
| 6 |  | 氢氧化钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 7 |  | PAC 加药装置 |  | 1套 |  |
| 8 |  | PAM 加药装置 |  | 1套 |  |
| 9 9 |  | 中心传动式刮泥机 |  | 1台 |  |
| 10 |  | Φ80 斜管填料 | 196m3 |  |  |
| 11 |  | 螺杆污泥泵 | Q=30m3/h，H=60m N=25.0kW | 2台 |  |
| 1 | 电镀废水预氧化 | 曝气搅拌系统 | 7m3/m2h | 12套 |  |
| 2 |  | pH 在线计 |  | 2套 |  |
| 3 |  | 硫酸加药系统 |  | 1套 |  |
| 4 |  | 氢氧化钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 5 |  | 双氧水加药系统 |  | 1套 |  |
| 6 |  | 硫酸亚铁加药系统 |  | 1套 |  |
| 7 |  | 搅拌罗茨风机 | Q=47.7m3/min，N=75kW | 2台 |  |
| 1 | 电镀废水混凝沉淀2 | 曝气搅拌系统 | 7m3/m2h | 1套 |  |
| 2 |  | 折桨混合搅拌机 | N=18.0kW | 1套 |  |
| 3 |  | 框式反应搅拌机 | N=5.5kW | 1台 |  |
| 4 |  | pH 在线计 |  | 1套 |  |
| 5 |  | 硫酸加药系统 |  | 1套 |  |
| 6 |  | 氢氧化钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 7 |  | PAC 加药装置 |  | 1套 |  |
| 8 |  | PAM 加药装置 |  | 1套 |  |
| 9 |  | 中心传动式刮泥机 |  | 1台 |  |
| 10 |  | Φ80 斜管填料 | 196m3 |  |  |
| 11 |  | 螺杆污泥泵 | Q=30m3/h，H=60m，N=25.0kW | 2台 |  |
| 电镀废水生化处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电镀废水预缺氧 | 潜水搅拌机 | N=11kW | 2台 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 醋酸钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 4 | 电镀废水水解酸化 | 潜水搅拌机 | N=11kW | 4台 |  |
| 5 |  | 特种菌群负载流化载体 | 9吨 |  |  |
| 6 |  | ORP 计 |  | 2台 |  |
| 7 | 电镀废水厌氧沉淀 | 周边传动刮泥机 | 型号JZG20，N=0.55kW | 1台 |  |
| 8 |  | 污泥泵 | Q=100m3/h，H=20m，N=11.0kW | 2台 |  |
| 1 | 电镀废水A/O | 潜水搅拌机 | N=11kW | 2台 |  |
| 2 |  | 微孔曝气盘 | Φ260mm | 2500套 |  |
| 3 |  | 生化池离心鼓风机 | Q=100m3/min，N=113kW | 2台 |  |
| 4 |  | 特种菌群负载流化载体 | 5 吨 |  |  |
| 5 |  | 内回流推流器 |  | 2台 |  |
| 6 |  | 醋酸钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 7 |  | PH 在线检测仪 |  | 2套 |  |
| 8 |  | 溶氧仪 |  | 2台 |  |
| 9 |  | 碳酸钠加药系统 |  | 1套 |  |
| 10 | 电镀废水生化沉淀 | 周边传动刮泥机 | 型号JZG20，N=0.55kW |  |  |
| 11 |  | 污泥泵 | Q=150m3/h，H=20m，N=11.0kW | 2 台 |  |
| 12 |  | 折桨混合搅拌机 | N=18.0kW | 1 套 |  |
| 13 |  | 框式反应搅拌机 | N=2.2kW | 1 台 |  |
| 14 |  | PAC 加药装置 |  | 1 套 |  |
| 15 |  | PAM 加药装置 |  | 1 套 |  |
| 16 |  | 周边传动刮泥机 | 型号JZG20，N=0.55kW |  |  |
| 17 |  | 污泥泵 | Q=100m3/h，H=20m，N=11.0kW | 2 台 |  |
| 深度处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘滤池 | 纤维转盘过滤器 | N=5.5kW | 1 套 |  |
| 2 | 中间过渡池 | 液位控制系统 |  | 1 套 |  |
| 3 |  | 提升泵 | Q=210m3/h，N=22kW | 2台 |  |
| 4 | 臭氧催化氧化 | 刚玉曝气器 |  | 100套 |  |
| 5 |  | 臭氧催化剂填料 |  | 105m³ |  |
| 6 |  | 链式反应引发剂加药系统 |  | 1 套 |  |
| 7 |  | 氢氧化钠加药系统 |  | 1 套 |  |
| 8 |  | 臭氧在线浓度仪 |  | 2台 |  |
| 9 |  | pH 在线测定仪 |  | 1 套 |  |
| 10 |  | 循环泵 | N=22kW | 3台 |  |
| 11 |  | 板式臭氧发生器 | N=250kW | 1 台 |  |
| 12 |  | 液氧系统 |  | 1 套 |  |
| 13 |  | 尾气破坏系统 | N=2.2kW | 1 套 |  |
| 1 | 应急处理池 | 曝气搅拌系统 | 4m3/m2h | 1 套 |  |
| 2 |  | 液位控制系统 |  | 1 套 |  |
| 3 |  | 氧化剂加药系统 |  | 1 套 |  |
| 4 |  | 氢氧化钠加药系统 | N=0.18kW | 1 套 |  |
| 5 |  | pH 在线计 |  | 1 套 |  |
| 污泥处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电镀污泥浓缩 | 高压板框压滤机 | 250平方；N=30kW | 2套 |  |
| 除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除臭系统 | 光酶氧化+活性炭吸附 | N=220kW | 1 套 |  |

（六）本项目进水水质设计要求 （mg/L、pH为无量纲）

| 项目 | 进水水质设计要求 |
| --- | --- |
| pH | 6 ～9 |
| SS | ≦250 |
| BOD | ≦60 |
| COD | ≦350 |
| 氨氮 | ≦35 |
| 总氮 | ≦80 |
| 总盐 | ≦25000 |
| 氯离子 | ≦5000 |
| 总磷 | ≦4 |
| 总铬 | ≦0.5 |
| 六价铬 | ≦0.15 |
| 总镍 | ≦0.15 |
| 总锌 | ≦1.0 |
| 总铜 | ≦0.3 |
| 总银 | ≦0.15 |
| 总氰化物 | ≦0.2 |

（七）本项目出水水质设计要求

出水水质排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018 )中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂排放标准（mg/L、pH为无量纲），同时满足GB18918-2002一级A 排放标准。

| 项目 | 出水水质设计要求 |
| --- | --- |
| pH | 6 ～9 |
| SS | ≦10 |
| BOD | ≦10 |
| COD | ≦50 |
| 氨氮 | ≦4(6) |
| 总氮 | ≦12（15） |
| 总磷 | ≦0.5 |
| 总铬 | ≦0.1 |
| 六价铬 | ≦0.05 |
| 总镍 | ≦0.05 |
| 总铜 | ≦0.3 |

如以上出水标准存在更新则按最新的标准执行，单价不予调整。

（八）项目服务内容及要求

注：须针对下述标注★的服务要求在投标响应文件中逐条响应。

★1.服务期限

本项目服务期限为七个月。合同服务期内，如乙方在履行合同时，经考核没有达到合格的，甲方可以解除其合同并取消其下次投标的资格。

★2.服务进场时间

合同签订生效15日内进场正式接管运维。

★3.服务内容

1、本项目单独处理鑫绪成（镇江）工业废水处置有限公司（原“和云公司”）预处理后的电镀废水，中标人及时编制运营方案，并重新组建新的运营班组人员至现场 【现场运行组织机构人数不得少于21人，包含项目管理部、财务部、运营部及行政部等。运营部包括运行班组、机电班组、化验班组（包括化验室满足检测常规指标及重金属的仪器及试剂）等】。

2、运行过程中中标人每日按照环保及江苏省住建厅要求负责各项水质项目的检测，做好化验台账的记录工作并存档。

3、运行过程中中标人每日按照环保及江苏省住建厅要求负责运行生产运行管理台账的记录工作，并存档。

4、运行过程中中标人需对废水产生的污泥进行脱水、储存及处置，污泥处置必须按照环保法律法规要求进行储存、运输、处置。

5、运行过程中中标人应及时对设备、仪表等进行保养，维护及维修，确保所有机电、电器设备处于完好状态，设备完好率不低于98%，并做好设备台账记录工作并存档。

6、运行过程中中标人应及时对所有在线仪表做好比对、校验，确保仪表检测准确率不得低于±5%，做好在线仪设备仪表台账记录工作。

7、运行过程中中标人应及时维护好自控系统，确保设备运行参数都能处于自控状态。

8、运行过程中中标人做好办公区域及生产区域的环境卫生的保洁工作。

9、运行过程中中标人做好员工的安全教育工作，每年不得低于4次安全演练，并做好影像资料存档，提高员工的安全意识，杜绝安全事故发生。

10、运行前中标人做好易制毒、易制爆等物品向属地公安局备案工作，备案需符合属地公安监管的法律法规，运行过程中做好安全储存及使用工作。

11、运行过程中产生的各种危废，中标人需在运行前做好各种危废的管理计划，建立危废储存设施及配套监控等设施，并递交给属地环保局审核报备工作，运行过程中按照危废处置管理条例平时做好危废储存事项及处置工作。

12、运维前中标人需重新配备16台进出水(COD、氨氮、总磷、总氮、总镍、总铜、六价铬、总铬）在线仪表及验收联网等工作。

13、运维前中标人需重新编制应急预案报属地环保部门备案。

14、运维前中标人需及时租赁液氧罐及配套的气化器等供臭氧发生器使用。

15、运行过程中中标人需严格按照排污许可条例内容进行运维，实际运行过程中涉及到调整的内容，需及时变更排污许可条例。

16、运行过程中中标人需协助采购人做好上级部门各项检查工作。

★4.服务质量要求

（1）进水指标达到上述（六）本项目进水水质设计要求的前提下，确保出水达到上述（七）本项目出水水质设计要求，稳定达标排放。中标人在合同履约期间必须无条件接受采购人、相关部门的监督管理及处理出水无条件接受丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂的监督管理。日常运行过程中如进水指标满足上述（六）本项目进水水质设计要求的前提下，如出现出水超标，受到环保处罚，其罚款金额及因此产生的全部赔偿责任均由中标人负责。由于本项目的排口是借用丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂的排口，平时后巷污水处理厂在排口采样或环保例行督察在排口采样，若是中标人原因造成出水超标，其罚款金额及因此产生的全部赔偿责任均由中标人负责承担。

（2）本项目运行使用到液碱、硫酸、双氧水、液氧等药剂，运行过程中要按照属地公安及安监部门要求做好备案工作，如有安全隐患，立即整改，杜绝安全事故发生，如发生安全处罚，其罚款金额及产生的人身损害、财产损失等全部赔偿责任均由中标人负责。

（3）本项目运行过程中，所产生的各类危废，需按照属地环保及安监部门要求做好备案、储存、运输、处置等工作 ,如有安全隐患，立即整改，杜绝安全事故发生，如发生安全、环保等处罚，其罚款金额及产生的人身损害、财产损失等全部赔偿责任均由中标人负责。

★5.服务管理要求

（1）污水管理：处理出水的CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总铬、六价铬、总镍、总铜每日平均排放值达标，存档月度水质化验台帐及行业主管部门或环保部门的监测报告。

（2）污泥管理：污泥处理质量年平均污泥含水率≤63%，存档污泥含水率化验台帐。污泥处理设施始终保持运行正常，周围不得有跑冒滴漏现象。污泥需按危废标准堆放，储存、处置。

（3）台帐管理：

（3.1）污水运行台帐：记录要齐全，污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如 DO、MLSS、污泥回流，PH,ORP等；值班人、接班人、交接班记录等。

（3.2）污泥处理：运行台帐和污泥处置凭证记录齐全、真实可靠，污泥台帐记录内容包括：脱水机的开停、运行时间、污泥产量等记录，以及絮凝剂的配制及用量、药泵开启时间、污泥外运记录等。

（3.3）设备及在线仪表台帐管理：记录齐全、真实可靠，主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录。

（3.4）化验台帐：台帐记录齐全、真实、合理、可靠，要求台帐记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程。

（3.5）档案管理配备专（兼）职档案管理人员，资料完整、安全，月报年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，档案保持期限不低于三年，建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表档案管理；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰， 妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。

（4）水质与检验化验室管理：配备化验室和检测仪器设备，正常开展常规项目检测污水处理厂的运行应有化验数据 的支撑和指导，应配备化验室。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全，并按相关规定管理化验项目及频次，化验项目及频次参照CJJ60《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定。化验分析方法采用国家或行业标准检验分析方法，按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定或建设部  CJ/T51-2004《城市污水水质检验方法标准》执行。化验质量控制，化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度 ;每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。

（5）设备与仪表管理：设备外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求； 附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>98%。备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格。

在线监测仪表，按工艺要求布设，且仪表工作正常，在线COD监测仪、流量计等需与环保部门联网；工艺流程中指 导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点均需保证运行正常，仪表的完好率不应小于98%，仪表 的运转率不应小于99%。

（6）安全管理制度管理：要有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；

安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。应急预案，建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，应急预案 应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组 织演练，1年不得低于4次演练。操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。安全培训要有年度 、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台帐齐全；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全 培训并具有上级颁发的安全培训证书。

（7）厂容厂貌管理：室外建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照明设施完好；厂内可绿化、景观良好。室内办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污 渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。构筑物无渗漏，油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效。

（8）制度建设管理：操作管理，构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操 作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。有完善的考核制度并能很好地实。信息建设：有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠。企业文化建设，有良好的企业文化氛围，企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。

（九）项目运行维护

9.1本项目与后巷污水处理厂共用一个排水口，如需对原设置监测点进行升级改造，则由丹阳市环保监管部门和投标人同时实施。出水水质的监测方法均需满足本协议、丹阳市环保监管部门及其他相关部门的要求, 出水水质监测点升级改造费用由采购人承担。

9.2中标人负责按月统计监测点监测数据，并按照附件二的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表进行填列 ,并上报采购人审核确认。本项目代运行期内，任何一次监测的任何污水出水水质指标超标或污水进水水质指标超标，均由中标人及时书面通知采购人及属地环保居，并说明原因。

9.3本项目出水水质执行执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂排放标准，同时满足GB18918-2002一级A标准，如出水标准存在更新则按最新的标准执行，单价不予调整。当本项目出水水质标准按本协议执行后，中标人因出水水质超标的违约责任以本协议9.5.2条约定的为准。

9.4采购人的检查与核实

（1）采购人或其指定机构有权在代运行期内的任一运行日，对监测点的监测程序、监测项目、监测指标、监测数据 、监测设备和仪器等进行现场检查，以核实中标人记录及上报的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表。

（2）采购人或其指定机构的水质检查结果与中标人记录的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表不一致时 ,以丹阳市环保监管部门的监测数据为准。

（3）采购人或其指定机构进行现场检查发生的费用，如检查无异常则由采购人承担；如检查结果存在异常，则检查相关费用由中标人承担。

（4）如检查结果发现中标人排放的污水超标，其罚款金额及因此产生的全部赔偿责任均由中标人负责承担。

9.5水质超标的处理

9.5.1进水水质超标

（1）进水水质超标的认定

当进水水质中任何一项指标超出第3条所列标准，则视为进水水质超标。

（2）进水水质超标的排查

在进水水质超标时，中标人可向采购人及时提出申请，协助采购人进行排查，找出进水水质超标原因，发生费用甲乙双方各自承担。如中标人在协助采购人排查进水水质原因时，故意隐瞒（或应当知晓却不告知）进水水质超标原因，则视为中标人违约，采购人可视事件的违约情节轻重，对中标人处以每伍仟至壹万的违约金，并由中标人赔偿 由此造成的一切损失。

（3）进水水质超标复检

中标人发现进水超过第3条规定的标准时应随即以书面形式向采购人、环保部门报告，要求组织复检。采购人应在接到中标人书面报告后24小时内对进水混合样复检，按污水检测指标中超标倍数最高的计算：

1）若出现实测浓度值÷进水标准值>1.5,

则视为进水水质严重超标，中标人应立即将该等进水水质严重超标情况通知采购人，并根据相关技术要求提请应急方案，应急方案经采购人同意后执行；

2）若出现1.2<实测浓度值÷进水标准值≤1.5或PH值小于5或大于10（PH值以在线检测仪的数据为准，在线检测仪出现故障的除外）的情况，连续三（3）日以上并仍持续超标，则从第四（4）日起，可视为进水水质长期超标；

3）若出现1.1<实测浓度值÷进水标准值≤1.2，连续十（6）日以上并仍持续超标，则从第七（7）日起，可视为进水水质长期超标；

4）实测浓度值÷进水标准值≤1.05，则视为此种超标在中标人正常处理范围之内，中标人有义务保证出水水质符合本协议规定的出水质量标准；

5）其他情况不视为水质长期超标或严重超标。

（4）进水水质超标的免责与不免责

1）进水水质超标但未达到长期超标或严重超标的标准，中标人须确保出水水质满足本协议第4条的约定，如出水水质超标，则中标人须按照本协议承担违约金；当进水水质按照本协议约定长期超标或严重超标时，则免除中标人出水水质超标的违约责任，直至进水水质改善或完成处理设施改造；

2）当进水水质监测指标中出现重金属等有毒有害物质含量过高对污水处理厂生化系统可能产生破坏的严重污染情况（以在线检测仪的数据为准，在线检测仪出现故障的除外），中标人应启动应急处置预案，并将超标情况通知采购人和环保部门。如进水水质监测指标中出现重金属等有毒有害物质含量过高的情况，中标人应按照谨慎运营惯例的  原则采取适当的措施处理所有污水。采购人应会同环保部门按照污水处理行业普遍的业务规范和操作规程对中标人采取的措施进行鉴定，判断中标人是否以谨慎运营惯例的原则采取了适当的措施。经鉴定证明中标人适当采取了合理措施的，则采购人免除中标人出水水质超标的责任。

（5）进水水质长期超标处理

如果进水水质满足9.5条（3）款2）项或9.5条（3）款3）项的规定，则可认定为进水水质长期超标。如因进水水质长期超标或严重超标或进水水质重金属等有毒有害物质超标的，中标人需要改变或增加污水处理设施、工艺及设备等，并导致运营成本变化，则中标人应尽快向采购人发出书面通知，详述其认为必要的改变和支出的增加或成本的改变情况，经采购人审核确认后，由采购人对中标人进行补偿，补偿方式如下：

1）如果进水水质超标，但污水处理项目有能力处理，且能使出水水质符合本协议规定的标准，则采购人应在原有的 污水处理费基础上补偿因增加处理负荷所造成的成本增加部分。

2）如果进水水质严重超标，污水处理项目没有能力处理，使出水水质不符合本协议规定的标准，则中标人不承担该期间出水水质不达标的违约责任（包括环保部门根据适用法律的规定进行的处罚），免除中标人在进水水质严重超标期间不足量处理违约金，并按基本水量向中标人支付污水处理服务费。若出水水质超标持续十（10）天以上，由甲乙双方共同协商处理办法，制订改造方案，经采购人同意后实施，改造费用由采购人承担。未经采购人书面同意  ,中标人不得实施变更改造方案。

3）中标人需建立重大事故磋商、会商机制（突发应急事故、上游废水短期不稳定），不能擅自停止接收上游废水，应立即跟采购人商量，及时处理，积极配合做好政府应急处置各项工作。

9.5.2出水水质超标

（1）若本项目代运行期内，开始代运行后的任一运营日的任一出水水质日均值的指标不符合第4条的规定，则视为 出水水质超标，中标人不免除其承担在适用法律及与第三方丹阳鹏鹞污水处理有限公司签订借用后巷污水处理厂排放口的合同项下应承担的其他责任，包括环保部门根据适用法律的规定进行的处罚。同时应向采购人支付按如下方式计算的违约金。

计算某一污染物的当量数

某污染物当量数 = 该污染物的排放量（千克）该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的排放量=污染物实际浓度×出水水量

各种污染物的污染当量值见下表

| 污染物 | 污染当量值（千克） |
| --- | --- |
| 1．化学需氧量（COD） | 1 |
| 2．生化需氧量（BOD5） | 0.5 |
| 3．悬浮物（SS） | 4 |
| 4．氨氮（NH4+—N） | 0.8 |
| 5.总氮 | 0.8 |
| 6．总磷（TP） | 0.25 |

（2）因中标人原因造成本项目代运行期内任一运营日的出水水质日均值的指标不符合届时环保监管部门的要求，则由中标人承担相关处罚费用，且相关处罚费用不得计入运营成本。

（3）因进水水质长期超标或严重超标或非中标人原因（不含进水水质超标）造成本项目代运行期内任一运营日的出水水质日均值的指标不符合届时丹阳市环保监管部门的要求，则由采购人协调处理相关事宜，该等责任不应由中标人承担。

9.6 逾期付款

该协议项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至付款方实际付款之日止，按每日万分之五支付违约金。

9.7污水处理量

污水处理量计算

（1）进水口与出水口水量计量

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目，进水口目前采购人已设置流量计，计量该项目的污水进水水量。丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目，出水口目前采购人已设置流量计，计量该项目的污水出水水量。

（2）处理水量的认定

丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目进水量作为污水处理服务费的依据。

污水处理量计量

（1）采购人和中标人应使用符合国家有关标准要求的流量计连续测量、计算和记录污水出水计量点的污水出水数量 ,包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

（2）中标人负责流量计流量数据的按月统计，须按照附件一的丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水量日报表进行填列。

（3）在检查、检定/校准的间隔期间，流量计应是密封和安全的，每个流量计均应被安装在采购人同意的安全装置内。每个安全装置均应有两(2)把锁，采购人和中标人应各持每个安全装置上的两把锁中其中一把的钥匙。

（4）采购人和中标人应至少每年一次，委托丹阳市质量技术监督部门或其他检测机构对流量计进行检定或校准，该等定期检定或校准的相关费用由中标人承担。

（5）中标人负责记录对流量计每次定期和非定期的检查、检定/校准的结果，并在检定/校准后收到相关报告的三(3 )个工作日内将该等报告的复印件提供给采购人。

（6）若经检查发现任何流量计不准确时，中标人应尽快将其修理或更换，其费用由采购人承担。但更换方案必须经采购人批准,且更换时由甲乙双方人员现场监督、共同验收。若流量计不能正常工作，中标人应在六(6)个工作日内恢复流量计的正常工作。

（7）在第一个正式代运行日时，采购人和中标人应及时将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一污水流量计的 初始值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，中标人至少提前三（3）个工作日书面通知采购人。流量计归零时，需有采购人指定代表到场。

（8）如进水流量计突发遇到故障自动清零，处理水量按前2个月的平均流量进行计算。

9.8污水处理费的考核支付

代运行期内，采购人有权对中标人的运行工作按照不低于附件二的运行管理考核标准进行绩效考核。采购人根据绩 效考核结果汇总结算支付污水处理费。本项目主要绩效考核方式为运行年综合考核，具体规则如下：

运行年综合考核

1）本项目代运行期内的最后一运行月付费前，在采购人收到中标人的付款申请书后五（5）个工作日内 ,若采购人决定对中标人进行年综合考核的，则采购人在绩效考核前七（7）个工作日书面通知中标人开始考核时间。

2）中标人不得以任何理由拒绝考核或拖延考核时间，否则采购人有权对中标人处以贰万至伍万元罚款。中标人在考核期间应积极配合采购人的考核，如在采购人考核过程中，中标人不积极配合，拖延考核时间，采购人有权暂缓支付当年最后一运营月未付的污水处理费。

3）采购人根据绩效考核结果汇总结算支付当年最后一运行月污水处理费，本项目年污水处理费与绩效考核结果挂钩 ,计算公式为：

经考核的年污水处理扣减费=考核当月应付污水处理费×B

B的取值标准如下表所示：

绩效考核得分与经考核的年污水处理费关系表

| 序号 | 当期绩效考核得分（A） | 考核扣减比例 | B取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大于或等于85分 | 不扣减 | 1 |
| 2 | 大于或等于75,且小于85 | 每低于85分1分，扣除当年最后一运行月污水处理费的1% | 1-[100%-1%×(85-B)] |
| 3 | 大于或等于65,且小于75 | 在90%的基础上，每低于75分1分，扣除当年最后一运行月污水处理费的1.5% | 1-[90%-1.5%×(75-B)] |
| 4 | 大于或等于60,且小于65 | 在80%的基础上，每低于65分1分，扣除当年最后一运行月污水处理费的2% | 1-[85%-1.5%×(65-B)] |
| 5 | 小于60分 | 扣除当年最后一运行月污水处理费的50% | 50% |

当绩效考核得分结果低于60分时，中标人应自费进行整改（设备大修除外），如在约定时间内未整改到位，采购人有权自行安排项目整改，并从履约保函中提取资金支付相关费用。在运营期内，中标人不能正常履行运行职能，1年之内累计2次绩效考核分数低于60分或者出现重大安全事故的，采购人有权按中标人违约终止本项目。

- 项目设施的移交

- 10.1移交范围

中标人须在移交日向采购人，在无偿、完好、能正常运行、无债务、无设定抵押担保的条件下，移交丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目所有资产的所有权和所有权益，包括但不限于：

（1）与项目设施相关的所有设备及备品备件、化学药剂等；

（2）与项目设施相关的所有技术、知识产权等；

（3）管理和运行维护本项目设施所必需的技术文件，以及所有的运行维护手册、记录，以使其能够直接或经由其指 定机构继续管理和运行维护项目设施；

（4）本项目设施的资产清册；

（5）采购人合理要求的其它物品与资料。

（6）上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在 任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由中标人全部清偿、赔偿或解除完毕。

10.2移交程序

10.2.1最后恢复性大修

（1）在项目移交日前的三（3）个月内，中标人应协助采购人，并按照采购人的要求对本项目所有设备设施进行一次最后恢复性维修，确保本项目设备设施的整体完好率达到100%，维修费由采购人存担。

（2）最后恢复性大修的具体内容和标准，由采购人根据国家法律、技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定；

（3）中标人按照采购人的要求，编制最后恢复性大修方案，并予以实施；

（4）最后恢复性大修经采购人确认合格后，由双方授权代表书面签字予以确认；

（5）采购人有权对最后恢复性大修的全过程进行监督。

（6）如果中标人不能根据第13.3.1条款进行最后恢复性大修，视作中标人违约，采购人有权提取运行期履约保函提前终止本协议。

10.3人员和人员培训

（1）在移交之前，中标人根据国家劳动法律法规做好人员安置与补偿。

（2)中标人在移交前须缴清所有雇员的社会保险，并向采购人提供足够的资料证明中标人已全部结清雇员所有社会保险。

10.4移交标准与缺陷修复

(1)在移交日，中标人应保证本项目处于良好的管理和维护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准。

(2)在移交日之前，采购人应在中标人代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷、未能达到移交标准的， 则中标人应及时修复(大修理费由采购人存担）。

10.5移交效力

（1）自移交日起，中标人在本合同项下的权利即行终止，中标人无权取得自移交日起的污水处理费。

（2)自移交日起，项目资产的所有权和其他相关权益均转移给采购人或其指定的机构。

(3)自移交日起，由采购人或其指定的机构全面负责项目设施的管理和运营维护。

(4)双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

(5)双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

10.6移走中标人的其他无关物品

除非双方另有协议，中标人应于移交日起壹十（10）日内，自费从项目场地移走中标人雇员的个人用品以及与项目 设施的运营维护和管理无关的物品。若中标人在上述时间内未能移走这些物品，采购人在通知中标人后，有权将该 物品予以提存，中标人承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

## 四、其他要求

对“第四部分采购需求 ”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解 释。

“第四部分采购需求 ”部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

# 第五部分 评标办法和标准

## 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

## 2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

## 6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表或按招标文件要求提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）提供声明函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

## 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的 |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应须满足招标文件实质性要求 |
| 3 | 技术/服务要求响应 | 技术/服务要求响应须满足招标文件实质性要求 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

## 8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55.0 | 35.0 | 10.0 |

### （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 55.0 |
| 1.1 | 整体运维方案评价 | 根据各投标人提供的整体运维方案，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，根据进水水质的特性、进水浓度及排放标准、出水水质排放标准，编制科学合理的项目整体运维方案，方案中要体现各工艺段的工艺设备开启管控、运行参数管控、加药管控等确保出水稳定达标排放。方案内容完全包含上述要点，得8分；有缺项或未提供方案的不得分；方案内容完全切合实际加2分，方案合理科学针对性强加2 分。 | 12.0 |
| 1.2 | 应急预案评价 | 根据各投标人提供的应急预案及措施，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，就本项目涉及的突发、应急事故及日常安全运行提供保障措施、突发事件应急措施，方案完全包含上述要点的得6分；有缺项或未提供方案的不得分；方案提供全面的重点难点分析的加2分，方案提供相应的解决办法和合理建议的加2分。 | 10.0 |
| 1.3 | 项目设备维保方案评价 | 根据各投标人提供的设备维保方案，考察其是否针对本项目所配备的设备、仪表编制科学合理的设备仪表维保方案，应及时对设备、仪表等进行保养、维护及维修，确保所有机电、电器设备处于完好状态，设备完好率不低于98%，保证设备、仪表的正常运行使用寿命。方案完全包含上述要点的得6分；有缺项或未提供方案的不得分；方案符合采购人实际情况针对性强的加2分，方案可操作性强的加2分。 | 10.0 |
| 1.4 | 项目危险废物管理方案评价 | 根据各投标人提供的危险废物管理计划方案，考察其是否针对该服务项目所产生的各类危险废物，编制科学合理的危险废物管理计划，便于危废合法合规处置。方案内容全面、切合项目实际情况的得 4分；有缺项或未提供方案的不得分；符合采购人实际情况方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 6.0 |
| 1.5 | 项目服务管理方案评价 | 根据各投标人提供的服务管理方案，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制合理的服务管理方案。方案须包括污水管理、污泥管理、台账管理、水质与检验化验室管理、设备与仪表管理、安全管理制度管理、厂容厂貌管理、制度建设管理。方案内容全面、切合项目实际情况的得 4分；有缺项或未提供方案的不得分；方案符合采购人实际情况针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 6.0 |
| 1.6 | 项目运维管理制度评价 | 根据各投标人提供的项目运维管理制度，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制运行管理制度、日常运行监测和报告制度，运维管理制度在委托运维期内应完全满足项目运营要求。制度内容全面、切合项目实际情况的得 4分；有缺项或未提供管理制度的不得分；管理制度符合采购人实际情况针对性强的加1分，管理制度可操性强的加1分。 | 6.0 |
| 1.7 | 项目设施移交方案评价 | 根据各投标人提供的项目设施移交方案，考察投标人是否保证在移交日项目的主要设施设备性能在保证值范围内，是否提供移交前恢复性维修计划、移交前检测计划和对人员安置及业主人员的培训计划等。方案内容全面、切合项目实际情况的得 3分；有缺项或未提供方案的不得分；方案符合采购人实际情况针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |

### （二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力评价 |  |  | 35.0 |
| 1.1 | 企业认证评价 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有 1 项得 2 分，最高得 6分。注：须提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。(能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图)。 | 6.0 |
| 1.2 | 类似业绩 | 投标人需提供2020年 01 月 01 日以来（以合同签订的时间为准）承担过类似项目的案例，每提供1个有效案例，得 3 分，本评分项最高得 6分。（须提供符合以上要求的项目合同扫描件，服务内容一致的前提下，同一单位分年度多次签订的合同，也仅计为1个案例） | 6.0 |
| 1.3 | 项目团队 | - （1）运维项目负责人具有环保（或环境）专业高级工程师及以上职称的得4分，具有环保（或环境）专业中级职称的得 2 分，此项满分4 分。（提供证书、投标人为其缴纳的近一个月社保证明原件扫描件， 否则不计分） （2）运维技术负责人具有环保（或环境）专业高级工程师及以上职称的 得 4 分，具有环保（或环境）专业中级职称的得 2分，此项满分 4 分。（提供证书、投标人为其缴纳的近一个月社保证明原件扫描件，否则不计分） （3）运维项目组配备合理，至少配备运维人员 8 人（运维人员中具有有毒有害有限作业空间证书的，提供一个得 2 分，最高得 4 分，余下具有污废水处理工证书的，每提供一个得 1 分，最高得 5 分），运维人员配置最高得 9分。（提供证书、投标人为其缴纳的近一个月社保证明原件扫描件，否则不计分。） - 注：同一个人不得重复得分，本评分项最高得 17 分。 | 17.0 |
| 1.4 | 荣誉评价 | 投标人自2020年1月以来获得政府或行业行政主管部门颁发的荣誉：每有1个得2分；本项最高得6分。 - 注：荣誉证明材料以政府或行业行政主管部门发布的文件或证书为准，投标人需提供获奖文件或证书的扫描件。 | 6.0 |

### （三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10.0 |

## 9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

## 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

## 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。

# 第六部分 投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

### (一)投标函

投 标 函

致              ：

根据贵方关于               （项目编号：           ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、 合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满 之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                     电    话：

传    真：                        邮政编码：

投标人（公章）： 法定代表人章： 日    期

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万） |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产余额（万） |  |
| 5 | 年末“短负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债” 余额（万） |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |
| （二） | 公司 ×× ××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |

| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 | 购置年份 | 价格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)本项目的特定资格要求（如有）

### 法定代表人（负责人） 身份证明书

- 兹证明           （姓名）同志，性别       , 居民身份证号                   ,  在我单位任             职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

- 单位地址：

电    话：

单位全称：

公   章 ：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### (八)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：               （投标人名称，自动获取）法定代表人        （姓名） 授权        （委托代理人的姓名、身份证号）为我方就                （代理机构）代理的     （项目编号）（自动获取）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于    年    月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

### (九)资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与        （项目名称） （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：		 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）： 	 日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材 料。比如删去本承诺函第 3 项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 二、技术部分

### (一)技术方案

### (二)技术及服务内容响应偏离情况

1、招标文件“第四部分采购需求”部分标注“★”实质性要求响应情况表：

| 序号 | 标注“★”的实质性要求内容 | 投标人实际响应情况 | 偏离情况（正/负/无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.投标人按照招标文件要求在本表后提供相关证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日    期：   年    月     日

2、针对本项目招标文件“第四部分采购需求”规定的所有非实质性的技术及 服务要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

响 应 承 诺 函

（采购人名称）        ：

我单位保证：我单位及各方联合体（如有）已完全了解并熟悉  丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运维（项目编号：             ）项目采购文件中“第四部分 采购需求”所有有关技术（服务）内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的服务要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日        期：   年    月   日

3、 所有非实质性的技术及服务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 服务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年  月 日

## 三、商务部分

### (一)投标人企业认证评价

根据招标文件评分办法中的相关要求，提供“企业认证”证书

### (二)经验

根据招标文件评分办法“成功案例”的要求提供相关 证明材料

### (三)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供投标人为其缴纳的近一个月的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

### 荣誉评价

根据招标文件评分办法中的相关要求，提供获奖文件或证书的扫描件

### （五）开标一览表

开  标  一  览  表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内 容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 单价（大写） | 金额大写 |  |

备注：以上项目报价为每处理一吨污水所需的金额。

投标人公章：                                   （电子签章）

日      期：

### (六)清单及明细报价表

| 序号 | 服务名称 | 投标报价（元/吨） | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | 人 数： |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |
| … | 税金 |  |  |
| 服务报价小计： |  | 元/吨 （每处理一吨污水的费用为大写 ） |  |

注：1、行数不够请自行添加，由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

2 、以上污水处理单价包括为实施本项目所涉及的全部服务内容所发生的一切费用，包 括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

## 四、其他部分

### (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展 管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 	      （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

### (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件