无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子）

采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0012

采购项目名称：梅村街道伯渎港水质自动监测站建设项目

采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司

二〇二五年十月

目录

第一部分投标邀请

第二部分投标供应商须知

第三部分采购需求

第四部分合同（格式文本）

第五部分附件

第一部分投标邀请

江苏万力通项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处的委托，对梅村街道伯渎港水质自动监测站建设项目进行公开招标，欢迎贵单位参加投标，并请注意下列表格中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梅村街道伯渎港水质自动监测站建设项目 采购编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0012 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：拟在伯渎港新建2座水质自动监测站。通过水质自动监测，对水质参数进行实时监测，全面掌握伯渎港水体水质动态变化，为污染溯源和环境管理提供数据支撑。 2、交货期：合同签订后30日历天内交货到项目指定地点并完成系统集成安装调试，实现数据实时上传接入梅村街道生态环境管理平台；验收后提供3年的质保运维服务。误期违约金：2000元/天。 3、质量标准：合格，满足采购人要求。质量违约金：合同价的5%。 4、质保期：三年（自整体系统验收合格之日起）。 5、响应时间：在质保期内发生质量问题，中标人应在接到采购人报修电话后2小时内予以响应，如果1个工作日内无法解决，提供同等质量、性能的备品，确保能正常使用。 6、采购预算：150万元 7、最高限价：150万元，超出最高限价按无效标处理。 8、本项目标的所属行业：工业。 9、本项目是否专门面向中小企业：是。 10、资金来源：财政资金 |
| 4 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）； 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 |
| 6 | 采购人、江苏万力通项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年11月7日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-WXZH-G2025-0012项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在规定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上招标文件接收截止时间：2025年11月25日上午9时30分。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” |
| 10 | 解密、开标时间：2025年11月25日上午9时30分 解密地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 本项目采购文件规定，供应商按时在线解密的方式为：在开启时间后60分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）进行解密。 注：本项目开展线上不见面采购活动，供应商需准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密。解锁完成后，应及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年11月25日评审结束。 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。 |
| 12 | 现场踏勘时间、地点： 踏勘现场：由投标供应商自行组织对现场进行踏勘。 现场地点：伯渎港茅塘桥附近，伯渎港渡口桥附近 未现场踏勘或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任，并不作任何答复。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可通过来人、来函（传真）或电话的方式联系。 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 联系地址：无锡市新吴区梅村街道便民服务中心308 联系人：吴工 联系电话：0510-88153351 采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司 联系人：殷铭 联系电话：18912375285 联系地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室 电子邮件地址：845514286@qq.com |
| 14 | 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按照以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”，点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册。注册完成后，需在系统中填写资质信息并提交审核。也可直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入“苏采云”注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”，可直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）。 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料均应是真实、准确的，若有违背，供应商自行承担由此产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 |
| 15 | 评审方法：综合评分法 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个投标人进行综合评审，以评审总得分最高的投标人作为中标候选人。 |
| 17 | 其他注意事项： 1.因供应商可能存在操作不熟练、业务不熟悉等情况，为保证开评标流程顺利进行，供应商如有问题应及时反馈，并在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，供应商仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，无需到达开标现场。 3.开标当天，请供应商联系人保持通信畅通。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程以及招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题，可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，中标后，中标供应商在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质投标文件一式四份。 |

- 第二部分投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分满足招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次采购使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏万力通项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏万力通项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。

# 3.投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏万力通项目管理有限公司

地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室

邮编：214000

联系人：殷铭

电话：18912375285

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成：（相应内容上传至苏采云系统投标模块）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件（供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供供应商分支机构的营业执照复印件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）供应商法定代表人身份证原件扫描件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（7）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

（11）承诺书（格式见附件）。

注1：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、服务偏离表（格式见附件）

6、售后服务承诺（格式见附件）

7、技术方案（格式自拟并自行添加）

8、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

9、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

（八）网上响应

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料及其他扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（九）报价要求：

1.投标供应商的报价的总额应是招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，投标供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。

# （十）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场30分钟内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

# 22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的；

24.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

25.各供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址--致的，各供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载采购文件或上传投标文件、投标响应文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为供应商相互围标、串标，其报价无效。

# （十一）投标、评审：

开标、评审工作由江苏万力通项目管理有限公司负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评审小组负责。如有争议最终由评审小组认定。

1.由专家组成评审小组，并实行回避制度。

2.投标文件的评审依据：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.投标开始工作程序

3.1所有供应商在招标文件规定的时间内（60分钟内）解密各自投标文件。

3.2解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.3投标文件截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

3.4各投标单位投标文件均解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.5初步资格审查：

采购人依据法律法规和投标招标文件的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

4.投标文件资格性检查

4.1投标文件资格性检查由资格审查小组负责。

4.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.评审程序

5.1评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

5.1.1资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，评审小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

5.1.3评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2比较与评价

6.2.1本项目评审小组对供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评审小组进行比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

6.2.2评审小组各成员独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

6.2.4评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.评标方法

通过资格性与符合性审查的供应商，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

本次评标评分保留小数点后两位。

（一）评分项目及分值（总分100分）

# （1）投标报价                                    50分

# （2）供应商综合评价                              10分

（3）货物技术参数及性能说明                      20分

（4）技术文件                                    20分

# （二）各项目评分标准

1、报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过苏采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、供应商综合评价（10分）

1）企业业绩（1分）：投标供应商自2022年1月1日以来具有类似水站监测业绩，每个业绩得0.5分，最高得1分。【业绩时间以合同签订时间为准。投标时提供中标（成交）通知书和合同原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分】

2）企业体系认证证书（1.5分）：投标供应商具有有效期内的信息安全管理体系证书、知识产权合规管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每张证书得0.5分，最高得1.5分。【投标时提供有效证书的原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分】

3）企业实力（2分）

①投标供应商具有有效期内的CMMI软件能力成熟度证书的，四级及以上得1分，其他不得分。

②投标人环境监测产品或技术获得国家级科学技术进步奖的，每提供一项得0.5分，本项最高得1分。

【提供相关证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4）CMA资质实验室（4.5分）：投标供应商具有覆盖水质九参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮）监测资质能力的实验室（实验室为投标供应商或投标产品供应商之下设机构，或为投标供应商或投标产品供应商子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标供应商或投标产品供应商自有实验室”）的得4.5分，如实验室具备的监测项目未全部覆盖上述9个参数，每少一个扣0.5分，扣完为止。投标供应商无自有实验室，委托满足上述要求的实验室（委托协议须覆盖本次招标服务周期，须提供合同等相关证明材料）得1分。

【实验室须取得省级及以上市场监督管理局（或原技术监督局）颁发的CMA证书，截止投标日CMA证书需在有效期内，须提供检验检测机构资质认定证书原件扫描件及其附表的原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

5）人员配置（1分）：

①拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称证书的得0.5分；

②拟派专职技术服务人员具备省级及以上生态环境部门颁发的培训合格证的，有一个得0.5分，最高得0.5分。

【提供以上人员相关证明文件、与投标供应商签订的劳动合同及由社保机构出具的投标供应商为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明，扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3、货物技术参数及性能说明（20分）：

评委将根据投标供应商提供的技术参数偏离表及相关证明材料，与招标文件中的技术参数要求进行比较，技术参数基础分值为20分，标注“▲”的技术要求及参数为重要参数，每有一处负偏离项扣2分，未标注“▲”号的技术要求及参数，每有一处负偏离项扣1分，扣完为止。如有技术参数遗漏处，视为负偏离项，得分参照本项规定。

【以上水质自动监测仪器参数在检测报告中若有检测结果，须以检测报告为依据，参数不满足或不提供检测报告为负偏离】

4、技术文件（20分）

1）系统集成及安装调试方案（6分）

针对技术要求并结合所投项目的地理位置、水质情况提供系统集成及安装调试方案，内容包括：①水质自动监测站系统集成方案（水质自动监测系统采水单元、配水及预处理单元、控制单元、质控单元、留样单元与辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）；②仪器设备安装调试方案。

a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得6分；

b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 4分；

c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得2分；

d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；

e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

2）运维服务方案（5分）

针对技术要求提供水质自动监测站运维服务方案。包括①运维目标；②运维计划（运维计划包括但不限于定期维护、定期校准、定期校验、零部件的清洁与更换、记录表格的填写等方面提供详细运维计划）

a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得5分；

b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得 4分；

c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 1-2项方案的，得3分；

d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1项方案的，得2分；

e.提供方案不足或无方案的，不提供不得分。

3）技术培训方案（4分）

提供具体详细的技术培训方案，方案内容需包括：①具体培训方式；②培训时间；③培训地点；④培训教员；⑤培训对象；⑥培训内容。

a.方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述6项全部方案的，得4分；

b.方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述 5-6项方案的，得 3分；

c.方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目要求，能够提供上述 4-5 项方案的，得2分；

d.方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述 3-5 项方案的，得1分；

e.提供方案不足2项或无方案的，不得分。

4）售后服务方案（5分）

a.售后服务方案切实可行，针对性强，完全满足或优于项目需求的得5分；

b.售后服务方案大体合理，针对性较强，基本满足项目需求的得3分；

c.售后服务方案大体合理，针对性不强，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分；

d.方案不合理，无法满足项目需求或未提供的不得分。

# 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十二）确定中标供应商：

1、评审小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏万力通项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告。江苏万力通项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件），以书面形式送达。采购人在收到符合上述要求的书面质疑后规定时间内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将上报政府采购部门处理。

2、招标、投标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏万力通项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十三）采购终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过规定的最高限价的。

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# （十四）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）质疑处理：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# （十六）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。

2、江苏万力通项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括担保（本项目不适用）、履约担保、融资担保、合同融资四种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标的中小企业供应商，以中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.合同融资

若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用响应、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十八）代理服务费：

本次招标代理费由招标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%，并在此基础上的70%计取。

# （十九）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附件1政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 第三部分采购需求

一、项目内容及要求

（1）采购内容：拟在伯渎港新建2座水质自动监测站。通过水质自动监测，对水质参数进行实时监测，全面掌握伯渎港水体水质动态变化，为污染溯源和环境管理提供数据支撑。

（2）交货期：合同签订后30日历天内交货到项目指定地点并完成系统集成安装调试，实现数据实时上传至接入梅村街道生态环境管理平台；验收后提供3年的质保运维服务。误期违约金：2000元/天。

（3）质量要求：合格，满足采购人要求。质量违约金：合同价的5%。

（4）质保期：三年（自整体系统验收合格之日起）；

（5）响应时间：在质保期内发生质量问题，中标人应在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，如果1个工作日内无法解决，提供同等质量、性能的备品，确保能正常使用。

（6）项目地点：伯渎港茅塘桥附近，伯渎港渡口桥附近

二、采购清单

| 序号 | 建设内容 |  | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析仪表单元 | 五参数水质分析仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 高锰酸盐指数水质分析仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 总磷在线分析仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 总氮在线分析仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 氟化物监测仪 | 见技术要求 | 台 | 2 |
|  |  | 流量、流速监测设备 | 见技术要求 | 台 | 2 |
| 2 | 采水单元 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 3 | 配水及预处理单元 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 4 | 控制单元 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 5 | 辅助单元 | 废液收集装置 | 见技术要求 | 套 | 2 |
|  |  | 视频监控单元 | 见技术要求 | 套 | 2 |
|  |  | 环境监控系统 | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 6 | 质控单元 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 7 | 留样单元 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |
| 8 | 一体化微型站房 |  | 见技术要求 | 套 | 2 |

三、技术及服务要求：

1、概述

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。

2、通用技术要求

（1）操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集 基本集》（GB/T 2312-1980）。

（2）供电要求

1）一体化小型水质自动监测站设备的运行电压为：（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz。

2）所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

（3）使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

（4）试剂供应

1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

（5）通讯协议要求

按照传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向业主提供所有仪器的底层通信协议。

3、水质分析仪技术要求

3.1分析方法要求

自动分析仪器的测量原理需符合《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJT101-2019）、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）、《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T372-2007）等相关技术规范。水质自动监测站分析仪器具体测量原理需符合以下要求：

| 序号 | 监测因子 | 产品配置 | 技术要求 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 五参数水质在线自动监测仪 | 铂热电阻感测法 | 2 |
| 2 | pH |  | 玻璃电极法 |  |
| 3 | 电导率 |  | 四极式电极法 |  |
| 4 | 溶解氧 |  | 荧光电极法 |  |
| 5 | 浊度 |  | 90°散射法 |  |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | 高锰酸钾氧化电位滴定法 | 2 |
| 7 | 氨氮 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 水杨酸分光光度法 | 2 |
| 8 | 总磷 | 总磷水质在线自动监测仪 | 过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 | 2 |
| 9 | 总氮 | 总氮水质在线自动监测仪 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | 2 |
| 10 | 氟化物 | 氟化物在线自动监测仪 | 氟试剂分光光度法 | 2 |
| 11 | 流量、流速 | 流量、流速监测设备 | / | 2 |

3.2基本功能要求

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）具有仪器关键参数和异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）▲仪器分析单元具有智能自动切换量程功能；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

（4）▲光度法监测仪器具备抗浊度干扰功能；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

（5）▲氨氮、总磷分析仪单次反应废液量不超过5mL；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

（6）▲高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有废液分离功能；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

（7）具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示；

（8）具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；

（9）具备 1 小时 1 次的监测能力。

3.3 技术参数要求

五参数水质在线自动监测仪、高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪、总氮水质在线自动监测仪要求通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心或中国环境监测总站的认证检测。

以下参数在检测报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

3.3.1 五参数在线分析仪

3.3.1.1 pH水质自动分析仪

（1）测定原理：玻璃电极法；

（2）量程：pH0～14（0～60℃）；

（3）重复性：±0.1pH以内；

（4）漂移：±0.1pH以内；

（5）响应时间：0.5min以内；

（6）温度补偿精度：±0.1pH以内；

（7）MTBF：≥720h/次；

（8）▲实际水样比对试验：±0.06pH以内。

3.3.1.2 电导率水质自动分析仪

（1）测定原理：四极式电极法；

（2）量程范围：电导率0～500mS/m（0~60）℃；

（3）重复性误差：≤±1%；

（4）零点漂移：≤±1%；

（5）量程漂移：≤±1%；

（6）响应时间：0.5min以内；

（7）温度补偿精度：≤±0.5%；

（8）MTBF：≥720h/次；

（9）▲实际水样比对试验：≤±0.3%。

3.3.1.3 溶解氧水质自动分析仪

（1）测量方法：荧光电极法；

（2）量程：溶解氧：（0~20）mg/L(0~60)℃；

（3）重复性误差：≤±0.3mg/L；

（4）零点漂移：≤±0.3mg/L；

（5）量程漂移：≤±0.3mg/L；

（6）响应时间：≤2.0min；

（7）温度补偿精度：≤±0.3mg/L；

（8）MTBF：≥720h/次；

（9）▲实际水样比对试验：±0.20mg/L。

3.3.1.4 浊度水质自动分析仪

（1）测定原理：90°散射法；

（2）量程：浊度0～4000NTU（0~60）℃；

（3）重复性：±5%；

（4）零点漂移：±3%；

（5）量程漂移：±5%；

（6）线性误差：±5%；

（7）▲电压稳定性：±0.1%；

（8）MTBF：≥720h/次。

3.3.1.5 温度水质自动分析仪

1）量程：0℃～50℃，可调

2）准确度：±0.5℃

3）MTBF：≥720h/次。

3.3.2 高锰酸盐指数在线分析仪

（1）测定原理：高锰酸钾氧化电位滴定法；

（2）量程：0～20mg/L，可调；

（3）零点漂移：±1.5%；

（4）▲量程漂移：±1.5%；

（5）葡萄糖试验：±2.5%（测量误差）；

（6）重复性误差：±1%；

（7）▲电压稳定性：±1%；

（8）MTBF：≥720h/次；

（9）实际水样比对试验：相对误差绝对值的平均值≤10%。

3.3.3 氨氮在线分析仪

（1）测定原理：水杨酸分光光度法；

（2）量程：0～10mg/L，可调；

（3）重复性：≤2%；

（4）24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；

（5）24h高浓度漂移：≤1%；

（6）示值误差：±8%（标液浓度为2.0mg/L时）；

±5%（标液浓度为5.0mg/L时）；

±3%（标液浓度为8.0mg/L时）；

（7）定量下限：≤0.05mg/L；

（8）▲记忆效应：±0.01mg/L(8.0mg/L→2.0mg/L）；

±0.15mg/L(2.0mg/L→8.0mg/L)；

（9）电压影响：±1.0%；

（10）pH影响：±2.5%；

（11）▲环境温度影响：±0.5%；

（12）实际废水样品比对试验：氨氮＜2.0mg/L水样，绝对误差≤0.2mg/L；

氨氮≥2.0mg/L水样，相对误差≤8%。

3.3.4 总磷在线分析仪

（1）测定原理：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法；

（2）量程：0.02～4mg/L，可调；

（3）重复性误差：±10%；

（4）零点漂移：±5%；

（5）24h低浓度漂移：≤0.005mg/L；

（6）量程漂移：±10%；

（7）24h高浓度漂移：≤1%；

（8）直线性：±2%；

（9）▲示值误差：±1.5%（20%检测范围时）；

±1%（50%检测范围时）；

±0.5%（80%检测范围时）；

±1%（扩展检测范围）；

（10）MTBF：≥720h/次；

（11）▲电压稳定性：±2%；

（12）▲实际水样比对实验：相对误差绝对值的平均值≤6.5%。

3.3.5 总氮在线分析仪

（1）测定原理：过硫酸钾氧化紫外分光光度法；

（2）量程：0～50mg/L，可调；

（3）重复性误差：±10%；

（4）零点漂移：±5%；

（5）▲量程漂移：±1.2%；

（6）直线性：±3%；

（7）MTBF：≥720h/次；

（8）电压稳定性：±3%；

（9）▲实际水样比对实验：相对误差绝对值的平均值≤6.5%。

3.3.6 氟化物自动监测仪

1）检测范围：（0-10）mg/L（可扩展）

2）重复性：±5%

3）零点漂移：±5%

4）量程漂移：±5%

5）准确度：±5%

6）检出限：0.01mg/L

7）MTBF：≥720h/次

3.3.7 流量、流速监测设备

1）测量范围：0.5-10m/s

2）流速分辨率：1mm/s

3）流速测量精度：±1%/±5mm/s

4）最大剖面层数：128层，并可显示分层剖面流速

5）水位测量范围：0.1-18m

6）率定系数：可根据实际水位自动校准流速率定系数

7）通信协议：MODBUS或MODBUS/TCP

8）功能：独立采集传送和发送数据，内置通讯防雷，达到三级防雷标准；内置存储和数据超时补发功能，可存储一年以上流速流量数据；具有水位过低自动报警功能。

4、水站系统集成技术要求

4.1系统设计总体要求

（1）应保证对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。

（2）方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。

（3）一些不符合环保要求的排放废液应作相应的收集和处理并使用正确处理方法处理后排放。

（4）系统工艺流程应简捷，力求使系统设备的投资尽量合理。

（5）管线布置应通畅合理，管材的选择应确保系统能长期有效运行。

（6）自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

（7）水质自动监测装置要求布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。

（8）管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

（9）系统中关键部件（如阀门、接头等）应使用优质产品。

（10）要求有系统状态参数和氨氮、高锰酸盐指数、总磷等各个测量参数的显示。

4.2系统功能总体要求

（1）应具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少应具有连续/应急、间歇、质控等多种运行模式；

（2）应具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）应能确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（4）应具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（5）应具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（6）应具备自动反吹清洗、可设置清洗周期的功能

（7）应能存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（8）水质自动分析仪器（除常规五参数外）及控制单元应具有三级管理权限。

4.3采水单元

投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

针对现场情况采用经济适用的采水方案。不仅从采水的形式上需提出合理的设计，而且也需充分考虑材料设备的选型，能适应各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等环境、以及安全防护等因素，能够确保采水系统达到预期的功能、效果。

考虑冬天温度低，系统管路敷设设计时需考虑防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。水气界面全程伴热，管线外加密封保温材料进行保温，既要敷设相同长度的伴热管线，保持采样系统温度在冰点以上，保证水管不被冻坏。

管线敷设的常规做法一般有直接埋地或架空敷设两种，直接埋地敷设最为常用。至少保证将采样管深埋冻土层0.3米以下，同时包裹2cm厚的聚乙烯保温材料，在必要时（如层位不稳定，承载力较低，地质条件较差）进行土质置换确保管路不会冻结。架空敷设要考虑管架和保温措施，常采用伴热管线外加保温材料进行保温。对于室外阀门井也必须采用相应的保温措施。阀门井的设置一般不采用套筒式，因在寒冷地区阀杆头部常漏水而冻结，影响开启和关闭；给水管线上的给水栓应采用防冻栓，并宜设置于背风向阳处。管线直接埋地敷设施工简单、安装方便、能降低造价，一般需参照建设单位意见决定管道敷设方式。

反冲洗功能：采水系统预留反冲洗管道接口，具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻、管壁无附着物。

4.4配水及预处理单元

（1）预处理及配水单元应由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能；

（2）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（3）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（4）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（5）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（6）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（7）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（8）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（9）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性地设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

4.5控制单元要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）应具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）应具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）应具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）应具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）应具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

（6）应能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（7）应具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（8）应具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（9）应具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（10）应能采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（11）应能采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（12）应采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（13）应具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

4.6质控单元

应为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物分析仪等配备质控单元，实现水质在线分析仪的平行样测试、自动标样核查、加标回收率测定等功能。质控单元应采用模块化设计，可以作为独立的模块进行安装，可兼容各个品牌的水质在线监测仪器。

功能及性能参数如下：

单台仪表可同时实现多个测量因子的质控功能，具体包括加标回收率、空白核查、标样核查等功能；

加标回收率的标液浓度和标液体积可进行任意设置，同时系统可根据实际水样的测量结果智能调整标液的加入量，确保加标回收率测试过程与实验室保持一致；

标液计量精密度：≤1.0%。

4.7留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥6个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）留样瓶具有密封功能；

（5）具有留样前自动润洗，具有留样后自动排空的功能；

（6）配置门禁系统并具备开关门记录功能；

（7）具有留样失败报警功能。

4.8辅助单元要求

辅助单元应包含废液收集系统、视频监控系统、环境监控系统和集成柜等部分。

4.8.1废液收集系统

应用系统配备废液自动处理系统或废液收集系统，满足两周以上废液量的收集。

4.8.2视频监控系统

视频监控系统应能够保证系统设备和网络7×24小时运行的可靠性，至少可存储1周的视频资料及1个月的定时抓拍照片（每天6、12、18、24点）。

视频监控系统应具有较强的兼容性，能够与多种系统进行兼容，实现数据与视频的完好结合。提供C/S和B/S两种实现方式，用户既可以使用专用的客户端软件实现，也可以通过IE浏览器实现。

采水点安装1台球型网络摄像机，室外安装1台筒型网络摄像机，满足对现场环境及采水设施的监控要求。

（1）球型网络摄像机

功能参数要求如下：

1）视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL；

2）可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等；

3）支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；

4）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

5）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；

6）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不低于128G；

7）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC；

8）同时支持GB/T 28181-2022协议，支持标准Onvif协议；

9）具备较好的防护性能和环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃；

（2）筒型网络摄像机

功能参数要求如下：

1）具有200万像素CMOS传感器；

2）内置GPU芯片；

3）内置红外与白光补光灯；

4）支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁；

5）最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级；

6）红外补光距离不小于80米；

7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile；

8）摄像机能够在-45～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级；

(3)NVR

功能参数要求如下：

1）支持16路视频接入；

2）支持8个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6T容量硬盘；

3）支持音频输入输出接口；

4）支持2个千兆以太网口，可将2个网口设置为不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；也支持将多网口设置为同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储；

5）支持不少于2个USB接口；

6）支持1个HDMI输出、1个VGA输出；

7）支持GB/T 28181-2022协议接入平台；

8）支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能），对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

9）视频存储设备的容量满足不低于30天的存储时间，码流不低于4M。

4.8.3环境监控系统

环境监控系统包括烟感、温度和湿度探测器等。如果烟雾、温湿超过探测器内预设上限或检测到信号，可输出报警信息。

5、一体化微型站房

（1）为减少建设成本，最大限度减轻征地补偿压力甚至不必征地，要求一体化集成式水质监测站采用一体式集成机柜，布局合理，整齐美观，一体化微型水质自动监测站占地面积控制在2平方米以内，并配置可收式雨棚等，可遮雨防晒。

（2）机柜需选用优质材料，柜体具有良好的耐腐蚀性，适应户外自然气候条件；机柜为双层结构，并填充不小于20毫米及以上的保温材料，有效隔绝机柜内外的热量传导，确保测量工作不受气候变化影响；无外露螺钉，具备防盗功能。

（3）机柜具备防外部机械冲击、防虫鼠、保温性强等特性，机柜表面处理应满足相关防腐等级。

（4）微型水站有完善的温度调节方案，适用于-20℃～60℃的环境温度下，保证水站正常运行。

（5）系统机柜内各部件使用模块化设计理念，分区清晰，实现无死角维护，可在现场进行所有模块的独立维护、维修、更换，不影响其他功能运行。

6、运维服务

6.1总体要求

水站运行维护部分：运行维护期从验收合格后开始，运维期限为3年，以下运维实施细则为饮用水水源地站运行维护细则。

投标人应根据招标文件中的工作内容和要求，在投标文件中详细列出参加本项目的人员及人员分工（包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、驻场运维人员、运维人员等）说明。

（1）中标人的职责及维护报表上报要求

中标人要保证水质自动监测系统正常运行，确保上报的监测数据及时有效。必须建立专人负责制，建立水质自动监测子站质量管理制度、运行管理制度和运营维护计划。中标人的人员负责所运维子站的日常质量管理、运行维护、仪器设备维护维修及安全工作，按国家、省、市质量管理要求做好记录。

（2）纸质运维记录及季度运维总结报告

每季度维护结束后10日内提交以下纸质运维记录及季度运维总结报告（第四季度提交第四季度运维记录及合同期内总结报告）：具体如下：

①现场维护记录单

②周巡检结果记录表

③仪器设备维护记录表

④试剂更换记录表

⑤备品备件更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦质控样核查结果记录表

⑧质控及月比对结果表

（3）中标人水站运维期间，需做好如下工作

①提供、配制并定期更换监测站点仪器所需试剂；

②定期更换系统和仪器所需备品备件；

③对系统和仪器进行定期检修、保养；

④及时排除系统和仪器出现的故障；

⑤对仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；

⑥配合省生态环境监测中心、市生态环境局进行质量保证和质量质控工作；

⑦随时接受省生态环境监测中心、市生态环境局不定期的工作考核及质量考核；

⑧保证水质自动监测站房及周边区域的清洁，整齐；

⑨对取水管路、取水口采样装置、安全警示装置等进行巡查、维护；

⑩认真、及时做好各类运维及质控记录，并按省站要求进行信息的录入及上传。

6.2服务期限

运行维护的工作期限为：3年。

若国家、省、市有特殊规定的，采购人有权根据相关规定要求提前终止合同、正常终止合同。

6.3其他要求

①运行维护期间，运维人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障等一切与运维相关的费用均由中标人支付；

②合同期满后交给下一个运维公司前，原中标人需对水站站房进行一次修缮、保洁；运行维护期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

③运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

④中标人对水站的监测数据负有保密责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

⑤运行维护期间，中标人有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站加强安保措施，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标人安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标人须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标人承担。中标人须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作；

⑥运维人员在运维期间应根据水站实际情况，严格按照《地表水水质自动站运行维护技术规范（试行）》及《国家地表水水质自动站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649号）进行运维。

6.4具体运行维护要求

运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

6.4.1远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

6.4.2现场维护要求

（1）例行巡检

1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

2）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

3）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

4）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

5）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

6）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

7）做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

8）保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

（2）定期养护

1）站房：保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

2）分析单元：①应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性炭及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。②水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。③根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。④每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

3）采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

4）控制单元及通讯单元：①定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。②定期对网络通信设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。③每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。④每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

5）辅助设备：①定期检查稳压装置的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。②每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。③定期更换纯水机滤芯。④定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

6）其他：每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。并接受省站、市局或省站、市局指定的检查代理人的定期或不定期检查和考核。

6.4.3应急维护要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，必须建立一套完整的应急维护方案。

1）发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

2）水站仪器发生故障时，应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

3）当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮和氟化物等。

四、其他要求：

1、报价要求：投标总价包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输、安装、调试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用，以及后续为保障本项目质保期内正常运行所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

2、付款要求：

①货物付款方式：合同签订后7个工作日内，支付合同总价（扣除运维费）的10%作为预付款；系统建设完成并验收合格后（货物费用同步送审），支付至合同总价（扣除运维费）的70%；审计完成后，支付至合同审定价（扣除运维费）的97%；货物保修期满后，经项目使用单位确认保修质量及效果合格，结清全部货物余款。

②运维费用付款方式：三年运维费分阶段付款，每一年为一个运维周期，每个运维期结束后根据考核结果支付运维费用的1/3。

注：每次付款前中标人需出具符合采购人财务要求的税金发票，实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度。

3、包装

中标单位应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

3、质量标准

3.1 中标单位应保证所提供的标的物是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物，并且是非长期积压的库存商品，中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，中标单位应负责包修、包退、包换，费用由中标单位承担。

3.2 所投货物必须符合质量检测标准和专业设备检测标准。

3.3 依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准，鉴定费用由中标单位承担。

4、安装调试

4.1 安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.2 调试：按国际和国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

4.3 中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4.4 货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标供应商负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5、验收

5.1项目完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）等要求开展验收工作。

5.2根据相关技术规范要求考察系统运行情况，进行性能测试，由供应商提供最终验收报告，由采购人组织整体验收。

6、售后服务

  - 6.1提供自整体系统验收合格之日起三年的运维质保。

  - 6.2 提供标准电话技术支持。免费质保期内维修人员接到维修通知后12小时内响应，24小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过3天。

7、培训要求

  - 7.1免费现场安装、调试，免费培训。

  - 7.2对维修人员提供培训，使其能对设备进行正常的维修保养及能对一般故障进行维修。

  - 7.3对操作人员进行操作培训。

8、知识产权

  - 中标单位应保证招标单位免除且中标单位承担由于招标单位在使用设备而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

  - 9、运行维护考核要求

  - 为规范管理水质自动监测站的运维管理，提高监测数据的准确性、稳定性，制定本办法。

  - （1）考核办法

  - 每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据维护内容就维护质量和相关指标对照考核评分表对各站进行评分，满分为100分，评分小于80分为不合格，评分大于或等于80分为合格。具体考核内容详见附表1。

  - （2）惩罚办法

  - 单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维款的5%，并责令整改；单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维款的10%，并责令整改；单次考核结果在60分以下，扣减该站当年全部运维款如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

注：

招标文件中，如标有“▲”的条款均为重要参数，投标人应进行响应，投标人若有一项带“▲”的条款未响应或不满足，将按评标标准的要求进行扣分。

附件1：水质自动监测站运营考核细则

| 考核内容 |  | 分值测算 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维管理 （55分） | 日常维护 （55分） | 站房 （20分） | 1、站房周边环境：保持站房周边10米范围内环境整洁，对区域内点位站房及周边进行巡查，巡查内容为站房及取水口等基础设施保障情况；水站取水口上下游1Km范围内是否有人为干扰等环境调查。 2、站房内部环境（防水、防雷、消防等）保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐；按要求收集水站实验室废液，每年及时送有资质单位处理；配备消防灭火器材；对站点防雷设施维护检查，并进行防雷设施检测，委托有资质单位出具的检测报告。全部合格得满分，有一个项不合格扣2分。 |  |  |
|  |  | 仪器维护 （10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用备机；按质控要求做好各项记录。 |  |  |
|  |  | 数据传输及存储 （10分） | 数据采集、传输无异常，保持正常接收、存储、发送各项数据；保持分析仪至数采仪数据传输正确，且平台上传监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间等关键参数信息和质控数据，质控数据含日质控、周核查和月质控的质控数据。 |  |  |
|  |  | 采配水系统的维护 （10分） | 1、采水口定期清理，无大量水草、杂物堆积； 2、采水浮筒正常、保温层正常； 3、定期检查，防止管路堵塞或破裂，无漏液现象。 全部合格得满分，否则有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 运维记录 （5分） | 运维记录、质控记录、试剂或耗材更换，备品备件更换等记录完整、准确、整洁，得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
| 运维效果 （20分） | 有效率（20分） | 数据有效运行率（15分） | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得10分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得5分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复的不得分。其中常规九参数单台仪器月运转率低于95%，每台扣0.5分，低于85%扣1分。 |  |  |
|  |  | 在线率（5分） | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得3分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分。 |  |  |
| 运维保障 （10分） | 运维响应 （10分） | 应急响应（3分） | 对水质异常响应及时，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 故障响应（4分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，若发现因水站设备故障或其他原因影响水站正常运行的，应在4小时内报告，未按时报告每次扣1分。8小时内不能到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）的，每次扣2分；若仪器故障无法排除，且无法在48小时内提供并更换相应备机的，每次扣4分。 |  |  |
|  |  | 反馈信息（3分） | 能够及时反映水质、仪器故障信息得满分，较好地完成溯源排查得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
| 运维相关报表及出具各类水质报表（15分） | 按委托方要求填报各类相关报告、报表等技术资料和数据统计资料等（15分） | 编制水质警报、日报、旬报、月报、年报及运维相关报表（15分） | 迟报、漏报或不报审核数据的，每次扣1分；未积极配合填报相关运维相关报表出具等各类水质报表，每次扣1分；运维季报，每漏报或缺报一次扣2分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

- 第四部分合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0012 ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

供方（中标方）：

一、政府采购编号：JSZC-320214-WXZH-G2025-0012

二、采购内容：  拟在伯渎港新建2座水质自动监测站。通过水质自动监测，对水质参数进行实时监测，全面掌握伯渎港水体水质动态变化，为污染溯源和环境管理提供数据支撑。

三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）

四、质量要求及验收标准： 合格，满足采购人要求。

五、交货期及质保期：  交货期：合同签订后30日历天内交货到项目指定地点并完成系统集成安装调试，实现数据实时上传至接入梅村街道生态环境管理平台；验收后提供3年的质保运维服务。质保期：三年（自整体系统验收合格之日起）。

六、交货地点和方式：  需方指定地点

七、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其他事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                           供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                             法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

# 合同条款（格式）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（买方）  无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  梅村街道伯渎港水质自动监测站建设项目  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（            元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：送货至甲方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1 付款方式：

①货物付款方式：合同签订后7个工作日内，支付合同总价（扣除运维费）的10%作为预付款；系统建设完成并验收合格后（货物费用同步送审），支付至合同总价（扣除运维费）的70%；审计完成后，支付至合同审定价（扣除运维费）的97%；货物保修期满后，经项目使用单位确认保修质量及效果合格，结清全部货物余款。

②运维费用付款方式：三年运维费分阶段付款，每一年为一个运维周期，每个运维期结束后根据考核结果支付运维费用的1/3。

注：每次付款前中标人需出具符合甲方财务要求的税金发票，实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在发现问题后在     小时内到达现场（以乙方在投标文件中承诺时间为准）。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述货物免费保修期为    年。

十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。

12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方做出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方在发现问题于    小时内响应，    小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过48小时未能解决的，应采取应急处置方案。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，见证方一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：                                  签订日期：       年  月  日

- 第五部分附件（投标文件格式）

投

标

文

件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

# （一）投标函（格式）：

致江苏万力通项目管理有限公司　：

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏万力通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵局有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

（二）开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |
| 维修响应时间 |  |

投标人公章：（电子签章）

（三）明细报价表（格式）

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 完工期/交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》货物相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

# （四）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次梅村街道伯渎港水质自动监测站建设项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

（五）投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商名称（加盖公章）：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：1.上表不够可自行延长

（六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏万力通项目管理有限公司　：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对       （项目名称）      的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日期：  年月日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （七）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

江苏万力通项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本项目             （项目名称）            政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目        （项目名称）          政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）        进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（八）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

1、投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

2、售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

3、投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （十一）投标偏离表

投标偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十二）技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。