双河北侧公共游园提升改造工程

控制价及工程量清单编制说明

- 工程概况：

双河北侧公共游园提升改造工程位于无锡市梁溪区山北街道，本次设计范围为石门路以东，双河尖路以南，双河以北的区域。为满足周边及街道片区内居民休闲及健身运动需求，改善现状绿化环境，推动区域土地开发与利用、促进地区经济发展，增强竞争能力，本次对双河北侧公共游园进行提升改造。

本项目总设计面积约6042㎡，在西侧绿地内配套6个篮球场，总面积约2680㎡；2个网球场，总面积约1213㎡；1个7人制足球场，面积约2114㎡。配套机动车停车位46个，非机动车停车位40个。工程的建设有助于优化城市空间结构、提升道路通行功能，对提高区域路网通达密度、美化城市环境、改善城市基础设施建设形象具有重要的意义。

a) 本项目工程内容包括道路、景观绿化、入口大门亮化，各球场基层施工等工程。

道路建设：包含停车场、管理用房出入通道区域的路基路面结构及配套的排水和交通设施等内容。

景观绿化：包含绿化提升、景观亮化、运动球场区域路基路面结构（不含面层）等内容。

入口大门亮化：包括根据方案从大门出入口照明电缆的敷设至各个球场用电等全套设计施工图内容。

其它详见图纸分项注明施工要求。招标人要求工期详见招标文件。

二、本工程招标范围：

根据甲方提供的由华昕设计集团有限公司设计的：2025-09全套图纸及工程量清单范围内的：双河北侧公共游园提升改造工程包括的内容。

三、编制依据：

招标施工图纸及招标人要求、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《2014江苏建筑与装饰工程计价定额》、《2014江苏安装工程计价定额》、《2014江苏市政工程计价定额》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、苏建价【2014】448号文、2014版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）、苏建价（2016）154号文、苏建函价 [2019]178号文、锡建建市（2019）8号文、省住建厅[2018]第24号文、省住建厅[2019]第19号文等及本工程招标文件。

材料价格按照无锡工程造价信息2025年8月份信息价计取；无信息价的材料，按市场价计取。

人工调整按照苏建函价[2025]273号文。

四、编制说明：

1、本工程量清单所列的工程量系本招标人按由甲方提供的由华昕设计集团有限公司设计的：2025-09全套图纸及工程量清单范围内的及各种咨询答疑计算的，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、监理签证、招标人核准的实际完成工作量为依据。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和图纸一起使用。

2、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按照清单数量自主报价，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险、跨年度的风险等），风险费用应考虑在投标报价中。实际工程量与清单中工程量不符，竣工结算时可按实调整（只调整实际完成工程量与清单中工程量相差部分），综合单价不能调整。

3、凡说明的工作内容均应包括在投标报价中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工验收规范，设计要求的必须发生的，现场施工中必须预先考虑到的方案措施的工作内容所需的费用也应包括在投标报价中。投标人应根据施工现场勘查情况、图纸及各自的施工组织设计采取的施工方案相应增加措施项目。

4、临时用地、临时用水、临时用电由投标人自行解决。

5、施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由投标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。

6、办理各类手续所需要的保险包括但不限于工伤保险、建设工程一切险等各类险种由投标人综合考虑进报价中。

7、文明施工要求按照无锡市梁溪区的规定但不限于各类、各层次环保检查提出的要求费用全部包括进项目报价中，风险由投标人自负。

8、施工检验试验费由投标人自行考虑计入综合单价。

9、招标控制价材料价格采用《无锡工程造价信息》（2025第08期）价格，预算工资单价已按苏建函价[2025]273号文文件进行调整。

五、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量要求见招标文件及设计要求。

2、施工的特殊要求：详见招标文件及技术要求。

3、适用规范与技术标准详见本工程招标文件及施工图纸。

4、质量检测按照国家相关规定和规范执行。

六、招标人自行采购材料名称、规格、型号及招标人暂列金额

1、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

2、招标人另行发包的专业工程：无。

3、本工程暂列金：20.00万元，计入该工程景观项目的其它项目中。

4、专业工程暂估价：无。

5、材料暂估价：无。

七、其他需说明的问题：

1、本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内。

2、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、本工程所有工程量均按照图纸提供工程量及要求计入，按实结算。

4、材料价格按照无锡市 2025 年8月信息价计算。无信息价材料按照市场价进行综合考虑计入。

5、施工范围内的土方开挖外运及原有拆除垃圾清理运输已综合考虑，运距及处置费按照规定计入本次报价清单中。

6、现场施工围护及各种机械进退场综合已考虑计入本次报价清单中。

7、投标人需充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线及现有成品装饰面防护费用,该费用在相关措施项目清单中报价。未将防护费纳入报价的，视为已包括在其他项目清单和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。

八：本工程不可竞争费率设置如下：%

| 项 目 | 安全文明施工费--基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 社会保险费 | 住房公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政（道路） | 1.5 | 0.31 | 2 | 0.34 | 9 |
| 大型土石方 | 1.5 | 0.42 | 1.3 | 0.24 | 9 |
| 安装（亮化） | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.37 | 9 |
| 景观；绿化 | 1 | 0.21 | 3,3 | 0.55 | 9 |

九、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、工程质量：合格及以上；

2、采用砼方式：商品砼；本工程砂浆采用预拌砂浆。

3、其它：符合相关规定和验收要求。

十、本工程施工时以设计院正式施工图纸为准,主要材料品牌型号以招标方要求为准。

十一、其他须说明的问题：

措施项目清单中未列入的项目，如果实际需发生，报价时可作补充。