
如东县掘港殡仪馆场地及休息室改造工程

清单编制说明
1、工程概况：
工程名称：如东县掘港殡仪馆场地及休息室改造工程；

建设地点：如东县内。

2、工程量清单编制依据:

（1）招标单位现场指定施工内容，施工方案、施工图； 

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2025]273号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2025年第9期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、本工程含暂列金10万元。
4、相关做法说明：

（1）土建

共性：

本工程砂浆按预拌砂浆考虑,砼按商品砼考虑；清单描述中未明处均按此条考虑;

仓库+厕所：
室外坡道面层厚度暂按20mm厚计入；

屋面做法说明表与节点图不一致，按节点图做法瓦屋面计入；

厕所地面及墙面增加一道防水涂料，具体做法详见清单；

零星改造：

休息室铝合金门改为无框玻璃门，样式同现场原有；

厕所改造进深由1.5m改为1.25m；

      室外配套：

D250、300管采用砂包封基础做法：底部厚度150mm,两侧厚度200mm,顶部厚度250mm；

D400~500管采用砼包封基础做法：底部厚度150mm,两侧厚度200mm,顶部厚度250mm；

雨水口设计说明尺寸450*750mm，参照图集尺寸为680*380mm，按图集尺寸计入；
增加D300污水管，长度暂按20m计入，具体做法详见清单；
绿化：

1）养护期按二年三级计入；

2）绿化材料价格按2025年第1期南通市园林绿化苗木信息价*0.8计入，无指导价部分按市场询价计入；
      日     期：      2025年10月31日
