项目概况 消毒灭菌设备、追溯系统JSZC-320507-SZWK-T2025-0233采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年6月19日 9：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZWK-T2025-0233

项目名称：消毒灭菌设备、追溯系统

采购方式：竞争性谈判

预算金额：85.000000万元

最高限价（如有）：85.000000万元

采购需求：本项目拟采购消毒供应中心压力蒸汽灭菌器2套、消毒供应中心清洗消毒追溯系统1套，所有设备免费质保期要求≥2年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给，并满足客户对于配套服务的需求。

合同履行期限：

（1）交货期限：成交通知书发出后30天内交付使用。

（2）质保期：设备免费质保期≥2年。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具有所投产品经营许可资格。

三、获取采购文件

时间：

自公告上网之日起三个工作日

地点：苏采云

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月19日 9：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025年6月19日 9：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

签章使用问题：联系电话：4006776800；QQ：3269174593、2296439417、3064437102；（工作时间：周一至周五上午9.00-11.30，下午13.00-17.00。（节假日除外））

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：2944332641、3048755361、2450218110；工作时间：周一至周五上午9.00-11.30，下午13.00-17.00。（节假日除外）

4.售价：无。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。

6.注意事项：

6.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

8.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

9.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市相城区中医医院

单位地址：苏州市相城区望亭镇问渡路376号

联系人：肖华琰

联系电话：13372103850

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

单位地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系电话：0512-69165625

3.项目联系方式

项目联系人：陆宇/张田/李东

电话：0512-65158848转8011

政府采购谈判

文  件

采购编号：JSZC-320507-SZWK-T2025-0233号

采购项目：消毒灭菌设备、追溯系统

采购单位：苏州市相城区中医医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

# 第一章 谈判邀请函

：

受苏州市相城区中医医院的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的下列项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件条件的各供应商前来参加谈判。

一、采购编号：JSZC-320507-SZWK-T2025-0233号

二、采购内容：

1、采购名称：消毒灭菌设备、追溯系统

2、采购预算：人民币85万元

3、采购需求简要说明：本项目拟采购消毒供应中心压力蒸汽灭菌器2套、消毒供应中心清洗消毒追溯系统1套。保修期内根据客户需要提供免费保养服务；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给，并满足客户对于配套服务的需求。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过

5、本项目不接受联合体参与谈判

三、参加谈判的供应商资格要求：

（一）供应商应当具备的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）谈判响应单位需符合以下特殊条件：

1、具有所投产品经营许可资格。

（四）本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书至开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

四、采购要求：

（一）压力蒸汽灭菌器2套：

| 压力蒸汽灭菌器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1 | 容积： | ≥800L |
| 2 | 主体结构： | 环形加强筋结构，多点进汽，多段加热 |
| 3 | 焊接工艺： | 使用全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，需提供主体现场自动焊接环形夹套图片，照片需标注环形夹套位置。 |
| 4 | 材质： | 内壳、夹套材质采用316L优质不锈钢 |
| 5 | 设计压力： | -0.1/0.3Mpa |
| 6 | 设计温度： | ≥144℃ |
| 7 | 使用寿命： | ≥10年/20000次灭菌循环 ，提供产品铭牌等证明材料。 |
| 8 | 夹套数量： | 环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。 |
| 9 | 主体保温： | 玻璃棉，厚度≥60mm |
| 10 | 密封门： | 双门互锁 |
| 11 | 材质： | 门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢 |
| 12 | 动力方式： | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 |
| 13 | 结构： | 与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 |
| 14 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置，通过技术监督部门鉴定，提供安全连锁装置鉴定证书 |
| 15 | 门胶圈 | 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封 |
| 16 | 两种门模式 | 隔离门模式：工作时使用，前后门不能同时打开，维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开 |
| 17 | 管路材质： | 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 |
| 18 | 无压排水降噪系统： | 低温无压排水，该部分管路可达到节水降噪的功能，提供相关证明材料 |
| 19 | 水回收装置： | 带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源 |
| 20 | 换热装置： | 板式换热器，换热效率高，使用寿命长 |
| 21 | 压缩气压力检测装置 | 具有压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序 |
| 22 | 阀岛消音装置 | 能有效减轻阀岛通入压缩气时的噪音 |
| 23 | PLC | 外壳采用金属材质，选用工业PLC，非民用系统，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议； |
| 24 | 屏幕要求： | ≥8英寸真彩触摸屏 |
| 25 | 记录方式： | 内置热敏输出功能，可将程序运行过程中的相关信息打印出来； |
| 26 | 程序数量 | ≥26套 |
| 27 | 程序运行时间 | 标准循环：≤55分钟 |
| 28 | 脉动次数 | ≥3次负压脉动，≥1次跨压脉动，≥3次正压脉动，脉动次数设定范围：0～99次可设 |
| 29 | 蒸汽源： | 自产蒸汽； |

（二）信息管理与追溯系统1套：

| 信息管理与追溯系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| 1 | 基础数据管理 | 实现追溯系统所需基础资料的维护，包括院区信息、消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、消毒包路线、消毒包价格、消毒包工作量、消毒包大小、消毒包内容物、科室信息、科室分组信息、手术房间信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息及人员权限功能等 |
| 2 | 回收管理功能 | 实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式，具备语音提示功能；支持借用物品超时提醒功能；支持外来器械二次回收清洗功能；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音播报；支持丢失损坏器械的登记、拍照与管理；支持消毒包预处理不合格登记、拍照与管理；支持消毒包加急或感染的登记；支持回收记录查询 |
| 3 | 清洗登记功能 | 实现记录登记人、清洗人、清洗机、清洗架、批次号、登记时间、清洗时间，支持按时间、科室、包类型、申领方式查询及模糊查询，支持语音提示功能；支持清洗指引提示功能，支持追溯查询和日志查询； |
| 4 | 清洗检查功能 | 实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持扫描登记（需设备支持）和人工录入登记 |
| 5 | 清洗记录管理 | 实现清洗消毒包的查询，支持按时间、清洗机、清洗架、批次号、科室、包类型查询及模糊查询，支持清洗信息修改功能；支持清洗登记取消功能；支持关联条码功能，支持语音提示功能，支持追溯查询和日志查询，可以与现在使用设备进行对接，能够读取设备实时清洗数据； |
| 6 | 包装检查功能 | 实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息，具备语音提示功能；支持一维码或二维码的打印；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持网络打印机打印；支持自备包和敷料包管理；支持丢失、损坏及清洗不合格登记；具备消毒包修改包装材料功能；支持包装检查记录查询 |
| 7 | 灭菌登记功能 | 实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联，支持扫描登记和人工录入登记 |
| 8 | 灭菌检查功能 | 实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 |
| 9 | 灭菌记录管理 | 实现记录登记人、灭菌人、批量码、灭菌器、批次号、灭菌时间，支持按时间、科室、包类型、灭菌器、批次号查询及模糊查询，支持关联灭菌批次功能，支持语音提示功能，支持追溯查询和日志查询； |
| 10 | 设备运行情况管理 | 可记录设备的维修情况，记录日期，维护人员，故障描述，检修方法，维护后监测等信息，可根据时间条件筛选时间段内设备维护记录，可以与现在使用设备进行对接，能够读取设备运行实时灭菌数据； |
| 11 | 无菌库管理功能 | 支持多仓库模式，支持器械库、耗材库、一次性仓库、无菌库等；实现无菌库库存管理、库存预警、库存上下限提醒、过期物品提醒、过期出库、库存盘点等功能；具备入库、出库、退库、盘点等库存数据的汇总与明细 |
| 12 | 发放管理 | 实现消毒包的发放登记，记录发放人、下送人、发放科室等信息，支持扫描发放、请领发放、PDA发放、借用发放等方式；支持有效期检测、生物监测放行检查等功能；支持发放记录查询；支持打印配货单、下送单等单据的打印 |
| 13 | 请领发放 | 实现科室申领消毒包的发放，实现记录审核人、发放人、下送人、发放时间、发放科室，辅助申领、申领删除，支持借用发放，支持发放完毕后立即打印，支持扫描发放、人工发放、快速发放三种发放模式，支持申领删除及辅助申领，修改数量 |
| 14 | 对比发放 | 实现消毒包对比发放，实现记录发放人、下送人、发放时间、发放科室，支持借用查询，支持高级查询，支持发放完毕后立即打印，支持扫描发放、人工发放和快速发放，支持追溯查询和日志查询，支持删除、隐藏对比项 |
| 15 | 外来器械管理 | 实现外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、厂家信息、病人信息、手术信息等；支持录入信息的自动字典维护功能 |
| 16 | 丢失损坏管理 | 实现器械丢失损坏登记、器械补充登记等功能；支持丢失损坏物品统计功能 |
| 17 | 追溯管理 | 实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回 |
| 18 | 查询统计功能 | 实现各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等 |
| 19 | 一次性物品管理功能 | 实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能 |
| 20 | 质控管理功能 | 实现对无菌库物品抽查、检查、不合格处理等多种登记工作，并具备处理退回路径选择功能。质控数据的统计与分析，并具备时间段内质控数据和月质控数据分析功能，并出具折线图、柱状图、饼状图等图表。并出具清洗不合格率、包装不合格率、灭菌不合格率及预处理合格率、回收清点合格率、湿包发生率、包装破损率等质控统计信息 |
| 21 | 工作量统计功能： | 实现阶段时间内回收、清洗、包装、灭菌、发放等工作量的统计，并具备按年月日时刻工作量等数据分析的功能，并具备工作人员工作量的统计功能 |
| 22 | 硬件要求： | 1.工作站4套，配置：i5-13500/≥8G/1TB+256GSSD/集显/WIN11H及以上/≥23寸显示器； 2.无线条码扫描枪≥3把 3.普通扫描枪≥4台：二维码扫描枪； 4.条码打印机≥2台； 5.8口普通网络交换设备≥4台：千兆铁壳； 6.8口工业网络交换设备≥1台：工业级网络交换设备，二层网管型，≥8个千兆电口，≥2个千兆上联光口，支持ERPS，支持三冗余电源，支持EMC四级电磁兼容性，支持工作温度-40℃~80℃宽温设计，支持IP40防尘等级，交换容量20Gbps，环路保护，端口隔离，支持VLAN，端口远程重启; - 7.便携式处理工作站≥1套：Ultra5-125U/≥16G/512GSSD/Win11及以上/≥14寸高清（≥1900*≥1200）； |

五、综合说明

1、免费质保期详见采购公告，自验收合格之日起算。在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责，30小时无法修复，提供备用机。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

2、投标文件中需分别注明常用耗材和配件的优惠报价，以及免费质保期满后的年保费。

3、供应商负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购单位的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

4、产品安装后，采购单位按国际或国家标准及地方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

5、提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。

6、交付使用时间：详见采购公告。

7、交货地点：采购人指定地点。

# 第二章 谈判综合说明

一、谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、封面

2、谈判响应报价表（开标一览表）

3、资格审查响应文件

3.1谈判承诺函（后附格式）；

3.2关于资格的声明函（后附格式）；

3.3合格供应商的资格条件：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力；【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）】

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件】

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料】

3.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）】

3.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章】

3.3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.3.7投标人的医疗器械经营许可资格证明；医疗器械产品注册证（如属）；

4、符合性审查响应文件

4.1供应商情况表；

4.2产品技术对照表；（后附格式）

4.3货物质量承诺；

4.4交货承诺；

4.5售后服务承诺；

4.6与本次谈判有关的其他资料；

4.7其它优惠承诺；

5、企业报价折扣证明

谈判响应单位所提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，提供制造商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）电子投标文件制作

1、方式：网上获取文件

1.1申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

1.2参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

1.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

1.4在网上获取文件和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

2.其他注意事项

2.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、电子投标文件中的资料应按要求加盖电子签章。

二、响应文件的补充、修改和撤回：

响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

三、响应文件错误的修正原则：

1、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3、响应供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。

四、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止谈判采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合谈判要求的响应供应商或者报价未超过单项采购预算的响应供应商不足3家的。

五、告知成交结果：

1、评审结束后，代理机构工作人员宣布成交结果，并向未成交单位发放未成交通知书，告知其评审排名。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

六、质疑：

1、供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到谈判响应单位书面质疑后七个工作日内作出答复。

2、根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

3、接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

4、联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

5、收件人：祝丽林

6、联系电话：0512-69165625

7、通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

8、供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、信息发布媒体：

1、该信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

八、本次谈判不分采购单元，供应商须对全部内容响应，并一次报出不得更改的价格。报价包含完成本项目的一切费用。

九、响应单位须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄谈判文件要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。

十、由成交人支付,即按预算金额的以下比例差额定率累进法收取，代理服务费：按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元1.1%、500万元~1000万元0.8%。领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行。

# 第三章 谈判成交原则及评审内容

一、谈判采购程序：

1、采购代理机构负责主持谈判开标活动。

2、资格审查：

（1）由谈判小组（谈判小组由相关专家及采购单位代表组成）按谈判文件资格要求对供应商的资格要求进行审查。

（2）信用记录的评审：

根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评委会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

①查询时间：响应文件递交截止时间。

②查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

③信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（3）负责人为同一人或者存在直接控股，管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

（4）中小企业价格评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

谈判响应单位在电子投标文件中必须提供所投产品制造商的《中小企业声明函》或监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在电子投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

响应单位如属于残疾人企业或监狱企业视同小型、微型企业。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

如谈判响应单位提供虚假材料，将按政府采购法相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

3、由谈判小组（谈判小组由相关专家及采购单位代表组成）按谈判文件的资格条件进行资格性审查，确定合格谈判供应商。

4、谈判供应商按顺序分别进行谈判。

5、谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判采购的单一供应商分别进行谈判。

6、谈判结束后，谈判小组向所有继续参加谈判的供应商要求其在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

注：谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应就实质性变动内容重新提交相应的书面响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在谈判结束后10分钟内同时递交最后报价及对应的报价构成清单，无对应构成清单或超过上述规定时间的报价无效，在上述规定时间内提交最后报价及对应报价构成清单的供应商不得少于3家。

7、谈判小组各成员独立对每个供应商的谈判响应文件（包括新的书面承诺函）按谈判文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

8、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。采购代理机构在宣布成交结果时向参与评审的未成交供应商发放《未成交通知书》。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

二、谈判成交原则及评审内容：

（一）谈判成交原则：

1、本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最终报价（二次报价）最低的且总价不超过采购预算或最高单价限价（如有）的谈判供应商作为成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、谈判小组为3人组成。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的谈判供应商，则由采购方以抽签方式确定成交供应商。

4、如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（三）评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 技术参数符合性 |  |  |
| 3 | 质保期、交货期、付款方式、售后服务 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其它条款 |  |  |

注：1、评审内容所涉及的证明资料，各供应商须在谈判响应文件中提供，未提供的视为无评审依据。

2、上传的谈判响应文件中的内容需和谈判采购文件相关指标及评审内容对应绑定，未绑定的评审不合格。

3、上传的谈判响应文件需按谈判文件要求签署和盖公章，未按要求签署和盖公章的为无效标。

# 第四章 合同模板

甲方：                                （以下简称甲方）

联系人：

联系方式：

乙方：                                （以下简称乙方）

联系人：

联系方式：

根据政府采购编号             号采购文件及乙方的响应文件、成交通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同组成

下列文件为本合同不可分割的组成部分，构成本合同的文件视为是能够互相说明的，如果下列文件存在歧义或不一致的，按照如下优先次序解释：

1、本采购合同书；

2、成交通知书；

3、经甲方确认的乙方的承诺、声明、书面澄清等；

4、采购文件及附件；

5、乙方的投标文件及附件；

6、其他在本合同签订前双方达成一致意见的其他文件。

二、合同内容

三、价格与支付

1、本合同（含税）总金额为人民币（大写）：         ，金额包含本合同所采购全部货物及其包装、仓储、运输、各种税费、利润、质保、服务及与本合同有关的一切费用。除上述费用外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2、付款：

（1）付款步骤：在采购合同签订生效后甲方支付合同金额30%的预付款。待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格30个工作日内，由甲方向乙方按合同金额65%的价款，余款合同金额的5％在验收合格满一年，无质量问题，由甲方在60个工作日内向乙方一次性付清。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、付款方式：银行汇票或转账。

四、质量与验收

1、质量：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方还应保证交付的有有效期的货物均是在有效期内的。

2、验收标准：乙方根据送货单向甲方提供货物时，还应向甲方提供所供货物的合格质检报告和使用说明书等。甲方按照货物对应的技术规格说明书进行验收，同时甲乙双方应对验收过程进行详细记录并保存。当双方对验收结果有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格等要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的风险及费用，由乙方自行承担。

五、交货和安装

1、交付时间：      年      月      日之前，发货前应书面通知甲方。

2、交货地点：苏州工业园区星浦医院指定地点。

六、售后服务

1、乙方对所投产品提供    年免费质保，终身维修。自验收合格之日起，开始进入质保期；

2、在产品质保期内，一旦发生质量问题，乙方在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到达现场；30小时无法修复，提供备用机。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、乙方设备的数据需要免费开放接口。

4、其他按照采购文件和乙方在投标文件中的承诺执行。

七、违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每日万分之四支付逾期付款违约金，但甲方支付的此项违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍要求乙方交货的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日万分之四支付逾期交货违约金，同时赔偿甲方一切直接、间接损失。

3、乙方不能交货（逾期超过15日视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

4、乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金，若违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

八、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事由消除后15日内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方另行协商解决。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给任何第三方。

十、争议解决

在本合同履行过程中，双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2、本合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，且需向政府采购监督管理部门和招标代理机构各提交一份备存。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4、本合同一式叁份，甲乙双方、招标代理机构各执壹份，具有同等法律效力。

5、在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

# 谈判响应文件格式

## 格式1、

谈判承诺函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                                         号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项工作所需的一切费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按谈判采购文件中的规定，我方的谈判响应文件有效期限为谈判开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

9、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

10、如果我方被确定成交，我方愿意按谈判采购文件规定支付成交服务费；

11、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

年     月     日

## 格式2、

谈判响应报价表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否为小微企业生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期

## 格式3、

产品技术对照表

采购编号：

| 序号 | 询价采购规格要求 | 响应产品技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：             联系人：                联系电话：

法定代表人签字或签章：

日期：       年     月    日

## 格式3、

项目人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 身份证号 | 职称/学位 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）                 日期：

## 格式4、

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（原章），否则将不作为评标的依据。

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）                 日期：

## 格式5、

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我公司愿针对本次                    竞争性谈判采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

## 格式6、

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （谈判响应单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签名或签章）：                           法定代表人（签名或签章）：

职务：

联系电话：                                      谈判响应单位：（公章）

日期：          年      月      日

## 格式7、

供应商情况表

谈判响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 格式8、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

备注：从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式9、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判响应单位（盖章）：

日  期：