仙林大学城管理检查考核办法及评分细则

仙林地区绿化养护及补缺管理办法

总则

第一条为全面提升仙林地区道路绿化养护的管理水平，依法规范建设行为，保证工程质量与安全，提高市政绿化养护效率和投资效益，根据国家、省、市相关法律法规，结合《仙林大学城管委会建设工程委托管理办法》（宁仙大委字[2014]16号）以及仙林地区实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于仙林地区内以国有建设资金投资建设的市政道路景观、河湖的补缺和养护工程。

第三条本办法所称补缺和养护是指市政、交通、绿化、公园、河湖、环卫等补缺和养护工程，以及设计、监理、招标代理等相关服务工作。

一、绿化养护及补缺工作管理依据

根据国家、省、市相关法律法规，结合《仙林大学城管委会建设工程委托管理办法》（宁仙大委字[2014]16号），道路绿化养护及补缺合同内容。

二、采购方主要职责

1、办理开展可行性研究、立项、等前期相关工作。

2、对道路养护招标文件和招标清单进行审核。

3、确定养护方后，签订三方养护合同。

4、制定对建设单位的管理考核办法。

5、参与对养护方的管理考核。

三、建设方主要职责

1、负责绿地管养方面各类计划、报告及相关资料的整理编制，以及上级有关通知、任务的接收存档和安排指导督促落实协调和回复。

2、负责道路绿化养护及补缺承包合同（与独立法人公司的合同）的协商、签定、管理和履行，牵头组织对道路绿化养护的检查、考核评分和养护经费的核算等工作。绿地养护质量标准附件1、绿地养护操作规程附件2、绿化养护及补缺考核办法详见附件3；

3、负责绿地年度补植、改造和大中修项目以及区内零星修补项目的方案设计和落实；

4、负责道路绿化养护有关资料的管理，如工程量资料（包括设施量移交资料和竣工图等）、各类技术资料（包括养护规程、质量标准和考核标准等）、各类文件（上级下发文件、上报文件、日常管理台帐、检查记录和考核评分记录等）；

5、负责建立健全养护技术学习和培训体系，组织学习各类养护技术规定及修剪、病虫害防治、植物种植配置等业务培训，开展内部交流评比和组织外部参观学习；

6、负责区内砍伐移植项目的落实以及损坏苗木事故协调处理，负责组织树木抢险等突发事故的处理等；

7、负责与绿地养护有关的新技术、新材料、新工艺的推广应用，实现绿地养护向精细化、长效化、科学化的管理目标。

四、养护方主要职责

1、编制道路绿化养护及补缺实施方案。

2、根据绿化养护操作规程和考核办法要求，认真落实施工。

3、每月按照时间要求上报下月实施计划及本月完成计划。

4、实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制，配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作。

5、养护方负责收集、汇总工程档案，形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设方。

6、按照投标文件及合同的约定，组建养护项目部，配备相关专业技术人员。

7、按要求在竣工前将养护及补缺文件整理汇总完毕，再移交建设方进行工程竣工验收。

五、监理方主要职责

1、根据养护及补缺的招标文件和合同，组建养护和补缺项目监理部，配备相关专业监理人员和器械。

2、编写项目监理规划、项目监理实施细则。

3、根据养护及补缺考核细则对养护方进行工程监理。

4、每月根据甲方要求，对养护方上报信息进行梳理，整理出养护重点和亮点工作，以书面形式上报。

六、招标及合同管理

项目招标工作由采购方和建设方共同组织实施：

1、建设方根据项目的实际情况和相关规定对各分包工程、各类咨询服务、材料设备、总承包范围内的暂定价材料设备拟定招标方式（公开招标、议标、竞争性谈判、询价等），报采购方批准后实施。

2、建设方根据委托管理方批准确定的招标方式，负责起草招标公告、招标文件，报采购方审查批准。

3、涉及到内部的议标和竞争性谈判的，由采购方和建设方共同推荐符合要求的队伍，由建设方牵头，采购方相关负责人参与评标，共同确定中标候选人。

4、承接管理方负责合同的起草，报委托管理方审批后签订三方合同，所有合同统一由承接管理方编号管理。

5、监理单位的招标与管理工作同养护及补缺采购管理办法一致。

七、施工管理及竣工验收

1、养护方按照国家相关规范、标准及管委会相关制度对工程的质量、安全、造价、工期和文明施工负责，建设方对养护方进行监督检查、考核。

2、养护方定期对工程的进展情况、需协调事项书面报建设方。

3、建设方明确项目代表，项目代表全权代表建设方办理、确认养护方提交的请示、汇报、联系函、签证、变更等，。

4、建设方主持方案、图纸、变更等会审，采购方代表参加并确认会签。

5、施工图中影响工程使用功能、景观效果的主要材料变更，建设方需报请采购方确定。

6、工程竣工验收、考核及移交等由建设方组织，采购方派相关人员参与。

八、变更、签证管理

1、设计变更、现场签证按《仙林大学城管理委员会工程管理办法（试行）》规定，由建设方向采购方报批。采购方应考虑到现场施工的需要，及时批复，一般情况下不超过3个工作日，超过5个工作日未予答复，视作默许同意。

2、5万元以上的变更、签证，由建设方报采购方项目负责人，采购方项目负责人根据管委会授权权限办理审批手续，建设方在获得批准后实施签证、变更。涉及设计、招标漏项等确需发生的签证，可由建设方向采购方书面报备并经批准后先行实施，并在5个工作日内完善手续。

3、所有签证、变更在建设方扎口及统一编号，定期由建设方汇总报采购方审核。

九、付款及竣工结算管理

1、工程建设所发生的费用，按照合同由建设方支付，建设方对委托管理项目建立专项账户，专款专用，不得超付或挪作它用。

2、建设方定期按项目对资金使用情况、资金需求情况书面汇报，采购方及时核准。

3、建设方负责工程结算内审。采购方对建设方送审工程项目结算组织复审和外审，审计结果由建设方、采购方共同确认。

4、最终财务决算由采购方统一组织。建设方根据采购方要求规范委托管理项目会计核算方式和财务资料管理办法。

5、建设方在工程竣工后三个月内向采购方移交相关工程资料和财务资料。

十、相关附件

为了能更好对各景观绿化养护单位实施有效管理，检查评比有据可依，制定以下文件。

相关附属文件：

附件：2-1、绿地养护质量标准

2-2、绿地养护操作规程

2-3、绿化养护及补缺考核办法

附件：2-1、绿地养护质量标准

仙林大学城绿化养护质量标准

为了加强仙林地区绿化工作的长效管理和精细化管理，推进公共绿化养护管理工作规范化、制度化，提高绿化养护管理水平，使养护管理工作逐步走上精细化管理的轨道，特制定仙林城市绿地养护质量标准。

城市绿地养护质量标准根据每年的绿化养护管理主体发生相应的变化，每年的12月份进行下一年度的质量标准修订，下一年度的1月1日分发给各绿化养护相关部门和人员并组织学习。

| 序号 | 项目 |  | 一级养护管理质量标准 | 二级养护管理质量标准 | 三级养护管理质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行道树 |  | ①无死株、缺株和严重倾斜株； ②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③树体无缠绕、钉挂物； ④剥芽长度不超过10cm； ⑤树穴有种植地被植物，黄土不裸露，无杂草、杂物； ⑥病虫害防治汇报及时，处理效果好； | ①无死株、缺株和严重倾斜株； ②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③树体无缠绕、钉挂物； ④剥芽长度不超过15cm；⑤树穴有种植地被植物，黄土基本不裸露，无杂草、杂物； ⑥病虫害防治汇报及时，处理效果好。 | ①无死株、缺株和严重倾斜株； ②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③树体无缠绕、钉挂物； ④剥芽长度不超过15cm； ⑤树穴有种植地被植物，黄土基本不裸露，无杂草、杂物； ⑥病虫害防治汇报及时，处理效果好。 |
| 2 | 园林 植物 | 乔木 | ①树木生长状况好，树形美观，无死株、缺株和严重倾斜株；②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③树体无缠绕、钉挂物； ④树冠完整美观，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光； ⑤树穴有种植地被植物，黄土不裸露，无杂草、杂物； ⑥病虫害防治汇报及时，处理效果好； | ①树木生长状况好，树形美观，无死株、缺株和严重倾斜株； ②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③树体无缠绕、钉挂物； ④树冠基本完整，无明显枯枝死杈，主侧枝分布匀称、数量适宜，内膛不乱，通风透光； ⑤树穴有种植地被植物，黄土基本不裸露，无杂草、杂物； ⑥病虫害防治汇报及时，处理效果好。 | ①树木生长状况好，树形美观，无死株、缺株和严重倾斜株； ②无影响安全树枝，无下垂枝，树干无腐洞，树木修剪及时美观且剪后防治措施合理； ③病虫害防治汇报及时，处理效果好。 |
|  |  | 花灌木 | ①适时开花，造型美观，修剪成型，面平边齐，线条流畅，花期正常，花多色艳；无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、病虫枝，无脱脚现象； ②无死株、缺株及断档现象； ③无病虫害危害现象； ④绿篱、色块、造型灌木等修剪及时整齐一致，且有较强的艺术观感性； ⑤灌木下无杂草，杂物； ⑥无寄生藤及缠挂现象。 | ①适时开花，株形丰满，造型美观，修剪成型，面平边齐，线条流畅，花期正常，花多色艳；无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、病虫枝，无脱脚现象； ②无死株、缺株及断档现象； ③无明显病虫害危害现象； ④绿篱、色块、造型灌木等修剪及时整齐一致，且有艺术观感性； ⑤灌木下无杂草，杂物； ⑥无寄生藤及缠挂现象。 | ①适时开花，造型美观，修剪成型，花期正常； ②无死株、缺株及断档现象； ③无病虫害危害现象； ④灌木下无杂草，杂物； ⑤无寄生藤及缠挂现象。 |
|  |  | 草坪 地被 | ①外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，无杂草； ②草种生长旺盛，无黄土裸露现象，生长期无枯黄现象；③草坪内无低洼积水处； ④推剪平整，无漏剪现象，冷季型草不超过80mm，暖季型草不超过70mm； ⑤草坪内无病虫危害迹象； ⑥草坪内无草屑、杂物、杂草，无乱摆乱卖乱停乱放现象。 | ①外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，基本无杂草； ②草种生长正常，基本无黄土裸露，生长期基本无枯黄现象； ③草坪内无明显低洼积水处； ④推剪平整，漏剪现象不明显，冷季型草不超过100mm，暖季型草不超过90mm； ⑤草坪内无明显病虫危害迹象； ⑥草坪内无草屑、杂物，无乱摆乱卖乱停乱放现象。 | ①草种生长旺盛，无黄土裸露现象，生长期无枯黄现象； ②草坪内无病虫危害迹象； ③草坪内无草屑、杂物、杂草，无乱摆乱卖乱停乱放现象。 |
|  |  | 花坛 花带 | ①轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰； ②保持全年有色彩，无黄土裸露现象，有花期12个月；同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，有整体效果； ③植株生长旺盛，不脱脚；花蕾饱满，花大色艳； ④无病虫危害现象，无枯枝、残枝、残叶； ⑤花坛内土壤疏松，无杂草、杂物，无死株、缺株。 | ①轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花； ②按设计要求有全年用花计划，保持全年有色彩，无黄土裸露现象，有花期9个月；同一品种花卉，规格较一致，花期较整齐，有整体效果； ③植株生长良好，无明显脱脚；盛花期花覆盖率较高； ④无病虫危害迹象，无明显枯枝、残枝、残叶； ⑤花坛内土壤较为疏松，无明显杂物，无杂草，无明显缺株。 | ①无黄土裸露现象； ②植株生长旺盛，不脱脚； ③无病虫危害现象； ④花坛内土壤疏松，无杂草、杂物，无死株、缺株。 |
|  |  | 垂直 绿化 | ①无枯枝残叶、无病虫危害迹象； ②下垂型藤蔓、无妨碍交通的枝条； ③无死株、缺株； ④攀缘覆盖面无缠挂物；植株植槽内无杂草、杂物。 | ①无明显枯枝残叶、病虫危害现象不明显； ②下垂型藤蔓、无妨碍交通的枝条； ③无死株，缺株； ④攀缘覆盖面无明显缠挂物；植株种植槽内无杂物、杂草。 | ①无枯枝残叶、无病虫危害迹象； ②下垂型藤蔓、无妨碍交通的枝条； ③无死株、缺株； |
| 3 | 设施维护 |  | ①园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好，无刻画和污损现象； ②桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。 | ①园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好，无明显刻画和污损现象； ②桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。 | ①园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好，无刻画和污损现象； ②桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。 |
| 4 | 卫生保洁 |  | ①绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂）； ②对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 | ①绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂）； ②绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。 | ①绿地及广场无杂物、无白色污染； ②对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内杂物，重点地区随产随清，做到巡视保洁。 |
| 5 | 绿地保护 |  | ①绿地完整，无堆物、堆料、搭棚； ②树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画和蜘蛛网等现象。绿地安保全天候24小时。 | ①绿地较完整，无堆物、堆料、搭棚； ②树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画和蜘蛛网等现象。绿地安保保持8小时有人。 | ①绿地完整，无堆物、堆料、搭棚； ②绿地安保全天候24小时。 |

附件：2-2、绿地养护操作规程

仙林大学城绿地养护操作规程

第一章总则

第1.0.1条	为了加强仙林地区绿地绿化植物的管理，提高对绿化植物养护的技术水平，参照《江苏省城市绿化管理条例》制定本规定。

第1.0.2条	本规定适用于地区辖区内园林植物的养护技术工作。

第1.0.3条	各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98%，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条	各绿地管理承包人应结合绿地的设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。

第1.0.5条	加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定知道对绿化植物的养护。

第1.0.6条	各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制定全年的养护计划。

第1.0.7条	应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人生安全。

第二章树木养护

第一节树体保护

第2.1.1条	树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责”，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条	对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大。

第2.1.3条	发现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节灌溉与排水

第2.2.1条	应根据不同树种和不同地理条件进行适期、适量的灌溉，保持土壤中的有效水分。对水分和空气湿度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行浇水，有条件的可进行叶面喷雾。

第2.2.2条	浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表径流。

第2.2.3条	对于名贵树木、引种树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.4条	树木周围雨后积水应及时排除。

第三节松土、除草

第2.3.1条	乔、灌木下的大型杂草应铲除，特别是对树木危害严重的各类藤蔓、寄生植物必须铲除。

第2.3.2条	树木根部周围的土要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。种植在草坪内的树木须每年在树穴周围对草坪切边。

第2.3.3条	松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞状态下进行，以免破坏土壤结构。

第2.3.4条	使用化学除草剂必须保证园林植物的安全，不对其产生危害。

第2.3.5条	除掉的杂草要及时清理、运走、掩埋或易地制作肥料。

第四节施肥

第2.4.1条	树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.2条	施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。

第2.4.3条	各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条	树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25—30cm、出根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥应在晴天进行。

第五节	修剪整形

第2.5.1条	修剪能调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，促使树木生长茁壮。整形是通过人为的手段使植株形成特定的形态。各类绿地中的乔木和灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形，可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状。

第2.5.2条	乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状形修剪、分枝均匀、树冠圆整。

第2.5.3条	灌木类：灌木修剪应促枝叶繁茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

第2.5.4条	绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，线条整齐，特殊造型的绿篱要逐步修剪成型。修剪次数视绿篱生长情况而定。

第2.5.5条	地被、攀援类：地被、攀援类植物的修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝、老弱藤蔓。

第2.5.6条	枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，并涂抹园林用的防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。

第2.5.7条	休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。

第2.5.8条	在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮。

第2.5.9条	修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。

第六节防护设施

第2.6.1条	围栏：为防止车辆和人为破坏绿地和碰撞树木，可在不影响游览、观赏和景观的前提下，在树木周围用各种栅栏、绿篱或其他形式围栏防护。

第2.6.2条	高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，根据树木的实际情况，分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。预防工作应在六月下旬前做好。整个台风季节，应随时检查，发现问题及时解决。

第2.6.3条	抢救工作

（一）风暴来临时，应将已倒伏而影响交通的树木顺势拉到人行道上，及时修剪树冠部分枝条，尽量保证道路畅通。

（二）风暴后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏的树木进行抢救；对于就地种植难以成活的树木，应将树冠强截后送苗圃养护，对树体歪倒的树木及时扶正。

（三）风暴过后应及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

第2.6.4条	易受冻害的树木，冬季应采取根际培土，主杆包扎，设防风障等防寒措施，防寒工作应在12月底前结束。

第2.6.5条	枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节死树的处理和补植

第2.7.1条主要干道和街头绿地及公园、广场等主要景区的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条枯死的大树在挖除前，必须报市政管理处审批，任何单位和个人均不得擅自挖除。

第2.7.3条补植树木应选用原树种，规格也应相近，若改变原树种或规格，则需与原来的景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种相一致，规格要尽量一致。

第2.7.4条补植季节与绿化种植季节相同。

第三章地被植物和草坪养护

第一节地被植物

第3.1.1条地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草是要防止损伤根系和地下茎。

第3.1.2条天气干旱、土壤干燥时要适时适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

第3.1.3条枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第3.1.4条木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

第3.1.5条球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节草坪

第3.2.1条草坪覆盖面不得少于95%，应控制病虫害，及时挑除杂草，保证草坪色泽正常、生长良好、无明显杂草，空秃地段应及时补植。

第3.2.2条浇水必须湿透根系层，应浸湿的土层深度为10cm，不发生地面长时间积水。灌溉量应根据土质、生长势、草种等因素确定。灌溉应以喷灌为主，也可用浸灌的办法。及时排除草坪上的积水，可用地表排水和暗沟排水。

第3.2.3条草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度。修剪后的高度冷季型宜为60-80mm，夏季可控制在80-100mm，暖季型宜为50-70mm，修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪生长情况而定。

第3.2.4条冷季型草坪宜在春、秋施追肥，暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥。追肥应以复合肥为主，追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。

第3.2.5条草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.6条草坪病虫害应以防为主、防治结合，维持生态平衡，尽量采用生态防治，保护天敌。化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。

第3.2.7条每年秋、冬季节可采用刺孔在草坪上打洞，除去打出的老土，撒入泥炭或沙粒，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长，洞穴应相互错开。对枯草层每年一、二次用耙或草机清除出草坪。

第3.2.8条观赏型草坪严禁进入践踏，草坪萌芽期、土壤地湿或板结浇水或暂停开放。

第四章花坛和花卉养护

第一节花坛

第4.1.1条根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

第4.1.2条换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

第4.1.3条花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

第4.1.4条立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

第4.1.5条主要花坛换花时空置期在10天之内，花卉覆盖率为85%以上。

第二节花卉

第4.2.1条各类花卉的种植，在最高气温25度以下时可全天种植，当气温高于25度时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇水，浇水时防止土壤冲到茎、叶上，保持植株清洁。

第4.2.2条花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.2.3条选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花苞方可移栽，枯萎的花蒂和黄叶要及时修剪，缺株要及时补栽，保持花坛的清洁、完整。

第4.2.4条及时更换花草，观叶类必须在开花前调换，观花类必须在花朵凋谢前调换。

第4.2.5条木本花卉应及时整枝、整形；宿根、球根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎。

第五章防治污染和防治病虫害

第一节防止污染

第5.1.1条绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效不得有漏点。

第5.1.2条绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物品种。

第5.1.3条严禁在树木根系附近堆放废液、废渣和倾倒污染物。

第5.1.4条施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第二节防治病虫害

第5.2.1条维护生态平衡，充分利用园林植物的多样化来保护和整治天敌，防治病虫害，贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第5.2.2条引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

第5.2.3条做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制定好防治计划。

第5.2.4条加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

第5.2.5条严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

第5.2.6条发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

第六章技术档案

第6.1.1条各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案、及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第6.1.2条技术档案内容

（一）绿地气候、物候、水分、土质、地形、地下构筑物等自然条件及变化资料。

（二）绿地建设历史及发展状况。

（三）植物种类及养护措施记录。

（四）应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料

（五）枯死树木记录(附录)。

（六）各类统计表和调查报告、总结等。

第6.1.3条技术档案每年应分类整理、装订成册，编好目录，分类归档。

附件：2-3、绿化养护及补缺考核办法

| # 仙林大学城绿化养护及补缺考核办法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标段： 考核人员： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| 一 | 组织、落实、管理 (15分) | 1 | 未能积极落实主管部门相关指令，指令不通畅，不及时反馈结果。 | 扣2.0分/处/次 |  |  |
|  |  | 2 | 未编制详细养护计划，未建立完善的养护台账，实施记录不齐全、不真实。 | 扣2.0分/处/次 |  |  |
|  |  | 3 | 未按时参加相关会议、活动、培训。 | 扣1.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 4 | 对检查出的问题未按照整改通知单按时按量完成整改，未能按照整改通知单规定期限反馈结果。 | 扣1.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 5 | 发现广场内存在躺卧或露宿、践踏破坏绿地、攀枝摘花、车辆乱停乱放、驶入绿地内等不文明行为，未及时采取应对措施的。 | 扣1.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 6 | 对上月的问题菜单进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题 | 扣3.0分/处/次 |  |  |
|  |  | 7 | 每日巡查本标段管养范围，及时发现管养问题，并当日处理或申报，未按要求落实的 | 扣0.3分/处/次 |  |  |
| 二 | 绿化 养护 (60分) | 1 | 行道树（含乔木）长势不茂盛，规格不整齐，树干不挺直，定干高度不一致，树冠不丰满；观花树木未按时茂盛开花，观果树木未正常结果，发现行道树长势出现衰退的。 | 行道树长势衰退扣0.2分/株/次 |  |  |
|  |  | 2 | 行道树上（含乔木）有枯枝、下垂枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上有萌蘖枝，存在影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 | 扣0.1分/处/次 |  |  |
|  |  | 3 | 行道树修剪、除萌、剥芽不及时，枝条修剪截面不平整，有短桩，截面直径大于6厘米的伤口未涂防腐剂，未能形成整齐的林缘线的。 | 扣0.1分/处/次 |  |  |
|  |  | 4 | 发现病虫危害迹象，树体存在腐洞、钉挂物、悬挂物的。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 5 | 树穴设施破损，黄土裸露，有杂草、杂物。 | 扣0.1分/处/次 |  |  |
|  |  | 6 | 无法修整复壮的树木要及时申报更换，同意更换后现场发现死株、缺株、严重倾斜株的。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 7 | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木未设立扶木支撑，扎缚不规范，发现扶木残缺、包裹破损的。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 8 | 按操作规程未能及时地对行道树（含乔木）进行冬季刷白的。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 9 | 花灌木整形修剪不及时、修剪不成型，层次不分明，面不平边不齐，线条不流畅，曲线处弧度不圆润丰满。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 10 | 花灌木（花箱、花盆、花坛及地栽花卉）有枯枝残叶、脱脚、死株、缺株、杂草、杂物、积尘、断档、土壤不疏松、黄土裸露、病虫危害、寄生藤、缠挂等现象。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 11 | 道路交叉口和绿岛内有明显杂草、杂枝叶、黄叶、焦叶、卷叶。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 12 | 绿岛或绿地内有灌木缺株或黄土裸露（大于等于0.5m2）现象 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 13 | 灌木有病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体的。 | 扣1.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 14 | 草坪内有低洼积水处，草坪生长不健壮，有明显裸露地，生长期枯黄，草坪有病虫危害状。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 15 | 草坪推剪不平整，修剪后剪口有撕裂、漏剪现象，冷季型草超过50mm，暖季型草超过30mm，草坪上有修剪残留草屑、杂物、杂草。 | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  | 16 | 植物浇水不及时、按照规范不及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，不规范操作，施肥后不及时覆盖，施肥方法不适当，用量不合理，产生肥害） | 扣1.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 17 | 未按要求开展生物防治工作的。 | 扣2.0分/处/次 |  |  |
| 三 | 卫生 保洁 (25分) | 1 | 管养区域内绿地不整洁，有倾倒垃圾、白色垃圾、积存垃圾等现象。 | 扣0.1分/处/次 |  |  |
|  |  | 2 | 管养区域内有违规建筑、乱垦乱植、乱采乱挖等现象。 | 扣1.0分/处/次 |  |  |
|  |  | 3 | 管养区域内各项建设工程，未经甲方批准，造成绿化损坏等现象。 | 扣2.0分/处/次 |  |  |
|  |  | 4 | 管养区域内养护设施有悬挂、钉挂、私拉乱接等现象。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  | 5 | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场等绿地基础设施有破损、积水，维护不好，有损坏等现象。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |