苏 州 市 政 府 采 购

招标文件

标    号：JSZC-320591-SZSD-G2025-0035

采购单位：苏州工业园区娄葑街道办事处

采购内容：娄葑街道2026—2027年监控维护

项目类别：服务类

苏州时代招投标有限公司

二〇二五年九月

总目录

前附表 …………………………………………………………… 3

第一章 投标邀请函……………………………………………… 5

第二章 投标人须知……………………………………………… 9

第三章 投标文件格式……………………………………………24

第四章 招标书……………………………………………………38

第五章 合同主要条款……………………………………………164

第六章 评标方法、评分标准……………………………………170

前附表

下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320591-SZSD-G2025-0035 |
| 2 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州时代招投标有限公司 地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室 邮编：215011 电话/传真：0512-65294961/65208591 联系人：吴靓、陆萍、陈婷、褚磊 |
| 3 | 采购单位 | 苏州工业园区娄葑街道办事处 联系人：季定凯 联系电话：18168977632 |
| 4 | 标书组成 | 详见招标文件第二章。 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 6 | 投标有效期 | 开标后九十日 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 2025年9月04日至2025年9月11日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年9月25日9:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间及 开标地点 | 2025年9月25日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 中标服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费（人民币）：第一标段￥16100.00；第二标段￥32600.00；第三标段￥35240.00。由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司 开户行：中信银行苏州南门支行 账 号：7323010182600103353 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定资格要求的； （三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 投标邀请函

项目概况 娄葑街道2026—2027年监控维护招标项目JSZC-320591-SZSD-G2025-0035 的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320591-SZSD-G2025-0035

2、项目名称：娄葑街道2026—2027年监控维护

3、预算金额：陆佰伍拾肆万元整（￥6540000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 各标段采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2026—2027年娄葑街道 道路监控维护服务 | 人民币壹佰壹拾万元整 （1100000 .00元） |
| 第二标段 | 2026—2027年娄葑街道 新农村小区监控（北）维护服务 | 人民币贰佰陆拾万元整 （2600000.00元） |
| 第三标段 | 2026—2027年娄葑街道 新农村小区监控（南）维护服务 | 人民币贰佰捌拾肆万元整 （2840000.00元） |
| 标段说明：本项目共有三个标段，每标段拟中一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。投标单位只能选择其中一个标段进行报名，超标段范围的响应视为无效。 |  |  |

4、采购需求：该项目涉及徐家浜二村、泾园南社区、葑谊社区等多个社区和娄葑辖区道路上的监控设备，针对监控设备提供定期巡检、维修、保养服务，以确保监控设备正常运转。（具体内容详见招标文件）。

5、合同履行期限：两年（自上期合同履行期满交接之日起开始计算）。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年9月4日至2025年9月11日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、截止时间：2025-09-25 9:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启：

1、时间：2025-09-25 9:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-62520127、0512-66681110。

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

- 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州工业园区娄葑街道办事处

地址：苏州工业园区通园路28号

联系方式：季定凯/18168977632

2、采购代理机构信息

名称：苏州时代招投标有限公司

地址：苏州虎丘区滨河路1388号3B 501室

联系方式：吴靓、陆萍、陈婷、褚磊/0512-65201419

3、项目联系方式

项目联系人：吴靓、陆萍、陈婷、褚磊

电话：0512-65201419

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1．说明

1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合、进口投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件，以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

10.5.1质疑联系人：吴靓；

10.5.2质疑联系电话：0512-65201419

10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

13.投标文件的组成（部分格式见第三章）

13.1封面；

13.2开标一览表；

13.3投标报价明细表。

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.5合格投标人资格证明材料：

13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期财务报表复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；

13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.5.6其他有关资格证明文件。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见第三章）；

13.5.2偏离表（格式见第三章）；

13.5.3针对本项目服务人员配备表；

13.5.4其他有关符合性证明的文件。

13.6综合评审文件

13.6.1投标人根据招标文件要求制定本项目详细的服务和实施方案、服务方式、质量保证等；

13.6.2针对本项目的服务人员配备，包括各类人员数量、专业素质及各岗位人员配置；

13.6.3针对本项目设备配备（如有）；

13.6.4投标单位履约能力比较【含项目类似业绩（如有）等】。

13.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4-13.8中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括承包期内服务所需的人工、设备、耗材、管理、社保、利润、税金、招标代理服务费及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝；但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

35.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督，招标过程将通过公证机关进行公证。

37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州时代招投标有限公司 ：

我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） 小写： |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元

日期：    年   月   日

3.2投标报价明细表

分项报价明细表

采购编号：

- 格式2：分项报价明细表（若有）

分项报价明细表

| 序号 | 项 目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |

注：此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以投标报价表价格为准。可根据需要自行调整。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

4、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照招标文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、服务人员配备表（如有）

项目配备人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

6、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

7、售后服务承诺书（如涉及）

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| … |  |  |  |

注：1）针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2）如有其他售后服务内容，可自行参照填写或自制表格。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

8、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为             万元，资产总额为             万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为             万元，资产总额为             万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 日  期：

11、供应商情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章 招标书

苏州时代招投标有限公司受苏州工业园区娄葑街道办事处的委托，就其服务娄葑街道2026—2027年监控维护的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

一、招标编号：JSZC-320591-SZSD-G2025-0035

二、招标内容：服务娄葑街道2026—2027年监控维护

三、预算金额：陆佰伍拾肆万元整（￥6540000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 各标段采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 2026—2027年娄葑街道道路监控维护服务 | 人民币壹佰壹拾万元整 （1100000.00元） |
| 第二标段 | 2026—2027年娄葑街道新农村小区监控（北）维护服务 | 人民币贰佰陆拾万元整 （2600000.00元） |
| 第三标段 | 2026—2027年娄葑街道新农村小区监控（南）维护服务 | 人民币贰佰捌拾肆万元整 （2840000.00元） |
| 标段说明：本项目共有三个标段，每标段拟中一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。投标单位只能选择其中一个标段进行报名，超标段范围的响应视为无效。 |  |  |

- 四、采购内容及要求：

（一）项目概况

第一标段：街道道路监控维护服务

娄葑街道道路监控系统共需维保辖区道路监控点位及派出所内部监控（其中道路已经改造为高清的摄像机不在本次维保范围）、配套设施（杆件、设备箱、传输设备、供电系统）、中心端交换机、监控平台、应用服务器、存储设备、机房配套等。

娄葑街道综合指挥室内部专用网络系统（公安网、视频专网、互联网）维护。

娄葑街道13个社区警务室公安网。

第二标段：新农村小区监控维保（北）

维保内容包括：徐家浜北二村、新苏社区、泾园南社区、泾园北社区、苏安新村、新苏苑一二区、临芳苑二、三、四区的技防监控系统及机房服务器，交换机和硬盘录像机等900套监控，模拟监控系统采用模数结合视频监控系统，即前端为模拟摄像机，中心端采用数字硬盘 录像机进行存储，通过矩阵上墙。高清监控系统前端为高清摄像机，中心端采用高清硬盘录 像机系统进行存储，监控平台为海康威视。维保内容包括前端视频监控摄像机、出入口抓拍系统及其附属设施，以及中心端存储、交换机、服务器、监控平台等。

第三标段：新农村小区监控维保（南）

维保内容包括社区监控维保及部分老旧设备没有维修价值设备的升级改造：葑谊社区、 金益社区、夏园（团结）社区、群力社区、独墅湖社区、群星新村的技防监控系统（含高清 及模拟监控、出入口抓拍系统），共涉及各类摄像机约 940 台；模拟监控系统采用模数结合视频监控系统，即前端为模拟摄像机，中心端采用数字硬盘录像机进行存储，通过矩阵上墙。 高清监控系统前端为高清摄像机，中心端采用高清硬盘录像机系统进行存储，监控平台为海康威视。维保内容包括前端视频监控摄像机、出入口抓拍系统及其附属设施，以及中心端存储、交换机、服务器、监控平台等。

（二）采购需求

第一标段：街道道路监控维护服务

娄葑派出所道路监控系统，派出所机房和所里网络、监控及南边警组机房监控网络等。

摄像机主要品牌：海康威视；硬盘录像机：海康威视

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清球形摄像机 | DS-2DF82XWN-A | 台 | 6 | 海康威视 |
| 2 | 室外高清球形摄像机 | DS-2DE4220IW-DE | 台 | 3 | 海康威视 |
| 3 | 室外高清球形摄像机 | iDS-2DF8231YJ-A | 台 | 1 | 海康威视 |
| 4 | 室外高清球形摄像机 | IPC-B612-IR | 台 | 2 | 科达 |
| 5 | 室外高清球形摄像机 | DH-SD-6A9230UA-HNI | 台 | 2 | 大华 |
| 6 | 室外高清球形摄像机 | DH-SD6C82E-GN | 台 | 1 | 大华 |
| 7 | 高清半球摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 台 | 52 | 海康威视 |
| 8 | 高清半球摄像机 | DS-2CD2125BDV2-IS | 台 | 27 | 海康威视 |
| 9 | 高清半球摄像机 | DS-2CD2610F-IS | 台 | 1 | 海康威视 |
| 10 | 高清半球摄像机 | DS-2CD2725CFDV3-IS | 台 | 2 | 海康威视 |
| 11 | 高清半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 台 | 1 | 海康威视 |
| 12 | 高清半球摄像机 | DS-2CD704XFWD/JXJ | 台 | 1 | 海康威视 |
| 13 | 高清半球摄像机 | DS-IPC-T12-I | 台 | 2 | 海康威视 |
| 14 | 高清半球摄像机 | DS-K1T673M | 台 | 2 | 海康威视 |
| 15 | 光纤收发器 | 100M | 对 | 28 | 国产 |
| 16 | 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：6米 横臂长度：长度1-3米 | 根 | 212 | 国产 |
| 17 | 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：5米 横臂长度：长度0.5-2米 | 根 | 10 | 国产 |
| 18 | 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：4米 横臂长度：长度0.5-2米 | 根 | 26 | 国产 |
| 19 | 控制箱 | 不锈钢、散热、防雨、通风 | 台 | 248 | 国产 |
| 20 | 光纤尾纤 | 3米 | 条 | 233 | 新海宜 |
| 21 | 户外光接熔接包 | 适合12-24芯熔接，便携实用 | 个 | 233 | 国产 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 18545 | 七星 |
| 二、机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | DS-9664N-XT 、网络视频输入带宽为80/160/160Mbps，最大支持16/32/64路网络视频输入；支持最大16路720p同步回放和多路同步倒放；支持16个SATA接口，2个eSATA接口 | 台 | 3 | 海康威视 |
| 2 | 硬盘录像机 | DS-9616 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-8632N-I16 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 4 | 硬盘录像机 | DS-8832N-R8 | 台 | 3 | 海康威视 |
| 5 | 硬盘录像机 | DS-7104N-F1 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 6 | 服务器 | ThinkServer RQ940 | 台 | 2 | 联想 |
| 7 | 服务器 | DL580G7 E7 4807*2/32G(8x4G(R)/4个内存板/ 1TG*2 SAS 7.2K 2.5英寸硬盘/P410i(1GB FBWC)/NC375i/2*1200W/DVD-RW | 台 | 1 | HP |
| 8 | 服务器 | HP ProLiant DL388 G7 | 台 | 1 | HP |
| 9 | 服务器 | DELL PowerEdge R720 | 台 | 1 | DELL |
| 10 | 视频监控平台 | V2.0 | 套 | 1 | 科达 |
| 11 | 视频监控平台 | 海康视频管理平台 | 套 | 2 | 海康威视 |
| 12 | 核心交换机 | 华为S9306总装机箱 | 台 | 1 | 华为 |
|  |  | 华为 交流电源--40degC-65degC-90V-290V-53.5/15A-输入176V以下半载 | 个 | 2 | 华为 |
|  |  | S9306主控处理单元A | 块 | 2 | 华为 |
|  |  | 华为 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | 块 | 1 | 华为 |
|  |  | 华为24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | 块 | 1 | 华为 |
|  |  | 华为2端口万兆以太网光接口板(SA,SFP) | 块 | 1 | 华为 |
| 13 | 交换机 | S5024P 10M/100/1000M自适应 | 台 | 2 | 华为 |
| 14 | 交换机 | S5700 Series | 台 | 3 | 华为 |
| 15 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 台 | 9 | 华为 |
| 16 | 交换机 | S5300 series | 台 | 1 | 华为 |
| 17 | 交换机 | S5000 | 台 | 1 | H3C |
| 18 | 交换机 | BS226F-P | 台 | 3 | H3C |
| 19 | 交换机 | RG-ES126S | 台 | 1 | 瑞杰 |
| 20 | 机柜 | 19英寸800mm*800mm*2000mm | 只 | 11 | 三凌 |
| 21 | PDU | AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块 | 个 | 30 | CLEVER |
| 22 | UPS | 20KV.4小时 | 套 | 1 | 山特 |

- 新增设备及服务

| 序号 | 品名 | 需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载监控一套 | 安装在现有警车上，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |
| 2 | 智能维保盒 | 安装至小区监控室，管理每个标段的所有监控情况，按要求每天通过微信小程序推送到用户手机微信端，要求个小区的监控在线情况，每天维修情况及每月维保情况的汇总报告 | 套 | 1 |
| 3 | 自动巡逻车 | 根据用户要求，巡逻车放到案件多发小区内，做自动巡逻方案，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |

第二标段：新农村小区监控维保（北）

| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新苏苑一二区 |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 具备1×RJ45、1×DC12V接口。 满足IP67级防护要求。 满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 |  | 115 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。不低于IK10防爆等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 10 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 |  | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A |  | 125 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 |  | 125 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架 尺寸：高3米*横臂0.5～1米长度 |  | 59 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | C30水泥浇筑尺寸（mm）500*600*600 |  | 59 | 根 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 |  | 59 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB |  | 59 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢尺寸（mm）400*600*800 |  | 125 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 |  | 1900 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 |  | 3000 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 |  | 4 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) |  | 79 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 100 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 |  | 20 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）：600*600*600 |  | 20 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 |  | 2400 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 |  | 1900 | 米 |
| 20 | 开挖回填 | 国产 | 开挖 |  | 2400 | 米 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 |  | 2 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 |  | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 |  | 2 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 48 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T |  | 32 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 |  | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 |  | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 |  | 2 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送 语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 |  | 套 | 1 |
| 临芳苑二区 |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 设备应满足IP67级防护要求。 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 |  | 37 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防爆等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 5 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 |  | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A |  | 42 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 |  | 42 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 |  | 30 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | 定制 |  | 30 | 根 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 |  | 30 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB |  | 30 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢尺寸（mm）300*400*800 |  | 30 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 |  | 800 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 |  | 1200 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 |  | 2 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护：IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) |  | 30 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 48 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 |  | 10 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | C30水泥浇筑尺寸（mm）600*600*600 |  | 10 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 |  | 1200 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 |  | 800 | 米 |
| 20 | 开挖回填 |  | 开挖 |  | 1200 | 米 |
| 后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 设备应为高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 |  | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 |  | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 24 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T |  | 12 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 |  | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 |  | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 |  | 1 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送 语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 |  | 套 | 1 |
| 临芳苑三区 |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 具备1×RJ45、1×DC12V接口。 满足IP67级防护要求。 满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 |  | 52 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。不低于IK10防爆等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 5 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 |  | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A |  | 57 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 |  | 57 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 |  | 24 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | c30水泥浇筑500*600*600mm |  | 24 | 根 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 |  | 24 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB |  | 24 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢400*600*800 |  | 47 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 |  | 1000 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 |  | 1600 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 |  | 2 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) |  | 41 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 60 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 |  | 15 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | 定制 |  | 15 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 |  | 1200 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 |  | 1000 | 米 |
| 20 | 开挖回填 | 国产 | 开挖 |  | 1200 | 米 |
| 21 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 |  | 1 | 批 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 |  | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 |  | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 24 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T |  | 16 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 |  | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 |  | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 |  | 1 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送：语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启：可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 |  | 套 | 1 |
| 临芳苑四区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 设备应满足IP67级防护要求。 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 |  | 65 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防爆等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 5 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 |  | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A |  | 70 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 |  | 70 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 |  | 30 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | C30水泥浇筑500*600*600mm |  | 30 | 根 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 |  | 30 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB |  | 30 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢300*400*500mm |  | 70 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 |  | 1000 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 |  | 1600 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 |  | 3 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) |  | 47 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 65 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 |  | 15 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | 定制 |  | 15 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 |  | 1200 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 |  | 1000 | 米 |
| 20 | 开挖回填 | 国产 | 开挖 |  | 1200 | 米 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 |  | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 |  | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 |  | 24 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T |  | 16 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 |  | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 |  | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 |  | 1 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送 语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 |  | 套 | 1 |

| 徐家浜社区 苏州工业园区动迁小区2014年度技防改造工程一标段（徐家浜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 设备 | 型号、规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络高清高速智能球 |  | 英飞拓 | V1772N-T |  | 台 |  | 3 |
| 2 |  | 网络摄像机 |  | 海康威视 | DS-2CD4024F-K |  | 个 |  | 87 |
| 3 |  | 熔纤盒 |  | 国产 | 满足《YD/T 814-2015》标准 |  | 个 |  | 58 |
| 4 |  | 枪型摄像机镜头 |  | 海康威视 | TV2712D-MPIR |  | 个 |  | 87 |
| 5 |  | 枪机室外护罩、含支架 |  | 国产 | 枪机室外护罩、含支架 |  | 套 |  | 87 |
| 6 |  | 室内防暴网络半球 |  | 海康威视 | DS-2CD753F-EI |  | 个 |  | 1 |
| 7 |  | 设备补光灯 |  | 国产 | SH-50BG |  | 个 |  | 87 |
| 8 |  | 行人补光灯 |  | 国产 | 采用LED冷光源 |  | 个 |  | 3 |
| 9 |  | 球型摄像机立杆 |  | 定制 | 4米 |  | 根 |  | 3 |
| 10 |  | 枪型摄像机立杆 |  | 定制 | 2.7米 |  | 根 |  | 87 |
| 11 |  | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-C100 |  | 个 |  | 90 |
| 12 |  | 光纤收发器 |  | 国产 | 100M |  | 对 |  | 29 |
| 13 |  | 工业交换机 |  | 恒信和安 | 8口 |  | 台 |  | 12 |
| 14 |  | 工业交换机 |  | 恒信和安 | 5口 |  | 台 |  | 8 |
| 15 |  | 室外防水温控机箱 |  | 定制 | 尺寸：410mm×330mm×130mm |  | 个 |  | 3 |
| 16 |  | 室外防水温控机箱 |  | 定制 | 尺寸：670mm×400mm×350mm |  | 个 |  | 7 |
| 17 |  | 室外防水温控机箱 |  | 定制 | 尺寸：200mm×600mm×480mm |  | 个 |  | 5 |
| 18 |  | 交接箱 |  | 康宁贝尔 | 36芯 |  | 台 |  | 1 |
| 19 |  | 光纤跳线 |  | 康宁贝尔 | 光纤尾纤 3M |  | 根 |  | 116 |
| 20 |  | 立杆接地装置 |  | 定制 | 立杆接地 |  | 套 |  | 90 |
| 二、抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清智能摄像机 |  | 科达 | IPC625-AU-S0020 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 高清智能摄像机 |  | 科达 | IPC625-AU-S0030 |  | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 高清智能摄像机 |  | 科达 | IPC625-AU-S0050 |  | 套 |  | 1 |
| 4 |  | 偏振镜 |  | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 |  | 套 |  | 3 |
| 5 |  | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-C100 |  | 个 |  | 3 |
| 6 |  | 接线箱 |  | 定制 | 670mm×400mm×350mm |  | 个 |  | 3 |
| 7 |  | 光纤收发器 |  | 恒信和安 | 100M |  | 对 |  | 3 |
| 8 |  | 抓拍摄像机立杆 |  | 定制 | 高4米*横臂3米长度 |  | 根 |  | 6 |
| 9 |  | 立杆砼基座 |  | 定制 | 700*宽700*高1000mm |  | 座 |  | 6 |
| 10 |  | 立杆接地装置 |  | 定制 | 抓拍摄像机立杆立杆接地 |  | 套 |  | 6 |
| 三、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频综合平台 |  | 海康威视 | B10-MSU-NP |  | 块 |  | 1 |
| 2 |  | 综合平台管理板 |  | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 |  | 块 |  | 1 |
| 3 |  | 综合平台解码板 |  | 海康威视 | DS-6532D-B10EH |  | 块 |  | 2 |
| 4 |  | 流媒体服务器板 |  | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 |  | 块 |  | 1 |
| 5 |  | 视频监控平台管理软件 |  | 海康威视 | 设备管理；视频监控；智能分析；存储管理：权限控制等高级功能 |  | 套 |  | 1 |
| 6 |  | 网络控制键盘 |  | 海康威视 | DS-1100K |  | 台 |  | 1 |
| 7 |  | NVR |  | 海康威视 | DS-9664N-XT |  | 台 |  | 3 |
| 8 |  | 硬盘 |  | 海康威视 | ST3000VX000 |  | 块 |  | 48 |
| 9 |  | 汇聚交换机 |  | 恒信和安 | S5700-28C-EI |  | 台 |  | 1 |
| 10 |  | 汇聚交换机 |  | 恒信和安 | S5700-28C-EI |  | 台 |  | 1 |
| 11 |  | 光纤收发器 |  | 国产 | 1000M |  | 台 |  | 2 |
| 12 |  | ODF架 |  | 康宁贝尔 | 48芯 |  | 台 |  | 1 |
| 13 |  | 机柜 |  | 定制 | 600*600*2000mm |  | 台 |  | 2 |
| 14 |  | 机柜专用电源 |  | 国产 | PDU 8位 |  | 根 |  | 4 |
| 15 |  | 光纤跳线 |  | 恒信和安 | 10M |  | 根 |  | 116 |
| 16 |  | 高承重抗静电地板 |  | 国产 | 600*600mm |  | 平方 |  | 27 |
| 17 |  | UPS主机 |  | 山特 | 10ks |  | 台 |  | 1 |
| 18 |  | 电池柜 |  | 山特 | 抽拉式设计换电池不用停机 |  | 个 |  | 2 |
| 19 |  | 电池 |  | 山特 | 12V100AH |  | 节 |  | 32 |
| 20 |  | 电脑主机 |  | 戴尔 | 7010MT |  | 套 |  | 1 |
| 徐家浜社区监控系统工程（模拟监控） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 设备 |  | 型 号、规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 |  | Infinova |  | V1748，彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级 | 台 |  | 6 |  |
| 2 | 高清晰红外双CCD摄像机 |  | FOKO |  | 彩色：1/3 SONY Color High Resolution CCD 黑白：1/3 SONY B/W CCD 距离80米 灯光角度45度 | 台 |  | 27 |  |
| 3 | 半球摄像机 |  | FOKO |  | 1/3 SONY CCD 吊装式铝合金防爆海螺半球 双层玻璃 分辨率480线 | 个 |  | 2 |  |
| 4 | 球型摄像机立竿 |  | 定制 |  | 4米～6米*0.5米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 6 |  |
| 5 | 球型摄像机基础 |  | 定制 |  | 尺寸：800*600*600mm C30水泥浇筑 | 个 |  | 6 |  |
| 6 | 枪型摄像机立竿 |  | 定制 |  | 2.5米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 21 |  |
| 7 | 枪型摄像机基础 |  | 定制 |  | 尺寸：500*600*600mm C30水泥浇筑 | 个 |  | 21 |  |
| 8 | 数字光端机 |  | 恒信和安 |  | 5路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 2 |  |
| 9 | 数字光端机 |  | 恒信和安 |  | 4路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 10 | 数字光端机 |  | 恒信和安 |  | 3路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 4 |  |
| 11 | 数字光端机 |  | 恒信和安 |  | 2路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 4 |  |
| 12 | 数字光端机 |  | 恒信和安 |  | 1路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 13 | 球机挂箱 |  |  |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 5 |  |
| 14 | 自立设备箱 |  |  |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 10 |  |
| 15 | 电源避雷 |  | 科佳 |  | 200V | 个 |  | 10 |  |
| 16 | 避雷器 |  | 科佳 |  | 二合一 | 只 |  | 27 |  |
| 17 | 避雷器 |  | 科佳 |  | 网络信号避雷 | 只 |  | 2 |  |
| 18 | 避雷器 |  | 科佳 |  | 三合一 | 个 |  | 6 |  |
| 19 | 接地系统 |  |  |  | 独立立杆防雷接地 | 套 |  | 34 |  |
| 20 | 光纤跳线 |  | 新大诚 |  | 3M | 根 |  | 82 |  |
| 21 | 熔接盒 |  | 新大诚 |  | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 |  | 12 |  |
| 22 | 熔接包 |  | 新大诚 |  | 适合12-24芯熔接，便携实用 | 个 |  | 1 |  |
| 23 | 光缆 |  | 兆比特. | 4芯 铠装 | 米 |  | 4500 |  |
| 24 | 光缆 |  | 兆比特 |  | 8芯 铠装 | 米 |  | 2000 |  |
| 25 | 光缆 |  | 兆比特 |  | 16芯 铠装 | 米 |  | 2000 |  |
| 26 | 视频电缆 |  | 七星 |  | SYV75-5 | 米 |  | 3000 |  |
| 27 | 控制线 |  | 七星 |  | RVVP2*1.0 | 米 |  | 500 |  |
| 28 | 电源线 |  | 七星 |  | RVV2*1.5 | 米 |  | 2000 |  |
| 29 | 穿线管（PE） |  | 国产 |  | 40/32 | 米 |  | 4000 |  |
| 30 | 窨井 |  |  |  | C30水泥浇筑 尺寸：400*400*350mm | 个 |  | 86 |  |
| 31 | 中号窨井 |  |  |  | C30水泥浇筑 尺寸：500*900*300mm | 个 |  | 5 |  |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 |  | 清华同方 |  | E2180/2G/250G/19寸液晶/256M显卡/19”显示器 | 台 |  | 3 |  |
| 2 | 操作台 |  | 华宏 |  | 木质平台式台面 3米长 带19寸机柜（定制） | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 交换机 |  | H3C |  | 26口 10M/100M自适应 2口上行千兆 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 数字硬盘录像机 |  | 海康威视 |  | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 | 台 |  | 5 |  |
| 5 | 硬盘 |  | 希捷 |  | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 只 |  | 35 |  |
| 6 | 监视器 |  | 东芝 |  | 32寸液晶电视机 | 台 |  | 12 |  |
| 7 | 电视机 |  | 东芝 |  | 42寸液晶电视机 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 屏幕墙 |  |  |  | 定制 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 不间断电源 |  | 山特 |  | C3KS（3KV 1小时 含电池、机箱） | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 视频矩阵 |  | Infinova |  | V2020NX（联网矩阵）48/16 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 球机控制键盘 |  | Infinova |  | 2115 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 协议转换器 |  | Infinova |  | V2413 | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 视频分配放大器 |  | 敏佳 |  | 16/32 | 套 |  | 3 |  |
| 14 | 光电转换器 |  | NETLINK |  | 双纤 10M/100M自适应 | 对 |  | 2 |  |
| 15 | 半球摄像机 |  | FOKO |  | 1/3 SONY CCD 吊装式铝合金防爆海螺半球 双层玻璃 分辨率480线 | 个 |  | 1 |  |
| 16 | LED显示屏 |  | 浩显 |  | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 | m2 |  | 1.36 |  |
| 17 | 机柜 |  | 三棱 |  | 19"标准 2米 尺寸（mm）600*600 | 台 |  | 2 |  |
| 18 | 光端机 |  | 恒信和安 |  | 4路视频+1路电话+2路以太网 | 对 |  | 1 |  |
| 19 | 光纤跳线 |  | 新大诚 |  | 3米 SC/FC | 根 |  | 20 |  |
| 20 | 光纤熔接及测试 |  |  |  | 机房熔纤 | 芯 |  | 48 |  |
| 21 | 光交箱 |  | 新大诚 |  | 48芯 | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 管理软件 |  | ADEL |  | V9.8Y | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 视频线 |  | 七星 |  | SYV 75-3 | 米 |  | 800 |  |
| 24 | 电源线 |  | 七星 |  | RVV3*4 | 米 |  | 100 |  |
| 25 | 配电箱 |  | 富丽 |  | 20回路（竖式） | 个 |  | 1 |  |
| 26 | 地板 |  | 国产 |  | 全钢防静电地板 规格（mm）：450*450 | m2 |  | 70 |  |

| 新苏社区 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段（新苏社区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 设备 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球机 |  | 海康威视 | V1772NW | 套 | 1 |
| 2 | 枪机 |  | 海康威视 | DS-2CD4024F-L | 台 | 28 |
| 3 | 镜头 |  | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 只 | 28 |
| 4 | 枪机护罩 |  | 海康威视 | DS-1322HZ-C | 套 | 28 |
| 5 | 半球 |  | 海康威视 | DS-2CD4124F-IM | 台 | 2 |
| 6 | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 台 | 29 |
| 7 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB10-8E-2G千兆 | 台 | 2 |
| 8 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB05-4E-1F百兆 | 台 | 5 |
| 9 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB05-5E | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB101 | 对 | 2 |
| 11 | 光模块 |  | 恒信和安 | 1.25G(T3/R5)SFP千兆光模（20KM） | 只 | 2 |
| 12 | 光模块 |  | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP百兆光模（20KM） | 只 | 5 |
| 13 | 抓拍机 |  | 科达 | IPC625-AU-S | 套 | 1 |
| 14 | 偏振镜 |  | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 只 | 1 |
| 15 | LED频闪灯 |  | 科达 | 红外补光灯 | 个 | 1 |
| 16 | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 个 | 1 |
| 17 | 立杆 |  | 国产 | 3～3.5m | 根 | 24 |
| 18 | 立杆 |  | 国产 | 5*3m | 根 | 1 |
| 19 | 立杆 |  | 国产 | 6*6m | 根 | 1 |
| 20 | 基础 |  | 国产 | 500*500*650mm | 个 | 24 |
| 21 | 基础 |  | 国产 | 700*700*1000mm | 个 | 1 |
| 22 | 基础 |  | 国产 | 1200*1200*1800mm | 个 | 1 |
| 23 | 设备箱 |  | 国产 | 670高×400长×350宽 | 个 | 6 |
| 24 | 光交箱 |  | 新海宜 | 光交箱24芯 | 个 | 1 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B10-S05-A/RTH | 台 | 1 |
| 2 |  | 综合平台管理板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-MGR | 台 | 1 |
| 3 |  | 综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10ED/RTH | 台 | 1 |
| 4 |  | 流媒体服务器面板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-VTD | 台 | 1 |
| 5 |  | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K-M | 台 | 1 |
| 6 |  | 录像监控设备 | 海康威视 | DS-9664N-XT/RTH | 台 | 1 |
| 7 |  | 监控级硬盘 | 希捷 | 3T | 只 | 16 |
| 8 |  | 核心交换机 | 华为 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 9 |  | 交换机 | 恒信和安 | 16电8光MIB28-16E-8F-4G | 台 | 1 |
| 10 |  | 模块 | 华为 | 千兆光模块（40KM） | 对 | 2 |
| 11 |  | 模块 | 恒信和安 | 千兆光模块 1.25G(T5/R3) | 台 | 2 |
| 12 |  | ODF单元 | 新海宜 | 48芯 | 台 | 1 |
| 13 |  | 图形工作站 | 联想 | 联想5500 | 台 | 3 |
| 14 |  | 机柜 | 三凌 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 15 |  | PDU | 三凌 | PDU 8位带防雷模块 | 只 | 2 |
| 16 |  | 系统软件 | 海康威视 | 视频监控平台管理软件IVMS-5000 | 套 | 1 |

| 泾园南 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段（泾园南社区） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 设备 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-L | 台 | 102 |
| 2 |  | 镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 只 | 102 |
| 3 |  | 枪机护罩 | 海康威视 | DS-1322HZ-C | 套 | 102 |
| 4 |  | 半球 | 海康威视 | DS-2CD4124F-IM | 套 | 6 |
| 5 |  | LED补光灯 | 国产 | 红外补光灯 | 个 | 102 |
| 6 |  | 避雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 台 | 102 |
| 7 |  | 抓拍机 | 科达 | IPC625-AU-S | 套 | 4 |
| 8 |  | 抓拍机 | 科达 | IPC655 | 套 | 1 |
| 9 |  | 偏振镜 | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 只 | 5 |
| 10 |  | LED频闪灯 | 科达 | 红外补光灯 | 个 | 5 |
| 11 |  | 避雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 个 | 5 |
| 12 |  | 交换机 | 恒信和安 | EIB10-8E-2G | 台 | 15 |
| 13 |  | 交换机 | 恒信和安 | EIB05-4E-1F | 台 | 4 |
| 14 |  | 交换机 | 恒信和安 | EIB05-5E | 台 | 2 |
| 15 |  | 交换机 | 恒信和安 | EIB101 | 对 | 1 |
| 16 |  | 光模块 | 恒信和安 | 1.25G(T3/R5)SFP千兆光模（20KM） | 只 | 15 |
| 17 |  | 光模块 | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP百兆光模（20KM） | 只 | 4 |
| 18 |  | 立杆 | 国产 | 3～3.5m | 根 | 97 |
| 19 |  | 支架 | 国产 | 0.25-1 | 根 | 6 |
| 20 |  | 立杆 | 国产 | 6*6m | 根 | 5 |
| 21 |  | 基础 | 国产 | 500*500*650mm | 个 | 99 |
| 22 |  | 基础 | 国产 | 1200*1200*1800mm | 个 | 5 |
| 23 |  | 设备箱 | 国产 | 670高×400长×350宽 | 只 | 20 |
| 24 |  | 光交箱 | 新海宜 | 光交箱24芯 | 个 | 1 |
| 25 |  | 光交箱 | 新海宜 | 光交箱48芯 | 个 | 1 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 |  | 海康威视 | DS-B10-S05-A/RTH | 台 | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 |  | 海康威视 | DS-iVMS-B10-MGR | 台 | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 |  | 海康威视 | DS-6532D-B10ED/RTH | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器面板 |  | 海康威视 | DS-iVMS-B10-VTD | 台 | 1 |
| 5 | 网络控制键盘 |  | 海康威视 | DS-1100K-M | 台 | 1 |
| 6 | 录像监控设备 |  | 海康威视 | DS-9664N-XT/RTH | 台 | 4 |
| 7 | 监控级硬盘 |  | 希捷 | 3T | 只 | 64 |
| 8 | 核心交换机 |  | 华为 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 9 | 交换机 |  | 恒信和安 | MIB28-16E-8F-4G | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 |  | 恒信和安 | MIB28-24F-4G | 台 | 2 |
| 11 | 模块 |  | 华为 | 千兆光模块（40KM） | 对 | 2 |
| 12 | 模块 |  | 恒信和安 | 千兆光模块 1.25G(T5/R3) | 台 | 16 |
| 13 | ODF单元 |  | 新海宜 | 48芯 | 台 | 1 |
| 14 | 图形工作站 |  | 联想 | 联想5500 | 台 | 3 |
| 15 | 机柜 |  | 三凌 | 600*600*2000mm | 台 | 2 |
| 16 | PDU |  | 三凌 | PDU 8位带防雷模块 | 只 | 4 |
| 17 | 系统软件 |  | 海康威视 | 视频监控平台管理软件IVMS-5000 | 套 | 1 |

| 泾园南社区监控系统工程（模拟监控） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 设备 |  | 型 号、规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | Infinova |  | V1748 彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级/3D自动预置功能 | 台 |  | 14 |  |
| 2 | 高清晰红外摄像机 | Kevis |  | AF-2111P 分辨率540线/日本SONY 1/3 CCD/1/3日本日立 560TVL机板/4～9mm自动光圈/红外灯可视距离40米；灯光角度60°防护罩防水等级IP55；内置恒温风扇；含变压器及隐藏式支架 | 台 |  | 35 |  |
| 3 | 高清设备补光灯 | 飞利浦 |  | 250W | 个 |  | 10 |  |
| 4 | 半球摄像机 | Kevis |  | 1/3 SONY CCD 分辨率540线 | 个 |  | 5 |  |
| 5 | 球型摄像机立竿 | 国产 |  | 4米～6米*2米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 19 |  |
| 6 | 球型摄像机基础 | 国产 |  | C30水泥浇筑尺寸（mm）800*600*600 | 个 |  | 19 |  |
| 7 | 枪型摄像机立竿 | 国产 |  | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 30 |  |
| 8 | 枪型摄像机支架 | 国产 |  | 0.5米横臂 | 根 |  | 1 |  |
| 9 | 枪型摄像机基础 | 国产 |  | C30水泥浇筑尺寸（mm）500*600*600 | 个 |  | 30 |  |
| 10 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 1路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 7 |  |
| 11 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 2路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 5 |  |
| 12 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 3路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 5 |  |
| 13 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 4路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 14 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 5路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 15 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 6路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 16 | 球机挂箱 | 国产 |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 14 |  |
| 17 | 自立设备箱（含基础） | 国产 |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 14 |  |
| 18 | 机柜 | 三棱 |  | 1.2M 19英寸 600*600mm | 个 |  | 2 |  |
| 19 | 光缆交接箱 | 新大诚 |  | 36芯/含箱体基础、SMC盒体，金属支架、熔配模块、光纤热缩保护管、适配器等零部件 | 个 |  | 1 |  |
| 20 | 避雷器 | 新大诚 |  | 三合一避雷 | 个 |  | 14 |  |
| 21 | 避雷器 | 新大诚 |  | 单路视频避雷 | 个 |  | 35 |  |
| 22 | 接地系统 | 国产 |  | 独立立杆防雷接地 | 套 |  | 49 |  |
| 23 | 光纤跳线 | 新大诚 |  | 3M FC-FC | 根 |  | 24 |  |
| 24 | 光纤跳线 | 新大诚 |  | 1M SC-SC | 根 |  | 30 |  |
| 25 | 熔接盒 | 新大诚 |  | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 |  | 14 |  |
| 26 | 光缆 | 兆比特 |  | 4芯 铠装 | 米 |  | 2700 |  |
| 27 | 光缆 | 兆比特 |  | 8芯 铠装 | 米 |  | 1800 |  |
| 28 | 光缆 | 兆比特 |  | 16芯 铠装 | 米 |  | 7500 |  |
| 29 | 视频电缆 | 七星 |  | SYV75-5 | 米 |  | 5700 |  |
| 30 | 控制线 | 七星 |  | RVVP2*1.0 | 米 |  | 1500 |  |
| 31 | 电源线 | 七星 |  | RVV2*1.5 | 米 |  | 3200 |  |
| 32 | 电源线 | 七星 |  | RVV3*2.5 | 米 |  | 300 |  |
| 33 | 网线 | AMP |  | 超五类 | 箱 |  | 1 |  |
| 34 | 穿线管（PE） | 国产 |  | 40/32 | 米 |  | 6700 |  |
| 35 | 窨井 | 国产 |  | 400*400*350mm | 个 |  | 80 |  |
| 36 | 中号窨井 | 国产 |  | 500*900*300mm | 个 |  | 6 |  |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 | HP |  | core2.2/1G(DDR2 800)/160G(SATA)/DVD/XP Home/ATI Radeon HD3450(256M, PCIe)/19寸液晶 | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 操作台 | 华宏 |  | 木质平台式台面 3.5米长 带19寸机柜（定制） | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 交换机 | H3C |  | H3C S5024P 10M/100/1000M自适应 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 交换机 | DLINK |  | 5口 10M/100M自适应 | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 |  | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 | 台 |  | 7 |  |
| 6 | 硬盘 | 希捷 |  | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 只 |  | 49 |  |
| 7 | 液晶电视机 | 国产 |  | 32寸液晶电视机 | 台 |  | 12 |  |
| 8 | 液晶电视机 | 国产 |  | 52寸液晶电视机 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 屏幕墙 | 英飞拓 |  | 定制 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 不间断电源 | 山特 |  | C6KS（6KV 2小时 含电池、机箱） | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 视频矩阵 | Infinova |  | V2020NX（联网矩阵）64/16 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 球机控制键盘 | Infinova |  | 2115 | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 协议转换器 | Infinova |  | V2413 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 视频分配放大器 | 敏佳 |  | 16/32 | 套 |  | 4 |  |
| 15 | 光电转换器 | 恒信和安 |  | 单纤 10M/100M自适应 | 对 |  | 5 |  |
| 16 | 半球摄像机 | Kevis |  | 1/3 SONY CCD 分辨率540线 | 个 |  | 2 |  |
| 17 | 光端机机箱 | 恒信和安 |  | 48路光端机机箱 | 台 |  | 2 |  |
| 18 | 码集线器 | 国产 |  | 8in1 | 台 |  | 1 |  |
| 19 | VGA分配器 | 国产 |  | 一进二出 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | LED显示屏 | 浩显 |  | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 | m2 |  | 1.79 |  |
| 21 | 机柜 | 三棱 |  | 19"标准 2米 600*600mm | 台 |  | 3 |  |
| 22 | 光端机 | 恒信和安 |  | 4路视频+1路电话+2路以太网 | 对 |  | 1 |  |
| 23 | 光纤跳线 | 新大诚 |  | 5米 SC/FC SC/SC | 根 |  | 21 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 |  |  | 机房熔纤 | 芯 |  | 48 |  |
| 25 | 光交箱 | 新大诚 |  | 36芯（含模块） | 台 |  | 1 |  |
| 26 | 视频线 | 七星 |  | SYV 75-3 | 米 |  | 1000 |  |
| 27 | 电源线 | 七星 |  | RVV3*4mm2 | 米 |  | 100 |  |
| 28 | 网线 | AMP |  | 超五类 | 箱 |  | 2 |  |
| 29 | 配电箱 | 富丽 |  | 20回路 | 个 |  | 1 |  |
| 30 | 电源避雷箱 | 新大诚 |  | 不锈钢尺寸（mm）400*500*600 | 个 |  | 1 |  |
| 31 | 地板 | 国产 |  | 防静电 | m2 |  | 75 |  |
| 32 | 机房空调 | 海尔 |  | 3匹 | 台 |  | 1 |  |
| 33 | 监控室空调 | 海尔 |  | 5匹 | 台 |  | 1 |  |
| 泾园北 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段（泾园北社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球机 |  | 英飞拓 | V1772NW |  | 套 |  | 2 |
| 2 | 枪机 |  | 海康威视 | DS-2CD4024F-L |  | 台 |  | 114 |
| 3 | 镜头 |  | 海康威视 | TV2712D-MPIR |  | 只 |  | 114 |
| 4 | 枪机护罩 |  | 海康威视 | DS-1322HZ-C |  | 套 |  | 114 |
| 5 | 半球 |  | 海康威视 | DS-2CD4124F-IM |  | 套 |  | 4 |
| 6 | LED补光灯 |  | 国产 | 枪机补光灯 |  | 个 |  | 114 |
| 7 | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 |  | 台 |  | 116 |
| 8 | 抓拍机 |  | 科达 | IPC625-AU-S |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 抓拍机 |  | 科达 | IPC655 |  | 套 |  | 2 |
| 10 | 偏振镜 |  | 科达 | 防护等级：支持防水、防油污。 |  | 只 |  | 3 |
| 11 | LED频闪灯 |  | 科达 | 红外补光灯 |  | 个 |  | 3 |
| 12 | 避雷器 |  | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 |  | 个 |  | 3 |
| 13 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB10-8E-2G千兆 |  | 台 |  | 12 |
| 14 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB05-4E-1F百兆 |  | 台 |  | 12 |
| 15 | 交换机 |  | 恒信和安 | EIB05-5E |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 光模块 |  | 恒信和安 | 1.25G(T3/R5)SFP千兆光模（20KM） |  | 只 |  | 12 |
| 17 | 光模块 |  | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP百兆光模（20KM） |  | 只 |  | 12 |
| 18 | 立杆 |  | 国产 | 3～3.5m |  | 根 |  | 92 |
| 19 | 支架 |  | 国产 | 0.25-1 |  | 根 |  | 2 |
| 20 | 立杆 |  | 国产 | 4*3m |  | 根 |  | 1 |
| 21 | 立杆 |  | 国产 | 6*3m |  | 根 |  | 1 |
| 22 | 立杆 |  | 国产 | 6*6m |  | 根 |  | 3 |
| 23 | 基础 |  | 国产 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）500*500*650 |  | 个 |  | 92 |
| 24 | 基础 |  | 国产 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）700*700*1000 |  | 个 |  | 2 |
| 25 | 基础 |  | 国产 | C30水泥浇筑尺寸（mm）：1200*1200*1800 |  | 个 |  | 3 |
| 26 | 设备箱 |  | 国产 | 不锈钢 尺寸（mm）：670高×400长×350宽 |  | 只 |  | 24 |
| 27 | 光交箱 |  | 新海宜 | 光交箱24芯 |  | 个 |  | 2 |
| 28 | 光交箱 |  | 新海宜 | 光交箱96芯 |  | 个 |  | 1 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 |  | 海康威视 | DS-B10-S05-A/RTH |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 |  | 海康威视 | DS-iVMS-B10-MGR |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 |  | 海康威视 | DS-6532D-B10ED/RTH |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 流媒体服务器面板 |  | 海康威视 | DS-iVMS-B10-VTD |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 网络控制键盘 |  | 海康威视 | DS-1100K-M |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 录像监控设备 |  | 海康威视 | DS-9664N-XT/RTH |  | 台 |  | 4 |
| 7 | 监控级硬盘 |  | 希捷 | 3T |  | 只 |  | 64 |
| 8 | 核心交换机 |  | 华为 | S5700-28C-EI |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 交换机 |  | 恒信和安 | MIB28-8E-16F-4G |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 交换机 |  | 恒信和安 | MIB28-24F-4G |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 模块 |  | 华为 | 千兆光模块（40KM） |  | 对 |  | 2 |
| 12 | 模块 |  | 恒信和安 | 千兆光模块 1.25G(T5/R3) |  | 台 |  | 12 |
| 13 | ODF单元 |  | 新海宜 | 48芯 |  | 台 |  | 2 |
| 14 | 图形工作站 |  | 联想 | 联想5500 |  | 台 |  | 3 |
| 15 | 机柜 |  | 三凌 | 600*600*2000mm |  | 台 |  | 2 |
| 16 | PDU |  | 三凌 | PDU 8位带防雷模块 |  | 只 |  | 4 |
| 17 | 系统软件 |  | 海康威视 | 视频监控平台管理软件IVMS-5000 |  | 套 |  | 1 |

| 泾园北社区监控系统工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 设备 | 型 号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、治安监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CC572P-IR3 1/3" SONY CCD红外半球彩色摄像机 540线 3.6mm 含电源 | 个 | 3 |
| 2 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | Infinova | 最快240°秒/隐私区域/超级动态 | 个 | 17 |
| 3 | 高清晰彩色低照度枪型摄像机 | JVC | 1/3英寸 540电视线 | 个 | 15 |
| 4 | 高清摄像机 | MAX | ZAJK-M01 | 台 | 3 |
| 5 | 高清摄像机镜头 | computer | 1214 | 个 | 3 |
| 6 | 摄像机防护罩 | YAAN | 4512 | 个 | 18 |
| 7 | 补光灯 | 飞利浦 | 150W | 个 | 0 |
| 8 | 灯光立杆基础 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）500*600*600 | 个 | 0 |
| 9 | 球型摄像机立竿 | 定制 | 热镀锌 喷塑 | 根 | 17 |
| 10 | 球型摄像机基础 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）800*600*600 | 个 | 17 |
| 11 | 枪型摄像机立竿 | 定制 | 热镀锌 喷塑 | 根 | 15 |
| 12 | 枪型摄像机基础 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）：500*600*600 | 个 | 15 |
| 13 | 4路光端机 | 新创 | 4路 | 对 | 5 |
| 14 | 2路光端机 | 新创 | 2路 | 对 | 6 |
| 15 | 1路光端机 | 新创 | 1路 | 对 | 5 |
| 16 | 自立设备箱 | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 | 15 |
| 17 | 机柜 | 三凌 | 1.2米 | 个 | 2 |
| 18 | 避雷器 | ASP | 三合一 | 个 | 17 |
| 19 | 枪机单路视频避雷器 | ASP | 200V10A | 个 | 13 |
| 20 |  | 定制 |  | 套 | 35 |
| 21 | 熔纤用尾纤 | 新海宜 | 3M | 根 | 36 |
| 22 | 跳纤用尾纤 | 新海宜 | 1M | 根 | 10 |
| 23 | 熔接盒 | 国产 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 15 |
| 24 | 4芯光缆 | 兆比特 | 4 芯 | 米 | 2000 |
| 25 | 8芯光缆 | 兆比特 | 8芯 | 米 | 1700 |
| 26 | 16芯光缆 | 兆比特 | 16芯 | 米 | 900 |
| 27 | 视频电缆 | 七星 | SYV75-5 | 米 | 1600 |
| 28 | 控制线 | 七星 | RVVP2*1.0 | 米 | 1600 |
| 29 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5 | 米 | 2000 |
| 30 | 穿线管（PE） | 定制 | 40/32 | 米 | 3800 |
| 31 | 窨井 | 定制 | 定制 | 个 | 55 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频分配放大器 | 国产 | 16/32 | 台 | 1 |
| 2 | 中控电脑 | HP | 塔式台式机 | 台 | 4 |
| 3 | 操作台 | 定制 | 操作台（带机柜） | 套 | 1 |
| 4 | 交换机 | H3C | H3C 24口 | 台 | 1 |
| 5 | 数字存储服务器 | 海康威视 | 8008HF | 台 | 5 |
| 6 | 硬盘 | 希捷 | 500G | 只 | 35 |
| 7 | 液晶显示器 | LG | 19” | 台 | 3 |
| 8 | 监视器 | 东芝 | 32寸 | 台 | 12 |
| 9 | 电视机 | 海信 | 42寸 | 台 | 1 |
| 10 | 屏幕墙 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| 11 | 不间断电源 | 山特 | C3KS（3KV 1小时） | 台 | 1 |
| 12 | 视频矩阵 | Infinova | V2020N 64/16 | 套 | 1 |
| 13 | 球机控制键盘 | Infinova | 2115 | 套 | 1 |
| 14 | 协议转换器 | Infinova | V2413 | 台 | 2 |
| 15 | 视频分配放大器 | 敏佳 | 16/32 | 套 | 3 |
| 16 | 光电转换器 | TPLINK | HTB-110 定制 | 对 | 3 |
| 17 | 半球摄像机 | FOKO | IR500 | 个 | 1 |
| 18 | LED显示屏 | 希玛 | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 | m2 | 1.36 |
| 19 | 机柜 | 三棱 | 19"标准 | 台 | 3 |
| 20 | 光端机 | 新创 | 视频光端机 | 对 | 1 |
| 21 | 光纤跳线 | SC/FC | 国产 | 根 | 33 |
| 22 | 光纤熔接及测试 | 定制 | 机房熔纤 | 芯 | 33 |
| 23 | 光纤配线箱 | 新海宜 | 72芯ODF架 | 台 | 1 |
| 24 | 配电箱 | 富丽 | 20回路 | 个 | 1 |
| 25 | 地板 | 定制 | 防静电 | m2 | 65 |
| 26 | 空调 | 海尔 | 3匹 | 个 | 2 |

| 苏安社区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、前端监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | 英飞拓 | V1748 彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级/3D自动预置功能：本体、组件安装，单体调试，试运行 | 台 | 39 |
| 2 | 百万高清IP摄像机 | 海康威视 | DS-2CD864FWD-E(W) 130万1/3" CMOS超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机：本体、组件安装，单体调试，试运行 | 台 | 4 |
| 3 | 电视监控摄像设备 | 海康威视 | 镜头 YV4.3*2.8SA-SAWL-DC：本体安装 | 台 | 4 |
| 4 | 电视监控摄像设备 | 亚安 | 护罩 YA4718SHK-220 带气压支撑杆，带遮阳罩，自动加热，自动风冷：本体安装 | 台 | 4 |
| 5 | 室外枪式摄像机 | 英飞拓 | V1033 1/3" SONY高灵敏度IT CCD，440000有效像素 基于数字图像处理器（DSP）的大动态范围功能 ：本体、组件安装，单体调试，试运行 | 台 | 82 |
| 6 | 电视监控摄像设备 | computar | 镜头 TG4Z2813FCS-2 CS接口，4x2.8-12mm F1.3，带聚集和DC光圈调节：本体安装 | 台 | 82 |
| 7 | 电视监控摄像设备 | 英飞拓 | 护罩 室外全天候护罩、阵列白光补光：本体安装 | 台 | 82 |
| 8 | 视频传输设备 | 恒信和安 | 数字光端机 4路视频+1路RS485控制：本体安装，单体调试 | 对 | 5 |
| 9 | 视频传输设备 | 恒信和安 | 数字光端机 8路视频+1路RS485控制：本体安装，单体调试 | 对 | 14 |
| 10 | 视频传输设备 | 恒信和安 | 数字光端机 1路网络：本体安装，单体调试 | 对 | 2 |
| 11 | 视频传输设备 | 恒信和安 | 数字光端机 2路网络：本体安装，单体调试 | 对 | 1 |
| 12 | 避雷器 | 雷迅 | 避雷器 三合一避雷：本体安装，单体调试 | 个 | 39 |
| 13 | 避雷器 | 雷迅 | 避雷器 二合一避雷：本体安装，单体调试 | 个 | 82 |
| 14 | 避雷器 | 雷迅 | 避雷器 信号避雷器 RJ45-E100/4S：本体安装，单体调试 | 个 | 4 |
| 15 | 接线箱 | 定制 | 不锈钢球机挂箱 不锈钢、隔热、防雨、通风；265*250*100mm：本体安装，接地 | 个 | 39 |
| 16 | 接线箱 | 定制 | 不锈钢设备箱 不锈钢、隔热、防雨、通风；尺寸（mm）670×400×350：本体安装，接地 | 个 | 19 |
| 17 | 设备箱基座 | 定制 | 设备箱基座：砼基座浇筑，预埋件安装 | 座 | 19 |
| 18 | 控制器 | 定制 | 控制码分配器 UT5204 1in4：本体安装，单体调试 | 台 | 6 |
| 19 | 小电器 | 国产 | 设备补光灯 SK－LED24 LED补光灯：灯具、光源安装，通电试验 | 个（套） | 8 |
| 20 | 小电器 | 国产 | 补光灯控制器 光时控开关：本体安装 | 个（套） | 4 |
| 21 | 球机立杆 | 定制 | 球机立杆 4米～5米*0.5～2米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架：立杆、附件安装，接地，防腐 | 个 | 43 |
| 22 | 球机立杆砼基座 | 定制 | 球机立杆砼基座 尺寸（mm） 500×600×750：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护 | 座 | 43 |
| 23 | 枪机立杆 | 定制 | 枪机立杆 2.7米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架：立杆、附件安装，接地，防腐 | 个 | 66 |
| 24 | 枪机立杆砼基座 | 定制 | 枪机立杆砼基座 尺寸（mm）： 500×500×650：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护 | 座 | 66 |
| 25 | 小电器 | 国产 | 光缆终端盒 GP-48A（含尾纤）：本体安装 | 个（套） | 23 |
| 26 | 电气配管 | 国产 | 配管敷设 φ40PE管：刨沟槽，配管敷设 | m | 12480 |
| 27 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 电源线 RVV-2*1.5：线缆敷设，端子接线 | m | 11360 |
| 28 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 电源线 RVV-3*2.5：线缆敷设，端子接线 | m | 950 |
| 29 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 视频线 SYV-75-5：线缆敷设，端子接线 | m | 11360 |
| 30 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 控制线 RVVP-2*1.0：线缆敷设，端子接线 | m | 380 |
| 31 | 电气配线 | AMP | 配线敷设 网络线 Cat5：线缆敷设，端子接线 | m | 305 |
| 32 | 工厂通讯线路 | 交通 | 光缆敷设 4芯室外铠装光缆：光缆敷设 | m | 1760 |
| 33 | 工厂通讯线路 | 交通 | 光缆敷设 8芯室外铠装光缆：光缆敷设 | m | 2410 |
| 34 | 室外窑井 | 国产 | 尺寸（mm） 400*400*400 基坑开挖，砖砌井，粉刷，钢纤维井盖配备 | 座 | 111 |
| 35 | 室外窑井 | 国产 | 尺寸（mm） 500*900*600： 基坑开挖，砖砌井，粉刷，钢纤维井盖配备 | 座 | 21 |
| 二、监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 终端设备 | HP | 中控电脑 HP Compaq 8280 Elite(i7-870) 英特尔Q67芯片组/ Intel Core i7-2600（4核 3.4GHz,8MB缓存）/4G内存（2x2GDDR3 1333）/1TB 硬盘（7200转 SATA硬盘）/ DVD刻录（16倍速）/1G独立显存（ATI Radeon HD 4650）/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘 /19"宽屏液晶：本体、组件安装，试运行 | 台 | 3 |
| 2 | 局域网交换机 | H3C | 交换机 H3C S5024P 10M/100/1000M自适应 ：本体安装，试运行 | 台 | 3 |
| 3 | 局域网交换机 | DLINK | 交换机 5口 10M/100M自适应：本体安装，试运行 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9116HF-S 所有通道支持4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF实时编码，支持4/8/12/16路同步回放，支持双码流：本体安装，单体调试，试运行 | 台 | 8 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9008HF-S，可接驳模拟摄像机、IPC（多家主流品牌）、IP球机和DVS；最高支持200万像素UXGA分辨率网络视频的接入；所有模拟通道最高支持4CIF实时编码；最高支持4/8/12/16路同步回放，支持双码流：本体安装，单体调试，试运行 | 台 | 1 |
| 6 | 附属设备 | 希捷 | 硬盘 2T 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘：本体安装 | 个 | 54 |
| 7 | 控制器 | 海康威视 | 解码器 DS-6308D-3N 支持16路CIF或8路4CIF或4路720p图像解码输出：本体安装，单体调试 | 台 | 1 |
| 8 | 网络终端设备 | HP | 警情监控服务器 DL380/E5620 标配1颗四核英特尔 至强E5620 (2.40 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2）处理器，Intel 5520芯片组；4GB (2x2GB) PC3-10600R (DDR3-1333) 寄存式 DIMM，18个内存插槽，最多192GB内存；4个 HP NC382i 多功能千兆服务器适配器；HP Smart Array P410i/256缓存（支持RAID 0/1/1+0/5）；支持8个SFF 热插拔硬盘，最大支持到16个SFF硬盘；标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x16，2个全高半长x8 插槽），可额外添加3个；4个N+1 冗余风扇模块（随第二个处理器附带可额外增加2个风扇）；5个USB（后面2个，前面2个，内部1个），SD插槽1个；集成 Lights-Out 2(iLO 2）；1个460W 热插拔电源，支持1+1冗余；2U高度；含导轨：本体、组件安装，试运行 | 台（套） | 1 |
| 9 | 附属设备 | HP | 硬盘 HP 146GB 10K SAS 6G 2.5"双端口热插拔硬盘：本体安装 | 个 | 2 |
| 10 | 附属设备 | HP | 光驱 HP Slim SATA DVD-RW 驱动器 ：本体安装 | 个 | 1 |
| 11 | 服务器系统软件 | TOWIN | 高清集成软件平台 支持前端及客户端单元接入、音视频转分发处理、图像存储及回放、信令转发处理、系统及信息管理等：本体、组件安装，试运行 | 台 | 1 |
| 12 | 附属设备 | TOWIN | 视频客户端 图像浏览、控制、录像转存和回放、报警处理及联动、音频呼叫、设备管理、用户管理等操作及参数设置：本体安装，单体调试 | 用户 | 3 |
| 13 | CRT显示终端 | 创维 | 液晶监视器 22寸：本体安装，单体调试 | 台 | 12 |
| 14 | CRT显示终端 | 创维 | 液晶监视器 46寸：本体安装，单体调试 | 台 | 1 |
| 15 | 电视墙 | 定制 | 屏幕墙 定制 满足招标技术要求：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆 | 个 | 1 |
| 16 | 供电系统 | 山特 | UPS C6KS（6KV 2小时 含电池、机箱）（满足招标技术要求）：本体、组件安装，单体调试，试运行 | 套 | 1 |
| 17 | 监控中心设备 | 英飞拓 | 视频矩阵 V2020AX（联网矩阵）128/16：本体安装，单体调试，试运行 | 台 | 1 |
| 18 | 控制器 | 英飞拓 | 球机控制键盘 Infinova 2115：本体安装，单体调试 | 台 | 2 |
| 19 | 控制器 | 英飞拓 | 协议转换器 Infinova V2413：本体安装，单体调试 | 台 | 2 |
| 20 | 控制器 | 英飞拓 | 视频分配放大器 16/32：本体安装，单体调试 | 台 | 8 |
| 21 | 电视监控摄像设备 | 英飞拓 | 室内半球摄像机 V5411-A5 系列室内彩色固定半球摄像机，1/3" SONY 彩色Super HAD Ⅱ CCD传感器 ；水平解析度：560TVL ：本体、组件安装，单体调试，试运行 | 台 | 1 |
| 22 | 控制器 | UTEK | 码集线器 UT1208 1in8 ：本体安装，单体调试 | 台 | 5 |
| 23 | 控制器 | 国产 | VGA分配器 一进二出：本体安装，单体调试 | 台 | 1 |
| 24 | 显示和信号设备 | 勒克 | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片：屏体制作安装，检测调试，试运行 | 套 | 1 |
| 25 | 落地式机柜、机架 | 三棱 | 19”标准机柜2M 尺寸（mm）：600*600 本体、附件安装，接地 | 台 | 3 |
| 26 | 控制器 | CLEVER | PDU AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块：本体安装，测试 | 台 | 6 |
| 27 | 视频传输设备 | 恒信和安 | 数字光端机 4路视频+1路电话+2路以太网：本体安装，单体调试 | 对 | 1 |
| 28 | 服务器系统软件 | TOWIN | 平台联网软件扩容，与派出所联网 | 台 | 9 |
| 29 | 光纤连接 | 定制 | 机房熔纤 | 芯 | 56 |
| 30 | 控制器 | 新大诚 | ODF单元 72芯 含ODF配纤盘、适配器、尾纤：本体安装，测试 | 台 | 1 |
| 31 | 光纤跳线 | 新大诚 | 光纤跳线 5M：跳线制作，卡接，测试 | 条 | 56 |
| 32 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 电源线 RVV-3*4：线缆敷设，端子接线 | m | 160 |
| 33 | 电气配线 | 七星 | 配线敷设 视频线 SYV-75-5：线缆敷设，端子接线 | m | 2520 |
| 34 | 电气配线 | AMP | 管内穿线 网络线 Cat5：线缆敷设，端子接线 | m | 305 |
| 35 | 电力电缆 | 七星 | 电力电缆敷设 YJV-5*16：电力电缆敷设，电缆头制作安装 | m | 130 |
| 36 | 配电箱 | 富丽 | 配电箱 PZ30R-20：本体安装，接地，防腐，通电试验 | 台 | 1 |
| 37 | 避雷器 | 雷迅 | 电源避雷箱 PPS-B080-3CF4：本体安装，测试 | 个 | 1 |
| 38 | 机房电信、网络 | 国产 | 机房电信、网络 含配管及线缆敷设：满足招标技术要求 | 项 | 1 |
| 39 | 控制台和监视器柜 | 国产 | 操作台 3工位，2.7米长：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆 | 套 | 1 |
| 40 | 办公椅 | 国产 | 办公椅：办公家具配备 | 个 | 3 |
| 41 | 机房空调 | 海尔 | 机房空调 1.5匹 KFR-35GW/03ECC12 ：空调安装，调试 | 台 | 4 |
| 42 | 监控室空调 | 海尔 | 监控室空调 5匹 KFRd-120LW/6302 ：空调安装，调试 | 台 | 1 |
| 43 | 接地装置 | 国产 | 角钢接地极 L50*5*2500镀锌角钢，户内接地母线敷设 -25*4接地铜牌，户内接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢，户外接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢 | 项 | 1 |
| 44 | 接地装置 | 国产 | 接地装置 接地网系统调试：接地电阻测试 | 系统 | 1 |
| 苏安新村 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 设备 | 型 号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | Infinova | V1748 彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级/3D自动预置功能 | 台 | 44 |
| 2 | 室外枪式摄像机 | Infinova | V1033 1/3" SONY高灵敏度IT CCD，440000有效像素 基于数字图像处理器（DSP）的大动态范围功能 | 台 | 53 |
| 3 | 镜头 | computar | TG4Z2813FCS-2 CS接口，4x2.8-12mm F1.3，带聚集和DC光圈调节 | 个 | 53 |
| 4 | 枪机护罩 | Infinova | 室外全天候护罩+阵列白光补光 | 套 | 53 |
| 5 | 百万高清IP摄像机 | 海康威视 | DS-2CD864FWD-E(W) 130万1/3" CMOS超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机 | 台 | 5 |
| 6 | 镜头 | 海康威视 | YV4.3*2.8SA-SAWL-DC | 个 | 5 |
| 7 | 护罩 | 亚安 | YA4718SHK-220 带气压支撑杆，带遮阳罩，自动加热，自动风冷 | 个 | 5 |
| 8 | 高清设备补光灯 | 国产 | SK－LED24 LED补光灯 | 个 | 10 |
| 9 | 补光灯控制器 | 国产 | 光时控开关 | 只 | 5 |
| 10 | 球型摄像机立竿 | 国产 | 4米～5米*0.5～2米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 50 |
| 11 | 球型摄像机基础 | 国产 | 尺寸（mm）500×600×750 | 个 | 50 |
| 12 | 枪型摄像机立竿 | 国产 | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 55 |
| 13 | 枪型摄像机基础 | 国产 | 尺寸（mm）：500×500×650 | 个 | 55 |
| 14 | 数字光端机 | 恒信和安 | 4路视频+1路RS485控制 | 对 | 3 |
| 15 | 数字光端机 | 恒信和安 | 8路视频+1路RS485控制 | 对 | 12 |
| 16 | 数字光端机 | 恒信和安 | 1路网络 | 对 | 3 |
| 17 | 数字光端机 | 恒信和安 | 2路网络 | 对 | 1 |
| 18 | 控制码分配器 | UTEK | UT5204 1in4 | 台 | 9 |
| 19 | 球机挂箱 | 国产 | 不锈钢、隔热、防雨、通风； 尺寸（mm）：265（高）*250（宽）*100（深） | 个 | 44 |
| 20 | 自立设备箱（含基础） | 国产 | 不锈钢、隔热、防雨、通风； 尺寸（mm）670（高）×400（宽）×350（深） | 个 | 22 |
| 21 | 避雷器 | 雷迅 | 三合一避雷 | 个 | 41 |
| 22 | 避雷器 | 雷迅 | 单路视频避雷 | 个 | 63 |
| 23 | 避雷器 | 雷迅 | 信号避雷器RJ45-E100/4S | 个 | 5 |
| 24 | 光纤终端盒 | 新大诚 | GP-48A（含尾纤） | 套 | 22 |
| 25 | 光缆 | 交通 | 4芯 铠装 | 米 | 970 |
| 26 | 光缆 | 交通 | 8芯 铠装 | 米 | 2520 |
| 27 | 视频电缆 | 七星 | SYV75-5 | 米 | 11020 |
| 28 | 控制线 | 七星 | RVVP2*1.0 | 米 | 450 |
| 29 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5 | 米 | 11020 |
| 30 | 电源线 | 七星 | RVV3*2.5 | 米 | 900 |
| 31 | 网线 | AMP | 超五类 | 箱 | 1 |
| 32 | 穿线管（PE） | 国产 | 40/32 | 米 | 12850 |
| 33 | 窨井 | 国产 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）：400*400*350 | 个 | 117 |
| 34 | 中号窨井 | 国产 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）500*900*300 | 个 | 20 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 | HP | HP Compaq 8280 Elite(i7-870) 英特尔Q67芯片组/ Intel Core i7-2600（4核 3.4GHz,8MB缓存）/4G内存（2x2GDDR3 1333）/1TB 硬盘（7200转 SATA硬盘）/ DVD刻录（16倍速）/1G独立显存（ATI Radeon HD 4650）/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘 /19"宽屏液晶 | 台 | 3 |
| 2 | 操作台 | 国产 | 3工位，2.7米长 | 套 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 国产 | 坐垫选高密度海绵或网布，透气不塌；框架要钢制的，脚轮带静 | 个 | 3 |
| 4 | 交换机 | H3C | H3C S5024P 10M/100/1000M自适应 | 台 | 3 |
| 5 | 交换机 | DLINK | 5口 10M/100M自适应 | 台 | 1 |
| 6 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 | 网络硬盘录像机，DS-9116HF-S 所有通道支持4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF实时编码，支持4/8/12/16路同步回放，支持双码流 | 台 | 7 |
| 7 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 | 混合型网络硬盘录像机，DS-9008HF-S，可接驳模拟摄像机、IPC（多家主流品牌）、IP球机和DVS；最高支持200万像素UXGA分辨率网络视频的接入；所有模拟通道最高支持4CIF实时编码；最高支持4/8/12/16路同步回放，支持双码流。 | 台 | 2 |
| 8 | 硬盘 | 希捷 | 2T 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 只 | 54 |
| 9 | 解码器 | 海康威视 | DS-6308D-3N 支持16路CIF或8路4CIF或4路720p图像解码输出 | 个 | 2 |
| 10 | 警情监控服务器 | HP | DL380/E5620 标配1颗四核英特尔 至强E5620 (2.40 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2）处理器，Intel 5520芯片组；4GB (2x2GB) PC3-10600R (DDR3-1333) 寄存式 DIMM，18个内存插槽，最多192GB内存；4个 HP NC382i 多功能千兆服务器适配器；HP Smart Array P410i/256缓存（支持RAID 0/1/1+0/5）；支持8个SFF 热插拔硬盘，最大支持到16个SFF硬盘；标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x16，2个全高半长x8 插槽），可额外添加3个；4个N+1 冗余风扇模块（随第二个处理器附带可额外增加2个风扇）；5个USB（后面2个，前面2个，内部1个），SD插槽1个；集成 Lights-Out 2(iLO 2）；1个460W 热插拔电源，支持1+1冗余；2U高度；含导轨 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | HP | HP 146GB 10K SAS 6G 2.5"双端口热插拔硬盘 | 块 | 2 |
| 12 | 光驱 | HP | HP Slim SATA DVD-RW 驱动器 | 个 | 1 |
| 13 | 高清集成软件平台 | TOWIN | 支持前端及客户端单元接入、音视频转分发处理、图像存储及回放、信令转发处理、系统及信息管理等 | 套 | 1 |
| 14 | 视频客户端 | TOWIN | 图像浏览、控制、录像转存和回放、报警处理及联动、音频呼叫、设备管理、用户管理等操作及参数设置 | 用户 | 3 |
| 15 | 液晶监视器 | 创维 | 22寸液晶监视器 | 台 | 12 |
| 16 | 液晶监视器 | 创维 | 46寸液晶监视器 | 台 | 1 |
| 17 | 屏幕墙 |  | 不锈钢定制 | 套 | 1 |
| 18 | 不间断电源 | 山特 | C6KS（6KV 2小时 含电池、机箱） | 台 | 1 |
| 19 | 视频矩阵 | Infinova | V2020AX（联网矩阵）112/16 | 套 | 1 |
| 20 | 球机控制键盘 | Infinova | 2115 | 套 | 2 |
| 21 | 协议转换器 | Infinova | V2413 | 台 | 2 |
| 22 | 视频分配放大器 | 敏佳 | 16/32 | 套 | 7 |
| 23 | 半球摄像机 | 英飞拓 | V5411-A5 系列室内彩色固定半球摄像机，1/3" SONY 彩色Super HAD Ⅱ CCD传感器 ；水平解析度：560TVL | 个 | 1 |
| 24 | 码集线器 | UTEK | UT1208 1in8 | 台 | 6 |
| 25 | VGA分配器 | 国产 | 一进二出 | 台 | 1 |
| 26 | LED显示屏 | 勒克 | ￠5 单红 ALTERA超大规模芯片 | m2 | 1 |
| 27 | 机柜 | 三棱 | 19"标准 2米 600*600mm | 台 | 3 |
| 28 | PDU | CLEVER | AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块 | 个 | 6 |
| 29 | 光端机 | 恒信和安 | 4路视频+1路电话+2路以太网（2芯光纤，不含租纤费用） | 对 | 1 |
| 30 | ODF单元 | 新大诚 | 72芯（含ODF配纤盘、适配器、尾纤） | 台 | 1 |
| 31 | 光纤跳线 | 新大诚 | 5米 | 条 | 64 |
| 32 | 视频线 | 七星 | SYV 75-3 | 米 | 2200 |
| 33 | 电源线 | 七星 | RVV3*4mm2 | 米 | 100 |
| 34 | 电源线 | 七星 | RVV5*16mm2 | 米 | 100 |
| 35 | 网线 | AMP | 超五类 | 箱 | 1 |
| 36 | 配电箱 | 富丽 | 20回路 | 个 | 1 |
| 37 | 电源避雷箱 | 雷迅 | PPS-B080-3CF4 | 个 | 1 |
| 38 | 地板 | 国产 | 防静电 | m2 | 34 |
| 39 | 机房空调 | 海尔 | 1.5匹 KFR-35GW/03ECC12 | 台 | 1 |
| 40 | 机房空调 | 海尔 | 3匹 KFR-72LW/02AAF12 | 台 | 2 |

| 徐家浜北二村 徐家浜北二村监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 设备 | 型 号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | Infinova | V1748彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级 | 个 | 3 |
| 2 | 高清晰红外双CCD摄像机 | Infinova | 彩色：1/3 SONY Color High Resolution CCD 黑白：1/3 SONY B/W CCD 距离80米 灯光角度45度 | 个 | 8 |
| 3 | 摄像机防护罩 | 定制 | IP66 挤型铝合金 带加热器 风扇140mm*112mm*400mm 含隐线支撑架 | 个 | 8 |
| 4 | 半球摄像机 | Infinova | 1/3 SONY CCD 吊装式铝合金防爆海螺半球 双层玻璃 分辨率480线 | 个 | 1 |
| 5 | 球型摄像机立竿 | 定制 | 4米～6米*0.5米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 3 |
| 6 | 球型摄像机基础 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）800*600*600 | 个 | 3 |
| 7 | 枪型摄像机立竿 | 定制 | 2.5米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 8 |
| 8 | 枪型摄像机基础 | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm） 500*600*600 | 个 | 8 |
| 9 | 数字光端机 | 恒信和安 | 4路视频+2路485控制 | 对 | 3 |
| 10 | 自立设备箱 | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 | 3 |
| 11 | 避雷器 | 科佳 | 三合一 | 个 | 12 |
| 12 | 接地系统 |  | 独立立杆防雷接地 | 套 | 12 |
| 13 | 光纤跳线 | 新大诚 | 3M | 根 | 12 |
| 14 | 熔接盒 | 新大诚 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 3 |
| 15 | 光缆 | 兆比特 | 4芯 铠装 | 米 | 600 |
| 16 | 视频电缆 | 七星 | SYV75-5 | 米 | 800 |
| 17 | 控制线 | 七星 | RVVP2*1.0 | 米 | 200 |
| 18 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5 | 米 | 800 |
| 19 | 穿线管（PE） | 国产 | 40/32 | 米 | 830 |
| 20 | 窨井 | 定制 | 400*400*350mm | 个 | 3 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | H3C | 24口 10M/100M自适应 2口上行千兆 | 台 | 1 |
| 2 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 希捷 | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 只 | 8 |
| 4 | 视频矩阵输入板 | Infinova | 1块8路 | 块 | 2 |
| 5 | 协议转换器 | Infinova | V2413 | 台 | 1 |
| 6 | 视频分配放大器 | 敏佳 | 16/32 | 套 | 1 |
| 7 | 视频线 | 七星 | SYV 75-3 | 米 | 100 |
| 8 | 配电箱 | 富丽 | 20回路 | 个 | 1 |

- 新增设备及服务

| 序号 | 名称 | 需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载监控一套 | 安装在现有警车上，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |
| 2 | 智能维保盒 | 安装至小区监控室，管理每个标段的所有监控情况，按要求每天通过微信小程序推送到用户手机微信端，要求各小区的监控在线情况，每天维修情况及每月维保情况的汇总报告 | 套 | 1 |
| 3 | 自动巡逻车 | 根据用户要求，巡逻车放到案件多发小区内，做自动巡逻方案，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |

第三标段：新农村小区监控维保（南）

| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 群星苑一二区 |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 满足IP67级防护要求。 满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 | 145 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 400万像素 CMOS传感器；内置GPU芯片； 内置麦克风和喇叭；照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；红外补光距离不小于100米；需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；信噪比不小于62dB；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置； 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦； 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 不低于IP67防尘防水等级； 不低于IK10防爆等级； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 10 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 尺寸：155*155*100 毫米； 电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A | 155 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 | 155 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 | 119 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | 尺寸（mm）：700*宽700*高1000 满足抗风压（通常按12级台风设计）、抗震动及长期荷载要求，混凝土强度不低于C25 | 119 | 个 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 | 119 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB | 119 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢304材质，尺寸（mm）：300*400*520 | 119 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 | 3200 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 | 6500 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 | 3 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) | 139 | 只 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 180 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 | 40 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | C30水泥浇筑尺寸（mm）600*600*600 | 40 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 | 6000 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 | 2800 | 米 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 | 3 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 | 2 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 48 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T | 40 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 | 3 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送 语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 | 套 | 1 |
| 群星苑四区 |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 设备应满足IP67级防护要求。 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 | 48 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防爆等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 5 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A | 53 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 | 53 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 | 30 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | 尺寸（mm）：700*宽700*高1000 需满足抗风压（通常按12级台风设计）、抗震动及长期荷载要求，混凝土强度不低于C25。 | 30 | 个 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 | 30 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB | 30 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢304材质，尺寸（mm）：300*400*520 | 40 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 | 2500 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 | 2 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) | 46 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 60 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 | 10 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | C30水泥浇筑尺寸（mm）600*600*600 | 10 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 | 2100 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 | 1200 | 米 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 24 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T | 14 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 | 1 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送：语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量 可批量修改音量和单台修改 6、设备重启： 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 | 套 | 1 |
| 群星苑五区 |  |  |  |  |  |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清摄像机 | 科达 | 高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 设备应满足IP67级防护要求。 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 | 46 | 台 |
| 2 | 枪机型智能分析监控设备 | 海康 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防爆等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 5 | 台 |
| 3 | 4G智能云喇叭 | 有浩 | 1、尺寸：155*155*100 毫米 2、电源：AC220V/50Hz （1）功率输出：15W （3）人体红外模块：3米 （4）看门狗响应：1秒 （5）频率响应：20Hz-20KHz （6）音频格式支持MP3/MP2 （7）工作温度：-10℃ to 60℃ （8）喇叭，4Ω 20W，4英寸 | 4 | 套 |
| 4 | 电 源 | 国产 | 12V2A | 51 | 只 |
| 5 | 支 架 | 定制 | 摄像机支架 | 51 | 只 |
| 6 | 立 杆 | 定制 | 含立杆、横臂、支架高3米*横臂0.5～1米长度 | 37 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 定制 | 尺寸（mm）：700*宽700*高1000 满足抗风压（通常按12级台风设计）、抗震动及长期荷载要求，混凝土强度不低于C25。 | 37 | 个 |
| 8 | 立杆基础防雷接地 | 定制 | 镀锌扁钢 | 37 | 套 |
| 9 | 防雷器 | 雷迅 | J45 传输特性100MHz 电源最大持续运行电压40VAC 限制电压120V 最大放电电流10kA 网络信号最大持续运行电压8 VDC 限制电压20V 插入损耗＜0.5dB | 37 | 套 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 不锈钢304材质，尺寸（mm）：300*400*520 | 37 | 只 |
| 11 | 电源线 | 亚盟 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 室外1芯2钢丝 | 2900 | 米 |
| 13 | 网络线 | 国产 | CAT6 | 2 | 箱 |
| 14 | 工业级交换机 | 汤湖 | 接口 业务接口：10/100/1000 Base-TX 复位开关：拨码复位 电源接口：凤凰端子，双电源冗余 LED灯：PWR, OPT, NMC, ALM 传输距离 双绞线：0-100m(CAT5e, CAT6）单模光纤：20/40/60/80/100KM 多模光纤：550m 网络拓扑 环形拓扑：不支持 星型拓扑：支持 总线拓扑：支持 树形拓扑：支持 电气特性 输入电压：DC12-58V 整机功耗：<6W 过压告警：支持 二层交换 输入电压：1. 4G 包转发率：1. 0416Mpps 巨型帧：支持2048bytes MAC地址表：1K 报缓冲区：512K 转发延迟：<5us 极性反转：支持 流量控制：支持 看门狗功能：支持 对增掉电告警：不支持 PD-RED设备定时重启：支持 继电器告警输出：可选支持 端口隔离：不支持 工作温度： -30C~+75℃ 储藏／运输温度：-30C~+75C 相对湿度：5%～95%不支持凝露 散热方式：无风磨设计，自然散热 MTBF: 100, 000小时 防护 IP等级：IP40 自由跌落：0. 5m 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV) (8/20us) 网口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV) (10/700us) 辐射抗扰：IEC61000-4-3 Level3(10V/m) 瞬间脉冲抗干扰：IEC61000-4-4 Level3(1V/2V) 传导抗干扰：IEC 61000-4-6 Level3(10V/m) 电源频率磁场抗扰：IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) 电压跌落：IEC61000-4-11 Level3(10V) 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level4(8K/15K) | 47 | 对 |
| 15 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 60 | 只 |
| 16 | 弱电井 | 定制 | 检修井定制 | 10 | 座 |
| 17 | 井盖 | 定制 | C30水泥浇筑尺寸（mm）600*600*600 | 10 | 套 |
| 18 | PE管 | 国产 | 聚乙烯，￠50 | 2400 | 米 |
| 19 | PVC管 | 国产 | 聚乙烯，￠25 | 1200 | 米 |
| 二、后端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 科达 | 高清网络录像机，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps）带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps）带宽32OMbps 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面，同时可利用空闲窗口实时浏览 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S～120S可选 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（64路） 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒）、1280×720(30帧/秒）、1920× 1080(30帧/秒）；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒）视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒），可以设置视频编码格式（108OP/720P/D1）和码率 支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁，只有解锁后才可被覆盖 支持混音录像功能，NVR和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 支持对枪球联动抓拍图片进行存储、查询 支持智能检索功能，支持对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 内置16个硬盘接口，支持热插拔 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | 图腾 | 42U标准网络机柜 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储－转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 96Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个100/1000Base-X 千兆光口（8*Combo口） 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN QOS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 组播管理 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持电源、风扇、温度告警 支持CPU防护 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 汤湖 | 单模单纤 | 24 | 只 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 6T | 13 | 片 |
| 6 | 网络线 | 亚盟 | CAT6 | 1 | 箱 |
| 7 | 辅 材 | 定制 | 相关辅材及套管 | 1 | 批 |
| 8 | 监控管理机 | 联想 扬天 | I3-8100 1TB硬盘 8G内存 集显 19.5寸屏 | 1 | 台 |
| 9 | 智慧眼安防监控软件 | 定制 | 1.本系统分为智能AI前端设备智能分析服务、视频（图片）存储平台、集中管理系统、前端APP使用系统。 2.智能AI前端设备 能够对进入防控区域电动车智能识别，主动抓拍。并将抓拍图片传送至预警平台。 3.集中管理系统 预警接收下发。在接到前端的报警信息时，主动预警，值守人员接收后，查看具体信息，对于预警信息可进行先期处置 （分为误报和下发到网格员手机APP）。 数据查询管理。管理员可以通过平台查阅网格员反馈的信息，及处置结果。管理员对园区下辖的街道、网格、网格员数据进行增删改管理。 自动统计报表。平台端能自动记录预警时间、下发时间、接收时间、处置时间、处置完成时间。自动统计预警到下发的耗时、下发到接收的耗时、接收到处置的耗时、处置事件耗时的统计。按照统计类型 （园区、街道、社区、网格、网格员的）、统计时间（年、月、日、时、分、秒）对上述耗时进行自动汇总。 统计报表可以对网格员、网格区、街道、日常管理中的效能进行研判分析。 可视化图表。根据日常管理于数据重要结点，可定制开发对应的可视化图表，在首页显示。 4.前端APP值班网格员通过APP报备，网格员接到平台推送信息后，网格员通过APP查看报警类型、报警时间、报警地点、联动抓图。点击接收预警后至现场处置，点击现场处置，选择处置结果，并拍摄处置前照片和处置后照片上传，上传结束自动记为处置完成。 5.视频（图片）存储平台 中心机房配备服务器存储设备，对前端的视频、图片进行集中储存管理，视频储存时间为15天。图片储存90天。 | 套 | 1 |
| 10 | 云喇叭管理平台 | 定制 | 1、语音合成 1.1.只能上传mp3,wav,amr,m4a文件 1.2.最多上传3个文件 1.3.总播放时间不超4分钟 1.4.且总大小不能超4.5MB 2、TTS语音合成 把文件转换成语音，字数200字以内 3、语音管理 3.1删除上传语音 3.2修改上传语音的名称 4、语音发送： 语音发送可批量和单台发送 4.1.选择要发送语音分组 4.2.选择上传好的语音 4.3.设置播放间隔 4.4.设置定时时间 一共可以定时5个时间段 5、修改音量：可批量修改音量和单台修改 6、设备重启： 可重启单台设备 7、设备状态 7.1设备在线状态 7.2设备播放状态 7.3设备播放语音名称 7.4设置当前音量 | 套 | 1 |

1）娄葑街道动迁小区技防高清监控：

| 园区葑谊社区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、前端新增监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清网络智能球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DF5284-TA、200万像素20倍5寸网络高清高速智能球（CMOS）1080P（超低照度/3D降噪/宽动态/智能运动跟踪/ROI） | 台 | 12 |
| 2 | 室外高清日夜型枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-EI、1/2.8" CMOS 200万1080p像素低照度枪型网络摄像机 | 台 | 113 |
| 3 | 镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR、f2.7-12mm/F1.2/1/2.7"/接口 | 只 | 113 |
| 4 | 防护罩 | 海康威视 | DS-1311HZ、枪机室外护罩、含支架 | 只 | 113 |
| 5 | 高清日夜型防暴半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD753F-AI、1/3" CMOS 200万像素2.7～9mm，变焦自动光圈1600*1200，20米红外室内防暴网络半球，日夜ICR | 个 | 9 |
| 6 | LED补光灯 | 双科 | SK-LED6 LED白光灯6×1W 带光控 | 台 | 113 |
| 7 | 球型摄像机立杆 | 定制 | 高4米*横臂1～3米长度 整体热镀锌 喷塑 | 根 | 9 |
| 8 | 立杆基础 | 定制 | 尺寸（mm）：700*宽700*高1000 | 个 | 9 |
| 9 | 枪机支架 | 定制 | 专用支架 | 个 | 6 |
| 10 | 枪型摄像机立杆 | 定制 | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 110 |
| 11 | 枪型摄像机基础 | 定制 | 尺寸：500mm×500mm×650mm | 个 | 122 |
| 12 | 立杆接地 | 定制 | 镀锌扁钢 | 个 | 138 |
| 13 | 避雷器 | 科比特 | 信号避雷器KBT-C100 | 个 | 133 |
| 14 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 100M | 对 | 46 |
| 15 | 工业交换机 | Moxa | EDS-208A | 台 | 13 |
| 16 | 工业交换机 | Moxa | EDS-205 | 台 | 34 |
| 17 | 云台控制挂箱 | 定制 | 室外防水温控机箱，定制 不锈钢整体喷塑，含安装底盘/开关 410mm（高）×330mm（长）×130mm（宽） | 个 | 18 |
| 18 | 自立式云台控制箱I | 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，670mm（高）×400mm（长）×350mm（宽） | 个 | 29 |
| 19 | 自立式云台控制箱Ⅱ | 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，1200mm（高）×600mm（长）×480mm（宽） | 个 | 3 |
| 20 | 光缆交接箱 | 新大诚 | 36芯（含适配器、基础、尾纤） | 个 | 2 |
| 21 | 光纤尾纤 | 新大诚 | 3米 | 根 | 38 |
| 22 | 熔接盒 | 新大诚 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 37 |
| 23 | 光端机 | 恒信和安 | 4路视频+485+网络DDT-D-T/R0401D1NSF | 台 | 3 |
| 24 | 光端机 | 恒信和安 | 2路视频+网络DDT-D-T/R0201NSF | 台 | 1 |
| 25 | 光端机 | 恒信和安 | 4路视频+网络DDT-D-T/R0401NSF | 台 | 1 |
| 26 | 光端机 | 恒信和安 | 8路视频+485+网络DDT-D-T/R0801D1NSF | 台 | 1 |
| 27 | 汇聚交换机 | 华为 | S5700-28C-EI-24S | 台 | 5 |
| 28 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 1000M | 对 | 4 |
| 29 | 网线 | AMP | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 7850 |
| 30 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 12580 |
| 31 | 光缆 | 交通 | 4芯 | 米 | 5940 |
| 32 | 光缆 | 交通 | 12芯 | 米 | 760 |
| 33 | 硅芯管（HDPE） | 国产 | 40/33 | 米 | 11550 |
| 34 | 窨井 | 定制 | 尺寸：500mm*900mm*300mm 具有公安专用字样 | 个 | 35 |
| 35 | 窨井 | 定制 | 尺寸：400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样 | 个 | 230 |
| 二、抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍摄像机 | 海康威视 | EVU-232X-FI、1/1.8英寸200万像素彩色逐行扫描CCD 高清智能摄像机 | 套 | 8 |
| 2 | LED补光灯 | 双科 | SK-LED24 | 台 | 16 |
| 3 | 时控开关 | 国产 | KD316T | 只 | 8 |
| 4 | 偏振镜 | 海康威视 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 台 | 8 |
| 5 | 爆闪灯 | 海康威视 | VSL-1000-1/C、闪光能量 60J；色温 5600K；回电时间＜500ms；峰值闪光持续时间＜0.1ms；工作寿命≥300万次 | 台 | 8 |
| 6 | 车检器 | 海康威视 | LD-2204 | 台 | 8 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | EVU-262X-EI、采用1/3英寸130万像素人脸识别抓拍高清智能摄像机 | 套 | 8 |
| 8 | 行人补光灯 | 海康威视 | SL-2314、光通量：≥4400lm；色温：6000K～7000K | 台 | 8 |
| 9 | 避雷器 | 科比特 | 信号避雷器KBT-C100 | 个 | 16 |
| 10 | 终端服务器 | 海康威视 | ECT-3004、嵌入式处理机，8路抓拍单元接入 | 台 | 2 |
| 11 | 卡口抓拍管理平台软件 | 海康威视 | 车辆识别、人脸识别（实时视频监控 /抓拍车辆图片显示/抓拍行人显示/进出车辆图片关联/实时过车信息显示/实时报警信息显示/系统日志显示/软件开关闸/高峰期锁闸/设备连接状态显示/报警联动模块） | 套 | 1 |
| 12 | 设备箱 | 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，670mm（高）×400mm（宽）×350mm（深） | 只 | 8 |
| 13 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 100M | 对 | 16 |
| 14 | 抓拍摄像机立杆 | 定制 | 高4米*横臂1米长度 加粗整体热镀锌 喷塑 | 根 | 8 |
| 15 | 立杆基础 | 定制 | 尺寸（mm）：700*宽700*高1000 | 个 | 19 |
| 16 | 立杆接地 | 定制 | 镀锌扁钢 | 个 | 19 |
| 17 | 线圈 | 定制 | RVV4*2.5 | 批 | 8 |
| 18 | 信号控制线 | 七星 | RVSP2*1 | 米 | 400 |
| 19 | 电源线 | 七星 | RVV2*1.5 | 米 | 350 |
| 20 | 摄像机电源线 | 七星 | 电源线，RVV3*1 | 米 | 580 |
| 21 | 网络线 | AMP | 屏蔽网线 | 米 | 550 |
| 22 | 硅锌管 | 国产 | Φ40/33 | 米 | 580 |
| 23 | 手井 | 国产 | 400mm*400mm*300mm | 只 | 8 |
| 24 | 窨井 | 定制 | 500mm*900mm*300mm 具有公安专用字样 | 只 | 8 |
| 三、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B10-S10-A、主机系统（12U机箱+电源+DS-B10-MSU-NP主控板） | 台 | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-MGR、综合平台管理板 | 台 | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10ED、8路，DVI接口，支持32路1080P/64路720P/128路4CIF解码 | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-VTD | 台 | 1 |
| 5 | 视频监控平台管理软件 | 海康威视 | 含系统管理/实时监控/语音对讲广播/录像功能/报警功能/电子地图/日志管理/电视墙/手机监控/设备上下线/网页客户端/巡检模块 | 套 | 1 |
| 6 | 平台联网扩容 | 定制 | 接入园区分局高清监控平台 | 点 | 188 |
| 7 | 卡口联网扩容 | 定制 | 接入园区分局高清卡口平台 | 套 | 16 |
| 8 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K、网络控制键盘，带液晶屏 | 台 | 1 |
| 9 | 电脑 | HP | HP 880GI | 台 | 4 |
| 10 | NVR | 海康威视 | DS-9664N-XT、可接32路1080P视频 | 台 | 6 |
| 11 | 硬盘 | 希捷 | 3T监控级硬盘 | 只 | 96 |
| 12 | 监控专网核心交换机 | 华为 | S9306 48端口百兆/千兆以太网电接口板（FA,RJ45） | 台 | 1 |
| 13 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 1000M | 对 | 2 |
| 14 | ODF架 | 新大诚 | 48芯（适配器48个、尾纤48根及熔接） | 台 | 1 |
| 15 | 机柜 | 三凌 | 600*600*1200mm | 台 | 2 |
| 16 | PDU | CLEVER | AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块 | 个 | 4 |
| 17 | 光纤跳线 | 新大诚 | 10米 SC/FC | 根 | 43 |
| 18 | 网线 | AMP | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 610 |
| 苏州工业园区动迁小区2014年度技防改造工程一标段（金益） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清高速智能球 | 英飞拓 | V1772N-T | 台 | 5 |
| 2 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-K | 个 | 152 |
| 3 | 熔纤盒 | 国产 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 92 |
| 4 | 枪型摄像机镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 个 | 152 |
| 5 | 枪机室外护罩、含支架 | 国产 | 枪机室外护罩、含支架 | 套 | 152 |
| 6 | 室内防暴网络半球 | 海康威视 | DS-2CD753F-EI | 个 | 6 |
| 7 | 设备补光灯 | 国产 | SH-50BG | 个 | 152 |
| 8 | 行人补光灯 | 国产 | 红外补光灯 | 个 | 5 |
| 9 | 球型摄像机立杆 | 定制 | 4米 | 根 | 5 |
| 10 | 枪型摄像机立杆 | 定制 | 2.7米 | 根 | 152 |
| 11 | 避雷器 | 科比特 | KBT-C100 | 个 | 163 |
| 12 | 光纤收发器 | 国产 | 100M | 对 | 64 |
| 13 | 工业交换机 | 恒信和安 | 8口 | 台 | 17 |
| 14 | 工业交换机 | 恒信和安 | 5口 | 台 | 21 |
| 15 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 410mm×330mm×130mm | 个 | 5 |
| 16 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 670mm×400mm×350mm | 个 | 24 |
| 17 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 200mm×600mm×480mm | 个 | 6 |
| 18 | 交接箱 | 康宁贝尔 | 36芯 | 台 | 2 |
| 19 | 光纤跳线 | 康宁贝尔 | 光纤尾纤 3M | 根 | 212 |
| 二、抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能摄像机 | 科达 | IPC625-AU-S0025 | 套 | 4 |
| 2 | 高清智能摄像机 | 科达 | IPC625-AU-S0050 | 套 | 1 |
| 3 | 偏振镜 | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 套 | 5 |
| 4 | 避雷器 | 科比特 | KBT-C100 | 个 | 5 |
| 5 | 接线箱 | 定制 | 670mm×400mm×350mm | 个 | 5 |
| 6 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 100M | 对 | 5 |
| 7 | 抓拍摄像机立杆 | 定制 | 高4米*横臂3米长度 | 根 | 10 |
| 8 | 立杆砼基座 | 定制 | 700*宽700*高1000mm | 座 | 10 |
| 9 | 立杆接地装置 | 定制 | 抓拍摄像机立杆立杆接地 | 套 | 10 |
| 三、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 海康威视 | B10-MSU-NP | 块 | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 | 块 | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10EH | 块 | 2 |
| 4 | 流媒体服务器板 | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 | 块 | 1 |
| 5 | 视频监控平台管理软件 | 海康威视 | 海康视频管理平台 | 套 | 1 |
| 6 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 1 |
| 7 | NVR | 海康威视 | DS-9664N-XT | 台 | 6 |
| 8 | 硬盘 | 海康威视 | ST3000VX000 | 块 | 96 |
| 9 | 汇聚交换机 | 恒信和安 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 10 | 汇聚交换机 | 恒信和安 | S5700-28C-EI | 台 | 4 |
| 11 | 光纤收发器 | 国产 | 1000M | 台 | 4 |
| 12 | ODF架 | 康宁贝尔 | 48芯 | 台 | 2 |
| 13 | 机柜 | 定制 | 600*600*2000mm | 台 | 2 |
| 14 | 机柜专用电源 | 国产 | PDU 8位 | 根 | 4 |
| 15 | 光纤跳线 | 康宁贝尔 | 10M | 根 | 181 |
| 16 | 高承重抗静电地板 | 国产 | 600*600mm | 平方 | 50 |
| 17 | UPS主机 | 山特 | 10ks | 台 | 1 |
| 18 | 电池柜 | 山特 |  | 个 | 2 |
| 19 | 电池 | 山特 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 20 | 电脑主机 | 戴尔 | 7010MT | 套 | 1 |
| 苏州工业园区动迁小区2014年度技防改造工程一标段（夏园） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清高速智能球 | 英飞拓 | V1772N-T | 台 | 4 |
| 2 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-K | 个 | 42 |
| 3 | 熔纤盒 | 国产 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 40 |
| 4 | 枪型摄像机镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 个 | 42 |
| 5 | 枪机室外护罩、含支架 | 国产 | 枪机室外护罩、含支架 | 套 | 42 |
| 6 | 室内防暴网络半球 | 海康威视 | DS-2CD753F-EI | 个 | 1 |
| 7 | 设备补光灯 | 国产 | SH-50BG | 个 | 42 |
| 8 | 行人补光灯 | 国产 | 红外补光灯 | 个 | 1 |
| 9 | 球型摄像机立杆 | 定制 | 4米 | 根 | 4 |
| 10 | 枪型摄像机立杆 | 定制 | 2.7米 | 根 | 42 |
| 11 | 避雷器 | 科比特 | KBT-C100 | 个 | 46 |
| 12 | 光纤收发器 | 国产 | 100M | 对 | 20 |
| 13 | 工业交换机 | 恒信和安 | 8口 | 台 | 8 |
| 14 | 工业交换机 | 恒信和安 | 5口 | 台 | 2 |
| 15 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 尺寸：410mm×330mm×130mm | 个 | 5 |
| 16 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 尺寸：670mm×400mm×350mm | 个 | 7 |
| 17 | 室外防水温控机箱 | 定制 | 尺寸：200mm×600mm×480mm | 个 | 1 |
| 18 | 交接箱 | 康宁贝尔 | 36芯 | 台 | 1 |
| 19 | 光纤跳线 | 康宁贝尔 | 光纤尾纤 3M | 根 | 80 |
| 二、抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能摄像机 | 科达 | IPC625-AU-S0050 | 套 | 1 |
| 2 | 偏振镜 | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 套 | 1 |
| 3 | 避雷器 | 科比特 | KBT-C100 | 个 | 1 |
| 4 | 接线箱 | 定制 | 尺寸：670mm×400mm×350mm | 个 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 恒信和安 | 100M | 对 | 1 |
| 6 | 抓拍摄像机立杆 | 定制 | 尺寸：高4米*横臂3米长度 | 根 | 2 |
| 7 | 立杆砼基座 | 定制 | 尺寸（mm）700*宽700*高1000 | 座 | 2 |
| 8 | 立杆接地装置 | 定制 | 抓拍摄像机立杆立杆接地 | 套 | 2 |
| 三、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 海康威视 | B10-MSU-NP | 块 | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 | 块 | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10EH | 块 | 2 |
| 4 | 流媒体服务器板 | 海康威视 | DS-IVMSE-B10 | 块 | 1 |
| 5 | 视频监控平台管理软件 | 海康威视 | 海康视频管理平台 | 套 | 1 |
| 6 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 1 |
| 7 | NVR | 海康威视 | DS-9664N-XT | 台 | 2 |
| 8 | 硬盘 | 海康威视 | ST3000VX000 | 块 | 32 |
| 9 | 汇聚交换机 | 恒信和安 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 10 | 汇聚交换机 | 恒信和安 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 11 | 光纤收发器 | 国产 | 1000M | 台 | 2 |
| 12 | ODF架 | 康宁贝尔 | 48芯 | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 定制 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 14 | 机柜专用电源 | 国产 | PDU 8位 | 根 | 2 |
| 15 | 光纤跳线 | 康宁贝尔 | 10M | 根 | 80 |
| 16 | 高承重抗静电地板 | 国产 | 尺寸（mm）：600*600 | 平方 | 58 |
| 17 | UPS主机 | 山特 | 10ks | 台 | 1 |
| 18 | 电池柜 | 山特 | 抽拉式设计换电池不用停机 | 个 | 2 |
| 19 | 电池 | 山特 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 20 | 电脑主机 | 戴尔 | 7010MT | 套 | 1 |
| 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段（群力社区） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-L | 套 | 20 |
| 2 | 镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 套 | 20 |
| 3 | 枪机护罩 | 海康威视 | DS-1322HZ-C | 个 | 20 |
| 4 | 半球 | 海康威视 | DS-2CD4124F-IM | 只 | 2 |
| 5 | LED补光灯 | 国产 | 枪机补光灯 | 套 | 20 |
| 6 | 防雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 个 | 20 |
| 7 | 抓拍机 | 科达 | IPC625-AU-S | 套 | 1 |
| 8 | 偏振镜 | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 只 | 1 |
| 9 | LED频闪灯 | 科达 | 红外补光灯 | 个 | 1 |
| 10 | 防雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 个 | 1 |
| 11 | 交换机 | 恒信和安 | EIB10-8E-2G千兆 | 台 | 2 |
| 12 | 交换机 | 恒信和安 | EIB05-4E-1F百兆 | 台 | 4 |
| 13 | 交换机 | 恒信和安 | EIB05-5E | 台 | 1 |
| 14 | 光模块 | 恒信和安 | 1.25G(T3/R5)SFP千兆光模（20KM） | 只 | 2 |
| 15 | 光模块 | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP百兆光模（20KM） | 只 | 4 |
| 16 | 立杆 | 国产 | 3～3.5m | 根 | 17 |
| 17 | 立杆 | 国产 | 6*6m | 根 | 1 |
| 18 | 基础 | 国产 | 尺寸：500mm*500mm*650mm | 个 | 15 |
| 19 | 基础 | 国产 | 尺寸：1200mm*1200mm*1800mm | 个 | 1 |
| 20 | 设备箱 | 国产 | 尺寸：670mm高×400mm长×350mm宽 | 个 | 5 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录像监控设备 | 海康威视 | DS-9664N-XT/RTH | 台 | 1 |
| 2 | 监控级硬盘 | 希捷 | 3T | 只 | 16 |
| 3 | 光纤收发器 | 恒信和安 | DDT-N-T-1000SSFB | 台 | 2 |
| 4 | 交换机 | 恒信和安 | EIB101 | 台 | 2 |
| 5 | 图形工作站 | 联想 | 联想5500 | 台 | 3 |
| 6 | 防火墙 | 网御星云 | Power V6000-F2340 | 台 | 1 |
| 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段（独墅湖社区） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD4024F-L | 台 | 45 |
| 2 | 镜头 | 海康威视 | TV2712D-MPIR | 只 | 45 |
| 3 | 枪机护罩 | 海康威视 | DS-1322HZ-C | 套 | 45 |
| 4 | 半球 | 海康威视 | DS-2CD4124F-IM | 台 | 4 |
| 5 | LED补光灯 | 国产 | 红外补光灯 | 个 | 45 |
| 6 | 避雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 台 | 45 |
| 7 | 交换机 | 恒信和安 | EIB10-8E-2G千兆 | 台 | 7 |
| 8 | 交换机 | 恒信和安 | EIB05-4E-1F百兆 | 台 | 2 |
| 9 | 光模块 | 恒信和安 | 1.25G(T3/R5)SFP千兆光模（20KM） | 只 | 7 |
| 10 | 光模块 | 恒信和安 | 155M(T3/R5)SFP百兆光模（20KM） | 只 | 2 |
| 11 | 抓拍机 | 科达 | IPC625-AU-S | 套 | 3 |
| 12 | 偏振镜 | 科达 | PL305-3、用于看清人脸或者光照较强的情况 | 只 | 3 |
| 13 | LED频闪灯 | 科达 | 红外补光灯 | 个 | 3 |
| 14 | 避雷器 | 科比特 | KBT-V2/RJ45/220 | 个 | 3 |
| 15 | 立杆 | 国产 | 3～3.5m | 根 | 38 |
| 16 | 支架 | 国产 | 0.25-1 | 根 | 1 |
| 17 | 立杆 | 国产 | 6*6m | 根 | 3 |
| 18 | 基础 | 国产 | C30水泥尺寸（mm）：500*500*650 | 个 | 38 |
| 19 | 基础 | 国产 | C30水泥尺寸（mm）1200*1200*1800 | 个 | 3 |
| 20 | 设备箱 | 国产 | 不锈钢尺寸（mm）670高×400长×350宽 | 只 | 9 |
| 21 | 光交箱 | 新海宜 | 光交箱24芯 | 个 | 1 |
| 22 | 光交箱 | 新海宜 | 光交箱36芯 | 个 | 1 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B10-S05-A/RTH | 台 | 1 |
| 2 | 综合平台管理板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-MGR | 台 | 1 |
| 3 | 综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10ED/RTH | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器面板 | 海康威视 | DS-iVMS-B10-VTD | 台 | 1 |
| 5 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K-M | 台 | 1 |
| 6 | 录像监控设备 | 海康威视 | DS-9664N-XT/RTH | 台 | 2 |
| 7 | 监控级硬盘 | 希捷 | 3T | 只 | 32 |
| 8 | 核心交换机 | 华为 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
| 9 | 交换机 | 恒信和安 | MIB28-24F-4G | 台 | 1 |
| 10 | 模块 | 华为 | 千兆光模块（40KM） | 对 | 2 |
| 11 | 模块 | 恒信和安 | 千兆光模块 1.25G(T5/R3) | 台 | 7 |
| 12 | 交换机 | 恒信和安 | EIB101 | 台 | 2 |
| 13 | ODF单元 | 新海宜 | 48芯 | 台 | 1 |
| 14 | 图形工作站 | 联想 | 联想5500 | 台 | 3 |
| 15 | 机柜 | 三凌 | 48U 尺寸（mm）600*600*2000 | 台 | 2 |
| 16 | PDU | 三凌 | PDU 8位带防雷模块 | 只 | 4 |
| 17 | 系统软件 | 海康威视 | 视频监控平台管理软件IVMS-5000 | 套 | 1 |
| 2017年园区动迁小区技防改造工程（群星新村） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一、前端新增监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素星光级枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5027FWD，200万星光级 1/1.8”CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机；传感器类型：1/1.8” | 台 | 22 |
| 2 | 镜头 | 海康威视 | HV0733D-6MP,7～33mm¦600万¦1/1.8"¦F0.95¦CS接口 | 只 | 22 |
| 3 | 防护罩 | 海康威视 | DS-1331HZ-C、枪机室外护罩、含支架 | 只 | 22 |
| 4 | wifi热点星光级枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-GPZ22A5/E-LSWG | 只 | 1 |
| 5 | 高清日夜型防暴半球网络摄像机 | 宇视科技 | UNV IPC-B302-IR | 台 | 2 |
| 6 | 枪型摄像机立杆 | 国产 定制 | 3米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 23 |
| 7 | 1电1光百兆工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-1E-1FA-EIB | 台 | 1 |
| 8 | 8电百兆2光千兆工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8E-2G-EIB | 台 | 2 |
| 9 | 7电1光百兆2光千兆工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-7E-1F-2G-EIB | 台 | 2 |
| 10 | 光模块 | 恒信和安 | SFP千兆光模 单模20KM,LC光口，传输带宽1.25G/1.25G | 只 | 4 |
| 11 | 云台控制挂箱 | 国产 定制 | ABA控制箱尺寸（mm）：400*290*160 | 个 | 2 |
| 12 | 自立式云台控制箱I | 国产 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础。 尺寸：670mm（高）×400mm（长）×350mm（宽） | 个 | 4 |
| 13 | 光缆交接箱 | 康宁贝尔 | 24芯（含适配器、基础、尾纤） | 个 | 1 |
| 14 | 光纤尾纤 | 康宁贝尔 | 3米 | 根 | 5 |
| 15 | 熔接盒 | 康宁贝尔 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 | 个 | 4 |
| 二、小区门口抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清车辆抓拍单元 | 宇视科技 | HC161 | 套 | 1 |
| 2 | 摄像机镜头 | 宇视科技 | LENS-CM1140P-8M，UNV 1" 8百万11～40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 套 | 1 |
| 3 | 高清人脸抓拍单元 | 海康威视 | DS-2CD7626FWD/F-LZ，200万 1/1.8" CMOS超宽动态人脸抓拍筒型网络摄像机传感器类型 1/1.8" , | 套 | 2 |
| 4 | LED补光灯 | 宇视科技 | LAMP-S12 | 台 | 2 |
| 5 | 设备箱 | 定制 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，670mm（高）×400mm（宽）×350mm（深） | 只 | 1 |
| 6 | 8电百兆2光千兆工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8E-2G-EIB | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | 恒信和安 | SFP千兆光模 单模20KM,LC光口，传输带宽1.25G/1.25G | 只 | 1 |
| 8 | 抓拍摄像机立杆 | 国产 定制 | 3米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 | 2 |
| 9 | 抓拍摄像机立杆 | 国产 定制 | 高6米*横臂6米长度 加粗整体热镀锌 喷塑 | 根 | 1 |
| 三、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 43寸监视器 | 海康威视 | DS-D5043FC,43寸液晶监视器，塑胶边框，显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度380cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤65W裸机尺寸（W×L×D）(mm）：968.2×78.5×565.2，接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 | 台 | 4 |
| 2 | 一体化支架 | 海康威视 | 监视器支架、定制 | 套 | 1 |
| 3 | 解码器 | 海康威视 | DS-6904UD，高清视音频解码器 | 台 | 1 |
| 4 | HDMI线 | 国产 | 15米 | 根 | 4 |
| 5 | NVR高清硬盘录像机1 | 海康威视 | DS-9664N-I16、可接32路1080P视频 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 希捷 | 3T监控级硬盘 | 只 | 16 |
| 7 | 汇聚交换机 | 华为 | S5720S-28P-SI-AC 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个SFP端口 | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 华为 | 40KM | 个 | 2 |
| 9 | 8电16光全千兆网管型工业交换机 | 恒信和安 | MNB28G-8E-16G-M | 台 | 1 |
| 10 | 光模块 | 恒信和安 | SFP千兆光模 单模20KM,LC光口，传输带宽1.25G/1.25G | 只 | 5 |
| 11 | ODF架 | 康宁贝尔 | 48芯（适配器48个、尾纤48根及熔接） | 台 | 1 |
| 12 | 图形工作站 | 联想 | ThinkCentre M8600t-D225 ,Q170芯片组/ i7-6700/ 4G/1TB硬盘/ DVD±RW / 2G独立显卡 /10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘 / 19"液晶 / 预装正版Windows 7 专业操作系统/三年原厂上门服务 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤跳线 | 康宁贝尔 | 10米 SC/FC | 根 | 5 |

2）娄葑派出所动迁小区技防模拟监控：

| 金益社区监控系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 设备 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、治安监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 |  | Infinova | V1748，最快240°秒/隐私区域/超级动态 |  | 个 |  | 24 |
| 2 | 高清晰彩色低照度枪型摄像机（含镜头） |  | JVC | 1/3英寸 535电视线 |  | 个 |  | 25 |
| 3 | 高清摄像机 |  | MAX | ZAJK-M01 |  | 台 |  | 7 |
| 4 | 高清摄像机镜头 |  | computer | 1214 |  | 个 |  | 7 |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | YAAN | 4512 |  | 个 |  | 32 |
| 6 | 球型摄像机立竿 |  | 定制 | 热镀锌 喷塑 |  | 根 |  | 24 |
| 7 | 球型摄像机基础 |  | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）：800*600*600 |  | 个 |  | 24 |
| 8 | 枪型摄像机立竿 |  | 定制 | 热镀锌 喷塑 |  | 根 |  | 29 |
| 9 | 枪型摄像机基础 |  | 定制 | C30水泥浇筑 尺寸（mm）：500*600*600 |  | 个 |  | 29 |
| 10 | 数字光端机 |  | 新创 | 1路视频1路反向数据 |  | 对 |  | 2 |
| 11 | 数字光端机 |  | 新创 | 2路视频1路反向数据 |  | 对 |  | 4 |
| 12 | 数字光端机 |  | 新创 | 3路视频1路反向数据 |  | 对 |  | 9 |
| 13 | 数字光端机 |  | 新创 | 4路视频1路反向数据 |  | 对 |  | 4 |
| 14 | 机插板柜 |  | 新创 | 输入电压（如220V/380V）、输出插座 |  | 台 |  | 2 |
| 15 | 自立设备箱 |  | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 11 |
| 16 | 避雷器 |  | ASP | 三合一 |  | 个 |  | 30 |
| 17 | 接地系统 |  | 定制 | 独立立杆防雷接地 |  | 套 |  | 59 |
| 18 | 墙柜 |  |  | 不锈钢 尺寸（mm）：500*600*700 |  | 个 |  | 7 |
| 19 | ODF单元体 |  |  | 12芯 |  | 个 |  | 2 |
| 20 | ODF单元体 |  |  | 24芯 |  | 个 |  | 2 |
| 21 | 光纤跳线 |  | 新海宜 | 12M |  | 根 |  | 77 |
| 22 | 熔接盒 |  | 新大诚 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 |  | 个 |  | 12 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 |  | HP | 塔式台式机 |  | 台 |  | 4 |
| 2 | 操作台 |  | 定制 | 操作台（带机柜） |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 交换机 |  | H3C | H3C 24口 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 5口交换机 |  | D-LINK | 与公安联网 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | VGA分配器 |  |  | 电脑投电视墙 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 数字存储服务器 |  | 海康威视 | 8008HF |  | 台 |  | 7 |
| 7 | 硬盘 |  | 希捷 | 500G |  | 只 |  | 49 |
| 8 | 液晶显示器 |  | HP | 19” |  | 台 |  | 4 |
| 9 | 监视器 |  | 东芝 | 32寸 |  | 台 |  | 12 |
| 10 | 电视机 |  | 东芝 | 42寸 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 屏幕墙 |  | 定制 | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 不间断电源 |  | 山特 | C3KS（3KV 1小时） |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 视频矩阵 |  | Infinova | V2020N 64/16 |  | 套 |  | 1 |
| 14 | 球机控制键盘 |  | Infinova | 2115 |  | 套 |  | 2 |
| 15 | 协议转换器 |  | Infinova | V2413 |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 控制码集线器 |  | 国产 |  |  | 台 |  | 1 |
| 17 | 视频分配放大器 |  | 敏佳 | 16/32 |  | 套 |  | 4 |
| 18 | 光电转换器 |  | TPLINK | HTB-110 定制 |  | 对 |  | 7 |
| 19 | 半球摄像机 |  | FOKO | IR500 |  | 个 |  | 2 |
| 20 | LED显示屏 |  | 希玛 | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 |  | m2 |  | 1.25 |
| 21 | 机柜 |  | 三棱 | 19"标准 |  | 台 |  | 3 |
| 22 | 光端机 |  | 新创 | 视频光端机 |  | 对 |  | 1 |
| 23 | 光纤跳线 |  | SC/FC | 国产 |  | 根 |  | 20 |
| 24 | 光纤配线箱 |  | 新海宜 | 72芯ODF架 |  | 台 |  | 1 |
| 25 | 配电箱 |  | 富丽 |  |  | 个 |  | 1 |
| 26 | 地板 |  | 定制 | 防静电 |  | m2 |  | 48 |
| 27 | 空调 |  | 海尔 | 3匹 |  | 个 |  | 2 |
| 夏园社区监控系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 设备 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 |  | Infinova | V1748，彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级 |  | 个 |  | 9 |
| 2 | 高清晰红外双CCD摄像机 |  | FOKO | 彩色：1/3 SONY Color High Resolution CCD 黑白：1/3 SONY B/W CCD 距离80米 灯光角度45度 |  | 个 |  | 20 |
| 3 | 半球摄像机 |  | FOKO | 1/3 SONY CCD 吊装式铝合金防爆海螺半球 双层玻璃 分辨率480线 |  | 个 |  | 2 |
| 4 | 球型摄像机立竿 |  | 定制 | 4米～6米*0.5米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 |  | 根 |  | 9 |
| 5 | 球型摄像机基础 |  | 定制 | C30水泥浇筑800*600*600mm |  | 个 |  | 9 |
| 6 | 枪型摄像机立竿 |  | 定制 | 2.5米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 |  | 根 |  | 16 |
| 7 | 枪型摄像机基础 |  | 定制 | C30水泥浇筑500*600*600mm |  | 个 |  | 16 |
| 8 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 4路视频+2路485控制 |  | 对 |  | 6 |
| 9 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 2路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 1 |
| 10 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 1路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 2 |
| 11 | 球机挂箱 |  | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 4 |
| 12 | 特制自立设备箱 |  | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 1 |
| 13 | 自立设备箱 |  | 定制 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 6 |
| 14 | 机柜 |  | 三棱 | 1.2M 19英寸 600*600mm |  | 个 |  | 2 |
| 15 | 光交箱 |  | 新大诚 | GP/JJ-JCL-FC/SC型 32芯 |  | 个 |  | 1 |
| 16 | 避雷器 |  | 科佳 | 三合一 |  | 个 |  | 26 |
| 17 | 接地系统 |  |  | 独立立杆防雷接地 |  | 套 |  | 28 |
| 18 | 光纤跳线 |  | 新大诚 | 3M |  | 根 |  | 48 |
| 19 | 熔接盒 |  | 新大诚 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 |  | 个 |  | 7 |
| 21 | 光缆 |  | 兆比特 | 4芯 铠装 |  | 米 |  | 1600 |
| 22 | 光缆 |  | 兆比特 | 8芯 铠装 |  | 米 |  | 1800 |
| 23 | 光缆 |  | 兆比特 | 16芯 铠装 |  | 米 |  | 1000 |
| 24 | 视频电缆 |  | 七星 | SYV75-5 |  | 米 |  | 2100 |
| 25 | 控制线 |  | 七星 | RVVP2*1.0 |  | 米 |  | 380 |
| 26 | 电源线 |  | 七星 | RVV2*1.5 |  | 米 |  | 1600 |
| 27 | 穿线管（PE） |  | 国产 | 40/32 |  | 米 |  | 1800 |
| 28 | 窨井 |  | 定制 | 400*400*350mm |  | 个 |  | 55 |
| 29 | 特制大号窨井 |  | 定制 | 500*900*300mm |  | 个 |  | 2 |
| 二、监控中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 |  | 清华同方 | E2180/2G/250G/19寸液晶/256M显卡/19”显示器 |  | 台 |  | 3 |
| 2 | 操作台 |  | 华宏 | 木质平台式台面 3米长 带19寸机柜（定制） |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 交换机 |  | H3C | 26口 10M/100M自适应 2口上行千兆 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 数字硬盘录像机 |  | 海康威视 | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 |  | 台 |  | 4 |
| 5 | 硬盘 |  | 希捷 | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 |  | 只 |  | 28 |
| 6 | 监视器 |  | 东芝 | 32寸液晶电视机 |  | 台 |  | 12 |
| 7 | 电视机 |  | 东芝 | 42寸液晶电视机 |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 屏幕墙 |  | 定制 | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 不间断电源 |  | 山特 | C3KS（3KV 1小时 含电池、机箱） |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 视频矩阵 |  | Infinova | V2020NX（联网矩阵）48/16 |  | 套 |  | 1 |
| 11 | 球机控制键盘 |  | Infinova | 2115 |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 协议转换器 |  | Infinova | V2413 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 视频分配放大器 |  | 敏佳 | 16/32 |  | 套 |  | 2 |
| 14 | 光电转换器 |  | NETLINK | 双纤 10M/100M自适应 |  | 对 |  | 2 |
| 15 | 半球摄像机 |  | FOKO | 1/3 SONY CCD 吊装式铝合金防爆海螺半球 双层玻璃 分辨率480线 |  | 个 |  | 1 |
| 16 | LED显示屏 |  | 浩显 | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 |  | m2 |  | 1.36 |
| 17 | 机柜 |  | 三棱 | 19"标准 2米 600*600mm |  | 台 |  | 3 |
| 18 | 光端机 |  | 恒信和安 | 4路视频+1路反向422数据+1路以太网 |  | 对 |  | 1 |
| 19 | 光纤跳线 |  | 新大诚 | 5米 SC/FC |  | 根 |  | 32 |
| 20 | 光交箱 |  | 新大诚 | 72芯 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 管理软件 |  | ADEL | V9.8Y |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 视频线 |  | 七星 | SYV 75-3 |  | 米 |  | 800 |
| 24 | 电源线 |  | 七星 | RVV3*4 |  | 米 |  | 100 |
| 25 | 配电箱 |  | 富丽 | 20回路 |  | 个 |  | 1 |
| 26 | 地板 |  | 国产 | 防静电 |  | m2 |  | 70 |
| 葑谊社区监控系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 设备 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 |  | Infinova | V1748 彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级/3D自动预置功能 |  | 台 |  | 11 |
| 2 | 高清晰红外摄像机 |  | Kevis | AF-2111P 分辨率540线/日本SONY 1/3 CCD/1/3日本日立 560TVL机板/4～9mm自动光圈/红外灯可视距离40米；灯光角度60°防护罩防水等级IP55；内置恒温风扇；含变压器及隐藏式支架 |  | 台 |  | 30 |
| 3 | 高清设备补光灯 |  | 飞利浦 | 250W |  | 个 |  | 10 |
| 4 | 半球摄像机 |  | Kevis | 1/3 SONY CCD 分辨率540线 |  | 个 |  | 1 |
| 5 | 球型摄像机立竿 |  | 国产 | 4米～6米*2米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 |  | 根 |  | 11 |
| 6 | 球型摄像机基础 |  | 国产 | C30水泥浇筑800*600*600mm |  | 个 |  | 11 |
| 7 | 枪型摄像机立竿 |  | 国产 | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 |  | 根 |  | 23 |
| 8 | 枪型摄像机基础 |  | 国产 | C30水泥浇筑500*600*600mm |  | 个 |  | 23 |
| 9 | 枪型摄像机支架 |  | 国产 | 0.5～1.5米横臂 |  | 根 |  | 7 |
| 10 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 1路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 4 |
| 11 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 2路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 3 |
| 12 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 3路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 7 |
| 13 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 4路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 2 |
| 14 | 数字光端机 |  | 恒信和安 | 8路视频+1路RS485控制 |  | 对 |  | 1 |
| 15 | 球机挂箱 |  | 国产 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 11 |
| 16 | 自立设备箱（含基础） |  | 国产 | 不锈钢、隔热、防雨、通风 |  | 个 |  | 15 |
| 17 | 光缆交接箱 |  | 国产 | 36芯/含箱体基础、SMC盒体，金属支架、熔配模块、光纤热缩保护管、适配器等零部件 |  | 个 |  | 2 |
| 18 | 避雷器 |  | 新大诚 | 三合一避雷 |  | 个 |  | 12 |
| 19 | 避雷器 |  | 新大诚 | 单路视频避雷 |  | 个 |  | 32 |
| 20 | 接地系统 |  | 国产 | 独立立杆防雷接地 |  | 套 |  | 36 |
| 21 | 光纤跳线 |  | 国产 | 3M FC-FC |  | 根 |  | 50 |
| 22 | 光纤跳线 |  | 国产 | 1M SC-SC |  | 根 |  | 13 |
| 23 | 熔接盒 |  | 国产 | 支持12到24芯光纤熔接，外壳是ABS塑料 |  | 个 |  | 16 |
| 24 | 光缆 |  | 兆比特 | 4芯 铠装 |  | 米 |  | 2350 |
| 25 | 光缆 |  | 兆比特 | 8芯 铠装 |  | 米 |  | 1150 |
| 26 | 光缆 |  | 兆比特 | 16芯 铠装 |  | 米 |  | 1650 |
| 27 | 视频电缆 |  | 七星 | SYV75-5 |  | 米 |  | 3950 |
| 28 | 控制线 |  | 七星 | RVVP2*1.0 |  | 米 |  | 900 |
| 29 | 电源线 |  | 七星 | RVV2*1.5 |  | 米 |  | 4100 |
| 30 | 电源线 |  | 七星 | RVV3*2.5 |  | 米 |  | 300 |
| 31 | 网线 |  | 七星 | 超五类 |  | 箱 |  | 1 |
| 32 | 穿线管（PE） |  | 国产 | 40/32 |  | 米 |  | 7900 |
| 33 | 窨井 |  | 国产 | 400*400*350mm |  | 个 |  | 40 |
| 34 | 中号窨井 |  | 国产 | 500*900*300mm |  | 个 |  | 3 |
| 二、监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 |  | HP | core 2.2/1G(DDR2 800)/160G(SATA)/DVD/XP Home/ATI Radeon HD3450(256M, PCIe)/19寸液晶 |  | 台 |  | 3 |
| 2 | 操作台 |  | 定制 | 木质平台式台面 3.5米长 带19寸机柜（定制） |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 交换机 |  | H3C | H3C S5024P 10M/100/1000M自适应 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 交换机 |  | DLINK | 5口 10M/100M自适应 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 数字硬盘录像机 |  | 海康威视 | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 |  | 台 |  | 7 |
| 6 | 硬盘 |  | 希捷 | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 |  | 只 |  | 49 |
| 7 | 液晶监视器 |  | 创维 | 32寸 M32LA |  | 台 |  | 12 |
| 8 | 液晶电视机 |  | 创维 | 52寸液晶电视机 |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 屏幕墙 |  | 定制 | 定制 |  | 套 |  | 1 |
| 10 | 不间断电源 |  | 山特 | C6KS（6KV 2小时 含电池、机箱） |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 视频矩阵 |  | Infinova | V2020NX（联网矩阵）64/16 |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 球机控制键盘 |  | Infinova | 2115 |  | 套 |  | 2 |
| 13 | 协议转换器 |  | Infinova | V2413 |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 视频分配放大器 |  | 敏佳 | 16/32 |  | 套 |  | 4 |
| 15 | 光电转换器 |  | 恒信和安 | 单纤 10M/100M自适应 |  | 对 |  | 5 |
| 16 | 光端机机箱 |  | 恒信和安 | 48路光端机机箱 |  | 台 |  | 1 |
| 17 | 码集线器 |  | 国产 | 8in1 |  | 台 |  | 1 |
| 18 | VGA分配器 |  | 国产 | 一进二出 |  | 台 |  | 1 |
| 19 | LED显示屏 |  | 浩显 | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 |  | m2 |  | 1.79 |
| 20 | 机柜 |  | 国产 | 19"标准 2米 600*600mm |  | 台 |  | 3 |
| 21 | 光端机 |  | 恒信和安 | 4路视频+1路电话+2路以太网 |  | 对 |  | 1 |
| 22 | 光纤跳线 |  | 国产 | 5米 SC/FC SC/SC |  | 根 |  | 14 |
| 23 | 光纤熔接及测试 |  |  | 机房熔纤 |  | 芯 |  | 52 |
| 24 | 光交箱 |  | 国产 | 72芯（含模块） |  | 台 |  | 1 |
| 25 | 视频线 |  | 金诚 | SYV 75-3 |  | 米 |  | 1050 |
| 26 | 电源线 |  | 金诚 | RVV3*4mm2 |  | 米 |  | 100 |
| 27 | 网线 |  | AMP | 超五类 |  | 箱 |  | 1 |
| 28 | 配电箱 |  | 国产 | 20回路 |  | 个 |  | 1 |
| 29 | 电源避雷箱 |  | 国产 | 不锈钢300*400*400 |  | 个 |  | 1 |
| 30 | 地板 |  | 国产 | 防静电 |  | m2 |  | 50 |
| 31 | 机房空调 |  | 海尔 | 3匹 |  | 台 |  | 1 |
| 32 | 监控室空调 |  | 海尔 | 5匹 |  | 台 |  | 1 |
| 独墅湖社区监控系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备 |  | 参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | Infinova |  | V1748 彩色/黑白自动转换摄像机/26倍光学变焦、12数字变焦/最快240°秒/隐私区域/超级动态/具有数据下载接口，可实现程序版本升级/3D自动预置功能 | 台 |  | 5 |  |
| 2 | 高清晰红外摄像机 | Kevis |  | AF-2111P 分辨率540线/日本SONY 1/3 CCD/1/3日本日立 560TVL机板/4～9mm自动光圈/红外灯可视距离40米；灯光角度60°防护罩防水等级IP55；内置恒温风扇；含变压器及隐藏式支架 | 台 |  | 23 |  |
| 3 | 高清设备补光灯 | 飞利浦 |  | 250W | 个 |  | 6 |  |
| 4 | 球型摄像机立竿 | 国产 |  | 4米～6米*2米 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 5 |  |
| 5 | 球型摄像机基础 | 国产 |  | C30浇筑800*600*600mm | 个 |  | 5 |  |
| 6 | 枪型摄像机立竿 | 国产 |  | 2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架 | 根 |  | 19 |  |
| 7 | 枪型摄像机支架 | 国产 |  | 0.5米横臂 | 根 |  | 4 |  |
| 8 | 枪型摄像机基础 | 国产 |  | C30浇筑500*600*600mm | 个 |  | 19 |  |
| 9 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 2路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 2 |  |
| 10 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 3路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 2 |  |
| 11 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 4路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 2 |  |
| 12 | 数字光端机 | 恒信和安 |  | 7路视频+1路RS485控制 | 对 |  | 1 |  |
| 13 | 球机挂箱 | 国产 |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 5 |  |
| 14 | 自立设备箱（含基础） | 国产 |  | 不锈钢、隔热、防雨、通风 | 个 |  | 5 |  |
| 15 | 机柜 | 国产 |  | 1.2M 19英寸 600*600mm | 个 |  | 1 |  |
| 16 | 光缆交接箱 | 国产 |  | 36芯/含箱体基础、SMC盒体，金属支架、熔配模块、光纤热缩保护管、适配器等零部件 | 个 |  | 1 |  |
| 17 | 避雷器 | 新大诚 |  | 三合一避雷 | 个 |  | 5 |  |
| 18 | 避雷器 | 新大诚 |  | 单路视频避雷 | 个 |  | 19 |  |
| 19 | 接地系统 | 国产 |  | 独立立杆防雷接地 | 套 |  | 20 |  |
| 20 | 光纤跳线 | 国产 |  | 3M FC-FC | 根 |  | 10 |  |
| 21 | 光纤跳线 | 国产 |  | 1M SC-SC | 根 |  | 12 |  |
| 22 | 熔接盒 | 国产 |  | 室外 | 个 |  | 5 |  |
| 23 | 光缆 | 兆比特 |  | 4芯 铠装 | 米 |  | 1800 |  |
| 24 | 光缆 | 兆比特 |  | 8芯 铠装 | 米 |  | 400 |  |
| 25 | 光缆 | 兆比特 |  | 16芯 铠装 | 米 |  | 1700 |  |
| 27 | 视频电缆 | 七星 |  | SYV75-5 | 米 |  | 1900 |  |
| 28 | 控制线 | 七星 |  | RVVP2*1.0 | 米 |  | 400 |  |
| 29 | 电源线 | 七星 |  | RVV2*1.5 | 米 |  | 1500 |  |
| 30 | 电源线 | 七星 |  | RVV3*2.5 | 米 |  | 300 |  |
| 31 | 网线 | 七星 |  | 超五类 | 箱 |  | 1 |  |
| 32 | 穿线管（PE） | 国产 |  | 40/32 | 米 |  | 2800 |  |
| 33 | 窨井 | 国产 |  | 400*400*350mm | 个 |  | 45 |  |
| 34 | 中号窨井 | 国产 |  | 500*900*300mm | 个 |  | 6 |  |
| 二、监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控电脑 | HP |  | core 2.2/1G(DDR2 800)/160G(SATA)/DVD/XP Home/ATI Radeon HD3450(256M, PCIe)/19寸液晶 | 台 |  | 4 |  |
| 2 | 操作台 | 定制 |  | 木质平台式台面 3.5米长 带19寸机柜（定制） | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 交换机 | H3C |  | H3C S5024P 10M/100/1000M自适应 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 交换机 | DLINK |  | 5口 10M/100M自适应 | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 |  | 支持4CIF分辨率编码/使用SATA硬盘录像/8路视频输入/压缩H.264 | 台 |  | 4 |  |
| 6 | 硬盘 | 希捷 |  | 750G 7天*24小时数字监控专用全天候运行硬盘 | 只 |  | 28 |  |
| 7 | 液晶监视器 | 创维 |  | 32寸 M32LA | 台 |  | 12 |  |
| 8 | 液晶电视机 | 创维 |  | 55寸液晶电视机 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 屏幕墙 | 定制 |  | 定制 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 不间断电源 | 山特 |  | C6KS（6KV 2小时 含电池、机箱） | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 视频矩阵 | Infinova |  | V2020NX（联网矩阵）64/16 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 球机控制键盘 | Infinova |  | 2115 | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 协议转换器 | Infinova |  | V2413 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 视频分配放大器 | 敏佳 |  | 16/32 | 套 |  | 2 |  |
| 15 | 光电转换器 | 恒信和安 |  | 单纤 10M/100M自适应 | 对 |  | 3 |  |
| 16 | 半球摄像机 | Kevis |  | 1/3 SONY CCD 分辨率540线 | 个 |  | 1 |  |
| 17 | 光端机机箱 | 恒信和安 |  | 48路光端机机箱 | 台 |  | 1 |  |
| 18 | 码集线器 | 国产 |  | 8in1 | 台 |  | 1 |  |
| 19 | VGA分配器 | 国产 |  | 一进二出 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | LED显示屏 | 浩显 |  | LED显示屏 1.00平米 ￠5单红 ALTERA超大规模芯片 | m2 |  | 1.79 |  |
| 21 | 机柜 | 国产 |  | 19"标准 2米 600*600mm | 台 |  | 2 |  |
| 22 | 光端机 | 恒信和安 |  | 4路视频+1路电话+2路以太网 | 对 |  | 1 |  |
| 23 | 光纤跳线 | 国产 |  | 5米 SC/FC SC/SC | 根 |  | 10 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 |  |  | 机房熔纤 | 芯 |  | 48 |  |
| 25 | 光交箱 | 国产 |  | 36芯（含模块） | 台 |  | 1 |  |
| 26 | 视频线 | 金诚 |  | SYV 75-3 | 米 |  | 500 |  |
| 27 | 电源线 | 金诚 |  | RVV3*4mm2 | 米 |  | 100 |  |
| 28 | 网线 | AMP |  | 超五类 | 箱 |  | 1 |  |
| 29 | 配电箱 | 国产 |  | 20回路 | 个 |  | 1 |  |
| 30 | 电源避雷箱 | 国产 |  | 不锈钢300*400*400 | 个 |  | 1 |  |
| 31 | 地板 | 国产 |  | 防静电 | m2 |  | 75 |  |
| 32 | 机房空调 | 海尔 |  | 3匹 | 台 |  | 1 |  |
| 33 | 监控室空调 | 海尔 |  | 5匹 | 台 |  | 1 |  |

维保主要设备清单表：

1）娄葑街道动迁小区技防高清监控：

| 序号 | 名称 | 区域 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区封谊社区、莲香社区、青苑社区、园东社区监控改造工程 | 葑谊社区 | 摄像机、硬盘录像机、监控平台：海康威视； 出入口抓拍：科达 |
| 2 | 苏州工业园区动迁小区2014年度技防改造工程一标段 | 金益社区 | 摄像机：海康威视、英飞拓 硬盘录像机、监控平台：海康威视 出入口抓拍：科达 |
| 3 |  | 夏园社区 |  |
| 4 | 动迁小区技防视频监控三期2015年建设工程二标段 | 群力社区 | 摄像机：海康威视、英飞拓 硬盘录像机、监控平台：海康威视 出入口抓拍：科达 |
| 5 |  | 独墅湖社区 |  |
| 6 | 2017年园区动迁小区技防改造工程 | 群星新村 | 摄像机：海康威视 硬盘录像机、监控平台：海康威视 出入口抓拍：宇视 |

- 新增设备及服务

| 序号 | 品名 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载监控一套 | 安装在现有警车上，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |
| 2 | 智能维保盒 | 安装至小区监控室，管理每个标段的所有监控情况，按要求每天通过微信小程序推送到用户手机微信端，要求各小区的监控在线情况，每天维修情况及每月维保情况的汇总报告 | 套 | 1 |
| 3 | 自动巡逻车 | 根据用户要求，巡逻车放到案件多发小区内，做自动巡逻方案，人脸抓拍后推送至视图库 | 套 | 1 |

（三）主要设备参数

车载监控

- 全景通道和特征通道都包含三种码流方式（主码流、子码流、第三码流），以及多种不同分辨率。

- 云台亮度鉴别等级≥10级（输入为11级）

- 云台具备三码流功能，具体内容包含分辨率、码率、帧率可配置。

- ★支持图片字符叠加功能，可叠加信息包括检测点信息、设备编号、方向描述、抓拍时间、车牌号、违法代码、违法行为、防伪码、抓拍编号、经纬度信息等；支持字符叠加在图片上方、图片下方、图片上三种叠加位置，字符大小可设置为16×16/32×32/48×48/64×64/128×128；字体颜色可设；字符叠加图片上方或下方时背景颜色可设；字符叠加在图片上时，叠加位置可设。（提供公安部检测报告证明）

- 支持VGA和AV OUT非同源输出显示；支持VGA和HDMI同源输出显示，进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1280*800、1920*1080、1024*768。

- 主机可将视频图像的帧率可设为1/2/4/6/8/10/12/15/16/18/20/22/25帧。

- 支持实时预览或切换预览画面，可支持显示1/4/9路画面。

- ★主机应具有权限管理、数据保密、运行日志功能。宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。主机应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足要求。（提供公安部检测报告证明）

- 支持TTS语音播报，可配置播报内容。

- 支持对数据进行备份。

- 支持防火盒通过5芯usb航空头接入主机，进行备份存储。

- 支持断电保护，具有8秒延时断电。

- ★同步能力应满足使用需求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后和超前。视音频信号的同步方式可有多种选择，视音频信号的同步时间应≤1s。（提供公安部检测报告证明）

- 支持多个系统间的多媒体对讲，点对点对讲，点对点双向视频对讲，多人视频对讲。

- ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx。白天和夜晚各测试50次，白天捕获次数应不少于49次，晚上捕获次数应不少于45次。（需后台人工审核）。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式一和模式四的相关规定。（提供公安部检测报告证明）

- 可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名。

- 产品操作系统要求嵌入式系统，图像界面；

- 取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接；

- 主机支持1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口；

- 产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容量。通过eSata可扩展至6T；

- 设备需支持8路IPC，1路1080P云台接入，支持4K视频输入；

- 设备需支持H.264、H.265编码方式；

- 视频图像传输至车载主机及本地显示延时应≤100ms；

- 可接入图像分辨率支持1080P、960P、720P、4CIF、CIF格式；

- 产品需支持VGA及AVOUT非同源输出视频图像，支持VGA和HDMI同源进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1920x1080；

- 产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控，可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作；

- 产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制；

- 产品需支持TTS语音播报，可配置播报内容；

- 设备需支持全双工语音对讲功能，支持WEB与设备端进行实时双向语音对讲；

- 设备需具有路名叠加功能，可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名；

- 具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息；

- 产品需能支持手动录像、自动录像，并可对录像过程中直接进行标记功能

- 产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围：8～36V；

- 产品主机（含硬盘）功耗需≤20W；

- 产品具备正常工作温度-25℃～＋70℃；

- 产品工作湿度10％～95％；

- 显示屏

- 液晶屏尺寸≥7英寸，分辨率1024×600，电容触摸屏；

- 支持通过手势控制操作云台旋转、变倍；

- 支持通过触摸屏设置系统参数、开启补光灯、打开智能算法、控制雨刷等功能；

- 显示屏功耗≤5W；

- 尺寸不大于192.38mm×120.88mm×24.5mm；

- 工作湿度：10％--95％。

- 手控器

- △能控制整套系统的启动与关闭；

- 采用四维摇杆，支持上下左右变倍抓拍；

- 取证主机和手控器必须通过专用航空头线缆连接；

- 具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等；

- 显示屏功耗≤2W；

- 产品需支持4G网络，支持双SIM卡，适应GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，必须是可插拔无线模块设计；

- 维保智能盒

- ★设备管理支持设备工单管理、项目管理、设备管理、设备的离线和告警信息推送到微信。

- ★支持生成设备二维码，一机一码，扫码可获取设备信息。 地图展示设备位置和信息，在地图上直接修改设备位置，监控管理、工单管理、到期提醒、SN 管理

4、★RTSP支持 RTSP 接入、可通过 GB28181 级联到上级平台。

5、国标 GB28181支持 GB28181 设备接入，最多可接入 2000 路，支持预览、回放、下 载、云台控制，支持平台级联，设备添加、国际级联、拉流接。

6、★视图库 GA/T1400支持视图库 GA/T1400 接入。 7、支持无视图库功能设备添加到视图库GA/T1400 ，可获取在线状态，以上均支持平台级联。

8、onvif 管理支持 onvfi 设备接入、云台控制，可通过 GB28181 级联到上级平台。

9、计划录像支持国标 28181 、onvif 、RTSP 拉流接入的设备储存视频。支持按不同时间点储存视频。

10、物联网支持 MQTT 协议设备接入、支持烟雾报警器设备接入，并且支持告警推送微信。

11、系统管理用户管理、角色管理、菜单管理、分组管理、岗位管理、字典管理、 参数设置、指令管理、 日志管理、平台配置、文件服务器管理

12、★微信小程序支持设备工单管理、设备管理、附近点位查询并在地图显示、物联网设备管理、接收消息推送提示；支持定位、导航。

13、ping 设备 IP 判断设备是否在线，支持 ping 视频图下级平台设备。

14、处理器Intel 赛扬 N50954 核 4 线程 CPU 主频：2.0GHz 最高睿频：2.9GHz

15、系统内存DDR4SODIMMx1 ，最大支持 16GB

16、网口1*Realtek8111H，支持网络唤醒，网卡启动

17、I/O 接口4*USB3.0，内置2*USB2.0 插针1xHDMI1.4 支持 4096*2160@60HZ1 *VGA2*COM/RS232 /1xSPK1*MIC

18、存储1xM.22280 支持 nvme 硬盘 1xSATASSD/HDD

19、扩展槽1*M2-WIFI 插槽支持 WIFI/模块支持 WIFI6 模块

20、储存温度-30℃to+70℃

21、工作温度-10℃to+60℃

22、存储湿度5%～95%相对湿度，无凝结

23、首页点位分布、导入信息查看点位分布

24、系统监控在线用户、定时任务、数据监控、缓存监控、缓存列表

25、物联网设备太阳能控制器、重合闸控制器、温湿度传感器、烟雾报警器、物联网设备注册

- 无人巡逻车

1、底盘结构 前转后驱阿克曼结构

2、底盘车体尺寸 ≥840*600*310mm

3、底盘轴距≤600mm

4、底盘轮距≤520mm

5、底盘电池48V/12Ah带BMS磷酸铁锂电池

6、供电接口12V/15A 24V/15A 48V/10A

7、底盘续航25Km（满载）/32km(空载

8、底盘垂直负载≥50kg

9、底盘爬坡角度≥10°

10、底盘跨越宽度≥14cm

11、底盘越障高度≥5cm

12、底盘速度≥9.7km/h

13、充电时间≤3h

14、制动方式电机制动

15、通信接口CAN接口

16、通讯协议CAN 通讯协议

17、遥控距离100m

- 18、底盘安全措施 急停开关，指令校验，心跳保护，转向系统故障处理，驱动系统故障处理，紧急掉电驻车保护，电池故障监控保护，整车CAN节点在线检测，整车故障等级划分处理，车辆急减速提示，车辆故障报警，遥控器掉线处理，充电安全监控和保护。

19、转向性能需采用EPS转向系统，转向精度需达到±0.5°

20、★遥控方式可支持遥控和自动两种方式控制无人车工作，且遥控距离≥100m21、底盘急停信号 急停拍下后，由驱动器与运动控制板同时控制整车停车，整车不断电，同时上报急停信号

22、底盘反馈信息运动控制板需反馈底盘线速度、底盘角度、左轮速度、右轮速度和电机编码器脉冲

23、★摄像头云台双目筒机支持人脸抓拍，抓拍人体，抓拍机动车 。

24、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，防护等级：IP67

25、★AI分析 支持人员聚集，烟雾火焰识别 ，手机拍照识别。

26、★视频管理支持GB/T28181标准设备同时接入。 实时预览：多画面分屏，录像回放：支持按时间轴检索，录像下载。上级平台级联支持SIP协议跨平台，下级平台纳管可整合第三方GB28181设备对接支持ONVIF协议设备接入，支持PTZ全功能操作，ONVIF与GB28181协议智能转换，支持RTSP协议接入。

27、视图库完整支持GA/T 1400协议族接入，将非标设备转换为标准视图库资源，实时监测设备在线状态，异常状态自动触发级联报警（微信推送）

28、录像管理支持GB28181/ONVIF/RTSP等多协议设备视频流实时录制存储，循环覆盖机制：存储空间不足时自动清理最早录像，确保持续存储能力

- 29、设备控制管理可获取机器人设备信息，实现建图，定位，导航，自主充电。

- 30、★支持监控升降，最高高度≥200cm，支持语音下发，喊话。

31、导航工控机：（1）CPU ：i5-8500（2）内存：≥16G（3）存储：≥512G，

32、激光雷达：线数：≥16激光波长：≥905nm精度：±2cm盲区：≤0.2m

转速：≥600/1200rmp（10/20Hz）

- 深度相机：2台工作范围：深度 0.2～4m工作温度：-10~50°C分辨率：1920×1080 ，640×480

- 34、超声波雷达：

探头中心频率：46.5～49.5KHz，波束角：水平90°，垂直40°，探测距离：25～100cm，探头：≥8个

- IMU：9轴陀螺仪，加速度计：±8G (1G = 1x 重力加速度 ) ，分辨率：陀螺仪：≤0.01°/s 加速度计：≤1uG ，零偏稳定性：陀螺仪：8°/h，加速度计：60uG ，测量范围：陀螺仪：±2000°/s

（四）服务内容

1、中标单位对所有已经出保的设备提供服务期内的设备硬件维保服务，包括对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。

2、中标单位派遣技术人员进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。

3、中标单位对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

4、中标单位对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

5、中标单位负责视频监控综合应用平台软件的功能维护及软件版本升级。

6、中标单位对采购人的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。

（五）修复时限要求

中标单位派遣不少于2人的技术人员进行维保服务并配备必要的专业交通工具及维保装备。

中标单位保证在苏州本地常驻技术人员可以提供长期的技术服务支持。

当设备及其承载的系统发生故障，使用方向中标单位提出故障响应请求后的2小时内响应，同时需满足下列要求：

1、故障导致系统不能运行中标单位应在4小时内恢复系统；

2、故障发生在室外则中标单位应在6小时内恢复系统；

3、故障不影响系统运行则中标单位应在24小时内恢复系统；

4、故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。

5、中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

（六）日常巡检和保养要求

1、定期对维保范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

2、定期对所有外场设备进行巡检、保养；

3、定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

4、每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向招标方报送巡检、保养报表；

5、平时按需进行球机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

6、定期采购人对中标单位进行维保工作考核，中标单位须提供当次考核期内的工作量报表及维护工作说明并由各监控员签字确认，对未达到合同要求的条款进行维保费考核。考核标准如下：

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 工作计划管理 | 5分 |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | 10分 |
|  | 月、季、年的维护报表 | 5分 |
| 质量管理（70分） | 日常维护 | 10分 |
|  | 定期巡检、保养 | 10分 |
|  | 故障修复 | 10分 |
|  | 故障响应速度 | 10分 |
|  | 硬件系统完好率 | 10分 |
|  | 软件系统完好率 | 10分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 |
|  | 备品备件完好率 | 5分 |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 |

每半年考评一次：

1）考评结果≥90分，考评后应付款金额=合同金额/4*100%

2）90分＞考评结果≥80分，考评后应付款金额=合同金额/4*90%

3）80分＞考评结果≥70分，考评后应付款金额=合同金额/4*70%

4）70分＞考评结果≥60分，考评后应付款金额=合同金额/4*50%

5）考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

（七）备品备件

1、投标单位需根据清单中提供的设备清单明确备品备件名称、型号，数量前端设备不少于10件，其中需含有部分备品备件，中标单位对这些设备的维护标准等同于运行设备。若中标单位在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由中标单位承担。

2、中标单位应准备必须的备品备件来保证维修的及时进行，并在投标文件中明确。

（八）维保中信息安全要求

1、整体维保服务体系要求遵循信息技术服务运行维护相关行业标准，通过对采购单位设备和应用系统的高效、安全、规范维护达到保障整个系统稳定运行目标；

2、为确保系统运行维护工作的平稳过渡，要求具有丰富维护经验的技术员，组成驻场维护团队。技术员岗位要求定岗定责，如有人员调整，及时向甲方报批；

3、严格遵循保密协议，凡涉及采购设备及设备上运行的应用系统、保存的数据、终端配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中涉及终端上保存的数据信息，必须先通过采购单位认可后才能实施维护工作；维护工作的终端数据信息（无论是电脑、打印机还是其他存储介质上的数据信息）严禁带离现场。

4、中标单位在进行维保活动时，遇到需要临时中断网络调测等情况，必须先征求采购单位批准。

5、中标单位在进行维保活动时，未经授权严禁使用U盘、移动硬盘等移动存储介质，严格遵守甲方“一机两用”等相关安全管理规定。维护中未经授权批准导致的后果，由维保单位自行负责。

（八）验收标准：

（1）供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。

（2）应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

（3）本采购文件适用《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定。

（4）本项目验收的服务内容应通过采购单位验收合格并出具验收报告。验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时，由采购单位自行组建验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项内容的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

（九）其他说明

1、本项目服务人员的工资社保待遇不得低于苏州地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。供应商在报价时应将在服务期限内人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整的情况考虑在内，采购单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由中标单位负责。

2、采购单位与维护人员不发生任何劳动和雇佣关系，人员由中标单位自行管理，中标单位和维保人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购单位无涉。

3、根据采购单位的作息时间合理安排人员工作时间及实施方案，中标单位必须确保驻地有随时专人在现场。

4、服务应符合根据国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，其服务的质量和标准应达到或优于采购要求，并提供详细的服务说明。

5、采购单位除支付本次采购项目的中标金额外不再承担其他任何费用。

6、遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标承担。

- 五、综合说明及其他要求：

1、响应单位需承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次招标报价为最终报价，投标文件中的报价包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于项目咨询、设计、设备采购、耗材、通讯、各种税费、人工、保险、社保、加班费、利润、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

3、服务期限：两年（自上期合同履行期满交接之日起开始计算）。

4、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、小、微型企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。

1.2根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地 址：

联系人：

联系电话：

根据JSZC-320591-SZSD-G2025-0035 采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的【娄葑街道2026—2027年监控维护】项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、维保清单：

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①	中标通知书；

②	投标文件；

③	乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④	采购文件及其附件。

3、服务内容：详见采购文件。

4、验收标准：详见采购文件。

二、合同价格及费用结算

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币大写              小写：（￥），（包括报价应包括全部货物以及所有合同期内日常维修、维护、保养、更换、人工费用、税收等，以及工作期间内各类市场风险及政策性文件规定的各项应有费用等为完成本工作所需的所有费用）。

2.合同生效后，甲方向乙方支付合同价的10%作为预付款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方无需支付10%的预付款。

3.合同生效后，服务期内第一年考核结束后根据考评得分支付至合同款项的50%，剩余款项待服务期满后根据考评得分支付完成。付款时乙方提供有效发票。

4.付款金额：考评后应付款金额-违约金=实际支付合同金额。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.乙方要求付款应提供以下资料：

6.1合格的发票。

6.2月度考核表、责任处罚。

7.支付方式：银行汇票或转账。

7.1乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

7.2乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

8.经甲乙双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第三条第5款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

9.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

三、服务期限：两年（自上期合同履行期满交接之日起开始计算）。

四、售后服务要求：维保项目中涉及改造部分设备经验收合格，免费维保期为两年。维保期内，乙方响应时间不超过【24】小时，若未及时响应或维修达不到要求，甲方可自行维修，费用由乙方承担。

五、甲、乙方权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

1.2甲方必须满足本采购文件相关要求。

2.乙方权利和义务

2.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.2乙方必须满足本采购文件要求。

六、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之三支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1如果乙方未能按照合同规定的时间或维保时效完成全部维护服务项目，则乙方应向甲方支付违约金（一天该违约金为300元/天）。

2.2乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.3乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.4乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.5甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

七、验收标准：

1.供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。

2.应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3.本采购文件适用《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定。

4.本项目验收的服务内容应通过甲方验收合格并出具验收报告。验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时，由甲方自行组建验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项内容的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

八、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、其他约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1中标通知书；

1.2乙方的投标文件；

1.3乙方在投标中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

1.4投标文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十四、合同的生效：

本合同在甲乙双方法定（授权）代表人签字盖章后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上传苏采云系统公示。

十五、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、标段的划分及中标原则：

本项目分为3标段。各标段开标顺序根据标段序号确定，确定中标标段。

5、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

（一）报价得分（30分）

第一步：报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他供应商的投标价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。

- （二）设备参数要求（14分）

- 所投产品或服务的技术参数满足或高于采购文件要求得14分；若有其中一项技术指标低于采购文件要求，则视为负偏离。加★号产品技术要求出现负偏离的，每负偏离一项扣1分；其它产品技术要求出现负偏离的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

- 产品具体功能要求参数中加★号项需在投标文件中提供对应检测报告，否则视为负偏离。

（三）维保服务方案及技术支持：（38分）

- 1.项目理解（5分）

投标人基于对本项目背景、采购需求及实际情况的理解，详细阐述对项目需求的理解和分析；理解分析准确、全面客观、针对性强、与用户需求贴合度高得5分；理解分析较准确、较全面客观、针对性较强，与用户需求贴合度较高得3分；理解分析不够准确、不够全面客观、针对性差、与用户需求贴合度一般得1分；无内容描述的得0分。

- 2.监控系统维保方案（5分）

针对本项目监控设备系统常见故障排查和解决，根据方案的合理性、完整程度、专业性、与用户需求贴合度方面的描述；方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得5分；方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得1分；无内容描述的得0分。

- 3.应急保障方案（5分）

根据投标人制定的应急保障方案，根据方案的合理性、完整程度、专业性等方面进行评分；方案内容详细、完善可行、科学合理的得5分；方案内容比较详细、可行性较好、合理性较好的得3分；方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般的得1分；无内容描述的得0分。

- 4.针对本项目提出的维保工作流程、现场支援服务、设备材料更换、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维保服务管理机制（18分）

（1）维保工作流程机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

（2）现场支援服务制度机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

（3）设备材料更换制度机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

（4）故障报告及故障预防措施制度机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

（5）资料档案管理制度机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

（6）维保服务管理制度机制综合评定方案优秀、内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得3分，内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得2分，综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得1分，不提供不得分。

- 5.信息安全保障方案（5分）

投标人针对本项目制定信息安全保障方案，以便在提供维保服务时能有效保障采购方信息安全，避免涉密信息泄露，根据措施的可行性、合理性、实用性及与实际情况的贴合度方面的描述：方案合理、专业性强、可操作性高、与实际情况贴合度高的得5分；方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与实际情况贴合度较高的得3分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差、与实际情况贴合度一般的得1分；无内容描述的得0分。

（四）项目组人员配备情况比较：（12分）

1、项目负责人：（6分）

项目经理（1人）同时具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书、注册信息安全管理人员（CISO）、高级工程师职称证书的，每有1个得1.5分，最高得6分。

2、技术负责人：（6分）

项目技术负责人（1人）同时具有CISAW信息安全保障人员、注册信息安全专业人员（CISP）、中级以上工程师职称证书的，每有1个得2分，最高得6分。

注：上述项目负责人、技术负责人不得为同一个人，以上人员须在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。

（五）投标人综合实力：（6分）

1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系、环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份得0.5分，本项最高2分（投标文件内提供上述证书的扫描件，未提供的不得分）

2、投标人具备CCRC信息安全服务资质（安全运维）证书，得1分。（投标文件内提供上述证书的扫描件，未提供的不得分）

3、投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书－运行维护，得2分。（投标文件内提供上述证书的扫描件，未提供的不得分）

4、投标人自2021年1月1日（以合同签署日期为准）以来独立完成类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得1分。投标文件内提供合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。

（全文完）