竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

项目名称：全自动生化分析仪采购

采 购 人：丰县妇幼保健院

采购代理机构：徐州迈迅项目管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目  录

第一章 项目说明	- 3 -

第二章 磋商响应文件	- 4 -

第三章 磋商相关说明	- 10 -

第四章 确定成交供应商及合同签订	- 12 -

第五章 磋商文件的澄清与修改	- 13 -

第六章 询问和质疑	- 13 -

第七章 采购需求	- - 15 --

第八章  附件	- - 23 --

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

各供应商：

徐州迈迅项目管理咨询有限公司对全自动生化分析仪采购项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

- 采 购 人：丰县妇幼保健院

- 项目名称：全自动生化分析仪采购

- 项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

- 四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不面向中小微企业采购

- （三）本项目的特定资格要求：供应商为所投产品生产厂家的，提供《医疗器械生产许可证》，供应商为经营企业的，则提供《医疗器械经营许可证》（或者相关备案凭证）及产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》。

说明：

- 本项目不接受联合体参与采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

（2）查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（供应商响应文件中无需提供证明材料）

七、采购预算（采购项目预算金额）91万元。

八、采购需求：见《磋商文件》第七章《采购需求》。

九、拟签订的合同草案：见《磋商文件》第九章附件。

十、报价要求：

1. 供应商报价为要约，徐州迈迅项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州迈迅项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2. 按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3. 报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商响应文件

十一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商参与政府采购活动需办理“CA数字证书”，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（二）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间：2025年12月24日上午09：30前，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交地点：

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

（三）首次响应文件开启时间：2025年12月24日上午09：30。

（四）首次响应文件开启地点：

- “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（五）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（七）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（八）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（九）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十二、响应文件编制要求

（一）请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

1.基本目录

（1）《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《授权委托书》（如有授权，提供原件扫描件，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（3）《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（4）《供应商基本情况表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（5）所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

①所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

②环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（6）所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

①所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

②节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

2.资格条件（（1）～（6）项必须提供，否则响应无效）

（1）供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的原件扫描件。

（2）供应商财务状况证明材料原件扫描件（提供以下选项之一即可）：

A.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任一时间截点的资产负债表1份及“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）利润表月报表1份；

B.供应商基本开户银行出具的资信证明；

C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（3）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供：投标人的有效的医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械经营备案凭证扫描件(加盖电子签章，格式详见《磋商文件》第八章附件）。

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（6）供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

（7）供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

（8）供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（要求见“《磋商文件》第一章、项目说明”中“六、供应商资格条件：说明“4. 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（9）本项目为不面向中小微企业采购的项目

3.符合条件（必须提供，否则响应无效）

（1）《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（2）《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（3）《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

（4）《法人授权委托书》格式见《磋商文件》第八章附件）

（5）《供应商相关承诺》格式见《磋商文件》第八章附件）

（6）《供应商书面证明》格式见《磋商文件》第八章附件）

4.综合评审评分项

（一）技术部分

根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料扫描件。

（二）商务部分

根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料扫描件。

（三）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（四）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

- 1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2.成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州迈迅项目管理咨询有限公司提供纸质响应文件3份（正本1份，副本2份），纸质响应文件内容须与成交供应商所提交的电子响应文件一致。

3.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

第三章 磋商相关说明

十三、磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件。

2.在到达首次响应文件开启时间后，供应商登录“苏采云”系统，在解密时间内，使用CA数字证书解密首次响应文件。

3.供应商授权的磋商人员须携带授权委托书原件及身份证原件，通过满足“苏采云”系统配置要求（包括但不限于谷歌浏览器、摄像头、耳机和麦克风等软硬件）的计算机登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上磋商活动。磋商期间，供应商必须进入系统“开标大厅”并保持在线，否则无法接收磋商小组的视频磋商邀请。

4.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，造成磋商小组无法与其进行线上磋商活动的，视同供应商放弃磋商的权利，退出磋商采购活动。

十四、评审程序

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标优劣（得分）都相同的，由采购人确定。

3.政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

特别说明：

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第四章 确定成交供应商及合同签订

十八、采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州迈迅项目管理咨询有限公司提交与电子响应文件一致的纸质首次响应文件正、副本各壹份，在封面注明正本、副本字样，副本可以是正本的复印件。

二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

二十二、政府采购履约资金扶持政策。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

二十三、采购人确需收取履约保证金的，请按下列方式进行：

1.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购[2023]150号)规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以银行、保险公司、担保公司等金融机构和地方金融组织出具的保函（保险）形式提供履约保证金。

2.成交供应商应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

3.签定合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

4.履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金（无息）。

5.逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

- 6.本项目履约保证金： 无

第五章 磋商文件的澄清与修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

第六章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

- 1.根据徐州迈迅项目管理咨询有限公司与丰县妇幼保健院（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向丰县妇幼保健院（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向丰县妇幼保健院（采购人）提出质疑。询问和质疑由丰县妇幼保健院（采购人）依法处理。

- 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 3.质疑函

- 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

- 联系部门：丰县妇幼保健院

- 联系人：秦念林

- 联系电话：13852016226

- 通讯地址： 江苏省徐州市丰县中阳大道东延伸段310号

# 招标代理机构名称：徐州迈迅项目管理咨询有限公司

# 联系人：刘戗

# 电话：15312679530

# 第七章 采购需求（项目要求）

- 项目说明

1.采购人：丰县妇幼保健院

2.采购项目名称：全自动生化分析仪采购

# 二、采购项目预算金额

本项目采购预算金额为人民币91万元，报价含招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其报价包括但不限于产品的价格、安装、调试、劳务、管理、材料、税金、运费、保险、售后服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

# 三、项目内容

1.丰县妇幼保健院采购一台全自动生化分析仪

2.本项目为不面向中小企业采购的项目。

- 四、总体服务要求

在许多科研项目中，为了获得准确的实验数据和结果，无论是基础研究还是应用研究，我们都需要使用精密和高吞吐量的检验仪器。这些仪器能够提供高精度、高样品处理速度、多参数测量等特点，帮助我们开展高质量的检验、科研工作。但是，国内目前一些关键检验仪器的技术水平还不能满足科研需求，因此需要借助进口仪器来填补技术空白。

引进先进的检验仪器对于提高科研水平、质量检测能力、促进学科建设和市场竞争力等方面具有重要意义。因此，我们有必要进行进口检验仪器的论证申请，以满足科研和行业发展的需求。我院需要购买一台全自动生化仪分析仪要求：

- 生化比色速度≥1000 test/H,电解质（K.NA.CL)≥900 test/H，综合速度1900test/H;

- 运行成本低:反应量需≤75ul;样本量≤1ul;

- 采用先进的技术，如样本针检堵检测需采用MTS法分析样本针压力变化判断吸样时的异常；无接触超声搅拌，避免搅拌棒带来的携带污染，减少用水量和废液，既保证结果的准确性又环保；

- 质控流程简洁：专用的质控架方便质控的检测，质控同屏预览功能提高了质控结果判断的时效；

- 5、单画面中重叠显示多个样品的反应过程，便于异常结果的分析

进口全自动生化分析仪性能优越质量稳定、耐用性好、抗交叉污染能力强、试剂用量少，光学系统先进，在结果准确性、故障率低、处理速度，抗杂散光，抗交叉污染等方面均优于国产同类产品，且在参数、技术要求和使用性能上更加符合检验科的使用要求。

- 五、全自动生化仪的参数要求

（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）

全自动生化仪参数要求

技术参数要求

* 处理能力：光学比色速度≥1000 测试/小时，ISE测试速度≥750测试/小时。

可设定项目数: ≥ 130项（含比色分析、血清信息、计算项目、ISE）

同时分析项目数：≥60项（全双试剂）。

* 	ISE单元：ISE单元作为独立模块，有单独的加样针；K.NA.CL电极单独更换。

分析方法：包括一点终点法，两点终点法，两点速率法，速率法等分析方法。

反应时间：3-10分钟,每分钟可调。

进样方式：轨道式进样，有急诊专用轨道。

▲试剂瓶要求：便于科室项目的开展，试剂瓶R1+R2一体化设计；需满足双试剂位≥60个

可加载样本数：同时放置≥150个样品，并可随时添加。

糖化血红蛋白检测功能：可以选配糖化血红蛋白检测模块，可自动溶血，具有独立的样本针。

样品预稀释功能：具有样品预稀释、增减量设置功能，并另有多个稀释比例可选。

校准品稀释功能：具有校准液的预稀释功能，增减量设置功能。

* 恒温系统：循环水浴方式，控温精度37±0.1℃。

▲搅拌系统：采用非接触式搅拌系统，避免交叉污染。

分光系统：后分光技术，凹面蚀刻光栅。

测试波长：340～800nm；必须有405nm波长。

吸光度线性范围：0～3.0ABS。

▲最小反应液量：≤75ul。

样品量：1～25ul（0.1ul递进）

▲加样机构：无接触式真空陶瓷吸样机构，无需更换；

检堵功能：全程检测气泡、堵塞、空吸等功能；

试剂状态提示功能：可以显示每瓶试剂余量、校准、质控等状态

可以检测血清指数，具有异常血清指数（黄疸、脂血和溶血）对项目结果影响的提示功能；

▲监测功能：全反应过程监测、可同一画面显示多标本反应曲线，便于异常结果分析，校准结果追踪功能。

安全保证：具备全过程凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等。

权限管理：多级权限管理功能。

- 六、供应商资格要求

- 供应商为所投产品生产厂家的，提供《医疗器械生产许可证》，供应商为经营企业的， 则提供《医疗器械经营许可证》（或者相关备案凭证）及产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》。

- 七、供货期

- 合同签订之日起60日内，完成安装及调试并具备验收条件。

八、付款方式：

设备采购完毕，投入使用1个月后，无任何故障出现，申请款项支付。

- 九、售后服务和培训要求

# （一）售后服务要求

1、所投标产品必须是原厂生产的、全新设备（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、配件及软件。

2、质保及售后服务要求（含安装、调试、培训、维护等）

（1）整机原厂质保不少于2年，质保期从验收合格之日起计算。突发事件的售后服务，从响应到恢复设备功能的总时间原则上不得超过48小时。产品保修期内，厂家服务工程师将提供免费维修或配件更换，备件保证8年持续供应；保证每年至少两次上门服务保养。保修期外，不收取上门服务费；提供软件终身免费升级服务。

（2）免费提供培训服务，培训内容包括日常运维操作培训，保证使用方能够正确操作和维护设备，培训时间和地点双方协商确定；

（3）根据采购人要求，须保证每年对设备进行一次巡检。

（4）开机率≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

（5）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供全国免费售后电话。

3、投标人必须保证所投标产品的技术规格（参数、功能等）的准确性。

- （二）技术培训

1、供应商在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及供应商安排的培训人员的相关资历。

2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。

3、培训计划应至少包括设备的维修保养、故障的处理相关培训等方面的内容。

- 4、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。

- 十、项目实施要求

1、为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

2、货物到达安装现场（采购人指定地点）后，中标人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行货物验收。采购人对货物验收合格后，双方共同签署货物验收合格证明。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、中标人所投产品需进行现场安装调试，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应在设备使用地进行不少于一周（5个工作日）的设备及软件使用培训，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，使采购人能够达到独立操作。

4、供应商在服务期内，解决涉及本项目的全部技术问题。对采购人在项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

5、供应商一旦中标后，不得进行转包。

- 十一、验收标准及要求

1、项目验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、项目验收程序：标的实施完毕并正常运行后，中标人可向采购人书面提出验收要求，采购人在接到书面要求后组织验收。由采购人或采购人聘请技术专家依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收，所需费用包含在报价中。

3、中标人提供的货物（含配套设备及配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为 100%，外观和内在质量都不得有任何问题，供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

4、中标人所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。

5、中标人完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行 30 天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。

- 十二、其他要求

# 1、中标人在签订合同前应提供针对本项目所投产品的合法来源渠道证明文件，如无法提供将视为虚假应标。

# 第八章  附件

1.《评分细则》

2.《磋商报价表》

3.《分项价格表》

4.《偏离表》

5.《拟签订的合同草案》

6.《承诺书》

7.《授权委托书》

8.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

9.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10.供应商相关承诺

11.《投标人相关承诺》

12.《投标人书面声明》

14.《预付款保函支付条款模板》

15.《招标代理服务费》

第九章其他要求及附件

本项目应执行的政府采购政策：

- 本项目属于不面向中小企业采购的项目

- 本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

- 若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

- 本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

- 本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

6.采购人确定的采购项目属性：货物。

7.成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，

收费标准按照徐州市政府采购代理服务行业收费指导价格，中介超市服务机构，中选金额的70%收取。（代理服务收费标准见附件13）

1.评分细则

| 项目 |  | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（得分四舍五入保留小数点后2位）。 |
| 技术部分（66分） | 所投产品的技术规格 （26分） | 招标文件《第七章 采购需求》中技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 完全满足招标文件《第七章 采购需求》中“技术参数要求”得26分；本项最高得26分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（15分） | 根据投标人针对本项目提供的实施方案（包括但不限于安装方案、进度安排、验收方案、设备使用维护方案）的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（5分）：全面具体得5分；较全面具体得3分；不太全面得1分；不提供不得分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；不强得1分；不提供不得分。 可行性（5分）：可行的得5分；较可行的得3分；不可行的得1分。 不提供不得分。 |
|  | 产品先进性、可靠性 （6分） | 根据投标人提供的产品的资质证书和技术支持资料，对技术功能要求、适用性、可靠性等综合评价： 产品先进、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得6分； 产品先进度、可靠度一般，基本满足招标文件要求得4分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得2分； 未提供不得分。 |
|  | 产品匹配性、稳定性 （6分） | 根据投标人提供的产品功能完全匹配采购需求、性能稳定，得6 分； 基本满足项目需求、性能较稳定，得4分； 不能满足项目需求、性能稳定性一般，得2分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后人员、维修响应时间及其他优惠条件等）的全面性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体得4分；较全面具体得2分；不太全面得1分；不提供不得分。 可行性（4分）：可行的得4分；较可行的得2分；不可行的得1分。 未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 根据投标人针对本项目提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训计划、培训团队、培训时间等）的全面性、针对性、可行性进行评价。 方案全面、针对性强、可行性强得5分， 方案较全面、较切实可行得 3分； 方案不全面、可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
| 商务部分（4分） | 投标人业绩（4分） | 提供所投产品自近三年以来承担过相关项目的合同原件扫描件，每提供一份得2分。该项最高得4分。 |

2.磋商报价表

项目名称：全自动生化分析仪采购

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪采购项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商：                  （电子签章）

日期：  年   月   日

3．分项价格表

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

格式自拟

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2.本表的总价合计与《磋商报价表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

徐州迈迅项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：全自动生化分析仪采购

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容（除采购需求符合性条件外）与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

5.拟签订的合同草案

项目名称：

项目编号：

丰县妇幼保健院采购全自

动生化分析仪合同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是        。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥        大写：人民币        。

第四条 支付

本项目选择第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥   ，大写：人民币   元整，在双方签订合同15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥   ，大写：人民币   元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格（买方签署到货验收合格报告）后30日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

买方签署验收合格报告。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥   ，大写：人民币   元整，在双方签订合同15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥   ，大写：人民币    元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格（买方签署到货验收合格报告）后30日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

买方签署验收合格报告。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2买方对卖方提交的货物清单数量核对给予签收，由买方出具签收单视为交付。买方对卖方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由买方出具验收结果报告视为验收合格。

9.3卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

9.4卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

9.5验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

10.2 卖方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

10.3卖方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于招标文件要求，卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，卖方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由卖方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

10.4技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同         部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同      部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

18.12 合同双方的通讯地址：

买方：                        卖方

地址：                        地址：

邮编：                        邮编：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第七章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第七章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第八章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受          （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）[项目编号：       ]的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方提交的履约保证金：  / 。

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（公章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： _______________

开户银行：______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（公章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： ________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

6.承诺书

致徐州迈迅项目管理咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件：

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

- 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

- 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

- 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

- 所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

- 报价有效期为30个工作日。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

- 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 徐州迈迅项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州迈迅项目管理咨询有限公司确定。

- 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商：            （电子签章）

日期：  年  月  日

7.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁               民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与 全自动生化分析仪采购项目 竞争性磋商[项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010]的政府采购活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至    年   月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

日期：  年  月  日

（受托人身份证原件扫描件附后）

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，具体为：

主要设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

9.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

我单位在参加（全自动生化分析仪采购项目）（项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010  ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

10.供应商相关承诺

项目名称：全自动生化分析仪采购

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： __________

日  期：   年  月  日

11.供应商书面声明

项目名称：全自动生化分析仪采购

项目编号：JSZC-320321-XZMX-C2025-0010

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： __________

日  期：   年  月  日

12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

13.代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。