编号：GYZJYG-20240301

高邮经济开发区电池园环境预警监控系统设备更换改造项目

公开招标文件

采购人：江苏省高邮经济开发区管理委员会

采购代理：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

2024年3月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	42

第六章 投标文件格式	45

一、资格审查响应对照表	47

二、符合性审查响应对照表	54

三、非实质性响应对照表	55

四、开标一览表	61

五、投标产品配置及分项报价表	62

六、技术参数响应及偏离表	63

七、商务条款响应及偏离表	64

第一章 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司关于高邮经济开发区电池园环境预警监控系统设备更换改造项目的招标公告

受江苏省高邮经济开发区管理委员会的委托，江苏中建业工程项目管理咨询有限公司就高邮经济开发区电池园环境预警监控系统设备更换改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮经济开发区电池园环境预警监控系统设备更换改造项目招标项目的潜在投标人可在 “高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年 4 月 7 日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GYZJYG-20240301

2.项目名称：高邮经济开发区电池园环境预警监控系统设备更换改造项目

3.预算金额：240万元

4.本项目设置最高限价，240万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。  本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年4月7 日 15 点 00 分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商如确定参加投标，请如实填写参与《供应商参加投标确认函》，并按要求邮件回复（电子邮箱：408451218@qq.com，回复邮箱标准内容注明：参加投标的项目名称+供应商单位全称），回复接收截止时间：2024年4月6日 17:00）

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名	称：江苏省高邮经济开发区管理委员会

地	址：高邮市凌波路30号

联 系 人：王先生

联系电话：13773308088

2.采购代理机构信息

名	称：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

地	址：  高邮市蝶园路69号7幢34号

联 系 人：夏锦山

联系电话：15050767556

八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于GYZJYG-20240301号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管 理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类的标准一次性支付给招标代理机构，代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.3成交供应商需在中标通知书发出后3日内，向代理机构提供纸质投标文件并加盖公章（一正两副）。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：               项目编号：

甲方：（买方）江苏省高邮经济开发区管理委员会

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏中建业工程项目管理咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：本项目不收取履约保证金。

6.5履约保证金不予退换的情形：

6.5.1签订合同后，乙方不得将货物或服务及其他服务进行转包和分包。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任。

6.5.2如乙方不能按时完成，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。

6.5.3乙方提供的货物质量、性能、参数、服务不满足招标文件及投标文件要求，且不能满足甲方使用要求的，履约保证金将不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期2年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_60天__

9.2 交付方式：_采购人指定__

9.3 交付地点：_采购人指定_

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，安装到位并验收合格后，支付合同总额的 30%，验收合格满一年后支付合同总额的20%，验收合格满两年后结清余款，不计息。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为  2  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏中建业工程项目管理咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

- 采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安琪气象站 |  |  |  |
| 1.1 | 大气铅在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 数据采集模块 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 站房装修 | 1 | 项 | 内墙粉刷、地毯铺设、装扶梯 |
| 2 | 甓社路气象站 |  |  |  |
| 2.1 | 大气铅在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 数据采集模块 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 站房装修 | 1 | 项 | 内墙粉刷、地毯铺设、装扶梯 |
| 3 | 东平河水质站 |  |  |  |
| 3.1 | 水中铅在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 采样器 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 数据采集模块 | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 氨氮在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3.5 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3.6 | 现地控制软件 | 1 | 套 |  |
| 3.7 | 控制柜 | 3 | 台 |  |
| 3.8 | 不间断电源及电池 | 1 | 套 |  |
| 3.9 | 站房装修 | 1 | 项 | - 内墙粉刷、地毯铺设、装自来水系统 |
| 4 | 中心站 |  |  |  |
| 4.1 | 环境应急预警平台软件 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 不间断电源及电池 | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 数据库服务器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 运维服务 | 2 | 年 |  |

(大气铅在线分析仪为核心产品)

- 技术参数

- 1、）大气环境自动监测设备

- 大气铅在线监测仪

设备用途：适用于大气颗粒物中元素组分的在线监测，也可用于离线样品的手工分析。

监测指标：包含但不限于测量PM2.5中的硅Si、钠Na、镁Mg、铝Al、硅Si、硫S、氯Cl、钾K、钙Ca、钛Ti、钒V、铬Cr、锰Mn、铁Fe、钴Co、镍Ni、铜Cu、锌Zn、镓Ga、砷As、硒Se、银Ag、镉Cd、锡Sn、锑Sb、钡Ba、汞Hg、铊Tl、铅Pb等元素，可根据用户需求进行扩展。

技术参数：

(1)分析方法：能量色散X射线荧光法(XRF)；

(2)测量范围：0~100μg/m3，可扩展量程

(3)温度测量示值误差：≤±2℃；

(4)大气压测量示值误差：≤±1kPa；

(5)采样流量：平均流量偏差：≤±1%，流量相对标准偏差：≤±0.2%，平均流量示值误差：≤±0.8%；

▲(6)方法检出限(μg/cm3)：Ca(≤0.001)，Gr(≤0.001)，Zn(≤0.001)，AS(≤0.001)，Cd(≤0.001)，Pb(≤0.001)；(提供第三方检测报告佐证)

(7)精密度：低浓度：Ca(≤1.5%)，Cr(≤0.6%)，Zn(≤0.6%)，AS(≤0.7%)，Cd(≤1.5%)，Pb(≤0.6%)；高浓度：Ca(≤0.6%)，Cr(≤0.6%)，Zn(≤0.6%)，AS(≤0.6%)，Cd(≤0.8%)，Pb(≤0.5%)；

▲(8)正确度：≤±1%；(提供第三方检测报告佐证)

(9)线性相关系数(r)≥0.999(以Pb计)；

(10)24h零点漂移(Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb)：＜0.1μg/cm2；

(11)电压稳定性(Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb)：±1%F.S.；

(12)环境温度变化的影响(Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb)：≤0.1μg/(cm2·℃)

(13)长期(≥7d)零点漂移(Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb)：≤0.1μg/cm2；

▲(14)元素特征X射线能量相对误差(Nb)：≤±0.1%；(提供第三方检测报告佐证)

▲(15)系统空白(以Pb计)：≤0.0001μg/cm3；(提供第三方检测报告佐证)

(16)有效数据率：＞99.9%；

(17)在线分析环境大气中元素组分浓度，可增配颗粒物浓度检测功能(无需更换仪器，直接增加β射线模块增加颗粒物监测功能)

▲(18)采用50W大功率端窗X射线管以保证有足够的激发效率和仪器检出性能；(提供第三方检测报告佐证)

▲(19)采用高速风冷技术，无需另外配置冷风机；(提供第三方检测报告佐证)

(20)采用高压电源，具有极高的稳定性；

▲(21)采用FAST SDD一体式探测器，其分辨率≤122 eV FWHM(5.9 keV 时)；(提供第三方检测报告佐证)

▲(22)具有多达10位的滤光片切换功能，能够极大程度的精细化分析条件；(提供第三方检测报告佐证)

▲(23)采样滤膜：采样滤膜应为PTFE材质滤纸，对0.3μg颗粒物的截留效率≥99.7%，不含待测重金属元素成分；(提供第三方检测报告佐证)

▲(24)实际样品比对试验(ICP-MS)：示值误差(以Pb计)≤±1%，相关系数r(以Pb计)＞0.97；(提供第三方检测报告佐证)

(25)安全保护：多重X射线辐射安全保护装置，仪器门打开自动关闭X光管以保护人员安全；

(26)符合《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115)的要求；

(27)采样流量：16.67L/min(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告佐证)，采用高精度流量控制器，每个流程自动与质控流量计进行对比，实现流程中流量准确度的质量控制

▲(28)质控功能：针对每个检测样品均进行信号强度校验、能量刻度校验、采样流量校验，测值偏差过大时分析仪有报警记录；(提供第三方检测报告佐证)

1)信号质控：①每个样品分析的内标物质具有自动检查和检查记录查看的功能；内标物质可根据需要选定(例如Nb，Ta等)；②每个流程均会对荧光谱成分定性坐标(x坐标轴)漂移的内标自动检查与修正；③每个流程均会对荧光谱定量坐标(y坐标轴)的内标自动检查及其记录查看；④每个流程均会对荧光谱进行的外标检查与自动重新校准；

2)流量质控：①采样流量内标质控：每个流程自动使用内置参比流量计，对采样流量做检查；②采样流量外标质控：可用活塞式标准流量计，对采样流量和内置参比流量计做检查和校准；

▲(29)数据分析功能：系统具有浓度趋势图，元素组成饼图、浓度数值分布曲线、元素间相关性分析图、元素浓度风向散点图、浓度风回归和风频率图等。(提供第三方检测报告佐证)

▲(30)仪器可智能控制富集时间：在测定浓度较高时，自动判断采样流量，当采样流量下降到设定值10%以上时，会自动停止富集，自动进行测定。(提供第三方检测报告佐证)

(31)远程报警功能：系统运行如果出现异常状态，可通过短信或者邮件将具体的异常内容向相关人员进行远程通报；

(32)接口要求：数据传输具有RS232/485、USB、以太网等多种数据传输方式，可实现运行参数、状态及数据的远程传输、监控和检验；

(33)控制方式：计算机控制，并有自我诊断及设定功能、实时状态监控功能，并可存储十年以上监测数据；

(34)工作方式：连续自动监测、单次测定、高精度模式多种运行模式。

▲（35）所投无机元素分析仪需为检测合格产品（提供中国环境监测总站环境空气颗粒物元素成分连续自动监测系统适用性检测合格名录截图佐证）

2、数据采集模块

1、硬件技术要求

| 序号 | 名称 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 上架式工业机箱，4U机箱 |
|  |  | CPU：2CORE I3，主频2.9GHz |
|  |  | 硬盘：500G，SATA接口 |
|  |  | 内存：4G |
|  |  | 其它接口：双网口，至少具备10路RS-232用于连接自动监测仪器 |
| 2 | 显示器 | 19寸及以上液晶屏 |
| 3 | 网络要求 | 站点网络优先采用宽带，带宽不低于10M，现场条件不具备的情况下，可选用稳定的工业级无线4G网络设备进行传输 |

2、数采软件技术要求

- 2.1数据采集

具备完善的数据采集功能，能采集整个站房监测的因子、设备状态，除满足常规因子的监测要求外，还支持接入其他特征污染物项目及状态参数，例如黑碳仪、有机碳、太阳光度计、VOCs等；支持同时采集传输气态污染物的标况及参比、颗粒物的标况及实况数据；支持采集分析仪内部的历史数据。

数据采集支持用户根据现场情况配置仪器参数，动态适应每个点位不同情况，实现每个点位的数据快速接入。

- 2.2数据审核

系统提供对分析仪取数的启闭、通道的启闭以及数值的人工标志功能，方便用户根据实际情况干预系统的运行，防止异常数据发生以确保测量数字的准确性；系统根据用户设置的标志位将采集到的实时数据置为相应的标志, 支持的标志位有正常、维护、校零、校标;在现场设备支持的情况下，能提供对数值的自动标志功能，实现现场平台数据初审。

- 2.3数据存储

系统具备较强的数据存储能力，至少存储10年小时数据、3年五分数据以及1年的实时数据，中心平台可以调取该时间段内的历史数据，以保证数据的完整性；所有存储的数据均可通过可视化界面进行查询并支持将查询结果导出为Excel格式。

- 2.4数据传输

传输协议兼容《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》以及国家组分网协议，支持后期按照地方规范定制开发。

系统支持将数据传输至江苏省大气自动监测系统监控预警平台以及国家省控/市控直连平台。

支持多址传送，不同的平台可配置不用的传输协议、传输因子、传输单位以及传输编码；具备完善的数据应答机制，数据的上传率达到100%。

- 2.5远程反控

系统支持中心下发的控制命令，控制命令包括远程校时、提取现场机时间、调取仪器历史状态、调取仪器实时状态、系统重启、历史数据补调（包括提取分析仪状态数据、5分钟/小时监测数据）；对分析仪进行校零/校标操作，包括设备全校零、GPT检查，远程反控命令支持后期扩展。

- 2、）水质在线监测仪

- 1、铅在线监测仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 0~10mg/L |
| 测试方法 | 分光光度检测 |
| 测量量程 | 0~10mg/L（0~0.5 0.2~2 0.5~5 1~10可切换） |
| ▲检测下限 | 0. 01(提供第三方检测报告佐证) |
| 分辨率 | 0.001 |
| 准确度 | ±10%或±0.1mg/L（二者中的较大值） |
| 重复性 | ±10%或±0. 1mg/L（二者中的较大值） |
| ▲零点漂移 | ±5%(提供第三方检测报告佐证) |
| ▲量程漂移 | ±10%(提供第三方检测报告佐证) |
| 测量周期 | 最小测试周期30min |
| 采样周期 | 时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置 |
| 校准周期 | 自动校准（1~99天可调），根据实际水样，手工校准可设置 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1月，每次约1h |
| 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
| 数据存储 | 不低于1年数据存储 |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 2路RS232数字输出，2路4~20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作，建议温度15~25℃，湿度≤90%（不结露） |
| 电源与功耗 | AC230±10%V，50~60Hz，5A |

2、氨氮水质在线分析仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 0~300mg/L |
| 测试方法 | 水杨酸分光光度法 |
| 测量量程 | 0-300mg/L 有自动切换量程功能（0-3、0-5、0-10、0-15、0-20、0-30、0-60、0-100、0-150、0-300可切换） |
| ▲检测下限 | 0.1(提供第三方检测报告佐证) |
| 分辨率 | 0.01 |
| ▲精密度 | ≤3%(提供第三方检测报告佐证) |
| 重复性 | ≤2% |
| ▲低浓度漂移 | ≤0.02mg/L(提供第三方检测报告佐证) |
| 高浓度漂移 | ≤1% |
| 测量周期 | 最小测试周期20min ，根据现场环境，可在5~60min任意修改显色时间 |
| 采样周期 | 时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置 |
| 校准周期 | 自动校准（1~99天可调），根据实际水样，手工校准可设置 |
| 标样核查 | 自动核查功能（1~99天可调），根据现场使用可设置核查校准 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1月，每次约1h |
| 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 特殊功能 | 仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作； |
| 数据存储 | 不低于3年数据存储 |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 2路RS232数字输出，2路4~20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作，建议温度15~25℃，湿度≤90%（不结露） |
| 电源与功耗 | AC230±10%V，50~60Hz，5A |

- 3、高锰酸盐水质在线分析仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 0~20mg/L |
| 测试方法 | 高锰酸钾氧化，分光光度法 |
| 测量量程 | 0~20mg/L，（0~10，10~20）可自动切换量程，可扩展 |
| ▲检测下限 | 0.1 mg/L(提供第三方检测报告佐证) |
| 分辨率 | 0.001 |
| 示值误差 | ±10% |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| ▲精密度 | ≤5%(提供第三方检测报告佐证) |
| 测量周期 | 最小测试周期20min，根据实际水样，消解时间5~60min可设置 |
| 采样周期 | 时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置 |
| 校准周期 | 自动校准（1~99天可调），根据实际水样，手工校准可设置 |
| 标液核查 | 自动核查功能（1~99天可调），根据现场使用可设置核查校准 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1月，每次约1h |
| 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 特殊性能 | 仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作；仪器自带废液分离功能，做样时根据废液性质不同分别排放；仪器具有超标报警输出和异常报警输出功能；仪器具有标样核查和加标回收功能。 |
| 数据存储 | 不低于5年数据存储 |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 1路485数字输出，1路232数字输出，2路4~20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作，建议温度5~25℃，湿度≤90%（不结露） |
| 电源与功耗 | AC230±10%V，50~60Hz，5A |

4、数据采集模块

4.1、硬件技术要求

| 序号 | 名称 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 上架式工业机箱，4U机箱 |
|  |  | CPU：2CORE I3，主频2.9GHz |
|  |  | 硬盘：500G，SATA接口 |
|  |  | 内存：4G |
|  |  | 其它接口：双网口，至少具备10路RS-232用于连接自动监测仪器 |
| 2 | 显示器 | 19 寸及以上液晶屏 |
| 3 | 网络要求 | 站点网络优先采用宽带，带宽不低于10M，现场条件不具备的情况下，可选用稳定的工业级无线4G网络设备进行传输 |

4.2、数采软件技术要求

- 4.2.1数据采集

具备完善的数据采集功能，能采集整个站房监测的因子、设备状态，除满足常规因子的监测要求外，还支持接入其他特征污染物项目及状态参数，例如黑碳仪、有机碳、太阳光度计、VOCs等；支持同时采集传输气态污染物的标况及参比、颗粒物的标况及实况数据；支持采集分析仪内部的历史数据。

数据采集支持用户根据现场情况配置仪器参数，动态适应每个点位不同情况，实现每个点位的数据快速接入。

- 4.2.2数据审核

系统提供对分析仪取数的启闭、通道的启闭以及数值的人工标志功能，方便用户根据实际情况干预系统的运行，防止异常数据发生以确保测量数字的准确性；系统根据用户设置的标志位将采集到的实时数据置为相应的标志, 支持的标志位有正常、维护、校零、校标;在现场设备支持的情况下，能提供对数值的自动标志功能，实现现场平台数据初审。

- 4.2.3数据存储

系统具备较强的数据存储能力，至少存储10年小时数据、3年五分数据以及1年的实时数据，中心平台可以调取该时间段内的历史数据，以保证数据的完整性；所有存储的数据均可通过可视化界面进行查询并支持将查询结果导出为Excel格式。

- 4.2.4数据传输

传输协议兼容《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》以及国家组分网协议，支持后期按照地方规范定制开发。

系统支持将数据传输至江苏省大气自动监测系统监控预警平台以及国家省控/市控直连平台。

支持多址传送，不同的平台可配置不用的传输协议、传输因子、传输单位以及传输编码；具备完善的数据应答机制，数据的上传率达到100%。

- 4.2.5远程反控

系统支持中心下发的控制命令，控制命令包括远程校时、提取现场机时间、调取仪器历史状态、调取仪器实时状态、系统重启、历史数据补调（包括提取分析仪状态数据、5分钟/小时监测数据）；对分析仪进行校零/校标操作，包括设备全校零、GPT检查，远程反控命令支持后期扩展。

- 5、不间断电源及电池

基本参数

UPS类型：在线式

额定功率：10KVA

后备时间：视外接电池容量而定分钟

电池类型：外接电池

输入输出参数

输入电压范围：176-276V

输入频率范围：46-54Hz

输出电压范围：220（1±1%）V

输出频率范围：50×(1±0.1%）HzHz

输出电压波形：正弦波

其它参数

噪音值(dBA)：55

产品重量：16kg

其它性能：环境条件

工作温度（℃）:0-40

工作湿度:20%-90%

存储温度（℃）:-25-55

存储湿度:5%-90%

- 6、标气和减压阀

6.1标气要求：

（1）国家一级标准NO标准钢瓶气1瓶，浓度50ppm 左右，并带材质不锈钢减压阀1个。

（2）国家一级标准SO2标准钢瓶气1瓶，浓度50ppm左右，并带材质为不锈钢减压阀1个。

（3）国家一级标准CO标准钢瓶气1瓶，浓度2000ppm左右，并带材质为不锈钢的减压阀1个。

6.2减压阀参数：

（1）最大进气压力：20Mpa。

（2）输出压力：0-0.4Mpa。

（3）进气压力表：25 Mpa。

（4）出气压力表：0.6Mpa。

（5）进气联结螺纹：W21.8-14RH(F)。

（6）出气联结螺纹：1/8” GENLOK。

（7）适用温度：-40℃至74℃（-40℉至165℉）。

（8）泄漏率：2×10atm.cc/sec He。

（9）CV值：0.14

- 7、环境质量一体化管控平台软件

7.1、软件平台功能

| 数据平台系统 | 数据接入 | 按照平台协议，接收并解析收到的现场设备发送的数据，并对接收到的设备数据进行数据库存储。数据包含设备标识、各污染物浓度数据、气象参数、位置信息、设备工作状态等信息； |
| --- | --- | --- |
|  | 实时数据显示 | 页面显示所有设备的当前数据，按照国家标准，在GIS地图上显示所有设备端的监测数据，并可以通过折线图的方式直观展示部分历史数据；以数据列表的形式直观的展示设备实时数据及在线情况。 |
|  | 数据查询 | 用户可选择时间段、不同设备端等进行设备任意时段数据查询。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计模块总体分为分钟数据分析和小时数据分析。包括数据查询、单因子分析和单设备分析。单因子分析：可以对单个因子多个设备进行数据查询，查询出来的数据以折线图展示，可以直观的对多台设备的同一因子进行比较分析；单设备分析：可以对单个设备多个因子进行数据查询，查询出来的数据以折线图展示，可以对单台设备不同因子进行相关分析。 |
|  | 数据报表 | 可生成日报、周报、月报、年报等。报表内容包括空气质量概况、污染物变化趋势、点位数据环比和点位浓度排名情况，突出展示各点位污染对对应国控点数据变化带来的影响分析。可对项目设置不同因子，灵活显示报表内容。 |
|  | 污染日历 | 以日历形式展示监测点位的污染情况，包括优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染，填充颜色显示对应等级颜色。 |
|  | 热力图 | 显示项目不同因子、不同数据类型的热力图，可对历史数据进行热力图动态显示。 |
| 数据分析可视化系统 | 项目简介 | 显示当前项目整体信息，包括设备在线时长、设备优良率、在线率等。 |
|  | 污染物占比 | 以饼状图的形式，显示不同污染物对空气质量的贡献比重，直观的展示当前污染成分占比。 |
|  | 点位历史排名 | 以柱状图的形式，显示当前点位近期一段时间的空气质量排名变化情况，简明扼要的展示点位排名变化。 |
|  | 实时数据显示 | 显示当前点位的实时数据。 |
|  | GIS地图 | 在地图上显示所有点位的地理位置，通过不同颜色的图标显示出不同的空气质量级别。点击图标可以显示该点位具体信息。 |
|  | 数据环比 | 以折线图的形式展示空气质量指数（AQI）或其他因子的的数据环比情况 |
|  | 点位当日排名 | 根据当前数据，以列表的形式展示当前项目下所有点位的排名情况。可选择正序、倒序。支持点位导航。 |
| 后台管理系统 | 用户管理 | 新增和删除登录用户。 |
|  | 站点管理 | 监测站点信息的增删改查；新增或修改站点信息，可以设置站点的相关属性；按客户查看站点信息，或按一定的条件查询站点信息删除指定的站点。 |
|  | 设备管理 | 设备管理（监测设备信息的增删改查）；新增或修改设备信息，可以设置设备的相关属性按客户或站点查看设备信息，或按一定的条件查询设备信息更改设备的状态。 |
|  | 因子管理 | 新增或修改平台可接受数据类型 |
|  | 设备控制 | 设备控制：给设备发送控制命令，修改设备工作状态、数据上传地址、设置进入待机等。 |
|  | 设备报警 | 设备监控：监控设备的运行状态，根据设备上传数据的时间和数据条数，判断设备是否工作正常。当认为设备发生异常时，用邮件通知管理员。 |
|  | 设备事件 | 查看指定设备的上传的事件记录 |
|  | 超标报警 | 设置短信报警的手机号码，各污染物超标的阈值、突变报警及短信模板，监测数据超标时，对制定手机号码进行短信超标提醒，监测数据突变时（超过小时平均值的0.5倍），对制定手机号码进行短信超标提醒 |

7.2、生态环境物联网 AI监测监管 APP系统或微信公众号

7.2.1手机app或微信公众号主要可以实现用户登录、实时数据列表展示、地图展示功能、历史数据展示和派单功能。用户登录后可看到自己权限能看到的功能和项目信息。

（1）保密登录：在登录界面中，输入用户名和密码即可登录。

（2）实时数据：显示各点位最新一条数据，包括时间、点位名称和各因子等，在这个模块中，数据每分钟自动刷新。通过首页的按钮，可选择最新分钟、小时和天数据。

（3）地图模式：打开地图后，地图中心直接显示设备位置。地图可直观展示设备在地图上的位置，同时根据点位最新一条数据，采取不同颜色图标渲染。点击图标后，可查看该点位最新一条数据的详细信息，包括点位名称、时间等。

（4）历史模块：在历史模块中，可选择点位、数据类型、时间范围和图表分析因子，根据选择的信息进行数据展示。数据展示的方式包括表格、折线图和柱状图。有些点位监测因子数量较多，需要横向滑动看到所有的数据信息。

（5）点位排名：根据当前数据，以列表的形式展示当前项目下所有点位的排名情况。可选择正序、倒序。支持点位导航。

7.2.2建设园区数字化监管系统，实现所有自动站点、在线监测设备联网运行并按照“建成一个联网一个”的原则，所有安装的在线监测设备均先接入园区环保监控平台，再与省级监控平台联网。

- 运维要求

8.1 水质自动监测站运维要求

8.1.1、每日上午/下午远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常。

8.1.2、每周维护内容

每周至少一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

1）检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2）检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

3）检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

4）检查各仪器关键零件等是否正常，按相关要求维护或替换相关部件。

8.1.3、每月现场维护内容包括：

1）高锰酸盐指数、氨氮等水质在线自动监测仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

2）对各分析仪进行准确度、重复性及标样核查等进行校验。

3）每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。每月进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

4）每季度进行一次实际水样比对试验和质控样试验,提供第三方数据检测报告。

8.1.4、每年进行一次全系统检查。

8.1.5、其他预防性维护

保持站房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。负责水站产生废液的处置。如遇重大检查活动，安排专业技术人员提前到场，并进行相关讲解工作。

8.2 空气质量自动监测站运维要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

8.2.1、每日系统检查

每天至少上午和下午两次远程查看空气自动监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；检查数据是否及时上传并正常发布，发现断网应及时恢复。

8.2.2、每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

8.2.2.1查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

8.2.2.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

8.2.2.3检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

8.2.2.4检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

8.2.2.5检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据

8.2.2.6传输正常；对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查校准；

8.2.2.7检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

8.3每月/季工作项目

每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点和工作点；

每季度采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核。

钢瓶检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

注意钢瓶上标注的日期。

清洁空调滤网，清洁站房。

8.4年度维护工作

每半年对子站仪器进行一次多点校准；

每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。

8.5 监控系统平台运维要求

1、运维的工作人员是经验丰富的技术工程师。

2、发现软件平台bug问题，提供免费升级维护。

3、保证在运维期内，做到故障时1小时内响应、12小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间。

8.6服务内容

本项目运维服务主要包括以下内容：

（1）系统故障解决；

（2）系统参数的调整，即应用软件适应性服务；

（3）系统的扩充、版本升级和功能更新支持服务；

（4）现场支持服务。

如果遇到无法远程解决的问题，中标单位在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

（5）系统设备维护和更换

在运维期内，对故障设备负责免费维修和更换。当采购人提出设备故障解决请求，经确认后，将把更换备件发至现场，帮助采购人更换、安装、恢复、测试备件设备。

（6）设备软件升级和补丁更新

当发现产品或软件存在漏洞时，中标单位将即时通知采购人，并且根据问题的严重程度提供改进建议、软件升级或硬件更换等服务。当采购人提出设备软/硬件升级和补丁更新要求时，中标单位负责安排技术人员提供技术支持，免费提供同级别系统的软件版本升级，并负责安装到设备中；也可以由采购人通过直接下载软件到设备中，中标单位技术服务工程师提供软件下载的现场协助。

（7）硬件运维

当发现产品存在质量问题时，中标单位将及时与设备生产厂商进行沟通，并根据设备使用维护说明，由专业人员对设备进行维修调试或更换配件，如无法通过简单方式修复，则重新购置不低于该硬件配置的设备进行更换替代，费用由中标单位承担。

（8）定期巡检服务

在运维期内，中标单位将安排服务人员定期进行系统巡检，对系统的运行情况、存在问题的现场检查，现场解决各类系统问题。巡检内容包括：进行数据库、应用服务器等设备运行状态检查、系统日志检查，向采购人了解应用日常运行情况，及时发现并解决系统运行中的问题，提供系统整体性能优化服务。

8.7应急响应要求

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达现场处理故障并将信息反馈采购方；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知采购方。如不能在48小时内排除故障，应组织维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，雷电，地震）以外，费用2000元以内的设备、配件维修和更换所产生的费用由运维方承担；由运维方操作不当导致设备损坏，设备维修或或更换费用由运维方承担；非运维方责任的，费用2000以上的设备、配件维修和更换所产生的费用由采购方承担。

8.8运维机构配置要求

因本项目涉及软件系统、硬件系统及现场设备众多，项目复杂、设备分布面广、点位分散、现场道路情况复杂，资源配置要求：

（1）中标人在扬州市需配备常驻人员，软件系统运维常驻人员不少于2人，硬件系统等运维常驻人员不少于4人，运维人员必须有相应的工作经验。

（2）为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目至少配备专用车辆2台，以适应设备现场的道路情况。

（3）为了确保现场设备故障后能及时恢复，当设备出现故障后要求中标人在3小时内将备品备件送达采购人指定地点安装完成。

（4）中标人需要配备必要的质量控制设备，配备标准气体以及标准溶液，标准气体和标准溶液须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质；大气自动监测运维需配备1套流量计、一级压力计、一级温度计和一级湿度计。

（5）中标人须配置水、气自动监测备机，且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

（6）在自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照国家、省相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到扬州市环保局提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受扬州市环保局组织的定期、不定期检查和考核。

（7）投标单位需承诺，中标后按照国家、省制定的相关运行维护细则，做好运维质控管理等工作，如违反环保部《关于环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）中相关内容，将上报财政监管部门将其纳入不良供应商名单。

- 8.9考核方法与评价原则

中标单位每半年和每年分别提交一份资料齐全的运行维护报告，采购人根据提交的运行维护报告，对中标单位运维质量每半年考核一次，考核内容见运维质量考核评分表，考核结果分为合格和不合格，合格线为80分。低于80分的为考核不合格，将不予支付半年运维费。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 分。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分（51分） | 技术参数 | 30 | 技术参数响应：投标单位提供投入设备的名称、功能、性能描述及技术参数，并加盖投标单位公章。投标单位完全满足招标文件技术参数要求的，得30分。技术加“▲”为重要响应指标，每一项不满足或负偏离扣1分；其他响应指标，每一项不满足或负偏离的扣0.5分；扣完为止。本项最高得30分。 注：响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标，追究相关责任。要求提供证明材料的，须提供证明材料，否则不予以计分。 |
|  | 实施方案 | 9 | 实施方案须包含项目进度安排、安装调试流程、质量保证、运维服务流程。评委根据投标单位的项目实施方案制定情况酌情打分。 实施方案具体详细、科学合理、针对性和可行性高，契合采购人实际需求的得9分； 实施方案较具体、基本合理，有一定针对性和可行性，基本符合采购人实际需求的得6分； 实施方案完整性、合理性、针对性、可行性有一定欠缺，与采购人实际需求存在差距得3分； 实施方案完整性、合理性、针对性、可行性较差，与采购人实际需求存在较大差距得1分； 其他情况或未提供不得分。 |
|  | 运维技术方案 | 6 | 运维技术方案须包含运维目标、运维内容、运维质量保障、数据准确性、记录表格的填写、对涉及相关仪器的理解及故障处理等方面。 评委根据投标单位的项目实施方案制定情况酌情打分。 方案科学、合理、实用性强，完全符合采购需求且运维机构配置方面符合采购人运维要求的得6分。 方案较科学、基本合理、有一定的实用性，且运维机构配置方面基本符合采购人运维要求的得4分。 方案科学性、合理性、实用性较差且运维机构配置方面不符合采购人运维要求的得，得2分。 其他情况或未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 针对投标人提供的售后服务方案的完整性、合理性、针对性、可行性，进行综合评定。 服务方案具体详细、科学合理、针对性和可行性高，契合采购人实际需求的得6分； 服务方案较具体、基本合理，有一定针对性和可行性，基本符合采购人实际需求的得4分； 服务方案完整性、合理性、针对性、可行性有一定欠缺，与采购人实际需求存在差距得2分； 服务方案完整性、合理性、针对性、可行性较差，与采购人实际需求存在较大差距得1分； 其他情况或未提供不得分。 |
| 商务部分 （19分） | 技术人员资格 | 4 | 投标单位技术人员具有中国环境监测总站颁发的地表水环境质量运维证书每一个得0.5分，最高得1分，空气质量自动监测运维与质控技术培训证书每一个得0.5分，最高得1分； 具有安全生产管理人员培训证书的得1分。本项最高得1分。 具有高处作业证书的得1分。本项最高得1分。 （须提供证书原件扫描件和人员本单位的近3个月任意1个月的社保证明，扫描后上传，否则不得分） |
|  | 投标人综合实力 | 12 | 1、投标单位具有铅在线监控运行软件、高锰酸盐在线监测运行软件、氨氮在线监测软件、数据采集软件、平台软件著作权的，有1个得1分，最高得5分。（软件著作权登记证书原件扫描后上传，否则不得分） 2、投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有1个证书得1分，最高得3分。（证书原件扫描后上传，否则不得分） 3、投标单位所投设备（大气铅在线分析仪、水中铅在线分析仪、氨氮在线分析仪、高锰酸盐指数在线分析仪）生产厂家具有有效的中国环境保护产品认证证书的，有1个得1分，最高得4分。（证书原件扫描后上传，否则不得分） |
|  | 相关业绩 | 3 | 投标单位自2021年以来承担过类似项目业绩的，有1个得1分，最多得3分。（业绩须包含大气铅在线分析仪） （项目合同、中标通知书、竣工验收报告原件扫描上传，否则不得分） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：