南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320100-NJTJ-G2025-0006

项目名称：南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目

采购人：南京市水务设施管理中心

采购代理机构：南京通久工程项目管理有限公司

二○二五年六月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法和标准	22

第四章采购项目需求	26

第五章合同主要条款及格式	26

第六章投标文件格式	27

- 第一章招标公告

南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目招标公告

采购编号：JSZC-320100-NJTJ-G2025-0006

南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目JSZC-320106-NJTJ-G2025-0006 的潜在投标人应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”获取招标文件，并于2025年7月15日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320100-NJTJ-G2025-0006

项目名称：南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目

采购方式：公开招标

预算金额：583.2万元

最高限价：565.2万元（该费用为三年的最高限价），188.4万元/年

采购需求：南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目，关于本次采购的具体要求见采购文件第四章“采购项目需求”。

合同履行期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证明）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供)；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》或《通用航空企业经营许可证》（提供相关证明材料复印件并加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”

方式：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-15 14:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2.勘察现场及答疑：采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

3. 是否接受进口产品：不接受。

4．依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

5．拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6．投标人诚信档案注册登记

根据《南京市政府采购投标人信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购投标人诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

投标人参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分，《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》是参加本次政府采购活动的必备材料。

七、对于本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京市水务设施管理中心

地址：南京市鼓楼区汉江路6号

联系方式：025-66009717

2、采购代理机构信息

名称：南京通久工程项目管理有限公司

地址：南京市江宁区中海龙湾销售中心B座4栋505室

联系方式：18913310731

3、项目联系方式

项目联系人：曾工

电话：18913310731

- 第二章投标人须知

一、总  则

1 、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2 、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3 、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.9 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、招标文件构成

5 、招标文件组成

5.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、评标办法和标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6 、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

8 、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9 、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）★第一章 2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）★投标函；

（4）★开标一览表；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料等。

10 、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）服务方案；

（2）项目组成员；

（3）《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

11 、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

12 、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13 、投标保证金（不提供保证金）

/

14 、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 、投标文件签署

15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。

16 、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件计算。招标代理费由中标人支付。领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

四、投标

17 、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18 、有下列情形的投标文件将拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19 、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

20 、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21 、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1  投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、中标通知书

27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。

27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

28 、签订合同

28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

29 、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

30 、投诉

30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
   31.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标办法和标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 10 |
| 2.1 | 服务方案 （59分） | 供应商对本项目具体情况了解熟悉，对工作内容思路清晰，切合项目实际，方案完整合理可行，供应商对采购文件中[第四章 采购需求]里的条款须全部响应。 供应商针对工作内容思路清晰，切合项目实际，方案完整且合理可行的得14分； 供应商针对工作内容思路比较清晰，较为切合项目实际，方案较完整较合理可行得10分； 供应商针对工作内容思路基本清晰，基本切合项目实际，方案基本完整合理可行得6分； 供应商针对工作内容思路不太清晰，不太切合项目实际，方案不完整不合理可行得2分； 没有不得分。 | 14 |
| 2.2 |  | 供应商针对本项目重点难点进行系统分析，并给出解决对策。 供应商针对本项目重点难点进行系统分析，并给出解决对策。可操作性、科学性、完善性、针对性先进且完备的得12分； 供应商针对本项目重点难点进行系统分析，并给出解决对策。可操作性、科学性、完善性、针对性较好的得9分； 供应商针对本项目重点难点进行系统分析，并给出解决对策。可操作性、科学性、完善性、针对性一般的得6分； 供应商针对本项目重点难点进行系统分析，并给出解决对策。可操作性、科学性、完善性、针对性较差的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.3 |  | 供应商对突发状况处理措施是否实际可行。 措施可操作性、科学性、完善性、针对性先进且完备的得11分； 措施可操作性、科学性、完善性、针对性较好的得8分； 措施可操作性、科学性、完善性、针对性一般的得5分； 措施可操作性、科学性、完善性、针对性较差的得2分； 没有不得分。 | 11 |
| 2.4 |  | 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行。 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行的得11分； 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施基本合理、可行的得8分； 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施一般、可行性一般的得5分； 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施较差、可行性较差的得2分； 没有不得分。 | 11 |
| 2.5 |  | 售后服务方案满足采购人售后服务要求，并提供具体售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等）。 售后服务方案详细、合理、操作性强，得11分； 售后服务方案基本详细、合理、操作性较好，得8分； 售后服务方案基本详细、较合理、操作性一般，得5分； 售后服务方案不详细、不合理、操作性差，得2分； 没有不得分。 | 11 |
| 3 | 供应商 业绩 （9分） | 自2022年1月1日起供应商具有无人机巡检类似业绩，每个业绩得3分，最高得9分。（须提供合同复印件及相关证明材料加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 9 |
| 4 | 项目组 成员 （12分） | 项目组成员具有CAAC中国民航局颁发的民用无人机驾驶航空器操控员执照，每提供一名得3分，最高得12分。 （须提供证书复印件并加盖公章和供应商为其在近一年内至少6个月连续的社保缴纳证明） | 12 |
| 5 | 软件 著作权 （6分） | 供应商具有无人机相关软件著作权的，每一个软件著作权得3分，最高得6分。 （须提供软件著作权复印件，加盖公章） | 6 |
| 6 | 设备投入 （4分） | 供应商拟投入的无人机水务巡检专用车辆（自有或租赁）不得少于2台，提供两台的，得2分；每多1台加2分，最高得4分。 （如为自有须提供车辆行驶证复印件，如为租赁的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件，加盖公章） | 4 |
| 7 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购项目需求

一、项目概述

本次采购需求南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目，供应商应根据采购人具体需求，充分发挥第三方单位专业精、人员足、设备多的优势，利用专业技术、专业人员，为采购人做好监管工作专业技术支撑。主要工作内容是利用5G+无人机技术根据相关要求对河道及暗涵进行月度直播巡查；无人机集成电极法水质监测设备对河道断面水质进行巡查采样及预警性监测、快速获取水质参数并同步回传；车载无人机快速响应应急任务；无人机保供专项巡检；配合甲方开展课题申报、产品研发、专利申请等专业技术工作。

二、采购要求

2.1 5G+无人机直播月度巡查河道及暗涵

采用5G+无人机+北斗+AI融合技术，每组（1-2名飞手）每月需完成14个区（12个区+2个经开区）的直播巡查任务，每区覆盖1条河道及1个暗涵。单次直播巡查时长约30分钟、距离500米（不足则全覆盖），每月7天内完成一轮。全年共336场，需84天完成；若配置两组人员轮换，可缩短至42天（具体以甲方要求为准）。直播界面需实时显示飞行时长。

通过直播方式多维度、多视角巡查河道及暗涵，AI智能识别问题（水面漂浮物、岸坡垃圾、附属设施病害、违规排放、毁绿种菜等），优化数据统计，工单直播现场交办、流转。做好设备直播连线及直播现场环境勘察，在现有功能基础上，直播平台提供直播功能升级，提供在直播过程中，飞行轨迹、航线、目标区域范围等同步可视化展示，实现手机移动端实时可远程查看。

2.2 无人机集成电极法水质预警性监测（包括水质监测数据、水质采样、影像、地图定位数据）

为提升南京河道水生态质量，本项目将采用无人机集成电极法水质预警性监测及实时数据远程传输技术，对54条重点河道断面开展智能化预警监测（每月巡查54条，每日监测18条，每月飞行3天，全年36天）。无人机集成电极法水质快检设备对河道表层、中层、底层水体进行预警性监测，同步回传水质参数、实时视频及地理信息，并对水质异常区域开展周边环境巡查。监测数据将自动生成周期性报告（含月度、季度、年度的趋势分析、问题诊断及处置建议），相关数据实时上至南京智慧水务（排水监管平台），实现数据动态更新统计。针对水质异常区域，系统将进行重点标注、采样定位，并通过平台直观展示污染源分布及可能影响范围，为水环境保障提供基础数据。

2.3 应急及专项服务

针对排水抢修、城市内涝、应急抢险、河湖污染、投诉处置、生命线调度等紧急场景，提供专业无人机应急服务，确保高效完成专项任务。无人机可快速采集现场影像数据，实现平台实时调度，并支持手机端远程查看，大幅提升应急响应效率。在河湖污染处置中，无人机集成电极法水质预警性监测模块，持续获取污染区域水质预警数据，同步回传监测数据和现场画面至南京智慧水务（排水监管平台），为应急决策提供精准依据。

（1）无人机车载应急服务

无人机车载移动机巢飞行应急作业，飞行直播时长1小时左右，每月飞行2次，共计24次。合同期内，完成基础工作量的同时，甲方突发应急作业，供应商应无条件执行。

（2）保供专项巡检

主要针对7个法定节假日(每个节假日对主城六区各抽查飞行1公里)、南京大屠杀死难者国家公祭日(在公祭日开展前对河道及周边检查井飞行保障6公里)、汛前(对主城六区各抽查飞行1公里)、汛中(对主城六区各抽查飞行1公里)、汛后巡查(对主城六区各抽查飞行1公里)，合计飞行:66公里。

以上直播画面应与采购人排水监管信息系统数据融合，所有应用场景全部从南京智慧水务（排水监管平台）直接查看。

2.4课题申报配合专利研发支持

响应国家“十四五”水环境治理与水务设施科技创新政策，供应商结合自身技术优势积极配合甲方开展政企联合创新性、实用性、可操作性课题申报、产品研发、专利申请等工作并提供解决方案和专业建议，协助完成专利申请文件的编写与提交。供应商应确保研发内容符合知识产权保护要求，推动排水管理领域的技术进步与成果转化。

三、技术与服务要求

3.1 无人机技术要求

设备根据项目的具体要求，需配备合适的仪器设备。所配备的仪器设备，应对仪器的有效性、完好性等性能进行检查，并作记录，投入到项目中的仪器设备须具有有效的检验合格证书，为满足多源数据采集要求，相关设备参数需求包括但不限于：

- 无人机设备参数

- 设备须为多旋翼或垂直起降固定翼相关类型无人机，任务载重应大于1.5kg，实际升限高于海拔1000m，抗风能力大于5级，在-10℃～50℃温度环境中能正常工作。

2、设备须具备RTK或PPK功能，垂直精度要在：±0.1m内，水平精度要在：±0.1m内；

3、巡检无人机须支持与平台在5G通讯模式下实时飞行状态数据及实时视频分辨率不低于1080P影像传输，支持对接平台AI智能识别功能；

4、设备须具有第三方责任险，且所投保险须在有效期内。

（2）可见光数据采集设备参数

1、可见光仪器光学分辨率不得低于2000万像素；

2、有效成像尺寸不低于35mm×24mm；

3、传感器须经过相机标定或具有有效期内的相机检校报告。

4、具备远程测距功能。

（3）无人机集成预警性监测水质设备

1、具备索降功能，放线长度≥3米；

2、具备高频回传水质数据；

3、根据业主需求可以随时调整水质监测因子；

4、满足水质监测数据、影像、地图定位数据实时回传及存储功能。

3.2 数据存储及系统安全要求

根据甲方要求，供应商应梳理历史数据，将历史视频、照片、文档、专题成果等数据整合，完成数据分类汇总上云储存，加强数据安全保护、历史数据应用管理，要求做好数据备份、异常处理等备用方案，确保数据安全性、保密性、有效性。

所有新增航拍视频、航飞信息应由供应商及时归集到业主指定存储平台，并做好数据备份，提供一台数据存储服务器，不低于以下配置：

（1）4核，8G内存，主频2.0GHz-2.9GHz；

（2）硬盘插槽不少于4个，支持SATA；

（3）提供不小于20T存储空间，支持存储扩容；

（4）网口速率不低于2.5Gb。

3.3 人员配置要求及售后服务要求

根据项目情况，需投入合适的作业人员，各类专业技术人员能够有明确任务分工，所投入项目人员必须具备较高专业知识和技能储备。其中，项目组成员能负责项目整体实施，并对产品的实现进行过程控制和第一检查，对项目进度和质量负责；无人机外业飞行人员进行外业飞行操控时，作业人员必须具有CAAC中国民航局颁发的民用无人机驾驶航空器操控员执照；

工作期间，供应商项目投入人员不得擅自更换，要求在12小时内及时响应采购人提出的疑问并及时提交解释说明或修改意见。供应商所提供的售后服务承诺细致，售后服务体系完备，售后服务便捷，响应迅速，技术支持保障措施完善，做好安全防护措施（包括但不限于设施、车辆、人员安全和公共安全责任、高压电等），供应商应承担设施、人员安全和公共安全责任，如发生相关安全事故，由供应商承担责任。如遇禁飞区或限飞区，供应商应自行提供相关解禁材料，向相关行政主管部门报备。

乙方如未作实地勘察，签订合同后和履行过程中，乙方不得以不了解现场等情况为由，提出任何形式的增加服务费用或者推卸应承担责任的要求。

四、服务期

本协议履行期限合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。首个合同年度内，采购人与中标供应商应自中标通知书签发之日起30个自然日内，依据招标文件及中标方投标文件所列条款，签署书面合同文本，约定期限为合同签订之日至2026年6月30日。第二年度（2026年7月1日至2027年6月30日）及第三年度（2027年7月1日至2028年6月30日）合同续签事宜，须在前一合同周期终止日前10个工作日内，经考核评估合格后予以续签。若考核评估未达标，则须依照政府采购程序重新遴选服务供应商。

五、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、本项目在财政资金拨付至采购方账户后，将执行每月结算制度。中标供应商在提供工作量支撑材料，月度工作报告后，需依照采购人出具的任务委托书提交付款申请。采购方在接获中标供应商的工作量明细及费用结算表后，将进行审核，并将审核结果通知中标供应商。中标供应商应依据审核结果开具正式发票。采购方在收到正式发票后的7个工作日内完成付款。

4、本项目全年费用按中标价核算，不得超过中标价。

六、交付使用和验收

1、自甲方提交正式需求次日内，乙方人员、设备进场。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方须承担验收费用等。

3、年度合同服务周期届满前十个工作日内，甲方应组织对乙方在本合同履行期间实际完成的工作情况进行考核评估。经评估达到验收标准后，双方方可续签下一年度服务合同。若乙方在合同年度内出现下列情形之一，即视为未通过评估：(1)月度任务延迟交付累计达三次及以上，且单次延误超过五个工作日；(2) 工作量支撑材料，月度工作报告存在五处以上错误的情况累计发生三次及以上。

4、乙方所有工作成果及资料应按甲方要求上传至南京智慧水务（排水监管平台）。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）：南京市水务设施管理中心 | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市鼓楼区汉江路6号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）项目的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京市排水5G+无人机协助监管服务（2025—2028年）

具体服务内容详见乙方投标文件等。

服务内容：

1、5G+无人机直播巡查河道及暗涵

采用5G+无人机+北斗+AI融合技术，每组（1-2名飞手）每月需完成14个区（12个区+2个经开区）的直播巡查任务，每区覆盖1条河道及1个暗涵。单次直播巡查时长约30分钟、距离500米（不足则全覆盖），每月7天内完成一轮。全年共336场，需84天完成；若配置两组人员轮换，可缩短至42天（具体以甲方要求为准）。直播界面需实时显示飞行时长。

通过直播方式多维度、多视角巡查河道及暗涵，AI智能识别问题（水面漂浮物、岸坡垃圾、附属设施病害、违规排放、毁绿种菜等），优化数据统计，工单直播现场交办、流转。做好设备直播连线及直播现场环境勘察，在现有功能基础上，直播平台提供直播功能升级，提供在直播过程中，飞行轨迹、航线、目标区域范围等同步可视化展示，实现手机移动端实时可远程查看。

2、无人机集成电极法水质预警性监测（包括水质监测数据、水质采样、影像、地图定位数据）

为提升南京河道水生态质量，本项目将采用无人机集成电极法水质预警性监测及实时数据远程传输技术，对54条重点河道断面开展智能化预警监测（每月巡查54条，每日监测18条，每月飞行3天，全年36天）。无人机集成电极法水质快检设备对河道表层、中层、底层水体进行预警性监测，同步回传水质参数、实时视频及地理信息，并对水质异常区域开展周边环境巡查。监测数据将自动生成周期性报告（含月度、季度、年度的趋势分析、问题诊断及处置建议），相关数据实时上至南京智慧水务（排水监管平台），实现数据动态更新统计。针对水质异常区域，系统将进行重点标注、采样定位，并通过平台直观展示污染源分布及可能影响范围，为水环境保障提供基础数据。

3、无人机应急及专项服务

针对排水抢修、城市内涝、应急抢险、河湖污染、投诉处置、生命线调度等紧急场景，提供专业无人机应急服务，确保高效完成专项任务。无人机可快速采集现场影像数据，实现平台实时调度，并支持手机端远程查看，大幅提升应急响应效率。在河湖污染处置中，无人机集成电极法水质预警性监测模块，持续获取污染区域水质预警数据，同步回传监测数据和现场画面至南京智慧水务（排水监管平台），为应急决策提供精准依据。

（1）无人机车载应急服务

无人机车载移动机巢飞行应急作业，飞行直播时长1小时左右，每月飞行2次，共计24次。合同期内，完成基础工作量的同时，甲方突发应急作业，供应商应无条件执行。

（2）保供专项巡检

主要针对7个法定节假日(每个节假日对主城六区各抽查飞行1公里)、南京大屠杀死难者国家公祭日(在公祭日开展前对河道及周边检查井飞行保障6公里)、汛前(对主城六区各抽查飞行1公里)、汛中(对主城六区各抽查飞行1公里)、汛后巡查(对主城六区各抽查飞行1公里)，合计飞行:66公里。

以上直播画面应与采购人排水监管信息系统数据融合，所有应用场景全部从南京智慧水务（排水监管平台）直接查看。

4、课题申报配合专利研发支持

响应国家“十四五”水环境治理与水务设施科技创新政策，供应商结合自身技术优势积极配合甲方开展政企联合创新性、实用性、可操作性课题申报、产品研发、专利申请等工作并提供解决方案和专业建议，协助完成专利申请文件的编写与提交。供应商应确保研发内容符合知识产权保护要求，推动排水管理领域的技术进步与成果转化。

第二条合同总价款

本合同总价款为     万元（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条组成本合同的有关文件

招标文件、投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条合同期和合同标的验收

1、本协议履行期限合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。首个合同年度内，采购人与中标供应商应自中标通知书签发之日起30个自然日内，依据招标文件及中标方投标文件所列条款，签署书面合同文本，约定期限为合同签订之日至2026年6月30日。第二年度（2026年7月1日至2027年6月30日）及第三年度（2027年7月1日至2028年6月30日）合同续签事宜，须在前一合同周期终止日前10个工作日内，经考核评估合格后予以续签。若考核评估未达标，则须依照政府采购程序重新遴选服务供应商。

2、自甲方提交正式需求次日内，乙方人员、设备进场。

3、甲方自行组织或视情邀请相关专家参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方须承担验收费用等。

4、年度合同服务周期届满前十个工作日内，甲方应组织对乙方在本合同履行期间实际完成的工作情况进行考核评估。经评估达到验收标准后，双方方可续签下一年度服务合同。若乙方在合同年度内出现下列情形之一，即视为未通过评估：(1)月度任务延迟交付累计达三次及以上，且单次延误超过五个工作日；(2) 工作量支撑材料，月度工作报告存在五处以上错误的情况累计发生三次及以上。

5、乙方所有工作成果及资料应按甲方要求上传至南京智慧水务（排水监管平台）。

第七条履约保证金

乙方在签订合同后，需向甲方提供合同金额5％的履约保函。

1、如项目实施过程中，乙方完全履行合同规定的义务，履约保证金将在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、本项目在财政资金拨付至采购方账户后，将执行每月结算制度。中标供应商在提供工作量支撑材料，月度工作报告后，需依照采购人出具的任务委托书提交付款申请。采购方在接获中标供应商的工作量明细及费用结算表后，将进行审核，并将审核结果通知中标供应商。中标供应商应依据审核结果开具正式发票。采购方在收到正式发票后的7个工作日内完成付款。

4、本项目全年费用按中标价核算，不得超过中标价。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、乙方如存在提供虚假承诺或实施弄虚作假行为，经核实其服务未达到采购文件要求标准，或因乙方过错导致合同无法继续履行的，应承担不低于合同总价30%的违约金赔偿责任。

3、乙方未能在约定期限内完成甲方安排的月度任务，每逾期一日应按合同总额千分之五的标准支付滞纳金。若一年内月度任务累计达三次及以上，且单次延误超过五个工作日，乙方除支付相当于合同总价5%的违约金外，甲方有权单方解除合同，合同解除通知自送达乙方之日起生效。

4、甲方对乙方月度工作内容实施质量审核，发现单次不合格项达一处的，有权扣除当月服务费的1%；累计不合格达三处的，扣除当月服务费的10%；累计不合格达五处的，扣除当月服务费的30%；当月不合格项超过十处的，甲方有权全额扣除当月服务费用。如工作量支撑材料，月度工作报告存在五处以上错误的情况累计发生三次及以上，甲方有权单方解除合同，合同解除通知自送达乙方之日起生效。

5、乙方承担违约责任后仍应继续履行合同义务（合同解除情形除外）。甲方未及时追究乙方的某项违约责任，不构成对乙方该违约行为或其他违约责任的豁免。

第十条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方作为采购、招标主体开展的政府采购活动。

3、因政府城维项目调整导致本项目取消，本合同自动终止。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应恪守诚实信用原则，严格依据采购文件约定及合同承诺履行义务，禁止以任何形式向甲方实施商业贿赂或输送不正当利益。如发生乙方工作人员或通过任何第三方（包括但不限于关联人员）向甲方工作人员行贿或谋取不正当利益之情形，经查证属实的，自行为确认之日起三年内，乙方不得参与甲方作为采购人、招标人组织的政府采购及招标活动。

第十四条 廉政条款

乙方不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益，若发生乙方人员或通过关系人向甲方工作人员行贿或提供不正当利益，在三年内不得参加甲方作为采购、招标主体开展的政府采购、招标活动。

第十五条 知识产权及保密条款

1、乙方在履行合同过程中使用的工作相关系统软件和开发工具应当为正版软件，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，如由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方向乙方提供业务资料、技术资料和乙方在履行合同过程中产生的数据归甲方所有，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料和履行合同过程中产生的数据应严格保密，不得扩散。乙方在本项目中所发生的相关数据成果及知识产权均归甲方所有。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

正本（副本）

投  标  文  件

采 购 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日      期 ：

附件一：投标函格式

投标函

致：南京市水务设施管理中心

根据贵方        （项目名称）        （采购编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）   	元人民币，（小写）   	元人民币（三年总价）。

3、本项目合同履行期限：      。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市水务设施管理中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（采购编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：   年   月   日

附：委托代理人的身份证复印件。

附件三：开标一览表及分项报价表格式

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（三年总价） | 人民币（大写）： 元（￥： 元） |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

投标人名称:（盖章）

授权代表：（签字）

日期：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写 “ 是”或 “ 否” 。 如填写 “ 是 ”， 投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

分项报价表

| 名称 | 项目内容 | 工作量预估 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5G+无人机直播巡查河道及暗涵 | 5G+无人机直播巡查河道及暗涵 | 84 | 天 |  |  | 采用5G+无人机+北斗+AI融合技术，每组（1-2名飞手）每月需完成14个区（12个区+2个经开区）的直播巡查任务，每区覆盖1条河道及1个暗涵。单次直播巡查时长约30分钟、距离500米（不足则全覆盖），每月7天内完成一轮。全年共336场，需84天完成；若配置两组人员轮换，可缩短至42天（具体以甲方要求为准）。直播界面需实时显示飞行时长。 |
| 无人机集成电极法水质预警性监测（包括水质监测数据、影像、地图定位数据） | 无人机集成电极法水质预警性监测（包括水质监测数据、影像、地图定位数据） | 36 | 天 |  |  | 对54条重点河道断面开展智能化预警监测（每月巡查54条，每日监测18条，每月飞行3天，全年36天）。无人机集成电极法水质快检设备对河道表层、中层、底层水体进行预警性监测，同步回传水质参数、实时视频及地理信息，并对水质异常区域开展周边环境巡查。 |
| 无人机应急及专项服务 | 无人机车载应急服务 | 24 | 天 |  |  | 无人机车载移动机巢飞机应急作业，每次应急需要飞行直播时长1小时左右。每月飞行2次，共计24次。合同期内，完成基础工作量的同时，甲方突发应急作业，供应商应无条件执行。 |
|  | 无人机保供专项巡检 | 66 | 公里 |  |  | 主要针对7个法定节假日（每个节假日对主城六区各抽查飞行1公里）、南京大屠杀死难者国家公祭日（在公祭日开展前对河道及周边检查井飞行保障6公里）、汛前（对主城六区各抽查飞行1公里）、汛中（对主城六区各抽查飞行1公里）、汛后（对主城六区各抽查飞行1公里），合计飞行：66公里 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六、服务方案

服务方案应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                       采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：      （盖章）

附件八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：               （盖章）

附件九、投标人拟投入本项目的车辆及设备情况一览表

投标人拟投入本项目的车辆及设备情况一览表

| 项目名称： |  |  | 采购编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1名称 |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  | 主要技术参数 |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、产权填写“自有”、“租赁”

投标人名称：                 （盖章）

附件十：中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为残疾人福利性单位须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（若投标人为监狱企业须提供）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一：资格性审查响应对照表

资格性审查响应对照表

项目名称：                                                 采购编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

说明：行数不够请自行添加。

投标人名称：（盖章）

附件十二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市水务设施管理中心：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没 有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称:（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月   日

- 附件十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市水务设施管理中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件十四：投标人认为有必要提供的资料（申请人的资格要求等资料）

附件十五：《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同 所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |