江苏省特种设备安全监督检验研究院

招标文件

项目编号（政府采购网）：JSZC-320000-HWZX-G2025-0324

代理机构编号：0675-256JOC004383

项目名称：江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购

采 购 人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章 招标公告	- 2 -

一、项目基本情况：	- 2 -

二、投标人资质要求：	- 2 -

三、招标文件发售信息：	- 4 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：	- 4 -

五、公告期限：	- 4 -

六、其他补充事宜：	- 4 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：	- 5 -

第二章 投标人须知	- 7 -

投标人须知前附表	- 7 -

一、总则	- 9 -

二、招标文件	- 11 -

三、投标文件的编制	- 12 -

四、投标文件的递交	- 15 -

五、开标与评标	- 16 -

六、授标	- 20 -

七、质疑	- 22 -

第三章 评分标准	- 25 -

一、资格性审查（通过/未通过）：	- 25 -

二、符合性审查（通过/未通过）：	- 25 -

三、评分表（综合评分法）：	- 26 -

四、评分因素及分值说明：	- 28 -

第四章 采购需求	- 30 -

一、 项目概况：	- 30 -

二、 技术要求：	- 30 -

三、 商务要求：	- 33 -

第五章 拟签订的合同文本	- 37 -

第六章 投标文件格式及附件	- 44 -

# 第一章 招标公告

项目概况： 江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购0675-256JOC004383(JSZC-320000-HWZX-G2025-0324)招标项目的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼（www.joccon.cn）获取招标文件，并于2025年7月2日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0324（代理机构编号：0675-256JOC004383）

2.项目名称：江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购。

3.项目预算：人民币129万元，其中分包1：64.22万元；分包2：29.9万元；分包3：34.88万元。

4.最高限价：人民币129万元，其中分包1：64.22万元；分包2：29.9万元；分包3：34.88万元。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。

5.采购方式：公开招标。

6.采购需求：本项目分为3个分包（标段），可兼投兼中，技术要求详见招标文件“第四章采购需求”。

| 分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 用途 | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 红外热成像超声成像仪 | 台 | 1 | 25.77 | 检测 | 否 |  |
|  | 高速远场涡流检测仪 | 台 | 1 | 38 | 检测 | 否 | 核心产品 |
|  | 手持测温热像仪 | 台 | 1 | 0.45 | 检测 | 否 |  |
| 分包2 | 永磁变频螺杆真空泵 | 台 | 2 | 13.6 | 检测 | 否 |  |
|  | 承压罐车紧急切断阀试验台 | 台 | 1 | 16.3 | 检测 | 否 | 核心产品 |
| 分包3 | 声波成像泄漏检测仪 | 台 | 1 | 15.8 | 检测 | 否 |  |
|  | 电梯轿厢护脚板强度检测仪 | 台 | 3 | 10.5 | 检测 | 否 |  |
|  | 电扶梯接地故障检测仪 | 台 | 1 | 4.98 | 检测 | 否 | 核心产品 |
|  | 无人机（A） | 台 | 1 | 1.8 | 检测 | 否 |  |
|  | 无人机（B） | 台 | 1 | 1.8 | 检测 | 否 |  |

7.合同履行期限（交货期）：合同签订后60日历天内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、投标人资质要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2023年度（或2024年度）经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税或印花税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖供应商公章装订在投标文件中，否则视为未提供）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）本项目属于非专门面向中小企业采购项目。

（2）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。（投标人须提供中小企业声明函，未提供中小企业声明函则不享受价格扣除）。

（3）项目所属行业：中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业（制造业）。

（4）其他要求：

①投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

③为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

④拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（供应商信用记录查询渠道：“中国政府采购网”、“信用中国”网站等）。

⑤本项目成交后不允许转包、分包。

（三）本项目的特定资格要求：

本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）。

- 三、招标文件发售信息：

1.时间：2025年6月11日至2025年6月17日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼（https://www.joccon.cn）。

3.方式：线上支付。有意向的供应商应在https://www.joccon.cn/平台（新版）免费注册（具体步骤请参考登录网页相关指南或使用手册，注册时的联系人须为负责本项目投标的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.joccon.cn/平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，采购人及采购代理机构对此不承担责任。技术支持电话：15378779131），线上支付并下载发票后，与采购代理机构联系后到南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼领取纸质招标文件，电子版招标文件可在系统平台自行下载，其效力与纸质招标文件具有同等法律效力。提醒：供应商必须在上述招标文件发售截止时间前完成注册及购买招标文件线上支付事宜，否则系统到时即关闭，不再接受支付购买。

4.技术服务费售价：500.00元/包

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.截止时间：2025年7月2日14:00（北京时间）

2.地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标2厅（接收人：江苏海外集团国际工程咨询有限公司逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。）

- 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜：

1.公告媒体：本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注。

2.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购相关文件。

3.投标保证金数额及交纳办法：本项目无需缴纳投标保证金。

4.本次招标请按“包”下载招标文件，编制、密封、提交投标文件，并按“包”开标、评标。

5.投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.获取招标文件方式补充说明：

（1）凡有意参加投标者，请于规定时间内，登陆“江苏海外电子招投标平台”下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册（免费）、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。

（2）注册成功后，并提供以下相关证明文件（须加盖投标人公章后方为有效），上传并审核通过后获取招标文件：

①投标人营业执照复印件；

②投标人的授权委托人持法定代表人授权委托书或《单位介绍信》、法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件。

（3）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、相关费用支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：15378779131，服务时间为工作日上午9时至12时，下午2时到5时30分。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。注册为一次性工作，企业相关信息有调整的，请及时完善。下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；发票由招标代理机构出具电子发票。非因采购代理机构原因，发票一经开具不予退换。

（4）报名咨询联系方式：

报名联系人：潘璐璐

电话：025-84795433

邮箱：panlulu@jocite.com

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李风华

联系电话：025-89621099

2.采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系人：潘璐璐、方东、郭秀华

联系电话：025-84795433

3.项目联系方式

项目联系人：方东

电话：025-84795433

第二章 投标人须知

江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受江苏省特种设备安全监督检验研究院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交投标文件和相关材料。

## 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0324（代理机构编号：0675-256JOC004383） |
| 4 | 分包 | 1/2/3 |
| 5 | 采购代理 机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目负责人:方东 电话：025-84795433 |
| 6 | 采购人 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 联系人：李风华 电话： 025-89621099 |
| 7 | 预算金额 | 人民币129万元，其中分包1：64.22万元；分包2：29.9万元；分包3：34.88万元 |
| 8 | 最高限价 | 人民币129万元，其中分包1：64.22万元；分包2：29.9万元；分包3：34.88万元。同时单套设备单项报价不得超过相应预算，超出最高限价或单套设备单项预算的投标文件作无效投标处理。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。 |
| 9 | 报价方式 | 所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用（含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用）。具体报价格式参照招标文件附件“报价一览表格式”。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 招标文件获取 | 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼（https://www.joccon.cn）。 |
| 12 | 答疑 （勘查现场） | 采购人不集中组织，投标人可自行联系采购项目负责人答疑。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 13 | 投标文件接收截止时间及地点 | 截止时间（同开标时间）：详见招标公告 接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标2厅 |
| 14 | 投标文件 数量 | 正本份数：1份，副本份数：4份 电子文件：1份（WORD格式以及投标文件正本盖章的PDF版）。文件采用非加密形式，文件格式为投标人名称加项目名称（例：{XX公司}+{项目名称}），当纸质正本文件和电子文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 15 | 评标时间 | 时间：2025年7月2日14:00（北京时间） 地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼评标会议室 |
| 16 | 投标文件 完整性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须有签字和盖章，且加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章，否则，按无效投标文件处理。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标人提交投标文件截止之日起90天 |
| 18 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 19 | 中标候选人及中标人数量 | 中标候选人：3名/包；中标人：1名/包 |
| 20 | 采购代理 服务费 | 采购代理服务费由中标单位承担，交纳给招标代理机构。 （1）服务费采用差额定率累进计费方式，参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”中规定的收费标准下浮20%，不满3000元的按3000元收取，请供应商予以关注并核算到总报价中。 （2）交纳时间：获取中标通知书当日 （3）交纳方式：电汇、转账、现金 |
| 21 | 其他要求 | / |

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏海外集团国际工程咨询有限公司；采购人（亦称招标人）为江苏省特种设备安全监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准（评分标准）

第四章  招标技术规格及要求（采购要求及需求）

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如需澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。对带▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）、软件操作界面的图片或其他材料以佐证，否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※开标一览表（格式见附件）

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

11.投标保证金：无

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金（如有）将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金（如有）的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

- 采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件的封套未按第14.1，14.2项规定密封者，其投标文件将被视为无效投标。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5评标委员会认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、招标文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费和公证费（如有）、专家费（如有）由中标供应商一次性支付，中标供应商领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳。

本次采购招标代理服务费采用差额定率累进计费方式，参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”中规定的收费标准下浮20%，不满3000元的按3000元收取，请供应商予以关注并核算到总报价中。本次采购公证费（如有）按照“省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知（苏价费〔2018〕114号）”中规定的江苏省公证服务收费项目和试行收费标准收取。

附：江苏省公证服务收费项目和试行标准表

单位：元

| 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、证明法律行为 |  |  |  |
| 现场监督公证 | 证明招标投标、拍卖、挂牌等竞争性交易行为公证 | 根据标的额大小，按以下标准收费：不超过104.77万元的，每件按2000元收取；超过104.77万元至964.5万元的部分，按0.1%收取；超过964.5万元至3000万元的部分，按0.08%收取；超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取；超过5000万元的部分，按0.01%收取。 |  |

- 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

31、投诉

31.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，  禁止其一至三年内参加政府采购活动。

31.5投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

31.6采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

31.7证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。）

# 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人（3名）。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

如供应商的报价明显低于其他通过资格及符合性审查供应商的报价，未能提供相关价格构成有可能影响服务质量或者不能诚信履约的按无效投标处理。具体评审办法如下：

评标细则

- 一、资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质要求 |  |  |

- 二、符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超过采购预算 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性（1正4副） |  |  |
| 4 | 符合招标文件第六章格式中（1-6） |  |  |
| 5 | 不存在重大负偏离 |  |  |

- 三、评分表（综合评分法）：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格评分： 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。 价格扣除说明：供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 | 30 |
| 2.1 | 技术部分（44分） | 技术规格响应： 根据招标文件“第四章采购需求”“技术要求”，对投标文件中技术规格说明满足程度进行打分，全部响应即满足招标文件功能技术参数及商务服务要求等的得35分。▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术参数中所要求（如有）提供的仪器设备、软件界面截图或其他材料以佐证，每有1项负偏离扣3分。其他参数指标要求有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：供应商需按照本招标文件具体功能技术要求和商务要求等，在“技术条款偏离表”以及“商务条款偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺。本项最高得35分，最低得0分。 | 35 |
| 2.2 |  | 技术方案评价： 投标人根据项目需求提供完善的技术方案，评委对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造设备、工艺水平等进行打分。选型及规格高、设计方案清楚合理、可操作性强、材质选用及制造工艺水平高的得5分；选型及规格较高、设计方案较合理、可操作性较强、材质选用及制造工艺水平较高的得3分；选型及规格一般、可操作性一般、材质选用及制造工艺水平一般的得1分。 | 5 |
| 2.3 |  | 产品质量保障： 投标文件中可提供产品图片、使用说明书、检测报告、产品用户评价等证明材料，评委根据投标供应商的产品的稳定性、先进性、耐用性、材料选择等对投标产品进行综合评审。稳定性、先进性、耐用性高的得4分；稳定性、先进性、耐用性一般的得2分。 | 4 |
| 3.1 | 实施及培训方案 （10分） | 实施方案： 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织计划、实施流程、人员安排、设备安装方案（含调试验收）、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够满足本项目需求的得6分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，不能完全满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 | 6 |
| 3.2 |  | 用户培训方案： 投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面进行打分。 培训内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得4分；培训内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得2分；培训内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 4 |
| 4.1 | 质保及售后服务方案（10分） | 售后服务方案： 投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务培训、服务保障体系等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有较完善的服务保障体系的得4分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，响应时间及故障处理不够及时，人员配备不够合理，支撑保障措施不够完善，服务保障体系不够完善，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 | 6 |
| 4.2 |  | 质保期满后服务方案及承诺： 供应商提供质保期满后服务方案及承诺、质保期外配件价格清单及折扣率情况（作为附件在投标文件中提供）由评委综合比较。方案合理，能够完全满足要求的得4分；方案较合理，能够基本满足要求的得2分；方案一般，可行性一般的得1分；其余不得分。 | 4 |
| 5 | 类似业绩（6分） | 自2022年1月1日（含）以来，根据投标供应商承担过类似本项目的业绩案例评分，每提供1份类似业绩证明材料的得2分，本项最多得6分。 注：1.提供合同复印件及对应设备发票复印件（时间以合同签订时间为准），并加盖供应商公章，合同复印件至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签章及生效时间；发票需体现货物内容、开票时间、单位名称。提供材料不齐全不予认可。投标供应商须对其真实性负责，合同原件和发票原件备查； 2.提供类似业绩案例的甲方联系人、电话以供查验； 3.未按以上要求提供或提供信息不全的业绩，未提供合同、合同内容不清晰或与上述要求不符的均不得分。 | 6 |

- 四、评分因素及分值说明：

1、评审委员会成员（评委）按招标文件和本办法上述有关规定给各投标文件评分。

2、各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4、评审委员会根据各供应商投标文件的最终评分，按高低次序确定供应商最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐3名合格的中标候选人。如果供应商的最终评分相同，则投标报价低的供应商排名优先，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，如报价及技术指标评分都相同则抽签决定。

5、政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

- 项目概况：

本项目为江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购，相关要求详见技术要求及商务要求。

| 分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 用途 | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 红外热成像超声成像仪 | 台 | 1 | 25.77 | 检测 | 否 |  |
|  | 高速远场涡流检测仪 | 台 | 1 | 38 | 检测 | 否 | 核心产品 |
|  | 手持测温热像仪 | 台 | 1 | 0.45 | 检测 | 否 |  |
| 分包2 | 永磁变频螺杆真空泵 | 台 | 2 | 13.6 | 检测 | 否 |  |
|  | 承压罐车紧急切断阀试验台 | 台 | 1 | 16.3 | 检测 | 否 | 核心产品 |
| 分包3 | 声波成像泄漏检测仪 | 台 | 1 | 15.8 | 检测 | 否 |  |
|  | 电梯轿厢护脚板强度检测仪 | 台 | 3 | 10.5 | 检测 | 否 |  |
|  | 电扶梯接地故障检测仪 | 台 | 1 | 4.98 | 检测 | 否 | 核心产品 |
|  | 无人机（A） | 台 | 1 | 1.8 | 检测 | 否 |  |
|  | 无人机（B） | 台 | 1 | 1.8 | 检测 | 否 |  |

- 技术要求：

- 分包1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像超声成像仪 | 台 | 1 | （一）热像部分参数： ▲1. 红外物理像素640*480，并具备超像素功能，分辨率增强至1280*960； 2. 探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器，多晶硅材质； 3. 热灵敏度＜30mK@30℃； 4. 双视场镜头：12°和25°双视场镜头，通过扭动镜头上的切换旋环，即可进行25°镜头和12°镜头的相互切换来满足远近测温场景需求； 5. 同时具备手动对焦、自动对焦、触控对焦3种对焦方式，触控对焦模式下，点击屏幕上的被测目标，即可快速完成对该目标的对焦； ▲6. 测温范围：-40~2000℃； ▲7. 测温精度：目标温度在 0~100℃之间，±1℃；其它，±2℃或 2%；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） 8. 图像模式：热像、双光融合、画中画、可见光，双光融合模式下红外热图与可见光图像可自定义融合程度，可提供更为熟悉的视觉反馈，便于更轻松地识别和定位目标； 9. 激光测距：0.1m-50m，精度 :d*0.01%±2mm； 10.温度特征测量：支持对测温线长度测量和测温框矩形和圆面积测量； 11.本机温度分析：可同时添加18个可移动测温点，18个可移动测温区域，18条测温线，并具备图像AI算法，可自动识别被测物并自动进行多边形标记； 12.数码变焦：1~18 倍连续变焦； 13.调色板：不少于16种调色板+16种反转调色板，支持调色板实时预览切换，复合调色板下能够在实时热像画面中，通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像，其他区域则以黑白热成像显示，大幅度增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果，有利于测试过程中发现细微的热梯度变化； 14.高温差均衡成像技术：有效屏蔽高温热源干扰，清晰显示被测物热梯度变化，避免黑屏式显示。 （二）声像部分参数： 1. 麦克风通道：不小于162 个 MEMS 数字麦克风； 2. 定位频率范围：2~100kHz； 3. 工作距离：0.3m-100m； 4. 声音采样率：200kHz； 5. 声压灵敏度： 0.01升/分钟@0.1MPa，1.5m，φ30μm小孔 0.025升/分钟 @0.3MPa，6.5m，φ30μm小孔 0.045升/分钟 @0.3MPa，7.5m，φ40μm小孔 6. 频率范围选择：支持预先配置不同场景下的频率范围，之后从中选择合适的频率范围支持手动调整频段范围； ▲7. 泄漏模式：自动识别泄漏点，本机显示泄漏量、泄漏等级和年度能耗成本； 8. 局放模式：本机显示 PRPD 图，适配不同交流频率（50/60Hz），自动诊断沿面放电、悬浮放电、尖端（电晕）放电等放电类型； 9. 声像聚焦：屏蔽周围区域，仅关注聚焦区域的声像； 10.图像模式：单声源，多声源，全息； 11.声像延时：可将转瞬即逝的声音信号在图像上滞留显示，便于锁定； 12.超声听音：将超声波的不可听声实时转化为可听声； 13.全息声像视频：支持可供分析的全息声像视频录制，录制时长 7 分钟。 （三）整机参数： 1. 显示屏：5 寸 LCD触摸显示屏，屏幕像素1280*720，294PPI，100%色域； ▲2. 数码相机：热像500 万像素、声像1300 万像素； 3. 图片格式：JPG（全辐射热像图）、JPEG( 全息声像图 )、JPG（可见光图）； 4. 视频格式：IRS 或 IRSX（全辐射视频）、ACS（全息声像视频）、MP4（非全辐射视频）、MP4（非全息声像视频）； ▲5. 操控方式：热像镜头可180°旋转，48 个转轴档位，声学阵列可90°旋转，6个转轴档位； ▲6. 网页端控制：可通过任意手机、平板、电脑等设备自带的浏览器进行远程操作控制，获取、分析、分享本机数据； 7. 存储卡：提供不小于256GB SD卡，支持热插拔，卡槽最大支持扩展至2TB； 8. 电源：标配2块锂电池，每块电池连续工作时间≥4小时，2.5 小时充至 90% 电量，支持充电器座充，支持 DC 12V 直充，支持关机 USB 直充； 9. 软件和固件升级：支持 OTA 远程升级和 U 盘本地升级； 10.工作温度：-20℃-50℃，存储温度：-40℃-70℃； 11.尺寸：≤190mm*190mm*100mm；具有小巧轻便特性，可放进检验常用工具箱； 12.重量：≤1.6KG（不含镜头）。 （四）其他要求： 1. 为保证产品质量，供应商签合同前需提供样机确认； 2. 为保证售后，售后响应时间需控制在2小时以内到达现场服务； 3. 培训讲师必须为原厂技术工程师； 4. 质保：整机2年，电池5年，核心探测器10年； 5. 为保障设备精度，交付时需提供第三方计量证书（提供两年，质保期内每年计量一次）。 |
| 2 | 高速远场涡流检测仪（核心产品） | 台 | 1 | （一）基本参数： 1. 八个独立检测信道； 2. 四个独立可选频率； 3. 相位、幅度自动/手动测量； ▲4. 可同屏显示探伤信号及测厚信号；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） 5. 管材壁厚减薄测量； 6. 表面缺陷检测及深度测量； 7. 金属材料表面涂层及镀层厚度测量； 8. 各类金属材质、硬度分选； 9. 海量存储检测参数和检验数据； 10. 存储/重现整个检测过程的信号波形； 11. 多个综合处理（混频）单元：可同时分离或抑制多组干扰信号； 12. 既是一套完整的高速远场涡流检测系统，又具有常规多频、多通道涡流检测仪器的先进性能； 13. 配有管板图制作软件； 14. 高智能化仪器：该仪器具有实时菜单提示，人机对话，键盘操作机能，以最大程度地消除检测过程中的人为误差； ▲15. 可配置涡流信号自动分析评价（NDE）的系统软件：仪器采集的涡流信号可通过机内的系统软件进行分析处理， 并以彩色图谱的方式在屏幕上显示缺陷管的位置（行列号）及其缺陷的严重程度；（投标文件中提供软件操作界面的图片或其他材料以佐证） 16. 可同时获取每个（组）线圈的绝对和差动信号，实现探伤、测厚一次性完成； 17. 仪器采用能实时有效地检测在役前和在役后的铁磁性管道（碳钢、铸铁）和非铁磁性金属管道（铜、铝、钛、不锈钢等）的内、外壁缺陷,并能进行分析和评价。检测时不受探头提离、趋肤效应、电导率和磁导率不均等的影响； ▲18.探头校准：有带刻度标识的检波前基频信号波形显示功能；具有传感器自诊断功能； ▲19.可配置无方向裂纹探头，实现正交探头无方向性检测； 20. 尺寸：约290×220×70mm，具有小巧轻便特性，可放进检验常用工具箱； 21. 重量：约2.7 kg； 22. 电源：外接适配器（DC 19V），内置锂电池（14.8V 5.7AH） ； 23. 工作温度：-20℃～+55℃； 24. 存储温度：-20℃～+50℃； 25. 相对湿度：不超过85%； ▲26. 信道：不小于8个； 27. 频率：4个； 28. 混频单元：3个； 29. 频率范围：5Hz～12 MHz（远场频率5Hz～5KHz）； 30. 增益：0～90dB，最小步长 0.5dB； 31. 相位旋转：0～359° 步进 1°； 32. 增益比（Y/X）：0.1～10； 33. 幅度/相位测量：手动/自动； 34. 显示模式：点/线/消隐； 35. 高通滤波：0～500Hz； 36. 低通滤波：10～10000Hz； 37. 数字滤波点数：1～100； ▲38. 探头激励信号幅度：1～8级； 39. 硬件报警输出：1个； 40. 报警输出信号：三极管OC门输出。 （二）主要配置: （1）主机+便携式处理系统（含软硬件）1套； （2）采集及分析软件1套； （3）换热管涡流探头（共8个）： 双通道远场内穿探头4个，型号EPRFT-2CH，长度5米，检测碳钢换热管： （25*2mm，25*2.5mm，25*3mm，32*3mm） 双通道常规内穿探头4个，型号EPNC-2CH，长度5米，检测不锈钢换热管： （19*2mm，25*2mm，25*2.5mm，25*3mm） （4）标准对比式样管（共16根）： 远场探伤样管4根：（碳钢：25*2mm，25*2.5mm，25*3mm，32*3mm） 远场测厚样管4根：（碳钢：25*2mm，25*2.5mm，25*3mm，32*3mm） 不锈钢探伤样管4根：（不锈钢：19*2mm，25*2mm，25*2.5mm，25*3mm） 不锈钢测厚样管4根：（不锈钢：19*2mm，25*2mm，25*2.5mm，25*3mm） （三）交付要求： 设备交付时提供检定校准证书、产品合格证及说明书。 |
| 3 | 手持测温热像仪 | 台 | 1 | 温度范围：-20.0℃150.0℃，距离为0.5m； 交付要求：设备交付时提供检定校准证书。 |

- 分包2

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆真空泵 | 台 | 2 | （一）技术参数： 1.主机形式：变频螺杆真空泵； 2.极限真空度：0.35mbar； 3.环境温度: 0-46°C； 4.名义真空抽速: 730m³/h； 5.主马达额定功率（kW）: 不低于11kW； ▲6.防护等级:IP54/F（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） 7.绝缘等级:F级； 8.启动方式:变频； 9.电压（V）/频率（Hz）: 380 / 50； 10.驱动方式:联轴器传动； ▲11.是否支持物联网:支持； 12.网络端口:Modbus RS485或DP通讯接口或Profibus DP通讯接口； 13.润滑油：不低于20L； 14.冷却方式：风冷； 15.噪音：≤75dB(A)； 16.尺寸：约1400*1100*1100mm； 17.进气口尺寸：DN125； 18.排气口尺寸：DN80； ▲19.可检测工件的最小曲率范围：5mm；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） ▲20.可通过软件查看检测结果；（投标文件中提供软件操作界面的图片或其他材料以佐证） 21.显示方式：高清液晶显示屏； 22.配备有软胶外壳保护套，要求与主机贴合紧密； （二）设备配置 1.主机（含充电器、线缆）1台； 2.常温电磁超声传感器1个； 3.高温电磁超声传感器1个； 4.金属、涂层一体样件1个； 5.操作说明书1份； 6.设备专用保护套1个； 7.产品合格证1套； 8.专业设备箱1个。 |
| 2 | 承压罐车紧急切断阀试验台（核心产品） | 台 | 1 | （一）技术参数： 1、紧急切断阀试验装置按照国家GB/T22653-2008《液化气体设备用紧急切断阀》和ZBJ16006-90《阀门的试验与检测》等标准，道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1-2006）《道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀》（QC/T932-2012）,《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）可对阀门进行壳体试验，上密封试验。可进行压力的试验以及流量切断时间判断试验。 2、核心增压设备选用电动增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。 3、技术先进，结构设计合理，外型美观，所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。 4、可对阀门进行气密性能、耐压性能、切断时间、过流切断等四项性能校验。 5、对紧急切断阀可进行关闭时间响应测试。 6、流量60m3/h。测试通径：DN25~DN80 7、接触物料材质304不锈钢，立式，容积200L。 ▲8、耐压试验气压：2.5Mpa测试介质空气、氮气。液体试验压力3.75Mpa。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） ▲9、软件采用c#语言开发。采用.net平台开发。 10、配置有数据库可以保存实验数据。 11、可以保存txt文档数据方便后续查询。 ▲12、软件可以输出测试报告。报告模板可以保存。 13、曲线可以放大缩小。 14、进入软件有用户名和密码。 （二）性能参数 1、试压介质：空气、清水； 2、试验压力：清水3.75MPa，空气2MPa； 3、压力显示：防震油压表； 4、压力控制：通过电接点压力表实现控制； 5、测试通径：DN25-80； 6、液压系统流量：25L/min； 7、油泵最高工作压力：6.3MPa； 8、油缸最高工作压力：31.5MPa； 9、测试流量范围：60m3/h； （三）配置清单： 增压泵：1台 空气调压阀：1个 空气截止阀：1个 空气压力表：1个 高压压力表：1个 机箱：1个 高压泄压阀：1个 压力传感器：1个 数显表：1个 台式处理系统（含软硬件）：1 个 数据采集软件 ：1 套 过滤器：1个 气动球阀：1个 单向阀：1个 低压注水泵：1个 液体压力表：1个 防震油压表：1个 水箱 ：1个 油泵电机 ：1个 电器 ：1套 试压盲板：2个 液体流量计：1个 缓冲罐：1个 气动调节阀：1个 气动球阀 ：个1 球阀：5 个 单向阀：3个 PLC：1个 （四）服务要求： 1、整体设备质保2年，除压力表外； 2、设备交付时提供检定校准证书。 |

- 分包3

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波成像泄漏检测仪 | 台 | 1 | （一）功能特点： 同时具备声学成像功能和红外热成像功能，以便更好地找到问题点。 （二）基本参数 1、整机重量：≤1.5kg； 2、工作温度：-20℃~50℃； ▲3、防护等级：不小于IP54；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或产品彩页等证明材料） ▲4、测试距离：0.5m~120m； 5、显示屏分辨率：1920*1200； 6、显示屏尺寸：8英寸； 7、声像图帧率：25FPS； 8、显示屏亮度自适应功能：显示屏亮度可根据环境光强度进行自动调节，支持手动调节； 9、麦克风数量：200通道； 10、麦克风类型：高灵敏度MEMS数字麦克风； 11、麦克风阵列尺寸：150mm； 12、测试声压级范围：28-132dBA； 13、最大测试频率：100kHz，频率范围可手动调节； 14、采样频率：200kHz； 15、摄像头焦距：固定焦距4.3mm； ▲16、摄像头像素：不低于1000万； 17、视场角：最大视场角≥60°； 18、补光灯：设备具备夜间补光灯； 19、红外摄像头：红外摄像头分辨384*288； （三）交付要求: 设备交付时提供检定校准证书、产品合格证及说明书； |
| 2 | 电梯轿厢护脚板强度检测仪 | 台 | 3 | （一）技术参数： ▲1、用于电梯护脚板强度定量检测,满足电梯监督检验和定期检验规则(TSG T7001-2023)A1.2.6.10 的技术要求；（投标文件中提供证明材料） 2、采用嵌入式操作系统，不需连接主机以外的其他任何显示终端； 3、具有自动加载、手动加载两种测量模式，自动模式下按键一次即可完成检测，手动加载需持续按键直至完成检测； 4、具有智能识别加载力及形变量，在超标位置自动停止，防止过载破坏护脚板； 5、▲护脚板自动加载力范围：0～500N，分辨率：≤0.01，精度：≤1%； 6、▲护脚板形变量测量范围0～50mm，分辨率≤0.01，精度：≤1%； 7、▲主机检测界面具有实显力-位移曲线及自锁测量数据值，力值坐标≥500N，位移坐标≥50mm； 8、采用力与位移传感器的一体化设计，携带便捷、操作简单； 9、采用开放式卡扣固定方式，放置即安装，无需复杂固定布置； 10、适应性广，适用于中分、旁开、滑动门等形式下的护脚板； 11、采用自动加载力方式，定制压块，省力可靠且符合检规要求； 12、主机尺寸≤80*250*60mm，具有小巧轻便特性，可放进检验常用工具箱； 13、仪器具有检测数据保存、查询检测结果等特性； 14、护脚板形变量数值与力值施加数值实时显示，并自动锁定测量结果； 15、仪器的力值和位移，具有第三方机构出具的校准报告，随机一并交付。 （二）主要配置： 一体式主机1台（含测力传感器和测距传感器），专用充电器1个，仪器专用箱体1个，校准报告1份，合格证1份，说明书1份等。 （三）交付要求: 设备交付时提供检定校准证书、产品合格证及说明书。 |
| 3 | 电扶梯接地故障检测仪（核心产品） | 台 | 1 | （一）技术参数及特性： 1. 具有无物理性损坏的方式检测电梯和扶梯电气安全装置的电路接地故障隐患的功能： ① 故障动作时间（≤300ms）； ② 检测电压范围（0～400V）； 2. 具有自适应判断交流/直流电路类型，自动测量各参数的智能化检测系统功能：自检测、自锁定测量结果； ▲3. 具有电梯和扶梯电气安全装置的电路的电参数测量功能： ① 电阻测量范围：0～1000Ω，分辨率：0.01Ω； ② 电压测量范围：0～400V，分辨率：0.01 V； ③ 电流测量范围：0～2000mA，分辨率：0.01 mA； ▲4. 具有无物理性损坏的方式检测电梯和扶梯电气安全装置的电路接地故障隐患类型，及主机可检测显示出电路接地故障点的方向，提供隐患排查功能；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或实测图等证明材料） ▲5. 采样率：≥100KSPS（12位ADC数据采集），电压分辨率：≤0.01； 6. 带宽：模拟信号采集通道带宽：≥5KHZ； 7. 内置可充电大容量锂电池，可连续工作时间：≥10小时； ▲8. 具有无物理性损坏的方式检测电梯和扶梯电气安全装置的电路接地故障隐患的功能，可检测出电路的接地正常或隐患类型功能；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或实测图等证明材料） 9. 该仪器属于在线测试，无需拆电梯线，快速检测电梯回路隐患特性； 10. 主机尺寸≤170*80*40mm，主机重量≤600g，具有小巧轻便特性，可放进检验常用工具箱； ▲11. 仪器具有快速检测接地结果特性，全程测试时间≤6s；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或实测图等证明材料） 12. 最大故障动作时间≤300ms，最大工作电压峰值400V； 13. 仪器主机（操作器）采用嵌入式操作控制系统，屏幕显示，便于监测及操作； 14. 具有检测安全、门锁电路对地绝缘失效导致电梯启动运行的重大安全隐患功能，该功能属于在线测试，无需拆线操作（电梯）； 15. 可检测电梯受潮湿、粉尘多、冰霜、线路老化等因素导致的回路失效安全隐患； （二）主要配置： 主机一台，测试专用箱一个，充电器一个，测试线一套，说明书一份，保修卡一张，计量报告一份等。 （三）交付要求: 设备交付时提供检定校准证书、产品合格证及说明书 |
| 4 | 无人机(A) | 台 | 1 | （一）技术参数： 1.最长飞行时间：46min ； ▲2.最大续航里程:32KM； ▲3.最大抗风速度12M/S； 4.广视角视觉传感器8个，高性能视觉计算引擎； 5.最远15公里图传距离和 1080p/60fps 图传画质。 （二）主要配置： 无人机套装（带屏遥控器）：主机×1、电池×3；充电管家（100W）；100W桌面充电器；ND镜套装；单肩包等。 |
| 5 | 无人机(B) | 台 | 1 | （一）技术参数： 1.最长飞行时间：45min； ▲2.最大抗风速度：12M/S； ▲3.影像传感器有效像素：5000万。 （二）主要配置： 三电增强图传套装（带屏遥控器） ：主机×1，遥控器×1 ，电池×3，备用降噪螺旋桨（对）×3 ，云台保护罩×1 ，快充线（Type-C to Type-C PD ）×1 ，单肩包×1 ，ND镜套装（8/32/128）×1 ，充电管家×1 ，随心换2年版实体卡×1 ，增强图传模块×1 ，螺丝刀×1 ，束线器×1。 |

说明：

1、本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口品牌是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的品牌）。

2、供应商需根据招标文件要求，并结合本项目特点，制订完善的项目实施方案、培训计划和培训方案，方案至少需包括全部产品的安装部署、联合调试方案、人员安排、供货期、验收方案等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

- 三、 商务要求：

（一）服务要求：

1.交货期及交货地点：

（1）交货时间：合同签订后60日历天内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

（2）交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院（江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦）或指定地点。

（3）设备包装要求：中标供应商必须按照采购人要求在指定的时间内完成采购人订购货物的制作（或订货），并在采购人规定时间内将货物运送到指定地点。供应商负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。

（4）安装、调试和验收

仪器到达最终买方现场并且实验室条件合格后，在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员到买方现场指导安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标供应商无偿更换。

2.付款方式：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50% ；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

3.培训：

（1）现场培训：供应商在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至买方基本掌握使用操作、维护保养技术。

（2）专门培训：供应商就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训采购人不少于2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

（3）培训方式：理论知识技术培训、实际操作培训。

（4）培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

4.质保及维保：

（1）质保期：卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为综合验收合格后不低于1年。

（2）在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。更换主要部件后或更换所供设备后质保期重新计算。

（3）在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，设备厂家工程师应在招标文件中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

（4）质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

（5）设备维护保养：

卖方应在设备质保期内免费提供一次全面的设备保养，在质保期外应根据买方需要提供设备全面保养服务，且保养费用不得超过投标时提交的报价。

- 如有计量检定或校准项目，卖方请国内有资质的第三方或者采用买方推荐的机构对设备计量检定或校准，并由卖方承担首次计量检定/校准费用。计量检定/校准合格是验收合格指标之一。

（二）报价要求及违约责任：

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、以及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5.中标供应商必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则违约方应向对方支付合同总额10%的违约金。

（三）备注：

（1）▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，提供的招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）、软件操作界面的图片或其他材料以佐证，否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

（2）带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

# 第五章 拟签订的合同文本

（拟签订的合同文本）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

注：本合同文本仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

- 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后不低于1年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自甲乙双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。

20. 招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六章 投标文件格式及附件

正本（副本）

江苏省特检院高速远场涡流检测仪等设备采购

投标文件

项目编号：

分包号（标段号）：

投标人名称：（加盖单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 是否响应（填写“是”或“否”） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：此表为表样，供应商需根据第三章“评分表”自行调整，行数可自行添加，但表式不变。

资格审查索引表

| 序号 | 评审标准 | 是否响应（填写“是”或“否”） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：此表为表样，供应商需根据第一章“招标公告”中“供应商资质要求”自行调整，行数可自行添加，但表式不变。

1.投标申请及声明

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方       （项目名称）      （项目编号）招标邀请，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表         （投标人名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                ，我们的报价：           元（人民币）。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证在规定的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐号：

投标人名称：              （公章）

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

- 授权委托书

2.1法人授权委托书

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的      （投标人名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称）（项目编号）公开招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

投标人名称：              （公章）

法定代表人签章：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

授权委托书附件：

授权代表社保证明：

注：提供投标截止时间前近六个月内任一个月社保证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，若授权代表属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，需在响应文件内提供具体情况说明及证明。

2.2制造商授权书（专项授权）（如需）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第      号招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开招标合作者来约束自己，并对该公开招标过程共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）:

签字人姓名（签名）:

日期：    年   月   日

3.报价表格格式

（1）报价一览表（格式）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 分包号（标段号） |  |  |
| 投标报价（含税） | 小写： 元（人民币） | 大写： 元（人民币） |
| 税率 | % |  |
| 质保期 | 年 |  |
| 货物中有无进口产品 | 有（ ）（填写货物名称）；无（ ） |  |
| 企业类型 | 是否属于小微型企业 | 是（ ）否（ ） |
|  | 是否属于残疾人福利性单位 | 是（ ）否（ ） |
|  | 是否属于监狱企业 | 是（ ）否（ ） |
| 售后服务承诺 |  |  |
| 优惠条件承诺 |  |  |
| 备注 |  |  |

说明：

1.报价币种：人民币。

2.在“货物中有无进口产品”栏后的“有”或“无”上打“√”，如果有进口设备，须填写货物名称。

3.在供应商“是否属于小和微型企业”、“是否属于残疾人福利性单位”、“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”，并按要求提供分项报价表及中小企业声明函。评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

4.供应商应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含的所有要求提供货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）分项价格表（格式）

项目编号： （项目编号）                         货币单位：人民币（元）

分包号（标段号）： （标段号）

项目名称： （项目名称）

分项报价清单：

| 序号 | 名称（标的名称） | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价合计（元） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 其中“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计（含税）： |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

投标人名称：          （公章）

授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表格中需列明所投分包“第四章 采购需求”技术要求中全部设备。

2.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。供应商未按上述要求提供的，价格将不做相应扣除。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

3.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

（3）产品（含备品备件）配置清单（格式）

| 序号 | 产品（含备品备件）名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 备注（如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）中小企业声明函（如需）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

（5）残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

（6）属于监狱企业的证明文件（如需）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

（7）节能产品认证证书（如需）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（8）环境标志产品认证证书（如需）

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（9）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如需）

（对于允许进口产品参加的项目）

4.资格审查

供应商根据第一章招标公告中第二项投标人资质要求，逐一提供相应资质文件，并加盖公章；根据文件内容提供相关承诺，格式自拟，并加盖公章。

（1）资格审查承诺函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

为确保（项目名称）（项目编号）招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2、我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3、我公司符合法律、法规规定的其它条件。

4、我公司无下列行为：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

5.在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

6.我公司中标后，不对本项目转包、分包。

7.我公司未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我公司投标文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（2）无重大违法记录声明函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（4）声明函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：在提交投标文件时，未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、信用中国网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附：“中国政府采购网”信用查询自查记录（自查截图）：

“信用中国”信用查询自查记录（自查截图）：

（5）“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）采购公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职

权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

（6）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）

营业执照复印件：

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2023年度（或2024年度）经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）

证明材料：

（8）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税或印花税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖供应商公章装订在投标文件中，否则视为未提供）

依法缴纳税收的良好记录证明材料：

依法缴纳社会保障资金的良好记录证明材料：

（9）招标公告中“供应商资质要求”所要求其他的证明材料

（投标文件按照第一章招标公告中“供应商资质要求”要求，逐条提供除以上资格审查格式以外的其他证明材料）

5.技术条款偏离表（技术要求响应表）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格、参数 | 投标响应 规格、参数 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

说明：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

6.商务条款偏离表（商务要求响应表）

| 序号 | 招标文件商务部分要求 | 供应商的响应及承诺 | 偏离情况（+/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1. 供应商须根据第五章《合同条款及格式》及第四章《采购需求》的要求填写此表，作为投标文件的组成部分，如果行数不够，请自行增加。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

投标人名称（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 经营业绩（提供合同复印件）

| 序号 | 业绩名称 （项目名称） | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人名称（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附：供应商业绩合同复印件

8.项目实施方案

本项应包含且不限于下列内容：

- 人员配备方案；

- 服务方案；

投标人名称（公章）:

授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月  日

9.人员配备、资质及人员管理

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 身份证号码 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  | 专业技术人员 |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10.其他材料

（投标人认为需要提供的与本次招标有关的其他材料）