招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002

项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

项目属性：货物类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2025年4月30日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	26

一、项目说明：	26

二、采购清单：	26

三、技术性能参数要求：	27

四、其他相关要求：	27

五、投标报价要求：	28

六、质量保证和售后服务要求：	28

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	33

附件1 开标一览表	36

附件2 投标分项报价表	37

附件3 技术要求响应及偏离表	38

附件4 商务条件响应及偏离表	39

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	40

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	41

附件7 法定代表人授权书	42

附件8 投标函	43

附件9 中小企业声明函	44

附件10 残疾人福利性单位声明函	45

附件11 实质性要求响应及偏离表	46

附件12 实施方案	47

附件13 质量保证和售后服务	48

附件14 业绩一览表	49

附件15 其他	50

质疑函范本	51

# 第一章  投标邀请

项目概况：

聚合氯化铝（液体）采购1招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年5月22日13点00分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002

2、项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币750000.00元整

5、采购需求概况：常熟市污水处理厂所需的聚合氯化铝（液体）的运输、供货及售后服务，数量约为1500吨。

6、合同履行期限：根据现场作业情况需要分批供货，自收到采购人生产送货指令后5个自然日内供货。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：本项目不接受法人的分支参加投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。

（四）其他：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2025年5月22日13：00（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取征集文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名称：常熟市污水处理厂

地 址：常熟市城西污水处理厂（树园路111号）

联系方式：0512-52347995（唐雪其）

2、采购代理机构信息

名称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地址：常熟市华山路155号信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579

3、项目联系方式

项目联系人：唐雪其（采购人）、施小红（采购代理机构）

电     话：0512-52347995、0512-52867579

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用，但收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。本项目中标服务费收费标准：人民币7875.00元。本项目中标服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。

4.3中标服务费缴费信息：

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同文本；

第四章  采购需求；

第五章  评标方法与评标标准；

第六章  投标文件格式。

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、实质性要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.3 投标货币：投标文件中的单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

4.5 投标人应对同一分包内容作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、技术（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对技术要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应分包模块。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、电子投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

2.4评委会应对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2远程澄清

需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 本项目中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

4.5 以下情形的质疑不予受理

4.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金（如有）

3.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和相关法律法规规定，采购人如向中标人收取履约保证金的，中标人可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，推荐使用电子保函（保险）。

3.2 具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.3 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.4 履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

合同编号：

签订地：常熟市

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

甲方：     （采购人名称）

乙方：     （中标人名称）

签 订 地：    常熟市

签订日期：    2025    年         月          日

2025年  月  日，常熟市污水处理厂以 公开招标 对聚合氯化铝（液体）采购1项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市污水处理厂(以下简称：甲方)和 （中标人名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1标的名称：聚合氯化铝（液体）采购1。

1.2.2标的数量：1项。

1.2.3标的内容：常熟市污水处理厂所需的聚合氯化铝（液体）采购。

1.2.3标的质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：￥         元（大写：人民币            元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称（元） | 数量 | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

★1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

1.4.2付款方式：

①合同签订后，乙方按甲方要求开始分批次供货，按月结算货款，乙方次月开票，甲方收到发票当月后的两个月内付款。

②结算方式：按每吨中标单价乘以甲方实际使用量结算。

注：（1）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等

1.4.3 发票开具方式： 由甲乙双方协商  。

★1.5履行期限和地点

1.5.1合同履行期限：根据现场作业情况需要分批供货，自收到甲方生产送货指令后5个自然日内供货。

1.5.2履行地点：常熟市污水处理厂（城西厂）（常熟市莫城街道树园路111号）。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决。

1.7.2 向 合同履行地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.8.2本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的货物不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知以甲方通知为准。

2.4.3包装应适于长途汽运，防止潮湿、水汽、震动、生锈和装使货物受损。乙方应对由于包装不当而导致货物的任何生锈损坏和遗失所造成的损失负责。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在5日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释。

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

2.21.1履约保证金提交方式及数额：乙方在签订合同前需向采购人通过银行转帐的方式提交合同金额的10%作为履约保证金。

2.21.2履约保证金在供货期内应完全有效，在约定期间届满之日起的五个工作日内退还，甲方应将履约保证金退不计利息还乙方。

2.21.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.4合同期内终止服务，甲方有权没收履约保证金，不再支付服务年度内未支付的服务费。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益归甲方所有。 |
| 2.6 | ①合同签订后，乙方按甲方要求开始分批次供货，按月结算货款，乙方次月开票，甲方收到发票当月后的两个月内付款，所有款项均以人民币支付。 ②结算方式：按每吨中标单价乘以甲方实际使用量结算。 |
| 2.22 | 本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、代理机构各执一份。 |
| 2.17.3 | 2.17.3.1 乙方货物出厂时要出具有效的质量检测报告。交货时供需双方要进行取样封存，同时共同对货物进行不定期抽样，并送到有资质的检测机构进行检测，确保货品合格。如第三方检测机构出具的报告中氧化铝质量分数未达到招标要求的技术性能，则由中标人承担补偿货物的责任。补偿货物量=（1-氧化铝质量分数第三方检测数值/氧化铝质量分数招标数值）*当月总供货量。 2.17.3.2 到货前，乙方应提前通知甲方，甲方会同有关部门对货物进行验收；到货后乙方协同甲方相关部门共同验收，包装箱中必须附有该货物的质量检验合格证（并标明本批次的各项指标）、送货单、有关的技术资料等，并保证提交的技术资料，乙方自行承担所有货物现场保管防盗工作。 2.17.3.3验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。 2.17.3.4产品使用期间如遇产品质量问题（以使用方的实际使用效果为准），一旦发生使用效果差，不能达到使用预期的效果，影响出水达标排放，采购人有权中止合同并追究违约责任。 |

# 第四章  采购需求

项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002

采购人：常熟市污水处理厂

## 一、项目说明：

1、本项目采购内容为：常熟市污水处理厂所需的聚合氯化铝（液体）的运输、供货及售后服务，数量为1500吨。

2、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”），具体按照苏财购【2008】14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定）。

3、投标人如需进行现场勘察，现场勘察费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：唐雪其，联系电话：0512-52347995。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

★4、交货地点：常熟市污水处理厂（城西厂）（常熟市莫城街道树园路111号）。

★5、合同履行期限：根据现场作业情况需要分批供货，自收到采购人生产送货指令后5个自然日内供货。

★6、付款方式：

①合同签订后，中标人按采购人要求开始分批次供货，按月结算货款，中标人次月开票，采购人收到发票当月后的两个月内付款。

②结算方式：按每吨中标单价乘以采购人实际使用量结算。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的增值税专用发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。

（3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。

★7、本项目采购预算为￥750000.00元（大写人民币柒拾伍万元整），投标单价最高限价为￥500.00元/吨（大写人民币伍佰元整/吨），投标单价不得超过最高限价，超过最高限价的作无效投标处理。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包，不接受联合体参加投标。

## 二、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝（液体） | 吨 | 约1500.00 |

## 三、技术性能参数要求：

1、氧化铝的质量分数应≥10%。

2、盐基度含量应在30%和95%之间。

3、水不溶物质量分数应≤0.4%。

4、其他指标（密度、PH值、铁、氨氮、砷、铅、镉、汞、铬）均应符合GB/T22627-2022的要求，详见下图。

5、运输要求：按采购人需要分批次供货。运输车辆必须为密闭槽罐车，并且涵盖污水卸料过程中产生的废渣处理以及运输过程中产生的污染清理的服务。

★6、聚合氯化铝为液体。

## 四、其他相关要求：

1、投标人提供的货物均应是原装商品，应保证该货物为全新、未使用的原装正品，合格率为100%；同时有具体的规格、含量、明确的生产厂商和原产地，完全符合国家规定的质量标准，供货时必须附产品合格证及其他相关的资料，货物完好。

2、质保要求：投标人货物出厂时要出具有效的质量检测报告。交货时供需双方要进行取样封存，同时共同对货物进行不定期抽样，并送到有资质的检测机构进行检测，确保货品合格。

3、运输：按采购人需要分批次供货，中标人自行承担产品包装及运输工作及因此造成的风险。

4、验收：到货前，中标人应提前通知采购人，采购人会同有关部门对货物进行验收；

到货后协同采购人相关部门共同验收，包装箱中必须附有该货物的质量检验合格证（并标明本批次的各项指标）、送货单、有关的技术资料等，并保证提交的技术资料真实有效，中标人自行承担所有货物现场保管防盗工作。

5、产品使用期间如遇产品质量问题（以使用方的实际使用效果为准），一旦发生使用效果差，不能达到使用预期的效果，影响出水达标排放，采购人有权中止合同并追究违约责任。

6、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、合同期内未经采购人同意，中标人不得更换中标货物的生产厂家。

## 五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中所有内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目以单价报价，投标单价一次报定，包含成本、合理利润、税金、包装、运输、装卸（指装卸至采购人指定地点）、保险费、培训费、售后服务费、验收费、合同包含的风险、责任等各项所有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、本次采购最终供货数量按实际供货的称重数量为准，结算单价以中标单价为准。

## 六、质量保证和售后服务要求：

1、免费质量保证期不少于1年，自采购人验收合格之日起计算。只有经试用并且技术性能达到用户需求书所述的技术要求后，采购人才能接受货物。

2、售后服务：如出现产品质量问题，中标人应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，48小时内上门服务并按采购人提出的要求更换，请中标人作出该项售后服务承诺。

3、如因产品质量原因给采购人造成各项损失，由中标人承担全部经济和法律责任。

4、如第三方检测机构出具的报告中氧化铝质量分数未达到招标要求的技术性能，则由中标人承担补偿货物的责任。补偿货物量=（1-氧化铝质量分数第三方检测数值/氧化铝质量分数招标数值）*当月总供货量。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、价格部分

投标报价50分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为50分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*50分。

2、技术部分20分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数（1） | 8分 | 根据投标人提供的产品氧化铝的质量分数、盐基度含量、水不溶物质量分数、密度四项指标的检测报告进行综合评定：同时具备的得8分，每缺一项扣2分。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书证明材料） |
| 2 | 技术性能参数（2） | 12分 | 投标货物的技术性能参数（PH值、铁、氨氮、砷、铅、镉、汞、铬）全部满足GB/T22627-2022要求的得基本分4分；有正偏离的，每条加1分，最多加8分；有负偏离，本项不得分。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书证明材料） |

3、商务部分30分

| 序号 |  | 评审因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实施方案 |  | 3分 |  | 根据投标人供货计划方案进行综合评定：方案内容完整详细、科学、切实可行的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；未作说明（或无实质性内容的）得0分。 |
|  |  |  |  | 6分 |  | 根据投标人供货能力保障情况（涉及评审要点（共4项）：①原材料的选择、②产品的存储、③产品的生产、④对应的保障措施）进行综合评定，本项最高得6分：体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.0分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标人或产品制造商或已签订运输合同的专业运输公司具备道路运输许可证（有效期内）且具有专业运输车辆（槽罐车）的，有1辆的得1分，最高得3分。（投标文件中需提供运输车辆的道路运输许可证、行驶证，危险品承运人责任险保单，委托专业运输公司的还需提供已签订的运输合同及驾驶人员机动车驾驶证扫描件，未提供或提供不全的本项不得分） |
|  |  |  |  | 2分 |  | 根据投标人应急方案（含疫情等突发事件）进行综合评定：方案内容完整详细、科学、切实可行的得2分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1分；未作说明（或无实质性内容的）得0分。 |
| 2 | 产品质量保证 |  | 3分 |  | 投标货物免费质量保证期满足招标要求的得3分，低于招标要求的本项得0分。 |  |
| 3 | 售后服务 |  | 3分 |  | 根据投标人的技术支持服务方案（含服务保障措施）进行综合评定：方案科学合理、内容贴合需求的3分；方案内容无法完全贴合需求的1.5分；未作说明或未作实质性描述的得0分。 |  |
|  |  |  | 2分 |  | （1）服务响应时间：投标人承诺在2小时以内响应的得1分，否则不得分。 （2）到达现场时间：投标人承诺在48小时内上门服务的得1分，否则不得分。 |  |
| 4 | 业绩情况 |  | 6分 |  | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过的聚合氯化铝（液体）产品供货业绩，每提供一个得1.5分，本项最高得6分。（投标文件中需提供业绩合同扫描件及部分销售发票扫描件，上述资料未提供或提供不全的不得分） |  |
| 5 | 商务条件响应性 |  | 2分 |  | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（除带★项）完全响应的得2分；其中1.1条为重要条款，负偏离扣0.7分；其余为一般条款，每负偏离一项扣0.05分。 |  |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购。本项目的采购标的为聚合氯化铝（溶液），投标人须对聚合氯化铝（溶液）的制造商进行声明，采购标的所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年    月    日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件5）

1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目不接受法人的分支参加投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

4、实施方案（格式见附件12）

5、质量保证和售后服务（格式见附件13）

6、业绩一览表（格式见附件14）

7、其他（如有，格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：聚合氯化铝（液体）采购1

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002

| 投标单价： |  |
| --- | --- |
| 小写（人民币）： 元/吨 |  |
| 大写金额（人民币）： |  |
| 产品品牌 |  |

注：1、“投标单价”请保留小数点后两位。

2、投标单价最高限价为￥500.00元/吨（大写人民币伍佰元整/吨），投标单价不得超过最高限价，超过最高限价的作无效投标处理。

## 附件2 投标分项报价表

| 序号 | 投标货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝（液体） | 吨 | 1500.00 |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

（2）所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

（3）表中“单价”应与“开标一览表”中“投标单价”相一致。

## 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目招标要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的配置及技术性能参数进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

（3）表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 合同书 |  |  |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.2 标的 |  |  |
| ★1.4付款方式和发票开具方式 |  |  |
| ★1.5履行期限和地点 |  |  |
| 1.6 违约责任 |  |  |
| 1.7 合同争议的解决 |  |  |
| 1.8合同生效 |  |  |
| 第二部分 合同一般条款 |  |  |
| 2.1定义 |  |  |
| 2.2技术规范 |  |  |
| 2.3知识产权 |  |  |
| 2.4包装和装运 |  |  |
| 2.5 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.6 结算方式和付款条件 |  |  |
| 2.7 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.8 质量保证 |  |  |
| 2.9 货物的风险负担 |  |  |
| 2.10延迟交货 |  |  |
| 2.11合同变更 |  |  |
| 2.12合同转让和分包 |  |  |
| 2.13不可抗力 |  |  |
| 2.14 税费 |  |  |
| 2.15乙方破产 |  |  |
| 2.16合同中止、终止 |  |  |
| 2.17检验和验收 |  |  |
| 2.18 通知和送达 |  |  |
| 2.19计量单位 |  |  |
| 2.20 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.21 履约保证金 |  |  |
| 2.22 合同的份数 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人若不能满足本付款方式、合同履行期限、地点和方式的，按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位着重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                       。

主要专业技术能力有：                               。

企业名称：

日    期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位着重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日    期：

## 附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXL-G2025-0002号，聚合氯化铝（液体）采购1项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

## 附件8 投标函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的聚合氯化铝（液体）采购1项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0002）招标文件，经研究  （投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（7）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

电子邮箱：

投标人开户行：

账号：

日期：

## 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市污水处理厂的聚合氯化铝（液体）采购1采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.    聚合氯化铝（液体）  ，属于    工业  ；制造商为     （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

2.    （标的名称）   ，属于    工业   ；制造商为    （企业名称）    ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目的采购标的为聚合氯化铝（液体），投标人须对聚合氯化铝（液体）的制造商进行声明，采购标的所属行业为工业。中小企业规模类型自测小程序：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市污水处理厂的聚合氯化铝（液体）采购1项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如投标人为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1付款方式 ①合同签订后，中标人按采购人要求开始分批次供货，按月结算货款，中标人次月开票，采购人收到发票当月后的两个月内付款。 ②结算方式：按每吨成交单价乘以采购人实际使用量结算。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的增值税专用发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。 （3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。 1.2履行地点：常熟市城西污水处理厂（树园路111号）。 1.3合同履行期限：根据现场作业情况需要分批供货，自收到采购人生产送货指令后5个自然日内供货。 |  |  |
| 2 | 本项目采购预算为￥750000.00元（大写人民币柒拾伍万元整），投标单价最高限价为￥500.00元/吨（大写人民币伍佰元整/吨），投标单价不得超过最高限价，超过最高限价的作无效投标处理。 |  |  |
| 3 | 聚合氯化铝为液体。 |  |  |

备注：

（1）投标人必须对项目要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

（3）投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的（如有），该项目作无效投标处理。

## 附件12 实施方案

主要包括但不限于以下内容：

1、供货计划方案说明与阐述；

2、供货能力保障情况（①原材料的选择、②产品的存储、③产品的生产、④对应的保障措施）说明；

3、运输能力保障说明，并提供相关证明材料；

4、应急方案（含疫情等突发事件）说明；

5、投标人认为需要提供的其他说明。

## 附件13 质量保证和售后服务

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物免费质量保证时间及质保内容的说明。

2、投标人的技术支持服务方案的说明与阐述。

3、售后服务承诺说明

3.1售后服务人员数量、联系方式等说明。

3.2售后服务响应时间、方式和到达现场时间的说明。

3.3售后服务的内容和承诺保障等。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过的聚合氯化铝（液体）产品供货业绩。

2、请投标人按要求提供以上业绩的合同及部分销售发票的证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 其他

如果有的话，请按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料或投标人认为需要提供的证明材料。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。