公  开

招 标 文 件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321204-JSRF-G2025-0002

项目名称：泰州市姜堰区残疾儿童康复设备采购项目(二次)

采购单位：泰州市姜堰区残疾人联合会

采购代理机构：江苏仁丰工程咨询有限公司

日期：2025年10月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 合同文本（格式文本）

第五章 评标方法和评审标准

第六章 投标文件格式

- 第一章 招标公告

项目概况 泰州市姜堰区残疾儿童康复设备采购项目（JSZC-321204-JSRF-G2025-0002）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年11月03日14时30分 (北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321204-JSRF-G2025-0002

项目名称：泰州市姜堰区残疾儿童康复设备采购项目

预算金额：65万元

最高限价：65万元，超过最高限价作无效投标文件处理

采购需求：泰州市姜堰区残疾儿童康复设备采购，采购上下肢智能康复训练系统、步行反馈自适应康复系统(天轨步行康复机器人)、痉挛机治疗仪、经颅磁治疗仪等，具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：合同签订后30日历天内交货安装完毕

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不再享受价格扣除政策。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）查询，被列入政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)；

方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月03日14时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的投标人，投标无效。

3.“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

4.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章，根据《江苏省政府采购管理交易系统〈苏采云）供应商操作手册》规定，在“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)”(http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话:0523-86897512;客服QQ:1810179072)。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、有关本次招标的事联系方式

1.采购单位：泰州市姜堰区残疾人联合会

联系人：顾先生

电　话：15261025312

2.采购代理机构信：江苏仁丰工程咨询有限公司

联系人：凌女士

电　话：13814455090

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市姜堰区残疾儿童康复设备采购项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见招标公告 |
| 3 | 资金来源及出资比例 | 财政资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 付款方式 | 项目验收合格后付至合同价的95%，余款质保期满后一次性付清（注：每次付款均需开具同等金额的正式发票，无息）。 |
| 6 | 供货期及供货地点 | 供货期：合同签订后30日历天内交货安装完毕 供货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 最高投标限价 | 最高限价：65万元，超过最高限价作无效投标文件处理。 |
| 8 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 9 | 投标文件有效期 | 90天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 13 | 现场勘察 | 不组织，自行勘察；如投标人需自行勘察,费用自理。 |
| 14 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 投标截止时间及地点 | 时间：2025年 11 月 03 日14时30分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 18 | 开标时间和地点 | 时间：2025年 11 月 03 日14时30分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目无须缴纳，关于履约保证金条款均不适用 |
| 21 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起30天内 |
| 22 | 代理服务费 | 领取中标通知书前，中标人向采购代理机构一次性缴纳代理服务费，代理服务费8000元。 |
| 23 | 其他 |  |
| 23.1 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |  |
| 23.2 | 质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行。 |  |

- 总则

- 1.招标方式

- 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

- 2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

- 2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

- 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

- 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

（四）招标文件的解释

本招标文件的最终解释权归采购人。

## （五）招标文件的澄清和修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

2.招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- （六）投标文件的说明

- 1.投标文件计量单位和使用文字

- 1.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

- 1.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

- 2.知识产权

- 2.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 3.投标文件的组成：

- 1.开标一览表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

- 2.资格、资信证明文件：

- （1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

- （2）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度财务状况报告扫描件（成立不满一年不需提供）；

- （3）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

- （4）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明；依法免税的投标人提供其依法免税的证明材料）扫描件；

- （5）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （7）法定代表人身份证明；

- （8）法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无须提供）；

- （9）投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.承诺书；

- 4.投标函；

- 5.明细报价表；

6.商务偏离表；

7.技术偏离表；

8.其他：

（1）评审方法和评审标准中应当提供的用于评审的文件；

（2）投标人认为有必要提供的声明和文件（如有自拟并自行添加）。

注：上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明（原件扫描件）。如上述资格证明文件第（2）（4）（5）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明（原件扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

## 4.投标文件编制及递交要求

4.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

4.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4.3如无特别说明，投标人参与投标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章。

4.5投标费用自理。

4.6投标人凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”交易管理平台”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

## 5.投标报价（编制）要求的说明

5.1本项目采用固定单价方式，投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所供货物的制造（采购）、设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、税费、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。投标人要认真阅读招标文件，慎重报价，如有漏项采购单位将视同优惠。采购单位不再支付报价以外的任何费用。

5.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

5.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

7.投标文件的有效期

7.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

8.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

（七）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的修改和撤回

3.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## （八）开标和评标

- 开标

- 1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

- 1.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”交易管理平台”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

- 1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”交易管理平台”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 1.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细报价表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

- 2.1评委会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

- 2.2 开标后，采购代理机构立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 2.3评标委员会独立履行下列职责：

- 2.3.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

- 2.3.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

- 2.3.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

- 2.3.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.4评标委员会成员应当履行下列义务：

- 2.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 2.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 2.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

- 2.4.4参与评标报告的起草；

- 2.4.5配合相关部门的投诉处理工作；

- 2.4.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3.评标内容的保密

3.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 本项目未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.对投标文件的初审

4.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

4.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，并在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

4.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.1.4开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

（1）投标人未在规定时间内使用CA证书对电子投标文件进行解密的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章的；

（4）投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；被“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单；存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（14）项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（17）根据苏财购【2025】62号文关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，启动异常低价投标（响应）审查后，投标人不能应评审小组要求在开标现场合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

（20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

4.1.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

4.1.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.1.7评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.1.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

5.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

6.废标条款

6.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3)因重大变故，采购任务取消的。

(4)评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

(5)因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

7.投标文件的评价和比较

7.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

7.3评标委员会遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值。各投标人最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购单位确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准

详见第五章评标方法和评审标准。

- 授予合同

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评审标准进行评审，按招标文件的要求推荐一至三名中标候选人，采购单位应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。当中标人放弃签订合同，或者经过处理投诉举报、监督检查、经查实材料弄虚作假，认定中标结果无效，且符合顺序中标条件时，排名靠后的候选人可以顺序中标。采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告。采购代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。

1.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　  2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 　 2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购单位将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.4质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.5本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

2.6以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

2.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

4.中标通知书

4.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

4.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购单位无故改变中标结果的，或者中标单位无故放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

5.履约保证金

- 5.1合同签订前，中标单位应当按照投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

- 5.2中标单位不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给购人人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

- 5.3履约保证金退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 5.4履约保证金退还时间：合同履约结束验收合格后无息退还。

- 5.5履约保证金退还条件：按采购需求完成所有服务内容且无任何违约情形。

- 5.6履约保证金不退还的情形：未按要求完成招标文件及采购人要求的工作，或存在严重违约情形的

6.合同的签订

- 6.1采购单位应当自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标单位投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标单位投标文件作实质性修改。采购单位不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 6.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 6.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

6.4中标方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购单位将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

7.合同追加

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- （十）政府采购政策功能落实：

1.中小微企业

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知——财库〔2020〕46号；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》（见第六章）。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消成交资格，并按有关规定予以处理。

（3）企业划型标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目所属行业为： 工业

（4）监狱企业、残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号和财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知——财库[2014]68号文件执行。

2.绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

（1）本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素。

（2）本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

（3）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

（十一）特别提醒

1.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

2.在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

3.需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 采购需求

一、采购设备清单及技术参数

具体采购设备清单及技术参数详见附件

二、供货期

合同签订后30日历天内交货安装完毕

三、供货地点

泰州市姜堰区残疾人联合会

四、产品交付说明

1.中标人所投产品（包括零配件）必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家或行业规定的质量标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制性认证要求的产品，必须通过认证。供货时提供3C证书，货物的重要技术参数及配置情况满足采购设备清单及技术参数的要求。

2.中标人负责产品的全部运输，包括装卸及现场搬运等。中标人必须做好成品保护工作，直至项目验收合格。如中标人安装配货时对采购单位其他设备造成损失，由中标人负责修复，采购单位有权对其追加处罚。

3.招标文件中的材质要求，是采购单位根据项目所要实现的功能推荐的最低参照要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），并不是限制条件。投标人可以采用不低于推荐档次的品牌进行报价。但是，所有技术功能和档次不得低于采购要求。

4.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、产品验收

中标单位应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品。产品开箱后,由中标单位、采购单位共同初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单,检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

货物验收合格后，由采购人及中标人双方签署《收货验收合格单》（采购人单独验收的，由采购人单独签署）。如中标人提供的货物与现行相关验收标准及招标文件要求不符，采购人有权要求退货或换货（要求退货或换货的货物不得重复入场），中标人应无条件接受退货、换货，并承担由此发生的一切费用和损失。中标人实际交货时间以中标人最终提交合格货物时间为准。

如果采购人及中标人双方对货物质量有争议的，采购单位有权指定第三方对所供产品进行检验，并出具书面检验报告，相关检验费用等由中标单位承担，采购单位不再另行支付。若检验合格，采购单位组织整个项目的验收；若检验不合格，采购单位书面通知中标单位限期进行整改，若中标单位未按时完成整改或整改后再次检验仍不合格的，则采购单位有权终止合同，选取下一名中标候选人履行合同或重新招标，由此造成的一切损失由中标单位承担并在报价时综合考虑。

最终验收工作为所提供的所有产品安装结束、试运行测试正常后，经采购单位组织验收并验收合格。

六、安装、调试

中标单位应在规定的时间和地点内向采购单位提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购单位有权裁决中标单位的责任范围，中标单位必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标单位不能按时解决问题，采购单位有权退货、索赔或拒付款项。

中标单位应按合同规定的交货期要求，在采购单位指定的安装地点进行产品安装调试。

七、售后服务

1、所有投标产品免费质保期不低于2年，中标人必须对货物提供终身维修维护服务，质保期自采购人验收合格之日起算。质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，中标人在接到维修电话后24小时内现场响应，48小时内修复，如不能及时修复应提供备品，以保证采购人的正常工作。

2、中标单位在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

3、在质保期内，因采购单位使用不当原因出现故障时，中标单位在接到采购单位通知后，应按照质保期内的服务标准，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

八、其他

本项目采用固定单价方式，投标人的报价应包括但不限于所供货物的制造（采购）、设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、税费、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。投标人要认真阅读清单，慎重报价。投标人要认真阅读清单，慎重报价,如有漏项采购单位将视同优惠。采购单位不再支付报价以外的任何费用。

- 付款方式

项目验收合格后付至合同价的95%，余款质保期满后一次性付清（注：每次付款均需开具同等金额的正式发票，无息）。

附件：

| 序号 | 产品名称 | 功能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上下肢康复训练系统 | 一、产品功能： 用于对关节功能障碍的患儿进行康复训练。 二、产品参数： 1、电源：额定电压a.c.220V±10%，额定频率50Hz。 2、额定输入功率：＜600VA。 3、参考外形尺寸（长×宽×高）：750mm×520mm×880mm。 4、显示方式：≥8寸液晶触摸显示屏。 5、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～50mm,允差±10%。下肢训练部分伸缩调节，可调节范围0～110mm,允差±10%。 6、可选配情景互动。 7、主动模式 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 8、被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档 e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 9、训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 10、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 11、具有医疗器械注册证。 |
| 2 | 步行反馈自适应康复系统(天轨步行康复机器人) | - 产品功能： 通过悬吊带对患者进行动态减重支撑，减轻患者在训练中下肢的重量负担，帮助患者保持行走的平衡并进行安全保护，通过自由训练、定点训练、悬吊训练等逐步增强患者下肢在支持自身体重下的步行能力。以满足患者步行、步态、减重、平衡、坐站、起立行走、越障等康复训练需求。 二、产品参数： 1、悬吊康复训练器：可调节高度并在任意高度锁定，承重200公斤； 2、早期刺激摆动装置： 参考尺寸：80cm*80cm蝶形设计，木制加防滑垫，用于早期儿童的保护下摆动训练； - 辅力挂绳：2根，尺寸0.6米，滑动锁定手柄高度可调； 安全保护带：1根，长度可调节，起保护作用。 3、支撑摆动装置： 参考尺寸：63cm*33cm，木制带手扶抓握功能； 辅力挂绳：2根，尺寸0.3米，滑动锁定手柄高度可调； 手扶装置：2个，可根据手臂长短调节抓握位置。 4、绳夹：8个，用于防滑锁定； 5、悬挂辅助爬行装置：参考尺寸55cm*42cm*5cm，弹力钢条支撑； 6、吊袋：安全稳固结构设置，防脱出； - 7、吊船：参考尺寸175cm*80cm*13cm，配防撞保护条； 8、悬吊鞋：带套绳凹槽，防滑设计，参考尺寸17cm*9cm*2.5cm； - 9、平衡凳：参考尺寸145cm*60cm*34cm，带医用脚轮，可独立使用； 10、木塔：配合平衡凳使用，整体参考尺寸55cm*36cm*18cm。 11、绳梯：参考尺寸170cm*105cm，带固定扣环；配两块坐板，参考尺寸38cm*30cm*4.5cm； 12、平行棒：带固定扣环，参考尺寸：170cm； 13、多功能棒：两端带卡绳凹槽，参考尺寸：60cm； 14、轨道：椭圆形轨道、环形布置、根据场地自由组合，航空铝合金材质，最大承重≥300kg； 15、轨道吊杆：承重不小于150公斤，高度可根据场地情况订制； 16、滑动控制机头：高强度静音滑轮，自由锁定在轨道任意位置，可360度旋转和固定，满足不同位置和方向的训练需求； 17、步行悬吊衣：夹克式设计，裆部与肋部同时承重，腋下不承重，锁扣调节大小，适用不同年龄儿童，穿戴方便，固定牢固，舒适透气设计； 18、扣环窄悬带：参考尺寸880mm*110mm*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊四肢训练； 19、扣环宽悬带：参考尺寸880mm*235mm*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊躯干训练； 20、平衡垫（阻燃）：参考直径330mm、高60mm； 21、需要同时满足四个儿童的康复训练； 22、配备康复训练衣，爬行和步行训练衣各四套。 注：上述尺寸为参考尺寸，最终根据现场定制，经采购人确认后实施。 |
| 3 | 儿童减重步态训练器(儿童电动跑步机) | 一、产品功能： 适用于下肢障碍患者耐力训练、步态训练、下肢关节活动训练。 二、产品参数： 1、电源参数：电源220V 50Hz 2、电机功率：2.5HP/DC 3、参考规格(mm)：1520×640×1480 4、速度范围：0.1-10 公里/小时 5、电子表LCD智能化视窗：显示运动时间、距离、速度、心率、热量、坡度等数据。 6、跑步板：18mm厚，多点减震设计；带有支撑器（支撑、固定、减重作用）。 7、带有矫型器（校正步态姿势） 8、跑步带参考规格：400mm×1210mm 9、跑台最大承重：80公斤 |
| 4 | 痉挛机治疗仪 | 一、产品功能: 用于缓解脑血管意外后遗轻度偏瘫、儿童脑性瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发生硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛性瘫痪等疾病造成的肌张力高。还可用于开展电针灸、电体操。 二、产品参数： 1、一组两路脉冲输出。 2、电源：a.c.220V，50Hz。 3、额定输入功率：25VA。 4、输出脉冲周期为1s～2s可调，级差0.1s，允差±20％。 5、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms可调，级差0.1ms，允差±30％。 6、输出波形：矩形波。 7、两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 8、输出延时时间：一组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，级差0.1s，允差±20％。 9、治疗时间：5min～30min六档可调，每档时间允差±30s，治疗时间结束有提示声，并停止输出。 10、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 11、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 12、精巧卡通外观设计,激发儿童治疗积极性。 13、液晶触摸显示屏，方便操作。 |
| 5 | 儿童平衡杠 | 一、产品功能： 借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习。 二、产品参数： 1、材质：不锈钢扶手、支撑架、松木板。 2、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座。 3、杠杆宽度调节范围：25cm～40cm 4、杠杆高度调节范围：25cm 5、额定载荷：最大80kg 6、矫正板坡度：15° 7、参考规格：（cm）(长×宽×高±2cm)：300cm×80cm×（58cm～85cm） 8、平行杠稳定性：着地平稳，无晃动。 9、平行杠额定载荷：最大80kg |
| 6 | 吞咽言语治疗仪 | 一、产品功能： 模仿生理吞咽动作，间歇刺激肌肉可以得到充分休息，有利于再次收缩反应；可刺激局部血液循环加快，微循环改善，有利于肌肉组织的营养供应。治疗过程中刺激柔和，患者感觉舒适。 二、产品参数: 1.正常工作条件 1）环境温度：+10℃～+40℃； 2）相对湿度：30%～75%； 3）大气压力：860hPa～1060hPa； 4）电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。 2.脉冲频率：20Hz-100Hz，步进1Hz，允差±15%； 3.脉冲宽度：100μs～300μs 可调，步进20μs，允差±15%； 4.输出波形：双向对称方波； |
| 7 | 儿童电动直立床 | 1、额定电压：AC220 额定频率：50Hz 2、额定输入功率：120V・A 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面参考尺寸：1550mm×620mm，长宽允差±50mm 5、床面高度：550mm,允差±50mm 6、起立角度：0°～90°连续可调,允差±5°。起降速度400mm/min加减10mm/min. 7、训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节装置组成。 8、电机：运行平稳，低噪音 |
| 8 | 听觉评估仪 | 一、产品功能 听觉评估仪系统是通过数量评估和功能评估考察患者的助听听阈及语音识别能力，完整体现了听力残疾实用评定标准。系统每一步操作都提供引导动画，通过触摸系统操作便可完成人机交互，测试完成后生成左右耳的评估结果报告表和听力曲线图以及听障者评估量表及被测对象的识别率和识别阈。 二、产品参数 本系统通过数量评估和功能评估测试受试者的助听听阈及语音识别能力，系统包括听觉评估系统、滤波复合音、言语主频分析、听觉主频模拟以及康复效果全程监控系统。 （1）听觉定向、声调等的听分辨； （2）听觉数量和功能学习，提供语音均衡式听觉分辨练习； （3）语音、词语、词组、短句、选择性听取等功能评估； （3）单双三条件的听理解； （4）系统含有韵母音位对比识别、声母音位对比识别评估 （5）包括异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知训练评估 （6）提供多种类型真实背景噪声模拟 （7）滤波复合音：能产生主频特性明确的滤波复合测试音； （8）康复效果全程监控系统：管理听觉评估系统模块的数据，对受训者的康复过程的结果进行全程监控。 （9）双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的操控制屏。主控屏上提供监控窗口，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，同时也可避免受训者因目光注视或观看到评估结果等产生的各种不利于评估进行的情绪，又可清楚地了解受训者的实时评估情况。 三、产品硬件组成： 1、电脑主机、键盘、鼠标 2、液晶显示器 3、触摸式液晶显示器 4、有源音箱 5、工作台车6、打印机 7、高清摄像头 8、工作台车 四、主要技术指标: 系统用于对听觉信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能。 硬件技术指标： 1、计算机：主机参数：CPU 频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，液晶显示器≥21英寸 2、触摸屏：触摸显示器尺寸≥21英寸 3、打印机：支持A4打印，内存≥2MB，接口：高速USB2.0 4、有源音箱：2.0有源音箱，失真度（%）：≤0.5，信噪比：≥80dba，功率≥4W*2，声道：双声道 5、摄像头：USB接口，即插即用免驱型高清摄像头 6、工作台车：ABS操作平台，美观大方，环保材料 。 |
| 9 | 听力筛查系统 | 一、产品功能 通过纯音、啭音、滤波复合音对裸耳听阈、助听听阈及听觉察知能力进行评估；获得详细报告及听力图。 二、产品组成 主要由单通道低通滤波器、隔离变压器（内置）、麦克风、数显程式噪音计（选配）、儿童听力计（选配）、电脑主机（内置）、触摸式显示器、打印机、音箱、键盘、工作台和通讯电缆线组成。 三、正常工作条件 1) 环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2) 相对湿度：35%～75%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 5）计算机硬件配置： a)CPU：Core i3或以上； b)内存：4GB或以上； c)硬盘：160 GB或以上； d)显卡：集成显卡或以上； e)声卡：集成声卡或以上； f)操作系统：Windows 7或以上。 |
| 10 | 自闭症谱系儿童发展评估与IEP系统 | 1、解决自闭症谱系儿童“从哪里着手教”的问题； 2、适用于发展年龄在0-6周岁的自闭症谱系障碍儿童； 3、对儿童八大能力领域进行评估：感知觉、粗大动作、精细动作、语言与沟通、认知、社会交往、生活自理、情绪与行为； 4、采用中残联康复编制的《孤独症儿童发展评估量表》； 5、自动生成评估结果、自动生成个别化康复计划建议（IEP）； 6、可提供儿童的生理年龄、发展年龄、最近发展区等基础数据； 7、可提供儿童的康复效果评估，提供儿童发展进步数据； 8、支持多用户同时评测及数据处理； 9、配套全面的评估工具和评估标准手册。 |
| 11 | 社交游戏训练系统 | - 产品组成 1、≥49寸彩色触摸屏显示操作，方便治疗师使用。 2、高精度的运动识别传感器 2.1颜色和深度感应镜头； 2.2语音麦克风阵列 ； 2.3可视范围：水平视角70度；垂直视角60度； - 2.4、传感深度范围：0.5米-4.5米； 2.5深度感应镜头：512 x 424 ，16 bit，30fps； 2.6颜色感应镜头：1920 x 1080 ，32 bit ，30 fps； 2.7音效：16bit，16khz； 2.8追踪人数：高达6人； 2.9识别关节数：25个关节。 3、操作系统：windows10或以上 4、中央处理器CPU：i3或以上 5、内存≥8GB 6、独立显卡：GT730或以上 7、可存储上万份患者信息 8、外观参考尺寸：长宽高（mm）：1140*680*1800 |
| 12 | 孤独症与多动障碍干预系统 | 一、产品功能 包括档案、评估、训练、知识库、数据库备份恢复、系统设置、帮助、退出八大部分。 1)档案：管理用户的档案，包括添加，编辑，筛查，评估和训练记录查看以及卡片和列表方式显示病人信息，选择病人可进入评估、训练界面。 2)评估：查询、选择用户，进行评估界面进行评估、进入训练界面训练、评估和训练记录查看。 3)训练：包含：生态教学（教师出题、学生做题）、认知、语言、舒尔特、感知觉、社会交往、互动平台训练功能。 教师出题：训练师可以根据用户实际情况制定训练题目。 学生做题：进入训练师专门制定的训练题目进行训练。 认知训练 :包含基础认知、注意力、空间训练、视觉记忆、听记忆、理解推理训练。 语言：包含识字、音位训练、语音康复训练。 舒尔特：包含数字、字母、成语接龙、古诗接龙、找8、凑十、颜色干扰训练。 感知觉：包含视觉统合、听觉统合训练。 社会交往：包含情绪认知、辨声训练。 互动平台：以游戏游戏方式训练，包含派气球、认识动物、物品分类以及协调训练。 4)知识库：包含自闭症、多动症、听觉障碍、认知障碍、语言障碍等相关疾病康复知识。 5)数据库备份恢复：数据库人工、自动备份以及人工恢复。 6)帮助：包含公司简介、功能介绍、操作指南。 7）系统设置：基本信息（单位信息、人员管理）、题库管理（训练题目类型、题目）、量表管理（量表类型、量表）、基础数据、参数、知识库维护。 二、产品参数 1、采用电脑台车装置，并配备联想品牌电脑 2、软件系统数据可自动备份，可手工备份与恢复。 3、联想电脑配置清单不低于以下配置： a）AMD Ryzen 5 2400G with Raden Vega Graphics @2.10GHz； b）内存：8GB； c）硬盘：477G； d）显卡：AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics； e）显示器分辨率：支持分辨率1920*1080； f) 操作系统：Windows 10 专业版 ,64位系统。 4、工作条件： a) 环境温度：＋5℃～＋40℃； b) 相对湿度：30%≤相对湿度≤75%； c) 大气压力范围：700hpa～1060hpa； 5、硬件配置不低于如下： a）处理器:AMD Ryzen 5 5500U； b）内存：8GB； c）硬盘：128G； d）显卡：集成； e）显示器分辨率：屏幕区域设置为1920*1080像素； f) USB接口：3个以上。 主显示器：21英寸 分辨率1920x1080。 触摸屏：19英寸 分辨率1920x1080。 另配有惠普黑白激光打印机，麦克风，无线鼠标键盘。 |
| 13 | 情绪和行为障碍干预系统 | 一、产品功能 利用直接的视听刺激或间接的情绪调节方法，诱导儿童对其自身的情绪做出适当的调节，以提高其环境适应能力以及其他综合能力，进而改善受训者的学习能力。 二、产品组成 由电脑主机、触摸式显示器、液晶显示器、显示器支架、专用灯具、麦克风、音箱、单通道低通滤波器、无线键鼠、打印机、工作台、软件（含加密狗）等组成。 三、正常工作条件 1) 环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2) 相对湿度：35%～75%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 5）软件运行平台 a) 兼容机； b) CPU：十代I5或以上； c) 内存：16 GB以上； d) 硬盘：512GB或以上； e) 显卡：集成显卡或以上； f) 声卡：集成声卡或以上； g) 操作系统：Windows 10以上。 四、主要技术指标和参数 1）工作台外形参考尺寸（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm）输入功率：500VA。 |
| 14 | 营养智商心理孤独症行为量表 | 包括儿童生长发育测评、儿童智力能力测评、儿童注意力多动症测评、儿童感觉统合能力发展测评、儿童心理健康测评等不少于64项测评软件系统。 一、儿童智力（IQ）测评 1、图片词汇PPVT智力测试：根据国内常模，采用电脑语音阅读词汇，被测者点击高灵敏度触摸屏同步显示的图片，电脑自动评分，测试准确快捷。 2、联合型瑞文CRT智商测试：采用最新常模，通过图形推理，判断儿童逻辑推理、计算等多方面智力水平。题目由简入难，能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。 3、绘人MOD智能测试：绘人测验又称为画人测验，该系统配合高灵敏度触摸屏，儿童直接在显示屏上作画，是一种简便易行的智能评估工具，有时也用来评估人格。画人测验只要求画一个人像，简单易行，能引起儿童的兴趣，不易产生疲劳，因而能使儿童较好地表现出实际的智能水平。 4、智能综合Gesell测试：测试从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查，并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”，即在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果，以发育商数（DQ）来表示。 5、丹佛小儿智能发育筛查DDST： DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危因素儿童进行发育监测；观察早期治疗和干预训练的效果。 6、小儿神经心理发育检查表：分析影响婴幼儿发育商的因素，及时发现孩子的长处或不足，为儿保医生保健指导和幼儿园早期发展训练提供依据；同时通过提高家长育儿技能，帮助建立良好的亲子关系，促进儿童早期健康、和谐、全面发展。 7、团体智力测试 - 脑瘫儿童精细运动能力测试量表（FMFM）：主要用于跟踪观察脑瘫儿童精细运动功能的发育状况，分析和预测不同类型不同分级脑瘫儿童精细运动发育轨迹和结局。判断各种干预和治疗方法对脑瘫儿童精细运动的影响，以及各种方法之间的疗效对比。和其他评价指导相结合，全面的分析影响运动功能因素，有效地促进脑瘫儿童运动发育和运动控制研究。 9、脑瘫粗大运动功能评定量表（GMFM）：主要用于评估脑瘫儿童粗大运动功能，具有正常运动功能在5岁以内能完成所有的项目。 二、儿童注意力（CQ）测评与训练（3-16岁） 1、图形划销注意力测试：在规定时间内，以儿童点击某图形的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。 2、字母划销注意力测试：在规定时间内，以儿童点击某字母的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。 3、数字划销注意力测试：在规定时间内，以儿童点击某特殊数字组合的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。 4、舒尔特方格训练：舒尔特方格不但可以简单测量注意力水平，而且还是专业的注意力训练方法，包括3*3，5*5，7*7三组。儿童短时瞬时记忆力训练（3岁-16岁）：让测试者在2秒钟内观看一组数字（如47826），然后让测试者用鼠标或者手指按一遍，自动显示在小方框里。 三、儿童生长发育测评（身高0-18岁，体重0-10岁，BMI0-18岁） 1、体格测评（年龄/身高，年龄/体重、BMI体质指数0-19岁，同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准）： 采用国内卫生部最新生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准，同时可输入儿童前囟等信息，自动分析测量结果，为儿童生长发育提供准确的科学依据 - 2、儿童未来身高预测：根据人口统计学资料、在知道父母身高的前提下，结合孩子当前的实际身高，可较准确的预测子女未来的身高。 3、儿童常用中成药数据库。 4、常用临床检验、检测数据库。 四、儿童心理健康测评 1、感觉统合能力（SBB）测评。 2、儿童气质测评（0～7岁儿童）。 - 3、儿童孤独症评定量表（CARS）。 4、儿童自我意识量表（PHCSS）。 5、上海市儿童多动症行为量表。 6、康奈尔儿童多动症诊断行为量表。 7、儿童行为问卷。 8、中学生心理健康量表（MHT）。 9、青少年气质量表。 10、青少年忧郁情绪自我检视表。 11、网络成瘾测试。 12、90症状清单（SCL-90）。 13、克氏行为量表。 14、儿童行为量表（CBCL）。 15、儿童心理健康测试（3--6岁）。 16、儿童社交焦虑量表(SASC)。 17、学龄前儿童活动调查表。 18、汉密尔顿抑郁量表HAMD 。 19、新生儿不少于20项行为神经评定心理量表。 - 20、儿童学习障碍筛查表 。 21、艾森克人格个性测试（EPQ）。 22、儿童孤独症评定量表。 23、婴儿-初中生社会生活能力量表。 24、家长用儿童行为量表。 25、儿童气质问卷。 - 26、考试焦虑量表（TAS）。 27、家庭环境量表。 28、卡特尔16种人格因素测验。 - 29、青少年生活事件心理量表（ASLEC）。 30、威廉斯创造力倾向测量表。 31、儿童抑郁自评量表SDS。 32、儿童抑郁状态问卷DSI。 33、儿童忧郁情绪自我检核表。 34、孤独症儿童行为家长评定量表（ABC）。 35、教师用儿童行为量表。 36、自杀态度问卷（QSA）。 37、家庭功能评定量表（FAD）。 仪器配置 触屏一体机一台：不低于i5-520M 处理器（双核四线程、主频2.40 GHz，3M 高速缓存），固态硬盘不低于128GB、不低于4G内存、高性能集成显卡、Wi-Fi模块、USB2.0接口、不小于21.5寸触摸显示屏。 ABS台车一台：参考尺寸：长560cm宽580cm高810cm±3%。 |
| 15 | 情景教室 | - 功能 - 模拟生活超市通过完全仿真的形式,将日常生活中经常所需要面对的各种生活小技能在模拟超市中进行学习，让学生快速的了解购物流程、认识商品、挑 选商品、价格认知、钱币与商品交换等各种常见生活技能操作流程。促使学生更加全面掌握生活中所需的日常知识和技能。根据模拟现实生活中的超市场景，将学生的“学习”融入“生活”，模型造型美观，有创意，接近现代生活，能达到一边玩一边学习的效果。有玩的过程中对新事物充满着好奇心而不断认知，不断学习。造型色彩艳丽，能有效的提高小朋友的色彩识别感，既美化了教学环境，又激发了学生的智力发展，增强了学生的生活能力和社会实践能力。整体教育设备以环保材料为主，以真实购物情景为主。 二、配置 - 超市整体框架搭建，模拟环境装修，门面用石膏板做隔断，批刮腻子找平后做乳胶漆；门面及内部墙面有部分做喷绘写真图案喷绘装饰海报1套； 2、电子迎宾器； 3、超市双面货架2套，尺寸每组为：900mm*700mm*1350mm；单面货架4套，尺寸每组为：900mm*380mm*1350mm，根据现场实际情况安装； 4、打价机1台； 5、电子秤1台，计量称重，称重范围：小于等于30公斤； 6、收银台1套，尺寸：1800mm*850mm*850mm； 7、收银机1件； 8、蔬果架套，水果蔬菜货架4套，可放置仿真蔬菜和水果，规格：80cm*80cm*80cm； 9、购物车 2台，规格：470mm*320mm*650mm； 10、购物篮 5个，规格：350mm*280mm*210mm；仿真水果及蔬菜3套，每套水果蔬菜各10个品种； 11、超市商用展示冰柜1台； 12、饮品2套，每套10个品种； 13、仿真货币4套，超市内模拟购买货物，币值分别为纸币1角、5角、1元、5元、10元、20元、 50元、100元；硬币1分、2分、5分、1角、5角、1元； 14、超市促销贴纸一套。 - 注：上述尺寸为参考尺寸，最终根据现场定制，经采购人确认后实施。 |
|  |  | - 功能 - 模拟交通场景通过完全仿真的形式,将日常生活中所需要面对的各种交通安全知识在模拟街道中进行学习,让学生快速的了解街道适能知识、马路安全知识、红绿灯通行规则等各种常见马路街道生活技能。整体训练设备以新型环保材料为主。 二、配置 - 马路地面铺设PVC地胶，防滑耐磨，安全环保；地胶上贴人行横道线、斑马线； 2、儿童交通电动车1辆：用于儿童过马路和指挥交通的交通工具模拟训练，该车可由老师遥控指挥车辆。时速3-5公里/小时，尺寸规格为1050mm*640mm*470mm，12V大电池驱动； 3、交通信号灯1套：双面6个灯，左右方向都可以看到交通信号灯的闪烁。每一面的上中下分别为红黄绿色灯交替发光。底部箱体带蓄电池，让儿童学习过马路如何观看交通灯。整体高1.8米； 4、交警指挥台1个，用于儿童站在台上面指挥交通，方台四周用反光带围边。共两层，上层500mm*500mm,下层700mm*700mmm； 5、交警服装（儿童型）3套，儿童角色扮演交警指挥行人和车辆过马路的服装； 6、交通标示认知图1套：贴在墙上，用于儿童学习认识各种交通标志，尺寸不低于1200mm*800mm； 7、交通标识牌1套：交通标志12个，可模拟构建各种交通场景，方便儿童更直观认识交通标识。 - 注：上述尺寸为参考尺寸，最终根据现场定制，经采购人确认后实施。 |
|  |  | 肯德基（麦当劳）情景教室 一、整体外观尺寸：约5米*3米*2.4米；可根据现场定制。 二、模块主体：轻钢龙骨、石膏板造型，表面环保乳胶漆、彩绘或装饰材料造景。三、配置：点餐区、用餐区部分组成。 （一）点餐区： 1、点餐灯箱1套； 2、收款吧台 1个； 3、餐饮收银机 1套，具有液晶显示、计算机功能、麦克风按键等，包含仿真钱币、钥匙; 4、食品展示柜1套； 5、仿真汉堡20只； 6、仿真鸡腿、鸡翅、薯条、鸡块一套； 7、快餐店工作服装2套； 8、饮料杯200个； 9、点餐盘：10个。 （二）用餐区： 1、就餐桌椅 2套； 2、桌面摆件：数量1批； 3、墙面海报挂画：数量1批； 其他：根据现场面积确定。 |
| 16 | 少年儿童智力发展测评系统 | 一、产品组成 儿童认知能力测试与训练仪由硬件和软件组成，硬件部分包括单通道低通滤波器、隔离变压器、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台、通讯电缆；软件部分为认知能力评估与训练软件ZM3.2（以下简称ZM3.2软件）。 二、正常工作条件 1.环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2.相对湿度：35%～75%； 3.大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4.电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 5.计算机硬件配置： a)CPU：Core i3或以上； b)内存：4GB或以上； c)硬盘：160GB或以上； d)显卡：集成显卡或以上； e)声卡：集成声卡或以上； f)操作系统：Windows7及以上。 |
| 17 | 多感官综合训练室 | 训练室根据场地面积进行配置、包含墙面、地面、顶面、各种器材等，约40平方米。 一、功能 在学习过程中应调动身体各个器官，全方位地激发兴趣，全身心地为学习服务。为有学习需要的特殊学生体验视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官刺激，减缓不正常张力变化、减低学生焦虑不安的情绪，削弱不适应性行为、提升注意力、加强人际互动等。适用于感官障碍、脑瘫、自闭症的特殊学生。本功能室建设日的:透过视、听、触、嗅觉等多种感官器材，以互动游戏方式，提升游戏者的各项感官或其它身发展能力 二、训练室配备 需包含动感彩轮、颜色转换面板、水泡墙、光纤帘墙面、墙垫、地垫等。所使用材料均需满足环保要求及阻燃要求，对人体无毒无害、经久耐用。 1、动感彩轮 功能要求： 如风车一般的颜色变换及快速的转动产生的动感视觉效果，通过模式、颜色、速度的切换来达到创建令人惊讶的显示效果。同时还包含20多种灯光变幻的效果图，同时还含有颜色认知、音乐律动等模块。 技术参数： 可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。 2、颜色转换面板 功能要求： 颜色转换控制板能锻炼孩子对颜色的认知和反应快慢,提高音色和音调的辨识能力,也可以增强儿童环境变化的学习能力。 |
| 18 | 感统训练室 | 训练室根据场地进行配置、包含墙面、地面、顶面、各种器材等，约100平方米。 一、功能 感觉统合就是人体在环境内有效利用自身的感观，从外界获得不同的感觉信息（视、听、嗅、味、触、前庭和本体觉等）输入大脑，大脑对输入信息进行加工处理并作出适应性反应的能力。感觉统合不足或感觉统合失调就会影响大脑各功能区、感觉器官及身体的协调发挥，引发学习、生活等方面的问题。适用身体运动协调障碍、结构和空间知觉障碍、前庭平衡功能障碍、触觉防御障碍的特殊学生。本功能室建设目的：通过最新的多媒体技术为儿童营造出的虚拟康复训练环境，包含丰富多彩的训练项目，结合最科学的实物训练器材，使教学内容丰富、形式多样，有效的提高孩子皮肤的触觉、前庭感觉和本体感受，实现大脑与身体各种机能的联系与协调，从而促进儿童大脑与体魄的发育。 二、训练室配备 1、钻笼：用于爬行训练； 2、平衡踩踏车(助行器）：训练儿童关节，肌肉讯号输入，加强儿童协调及信心； 3、平衡步道:训练前庭觉、触觉、平衡能力，促进身体协调； 4、按摩大龙球：用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛； 5、摇滚翘翘板：用途：踏/注意力集中，踏板防滑设计，触点稳定、安全； 6、球浴(波波池)：通过在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能恢复； 7、摇滚爬过器材：适用于训练儿童平衡协调能力； 8、墙垫：环保阻燃材料； 9、EVA地垫：环保阻燃材料； 10、大陀螺：可用大陀螺对儿童进行感觉统合失调训练，可以进行前后、左右摇晃和旋转，能强力刺激孩子左右脑发展。 |
| 19 | 地板时光游戏室 | 游戏室根据场地进行配置、包含墙面、地面、顶面、各种器材等，约30平方米。 一、功能 采用先进的投影技术和计算机交互技术，将画面投射于地面或墙面，营造感统训练的虚拟环境和丰富多彩的训练项目，当参与者踏入投射画面时，可以直接使用双脚或者双手及身体的各个部位与虚拟场景进行交互，产生各种互动效果，使观众置身其中，参与趣味十足的多感官训练节目。有效的提高参与者的感觉统合能力，促进大脑与身体机能的协调发展与康复，是一种极具吸引力的高科技感统训练设备；该系统分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类训练项目，包含上百个精彩的互动内容，给予参与者身临其境的体验和多感官的刺激训练； 二、游戏室配备 含多媒体情景互动系统、益智构建材料、收纳柜等。所用材料必须符合相关环保要求以及阻燃要求，对人体无害，经久耐用。 |
| 20 | 经颅磁治疗仪 | - 额定输入功率：155VA。 2、a.c.220V±22V，频率50Hz±1Hz。 4、磁疗 4.1输出模式： a)定频模式：1～6模式，可选择固定频率，分别为5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz； b)变频模式：每10秒频率自动变动一次，1～6模式依次循环变化，分别为5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz。 4.2输出强度变化：按正弦规律变化。 4.3峰值磁场强度 a)每个电磁体磁场强度分两档输出：弱档：7mT 2mT；强档：14mT 4mT； b)距离磁体中心5cm以外距离处，磁场强度小于0.5mT。 4.4振动功能：振动周期2s,允差±10％；振动持续时间0.2s，允差±10％。 4.5治疗时间：20min和30min两档，初始默认治疗时间20min。 - 4.6磁体数量及尺寸 a)治疗帽：1块大号磁体和5块小号磁体； b)圆形电磁体，电磁体大号外径80mm，厚25mm，小号外径52mm,厚20mm;允差±3mm。 |
| 21 | 儿童整合运动训练室 | 木结构训练架参考尺寸：4M*4M*2.62M； 木结构训练架高度：2.62M； 训练最大承重：150KG； 房间配置面积：约45平米； 房间净高度：2.8米； 配置水平位置调节轴3根； 木结配置单项装置高矮调节轴4根； 构包含可搭配的14种不同运动能力协调训练装置； 拳打器φ35cmX60cm，站立秋千φ70cmX190cm，豆袋1.18mX1.18m，摇摇袋φ70cmX150cm，横杆φ32cmX85cm，攀爬网2.5mX2.5m，竖杆φ32cmX250cm，蹦跳袋2.50mX2.5m，攀岩墙2.3m0X2.4m，滚筒秋千φ70cmX120cm，压力轴φ23cmX85cm，滑梯肋木0.85mX2.3m，吊拉器23cmX21cm。 |

注：供货前须经采购单位确认，若中标单位未按要求提供货物，采购单位有权拒收，中标单位自行承担相关费用。

- 第四章 合同文本（格式文本）

项目编号：

项目名称：

采购单位：       （以下简称甲方） 供应商：      （以下简称乙方）

住所地：                          住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏仁丰工程咨询有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同内容：

1.标的名称：

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为（大写）          人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本项目为单价合同，合同价包括但不限于所供货物的制造（采购）、设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、税费、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

下列关于的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第四条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后  ，在此期间，乙方提供免费服务。

第六条 验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

3.甲方可以邀请第三方专业机构及专家参与验收。

第七条  合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款方式：

项目验收合格后付至合同价的95%，余款质保期满后一次性付清（注：每次付款均需开具同等金额的正式发票，无息）。

第八条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方有权追究乙方赔偿责任。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5.乙方如未按合同约定的期限完成供货、安装、验收、交付，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

6.乙方如不服从甲方的管理，擅自作为造成不良后果的，处以500~1000元/次的罚款。

7.乙方负责保管所有运至现场的设备及材料，直至验收合格交付，并承担期间所发生的费用。

8.乙方必须做好成品保护工作，如乙方对甲方造成损失，由乙方负责修复甲方有权对其追加处罚。

9. 其他违约责任约定

第九 条合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十 条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一 条争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十二 条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三 条合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购单位）：                  乙方（投标单位）：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

- 第五章 评标方法和评审标准

一、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

- 评标内容及标准：

| 序号 | 评标项 | 评标标准及细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 |  |  |  |
| 1 | 价格分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) * 30分。（分值保留两位小数） | 30分 |
| 二 | 企业实力 |  |  |  |
| 1 | 企业资信 |  | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得3分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书的得3分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分。 注：提供认证证书原件扫描件及“国家认证认可监督管理委员会”（网址http://www.cnca.gov.cn/）的网页截图，不按要求提供不得分。 | 9分 |
| 2 | 业绩 |  | 自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至招标公告发布前，投标人每提供一个类似业绩的得5分，最高得10分。 注：提供合同原件扫描件，不按要求提供不得分。 | 10分 |
| 三 | 方案部分 |  |  |  |
| 1 | 供货方案 |  | 针对本项目的供货服务方案（包括设备运输、装卸、调试、安装等）进行综合评比。 （1）方案针对性强、合理、可实施及操作性强得15分； （2）方案针对性较强、基本合理、可实施及操作性较强得10分； （3）方案针对性一般、合理性一般、可实施及操作性一般得5分； （4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15分 |
| 2 | 技术培训方案 |  | 投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对招标人单位的特点，提出其他技术培训保障方案； （1）技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确，培训率承诺高，得15分。 （2）技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得10分。 （3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得5分。 （4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15分 |
| 3 | 售后服务实施方案 |  | 售后服务实施响应：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案等合理性进行打分。 （1）方案针对性强、合理、可实施及操作性强得15分； （2）方案针对性较强、基本合理、可实施及操作性较强得10分； （3）方案针对性一般、合理性一般、可实施及操作性一般得5分； （4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15分 |
| 4 | 质保期 |  | 投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，质保满足招标文件要求得2分，超过1年加3分，本项最多得6分，未提供或提供不全的不得分。 | 6分 |

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

- 第六章 投标文件格式

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

年  月  日

报价一览表

备注：

加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证明

（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年    月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                         （项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）

附：被授权人的身份证扫描件

投标人名称（加盖CA电子公章）：_________________

法定代表人（签字或盖章）：_______________________

委托代理人（签字或盖章）：_______________________

联系电话：______________________________________

地址：__________________________________________

日期： 年 月  日

中小企业声明函

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加的采购编号为        ，     （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（加盖CA电子公章）：

# 日  期：

备注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：工业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

# 企业名称（加盖CA电子公章）：

# 日  期：

承诺书

（投标人名称）    在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重失信行为记录名单；不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.本公司（单位）不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

4.本公司（单位）不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

5.本公司（单位）对本项目                             所提供的货物均为原厂全新合格品；

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标函

致：泰州市姜堰区残疾人联合会

我方收到贵方编号            招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，投标总报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供该项目在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵中心有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标单位，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购单位、其它投标人或者采购中心恶意串通、决不向采购单位、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日期：

# 明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 | 单价 （元） | 分项总报价 （元） | 是否属于中小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：（1）投标人应当根据第三章采购需求中“采购设备清单及技术参数”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |
| 2 | 供货地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | ... |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 注：

# （1）本表不得删除，行数可自行添加；

# （2）如无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；如有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

# 技术偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件采购要求 | 实报内容（产品功能及参数） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 注：

# （1）本表不得删除，行数可自行添加；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 其他

（1）评审方法和评审标准中应当提供的用于评审的文件；

（2）投标人认为有必要提供的声明和文件（如有自拟并自行添加）。