项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0034

昆山市政府采购

公开招标文件

项目名称：昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务

采购单位：苏州市昆山生态环境局

昆山市中建项目管理有限公司

二O二五年

总目录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	6

第三章 投标文件格式	19

第四章  招标书	29

第五章  合同主要条款	40

第六章  评标方法、评分标准	49

第一章  投标邀请函

项目概况：昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务招标项目的潜在投标人应在 （苏采云系统）获取招标文件，并于2025年6月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0034

2.项目名称：昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰佰壹拾万元整（RMB:2100000元）

5.最高限价：人民币贰佰壹拾万元整（RMB:2100000元）

6.采购需求：阳澄湖和淀山湖各1套浮船站数据服务，具体要求详见招标内容。

7.服务期：合同签订后20天内完成建设，建设完成进入监测服务期，监测服务期3年。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.获取时间，自公告发布之日5个工作日。

2.获取地点：苏采云系统中自行下载。

3.方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年6月18日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年6月18日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

六、中标单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额定率累进计算法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、联系事项

1.采购人：苏州市昆山生态环境局

联系人：孟烨        联系电话：051257735682

2.招标代理人（机构）：昆山市中建项目管理有限公司

地址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F

电话：051255210560

联系人：金丽丽、王女容

3.昆山市政府采购监督电话：051257310854

第二章  投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于昆山市中建项目管理有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本次招标文件的解释权属昆山市中建项目管理有限公司。

二、词语释义

1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

3.投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

5.合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

6.甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

8.天：日历日。

9.时间：除特别说明，均指北京时间。

10.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

11.交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

12.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

13.服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

14.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

15.实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

16.进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

17.书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

三、投标人

1. 合格投标人的资格条件：详见本项目公告；

2.投标人代表：如投标人非法人代表，须提供法定代表人授权委托书。

3. 联合投标及转包、分包

3.1本项目不接受联合体投标。

3.2本项目不接受转包、分包。

3.3本项目不接受进口产品。

四、招标文件说明

1.招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2.招标文件的澄清和修改

2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

3.勘察现场（不涉及此条的忽略）

3.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

3.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

五、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购人和采购代理机构概不负责。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

（二）投标文件的有效期

自开标日起90天，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标报价

1.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

2.投标人对本项目的报价应包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.投标人应按《公开分项报价》中的招标项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.投标报价时需明确相应税率。

（四）投标文件的组成

1.投标文件

1.1投标文件封面

1.2开标一览表（格式见第三章）；

1.2公开分项报价（格式见第三章）；

1.3资格证明文件：

1.3.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

1.3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

1.3.3投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份，方可享受价格扣除政策）

1.3.3.1中小企业声明函（格式见本招标文件）；

1.3.3.2残疾人福利性单位声明函（格式见本招标文件）；

1.3.3.3监狱企业证明文件；

注：以上“1.3.1-1.3.3”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

1.4符合性审查

1.4.1投标承诺函（格式见第三章）；

1.4.2偏离表（格式见第三章）；

1.4.3资格文件的声明函（格式见第三章）；

1.4.4其他有关符合性证明的文件；

注：以上“1.4.1-1.4.4”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

1.5技术部分

1.5.1资格文件声明函（格式见第三章）；

1.5.2投标人情况表；

1.5.3投标人法人营业执照（复印件）及法人身份证复印件；

1.5.4项目人员配置表及评审所需材料；

1.5.5相关业绩一览表（格式见第三章）及相关证明材料；

1.5.6技术评审所需的相关证明材料；

1.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

综上：（1）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（2）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（3）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（五）投标文件的制作、签署、上传

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

2.制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

3.电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1．投标文件的递交

1.1 电子投标文件的递交

1.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

1.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

2．投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.投标文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4．投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活

五、开标与评标

1.开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

2．评标委员会

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.3对投标文件进行比较和评价；

2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员应当履行下列义务：

2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

2.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

2.2.4.3评标方法和标准；

2.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

2.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

2.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

3.评标内容保密

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5．对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

5.1.2依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.3 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

5.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

5.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

5.2.2未按本须知规定提交资格文件；

5.2.3与招标文件有重大偏离；

5.2.4投标人拒绝修正错误；

5.2.5投标人的报价是选择性的；

5.2.6投标人的报价只投了部分内容；

5.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

5.2.8其他被评委会认定无效的情况。

5.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

6．无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2质疑项目的名称、编号；

3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4事实依据；

3.5必要的法律依据；

3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

七、中标结果

1.中标人的确认

1.1中标候选人的选取原则见招标文件第六章规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2.中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

2.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

3.合同的签订

3.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

3.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.履约保证金

4.1中标的投标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需缴纳）,在签订合同时预付履约保证金。

八、其它事项

1.中标服务费

中标服务费按国家有关文件的收费标准收取，由中标单位支付，以预算金额为基数按差额定率累进计算法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。账户信息：昆山市中建项目管理有限公司 帐号：3220 1986 4430 5150 1399 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山玉龙分理处。

2.监督和公证

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜

3.1《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市中建项目管理有限公司组织实施的编号为号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

2.投标承诺函

投标承诺函

苏州市昆山生态环境局：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，投标报价应包括但不限于完成本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件；

8.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.如果我们中标，我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准，以差额定率累进计算法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%）。

11.如果我们中标后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：

⑴取消中标资格

⑵列入不诚信企业名录予以曝光

⑶禁止参加本市政府采购活动1-3年

13.所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系。

联系人：                                      投标人：（单位盖章）

地址：

联系电话：                   法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

传真：

日期：    年   月   日

3.投标人情况表

投标人情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.开标一览表

开标一览表

以苏采云系统为准

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

5.公开分项报价

公开分项报价

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

6. 人员配备表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7. 相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同范围 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：按照评审因素要求提供相关证明材料。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　	 月 	日

8.偏离表

偏离表（商务及技术）

项目名称：                               项目编号：

| 项目 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

9.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（公章）：

日  期：：      年      月      日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：   年  月  日

11.资格文件声明函

资格文件的声明函

苏州市昆山生态环境局：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　	 月 	日

第四章  招标书

受苏州市昆山生态环境局的委托，昆山市中建项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2025-0034号

二、项目名称：昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务

三、服务期：合同签订后20天内完成建设，建设完成进入监测服务期，监测服务期3年。

四、服务内容及要求

（一）项目背景

为确保我市行政区域内重点湖泊阳澄湖和淀山湖的饮用水安全，确保不发生大面积湖泛，确保重要水域不发生大面积蓝藻集聚，以数据服务方式，采购2艘浮船站监测服务，提供实时、准确的水质监测数据（参数包括水质常规五参数、氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻密度、叶绿素a），2个浮船站点服务周期为3年。

（二）项目要求

1.项目内容

| 序号 | 内容 | 监测参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳澄湖1套浮船站数据服务 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻密度、叶绿素a | 3年 | 监测频次：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、藻密度、叶绿素a满足1次/小时，氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数满足1次/4小时。 |
| 2 | 淀山湖1套浮船站数据服务 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻密度、叶绿素a | 3年 | 监测频次：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、藻密度、叶绿素a满足1次/小时，氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数满足1次/4小时。 |

2.配套设备技术要求

（1）服务期间，需配置水质在线分析仪和集成系统，具体如下：

| 序号 | 分类 | 项目 | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析单元 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度自动分析仪 | 2 |
|  |  | 氨氮自动分析仪 | 2 |
|  |  | 总磷自动分析仪 | 2 |
|  |  | 总氮自动分析仪 | 2 |
|  |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 2 |
|  |  | 藻密度、叶绿素a自动分析仪 | 2 |
| 2 | 集成系统 | 采水单元 | 2 |
|  |  | 控制单元 | 2 |
| 3 | 载体 | 浮船平台 | 2 |

（三）详细技术要求

1.分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器推荐使用下表方法。

表 自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 参数/功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度自动分析仪 | 【水温】温度传感器法或铂热电阻感测法 【pH】测定原理：玻璃电极法； 【溶解氧】测定原理：荧光法或电极法； 【电导率】测定原理：电极法 【浊度】测定原理：光散射法 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |
| 2 | 氨氮自动分析仪 | 【氨氮】测定原理：水杨酸分光光度法； 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |
| 3 | 总磷分析仪 | 【总磷】测定原理：钼酸铵分光光度法； 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |
| 4 | 总氮自动分析仪 | 【总氮】测定原理：碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法； 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |
| 5 | 高锰酸盐自动分析仪 | 【高锰酸盐指数】测定原理：高锰酸钾氧化法； 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |
| 6 | 藻密度、叶绿素a自动分析仪 | 【藻密度】测定原理:荧光法； 【叶绿素a】测定原理:荧光法； 性能达到国家水站质控技术相关要求。 |

- 2.详细技术指标

1.自动分析仪设备技术参数

- 水温自动分析仪

| - 项目 | - 技术指标 |
| --- | --- |
| - 测定原理 | - 温度传感器法或铂热电阻感测法 |
| - 量程 | - 0～50℃ |
| - 漂移 | - ±0.2℃ |
| - 重复性 | - ±2% |
| - 分辨率 | - 0.1℃ |
| - MTBF平均无故障运行时间 | - ≥720 h/次 |
| - 实际水样比对试验 | - ±0.2℃ |

- pH水质自动分析仪

| - 项目 | - 技术指标 |
| --- | --- |
| - 测定原理 | - 玻璃电极法 |
| - 量程 | - pH 0～14 |
| - 漂移（pH=4、7、9） | - ±0.1 pH |
| - 重复性 | - ±0.1 pH |
| - 响应时间 | - ≤30 s |
| - 温度补偿精度 | - ±0.1 pH |
| - MTBF平均无故障运行时间 | - ≥720 h/次 |
| - 实际水样比对试验 | - ±0.1 pH |

- 溶解氧水质自动分析仪

| - 项目 | - 技术指标 |
| --- | --- |
| - 测定原理 | - 荧光法或电极法 |
| - 量程 | - 0～20 mg/L |
| - 漂移（零点、量程） | - ±0.3 mg/L |
| - 重复性 | - ±0.3 mg/L |
| - 响应时间 | - ≤120 s |
| - 温度补偿精度 | - ±0.3 mg/L |
| - MTBF平均无故障运行时间 | - ≥720 h/次 |
| - 实际水样比对试验 | - ±0.3 mg/L |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 漂移（零点、量程） | ±1% |
| 重复性 | ±1% |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 准确度 | 低温环境：±0.5% |
|  | 高温环境：±0.5% |
| MTBF平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 漂移（零点、量程） | ±2% |
| 重复性 | ±2% |
| 准确度 | 低温环境：±2% |
|  | 高温环境：±2% |
| MTBF平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

（6）氨氮自动分析仪

| - 项目 | - 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| - 测定原理 | - 水杨酸分光光度法 |  |
| - 量程 | - 0～50 mg/L，可调 |  |
| - 零点漂移 | - ≤0.02 mg/L |  |
| - 量程漂移 | - ≤1.0% |  |
| - 示值误差 | - 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | - ± 8.0% |
|  | - 标液浓度为 5.0 mg/L 时 | - ± 5.0% |
|  | - 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | - ± 3.0% |
| - 重复性 | - ≤2.0% |  |
| - 记忆效应 | - 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | - ± 0.3 mg/L |
|  | - 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | - ± 0.2 mg/L |
| - 检出限 | - ≤0.01mg/L |  |
| - pH 干扰试验 | - ± 6.0% |  |
| - 实际水样比对试验 | - 水样浓度<2.0 mg/L | - ≤0.2 mg/L |
|  | - 水样浓度≥2.0 mg/L | - ≤10.0% |
| - 最小维护周期 | - ≥168h |  |

（7）总磷分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| ★浊度色度干扰试验 | ★应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过25%。 |

（8）总氮自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～100mg/L |
| 漂移（零点、量程） | ±5% |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.03mg/L |
| MTBF平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| ★浊度色度干扰试验 | ★应具备抗浊度干扰功能，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过25%。 |

（9）高锰酸盐指数自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～100 mg/L，可调 |
| 漂移（零点、量程） | ±5% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

（10）藻密度自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～2000000 cell/mL |
| 漂移（零点、量程） | ±5%FS |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | 0.1cell/μL |
| 平均无故障运行时间 | >1440h/L |

（11）叶绿素a水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～500 μg/L |
| 漂移（零点、量程） | ±5%FS |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | 0.1μg/L |
| 平均无故障运行时间 | >1440h/L |

3.功能要求

- 水质监测设备（氨氮、总氮、总磷）应满足以下基本功能：

1）基本参数贮存、查询和导出功能

2）时间设置功能，可设定监测频次；

3）自动清洗功能；

4）★仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标、自动加标回收率测试和自动多点线性测试功能（仪器内置相关功能或仪器外置质控装置实现相关功能均可，仪器外置的质控装置须提供省级及以上的权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）；

5）★具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）和关键参数显示及传输功能；

6）仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

7）RS-232或RS-485标准通讯接口，仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

8）★具备监测频次设置功能，有应急需要时可以加密频次到1次/小时。

9）★高低量程自由切换功能；

10）断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能；

- 浮船站要求

船体基本要求

1）浮船站船体采用高分子复合材料，不小于如下尺寸：长≥5m；宽≥2.8 m；船体能支持不少于5 人（500kg）同时登船作业，设置有人员踏板，方便维护人员进行维护；

2）船体外壳防护等级≥IP52，船体具有一定的保温和防晒功能；

3）★供电方式：蓄电池交直流两用，配备交流电（220V）、太阳能等多种供电接口，满足24小时不间断供电；采用太阳能等其他供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V）；

4）★供电系统应能应对持续的阴雨天气，供电持续时长≥10 天。

5）具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

6）浮船系统和供电单元设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求。

7）★浮船配备警示灯和具备自动移位报警功能的国产全球定位系统，定位系统误差≤15m（95%概率）。

8）浮船配备3套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

浮船式自动站锚定要求

1）锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深；

2）锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应能满足浮船的拖曳和维护；

3）锚可根据底质条件选用合适重量的丹福尔锚、霍尔锚或三角锚等；

视频监控功能要求

船视频监控设备布设要求：视频监控系统可远程监视取水口和船体周边环境情况，技术要求至少包括：

1）具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控；

2）具有手机远程监控功能；

3）当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；

4）视频监控前端存储，至少满足3个月的存储能力

5）视频监控设备要求：最低分辨率为1920x1080，可输出实时图像；

6）视频监控系统具备断电自启功能

（3）采水功能要求

1）★采水点位置应位于水下0.5~1m，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

（4）设备数据采集与传输要求

数据采集

1）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等；

2）具备对不同类型数据添加标识功能，自动识别异常监测数据；

3）具备存储功能，储存不少于3年的监测和运行数据；

4）具备历史工作曲线存储与查询功能；

数据传输

1）具有双向数据传输功能和工作状态输出功能

2）支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》

3) 免费将水站数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件，实现无缝对接，保障监测数据实时上传。

（5）控制单元功能要求

1)具备断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2)具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

3)具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令，对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

4)具备异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息；

5)具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

6)★模块化设计，系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，达到水站扩项监测功能。

7)具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

★总磷具有抗浊度干扰功能。

（四）数据服务要求

成交单位负责服务期间配置设备的运维及管理。

在服务期间，成交单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核指标要求。成交单位必须接受采购人的定期或不定期检查和考核。

不论何时，成交单位都应承担监测数据的保密责任；成交单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（五）人员、车辆设备等配备要求

（1）应配备经验丰富的项目负责人及服务人员（含运维、巡检人员）不少于5人。为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。。

（2）服务期间需要配备2套通过计量检定/校准的便携式多参数（pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a和藻密度）监测设备，在需要时用于水站的质控及比对考核。

（3）服务期间需要配备1辆运维专用车辆和1艘运维船只。

（六）服务要求

（1）浮船站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）、等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

（2）当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

（3）有针对性的制定运维计划，根据现场实际情况，合理安排浮船站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的浮船站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

（4）每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

（5）应制定质控计划，根据浮船站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成浮船站各项质控工作。

（6）应编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

（7）须针对技术需求并结合浮船站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

（8）应制定浮船站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合浮船站现场参观、调研、检查等工作。

（9）浮船站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，成交单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

（10）须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好浮船站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台（如有），进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

（11）须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由成交单位负责，未经采购人允许，非浮船站运维人员不得擅自进入站房。

（七）质量保证与质量控制

（1）需建立质量保证体系，制定详细的运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等；

（2）日常质控、核查工作应使用有证标准物质，成交单位应建立试剂管理制度和台账；

（3）当仪器质控接近质控要求限值时，及时对仪器进行维护；

（4）浮船站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据；

（5）监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录并上报；

（6）浮船站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、实际水样比对、盲样考核等质控措施；叶绿素a、藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

（八）维护后质控核查

（1）当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

（2）当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

（3）所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，运维单位应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识。

（4）★考核管理办法见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）》。

（九）应急措施要求

（1）针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，运维单位建立一套完整的应急维护方案。

（2）当浮船站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时及时留样并报告业主，及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并进行手工监测复核。

（3）当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，运维单位应保证在4小时内响应，24小时内到达现场并完成仪器设备故障排查。

（4）因水电中断、采水故障或水位不足造成水站无法自动取样时，成交单位应及时安排人工补测；

（5）当浮船站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，成交单位应根据采购人要求，配合开展周边水质调查工作。成交单位所委派的项目负责人应具有相关实施经验，以保证项目实施效果及质量。

（十）综合说明

1.响应单位应承诺自2021年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中未出现响应单位或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的情形。提供承诺函。如采购人发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，成交无效并承担相关法律后果。

2.供应商须在响应文件中对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.本项目费用包括：完成本项工作所需的全部服务内容及相关劳务支出、配套费用、成交服务费、保险、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.服务期间，服务人员配备情况应达到招标要求及成交人磋商时承诺的配备能力并应配合采购方需要提供相关证明资料。

5.成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格。

6.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

五、综合说明

1.投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.投标单位的投标报价包括但不限于本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，所报总价包括完成本项目全部内容。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

第五章  合同主要条款

甲方：苏州市昆山生态环境局

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据昆山市中建项目管理有限公司项目编号为：              号的招标文件及该项目的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务项目的事宜，签订本合同。

一、合同内容：昆山市阳澄湖和淀山湖重点湖泊水质监测服务。

二、服务期为：合同签订后20天内完成建设，建设完成进入监测服务期，监测服务期3年。

- 合同价款及支付：

1.合同总金额：          元；

2.合同签订后支付合同总金额的1/6，作为预付款即首个半年监测服务费，一年期满后视运行质量支付当年余款，后2年，每半年考核和支付一次。具体考核详见附件《昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法》。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1.本合同书；

2.招标文件；

3.投标报价文件及其附件（含投标人递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4.中标通知书。

五、违约责任

1.甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2.乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至解除合同；

3.甲方、乙方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

4.经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

六、不可抗力

1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

七、合同的解除：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.合同的部分和全部都不得擅自转让。

4.出现下列情况之一可以解除合同：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借维护资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）甲方组织的技术考核，累计2次不合格者。

八、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决。

九、合同生效及其它：

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章或合同章（系统内电子签章）后生效，并提交政府采购管理机构网上备案。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》等现行法律法规处理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向昆山市人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十、本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表（签字或盖章）                代表(签字或盖章）：

日期：	                          日期：

附件：昆山市环境质量自动监测系统委托第三方运维管理考核办法（修订稿）

一、地表水自动监测站

1. 付款考核

苏州市昆山环境监测站（以下简称监测站）依据站点的实际有效运行率按月对运维单位开展考核，以每个水质自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点整体有效运行率≥90%，拨付该站点全部运维款。

（2）站点整体有效运行率<90%，≥80%时该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

（3）站点整体有效运行率<80%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电、河道整治或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于80%的，按站点实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款

（4）因不可抗拒因素导致完全停运超过1个月及以上的，每周完成2次手工补测或因无法采水，采用清水运行的支付停运周期内该站点运维款的50%。

2. 评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对水站开展检查，按半年度对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件1），满分为100分，平均分大于80分为合格，平均分小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点半年度实付运维款的5%，并责令整改；

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点半年度实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点半年度实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点半年全部运维款。

二、环境空气自动监测站

1. 付款考核

监测站依据站点数据的有效天数按月对运维单位开展考核，以每个空气自动站为单位进行，具体如下：

（1）站点每月数据有效天数≥27天（2月≥25天），拨付该站点当月全部运维款。

（2）站点每月数据有效天数<27天（2月<25天）天时，扣除该站点当月全部运维款。因停电、站房搬迁或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效天数<27天（2月<25天）的，以27天（2月25天）为基准，按站点实际有效天数等比例拨付运维款。

（3）站点半年数据有效天数<162天（不可抗拒因素除外）的，每少一天扣除该站点半年运维款的1%。

各评价项目数据统计有效性要求按照《环境空气质量标准》GB3095-2012中有关规定执行。

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2.评分考核

除前述付款考核外，监测站组织或委托其他监测机构不定期对空气站开展检查，对每个站点单独考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分（评分表见附件2），满分为100分，平均分大于80分为合格，小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点当月实付运维款的5%，并责令整改。

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点当月实付运维款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点当月实付运维款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点当月全部运维款。

三、其他规定

1. 运维机构有下列情形之一的，监测站将扣除相应站点当月10%～100%运维经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）分析仪器监测结果出现异常，但运维机构未及时响应并未采取有效措施的；

（3）运维机构未按要求进行例行维护，未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的；

（4）有人为干扰采样情形，未及时发现并上报的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2.运维机构有下列情形之一的，监测站将提前终止运维合同：

（1）运维单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

（2）运维单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

3.运维机构及人员在自动站运行期间存在以下情形的，一经查实，将依照《江苏省生态环境监测条例》等法律法规及有关要求严肃处理，涉及违法行为的直接移送司法部门:

（1）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（2）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰或填写虚假记录的；

（3）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（4）实施或参与干扰采样设施和自动监测设施、破坏自动监测系统的；

（5）其他实施或破坏造成自动监测数据严重失真的情形。

（6）存在其它需要处罚行为的。

附件：1.昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

2.昆山市环境空气自动监测现场检查运维质量评分表

附件1

昆山市水质自动监测现场检查运维质量评分表

检查站点：                          检查日期：      年    月     日

运维人员（签字）：                   质控人员（签字）：

| 检查项目 |  | 序号 | 检查内容 |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运 维核查 | 系统 及仪器 状态 | 1 | 仪器及管路应干净整洁、安全有效运行。 *未正常运行的仪器：□五参数、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□工控机、□藻类、□流速流量故障持续时间：（每项每持续2天扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  | 运维内 容核查 | 2 | *运维频次 | 维护记录满足每周运维1次，（不满足的发现一次扣2分，扣完为止） | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 每周一次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等（需在巡检记录中体现）。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 每月进行1次管路清洗，保证取水、配水、预处理及辅助等系统运行正常（需在巡检记录中体现）。 五参数测定应使用原水，其它设备自然沉淀水样时间不得少于30min，配水单元应具有清洗功能并需保证清洗效果。 未达到要求：□取水管路、□测量杯、□五参池、□沉淀池、□配水管、□空压机、□稳压器、□纯水器机、□UPS、□留样器、□其他（每项扣1分，扣完为止） |  | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天； 更换时应做好记录。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 6 | 每次试剂更换时进行1次校准液校正，相关记录需填写完整。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 | *相应仪器及校正参数在正常范围内（参数需备案），校正记录需填写完整。 异常校正核查记录（写出偏差的参数及范围）： 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 （未正常校正一次扣1分，记录填写缺失一次扣1分，扣完为止。） |  | 6 |  |  |
|  |  | 8 | □数据采集传输异常、数据采集传输不完整。 □仪器数据与工控机、数据平台误差超过1%。（每项扣2分） |  | 4 |  |  |
| 运维质 控情况 | 盲样 考核 | 1 | 现场对氨氮、总磷相对误差要求为<±15%；高锰酸盐指数、总氮相对误差为<±20%。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号，盲样由质控单位提供。 不合格项目：£氨氮、£高锰酸盐指数、£总磷、£总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  |  |
|  | 标液 核查 | 2 | 每周运维商对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行1次内控标液核查，相对误差要求为≤±10%。 有自动质控仪的站点要求每日一次，对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行零点、跨度核查和漂移测试，相对误差要求为≤±10%。 *考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 比对核查 | 3 | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行采样送实验室分析，评判标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》中比对要求。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 集成干预核查 | 4 | 每月进行溶解氧集成干预核查，选取氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮进行集成干预检查，溶解氧绝对值误差超过±0.5mg/L。其余四参数评判标准为I~II类:两者结果均低于II类时,判定结果合格:II～劣V类:±15%。 *核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□溶解氧、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 多点线性核查 | 5 | 每季度进行氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多点线性核查，线性相关系数r≥0.98，示值误差±10%：多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求。 *核查结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 加标回收核查 | 6 | 每季度进行加标回收核查，加标回收率要求为80%~120%。 *加标核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 五参数比对 | 7 | 每月对五参数开展仪器比对。*核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£水温、£pH、£溶解氧、£电导率、£浊度（每项扣0.5分，扣完为止) |  | 2 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 数据 核查 | 8 | *存在弄虚作假行为：□工控机自动生成数据、□仪表斜率设定不符合要求、□修改仪表内部参数（已报备除外）、R其他： |  | -20 |  |  |
| 运维记录核查 | 维护 记录 | 1 | □维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整、□单页不超过三处杠改、□并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 质控 记录 | 2 | □运维商质控记录内容和频次应满足考核要求、□内容完整、字迹工整、□应存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 更换 记录 | 3 | 按要求定期更换试剂、易耗品，试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 文化 建设 | 4 | 文化建设完整、无损坏、无脱落。（若为运维不到位导致扣分）（0-3分内打分） |  | 3 |  |  |
| 运维 响应 | 监控 预警 | 1 | 实现日监控，监控人员应第一时间发现水质异常并上报。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 应急 处置 | 2 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时上报监管单位。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 当站点停运时，应保证仪器正常关闭和封存，待重新启动时应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、精密度、准确度及线性实验，通过验证的检测仪器方可重新投入使用。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
| 运维 保障 | 站房 卫生 安全 | 1 | □地面、机柜、管路、站房内部及外围不整洁。 □试剂、标准溶液以及危险化学品需未按要求存放，废液未按规定收集、处置。 （0-8分内打分） |  | 4 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级：合格≥80分、80分＞初级警告≥75分、75分＞二级警告≥70分、70分＞三级警告≥60分、取消半年度运维费＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

*为重点检查内容

第六章  评标方法、评分标准

一、评分方法

1．本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2．综合评分的主要因素为：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值100分，价格分值10分，技术部分90分。

3．评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。（小数点保留后两位）

4．评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，计算出每个投标人的得分。如名次出现两个或两个以上第一名，取报价最低的单位。得分且投标报价相同的并列，由采购人抽签方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因数的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、采购政策

1.本项目专门面向中小微企业，因此小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不再享受价格扣除政策。

2.针对小微型企业、残疾人福利性单位及监狱单位的评审（本项目不适用）

2.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商给予价格扣除：

如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》及相关证明材料提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如供应商属于小型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；如供应商属于微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

1.2残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：

如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

1.3监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：

如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

2.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件提交。

3.若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格分（10分）

1.投标总报价不得高于预算价，否则按无效标处理。

- 2.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

3.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分×100%；（计算到小数点后二位）

（二）技术部分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（90分） | 1.项目需求理解 | 对本项目的总体需求内容理解全面、技术线路正确、重难点突出、关键点把握准确、逻辑性强，每项2分，共10分； 不满足项目需求或者未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  | 2.总体实施方案 | 1.根据投标人拟对投入本项目仪器、系统的安装、调试、验收方案，方案详细具体合理的，5分。 2.项目工期进度、监测仪器、集成物资等保障方案，方案详细具体合理的，5分。 | 10 |
|  | 3.运维方案 | 运维服务方案全面、运维工作体系及基本制度考虑全面、针对实际情况具较强有可操作性，每项3分，共9分。 不满足项目需求或者未提供相关内容不得分。 | 9 |
|  | 4.质控方案 | 针对本项目质控方案全面，对应质量控制经验丰富、质量控制保证切实、质量控制措施有效，每项3分，共9分；不满足项目需求或者未提供相关内容不得分。 | 9 |
|  | 5.应急保障方案 | 根据项目需求，针对数据异常、系统故障和数据缺失等应急情况预案详细全面,每项3分，共9分；不满足项目需求或者未提供相关内容不得分。 | 9 |
|  | 6.服务响应保障 | 针对本项目服务响应保障方案，包括但不限于到现场响应时间、服务机构保障、服务物资保障等综合评审，每项2分，最高6分。缺项或不满足采购需求的，每项扣2分。 | 6 |
|  | 7.合理化建议 | 提出与本项目密切相关、切实有效的建议，每一项得1分，最高得3分。 | 3 |
|  | 7.技术保障 | 服务配套设备配置技术指标符合性：根据响应单位所配置的配套设备技术指标的符合性进行评审。（1）配备总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数采用国标分析方法的，每一项指标得1分，最高得4分；（2）带★号项完全满足招标文件技术要求得10分，有负偏离的一项扣1分，扣完为止；（3）非★号项须完全满足招标文件技术要求，有负偏离的一项扣0.5分，以响应单位填报的技术偏离表情况进行扣分。（总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数须提供有效期内的中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖投标人公章，否则不得分。技术要求中带“★”项需在响应文件中提供省级及以上计量检测机构出具的合格检验检测报告，否则不得分。） | 14 |
|  | 8.人员配备 | 1.为本项目配置的项目负责人，具有环境类高级工程师职称得4分；具有环境类中级工程师职称得2分，本项最高4分。（提供相应的证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明扫描件，否则不得分。） 2.地表水自动监测运维管理培训合格证书的每个得1分，最高4分。（提供相应的证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明扫描件，否则不得分。） | 8 |
|  | 9.检验能力 | 供应商针对本项目配置的CMA检验检测机构证书，检验能力包含（包括水质常规五参数、氨氨、总磷、总氮、高锰酸盐指数、藻密度、叶绿素a），2分。（提供最新版本的证书原件扫描件及能力附表） | 2 |
|  | 10.类似业绩 | 2021年1月1日以来（以业绩合同签订日期为准）承接过水质自动站监测数据服务的每份得2分，最高得6分；水质自动监测系统建设或运维的，每份得2分，最高得4分 。（提供合同原件彩色扫描件，缺项不得分。） | 10 |

- 备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（完）