编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0237号

江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年11月20日

目 录

第一章 江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）采购公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法及评标标准	43

第六章 投标文件格式	53

- 第一章 江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）

- 采购公告

受江苏省苏北人民医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）(JSZC-321000-SWGC-G2025-0237号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月31日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0237号

2.项目名称：江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）

3.预算金额：人民币498万元。

4.本项目设置最高限价：人民币498万元，投标报价超过最高限价作无效投标处理。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月31日上午9:30 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省苏北人民医院

地 址：扬州市广陵区南通西路98号

联系人：丁老师

联系方式：0514-87373868

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：孙玉君

联系方式：0514-82129121

- 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0237号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准的四折一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“普通病房床头分机”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 异常低价投标（响应）

26.1.6.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.6.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.6.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.7未通过符合性审查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.11评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包 。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：江苏省苏北人民医院智慧病房项目建设（二次）

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0237号

甲方：（买方）江苏省苏北人民医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

设备安装调试后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的60%；

一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自接到发票之日起10个工作日内付清尾款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

15.5 因乙方所提供产品的安装、调试或运行，对甲方病区的医疗秩序、环境卫生、患者安全或设备设施造成重大不利影响的，视为乙方违约。甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部直接和间接损失，包括但不限于甲方为处理该影响所支出的费用、对第三方的赔偿、以及甲方因此遭受的预期利益损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

| 甲方：江苏省苏北人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 项目需求

注：1、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

2、以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

- 一、智慧病房系统建设要求

按照江苏省卫健委《江苏省推进卫生健康领域设备更新实施方案》、市政府《扬州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》精神，为推进智慧医院信息化内涵建设，我院拟对位于南通西路98号院区的现有病房进行智慧化升级改造。本次升级改造共包括47个病区,其中普通病区39个,包含医护主机、床头分机、门口分机、卫生间按钮、走廊显示屏、无线呼叫分机等；ICU病区共6个，包含ICU床头分机、悬臂支架等设备；智慧示范病区2个，除普通病区内容外，还包含AI输液识别系统、输液控制设备。

- 二、项目具体要求

  - 1.1系统要求

- 1.主机、床头分机、门口分机核心终端使用Android操作系统，具有良好的扩展性，具有多种通讯连接功能，支持后续功能扩展服务，实现数据的实时同传共享。

- 2.主机、床头分机、门口分机等核心终端使用高清液晶屏幕，系统使用专用终端而非民用电话机进行语音沟通。当服务器宕机时，核心通话对讲功能不受影响。系统借助门口分机集成的门灯闪烁来提示呼叫发出房间。

- 3.系统应采用B/S体系结构，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作，各个功能模块可统一管理或分权限独立管理。

- 4.系统的安装实施必须简单方便。可通过管理软件远程对单种设备的固件程序进行整体更新实施，确保系统易维护性。设备部署的实施过程中除实施的设备本身外，其他所有设备均可正常工作。硬件部署过程中，应保证诊疗的连续性，尽可能地减少对住院患者的干扰。

- 系统应支持软硬件定制开发，并可对接涉及患者基本信息、生命体征、病历资料等的软件、硬件设备。

- 数据安全

6.1系统具有安全控制和物理保护措施，数据库服务器与公共网络物理隔离。软件系统安全可靠，能够有效防止来自网络以及内部的攻击，在网络拓扑层和应用层保证各个关键业务独立，架构中各个角色只通过接口通信，保证数据安全性与模块独立性。

6.2支持用户操作权限分级管理，能够根据不同角色对用户进行权限配置和管理，保证系统数据安全。

6.3支持数据加密管理，包括数据存储加密、数据传输加密等，保证用户信息和系统业务数据的安全。

6.4严格遵循计算机等级保护标准的要求，使系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全。

6.5具备数据备份与恢复功能，提供数据库保障，并采用业界成熟的安全技术，切实保证系统不被破坏、数据不泄密。信息安全等级保护标准达到三级要求，具备在线备份和故障恢复工具，保障数据库系统完全故障后能迅速恢复到故障前状态。

6.6具有完备的日志记录和管理功能，能及时准确地记录用户登录与退出、业务操作、数据同步等各类日志，支持根据时间、操作类型、关键字等进行日志内容检索，为系统故障排查和系统数据安全提供保障。

6.7满足《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。

- 运维服务要求：

7.1服务期限和要求：投标人需提供5年免费软硬件质保服务和人员驻场服务；（提供承诺函加盖投标人公章，上传系统，承诺函格式自拟）

驻场人员不少于1人，具体人数由投标人视项目实施情况投入。

7.2系统稳定性与故障响应：确保智慧病房系统24小时*7天稳定运行，实时监控各项关键指标，建立快速响应机制，对系统故障进行即时诊断与修复，确保响应时间不超过预定标准。

7.3数据安全与隐私保护：实施严格的数据加密、备份与恢复策略，确保患者数据的安全性和完整性；遵守相关法律法规，加强隐私保护措施，防止患者个人信息泄露。

7.4设备维护与管理：定期对智慧病房内的医疗设备、智能终端、网络设施等进行巡检与维护，预防设备故障；管理设备生命周期，包括设备更新、报废及替换计划。

7.5技术支持与培训：提供全天候技术支持服务，解决医护人员在使用过程中遇到的问题；定期为医护人员提供智慧病房系统操作、维护等方面的培训，提升使用效率。

7.8软件升级与功能优化：跟踪行业最新技术动态，定期对智慧病房软件进行升级，引入新功能；根据用户反馈和需求，对系统进行功能优化和界面改进，提升用户体验。

7.9报告与评估：定期生成运维服务报告，包括系统运行状态、故障处理记录、数据安全审计等；对运维服务效果进行评估，收集用户反馈，不断优化运维策略和服务质量。

苏北人民医院智慧病房所需产品清单

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 智慧病房系统软件 | 套 | 1 |
| 2 |  | 第三方接口费 | 项 | 1 |
| 3 | 普通病区通用硬件 | 医护主机 | 台 | 47 |
| 4 |  | 普通病房床头分机（核心产品） | 台 | 2032 |
| 5 |  | 门口分机 | 台 | 831 |
| 6 |  | 卫生间按钮 | 台 | 993 |
| 7 |  | 吊装走廊屏 | 台 | 94 |
| 8 |  | IC卡 | 张 | 94 |
| 9 |  | 无线呼叫分机 | 个 | 490 |
| 10 |  | 智能物联网关 | 台 | 55 |
| 11 | ICU病区硬件 | ICU床头分机 | 台 | 150 |
| 12 |  | 悬臂支架 | 台 | 150 |
| 13 | 智慧示范病区专用硬件软件 | AI输液识别系统 | 套 | 2 |
| 14 |  | 物联网网关 | 台 | 15 |
| 15 |  | 输液控制设备 | 台 | 92 |
| 16 | 施工辅材 | 施工辅材（含交换机、施工、辅材等，需满足系统设备的使用需求） | 宗 | 1 |

施工辅材中交换机预估数量

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口POE交换机 | - 48个10/100/1000Base-T以太网端口； - 无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； - 支持DHCP相关功能； - 支持MAC和IP绑定； - 支持MAC地址过滤和端口过滤； 6.支持POE供电，支持802.3at。 | 台 | 网络布线所需数量100 |
| 2 | 24口交换机 | - 24个10/100/1000Base-T以太网端口； - 无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； - 支持DHCP相关功能。 | 台 | 两芯线布线所需数量50 |

备注：各投标人根据实际所投产品的设计方案，并结合采购人实际病区情况，自行选择网络布线或两芯线布线方案，综合考虑交换机的报价情况及报价方案。

说明：投标人应按采购人提供的产品清单逐一分项报价，按产品清单数量如期供货，如因采购人需求变动超出产品清单范围的，由采购人按实结算。（提供针对本条上述所有内容的承诺书，承诺书格式自拟，系统上传）。如遇采购人病房基建改造、调整等情况，工期由中标人与采购人协商后确定，不在90天工期要求内。

  - 1.2产品参数要求

  - 1.2.1智慧病房系统软件功能要求

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房系统软件 | 账户与权限 | 管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块； |
| 2 |  | 终端管理 | 显示系统中各项终端的基本信息，可按照设备类型批量对各个终端进行升级操作； |
| 3 |  | 调查问卷 | 系统支持问卷调查和问卷题库的管理等功能。 |
| 4 |  | 护理级别管理 | 统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息； |
| 5 |  | 患者一览 | 通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情； |
| 6 |  | 宣教管理 | 系统支持宣教内容的管理和维护，宣教记录的查询等。 |
| 7 |  | 床头卡显示配置 | 管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式； |
| 8 |  | 系统配置 | 管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量； |
| 9 |  | 呼叫记录 | 详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； |
| 10 |  | 巡视记录 | 支持护理人员在指定分机上完成查房打卡之后，系统生成巡视记录。 |
| 11 |  | 商家管理 | 系统支持商家管理和商家二维码的管理等功能。 |
| 12 |  | 操作记录 | 系统自动记录用户web端的相关重要操作，展示在操作记录表中； |
| 13 |  | 音频广播 | 管理主机上的音频广播播出单，设置播出单的播放规则与播放时间； |
| 14 |  | 表单管理 | 管理系统中的各类护理表单，包括但不限于体温单、血糖单、出入量单、各类评估单等 |
| 15 |  | 终端安全保障设计 | 采用终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。 |
| 16 |  | 多重防护策略 | 提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。 |
| 17 |  | 安全传输 | HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。 |
| 18 |  | 运维主页 | ★显示系统运维数据，包括各类型终端授权数量、服务器运行情况、各科室终端数量。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 19 |  | 消息提醒管理 | 设置系统自动提醒的类型、名称、计算公式、触发时刻等规则与以及应用科室。 |
| 20 |  | 角色管理 | 可以分配用户角色、登录账号，并对账号或者角色进行权限管理，分配操作内容等。 |
| 21 |  | 责任组管理 | ▲可以对患者呼叫进行分组管理，将患者呼叫转移到专管的责任护士的手持机或智能手机上实现呼叫通话。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 22 |  | 设备状态监控 | ★可以查看设备的位置、工作状态，快速发现故障设备，查看设备软件版本等信息，便于排查故障设备，定位问题。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 23 |  | 医护主机 | 按安装科室查看各终端的IP地址、状态、版本信息、最后升级状态等终端信息，并可以进行终端在线升级、终端配置等运维操作。 |
| 24 |  | 呼叫记录 | 显示所选科室的历史呼叫记录内容，包括发起设备、接收设备、是否接通、呼叫时间、处理时间等内容。 |
| 25 |  | 进出记录 | 支持根据医院指定的规则，记录所选科室护士进出病房的时间、进入房间、进入人等内容。 |
| 26 |  | 调查问卷 | 维护所选科室或全院的调查问卷内容，显示各个问卷调查的统计信息。 |
| 27 |  | 呼叫统计 | 可视化显示各个维度的呼叫统计，包括科室对比图、房间对比图、床位对比图、日趋势图、时趋势图、入住统计图、呼叫响应对比图。 |
| 28 |  | 床头卡分区配置 | 支持按单个、多个病区配置个性化的床头卡和门口分机的字段、布局 |

  - 1.2.2第三方接口

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方接口 | 互联互通 | ★为了实现患者信息的交互，需根据医院需求做平台接口对接，平台需和院内系统实现互联互通、无缝对接。（对以上内容进行承诺书，上传系统，承诺书格式自拟） |
| 2 |  | 接口费用 | ★预估接口费用10万元需包含在投标报价中，后期采购人对该部分不另行增加，投标人在投标报价中应“根据项目功能需求和市场行情”予以考虑。（对以上内容进行承诺书，上传系统，承诺书格式自拟）如遇接口对接问题，采购人可以协助投标人协调。 |

  - 1.2.3医护主机

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护主机 | 硬件参数 | ▲1.安卓操作系统，版本号不低于Android 10.0； ▲2.CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz； ▲3.运行内存不低于4G； ▲4.机身存储不低于32G， ▲5.尺寸不低于15英寸， ▲6.分辨率不低于1920×1080； ▲7.前置摄像头像素不低于1300W； （以上▲需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统） 8.电容屏，支持手套操作，支持多点触控； 9.读卡模块：支持IC卡；WIFI：2.4G/5G及以上；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；支持HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口； 10.物理按键：息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕；复位键*1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生； 11.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式； 12.面板钢化玻璃硬度≥6H，保证产品不易破坏。 |
| 2 |  | 呼叫患者 | 支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通； |
| 3 |  | 呼叫医护 | 支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话； |
| 4 |  | 多路通话 | ▲支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 5 |  | 接收呼叫 | 支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收； |
| 6 |  | 患者监护 | 医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。 |
| 7 |  | 宕机呼叫 | 服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 |
| 8 |  | 忙音反馈 | 当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。 |
| 9 |  | 录音录像 | 支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。 |
| 10 |  | 语音播报 | 支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X床呼叫”、“X房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。 |
| 11 |  | 未处理提醒 | 支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要。 |
| 12 |  | 一键清除 | 支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 |
| 13 |  | 呼叫记录 | 展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等。 |
| 14 |  | 床位信息卡 | 展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。 |
| 15 |  | 病区统计 | 支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等。 |
| 16 |  | 显示模式 | 床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。 |
| 17 |  | 患者详情 | 展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等。 |
| 18 |  | 护士进入 | 配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。 |
| 19 |  | 屏保动画 | 终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画。 |
| 20 |  | 话筒广播 | 支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 |
| 21 |  | 音频广播 | 支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 |
| 22 |  | 闹钟提醒 | 配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声。 |
| 23 |  | 护士定位 | 配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入 |
| 24 |  | 屏幕亮度调整 | 支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 |
| 25 |  | 终端音量调整 | 支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 |
| 26 |  | 回音消除 | 具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 |
| 27 |  | 噪音抑制 | 通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。 |
| 28 |  | 网络抖动抑制 | 可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 |
| 29 |  | 硬件重启 | 支持通过实体按键完成硬件重启功能。 |
| 30 |  | 延时上电 | 为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |

  - 1.2.4普通病区床头分机

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病区床头分机 | 硬件参数 | ▲1.安卓操作系统，≥Android 10.0； ▲2.屏幕尺寸≥7英寸； ▲3.分辨率≥1024×600； ▲4.CPU:不低于4核；主频不低于1.8GHz；GPU：不低于800MHz； ▲5.运行内存：不低于2G； ▲6.机身存储不低于：32G； （以上▲需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统） 7.电容触摸屏，防指纹；支持多点触控；具备摄像头，像素不低于800W；WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：支持蓝牙4.2及以上；支持光感；物理按键：护理键*1、增援键*1、呼叫键*1。 8.组网方式：为适应医院复杂的部署环境，投标单位可根据自身技术路线、医院实际情况自行选择其中一种方式或两种方式并用： 方式一：10/100/1000Mbps自适应以太网 采用标准以太网接口，提供千兆高速连接。 方式二：两线制组网 采用一条两芯线，同时实现数据通信与供电。 9.支持POE供电，POE供电与独立供电可自识别。 10.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式 11.支持IC刷卡；支持门灯接口、支持呼叫开关接口；其他接口：USB2.0、RJ45、扬声器转接口、呼叫开关接口、卫生间接口、门灯接口。 |
| 2 |  | 护理呼叫 | 支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫、视频呼叫等多种呼叫发起方式。 |
| 3 |  | 巡视记录 | ★支持护理人员在指定分机上刷卡之后，系统生成巡视记录或提供给护理系统打卡记录。每个病区配置2张IC卡。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 4 |  | 换药呼叫 | 支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应。 |
| 5 |  | 增援呼叫 | 护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位。 |
| 6 |  | 呼叫转移 | 护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音视频对讲。 |
| 7 |  | 呼叫联动 | 床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医声助手、门口分机、走廊屏、值班室分机、门灯等终端设备联动，支持与医院护理PDA对接实现PDA端可接收到呼叫提醒，保障呼叫信息及时有效传递。 |
| 8 |  | 可视对讲 | 提供音频呼叫、视频呼叫、增援呼叫等多种呼叫发起方式，患者或医护人员可根据实际情况自行选择呼叫方式。 |
| 9 |  | 护理床头卡 | 显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制。 |
| 10 |  | 床头卡自动复位 | 终端一段时间无操作后，系统支持自动返回患者床头卡界面，无需手动操作。 |
| 11 |  | 智能宣教 | 系统支持智能宣教和宣教状态查询等功能。 |
| 12 |  | 智能闹钟 | 吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒。 |
| 13 |  | 医疗计算器 | 内置医疗计算器，包括“静脉补液滴速”“平均动脉压”“日胰岛素用量”等，护士输入完成相关项后，自动计算结果。 |
| 14 |  | 播放广播 | 护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容。 |
| 15 |  | 屏幕亮度调整 | 支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 |
| 16 |  | 延时上电 | 为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 17 |  | 显示内容 | 可根据医院需求拓展对接医疗资料、接入点餐、预约护工、游戏娱乐、问卷调查等非医疗服务。 |

  - 1.2.5门口分机

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门口分机 | 硬件参数 | ▲1.安卓操作系统，版本号不低于Android 10.0； ▲2.尺寸不低于15.6英寸IPS屏； ▲3.CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz； ▲4.运行内存不低于2G； ▲5.机身存储不低于32G； （以上▲需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统） 6.电容触摸屏，支持多点触控，支持不少于10点；分辨率不低于1920×1080；亮度：250cd/m²；设备自带门灯，门灯颜色不小于7色；支持NFC，自带摄像头，像素不低于800W；支持WiFi5，蓝牙5.0；支持光感模块；具备实体护理按键； 7.组网方式：为适应医院复杂的部署环境，投标单位可根据自身技术路线、医院实际情况自行选择其中一种方式或两种方式并用： 方式一：10/100/1000Mbps自适应以太网 采用标准以太网接口，提供千兆高速连接。 方式二：两线制组网 采用一条两芯线，同时实现数据通信与供电。 8.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式; 9.扬声器：支持双声道； 10.接口：USB2.0、RJ45转接口、卫生间分机接口、开关接口。 11.支持分屏显示 |
| 2 |  | 房间信息展示 | 显示房间名及其包含床位； |
| 3 |  | 患者信息展示 | 显示房间内床位号与患者信息； |
| 4 |  | 护士进入 | 定位护士进入哪个房间，同时清除本房间的未处理呼叫； |
| 5 |  | 宣教文章展示 | 系统支持宣教文章的展示功能。 |
| 6 |  | 医护列表 | 展示本科室的医护信息； |
| 7 |  | 呼叫响应 | 对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒； |
| 8 |  | 呼叫患者 | 支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音视频通话，支持自动接通。 |
| 9 |  | 呼叫医护 | 支持向医护主机发起呼叫，接通后可进行音视频通话。 |
| 10 |  | 接收呼叫 | 支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收。 |
| 11 |  | 呼叫优先级 | 支持开启与关闭呼叫优先级功能，开启后，高优先级的呼叫发起后将自动中断进行中的低优先级呼叫，优先显示处理高优先级的呼叫请求。 |
| 12 |  | 通话保持 | 当医护主机正在进行音视频通话的时候，收到其他终端发来的呼叫通话请求，可以将当前通话设为保持状态，与其他终端进行音视频通话。 |
| 13 |  | 多路通话 | 支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 |
| 14 |  | 门灯颜色配置 | 针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒； |
| 15 |  | 护士查房 | 配合护士身份卡完成记录护士查房信息； |
| 16 |  | 模式切换 | 支持管房与管床两种显示模式的自由切换； |

  - 1.2.6卫生间按钮

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间按钮 | 防护等级 | ▲≥IP67防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；（需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统）具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警。 |
| 2 |  | 组网方式 | 两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 |
| 3 |  | 功能支持 | 呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键 |
| 4 |  | 声光报警 | 呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 |

  - 1.2.7吊装走廊屏

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装走廊屏 | 硬件参数 | ▲1.安卓操作系统，版本号不低于Android 10.0； ▲2.双面显示屏幕，一体成型，屏幕尺寸不低于28.6英寸； ▲3.分辨率不低于1920×560； ▲4.具备扬声器； ▲5.CPU:不低于6核；CPU主频不低于1.8GHz； ▲6.运行内存不低于4G； ▲7.机身存储不低于32G。 （以上▲需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统） |
| 2 |  | 呼叫信息展示 | 展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 |
| 3 |  | 呼叫播报 | 支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报 |
| 4 |  | 信息发布 | ▲当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播。（提供软件界面截图，系统上传） |
| 5 |  | 播放视频 | 当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频 |
| 6 |  | 外扩喇叭输出 | 支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭外发声 |

  - 1.2.8无线呼叫分机

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线呼叫分机 | 硬件要求 | 1.设备支持标准Lora通讯协议； ▲2.设备符合不低于IP67防护等级；（需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统），具备指示灯，指示灯≥3色，方便亏电提示、叫通提示、待机提示。 3.设备正常使用情况下续航时间不低于三年； 4.设备按键不少于2个：呼叫按键×1、取消按键×1；便于患者操作。 5.呼叫拉绳：选配支持，搭配防水吊坠，吊坠水平截面直径不小于40mm，可防止拉绳贴附墙面。 |
| 2 |  | 软件要求 | 1.支持通过呼叫按键发出呼叫，显示端收到呼叫并广播； 2.支持通过取消呼叫按键取消已发出的呼叫； 3.状态指示灯可以指示呼叫分机的实时状态； ▲4.支持自动检测电池电量，电量过低时提醒；（提供软件界面截图，系统上传） 5.支持OTA升级。 6.与现有病房呼叫系统进行联动呼叫，实现无缝对接。 |

  - 1.2.9智能物联网关

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能物联网关 | 硬件要求 | 1.支持主控芯片内置与外部独立芯片的双看门狗安全机制； 2.通信模式支持标准物联通讯协议通信；支持异频全双工； 3.设备支持RJ45接口，RS232接口； 4.设备具有金属外壳，保证强度，避免内部主板被静电、电磁波干扰。 |
| 2 |  | 功能要求 | 1.具备状态自检功能，支持状态自检，异常状态自恢复； 2.具备网络配置功能，支持使用专用配置工具进行网关配置、网关升级； 3.具备智能物联网关的功能，能够接收和转发设备消息； |

  - 1.2.10 ICU床头分机

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU床头分机 | 硬件参数 | ▲1.安卓操作系统，版本号不低于Android 10.0； ▲2.尺寸不低于10.0英寸IPS屏； ▲3.分辨率不低于1280*800； ▲4.CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz； ▲5.运行内存不低于2G， ▲6.机身存储不低于32G； ▲7.屏幕尺寸≥7英寸； （以上▲需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统） 8.电容触摸屏，防指纹，支持多点触控；具备前置摄像头，像素不低于800万；扬声器：双声道,采用下出音方式；支持WiFi：2.4G/5G双频；支持不低于蓝牙4.2；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键。 9.组网方式：为适应医院复杂的部署环境，投标单位可根据自身技术路线、医院实际情况自行选择其中一种方式或两种方式并用： 方式一：10/100/1000Mbps自适应以太网 采用标准以太网接口，提供千兆高速连接。 方式二：两线制组网 采用一条两芯线，同时实现数据通信与供电。 10.接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口、扬声器转接口； 11.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |
| 2 |  | 护理呼叫 | 支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫、视频呼叫等多种呼叫发起方式；换药呼叫：支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应；增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位；呼叫转移：护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音视频对讲。 |
| 3 |  | 呼叫联动 | 床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医生助手、门口分机、走廊显示屏、值班室分机、门灯等终端设备联动，保障呼叫信息及时有效传递。 |
| 4 |  | 护理床头卡 | 支持显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制； |
| 5 |  | 智能宣教 | 系统支持智能宣教和宣教状态的查询。 |
| 6 |  | 护理任务 | 展示患者的护理类医嘱，方便护士执行时自主查询。 |
| 7 |  | 消息提醒 | 具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费提醒、服药提醒、信息变更提醒、手术提醒、检查检验提醒等，手动推送支持对阅读状态的统计。 |
| 8 |  | 诊疗信息 | 支持查看患者住院期间诊疗信息 |
| 9 |  | 智能闹钟 | 吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒。 |
| 10 |  | 医疗计算器 | 内置医疗计算器，包括“静脉补液滴速”“平均动脉压”“日胰岛素用量”等，护士输入完成相关项后，自动计算结果。 |
| 11 |  | 播放广播 | 护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容。 |
| 12 |  | 宕机呼叫 | 服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 |
| 13 |  | 屏幕亮度调整 | 支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 |
| 14 |  | 终端音量调整 | 支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 |
| 15 |  | 吸氧到时提醒 | 可手动设置吸氧时间，吸氧到时后可主动提醒“XX床吸氧结束”。 |
| 16 |  | 回音消除 | 具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 |
| 17 |  | 自动增益 | 患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 |
| 18 |  | 噪音抑制 | 通过噪音抑制法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。 |
| 19 |  | 网络抖动抑制 | 可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 |
| 20 |  | 硬件看门狗 | 硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能 |
| 21 |  | 硬件重启 | 支持通过实体组合按键，完成硬件重启功能，并设有防误触机制。 |
| 22 |  | 延时上电 | 为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |
| 23 |  | 显示内容 | 可根据医院需求拓展对接医疗资料、接入点餐、预约护工、游戏娱乐、问卷调查等非医疗服务。 |

  - 1.2.11悬臂支架

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂支架 | 支架长度 | 支架展开最大长度不低于1200mm |
| 2 |  | 升降范围 | 升降范围不低于500mm |
| 3 |  | 升降角度 | 升降角度不少于70° |
| 4 |  | 悬停重量 | 0-2.5kg |
| 5 |  | 升降位置 | 悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 |
| 6 |  | 设备线路 | 设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束 |
| 7 |  | 耐久度 | 悬臂支架不少于20万次的耐久测试 |

  - 1.2.12输液控制设备及AI输液识别系统

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液控制设备 | 内部电池续航时长 | 正常工作模式下≥480小时。 |
| 2 |  | 适用场景 | 1.适用于普通药液的输液。 |
|  |  |  | 2.适用于避光型药液的输液。 |
| 3 |  | 输液控制 | ▲设备能够控制输液速度；设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，（需提供包括但不限于技术白皮书或者带有CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告或其他有效证明材料，上传系统）输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态、低电量报警状态；支持在输液完成时自动锁死输液管路并发出声光报警；支持在输液管路进入空气时报出声光报警。 |
| 4 |  | 一键复位 | 可在输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态时启用一键复位。 |
| 5 |  | 输液完成状态 | 准确识别出输液完成状态。 |
| 6 |  | 输液堵塞状态 | 1.准确识别出输液堵塞状态。 |
|  |  |  | 2.支持在输液堵塞时发出声光报警。 |
| 7 |  | 输液速度异常状态 | 1.准确识别出输液速度过快状态并发出声光报警。 |
|  |  |  | 2.准确识别出输液速度过慢状态并发出声光报警。 |
| 8 |  | 空气报警状态 | 在输液过程中，能够有效的检测出输液管路中的空气，防止空气输入人体。 |
| 9 |  | 设备状态报警 | 支持在电池低电压时发出声光报警。 |
|  |  |  | 支持在滴壶移开时发出声光报警。 |
|  |  |  | 支持在设备故障时发出声光报警。 |
| 11 | 智能输液管理软件 | 智能提醒 | 1.支持对不同的输液状态进行图像提醒及语音播报提醒。 |
|  |  |  | 2.支持将输液完成及输液异常的床位自动顶置。 |
|  |  |  | ▲3.输液控制设备探测到输液管路中有空气时，系统发出声音及图像提醒。（提供软件界面截图，系统上传） |
|  |  |  | 4.输液控制设备探测到当前输液堵塞、输液持续过快/过慢、输液完成时，系统发出声音及图像提醒。 |
|  |  |  | 5.输液控制设备当前电量过低时，系统发出声音及图像提醒。 |
|  |  |  | 6.输液控制设备探测到输液由异常状态恢复正常时，提醒图像恢复正常。 |
|  |  |  | 7.支持自由设置堵塞报警延迟时间，延迟时间内恢复正常输液时不报警，未恢复时报警。 |
| 12 |  | 病区输液信息统计与分析 | 1.支持根据时间范围查询当前病区的输液情况，包含每台设备的使用次数，输液时长，输液总容量，开始输液时间，结束时间等。 |
|  |  |  | 2.支持显示每台设备每次使用的滴速趋势图，以不同颜色区分正常输液以及输液异常。 |
|  |  |  | 3.支持根据时间范围分析所选时间段的输液情况，以饼状图或柱状图显示当前病区各滴速区间的分布状况，输液总容量区间的分布状况，输液时长区间的分布状况，输液异常的分布状况。 |
|  |  |  | 4.可查看当前在线设备的信号强度，状态，床位号以及MAC地址。 |
| 13 | AI输液识别系统 | 软件功能 | 1、可直接通过床头分机设备中的摄像头进行输液画面捕捉。或支持图像采集扩展，对接外部第三方摄像头画面捕捉信息进行识别计算； 2、支持联动护士扫码，通过患者信息的联动，可唤起该患者床头分机开启摄像头的提示； 3、可识别输液中/输液完成/输液异常等状态，同时对药液余量百分比进行计算，可通过后台配置对异常/低阈值等状态进行告警推送配置，联动护士站主机/护理看板进行告警，同步发送异常画面以辅助人工判断； 4、支持阅后即删除，仅保留算法判断的状态画面以供决策，保障患者隐私； 5、当多药液进行排队输液时或进行换药操作时，支持自主识别正在输液中的药液袋/瓶； 6、支持配置画面获取间隔时间； 7、支持手动关闭监控画面（可配置）。 |

  - 1.2.13示范病房智能输液物联网网关

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网网关 | 传输距离 | 室内有效传输距离≥100m。 |
| 2 |  | 信息处理 | 支持接收和转发输液信息。 |
| 3 |  | 传输要求 | ★符合无线网络安全要求，无线网络发射设备具有无线电发射设备型号核准证。（提供工业和信息化部无线电管理局核发的《无线电发射设备型号核准证》，上传系统） |

  - 1.2.14施工辅材

| 序号 | 产品 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工辅材 | 施工 | 1、系统施工要求需确保线路清晰布局，设备精准安装，并通过严格测试验证系统稳定性与通讯质量。 2、精确规划线路布局，确保信号传输无阻。 3、严格遵循安装规范进行部署。 4、系统实施时需确保各组件兼容，操作流畅。 5、完成安装后进行全面测试，验证系统稳定性与功能完整性。 6、提供详尽的维护手册与培训，保障后续运营顺畅。 |
| 2 |  | 辅材 | 施工辅材（含交换机、施工、辅材等，需满足系统设备的使用需求） |

注：招标文件中标注“★”的参数内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

三、演示部分：

1、医护主机

| 医护主机 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 院感要求 | 考虑医院场景下院感要求，主机物理外观设计应方便医院消毒清洁；主机内置一体化护理指示灯，可实现声光提示；通话手柄采用电磁感应设计，无外漏麦克风，无传统话机机械装置； |
|  | 多路通话保持 | 护士站主机有多路通话保持功能，支持与床头分机在未接通时的多路通话处理，可选择接听、忽略、挂断；在通话过程中，可以选择将当前通话保持或挂断，恢复通话保持中的通话；在呼叫未处理状态下，护士可用手掌通过红外和光感模组在床头分机前挥动触发亮屏，以清除呼叫请求。 |
|  | 通话保持功能 | 在WEB页面端，以科室单元进行配置，配置通话保持数量应≥5路分机；不少于5个床头分机依次发起呼叫，在护士站主机端可依次接听，且在接通1路通话的同时保持其余4路，并依次恢复通话； |
|  | 音视频互换 | 床头分机与护士站主机在进行语音/视频通话时，两端都能主动进行语音和视频之间转换，且不中断当前通话； |
|  | 隐私通话 | 护士站主机视频通话时可控制是否对方看到本机画面隐私通话，隐私通话开启后床头分机无法看到护士站主机画面；同时也支持在通话过程中关闭隐私通话； |
|  | 通话优先级 | 医护主机通话优先级：支持床头分机、卫生间分机与护士站主机通话时，通话优先级打断(根据预先设置的优先级：卫生间优于床头通话。此仅为演示需要),高等级通话可以打断低等级通话； |
|  | AI语音转文字功能 | 护士站主机与床头分机通话时，护士站主机可实时将患者通话语音内容通过文字方式进行展示。 |

2、ICU床头分机

| ICU床头分机 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 院感要求 | 分机采用全触屏设计，正面无任何物理按键，以符合院感要求，分机侧方或下方出音，以防灰尘异物等进入喇叭，也便于设备的消毒清洁；多功能呼叫手柄具备物理呼叫按键、物理换药按键、物理取消按键、具备LED灯、物理熄屏按键。 |
|  | 功能加密 | 床头分机功能支持自定义的功能模块加密（如检查报告、医嘱等信息）；科室可按实际情况进行加密功能的自主管理。 |
|  | 红外感应 | 在床头分机前，屏幕可通过红外感应亮起，以供护士查看内容；红外模组可识别患者离开后，自动息屏； |

- 门口分机

| 门口分机 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 护士定位和灯光提醒 | 门口分机具有护士定位按键：护士可通过门口机进行护士定位，当该房间无床位呼叫时走廊屏显示护士所在房间，多房间有护士进入时，走廊屏可显示多个护士所在房间；分机内置一体化门灯，便于护士观察，支持不同呼叫级别和呼叫类型的区分颜色，同时进行声音提示。 |

4、AI输液识别系统

| AI输液识别系统 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | AI输液识别 | 在护理人员挂好输液袋/瓶后，支持无碰触开始/结束监控任务；支持合并输液报警器滴速及状态参数，对输液监控大屏界面进行统一展示；应展示输液状态、已输量、即将结束报警和空瓶报警等内容，出于隐私考虑，支持自动裁剪拍摄画面仅保留关键部位，并对画面中其他区域自动打码。 |

四、项目商务要求

1、项目管理与实施要求：

1.1投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对项目建设进全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

项目实施人员：保障项目在管理、技术、安全及运维等多方面高质量交付和长期可靠运行，本项目要求投标人具备专业的人员团队，以确保其具备规范、安全、稳定的信息技术服务与运维保障能力。针对本项目须配备至少4名核心人员（其中包括项目负责人1名、技术安全负责人1名和团队其他人员2名），项目组成员在项目实施过程中不得随意变更，如需变更必须得到采购人同意。

1.2投标人应提供项目总体实施安装调试方案，包括但不限于（1）项目人员组织保障、（2）项目实施计划、（3）项目实施关键要素分析。

- 售后服务要求：

2.1本项目质保期不少于五年，质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的系统升级以及其他一切费用）全部由投标人承担。

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期外，投标人为货物提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

（4）中标人应该在项目的实施过程中提供操作支持服务（包括但不限于）：

1）对影响到系统平稳作业以及操作使用的问题解答与分析，并提出解决方案；

2）对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员；

3）中标人提供7*24小时服务，2小时内远程响应，4小时内故障解决。

2.2投标人应提供项目售后服务方案，包括但不限于（1）服务体系、（2）服务保障、（3）服务内容、（4）服务流程、（5）应急响应服务。

3、培训要求：

3.1负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

3.2投标人应提供项目培训方案，包括但不限于（1）培训人员配置、（2）培训内容、（3）培训策略。

4、验收要求：

4.1自验收合格之日起，所有设备至少提供五年质保，质保期内免费维保。维保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在货物寿命期内，中标人应能保证招标人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配备。

4.2本项目质保期外硬件部分维保费不得高于硬件价格的6%，软件部分维保费不得高于软件价格的8%。（提供承诺书，格式自拟，扫描件系统上传）

4.3产品交付前，中标人应对产品进行全面自检，符合采购人要求的交付条件后，由中标人发起验收申请，采购人评估后组织验收。

4.4采购人在交货前有权对中标人提供的产品、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

4.5产品验收不合格，采购人有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失，由中标人承担。配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

4.6因中标方所提供产品的安装、调试或运行，对采购人病区的医疗秩序、环境卫生、患者安全或设备设施造成重大不利影响的，视为中标人违约。采购人有权单方解除合同，合同解除后，采购人有权更换供应商，原中标方必须承担采购人因此遭受的全部直接和间接损失，包括但不限于重新采购的额外费用、工期延误损失及对其他第三方的赔偿。

4.7为确保智慧病房的产品功能的实现和使用安全，投标人需承诺中标后提供所投产品外观设计、功能、安装方式以及与病房环境安全要求的详细设计方案给采购人确认，并根据现场实际情况做出适当调整。（提供承诺书，格式自拟，扫描件系统上传）

5、保密要求

投标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。（提供承诺书，格式自拟，扫描件系统上传）

6、交货地点：采购人指定地点

7、本项目为交钥匙项目，项目包含货物制作、安装、调试验收等相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

8、供货周期：签订合同后90个日历天内完成所有项目内容并通过验收交付使用。货物由中标人运至招标人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

六、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

- 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分 (30分) | 报价 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。（保留两位小数） | 30 |
| 商务部分（11分） | 企业业绩 | 投标人或核心产品制造商自2022年1月1日以来(以合同签订时间准)，承担过与本项目类似业绩合同，每提供一份得1分，满分4分。（提供合同扫描件系统上传，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价，合同要素不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分） | 4 |
| 供应商 | 企业资质 | 1.投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项得0.5分，满分1分；（提供有效证书扫描件系统上传，未提供不得分） 2、投标人具有有效的ITSS信息技术服务标准（运行维护）证书，二级及以上得1分，二级以下得0.5分，不提供不得分。（提供有效证书扫描件系统上传，未提供不得分） | 2 |
|  | 人员资质 | 1、投标人拟投入的项目总负责人（不可与本项目其他岗位兼职）具有信息系统项目管理师证书的得1分。 2、投标人拟投入的项目技术安全负责人（不可与本项目其他岗位兼职）：具有系统集成项目管理工程师的得1分；注册信息安全专业人员（CISP）证书得1分，满分2分。 3、投标人拟投入的项目团队人员（除项目总负责人、项目技术安全负责人外）：具有网络工程师证书的得1分；低压电工操作证的得1分，满分2分。 （序号3中同一人员多张证书不重复得分。需提供上述人员身相关证书以及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明扫描件上传，提供不全或未提供不得分） | 5 |
| 技术部分（59分） | 技术参数响应情况 | 招标文件中标注“★”项的参数内容为实质性要求，不参与技术参数打分。 第四章项目需求【二、项目具体要求 1.2产品参数要求】 带“▲”号（共40个）项指标参数为重要参数，每提供1项重要参数的证明材料，得0.75分，总分30分，不提供不得分。 注：须按要求提供相关证明材料。 | 30 |
|  | 产品演示 | 投标人应在系统内上传演示视频，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传。视频时长总计不超过25分钟。同时将演示视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封包装（注明供应商名称、项目名称），在投标截止时间前采用邮寄或现场送达的方式，递交至江苏省扬州市翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司二楼代理一部（联系人：孙玉君0514-82129121），由工作人员签收保存。评标当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。 演示要求： 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过25分钟。 演示内容： 1、医护主机：考虑医院场景下院感要求，主机物理外观设计应方便医院消毒清洁；主机内置一体化护理指示灯，可实现声光提示；通话手柄采用电磁感应设计，无外漏麦克风，无传统话机机械装置。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 2、医护主机多路通话保持演示:护士站主机有多路通话保持功能，支持与床头分机在未接通时的多路通话处理，可选择接听、忽略、挂断；在通话过程中，可以选择将当前通话保持或挂断，恢复通话保持中的通话；在呼叫未处理状态下，护士可用手掌通过红外和光感模组在床头分机前挥动触发亮屏，以清除呼叫请求。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 3、医护主机通话保持功能演示：在WEB页面端，以科室单元进行配置，配置通话保持数量应≥5路分机；不少于5个床头分机依次发起呼叫，在护士站主机端可依次接听，且在接通1路通话的同时保持其余4路，并依次恢复通话；完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 4、医护主机音视频互换：床头分机与护士站主机在进行语音/视频通话时，两端都能主动进行语音和视频之间转换，且不中断当前通话；完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 5、医护主机隐私通话：护士站主机视频通话时可控制是否对方看到本机画面隐私通话，隐私通话开启后床头分机无法看到护士站主机画面；同时也支持在通话过程中关闭隐私通话；完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 6、医护主机通话优先级：支持床头分机、卫生间分机与护士站主机通话时，通话优先级打断(根据预先设置的优先级：卫生间分机优于床头分机通话。此仅为演示需要),高等级通话可以打断低等级通话；完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 7、医护主机AI语音转文字功能：护士站主机与床头分机通话时，护士站主机可实时将患者通话语音内容通过文字方式进行展示。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 8、ICU床头分机：分机采用全触屏设计，正面无任何物理按键，以符合院感要求，分机侧方或下方出音，以防灰尘异物等进入喇叭，也便于设备的消毒清洁；多功能呼叫手柄具备物理呼叫按键、物理换药按键、物理取消按键、具备LED灯、物理熄屏按键。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 9、ICU床头分机功能加密：床头分机功能支持自定义的功能模块加密（如检查报告、医嘱等信息）；科室可按实际情况进行加密功能的自主管理。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 10、ICU床头分机红外感应演示：在床头分机前，屏幕可通过红外感应亮起，以供护士查看内容；红外模组可识别患者离开后，自动息屏；完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 11、门口分机具有护士定位按键：护士可通过门口机进行护士定位，当该房间无床位呼叫时走廊屏显示护士所在房间，多房间有护士进入时，走廊屏可显示多个护士所在房间；分机内置一体化门灯，便于护士观察，支持不同呼叫级别和呼叫类型的区分颜色，同时进行声音提示。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1分。 12、AI输液识别系统AI输液识别：在护理人员挂好输液袋/瓶后，支持无碰触开始/结束监控任务；支持合并输液报警器滴速及状态参数，对输液监控大屏界面进行统一展示；应展示输液状态、已输量、即将结束报警和空瓶报警等内容，出于隐私考虑，支持自动裁剪拍摄画面仅保留关键部位，并对画面中其他区域自动打码。完成规定的演示内容并上传演示视频文件，得1.5分。 | 15 |
|  | 设计方案 | 根据采购人提供的项目设计方案，包括但不限于：建设背景、建设原则、建设依据、需求概述、需求定位、网络构架、系统功能、终端功能（包括医护主机、床头分机、门口分机、卫生间分机、走廊屏等）。 （1）方案逻辑严密，具有前瞻性。“建设依据”部分不仅全面引用了现行、有效的国家、行业标准规范，还能结合项目具体特点进行深入解读，方案设计与规范要求高度契合且体现出优化与创新。对“建设背景”、“需求概述”和“需求定位”的分析深入，精准地凸显了项目的独特需求和核心价值。“网络架构”设计先进、合理，不仅详细描述了核心功能及复杂的联动逻辑（如多级报警、信息同步机制），还考虑了网络冗余、数据安全等高级特性。对“系统功能”和“终端功能”（医护主机、床头分机等）的描述非常具体、深入，涵盖了性能参数、用户体验、异常处理机制及详细的安装部署要求，还考虑了未来系统的扩展能力（如增加床位、新增功能模块）以及与医院其他信息系统（如HIS、护士站系统）的接口兼容性设计的，得4分； （2）方案逻辑较严密，“建设依据”部分引用了现行、有效的国家、行业相关标准规范，并确保方案设计与这些规范高度契合。结构完整，涵盖了所有指定部分。“网络架构”详细描述了呼叫对讲、紧急报警、信息显示、录音录像、系统管理等核心功能，并清晰地阐述了功能之间的联动逻辑（如卫生间分机报警与主机、走廊屏的联动）。对终端的核心功能、性能参数、安装部署要求等进行了具体且有针对性的说明。设备选型与功能需求、性能要求匹配，关键设备和终端的配置清单较完整。方案考虑了未来系统的扩展能力以及与医院其他信息系统的接口兼容性的，得3分； （3）方案结构基本完整，涵盖了所有指定部分，但部分内容较为笼统或不够深入。引用了相关规范，但可能不够全面或与设计内容的关联性不强。对需求和背景进行了分析，但深度一般，未能充分凸显项目特色和精准定位。“网络架构”细节不足或不够优化。“系统功能”和“终端功能”列出了主要项目，但描述相对概括，对于功能联动、异常处理等细节考虑不周的，得2分； （4）方案结构松散，虽提及了大部分要求的内容，但存在明显缺失（如缺少“建设依据”或“需求定位”），或内容仅为口号式堆砌。缺乏引用的标准规范，或引用已过时。对需求和背景的描述非常简略，流于形式。“网络架构”设计简单。“系统功能”和“终端功能”仅罗列了名称，缺乏具体的功能描述和实现方式说明。对于指定终端的功能描述模糊或不全，提供了设备清单，但配置与需求的关联性不强的，得1分； （5）方案内容完全不符合采购需求，缺少方案的核心部分（如完全未涉及网络架构或终端功能）或方案设计与采购需求严重背离或未提供方案的不得分。 | 4 |
|  | 实施方案 | 满足招标文件的实施要求（包括但不限于1.项目人员组织保障、2.项目实施计划、3.项目实施关键要素分析）的基础上，根据投标人提供的实施方案进行打分。 （1）实施方案详尽周密，结构完整，逻辑清晰。工作分解细致合理，完全覆盖所有关键工序；进度计划科学严谨，关键路径清晰，节点明确具体；项目组织架构完整，岗位权责清晰明确；人员进场计划与施工进度高度联动，安排合理高效；具备完善的质量管理体系，检验标准与流程明确，质量控制点设置全面；安全管理方案系统性强，防护措施具体且可操作性强；对可能延误的环节有准确预判，并制定具体有效的纠偏措施；对设备、材料及成品保护等有周密安排；应急预案全面，覆盖各类常见紧急情况，组织机构与人员分工明确，联络机制畅通，处置流程清晰具体，可操作性强；试运行前提条件、范围、时间、步骤描述清晰；测试大纲详尽，验收标准明确且量化；验收流程严格符合国家/行业规范及合同要求的，得4分； （2）实施方案较为详尽，涵盖所有关键要素，内容完整。工作分解基本合理，进度计划有主要节点，逻辑关系基本清晰；项目组织架构和人员分工明确；质量、安全、进度保障措施均已涉及，内容较为全面，但部分措施的针对性和深度略有不足；应急预案基本覆盖主要紧急情况，处置流程较为清晰，但细节和可操作性有待提升；试运行与验收环节有描述，测试标准与流程基本满足要求，但细致程度一般；整体方案具备可执行性，无明显重大疏漏的，得3分； （3）实施方案框架基本完整，但部分内容不够深入或存在疏漏。进度计划简单，关键节点缺失或模糊；项目组织架构和人员分工基本明确，但权责不够清晰；质量、安全等措施已提及，但缺乏系统性和具体保障手段；应急预案内容较为空泛，缺乏可执行的流程和职责分工；试运行和验收环节仅简单说明，缺乏实质性内容；方案整体可执行性一般，需进一步补充完善的，得2分； （4）实施方案内容存在明显缺失或重大不足，如缺少关键部分的详细描述（如质量、安全、进度保障等核心要素）；进度计划不合理，节点缺失严重；组织架构不清晰，人员职责模糊；质量、安全等措施仅简单提及，缺乏具体内容；应急预案流于形式，无可操作性；试运行与验收环节描述过于简略；方案整体与项目实际脱节，可执行性差的，得1分； （5）实施方案内容存在重大缺失（如缺少评分项中任一核心部分），或方案完全不符合项目实际，不具备可执行性，或未提供实施方案的不得分。 | 4 |
|  | 培训方案 | 满足招标文件的培训要求（包括但不限于（1）培训人员配置、（2）培训内容、（3）培训策略）的基础上，根据投标人提供的培训方案进行打分。 （1）培训计划完整、阶段清晰、逻辑性强，与项目进度无缝衔接；明确了培训前、中、后期的具体任务和时间节点；配有专职的培训管理和后勤支持人员；提供了全方位的保障方案，包括高质量的培训材料、完备的设施设备清单、可靠的应急预案以及有效的技术支持渠道；课程体系设计系统、深入，内容完全针对本项目所涉及的技术、流程和管理特点；理论与实践课时分配科学，重点突出；建立了完善的、多层次的考核机制；制定了严格、可追溯的考勤制度，明确了签到方式、请假流程和纪律要求，并与最终培训效果挂钩；实操环节设计具体、可行，有明确的实训环境搭建方案、详细的实操指导手册，并能保证学员有充足的动手练习时间的，得3分； （2）培训计划较为完整，阶段划分基本合理，能够满足项目培训的基本时间要求；师资配置基本满足要求；列出了主要的保障措施，如教材、设备等，但细节不够丰富，或缺乏应急预案等次要环节；课程内容覆盖了招标文件的主要要求，具有一定的针对性，但深度和系统性一般。提出了考核方式（如笔试或实操），有基本的合格标准，但考核体系较为单一，缺乏多维度评估；有基本的考勤管理规定，如每日签到，但流程描述较为简单。安排了实操环节，并说明了主要内容，但具体操作流程和保障措施描述不够深入的，得2分； （3）培训有初步的计划和时间安排，但逻辑性不强，或与项目进度的关联度不高；仅简单提及讲师安排，但人员资质、分工描述模糊，支撑力度不足；仅笼统提及会提供必要保障，缺乏具体内容和实施细节；课程列表较为笼统，多为通用性内容，未能有效体现本项目的需求；提到需要进行考核，但未明确考核形式、内容或标准；仅提及会进行考勤，无具体制度描述；提到包含实操，但内容、时长和方法均描述不清的，得1分； （4）培训计划与项目周期冲突；课程内容完全偏离项目需求等；描述严重欠缺；在多个核心要素上缺失或仅有标题式描述，无法判断如何实施；未提供培训方案的不得分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 满足招标文件要求的基础上，后续维护及售后服务方案、应急维修响应方案（包括人员配置等），根据投标人提供的售后服务方案进行打分。 （1）提供完善的服务流程（如：报修->接单->派工->处理->反馈->回访）闭环管理，描述清晰；配备了专职、专业的售后服务团队，人员数量充足、分工明确。提供了核心服务人员的名单；有系统的、定期的培训计划，确保技术人员知识更新。针对可能发生的故障（如：硬件损坏、系统崩溃、数据丢失等）有分级预案（如：一般、严重、紧急）。针对不同级别的故障，明确了具体的响应时间、处理流程和升级上报机制。方案与招标项目的具体设备、系统或场景紧密结合，具有极强的针对性。明确承诺设立备件库，说明了备件库的地点、库存种类和数量，能保障快速更换的，得3分； （2）服务流程描述完整，逻辑清晰，但细节略显不足；配备了售后服务人员，分工基本合理；提及了人员，但未提供详细的证明材料；有培训意识，但计划不够具体；有基本的应急响应流程和故障分级概念。响应措施描述较为详细，但与项目具体特点的结合度一般；提及了备件支持，但未详细说明备件库的具体情况的，得2分； （3）售后服务仅提供了框架性的服务承诺，如“及时响应”、“尽快解决”，缺乏具体量化的时间指标；服务流程描述简单、笼统，只有几个关键节点；仅说明“有相关人员”，未明确是否为专职、人员数量及具体分工；仅简单提及“出现问题会处理”，没有系统的应急流程；未明确提及备件供应保障措施的，得1分； （4）未提供任何售后服务及应急响应方案；方案存在明显不合理项、描述严重欠缺，仅有一两句话，完全无法体现服务能力；方案存在重大实施难度，逻辑混乱，或与招标项目的核心需求严重脱节的不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

本次采购执行江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的文件要求。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响 应）报价<采购项目预算 ×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |  |  |
| 特定资格条件：无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不按要求提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不按要求提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

4.声明函请按照第四章项目需求中的采购清单逐项填写，应涵盖本项目所有货物，否则视为不符合要求。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

- 投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 智慧病房系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 第三方接口费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 普通病区通用硬件 | 医护主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 普通病房床头分机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 门口分机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 卫生间按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 吊装走廊屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | IC卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 无线呼叫分机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 智能物联网关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ICU病区硬件 | ICU床头分机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 悬臂支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 智慧示范病区专用硬件软件 | AI输液识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 物联网网关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 输液控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 施工辅材 | 施工辅材（含交换机、施工、辅材等，需满足系统设备的使用需求） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据第四章 项目需求 1.2产品参数要求逐项如实填写技术参数响应及偏离表中响应情况，应涵盖本项目需求所有产品参数，否则视为无效投标。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：