苏州市政府采购

招    标    文    件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0082

采 购 人：苏州市农产品质量安全监测中心

采购内容：大型仪器设备维保

采购类别：服务类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二四年十月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：大型仪器设备维保 |
| 2 | 投标有效期自投标截止日起六十天（日历日） |
| 3 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的， （1）询问：供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 （2）质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：苏州诚和招投标咨询有限公司（联系地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼；电话：0512-65161796、0512-65161799；联系人：刘琦、高凡、周文娴）。 |
| 4 | 投标（响应）文件 本项目需提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。采购文件中有关纸质投标（响应）文件的规定均不适用，若提供纸质投标（响应）文件不作评审依据。 |
| 5 | 投标文件网上提交截止时间：2024年11月15日14:30整 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 开标时间：2024年11月15日14:30整 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 评标时间：2024年11月15日14:30整 评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 6 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 收款单位：苏州诚和招投标咨询有限公司 银行账号：8314122601346 开户银行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |

总目录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	37

第五章 合同主要条款	44

第六章 评分标准	47

第七章 附件	50

第一章 投标邀请函

：

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需的大型仪器设备维保采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0082

二、招标内容：

1、项目名称：大型仪器设备维保。

2、服务期限：2025年1月1日至2026年2月28日。

3、服务地点：采购单位指定地点。

4、采购需求：详见第四章 招标书。

三、本项目采购预算金额：

人民币（大写）：壹佰壹拾万元整

人民币（小写）：¥1,100,000.00

四、合格投标人的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、合格投标人的特殊条件：无

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

七、招标文件获取信息：

（一）报名时间：自招标公告发布之日起至2024年10月31日。

（二）报名方式：“苏采云”系统自行下载。

（三）售价：0元。

八、开标有关信息：

1、开标时间：2024年11月15日14:30（北京时间）

2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

九、本次招标联系事项：

1、采购人

名    称：苏州市农产品质量安全监测中心

地    址：江苏省苏州市吴中区吴中大道1399号

电    话：0512-65857785

联 系 人：杨老师

2、采购代理单位

名    称：苏州诚和招投标咨询有限公司

地    址：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

电    话：0512-65161796、0512-65161799

传    真：0512-65262733

邮政编码：215007

联 系 人：刘琦、高凡、周文娴

3、政府采购监督电话：0512-68616651

十、其他应说明事项：

1、本项目不接受联合投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

5、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

8、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

9、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

11、远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

12、远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

13、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

15、本项目支持政府采购合同信用融资。

十一、公告期：本招标文件公告期为公告之日起一个工作日。

第二章 投标人须知

A说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格投标人的特殊条件

无。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标

本项目不接受联合体投标。

C招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的澄清和修改

9.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获取招标文件的投标人。

9.2采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行修改。

9.3采购人或采购代理机构对招标文件的修改，将以书面形式通知已获取招标文件的每一投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

9.5招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州政府采购网发布的内容为准。

10.投标答疑

10.1勘察现场：

10.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.1.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成

13.1.1封面

13.1.2开标一览表

13.1.3投标报价表

13.1.4资格审查文件

13.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

13.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.4.6合格投标人资格证明材料：

13.1.4.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.1.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.1.4.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。如供应商为生产厂商、服务供应商、施工单位的，应提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票，相关技术人员的职称证书和用工合同等证明材料；

13.1.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.1.4.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.1.4.7特殊资格条件的证明材料：无

13.1.4.8其它有关资格证明文件：

13.1.4.8.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（格式见第三章）；

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则投标文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

13.1.5符合性审查文件

13.1.5.1投标函、《投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.1.5.2《商务条款偏离表》、《服务要求偏离表》、《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章）；

13.1.5.3《拟投入本项目人员配备一览表》（格式见第三章）；

13.1.5.4供应商需根据保修仪器内容提供不低于合同总价30%的配件库存，投标文件中须提供承诺函，格式自拟；

13.1.5.5其他有关符合性证明的文件；

13.1.6综合评审文件

13.1.6.1《服务实施方案》、《类似项目一览表》（格式见第三章）；

13.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上13.1.4.1-13.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.1.5.1-13.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.1.4-13.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、各种税费、人工、节假日加班工资、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

17.投标文件的制作、签署和上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

E投标文件的递交

18.电子投标（响应）文件的制作

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

F开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24.对投标文件初审

24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2与招标文件有重大偏离；

24.1.3投标人拒绝修正错误；

24.1.4投标人的报价是选择性的；

24.1.5投标人的报价只投了部分内容；

24.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.5.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清响应函”，接到“澄清响应函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.2投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27.投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

27.2.1投标者的资信情况和履约能力；

27.2.2投标者提供的其他优惠条件。

G授予合同

28.中标单位的确认

28.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等，下同）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

31.合同的签订

31.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

H其他事项

32.代理服务费

32.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.监督和公证

33.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、（投标人）授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系              （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZCH-G2024-0082号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 2、投标函

投标函

苏州诚和招投标咨询有限公司 ：

我们收到贵公司JSZC-320500-SZCH-G2024-0082号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。除非合同中另有规定，我们对《开标一览表》中的报价包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、各种税费、人工、节假日加班工资、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起六十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

电子邮箱：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0082

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 大型仪器设备维保 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需要单独填写开标一览表。

## 4、投标报价表

投标报价表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  | 人民币：大写 小写： |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 5、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 7、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 8、类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 9、服务实施方案

服务实施方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 10、资格证明文件

## （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZCH-G2024-0082号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

## （2）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## （3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市农产品质量安全监测中心的大型仪器设备维保采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．大型仪器设备维保，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## （5）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：             传真：

电子邮件：         邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：      年    月    日

（6）投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

第四章 招标书

招 标 书

## 苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需的大型仪器设备维保采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

## 一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0082

## 二、项目名称：大型仪器设备维保

## 三、服务内容及要求：

（一）维保设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 设备型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-001） | XEVOTQ—UPLC系列 | XEVO TQ：VBB775；溶剂管理器：F12UPB034A；样品管理器：E12UPA761M；柱温箱：E12UPH364G；机械泵：MY2113RA03 |
| 2 | 飞行时间质谱仪（SZNJ/YQ-491） | VION IMS Qtof/I-Class | VION IMS Qtof（质谱）、I-Class（液相）： VION QTof：SAB208；溶剂管理器：F18BUR539G；样品管理器：G17UFL073M；柱温箱：F18CHA429G；机械泵：DMG00574 |
| 3 | 超高效液相色谱仪（SZNJ/YQ-312） | H-Class | 溶剂管理器-QSM：L14QSM672A；样品管理器-FTN：L14SDI413G；荧光检测器-FLR：K14UPF650G；紫外检测器-TUV ：L14TUV816A；柱温箱：L14CHA918G |
| 4 | 高效液相色谱仪（SZNJ/YQ-003） | e2695 | 2695E:D12SM7990A； 2475:F12475497W；2489TUV:F1287E660A； 柱温箱：F12SMH775G |
| 5 | 气相色谱仪（SZNJ/YQ-250） | 7890A | G3440A气相色谱仪：CN13021047；G4513A进样器：CN13020039；G4514A进样盘：CN13010063 |
| 6 | 三重四级杆气质联用仪（SZNJ/YQ-500） | G7010B系列 | G7010B（质谱）、8890（气相）： G7012B质谱检测器：US1938V301；G3540A气相色谱仪：CN1939A100；G4513A进样器：CN19310180；G4514A进样盘：CN19300063；G8160A吹扫捕集仪：US19226007；G4556A顶空进样器：CN19380036；机械泵：190314488 |
| 7 | 三重四级杆气质联用仪（SZNJ/YQ-313） | G7000C系列 | G7000C（质谱）、7890B（气相）： G7000C质谱检测器：US1442U205；G3442B气相色谱仪：CN14423078；G4513A进样器：CN15050245；G4514A进样盘：CN14390032；机械泵：200133056 |
| 8 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-264） | QTRAP 5500 | QTRAP 5500（质谱）、ACQUITY UPLC（液相）： AU211691311；机械泵：1T1511D051 溶剂管理器：K13UPB844A；样品管理器：E13UPA466M；柱温箱：G13UPH809G |
| 9 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-432） | TQ 4500 | TQ 4500（质谱）、Exion LC（液相）： CJ22271709；机械泵：31001594065 脱气机：ABDG55570652；泵A：AB3AD5570807；泵B：AB3AD5570808；自动进样器：AB3AC5570386；控制器：ABCBM5570638；柱温箱：AB2CT5570232；流动相托盘：ABRES5500709 |
| 10 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-585） | HPMS- TQ | HPMS- TQ（质谱）、S6OOO ULTRA（液相）： FE20032205 ；机械泵：31002482843 控制器：2114-009溶剂管理器：2117-008；样品管理器：2112T-010；柱温箱：2122-003 |
| 11 | 电感耦合等离子体质谱仪（SZNJ/YQ-271） | ICAPQ | SN 02638R；机械泵：31000918379 |
| 12 | 原子吸收光谱仪（SZNJ/YQ-398） | contrAA 700 | 仪器：161K0858 空气压缩机：15361 |
| 13 | 氨基酸分析仪（SZNJ/YQ-350） | S-433D | S4300（衍生检测系统）：011515；S2100（四元梯度泵）：011515；S5200（自动进样器）：012015 |
| 14 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（SZNJ/YQ-528） | iCAP PRO X | ICAPPRO10122 |
| 15 | 气相色谱仪（SZNJ/YQ-006） | 7890A | G3440A气相色谱仪(序列号：CN1217115);G4513A 进样器(序列号：12090021)；G4514A 进样盘(序列号：CN 12010025) |
| 16 | 流动分析仪（SZNJ/YQ-475） | Skalar San++ | 低温超级恒温槽（产品型号DCM-0506，产品编号190309）、连续流动分析仪（182766、182765）、进样器（型号21074900，序号18878）、无人值守系统（型号21530919、序号：215281；型号21530918、序号：215221）、氮气发生器（DFCNW-10LA） |
| 17 | 超高效二维液相色谱仪（SZNJ/YQ-581） | 1260 Inifnity II | G7111A 1260 Quat Pump VL：DEAEX03580；G7129B 1290 Vialsampler：DEBA906056；G7111A 1260 Quat Pump VL：DEAE211065；G7121B 1260 FLD Spectra：DEAEJ02650；G7117C 1260 DAD HS：DEAEK10443；G7116A 1260 MCT：DEAEM10220；G7114A 1260 VWD：DEACX27087；G7120A 1290 High Speed Pump：DEBAY04507 |
| 18 | 氮气发生器（SZNJ/YQ-582） | PYT2-110L | QAR-596C |
| 19 | 空压机（PYT2-110L） | SRL-5.5MP5C | 55S00992 |

（二）服务要求

1、维护保养服务

1.1维保周期内提供2次保内仪器预防性维护保养服务，服务内容包含仪器外部清洁、仪器内部清洁、仪器性能维护，排除仪器故障隐患，将仪器调试到最佳状态，并出具维护保养报告（投标人应按照设备清单提供维护保养SOP）。

1.2维保设备清单中序号6—序号13的仪器设备须提供原厂PM维护包套件各一份，仪器性能维护包套件列表如下：

1.2.1 G7010B系列三重四级杆气质联用仪维护包：进样垫，衬管，衬管密封圈，分流平板，灯丝，分流捕集阱，大容量捕集阱，机械泵油，油水分离器。

1.2.2 G7000C系列三重四级杆气质联用仪维护包：进样垫，衬管，衬管密封圈，分流平板，灯丝，分流捕集阱，大容量捕集阱，机械泵油，油水分离器。

1.2.3 QTRAP 5500质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.4 ACQUITY UPLC整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器滤芯，进样针，针密封。

1.2.5 TQ4500质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.6 Exion LC整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器，进样针，针垫，排空阀。

1.2.7 HPMS-TQ质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.8 S6OOO ULTRA整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器滤芯，进样针，针密封。

1.2.9 ICAP Q维护包：油雾过滤器，取样锥垫圈，O型圈，在线过滤器，空气过滤器滤芯，泵油。

1.2.10 contrAA 700维护包：进样针，空气过滤棉，高聚焦短弧氙灯，O型圈。

1.2.11 S-433D维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封,进样针，管路及管路连接件。

2、巡检服务

维保周期内提供4次仪器巡检服务，巡检服务内容包含实验室所有在用仪器的性能状况、水电气连接、摆放规划、报废建议，并出具巡检报告。

3、维修服务

3.1设备维修人员在合同期内不限次数上门，30分钟内给出响应，48小时内上门服务，一般故障24小时内解决，复杂故障72小时之内解决（不含订购零配件时间），设备报修之日起7日内未修复的，该设备的维保期延展计算，超过一天该设备维保期顺延一天（以此类推）；合同期限内报修而未在合同期限内修复的设备，不因合同期限已过而维保失效，供应商仍必须修复该仪器设备。

3.2所有工程师的上门费、差旅费用、工时费以及维修费用、更换零备件的费用和维修中涉及的相关易耗品均包含在本项目金额内。

3.3设备维修所需备件包含仪器硬件方面所有的备件，例如：主板、电路板、阀、点火线圈、各种传动部件等等，日常分析所用耗材不包含在本项目中，日常分析中耗材包括色谱柱、小瓶、氘灯、一次性手动进样针、进样口隔垫、衬管等一次性耗材。

3.4供应商用于维修仪器设备的零部件必须是原品牌原装的高品质零部件（不得是二手拆机件或者多年库存件反新件），所有维修配件需经过采购方确认为原品牌原装高品质零部件并验收合格后，方可投入使用，若供应商不能提供合格部件，采购方有权自行采购原品牌原装零部件，产生的一切费用由供应商负责。

3.5供应商需根据保修仪器内容提供不低于合同总价30%的配件库存。投标文件中须提供承诺函，未提供视为未实质响应采购要求。

3.6供应商的维修工程师进行维修工作后应由采购单位进行现场验收交接，并填写设备维修报告，详细记录工作过程，并针对故障原因，给出可预防故障的改进措施，由采购单位签字认可。

4、在线支持服务

仪器出现故障，供应商在接到采购单位报修后，应在30分钟内给出响应，2小时内提出解决方案（如：电话指导、网上诊断）。

5、云数据服务

提供免费云端实验室维修管理软件服务，可实现一键报修，维修过程，维修结果清晰可见，每台仪器的所有维修记录随时可查，电子维修报告自动归纳整理。

6、技术支持服务

6.1维保周期内提供4次仪器的操作培训；

6.2维保周期内提供至少2次方法标准开发及培训；

6.3维保周期内提供4次维修维护培训。

7、服务人员要求

7.1为保障服务质量，服务本项目的工程师必须为中标单位自有工程师，中标单位不得将受托的项目转包或分包给其他任何主体。

8、报告要求

8.1供应商应建立维保维修技术档案，每次维保维修工作结束，需出具相关报告，由采购方填写意见并签字确认，相关报告支持电子签名。

8.2供应商每半年提供1次维修报告分析，给出所有维修的工作汇总报告，包括单台仪器的维修频次，单人报修次数，建议报废仪器，改进措施等。

9、安全要求

9.1为了避免工作事故，人身与设备损伤，供应商在现场期间，应遵守采购方的规章制度及其实验室相关安全规定；供应商应对工程师进行安全教育并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

9.2 维保周期内供应商提供一次全面的实验室安全排查工作，包括用水，用电，用气安全，实验室危险源发现及预防，实验室安全改善意见等。

9.3维保周期内针对实验室安全情况，供应商提供一次仪器使用安全培训。

9.4维保周期内供应商提供三台5G环境报警设备,包括温湿度、PM2.5、氧气浓度等。

10、验收指标

10.1合同、采购文件、响应文件、相关的法律法规标准规范，均为采购方的验收依据。

10.2验收方式：中标单位对设备进行维保或故障修理完毕后，经观察、监测设备运行正常后，通知采购方进行验收。

10.3采购方将根据验收依据对中标单位的维保成果进行考核，如发现中标单位的维保不符合要求，中标单位应按采购方的要求进行整改。

10.4若中标单位不配合采购方要求进行整改，采购方有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

10.5若因中标单位原因导致设备损坏的，则中标单位须赔偿采购方一切损失。

10.6若因中标单位原因在合理期限（15天）内未及时修复或无法修复设备的，则采购方有权另行委托其他供应商维修，所需的一切费用由中标单位承担，采购方视情有权终止该设备的维保合同。

10.7若产生维保质量异议，采购方有权委托相关具有检验资质的机构针对维护保养成果进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

## 四、综合说明及其它要求：

1、投标人提供的服务至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4、投标人的报价包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、各种税费、人工、节假日加班工资、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、服务期限：2025年1月1日至2026年2月28日。

6、服务地点：采购单位指定地点。

7、验收考核：项目结束后，中标人须向采购单位提供维保记录等相关资料，采购单位对中标人服务质量进行验收考核。验收方式包含但不限定于现场抽查、资料审查等。

8、付款步骤：自合同签订完成30日内一次性完成支付，乙方按规定提供相应票据，若因乙方未按规定提供票据的，甲方有权延迟付款，且不承担逾期付款风险。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

## 五、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

第五章 合同主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0082）的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成：

1、采购的服务内容概述：详见第四章 招标书。

2、服务期限：详见第四章 招标书。

3、合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项。

二、下列文件为本合同不可分割部分，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

1、中标通知书。

2、乙方中标的投标（响应）文件。

3、采购文件。

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力，如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容执行。

三、合同价格支付：

1、合同价格：

2、付款步骤：自合同签订完成30日内一次性完成支付，乙方按规定提供相应票据，若因乙方未按规定提供票据的，甲方有权延迟付款，且不承担逾期付款风险。

四、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、合同的解除和转让：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

六、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

3、乙方违约责任。

（1）甲方有权按照本合同第四条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

（2）乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要去乙方继续赔偿。

（3）乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

七、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效：

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后须经政府采购监督管理部门备案。

九、附则：

1、本合同一式 四 份，甲方、乙方各执 一 份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标报价也相同的并列情况的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

二、评分标准（保留两位小数）：

（一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100

（二）实施方案比较：45分

1、根据投标单位对本项目的需求理解是否充分，实施方案是否满足技术规范及服务要求，是否制定了完整细致的项目实施方案包括是否有规范化的项目实施管理办法和措施，是否有完善的项目实施计划，是否提供年度详细的维护维修保养计划，给出针对性的维护建议和意见，需在技术方案中详尽阐述进行比较：20分

方案内容完整科学合理，针对性强、涵盖完全、可行性高，完全符合项目的实际情况的，得20分；方案内容基本完整，有针对性、无缺项、可行，符合项目的实际情况的，得15分；

方案内容基本完整，基本可行的，得10分；方案内容欠缺、基本可行的得5分；未提供或不可行的不得分。

2、工作过程管理方案比较：15分

提供工作过程管理流程：工作流程协调，明确流程管理机构图，报修分工表，响应分级表等详细方案。方案科学完整，针对性强，严谨规范的，得15分；方案较完善，有针对性，较规范的，得10分；方案基本可行的，得5分；未提供或不可行的不得分。

3、响应承诺及方案比较：10分

提供保证响应时间的承诺及方案，方案详细、优于采购需求的得10分；承诺的时间，方案内容完全响应采购需求的得5分；不能提供保证响应承诺及方案或方案不可行的，不得分。

（三）服务团队比较：25分

1、服务团队人员配置：能完成标书清单内仪器维修的自有工程师人数，每提供一人得1分，最高15分。需在投标文件中提供工程师聘用合同扫描件及近期社保证明材料，未提供或提供不全不得分。

2、工程师需具有标注清单内原品牌授予的仪器应用、仪器维修等与本项目相关仪器维修培训或仪器应用培训证书，每人每提供一类得1分，单人得分最高2分，本项最高10分。需在投标文件中提供技术能力证明材料扫描件，不提供不得分。

（四）项目履约能力比较：20分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（必须包含仪器维修）；三证齐全得6分，缺一不得分。需在投标文件中提供证书扫描件及官方网站查询截图，未提供或提供不全不得分。

2、投标单位至2021年1月1日以来，承担过实验室专业仪器设备维保类似项目业绩，每提供一个业绩得3分，最高得6分。需在投标文件中提供合同扫描件，未提供不得分。

3、投标单位能根据采购方的需求提供云端实验室维修管理软件服务、实现扫码报修、维修进度实时查询、服务报告自动归档等功能，有一项功能齐全的得2分，最高8分。需在投标文件中提供软件相关功能介绍和软件功能截图等，未提供不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对于有原件备查要求的，相关原件必须在投标截止时间前携带至开标现场与投标文件一并递交，以备核实，否则对应评分项目不得分。

第七章 附件

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）