南通市公安局刑事技术DNA检案和建库

耗材采购项目

询价文件

项目编号：JSZC-320600-WYKJ-X2024-0023

采 购 单 位：南通市公安局

采购代理机构：中通服网盈科技有限公司

二〇二四年六月

目   录

第一部分 采购公告

第二部分 询价须知

第三部分 项目需求

第四部分 评审方法和评审标准

第五部分 合同条款

第六部分 询价响应文件组成

# 第一部分  采购公告

受南通市公安局的委托，中通服网盈科技有限公司（以下称采购代理机构）就南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目（项目编号：JSZC-320600-WYKJ-X2024-0023）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价。

项目概况

南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”栏获取采购文件，并于2024年06月26日9时30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-WYKJ-X2024-0023

2.项目名称：南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目

3.项目类型：货物

4.所属行业：工业

5.分包数量：本项目共分为三个分包，供应商可参加一个分包或多个分包的询价响应，且可以同时在多个分包中为成交人。

6.预算金额：人民币321.4万元。

7.最高限价：分包1人民币116.8万元，分包2人民币62.6万元，分包3人民币142万元。各供应商报价不得高于最高限价（任一分包），否则为无效响应。

8.项目需求：具体详见询价文件第三部分，请仔细研究。

9.合同履行期限：本项目所需货物非一次性供货，成交供应商按采购单位要求的供货时间、需求数量分批次供货，具体以采购单位通知为准。成交供应商接到采购单位货物需求通知后30日内交货至采购单位指定地点，且通过采购单位验收。

10.本项目是否接受联合体响应：否。

11.本项目不接受分包。

12.本项目是否接受进口产品：本项目分包1接受进口产品，分包2、分包3不接受进口产品。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实本项目采购政策需满足的资格要求：

分包1：为非专门面向中小企业采购；

分包2、分包3：为专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。格式见附件。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2024年06月21日至2024年06月25日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年06月26日9点30分（北京时间）。（自询价文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于3个工作日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

询价文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.询价保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向询价文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：南通市公安局

地    址：南通市崇川区青年中路99号

联系方式：韩警官  18816262335

2.采购代理机构信息

名    称：中通服网盈科技有限公司

地    址：南通市崇川区环城南路11号

联系方式：尹淑瑜  王书豪   13921605710

3.项目联系方式

项目联系人：韩警官

电      话：18816262335

附件：

1.采购文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

# 第二部分  询价须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1本次采取询价方式，本询价文件仅适用于采购邀请中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.询价费用

- 4.1供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本项目招标代理费按发改价格〔2011〕534号、苏价服2014（383）号文件规定标准下浮50%收取，由成交供应商按分包支付，此费用综合考虑在响应报价内。上述费用由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

- 5.询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

- 6.询价文件的解释

6.1询价文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、询价文件

- 1.询价文件构成

1.1询价文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）询价须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.询价文件的澄清

2.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期三个工作日前询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购单位有权对发出的询价文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购单位视情组织答疑会

- 3.询价文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对询价文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和询价日期。

3.3 询价文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在询价响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购单位就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、价格响应文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.询价响应有效期

3.1询价响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。询价响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.询价响应有效期的延长

- 4.1在特殊情况下，采购代理机构于原询价响应有效期满之前，可向询价供应商提出延长询价响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃询价响应，同意延长询价响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子响应文件其他要求

- 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

- 5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的询价响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、询价与评审

1.询价仪式

1.1采购人或采购代理机构将在询价公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 询价活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

2.询价小组

2.1询价开始仪式结束后，采购单位将立即组织询价小组进行评审。

2.2询价小组由采购单位代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购单位不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3采用询价的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的询价采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.询价评审过程的保密与公正

3.1询价小组、采购单位和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在询价评审过程中，询价响应供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、询价小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求响应供应商对其响应文件进行书面澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到询价小组澄清要求的供应商应按询价小组规定的时间做出书面澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，由评审小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

采购人在进行资格性审查的同时，评审委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因

5.2在正式询价之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4询价小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其询价活动将被拒绝。

5.6询价小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照随机抽取的方式确定一个参加评审的供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，询价文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及询价小组联系。

6.被认定为未实质性响应询价文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1询价响应文件未按询价文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的。

6.1.2询价响应文件的资料有虚报或者谎报的。

6.1.3询价响应文件中资格审查文件出现询价报价的内容。

6.1.4未通过符合性检查或不具备询价文件中规定的资格要求的。

6.1.5 询价响应文件有重大漏项或重大不合理的。

6.1.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的。

6.1.7同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.8询价响应报价超出或等于项目预算或最高限价的。

6.1.9询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

6.1.10供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合资格条件规定的信用记录的。

6.1.11响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.13以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式询价响应的。

6.1.14询价响应文件关键内容模糊、无法辨认。

6.1.15供应商提供响应需求产品的品名、规格参数、单位、数量与询价文件第三部分中的需求清单不一致的。

6.1.16供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.17未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.18不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6..1.19不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性响应要求的。

6.2出现下列情形之一的，询价失败。

6.2.1出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.2因重大变故，采购任务取消的。

6.2.3询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.4供应商的报价均超出了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

6.2.5因情况变化，不再符合规定的询价方式所适用情形的；

6.2.6询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加询价的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加询价的供应商或者在评审期间对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7. 响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上响应，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，响应无效。

- 六、成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见询价文件第四部分规定。

1.2 采购单位委托询价小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3 采购单位将在“江苏省政府采购网-采购公告”栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

1.4.5与采购单位或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与询价，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的询价文件的，可以对询价文件提出质疑。

2.2供应商认为询价文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、询价文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购单位质疑接收人及联系方式，见询价文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3.成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃询价项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购单位签订采购合同。

1.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄询价文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（适用所有分包）：

1.供应商所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

2.供应商应按正规销售渠道供货，保证成交后采购单位能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售后服务。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。供应商提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

3.供应商须保障采购单位在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购单位无关，供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购单位因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

4.供应商成交后提供的产品不满足本条款要求的，采购单位将拒绝验收，由此带来的一切损失将由成交供应商负责。

5.产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 需求清单（适用分包1）

分包1最高限价：116.8万元，要求产品符合国家相关标准，为正宗原厂产品，产品在需方认可的有效期内。采购清单如下表：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体STR扩增试剂盒（案件版） | 25uL反应体系，200人份/盒 | 盒 | 20 | 否 |
| 2 | Y染色体STR扩增试剂盒（案件版 | 25uL反应体系，200人份/盒 | 盒 | 4 | 否 |
| 3 | POP4分离胶 | 384样/盒 | 盒 | 100 | 否 |
| 4 | 24道毛细管阵列 | 24道 | 套 | 2 | 否 |
| 5 | 阴极缓冲溶液器 | 4个/盒 | 盒 | 20 | 否 |
| 6 | 阳极缓冲溶液器 | 4个/盒 | 盒 | 20 | 否 |
| 7 | 去离子甲酰胺 | 25mL/瓶 | 瓶 | 30 | 否 |
| 8 | 常染色体STR扩增检测试剂盒（建库版） | 25uL反应体系，200人份/盒 | 盒 | 1 | 是 |
| 9 | 检测上样支架-上 | 1/盒 | 盒 | 2 | 否 |

注：①本需求清单中的货物，供应商成交后须按采购单位要求的供货时间、需求数量分批次供货，具体以采购单位通知为准。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险（包含材料价格涨跌和人工工资调整），合理报价。

②以上数量为预估数量，按实结算。

三、技术参数要求（适用分包1）：

（一）常染色体STR扩增试剂盒（案件版）

1.标准反应体系25微升，200人份/盒。

2.采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。

3.单管同时扩增25个位点：D18S51. FGA. D21S11. D8S1179. VWA. D13S317. D16S539. D7S820. TH01. D3S1358. D5S818. CSF1PO. D2S1338. D19S433. D1S1656. D12S391. D2S441. D10S1248. TPOX. D22S1045. D6S1043. Penta E. Penta D.Amelogenin以及Y-indel。

4.试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp，包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。供应商须提供panels文件证明。

5.试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。供应商须提供panels文件证明。

6.每个基因座有自己的滑移峰比例。

7.扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）,可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。

8.在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5 μl。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

9.采用快速扩增酶和高效缓冲体系，PCR扩增时间在90分钟以内。

10.试剂盒需符合ISO18385法医DNA级标准的要求。供应商提供相关证明材料。

11.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商提供相关证明材料。

12.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

13.抗抑制能力强，在250 ng/μl腐殖酸或500 μM血红素存在情况下仍能得到完整分型。

（二）Y染色体STR扩增试剂盒（案件版）

1.采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。

2.单管同时扩增38个Y染色体基因座。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA_ H4。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

3.最大检测片段小于550 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。供应商须提供panels文件证明。

4.扩增产物中至少含1个Y-Indel遗传标记。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

5.扩增产物中至少含有1个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过90分钟。

7.试剂盒包含公安部要求的20个核心基因座的最大扩增产物不超过 420bp。供应商须提供panels文件证明。

8.等位基因设置合理，相邻两个基因座常见等位基因之间的间隔不小于8bp，各等位基因峰高低峰/高峰在50%以上，所有等位基因分型与试剂盒设定的bin偏差在±0.2bp之间。

9.试剂盒真实 Bin 和虚拟 Bin 合计不少于 650 个，其中真实 Bin 超过 450 个。供应商须提供panels文件证明。

10.Y染色体特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

11.试剂盒对抑制剂（靛蓝＜240mM，血红素＜20uM）处理的样本均能得到分型结果。

12.试剂盒生产制造商符合 ISO18385 法医 DNA 级生产要求。供应商须提供ISO18385证书复印件证明材料。

13.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商提供相关证明材料。

（三）POP4分离胶

1.配套3500XL遗传分析仪。

2.含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺、高浓度的尿素。

3.含有RFID无线射频标签，可追踪耗材使用情况。

（四）24道毛细管阵列

1.配套3500xl遗传分析仪。

2.内部无涂层，具有无线射频识别（RFID）标签，可追踪耗材使用情况。

- 阴极缓冲溶液器

1.配套3500XL遗传分析仪。

2.缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签，可追踪耗材使用情况。

- 阳极缓冲溶液器

1.配套3500XL遗传分析仪。

2.缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签，可追踪耗材使用情况。

- 去离子甲酰胺

纯度高于99.9%，电导率小于40uS/cm，用于在毛细管电泳前对扩增产物进行变性。

- 常染色体STR扩增检测试剂盒（建库版）

1.核心产品。

2.试剂盒采用6色荧光技术和免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩，也可扩增DNA模板。

3.试剂盒包含扩增、检测所需全部配套试剂（包含光谱校正、热启动酶、引物、混合物、内标、等位基因Ladder等试剂）

4.扩增和检测不少于29个常染色体基因座和Amelogenin基因座，其中必须包含：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435；供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

5.试剂盒生产制造商符合 ISO18385 法医DNA级生产要求。供应商须提供ISO18385证书复印件证明材料。

6.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商须提供相关证明材料。

（九）检测上样支架-上

用于DNA检测，配套3500XL遗传分析仪。

四、需求清单（适用分包2）

分包2最高限价：62.6万元，要求产品符合国家相关标准，为正宗原厂产品，产品在采购方认可的有效期内；对于质保期较短的试剂，按采购方要求分批供货、分批验收，每批次产品验收合格后付款。采购清单见下表：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8孔PCR联排管 | 125条/盒 | 盒 | 10 | 否 |
| 2 | 8孔PCR联排管管盖（平盖） | 125条/盒 | 盒 | 10 | 否 |
| 3 | 3ML一次性使用吸管 | 500个/盒 | 盒 | 1 | 否 |
| 4 | 96孔PCR反应板上样胶盖 | 10块/盒 | 盒 | 5 | 否 |
| 5 | 10uL盒装吸头 | 96支/盒 | 盒 | 20 | 否 |
| 6 | 10uL吸头 | 1000个/袋 | 袋 | 20 | 否 |
| 7 | 脱落细胞粘取器 | 100个/盒 | 盒 | 5 | 否 |
| 8 | 二硫苏糖醇（DTT） | 5g/瓶 | 瓶 | 10 | 否 |
| 9 | 人精液PSA检测金标试纸条 | 100人份/盒 | 盒 | 3 | 否 |
| 10 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 24人份/盒；48人份/盒；人份/盒；96人份/盒 | 人份 | 8000 | 否 |
| 11 | 混合斑DNA提取试剂盒 | 8次/盒 | 盒 | 40 | 否 |
| 12 | 混合斑DNA提取试剂盒 | 24次/盒 | 盒 | 4 | 否 |
| 13 | 大体系陈旧检材DNA提取试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 否 |
| 14 | 15ML离心管 | 50支/袋 | 袋 | 5 | 否 |
| 15 | 96孔PCR反应板 | 50块/箱 | 箱 | 5 | 否 |
| 16 | 封口卷膜 | 610 m x 78 mm | 卷 | 1 | 否 |
| 17 | 电动单道连续分液移液器 | 最大量程200UL，量程可调 | 支 | 1 | 否 |
| 18 | 移液器支架 | 适配常见移液器 | 个 | 4 | 否 |
| 19 | Y染色体STR扩增检测试剂盒（建库版） | 25uL反应体系，200人份/盒 | 盒 | 1 | 是 |

注：①本需求清单中的货物，供应商成交后须按采购单位要求的供货时间、需求数量分批次供货，具体以采购单位通知为准。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险（包含材料价格涨跌和人工工资调整），合理报价。

②以上数量为预估数量，按实结算。

五、技术参数要求（适用分包2）：

（一）8孔PCR联排管

用于PCR扩增，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（二）8孔PCR联排管管盖（平盖）

用于PCR扩增，适配8孔PCR联排管。无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

- 3ML一次性使用吸管

用于DNA提取，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料或承诺函。

（四）96孔PCR反应板上样胶盖

用于STR检测，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商须提供技术证明材料或承诺函。

（五）10uL盒装吸头

用于DNA检验，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（六）10uL吸头

用于DNA检验，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（七）脱落细胞粘取器

用于提取转移脱落细胞，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料或承诺函。

（八）二硫苏糖醇（DTT）

粉末试剂，biotechnology grade以上级别，纯度≥ 99.0%。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（九）人精液PSA检测金标试纸条

符合GA/T 477-2021 《人前列腺特异性抗原（PSA）金标检验试纸条》的要求，效价及灵敏度：试纸条在10min内效价应达到4万倍，或对浓度大于或等于100ng/mL的人PSA溶液反应呈阳性；特异性：常温下，在30min内，对正常人血清、唾液、阴道分泌物提取液和初乳等20倍、100倍、1000倍稀释液无阳性反应。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十）超微量磁珠法DNA提取试剂盒

符合GB/T40171-2021《磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则》要求，用于自动化提取DNA模板，配套博坤96道自动化提取DNA工作站，试剂预分装，包含裂解液、吸附液、漂洗液、磁珠、洗脱液等试剂和耗材。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十一）混合斑DNA提取试剂盒（8次/盒）

符合GB/T40171-2021《磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则》要求，用于自动化提取混合精斑的DNA模板，配套博坤96道自动化提取DNA工作站，试剂预分装，包含裂解液、吸附液、漂洗液、磁珠、洗脱液等试剂和耗材。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十二）混合斑DNA提取试剂盒（24次/盒）

符合GB/T40171-2021《磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则》要求，用于自动化提取混合精斑的DNA模板，配套博坤96道自动化提取DNA工作站，试剂预分装，包含裂解液、吸附液、漂洗液、磁珠、洗脱液等试剂和耗材。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十三）大体系陈旧检材DNA提取试剂盒

符合GB/T40171-2021《磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则》要求，用于大体系提取检材中的DNA，配套博坤大体系半自动化提取DNA工作站，主要纯化试剂预分装，包含裂解液、吸附液、漂洗液、磁珠、洗脱液等试剂和耗材。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十四）15ML离心管

用于DNA提取，带刻度，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十五）96孔PCR反应板

用于DNA检验，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十六）封口卷膜

用于PCR，配套4-titude半自动热封膜机，层压铝箔材质，封膜后易揭，无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA，耐受温度范围：-200℃至90℃。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料

（十七）电动单道连续分液移液器

电动单通道活塞式移液器，排气式，适配实验室常见吸头，最大量程200UL，量程可调，可调节分液次数、分液容量、分液速度，具有连续分液功能。性能符合ISO 8665-2的要求，采用重量分析方法测定，标称容量为20uL时，最大系统允差±1%、最大随机允差±0.5%；标称容量为200uL时，最大系统允差±0.8%、最大随机允差±0.3%。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（十八）移液器支架

适配电动移液器、常见单道、八道移液器。

（十九）Y染色体STR扩增检测试剂盒（建库版）

1.核心产品。

2.试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA口腔卡免提直扩，也可扩增DNA模板。

3.试剂盒包含扩增、检测所需全部配套试剂（包含光谱校正、热启动酶、引物、混合物、内标、等位基因Ladder等试剂）

4.试剂盒扩增和检测不少于35个Y染色体基因座，其中必须包含DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596基因座。超过以上35个基因座备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、Y GATA A10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel；供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

5.试剂盒生产制造商符合 ISO18385 法医DNA级生产要求。供应商须提供 ISO18385证书复印件证明材料。

6.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商须提供相关证明材料。

六、需求清单（适用分包3）

分包3最高限价：142万元。要求产品符合国家相关标准，为正宗原厂产品，产品在采购方认可的有效期内；对于质保期较短的试剂，按采购方要求分批供货、分批验收，每批次产品验收合格后付款。采购清单见下表：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体STR荧光检测试剂盒 | 25uL/人份 200人份/盒 | 盒 | 75 | 是 |
| 2 | Y染色体STR荧光检测试剂盒 | 25uL/人份 200人份/盒 | 盒 | 50 | 否 |
| 3 | 血样采集套装 | 每套含采血针、采血卡、血样保存袋消毒片各1份，含条形码一式2份 | 套 | 20000 | 否 |
| 4 | 血样包装盒 | 15*22*8cm | 个 | 2000 | 否 |

注：①本需求清单中的货物，供应商成交后须按采购单位要求的供货时间、需求数量分批次供货，具体以采购单位通知为准。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险（包含材料价格涨跌和人工工资调整），合理报价。

②以上数量为预估数量，按实结算。

七、技术参数要求（适用分包3）：

（一）常染色体STR荧光检测试剂盒（建库版）

1.核心产品。

2.试剂盒采用6色荧光技术和免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩，也可扩增DNA模板。

3.试剂盒包含扩增、检测所需全部配套试剂（包含光谱校正、热启动酶、引物、混合物、内标、等位基因Ladder等试剂）

4.扩增和检测不少于29个常染色体基因座和Amelogenin基因座，其中必须包含：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

5.试剂盒生产制造商符合 ISO18385 法医DNA级生产要求。供应商须提供ISO18385证书复印件证明材料。

6.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商须提供相关证明材料。

（二）Y染色体STR扩增检测试剂盒（建库版）

1.试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩，也可扩增DNA模板。

2.试剂盒包含扩增、检测所需全部配套试剂（包含光谱校正、热启动酶、引物、混合物、内标、等位基因Ladder等试剂）

3.试剂盒扩增和检测不少于35个Y染色体基因座，其中必须包含DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596基因座。超过以上35个基因座备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、Y GATA A10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel；供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

4.试剂盒生产制造商符合ISO18385法医DNA级生产要求。供应商须提供ISO18385证书复印件证明材料。

5.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，或公安部刑事技术产品质量监督检验中心符合技术要求的检验报告，或全国公安机关DNA数据入库界面截图。供应商须提供相关证明材料。

（三）血样采集套装

每套含采血针、采血卡、血样保存袋消毒片各1份，含条形码一式两份，分别粘贴于血卡和采集袋表面，采集袋约12CM*8CM大小，样式和条形码编号由采购方指定。无DNA酶，无RNA酶，无人类基因组DNA，采血卡含有抑菌试剂，对常见的金色葡萄球菌、大肠埃希菌等细菌有明显抑菌作用。供应商提供彩页或说明书或其他相关证明材料。

（四）血样包装盒

硬版纸质，大小约为15*22*8cm，根据采购方要求定制。

八、交货时间、地点、要求及运输、装卸、安全费用（适用所有分包）：

1.所有货物需待采购单位确认后方可进行供货，否则采购单位有权拒绝接收其货物，所造成的损失由成交供应商自行承担，且采购单位有权向成交供应商追究违约责任。

2.本采购清单内所需货物非一次性供货，成交供应商按采购单位要求的供货时间、需求数量分批次供货，具体以采购单位通知为准。

3.成交供应商接到采购单位货物需求通知后30日内交货至采购单位指定地点，且通过采购单位验收。

4.成交供应商发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。产品交货时，应提供到货产品的清单等。

5.成交供应商逾期交货的，逾期期间每天承担相应批次货物总价5%的违约金，同时承担采购单位因此遭致的损失费用。

6.如因采购单位实际需求，货物数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保货物质量；结算时按实际验收合格的供货量进行结算，成交（合同）单价不变。

7.运输、装卸、安全费用：包含在合同价中，成交供应商承担。

九、采购标的的验收标准（适用所有分包）

1.成交供应商履约到位、以书面形式向采购单位提出验收申请后，采购单位在5个工作日内组织验收小组，对货物的数量、型号、规格、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，货物验收依据采购合同、谈判文件技术规格中明确的标准和技术要求。成交供应商须免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。验收无误后采购单位出具验收报告。如验收不合格，采购单位有权中止合同并进行相关违约金处理。验收所发生的费用由成交供应商承担。

2.如双方对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

3.若货物检测不合格，采购单位将无条件退回，成交供应商承担因此涉及到的所有费用。同时采购单位认定为成交供应商自身的原因而导致的该结果，有权单方面解除采购合同。

十、采购标的的其他技术、服务等要求（适用所有分包）

1.产品质量、功能、技术先进性：本次响应产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

2.常用零配件保障措施：供应商应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障供应商在采购单位规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

3.成交产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行

3.1商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求

4.本项目各需求产品的免费质保期按国家统一标准执行。

5.成交供应商对所供产品负有全面三包质量的责任。

6.在质保期内，因所供货物出现质量问题时，成交供应商在接到采购单位通知后，2小时内响应，在24小时内赶到采购单位现场，并在48小时内免费予以修复或更换,并赔偿采购单位因此造成的直接损失。如成交供应商未在上述时限内进行响应，采购单位有权自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由成交供应商承担。

7.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

9.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

九、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

本项目分包1的核心产品为常染色体STR扩增检测试剂盒（建库版）（序号8）；分包2的核心产品为Y染色体STR扩增检测试剂盒（建库版）（序号19）；分包3的核心产品为常染色体STR荧光检测试剂盒（序号1）

十一、付款方式（适用所有分包）

成交供应商签订合同前缴纳履约保证金，双方合同签订生效后，采购单位支付合同金额的30%，成交供应商按照采购单位规定的交货时间将货物运送到采购单位指定地点，验收合格后，采购单位根据实际供货金额扣除预付款后付清剩余款项。成交供应商须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的增值税发票，采购单位按程序审批后支付款项。

十二、履约保证金（适用所有分包）

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，供应商按分包进行缴纳。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

☆注：本项目采购需求中所有条款均不可负偏离响应，如负偏离响应或未按采购文件要求提供相关证明材料的视为无效响应文件。提供的证明材料须加盖供应商公章。

- 第四部分  评审方法和评审标准

一、询价方式

不见面远程询价模式：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。

二、询价程序及评审方法和标准

本项目共分为三个分包，供应商可参加一个分包或多个分包的询价响应，且可以同时在多个分包中为成交人。

开评标顺序为：分包1→分包2→分包3

评审方法：最低评标价法，采购单位审查响应供应商资格，在全部满足询价文件实质性要求前提下，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低者为成交供应商。

如询价小组认为最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购单位（代表）对供应商资格进行审查。

采购单位委托询价小组根据询价文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）成交供应商的确定

询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐各分包的3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购单位委托询价小组直接确定排名第一的成交候选人为相应分包的成交供应商。询价响应报价排名并列第一的，通过抽签方式确定成交供应商。

（四）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“江苏省政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（五）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

# 第五部分  合同条款

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称： 南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目

甲方：              南通市公安局

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 南通市公安局 以 询价方式 对 南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目进行了采购。经  询价小组 评定，  （成交供应商名称） 为该项目分包    的成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南通市公安局 (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 询价响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 货物名称：                             ；

1.2.2 货物数量：      具体按甲方要求         ；

1.2.3 货物质量：　详见询价文件中的项目需求   。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。合同价应至少包含但不限于所有的标的物、加工制作费、包装费、上门服务费、人工费、检测验收费、运输到采购单位指定地点的装运费用（含装卸力资）、成品保护费、技术支持与培训费、安装费、交通费、通讯费、垃圾的清理清运费、售后服务费、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件及为达到甲方要求所包含的所有风险、责任等各项费用

分项价格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 综合总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注①以上数量为预估数量，按实结算。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：银行转账（收款名：       账号：      开户行：    ） ；

1.4.2 发票开具方式：纸质税务发票或电子税务发票，且须符合甲方财务制度规定 。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：     日历天  ；

1.5.2 交付地点： 甲方指定地点 ；

1.5.3 交付方式： 按甲方要求 。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  1 %计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / %计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 南通 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  合同签订地   人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购单位和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购单位应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购单位交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购单位；采购单位委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购单位的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 书面、电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 2 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.4.1 | 1、乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱； 2、每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。 |
| 2.4.2 | 1、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，且须考虑到可能会发生的野蛮装卸、长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。 2、乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。若未提供或少提供相应的货物，甲方有权扣除乙方缴纳的所有履约保证金。 |
| 2.6 | 乙方签订合同前缴纳履约保证金，双方合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%，乙方按照甲方规定的交货时间将货物运送到甲方指定地点，验收合格后，甲方根据实际供货金额扣除预付款后付清剩余款项。乙方须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票，甲方按程序审批后支付款项。 |
| 2.9 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付时，乙方在须在甲方收到货后的7个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 1、乙方履约到位、以书面形式向甲方提出验收申请后，甲方在5个工作日内组织验收小组，对货物的数量、型号、规格、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，货物验收依据采购合同、谈判文件技术规格中明确的标准和技术要求。乙方须免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。验收无误后甲方出具验收报告。如验收不合格，甲方有权中止合同并进行相关违约金处理。验收所发生的费用由乙方承担。 2、如双方对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。 3、若货物检测不合格，甲方将无条件退回，乙方承担因此涉及到的所有费用。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权单方面解除采购合同。 |
| 2.21 | 1、本项目履约保证金为合同价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 2.22 | 合同份数： 肆 份，采购单位（甲方）执 贰 份，供应商(乙方）执 贰 份；每份均具有同等法律效力。 |

# 第六部分  询价响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格文件两部分组成。请供应商根据本询价文件的要求在以上两部分中分别上传响应的材料。

一、资格审查证明材料

对应资格审查接口上传的资料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件）；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

4.法定代表人授权委托书，询价代表本人身份证复印件（格式见附件）；

5.分包2、分包3响应供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。格式见附件。

对应符合性检查接口上传的材料：

6.商务部分正负偏离表；（格式见附件）

7.技术部分正负偏离表；（格式见附件）

8.采购文件第三章项目需求中须提供的相关证明材料（提醒：①未提供的视为无效响应文件。②为便于评审，请按项目需求中所需资料顺序提供并将相关内容加以标记）；

9.其它需要提交的证明材料。

（询价文件要求提供的资格审查证明材料、符合性检查相关材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、价格文件

1.报价总表（格式见附件）；

2.分项报价明细表（格式见附件）。

3.中小企业声明函（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）

（询价文件要求提供的价格资料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_____________ _（项目名称），__________（项目编号）分包   询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理一切与该项目询价有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

（授权委托人参加询价，须出示此证明）

：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件加盖公章。

（粘贴此处）

授权委托人身份证复印件盖公章。

（粘贴此处）

附件4

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如为空白，则视为无负偏离。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

附件5

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如为空白，则视为无负偏离。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

附件6

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 响应货物、服务名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
| 南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目 | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个分包的，都需单独填写报价总表。

3、响应报价保留小数点后两位有效数字。

附件7

询价响应报价明细表（分包1）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：1

| 序号 | 货物名称 |  | 规格参数 | 响应品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体STR扩增试剂盒（案件版） |  |  |  | 盒 | 20 |  |  |
| 2 | Y染色体STR扩增试剂盒（案件版 |  |  |  | 盒 | 4 |  |  |
| 3 | POP4分离胶 |  |  |  | 盒 | 100 |  |  |
| 4 | 24道毛细管阵列 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 阴极缓冲溶液器 |  |  |  | 盒 | 20 |  |  |
| 6 | 阳极缓冲溶液器 |  |  |  | 盒 | 20 |  |  |
| 7 | 去离子甲酰胺 |  |  |  | 瓶 | 30 |  |  |
| 8 | 常染色体STR扩增检测试剂盒（建库版） |  |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 9 | 检测上样支架-上 |  |  |  | 盒 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商详细报出响应报价明细表内各组成部分的报价，且本报价明细表报价合计应当与报价总表内的询价总报价相等。

2、如果不提供询价响应报价明细表将视为未无效响应。

3、响应供应商须对本分包内所有货物进行报价。

4、报价保留小数点后两位有效数字。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

询价响应报价明细表（分包2）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：2

| 序号 | 货物名称 |  | 规格参数 | 响应品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8孔PCR联排管 |  |  |  | 盒 | 10 |  |  |
| 2 | 8孔PCR联排管管盖（平盖） |  |  |  | 盒 | 10 |  |  |
| 3 | 3ML一次性使用吸管 |  |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 4 | 96孔PCR反应板上样胶盖 |  |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 5 | 10uL盒装吸头 |  |  |  | 盒 | 20 |  |  |
| 6 | 10uL吸头 |  |  |  | 袋 | 20 |  |  |
| 7 | 脱落细胞粘取器 |  |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 8 | 二硫苏糖醇（DTT） |  |  |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 9 | 人精液PSA检测金标试纸条 |  |  |  | 盒 | 3 |  |  |
| 10 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 |  |  |  | 人份 | 8000 |  |  |
| 11 | 混合斑DNA提取试剂盒 |  |  |  | 盒 | 40 |  |  |
| 12 | 混合斑DNA提取试剂盒 |  |  |  | 盒 | 4 |  |  |
| 13 | 大体系陈旧检材DNA提取试剂盒 |  |  |  | 盒 | 2 |  |  |
| 14 | 15ML离心管 |  |  |  | 袋 | 5 |  |  |
| 15 | 96孔PCR反应板 |  |  |  | 箱 | 5 |  |  |
| 16 | 封口卷膜 |  |  |  | 卷 | 1 |  |  |
| 17 | 电动单道连续分液移液器 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 18 | 移液器支架 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 19 | Y染色体STR扩增检测试剂盒（建库版） |  |  |  | 盒 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商详细报出响应报价明细表内各组成部分的报价，且本报价明细表报价合计应当与报价总表内的询价总报价相等。

2、如果不提供询价响应报价明细表将视为未无效响应。

3、响应供应商须对本分包内所有货物进行报价。

4、报价保留小数点后两位有效数字。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

询价响应报价明细表（分包3）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：3

| 序号 | 货物名称 |  | 规格参数 | 响应品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体STR荧光检测试剂盒 |  |  |  | 盒 | 75 |  |  |
| 2 | Y染色体STR荧光检测试剂盒 |  |  |  | 盒 | 50 |  |  |
| 3 | 血样采集套装 |  |  |  | 套 | 20000 |  |  |
| 4 | 血样包装盒 |  |  |  | 个 | 2000 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商详细报出响应报价明细表内各组成部分的报价，且本报价明细表报价合计应当与报价总表内的询价总报价相等。

2、如果不提供询价响应报价明细表将视为未无效响应。

3、响应供应商须对本分包内所有货物进行报价。

4、报价保留小数点后两位有效数字。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

附件8

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市公安局的南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目（项目编号：      )分包   的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购【2022】23号），本次采购的项目，其响应供应商提供的 全部货物产品的制造商 符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“工业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“工业”类中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（2）本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

（3）若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市公安局的 南通市公安局刑事技术DNA检案和建库耗材采购项目（项目编号：  )分包   的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

附件10

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

……全文结束……