招标文件

项目名称：响水县城市生命线安全工程建设项目

项目编号：JSZC-320921-JHJS-G2025-0005

采购单位:响水县住房和城乡建设局

2025年12月

目 录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………9

合同条款……………………………………24

采购需求……………………………………31

评标方法与评标标准………………………71

投标文件格式………………………………77

第一章 招标公告

项目概况

响水县城市生命线安全工程建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JHJS-G2025-0005；

2.项目名称：响水县城市生命线安全工程建设项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：662.875万元；

5.最高限价：662.875万元，超过最高限价的报价为无效标；

6.采购需求（简介）：响水县城市生命线安全工程建设项目以“响智汇”平台及云资源为依托汇聚行业监管数据、设施基础数据、其它部门相关数据，通过共性支撑平台提供数据共享交换、地图、视频等服务，面向燃气、排水、供水、桥梁、道路、第三方施工、地下管线交互各行业领域，提供全屏展示、智慧监测和综合监管功能。具体详见招标文件第四章；

7.免费质保期限：软件3年质保期、硬件3年质保期（自项目终验合格后开始计算）；

8.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成本项目所有内容；

9.本项目（是/否）接受联合体参与投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证)；

1.2上一年度的财务状况报告(成立不满一年的无须提供)；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月22日9时00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕18号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

10.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

11.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：响水县住房和城乡建设局

地址：江苏省盐城市响水县城双园路40号

联系人：朱先生

联系方式：051569816202

2.采购代理机构信息

名称：江苏佳弘项目管理有限公司

地址：盐城市响水县县城204国道东侧

联系人：贺女士

联系方式：18051702287

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生（采购人）、贺女士（代理机构）

电话：051569816202、18051702287

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，响水县住房和城乡建设局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，招标代理服务费按关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号文收费标准计取，由中标单位向代理机构支付招标代理服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏佳弘项目管理有限公司，联系地址：盐城市响水县县城204国道东侧，联系电话：18051702287。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据响水县住房和城乡建设局的响水县城市生命线安全工程建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：响水县城市生命线安全工程建设项目。

1.2标的质量：合格（满足国家、行业相关规范、标准及强制性规定及甲方要求）。

1.3履行时间（期限）：合同签订后90日历天内完成本项目所有内容。

1.4.免费质保期：软件3年质保期、硬件3年质保期（自项目终验合格后开始计算）。

1.5履行地点：响水县境内。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：____________________（¥____________元）。

注：本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，即主要包括（但不限于）：所投产品系统建设、开发、优化、采购、供应、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金等所有相关伴随服务及内容，直到项目正常运行（直到项目值守运维期结束）所包括的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及保密要求

4.1知识产权要求

（1）乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给甲方造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归甲方所有，系统验收后乙方应向甲方移交乙方针对本项目自主开发部分的全部源代码及运维文档，未经甲方书面同意，乙方不得将本项目相关源代码用于其他项目。

4.2保密要求

（1）乙方应对甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可。若乙方驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）乙方应将合同、保密协议一并提交给甲方。因乙方泄密给采购人造成的损失，由乙方承担所有赔偿及连带责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方如有转包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%预付款；

8.1.2 初验支付：完成综合监管平台搭建、部署、调试与联通，平台功能实现达到要求，达到试运行条件；按计划完成硬件物联感知设备安装，并将安装设备监测数据接入响水县城市生命线综合监管平台，结合监管平台进行综合测试；经初步验收合格后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总金额的80%；

8.1.3 终验支付：软件部分通过试运行（为期6个月），完成所有硬件物联感知设备安装、调试，项目通过最终验收及审计工作后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至审定价的85%；

8.1.4尾款支付：终验结束后满1年，付至审定价的90%；终验结束后满2年，付至审定价的93%；终验结束后满3年，付至审定价的100%（无息，结算时须提供增值税发票）。

注：以上所有资金均待财政资金拨付到位后支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额的银行同期利率每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖公章）：                          乙方（盖公章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                                联系电话：

日期：      年    月    日

第四章   采购需求

## 一、建设内容

响水县城市生命线安全工程建设项目以“响智汇”平台及云资源为依托汇聚行业监管数据、设施基础数据、其它部门相关数据，通过共性支撑平台提供数据共享交换、地图、视频等服务，面向燃气、排水、供水、桥梁、道路、第三方施工、地下管线交互各行业领域，提供全屏展示、智慧监测和综合监管功能。

建设内容如下：

（1）“1+7”监管平台建设

基于“响智汇”平台复用和二次开发应用系统，包括1个综合应用场景+7个专项（燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、道路塌陷、桥梁倒塌、第三方施工破坏和地下管线交互风险）应用场景系统。

（2）数据工程建设

调查梳理现有城市生命线燃气、排水、供水、桥梁、道路、第三方施工、地下管线各专项内现有数据，完成专项监管档案、运行系统、外部关联、空间数据的汇聚与标准化治理和建库入库工作。

（3）配套支撑能力建设

基于“响智汇”平台进行支撑平台的复用和二次开发，并对不满足生命线要求的内容进行新建。包括：新建数据中台、升级地理信息平台、复用视觉平台、复用物联网平台、复用“响智汇”平台云资源。

（4）五个专项物联感知建设

即燃气、供水、排水、桥梁、道路5个专项物联感知建设（其中燃气、供水由企业完成建设）。为满足上报盐城市级的新建监测设备数量的考核要求，需分年度完成排水、桥梁、道路专项各年度的监测设备布设，并对上报的已有监测设备数据进行对接。

## 二、项目实施要求

    - 2.1项目管理要求

（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）中标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，中标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，中标人要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购人的业务需求可能会有一定的细化或调整。

    - 2.2项目人员安排

中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。中标人提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

    - 2.3交付成果要求

中标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和盐城市相关要求。

中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

中标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

须提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书； |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案； |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告； |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统运维方案； |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报 |

    - 2.4 项目培训要求

中标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

    - 2.5 安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

    - 2.6 验收要求

（1）本项目用户主要面向响水县燃气、排水、供水、桥梁、道路、第三方施工、地下管线交互等行业管理单位、相关权属单位（盐城双闽陈家港管道燃气有限公司、响水华辰燃气有限公司、响水富晨天然气有限公司、响水县自来水有限公司等）及管养单位，用户数量不低于400，并发量不低于100。

（2）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准，并结合物联感知设备与市县一体化调试接入情况以及检测报告是否按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

    - 2.7知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本项目服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码及运维文档，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

## 三、采购产品清单及技术要求

| 一、物联感知硬件购置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、排水(雨水)专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项 名称 | 设备/功能名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 排水(雨水)专项 | 视频监控 | 1.15m雷达水位观测枪球； 2.支持2560×1440 @30 fps高清画面输出； 3.支持全彩画面，F1.0大光圈； 4.支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 5.设备可通过浏览器设置高低报警水位，数据上传间隔（5～1440min可设）。当报警触发后，可联动抓拍图片上传，可设置抓拍细节图或全景图或细节图+全景图； 6.内置32 GB EMMC存储； 7.支持AI开放平台，内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测； 8.雷达探测到有水位报警时，可联动细节摄像机进行视频验证。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 电子水尺 | 1.量程：0-2m； ★2.精度:±1cm；（投标时须提供第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章的扫描件） 3.采集响应时间：≤5s； 4.通信方式：4G/NB-IoT； 5.静态值守电流：≤0.2mA； 6.平均工作电流（不含通信）：≤8mA； 7.工作温度：-15℃～70℃； 8.防护等级：IP68（72h）； 9.续航时长：≥2年（低功耗模式：无积水8小时上报心跳，积水小于100mm，15分钟采集上传；大于100mm，5分钟采集上传；非低功耗模式：15分钟采集，1小时上报；有积水5分钟采集上报，且信号强度≥-95dBm工况下）。 | 套 | 7 |
| 3 |  | 液位计 | 1.供电方式：锂电池，续航时长≥2年（默认15分钟采集发送间隔）； 2.液位测量范围：0-10米； 3.液位测量精度：±1cm； 4.响应时间：<6s； 5.上传频率：≤15分钟/次； 6.通讯方式：NB-IoT； 7.数据存储时间：≥180天； 8.工作环境：-20℃～+70℃； 9.安装方式：立杆式； ★10.设备具备耐腐蚀特性（投标时须提供第三方盐雾检测报告并加盖投标人公章的扫描件）； ★11.设备具备计量校准报告（投标时须提供具有CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章的扫描件）； ★12.防护等级：IP68（投标时须提供第三方检测报告并加盖投标人公章的扫描件）。 | 套 | 14 |
| 4 |  | 配套服务 | 包括但不限于排水（雨水）专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、通讯、质保、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 2、道路专项检测服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路专项 | 三维地质探地雷达车载（检测） | 此项采取检测服务的方式进行检测，即采用探地雷达技术（探测范围 1-5m），对道路地下空洞等病害进行全覆盖精细化检测，对病害提出处置建议和指导，对重点道路完全实现塌陷隐患可知、可控、可避免。服务周期为2年，每年提供一次检测报告。检测道路里程约20km,车道公里数约80公里（暂按四车道）。投标单位须提供为完成本项检测服务必要的（包含但不限于）车辆、人员、设备等。 建议采用以下参数： 1.雷达主机：探测深度：1~5m； 2.实现方式：实时采样脉冲雷达频率范围：300~500MHz； 3.信噪比：＞126dB； 4.数据位数：16或32bit； 5.回复频率：160MHz; 6.扫描/秒＞800； 7.采集时速：60-130Km/h@5cm； 8.水平采样间距（道间距）; 9.时窗：166ns带宽＞120%； 10.分数宽度，-10dB； 11.采集模式：测距轮触发，时间触发或手动触发； 12.定位：测距轮，内置GPS，外接GPS; 13.通道数：10通道。 | 项 | 1 |
| 3、桥梁专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁专项 | 温湿度计 | 1.温度测量范围：-40～85℃； 2.温度测量精度：±0.2℃（0～50℃）； 3.温度分辨率：≤0.1℃； 4.湿度测量范围：0～100%RH； 5.湿度测量精度：±3%RH； 6.湿度分辨率：≤0.1%RH。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 振弦式应变计（带温度） | 1.量程：≥3000με； 2.非线性度：≤0.1%FS； 3.分辨力：≤0.1%FS； 4.不重复度：≤0.2%FS； 5.滞后：≤0.3%FS； 6.综合误差：≤0.3%FS； 7.工作温度：-20℃~+80℃； 8.★拟合精度：≤0.5%FS； 修正系数：＜15με/℃（投标时须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件）。 | 套 | 17 |
| 3 |  | 光电挠度仪 | 1.测量距离：1~500米； 2.测量精度：±0.1mm（50米测距）； 3.采样率：≤25Hz； 4.测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)； 5.防护等级：≥IP68； 6.工作温度：-40℃~+85℃； 7.★功率：＜6Wb；(投标时须提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件) 8.★检测视场：视场角≥60°；(投标时须提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件) 9.★通信协议：支持TCP、UDP、MQTT、MODBUS；(投标时须提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件)。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 位移计 | 1.量程：0-200mm ； 2.分辨力：≤0.01%FS； 3.非线性度：≤0.1%FS； 4.不重复度：≤0.1%FS； 5.工作温度：-20℃~+80℃； 6.★测温范围：-20℃~+80℃（投标时须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件）； 7.防护等级：IP67。 | 套 | 4 |
| 5 |  | 倾角仪 | 1.量程：±5°； 2.角度误差不大于0.02°； 3.分辨率：≤0.001°； 5.工作温度：-40℃～85℃； 6.防护等级：IP68。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 磁通量传感器 | 1.测量范围 ：0～屈服应力； 2.测量精度 ：≤3%F.S.； 3.工作温度范围 ：-40℃～+85℃； 4.激励电压范围 ：30～280V； 5.温度测量精度 ：±0.5℃。 | 套 | 10 |
| 7 |  | 振动加速度计 | 1.最大量程(加速度)：20m/s2 ； 2.分辨力：10-6m/s2 ； 3.灵敏度：≥0.3V·s²/m； 4.通频带：0.2~80Hz ； 5.防护等级：IP67。 | 套 | 8 |
| 8 |  | 裂缝计 | 1.量程：≥10mm； 2.分辨力：≤0.01%FS； 3.非线性度：≤0.1%FS； 4.不重复度：≤0.1%FS； 5.工作温度：-20℃~+80℃； 6.防护等级：IP68。 | 套 | 10 |
| 9 |  | 高清球机 | 1.像素：≥400万； 2.帧率：≥25FPS； 3.动态范围：≥55dB； 4.具备自动光圈.变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 综合采集仪 | 1.通道数：16通道(可扩展）； 2.供电系统：DC12~24V 或AC110~220V； 3.工作温度：-20~60℃； 4.★通信接口采用 10KA 防雷设计；数据存储容量：≥50000条；扫描速度：≤0.5秒/通道（投标时须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章的扫描件）。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 振弦智能采集终端 | 1.测量范围：400-6000Hz； 2.通道数：16通道(可扩展）； 3.精度：≤0.1Hz； 4.温度精度：≤0.5℃； 5.工作温度范围： -20℃~60℃； | 套 | 2 |
| 12 |  | 加速度信号调理仪 | 1.信号类型：模拟电压，16通道(可扩展）； 2.电压量程：±10V； 3.输入噪声：≤5μVrms； 4.动态范围：≥120dB； 5.采样方式：每通道独立ADC并行同步采集； 6.采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设； 7.内置程控放大：1/2/4/8/16/32/64/128/256/512； 8.外部时钟：支持GPS或北斗授时。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 磁弹仪 | 1.支持磁通量信号采集； 2.通道数：16通道以上； 3.数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 工控机 | 1.CPU：PM2.8G； 2.内存：DDR8G； 3.硬盘：MT146G； 4.网口：10/100M； 5.机箱大小：4U标准机箱； 6.前置的USB及键盘接口； 7.工作湿度：10～85%无凝霜。 | 套 | 1 |
| 15 |  | UPS电源 | 1.额定容量：≥800W； 2.输入电压：110~300VAC； 3.输出电压：220VAC±10%（电池模式下）。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 网络交换机 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps； 2.产品内存：内存DRAM：不小于128MB； 3.闪存：不小于64MB； 4.在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%； 5.交换方式：存储-转发。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 光纤收发器 | 1.1个2.5Gbps单纤SC口； 2.1个1Gbps/2.5GbpsRJ45口； 3.5VDC/0.4A直流电源供电。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 串口服务器 | 1.传输速率：300bps-115.2Kbps； 2.工作环境：-40℃-85℃； 3.传输介质：双绞线。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 机柜 | 根据现场实际情况进行定制。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 硬盘录像机及硬盘 | 1.视频输入：≥2路； 2.网络接口：10/100M自适应； 3.硬盘容量：≥1TB； 4.配备视频监控软件，具有数据回放与查询功能。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 配套服务 | 包括但不限于桥梁专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 二、基础软件购置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础软件 | 国产化操作系统 | 支持银河麒麟V10/欧拉等国产化操作系统 | 套 | 11 |
| 2 | 基础软件 | 国产化数据库 | 支持VastBase/高斯/达梦等国产化数据库 | 套 | 3 |
| 3 | 基础软件 | 国产化Web中间件 | 软件为业务系统运行提供开发、运行、管理平台，实现对上层应用的部署和动态管理 | 套 | 4 |
| 三、应用支撑平台软件建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑平台软件 | 数据中台 | 数据汇聚： 1.离线数据采集：离线数据采集工具可实现包括VastBase、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SqlServer、Hive、SFTP、API等各种结构化、半结构化数据源的高效数据同步功能。 2.实时数据采集：实时数据采集工具用于汇聚响水生命线各个业务监管场景的实时流数据，如排水监管子系统中的流量实时监测、液位实时监测等数据。实时采集工具作为主题的订阅者将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。 3.数据填报采集：数据中台提供专门的数据填报工具配合完成数据归集，数据填报工具根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。 4.文件采集：按照文件采集规则的配置从业务系统上采集非结构化的数据，以文件形式保存至数据中台。支持各种文件类型和多样的源文件存储协议如FTP、SFTP等。 5.地下管线数据汇聚实现响水各个区域地下管线数据的汇聚，通过地图服务的方式将地下管线数据进行分发。 | 项 | 1 |
| 2 | 应用支撑平台软件 |  | 数据加工： 1.数据标准管理：数据标准管理工具通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。 2.数据质量管理：对响水生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。 3.数据加工开发：数据加工开发包括离线数据开发和实时数据开发。 | 项 | 1 |
| 3 | 应用支撑平台软件 |  | 数据资产管理： 1.数据资产目录管理：数据资产目录按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。 2.元数据管理：元数据是数据资产管理核心组成部分，贯穿于数据的创建、维护管理和使用的各个环节之中，元数据管理统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。 3.指标管理：数据指标体系是构建数据中台的重要一环，按照规范化定义创建的指标会下沉到对应的表和字段。 4.标签管理：通过精准化标签定义快速产生生命线各个业务监管数据的标签画像，对生命线数据资产有效管理。 5.数据服务：数据服务提供了将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。 | 项 | 1 |
| 4 | 应用支撑平台软件 |  | 数据运维： 1.系统管理工具：系统管理功能支持动态调整系统业务应用和管理权限，包括对用户、角色、日志等管理。 2.作业调度工具：作业调度工具主要将数据采集、数据开发等任务配置到数据中台调度体系中。 3.数据监控工具：数据监控工具建立统一的运行监控体系，实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的精细化管理。 | 项 | 1 |
| 5 | 应用支撑平台软件 | 地理信息平台 | 平台：升级二次开发“响智汇”平台能力 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 地下管线三维建模：通过地下管线三维建模工具实现城市地下管线的三维参数化建模。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 影像数据处理：处理工作是利用专业的GIS、遥感等软件对栅格数据进行融合、镶嵌、坐标系定义及转换、配准、裁剪等操作，以用于构建三维场景和道路塌陷风险等级评价等。 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 本项目需升级二次开发“响智汇”地理信息平台能力。 | 项 | 1 |
| 9 | 应用支撑平台软件 | 视觉平台 | 视觉平台通过整合响水县生命线各专项原有及新增监控资源，实现各类监控视频信息的共享，使得监管单位都能及时获得权属单位相关的视频监控信息，从而及时直观地了解和掌握相关区域的动态。 本项目需对接并复用“响智汇”视觉平台。 | 项 | 1 |
| 10 | 应用支撑平台软件 | 物联网平台 | 物联网平台主要对政府加装的监管用传感器进行数据采集，实现新增感知设备进行统一的管理和维护；通过物联网平台对接传感器实时数据和告警数据，传递到各专项监管系统进行实时对接，保障各专项监管系统数据的实时性。数据传输过程需要按照江苏省城市生命线数据标准进行推送。 本项目需对接并复用“响智汇”物联网平台。 | 项 | 1 |
| 四、定制软件开发技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1、综合应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合应用 | 综合监督管理 | 项目信息管理:及时接收国家和省级基础设施行业建设规划、年度重点建设计划等，建立本级建设项目清单，汇总展示城市基础设施建设项目规划、年度重点项目计划等数据，提升项目管理的科学性、精细化、有效性。 | 项 | 1 |
| 2 | 综合应用 |  | 督查督办:对燃气、排水（雨水）、排水（污水）、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等专项基础设施行业的建设、管理情况进行督查督办。支持盐城市级监管平台督查督办通知的接收、下达、流转以及本级督查督办通知的发布，督查督办情况反馈、整改落实情况的报送与跟踪。定期统计分析督查督办及整改落实的进度情况、完成情况，形成反馈报告并纳入评价体系。 | 项 | 1 |
| 3 | 综合应用 |  | 行业通知公告:及时接收国家、省有关基础设施行业建设、运行、管理的重要通知和公告，发布本市相关通知和公告。支持在线查阅、流转和下载国家、省、本市的行业政策法规、行业动态等相关通知和公告，为信息互通流转提供更加便捷的通道。 | 项 | 1 |
| 4 | 综合应用 |  | 资料中心:建立行业资料库，对行业相关文档资料进行上传和集中存储。支持各种常见文件格式，如：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt等。 | 项 | 1 |
| 5 | 综合应用 | 应急联动处置 | 应急事件信息管理:建设应急事件信息管理，实现全县应急事件的初送、续报、终报等流程业务的线上填报功能，将预警和事故信息推送至城市基础设施权属（管理）单位、相关行业监管部门。建立城市生命线应急通讯体系，满足指挥联络的需要，进行分级响应和处置，并能实现跨部门的信息共享、任务下达、资源调度等。 | 项 | 1 |
| 6 | 综合应用 |  | 应急资源管理:汇聚全县相关行业的应急资源信息，依托于GIS地图展示突发事故周边各类应急救援资源数据，主要包括应急资源展示、救援队伍管理、应急物资管理、应急资源查询、统计等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 综合应用 |  | 应急预案管理:建立响水县城市生命线各级各类应急预案数据归档库，实现事件与预案的快速关联响应。应急预案管理提供用户包括预案结构化和数字化、预案查询查看等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 综合应用 |  | 应急知识库:建立应急知识库，存放突发事件处理案例、应急避险知识、应急安全知识、应急处置方法、紧急联系通讯录等，支持分行业、分类别、分年限查询以及标题关键词查询，提供下载功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 综合应用 | 综合运维管理 | 值排班管理:通过值班管理、排班管理、交接班管理实现电子化值排班管理展示，以列表的形式展示出值班明细，支持在线生成统计报表及一键导出统计结果，实现值班日志无纸化，同时将所有数据保存在数据库里，提高了值班的效率与信息化水平。 | 项 | 1 |
| 10 | 综合应用 |  | 巡检巡查管理:基于设备、人员、制度等对象的高度抽象化、结构化及标准化，通过设备信息表单录入、巡检设备地图、扫描上传巡检设备信息、设备状态数字大屏等功能点，实现设备巡检、保养、盘点、检查等多项业务应用，助推各项制度的全面落实，助力责任明确透明，从而降低设备故障率，提高设备可靠性。 | 项 | 1 |
| 11 | 综合应用 |  | 设备资产管理：设备资产全生命周期有效可控，通过设备数字标识实现资产信息数字化，支持从采购安装、运行调试、报废全过程跟踪记录，可通过设备运行状态指标为设备绩效评价提供数据支撑。主要包括设备台账查询、设备处置跟踪、状态变更，可从多维度对设备全生命周期的数据进行汇总分析，支持生成各类指标，如设备利用率、设备运行效率、质量类指标等。 | 项 | 1 |
| 12 | 综合应用 | 工单闭环管理 | 工单闭环管理:技术服务和故障处理有据可依。建立一套标准工单管理流程，包含工单创建、工单派发、工单流转、工单升级和工单关闭，及时将工单发送给接收方，工单转移到各部门进行处理时，处理者可以在表单中登记处理的状态、进度、结果等信息，实现设施故障处理闭环管理。 | 项 | 1 |
| 2、燃气专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气专项 | 燃气一张图 | 风险隐患子图:用户可在GIS地图上点击任意风险信息，显示如基础信息、现状或历史风险隐患详情以及实时监测信息等。当出现显著风险隐患时，系统可以根据风险隐患类型，调配应急处置资源。 | 项 | 1 |
| 2 | 燃气专项 |  | 运行监测子图:用户可在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。基于多信息显示分析，供用户对警情处置和管理进行快速决策。 1、支持接入燃气企业已建设及项目新增的感知设备。 2、支持监测设备与监测对象关联管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 燃气专项 |  | 老旧管网子图:汇聚城市生命线燃气老旧管网监测相关数据，展示城市生命线燃气老化评估、老化改造等关键指标和数据。包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 4 | 燃气专项 |  | 基础设施子图:基于 GIS 地图建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线燃气基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。 1、支持厂站、商业用户等数据新增、修改、删除。 2、支持点位定位及信息查看。 | 项 | 1 |
| 5 | 燃气专项 |  | 运输车辆定位:复用“响智汇”平台运输车辆定位功能 | 项 | 1 |
| 6 | 燃气专项 | 燃气行业基础信息管理 | 燃气企业基础信息:对管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站企业进行信息管理 | 项 | 1 |
| 7 | 燃气专项 |  | 行业管理人员基础信息:对燃气行业管理人员的基本信息进行统一管理 | 项 | 1 |
| 8 | 燃气专项 |  | 从业人员基础信息:对燃气从业人员的基本信息进行统一管理 | 项 | 1 |
| 9 | 燃气专项 |  | 燃气用户基础信息:对管道燃气用户、瓶装燃气用户信息进行统一管理 | 项 | 1 |
| 10 | 燃气专项 |  | 燃气设施基础信息:对燃气管网基础设施的基本信息进行统一管理 | 项 | 1 |
| 11 | 燃气专项 | 燃气运行监测管理 | 监测设备信息:提供对燃气厂站、管网、用户监测设备信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 燃气专项 |  | 监测点信息:设备监测位置信息 | 项 | 1 |
| 13 | 燃气专项 |  | 预警报警信息:提供对燃气厂站、管网、用户监测预警报警信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 14 | 燃气专项 |  | 预警报警处置信息:提供对燃气厂站、管网、用户预警报警处置信息的统一管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 燃气专项 |  | 视频监控信息:加强对燃气厂站的安全监管，统一接入视频监控资源（天然气供应厂站视频监控、天然气管网重点部位视频监控、液化石油气供应站视频监控），基于视频监控系统规范厂站相关人员的日常操作行为，及时发现和处理异常事件，有效地防止人为事故的发生。 | 项 | 1 |
| 16 | 燃气专项 | 燃气运行处置管理 | 燃气运行处置管理:对燃气管网风险评估结果、燃气设施隐患信息进行统一管理 | 项 | 1 |
| 17 | 燃气专项 |  | 对上报的燃气设施突发事件信息及处置情况进行统一管理 | 项 | 1 |
| 18 | 燃气专项 |  | 对燃气管网、场站和设施的老化评估结果及处置情况进行统一管理，主要包括评估对象、评估结果、处置状态等，实现信息查询、信息管理、统计分析、消息提醒等功能 | 项 | 1 |
| 19 | 燃气专项 | 巡检巡查信息管理 | 日常巡检:对燃气设施巡检巡查计划，巡检巡查执行情况进行管理 | 项 | 1 |
| 20 | 燃气专项 | 入户安检管理 | 入户安检信息管理:对入户安检计划及执行结果信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 21 | 燃气专项 | 安全专项检查信息管理 | 检查标准管理:支持燃气行业专项检查标准维护，包括新增、删除、修改、查询等，支持检查标准查看与下载。 | 项 | 1 |
| 22 | 燃气专项 |  | 检查计划:支持选定企业制定检查计划，包括新增、删除、修改、查询等，支持检查计划查看与下载。 | 项 | 1 |
| 23 | 燃气专项 | 燃气设施项目信息管理 | 重点项目信息:通过系统接入或信息填报的方式，对燃气设施重点项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 24 | 燃气专项 |  | 在建项目信息:通过系统接入或信息填报的方式，对燃气设施在建项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 25 | 燃气专项 | 行业监管 | 企业证书:实现企业燃气相关证书信息的新增、修改、删除与查询，确保资质文件的合规性与有效性 | 项 | 1 |
| 26 | 燃气专项 |  | 送气工:支持对送气工人员信息的录入、编辑、注销和检索，实现人员档案的动态化管理 | 项 | 1 |
| 27 | 燃气专项 |  | 违规行为:可记录、更新、删除和查询送气工或企业的各类违规行为，便于追溯与考核 | 项 | 1 |
| 28 | 燃气专项 |  | 气源情况:对气源供应单位、来源信息进行新增、修改、删除和查询，保障气源可追溯 | 项 | 1 |
| 29 | 燃气专项 |  | 随瓶安检:支持随瓶安全检查记录的添加、编辑、删除与查询，确保配送环节安全可控 | 项 | 1 |
| 30 | 燃气专项 |  | 气瓶扫码:通过扫码采集气瓶信息，并实现数据的录入、核对、更新与查询功能 | 项 | 1 |
| 31 | 燃气专项 |  | 涉燃气重要紧急情况:对燃气相关突发事件或紧急情况进行信息登记、更新、删除和快速查询，提升应急响应能力 | 项 | 1 |
| 32 | 燃气专项 |  | 重大危险源:建立重大危险源台账，支持其信息的增、删、改、查，强化重点区域安全监管 | 项 | 1 |
| 33 | 燃气专项 |  | 双重预防机制:实现风险分级管控与隐患排查治理信息的录入、更新、删除和查询，推动预防机制数字化运行 | 项 | 1 |
| 3、供水专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水专项 | 供水一张图 | 管网风险子图:汇聚管网风险信息、风险事件信息，展示城市生命线供水管网风险数据，包括管网风险统计模块、管网风险管控模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 2 | 供水专项 |  | 运行监测子图:汇聚供水基础设施运行信息，统计供水设施报警事件信息、报警事件的处置信息，对报警事件的相关信息进行展示，包括报警监测统计模块、报警事件处置模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 3 | 供水专项 |  | 老旧管网子图：汇聚老旧管网信息，通过一张图的方式展示供水老旧管网的分布情况、改造情况等信息，对老旧管网改造工作的落实提供数据参考。包括老旧管网分布模块、老旧管网改造模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 4 | 供水专项 |  | 基础设施子图：汇聚供水设施的供水能力数据、供水设施项目数据，通过一张图展示管网、水厂等供水设施的分布情况，以及各类供水设施项目的数量与规模。包括供水基础设施模块、供水设施项目信息模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 5 | 供水专项 | 供水行业基础信息管理 | 供水水源地信息管理:对供水水源地的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 供水专项 |  | 供水基础设施信息管理:对水厂、管线、中途增压泵站、二次供水设施等基础设施的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 供水专项 |  | 供水企业基础信息管理:对供水企业的基本信息进行统一管理，实现信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 供水专项 |  | 供水管理人员基础信息管理:对供水行业管理人员的基本信息进行统一管理，提供信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 供水专项 |  | 供水用户基础信息管理:对供水用户的数量信息进行管理，实现信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 供水专项 | 供水运行监测管理 | 监测设备信息:提供对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设备信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 供水专项 |  | 监测点:提供设备监测点信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 12 | 供水专项 |  | 视频监控:提供视频监测设备信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 13 | 供水专项 |  | 预警报警信息:提供对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测报警信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 14 | 供水专项 |  | 预警报警处置信息:提供对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水的预警报警处置信息的统一管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 供水专项 | 供水运行处置管理 | 风险评估信息管理:提供对供水风险评估信息的管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 16 | 供水专项 |  | 突发事件管理:提供对供水设施相关突发事件信息及处置情况进行管理，主要包括事件描述、处置内容等，实现信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 17 | 供水专项 | 巡检养护管理 | 巡检管理:提供对供水设施巡检结果的信息进行管理，主要包括巡检时间、巡检对象、是否发现问题、问题处理情况等，实现信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 18 | 供水专项 |  | 养护管理:提供对供水设施养护信息进行管理，主要包括养护时间、养护对象、养护单位、养护内容等，实现信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 19 | 供水专项 | 供水设施项目信息管理 | 五年规划项目信息管理:支持对供水设施五年规划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 20 | 供水专项 |  | 年度重点项目信息管理:支持对供水设施年度重点项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 21 | 供水专项 | 水质检测管理 | 水质检测管理:支持水源水、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水等自来水水质的抽样检测结果进行列表管理，支持水质检测信息的填报、导入，主要包括测点编号、测点名称、采样时间、检测类别、检测结果详细信息；支持通过测点名称等维度进行水质检测信息查询，同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
| 22 | 供水专项 |  | 检测报告管理:支持水源水、出厂水、管网（管网末梢）水、二次供水等自来水水质的抽样检测报告的新增、批量导入、导出、删除等功能，支持按照测点名称、检测类别等维度进行水质检测报告查询。 | 项 | 1 |
| 23 | 供水专项 | 供水安全保障工作监督评价 | 供水安全保障工作评价:对供水安全保障工作评价结果进行监督管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 24 | 供水专项 |  | 应急水源评估:对应急水源评估结果进行监督管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 25 | 供水专项 | 行业监管 | 智能消火栓数量及占比:支持智能消火栓数据的录入、更新、删除与查询，实现对总量、分布及占比的动态统计与分析 | 项 | 1 |
| 26 | 供水专项 |  | 水厂每日供水量:可对各水厂每日供水量数据进行新增、修改、删除和查询，确保供水运行数据的可追溯与实时监控 | 项 | 1 |
| 27 | 供水专项 |  | 供水量信息:实现供水量相关数据（如日、月、区域供水量）的系统化录入、编辑、删除与综合查询，支撑供水调度与决策分析 | 项 | 1 |
| 4、排水（雨水）专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝一张图 | 风险隐患子图:通过隐患数据填报或者数据汇聚的方式获取响水县排水设施的风险隐患数据，并将风险隐患数据进行整合上图，通过一张图的方式展示排水设施及易淹易涝点等相关风险及隐患的分布情况；展示排水防涝风险、隐患处置情况，并结合GIS地理信息系统呈现所有排水安全隐患和排水安全风险在空间上的具体分布，地理信息数据与风险隐患的结合可直观了解隐患与风险的区域分布情况，助力实现排水安全的精细化管理。展示风险点数量、风险等级、风险图等信息，支持对风险隐患信息的查询与统计。 | 项 | 1 |
| 2 | 排水（雨水）专项 |  | 运行监测子图：用户可在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。基于多信息显示分析，供用户对警情处置和管理进行快速决策。 1、支持接入雨水企业已建设及项目新增的感知设备。 2、支持监测设备与监测对象关联管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 排水（雨水）专项 |  | 老旧管网子图:通过一张图的方式展示雨水老旧管网的分布、改造等情况。支持老旧管网的统计与查询。老旧管网子图包括图形展示、统计展示、数据查询。以饼状图展示老旧管网的占比。 | 项 | 1 |
| 4 | 排水（雨水）专项 |  | 基础设施子图：基于 GIS 地图建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线雨水基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。 | 项 | 1 |
| 5 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝设施基础信息管理 | 雨水管网信息:对雨水管网（含老旧管网）的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 排水（雨水）专项 |  | 雨水井信息:对雨水井的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 排水（雨水）专项 |  | 排水口信息:对排水口的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 排水（雨水）专项 |  | 排水泵站信息:对排水泵站的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 排水（雨水）专项 |  | 易淹易涝区信息:对易淹易涝区的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 排水（雨水）专项 |  | 调蓄设施信息:对调蓄设施的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 排水（雨水）专项 |  | 河道信息:对河道的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 排水（雨水）专项 |  | 重点保障对象信息:对重点保障对象的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水（雨水）专项 |  | 行泄通道信息:对行泄通道的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 14 | 排水（雨水）专项 | 应急管理 | 防涝应急资源信息管理:对防涝应急资源的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 排水（雨水）专项 |  | 应急通信管理:建立应急通讯录，根据事件的等级以及类型建立应急专用通讯群组，实现快速查询，满足指挥联络需要。应急通讯录主要包括姓名、单位、职务、联系电话等信息，为日常值守工作和突发事件处置的快速联动提供准确、直接的联络方式。 | 项 | 1 |
| 16 | 排水（雨水）专项 |  | 应急设备信息管理:对响水县现有防涝应急设备信息进行统一管理，支持按照设备类型、管理部门等信息进行查询，支持查询结果导出及下载。 | 项 | 1 |
| 17 | 排水（雨水）专项 |  | 应急预案信息管理:建立响水县城市生命线各级各类应急预案数据归档库，实现事件快速关联响应和预案的查询统计，为指挥救援提供支撑。主要包括预案结构化和数字化、预案查询统计等功能。 | 项 | 1 |
| 18 | 排水（雨水）专项 |  | 应急知识库信息管理:根据应急业务规则和工作标准，结合各相关单位的实际情况，将应急业务知识从数据分类、业务属性、归纳总结、共性提取、历史案例等方面进行知识库的建设，形成各应用领域的应急业务知识库。 | 项 | 1 |
| 19 | 排水（雨水）专项 |  | 应急专家信息管理:建立响水县城市生命线排水防涝专家信息数据归档库，形成领域专家库，提供信息查询功能。 | 项 | 1 |
| 20 | 排水（雨水）专项 |  | 应急救援队信息管理:建立响水县城市生命线排水防涝应急救援队伍信息数据归档库，支持对队伍资源配置信息、人员信息的查询，系统支持应急救援队伍人员及资源配置信息内容进行新增、修改、删除。 | 项 | 1 |
| 21 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝运行监测管理 | 监测设备信息:提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 22 | 排水（雨水）专项 |  | 监测点:提供设备监测点信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 23 | 排水（雨水）专项 |  | 预警报警信息:提供对雨水管网、泵站、河道预警报警及处置信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 24 | 排水（雨水）专项 |  | 防汛日报监督:提供对防汛日报信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 25 | 排水（雨水）专项 |  | 超期阈值设置管理:对排水防涝监测的报警预警事件及接入或填报的巡检问题、风险隐患进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 26 | 排水（雨水）专项 |  | 视频监控:提供视频监测设备信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 27 | 排水（雨水）专项 |  | 积水点管理:提供积水点信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 28 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝运行处置管理 | 风险隐患:对排水防涝风险管控信息、汛期隐患排查整治信息及重大隐患信息进行管理 | 项 | 1 |
| 29 | 排水（雨水）专项 |  | 突发事件处置管理:提供排水防涝突发事件信息的统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 30 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝设施巡检养护管理 | 巡检管理:提供排水防涝设施巡检巡查计划信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 31 | 排水（雨水）专项 |  | 养护管理:提供排水防涝设施养护管理计划信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 32 | 排水（雨水）专项 |  | 巡检记录信息管理:提供排水防涝设施巡检记录信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 33 | 排水（雨水）专项 |  | 养护记录信息管理:提供排水防涝设施养护记录信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 34 | 排水（雨水）专项 |  | 养护经费信息管理:对排水防涝设施养护经费情况进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 35 | 排水（雨水）专项 |  | 第三方施工问题记录信息管理:对由第三方施工发现或造成的问题情况及处置情况进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 36 | 排水（雨水）专项 | 排水防涝设施项目信息管理 | 计划信息列表:通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝设施计划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 37 | 排水（雨水）专项 |  | 建设信息列表:通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝设施建设项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 38 | 排水（雨水）专项 |  | 易淹易涝点整治:通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝易淹易涝点整治项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 39 | 排水（雨水）专项 | 行业监管 | 河道整治项目:实现河道整治工程项目的新增、修改、删除与查询，全面掌握项目进度与实施情况 | 项 | 1 |
| 40 | 排水（雨水）专项 |  | 雨污分流提升改造:支持雨污分流改造项目的录入、编辑、撤销和检索，动态管理改造工作台账 | 项 | 1 |
| 41 | 排水（雨水）专项 |  | 内涝模拟成果:可对内涝模拟的成果数据进行新增、更新、删除和查询，便于分析与决策支持 | 项 | 1 |
| 42 | 排水（雨水）专项 |  | 内涝模拟成果详情:支持模拟结果详细参数（如积水深度、范围、时间等）的细化录入、修改、删除与查看 | 项 | 1 |
| 43 | 排水（雨水）专项 |  | 截流设施:实现对各类截流井、截流管等设施信息的建档、编辑、注销和查询，保障设施运行可追溯 | 项 | 1 |
| 44 | 排水（雨水）专项 |  | 排水排口:支持排水口位置、类型、排放去向等信息的增、删、改、查，强化排口规范化管理 | 项 | 1 |
| 45 | 排水（雨水）专项 |  | 排水厂站:实现泵站、污水处理厂等排水厂站基础信息的录入、更新、删除与综合查询，提升设施管理效率 | 项 | 1 |
| 5、排水（污水）专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水（污水）专项 | 污水一张图 | 运行监测子图:用户可在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。基于多信息显示分析，供用户对警情处置和管理进行快速决策。 1、支持接入污水企业已建设及项目新增的感知设备。 2、支持监测设备与监测对象关联管理。 | 项 | 1 |
| 2 | 排水（污水）专项 |  | 老旧管网子图：汇聚城市生命线污水老旧管网监测相关数据，展示城市生命线老旧管网、老化改造等关键指标和数据。包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 3 | 排水（污水）专项 |  | 基础设施子图：汇聚城市生命线污水基础设施相关数据，展示重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等关键指标和数据。包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息总图模块。 | 项 | 1 |
| 4 | 排水（污水）专项 | 污水运行监测管理 | 监测设备信息:提供对污水管网、污水泵站、污水厂等污水设施监测设备信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 排水（污水）专项 |  | 预警报警信息:提供对污水管网、污水泵站、污水厂等设施预警报警及处置信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 排水（污水）专项 | 污水运行处置管理 | 隐患管理:提供对污水专项隐患信息的统一管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒、统计分析等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 排水（污水）专项 | 污水设施巡检养护管理 | 巡检管理:通过在线填报方式汇聚污水设施巡检巡查计划，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 排水（污水）专项 |  | 养护管理:通过在线填报方式汇聚污水设施养护管理计划，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 排水（污水）专项 |  | 巡检记录列表:通过接入现有系统数据方式收集汇聚污水设施巡检巡查记录，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 排水（污水）专项 |  | 养护记录列表:通过接入现有系统数据方式收集汇聚污水设施养护记录，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 排水（污水）专项 | 污水设施项目信息管理 | 计划信息列表:支持对污水设施计划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 排水（污水）专项 |  | 建设信息列表:支持对污水设施建设项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水（污水）专项 | 污水行业基础信息管理 | 重点排水户信息:对重点排水户的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 14 | 排水（污水）专项 |  | 污水管网信息:对污水管网的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 排水（污水）专项 |  | 污水泵站信息:对污水泵站的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 16 | 排水（污水）专项 |  | 污水井信息:对污水井的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 17 | 排水（污水）专项 |  | 污水处理厂信息:对污水处理厂的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 18 | 排水（污水）专项 |  | 污泥管理:对污泥的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 19 | 排水（污水）专项 |  | 尾水管理:对尾水的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 2 |
| 6、道路专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路专项 | 道路及附属设施管理一张图 | 市政道路基础设施子图:县政道路基础设施子图 汇聚全县道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示。包括基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块 | 项 | 1 |
| 2 | 道路专项 |  | 市政道路检查养护子图:汇聚全县城县道路检查养护信息，展示全县城县道路检查养护关键指标和数据。包括道路检测模块、养护维修模块、地理信息图模块。 | 项 | 1 |
| 3 | 道路专项 | 道路基础信息管理 | 道路基础信息管理:以列表形式呈现道路基础信息，对快速路、主干路、次干路、支路等城县道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 4 | 道路专项 |  | 道路附属设施基础信息管理:以列表形式呈现道路附属设施基础信息，对井盖、路灯等城县道路附属设施的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 5 | 道路专项 | 道路检查管理 | 检查计划管理:以列表形式呈现道路检查计划信息，对城县道路检查计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 6 | 道路专项 |  | 检查记录管理:以列表形式呈现道路检查记录信息，对城县道路检查记录信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 7 | 道路专项 |  | 检查问题管理:以列表形式呈现道路检查问题信息，对城县道路检查发现的病害信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 8 | 道路专项 | 道路养护维修管理 | 养护计划管理:以列表形式呈现道路养护计划信息，对城县道路养护计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 9 | 道路专项 |  | 养护维修管理:以列表形式呈现道路养护维修信息，对城县道路养护维修信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 10 | 道路专项 | 道路项目信息管理 | 年度计划管理:以列表形式呈现道路年度计划项目信息，对城县道路年度计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 11 | 道路专项 |  | 在建道路管理:以列表形式呈现在建道路项目信息，对城县在建道路信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 12 | 道路专项 | 移动端 | 巡查打卡:支持通过点击打卡按钮快速生成巡查养护记录。 | 项 | 1 |
| 13 | 道路专项 | 道路塌陷管理一张图 | 道路塌陷隐患子图:汇聚全县道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示全县塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息 | 项 | 1 |
| 14 | 道路专项 | 塌陷风险源管理 | 信息管理:系统提供塌陷风险源关键数据的结果接入或填报功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 道路专项 | 总体风险评估 | 总体风险评估报告:以列表形式呈现总体风险评估报告简要信息，对《总体风险评估报告》进行管理。包括报告查询、在线浏览。 | 项 | 1 |
| 16 | 道路专项 | 塌陷隐患探测管理 | 信息管理:对于城县道路塌陷隐患探测关键数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。 | 项 | 1 |
| 17 | 道路专项 | 专项风险评估 | 专项风险评估数据管理:对于乡镇道路塌陷专项风险评估关键数据通过各乡镇系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握专项风险评估数据情况。提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 18 | 道路专项 | 塌陷隐患处置管理 | 处置计划管理:以列表形式呈现塌陷隐患处置计划信息、对乡镇道路塌陷隐患处置计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 19 | 道路专项 |  | 处置信息管理:以列表形式呈现塌陷隐患处置详细信息，对乡镇道路塌陷隐患处置信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 20 | 道路专项 | 塌陷事故管理 | 事故信息管理:以列表形式呈现塌陷事故信息，对乡镇道路塌陷事故信息信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能 | 项 | 1 |
| 21 | 道路专项 | 行业监管 | 城市道路:实现城市道路基础信息的新增、修改、删除与查询，全面掌握道路名称、等级、位置及技术状况等数据 | 项 | 1 |
| 22 | 道路专项 |  | 视频监控:支持对道路沿线视频监控设备的登记、编辑、停用和检索，确保监控资源的可视化与动态化管理 | 项 | 1 |
| 23 | 道路专项 |  | 城市道路空洞探测:可对空洞探测任务及结果信息进行录入、更新、删除和查询，保障道路地下安全隐患的可追溯管理 | 项 | 1 |
| 24 | 道路专项 |  | 监测设备:实现各类监测设备（如传感器、探测仪）的建档、信息变更、注销与查询，提升设备全生命周期管理水平 | 项 | 1 |
| 25 | 道路专项 |  | 监测点:支持监测点位置、所属位置等信息的新增、修改、删除与定位查询 | 项 | 1 |
| 26 | 道路专项 |  | 监测项阈值:可对各类监测指标（如沉降量、振动频率）的预警阈值进行设置、调整、删除和查询，支撑风险自动预警机制 | 项 | 1 |
| 7、桥梁专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁专项 | 基础信息子图 | 基础信息模块:基础信息子图汇聚全县桥梁基础信息数据。 | 项 | 1 |
| 2 | 桥梁专项 |  | 巡检养护模块:接入全县桥梁检查检测完成情况、展示桥梁巡检发现问题处置相关信息、展示桥梁养护工程计划相关信息，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 | 项 | 1 |
| 3 | 桥梁专项 | 基础信息 | 信息查询:以列表形式呈现全县桥梁基础信息，对全县桥梁基础信息进行查询。 | 项 | 1 |
| 4 | 桥梁专项 |  | 信息管理:以列表形式呈现全县桥梁基础信息，对全县桥梁基础信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
| 5 | 桥梁专项 | 管养变更 | 已移交桥梁:以列表形式呈现已移交桥梁信息，系统支持全县已移交桥梁信息统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 桥梁专项 |  | 已拆除桥梁:以列表形式呈现已拆除桥梁信息，系统支持全县已拆除桥梁信息统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 桥梁专项 |  | 已删除桥梁:以列表形式呈现已删除桥梁信息，系统支持全县已删除桥梁信息统一管理。 | 项 | 1 |
| 8 | 桥梁专项 | 项目管理 | 计划桥梁:以列表形式呈现全县计划桥梁信息，对全县计划桥梁项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 桥梁专项 |  | 在建桥梁:以列表形式呈现全县在建桥梁信息，对全县在建桥梁项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 桥梁专项 | 实时监测 | 实时监测展示:选择不同的监测桥梁，将桥梁布点可视化展示，并在测点处显示实时监测值。 | 项 | 1 |
| 11 | 桥梁专项 |  | 实时监测展示::选择不同的监测桥梁，以列表和曲线的形式展示实时监测信息。支持监测数据导出功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 桥梁专项 |  | 设备管理:选择不同的监测桥梁，以列表形式呈现桥梁监测设备信息，对桥梁监测设备信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 13 | 桥梁专项 |  | 视频管理:通过接入桥梁监控视频，支持视频在线播放。支持视频按城县、桥梁维度进行区分管理。 | 项 | 1 |
| 14 | 桥梁专项 | 桥梁监测报警预警 | 监测报警:以列表形式呈现桥梁监测报警信息，支持用户按照所属乡镇、桥梁名称、传感器类型、报警等级、时间等维度筛选桥梁监测报警信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 15 | 桥梁专项 |  | 报警预警处置:以列表形式呈现桥梁报警预警处置信息，对桥梁报警预警处置信息的统一管理。提供信息查询、报警预警处置、消息提醒功能。 | 项 | 1 |
| 16 | 桥梁专项 |  | 超期阈值设置:对桥梁监测报警进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
| 17 | 桥梁专项 | 养护工程 | 养护计划管理:以列表形式呈现桥梁养护计划信息，支持用户按照年月、桥梁名称等维度筛选桥梁养护计划信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 18 | 桥梁专项 |  | 养护维修管理:以列表形式呈现桥梁养护维修信息，支持用户按照年月、桥梁名称等维度筛选桥梁养护维修信息查看、导出。 | 项 | 1 |
| 19 | 桥梁专项 | 专项整治 | 隐患整治:对全县桥梁专项隐患整治信息进行管理。 | 项 | 1 |
| 20 | 桥梁专项 |  | 危桥整治:对全县桥梁专项危桥整治信息进行管理。 | 项 | 1 |
| 21 | 桥梁专项 |  | 独柱墩整治:对全县桥梁专项独柱墩整治信息进行管理。 | 项 | 1 |
| 22 | 桥梁专项 |  | 安全防护设施:对全县桥梁专项安全防护设施信息进行管理。 | 项 | 1 |
| 23 | 桥梁专项 | 事故处置 | 信息查询:通过桥梁名称、事故等级、时间等维度查询桥梁事故处置信息，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
| 24 | 桥梁专项 |  | 信息管理:通过接入现有系统或手动方式填报收集各乡镇事故处置情况，支持查看详情 | 项 | 1 |
| 25 | 桥梁专项 | 风险评估 | 风险评估数据管理:以列表形式呈现风险评估数据详细信息，对于风险评估关键数据通过各地县系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握风险评估数据情况，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
| 26 | 桥梁专项 | 监督评价 | 行业评价:桥梁行业评价主要依托现行的《江苏省城县桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》，包括城县桥梁和地下道路的组织管理、养护管理、安全管理、应急管理、技术保障、监督管理6大项，提供数据录入、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
| 27 | 桥梁专项 |  | 生命线工作评价:对全县城县生命线桥梁专项工作进行监督评价，提供数据录入、指标配置、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
| 28 | 桥梁专项 | 管养变更 | 桥梁移交:支持对桥梁拆除任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 29 | 桥梁专项 |  | 桥梁拆除:支持对桥梁删除任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 30 | 桥梁专项 |  | 桥梁删除:支持对桥梁移交任务的申请填报。 | 项 | 1 |
| 31 | 桥梁专项 | 检查检测 | 经常性检查:包括支持对桥梁经常性检查相关信息的填报。 | 项 | 1 |
| 32 | 桥梁专项 |  | 常规定期检测:包括支持对桥梁常规定检相关信息的填报。 | 项 | 1 |
| 33 | 桥梁专项 |  | 结构定期检测:包括支持对桥梁结构定检计划及结果填报。 | 项 | 1 |
| 34 | 桥梁专项 |  | 特殊检测:包括支持对桥梁特殊检测计划及结果填报。 | 项 | 1 |
| 35 | 桥梁专项 | 养护工程 | 养护计划管理:梁养护维修信息填报，包括养护计划管理。 | 项 | 1 |
| 36 | 桥梁专项 |  | 养护维修管理:梁养护维修信息填报，包括养护维修管理等。 | 项 | 1 |
| 37 | 桥梁专项 | 专项整治 | 隐患整治:包括支持对隐患桥梁整治方案、整治施工、整治验收填报。 | 项 | 1 |
| 38 | 桥梁专项 |  | 危桥整治:包括支持对危桥整治危桥认定、整治方案、整治施工、整治验收填报。 | 项 | 1 |
| 39 | 桥梁专项 |  | 独柱墩整治:包括支持对独柱墩桥梁整治信息填报。 | 项 | 1 |
| 40 | 桥梁专项 |  | 安全防护设施:包括支持对安全防护设施整治信息填报。 | 项 | 1 |
| 41 | 桥梁专项 | 巡查打卡 | 巡查打卡:支持通过点击打卡按钮快速生成巡查养护记录。 | 项 | 1 |
| 42 | 桥梁专项 | 检查填报 | 检查填报:支持对检查检测表单进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
| 43 | 桥梁专项 | 维修反馈 | 维修反馈:支持对维修结果进行反馈，进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
| 8、第三方施工专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三方施工专项 | 第三方施工项目子图 | 项目基本信息:中间地图展示项目基本信息、红线范围以及施工项目所属的监测设备相关位置和红线范围中涉及的管线相关位置。 | 项 | 1 |
| 2 | 第三方施工专项 | 第三方施工管线破坏事件子图 | 管线破坏事件基本信息:1）左侧展示管线破坏事件基本信息，包括发生地点、事件名称、事件类型、发生事件； 2）如非临时施工项目造成的管线破坏事件，展示管线破坏事件涉及的项目、项目地址、项目类型、施工周期、项目状态； 3）展示管线破坏事件涉及的相关单位，包括建设单位、建设单位负责人、建设单位负责人联系电话、施工单位、施工单位负责人、施工单位负责人联系电话、监理单位、监理单位负责人、监理单位负责人联系电话、权属单位、权属单位负责人、权属单位负责人联系电话。 | 项 | 1 |
| 3 | 第三方施工专项 |  | 管线破坏事件处置管理:汇总展示管线破坏事件处置情况。 在未处置完成的情况下： 1）展示处置负责人以及处置负责人联系电话、处置状态、管线破坏事件简述； 2）展示管线破坏事件现场照片。 在处置完成的情况下： 1）展示处置负责人以及处置负责人联系电话、处置状态、管线破坏事件简述、处置完成时间、处置时效； 2）展示管线破坏事件现场恢复照片。 | 项 | 1 |
| 4 | 第三方施工专项 | 第三方施工巡检巡查子图 | 第三方施工巡检巡查总览:以第三方施工项目为维度，记录相关权属单位的巡查巡检记录，包括巡查巡检人员、巡查巡检现场图片或视频、巡查巡检完成时间、巡查巡检问题、问题整改等数据，对于巡查巡检产生问题形成问题清单，便于管理组织闭环跟踪。 | 项 | 1 |
| 5 | 第三方施工专项 |  | 管线巡检巡查异常问题处置总览:汇总展示全县巡检巡查异常问题情况。以饼状图形式展示与施工相关问题处置情况，包括已处置、未处置。 | 项 | 1 |
| 6 | 第三方施工专项 |  | 管线巡检巡查问题处置进度总览:汇总展示全县巡检巡查异常问题的处置进度情况。以进度条形式展示异常问题处置情况。 | 项 | 1 |
| 7 | 第三方施工专项 |  | 管线巡检巡查问题整改管理:以第三方施工项目为维度，展示各施工项目巡检问题情况，包括问题数量、问题状态，按照问题已解决、未解决、超期未解决的不同状态以不同颜色展示。并针对超期未解决的问题进行预警通知，情况严重后果的施工单位，采取强制停工等措施来约束。 | 项 | 1 |
| 8 | 第三方施工专项 | 施工项目信息管理 | 施工项目信息管理:汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统一管理。 1）支持项目名称、相关单位、项目类型等维度筛选施工项目，支持施工项目信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的施工项目的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看第三方施工项目详情信息，包括基本资料、四方交底资料、施工监测设备、管线破坏、联合惩戒等的信息； 4）支持通过GIS地图为项目位置、项目红线范围打点。 | 项 | 1 |
| 9 | 第三方施工专项 | 四方交底统计 | 四方交底统计:汇聚全县施工项目四方交底数据，对全县施工项目四方交底情况进行统计分析。 1）支持全县施工项目按照交底状态等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 10 | 第三方施工专项 | 四方交底信息管理 | 四方交底信息管理:四方交底信息管理以第三方施工项目信息为基础，对各项目四方交底执行情况进行统一管理。 1）支持项目名称、交底状态等维度筛选施工项目，支持施工项目四方交底信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看四方交底详情信息，包括交底申请、管线确认、现场交底确认、二次复核、保护方案、旁站监护、发起人确认等模块的详细信息； 3）支持施工单位、建设单位四方交底流程发起，四方单位流程代办事项审批； 4）支持流程代办事项的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 11 | 第三方施工专项 | 旁站监护管理 | 旁站监护管理:汇总全县项目旁站监护数据，对旁站监护记录及问题进行统一分析。 1）支持项目名称、问题处置情况等维度筛选施工项目，支持旁站监护记录详情查看、导入； 2）支持本系统内接入的旁站监护的信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
| 12 | 第三方施工专项 | 巡检巡查信息管理 | 巡检巡查信息管理:巡检巡查数据来源于第三方施工破坏专项场景，及数据中台中燃气、供水、排水、道路四个专项采集，对巡检巡查数据进行统一管理。 1）支持时间等维度筛选巡检巡查数据，支持巡检巡查记录信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看巡检巡查记录详情信息，包括检查单位、巡检人员、检查时间等信息。 | 项 | 1 |
| 13 | 第三方施工专项 | 管线破坏事件信息管理 | 管线破坏事件信息管理:管线破坏事件管理汇总管线破坏事件信息，对管线破坏数据进行统一管理。 1）支持处置状态等维度筛选管线破坏事件信息，支持管线破坏事件信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看管线破坏事件详情信息，包括事件名称、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对管线破坏事件的上报、处置、处置报告上传功能； 4）支持上报后管线破坏事件的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 14 | 第三方施工专项 | 联合惩戒统计 | 联合惩戒统计:汇聚全县联合惩戒数据，对联合惩戒数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 15 | 第三方施工专项 | 联合惩戒信息管理 | 联合惩戒信息管理:联合惩戒信息管理对联合惩戒信息进行统一管理。 1）支持破坏事件类型、惩戒时间等维度筛选联合惩戒信息，支持联合惩戒信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看联合惩戒详情信息，包括事件名称、被惩戒单位、惩戒内容、发布时间等信息； 3）支持对联合惩戒信息的新增、编辑、删除功能。 | 项 | 1 |
| 16 | 第三方施工专项 | 联合惩戒单位管理 | 联合惩戒单位管理:对于造成较多或较严重第三方施工破坏事故的单位，重点对其进行管理，包括对其在建项目的监管等，可在系统中查看其在建项目的基础信息、发生事故情况、监测预警情况等。 | 项 | 1 |
| 17 | 第三方施工专项 | 典型档案案例库 | 典型档案案例库:收集典型的第三方施工破坏事件案例，建立案例库，供相关单位学习参考，起到行业警示作用。 | 项 | 1 |
| 18 | 第三方施工专项 | 相关案例管理 | 相关案例管理:通过收集整合行业的第三方施工破坏事件、处置办法、事件分析、联合惩戒等信息，对相关典型案例进行统一管理。 1）支持行业、事件年份等维度筛选典型档案案例信息，支持典型档案案例信息查看、导出； 2）支持通过点击查看详细详情，查看典型档案案例详情信息，包括事件名称、行业、事件年份、行业建议、行业分析等信息； 3）支持对相关案例信息的新增、编辑、删除功能。 | 项 | 1 |
| 19 | 第三方施工专项 | 竣工验收管理 | 竣工验收管理:设单位可线上发起竣工验收申请，监管部门可线上查看项目竣工验收情况及相关归档资料，将竣工验收备案线上化，并将验收结果上传至系统。 | 项 | 1 |
| 20 | 第三方施工专项 | 施工单位及建设单位评价标准制定 | 施工单位及建设单位评价标准制定:根据事故数量、事故等级等指标，制定施工单位及建设单位的评价标准。 | 项 | 1 |
| 21 | 第三方施工专项 | 重大事故单位名单公示 | 重大事故单位名单公示:对多次造成重大第三方施工破坏事故的单位进行名单公示。 | 项 | 1 |
| 22 | 第三方施工专项 | 施工监测设备统计 | 施工监测设备统计:汇聚全县施工监测设备数据，对全县施工监测设备信息进行统计分析。 1）支持全县监测设备按照设备类型等维度进行统计。 | 项 | 1 |
| 23 | 第三方施工专项 | 视频监控设备管理 | 视频监控设备管理:汇总全县的接入智慧工地监管平台的用于监测深基坑或安装在管线存在区域附近的视频监控，及接入运管服平台的路域视频监控数据，对视频监控监测设备基本信息进行管理。 1）支持监测设备权属单位等维度筛选监测设备，支持视频监控监测设备信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的视频监控监测设备的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击视频监控监测设备编号或查看详细详情，查看视频监控监测设备详情信息，包括监测设备编号、项目名称、监测设备权属单位、监测设备类型等信息。 | 项 | 1 |
| 24 | 第三方施工专项 | 深基坑监测设备管理 | 深基坑监测设备管理:汇聚全县接入智慧工地监管平台的深基坑项目的深基坑监控设备数据，对深基坑监控监测设备基本信息进行管理。 1）支持监测设备权属单位等维度筛选监测设备，支持深基坑监控监测设备信息查看、导出、地图定位； 2）支持本系统内接入的深基坑监控监测设备的信息进行新增、编辑、删除、导入； 3）支持通过点击深基坑监测设备编号或查看详细详情，查看深基坑监测设备详情信息，包括监测设备编号、项目名称、监测设备权属单位、监测设备类型等信息。 | 项 | 1 |
| 25 | 第三方施工专项 | 深基坑监测预警管理 | 深基坑监测预警管理:汇聚全县深基坑监控预警信息，对深基坑监控预警信息进行统一管理。 1）支持监测设备编号、处置状态、预警时间维度筛选深基坑监控预警信息，支持深基坑监控预警信息查看、导出、地图定位； 2）支持通过点击查看详细详情，查看深基坑监控预警详情信息，包括监测设备编号、发生时间、发生地点、处置状态等信息； 3）支持对深基坑监控预警信息处置功能； 4）支持深基坑监测预警的消息提醒。 | 项 | 1 |
| 9、地下管线专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下管线专项 | 数据更新入库 | 局部更新:实现局部管线数据更新入库，包括更新信息填写、选择数据、数据质检、更新比对、数据入库、更新数据统计以及导出入库报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 地下管线专项 |  | 管网接边:支持通过属性列表形式展示接边结果，以图文一体化形式在地图上快速定位接边效果。 | 项 | 1 |
| 3 | 地下管线专项 |  | 数据更新统计:为方便核实数据入库的完整性，需支持对入库后数据的分类数量统计。 | 项 | 1 |
| 4 | 地下管线专项 | 数据统计 | 按行政区域统计:根据行政区划分类统计管线长度信息，支持对统计结果进行导出。 | 项 | 1 |
| 5 | 地下管线专项 | 隐患登记管理 | 隐患登记管理:以台账方式登记地下管线交互分析隐患，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
| 6 | 地下管线专项 | 隐患信息推送 | 隐患信息推送:通过系统将隐患推送给责任单位，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
| 7 | 地下管线专项 | 隐患整改管理 | 隐患整改跟踪:权属单位对所推送的风险隐患进行勘查复核和治理反馈，权属单位按照系统设定内容，主动反馈隐患确认及排查整改过程信息。 | 项 | 1 |
| 8 | 地下管线专项 |  | 隐患整改反馈:跟踪风险隐患的整改治理情况，形成隐患整改跟踪全视图，对未及时确认和整改的隐患发起督促提醒。 | 项 | 1 |
| 9 | 地下管线专项 | 管线总览 | 管线更新总长度:展示当年地下管线竣工更新总长度。 | 项 | 1 |
| 10 | 地下管线专项 | 交互影响 | 交互风险总量:展示地下管线交互风险分析总数量。 | 项 | 1 |
| 11 | 地下管线专项 | 行业监管 | 入廊管线:实现入廊管线信息的新增、修改、删除与查询，全面掌握管线类型、权属单位及敷设状态 | 项 | 1 |
| 12 | 地下管线专项 |  | 综合管沟（廊）基础信息:支持综合管廊名称、长度、断面形式、建设年代等基础数据的录入、更新、删除和检索，构建完整的管廊档案体系 | 项 | 1 |
| 13 | 地下管线专项 |  | 综合管沟（廊）设备设施:可对管廊内附属设备设施进行信息登记、编辑、注销与查询，保障设备运行维护可追溯 | 项 | 1 |
| 五、数据工程要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据工程 | 数据资源梳理 | 数据资源梳理成果：形成如下技术成果：使用的行业、部门数据标准；信息系统清单；数据种类清单；数据字典等。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据工程 | 数据汇聚 | 专项数据汇聚：专项数据汇聚包含燃气专项、雨水专项、污水专项、供水专项、桥梁专项、道路专项、地下管线专项、第三方施工破坏专项。 | 项 | 1 |
| 3 | 数据工程 |  | 市级外部系统数据汇聚：接入数据局、自然资源和规划局、气象局、水利局、市场监管局、应急局相关数据。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据工程 |  | 地下管线数据汇聚：地下管线数据接入、地图数据接入、三维模型数据接入。 | 项 | 1 |
| 5 | 数据工程 | 数据库建设 | 归集库：针对本项目相关数据分散在不同部门的业务生产库中导致不便集中应用的问题，从各业务生产库接入的数据来创建归集库，实现这些多源异构数据的落地存储，包括盐城市基础设施数据、监测数据、监管数据等。归集库有主要包括燃气归集库、排水（雨水）归集库、排水（污水）归集库、供水归集库、桥梁归集库、道路归集库、道路归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据工程 |  | 主题库：构建各个业务专项主题库。主题库主要包括公共基础库、综合应用主题库、燃气主题库、排水防涝主题库、供水主题库、道路主题库、桥梁主题库、第三方施工主题库、地下管线主题库、污水主题库。 | 项 | 1 |
| 7 | 数据工程 | 地下管线数据治理 | 管线数据预处理：管线数据预处理包括数据分析、数据转换、图属关联、数据清洗、元数据整理等工作。 | 项 | 1 |
| 8 | 数据工程 |  | 管线数据质检：对汇聚的管线数据根据省级监管系统数据标准进行数据质检，对于不通过的管线数据进行数据治理，对于通过数据质检的数据汇入监管系统地下管线数据库，为各专项应用系统提供基础空间数据。 | 项 | 1 |
| 9 | 数据工程 |  | 管线数据脱敏脱密：对管线数据空间坐标做偏移以及管线周边地形图进行脱密脱敏服务，将地形图数据、影像数据、地下管线数据进行脱密脱敏，形成政务外网版基础数据，并保留脱密脱敏参数，便于后期增量数据的脱密脱敏。 | 项 | 1 |
| 10 | 数据工程 |  | 管线数据入库：数据检查通过后，利用相关软件对成果数据进行整合入库。 | 项 | 1 |
| 11 | 数据工程 |  | 地图服务发布：（1）地图服务文件主要指服务地址，包括网络地图服务（WMS）、网络要素服务（WFS）、网络地图切片服务（WMTS）、网络覆盖服务（WCS）等。（2）据相关标准规定的管线要素线型符号颜色进行可视化符号表达，根据实际业务需求，设置不同比例尺分级显示，地图配置完成后保存并发布成地图服务 | 项 | 1 |
| 12 | 数据工程 |  | 地下管线数据共享机制：编制管线信息资源共享目录，推进管线信息共建共享，与燃气、污水、雨水、供水等管线权属单位建立共建共享合作机制 | 项 | 1 |
| 13 | 数据工程 | 数据治理专项-综合应用 | 包括但不限于：基础数据： （1）避难场所属性结构表 （2）应急专家属性结构表 （3）应急场景的仓库属性结构表 （4）应急物资属性结构表 （5）救援队伍属性结构表 （6）医疗卫生机构属性结构表 （7）重大危险源属性结构表 | 项 | 1 |
| 14 | 数据工程 | 数据治理专项-燃气专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）场站属性结构表（专用） （2）监测点属性结构表（通用） （3）燃气用户属性结构表（专用） （4）管线属性结构表（专用） 监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） （9）燃气设施隐患属性结构表（专用） （10）安全专项检查记录属性结构表（专用） （11）联合检查记录属性结构表（专用） （12）整改记录属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 15 | 数据工程 | 数据治理专项-排水（雨水）专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）监测点属性结构表（通用） （2）管线属性结构表（专用） （3）排口属性结构表（专用） （4）厂站属性结构表（专用） （5）排水防涝重点保障对象属性结构表（专用） （6）易涝点属性结构表（专用） （7）防涝应急资源属性结构表（专用） 监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） （9）尾水湿地属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） （9）检查井缺陷检测属性结构表（专用） （10）管道缺陷检测属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 16 | 数据工程 | 数据治理专项-排水（污水）专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）监测点属性结构表（通用） （2）管线属性结构表（专用） （3）厂站属性结构表（专用） 监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） | 项 | 1 |
| 17 | 数据工程 | 数据治理专项-供水专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）监测点属性结构表（通用） （2）管线属性结构表（专用） （3）厂站属性结构表（专用） 监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） （9）维修点/停水影响区域属性结构表（专用） （10）管道检测属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 18 | 数据工程 | 数据治理专项-桥梁专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）监测点属性结构表（通用） （2）桥梁属性结构表（专用） 监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） （9）数据分析报告属性结果表（专用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） | 项 | 1 |
| 19 | 数据工程 | 数据治理专项-道路专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）城市道路属性结构表（专用） （2）隧道属性结构表（专用） 监测数据： （1）视频监控属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）抢修抢险点/区域属性结构表（通用） （4）日常维护维修属性结构表（通用） （5）突发事件抢修属性结构表（通用） （6）养护记录属性结构表（通用） （7）巡检记录属性结构表（通用） （8）定期检测属性结构表（通用） （9）道路塌陷风险属性结构表（专用） （10）道路塌陷隐患属性结构表（专用） （11）道路塌陷事故属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 20 | 数据工程 | 数据治理专项-第三方施工专项 | 包括但不限于：监测数据： （1）监测设备属性结构表（通用） （2）监测项阈值属性结构表（通用） （3）实时监测属性结构表（通用） （4）视频监控属性结构表（通用） （5）监测报警属性结构表（通用） （6）报警分析属性结构表（通用） （7）报警处置属性结构表（通用） （8）监测预警属性结构表（通用） 监管数据： （1）第三方施工专项属性结构表（专用） （2）第三方施工项目信息属性结构表（专用） （3）第三方施工事前管理属性结构表（专用） （4）第三方施工破坏事件属性结构表（专用） （5）第三方施工破坏处置结果属性结构表（专用） （6）第三方施工联合惩戒属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 21 | 数据工程 | 数据治理专项-地下管线专项 | 包括但不限于：基础数据： （1）管线属性结构表（通用） （2）管点属性结构表（通用） 监管数据： （1）计划项目属性结构表（通用） （2）建设项目属性结构表（通用） （3）交互风险隐患属性结构表（专用） （4）规划批后管理属性结构表（专用） （5）管线供图记录属性结构表（专用） （6）放线记录属性结构表（专用） （7）验线记录属性结构表（专用） （8）竣工成果汇交记录属性结构表（专用） | 项 | 1 |
| 22 | 数据工程 | 其它数据治理 | 矢量数据处理：常见的处理方式包括数据清洗、数据格式转换、数据投影等。 | 项 | 1 |
| 23 | 数据工程 | 数据服务与运维 | 数据服务：为响水县生命线中各专项业务开发提供对数据库中的数据资源进行查询和下载的服务。 | 项 | 1 |
| 24 | 数据工程 |  | 数据运维：响水县生命线相关运维人员运用数据监管服务对数据汇聚、数据加工、数据资产管理实施、数据服务封装等进行监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。 | 项 | 1 |
| 25 | 数据工程 | 数据安全 | 本次建设应根据省、市级政策要求，对多源数据进行分级分类管理，针对涉密数据落实脱敏脱密要求，保障数据存储、传输、计算、共享交换过程中的安全。 | 项 | 1 |
| 六、通信网络建设要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯网络 | 网络专线 | 响水富晨天然气有限公司专线;50M;3年服务 | 条 | 1 |
| 2 | 通讯网络 | 网络专线 | 响水华辰燃气有限公司专线;50M;3年服务 | 条 | 1 |
| 3 | 通讯网络 | 网络专线 | 盐城双闽陈家港管道燃气有限公司专线;50M;3年服务 | 条 | 1 |
| 4 | 通讯网络 | 网络专线 | 响水华辰新能源有限公司专线;50M;3年服务 | 条 | 1 |
| 5 | 通讯网络 | 网络专线 | 供水公司专线;100M;3年服务 | 条 | 1 |
| 6 | 通讯网络 | 网络专线 | 2条视频专线;20M;3年服务 | 条 | 2 |
| 7 | 通讯网络 | 网络专线 | 1条视频专线和1条数据专线;20M;3年服务 | 条 | 2 |
| 七、云资源要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云资源 | 服务器资源租赁 | 11台合计：vCPU：136、内存：272GB、存储：38000GB；3年服务 | 台 | 11 |
| 2 |  | 等保应用租赁 | 满足三级等保要求。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 密码应用租赁 | 满足密码安全要求。 | 项 | 1 |
| 八、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 等保测评 | 1、根据国家对网络安全等级保护工作的相关法律和技术标准要求，对响水县城市生命线安全工程建设开展网络安全等级保护测评工作。 2、根据《信息安全等级保护管理办法》和《网络安全等级保护基本要求》，结合测评的结果，进一步完善信息安全等级保护管理体系。 3、结合等级保护测评报告提出的安全防护现状与等级保护基本要求之间的差距，进一步完善信息安全等级保护安全技术措施。最终顺利通过等级保护2.0三级测评。 4、等级保护2.0三级测评费用，每年进行一次，合计三年。 | 项 | 1 |
| 2 | 其他 | 密码测评 | 对响水县城市生命线安全工程建设的所有信息系统进行商用密码应用安全性评估，输出评估结果，为信息系统商用密码应用与安全性等各项工作提供指导依据，主要包括以下评估内容： 1、系统商用密码应用安全评估服务，服务内容包括：根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等政策、法律法规的要求，对系统的密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估，出具《商用密码应用安全性评估报告》，并协助响水县住建局向密码管理部门完成备案； 2、密码应用安全性整改咨询服务，服务内容包括： ①对响水县城市生命线安全工程建设所有业务系统的密码应用方案提供合规性评审服务； ②提供密码应用安全性整改咨询服务，密码测评三级，每年进行一次，合计三年。 | 项 | 1 |
| 3 | 其他 | 软件测评 | 对本项目系统平台建设完成进行测试与分析，对软件性能、功能及使用价值等进行客观评价，并出具测评报告。 | 项 | 1 |
| 4 | 其他 | 系统集成 | 对采购的软件产品、应用软件开发等需集成的部分，在项目现场进行部署、调试，并将各个分离的产品、功能等集成到相互关联、统一协调，实现整个系统稳定运行。 | 项 | 1 |
| 5 | 其他 | 数据脱密 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，将建城区范围内公共空间地下管线数据委托具备资质的第三方进行脱密，以确保在政务网中的安全共享与使用。 | 项 | 1 |
| 6 | 其他 | 地下管线数据维护 | 依据各单位提供的地下管线数据进行入库。 | 项 | 1 |
| 7 | 其他 | 数据脱敏 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式，对建城区范围内的地下管线数据进行脱敏。 | 项 | 1 |
| 8 | 其他 | 特别要求 | - 1、投标人承诺：终验完成后，提供软件3年运维期、硬件3年质保期，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算，运维期内保证提供7*24小时服务。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，负责系统的运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。 |  |  |
| 9 | 其他 |  | 2、投标人承诺：严格遵循本项目满足市级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构，符合国产化适配要求；承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线）基于江苏省、盐城市城市生命线安全工程建设要求结合响水县需求进行定制化开发，在不改变项目整体系统框架的条件下，承担相关开发与调整费用。 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 3、采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。投标人承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。 |  |  |

合同履行期限：合同签订后90日历天内完成本项目所有内容；

施工地点：响水县境内。

产品包装和运输要求：产品由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

四、实施方案及售后服务方案：

实施方案需要全面覆盖项目的核心需求，确保项目顺利实施并达成预期目标，内容包括但不限于现状及需求分析、总体架构设计、综合应用系统建设、专项应用系统建设、数据治理、设备部署与数据采集、项目实施、培训及售后服务方案等内容。

1、现状及需求分析：

根据江苏省、盐城市城市生命线建设要求，针对响水县城市生命线情况，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确，需提供项目建设背景、建设目标、专项现状分析、项目需求分析等内容。

2、总体架构设计：

系统总体方案设计科学、合理，需对项目所采用的系统总体架构、技术架构、逻辑架构、网络架构、数据架构、系统技术路线、项目总体建设内容、系统建设边界等进行分析。

3、综合应用系统建设方案：

投标单位需提供综合应用系统的建设方案说明，并结合实际情况，对综合应用系统的功能点建设进行详细的方案说明，包括综合监督管理、应急联动处置、综合运维管理、工单闭环管理等功能。

4、专项应用系统建设方案：

根据项目建设需求提供燃气、供水、排水（雨水）、排水（污水）、道路、桥梁、第三方施工、地下管线交互等专项应用的建设方案说明，并结合实际情况，对系统功能点建设进行详细的方案说明。要求设计思路清晰、完整，能够详细完整的阐述各模块建设思路。

5、数据治理方案：

投标单位需提供包括但不限于公共基础数据、燃气供水等各专项数据的数据治理实施方案，包括数据治理要求与数据治理工作内容（包括数据资源梳理、数据资源池建设、数据归集、数据加工实施、数据服务封装、数据运维、省市数据对接实施等）。

6、设备部署与数据采集方案：

投标单位需提供设备部署与数据采集方案，包括但不限于技术路线、监测布点方案、设备选型、设备安装与维护、数据采集与存储、数据分析与应用等内容，对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性综合评审。

7、项目实施方案：

投标单位需提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于项目管理体系、项目管理制度、项目进度计划、项目进度控制、项目风险控制、项目质量控制等内容。对方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。

- 8、培训及售后服务方案：

- 培训方案：方案内容包括但不限于：培训计划、培训内容、培训对象，确保设备在使用过程中的安全与合规。

售后服务方案：投标人根据项目特点提供完整的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、服务组织、维修服务响应时间及措施、应急事件处理方案、质保期内外的维护维修方案等。

五、演示方式上传视频演示。

（一）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

（二）演示内容如下：

1、 燃气专项：

燃气一张图，内容包含：

（1）风险隐患子图:在GIS地图上点击任意风险信息，显示如基础信息、现状或历史风险隐患详情以及实时监测信息等。

（2）运行监测子图:在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。

（3）基础设施子图:基于 GIS 地图建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线燃气基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。支持点位定位及信息查看。

行业监管，内容包含：

（1）气瓶扫码:通过扫码采集气瓶信息，进行气瓶信息管理，直观展示气瓶配送流转的功能。

（2）通过随瓶安全检查记录的添加、编辑、删除与查询，确保配送环节安全可控。

（3）送气工管理：通过对送气工人员信息的录入、编辑、注销和检索，实现人员档案的动态化管理。

（4）通过记录、更新、删除和查询送气工的各类违规行为，便于追溯与考核。

2、排水专项：

排水一张图，内容包含：

（1）风险隐患子图:汇聚排水设施的风险隐患数据，并将风险隐患数据进行整合上图，通过一张图的方式展示排水设施及易淹易涝点等相关风险及隐患的分布情况；展示排水防涝风险、隐患处置情况，并结合GIS地理信息系统呈现所有排水安全隐患和排水安全风险在空间上的具体分布。

（2）运行监测子图：在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。

（3）基础设施子图：在 GIS 地图上建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线雨水基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。

数据中台：

内容包含：

（1）实时数据与数据填报采集：用于汇聚全县城市生命线业务监管场景的实时数据，实时采集工具作为主题的订阅者将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。提供专门的数据填报工具配合完成数据归集，数据填报工具根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。

（2）数据质量管理：按照数据清洗任务的规则，自动分析数据质量是否合格，如不合格可在线审核或修改，并自动生成质量报告。

六、本项目不接受进口产品投标

七、本项目核心产品为：数据中台。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响水县城市生命线安全工程建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 备注：本项目涉及系统平台二次开发，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。如需踏勘现场请联系代理机构或采购单位。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分 | 技术方案（25分） | 1、现状及需求分析： 根据江苏省、盐城市城市生命线建设要求，针对响水县城市生命线情况，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确，包含但不限于：（1）项目建设背景、建设目标；（2）专项现状分析；（3）需求分析。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 2、总体架构设计： 投标单位需提供系统整体架构设计方案，包含但不限于：（1）总体架构；（2）技术架构；（3）逻辑架构；（4）网络架构；（5）数据架构。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 3、综合应用系统建设方案： 投标单位需提供综合应用系统建设方案，并结合实际情况，对综合应用系统的功能点建设进行详细的方案说明，包含但不限于：（1）综合监督管理；（2）应急联动处置；（3）综合运维管理；（4）工单闭环管理。 方案优于招标文件要求的得2分，方案符合招标文件要求的得1.5分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得2分。 4、专项应用系统建设方案： 投标单位需提供专项应用系统建设方案，包含但不限于：（1）燃气；（2）供水；（3）排水；（4）道路；（5）桥梁；（6）第三方施工；（7）地下管线交互等七个专项应用的建设方案说明，并结合实际情况，对系统功能点建设进行详细的方案说明，详细阐述各模块建设思路。 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得4分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得5分。 5、数据治理方案： 投标单位需提供公共基础数据、燃气供水等各专项数据的数据治理实施方案，包含但不限于：（1）数据治理要求；（2）数据资源梳理；（3）数据资源池建设；（4）数据归集；（5）数据加工实施；（6）数据服务封装；（7）数据运维；（8）省市数据对接实施。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 6、设备部署与数据采集方案： 投标单位需提供设备部署与数据采集方案，包含但不限于：（1）技术路线；（2）监测布点方案；（3）设备选型；（4）设备安装与维护；（5）数据采集与存储；（6）数据分析与应用。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 7、项目实施方案： 投标单位需提供详细的项目实施方案，包含但不限于：（1）项目管理体系；（2）项目管理制度；（3）项目进度计划；（4）项目进度控制；（5）项目风险控制；（6）项目质量控制。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 8、培训及售后服务方案： 投标单位需提供详细的培训及售后服务方案，包含但不限于：（1）培训方案：培训计划、培训内容、培训对象，确保设备在使用过程中的安全与合规。（2）售后服务方案：投标人根据项目特点提供完整的售后服务方案，包含售后服务体系、售后服务内容、服务组织、维修服务响应时间及措施、应急事件处理方案、质保期内外的维护维修方案等。 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求的或未提供的不得分；本项最高得3分。 |
|  | 技术参数（29分） | 根据投标单位对本招标文件第四章采购需求中“三、技术要求”的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术要求的得29分；其中标注★的参数每有一项负偏离的扣2分，其余项每偏离1项扣0.1分，扣完为止，本项最高扣29分。 注： - 技术参数中注★的参数要求投标时提供的证明材料，提供证明材料但不符合要求的或未提供的视为负偏离； - 未标注★的参数无需提供证明材料； - 所投产品全部的“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺。技术要求响应及偏离表（格式附后）。 |
| 技术部分 | 软件演示（11分） | 软件功能演示均要求录屏并同步语音讲解带字幕，时长不超过10分钟，软件功能演示需保证流畅性并显示实时帧率。根据软件平台所列功能的明细内容符合性、展示效果及界面清晰程度等方面进行打分，演示不得使用PPT演示稿或截图等静态方式演示。具体评价内容包含： 一、 燃气专项（5.5分） 1、燃气一张图（1.5分），内容包含： （1）风险隐患子图（0.5分）:在GIS地图上点击任意风险信息，显示如基础信息、现状或历史风险隐患详情以及实时监测信息等。满足得0.5分，不满足不得分。 （2）运行监测子图（0.5分）:在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。满足得0.5分，不满足不得分。 （3）基础设施子图（0.5分）:基于 GIS 地图建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线燃气基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。支持点位定位及信息查看。满足得0.5分，不满足不得分。 2、行业监管（4分），内容包含： （1）气瓶扫码:通过扫码采集气瓶信息，进行气瓶信息管理，直观展示气瓶配送流转的功能（1分）。满足得1分，不满足不得分。 （2）通过随瓶安全检查记录的添加、编辑、删除与查询，确保配送环节安全可控（1分）。满足得1分，不满足不得分。 （3）送气工管理：通过对送气工人员信息的录入、编辑、注销和检索，实现人员档案的动态化管理（1分）。满足得1分，不满足不得分。 （4）通过记录、更新、删除和查询送气工的各类违规行为，便于追溯与考核（1分）。满足得1分，不满足不得分。 二、排水专项（1.5分） 1、排水一张图（1.5分），内容包含： （1）风险隐患子图（0.5分）:汇聚排水设施的风险隐患数据，并将风险隐患数据进行整合上图，通过一张图的方式展示排水设施及易淹易涝点等相关风险及隐患的分布情况；展示排水防涝风险、隐患处置情况，并结合GIS地理信息系统呈现所有排水安全隐患和排水安全风险在空间上的具体分布。满足得0.5分，不满足不得分。 （2）运行监测子图（0.5分）：在GIS地图上点击任意监测设备，系统可显示监测项实时监测信息，包括实时监测数据、实时或者历史预警报警信息、监测设备信息。满足得0.5分，不满足不得分。 （3）基础设施子图（0.5分）：在 GIS 地图上建立生命线基础信息可视化“一张图”，显示全县生命线雨水基础设施分布、安全状况、类型等统计维度的信息。满足得0.5分，不满足不得分。 三、数据中台（4分） （1）实时数据与数据填报采集（2分）：用于汇聚全县城市生命线业务监管场景的实时数据，实时采集工具作为主题的订阅者将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。提供专门的数据填报工具配合完成数据归集，数据填报工具根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。满足得2分，不满足不得分。 （2）数据质量管理（2分）：按照数据清洗任务的规则，自动分析数据质量是否合格，如不合格可在线审核或修改，并自动生成质量报告。满足得2分，不满足不得分。 |
| 商务部分 | 业绩（4分） | 投标人自（2020年1月1日以来）具有类似业绩的，每提供一个业绩得2分，满分4分。投标时须提供合同（能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等内容）原件扫描件，未提供或提供的资料不全的不得分。 |
|  | 履约能力（19分） | - 投标人具备信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、质量管理体系、隐私信息管理体系认证体系认证证书。每具备1项得1.5分，本项最高得6分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分） 2、项目负责人（1人） 投标人拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、IT服务项目经理（ITSS）证书，每提供一个证书得2分，本项最高得8分。（提供有效期内证书原件彩色扫描件或网站截图并加盖投标人公章的扫描件，未提供不得分） 3、投标人拟派驻本项目的项目组成员（项目负责人除外） 具有软件设计师证书、系统架构设计师证书、网络工程师证书、数据库系统工程师证书、系统分析师证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。（提供有效期内证书原件彩色扫描件或网站截图并加盖投标人公章的扫描件，未提供不得分。如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。 - （项目组成员应为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供近3个月内至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） |
| 节能环保 | 节能环保（2分） | 1、投标服务涉及的产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标服务涉及的产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

备注：

①以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

②投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章  投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告(成立不满一年的无须提供)

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;供应商为自然人的，提供其身份证)

二、上一年度的财务状况报告

成立不满一年的无须提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：______年    月    日

十一、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 专项名称 | 设备/功能名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写 （小写￥ 元） |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。