## 服务范围、服务要求及服务标准

### （一）项目清单

| 序号 | 分项目名称 | 预算主体 | 服务起始时间 | 规模 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进区水利局 |  |  |  |  |
| 1.1 | 半夜浜、战斗河水质提升工程设施长效管护服务 | 常州市武进区水利局 | 2026/5/13 | 45 |
| 1.2 | 锡溧漕河航道及大通河（苏南运河北侧段）保洁服务 | 常州市武进区水利局 | 自合同签订之日起 | 206 |
| 1.3 | 新孟河（南延段）、北干河、漕桥河、太滆运河河道绿化、岸坡设施、防汛道路长效管护项目 | 常州市武进区水利局 | 自合同签订之日起 | 205 |
| 1.4 | 骨干河湖应急处置 | 常州市武进区水利局 | 自合同签订之日起 | 30 |
| 2 | 武进区公路事业发展中心 |  |  |  |  |
| 2.1 | 武进区县道公路泵站管养服务 | 常州市武进区公路事业发展中心 | 2026/1/1 | 58 |
| 3 | 相关镇人民政府 |  |  |  |  |
| 3.1 | 湖塘镇河道长效管护服务 | 常州市武进区湖塘镇人民政府 | 2026/1/1 | 101 |
| 3.2 | 常州市武进区前黄镇圩堤长效管护服务 | 常州市武进区前黄镇人民政府 | 自合同签订之日起 | 13 |
| 3.3 | 嘉泽镇镇级河道长效管护服务 | 常州市武进区嘉泽镇人民政府 | 2026/3/1 | 153 |
| 3.4 | 南夏墅街道镇村级河道长效管护服务 | 常州市武进区南夏墅街道办事处 | 2026/2/1 | 48 |
| 3.5 | 礼嘉镇河道长效管护项目 | 常州市武进区礼嘉镇人民政府 | 自合同签订之日起 | 157 |
|  | 年度总计 |  |  | 1016 |

（二）各分项服务要求

### 常州市武进区水利局

#### 分项目1.1半夜浜、战斗河水质提升工程设施长效管护服务

##### 1.服务范围

1.1战斗河段

（1）2万吨/日水质净化站（含取水泵站）的日常运行维护，泵站位于长沟河与战斗河交叉口北侧；

（2）长沟河口控制闸门1座（12m×3.5m）的日常运行维护；

（3）湖塘河控制闸门2座（1.5m×2m、1.5m×1.5m）的日常运行维护。

1.2半夜浜、战斗河段

曝气设备5组（净水设施段、府南桥段、澳新风情街段、假日酒店段、马元桥段）的运行维护。

1.3合同履行期限：2026年5月13日-2029年5月12日

##### 2.服务要求

2.1运行维护要求

（1）保证水质净化站出水水质达标（6≤pH≤9，SS≤20mg/L、浊度≤10NTU、TP≤0.3mg/L，）；甲方要求设施运行期间，水质净化站每天运行12小时（每天早上6点到晚上6点），曝气设备每天至少运行8小时（早上8点到12点，下午2点到晚上6点）。具体运行日期以甲方通知为准。

（2）运维期间，曝气、闸门保证设备正常运行。

（3）负责本项目涉及的设施设备及附属设施日常的保养及维修（大修理除外）。

2.2工艺流程

本项目中的水质净化站工艺流程为：取水泵站取水后进入水质净化站，水质净化站采用无动力循环净化装置，通过投加聚丙烯酰胺（PAM），聚氯化铝（PAC）药剂处理达标后排水进入战斗河。

2.3水质净化站水质要求

（1）设计进水水质：

| 水质指标 | 单位 | PH | SS | TP | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水 | mg/L | 6-9 | 100 | 1.0 | 100 |

（2）设计出水水质

| 水质指标 | 单位 | PH | SS | TP | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水 | mg/L | 6-9 | 20 | 0.3 | 10 |

当进水水质指标不超过设计进水水质标准时，投标人应保证出水水质达到设计出水水质标准，同时去除绝大部分胶体、悬浮物和不溶性CODcr（去除率达到50%~80%）。

2.4质量保证

2.4.1乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2.4.2水质监督

当进水水质指标不超过设计进水设计标准时，乙方应保证出水水质达到合同约定的出水水质标准；如果出水某项水质超过设计出水水质标准，乙方在进水水质超标的情况下的处理义务如下：

（1）当实测浓度值/进水标准≤1.1时，乙方承担确保出水水质符合标准的义务。

（2）当1.1<实测浓度值/进水标准≤1.2持续2日以上时，则从第3日起（自乙方通知甲方之日起计算），乙方在进水持续超标期间应保证出水去除率指标达到合同中各项水质指标的进出水数值计算得出的去除率。

（3）当实测浓度值/进水标准>1.2时，则自该日起（自乙方通知甲方之日起计算），乙方在进水持续超标期间的出水超标免责。

（4）当实测浓度值/进水标准>1.3时，或出现重金属等有毒物质含量过高对水质净化系统可能产生严重破坏的严重污染情况时，乙方应立即通知甲方，并按照有关技术要求暂停水质净化服务，并视为计划外暂停。经甲方或其委托的专业机构鉴定证明乙方适当采用了停止进水或减量处理措施的，甲方应当免除乙方在进水水质严重超标期间及净水系统恢复至正常期间的不足量处理的违约责任，并按正常标准支付运营管理服务费。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

项目维护人员应长期固定。需要配备专职维修保养人员，必须持有电工进网作业许可证（高压）或特种作业操作证（高压电工作业证）。

3.2设备要求：符合项目要求。

##### 4.验收及考核办法

4.1半夜浜、战斗河水质提升工程设施运行管护考核要求见下表：

半夜浜、战斗河水质提升工程设施运行管护考核表

| 序 号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 分 值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核 记录 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 20 | 8 | 安全管理制度及生产 | 缺一项扣2分，扣完为止。发生安全生产事故，扣8分 | 有健全的安全规章制度；建立安全管理机构；隐患排除记录齐全；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。安全文明运维，严禁发生安全事故。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全防护 | 防护设施齐全得4分，视防护设施配置完好情况相应扣分，无防护设施扣4分 | 管护现场有安全警示牌；现场人员配有安全防护仪器、器具。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全培训 | 有计划、安全教育台账得4分，视计划编制、台账记录情况相应扣分，无计划、台账扣4分 | 安全培训要有年度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 应急预案 | 有处置方案及演练记录得4分，视处置方案编写及演练记录情况相应扣分，无处置方案及演练记录扣4分 | 有现场应急处置方案并组织演练。 |  |  |
| 2 | 生产 运行 管理 | 60 | 10 | 设施管护现状 | 能正常运行，设施定期保养维护，得10分；视设施保养相应扣分，不按设施要求定期保养或设施不能正常运行扣10分 | 查现场看相关设施是否运行正常，按照设施要求定期保养。 |  |  |
|  |  |  | 20 | 设施运行时长 | 要求运行期间：净水站每天运行12小时，每天早上6点到晚上6点；曝气设备要每天运行8个小时，早上8点到12点，下午2点到晚上6点。甲方对设施采取不定期抽查，在抽查过程中，发现设施无故不运行，扣2分/次，扣完为止。 | 查设施运行台账，并进行现场抽查。 |  |  |
|  |  |  | 20 | 水质管理 | 甲方每月聘请第三方对水质进行不定期抽检，抽查指标有一项不合格，扣2分，扣完为止，如连续3次考核均有不合格指标，扣20分 | 每月抽查出水水质指标，进水波动不大时，出水指标标准为：6≤PH≤9，SS≤20mg/L、浊度≤10NTU、TP≤0.3mg/L。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 运行培训 | 有培训记录得5分，视培训及记录情况相应扣分，无培训及记录情况扣5分 | 现场管护人员需经培训后上岗，熟悉各类设施操作规程。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 人员 配备 | 有管护人员名册及相关证书得5分，视名册和证书情况相应扣分，无名册和证书扣5分 |  |  |  |
| 3 | 台帐 管理 | 10 | 10 | 运行台帐 | 运行台帐记录齐全、真实可靠，得10分，视记录齐全情况相应扣分，缺一项扣2分，扣完为止 | 运行台帐记录内容包括：净水站处理水量、加药量、闸门两侧水位、值班人员、交接班记录、保养维修记录等。 |  |  |
| 4 | 区域管理 | 10 | 5 | 室外 | 每有一处不符合扣1分，扣完为止 | 管护区内部道路完好、通畅，无破损；各种构筑物、管道标志、油漆等整齐完好，厂内照明设施完好。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 室内 | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 办公室、值班室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；办公桌椅、操作工具摆放整齐；操作人员着装整齐、干净。 |  |  |

4.2考核结果应用：

甲方每月不少于一次对现场环境、运行保养记录、设施运行情况、出水水质质量等项目进行检查考核，考核得分95分以上，不扣款；考核得分在90-95分，按1000元/分扣款；考核得分在80-89分，按2000元/分扣款；考核得分低于80分，甲方有权终止与乙方的管护合同。

#### 分项目1.2锡溧漕河航道及大通河（苏南运河北侧段）保洁服务项目

##### 1.服务范围

本项目服务范围包括：

1.1锡溧漕河航道保洁服务：航道长度约23.27公里，保洁范围包括河道两岸之间的水域（中心航道区域除外）和沿线支浜内延伸10米水面（有涵闸站的，以临近主河道的涵闸站为界）。保洁服务包括但不限于打捞、清运河面垃圾和有害水生植物等。服务内容如下：

（1）实施锡溧漕河航道保洁，包括打捞河面漂浮物、废弃物、有害水生植物，以及清理河道两岸迎水坡临水面、沿线闸站口的垃圾等。

（2）组织河道保洁所产生垃圾的上岸、收集、清运和处置。

（3）乙方能随时应付各种突击保洁工作，当航道内出现大面积垃圾漂浮、水生植物爆发等情况，乙方应增加保洁人员、设备，延长作业时间进行突击保洁。此外，还须完成由甲方交办的临时性事务。

（4）乙方按甲方要求在沿线闸站口等指定地点设置漂浮物拦截设施，拦截设施标准应按照甲方要求设置、修缮及维护，确保所有拦截设施设备能够起到很好的拦截作用。

1.2大通河（苏南运河北侧段）河道及岸坡保洁：大通河苏南运河北侧段长约2km，含支浜。保洁范围包括：河道管理范围内的水域、陆域（两堤之间的水域、滩地、行洪区，两岸堤防背水坡堤脚外10m范围）、绿化及与河道功能相关的附属设施。服务内容包括水域保洁、岸坡保洁等。

1.2.1水域保洁：

（1）河道水面洁净，无有害水生植物和垃圾等漂浮物，限时2小时清理。

（2）河道上视实际情况在支浜汇入口设拦污栅以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸站前宜采取措施拦阻漂浮物；拦阻的漂浮物应及时打捞清除。

（3）拦漂设施应进行及时养护、维修，处于完好状态。拦漂设施松动、变形或不能正常使用时，应及时修理或更换。

（4）河道岸坡或驳岸以下范围内，河坡整齐清洁，无废弃物（垃圾）及其他杂物堆放。

1.2.2陆域保洁：

（1）河道陆域范围应无废弃物（垃圾）、吊挂物和杂草。城区河道陆域无瓜皮、果壳、纸屑、烟蒂等散落物。

（2）河道管理范围内的建（构）筑物立面应无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。

1.3合同履行期限：合同签订之日起3年。

##### 2.服务要求

2.1服务目标：河面无漂浮物、废弃物、有害水生植物，河道两岸迎水坡临水面、沿线闸口无垃圾。

2.2通用标准：

（1）作业人员统一着装、佩证上岗。作业人员必须按规定穿戴救生衣及其他防护用品，并准备好作业器具。

（2）作业船只应选用无污染、噪音低、环保性船只，船舶设施完好，并按要求安装运行轨迹监测仪。作业船只、作业工具等保持整洁，状态良好。船上无乱堆放、乱挂放，工具摆放整齐。

（3）作业文明，采取有效措施减少噪音、油污等作业扰民问题。

（4）作业船只应配备救生设备，作业人员应穿救生衣，严禁酒后上岗。

（5）作业人员上岗期间应统一的服装或标志着装。

（6）作业船只应定期清洗，应统一标识。

2.3作业频率：每艘保洁船每天至少在保洁责任区段往返作业2次，当漂浮垃圾和水生植物大面积聚集时，应适当增加保洁频次。

2.4河道巡查：

（1）河道水面漂浮物控制：静态水域中，无聚集性漂浮物，基本无水面零星漂浮物；流动水域中，可视范围内水面漂浮物及时清除。

（2）河道畅通，无阻水高杆植物，无挡水围堰、坝埂，无乱占河面、河岸，无乱挖、乱填河道现象等；

（3）河道界桩、管护标志牌、警示牌、公示牌齐全、完好，表面洁净，字体完整清晰、镶嵌牢固，立柱保持直立，无摇动。

（4）河道管理范围无乱挖、乱种、乱垦，无违法占用现象；

2.5堤防保洁（仅大通河）

（1）堤防管理范围内环境整洁，无生活废弃物（垃圾）、杂草和其他杂物堆放，保持坡面整洁完好。

（2）保洁做到无死角和盲区，垃圾无漏收；保洁产生的垃圾、杂物及时收集、清运，做到日产日清。

2.6土堤养护（仅大通河）

（1）堤顶宽度和堤顶结构符合设计标准，堤面坚实平整，堤肩线平顺，无凹陷、裂缝、残缺，无明显波状起伏，雨后无积水。

（2）堤坡符合设计标准，坡面平顺，无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌陷、洞穴，无有害堤动物洞穴和活动痕迹，堤脚无冲刷、残缺、洞穴。

（3）堤防经观测发生下沉但结构稳定时，应及时加高，发生较大下沉时，应及时上报。堤防局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因，进行处理。

（4）草皮护坡和堤顶其他绿化应保持植物存活率，适时修剪、浇水、治虫，防止杂草绵延，并及时补植、补栽或换种，保持黄土不裸露。

2.7应急响应要求：

（1）遇到重大节日或特殊活动，乙方应服从甲方的安排，做好突击性的保洁工作。

（2）接到甲方通知后，须在1个小时内做出响应，并立即到达现场处理突发情况。

（3）水生植物爆发期间，乙方应无条件配合甲方的调度。

（4）汛期保洁应服从河道防汛调度要求，当常州气象台发布黄色及黄色以上暴雨、台风信号时，停止河道保洁作业。

2.8垃圾上岸点的设置、垃圾清运和处置

（1）乙方需自行设置垃圾上岸点。供应商在投标前应自行进行现场踏勘航道保洁危险区域及两侧堤防区域，了解并获取与本项目服务有关的一切信息。

（2）垃圾上岸点的选址原则上应在锡溧漕河航道保洁两侧范围内，且方便垃圾清运车进出。如超出范围的，不能超出本项目区域相关的行政区合理范围。

（3）保洁时间段内，凡保洁船只满载的，应立即将装载垃圾转运至垃圾上岸点或转运船只上。严禁出现保洁船只满载垃圾巡航的情况。

（4）乙方选择的垃圾上岸点必须向甲方报备，待确认同意后投入使用。

（5）河岸边坡无杂物堆放、无零星垃圾、无垦种。

（6）河道岸滩整洁无暴露垃圾堆、无明显散落垃圾、无枯枝、砖石等明显杂物。

（7）作业结束后及时对船只等进行清理，做到无垃圾、杂物。

（8）垃圾及时清运，处置必须符合“无害化处理”的要求，处置过程中须符合相关法律法规的要求，不得对沿线生态环境造成二次污染。严禁违规处置、丢弃垃圾，否则，由此所造成的影响和责任由乙方承担，甲方保留追加处罚的权利。

##### 3.人员及设备配置要求

3.1人员配置及要求

以下为最低配置要求，投标人具体根据安全生产、工作要求合理配置人员

| 序号 | 岗位 | 数量（名） | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | ≤60周岁 |  |
| 2 | 专职管理员兼船舶驾驶员（满足航道海事部门管理要求） | 1 | ≤60周岁 |  |
| 3 | 船舶驾驶员（满足航道海事部门管理要求） | 7 | ≤60周岁 |  |
| 4 | 河道保洁员 | 9 | ≤60周岁 |  |

备注：

（1）必须满足上述人员的最低配置数量及标准要求，按照最长服务时间考虑在岗人数。

（2）投标文件中承诺的项目人员原则上不得更换，乙方实际配员与投标文件不一致，更换的人员的配置标准、方式和数量低于投标文件标准的，甲方可要求及时整改，乙方必须无条件响应。

3.2人员总体要求

（1）本项目配备人员均须会游泳，身体健康（上岗前均须先提交体检报告），胜任锡溧漕航道航行和保洁作业。上岗人员必须身着统一的保洁服装及救生衣，佩戴统一标识，保持整洁、美观，如出现老旧污损及时更新。上船人员必须佩戴安全帽，相关个人及船只防护用品均由乙方自行配备。

（2）本项目配备人员必须会操作智能手机（钉钉、微信等APP），经培训后均能熟练使用自动打捞船、机动打捞船、转驳船和上岸点的视频监控等设备，根据甲方要求按时完成数据传输或拷贝等工作。

（3）乙方在合同生效后15天内上报全年项目计划，并结合季节特点，将特定季度按月制定项目计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。乙方必须按照甲方确认的项目计划组织作业，并接受甲方的监督、检查。

（4）乙方每月25日前向甲方报送日常保洁工作台账，半年度和年度最后一个月25日前向甲方报送工作报告。包括但不限于垃圾打捞清运量、船只运行情况、人员考核情况、人员信息等，并确保资料信息的真实性。

（5）乙方需建立巡查报告制度，每天有专人进行巡查，做好每日巡查记录，发现问题及时报告、及时处理。

（6）服务期限内，若涉及突发事件、灾害天气、重大保障、专项布置等，甲方有权要求乙方增加机动保障人员，乙方应积极响应并完成任务。

3.3人员岗位职责

3.3.1项目负责人岗位职责

具有河道保洁、安全管理、人员管理、船舶管理及维修养护相关经验，并能按招标文件要求，及时协调垃圾上岸、处置和清运的能力。遇到突发情况和重大活动保障时，有能力进行紧急调度和处置，完成各种突击任务。

3.3.2专职管理员兼船舶驾驶员

（1）具有管理能力，能严格履行本项目日常管理职责，落实好人员、设备等管理措施，组织实施日常保洁工作。

（2）专职管理员应加强对服务现场的检查，安排安全作业检查、日常保洁作业、垃圾上岸、清运和处置、应急处置等工作。

（3）严格按照甲方要求，做好日常服务的信息报备等工作。

3.3.3 船舶驾驶员岗位职责

承担船舶驾驶员岗位职责，以及自动保洁装置和其它相关设备的操作，并做好船容船貌维护等相关工作。

3.3.4 河道保洁员岗位职责

（1）身体健康，胜任锡溧漕河航道的水上作业。

（2）负责河道垃圾清理、垃圾上岸和转运等工作，协助做好其它相关工作。

（3）负责日常船舶清洗工作，保证船容船貌的清洁。

（4）履行垃圾上岸点的垃圾上岸、装卸、场地保洁等职责。

（5）承担船舶靠泊区的场地环境卫生、协助船舶清洗等工作。

（6）日常保洁的其它作业时间段，协助管理员做好全标段水域、陆域的巡视和其它相关工作，及时报告相关情况。

3.4设备配置要求

3.4.1 乙方必须按设备配置要求，中标后5个工作日内提供船只采购/租赁合同、发票及船舶检验证书，交由甲方核实。

3.4.2 成交供应商应在保洁作业船只及垃圾上岸点配视频监控、GPS等供保洁作业使用，并根据实际作业情况，增加垃圾打捞和转运船只的配置，相关费用由成交供应商自行承担。

3.4.3 服务期限内，若涉及突发事件、灾害天气、重大保障、专项布置等，甲方有权要求成交供应商调配设备，成交供应商应积极响应并完成任务。

3.4.4针对本项目设备最低配备要求：

| 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械化自动打捞船 | 艘 | 2 | 中型及以上，锡溧漕河2艘 |
| 保洁作业船（钢质） | 艘 | 4 | 大通河1艘，锡溧漕河3艘 |
| 转运船 | 艘 | 1 | 装载量100吨及以上 |
| 巡查快艇 | 艘 | 1 |  |

注：上述船舶均需通过航道部门备案。

##### 4.验收及考核办法

4.1考核要求及标准

考核要求及标准详见《河道保洁考核评分表》。

常州市武进区区级河道管护项目考核表

| 序号 | 考核内容 |  |  | 扣分及扣分原因 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度考评 | 考评中发现的河面有害水生植物和垃圾等漂浮物及岸坡垃圾未在规定时间内清理完毕的，每处扣0.2分。单条河道发现多处河面漂浮物的，每5处扣0.2分。 |  |  | 岸坡仅考核大通河 |  |
| 2 |  | 发现的堤防、岸坡等问题在规定时间内未清理完毕的，每处扣0.2分。 |  |  | 岸坡仅考核大通河 |  |
| 3 |  | 发现有害水生植物满河，管护缺位情况，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 4 | 日常考评 | 发现的河面漂浮物、有害水生植物未在规定时间内清理完毕的，每处扣0.1分。单条河道发现多处河面漂浮物的，每5处扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 发现的堤防、岸坡等在规定时间内未清理完毕的，每处扣0.1分。 |  |  | 岸坡仅考核大通河 |  |
| 6 |  | 发现有害水生植物满河，管护缺位情况，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 7 | 动态管理 | 沿河提防损坏，未及时上报，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 河道、岸线违法占用、乱挖、乱种、乱恳等违法行为未及时上报的每处扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 河道界桩、管护牌、警示牌、河长牌、公示牌缺损未及时上报的，一处扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 管道排污，未及时上报造成影响的每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 12 | 举报监督考评 | 媒体曝光，省级部门反映的问题，一处扣1分；市级部门反映的问题，一处扣0.5分；区级部门反映的问题，一处扣0.3分。群众举报的问题，一处扣0.3分。同一条河道当月出现两次及以上曝光或投诉情况的，经核实后再扣3分。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 各部门交办的问题未能按时处理的，一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 各级部门考评中发现的问题，未能及时处理每处扣1分。 |  |  |  |  |
| 15 | 巡查 、 养护及台账记录 | 未每天全河段保洁的（非城区河道10公里/两人/船），或保洁台账缺记、少记等情况，1次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 17 |  | - 每月未开展至少一次河道界桩、管护牌、警示牌、河长牌、公示牌的巡查工作巡查工作，一次扣1分。未及时上报问题，一处扣0.2分，台账记录缺失，一处扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 18 | 日常管理 | 制度管理：保洁制度、管理制度、应急处理制度、自检自查制度，每缺一项扣1分，制度执行记录缺漏一处扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 安全管理：发现一次未着统一工作装扣0.1分，发现一次防护用品配备不齐扣0.1分，未办理相关人身意外保险的，扣2分/人/次。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 设备管理：发现保洁船未日产日清情况，一次扣0.5分。发现一次随意倾倒、填埋或焚烧，扣3分。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 虚假整改：发现一次虚假整改，扣5分。 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 城区河道问题处理规定时间为2小时，其余河道问题处理规定时间为4小时，圩堤杂草清理清理规定时间2天，问题整改后需及时反馈整改信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |

4.2考核结果应用

甲方每月对乙方服务情况开展考核，考核满分为100分。

（1）月度考核结果为95分以上（含95分）不扣款；

（2）90分-95分（含90分）扣除当月合同价的2%；

（3）85分-90分（含85分）的扣除当月合同价的5%；

（4）低于85分的扣除当月合同价的10%。

乙方的年度服务费 = 当年合同价-∑月度考核结果扣除的费用

乙方连续两个月或累计三个月考核低于85分，将视为无法满足服务项目要求且未响应甲方整改要求，甲方有权终止合同。

#### 分项目1.3新孟河（南延段）、北干河、漕桥河、太滆运河河道绿化、岸坡设施、防汛道路长效管护项目

##### 1.服务范围

1.1本项目服务范围包括

（1）新孟河（南延段）、北干河、漕桥河（前黄段、雪堰段）、太滆运河岸坡绿化的长效管护，管护总面积约44.39万平米，详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新孟河（南延段）岸坡绿化长效管护 | ㎡ | 7020 |  |
| 2 | 新孟河（南延段）水保绿地长效管护-堤顶 | ㎡ | 35680 |  |
| 3 | 新孟河（南延段）水保绿地长效管护-节点 | ㎡ | 27314 |  |
| 4 | 北干河岸坡绿化长效管护 | ㎡ | 104017 |  |
| 5 | 北干河水保绿地长效管护-堤顶 | ㎡ | 11983 |  |
| 6 | 北干河水保绿地长效管护（人民桥-西市桥节点） | ㎡ | 9290 | 约1km |
| 7 | 北干河水保绿地长效管护（西鲁村节点-待定） | ㎡ | 36911 |  |
| 8 | 漕桥河（前黄段）岸坡绿化长效管护 | ㎡ | 20100 |  |
| 9 | 漕桥河（雪堰段）岸坡绿化长效管护 | ㎡ | 4900 |  |
| 10 | 漕桥河水保绿化长效管护 | ㎡ | 19800 |  |
| 11 | 太滆运河岸坡绿化长效管护 | ㎡ | 111688 |  |
| 12 | 太滆运河水保绿化长效管护（插板桩段节点） | ㎡ | 35695 |  |
| 13 | 太滆运河水保绿化长效管护（入太湖口节点） | ㎡ | 19504 |  |
|  | 合计 | ㎡ | 443902 |  |

注：岸坡绿化包含草皮护坡、堤顶灌木、植株在内，水保绿化包含草皮、灌木、植株等在内。

（2）需对河道岸坡构筑物（包括预制块、混凝土、格宾网垫、联锁块等各类护坡、防汛道路、各类挡墙、护栏、排水沟、涵洞等）进行定期巡查，发现破损及时上报，并按甲方要求修复或更换。

1.3合同履行期限：合同签订之日起3年。

##### 2.服务要求

2.1总体要求

绿地整体无死树、缺株、空秃现象，无积尘，土壤疏松，施肥合理，浇水及时，无明显病虫害，施药规范；乔灌木生长良好；绿篱、色块、球类修剪整齐规范；草花种植密度适宜，开花率符合要求；地被花境修剪及时；草坪边缘线清晰、修剪及时；秩序良好，设施完好。

2.2行道树（景观树）管养要求

（1）无明显枯枝、死树、枯枝败叶及杂树均应及时清除，无缺株；

（2）死树、杂树需连根清除，清除后的空穴应及时填平；

（3）按树种要求及时修剪，截口需平整，涂防腐剂；

（4）支撑无明显破损、缺失；支撑需作保护性处理，不得损伤树体；

（5）发现植株缺损，应及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活；

（6）发现树木长势衰弱、歪斜，应及时扶正，树木不得有倒伏现象；

（7）树体无明显蛀洞、腐烂树体需及时修复。

2.3乔木、花灌木管养要求

（1）无明显枯枝、死树、枯枝败叶及杂树均应及时清除，无缺株；

（2）植株及时施肥，长势衰弱、歪斜的植株需及时扶正；

（3）不得有大型缠绕性杂草或有碍景观的大面积杂草；

（4）及时防治和控制病虫害，不得存在明显虫口、虫粪、成（幼）虫；

（5）植株不得有大面积空秃、死亡 (待种植的平整地除外)；

（6）规则式绿篱、色块、球类应及时修剪；

（7）绿篱修剪需整齐，不得存在线条缺断或不一致；

（8）球类修剪应仔细，不得造成球面空洞，球类大小不一等现象。

2.4草皮管养要求

（1）生长季（6-7月）不得大面积死亡；

（2）冬季枯萎后（1月前）需完成收割；

（3）草皮植物管理应到位；

（4）不得存在大面积枯死、空秃情况（绿地分割沟和待种植的平整地除外）；

（5）草坪需及时修剪；

（6）不得出现黄化、退化、大范围长势衰退或滞长现象；

（7）绿地范围内无明显杂草。

##### 3.人员及设备配置要求

符合项目要求。

##### 4.验收及考核办法

4.1考核要求及标准

（1）考评标准：绿地整体无死树、缺株、空秃现象，无积尘，土壤疏松，施肥合理，浇水及时，无明显病虫害，施药规范；乔灌木生长良好；绿篱、色块、球类修剪整齐规范；草花种植密度适宜，开花率符合要求；地被花境修剪及时；草坪边缘线清晰、修剪及时；古树名木养护到位；秩序良好，设施完好。

（2）考评细则

武进区河道管护项目绿化考评表

河道名称：                                                       日期：   年   月   日

| 分类 | 序号 | 扣分依据 | 扣分值/次 | 现场扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树（景观树） | 1 | 有明显枯枝、死树、杂树未清除的；有缺株的； | 2 |  |  |
|  | 2 | 死树、杂树未连根清除的；清除后的空穴未及时填平的； | 1 |  |  |
|  | 3 | 未按树种要求及时修剪，截口不平，树木未涂防腐剂的； | 1 |  |  |
|  | 4 | 支撑有明显破损、缺失的；支撑未作保护性处理损伤树体的； | 1 |  |  |
|  | 5 | 新补植树品种与原品种不一致的；未及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活的； | 1 |  |  |
|  | 6 | 发现树木长势衰弱、歪斜，未及时扶正，树木有倒伏现象的； | 1 |  |  |
|  | 7 | 树体有明显蛀洞、腐烂树体未修复的； | 1 |  |  |
| 乔木花灌木 | 1 | 有明显枯枝、死株，枯枝败叶未及时清除的；有缺株的； | 1 |  |  |
|  | 2 | 植株未及时施肥，长势衰弱，歪斜植株不及时扶正的； | 1 |  |  |
|  | 3 | 有大型缠绕性杂草或有碍景观的大面积杂草的； | 1 |  |  |
|  | 4 | 未及时防治和控制病虫害的，发现有明显虫口、虫粪、成（幼）虫的； | 1 |  |  |
|  | 5 | 大面积（50m2及以上）空秃、死亡的(待种植的平整地除外)； | 2 |  |  |
|  | 6 | 规则式绿篱、色块、球类未及时修剪的； | 1 |  |  |
|  | 7 | 绿篱修剪不整齐，线条缺断或不一致的； | 1 |  |  |
|  | 8 | 球类修剪造成球面空洞，球类大小不一的。 | 1 |  |  |
| 草皮、浮岛水生植物 | 1 | 生长季（6-7月）大面积（100m2及以上）死亡的； | 2 |  |  |
|  | 2 | 冬季枯萎后（1月前）未完成收割的； | 1 |  |  |
|  | 3 | 出现管理不到位导致浮岛移位、缺损、造型破坏的。 | 1 |  |  |
|  | 4 | 有大面积（100m2及以上）枯死、空秃（绿地分割沟和待种植的平整地除外）的； | 3 |  |  |
|  | 5 | 草坪未及时修剪的； | 1 |  |  |
|  | 6 | 出现黄化、退化大范围长势衰退或滞长现象的； | 1 |  |  |
|  | 7 | 绿地范围内有明显杂草的； | 0.5 |  |  |

被考核单位：                                                     考核人员：

4.2考核结果应用

甲方每月对乙方服务情况开展考核，考核满分为100分。

（1）月度考核结果为90分以上（含90分）为优秀，不扣款；

（2）85分-90分（含85分）为良好，扣除当年合同价的0.5%；

（3）80分-85分（含80分）为合格，扣除当年合同价的1%；

（4）低于80分为不合格，扣除当年合同价的2%。

乙方的年度服务费 = 当年合同价-∑月度考核结果扣除的费用

乙方连续两个月或累计三个月考核低于80分，将视为无法满足服务项目要求且未响应甲方整改要求，甲方有权终止合同。

##### 5.其他要求

若由于特殊情况，甲方需提前终止合同，乙方应无条件配合。

#### 分项目1.4骨干河湖应急处置

本项目按不可竞争费30万元/年报价，合同内容包括但不限于：蓝藻、水葫芦打捞等。

### 武进区公路事业发展中心

#### 分项目2.1武进区县道公路泵站管养服务

##### 1.服务范围

1.1本项目包含5座排水泵站，服务范围详见下表：

| 序号 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青洋路新长铁路排水泵站 | 人工看护型 |
| 2 | 长虹路厚塘路排水泵站 | 人工看护型 |
| 3 | 青洋路沿江高速排水泵站 | 人工看护型 |
| 4 | 淹城路沿江高速排水泵站 | 人工看护型 |
| 5 | 青洋路武进大道排水泵站 | 无人看护型 |

1.2服务内容：上述泵站的日常管养和维修以及合同期间的质量和安全工作。

（1）日常管养：包括泵站日常巡查、维护及运营，排水泵（含控制柜、机电设备、发电机及相关的配套设施等）常规保养（含发电机机油、空气滤芯、柴油滤芯更换，相关设备设施的检查、调试、润滑、密封、紧固、清洁、维护等工作），泵站蓄水池杂物清理，站房范围及站房配套道路日常保洁，台账登记，资料归档等服务。

（2）泵站维修：包括排水泵（含控制柜、机电设备、发电机及相关的配套设施等）维修,站房配套道路及房屋（含门窗、围墙、排水管道等）维修，泵站蓄水池清淤等服务。

（3）汛期必须配合配合道路养护抢险工作。

1.3合同履行期限：2026年1月1日-2028年12月31日，合同一年一签。

##### 2.服务要求

（1）人工看护型要求24小时有人看护（至少2人），无人看护型要求每周巡查至少一次。区防汛四级（及以上）应急响应期间，所有泵站必须24小时有人看护。

（2）乙方应当严格按照甲方制订的《武进区县道公路排水泵站管理办法》等相关管理制度做好泵站及其附属设施的日常管养与维修，保证泵站设施完好，运行正常，并做好巡查台账记录。

（3）乙方应认真做好泵站及其附属设施的安全维护，定期进行安全检查，在整个合同期内泵站管养单位由于自身原因造成的有关人身伤亡、泵站设施损坏及其他一切责任应由乙方负责。

（4）泵站（包括排水泵、房配套道路以及房屋设施等）病害维修及泵站蓄水池清淤单价参考同期武进区县道公路养护维修单价执行，最终费用按审计单位审计金额结算，资料按武进区县道公路养护维修的要求进行收集归档，并与泵站资料一并装订归档。

（5）乙方在实施和完成本合同项目的全过程中，应遵守国家或江苏省颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定，甲方不承担由于乙方违反任何上述规定的各种罚款和责任。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

人工看护型要求24小时有人看护（（至少2人），无人看护型要求每周巡查至少一次。区防汛四级（及以上）应急响应期间，所有泵站必须24小时有人看护。

3.2设备要求

符合项目要求。

##### 4.验收及考核办法

武进区县道公路排水泵站管理办法

第一章  总  则

第一条 为做好公路通道排水管理，保障公路排水泵站正常运行，防止公路通道水淹，保障公路安全畅通，促进经济和社会发展，结合本区实际，制定本办法。

第二条 武进区公路事业发展中心（以下简称区公路中心）为武进区县道公路排水泵站检查验收主体，各养护单位（以下简称承包人）为被检查验收对象。

第三条 本办法适用于武进区县道公路通道排水泵站及其相关设施（以下简称泵站）日常养护、维修及应急保障等工作。

第二章  泵站管养内容

第四条 泵站管养主要内容如下：

1.日常养护：

（1）泵站日常巡查、维护及运行；

（2）排水泵（含控制柜、机电设备、发电机及相关的配套设施等）常规保养（含发电机机油、空气滤芯、柴油滤芯更换，相关设备设施的检查、调试、润滑、密封、紧固、清洁、维护等工作）；

（3）泵站蓄水池日常清理；

（4）站房范围及站房配套道路日常保洁；

（5）台账登记，资料归档等；

（6）其它日常养护类工作。

2.维修：

（1）排水泵维修；

（2）站房配套道路及房屋（含门窗、围墙、排水管道等）维修；

（3）泵站蓄水池清淤；

（4）其它维修类工作。

3.防汛应急保障等相关工作：

（1）存放保管包括标志标牌在内的公路防汛抢险应急保障机械设备物资；

（2）配合做好通道封闭等交通管控工作；

（3）其它应急保障类工作。

第三章  工作要求

第五条 承包人应建立健全包括教育培训、值班值守、安全生产等组织机构和各项管理制度，严格按照区公路中心要求做好泵站日常养护、维修及防汛应急保障等相关工作，保障相关设备设施完好，运行正常，确保泵站管养工作能够正常有序开展。

第六条 承包人泵站工作人员经教育培训合格后方可上岗（电工等特种作业人员须持有效证件），确保会规范操作排水泵，会熟练使用消防设施，会正确填写相关记录和台账，能严格遵守如下工作纪律：

6.1工作期间应坚守岗位，保持电话畅通，不得离开泵站大院。无特殊情况，原则上不允许请假（如确需请假，承包人应安排另外符合要求的人员到岗，并做好交接班工作）；

6.2着装整齐，严禁赤背，穿拖鞋、高跟鞋。女职工须将长发盘起，严禁穿长裙；

6.3工作期间不得饮酒，严禁干与工作无关的事情；

6.4严禁带闲人进入泵房；

6.5严禁私拉乱接电线；

6.6严禁使用或存放液化气瓶。

第七条 承包人应做好泵站安全管理工作，在配电控制室、发电机房等重点部位配备合理数量的沙箱、灭火器等相应消防设施，并及时开展教育培训、隐患排查、应急演练等工作。如因管养不到位导致通道积水淹水被曝光、投诉、起诉，或发生安全事故所造成的有关人身伤亡、财产损坏及其它一切责任均由承包人承担。

第八条 泵站日常养护工作要求：

8.1人工看护型泵站必须24小时有人看护；无人看护型泵站每月至少人工巡检一次。区防汛四级（及以上）应急响应期间，所有泵站必须24小时有人看护；

8.2泵站蓄水池、站房范围及站房配套道路要做好日常清理保洁，确保环境整洁卫生，无杂草、垃圾，保持良好的站容站貌；

8.3排水泵要及时保养（同时登记台账），确保其处于良好工作状态，随时可以开机排涝；

8.4泵站日常运行台账至少每天记录一次，记录应及时、准确、完整；

8.5各类图纸，机械设备质保书、使用说明书、保养记录，泵站运行台账、经费计量等资料要及时做好登记、收集、整理、归档等工作。本办法应张贴上墙，破旧及时更换。

第九条 泵站维修工作要求：

9.1承包人发现排水泵故障、泵站蓄水池站淤塞、泵房配套道路及房屋病害应及时告知区公路中心，经后者同意后尽快进行维修，同时留存维修台账、工作照片等相关凭证；

9.2维修单价以工程量清单为准，若工程量清单上没有则参考同期武进区县道公路养护单价或其它合理单价。

第十条 泵站防汛应急保障等相关工作要求：

10.1承包人应密切关注天气变化，提前做好防汛应急保障各项准备工作；

10.2承包人应做好人员值班值守，隐患巡查排查工作；

10.3承包人遇到排水泵故障、通道积水等紧急情况应第一时间通知区公路中心；

10.4承包人应及时报送泵站及通道现场影像资料；

10.5承包人应配合区公路中心做好防汛应急保障等相关工作。

第四章  检查验收

第十一条 承包人应严格按照工作要求做好泵站管养工作，没有按照要求做好相关工作视为存在工作缺陷。

第十二条 区公路中心根据本办法对承包人泵站管养工作开展不定期的检查和验收，发现工作缺陷每次每处扣罚1000元，因管养不到位被曝光、投诉、起诉的每次每处扣罚5000元，造成人员伤亡或财产重大损失等严重后果的每次每处扣罚10000元，并要求承包人限期整改到位，无正当理由拒不整改或验收不合格的中止管养合同。

第五章  经费支付

第十三条 泵站管养经费包括日常养护及维修费用，不包括电费（由区公路中心支付）。日常养护费用总价包干，维修费用为按实结算。

第十四条 泵站管养经费支付采用总价包干、按实结算及缺陷扣减的原则，年底一次性全额支付相应经费。

第六章  附则

第十五条  本办法自2026年1月1日起实施。

第十六条  本办法最终解释权归区公路中心所有。区公路中心可根据相关要求对本办法进行更新。如有更新，承包人应按照更新后的办法执行。

附件1：武进区县道公路排水泵站列表

附件2：武进区县道公路排水泵站操作规程

附件3：武进区县道公路排水泵站运行台账

附件4：武进区县道公路排水泵站保养维修台账

附件5：武进区县道公路排水泵站计量表

### 武进区湖塘镇

#### 分项目3.1湖塘镇河道长效管护服务

##### 1.服务范围

（1）本项目是湖塘镇镇村级河道长效管护项目，河道总长度42.41km，详见下表：

| 序号 | 河道名称 | 级别 | 河道长度 (km) | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进贤浜 | 镇级 | 1 | 长沟河—西园路 | 0.2公里生态管护 |
| 2 | 邹家浜 | 镇级 | 0.9 | 长沟河—刘家村 |  |
| 3 | 大坝浜 | 镇级 | 3.4 | 长沟河—虹西路 | 0.55公里生态管护 |
| 4 | 大寨河 | 镇级 | 1.5 | 武宜路—镇界 |  |
| 5 | 庙桥浜 | 镇级 | 0.8 | 长沟河—武宜路 | 生态管护 |
| 6 | 淹桥浜 | 镇级 | 2.3 | 运河—华家村 |  |
| 7 | 兴隆河 | 镇级 | 3.2 | 夏城路—永安河 |  |
| 8 | 黄土浜 | 镇级 | 4.3 | 采菱港—黄土浜东节制闸 |  |
| 9 | 何家浜 | 镇级 | 0.75 | 永安河—何家站 | 生态管护 |
| 10 | 圻舍河 | 镇级 | 1.9 | 永安河—礼坂河 |  |
| 11 | 战斗河东段 | 镇级 | 1.3 | 花园街—常武路 |  |
| 12 | 王家浜 | 镇级 | 1.55 | 采菱港—东升路 | 园区管理 |
| 13 | 官庄浜 | 镇级 | 2.3 | 大通河—华家站 | 0.5公里生态管护 |
| 14 | 崔家浜 | 镇级 | 0.24 | 大通河—金鸡路 | 生态管护 |
| 15 | 新华河 | 镇级 | 0.9 | 无名桥—兴隆河 | 生态管护 |
| 16 | 下沿浜 | 镇级 | 1 | 采菱港—长虹桥 |  |
| 17 | 塘门浜 | 镇级 | 2.1 | 永安河—延政路 | 生态管护 |
| 18 | 向东河 | 镇级 | 1.6 | 采菱港—黄土浜东节制闸 |  |
| 19 | 中华河 | 村级 | 1.35 | 湖塘河—夏城路 |  |
| 20 | 东升浜 | 村级 | 1 | 东升站—东升路 |  |
| 21 | 凌家浜 | 村级 | 0.4 | 淹桥浜—凌家组 |  |
| 22 | 长坝浜 | 村级 | 0.4 | 大通河—聚湖路北 | 生态管护 |
| 23 | 前湾浜 | 村级 | 0.47 | 圻舍河—三勤园区 |  |
| 24 | 薛家浜 | 村级 | 0.64 | 薛家站—礼坂河 |  |
| 25 | 兴隆河（鸣凰） | 村级 | 1.5 | 西湖路—鸣凰老街 |  |
| 26 | 城庄浜 | 村级 | 0.34 | 泵站北—长沟河 | 生态管护 |
| 27 | 深流沟浜 | 村级 | 0.15 | 采菱港—排涝站 |  |
| 28 | 晓柳河 | 村级 | 0.7 | 大寨河—延政路 |  |
| 29 | 晓柳河西段 | 村级 | 0.4 | 新秀路—新腾路 | 新开河 未接收 |
| 30 | 狄家浜 | 村级 | 0.87 | 武南河—鸣凰中学 | 生态管护 |
| 31 | 东桥浜 | 村级 | 0.6 | 湖塘河—广电路 |  |
| 32 | 杨家浜 | 村级 | 0.28 | 武南河—鸣新路 | 生态管护 |
| 33 | 北半夜浜 | 村级 | 0.75 | 运河—许家村 | 生态管护 |
| 34 | 查观浜 | 村级 | 0.47 | 长沟河—镇界 | 生态管护 |
| 35 | 唐家浜 | 村级 | 0.2 | 里底河—茂业泰富城 |  |
| 36 | 环太湖景观河 | 村级 | 0.85 | 云溪路—漕溪浜 | 新开河 未接收 |
|  | 合计 |  | 42.41 |  |  |

注：①部分河道因水质要求实施生态治理，长效管护由治理单位实施，河道管护数量将根据生态治理情况随时调整，根据区域开发调整河道的数量，随时增减河道管护的长度和数量。目前生态治理河道总长9.15公里。

②支付时根据实际管护的河道长度计算服务费。

（2）服务内容（包括但不限于）：做到河面无垃圾树木、水花生、浮萍等漂浮物，水中驳岸无福寿螺，岸坡、驳岸压顶及以下部位无垃圾等杂物；对界桩、管护牌（长效管护、河长制）、沿河堤防、岸线占用、管道排污和涉河建设等动态情况执行报告，以及招标文件所要求的相关服务等全部内容。

（3）合同履行期限：2026年1月1日-2028年12月30日

##### 2.服务要求

2.1整体要求

供应商应具有健全的保洁、应急处理、日常巡查、安全生产、日常管理等制度。

2.2基本要求

（1）根据《常州市武进区河道长效管护实施细则（试行）2023版》、《常州市武进区河道长效管护考核评分表》、《常州市武进区湖塘镇河道长效管护作业考核细则》和《湖塘镇镇村级河道保洁月度考核表》要求，开展保洁工作。确保承包保洁的各级河道干净整洁，确保垃圾收集及运输工作日产日清，并按指定地点、指定时间、指定运输线路运送垃圾，不得拒绝沿线居民向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾。

为保证河道管护作业工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业河道管护作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

（2）规定时段内河道的水面洁净，无漂浮物、无渔网渔簖、无断树、水中或驳岸无福寿螺；河道斜坡或驳岸外5米线内区域干净，无岸坡垃圾、建筑垃圾、杂物、种植等，做到保洁无盲区、无死角。清理河道岸坡边100平方米内的乱垦乱种现象。

（3）负责甲方为提升河道水环境质量而设置的设施（如水面垃圾收集网等）周围的保洁工作。

（4）联系确定固定垃圾回收站，及时清运垃圾，做到无漏收，如实行垃圾分类，按分类要求处理。

（5）规定时段内护栏无晾晒、无张贴涂写。

（6）水质变化、护栏驳岸破损、救生设施缺失、河道宣传牌破损、岸线占用、岸坡种植等现象及时上报。

（7）负责所有人员的管护设备的购置及配备。

（8）保洁人员保洁作业时间内必须穿戴救生衣。

（9）独立承担河道保洁作业服务中发生的一切与人身及设备、设施的安全责任和经济赔偿或补偿。

（10）自觉执行国家的法律法规，签订与河道保洁服务相关人员的劳动用工合同，所有作业人员的工资不得低于常州市最低工资标准。按规定办理缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月支付员工工资。

（11）保洁人员在工作期间不得从事与保洁工作无关的事项。

（12）成交供应商应每月开展一次安全生产教育或安全检查，每年至少组织一次安全培训。

（13）接受市、区、镇、水利、第三方及相关部门合法合理的考核评定结果。

（14）接受社会各界的监督，对存在问题在指定时间内整改到位，并将结果及时上报。

2.3技术要求

（1）成交供应商指定专职负责人员，作为保洁服务期间与甲方联系的专人。

（2）成交供应商对中标的河面、排涝站周围无垃圾、树木、水花生、浮萍等漂浮物，岸坡、驳岸压顶及以下部位无垃圾等杂物；界桩、管护牌（长效管护、河长制）、沿河堤防、岸线占用、管道排污和涉河建设这五类信息需执行的动态情况报告制度。

（3）成交供应商建立每日巡查、督查制度，每日向甲方上报巡查督查材料，以每条河为单位，做到循环巡查，考评重点区域每日必到。

（4）成交供应商必须配备车辆、无人机每日至少对5条河道进行航拍巡查，一周内对所有河道全覆盖航拍，对发现的保洁问题能及时处理。

（5）准时参加甲方召开的会议和相关培训。

（6）成交供应商法人或现场项目经理必须参加由甲方组织的每月工作例会。

2.4相关要求

如遇重大自然灾害、恶劣天气、重大活动、重要节日、专项行动，成交供应商必须服从甲方统一安排和要求。在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

##### 3.人员及设备要求

以下为最低配置要求，投标人具体根据安全生产、工作要求合理配置人员：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理人员 | 1-2人 | ≤60周岁 |  |
| 2 | 保洁人员 | 不少于6人 | ≤60周岁 |  |
| 3 | 打捞船只 | 8艘 |  |  |

备注：

（1）为保证河道保洁作业服务正常有效开展，负责成立固定的专业保洁队伍，按照要求提交作业计划和相关的工作预案。

（2）所有人员必须办理人身意外保险，提供所有人员联系通信方式和电话号码，如人员有机动车辆的，必须持交通部门有效的驾驶证和行驶证，并保证年审合格，报水管湖塘分中心认可和备案。

（3）供应商须提供为其现场管理员及保洁人员购买人身意外保险

##### 4.验收及考核办法

甲方根据《常州市武进区湖塘镇河道长效管护作业考核细则》和《湖塘镇镇村级河道保洁月度考核表》，对乙方河道管护等工作及履行合同情况进行指导和考核。

甲方拥有《常州市武进区湖塘镇河道长效管护作业考核细则》和《湖塘镇镇村级河道保洁月度考核表》的解释权。

常州市武进区湖塘镇河道长效管护作业考核细则

常州市武进区湖塘镇人民政府，为有效促进镇级河道长效管理措施落实，进一步提高镇级河道保洁管理质量，改善全镇河道水环境整体形象，特制定本考核办法。

一、考核范围

成交供应商所承包河段的水面、岸坡（坡底到坡顶范围内，下同）、驳岸压顶及以下部位、岸坡外5米线范围内。

二、考核内容

总体要求：河面无漂浮物、树木、水花生、无福寿螺、浮萍等，岸坡外5米线范围内区域干净、驳岸压顶及以下部位；无垃圾等杂物；清理岸坡边100平方米内的乱垦乱种现象。界桩、管护牌（长效管护、河长制）、沿河堤防、岸线占用、管道排污和涉河建设这五类信息需执行的动态情况报告制度。

三、考核方法

1.日常巡查：水管湖塘分中心专职巡查人员对标段内所有河道的保洁工作质量实行日常考评。

2.每月考评：由水管湖塘分中心约同乙方每月组织一次巡查考核。

3.上级考核：由市、区水利局不定期对乡镇河道的考核。

四、奖惩管理

1.由水管湖塘分中心约同乙方每月组织一次考评，对河道、岸坡的每个漂浮物、每处水花生、每处未拦截的浮萍、每处杂物、树木均扣1分，根据面积大小，每处扣款100-500元。

2.由市、区水利局组织的乡镇河道考评，对河道、岸坡的每个漂浮物、每处水花生、每处未拦截的浮萍、每处杂物、树木均扣1分，根据面积大小，每处扣款100-500元。

3.由水管湖塘分中心巡查员对河道进行随机巡查，巡查发现不符合要求的情况，以照片为准，未在规定时间内整改到位并回复照片的，按照每处100元扣除。

4.由市、区、镇考评办对河道进行航拍巡查，巡查发现不符合要求的情况，以照片为准，未在规定时间内整改到位并回复照片的，按照每处500元扣除。

5.水管湖塘分中心每月对河道管护效果进行考评，根据得分情况计算考核经费。考评经费4000元/公里/年，即2000元/公里/半年。半年内平均考核得分≥95分的，不扣除考核经费；95分>平均考核得分≥90分的，扣除500元/km；平均考核得分<90分的，扣除1500元/km。

6.整改时限:(1)河面少量漂浮物、岸坡少量垃圾，1个工作日内整改到位。（2）大量河面漂浮物、浮萍、树木、鱼簖网簖等，3个工作日内整改到位。（3）岸坡少量乱垦乱种、畜禽养殖等，7个工作日内整改到位。

7.动态管理方面：乙方在河道作业过程中同时有巡查河道职责，发现有河道堤防损坏，河道岸线占用、涉河建设、设置鱼簖、公示牌（长效管护、河长制）缺失等情况，应及时上报甲方，未及时上报有一处扣100元。

8.举报监督考评：媒体曝光的、市领导反映的、群众投诉的河道管护不到位，有一次扣200元；

9.出勤率考评：要求每天必须有1名项目经理在岗巡查，每天不少于6人3组在岗保洁，缺岗一组扣200元（天气原因除外）。

10.河道管护中如有生态治理项目、涉河项目施工，工程施工期间管护费（按实际河道工程长度）扣除。

11.全年平均考核成绩低于90分的，不再续签下一年管护合同。

五、乙方权利和义务

1.根据《常州市武进区河道长效管护实施细则（试行）》和《常州市武进区河道长效管护考核评分表》的要求，开展保洁工作。确保承包保洁的各级河道干净整洁，确保垃圾收集及运输工作日产日清，管护质量得到有效提升。

2.为保证河道保洁作业服务正常有效开展，负责成立固定的专业保洁队伍，按照要求提交作业计划和相关的工作预案。专业队伍必须确保现场管理员1-2名，队员不少于6人，任何管护人员年龄不得超过60周岁（以身份证为准）。所有人员必须办理人身意外保险，提供所有人员联系通信方式和电话号码，如人员有机动车辆的，必须持交通部门有效的驾驶证和行驶证，并保证年审合格。本条需报街道认可和备案。

3.接受镇、水利、第三方及相关部门合法合理的考核评定结果。

4.负责所有人员的管护设备的购置及配备。

5.独立承担河道保洁作业服务中发生的一切与人身及设备、设施的安全责任和经济赔偿或补偿。

6.自觉执行国家的法律法规，签订与河道保洁服务相关人员的劳动用工合同，所有作业人员的工资不得低于常州市最低工资标准。按规定办理缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月支付员工工资。

7.接受社会各界的监督，对存在问题在指定时间内整改到位，并将结果及时上报。

8.准时参加甲方召开的会议和相关培训。

9.乙方负责河道水面、岸坡的所有垃圾、漂浮物、水草、树木等杂物打捞工作，并及时清运。负责日常巡查工作，发现管理范围内新建违章建筑物或违章建设、企业排污，水质发黑等影响河道管护质量情况，需及时上报。对宣传河道政策或管护标识（管护）牌，发现缺失或损坏的及时上报。

湖塘镇镇村级河道保洁月度考核表

河道名称：                                                  考核日期：

| 考核项目 |  |  | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 考核（60） | 1.市、区、镇考核 | 发现河道水面、岸坡以及灌、排站周围有漂浮物、水花生或杂物，浮萍未拦截的、河内树木等每处均扣1分。 |  |
|  |  | 2.整改回复 | 未按时整改回复的案卷每处均扣1分。 |  |
| 二 | 日常管理（30） | 1.管护牌 | 发现一处缺损未及时填报扣1分。 |  |
|  |  | 2.沿河堤防 | 每一处未及时上报的扣1分，收到纸质反映的扣1分。 |  |
|  |  | 3.岸线占用 | 未及时填报每处扣1分，收到电话或纸质反映的扣1分。 |  |
|  |  | 4.管道排污 | 未及时上报造成影响的扣1分。 |  |
|  |  | 5.涉河建设 | 未及时上报每处扣1分，收到电话或纸质反映的扣1分。 |  |
|  |  | 6.保洁日常管理 | 发现河道水面、岸坡（包括岸坡）以及灌、排站周围有漂浮物、水花生或杂物，浮萍未拦截的每处均扣1分。 |  |
|  |  | 7.制度管理 | 具有齐全的保洁制度、管理制度、应急处理制度、自检自查制度，发现每缺一项扣1分，无制度执行记录扣1分。 |  |
|  |  | 8.安全管理 | 发现一次未着统一工作装扣1分，发现一次安全用具配备不齐全扣1分，出现一次安全责任事故扣5分；未办理相关人身意外保险的，扣1分/人/次。 |  |
|  |  | 9.设备管理 | 发现船只脏、乱、差现象，每次扣1分，发现杂物未及时清运，每次扣1分，发现宣传标志不齐全，每次扣1分。 |  |
|  |  | 10.材料上报 | 凡明确时间要求上报的材料，出现迟报扣1分，漏填、缺项，每次扣1分，不报扣1分。 |  |
|  |  | 11.劳动纪律 | 迟到一次扣1分，未经同意由非项目负责人参加的，每次扣1分。无故缺席检查、会议的每次扣1分。 |  |
| 三 | 社会监督（10） | 1.领导反映 | 水利局或镇上领导反映的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 2.群众举报 | 群众举报等纸质投诉的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 3.媒体曝光 | 市媒体曝光的，一次扣1分。 |  |
|  |  | 4.整改处理 | 若同一条河出现两次以上曝光或投诉情况的，再扣3分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

备注：考核发现的问题根据面积大小按100-500元扣除，在说明中体现。

考核人员：                                  管护单位负责人：

### 武进区前黄镇

#### 分项目3.2常州市武进区前黄镇圩堤长效管护服务项目

##### 1.服务范围

（1）本项目为前黄镇圩堤长效管护项目，包含全镇达标圩堤8.97公里，非达标圩堤17.63公里。详见下表：

| 序号 | 圩名 | 所在乡镇 | 堤防总长度（公里） | 达标堤防长度（公里） | 非达标堤防长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四大联圩 | 前黄 | 11.53 | 8.13 | 3.40 |  |
| 2 | 南阳圩 | 前黄 | 5.34 | 0.84 | 4.50 |  |
| 3 | 前黄集镇圩 | 前黄 | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 4 | 武宜圩 | 前黄 | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 5 | 兴隆圩 | 前黄 | 2.58 |  | 2.58 |  |
| 6 | 杨家圩 | 前黄 | 1.15 |  | 1.15 |  |
| 7 | 农场段 | 前黄 | 2.08 |  | 2.08 |  |
| 8 | 潘家圩 | 前黄 | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 9 | 贾家头 | 前黄 | 0.4 |  | 0.4 |  |
| 合计 |  |  | 26.6 | 8.97 | 17.63 |  |

（2）服务内容：负责所管理达标圩堤、非达标圩堤的日常巡查、日常养护和管理工作等。达到《常州市武进区农村水利工程管理实施细则》（武水（2018）159号）文件中关于圩堤管护服务要求。

（3）合同履行期限：自合同签订之日起3年。

##### 2.服务要求

2.1管护目标

（1）堤顶高程、宽度、边坡等保持竣工验收的尺度，堤坡平顺。无渗漏、漏洞、裂缝等堤身损坏现象。

（2）堤顶路面保持干净、平整、畅通。无堆放物、杂物阻塞交通等现象。

（3）圩堤绿化率高，绿化养护工作到位。每年春、秋、冬三季按规定施肥，施肥都有监督人在场监督。每季各治理虫一次，平时发现病虫害及时治理。冬季乔木要涂白，旱、涝灾时应及时组织抗旱、排涝。

（4）迎、背水坡应保持标准坡度，坡面平整、无雨淋沟，按规定绿化，无乱垦乱种现象。

2.2服务要求

（1）负责所管理的河道、机电排灌设施和圩堤的日常巡查、日常养护和管理工作。

（2）及时发现并制止违反管理法律、法规的各种行为。

（3）主动接受镇政府、水利站的业务指导，定期汇报管理情况，提出合理化建议。

（4）乙方在工作中必须注意安全，按规定穿救生衣和按照操作规程作业。否则发生安全事故后果自负，甲方不承担任何责任。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

本项目配备的专职现场管护人员不得少于两人。

3.2设备要求

乙方应具有承担中标项目业务所需要的工具及机械设备以保证工作效率并符合为本项目服务的相关要求。乙方至少应为本项目配备如下车辆、设备：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理车辆 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 垃圾清运车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 巡查船 | 艘 | 2 |  |
| 4 | 保洁电动车 | 辆 | 1 |  |
| 5 | 割灌机 | 台 | 2 |  |

##### 4.验收及考核办法

4.1按照《圩堤长效管护作业考核表》规定考核，供应商在承包期内连续2次或累计3次，月度考核成绩在85分（不含85分）以下的，甲方在次月底前与供应商解除合同。

4.2圩堤长效管护作业考核表

圩堤长效管护作业考核表

被考核单位：                考核权重：                考核时间：

| 序号 | 考核项目 | 管理考核标准 | 检查评分原则 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤岸面貌 | 堤岸整洁，无生活生产垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放。 | 每发现一处岸坡建筑垃圾堆放扣1-3分，一处生活垃圾堆放扣2-5分，一处大面积垃圾堆放扣10分。 |  |
|  |  | 达标圩堤堤顶高程、宽度、边坡保持设计或竣工验收尺寸。圩堤堤坡平顺，堤坡护坡坡面度平整，无沉陷、风化，无雨淋沟。 | 发现圩堤堤坡不平顺，有沉陷、风化或雨淋沟等现象的扣2-5分，达标圩堤达不到验收尺寸的扣5分。 |  |
|  |  | 无乱挖、乱种、乱垦。 | 每发现一处扣2-10分。 |  |
|  |  | 无违法占用圩堤。 | 每发现一处扣10分。 |  |
| 2 | 运行维护 | 圩堤及穿堤涵闸运行正常，无危害工程安全的结构性破坏。 | 每发现一处扣5分。 |  |
|  |  | 穿堤建筑物四周无侧渗、圩堤无管涌。 | 每发现一处扣5分。 |  |
| 3 | 岸坡绿化 | 圩堤绿化率高、绿化养护到位。 | 发现一处未定期施肥、治虫、浇水、除草、修剪，扣2-5分。一处树木枯死扣5分，杂草丛生扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

### 武进区嘉泽镇

#### 分项目3.3嘉泽镇镇级河道长效管护服务

##### 1.服务范围

（1）对嘉泽镇现有河道进行管护，河道全长约117.699公里。管护范围包括但不限于河道水面保洁、河道红线内围网养殖及渔网渔簖清理、岸坡环境保洁、草皮、水生植物的日常养护。河道清单详见下表：

| 序号 | 河道名称 | 权属性质 | 长度(m) | 河道起止点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成章分洪河 | 镇级 | 6550 | 金坛王里河-夏成河口 |
| 2 | 成西二级河道 | 镇级 | 4100 | 宋庄-成章分洪河 |
| 3 | 成东二级河道 | 镇级 | 2700 | 夏成河-贺家村 |
| 4 | 横埝河 | 镇级 | 2300 | 夏溪河-横埝河 |
| 5 | 龙江河 | 镇级 | 3900 | 塘门港-平原站 |
| 6 | 史家浜 | 镇级 | 2200 | 史家站-大圩塘 |
| 7 | 庙桥河 | 镇级 | 2700 | 夏溪河-大河坝 |
| 8 | 宋王河 | 镇级 | 1500 | 孟津河-丰野站 |
| 9 | 成湟河 | 镇级 | 2800 | 湟里-成章分洪河 |
| 10 | 夏成河 | 镇级 | 2000 | 成章分洪河-夏溪 |
| 11 | 嘉兴河 | 镇级 | 2800 | 夏溪河-陈家村站 |
| 12 | 葛庄浜 | 镇级 | 1000 | 成湟河-卜东公路 |
| 13 | 成章河 | 镇级 | 13700 | 津湟河-成湟河 |
| 14 | 金花浜 | 镇级 | 2000 | 下渎站-夏溪河 |
| 15 | 章庄浜 | 镇级 | 1800 | 夏溪河-239桥 |
| 16 | 森庄浜 | 镇级 | 2960 | 厚余浜-周庄蛄 |
| 17 | 厚余浜 | 镇级 | 6500 | 扁担河-小夏溪河 |
| 18 | 村前浜 | 镇级 | 1206 | 扁担河-村前站 |
| 19 | 厚余二级河道 | 镇级 | 4400 | 厚余-村前站 |
| 20 | 小夏溪河 | 镇级 | 9530 | 夏溪河-杏干 |
| 21 | 夏成河 | 镇级 | 1040 | 夏溪河-甘荡 |
| 22 | 朝阳河 | 镇级 | 4400 | 煤矿桥-满墩站 |
| 23 | 泥炭河 | 镇级 | 1000 | 三星村-小夏溪河 |
| 24 | 上渎浜 | 镇级 | 2300 | 夏溪河-上渎 |
| 25 | 成南二级河道 | 村级 | 3100 | 成湟河-尧塘 |
| 26 | 方塘浜 | 村级 | 1400 | 成章河-闵东站 |
| 27 | 蒲沟河 | 村级 | 1950 | 孟津河-江头站 |
| 28 | 塘门河 | 村级 | 1550 | 孟津河-姬山站 |
| 29 | 士桥浜 | 村级 | 1050 | 孟津河-士桥站 |
| 30 | 沈叶河 | 村级 | 1100 | 孟津河-沈叶站 |
| 31 | 成丰二级河道 | 村级 | 1400 | 广东村-杨树村 |
| 32 | 下渎浜 | 村级 | 900 | 夏溪河-下渎站 |
| 33 | 跃进河 | 村级 | 1800 | 厚余浜-239桥 |
| 34 | 夏胜河 | 镇级 | 300 | 镇界-夏胜站 |
| 35 | 田舍浜 | 村级 | 600 | 扁担河-田舍 |
| 36 | 白塔浜 | 村级 | 400 | 扁担河-白塔站 |
| 37 | 章簖浜 | 村级 | 2400 | 扁担河-章簖站 |
| 38 | 观后浜 | 村级 | 450 | 厚余浜-观后站 |
| 39 | 三菱河 | 村级 | 2200 | 三菱站-蔡庄 |
| 40 | 上塘河 | 村级 | 500 | 成章河-大圩塘 |
| 41 | 大汪河 | 村级 | 1800 | 小夏溪河-大汪电灌站 |
| 42 | 上沟河 | 村级 | 1050 | 野田村-钱家村 |
| 43 | 朝东、厚余、夏溪河等河支浜 | 村级 | 3300 | 老章簖浜、孔家浜、渡船浜、老鸦浜、八十亩浜 |
| 44 | 成章河支浜 | 村级 | 5063 | 金家坝、八仙台口、盛家码头浜、大村圩、红桥浜、大河浜、贺家支浜、窑墩支浜、堰里支浜、薛家支浜、周家浜、刘家浜、前大观支浜、王家庄浜、林家二级河道支浜、杏沟河 |
|  | 小计 |  | 117.699 |  |

（2）合同履行期限：2026年3月1日-2029年2月28日

##### 2.服务要求

2.1整体要求

供应商应具有健全的保洁、应急处理、日常巡查、安全生产、日常管理等制度。

2.2基本要求：

（1）规定时段内河道的水面洁净，无漂浮物；做到保洁无盲区、无死角。

（2）及时清运垃圾，做到无漏收。

（3）规定时段内护栏无晾晒。

（4）护栏驳岸破损、救生设施缺失、河道宣传牌破损、岸线占用、大面积岸坡种植等现象及时上报。

（5）保洁人员上班时间内统一着工作装，并穿戴救生衣。

（6）保洁人员在工作期间不得从事与保洁工作无关的事项。

（7）成章河、成东二级河等河道的绿化、水生植物等养护仍在施工单位养护期内，到期后分批交接纳入管护。

2.3技术要求：

（1）供应商指定专职负责人员，作为管护服务期间与甲方联系的专人。

（2）供应商建立每日巡查、督查制度，每日向甲方上报巡查督查材料，以每条河为单位，做到循环巡查，考评重点区域每日必到。

（3）供应商法定代表人或现场项目经理必须参加由甲方组织的会议。

（4）供应商对本项目的河段水面、岸坡和驳岸以下部位的：界桩、管护牌、沿河、岸线占用、管道排污和涉河建设等五大项作动态报告。

2.4其他相关要求：

如遇重大自然灾害天气、重大活动、重要节日，供应商必须服从甲方统一安排和要求。

2.5服务质量标准：参考区政府办公室印发《常州市武进区关于进一步加强全区河道长效管护工作方案》的通知（武政办发〔2023〕77号）执行。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

以下为最低配置要求，投标人具体根据安全生产、工作要求合理配置人员：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理人员 | 1人 | 男性≤65周岁 女性≤55周岁 |  |
| 2 | 河道管护人员 | 不少于24人 |  |  |

备注：

①为保证河道保洁作业服务正常有效开展，负责成立固定的专业保洁队伍，按照要求提交作业计划和相关的工作预案。

②所有人员必须办理人身意外保险，提供所有人员联系通信方式和电话号码，如人员有机动车辆的，必须持交通部门有效的驾驶证和行驶证，并保证年审合格，报甲方认可和备案。

③服务人员要求会游泳，在作业时间内应统一着具有救生作用的工作装，供应商须提供为其现场管理员及保洁人员购买人身意外保险。

3.2设备要求

保洁船只要求：船况良好，船体完整，船貌整洁，不影响市容和水利形象。

##### 4.验收及考核办法

参考区政府办公室印发《常州市武进区关于进一步加强全区河道长效管护工作方案》的通知（武政办发〔2023〕77号）执行。

### 武进区南夏墅街道

#### 分项目3.4南夏墅街道镇村级河道长效管护服务

##### 1.服务范围

1.1.项目概况：35条44.305km镇村级河道长效管护工作，详见下表：

| 序号 | 乡镇名称 | 河道名称 | 河道级别 | 长度（km） | 河道起点 | 河道讫点 | 流经区域 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 镇 | 村 |  |
| 1 | 南夏墅 | 顺龙河 | 镇级 | 7 | 武宜运河 | 永胜河 | 南夏墅 | 塘洋、桐庄、南夏墅、胜西、港桥股份经济合作社 |  |
| 2 | 南夏墅 | 西十字河 | 镇级 | 1.04 | 永安河 | 夏城路 | 南夏墅 | 九华 |  |
| 3 | 南夏墅 | 油车港 | 镇级 | 1.7 | 武宜运河 | 滆湖 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 4 | 南夏墅 | 东十字河 | 镇级 | 1.1 | 永安河 | 新联站 | 南夏墅 | 新联、庙桥 |  |
| 5 | 南夏墅 | 胜西浜 | 镇级 | 1 | 余港桥 | 地铁站 | 南夏墅 | 胜西、南夏墅 | 胜西河改为胜西浜 |
| 6 | 南夏墅 | 渡船浜 | 镇级 | 1.5 | 武宜运河 | 长沟河 | 南夏墅 | 万塔 |  |
| 7 | 南夏墅 | 王家浜 | 镇级 | 1.68 | 武宜运河 | 吴家浜 | 南夏墅 | 戴家 |  |
| 8 | 南夏墅 | 大庆河¦南夏墅段 | 镇级 | 2.1 | 牛塘界 | 渡船浜 | 南夏墅、牛塘 | 南夏墅段：万塔、三河。牛塘段：卢西 |  |
| 9 | 南夏墅 | 木仑浜 | 镇级 | 1.24 | 永安河 | 虎渡浜 | 南夏墅、礼嘉 | 南夏墅段：华阳 |  |
| 10 | 南夏墅 | 石坝浜 | 镇级 | 1 | 顺龙河 | 新知路 | 南夏墅 | 南夏墅 |  |
| 11 | 南夏墅 | 永胜河¦南夏墅段 | 镇级 | 1.4 | 永安河 | 常武路 | 前黄、南夏墅 | 前黄段：红旗、前黄、前进。南夏墅段：胜西 |  |
| 12 | 南夏墅 | 下乔浜 | 镇级 | 2.65 | 顺龙河 | 江宜高速 | 南夏墅 | 塘洋、桐庄、南淳社区 |  |
| 13 | 南夏墅 | 小桥浜 | 村级 | 0.7 | 武宜运河 | 西湖路北 | 南夏墅 | 万塔 |  |
| 14 | 南夏墅 | 团结河 | 村级 | 0.15 | 大庆河 | 金家塘 | 南夏墅 | 三河 |  |
| 15 | 南夏墅 | 大洪港 | 村级 | 1.325 | 滆湖 | 武宜运河 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 16 | 南夏墅 | 桐庄河 | 村级 | 1 | 顺龙河 | 南苑西河 | 南夏墅 | 桐庄 |  |
| 17 | 南夏墅 | 大龙圩河 | 村级 | 0.6 | 小洪港 | 大龙圩南站 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 18 | 南夏墅 | 西沟浜 | 村级 | 0.6 | 新庄浜 | 周墅站 | 南夏墅 | 三河 |  |
| 19 | 南夏墅 | 南华浜 | 村级 | 0.15 | 永安河 | 南华站 | 南夏墅 | 华阳 |  |
| 20 | 南夏墅 | 塘落浜 | 村级 | 0.4 | 武南河 | 万塔界 | 南夏墅 | 三河 |  |
| 21 | 南夏墅 | 九房浜 | 村级 | 0.55 | 武宜运河 | 九房站 | 南夏墅 | 河东 |  |
| 22 | 南夏墅 | 戴家浜 | 村级 | 1.36 | 武宜运河 | 江宜高速 | 南夏墅 | 戴家 |  |
| 23 | 南夏墅 | 朱家坝浜 | 村级 | 0.5 | 朱家组东 | 礼嘉西王组西 | 南夏墅 | 新联 | 包括横巷浜 |
| 24 | 南夏墅 | 西堰浜 | 村级 | 0.22 | 大洪港 | 西堰村东 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 25 | 南夏墅 | 吴家浜 | 村级 | 0.65 | 王家浜东 | 上头吴家站 | 南夏墅 | 戴家 |  |
| 26 | 南夏墅 | 小洪港 | 村级 | 1.25 | 滆湖 | 武宜运河 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 27 | 南夏墅 | 丰收河 | 村级 | 1.23 | 顺龙河 | 塘东站 | 南夏墅 | 塘洋 |  |
| 28 | 南夏墅 | 周墅浜 | 村级 | 0.6 | 淹城路 | 周墅组 | 南夏墅 | 三河 |  |
| 29 | 南夏墅 | 棉籽浜 | 村级 | 3.61 | 武宜运河 | 江宜高速 | 南夏墅 | 河东 |  |
| 30 | 南夏墅 | 埝头浜 | 村级 | 1.1 | 武南河 | 堰头组北 | 南夏墅 | 三河 |  |
| 31 | 南夏墅 | 凤阳河南段 | 村级 | 0.72 | 工业路 | 敬业路 | 南夏墅 | 石柱股份经济合作社 |  |
| 32 | 南夏墅 | 蔡家浜 | 村级 | 1.28 | 永安河 | 礼嘉界 | 南夏墅 | 庙桥 | 含小微水体750m |
| 33 | 南夏墅 | 唐家浜 | 村级 | 0.6 | 木仑浜 | 唐家组西 | 南夏墅镇 | 华阳村 |  |
| 34 | 南夏墅 | 朱家浜 | 村级 | 0.5 | 武宜运河 | 王家站 | 南夏墅镇 | 三河村 |  |
| 35 | 南夏墅 | 马池浜 | 村级 | 1.8 | 永安河 | 陶冶站 | 南夏墅 | 南夏墅 |  |
|  |  | 合计 |  | 44.305 |  |  |  |  |  |

注：河道实际长度根据高新区发展规划建设，结合南夏墅街道实际，每年实时调整一次。

1.2服务内容：根据《常州市武进区河道长效管护实施细则（试行）2023版》、《武进区镇村级河道管护参考标准》的要求，对南夏墅街道各级河道进行保洁、垃圾清运（爱卫办垃圾处理站）、农林水草整治和政府部门派单突击任务等工作。

1.3管护范围：对武进区镇村河道开展全年长效管护，管护内容包括：河道畅通、河道保洁、河道巡查。河道畅通：清理各类垃圾、阻水障碍物等保障河道水流畅通。河道保洁：保障河道水域、岸坡整洁，无垃圾、有害水生植物及漂浮物等。河道巡查：对河道及沿线管理范围进行日常巡查，及时发现侵占岸坡及水域、污水直排等违法情况并报告。

1.4合同履行期限：2026年2月1日-2029年1月31日。

##### 2.服务要求

2.1河道管护标准：

（1）河道畅通，无阻水障碍物，无填埋河道及严重淤积现象。无沉船、废弃船只、鱼网鱼簖等，无阻水高秆植物，无挡水圩堰、坝埂。

（2）河面清洁，无水葫芦、浮萍等有害水生植物聚集，无漂浮物，人工种植净化水质的水生植物管理到位。

（3）岸坡整洁、无垃圾，无乱占乱挖；无污水直排入河。

（4）垃圾清运，确保河道及岸坡产生的垃圾及有害水生植物收集、运输工作日产日清，并送达指定地点。

（5）生态良好，已完成综合整治、已建成的生态河道、幸福河道等，要河坡景观绿化完好，两岸植被连续、无乱垦乱种、无大面积裸露;河道景观建筑、亲水平台、生态护坡等结构完好，定期养护。（涉及河道额外增加费用）其他河道要保持基本生态环境，不得破坏和恶化。河道管护公示牌完好无损，内容完整无误。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

以下为最低配置要求，投标人具体根据安全生产、工作要求合理配置人员：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 男性≤60周岁 女性≤55周岁 | 提供劳动合同及社保缴纳证明 |
| 2 | 保洁人员 | 不少于8人 |  |  |

备注：

①为保证河道保洁作业服务正常有效开展，负责成立固定的专业保洁队伍，按照要求提交作业计划和相关的工作预案。

②所有人员必须办理人身意外保险，提供所有人员联系通信方式和电话号码，如人员有机动车辆的，必须持交通部门有效的驾驶证和行驶证，并保证年审合格，报区水利局认可和备案。

③服务人员要求会游泳，在作业时间内应统一着具有救生作用的工作装，供应商须提供为其现场管理员及保洁人员购买人身意外保险。

3.2设备要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞船及其他辅助工具 | 只 | 4-8条 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 辆 | 1辆 |  |
| 3 | 无人机（续航≥20min） | 台 | 1台 |  |
| 4 | 机械化自动打捞船 | 艘 | 1台 | 具备水草收割、打捞水葫芦功能 |

备注：保洁船只设备要求：船况良好，船体完整，船貌整洁，不影响市容和水利形象，规模可根据实际情况选择。

##### 4.验收及考核办法

4.1甲方根据《常州市武进区河道长效管护实施细则（试行）2023版》、《武进区镇村级河道管护参考标准》的要求，对乙方进行指导和考核。

常州市武进区镇村河道长效管护现场检查表

河道名称                                  检查日期       年     月     日

| 工作目标 | 序号 | 问题类别 | 问题描述 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水体清洁 | 1 | 水域不洁 | 河面有少量垃圾漂浮物、杂草、浮萍、人工种植水生植物管理不到位 | 1工作日 |  |
|  |  |  | 河面有大面积垃圾漂浮物、浮萍、水葫芦等有害水生植物 | 3工作日 |  |
|  |  |  | 河面盖满浮萍、水草，水葫芦等有害水生植物 | 10工作日 |  |
|  | 2 | 河道污染 | 河道有明显黑臭异味、污水等直排入河2 | 10工作日 |  |
| 岸坡整洁 | 3 | 河滩不洁 | 岸坡有少量生活、建筑垃圾，杂物乱堆放 | 1工作日 |  |
|  |  |  | 岸坡有大面积生活、建筑垃圾，杂物乱堆放 | 3工作日 |  |
|  |  |  | 岸坡有畜禽养殖，乱占乱建 | 7工作日 |  |
|  | 4 | 岸坡乱种植 | 河道岸坡乱垦乱种，已建成幸福河湖、生态河道等的加倍扣分 | 7工作日 |  |
|  | 5 | 管护公示牌破损 | 河道管护牌/河长制公示牌内容错误、位置不明显，有缺失、污损、变形、倾斜等 | 5工作日 |  |
| 河道通畅 | 6 | 行水不畅 | 河道内有挡水围堰、坝梗，有乱填乱占河道、严重淤积 | 10工作日 |  |
|  | 7 | 阻水障碍物 | 河道内有鱼网鱼簖，有枯树、死树、阻水高杆植物 | 3工作日 |  |
|  |  |  | 河道内有废弃沉船 | 10工作日 |  |
| 景观美化 | 8 | 岸坡绿化死树枯枝 | 自然岸坡绿化未合理整修，树木杂乱，距河面2 米以下范围内覆盖水面1/2以上 | 7工作日 |  |
|  |  |  | 景观岸坡绿化带大面积空秃，有死树、枯枝、杂草丛生，未定期整修，有明显病虫害 | 5工作日 |  |
|  | 9 | 景观设施破损 | 护栏变形、损坏、风化，亲水平台、景观建筑、步道等损坏，金属结构锈蚀，油漆脱落 | 7工作日 |  |
|  |  |  | 生态护坡有损坏、裂缝、松动、坡脚淘空等，木桩护坡缺损、散裂 | 7工作日 |  |

4.2考评考核及扣款：

（1）街道相关部门每月考核一次，每次每处扣款50元。

（2）结合常州市及武进区级巡查发现的问题酌情扣款，按照镇级扣款的2倍计算。

（3）政策性考核扣款：在平时，禁止垃圾焚烧，在农村两忙阶段更加禁止垃圾焚烧，根据群众举报，查实后每次扣款1000元，街道及高新区现场查实的，每次扣款2000元，区级及以上政府部门查实的扣款2000元以上，区级及以上政府网站及媒体曝光的，每次扣款3000元以上。

（4）大环境考核扣款，每条河道发生大面积漂浮物或浮萍水草等，按照面积大小及河道大小，每次扣款200元至1000元。

注：发生上述扣款后同时要求管护单位立即整改，并附照片或视频及时上报。

### 武进区礼嘉镇

#### 分项目3.5礼嘉镇河道长效管护项目

##### 1.服务范围

（1）本项目为礼嘉镇河道长效管护项目，包含礼嘉镇镇村级河道总长104.725公里；管护区域包括河道两岸之间的水域、斜坡以及河口两侧5米范围内。河道清单详见下表：

| 序号 | 河道名称 | 河道级别 | 长度 （km） | 河道 起点 | 河道 讫点 | 流经区域 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 镇 | 村 |  |
| 1 | 礼嘉大河 | 镇级 | 11 | 采菱港 | 政平大河 | 礼嘉、湖塘 | 蒲岸、武阳、坂上、何墅、秦巷、礼嘉、陆庄、毛家、新辰、政平 |  |
| 2 | 政平大河 | 镇级 | 7.7 | 永安河 | 锡溧漕河 | 前黄、礼嘉、洛阳 | 大路、政平、毛家、华渡 |  |
| 3 | 周城河¦礼嘉段 | 镇级 | 3 | 礼嘉大河 | 武进大道 | 礼嘉 | 礼嘉、建东、陆庄 |  |
| 4 | 庞家浜¦礼嘉段 | 镇级 | 2.45 | 十车浜 | 礼嘉镇界 | 礼嘉 | 大路、庞家 |  |
| 5 | 张家巷浜 | 镇级 | 0.36 | 礼嘉大河 | 张家巷灌溉站 | 礼嘉 | 坂上村、蒲岸村 |  |
| 6 | 北浜河 | 镇级 | 2.3 | 礼嘉大河 | 周城河 | 礼嘉 | 礼嘉、陆庄 |  |
| 7 | 新坊浜¦礼嘉段 | 镇级 | 1.67 | 锡溧槽河 | 苏家桥 | 礼嘉、前黄 | 华渡 |  |
| 8 | 贝庄浜 | 镇级 | 2.85 | 礼嘉大河 | 伍家桥闸站 | 礼嘉 | 陆庄、毛家 |  |
| 9 | 西杨浜 | 镇级 | 0.35 | 新坊浜 | 锡溧漕河 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 10 | 李家浜¦礼嘉段 | 镇级 | 0.25 | 礼嘉镇界 | 李家灌溉站 | 礼嘉、前黄 | 庞家 |  |
| 11 | 牌楼下浜 | 镇级 | 1.16 | 虎渡浜 | 礼嘉镇界 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 12 | 坂上浜 | 镇级 | 0.4 | 礼嘉大河 | 坂上桥 | 礼嘉 | 坂上 |  |
| 13 | 小留河¦礼嘉段 | 镇级 | 2.2 | 采菱港 | 武南河 | 礼嘉 | 蒲岸、何墅 |  |
| 14 | 兴隆河 | 镇级 | 1.9 | 小留河 | 周城河 | 礼嘉 | 建东、何墅 |  |
| 15 | 小桥头浜 | 镇级 | 0.41 | 礼嘉大河 | 张家塘 | 礼嘉 | 何墅、坂上 |  |
| 16 | 建华河 | 镇级 | 3 | 周城河 | 建南浜 | 礼嘉 | 建东 |  |
| 17 | 虎渡浜 | 镇级 | 1.3 | 礼嘉大河 | 牌楼下浜 | 礼嘉 | 武阳、坂上 |  |
| 18 | 埌河 | 镇级 | 1.4 | 城河浜 | 于家村 | 礼嘉 | 新辰、秦巷 | 改名 |
| 19 | 华家浜 | 镇级 | 1.3 | 礼嘉大河 | 胡家灌溉站 | 礼嘉 | 武阳、秦巷、坂上 |  |
| 20 | 殷家浜 | 镇级 | 0.12 | 武南河 | 殷家塘 | 礼嘉 | 坂上、武阳 |  |
| 21 | 储家浜 | 镇级 | 1.1 | 小留河 | 施家塘 | 礼嘉 | 何墅、蒲岸 |  |
| 22 | 陆庄浜 | 镇级 | 1.4 | 贝庄浜 | 陆庄村 | 礼嘉 | 陆庄、毛家 |  |
| 23 | 城河浜 | 镇级 | 2.6 | 礼嘉大河 | 新生路 | 礼嘉 | 新辰、礼嘉 |  |
| 24 | 十车浜 | 镇级 | 3.95 | 锡溧漕河 | 政平大河 | 礼嘉 | 华渡、庞家、政平 |  |
| 25 | 张家河 | 镇级 | 1.1 | 北浜河 | 史家村 | 礼嘉 | 礼嘉、陆庄 |  |
| 26 | 漕墩浜 | 村级 | 0.12 | 小留河 | 后漕墩 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 27 | 北田舍浜 | 村级 | 0.58 | 政平大河 | 北田舍 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 28 | 后场浜 | 村级 | 0.16 | 建华河 | 后场头 | 礼嘉 | 建东 |  |
| 29 | 窑浜 | 村级 | 0.205 | 礼嘉大河 | 张官村 | 礼嘉 | 礼嘉 |  |
| 30 | 舍沟浜 | 村级 | 0.4 | 永安河 | 舍沟上 | 礼嘉 | 大路 |  |
| 31 | 清水潭浜 | 村级 | 0.219 | 虎渡浜 | 前南线 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 32 | 赵岸浜 | 村级 | 0.228 | 礼嘉大河 | 赵岸里 | 礼嘉 | 秦巷 |  |
| 33 | 前库浜 | 村级 | 0.75 | 兴隆河 | 前库里 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 34 | 前公岸浜 | 村级 | 0.258 | 虎渡浜 | 前公岸 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 35 | 庞家头浜 | 村级 | 0.3 | 政平大河 | 庞家头 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 36 | 李家浜 | 村级 | 0.3 | 礼嘉大河 | 李家塘 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 37 | 西垄沟浜 | 村级 | 0.3 | 圻舍河 | 沈家塘 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 38 | 蒋家浜 | 村级 | 0.312 | 政平大河 | 蒋家塘 | 礼嘉 | 大路 |  |
| 39 | 万罗浜 | 村级 | 0.326 | 礼嘉大河 | 渔池灌溉站 | 礼嘉 | 礼嘉 |  |
| 40 | 东浜 | 村级 | 0.34 | 小留河 | 东浜村 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 41 | 张家浜 | 村级 | 0.36 | 政平大河 | 庞家头 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 42 | 宣家浜 | 村级 | 0.36 | 小留河 | 下村 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 43 | 东堰浜 | 村级 | 0.37 | 礼嘉大河 | 东堰村 | 礼嘉 | 秦巷 |  |
| 44 | 夹树里浜 | 村级 | 0.372 | 虎臣河 | 夹树里 | 礼嘉 | 陆庄 |  |
| 45 | 网船浜 | 村级 | 0.66 | 礼嘉大河 | 网船村 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 46 | 严家浜 | 村级 | 0.393 | 周城河 | 严家塘 | 礼嘉 | 陆庄 |  |
| 47 | 天王浜 | 村级 | 0.4 | 礼嘉大河 | 天王灌溉站 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 48 | 周家浜 | 村级 | 0.4 | 政平大河 | 周家村 | 礼嘉 | 毛家 |  |
| 49 | 杨庄头浜 | 村级 | 0.4 | 小留河 | 杨庄头灌溉站 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 50 | 南岸浜 | 村级 | 0.464 | 兴隆河 | 南岸村 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 51 | 西边巷浜 | 村级 | 0.466 | 政平大河 | 西边巷 | 礼嘉 | 毛家 |  |
| 52 | 沈家浜 | 村级 | 0.5 | 兴隆河 | 大河头浜 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 53 | 大山房浜 | 村级 | 0.5 | 锡溧漕河 | 大山房 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 54 | 陆成浜 | 村级 | 0.52 | 采菱港 | 蒲岸西浜 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 55 | 石巷浜 | 村级 | 1.2 | 小留河 | 石巷里 | 礼嘉 | 蒲岸 | 小流域沟通，长度增加 |
| 56 | 贾家浜 | 村级 | 0.7 | 政平大河 | 震农线 | 礼嘉 | 政平 |  |
| 57 | 前姜浜 | 村级 | 0.24 | 政平大河 | 姜家头 | 礼嘉 | 政平 |  |
| 58 | 小桥浜 | 村级 | 0.6 | 政平大河 | 小桥村 | 礼嘉 | 庞家 |  |
| 59 | 正光浜 | 村级 | 0.45 | 礼嘉大河 | 正光村 | 礼嘉 | 坂上 |  |
| 60 | 南浜 | 村级 | 0.659 | 政平大河 | 南浜灌溉站 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 61 | 宋家浜 | 村级 | 1.32 | 礼嘉大河 | 囊里 | 礼嘉 | 新辰 |  |
| 62 | 唐桥浜 | 村级 | 1.25 | 周城河 | 周城线 | 礼嘉 | 礼嘉 |  |
| 63 | 吉家浜 | 村级 | 0.75 | 永安河 | 秦邵路 | 礼嘉 | 大路 |  |
| 64 | 建新浜 | 村级 | 0.75 | 武南河 | 建设村 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 65 | 西巷浜 | 村级 | 0.75 | 小留河 | 西巷头 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 66 | 胡家浜 | 村级 | 0.773 | 前库浜 | 胡家塘 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 67 | 邵家浜 | 村级 | 0.26 | 庞家浜 | 邵家灌溉站 | 礼嘉 | 大路 |  |
| 68 | 汤家浜 | 村级 | 0.8 | 小留河 | 汤家村 | 礼嘉 | 建东 |  |
| 69 | 赵家头浜 | 村级 | 0.813 | 周城河 | 赵家头 | 礼嘉 | 建东 |  |
| 70 | 前夏庄浜 | 村级 | 0.824 | 虎臣河 | 陆庄线 | 礼嘉 | 陆庄 |  |
| 71 | 顾家浜 | 村级 | 1.1 | 政平大河 | 顾家灌溉站 | 礼嘉 | 华渡 | 长度包含下田舍浜 |
| 72 | 西官头浜 | 村级 | 0.9 | 十车浜 | 富庄里 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 73 | 夏庄浜 | 村级 | 0.3 | 锡溧漕河 | 夏庄上 | 礼嘉 | 华渡 |  |
| 74 | 南浜河 | 村级 | 1.57 | 周城河 | 礼毛路 | 礼嘉 | 陆庄 |  |
| 75 | 埝头浜 | 村级 | 0.948 | 小留河 | 埝头村 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 76 | 赵家桥浜 | 村级 | 1.48 | 礼嘉大河 | 礼盛河 | 礼嘉 | 新辰 |  |
| 77 | 火叉浜 | 村级 | 0.95 | 蒲岸东浜 | 火叉头 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 78 | 建南浜 | 村级 | 1 | 洛阳界 | 东田舍 | 礼嘉 | 建东 |  |
| 79 | 茅埝浜 | 村级 | 1 | 礼嘉大河 | 茅埝村 | 礼嘉 | 秦巷 |  |
| 80 | 时家浜 | 村级 | 0.9 | 礼嘉大河 | 礼坂路 | 礼嘉 | 秦巷 |  |
| 81 | 蒲岸东浜 | 村级 | 1.1 | 采菱港 | 蒲岸西浜 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 82 | 蒲岸西浜 | 村级 | 1.1 | 礼嘉大河 | 蒲岸东浜 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 83 | 震声浜 | 村级 | 1.1 | 礼嘉大河 | 马坂线 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 84 | 朱家浜 | 村级 | 1.2 | 永安河 | 水渠村 | 礼嘉 | 大路 |  |
| 85 | 大河头浜 | 村级 | 0.6 | 小留河 | 沈家浜 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 86 | 王夹浜 | 村级 | 1.3 | 礼嘉大河 | 好太太食品公司 | 礼嘉 | 蒲岸 |  |
| 87 | 西仪浜 | 村级 | 1.35 | 政平大河 | 西仪灌溉站 | 礼嘉 | 毛家 |  |
| 88 | 西王浜 | 村级 | 2.1 | 武南河 | 礼嘉镇界 | 礼嘉 | 武阳 | 长度包含陈家浜 |
| 89 | 木虎坝浜 | 村级 | 1.85 | 礼嘉大河 | 于家灌溉站 | 礼嘉 | 秦巷 |  |
| 90 | 塘家桥浜 | 村级 | 1.63 | 武南河 | 礼嘉大河 | 礼嘉 | 何墅 |  |
| 91 | 建新河 | 村级 | 1.535 | 政平大河 | 鸭脚灌溉站 | 礼嘉 | 政平 |  |
| 92 | 陈家浜 | 村级 | 0.2 | 陈家村 | 礼嘉大河 | 礼嘉 | 武阳 |  |
| 93 | 礼盛河 | 村级 | 1.14 | 城河浜 | 礼盛花园围墙 | 礼嘉 | 新辰 |  |
|  |  |  | 104.725 |  |  |  |  |  |

（2）服务内容：河道水面、岸坡的保洁、不合理物体清除、河道巡查、违法行为汇报等工作。

（3）合同履行期限：自合同签订之日起3年。合同一年一签，其中：合同期满考核合格的可续签一年合同，前三个月的试用期如果无法满足甲方要求，甲方有权随时解除合同。乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还河道保洁作业服务权。

##### 2.服务要求

2.1河道管护标准

（1）河道畅通：无违章设置的渔网、鱼簖等阻水捕鱼设施，确保汛期行洪安全；

（2）河面清洁：水面无成片油污，无白色垃圾、树叶等漂浮物，河面无水花生等水生植物；

（3）斜坡整洁：斜坡部位无生活、建筑垃圾或杂物、无违章建筑、无乱垦伐现象；

（4）河道护栏、管护公示牌完好无破损、无乱张贴、乱涂写；

（5）非雨天时排放口有不明水体直排入河、河水发黑发臭等现象，必须在第一时间报告甲方。

（6）对河道管理范围内新发现的违法行为，如阻水捕鱼设施、违章建筑、乱垦伐等，要及时制止并报告。

（7）保洁员打捞的垃圾、杂物应妥善处置，做到垃圾、杂物日产日清，保洁船舱内无积存垃圾。

2.2服务要求

2.2.1整体服务要求

（1）根据合同、招标文件和投标文件所作的承诺开展保洁工作。确保承包保洁的河道等稳定呈现干净整洁的面貌，确保垃圾收集及运输工作做到日产日清。

（2）乙方应具有健全的日常保洁制度、管理制度、应急处理制度、动态情况处置及报告制度、安全生产制度、自检自查制度。

（3）接受甲方和社会监督，接受并认可甲方和相关管理部门的考核及其结果，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

（4）准时参加甲方召开的会议。

2.2.2河道保洁服务要求

（1）乙方进场前，递交日常巡视计划及人员排布表（每条船的保洁员应相对固定，不得任意更换），安排好每天的保洁及巡视检查工作。

（2）为保证河道保洁作业服务工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业河道保洁作业服务队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

（3）河道管护工作时间：上午7：30-11：00，下午13：00-17：30。

（4）按甲方要求每月30日前向甲方提供相关管护运行资料，包括但不限于垃圾清运量、船只运行情况、船只完好率、人员考核情况、人员信息、工资发放，并确保资料信息的真实性。

（5）乙方必须保证至少5条保洁船用于本项目河道保洁作业。

（6）如遇重大自然灾害天气、重大活动、重要节日，乙方必须服从甲方统一安排和要求，保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

2.2.3质量要求

合格，符合相关长效管护作业等要求及市（区）、镇（街道）管护考核标准。

##### 3.人员设备要求

3.1人员要求

以下为最低配置要求，投标单位具体根据安全生产、工作要求合理配置人员：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理人员 | 3人 | 男性≤65周岁 女性≤60周岁 |  |
| 2 | 河道管护人员 | 不少于20人 |  |  |

（1）河道专职保洁人员和管理人员总人数不得低于23人，原则上必须保证一船两人。

（2）相关作业人员必须满足男小于65周岁，女小于60周岁，所有保洁人员必须在上岗前签订劳动合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，按照国家有关规定参加企业职工社会保险。乙方必须为保洁人员办理人身意外保险（保险复印件送一份至甲方处），工作期间如保洁员发生安全问题，由乙方自行负责。

（3）保洁人员主要从事河道岸线管理范围及河面的保洁工作。保洁人员在工作期间不得从事与保洁工作无关的事项。

（4）保洁人员统一穿黄马甲，印“河道管护”字样，文明作业，使用有统一标记的船只，有必备的救生设备，船况良好，船容整洁。

（5）保洁人员要会游泳，有一定的船只驾驶经验。

（6）中标单位法人或现场项目经理必须参加由甲方组织的会议。

（7）自觉执行国家的法律、法规，按月向河道保洁员支付工资，独立处理和承担劳资纠纷等事项。

3.2设备要求

乙方应具有承担中标项目业务所需要的工具及机械设备以保证工作效率并符合为本项目服务的相关要求。乙方至少应为本项目配备如下车辆、设备：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁船 | 辆 | ≥5 |  |
| 2 | 救生衣等设施 | 套 | 足量 |  |

##### 4.验收及考核办法

4.1甲方定期对乙方承包的河道及河道管理范围内的管护工作进行考核，并按考核结果支付给乙方相应的报酬。

4.2考核方式：由礼嘉镇农村工作局河湖管护岗和常州市武进区水利综合管理服务中心礼嘉分中心按《常州市武进区礼嘉镇镇村河道（河塘）长效管护现场考核评分表》按月进行考核。

常州市武进区礼嘉镇镇村河道（河塘）长效管护考核评分表

被考核单位：                               考核日期：                        得分：

| 序号 | 考核项目 | 管理考核标准 | 检查评分原则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理 | 岸坡（包括堤防迎水坡）无乱建、乱堆、乱挖、乱种、乱垦，水域无乱占、乱填河面。 | 发现涉河违章及时上报，不报或瞒报一处新增违章扣1-2分，违章规模较大，造成重大影响的扣5分。 |  |  |
|  |  | 河道巡查记录准确、详实；专职河道保洁人员配备。 | 无记录扣5分，记录不及时、准确扣0.5-1分，按合同人数要求配备专职保洁人员，分工明确，明查暗访每缺一人扣0.5分 |  |  |
|  |  | 管护公示牌管理到位 | 发现管护公示牌污损、歪斜、杂物覆盖、缺失等情况扣2分 |  |  |
| 2 | 环境卫生 | 河面干净，无水花生、水葫芦等有害水生植物，无大面积浮萍，无垃圾漂浮物、动物尸体等。人工种植水生植物管理有序。 | 每一处小范围有害水生植物或垃圾漂浮物或大面积浮萍扣0.5分，一处大范围有害水生植物或垃圾漂浮物扣2分，浮萍满河扣5分，有害水生植物或垃圾漂浮物盖满河面扣10分，人工种植水生植物不定期修剪扣2分。 |  |  |
|  |  | 岸坡（包括堤防迎水坡）整洁，无生活垃圾、打捞水草滞留。 | 一处小范围生活垃圾集中堆放或打捞水草滞留扣0.5分，一处大范围生活垃圾集中堆放或打捞水草滞留扣1分。如有群众举报，造成不良影响的扣5分。 |  |  |
| 3 | 水质情况 | 河水洁净无黑臭。 | 河水黑臭、有明显不正常颜色未及时上报且造成严重后果扣0.5-2分 |  |  |
|  |  | 无污水、禽畜粪便直排入河。 | 发现直排入河情况未上报每一处扣0.1分。 |  |  |
| 4 | 河道清障 | 行水通畅，河内无枯树、死树、阻水高秆植物、沉船、废弃船只、鱼网鱼簖，无挡水围堰、坝埂，河道无明显淤积。 | 每一处枯树、死树、阻水高杆植物扣0.2分，一处沉船或鱼网鱼簖扣0.1分，一处挡水围堰、坝埂或河道明显淤积未上报扣5分 |  |  |
| 5 | 岸坡绿化 | 河坡景观（如有）效果好，岸坡绿化定期修剪 | 景观绿化或植被护坡未定期整每处修扣0.5-1分，杂草丛生每处扣3分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： 被考核单位签字： |  |  |  |  |  |

说明：

1、甲方每月1次考核（明查），现场开具整改通知单并约定整改时限。在限定时间内完成整改并报送整改材料的不扣分，超过约定整改时限的按分值扣分，不定期开展暗访，暗访直接扣分。

2、被市、区考核扣分的，直接计入当月考核扣分。

3、根据考核分数按月计算长效管护经费，考核90分（含）以上，管护费用不予扣除，80分（含）-90分（不含），按得分百分比结算管护费用，80分（不含）以下按70%结算管护费用。

4、合同管理：若发生以下情形之一的，将单方面解除承包合同。

（1）实际保洁方案与约定的方案不一致、五日之内未实行约定保洁方案的；

（2）河道全年有两次考评分低于80分的；

（3）主观原因造成重大不良影响的；

（4）媒体曝光的、市领导反映的、群众投诉、上级部门暗访发现问题且整改不到位、情节严重的；

（5）发现合同转包或违法分包的。

5.其他相关说明

6.1甲方负责树立河道管护公示牌；

6.2甲方负责协调执法单位对河道管理范围内的违法行为开展执法行动。

6.3违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（2）在合同生效后，乙方未按约定的保洁作业方案实施的，支付合同总金额的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。