招　标　文　件

项目名称：检验/输血管理系统更新项目

标书编号：JSZC-320582-SKSK-G2025-0013

项目属性：货物类

苏州康新恩招投标有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	14

第四章  项目需求	19

第五章  评标方法与评标标准	70

第六章  投标文件格式	72

- 投标邀请

检验/输血管理系统更新项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2026年01月16日 14：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SKSK-G2025-0013

项目名称：检验/输血管理系统更新项目

预算金额：980000元

最高限价：980000元

采购需求：详见第四章项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起3个月内完成项目实施，软件系统提供不少于3年的免费维保服务。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6．授权委托书

7．资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自挂网之日起至 2026年01月05日

地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

方式：参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期，对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

本项目不接受现场获取招标文件。

售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年01月16日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-6573 7699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：张家港市第一人民医院

地址： 张家港市暨阳西路68号

联系方式：张语桐、0512-56919834

2．采购代理机构信息

名称：苏州康新恩招投标有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室

联系方式：赵素云、13962451021

3．项目联系方式

项目联系人：赵素云

电话：13962451021

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州康新恩招投标有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理服务费：4000元

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州康新恩招投标有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，苏州康新恩招投标有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州康新恩招投标有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州康新恩招投标有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

#### 15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州康新恩招投标有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州康新恩招投标有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州康新恩招投标有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

#### 19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2苏州康新恩招投标有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1苏州康新恩招投标有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 苏州康新恩招投标有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标仪式由苏州康新恩招投标有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，苏州康新恩招投标有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州康新恩招投标有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道： 查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

27.7 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.8 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 30、询问和质疑

30.1询问形式

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系采购人或苏州康新恩招投标有限公司。

30.1.2采购人或苏州康新恩招投标有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑形式

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州康新恩招投标有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理。

30.2.3质疑函应当包括下列内容：

30.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.2.3.2质疑项目的名称、编号；

30.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.2.3.4事实依据；

30.2.3.5必要的法律依据；

30.2.3.6提出质疑的日期。

30.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.2.5质疑的送达方式

30.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理。

30.3特别提示

30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州康新恩招投标有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.4其他

30.4.1采购人或苏州康新恩招投标有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州康新恩招投标有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

# 采购合同

项目名称：检验/输血管理系统更新项目

项目编号：JSZC-320582-SKSK-G2025-0013

甲方（买方）：张家港市第一人民医院

乙方（卖方）：

- 甲乙双方根据苏州康新恩招投标有限公司               项目公开招标采购的结果，就甲方采购签署本合同。

一、合同内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（__元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、项目验收

自乙方软件安装、调试结束、功能满足合同条款要求且满负荷连续正常试运行  天后，由乙方书面提出项目验收申请，甲乙双方共同验收。验收合格后，甲方向乙方提供签字确认及盖公章的终验报告《项目验收报告》。如果甲方对系统有任何异议，应在乙方提出项目终验申请之日起7日内以书面形式提出，否则视作默认接受该软件并验收通过。乙方应提交所提供产品实施、使用和维护涉及的全部技术文件，包括但不限于实施文档、操作手册、维护手册等。

四、项目移交、更新及技术培训

1、甲乙双方书面确认验收合格后    个工作日内进行项目移交。

2、现场技术培训：乙方承诺委派有3年以上行业经验的工程师或系统培训人员对相关系统管理维护、操作人员进行现场实地培训，培训地点及场次由采购人按需指定。

五、付款方式及期限

1、付款方式：                                                          。

甲方付款前，乙方应向甲方出具符合甲方要求的发票，否则乙方自行承担延迟付款的责任,甲方在收到乙方发票30日内支付款项。

2、甲方的付款方式：转账☑  支票□ 现金□ （请打√）

3、本合同的所有价格应当包括相关税款和双方各自的成本和费用。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供免费质量保证期为    年。起算时间：自项目终验合格之日起算。

2、在质保期内，因乙方所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，乙方在接甲方通知后，   小时内响应、提供在线支持，     小时内解决，若不能及时解决的，    小时内提出解决方案并进行应急处理，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、免费质保期结束后维保事宜由甲乙双方另行协商。在保修期满后,乙方仍将尽最大商业努力在合理的时间内对发生故障的系统进行故障排除。

4、乙方承诺在免费质保期内，系统软硬件对接接口免费开放。若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

5、乙方承诺在免费质保期结束后，每年的维保费用不高于软件总价的5%。

6、十年内若对于约定系统、软件有升级、修改、优化的，乙方承诺免费更新至最新版本。

七、履约保证金

1、合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币          元（大写金额人民币         元整）作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

4、按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

八、技术要求清单：详见附件。

九、甲乙双方责任

1、甲方负责向乙方提供软件安装升级的工作环境。

2、甲方应按期向乙方支付相应项目款。

3、乙方在软件安装、升级、调试、验收过程中，甲方应积极配合。

4、乙方应按照合同工期完成软件安装，确保按期交付运行。

5、乙方接受甲方现场监督。

6、乙方在甲方软件安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等一切费用，由乙方负责。

7、本合同所涉及的软件安装、调试、验收等，都必须由乙方完成。

8、根据医院要求免费部署医院医共体单位并提供数据对接服务。

9、质保期内，乙方承诺可以满足甲方具体需求，对系统进行免费个性化开发工作。

10、项目的验收必须完全满足甲方医院或医共体单位项目一体化建设集成规范,满足医院信息系统互联互通标准化成熟度标准、高等级电子病历系统功能应用评价标准、科室质量安全数据采集与上报、CA电子签名等，必要时需要满足智慧服务评估、智慧管理评估标准，永久免费开放满足医院临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据。

十、甲乙双方的违约责任

1、乙方未按合同规定的质量、数量要求交付，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿，并按合同总价的万分之三/天赔偿违约金。

2、乙方逾期交付（包括软件整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之三/天偿付违约金。

3、质保期内乙方接到甲方的故障报修电话，未在    分钟内响应或提供在线支持服务；或虽然响应或提供在线支持服务但    分钟内无法排除故障的，导致系统瘫痪，瘫痪每24小时，乙方应支付甲方违约金5000元每次，累加计算。

4、由于系统漏洞造成的损失由乙方全权负责。

双方应严格按照法律规定及协议约定履行义务，当事人一方不履行合作协议义务或者履行义务不符合约定的，履约一方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十一、合同终止

出现下列情况之一的，合同将终止：

1、合同履行完毕、权利义务关系终止的；

2、如工期逾期超30日，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。乙方应退还甲方已经支付的款项及利息，并赔偿给甲方造成的全部损失。

3、系统漏洞造成损失金额超过5000元，乙方需赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。甲方有权终止合同，同时保留进一步追究乙方行政、法律责任的权利。

4、国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

5、一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

6、发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

7、其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十二、软件知识产权及专利权：

1、本合同中所销售软件的所有著作权或其他知识产权应归乙方所有。

2、乙方应保证甲方在使用该平台时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

十三、保密和双方承诺：

1、甲方承诺，其有充分资格、行为能力及权限签订本合同，并将按照本协议履行义务；乙方承诺拥有出售的系统的所有权、知识产权及提供本合同项下相关服务的权利。

2、甲方同意就系统、以及甲方在本合同项下获得的所有乙方技术和业务信息，均保持秘密并确保其雇员对其保持秘密。甲方同意采取一切适当措施以防止对系统的窃取、非授权使用、复制或者再生产。本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

3、乙方承诺做好甲方数据保密工作，不得将甲方的医疗信息、患者信息、药品信息等数据泄漏，如发现泄漏但未造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿违约金2万元每次，累加计算；如乙方泄漏且造成损害后果的，所有责任均由乙方自行承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。如触犯法律的，则负相应法律责任。

4、本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方终止合同并不承担任何违约责任。

十六、争议解决

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，甲乙任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同的生效

1、双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章后生效。

3、合同组成

下列文件为本合同不可分割部分：

① 合同书；

② 商谈文件要求及其附件；

③ 乙方递交的商谈文件；

④ 乙方在商谈过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

⑤ 合同附件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，具有同等法律效力，属于同一类内容的文件，如存在歧义或相互冲突的条款，应以最新签署的为准。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方、代理公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份，每份具有同等法律效力。

本地合同签署地为：苏州市张家港市

| 甲方(公章)： | 张家港市第一人民医院 | 乙方(公章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） |  | 法定代表人： （签字） |  |
| 委托代理人： (签字） |  | 委托代理人： (签字) |  |
| 组织机构代码： | 123205824672232759 | 组织机构代码： |  |
| 地址： | 张家港市暨阳西路68号 | 地址： |  |
| 邮政编码： | 215600 | 邮政编码： |  |
| 开户银行： | 工商银行苏州分行张家港市支行 | 开户银行： |  |
| 账号： | 1102027009000083629 | 账号： |  |
|  |  | 日 期： |  |
| 代理机构：苏州康新恩招投标有限公司 地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室 法定代表人或经办人： 联系电话： 备案方：张家港市政府采购管理中心 联系人： 联系电话： |  |  |  |

- 第四章 项目需求

- 一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验、输血管理系统（含区域检验平台） | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 检验、输血管理系统（含区域检验平台） |

- 注：

- （1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

- （2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

- 节能产品政府采购品目清单：无

- 环境标志产品政府采购品目清单：无

- 二、技术要求

（一）项目概述

此项目为升级替代医院现有检验/输血系统，现系统已在张家港市第一人民医院运行10多年，随着检验科和输血科业务的发展，技术的进步及行业规范的提高，该系统的局限性日益凸显，严重影响工作效率、服务质量，也不能满足特殊项目质控和预警的要求，更替原因如下：

- 现有系统无法满足无纸化微生物、院感申请、耗材管理（可做二级库，对接医院spd系统）、质量指标一键上报、统计功能（看明细，可自定义）、人员管理、文档管理、考试系统、AI诊断、绩效考核管理等精细化管理功能；特殊项目的管控、预警功能缺失；人的多维度评价和物的科室内部管理绩效考核评估功能缺失；可自定义内容或结合其他医院大屏展示的内容（如：样本信息、危急值、医联体样本信息、超时报告等）的驾驶舱-智能化展示功能缺失；无法满足信创和AI方面的需求：无法支持国产数据库部署和deepseek对接，报告解读（如病人多份报告，异常信息提醒）故障排查人工智能要求。

（二）配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统 | 1套 |
| 2 | 区域检验平台 | 1套 |
| 3 | 输血质量管理系统 | 1套 |
| 4 | 样本分拣机 | 1台 |

- （三）总体功能要求

- 实验室管理系统功能总体要求：

- 1．医院本部、大新、北城等医共体单位，采用总院与分院同一数据库模式，支持分院部分标本送至本部检验。

- 2．其他单位外送到本部检验的标本，由张家港市第一人民医院检验科LIS系统能在该单位分布LIS样本信息登记端口，手工录入病人信息生成条码。

- 3．能与医院数据集成平台接口对接（包括基础字典数据、检验申请数据、危急值数据、输血申请单数据、PDA输血执行等）。能与医院自助打印机（PDF）接口、金艾特采血流水线接口、CA接口、数据平台数据上传接口、江苏省平台检验数据接口、输血数据上传接口、江苏省检验互认接口、张家港检验平台、苏州数据高铁平台接口对接，以及POCT结果及院内其他结果对接LIS。

- 4．支持与医院检验科现有仪器接口对接。

- 5．支持医共体社区医院与本部区域检验平台对接接口。

- 6．实验室管理系统和输血质量管理系统提供最新版本，系统采用B/S架构。（系统全模块交付，所有功能开放）。

- 7．采用先进的中间技术，三层网络架构与分布式组件技术，使系统具有更好的可伸缩性、可靠性及易维护性。

- 8．能够完成医院现有LIS系统数据迁移到新LIS系统中。后期根据院方需求免费支持主流数据库SQL Server、Oracle以及国产数据库部署（如达梦和人大金仓），满足国产化操作系统和数据库的部署。（投标时提供承诺函并加盖公章）

- 9．检验全流程：构建先进的信息平台整体架构设计，信息平台整体根据检验流程进行搭建，涉及检验分析前、中、后各环节，及各机构间的信息互联互通、实时交换，并进行信息跟踪和全流程质量监控。功能特点：无纸化微生物、院感申请、耗材管理（可做二级库，对接医院spd系统）、质量指标一键上报、统计功能（看明细，可自定义）、人员管理、文档管理、考试系统、AI诊断、绩效考核管理等精细化管理功能。

- 10．检验全模块：根据全面质量管理理论5M1E“人、机、料、法、环、样、测”等七大元素通过标本管理、人员管理、设备管理、物资管理、文档管理、过程管理实现实验室测量系统的精细化管理，涵盖检验全过程管理、通过移动终端应用、互联网应用等先进技术构建新一代检验信息系统。

- 11．检验集团化：支持“院区-检验科室-实验室-分组-仪器-分析单元”层级管理，在业务上满足区域化医疗、集团化、多院区、多检验科室布局管理等要求。根据医学检验服务流程监管和体系标准化，建立医学检验服务业务流程的监管和体系标准化，从而形成规范、标准的数据存储和表示标准，为实现监管、质量管理、检验的一体化提供基础。同时也可以有效地推进医疗信息的标准机制和标准化体系研究，促进医疗信息的共享。

- 12．功能：

- （1）Deepseek等AI平台对接：报告解读（如病人多份报告，异常信息提醒）,故障排查。

- （2）绩效考核评估：人：多维度评价； 物：科室内部

- （3）特殊项目（管控、预警）

- （4）驾驶舱-智能化展示：可自定义内容或结合其他医院大屏展示的内容（如：样本信息、危急值、医联体样本信息、超时报告等）

- 13．将检验信息系统和输血质量管理系统与医院现有集成平台、HIS、EMR、pacs、院感、CA等相关信息系统进行无缝的数据连接，实现将病人的基本信息、收费信息、检验结果信息进行共享。

- 14．系统要求符合国家卫健委对临床检验系统功能规范中的要求，并满足15189评审。

- 15．系统设计安全可靠，能保证业务的连续性，在用户数和联机仪器不断增多的情况下，能保证网络传输速度，维持性能，并提供切实可行的应急方案。

- 16．能满足采购人的个性化需求，能够完善升级。十年之内系统免费升级最新版本。

- 17．提供系统单机版，确保断网后报告正常发放，不受断网影响。网络恢复后可自动上传至网络版检验信息系统数据库；提供系统分布式本地备份，确保数据库遭受不可逆损害后，系统快速回复，报告正常发放。

- 18．后期根据院方需求，免费满足信息化评审要求，包括江苏省健康信息平台数据采集上报、智慧服务3级及以上、国家医疗信息互联互通标准化成熟度五级乙等、ISO15189评级。同时支持国密，符合三级等保以及三甲医院评审信息要求：满足《三级综合医院评审标准实施细则》（2022版及以上）对有关检验信息系统要求的所有条款。（投标时提供承诺函并加盖公章）

- 19．中标后承诺能够免费配合院方申请国家电子病历六级评审要求。（投标时提供承诺函并加盖公章）

- 区域检验平台系统总体要求：

- 1．区域检验平台采用B/S架构体现易联易通，实现即联即用，系统的扩展非常容易，区域平台采用三层web结构，数据应用灵活部署，保证安全的同时确保大数据量查询快速、稳定，系统应具有良好的开放性、兼容性和扩展性。

- 2．系统支持跨平台部署能力，支持国产操作系统，国产数据库信创部署。

- 3．本次建设的区域检验集成平台，实现区域内标本流转，结果共享等为检验业务协作和共享提供有效的平台，解决区域内送检医疗机构人才和设备不足问题。

- 4．建设的区域检验集成平台，以信息化为载体，通过质量控制，统计分析，数据挖掘、基础项目对应、区域条码统一、区域数据交换接口的统一、区域医疗机构的在检验业务上的帮扶和协同，提高区域内整体检验医疗水平。

- 5．系统要符合卫生部对临床检验系统功能规范中的要求，遵循国际标准符合ISO15189、HL7等对检验系统的规范要求，建立医学检验体系标准化、区域化、实现全实验室标准化管理。

- 输血质量管理系统功能总体要求：

- 1． 系统采用输血全流程闭环设计，临床医生、临床护士、手术室、医务科、输血科要形成多场景闭环。

- 2．支持多院区管理模式，多院区输血科数据独立，支持院区间血液流转。

- 3．具有检验标本、用血申请单、血制品闭环管理。

- 4．具有不良反应多部门联合处置功能。

- 5．具有单病种管理模块，系统内置单病种知识库、输血适应症规则、输血量评估规则，可以根据临床病人的临床诊断判定单病种，并具有单病种统计报表。

- 6．具有输血智能评价系统，可与电子病历系统无缝对接，形成医院合理用血评价系统。

- 7．系统根据业务的需求设立不同的角色：医生、护士、医务科、手术室等，并且可以根据医生的不同的级别分别设置系统使用权限，严防越权使用系统

- 8．临床用血国家卫健委、省卫健委要求的用血质量指标统计。

- 9．满足信息化评审要求，包括电子病历系统应用水平分级评价六级及以上、智慧服务三级及以上、国家医疗信息互联互通标准化成熟度五级乙等。

- （四）系统技术参数要求

# 实验室信息管理系统技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |
| - 1 | 标准符合性 | 满足 ISO15189 实验室认证要求。 满足 三级医院评审相关要求。 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到6级水平。 满足《全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案》五级乙等水平。 满足《临床检验专业医疗质量控制指标（2025年版）》。 满足《临床实验室定量检验结果的自动审核》WST-616-2018。 满足临床和实验标准协会（CLSI）AUTO10 临床检验项目结果自动验证。 满足《全国医院信息化建设标准与规范》。 |
| - 2 | 数据库管理 | 系统采用高可用方案，多数据库分割方案主数据库、日志库、图像库、第三方调阅分析多个库各自存储和使用，保证日常检验科操作的高性能。 |
| - 3 | 系统架构 | 系统采用全B/S架构，满足跨平台、云部署，模块设计，方便流程再造；参数化设计，方便个性化设置。减轻维护与升级的成本和工作量，方便后期系统维护。 |
| - 4 | 系统安全性 | 系统设计从架构安全，网络安全，数据安全，传输安全，存储安全等几个角度进行了精细化设计，完全符合三级等保要求。 用户安全保障：全程记录登录、使用日志记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；密码复杂度校验。 ▲产品通过了第三方源代码审计安全测评。（投标时需提供具有CMA标识的检测报告） |
| - 5 | 性能要求 | ▲满足500用户并发操作切换仪器响应时间小于2秒；切换样本接口20个项目内响应时间小于0.3秒；切换样本接口50个项目内响应时间小于0.5秒；切换样本接口(有图形样本) 响应时间小于0.5秒；大数量测试-标本签收接口响应时间小于0.3秒；大数量测试-列表刷新接口(3000样本)响应时间小于1秒；大数量测试-列表刷新接口(5000样本)响应时间小于2秒；大数量测试-报告审核接口响应时间小于0.5秒。 （投标时需提供具有CMA标识的检测报告） |
| - 6 | 系统部署 | 为了保障系统资源使用效率与系统日常业务稳定性，系统需支持K8S容器化部署、可自动伸缩、蓝绿发布、金丝雀发布。 |
| - 7 | 场景化交互体验 | 角色场景：按照角色进行模块和场景划分，不同角色登录后需要针对不同角色定制不同的首页。 首页场景化交互：针对不同用户角色聚合常用的数据信息和功能操作，通过数据激发动力和首页快捷工作台高效执行，以此来实现业务管理目标的高效达成，包括门诊采样、标本接收、检验工作站、微生物、质控管理、报告中心、耗材管理、设备管理、文档管理、人员管理、考试培训等角色场景和首页，首页上任何数据聚合指标鼠标点击即可进入相关处理画面。 |
| - 8 | 权限管理 | 自定义权限:每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理。 系统授权：按照用户到角色，角色权限可以细化到菜单，按钮，对具体功能授权又可以细化到具体的业务组甚至到最终的每台仪器上。 仪器相关操作权限可以通过培训、考试、上岗联动授予，并存在有效期。 系统选项：按照全局选项，工作组选项，报告单元选项，仪器选项和本地选项联合使用，使得一套产品在不同的医院，检验组，仪器，电脑上产生不同显示效果，控制不同的工作习惯，适应不同的工作流程等。 |
| - 9 | 系统综合描述 | 检验全流程：构建先进的信息平台整体架构设计，信息平台整体根据检验流程进行搭建，涉及检验分析前、中、后各环节，及各机构间的信息互联互通、实时交换，并进行信息跟踪和全流程质量监控。 检验全模块：根据全面质量管理理论5M1E“人、机、料、法、环、样、测”等七大元素通过人员管理、标本管理、人员管理、设备管理、物资管理、文档管理、过程管理实现了实验室测量系统的精细化管理，涵盖检验全过程管理、通过移动终端应用、互联网应用等先进技术构建新一代检验信息系统。 检验集团化：支持“院区-检验科室-实验室-分组-仪器-分析单元”层级管理，在业务上满足区域化医疗、集团化、多院区、多检验科室布局管理等要求。根据医学检验服务流程监管和体系标准化，建立医学检验服务业务流程的监管和体系标准化，从而形成规范、标准的数据存储和表示标准，为实现监管、质量管理、检验的一体化提供基础。同时也可以有效地推进医疗信息的标准机制和标准化体系研究，促进医疗信息的共享。 |
| - 10 | 数据移植 | 专有数据移植功能模块，可以通过配置实现原有LIS数据对照、数据整理、数据转换、数据移植, 专有移植模块，可以实现冷热数据、上线前后、工作高峰与非高峰采取不同策略移植以确保新旧系统平稳切换 |
| - 11 | 单机版应急 | ▲为了应对医院网络突发状况、保障检验流程连续性和提升应急响应能力，应支持在服务器或网络故障能及时切换到单机操作，单机版支持仪器对接、报告审核、报告打印功能，在故障恢复后能将单机版数据上传到网络版LIS系统，单机版支持一键式安装部署，操作简单易用。 （投标时需提供方案和软件应用截图，单机版支持一键式安装部署，提供已安装单机版系统环境备查） |
| - 12 | 系统升级 | 应用服务支持一键热升级，任意客户端上传升级，应用服务器自动部署升级，不需要停机或者暂停系统，实现热升级和无缝升级。 每次升级过程中，均自动生成上一版本系统的备份压缩包，升级版本出现问题可以随时一键回滚前一版本，也支持回退到其他版本 |
| - 13 | 分布式备份 | 支持分布式备份（在数据库遭遇极端情况如勒索病毒，硬盘损坏、火灾导致数据库以及传统的备份文件全部损坏，依然可以在两小时内快速恢复工作）形成本地备份、异地备份、分布式备份三级保护体系 |
| - 14 | 断网重连 | 支持系统断网自动重连，某些客户（或部分区域）存在网络不稳定（如：频繁断网）的情况下，断网后软件自动提醒、网络恢复后无须重启软件确保工作延续不中断 |
| 主体业务 |  |  |
| - 1 | 智慧采血管理 | 第三方融合和集成： 门诊采集支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等； 支持与自动化采血流水线的集成 根据医院需要集成第三方采血排队叫号系统 |
|  |  | 首页面板： 具备门诊采样岗位首页面板显示功能，可以显示我的采集数、总采集数、送出数、退回标本，曲线行驶展现工作强度趋势对比图，本月退回原因统计图标展示 |
|  |  | 条码管理： 支持打印条码与预置条码两种模式； 支持条码重打 支持门诊取消采样 |
|  |  | 智能回执单管理: 取报告时间根据采集时间精确计算； 可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延； 回单可打印一维码、二维码。 |
|  |  | 门诊标本流转： 门诊采样确认 门诊标本送出 |
|  |  | 智能合并、拆分： 自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并 自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等 |
|  |  | 门诊体液自助留样 通过门诊体液标本自助留样平台（含智能设备）可以实现病人体液标本视频操作提醒、自助扫码留样、记录准确的采集和交接时间，形成完整的TAT记录，并避免标本遗漏。 |
|  |  | 门诊采血知识库： 自动显示提醒采血管颜色、采血量 对标本类型错误、性别错误等实时报警提示； 具备检验知识库浏览功能，可在线查看项目的知识库内容 |
|  |  | 智能预交金确费：可按照项目条码智能生成试管费进行确费 核酸混检：支持核酸混检功能，并且混检后合并的条码支持签收入库； 标本跟踪查询：支持标本全流程查询，可查看标本绑定，签收，入库，发布报告、撤销、拒绝等信息； 补充项目录入：如用药情况等，备注情况可下载至常规，微生物等系统，支持特殊项目录入填报信息功能，如内生肌酐清除率试验； 特殊患者提醒：精神病、传染病等特殊患者标记功能，提醒采集护士注意防护； 支持采样时拍照； 信息加密：支持特殊病人信息加密 采血自动编号 项目互斥设置 非当天时间段采集提醒 儿科等特殊病人支持手工合管 支持体检病人批量打印采血条码 |
| - 2 | 标本流转 | 标本分拣机集成 包条码接收 单个条码接收 护工签名 标签重打 外送标本送出 让步接收 不合格标本管理 签收直接上机 |
| - 3 | 智能标本编号 | 自动编号规则设置 申请项目设置自动编号分组 设置自动编号开始样本号、结束样本号 设置周几检验 设置样本号格式 设置规则适用病人类型 设置规则适用急诊类型 设置规则适用标本类型 自动编号使用场景 采血打印完成后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本签收后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本上机后根据预设规则自动分配实验室样本号 完成检测后根据预设规则自动分配实验室样本号 |
| - 4 | 常规检验管理 | 首页面板: 具备检验工作站岗位首页面板显示功能，可以显示未上机、超时、待审、召回报告数，图表显示危急值和质控情况 |
|  |  | 个性化设置 界面显示字体小大自定义 患者信息顺序调整自定义 结果框显示列调整自定义 结果状态颜色自定义 可以根据报告单元自定义调整 自定义右键功能 报告结果界面快捷键自定义 |
|  |  | 信息录入&编号 单个扫描条码核收 批量扫描条码核收 自动获取采血自动编号样本信息 核收按照自动编号规则编号 |
|  |  | 数据处理功能 所有操作都有日志记录 支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果； 方便的数据增加、删除、修改操作； 支持单个项目增加 支持批输入项目模板 支持条码重打 多种形式的结果自动合并功能； 自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果 手工复查标记，输入复查结果 手工费用补给 支持手工镜检功能； 支持单个、批量报告打印 支持单个、批量标本审核 支持报告解除审核 支持标本合并 支持标本审核、报告审核以及结果审核； 支持填写报告备注 支持填写实验室意见 支持报告 TAT 超时报警； 支持急诊、危机值结果自动报警； 能进行不同日期的检验结果处理； 支持电子签名系统对接 报告导入 特殊病人提醒 超时报告 关联项目结果查看 结果界面直观显示最近5次检验结果 支持自动生成检验意见、检验备注 |
|  |  | 数据展现 支持数字结果、字符结果、图片图形结果、描述性结果 支持原始结果、检验定量结果、检验定性结果、报告结果 支持图形数据接收、存储和展现 支持仪器报警信息接收、存储和展现； |
|  |  | 标本分段检验管理 针对需多日、多仪器分段完成的检验样本，提供的一套完整的闭环管理方案，形成登记入库、分段检验、检验完成、样本出库（遗弃）的闭环流程管理。 支持按项目分类分配不同库位号； 支持按检测仪器、检查项目组合一键选取样本，可按照入库时间、库位号、预出报告时间等顺序智能分配样本号，并打印上机清单； 支持样本检测状态实时监控查询，及时了解样本完成情况； |
|  |  | 特殊功能 支持查看电子病历 支持病人信息加密 支持样本图像窗口悬浮 支持结果图像窗口悬浮 支持快捷按钮操作窗口悬浮 集成检验知识库内容 |
| - 5 | 仪器数据联机 | 仪器联机方式 支持 RS232通讯 支持TCP/IP 通讯； 支持读取仪器软件数据库 支持读取仪器软件文件 可以实现单向、双向通讯，可以实现仪器条形码自动识别； 可以实现酶标仪器双向控制，全自动采血系统联机，贴标机联机，前处理设备的联机，流水线的联机； 仪器联机内容 支持仪器传输结果解析 支持仪器传输图形解析 支持仪器结果报警信息解析 支持仪器质控结果解析 |
| - 6 | 图文报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 |
|  |  | 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
| - 7 | 骨髓报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图像查看、处理 可随时放大、缩小查看采集后的图片 可对图像进行删除、排序 诊断模版 设有骨髓片、血片特征描述 特征、结论可以编辑模板 报告界面可进行模板选择和编辑 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
| - 8 | 胶体金AI智能检测平台 | ▲针对新冠、甲乙流等常见病毒检测，支持通过高拍仪及AI技术实现：标本识别，记录反应时长，结果自动判别、图像留痕记录等。（投标时需提供方案和软件截图,提供系统环境备查） |
| - 9 | 委托第三方报告 | 对外送标本进行登记管理。 接口对接上传外送标本信息到第三方实验室系统。 接口对接自动获取外送标本的返回报告以及检验结果。 接口对接委托第三方检验 PDF报告对接导入。 支持委托第三方检验PDF 报告预览和打印 |
| - 10 | 流水线联机 | 支持的流水线内容 支持通过中间体软件实现对流水线、前处理集成； 支持直接对流水线、前处理各个模块通讯并作集成； 支持流水线、前处理全过程通讯（上机、离心、抜盖、分样、上线、下线、归档）； 支持流水线、前处理报警信息采集； 支持流水线、前处理技术审核信息采集； 采集检验数据的分析单元和检验完成时间； 支持流水线、前处理对检验标本自动核收； 支持流水线、前处理线上线下标本分配管理； 支持流水线、前处理标本自动编号； 实现对流水线、前处理的异常监控； |
|  |  | 支持的生化、免疫前处理流水线厂家： 罗氏流水线 日立生化免疫流水线 贝光曼生化免疫流水线 西门子生化免疫流水线 雅培生化免疫流水线 迈瑞生化免疫流水线 安图生化免疫流水线 迪瑞生化免疫流水线 新产业生化免疫流水线 科华生化免疫流水线 |
|  |  | 支持的全自动血球流水线包括： SYSMEX血球流水线 贝光曼血球流水线 西门子血球流水线 迈瑞血球流水线 ABX流水线 迪瑞血细胞流水线 |
|  |  | 支持的全自动尿液流水线包括： 爱威尿液流水线 迈瑞尿液分析流水线 Sysmex尿液流水线 贝克曼尿液流水线 西门子尿液流水线 优利特尿液流水线 迪瑞尿液流水线 |
|  |  | 支持的全自动化微生物实验室包括： 梅里埃 MyLa 微生物全自动流水线 WASPLAB（大黄蜂）微生物流水线 |
| - 11 | 检验报告管理 | 报告格式调整 报告格式调整统一管理 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 报告单格式 报告单支持打印院标 可以和电子签名对接，支持打印电子签名 报告单支持打印二维码 报告单支持二维码验证真伪 |
| - 12 | 临床报告管理 | 采用浏览器查看可以集成到医院第三方系统中 列表字段的宽度，显示隐藏，显示顺序都可以自由调整，并且以电脑为单位记忆（不会影响其他电脑） 提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； 含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； 提供报告单每张打印功能； 提供报告单合并打印功能； 提供历史检验结果比较 提供检验结果的分析功能； 提供检验结果一键复制 提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
| - 13 | 自助取单 | 功能自定义 界面背景自定义 界面分布格式自定义 界面提示语句自定义 界面提示文字自定义 取卡介质 支持回执单 支持就诊卡 支持医保卡 支持身份证 支持手工输入 常见报告提示 无打印报告信息提示； 正在检验报告信息提示; 可打印报告信息提示； 特殊报告信息提示； 纸质缺纸提醒 报告分数、打印纸张数准确提醒 提供专业的门诊报告服务台模块 异常报告打印 门诊重新采血单打印 门诊报告延时单打印 可以实现与医院现有的各类自助取报告的设备系统接口互联。 |
| - 14 | 标本流转路径规划管理 | 对标本全流程引入路径规划管理，对标本流整个闭环路径全程监控 支持标本流路径中任意参与者，直观查看本流程节点中，待流入样本和待流出样本的路径和预计时间； 支持通过标本路径中任意节点发生的时间和地点，对后续任意节点的时间和地点设置流向计划； 支持按不同的维度，包括病人类型、执行科室、申请项目以及动作发生的时间点（可按周几、工作日、节假日等区分）、发生的地点等创建不同的计划方案 支持按照计划的预计执行时间，对标本流中超时标本进行精准提醒 |
| - 15 | 实验室监控管理 | 大屏监控管理 通过大屏幕监控或工作站消息窗口方式对检验全过程中的异常情况进行报警和警示，提醒检验人员对异常情况加以关注，大屏能够获取LIS及HIS数据， 能够计算、显示的实验室相关指标须满足卫生部临检中心检验全过程质量指标相关要素，以及实验室要求展示的要素。包括但不限于：报警和警示的内容包括但不局限于：标本送检超时、 急诊标本、常规报告TAT超时、急诊报告TAT超时、仪器报警信息、质控失控信息、危急值预警信息、危急值感知超时、危急值报告超时、危急值回馈超时、实验室环境报警信息等。 显示方式包括但不限于：列表、柱状图、堆叠柱状图、饼图、面积图、折线图等。 - 消息提醒弹窗 包括危急值、危急值超时、标本超时、设备维护、接口消息等可以自定义小时间隔、提前提醒时间、消息提醒文字、是否声音提醒 |
| - 16 | 不合格标本管理 | 不合格标本字典管理 不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息与完整、其它等； 支持用户自定义不合格类型并与标准作对照； 不合格标本检验科管理 不合格标本退回 部分不合格标本登记备注信息 不合格标本拍照 不合格标本临床管理 不合格标本临床提醒 不合格标本临床确认 不合格标本临床作废 不合格标本临床重打 不合格标本临床处理完成检验科确认 让步接收 |
| - 17 | 危急值闭环 | 危急值设置 支持按照性别设置危急值 支持按照年龄设置危急值 支持按照标本类型设置危急值 支持按照诊断设置危急值 支持按照生理周期设置危急值 支持按照科室设置危急值 支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置 危急值上报方式 支持危急值短信上报 支持网络上报 支持通过接口上报到HIS 临床危急值提醒 支持临床右下角弹窗 支持临床全屏弹窗 支持锁屏弹窗 支持危急值语音提醒 危急值记录 检验危急值报警时间 检验危急值复核完成时间 检验危急值上报时间 临床危急值阅读时间 危急值上报超时时间 危急值确认超时时间 |
| - 18 | 复查标本管理 | 能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选； 能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录； 手工项目能够标记复查，输入复查结果； 能够对复查率进行统计和分析。 支持自动稀释复检、自动双工发送仪器 |
| - 19 | 临床预警消息平台 | 临床统一的消息预警提醒平台 对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒客户端类型（护士站、医生站、门诊、护工） 对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒方式（全屏锁屏、全屏窗口、右下角弹窗） 对于不合格标本、危急值可以自定义设置语音提示方式（音响、蜂鸣） |
| - 20 | 自动审核管理 | 标准：AUTO10-A、《临床实验室定量检验结果的自动审核》、ISO15189 规则：百余家三甲医院、70项生化、30项免疫及部分临检血液 过程：基于本院历史大数据统计，定时更新，持续改进 成果：缩短实验室报告TAT、降低人工审核差错率、提高报告质量 自动审核启用 支持按照项目启用 支持按照报告单元启用 支持按照仪器启用 支持按照病人类型启用 支持按照标本区间启用 自动审核规则分析 自动审核范围分析 危急值范围分析 项目质控分析 仪器报警信息分析 项目差值分析 项目逻辑分析 项目关联性分析 项目未收费分析 项目是否漏做分析 参与自动审核的数据项支持 样本结果信息 样本信息 历史检验结果信息 仪器报警信息 流水线中间件信息 危急值信息 费用信息 样本状态信息 结果修改信息 |
| - 21 | 质控管理系统 | 具备质控岗位首页面板显示功能，可以显示质控数、失控数、待处理数、仪器数、项目数，图表形式显示逐月失控率曲线，失控待处理明细（投标时需提供软件操作界面的截图佐证） 基础数据维护 支持质控仪器化管理， 支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等。 支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等。 靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图。 支持按照仪器、项目设置质控规则。 质控种类。 一般定量项目质控； 定性---半定量质控； 细菌质控； 常用质控图形 WestGard质控图 Youden质控图 Westgard-Sigma西格玛质控规则分析方法 支持按照仪器、批号画质控图 同一个仪器、用一批号、同一天多个质控点可以在同一个质控图画图展示 支持同一批号画质控图可以按照所有点、最后点、最好点画图 支持不分批号画图 支持多选批号画图 可以自定义质控数据是否画图、累计 支持质控图鼠标放质控点可以显示批号、靶值、测定值、日期 失控支持填写失控原因、失控处理、处理结果、修正结果、临床影响、预防措施 丰富的质控方法 常用质控规则包括： 自定义质控组合 支持按照仪器或者项目选择质控规则 【失控处理填写】 失控原因填写 失控处理填写 处理结果填写 临床影响填写 预防措施填写 填写内容可以形成模板，自由选择模板 失控报告归档 【常用质控报表】 质控月汇总表 质控品项目统计 质控CV统计 质控月统计表 质控月度统计 【质控比对报表】 室间质评登记 仪器质控数据比对 【质控平行方案】 平行实验设置 平行实验执行 平行实验结果分析 |
| - 22 | 日常统计 | 统计报表支持所有的统计因子支持用户根据需要，自由选择按其中一个或多个因子进行统计，即可得到自己所需的统计结果，这种可以派生出无数种统计报表。 所有统计结果支持打印和导出Excel等。 支持统计打印格式调整。 常见统计结果支持双击可以直接查看对应的统计结果明细数据。 |
| - 23 | TAT统计 | 用于 TAT 全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间。 标本全局：申请-报告、采集-报告 采集及时性：申请-采集 送检及时性：采集-接收 采集-送出、归集-送出、归集-送达 检验及时性：接收-报告 接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告 应用及时性：报告-报告应用 总体指标包括：总标本数、有效标本数、最长时间、最短时间、平均时间、合格标本数、不合格标本数。 TAT 时间指标包括：平均 TAT 时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5。 分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元。 汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）。 汇总表项目包括：申请项目、报告项目。 |
| - 24 | 微生物全过程管理 | 微生物无纸化总体要求 实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、菌种保存、危急值处理、环境卫生学监测等的全过程管理。 实现微生物名称、药敏名称等数据标准化。 实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机） 实现真正微生物三级报告，及时为临床提供有价值的信息，辅助临床更好的服务患者。一级报告涂片或染色结果发布报告，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。二级报告阳性菌初步药敏结果发布，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。三级报告：细菌鉴定及药敏试验的最后报告，为正式报告，临床可查看打印。 微生物耐药机制：提供多重耐药机制按照规则维护，耐药机制自动识别，符合规则自动弹窗提醒，上报后临床自动弹窗提醒，及时为临床反馈重要信息。 自动标记血培养污染。 支持微生物检验分步计费。 具有丰富的微生物报告单样式。 微生物检验数据直接导入Whonet： 支持微生物智能专家规则：通过对病人信息、样本信息、菌落信息、药敏结果信息、其他检验结果信息，进行智能分析后，自动生成专家评语、生成耐药机制、增减抗生素、标记危急值、标记传染、标记危害等。 具备多途径结果回顾。 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果。 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果。 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果。 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果。 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）。 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）。 |
|  |  | 标本接收与接种 标本接收时根据标本种类和送检目的按照预设规则进行自动编号。 标本接收时根据标本种类和送检目的按照预设规则分配默认培养基方案。 可以进行备选培养基方案选择。 标本退回，对已接收的标本做退回处理，记录退回原因。 接收的标本按照培养基方案打印培养基标签。 标本标签重新打印。 培养基标签重新打印。 细菌流程单打印。 血培养接收自动称重，自动计算血培养瓶中血量，对于血量不足或者血量超标可以自动提醒，形成血培养采集量统计、分析报告。 |
|  |  | 涂片镜检 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像。 选择模板进行结果发布 |
|  |  | 仪器培养 虚拟图形化：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果。 位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果。 异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况。 匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况。 血培养上机时间记录。 血培养培养时间记录。 血培养阴性按照预定义规则自动发布。 血培养阴性批量发布。 阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，下一步（转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间。 阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能。 |
|  |  | 菌落观察 菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能。 菌落计数填写。 下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能。 续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果。 续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间。 转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）。 鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签(包含鉴定药敏流水号等)。 菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能。 重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒。 |
|  |  | 鉴定药敏 鉴定药敏清单：显示当日鉴定药敏工作清单。 虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整。 仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）。 上机药敏登记单:打印或预览每日上机登记药敏登记单功能。 手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览。 手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果。 支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果。 自动补药敏费功能：根据病人及菌株信息，上机前自动补收其药敏费用。 |
|  |  | 结果报告 标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义。 标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义。 阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能。 批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等。 专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义。 审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义。 传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义。 生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义。 耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型。 抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议。 天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药。 生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果。 过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息。 电子病历：支持浏览该病人电子病历信息。 结果回顾：对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾。 折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点。 人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能。 初报报告功能：可选择部分结果初报给临床。 药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计。 仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果。 药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏。 |
|  |  | 细菌初步报告 细菌培养中间阴性每日自动上报。 细菌培养达到时间自动生成阴性报告。 自动报阳。 自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告。 药敏初步报告自动发布。 细菌三级报告 血培养阳性涂片报告。 质谱仪检测结果或者初鉴报告。 阳性报告人工审核最终报告。 |
|  |  | 菌种保存 保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案。 虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息。 菌种使用记录。 菌种销毁记录。 |
|  |  | 质控管理 手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等。 手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录。 仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果。 |
|  |  | 统计与分析 工作量统计。 细菌阳性率统计。 细菌分布统计。 细菌抗生素敏感度统计。 常见10种细菌耐药统计。 细菌抗生素耐药统计。 细菌抗生素耐药图表。 常见菌属分布趋势图。 常见菌属构成图。 细菌科室分布统计。 细菌标本分布统计。 支持导入WHONET。 支持通过接口上传中间件直接上报国家耐药监测网。 |
| - 25 | 院感、环境检测管理 | 院感申请项目维护 申请项目名称、标本类型维护。 申请项目采样时间、采样方法维护。 院感申请模板维护 选择项目位置维护模板。 支持计划周期维护。 院感申请、条码打印 支持模板申请。 支持按照模板维护计划周期自动生成申请。 支持临时申请。 支持条码打印。 院感报告打印 支持院感结果查看。 支持院感报告打印。 |
| - 26 | 检验专业质量指标管理 | 满足国家卫计委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、无纸化微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染实现临床检验专业质量指标一键统计。 |
| - 27 | ISO15189标准化管理 | ▲ISO15189标准化管理通过对CNAS-CL02:2023《医学实验室质量和能力认可准则》的全方位解读和全面电子化，实现认可文档全流程信息化管理。 条款解读：系统内置CNAS-CL02：2023《医学实验室质量和能力认可准则》最新版条款内容和条款解读。 文件关联：支持按照最新版15189认可准则关联文档系统中质量手册和程序文件。 电子表格：按照最新版15189认可准则条款可以自定义表格编号、表格名称、表格类型（智能提取、设备计划、标本填写、定制填写、文件上传等），填写周期、填写类型、受控号规则等内容，根据自定义表格自动生成表格列表。 电子记录：根据表格列表和类型支持从LIS提取、直接表格填写、建立维护计划填写，外部记录上传形成完整的电子记录。 电子归档打印：根据表格列表自定义设计符合本院要的报告格式，可以进行表格归档和打印。 风险管理：对实验室风险的识别、分析、评价和采取的措施进行电子化管理。 （投标时需提供方案和软件截图,提供系统环境备查） |
| - 28 | 耗材管理 | 具有耗材管理岗位首页，包括待审核采购申请数量，采购单数量，领用申请数量，退回采购申请数量，退回采购单数量，退回领用申请数量、商品近效期/已过期数量，低于常备库存/低于最小库存数量，本组本周/本人今天的出入库情况，近12个月采购入库趋势，采购商品未到货提醒等。 支持耗材条码全流程管理。 支持试剂耗材多级库存管理。 支持从采购申请、采购申请审批、采购单、采购单审批、采购入库、移库、领用申请、领用出库、试剂开瓶全过程管理。 支持无人值守出入库管理，支持人脸识别开门和人脸识别出库、移库，减轻库管的压力，提升工作效率。 支持多种入库方式，外部单号录入，采购单号录入，Excel导入，手工录入，组套录入，扫描二维码录入等，对入库商品支持客户评价自定义功能，比如包装是否完整，是否具备商品标识，商品合格证是否合格等。 支持证书管理，包括耗材试剂证书和供应商证书，支持上传证书。 支持供应商评价功能，从服务、质量、口碑等维度对供应商进行评价。 支持采购入库发票登记管理，准确而及时地将发票入账，不仅能确保财务数据的准确性，还能避免潜在的法律和财务风险。 支持试剂更换批号时，性能验证功能，对试剂在一台或多台仪器上的测试性能进行验证，确保检验服务的质量和准确性。 支持理论消耗与实际消耗对比，收入和试剂成本占比，仪器试剂耗占比查询，可以有效评估当前成本与效益，为合理控制和降低成本费用提供依据。 支持智能请购功能，可自动根据常备库存和最低库存或时间内的平均出库量计算需采购量。 支持智能库存管理，实时提供智能在库物品的数量超出上限、低于下限的预警，以及过效期，近效期的预警功能，方便实时了解库存物品的状况，并为购置计划提供决策依据。 支持多种统计方式，包括按库存流水的统计，按期间出入库的统计，环比统计，同比统计等，统计后的报表支持导出。 支持库存盘点，可以确保耗材的现存数量，并纠正账物不一致的现象。 支持集采试剂任务量登记，集采试剂任务量完成情况查询。 支持异常库存查询，可以帮助发现一些不正常的出库商品，及时对这些商品进行出库，防止商品过期。 领用申请支持按模板设置领用申请单，领用申请模板可根据用户角色进行授权，用户选择模板后填写申请数量即可。 系统内支持所有物品库存的实时查询，可通过物品名字或关键字筛选查询，并导出查询结果。 支持借用物品管理和物品归还管理，有效解决突发事件、以及合理的库存综合利用。 支持物品报损管理，填写报损原因，报损方式，可以随时查询报损物品的处置情况。 智能无人值守库房。 支持人脸识别身份验证、自动开启（或关闭）库房门，自助扫码实现收货、移库、领用等日常操作的智慧化和无人值守管理。 |
| - 29 | 人员权限、考试管理 | 具有培训考试岗位首页，首页可以显示待考试数、待阅卷数、待评估数、我的考试数、通过数，可以分类显示题库总数，待阅卷列表、待评估列表。 人员档案、权限管理 电子人员档案：员工信息、健康档案、工作经历、评估记录、上岗资格证书、学习经历、对应角色、角色授予记录、专业轮转、班次申报、年假休假安排、学术课题、成果、著作、论文、专利、专业培训、继续教育、考核记录、奖惩差错记录等等。 移动手机端支持：支持手机端查看并修正个人信息，支持上传包括上岗资格证、课题、论文、培训记录等相关文件。 权限与获取：员工的所有权限必须来源于培训与考核，系统应能够与考试系统进行联动，对于过期或者需要获取的权限可以直接申请考试，考试系统形成试卷，员工可进行电脑电子化考试，员工考试合格自动获得相关权限。 人员权限、考试 题库：有题库功能，可添加试题至题库，并对试题进行难易程度、亚专业、题型等划分。 试卷生成：可人工选题生成，也可选择相关维度随机在题库抽取题目生成。 试卷发布：多种发布形式。可根据需要由管理员批量发布至员工，或在员工岗位变更时自动发送至员工，也可由员工主动申请。 权限：考试和角色权限关联，考试合格自动授予相应的角色权限 记录：所有考核自动记录至人员档案。 |
| - 30 | 排班管理 | 依据ISO15189 5.1.7实验室管理层应授权专人从事特定工作，按照检验人员所属检验组进行岗位对应，班次维护及人员排班。 班次维护可以根据员工所属院区、检验组划分班次，排班班次提供颜色、记号、简称等多种展示方式。 支持设置班次类型(早班、午班、晚班、大夜班等)，工时等，支持假期维护(年假、补休、调休)。 支持批量智能排班、排班复制的功能，对于班次一致的人员可以进行快速排班，支持区间排班，选择多个人员、日期进行排班。 支持月排班和周排班方式两种模式。 支持当日员工排班备注并标记，辅助记录员工排班工作中出现的特殊情况。 支持月度排班评价,记录当前检验组当月排班及休假情况。 支持排班操作全程日志记录。 |
| - 31 | 标本库管理 | 用户可以自定义样本库类型包括可研样本库、检验样本库等。 支持常规检验样本库管理，支持按仪器、日期批量入库，支持库位一览展示、支持入库、出库、遗弃全流程管理。 支持菌种保存样本库管理，支持设置菌种保存方案，根据方案智能分配库位，支持打印库位（位置）条码，支持菌种转种、借出、归还、销毁全流程管理。支持多信息、多维度库位查询，支持一览展示库位详细信息。 支持科研样本库，录入基本信息、附加信息，支持与检验工作系统联动对科研病人进行留样提醒，支持样本借出、归还全流程管理，支持标本量管理。 用户自定义存储架行、列、位置。 用户自定义样本库层级和架子类型，可以按照定义层级形象图形显示。 支持多种图表及报表查询统计功能，包括出库记录、入库记录、库位号、冻库或冰箱存储状态等。 支持标本追溯功能,对标本的走向进行追溯，可完整追溯样本生命周期。 与LIS互通，标本入库时可直接获取病人信息与标本信息，无需手工录入标本相关信息。 支持过期标本预警功能。 支持标本销毁管理，包括单个与批量标本销毁、销毁标本查询等。 |
| - 32 | 知识库管理 | 结构化：提供结构化检验知识库，可以自由定义对于性别，诊断，标本类型、药品、体征等元素对于检验项目的影响和标准。 标准化：<全国临床检验操作规程>最新版中关于检验项目的临床意义，样本采集要求；《诊断学（第8版）》中关于项目和疾病适应症的描述。 全流程：护士打印条码、医生查看报告、检验科报告审核中可以随时查看检验项目知识库的内容。 灵活性：可自定义诊断、用药和检验项目之间的规则同时可以维护规则自动触发事件。 开放性：检验知识库可以采用标准的接口提供第三方调用。 检验知识库涵盖针对检验人员、采血护士、临床医生等相关的检验知识，包括检验申请、标本采集、标本接收、报告审核、查看报告等各种相应的知识。 |
| - 33 | 文档管理 | 具有文档管理岗位首页，首页可以显示待办事项包括待审核数、待审批数、待发布数、待阅读数，修订待审核数、修订待审批数、作废待审核数、作废待审批数、文档总数。 文档不安装客户端，支持直接在线编辑。 支持文件目录操作，根据用户权限新增、删除、修改文件等，支持文档阅读、修改、审核与发布等，可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等。 支持文件修订管理：提交修订申请、审核修订申请、提交修订文件、审核修订文件、审批发布文件、文件作废与归档。 支持的文件格式：文件格式涵盖了所有doc，docx，xls，xlsx，jpg，jpeg，png，gif，bmp，pdf，ppt，pptx。 所有文件可以自定义电子审批流程，实现在线办公，具备待办事项提醒功能。 |
| - 34 | 设备管理 | 具有设备管理岗位首页，首页可以显示待办事项包括我的设备、待执行计划数、校准数、不良事件/维修数、待审核数，可以采用日历方式展现每日的执行计划。 按照ISO15189体系要求，对实验室人机料法环样测等管理活动中所产生的档案实现了集中统一管理，并能够按照管理主体和分类进行档案查询、浏览和打印。 设备维护保养可以设定计划，到时自动触发（如：每天某个时点，每周，每月等），可设定每个计划的执行步骤（如：日保养包括5个登记步骤和内容等），可设定每个步骤的录入方式（如：打勾，常用填写文字列表选择，直接填写内容等形式），可定义每个计划的责任人，填写的内容最终可以汇总成统一报告。（投标时需提供软件操作界面的截图佐证） 支持电子设备档案，包括但不限于购买日期、厂家、校准周期、校准记录、维修保养记录等实验室和ISO15189认可要求的内容。 无线电子设备卡。 支持设备电子无线标识卡，可实时动态的显示设备当前状态（如：在用、停用、故障、保养情况）、名称、编号、下次校准日期、负责人、当日操作人等信息。 支持权限控制，分配设备的使用权限。 从验收启用、培训上岗、定标校准、日常维护保养、不良事件登记、维修到报废全生命周期管理，记录相关操作信息，确保设备可溯源。 支持设备启用/报废的流程管理，记录相关操作信息。 支持设备维修管理，记录相关操作信息。 支持设备调度管理，记录相关操作信息。 支持设备不良事件管理，记录相关操作信息。 支持设备与考试培训系统联动，针对设备组织相应的培训与考试，实现设备的从培训到授权的全流程管理。 支持LIS仪器的快捷导入。 支持设备信息总览，卡片化呈现设备信息，包括但不限于维护保养执行情况，维修次数，校准事件等。 自动生成SOP文档。 |
| - 35 | 主任BI掌上检验 | ▲通过手机BI可以展示检验科各方面数据统计分析，详细展示科室业务情况，包括检验科室工作量、收费、危急值闭环、TAT超时、质控、不合格标本、不合格报告等。 掌上检验依托微信公众号，做为院内LIS系统的延伸和扩展，为科室工作与精细化管理提供便捷。 支持各类文档或材料的在线上传，比如人员上岗资格证、院外学习培训记录等。 支持审核审批流程在线办理，比如文档发布流程。 支持在线考试、在线培训学习。 (投标时需提供方案和软件应用截图提供系统环境备查) |
| - 36 | 人员360考核与评估系统 | ▲传统的检验考核方式采用粗放的行政化管理无法有效实现效率提高和质量，通过信息化实现人员360考核与评估引导医院检验科在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型。 人员360考核与评估通过医、教、研、绩效考核围绕医疗考核、科研考核、教学考核多个方面灵活配置考核元素。 针对不同的考核元素拆解细分绩效任务，设定考核分值。 对于考核元素进行提交和审核，自动计算分数，进行考核评价，多维度绩效比对。 (投标时需提供方案和软件应用截图提供系统环境备查) |
| - 37 | PBRTQC | ▲基于患者样本的实时质量控制（Patient-based Real-time Quality Control, PBRTQC）系统是一种基于大数据挖掘以及数学模型回归分析的质控方法，是根据患者样本检测结果，利用统计学模型建立的一套以实时监测实验室检测质量的模型或者规则，可以弥补室内质控不能实时监控分析以及部分没有质控品项目的实时质量监测，是医学检验实验室提高质量控制体系的重要发展方向。 可以根据不同仪器、项目设置不同的筛选条件、算法、控制阈值等，之间可以相互比较、相互验证，最终转化为实用的日常规则。 可视化数据提取与计算、支持自动和手工操作 多维度数据清洗，支持按照患者类别、性别、年龄、标本类型、科室、病区、诊断等指标进行数据筛选清洗。 多算法支持，支持MA、MM、WMA、EWMA、MovSO、AON等多种算法。 支持多种报警规则。 可汇总显示多种数据指标，包括均值、SD、CV、偏高数、偏低数、最大值、最小值、多种分位数等。 支持质控图显示。 (投标时需提供方案和软件应用截图提供系统环境备查) |
| - 38 | AI大模型对接 | 系统能够灵活与DeepSeek、等大模型平台对接，通过大模型强大的知识理解能力、高性能推理能力和低成本部署等优势，可构建涵盖检验报告智能解读、检验智能问答、影响因素分析等场景的应用分析方案，辅助检验更好地服务于临床和患者。 |

# 区域检验平台系统技术参数：

| 序号 | 模块名称 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| - 39 | 区域检验信息平台基础数据与标准字典管理 | 用户、角色、权限管理：用户基本信息管理、角色管理、角色权限管理、角色对应用户、角色对应区域、用户对应区域。 医疗机构管理：区域基本信息管理、医院基本信息管理。 区域内统一的条码规则字典管理。 标本类型标准库管理。 申请项目标准库建立。 报告项目标准库建立。 抗生素项目标准库建立。 |
| - 40 | 区域检验信息平台基础数据接口 | 提供标准接口，支持区域内检验机构和平台对接实现数据交互。 支持医院标本类型上传。 支持医院申请项目上传。 支持医院报告项目上传。 支持医院抗生素上传。 |
| - 41 | 区域检验信息平台与中心医院LIS对接 | 提供标准接口，支持区域内检验机构和平台对接实现数据交互： - 检验申请信息下载：患者信息、检验申请项目信息； - 检验结果信息上传：检验项目结果数据，PDF报告文件； - 提供申请单概况看板可以展示区域内今日申请、待处理申请单、今日申请单上传/下载、7日申请单上传/下载，可以图形化显示申请单来源、待处理申请单。 |
| - 42 | 区域检验信息平台与社区LIS对接 | 提供标准接口，支持区域内检验机构和平台对接实现数据交互： - 1）检验申请信息上传：患者信息、检验申请项目信息； - 2）检验结果信息下载：检验项目结果数据，PDF报告文件。 |
| - 43 | 区域检验信息平台信息共享 | 检验申请单状态共享查询（已上传、已下载、正在检验、确认报告、未接收、已接收）。 各个医疗机构可以登录平台查看申请单状。 提供报告单概况看板可以展示区域内今日报告单、待处理报告单、今日报告单上传/下载、7日报告单上传/下载，可以图形化显示报告单来源、待处理报告单。 提供申请单概况看板可以展示区域内今日申请、待处理申请单、今日申请单上传/下载、7日申请单上传/下载，可以图形化显示申请单来源、待处理申请单。 |
| - 44 | 区域检验信息平台报告共享 | 各个医疗机构可以登录平台查看检验报告。 支持检验PDF报告预览、打印、下载。 利用患者主索引查询区域内所有报告。 |
| - 45 | 区域检验信息平台统计分析 | 支持对区域内各医疗机构检验数据进行统一分类管理，并对这些数据进行智能分析统计、展示、排序。 支持根据时间、区域、医疗机构、标本类型等查询统计数据。 支持以患者身份信息为主索引关联患者在不同时间段、不同机构进行的检验信息。 区域医疗机构标本接收单位和送检单位标本量统计。 区域医疗机构标本接收单位和送检单位申请项目统计。 区域医疗机构标本接收单位和送检单位报告项目统计。 区域医疗机构标本接收单位和送检单位报告数量统计。 区域医疗机构标本接收单位和送检单位异常项目结果统计。 |
| - 46 | 区域检验信息平台质控分析管理 | 质控仪器供应商、试剂供应商、质控品供应商基础数据维护。 支持各个医疗机构质控仪器数据上传。 支持各个医疗机构质控品数据上传。 支持各个医疗机构质控数据上传。 支持各个医疗质控仪器、试剂、质控品与平台基础数据对照。 ▲提供质控数据展示支持按月或者按日展示所有医疗机构质控情况包括各个医疗机构仪器数、项目数、质控结果数、失控数，支持下钻显示单个医疗机构质控情况，单个仪器质控情况，具体到单个项目可以显示对应项目的Z分数图、L-J图。（投标时需提供系统功能截图） 支持质控数据比对选择质控项目可以显示质控数据统计对比，绘制质控累计频数分布直方图。 支持质控数据多种条件查询统计、月报表。 |
| - 47 | 区域检验信息平台危急值分析管理 | 支持各个医疗机构危急值上传、下载。 支持危急值预警提醒。 支持危急值查询、统计。 |
| - 48 | 区域检验信息平台接口管理 | 接口数据交互支持国密加密数据传输。 支持接口字典管理，平台接口菜单提供接口方法说明和接口入参示例响应示例。 提供接口运行情况看板可以展示请求总数、错误请求、申请单上传/下载、报告单上传/下载，图形化展示各个医疗机构申请单上传、送检申请单、送检报告单平台接口交互情况。 提供接口请求记录、错误请求记录、接口请求统计、接口任务查询菜单和功能。 |
| - 49 | 区域检验智慧大屏 | 通过数据可视化借助与图形化手段清晰有效地传达与展示区域内的检验信息和检验质量指标助力智能高效决策包括。 ▲可视化地图：支持地图化展示区域内医疗机构情况，在地图上点击相应地址可以展示该医疗机构具体的标本和质控情况。（投标时需提供系统功能截图） 区域检验中心营运情况：今日送检标本数、镇（社区）送检数、村（站）送检数、镇（社区）送检报告数、村（站）送检报告数。 支持图形化展示区域内流感检验等传染病的检测数据情况。 质控信息展示：可展示送检机构质控项目数、失控数、失控率。各个医疗机构质控测试数、失控数、失控率。 支持屏幕上数据点击可以显示详细的数据内容和信息。 |

# 输血质量管理系统技术参数：

| 模块 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 50．输血系统 | 总体要求 | 全B/S三层架构 采用全BS的三层架构体系，系统引入现代Web技术架构，全面兼容多种数据库，支持跨平台、云部署，符合国密和三级等保安全相关技术要求。 全流程闭环设计 输血质量管理系统以用血申请单为主线，实现临床医生用血申请、临床医生用血审批、临床护士用血执行、临床护士用血确认、临床护士用血反馈等流程管理信息化；以血标本为主线，实现标本管理信息化；以血袋为主线，实现血制品流转、使用、回收、销毁、报废等信息化； 最终实现用血质量评价信息化和输血闭环管理。 多场景闭环管理 输血质量管理有独立的输血科工作站、医生工作站、护士工作站、手术室工作站、医务部工作站，实现输血多个场景的信息化，通过多个部门场景信息化的紧密衔接和任务智能提醒，完成多场景闭环管理。 模块化结构设计，定制化业务流程 输血质量管理采用最新的模块化设计，实现根据医院实际情况输血软件定制化业务流程。（备血、用血、紧急、自体、异型）不同的输血申请种类可以自定义业务流程 （知情同意书、输血前评估、输血申请、临床审核、输血科审核、医务科审核、申请单发送、交叉配血、输血记录与反馈、输血后评价）。 支持多院区、多输血科管理 输血质量管理支持多院区、多血库之间血液调拨，可以满足多个血库独立出入库，查询，统计等日常输血科工作。 严格权限控制，保证用血安全 输血质量管理系统根据业务的需求设立不同的角色：医生、护士、医务处、手术室等，并且可以根据医生的不同的级别分别设置系统使用权限，严防越权使用系统。 第三方多方式融合 输血质量管理输血临床端支持嵌入第三方系统，支持多种方式嵌入融合（DLL动态库、URL调用、EXE文件调用），实现统一登陆和管理。 |
| 51．医生工作站 | 定制化流程 | 根据医院实际情况输血软件定制化业务流程。（备血、用血、紧急、自体、异型、血浆置换、放血治疗）不同的输血申请种类可以自定义业务流程顺序（知情同意书、输血前评估、输血申请、临床审核、输血科审核、医务科审核、申请单发送、交叉配血、输血记录与反馈、输血后评价），支持不同的申请种类显示专有的输血申请界面。 |
|  | - 页面字段自定义 | 根据不同的申请单类型，每个页面（知情同意书、输血前评估、输血申请单）可以单独设置页面显示字段名称、输入方式、是否显示、是否可以编辑、默认值、列表内容、显示顺序等。 |
|  | 输血知情同意书 | 根据不同的（备血、用血、紧急、自体、异型、血浆置换、放血治疗）不同的输血申请种类可以自定义选择不同的知情同意书。 知情同意书界面自动提取患者最近输血相关检验结果。 知情同意书模板可以根据医院实际格式进行自定义调整。 知情同意书支持手写板患者签名接口。 若未签知情同意书可进行控制是否进行后续步骤操作。 |
|  | 输血前评估 | 根据成份大类、是否手术、专业类别、急诊标识、年龄范围结合患者检验结果和体征设置输血适应症判定规则。 输血量智能评估（预设公式可以根据不同血液成份、是否手术、性别、年龄区间，结合患者体重、身高、检验值、期望值自动计算患者预估输血量）。 根据检验指标结合输血适应症规则自动判断是否符合输血要求，对于不符合要求的提示需要医生填写合理输血理由。 支持对患者失出血情况、溶血情况、心肺情况、贫血情况进行填写。 支持对患者治疗过程输血前晶体液使用情况、输血前胶体液情况进行填写。 |
|  | 输血申请 | 根据业务申请类型（常规用血、紧急用血、自体输血、血浆置换、放血治疗、血液成分单采治疗等）自定义业务流程。 支持备血申请、常规用血申请、紧急用血申请、自体输血申请、血浆置换申请、放血治疗申请申请类型。 支持不同申请类型可以设置适用的输血目的、输血性质、血液成份。 支持不同的申请类型可以设置不同的申请单格式。 输血申请界面自动提取患者最近输血相关检验结果。 输血申请时根据实时库存状态进行预警并智能提示。 - 医生工作站界面可分别查看本病区全部病人、我的病人，患者信息床号、病人姓名显示明显，可以显示申请单详细状态，超量申请、抗体阴性、RH阴性用醒目颜色提醒，方便医生查看。 |
|  | - 输血检验医嘱条码 | 支持自定义设置相溶性检验项目策略生成相关检验医嘱和条码（交叉配血医嘱、不规则抗体医嘱、血型医嘱）。 血型鉴定支持策略包括（每次申请时、本次入院第一次申请时、需要交叉配血时、有效天数）可以根据实际情况进行策略配置。 交叉配血支持策略选择输注成份时候需要自动生成相关检验医嘱和条码。 抗体筛查支持策略包括（每次申请时、本次入院第一次申请时、需要交叉配血时、有输血史患者、有妊娠史患者，当前不规则抗体为阳性时）可以根据实际情况进行策略配置。 输血申请的时候可以根据配置的策略自动对需要的申请项目进行打勾，自动生成相关检验条码。 |
|  | 紧急输血申请 | 支持危重症患者紧急用血申请，确保患者及时用血，对于输血前评估、分级审核等不做系统控制。 紧急用血流程中的审批等流程后续可以补录，形成补审批流程管理。 |
|  | 自体输血 | 自体输血支持贮存式、回收式、稀释式三种模式。 贮存式自体血支持标签打印、采集、出入库。记录采集信息、失效信息记录，后期可根据相关信息提示、预警等。 |
|  | 血浆置换 | 支持治疗方案选择人工置换、机器置换。 支持根据患者检验结果、体重计算预估治疗量。 |
|  | 分级审核 | 用血申请/审核权限分级管理：按照《医疗机构临床用血管理办法》系统可进行分级授权管理，针对不同的职称可以设置不同的用血审核量。 用血申请保存的时软件自动提示下一步需要审核的权限，实现上级医师、科主任、职能部门等角色对申请单据的有效分级审核。 同一患者一天申请备血量少于800毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，上级医师核准签发后，方可备血。 同一患者一天申请备血量在800毫升至1600毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，经上级医师审核，科室主任核准签发后，方可备血。 同一患者一天申请备血量达到或超过1600毫升的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，科室主任核准签发后，报医务部门批准，方可备血。 |
|  | - 输血疗效智能评价 | 支持根据患者身高、体重、人体表面积、患者输血前后检验结果设置输血疗效评价公式。 输血完成自动获取患者输血前、输血后1小时、输血后24小时检验结果，自动根据预设公式智能计算血红蛋白恢复率、红细胞输注效果、血小板输注效果、CCI(血小板升高指数)、PPR (血小板回收率)。 智能提取患者输血检验结果、体征、输注血液信息，自动绘制曲线，方便查看。 |
| 52．护士工作站 | 检验标本管理 | 条码打印：自动生成输血检验条码，护士进行条码打印。 标本采集确认：在标本采集时扫描已打印条码，记录采集时间和采集人。支持移动护理（PDA）接口，直接床旁采集确认标本。 标本送出确认：在标本送出时扫描需要送到输血科的条码，记录标本送出时间和送出人。支持批量选中已采集标本送出，支持分类打包送出。 |
|  | 取血通知 | 输血科交叉配血完成后，系统自动发送取血通知到相关的病区或科室。 消息中心自动弹窗提醒。 支持取血护士打印取血通知单。 |
|  | 取血确认 | 取血护士取回血液后，需要扫描血袋条码、血袋成分码逐一核对，确保所取回血袋正确无误。 |
|  | 输注过程管理 | 输血记录全流程（输注前巡视、输注开始、输注巡视、输注结束、输注后巡视）。 自定义体征项目（滴速、体温、脉搏、心率、呼吸、舒张压、收缩压）填写方式、警示上下限、常用结果列表、默认值。 输血管理系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码记录输血开始时间和输血人。 输注过程支持和 PDA 进行对接，护士先扫描病人腕带再扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人。 支持血袋科室间交接。 支持输血患者中转院登记。 输血结束后，护士扫描血袋条形码和成份码进行血袋回收，记录血袋回收人、回收时间。 已回收血袋护士扫描血袋条形码和成份码进行血袋销毁，记录血袋销毁人、销毁时间。 |
|  | 护理记录单 | 自动根据输注过程记录生成护理记录单。 支持护理记录单格式自定义调整。 支持护理记录单预览、打印。 |
| 53．手术室管理 | - 手术室管理 | 拥有独立的手术室管理模块，符合手术室输血的流程和规范。 拥有独立的麻醉科医生主页。 独立的手术室输血模块，符合手术室输血的流程和规范。 手术室病人管理病人转入（血袋移入）、手术中输血记录、手术室转出（血袋移出）。 手术室字体输血管理（稀释试自体输血、回收试自体输血）。 手术用血相关统计可以准确统计术前、术中、术后患者用血。 |
| 54．医务科管理 | 医务科管理 | 独立的医务科管理模块，可以完成医务科工作。 大量用血提醒、审批功能。 医务科输血管理相关统计、分析。 |
| 55．输血单病种管理 | - 输血单病种管理 | 完整的输血单病种管理知识库。 内科（肝病、血液病，遗传疾病）。 外科（各脏器手术，骨科、肿瘤、烧伤）。 妇产科（产后出血、妊娠合并、妇科肿瘤）。 移植（肝、肾、造血干细胞）。 知识库内科、外科、妇产科、组织与器官移植中所有的40多大类单病种输血前评估、推荐输血量、血液保护措施、输血注意事项、输血适应症评估规则，输血量评估规则。 输血单病种支持和医院诊断对照。 输血申请如果符合单病种自动展现单病种内容，申请医生可以查看。 输血前评估可以根据患者诊断自动调用单病种知识库中的适应症评估。 |
| 56．输血不良反应管理 | 护士站不良反应登记 | 支持不良反应登记发生时间、发生节点、麻醉状态、患者体征。 支持不良反应症状登记。 支持不良反应调查结果登记。 支持不良反应处理内容登记。 |
|  | 医生站不良反应处置 | 支持不良反应类型登记。 支持不良反应严重程度、原因分析、归转登记。 支持不良反应治疗措施登记。 支持不良处置结论登记。 |
|  | 输血科不良反应处置 | 支持反应类型登记。 支持处理意见登记。 |
| 57．闭环消息提醒 | - 闭环消息提醒 | 多种消息提醒方式自定义（右下角弹框提醒、全屏提醒、锁屏提醒等）。 支持消息语音提醒。 多个消息提醒客户端位置自定义（医生站、护士站、门诊、医务处、护工）。 全流程闭环消息提醒设置(输血单审核不通过提醒、大量用血审批提醒、取血通知提醒、血袋发血后效期报警提醒、用血巡视提醒、输血结束提醒、输血后巡视提醒、用血评价提醒、血袋回收提醒、血袋销毁提醒)。 |
| 58．库位管理 | - 库位管理 | 血袋、血袋小辫、患者血样库位管理 可以自定义所属冰箱、行、列方式形成库位架子 血袋入库时，自动分配血袋库位号 交叉配血界面可以显示血袋、血袋小辫、患者血样库位方便取血 |
| 59．输血科工作站 | 血袋入库 | 支持血液手工入库 支持血站文件导入 支持手工快速入库 支持和血站软件对接，通过接口入库 支持血液取消入库 入库血液血型复核 血液调拨出库、院内血液调入 库存血液信息修改 血液加工管理 |
|  | 库存血液管理 | 库存血液效期报警 自定义库存血液是否开放申请、输血申请是否需要输血科审核、申请提示文字 支持临床医生申请时可以查看和提醒库存情况。 血袋报废管理申请、审批管理 |
|  | 配发血管理 | 以申请单为主线进行配血管理，配血时可以查看输血前评估、申请单、检验信息、输血史、妊娠史、输血不良反应史、药物过敏史等等信息。 - 输血科工作站首页可以自动显示输血闭环过程中的各种实时数据包括待审核、不良反应待处置、待接收、待发血、待回收、待销毁各状态数据，智能统计和实时显示用血治疗控制指标要求的统计数据，可以汇总多日内用血申请量、多日内收费金额采用曲线显示 - 交叉配血界面左侧显示输血申请单的列表、支持未完成、待审核、待接收、待配血、待发血、已发血、待评价、待处理等多种状态过滤申请单，各种状态申请单不同颜色以及状态文字显示 相容性试验:支持备血标本的血型复核、不规则抗体筛查等检验，并支持历史血型结果的核对、相关检验历史结果的浏览等 智能库血:支持通过患者 ABO、Rh(D)、Rh 分型等结果智能匹配接近有效期血液优先提示配血 交叉配血:支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对:支持交叉配血不相合等特殊配血的特殊审核功能:支持仪器自动化配血功能 取血通知：配血审核完成自动发送取血通知 病历集成:配血时能调阅患者电子病历。 特殊患者管理:对疑难配血患者信息进行标记，后续特殊患者配血时进行异常提示。 配血单据、发血单据打印。 血液暂存管理。 |
|  | 审批管理 | 大剂量用血申请审核管理。 输血不良反应意见填写。 支持对临床的用血疗效评价信息进行意见填写。 |
|  | 消息提醒 | 输血科消息提醒自定义是否启用，提示语言内容，提示消息包括： 输血申请待审核。 大量用血待审核。 输血申请待接收提醒。 输血待评价提醒。 输血不良反应提醒。 用血通知提醒。 血液待报废审核。 |
|  | 费用管理 | 支持根据血液成分、血型、规格、配血方法、费用归类等设置不同的计价规则。 当配血审核时自动计价配血费、血型检验费等，发血时自动计血费。 费用计价前支持弹框显示费用明细信息，支持人工修改费用数量。 |
| 60．输血检验管理 | 输血检验 | 通过条形码扫描实现输血检验标本送达。 通过条形码扫描实现输血检验标本接收。 输血检验仪器联机管理。 输血检验、报告审核、报告打印管理。 检验危急值管理。 检验质控管理。 检验统计、分析。 |
| 61．大屏管理 | 大屏管理 | 大屏可以显示紧急用血申请、已采集未送达标本、送检超时标本、血制品送出未确认、超时未输注完成的血液、超时血袋未回收、不良反应反馈等信息的实时监控及提醒。 大屏支持多种图形方式显示。 |
| 62．临床用血评估统计、分析 | 临床科室用血评估 | 输血量统计。 平均每次输血数量统计。 输血前检测比例统计。 输血前检测指标平均值统计。 不同检测结果用血比例统计。 患者输血比例统计。 不同输血量患者比例统计。 不合理输血比例统计。 手术台平均用血量统计。 自体用血比例统计。 |
|  | 临床医师用血评估 | 医师用血量统计。 平均每次输血数量统计。 输血前检测比例统计。 输血前检测指标平均值统计。 不同检测结果用血比例统计。 不同输血量患者比例统计。 不合理输血比例统计。 患者平均用血量统计。 |
|  | 医院用血评估 | 医院住院人均用血量。 医院输血量患者比例。 医院输血患者人均用血量。 医院手术台均用血量。 |
|  | 临床用血质量控制指标 | 临床用血质量控制指标《临床用血质量控制指标(2019版)一键统计。 |
| 63．血库统计 | 血库统计 | 血液库存统计。 血液综合统计。 期间出入库统计。 血液回收处置查询。 血制品回收统计。 费用查询统计。 患者血型分布。 在途血液监控。 临床用血计划。 用血TAT统计。 临床用血申请趋势。 输血科收费趋势。 科室专业类别用血量排名。 血制品成分用血量分布。 临床科室申请发血分布条状图。 库存血液血型分布。 |
| 64．患者自身血用血管理 | 患者自身血用血管理 | 自体血全流程管理。 自体血相关全流程管理，自体血标签打印、采集、入库，并与临床用血流程有效关联。 非手术室临床医生自体血独立知情同意书模板、输血申请界面、输血申请单模板。 自体血标签打印、采集、入库、出库。 手术室自体血管理和登记。 支持在一个用血周期内，多次多袋采血管理。 报表统计功能。 |
| 样本分拣机技术参数. 序号; 技术参数; 指标和性能. 1; 系统组成; 能完成标本分拣核收工作的功能应用，包含信息接口模块、数据处理智能分拣核收管理模块、仪器管理模块、条码异常标本管理模块、标本遗失预警模块等功能. 2; 样品试管分拣形式; 根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣；无法读取条形码、或信息系统异常反馈的试管收集至废管收集盒. 3; 标本输入区进样方式：试管装载仓轨道输出; 批量倒入或通过标本传输轨道无缝对接自动导入，不限量随时添加；支持连接无缝对接轨道，将分拣后的标本通过轨道传输至指定位置或检验流水线进样模块. 4; 超时送检样本拒收功能; 若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收样本，将样本分拣至废管收集盒，并在控制电脑上予以提示. 5; 应急接收功能; 标本条码、分拣仪器发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类. 6; 信息对接; 标本条码、分拣仪器发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类. 7; 支持试管; 直径12—18mm,长度75—110mm;支持带盖采血管，塑管、玻璃管等. 8; 分拣仓容量; ≥16仓位，可定制随意扩展仓位；容量：≥1500管. 9; 分拣速度; ≥3000管/小时. 10; 试管出仓; 试管出仓. |

- （五）系统实施要求

- 1．总体实施要求

- （1）中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责投标人针对本项目拟配备的项目组成员中，具有高级信息系统项目管理师证书、具有系统集成项目管理证书、数据库系统工程师证书、系统架构设计证书师（或软件设计师），采购人不承担责任。

- （2）如因中标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由中标人承担。

- 2．人员要求

- 供应商应熟悉本项目相关情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置需规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。项目团队成员应有类似项目的工作经验，合同执行过程中，未经采购人同意，供应商不得随意更换项目团队成员。

- 3．售后服务要求

- （1）中标人有可靠的售后服务响应保障，能提供正常的技术服务。中标人在接到采购人的维修电话后10分钟内予以电话支持，若30分钟内无法解决问题，应在1小时内进行应急处理，以保证采购人的正常使用，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。

（2）全生命周期内根据医院要求免费部署医院医共体单位并提供数据对接服务（以中标方的软件接口为准）。（投标时提供承诺函并加盖公章）

- 4．培训要求

- （1）培训方式：现场实地培训，通过技术培训结合现场操作对维护管理和实际操作人员培训，使他们对产品及技术有较深的理解，能熟练的进行系统操作。

- （2）培训人员：要求3年以上行业经验的工程师或系统培训人员完成对相关管理维护、操作人员的培训。培训地点及场次：由采购人按需指定。

- 5．知识产权要求

- （1）供应商保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

- （2）采购人具有所购软件的原厂正版软件授权和软件永久使用权。

- 6．保密要求

- （1）中标人负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，中标人及其工作人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。

- （2）项目服务人员须承担在工作中接触相关内容的保密义务。

- （3）项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时中标人必须全部移交。

- （4）中标人须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

- 7．投标人所供系统满足等保三级要求。

- 8．质保期内，中标人可以免费配合采购人具体需求对系统进行个性化开发工作。

- （六）其他要求

- 1．投标人根据招标文件要求提供具体详实的检验信息系统技术方案，方案内容包括但不仅限于检验信息系统全流程管理、系统功能模块详细描述、质控管理、统计分析、微生物全流程管理、标本库管理、检验知识库管理、耗材管理、设备管理、人员管理、文档管理等。

- 2．投标人应根据招标文件要求提供具体详实的输血质量管理系统技术方案，方案内容包括但不仅限于输血全闭环管理、智能用血评估和评价、输血质量管理功能详细描述、单病种质量管理、输血不良反应处置、用血评价统计分析、闭环消息通知管理等。

- 3．投标人应根据招标文件要求提供具体详实的区域检验平台技术方案，方案内容包括但不限于平台数据管理、平台标本条码管理、平台检验申请单管理、平台危急值管理、平台质控数据管理、平台试剂耗材管理、平台财务结算管理、平台数据共享管理、平台数据交换管理、平台标本TAT统计分析、平台数据统计及分析、平台安全权限管理、操作日志管理、智能数据分析系统等。

- 4．投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施培训及售后服务方案，方案内容包括但不仅限于项目建设周期、项目建设管理、项目实施计划进度安排及项目测试等。培训包含：培训要求、培训目的、培训对象、培训内容、培训考核等。售后服务包括应急方案、售后服务内容、售后服务体系等。

- 5．投标人所投产品具有跟本项目相关的含"区域检验互认管理”、“决策云管理”、“科室数据展示”等关键字软件著作权证书。

- 6．投标人针对本项目拟配备的项目组成员中，具有高级信息系统项目管理师证书、具有系统集成项目管理证书（或数据库系统工程师证书）、系统架构设计证书师（或软件设计师）。

- 7．投标人在投标文件中对于样本分拣机性能参数做出具体描述。

- 8．投标人在投标文件中提供三年质保期满后系统对接接口报价单。

- 9．投标人所投产品具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩。

- 10．投标人所投产品通过电子病历六级及以上评审案例。

- 三、商务条款

1．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：自合同签订之日起3个月内完成项目实施，软件系统提供不少于3年的免费维保服务（自验收合格之日起）。3年免费质保期内系统接口免费开放，已接入设备软件的接口免费升级；10年内系统免费升级到最新版本。免费质保结束后每年维保费不高于软件总价的5%。

（2）交货方式：采购人指定。

（3）交货地点：采购人指定地点。

2．付款方式：（审计科、财务处复核）

（1）结付程序

合同签订生效后，中标人合格地履行合同内容，凭销售合同、验收报告、销售发票给甲方办理结算手续。

（2）结付期限

①合同签订生效后7个工作日内，中标人填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；

②项目服务完成并经验收合格签署验收报告后，采购人支付本项目合同总价的70%同时返还履约保证金。

- 3．投标货币

- 采用人民币报价。

- 4．备品备件及耗材等要求

- 无

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

1．评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2．针对中小型企业的评审：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

### 二、评标标准

1．价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2．技术参数分 23.0 分

全部满足采购技术要求的得基本分23分；注"▲"为重要参数，负偏离的每项减0.5分；其他项负偏离的，每项减0.25分，其中，需要提供有效证明文件的参数，不提供不得分，减完为止。【0-23】

注：带▲项为重要技术指标（共10处），投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。

3．项目方案 28.0 分

3.1检验信息系统技术方案8分

投标人根据招标文件要求提供具体详实的检验信息系统技术方案，方案内容包括但不仅限于检验信息系统全流程管理、系统功能模块详细描述、质控管理、统计分析、微生物全流程管理、标本库管理、检验知识库管理、耗材管理、设备管理、人员管理、文档管理等。

方案内容完整且有实质性意义的得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得5分；方案内容简略且基本无实际意义得2分，不提供不得分。【0/2/5/8】

3.2输血质量管理系统技术方案8分

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的输血质量管理系统技术方案，方案内容包括但不仅限于输血全闭环管理、智能用血评估和评价、输血质量管理功能详细描述、单病种质量管理、输血不良反应处置、用血评价统计分析、闭环消息通知管理等。

方案内容完整且有实质性意义的得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得5分；方案内容简略且基本无实际意义得2分；不提供不得分。【0/2/5/8】

3.3区域检验平台技术方案8分

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的区域检验平台技术方案，方案内容包括但不限于平台数据管理、平台标本条码管理、平台检验申请单管理、平台危急值管理、平台质控数据管理、平台试剂耗材管理、平台财务结算管理、平台数据共享管理、平台数据交换管理、平台标本TAT统计分析、平台数据统计及分析、平台安全权限管理、操作日志管理、智能数据分析系统等。

方案内容完整且有实质性意义的得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得5分；方案内容简略且基本无实际意义得2分；不提供不得分。【0/2/5/8】

3.4实施培训及售后服务方案4分

投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施培训及售后服务方案，方案内容包括但不仅限于项目建设周期、项目建设管理、项目实施计划进度安排及项目测试等。培训包含：培训要求、培训目的、培训对象、培训内容、培训考核等。售后服务包括应急方案、售后服务内容、售后服务体系等。方案内容完整且有实质性意义的得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得2分；方案内容简略且基本无实际意义得1分，不提供不得分。【0/1/2/4】

4．履约能力分 14 分

4.1类似项目业绩 3分

- （1）投标人所投产品具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。【0/1/2/3】

- 4.2 实际案例 5分

（1）投标人所投产品通过电子病历六级及以上评审案例的，每提供一个得1分，本项最多得5分（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）。【0/1/2/3/4/5】

4.3 投标人资质 6分

（1）软件著作权证书 3分

投标人所投产品具有跟本项目相关的含"区域检验互认管理”、“决策云管理”、“科室数据展示”等关键字软件著作权证书的，每提供1个证书得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供相关证书的复印件，不提供不得分）。【0/1/2/3】

（2）技术团队专业能力 3分

投标人针对本项目拟配备的项目组成员中，具有高级信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理证书(或数据库系统工程师证书）、系统架构设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      计证书师（或软件设计师）的，每提供一个证书得1分，本项最多得3分。【0/1/2/3】

（请在投标文件中提供相关证明材料，并提供投标人为其缴纳的社保证明，不提供不得分）

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人所投产品具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

承诺书

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五、投标配置及分项报价表

六、常用仪器/系统对接接口费用报价单

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

投标人所投产品拥有的加工设备介绍

投标人所投产品类似业绩一览表

投标人所投产品获得的相关证书

投标人所投产品获得的相关奖项

生产厂家的产品宣传彩页或样册

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

十五、检测报告

十六、其他材料
一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 投标货物名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验/输血管理系统更新项目 | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：

1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 投标人所投产品具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

承诺书

我单位郑重声明：与参与本项目招标的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情形。

投标单位（加盖公章）

年   月   日

### 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 五、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

## 六、常用仪器/系统对接接口费用报价单

| 仪器接口（具体价格根据实际情况具体议价，但不高于本表价格） |  |
| --- | --- |
| 单向 | 元/台 |
| 双向 | 元/台 |
| 自助报告打印机接口（pdf模式） | 元/台 |
| 大生化或大免疫或采血流水线 | 元/条 |
| 血球或血凝流水线 | 元/条 |
| 尿液流水线 | 元/条 |
| 第三方检验中心接口（如迪安/艾迪康） | 元/个 |
| 第三方系统接口（具体价格根据实际情况具体议价，但不高于本表价格） |  |
| CA接口（亦叫电子签名） | 元/个 |
| HIS接口 | 元/个 |
| 体检接口 | 元/个 |
| 集成平台接口 | 元/个 |
| 区域平台接口 | 元/个 |
| 危急值接口 | 元/个 |
| 手麻接口 | 元/个 |
| 病案归档管理系统 | 元/个 |
| 院感接口 | 元/个 |
| 健康信息平台接口 | 元/个 |

## 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 八、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 系统支持跨平台部署能力，支持国产操作系统，国产数据库信创部署。 |  |
| 2 | - 满足信息化评审要求，包括电子病历系统应用水平分级评价六级及以上、智慧服务三级及以上、国家医疗信息互联互通标准化成熟度五级乙等。 |  |
| 3 | - 中标人有可靠的售后服务响应保障，能提供正常的技术服务。中标人在接到采购人的维修电话后10分钟内予以电话支持，若30分钟内无法解决问题，应在1小时内进行应急处理，以保证采购人的正常使用，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。 |  |
| 4 | 全生命周期内根据医院要求免费部署医院医共体单位并提供数据对接服务（以中标方的软件接口为准）。（投标时提供承诺函并加盖公章） |  |
| 5 | - 采购人具有所购软件的原厂正版软件授权和软件永久使用权。 |  |
| 6 | - 投标人所供系统满足等保三级要求。 |  |
| 7 | 交货期：自合同签订之日起3个月内完成项目实施，软件系统提供不少于3年的免费维保服务（自验收合格之日起）。3年免费质保期内系统接口免费开放，已接入设备软件的接口免费升级；10年内系统免费升级到最新版本。免费质保结束后每年维保费不高于软件总价的5%。 （2）交货方式：采购人指定。 （3）交货地点：采购人指定地点。 |  |
| 8 | （1）结付程序 合同签订生效后，中标人合格地履行合同内容，凭销售合同、验收报告、销售发票给甲方办理结算手续。 （2）结付期限 ①合同签订生效后7个工作日内，中标人填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款； ②项目服务完成并经验收合格签署验收报告后，采购人支付本项目合同总价的70%同时返还履约保证金。 |  |
| 9 | - 采用人民币报价。 |  |

## 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍

### 投标人所投产品拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

### 投标人所投产品类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人所投产品投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人所投产品投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

## 十二、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

## 十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 十五、检测报告

检测报告（如有）

## 十六、其他材料