2025校舍维修项目清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：2025校舍维修项目

2、建设单位：无锡汽车工程高等职业技术学校

3、建设地点：无锡汽车工程高等职业技术学校校园内

4、建设规模及结构：行政楼会议室、行政楼到教学楼屋面1、2、3、7号实训楼屋面、报告厅屋面、教学楼屋面防水修缮工程

二、编制依据：

1、资料依据：由建设单位提供的由无锡睿阳建筑装饰设计有限公司设计的未经审图的CAD版电子图，平屋面铲除与修复工程量为暂估量。

2、计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）等工程量计算规则；

3、计费依据：《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价【2014】448号文、苏建价（2016）154号文、锡建建市（2019）8号文、省住建厅[2018]第24号文、苏建函价[2019]178号文、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）。

三、工程招标范围：

工程范围详见招标文件

- 其他说明：

1、本工程量清单所列的工程量以设计图纸计算为准，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

3、清单项目的“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须要发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

4、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素（充分考虑工程建设周期内（工程开工至竣工验收通过）市场价格波动风险等因素），风险费用应计入投标报价。实际工程量与清单中工程量不符，竣工结算时只调整实际工程量与清单中工程量之差，综合单价不能调整。

5、各投标单位必须按招标文件及工程量清单提供的格式报价。分部分项单项工程清单计价表的项目名称内容中应包含项目特征描述内容（也可将项目特征描述单列）；分部分项单项工程清单综合单价分析表必须体现二级子目（反映所套定额）组成、费用组成；措施性项目费分析表按费率计取的必须体现相关费率。

6、投标人可根据各自施工组织设计采取的施工方案考虑相应增加或减少措施项目，措施项目费用除规定可调整外竣工结算时不再调整。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

8、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面提疑，要求书面澄清，若提疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

9、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

10、施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费。

五、暂列金额：暂列金额：/

六、不可竞争费用一览表：

本表中所标明的有关规费为不可竞争费用。

不可竞争费用一览表

| 序号 | 项目名称 | 现场安全文明施工基本费 | 现场安全文明施工增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修缮工程 | 1.5% | 0 | 0.21% | 3.8% | 0.67% | 0 | 9% |

- 主要品牌表

- 卷材防水：东方雨虹、科顺、禹王