一、项目概况 1.工程名称：真武镇基层社会治理一站式联勤共治中心暨派出所改造升级项目； 2.工程建设地点：本项目位于扬州市江都区真武镇； 3.项目规模：本项目主要是室内改造及原有拆除、非机动车棚、外立面改造、智能化及安装工程、加固工程等。 4、合同工期：详见招标文件； 5、施工现场实际情况：投标人自行查勘充分考虑施工现场施工条件； 6、交通条件：交通便利； 7、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求，执行采用商品砼、预拌砂浆等规定。 二、招标范围 1、设计图纸范围内的工程量清单和最高投标限价。 三、工程量清单编制依据 - 1.委托方提供的由扬州市京来装饰设计工程有限公司设计的真武镇基层社会治理一站式联勤共治中心暨派出所改造升级项目施工图纸（电子版）； - 2.与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等； - 3.施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计； - 4.国家、行业的地方政府的法律、法规及有关规定。 四、工程质量 本项目工程质量要求详见招标文件。 五、投标人在投标时应招标文件规定的格式，提供完整齐全的投标报价文件。 六、投标文件的份数详见招标文件。 七、工程量清单编制说明 （一）分部分项工程量清单 - 1、本项目所有加固费用（含设计费用），该费用为全费用，包干计入； 2、整个项目拆除费用，不限于室内、外装饰、与主体建筑物相连的散水、坡道、台阶等，满足新建范围内土方开挖要求、含垃圾清运，运距投标人自行考虑，所拆要求满足图纸设计要求，费用包干计入； 3.其他未尽事宜详见招标工程量清单。 （二）措施项目清单：根据本项目的具体情况。 （三）其它项目清单 1、暂列金额:无； 2、暂估价 2.1材料暂估价：无； 2.2专业工程暂估价：四开门冻箱按8000元/台、蒸饭车9000/套、开水炉4000元/套、煤气炉2500元/套、消毒柜1500元/套、热水器2000元/套、洗衣机3000元/套计入专业工程暂估价。 3、计日工清单：无； 4、总承包服务费：无。 八、其他说明 - 本工程混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑。 - 其他未尽事宜详见招标文件。 业主推荐材料品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 墙面砖及地面砖; 蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗或同等档次及以上. 成品套装门; 梦天、华鹤、TATA或同等档次及以上. 涂料油漆; 立邦、多乐士、嘉宝莉或同等档次及以上. 灯具; 施耐德、雷士、飞利浦或同等档次及以上. 洁具; 箭牌、科勒、TOTO或同等档次及以上. 开关、插座; 欧普、西蒙、施耐德或同等档次及以上. 电线电缆; 江扬、远东、宝胜或同等档次及以上.