招　标　文　件

| 项目名称： | 苏宿园区监控系统织密补盲工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321395-HZJS-G2025-0013 |

| 采购人： | 宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年7月25日 |

目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	５

第三章  资格审查及评标方法	１９

第四章  采购需求	２１

第五章  合同文本	２９

第六章  投标文件格式	３４

第一章  投标邀请

受宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就苏宿园区监控系统织密补盲工程(JSZC-321395-HZJS-G2025-0013)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏宿园区监控系统织密补盲工程招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2025-0013

2.项目名称：苏宿园区监控系统织密补盲工程

3.预算金额：652874.35元（分包一：371135.9元，分包二：281738.45元）

4.本项目设定最高限价，最高限价为652874.35元（分包一：371135.9元，分包二：281738.45元）。

5.采购需求（简介）：苏宿园区监控系统织密补盲工程（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分两个包。按分包一至分包二的顺序开标、评标、定标，每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，被推荐为第一中标候选人的，不得参与其他分包中标候选人的推荐。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，不影响其他分包的评审。

6.合同履行期限：3年（自初次验收合格之日起计算）（供货时间：合同签订之日起30 个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用） 。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月15日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-82868318。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局

地址：苏宿园区栖霞山路11号

联系人：马将

联系方式：15851156768

2.采购代理机构信息

名称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：许益

联系方式：0527-84227585

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 苏招协[2022]002招标代理服务收费指导意见标准*60%支付代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏壮工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2支付具体方式及标准为：苏招协[2022]002招标代理服务收费指导意见标准*60%支付代理费。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能、环境标志产品品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能、环境标志产品认证证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能、环境标志产品认证证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的/%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的/%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

- 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术参数响应 | 32.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“七、建设清单及技术要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的，得28分。“▲”为重点参数要求，共9项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共46项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业业绩 | 9.00分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：业绩需同时提供项目中标（成交）通知书、合同及验收合格证明材料，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分。 |
| 项目组人员 | 8.00分 | 拟派项目组人员中具有网络工程师、信息系统项目管理师、IT服务工程师、系统集成项目管理工程师、注册信息安全管理人员（CISP）、通信工程师、ITSS信息技术服务标准应用经理证书的，每有一名得2分，最高得8分。 注：1.须提供证书证明材料；2.拟投入本项目人员必须为本单位正式员工，须提供2025年1月份以来任意1个月人员社保缴纳证明（证明以社保主管部门出具为准）。 |
| 项目实施计划 | 11.00分 | 根据供应商提供的项目实施进度计划、项目质量控制、项目安全文明实施、风险预防及控制措施、突发事件处置方案等进行打分。方案内容详细完善、进度安排把控精细、管理措施完备、优于采购文件要求的得11分；方案内容详细、进度安排把控准确、管理措施完整，满足采购文件要求的得8分；方案内容完整、具有管理措施，基本满足采购文件要求的得5分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得2分；其他情况或没有内容的不得分。 |
| 质保、维保方案 | 10.00分 | 根据供应商提供的质保、维保方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案优于采购文件要求的得10分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案，满足采购需求得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、维护期内外技术支持和维护能力方案，基本满足采购文件要求的得4分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分；其他情况或没有内容的不得分。 |

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 苏宿园区监控系统织密补盲工程 | 制造业 |

二、项目概况

（一）背景介绍

为认真贯彻党的二十大精神和“网络强国”“数字中国”建设部署，全面落实省厅“苏警数智”的指示要求，紧抓市局大数据智能化建设“宿警数智”行动，加强苏宿园区社会治安防控体系建设，提升新形势下公安机关维护国家安全和社会稳定的能力，提高人民群众安全感和满意度，结合苏宿园区的实际情况，启动了苏宿园区监控系统织密补盲工程项目建设规划。

建设苏宿园区监控系统织密补盲工程项目是实现社会治安稳定的重要基础，它不仅可以满足治安管理、应急指挥等需求，在预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索，固定违法犯罪证据等方面也发挥人防、物防所不可替代的作用，对于提升可视化管理水平和政府应急处置能力，维护公共安全具有十分重大的意义。

- 建设目标

以总览全局的监控方式，针对园区主要道路、广场、公园等开阔性区域，采用监控视角大、覆盖范围广的前端设备，实现局部场景的实时细节展示，能够从全局的角度掌控总体态势，从宏观层面快速做出初步判断和指挥，构建全方位可视化立体防控体系。

- 设计依据

本方案设计严格遵循国家、行业及地方标准规范进行编写，具体规范依据如下：

《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》（公治安〔2020〕3615号）

《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字〔2019〕14号）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）

《公安视频图像信息应用系统》第1-4部分（GA/T 1400-2017）

《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）

《高点全景视频监控联网技术要求》（T/CSPIA 012-2024）

三、合同履行期限及付款方式

（一）供货时间：合同签订之日起 30个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用。

（二）售后服务期：3年（自初次验收合格之日起计算）。

（二）付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

1.合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；

2.所有设备交付使用且通过初次验收合格后，支付至合同价款的95%；售后服务期满一年且通过最终验收合格后，结清合同剩余价款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 质量要求

- 合格。

五、质保期

3年（自初次验收合格之日起计算）。

六、建设内容

1.高空监控

部署高点全景摄像机，实现大范围超远距离的全景监控。

2.人脸相机

部署人脸抓拍设备，实现对低点区域的重点人员数据的检测和报警联动。

3.视频相机

部署视频相机，实现对重点区域不间断高清监控。

七、建设清单及技术要求（核心产品是高空球型鹰眼）

分包一采购内容

| 序号 | 设备类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空球型鹰眼（核心产品） | 1.全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520。 2.▲内置不低于7个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 4.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 5.▲细节通道或辅视频支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 6.▲内置不少于3个GPU芯片（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 7.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央。 8.▲在全景视频或主视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 9.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 10.▲设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 11.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 12.▲摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 13.设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。 14.防护等级不低于IP67。 | 台 | 8 |
| 2 | 全结构化摄像机 | 1.内置一体化国密加密芯片，至少支持 GB/35114A 级加密标准，不得使用外置 TF 卡方式加密。 2.设备内置不少于 3 个镜头和 3 颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸。 3.支持全景通道和细节通道 2 路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 4.细节通道主码流分辨率不小于 2688x1520，全景通道主码流分辨率不小于 3632x1632。 5.▲内置不少于 6 颗补光灯（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 6.▲全景通道水平视场角不小于 180°，垂直视场角不小于 70°（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 7.最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 8.▲内置不少于 1 颗 CPU、GPU、NPU 一体化芯片（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 9.支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 10.支持同时对检测区域内不少于 60 个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 11.人脸比对准确率不低于 99%。 12.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 13.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 14.支持 IP67 防尘防水等级。 15.采用金属外壳，内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个 DC12V 电压输出接口，采用DC12V/POE 供电。 | 台 | 30 |
| 3 | 全彩智能网络摄像机 | 1.内置一体化国密加密芯片，至少支持 GB/35114A 级加密标准， 不得使用外置 TF 卡方式加密。 2.支持输出 2560×1440@25fps 主码流。 3.具有不小于 1/1.8"英寸传感器，光圈不小于 F1.0。最低照度：彩色不大于 0.0002lx，黑白不大于 0.0001lx。 4.同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码时，开启 智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 5.内置 1 颗 CPU/GPU/NPU 一体智能算法芯片。 6.支持不低于 IP67 防护等级。 7.内置 1 个麦克风，1 个扬声器，支持 1 路报警输入，1 路报警输 出，1 路音频输入，1 路音频输出1 个 RS485 接口，支持 DC12V/POE 供电。 | 台 | 5 |
| 4 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 8 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 套 | 10 |
| 6 | 4米立杆 | 1.材质：采用 Q235B 钢板，等径焊管杆，杆高 4.0m，上口径φ140mm，下口径为φ140mm，主杆壁厚 3.5mm；底板法兰：300*300mm*14mm。 2.横臂：横臂等径焊管φ76mm，横臂壁厚 2.75mm。 3.地笼：4-M18*800mm。 | 根 | 19 |
| 7 | 设备箱 | 1.国标不锈钢钢材厚 ≥1.0 毫米。 2.尺寸 40*30*20cm 白色，喷塑，印丝：（公安 监控，蓝色标志），编号：***001；焊接： GB/12469 焊缝；GB/11345-1989,GBJ-88 钢结构：防护等级 IP54 防护等级，含 10A2P 空开、三位插排、接地、绝缘板。 | 个 | 28 |
| 8 | 鹰眼支架 | 定制 | 个 | 8 |
| 9 | 鹰眼定制挑臂 | 定制 | 个 | 8 |
| 10 | 墙面支架 | 定制 | 个 | 5 |
| 11 | 定制立杆横臂 | 定制 | 个 | 4 |
| 12 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 610 |
| 13 | 相机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 225 |
| 14 | 取电电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 2180 |
| 15 | 光纤 | 四芯 | 米 | 1100 |
| 16 | 人像授权 | 可对接市局人像平台 | 路 | 30 |
| 17 | 辅材 | 本项目包含的所有材料 | 批 | 1 |
| 18 | 数据专线 | 3年 | 条 | 14 |
| 19 | 系统集成 | 含维保3年 | 项 | 1 |

分包二采购内容

| 序号 | 设备类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空球型鹰眼（核心产品） | 1.全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520。 2.▲内置不低于7个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 4.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 5.▲细节通道或辅视频支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 6.▲内置不少于3个GPU芯片（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 7.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央。 8.▲在全景视频或主视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 9.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 10.▲设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 11.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 12.▲摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 13.设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。 14.防护等级不低于IP67。 | 台 | 4 |
| 2 | 全结构化摄像机 | 1.内置一体化国密加密芯片，至少支持 GB/35114A 级加密标准，不得使用外置 TF 卡方式加密。 2.设备内置不少于 3 个镜头和 3 颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸。 3.支持全景通道和细节通道 2 路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 4.细节通道主码流分辨率不小于 2688x1520，全景通道主码流分辨率不小于 3632x1632。 5.▲内置不少于 6 颗补光灯（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 6.▲全景通道水平视场角不小于 180°，垂直视场角不小于 70°（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 7.最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 8.▲内置不少于1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片（提供第三方权威机构有效检测报告证明材料）。 9.支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 10.支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 11.人脸比对准确率不低于99%。 12.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 13.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 14.支持IP67防尘防水等级。 15.采用金属外壳，内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，采用DC12V/POE供电。 | 台 | 25 |
| 3 | 全彩智能网络摄像机 | 1.内置一体化国密加密芯片，至少支持GB/35114A 级加密标准，不得使用外置TF卡方式加密。 2.支持输出 2560×1440@25fps 主码流。 3.具有不小于1/1.8"英寸传感器，光圈不小于F1.0。最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 5.内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 6.支持不低于IP67防护等级。 7.内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 台 | 20 |
| 4 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 10 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 套 | 19 |
| 6 | 4米立杆 | 1.材质：采用Q235B钢板，等径焊管杆，杆高4.0m，上口径φ140mm，下口径为φ140mm，主杆壁厚3.5mm；底板法兰：300*300mm*14mm。 2.横臂：横臂等径焊管φ76mm，横臂壁厚2.75mm。 3.地笼：4-M18*800mm。 | 根 | 23 |
| 7 | 设备箱 | 1.国标不锈钢钢材厚≥1.0毫米。 2.尺寸40*30*20cm白色，喷塑，印丝：（公安监控，蓝色标志），编号：***001.焊接：GB/12469焊缝：GB/11345-1989,GBJ-88 钢结构：防护等级IP54防护等级，含 10A2P空开、三位插排、接地、绝缘板。 | 个 | 29 |
| 8 | 鹰眼支架 | 定制 | 个 | 4 |
| 9 | 鹰眼定制挑臂 | 定制 | 个 | 4 |
| 10 | 墙面支架 | 定制 | 个 | 5 |
| 11 | 定制挑臂 | 定制 | 个 | 1 |
| 12 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 370 |
| 13 | 相机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 240 |
| 14 | 取电电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 3290 |
| 15 | 光纤 | 四芯 | 米 | 2670 |
| 16 | 人像授权 | 可对接市局人像平台 | 路 | 25 |
| 17 | 辅材 | 本项目包含的所有材料 | 批 | 1 |
| 18 | 数据专线 | 3年 | 条 | 7 |
| 19 | 系统集成 | 含维保3年 | 项 | 1 |

八、项目验收

1.采购人依法组织履约验收工作。

2.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件验收内容。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

第五章  合同文本

政府采购合同（货物）

甲方：（买方）宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏宿园区监控系统织密补盲工程项目（项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2025-0013	）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：苏宿园区监控系统织密补盲工程

1.2 标的质量：合格

1.3 标的清单：

1.4 履行时间（期限）：

1.4.1供货时间：合同签订之日起 30个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用。

1.4.2售后服务期：3年（自初次验收合格之日起计算）。

1.5 履行地点：按甲方要求

1.6 履行方式：按甲方要求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款：签订合同后支付合同总价款的30%；进度款：所有设备交付使用且通过初次验收合格后，支付至合同价款的95%；售后服务期满一年且通过最终验收合格后，结清合同剩余价款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用前述规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3年（自初次验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之二向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标函

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组成员

- 企业业绩

- 投标所需其他材料

- 投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

日期：       年   月   日

- 投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

备注：针对采购需求中的要求，投标人应做出明确响应，并逐条列出偏离情况（包括正偏离、负偏离和无偏离）。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，对应项按负偏离进行处理。

- 项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

- 企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。