# 招　标　文　件

# 项目名称：滨江大桥桥梁监测系统项目

# 项目编号：JSZC-321283-STJS-G2025-0003

采 购 人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

代理机构：江苏盛天建设管理咨询有限公司

# 二○二五年 十一月

第一章   招标公告

项目概况

滨江大桥桥梁监测系统项目(JSZC-321283-STJS-G2025-0003)招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2025-12-1814:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-STJS-G2025-0003

项目名称：滨江大桥桥梁监测系统项目

预算金额：172.055万元；

最高限价：163.45225万元；（超过最高限价的报价无效）。

采购方式：公开招标。

采购需求：泰兴市滨江大桥桥梁健康监测系统共包含项目设计、现场实施、软硬件调试、系统数据上传、数据分析及后期服务等内容，具体要求见招标文件第五章采购需求。

合同履行期限：480天（其中安装调试工期120天，监测服务期1年），质保期5年。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

(1)供应商具有省级及以上行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质证书，且具有省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书(检验检测机构资质认定证书CMA或资质认定计量认证证书CMA)；

- (2)项目负责人具有交通运输部颁发的有效的公路工程试验检测工程师(桥梁专业)资格证书。（如为联合体投标，项目负责人须为具备检测资质的单位人员）

### （四）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

### ①联合体数量不得超过3家；

### ②联合体牵头人必须是具备检测资质的单位，并附有联合体协议书；

### ③授权委托人必须为联合体牵头人方面的人员，联合体牵头人负责报名、获取招标文件等事宜。

### ④投标文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章 (联合体协议书除外)；

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-18  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）；泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/）。

2. 注意事项：

### ①投标保证金：无。

### ②采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行前往以上项目单位踏勘并承担一切安全责任和费用。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。

③注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系方式：15961034578

### 2.采购代理机构信息

名 称：江苏盛天建设管理咨询有限公司

地　址：靖江市新天地·滨江花园小区东门北侧

联系方式：13605260872

### 3.项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会    鞠佳汉

电　话：15961034578

项目联系人：江苏盛天建设管理咨询有限公司  冷胜男

电　话：13605260872 、0523-89189815

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 地址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系人：鞠佳汉 联系电话：15961034578 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏盛天建设管理咨询有限公司 地址：靖江市新天地·滨江花园小区东门北侧 联系人：冷胜男 联系电话：13605260872、0523-89189815 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：滨江大桥桥梁监测系统项目 项目编号：JSZC-321283-STJS-G2025-0003 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同正式签订并进场后支付合同金额的30%，项目完成桥梁监测硬件安装与调试工作并通过验收后付至支付合同价的60%，监测服务期满后付至合同价的80%，余款第三年付清。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 480天（其中安装调试工期120天，监测服务期1年），质保期5年。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 |  | ¨不接受 þ接受，应满足下列要求: - 如为联合体投标，联合体所有成员数量不得超过3家，联合体牵头人必须是具备检测资质的单位。 - 如为联合体投标，递交投标文件时必须有有效的联合体投标协议，协议书中须明确各成员单位的分工。审查资格条件时以联合体协议书中规定的分工为依据； - 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标； - 联合体协议中，联合体成员单位均须承诺承担履约连带责任，即一方无法履行的，另一方必须承担无限连带责任，确保项目顺利完成。 - 如采用联合体方式投标，仅需要牵头单位下载招标文件。 |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年12 月5 日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）联合体协议书（若有）； （8）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、投标人基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）及其他第六章“投标文件的编制要求及参考格式”中要求签字盖章处须加盖投标人法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或盖章。授权代表签字或盖章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在投标文件中。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）； 泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 履约保证金的金额：中标价×5% 履约保证金的提交时间：中标通知书签发后签订合同前 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 缴纳时间：在确定成中标人之后,签订采购合同前。 退还时间：合同履约结束验收合格后无息退还。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由采购人和招标代理机构共同负责解释 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 依据财库﹝2020﹞46 号文、苏财购﹝2022﹞45号文，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（大中型企业与小微企业组成联合体，对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除。）投标单位若为小微企业，须在编制投标文件时，须填写《中小企业声明函》，投标单位对《中小企业声明函》内容真实性负责。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。 |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 服务费 | 本次采购代理费由中标人在领取中标通知书前支付，采购代理收费参照计价格[2022]1980号收费标准的58%计取，暂定金额：12412元，最终按实际中标价结算，此项费用包含在响应报价中，并不单独立项，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构付清。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

### 1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：详见招标公告

1.4.3本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号、苏财购﹝2022﹞45）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（4）本项目所属行业为其他未列明行业。

1.4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

### 1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

## 3. 投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

### 3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

### 3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

### 3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

## 4.投标

### 4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

### 4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

### 4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

### 5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

### 5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

### 6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

## 7.中标

### 7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

### 7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

## 8.合同

### 8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

### 8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | 详见公告 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.4项规定 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符合性评审 | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  |  | 合同履行期限（合同工期） |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 评分内容 |  |  | 分数 |
| 报价部分（20分） |  |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分（保留两位小数）。 说明：依据苏财购[2022]45文规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（大中型企业与小微企业组成联合体，对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除。）投标单位若为小微企业，须在编制投标文件时，须填写《中小企业声明函》，投标单位对《中小企业声明函》内容真实性负责。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 注：各投标人应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购〔2025〕62号文件规定执行。 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62 号文）规定： （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算*50%；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价*45%；（3）评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |  | 20 |
| 商务部分（20分） |  |  | 企业业绩 | 供应商2022年1月以来承担过类似桥梁监测项目,（时间以合同签订日期为准），有一个得3分，最高得9分。 注：提供中标通知书及合同，以上材料缺一不可，否则不予认可。提供上述所有证明材料的原件扫描件上传系统加盖电子签章，否则不得分。 |  | 9 |
|  |  |  | 综合实力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、环境管理体系认证证书(ISO14001)，每一项得1分，最高得3分； 注：证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，并提供相应证书原件扫描件上传系统加盖电子签章，否则不得分。 |  | 3 |
|  |  |  | 人员配备 | （1）项目负责人具有工程师职称的得2分；具备高级工程师（含）以上职称的得5分，最高得5分。 （2）项目组成员中（除项目负责人外）具有1名二级及以上注册结构工程师、1名安全员(具有公路水运工程安全生产考核合格证书B证)、1名软件计算机类专业人员，每有1名得1分，配备完整最高得3分。 注：（1）软件计算机类专业人员是指：具有软件计算机类本科及以上学历或具有软件计算机类工程师及以上技术职称或具有软件计算机类执业资格证书。 （2）提供相关证书原件扫描件及2025年8月-10月中任意1个月有效的社保缴纳证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）扫描件上传系统加盖电子签章，否则不得分。加分时，仅对供应商所报符合上述要求职称中的最高等次计分，且只计算一次，不重复累计。 |  | 8 |
| 技术部分（60分） |  |  | 监测方案 | 监测方案包括不限于：环境温湿度监测、桥面风速风向监测、桥面铺装层温度监测、车辆荷载监测、主梁竖向位移监测、主梁关键截面应变监测、主拱关键截面应变监测、主梁竖向振动监测、 船舶撞击监测、伸缩缝工况监测、锚头腐蚀监测、桥面视频监控的方案可行性、可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得10分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得7分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得4分； （4）不提供不得分。 |  | 10 |
|  |  |  | 监测工作的程序与方法 | 监测设备安装工作的程序与方法 根据监测设备安装工作的目标、内容、程序与方法的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得10分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得7分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得4分； （4）不提供不得分。 |  | 10 |
|  |  |  | 监测工作服务的目标及保证措施 | 监测工作服务的目标及保证措施 项目建设进度计划、安全生产管理、质量与服务保证措施、监测数据的处理、系统预警及响应、系统运营及维护、人工检查等方面进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得10分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得7分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得4分； （4）不提供不得分。 |  | 10 |
|  |  |  | 拟投入设备的配置及优势 | 针对本项目拟投入的设备配置进行评分。 - 具有针对性，设备性能具有优越性、可靠性和稳定性得10分； - 对本项目拟投入的设备配置的具有一定针对性，设备性能相对具有优越性、可靠性和稳定性得7分； - 对本项目拟投入的设备配置不具备针对性，设备优越性、可靠性和稳定性较弱的得4分； - 未提供的不得分。 |  | 10 |
|  |  |  | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 本项目的重点和难点分析及对策措施根据重点和难点分析及对策措施进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得10分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得7分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得4分； （4）不提供不得分。 |  | 10 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 针对健康监测系统后期维护服务内容、期限、承诺等方面进行综合评分。 （1）后续维护服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得10分； （2）后续维护服务安排及措施较得当，较满足项目要求得7分； （3）后续维护服务安排及措施有瑕疵得4分； （4）后续维护服务安排不合理、有重大偏差、未提供不得分。 |  | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |

资格审查和评标办法前附表

### 1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

### 2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

### 3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

### 4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

# 第四章 合同条款

江苏省泰兴经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）关于 滨江大桥桥梁监测系统项目招标文件及             （以下简称“乙方”）中标的投标文件和中标通知书，甲乙就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                     ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、合同金额与支付：

（一）本次报价以人民币报价；

（二）合同总金额：人民币     （大写）      （小写：      ），合同总金额为安装目的地价，全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）履约保证金：履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式

履约保证金的金额：中标价×5%

履约保证金的提交时间：中标通知书签发后签订合同前

注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。

退还时间：合同履约结束验收合格后退还。

（四）付款方式：合同正式签订并进场后支付合同金额的30%，项目完成桥梁监测硬件安装与调试工作并通过验收后付至支付合同价的60%，监测服务期满后付至合同价的80%，余款第三年付清。

三、合同履行期限、地点：

1、合同履行期限：480天（其中安装调试工期120天，监测服务期1年），质保期5年。

2、交货及安装地点：采购人指定地点。

四、监测工作要求

（1）乙方应在正式开始监测工作前向甲方提交监测工作计划及流程，甲方审核通过后方可实施；

（2）乙方应委派专职人员全天24小时进行桥梁健康监测，发生桥梁预警或其他意外情况应第一时间报告甲方；

（3）乙方在健康监测期间每季度末向甲方递交该季度分析报告，并按分析报告结果向甲方提交养护建议或养护预警（如需），监测服务期满后应提交大桥的最终分析报告；

（4）结合实时在线监测与结构定期检测，每年给出结构整体的安全使用状态信息，服务于桥梁后期的维护、维修等养护管理工作。

（5）完成甲方委托的其他相关事宜。

五、分析结果的交付

按照滨江大桥桥梁结构监测实施及运行期间可能出现的情形，在监测服务期间提交的结构安全分析成果主要包括：

1）结构监测系统数据报告；基于各个监测项目数据进行阶段分析，每年对桥梁服役状态进行综合评估并给出养护建议，同时对监测系统工作状态进行跟踪维护。

2）结构监测预警报告（根据实际按事件实时发出）；当监测系统给出预警信息时发出，对应内容包括预警信息记录、人工现场核查结果、预警信息分析结论、预警对应处置意见。

3）特殊事件应急报告（根据实际按事件实时发出）；桥梁在遭受涡振、强（台）风，地震、车辆超载、船撞等特殊事件时发出，对应内容包含结构健康度评估及特殊事件数据分析应急管理措施决策。

4）季度分析报告；乙方在健康监测期间每季度末向甲方递交该季度分析报告，并按分析报告结果向甲方提交养护建议或养护预警(如需)，监测服务期满后应提交大桥的最终分析报告。

5）结构安全运行监测系统运行总结报告（监测服务期结束后总一册）；基于监测服务期内桥梁安全运行监测数据及人工检查、现场预警核查等信息进行归纳分析，对桥梁服役状态给出评估结论，并给出养护建议。

六、质量要求

1、所提供监测设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

七、验收期限、标准及依据：

1、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当对验收标准有争议时，可委托甲方乙方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

2、验收依据：验收时甲方将组织验收会议，邀请权威机构或专家参与验收会议，验收会议纪要作为验收的依据。
   3、验收合格后，甲方签署验收确认单作为验收合格的凭证。

八、安装、调试、售后服务及施工现场要求：

（一）安装、调试：

在货物到达采购方指定地点后，乙方应在3天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。

（二）售后服务

（1）设备免费质保期为验收合格签字之日起 5年，并在质保期内提供免费运维服务。

（2）质保期内，乙方应提供每周7天×24小时的技术支持和服务，若设备出现技术问题或故障的，乙方应自接到通知后1小时内予以响应，2小时内到达现场，8小时内解决故障问题。如在8小时内不能解决问题的，应免费更换同样品牌、规格或更高质量的部件或设备。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。

（3）乙方应在验收合格签字之日起2年内免费提供设备软件的更新服务。

（4）乙方必须提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

（5）按采购文件及响应文件中的承诺执行。

（6）在合同履行期间，若甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（三）施工现场要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明施工，施工人员的安全由乙方负责，甲方免责；

（2）施工现场的协调工作由乙方负责，甲方配合；

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由乙方负责修复。

九、违约责任：

乙方违反本合同约定或招标文件的要求，未按时、按标准或按要求完成相关的设备安装及监测服务的视为违约，应向甲方支付合同价20%的违约金，延期超过2周的甲方有权单方解除该合同，并要求乙方退还已支付的全部费用。

十、乙方委派的工作人员与乙方建立劳动或劳务关系，在提供服务过程中发生意外导致自身或他人人身、财产损害的由乙方自行承担，与甲方无涉。

十一、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中产品的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

3．从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

1. 合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十三、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同份数

本合同一式陆份，甲方、乙方双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

十五、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。若调解后甲乙双方协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方(公章)：                              乙方（公章）：

法人代表                                   法人代表或

或其授权代表人（签字或盖章）：            其授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日                             年   月   日

合同附件一  廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，滨江大桥桥梁监测系统项目的甲方江苏省泰兴经济开发区管理委员会与乙方        （全称）特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行滨江大桥桥梁监测系统项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条 本合同作为滨江大桥桥梁监测系统项目合同的附件，与滨江大桥桥梁监测系统项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，双方各执两份。

甲方(公章)：                              乙方（公章）：

法人代表                                   法人代表或

或其授权代表人（签字或盖章）：            其授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日                             年   月   日

合同附件二  安全生产合同

安全生产合同

为在 滨江大桥桥梁监测系统项目 （项目名称、包段号）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 江苏省泰兴经济开发区管理委员会（发包人名称，以下简称“甲方”）与承包人	      （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满后失效。

5.	本合同一式肆份，合同双方各贰份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

- 采购需求

一、项目概述

本次泰兴市滨江大桥桥梁健康监测系统共包含项目设计、现场实施、软硬件调试、系统数据上传、数据分析及后期服务等内容。

滨江大桥梁健康监测系统项目服务清单

| 序号 |  | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 环境温湿度计 | 1 | 台 | 1、温度测量范围：-20℃~60℃ 2、温度测量精度：±0.3℃； 3、湿度测量精度：±2%RH |
| 2 | 设备安装支架 | 1 | 套 | 支臂长度25cm；4个6mm膨胀螺丝孔 |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 二 | 桥面风速风向监测 |  |  |  |
| 1 | 超声波风速风向仪 | 1 | 个 | 1、风速测量范围0-60m/s，测量精度±0.2m/s； 2、V≥10m/s，测量值的2%分辨率0.1m/s |
| 2 | 设备安装立杆支架 | 1 | 套 | 杆件高度不低于3.5m |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 4 | 桥面铺装层温度监测 |  |  |  |
| 5 | 铂电阻温度计 | 2 | 个 | 1、测量范围：-30℃~100℃ 2、精度；±0.5℃ |
| 6 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 三 | 车辆荷载监测 |  |  |  |
| 1 | 压电薄膜传感器 | 2 | 车道 | 1、电感范围：18~2500uh、16~116KHz； 2、电感量：20～1000μh； 3、线芯：16AWG 扁平编织镀银铜芯线； 4、压电材料：极化压电聚合物涂层P； 5、精度误差：长度方向 ±7% 6、温度灵敏度：0.2%/C； 7、传感器寿命：＞4000 万次—1 亿次（等效轴载）； |
| 2 | 车牌抓拍 | 1 | 套 | 1、白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%； 2、车牌照的识别时间<200毫秒； 3、整牌识别率（含汉字）：(昼)>92% 4、拒识率： (昼)<0.1%，(夜)<0.5% 5、车牌识别时间：不高于200毫秒 6、车辆捕获率：99%。 7、有效像素不低于300万； 8、镜头焦距25mm 9、分辨率 2064(H)×1544(V) 10、支持OSD信息叠加，图片除时间与地点（通道地址）信息外，还具备车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车长、车身颜色及车辆类型）等； |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 | 支臂长度60cm以上；含万向节；4个6mm膨胀螺丝孔 |
| 四 | 主梁竖向位移监测 |  |  |  |
| 1 | 光电挠度仪 | 2 | 台 | 1、物理量:竖向与横向位移 2、最大测点数:≥20个 3、采样频率:≥10Hz 4、测量精度:配备8mm~25mm镜头，0-50米:0.2mm 配备25mm以上镜头，50-100米：0.5mm |
| 2 | 目标靶 | 8 | 个 | 有源/无源 |
| 3 | 设备安装支架 | 2 | 套 | 万向节；4个4mm膨胀螺丝孔 |
| 4 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 5 | 主梁关键截面应变监测 |  |  |  |
| 6 | 振弦式应变计 | 6 | 支 | 1、标准量程‎±1500με； 2、精度：1με。 |
| 7 | 振弦式应变计保护罩 | 6 | 个 | 350mm*8mm*50mm*1mm |
| 8 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 五 | 主拱关键截面应变监测 |  |  |  |
| 1 | 表贴式应变计 | 12 | 支 | 1、测量范围：3000µε； 2、灵敏度：500με/（mV/V）； 3、桥路电阻：350Ω； 4、非线性度：≤±2%FS； |
| 2 | 表贴式应变计保护罩 | 12 | 个 | 220mm*8mm*50mm*1mm |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 六 | 主梁竖向振动监测 |  |  |  |
| 1 | 单向加速度计 | 6 | 个 | 1、灵敏度（V·s2/m或V·s/m）：0.3； 2、最大量程加速度20m/s2； 3、频率：(0.25~100)Hz。 |
| 2 | 单向加速度计保护罩 | 6 | 个 | 底座200mm*200mm*5mm； 外盖100*100*2mm； 根据传感器安装方式进行打孔 |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 七 | 船舶撞击监测 |  |  |  |
| 1 | 单向加速度计 | 4 | 个 | 1、灵敏度（V·s2/m或V·s/m）：0.3； 2、最大量程加速度20m/s2； 3、频率：(0.25~100)Hz。 |
| 2 | 单向加速度计保护罩 | 4 | 个 | 底座200mm*200mm*5mm； 外盖100*100*2mm； 根据传感器安装方式进行打孔 |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 八 | 船撞视频监控 |  |  |  |
| 1 | 高清球型摄像头 | 2 | 台 | 1、400万像素； 2、支持1/2.8"400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m，内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息 3、支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务，支持除雾配置功能，可通过调用手动除雾预置点来实现手动控制，内置加热玻璃，有效除雾。 |
| 2 | 高清球型摄像头安装支架 | 2 | 套 | 立杆高度不低于5m； 支臂长度不低于80cm |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 九 | 伸缩缝监测 |  |  |  |
| 1 | 声纹识别传感器 | 2 | 个 | 1、拾音范围: 5-40m2; 2、音频传输距离: 200m; 3、频率响应:20Hz-20kHz |
| 2 | 高清球型摄像头 | 1 | 个 | 1、400万像素； 2、支持1/2.8"400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m，内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息 3、支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务，支持除雾配置功能，可通过调用手动除雾预置点来实现手动控制，内置加热玻璃，有效除雾。 |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 十 | 锚头腐蚀监测 |  |  |  |
| 1 | 气相腐蚀仪 | 3 | 个 | 1、温度误差：≤±0.5℃； 2、相对湿度误差：≤±3% 3、大气压强误差：≤±0.5hPa |
| 2 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 十一 | 桥面视频监控 |  |  |  |
| 1 | 高清球型摄像头 | 2 | 台 | 1、400万像素； 2、支持1/2.8"400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m，内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息 3、支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务，支持除雾配置功能，可通过调用手动除雾预置点来实现手动控制，内置加热玻璃，有效除雾。 |
| 2 | 高清球型摄像头安装支架 | 2 | 套 | 立杆高度不低于5m； 支臂长度不低于80cm |
| 3 | 监测设备安装 | 1 | 项 |  |
| 十二 | 综合采集站 |  |  |  |
| 1 | 采集站机柜 | 1 | 台 | 600*600*1500 |
| 2 | 动态数据采集箱 | 1 | 台 | 1、通道数目：8通道/台； 2、电压量程：±500mV，±5V，±10V；IEPE电源：4mA/24V； 3、仪器内置linux系统,支持8-512G数据存储； |
| 3 | 动态数据采集通道 | 26 | 通道 | 1、采样速率（连续采样）：100Hz/通道； 2、频响范围：DC~2000Hz； |
| 4 | 静态数据采集箱 | 1 | 台 | 1、振弦式：频率范围（400~5000）Hz；频率准确率0.1Hz；分辨率±0.01Hz； 2、温度：范围（20~80）℃；温度准确度0.5℃；温度分辨率0.1℃； |
| 5 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、8路，800万像素 2、内置4T硬盘 |
| 6 | 串口服务器 | 1 | 台 | 1、通道数：8口； 2、传输方式：RS485/RJ45 |
| 7 | 串口转换模块 | 1 | 台 | RS232转485双向 |
| 8 | 工控机 | 1 | 台 | 1、CPU i5-11代；内存16G； 2、存储512G； 3、支持多重接口 |
| 9 | 4G远程开关 | 1 | 台 | 1P-22V-16A |
| 10 | 工业路由器 | 1 | 台 | 1、1WAN+4LAN; 2、传输速率不低于100Mbps； 3、2.4G/5G |
| 11 | 工业交换机 | 1 | 台 | 8口千兆 |
| 12 | 电力开关 | 1 | 套 | 1P+N-20A及以上 |
| 13 | 光纤收发器 | 4 | 对 | SC方口； 单模单纤 |
| 14 | 综合采集站安装 | 1 | 项 |  |
| 15 | 现场联合调试 | 1 | 项 |  |
| 十三 | 安装辅材 |  |  |  |
| 1 | 设备信号线、电力线、网线等 | 1 | 项 | RVVP4*0.5; RVV2*2.5; RVV3*4; SYV50-2-1; CAT-5E |
| 2 | 设备走线桥架、防护管材等 | 1 | 项 | 桥架：镀锌100mm*50mm*1mm 不锈钢软管Φ4mm； |
| 3 | 施工车辆租赁、措施费 | 1 | 项 |  |
| 4 | 辅材安装 | 1 | 项 |  |
| 5 | 现场电、网 |  |  |  |
| 6 | 电力开户及电费 | 1 | 项 |  |
| 7 | 网络费用 | 1 | 项 |  |
| 十四 | 系统硬件小计（元） |  |  |  |
| 1 | 系统接口调试 | 1 | 项 |  |
| 2 | 系统平台开发 | 1 | 项 |  |
| 3 | 监测数据对接 | 1 | 项 |  |
| 十五 | 系统软件小计（元） |  |  |  |
| 1 | 报警阈值设置与推送 | 1 | 年 |  |
| 2 | 数据分析报告(季报、特殊事件报告) | 1 | 年 |  |
| 3 | 系统硬件维护 | 1 | 年 |  |
| 4 | 系统软件维护 | 1 | 年 |  |

上述设备或检测服务因受客观条件影响导致部分设备或监测服务不具备履行条件时，甲方有权调整相关设备的采购数量或者安装位置，最终采购数量或检测服务以实际发生并经验收后为准。

二、标准与规范

（1）《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）

（2）《关于印发江苏省普通国省道桥梁（桥梁）结构健康监测系统建设实施方案的通知》（苏交公养〔2022〕112 号）

（3） 省交通运输厅关于印发《江苏省普通国省道桥梁结构监测系统建设和运维管理办法（试行）》的通知（苏交公路〔2023〕1 号）

（4）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

（5）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

（6）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

（7）《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

（8）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

（9）《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

（10）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

（11）《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

（12）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

（13）《公路工程质量检验评定标准 第二分册 机电工程》（JTG 2182-2020）

（14）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

（15）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

（16）《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

（17）健康监测相关桥梁竣工资料。

当使用于监测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

（1）现行的交通运输部的行业标准或规范；

（2）中华人民共和国国家标准；

（3）现行相关行业的标准或规范。

招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由业主决定是否采用新标准或规范，中标人应按业主的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由中标人承担。

三、服务方案

3.1环境温湿度监测

监测目的：实时监测桥址区的环境温湿度数据，温度的变化可能会影响到混凝土构件的热胀冷缩，湿度变化则可能导致金属部件的腐蚀，为分析大桥在环境温度下结构受力的变形、结构状态与耐久性提供依据。

技术要求：对温湿度监测，采用温湿度传感器进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.2 桥面风速风向监测

监测目的：风是桥梁结构所面临的主要外部力之一。监测桥面风速和风向有助于评估风力对桥梁结构的影响程度。强风可能导致桥梁振动增大，甚至影响桥梁的稳定性和安全性，因此及时了解风速和风向对于采取相应的防护和维护措施至关重要。

技术要求：对桥面风速风向监测，采用超声波风速风向仪进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.3 桥面铺装层温度监测

监测目的：桥面铺装受雨雪天气影响，冬天易结冰，影响交通安全，因此有必要对桥面铺装层进行温度监测。可在高温时报警洒水养护，低温时报警消冰除雪。

技术要求：对桥面铺装层温度监测，采用PT100铂电阻温度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.4 车辆荷载监测

监测目的：通过车牌抓拍和称重系统记录桥梁结构在运营过程中通过的车辆车速、车型、车重、车流量等。为分析车辆荷载对桥梁结构的影响提供依据。

技术要求：对车辆荷载监测，采用压电薄膜传感器进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.5 主梁竖向位移监测

监测目的：通过实时监测桥梁竖向位移情况，了解在交通荷载、风荷载、温度荷载等荷载作用下大桥挠度的长期变化，为大桥工作状态动态显示及结构健康评估提供资料。

技术要求：对主梁竖向位移监测，采用光电挠度仪进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.6 主梁关键截面应变监测

监测目的：通过监测主梁关键截面的应变情况，可以评估桥梁结构的健康状况和结构性能。关键截面的应变数据可以反映桥梁结构受力情况，包括荷载大小、变化趋势以及可能存在的异常情况，为结构健康评估提供重要数据支持。

技术要求：对主梁关键截面应变监测，采用振弦应变计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.7 主拱关键截面应变监测

监测目的：主拱是桥梁结构中的重要承载部位，其关键截面的应变情况反映了主拱受力情况和结构健康状况。通过监测主拱关键截面的应变，可以评估主拱结构的健康程度，及时发现可能存在的异常情况，为结构健康评估提供数据支持。

技术要求：对主拱关键截面应变监测，表贴式应变计，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.8 主梁竖向振动监测

监测目的：主梁是桥梁结构的重要组成部分，其竖向振动情况反映了桥梁整体结构的健康状况。振动数据提供了关于桥梁结构振动频率、振幅和振动模态等方面的信息，通过监测主梁竖向振动，可以评估桥梁结构是否处于正常工作状态，及时发现任何可能影响结构稳定性和安全性的异常情况。

技术要求：对主梁竖向振动监测，采用单向加速度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.9 船舶撞击监测

监测目的：通过监测桥墩处的加速度监测数据，辅以船撞视频监控，对船舶撞击事件进行报警并提供视频信息。第一时间提醒业主对船撞事件作出响应。

技术要求：对主梁竖向振动监测，采用单项加速度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.10 伸缩缝工况监测

监测目的：通过对伸缩缝钢构件进行声纹监测，辅以监控摄像头，对异常工作状况进行报警并提供视频信息。第一时间提醒业主对伸缩缝进行检查。

技术要求：对伸缩缝监测，采用声纹识别设备辅助摄像头进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

3.11 锚头腐蚀监测

监测目的：通过锚头附近传感器探针腐蚀情况监测吊杆锚头的腐蚀情况，腐蚀监测数据可以为桥梁的养护维修提供科学依据，使养护工作更加有针对性和有效性。

技术要求：对锚头腐蚀监测，采用气相腐蚀仪进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

测点布置：计划在滨江大桥4-1-14#吊杆、4-2-14#吊杆、5-2-7#吊杆进行测点布设，全桥共计3个测点对锚头腐蚀进行实时在线监测。

3.12 桥面视频监控

计划在第4跨上、下行桥头处进行联动抓拍点位布设，各设置1个测点，全桥共计2个测点对桥面状况进行监控。

四、系统维护

4.1系统软件维护

（1）软件系统日常检查包括以下内容：

a.每周1次远程巡检，每月定期维护，特殊情况下应急维护；

b.日常检查内容包括个软件模块功能工作状态检查、实施数据及历史数据检查、超限数据检查确认等；

c.在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。

（2）软件系统定期（专项）维护包括以下内容：

a.每月至少开展1次定期维护；

b.软件定期维护内容包括软件系统时间同步检查，磁盘存储空间检查及清理、数据库异地备份及软件运行日志检查等；

c.对于有配置参数修改、更正的维护操作，提前做好备份，并在维护完成后做好日志记录。

（3）软件系统应急维护包括以下内容：

a.软件应急维护内容包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等；

b.当发现软件功能故障时，及时进行确认和处治；

c.对于非软件因素造成的数据异常或中断等，联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

4.2系统硬件维护

（1）硬件设施日常检查包括以下内容：

a.日常检查结合桥梁日常巡查工作开展；

b.系统的日常检查对巡查路线上监测设备的表观完好性及稳固性进行检查，并对巡查情况进行记录；

c.对巡查中发现的问题或系统软件反馈的问题，及时处置或通知专业单位进行处置，并对处置结果进行记录。

（2）硬件设施定期（专项）维护和应急维护包括以下内容：

a.不低于每半年进行1次定期维护；

b.对监测传感器、采集设备等表观完好性进行检查；对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的接头紧固情况进行检查；

c.对现场采集站、监控中心内等易受灰尘影响的设备及机柜进行除尘处理；

d.对维护发现的问题24h内快速响应并进行检查。

4.3报警阈值

系统报警设计依据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T1037-2022）11.3相关条款设计报警阈值，并依据不同指标实现在线实时报警和离线报警，报警指标的设定如表所示。

系统采用上述报警指标对桥梁进行报警设计，通过后期报警行为的有效性调整报警值，最终形成针对这些桥梁最为有效的报警指标与阈值系统。

基于《公路桥梁结构监测技术规范》要求的报警阈值设定

| 序号 | 监测项目 | 报警阈值 | 报警级别 | 养护建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁竖向位移 监测 | 达到0.8倍设计值 | 二级 | 提示采取交通管控措施，开展专项检查评估 |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以上二级超限 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 2 | 主梁关键截面应变监测 | 超过历史最大值 | 二级 | 提示检查索构件 |
|  |  | 超过设计最不利工况计算值 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 3 | 主梁、主拱竖向振动监测 | 10min加速度均方根达到31.5cm/s²且持续时间超过30min | 一级 | 提示检查索构件 |
|  |  | 10min加速度均方根达到50cm/s² | 二级 | 提示采取交通管控措施，开展专项检查评估 |
|  |  | 幅值持续增大、呈现发散特征 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 4 | 桥面铺装层温度 | 大于60℃或小于0℃ | 一级 | 提示采取降温或除冰措施 |

4.4 结构健康度评估

桥梁结构健康度应包括结构整体健康度和结构构件健康度等级宜划分为Ⅰ基本完好、Ⅱ轻微异常、Ⅲ中等异常、Ⅳ严重异常四级，评定依据见下表：

桥梁结构健康度评估评定依据

| 健康度等级 | 结构构件 | 结构整体 |
| --- | --- | --- |
| I基本完好 | 构件健康度表征评估参数监测数据无超限 | 结构整体健康度表征评估参数监测数据超限等级全部为一级或无超限 |
| Ⅱ轻微异常 | 构件健康度表征评估参数监测数据超限等级为一级 | 结构整体健康度表征评估参数监测数据限等级仅有1项为二级、无三级 |
| Ⅲ中等异常 | 构件健康度表征评估参数监测数据超限等级为二级 | 结构整体健康度表征评估参数监测数据超限等级出现多项（2项及以上）二级或1 项三级 |
| Ⅳ严重异常 | 构件健康度表征评估参数监测数据超限等级为三级 | 结构整体健康度表征评估参数监测数据与分析结果超限等级出现多项三级； 或多项构件健康度严重异常 |

4.5数据分析

- 季度监测报表

根据系统开发的报表软件每季度进行监测数据分析处理，并提交季度监测报告。

- 特殊事件分析处理报告

桥梁运营中发生的突发事件如船撞、台风、地震、特殊车辆过桥的事件，根据监测系统的监测数据进行结构安全性分析，并提交特殊事件分析报告。

四、综合说明及其它要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将导致评标委员会否决其投标文件。（以提供的设备配置清单表为准）

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包含完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、投标单位须为本项目配备的所有人员在项目服务期内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、合同履行期限：480天（其中安装调试工期120天，监测服务期1年），质保期5年。

6、交货及安装地点：采购人指定地点。

7、付款方式：投标人须知。

8、安装、调试：

在货物到达采购方指定地点后，中标人应在3天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。

9、施工现场要求：

（1）中标人应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由中标人负责，甲方免责；

（2）施工现场的协调工作由中标人负责，采购人配合；

（3）中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由中标人负责修复。

10、验收要求：

10.1验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当对验收标准有争议时，可委托采购人中标人一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

10.2验收时采购人将组织验收会议，邀请权威机构或专家参与验收会议，验收会议纪要作为验收的依据；

11、售后服务：

（1）项目整体免费质保期为验收合格签字之日起不低于5年，并在质保期内提供设备免费运维服务。

（2）质保期内，中标单位应提供每周7天×24小时的技术支持和服务，若设备出现技术问题或故障的，中标单位应自接到通知后1小时内予以响应，2小时内到达现场，8小时内解决故障问题。如在8小时内不能解决问题的，应免费更换同样品牌、规格或更高质量的部件或设备。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。

（3）中标单位应在验收合格签字之日起2年内免费提供设备软件的更新服务。

（4）中标单位必须提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

# 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

## 1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

## 2.投标文件的编制内容及编制要求

### 2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

### 2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

### 2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

### 2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

### 2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

## 3. 投标文件参考格式

### 3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：  （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

### 3.2 开标一览表

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：    （电子签章）

### 3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标总价为（大写）：         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限（工期）：       。

3、投标有效期： 90天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

投标报价明细表及分析说明（含税）

| 序号 | 货物或服务名称 | 参数 | 品牌（货物须标注） | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |

备注：（1）投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于材料费，设备费、机械费、制作、采购、包装、保管、运杂费、安装、调试、清理保洁、使用培训、管理费、配合费、安全文明施工费、临时设施费、合理利润、规费、税金等交付使用方前及合同期保修发生的所有费用。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

### 3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

3.联合体协议书（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 监狱和戒毒企业（监狱企业）证明

（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

联合体投标协议书

1、                    自愿组成                   联合体，共同参加滨江大桥桥梁监测系统项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

为                            牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：        。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：            。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式贰份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：       （签字）

成员名称：                       （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字）

成员名称：                       （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签字）

年  月   日

3.5设备配置清单表

设备配置清单表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

3.6采购需求响应表

3.7投标人认为应列入投标文件的其他材料