竞争性磋商文件

项目名称：浦口公安星甸片区视频补盲项目建设

- 项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0084

- （非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025年9月

- 总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	3

第三章  合同文本	11

第四章  采购需求	16

第五章  评审方法与评审标准	27

第六章  响应文件格式	30

# 第一章  磋商邀请

受南京市浦口区人民政府星甸街道办事处（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）就浦口公安星甸片区视频补盲项目建设（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处的浦口公安星甸片区视频补盲项目建设竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年9月18日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0084

2.项目名称：浦口公安星甸片区视频补盲项目建设

3.预算金额：98万元

4.最高限价：97.66万元

5.采购需求（简介）：为完善省市交界卡口视频监控覆盖，浦口公安星甸片区视频补盲项目建设项目计划在星甸辖区增设12个、石桥辖区增设20个智能感知前端点位及相关配套内容服务。项目将实现所有新增点位统一接入辖区分局视频图像信息应用平台进行管理，并统筹推进全浦口区视频监控系统的建设整合工作。通过落实集成化管理和统一调度，最终达成全区视频监控“一个标准建设、一个网络运行、一个平台管理”的建设目标。

6.合同履行期限：成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成所有线路、设备的安装调试及平台接入等工作。项目验收合格后，进入为期3年的运维服务期。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审方法与评审标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交 响应文件截止时间

2025年9月18日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

地  址：南京市浦口区云桥西路1号

联系人：刘钊

联系电话：18662727268

2.交易中心

地　址：南京市浦口区江浦街道象山路	4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：陈工

联系电话：025-69659044/18061468682

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9  各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购[2025]62号文件规定执行。

若投标报价出现苏财购[2025]62号文件第二条（一）第1条投标报价低于采购项目预算 50% 的，即投标报价<采购项目预算×50% 和第2条投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%情形的，供应商须提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）。如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。

24.3.10  响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.4.7 将政府采购合同转包的。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区天浦路28号浦口市民中心B幢五楼受理大厅 ，联系电话：025-69659050。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

住所地：                                  住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲

乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成所有线路、设备的安装调试及平台接入等工作。项目验收合格后，进入为期3年的运维服务期。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格

响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成所有线路、设备的安装调试及平台接入等工作。项目验收合格后，进入为期3年的运维服务期。

2.验收标准：

（1）“GB 50348-2018安全防范工程技术规范和GA 308-2001安全防范工程验收规范”等相关国家、地方标准及要求，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，全部达到招标文件的功能和相关标准要求。

（2）验收时间及条件：施工验收分初验、终验两个阶段。

（3）监控点位施工全部完成、完好率达到100%后，实施初验。

（4）初验通过后，通过第三方检测权威机构检测（检测费用由中标供应商承担），系统试运行1－3个月，满足完好率100%、实时图像、录像、人脸人体及车牌抓拍数据正常达到招标要求并运行稳定后，实施终验。

（5）最终验收方法：由中标供应商提出申请，经采购人同意，组织专家、进行最终验收，。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格、通过验收。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（3）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保

证金，金额为中标价格的5%。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

合同款项的支付方式及进度安排：

（1）本项目租赁期三年，本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本项目付费时间自所有点位全部峻工并通过专家组最终验收合格之日起计算。

（3）付款方式：先使用，后付租赁费用，6个月为一个付费周期。采购人每周期付费时须凭使用方(南京市公安局浦口分局)出具的完好率的相关证明；月平均完好率≥98%且无违约行为的全额支付租赁费，月平均完好率≥98%但有违约行为的按违约条款扣除违约金，月平均完好率≥96%小于98%的扣除不能正常使用的点位的租赁费及违约金；月平均完好率小于96%的扣除当月所有点位的租赁费（详见相关违约责任条款）。

（4）实际支付金额按服务天数计算。满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

第十条 违约责任

1、中标供应商租赁期内，每个付费周期月平均完好率≥98%且无违约行为的全额支付租赁费，月平均完好率≥98%但有违约行为的按违约条款扣除违约金，月平均完好率≥96%小于98%的扣除不能正常使用的点位的租赁费及违约金；月平均完好率小于96%的扣除当月所有点位的租赁费，连续2个月平均完好率低于96%的，采购人扣除一个付费周期的全部点位的租金。（由使用方南京市公安局浦口分局提供相关证明材料）。

2、中标供应商租赁期内如有同一故障点位30天内未能修复，扣除该点位的半年租金；连续2个月不能修复，扣除该点位的一年租金；连续3个月不能修复，采购人扣除该点位的一年租金并暂停支付所有点位的租金直至故障点位修复，且采购人扣除暂停支付期间的所有租金不予支付。（由使用方南京市公安局浦口分局提供相关证明材料）。

3、如采购人在使用维护过程中发现中标供应商提供的光缆路由图及分光设备、光交箱位置图电子档及纸质档相关图纸与实际不符，每发现一次，采购人直接扣除本项目所有点位6个月的服务费。

4、本合同履行期满，中标供应商向采购人移交点位及设备、光缆、传输网络的所有权时，完好率必须达99%以上，如低于99%，中标供应商承担违约责任，并向采购人赔偿全部点位的年租金的100%违约金。

5.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

6.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的

5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

7.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同

期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时

退还的除外。

8.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总

价 5%的违约金。

9.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交

付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

10.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付

合同总款 5%的违约金。

11.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改

仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 8 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

12.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向

甲方承担违约责任。

13.乙方在承担上述 8-12 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解

除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方

该项或其他违约责任。

14.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向

甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、

中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门

的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴

定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲

方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

款项支付协议书

甲方(全称)：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处(以下简称甲方)

乙方(全称)：中标单位(以下简称乙方)

丙方(全称)：南京市公安局浦口分局(以下简称丙方)

根据《全市公共安全视频监控建设指导意见》及全市“关城门”红蓝对抗要求，为进一步统筹开展全区公共安全视频监控建设，提高动态感知数据采集能力水平，实现更高水平的感知全覆盖，更好地服务支撑平安浦口、智慧浦口建设，全面提升我区视频智能化支撑保障能力、社会治理能力和服务民生水平，拟在我区省市交界卡口开展补盲建设。

本着服务地方、共建共治、支持警务社域治理品牌创建的原则，经甲、乙、丙三方协商达成协议如下：

一、由甲方负责建设项目的设计、招投标、施工、监理、采购、审计核算等项目建设、结算全流程事务；

二、丙方根据甲、乙双方之间签订的项目合同向乙方支付结算款，享有建设项目资产的全部所有权、使用权、管理权等一切权利；

三、乙方应当切实履行甲、乙双方之间签订的项目合同，并根据甲方的要求向甲方或丙方开具正式发票。

四、本协议未涉事宜，按照甲、乙双方签订的项目合同约定继续执行。协议一式叁份，三方各执壹份，自三方签章之日起生效。

甲方（公章）：                 乙方:（公章）：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：

电话：                        电话：

丙方（公章）:

法定代表人：

委托代表人：

电话：

日期:    年  月  日

《*******合同》补充协议（合同附件）

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着南京城市及社会经济迅猛发展，各类可预见和不可预见的风险和隐患进一步增加。根据《南京市公共安全视频监控建设联网应用总体方案》和《全市公共安全视频监控建设指导意见》，浦口区计划年中完成省市交界卡口视频监控补盲建设，建成后全市组织开展全市“关城门”红蓝对抗。

（二）建设目标

按照国家九部委《关于加强公共安全监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技﹝2015﹞、公安部《公安视频图像智能化建设应用指南》、省厅《泛在感知网十项重点建设任务》和“慧眼工程”建设的部署要求，为切实提升全区视频监控系统建设运行质态，充分发挥各类视频资源在服务全区高质量发展、应急处突社会综合治理和警务实战等中心工作中的重要支撑作用，综合考虑当前视频监控技术发展趋势、设备迭代快、需求日益凸显等特点，发挥建设投资效益的最大化，结合上级建设规范，按照“部门主责、分类建设、迭代递进、逐级汇聚、按需授权”的架构原则，统筹开展全区视频监控系统建设整合工作，落实集成管理、统一调度，最终实现全区视频监控“一个标准建设、一个网络运行、一个平台管理”的目标。

（三）项目建设遵循标准

本项目所涉及的产品提供开放的协议或接口。项目实施中将全面遵循有关国家标准和国际标准，并符合《南京市浦口区政务网络安全标准及规范》、《南京浦口区数据安全标准及规范》相关联网标准和数据规范。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 所属行业 | 属性 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口公安星甸片区视频补盲项目建设 | 1 | 项 | 97.66万元 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 1.建设思路

在追求性能优越、经济实用的前提下，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，并综合考虑维护及操作因素，为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。

- 2.项目内容

（1）本项目根据业务功能分为前端监控设备租赁服务、存储系统设备租赁服务、数据线路实施服务（含立杆）、与现有监控平台对接服务等。

- （2）与现有监控平台对接要求：参考国家相关标准、政策、法规制定总体标准规范，实现前端视频监控系统和分局、市公安局的监控平台数据对接。

（3）投标供应商必须在投标文件中承诺：本次租赁采购服务期为三年，本项目的所有设备、软件的质保期均为三年，三年后本项目内的所有设备、传输网络、光缆及光缆路由的产权归采购人所有。

（4）在租赁期内，中标供应商必须确保实时视频图像在线完好率、录像完好率、人脸在线及抓拍数据完好率等均达到98%以上。

- 3.具体建设内容

本项目监控场景前端视频建设内容为前端监控设备租赁服务、存储系统级设备租赁服务、传输线路实施、与现有监控平台对接服务、系统及设备维护等服务内容。

3.1前端监控设备租赁服务内容

（1）前端监控设备要求

本项目租用30台前端全结构摄像机、租用2台前端高清超级卡口。前端监控设备租赁服务部分需要提供包括监控点位规划、接电、接网、安装、调试、部署、维护等服务。

浦口公安星甸片区视频补盲项目建设服务点位需求汇总表如下表所示，可根据实际需求进行调整：

| 浦口公安星甸片区视频补盲项目建设服务点位需求汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量（单位：个） | 监控摄像机类型 | 需求 |
| 1 | 王村赵坝桥 | 2 | 全结构化摄像机 | 全结构化采集系统可实现人体、人脸、车辆分析功能的一体化采集。 人脸结构化提取：人脸抓拍的同时应可对人员的性别、年龄、是否戴眼镜等特征进行识别并进行结构化提取。 人体结构化信息提取：应支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等多种属性识别。 非机动车结构化信息提取：应支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等多种属性识别。 机动车结构化信息提取：应支持车牌抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等多种属性识别。 步态信息结构提取：经过预处理分析提取该人的步态特征。即对图像序列中的步态运动进行运动检测、运动分割、特征提取等步态识别前期的关键处理。 以图搜图：结合图片建模技术，可实现以图搜图，特征搜图，目标搜图等功能， 便于使用人员快速的找到目标。 |
| 2 | 九华红旗桥西路口 | 6 | 全结构化摄像机 |  |
| 3 | 山西上下芮 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 4 | 石村潮湾桥 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 5 | 双山桥北窑路口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 6 | 双山寺角路口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 7 | 驷马河草桥站路口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 8 | 后圩村滁河大桥辅道 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 9 | 新陈线后圩村河沿组 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 10 | 高江线与和平路路口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 11 | 十里社区前赵水库 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 12 | 后圩司弯渡口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 13 | 后圩渡口 | 2 | 全结构化摄像机 |  |
| 14 | 江星桥线与杨茆路交汇口 | 2 | 超级卡口 | 采用双传感器架构及双光融合技术，保证在夜间使用红 外爆闪补光的情况下，抓拍的图片为全彩图像，解决夜间光污染，减少对人眼刺激；视频压缩标准支持H.265、H.264、MJPEG；支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光功能，具备线圈、视频、 雷达等触发模式；具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能；具备对检测区域中的车道线自动识别功能。 司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。 |

（2）配套系统组成要求

1）监控前端网络摄像机传输光缆采用新建专用光缆。当使用防雷设备时需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。监控部分前端配套系统由支架及立杆、室外监控设备箱和通信线缆组成。

2）摄像机安装方式

本项目新增30个点位全结构摄像机，新增2个点位超级卡口，统一采用单独立杆的安装方式，如果可以不单独立杆可以附在电力电信杆、建筑物、路灯杆等上固定挑臂的，中标供应商必须书面报请采购人及采购人授权人书面确认同意后方可按规范施工，经采购人同意确认可以不立杆但因附着物（电力电信杆、建筑物、路灯杆等）消失，中标供应商必须在30天内原地单独立杆恢复点位。

3）前端供电设计

前端各设备均采用AC220V供电模式。供电方式采用就近供电的方式；原则是稳定可靠，同时需做好防雷措施。

本项目所有接电电源线布放必须下地（浅埋或管道防护），严禁架空飞线，特殊情况只能架空布放的必须书面报请确认同意后按规范、规定要求架空布放。

4）前端设备接地要求

前端设备必须有良好的接地，以防干扰和雷击。

5）支架及立杆：监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆或增设横杆，监控的安装高度应不低于4m，渣土监控的安装高度应不低于4m。

6）室外监控设备箱：室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集，需要用具备防水能力的设备箱进行端接。设备箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。每个监控设备箱内都配备一个防雷器。

7）监控杆件二维码标识

所有监控点位必须按市公安局“视频管家”的要求制作监控二维码标识并张贴在监控杆件或设备箱上，监控二维码标识内容包含警示标识和提示、对应点位的杆件编号、二维码、设备保修电话、研制机构等。二维码图片高度195mm， 宽度75mm。（5）前端监控点数量及分布

（3）存储设备要求

1）前端相机存储建设

本项目32路前端摄像机必须支持本机TF/SD存储卡，实现本机≥3天录像存储及断点续传的功能；

2）集中云存储建设

本项目32路视频图像通过公安视频专网传输接入存储机房统一存储，视频图像存储30天；人脸、人体和车辆抓拍图片存储365天、文本信息存储365天。

本项目所有视频录像、人脸、人体及车辆图片存储设备存放在公安分局机房。

3）存储容量的计算

根据江苏省《公安“慧眼工程”视频图像智能综合应用服务系统建设技术指导意见》和《南京市公共安全视频监控系统建设管理工作规范》制定数据存储时间。

视频存储: 本次摄像机选择结构化相机，相机支持双通道录像，抓拍机视频存储的分辨率不低于摄像机实时分辨率，连续25帧/s。通道一录像存储30天以上;通道二录像存储7天以上； 反恐、重点点位通道一录像存储存储90天以上，通道二录像存储7天以上；具有在超过存储总容量时记录自动覆盖功能。

人脸图片存储:人脸图片(大图和小图)保存不小于1年;人像结构化和特征数据保存不小于1年;具有在超过存储总容量时记录自动覆盖功能。

车辆图片存储:车辆图片(大图和小图)保存不小于1年;车辆结构化和特征数据保存不小于1年;具有在超过存储总容量时记录自动覆盖功能。

（4）传输光缆线路及传输网络设备建设

所有前端点位的数据接入公安视频图像应用平台。传输光缆采用新建专用光缆，传输光缆就近汇聚到属地派出所或分局机房，分局、派出所机房以外使用无源光设备进行汇聚传输，本次传输光缆必须是新建、专属采购人独享，本项目的传输光缆必须新放并且布放时不得借用、共用运营商等光缆，且不得经运营商的机房汇聚、跳转、跳接，本项目光缆布放中室外分光采用专用独享光交箱（落地或抱杆或挂墙等），不得向运营商等光交箱借用、共用；光缆布放施工中要规范通信管道开挖及回填施工、通信管孔敷设、人（手）井建筑、室外光交箱基础施工及安装均须按照《通信管道工程施工及验收规范》（GB/T50374-2018）。

- 与现有监控平台对接要求

参考国家相关标准、政策、法规制定总体标准规范，实现前端视频监控系统和分局、市公安局的监控平台数据对接，实现视频图像信息应用平台统一管理。

3.2运维服务

包含3年运维服务，维护期内保证前端监控在线率不低于98%。响应时间：7*24小时接听电话，如遇故障30分钟响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题。

- 4设备清单参数及服务要求

- 4.1主要软硬件选型原则

符合需求：首先要根据实际需求确定所需功能和性能，选择能够满足业务需求的软硬件设备。

可靠性和稳定性：选用具有良好品质和稳定性的软硬件设备，确保系统运行的稳定性和可靠性。

兼容性：软硬件设备应具有良好的兼容性，能够与现有系统进行良好的集成。

安全性：优先选择具有较高安全性的软硬件设备，能够提供强大的安全功能和保护机制。

性能和扩展性：软硬件设备的性能要能够满足未来业务发展的需求，并具有良好的扩展性，便于后续升级和扩展。

成本效益：在保证质量的前提下，要考虑软硬件设备的总体成本和性价比，选择性价比高的设备。

- 4.2设备清单参数及服务要求表

| 序号 | 设备清单 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全结构化摄像机 | 1、设备支持双通道镜头； 2、通道1分辨率≥2688x1520，传感器尺寸≥1/2.8 英寸，通道2分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/1.8 英寸，2路通道均支持独立电动云台，通道一：垂直旋转范围-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°，通道二：垂直旋转范围-5°~30°； 3、可通过IE浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度； 4、最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx 5、最大补光距离：≥100m（视频监控距离）≥30m（人脸检测距离）； 6、补光灯数量：通道1≥2颗（暖光灯）；通道2（细节）：≥5颗；7、镜头焦距：通道1焦距≥3.6mm；通道2焦距≥8mm～56mm；8、视场角：通道1：水平：≥82°；垂直：≥44°；对角：≥96°；通道2：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 9、支持视频结构化，人群 分布图，通用行为分析，人数统计； 10、支持视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计； 11、视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 12、内置麦克风、扬声器； 13、供电方式：DC12V； 14、防护等级≥IP67。 15、含电源及安装支架。 | 台 | 30 |
| 2 | 超级卡口 | 1、传感器类型：1.1英寸GS-CMOS； 2、电子快 门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 3、图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）； 4、视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； 5、视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 6、视频码率：H.264： 32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 7、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG； 8、图片编码格式：JPEG； 9、图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 10、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 11、镜头接口：C； 12、光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 13、外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输 出接口，频率可设置）； 14、网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； 15、USB接口：2个，USB 3.0接口； 16、存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； 17、RS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯； 18、RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号 输入，与报警输入复用； 报警输入：4路，与I/O接口复用；报警输出：2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）；音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W； 工作温度：-40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.0kg； 电源：标配；镜头：选配； 相机合成：相机违法合成图时间配置功能检查：Web界面支持配置合成图的时间，合成图时间可选择第1张或者最后1张的时间在OSD上进行叠加； 人脸叠加：车窗人脸抠图和叠图功能检查：支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上。 含电源及安装支架 | 台 | 2 |
| 3 | 四合一补光灯 | 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范 围：1车道； 补光距离：16m～26m； 回电时间：≤70ms； 闪光持续时间：180μs～500μs； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 频率：100Hz； 灯珠数量：24颗（高亮LED）； 光通量：1000lm； 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间； 红外白光切换：支持； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：氙 气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调； 供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz； 功耗：≤65J； 净重：5.3kg 含电源及安装支架 | 套 | 2 |
| 4 | 人脸及车辆对比分析引擎授权 | 人脸车辆平台接入授权（包含分局和市局的接入授权） | 套 | 32 |
| 5 | 终端盒 | 操作系统：Linux； 操作界面：WEB方式； 网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个2T硬 盘）;FTP;SFTP； 定位功能：支持北斗； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； 硬盘接口：1个，SATA接口； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； RS-485接口：2个； USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口 （RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V，标配适配器； 功耗：＜20W； 工作温度：–30℃～+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：210.0mm×174.8mm×57.0mm（长×宽×高）； 净重：1.6kg（不同配置略有差异） | 台 | 2 |
| 存储设备 |  |  |  |  |
| 6 | 48盘位存储 | 48盘位云存储设备 磁盘通道数：48，磁盘类型：SATA/SSD 磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50； 支持自动空白盘全局热备、 专有热备等多种热备方式 处理器：Intel 64位多核处理器，CPU主频：4核3.30GHz 单控制器内存：标配2*8GB，可扩展至128GB，控制器个数：1 GB/Onvif接入性能：1100路2M(写入：回放=10：1），媒体流接入协议：GB、ONVIF 具备丰富的硬件接口，HDMI接口：2，网络接口：5个2.5Gb以太网接口 4端口2.5Gb以太网接口（选配） 2端口万兆以太网接口（选配） 4端口万兆以太网接口（选 配），PCI-E插槽：3个，串口：1，USB接口：2，支持后端扩展接口：可扩展2个 4x12Gbps Mini SAS HD接口（选配） 外形尺寸（高X宽X深）：178mm X 482mm X800mm (H×W×D) 适用1m深度的机柜安装，满配置磁盘重量：<69kg 推荐工作环境温度：10°C～35°C工作环境温度：5°C～40°C | 台 | 2 |
| 7 | 监控硬盘 | 48盘位单控8TB*2企业级SATA硬盘 容量:8TB*2 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 盘位数:48盘位（单控、双盘） 转速:7200RPM 缓存:不低于256MB | 套 | 15 |
| 8 | 48盘位存储（含8T硬盘4块） | 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力 支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 外形规格：6U机架； 产品尺寸：带挂耳：482.6mm × 261.4mm × 736.5mm（宽×高×深）； 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：国产欧拉系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：8个千兆数据电口； eSATA接口：1个； RS-232接口：1个； USB接口：2个USB 3.0接 口，2个USB 2.0接口； 硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔； 功耗：不大于800W（含硬盘）；工作温度：0℃～+45℃；工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；储存温度：-20℃～+70℃； 储存湿度：5%～90%RH（无凝结）；工作海拔：-60m～2000m； 机箱：整机完全自主设计。 采用1.2mm的加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架。； 净重：36kg（不含外包装，不含硬盘）；毛重：75kg； 安装方式：标准19英寸机架式安装，含8T硬盘4块； 云存储扩容：同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘 容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。 | 台 | 1 |
| 配套服务 |  |  |  |  |
| 9 | 监控立杆（H=3.5M，臂长1m） | 1、立柱高3.5米，立杆直径114mm，壁厚4mm；横杆长度1m，直径76mm，壁厚3mm杆件热镀锌后喷塑处理。预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M22圆钢长0.75米。 2、含所有铁件等相关配件。 3、整根杆及其配件应能抗8级以上风力；疲劳寿命≥30年。主杆整体使用优质Q235板材制作，主杆及支臂采用整体热镀锌后喷塑。所有五金件均为8.8级镀锌五金件。杆体 及其它构件焊缝质量等级为三级，焊接采用满焊处理，焊缝宽度为最薄构件的厚度，焊缝打磨光滑。 4、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 套 | 15 |
| 10 | 监控立杆（H=3.5M，臂长2m） | 1、立柱高3.5米，立杆直径114mm，壁厚4mm；横杆长度2m，直径76mm，壁厚3mm杆件热镀锌后喷塑处理。预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M22圆钢长0.75米。 2、含所有铁件等相关配件。 3、整根杆及其配件应能抗8级以上风 力；疲劳寿命≥30年。主杆整体使用优质Q235板材制作，主杆及支臂采用整体热镀锌后喷塑。所有五金件均为8.8级镀锌五金件。杆体及其它构件焊缝质量等级为三级，焊接采用满焊处理，焊缝宽度为最薄构件的厚度，焊缝打磨光滑。 4、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 套 | 4 |
| 11 | 监控立杆移位 | 监控立杆移位至甲方指定位置 基础已另计 符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 套 | 1 |
| 12 | 监控横杆（L=1M） | 1、支架接口>2个，同时颜色式样材质要与借杆主干风格保持一致保证整体协调;根据现有立杆定制横臂，直径60mm圆管，壁厚2.5mm，臂长1m 2、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 套 | 8 |
| 13 | 基础 | 1、含接地、预埋件（法兰、螺栓等）安装、C30基础浇筑、基础土方开挖、回填、外运等所有相关费用 2、基础尺寸：0.5*0.5*1m 2、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 套 | 20 |
| 14 | 配套线路实施 | 1、路面（含景观、绿化、铺装等）开挖、破除及恢复、配管、电源线、信号线、与现有杆线规整、接头盒、终端盒、箱体、辅材等所有线路实施相关的内容 2、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 项 | 1 |
| 其他服务 |  |  |  |  |
| 15 | 调试检测、3年维护 | 1、设备、线路调试、检测 2、3年维护、质保3年 3、符合相关规范及业主、相关主管部门的要求 | 项 | 1 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.项目实施要求：

（1）项目人员要求

为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，成交供应商必须指定一名项目负责人，项目负责人必须是公司管理层领导。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目负责人应能及时赶到现场。

成交供应商项目团队应配备足够的项目人员，项目组人员须与投标文件保持一致，项目负责人需专职承担本项目相应工作，在项目实施过程中，未经采购人允许，项目负责人在项目验收之前不得调离该项目，主要技术骨干如需调整必须书面报采购人同意后方可进行。

成交供应商需有稳定的项目实施团队。成交供应商在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，成交供应商必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

成交供应商更换项目负责人和主要技术人员，需将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的20%，采购人有权中止合同执行。因人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由成交供应商承担一切责任。

（2）项目进度要求

本项目在合同签订后，成交供应商提供本项目详细工作进度安排，需在采购人指定地点、60个日历日完成软硬件部署。

（3）项目质量保障要求

成交供应商需要有公司级和项目级的质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

成交供应商不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。

成交供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

（4）项目培训要求

成交供应商需对指定系统使用者进行培训，按不同类型用户，提供针对性培训。无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。

提供不少于3次培训，通过培训使各类用户独立熟练掌握相关技能。供应商应在响应文件中提出培训计划，计划包括培训目的、培训内容和培训保障等详细内容。

（5）实施方案要求

本项目实施方案至少要包含实施计划、调试方案、系统对接方案、质量保证措施、进度安排及控制措施、培训方案等内容。实施方案合理、保障措施执行到位，具备可执行性。

（6）应急响应要求

成交供应商提供完整的应急处理流程和预防措施。需根据工具及运行环境的不同故障类型、不同紧急程度说明突发事件的应急策略，服务期间如发现存在的系统对接等问题，及时进行修改完善。

成交供应商提供7×24小时的实时支持响应服务，服务响应时间为30分钟，要求在2小时内响应采购人提出的疑问和修改意见，如不能解决，派技术人员到现场，4小时内解决问题。

（7）项目保密要求

本项目所有数据不得带离采购人指定的工作现场，成交供应商对项目相关数据资料、业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人许可，不对其进行复制、仿造等，不得提供给任何第三方，包括成交供应商的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。项目结束后，将所有数据、文件和资料等移交给采购人。成交供应商应对本公司参与项目建设的人员进行有效管理，包括制定规章制度等，并与采购人签订保密协议。

（8）知识产权及版权要求

本项目所产生的各类数据、报表、报告等成果的所有权和使用权均属于采购人，数据成果入库到采购人数据库。成交供应商应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（9）平台性能要求

浦口公安星甸片区视频补盲项目建设服务需要和其他相关平台进行交互，不得影响原有平台的系统性能。

（10）网络安全要求

浦口公安星甸片区视频补盲项目建设服务与其他平台进行数据交互，交互的各类数据不得影响原有平台的系统安全，也不能带来安全隐患。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：成交供应商在合同签订后60个日历日内，完成所有线路、设备的安装调试及平台接入等工作。项目验收合格后，进入为期3年的运维服务期。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.项目交付和验收要求

（1）验收标准：“GB 50348-2018安全防范工程技术规范和GA 308-2001安全防范工程验收规范”等相关国家、地方标准及要求，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，全部达到招标文件的功能和相关标准要求。

（2）验收时间及条件：施工验收分初验、终验两个阶段。

①监控点位施工全部完成、完好率达到100%后，实施初验。

②初验通过后，通过第三方检测权威机构检测（检测费用由中标供应商承担），系统试运行1－3个月，满足完好率100%、实时图像、录像、人脸人体及车牌抓拍数据正常达到招标要求并运行稳定后，实施终验。

（3）最终验收方法：由中标供应商提出申请，经采购人同意，组织专家、进行最终验收，。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格、通过验收。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中2.1-2.4、3.1项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（10分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10。 | 10 | 价格分 |
| 2.技术（48分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目需求理解 | 供应商根据设施的安装环境、实施条件以及对本项目背景的认知，对项目建设目的、带来的经济与社会效益进行分析、社会综合治理等方面赋能阐述相关见解并分析其必要性。 对采购人现状及项目实施需求有充分认识和理解，分析科学深入，得10分； 对采购人现状及项目实施需求认识和理解较充分，分析较科学深入，得7分； 对采购人现状及项目实施需求认识较少，赋能理解不充分，分析浅显，得4分； 对采购人现状及项目实施需求认识肤浅或毫无分析见解，或未提供需求分项报告的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 项目建设方案 | 评委根据供应商提供的项目建设方案（包括项目总体建设方案、实施进度计划及保证措施、实施管理方案、对接方案等内容）综合评分： 建设方案科学合理、可行性强、能高效推进项目实施的，得18分； 建设方案较为科学合理、可行性较强、能较好推进项目实施的，得15分； 建设方案基本科学合理、具有一定可行性、基本能推进项目实施的，得12分； 建设方案内容有欠缺、条理不清晰、可行性较弱，项目实施效果一般的，得9分； 建设方案内容简单、缺少可行性，项目实施效果较差的，得6分； 建设方案内容有重大偏差、条理混乱，项目实施效果差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 18 | 主观分 |
| 2.3 | 维保方案 | 评委根据供应商提供的日常维保方案（包括但不限于维保服务流程、巡检及问题处理机制、应急抢修实施组织方案、售后服务体系、管理制度、服务内容、故障解决方案等内容）综合评分： 维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制；针对高等级保障与应急保障提供得科学合理、执行迅速的保障方案，售后服务方案针对性强、可行性强、能高效推进项目实施的，得12分； 维保服务流程较为科学标准，具有较合理的巡检及问题处理机制，对高等级保障与应急保障制定方案并具有较高的可行性、售后服务方案齐全、能较好推进项目实施的，得9分； 维保服务流程基本科学标准，具有基本合理的巡检及问题处理机制，对高等级保障与应急保障制定基本可行的方案，得6分； 维保服务流程混乱，巡检及问题处理内容粗糙，对高等级保障与应急保障方案条理不清晰，项目实施效果较差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 安全预案 | 评委根据供应商提供安全预案（包括设备高空固定安全、用电安全、作业安全外，提供针对预防视频流画面侵占市民隐私或预防视频流资源被被非法侵占从而造成不良影响的等内容）综合评分： 建设方案科学合理、可行性强、能高效推进项目实施的，得8分； 建设方案较为科学合理、可行性较强、能较好推进项目实施的，得5分； 建设方案基本科学合理、具有一定可行性、基本能推进项目实施的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务（8分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的运维系统培训方案（如培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训方式、培训时间及保障措施等）。 方案科学合理、可行性强，能高效推进项目实施的，得8分； 方案较科学合理、可行性较强，能较好推进项目实施的，得5分； 方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩（9分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成类似项目的案例（案例主要标的物至少包含：视频监控服务），每提供1个得3分，最多9分。 （提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 9 | 客观分 |
| 5.团队人员（25） |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目负责人 | 供应商拟投入本项目的项目负责人： （1）具有二级及以上注册建造师（机电工程）证书得3分，最高得3分。 （2）具有中级或以上职称的（通信工程类或网络安全类或智能化类）证书的，得2分，最高得2分。 （提供项目负责人本人证书以及供应商为其缴纳的开标前近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 5 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队成员（项目负责人除外） | 供应商拟投入本项目团队（项目负责人除外） （1）具有中级或以上职称的（通信工程类或网络安全类或智能化类），每提供一个得5分，本项最多得10分。 （2）具备安全员证书的，得5分；具备高处作业操作证书的，得5分；本项最多得10分。 （以上提供项目团队成员证书，证书应能反映相关信息；以及供应商为其缴纳的开标前近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章。本项最多20分，一人多证或一证多人均不重复得分，以最高分计，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-4.2设备清单参数及服务要求表”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求（完全响应） |  |  |
| 2 | 项目实施要求（完全响应） |  |  |
| 3 | 付款条件（完全响应） |  |  |
| 4 | 服务时间及地点（完全响应） |  |  |
| 5 | 项目交付和验收要求（完全响应） |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。